公开招标采购文件

清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目

招标采购项目编号：HZJS2025003

项目名称：清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目

采购人：浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会      （盖章）

采购代理机构：杭州市建设工程管理集团有限公司                （盖章）

2025年1月

目  录

第一章   公开招标采购公告………………………………………3

第二章   招标需求…………………………………………………5

第三章   供应商须知………………………………………………20

一  总则………………………………………………… 21

二  招标文件…………………………………………… 22

三  招标文件的编制…………………………………… 22

四  开标………………………………………………… 27

五  评标………………………………………………… 27

六  定标………………………………………………… 29

七  合同授予…………………………………………… 30

第四章   评标办法及评分标准……………………………………31

第五章   合同主要条款……………………………………………34

第六章   投标格式与附件…………………………………………51

第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州市建设工程管理集团有限公司受浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会委托，现就清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目进行公开招标，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一、招标采购项目编号：HZJS2025003

二、采购组织类型：自行组织-委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 采购内容 | 预算金额（万元） | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务 | 51.3426 | 为确保消防安全，委托第三方消防维保检测单位对（清河嘉园总建筑面积322711平方米、金湖人家总建筑面积205161平方米、双渎家园总建筑面积113910平方米）进行消防维修保养及检测服务。 | 一年（以合同签订之日起计算） |

五、供应商资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、供应商已在社会消防技术服务信息系统备案（网址：http://shhxf.119.gov.cn）且备案基本信息服务类型包含消防设施维护保养检测。

3、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间及地点等:

1、时间：2025年1月20日至2025年1月27日8:30-17:00(双休日及法定节假日除外)；

2、地点：杭州市建设工程管理集团有限公司（湖州市海明商住广场D幢A单元601室）；

3、售价：招标文件工本费500元/份，售后不退。

账户名：杭州市建设工程管理集团有限公司湖州龙溪北路分公司

账号：33100010201000000134

开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行

七、获取招标文件时必须提供以下材料（潜在供应商可以通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料发送至指定邮箱327659629@qq.com，逾期不予受理）：

1、供应商提供有效的营业执照副本；

2、供应商提供已在社会消防技术服务信息系统备案（网址：http://shhxf.119.gov.cn）且备案基本信息服务类型包含消防设施维护保养检测的证书复印件并加盖公章；

3、供应商提供法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书与授权人身份证；

4、供应商名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱。

注：报名时采购代理机构不作资格审查，只负责接受报名和发售招标文件。评审委员会在评标开始前将对各供应商的资格文件进行审查，各供应商须按招标文件要求提供相应资格文件，届时未提供相应资格文件审查的，按资格文件审查不通过处理。

八、投标保证金

投标保证金人民币贰万元整；投标保证金应从投标人的银行账户中汇出，汇入招标代理机构指定的银行账户中（在获取招标文件时确保到账，现金不予受理）；投标保证金由投标人账户汇至：

账户名：杭州市建设工程管理集团有限公司湖州龙溪北路分公司

账号：33100010201000000134

开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行

九、投标截止时间和地点：

供应商应于2025年1月27日9:30前将投标文件密封送交到杭州市建设工程管理集团有限公司会议室（湖州市海明商住广场D幢A单元601室），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2025年1月27日9:30整在杭州市建设工程管理集团有限公司会议室开标，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是供应商的在职正式职工，并携带身份证、法定代表人授权委托书等有效证明出席。未携带有效证件的，其投标文件将被拒绝）。

十一、本项目招标相关信息刊登在：

浙江省政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易中心 http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

十二、业务咨询：

采购人：浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会

联系人：钱萍        联系电话：0572-2182763

地址：浙江省湖州市南太湖新区康山街道双渎家园16幢1楼双塘村党群服务中心

采购代理机构：杭州市建设工程管理集团有限公司

联系人：史荣荣      联系电话：0572-2110770

地址：湖州市海明商住广场D幢A单元601室

监督部门：浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会

联系人：罗先生      联系电话：0572-2155106

地址：浙江省湖州市南太湖新区康山街道双渎家园16幢1楼双塘村党群服务中心

浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会

杭州市建设工程管理集团有限公司

2025年1月20日

第二章  招标需求

一、项目概况

（1）清河嘉园小区有多层、高层和商铺，位于南太湖新区港南路和红丰西路之间，总建筑面积322711平方米，多层面积202806平方米，高层面积50350平方米，商铺面积7700平方米，地下车位128个，住户2936户，共有7个出入口，其中24小时开放出入口5个。

（2）金湖人家小区有多层、高层和商铺，位于南太湖新区港南路和环庄路之间，总建筑面205161平方米，多层面积101338平方米，高层面积43100平方米，商铺面积9615平方米，地下车位311个，住户1567户，共有2个出入口，其中24小时开放出入口2个。

（3）双渎家园小区有多层、高层，位于南太湖新区港南路和双渎路之间，总建筑面积113910平方米，多层面积22584平方米，高层面积69254平方米，地下车位374个，住户899户，共有2个出入口，其中24小时开放出入口2个。

二、服务要求

2.1消防维保及‌检测内容‌：

（1）‌功能测试‌：对消防报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防给水设施、消防排烟系统等进行功能性测试，确保各项设施正常工作，符合设计要求‌。

（2）‌性能测试‌：对消防泵、水泵、喷水装置等设备进行性能测试，检测其工作状态、水压、水流等参数是否符合要求‌。

（3）‌保养维护‌：定期对消防设施进行保养维护，包括清洁、润滑、更换易损件等工作，确保设施的长期稳定运行‌。

（4）消防检测：每年对项目现有的消防设施设备进行年度检测，检测报告必须符合有关法律、法规和各种技术规范、强制性标准要求，质量保证，符合消防部门规定。

（5）‌消防演练‌：配合甲方定期进行消防演练，提高社区的火灾应急处理能力，确保在火灾发生时能够迅速有效地应对‌。

（6）‌档案管理‌：对甲方消防设施的建档、管理和归档工作进行指导。确保消防设施的档案齐全、完整‌。

2.2消防维保及‌检测流程‌：

（1）‌前期准备‌：确定检测计划，指定检测负责人，召集相关人员进行会议，明确检测目标和程序‌。

（2）‌检查准备‌：准备检测所需的工具、仪器和设备，检查消防设施的运行状态和维护记录‌。

（3）‌检测过程‌：按照检测计划和程序对消防设施进行逐一检测，记录检测结果，及时发现和处理存在的问题‌。

（4）‌检测总结‌：对检测结果进行总结，形成检测报告，明确存在的问题和改进措施‌。

（5）‌整改‌：根据检测报告的反馈意见，督促相关部门采取措施进行整改，确保消防设施的正常运行‌。

（6）‌档案管理‌：对检测报告和整改记录进行归档管理，建立消防设施的档案‌。

2.3‌服务标准和质量要求‌：

（1）‌及时性‌：按照规定的周期进行消防设施的定期维护保养，确保消防设施的及时维护和整改‌。

（2）‌科学性‌：严格按照检测程序和要求进行检测，确保检测结果的客观真实‌。

（3）‌有效性‌：对存在的问题及时采取整改措施，确保消防设施的正常运行和有效应对火灾的能力‌。

（4）‌持续性‌：建立完善的项目档案管理制度，确保检测工作的持续性和规范性‌。

三、服务技术标准

本项目应符合以下规范的要求（包括但不限于）。下述技术标准和规范如与国家、行业最新标准相抵触或未能罗列完全时，以国家、行业最新标准为准。

《中华人民共和国消防法》

《建筑消防设施检测技术规程》

《消防产品现场检查判定规则》（GA588-2005）

四、商务条款要求：

| 服务期 | 一年。期满后经采购人服务验收合格可续签一年，最多续签2次，续签合同价格（不含增值税单价）不变。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 浙江省湖州市南太湖新区康山街道清河嘉园、金湖人家、双渎家园小区。 |
| 付款方式 | - 服务费按每半年经双方签字的服务考核验收报告结算支付，付款前供应商应按采购人要求提供正规税务发票。 |
| 质量要求 | 合格（参照服务技术标准）。 |

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费人民币15000元整。由中标供应商在获得中标通知书当日一次性缴纳给采购代理机构。请各供应商考虑在投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2025年1月23日17:00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供货商。采购代理机构将于 2025年1月 24日前将在浙江省政府采购网、湖州市公共资源交易中心网站发布补充（答疑、澄清）文件；报名供应商应自行关注网站公告，采购代理机构不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标响应失效的，责任自负。因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购代理机构将于投标响应截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 5 | 采购预算：人民币51.3426万元 |
| 6 | 投标文件组成：资格文件、技术商务资信文件和报价文件正本各 1 份；副本各 2 份，包装请参照本招标文件“投标文件的包装、递交、修改和撤回”。 |
| 7 | 投标截止时间：2025年1月27日9:30前； 投标文件递交地点：杭州市建设工程管理集团有限公司会议室。 |
| 8 | 开标时间：2025年1月27日9:30整，逾期作自动放弃； 地点：杭州市建设工程管理集团有限公司（湖州市海明商住广场D幢A单元601室） |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公告：评标结束后2天内确认；并公示3个工作日，中标结果公告于： 浙江省政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 湖州市公共资源交易中心 http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/ |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后3个工作日内退还。 |
| 13 | 付款方式：服务费按每半年经双方签字的服务考核验收报告结算支付，付款前供应商应按采购人要求提供正规税务发票。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |

- 总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：人民币51.3426万元。

（三）定义

1. 采购人系指组织本次招标的浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会；采购代理机构系指采购人授权委托代理本项目招标程序的杭州市建设工程管理集团有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）招标方式

本次招标采用自行组织-委托代理-公开招标方式进行。

- （五）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须在投标文件递交截止前出具法定代表人授权委托书原件一份。投标文件里也须另行装订一份，正本用原件，副本用复印件，格式见第六章。

（六）投标费用

1、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

2、本项目代理服务费人民币15000元整。由中标供应商在获得中标通知书当日一次性缴纳给采购代理机构。请各供应商考虑在投标报价中。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止三个工作日前以书面形式要求采购人澄清，否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在浙江省政府采购网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的组成（如无格式、格式自拟。）

投标文件由《资格文件》、《技术商务资信文件》和《报价文件》三部份组成。

1.资格文件（▲条款缺失的，按资格审查不通过处理）：

▲1.1信用承诺书、采购供应商廉洁守信承诺书；

▲1.2法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明及授权代理人有效身份证明；

▲1.3有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

▲1.4自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

▲1.5供应商相关信息表；

▲1.6供应商已在社会消防技术服务信息系统备案（网址：http://shhxf.119.gov.cn）且备案基本信息服务类型包含消防设施维护保养检测。

2.技术商务资信文件

2.1技术响应偏离表（项目采购要求）；

2.2项目实施能力及保障措施；

2.3管理规章制度；

2.4服务期承诺；

2.5供应商同类业绩（合同复印件）；

2.6供应商荣誉；

2.7供应商相关认证证书；

2.8商务响应偏离表（商务条款要求）；

2.9供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料等。

3.报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表（根据招标需求采购内容进行报价）；

3.4投标保证金缴纳凭证；

3.5招标代理服务费承诺函；

3.6其他部分：供应商认为要说明的其他内容。

▲注：《资格文件》、《技术商务资信文件》和《报价文件》每页均需加盖供应商单位公章，同时提供原件备查，原件另用纸袋包装，在投标截止时间前递交，如需核查原件时未提供的按资格审查不通过处理，其投标予以否决。

▲注：法定代表人授权委托书原件必须由法定代表人签名并加盖供应商单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、供应商的报价是履行合同的最终价格，应包含人员工资、税金及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受；

3、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

4、供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

5、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

6、供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金提交形式：电汇、网银  。

3.保证金不计息。

4.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按招标文件要求编制投标文件。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。其中《资格文件》、《技术商务资信文件》的投标文件均不得体现报价部分内容，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应将《资格文件》、《技术商务资信文件》可以分开也可以合并装订成册。包封袋内《资格文件》、《技术商务资信文件》均一式三份，其中正本一份，副本二份。《报价文件》必须单独装订成册，包封袋内《报价文件》一式三份，其中正本一份，副本二份。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3. 供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以在线形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供信用承诺书；

（2）未提供法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明及授权代理人有效身份证明；

（3）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（4）未提供供应商相关信息表；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

（6）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过。

2.在符合性审查和技术商务资信文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标总价高于最高限价的或单项报价高于单项最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2、主持人宣布开标会议开始；

3、主持人介绍参加开标会的人员名单；

4、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

5、开标时，由供应商或其当场推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封资格文件，清点文件正本、副本份数及其他装订要求；

6、开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出发询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 7、在评标开始前，由评标委员会进行资格审查。资格审查后，将通过资格审查的投标文件送评标室评审；不符合要求的，作无效标处理，并由供应商代表签字确认；

8、拆封技术、商务资信文件，清点文件正本、副本份数及其他装订要求，符合的投标文件进行评分，评审结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

- 9、由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容。

- 10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家2人，采购人代表1人组成。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以在线形式进行答复。供应商代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算并核对各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用在线形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商在线同意并确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.采购人按照评标委员会提出的评标报告所推荐的中标候选人顺序确定中标人。当排名第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二中标候选人为中标人，也可以重新招标；当排名第二中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第三中标候选人为中标人；当排名第三中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，重新招标。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起3个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人在收到评标报告3个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在招标文件规定的媒体上公告中标结果，公示3个工作日后，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

（二）中标通知书

1.中标通知书为双方签订合同的依据；

2.中标人应在中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- （二）出现下述情况之一的，采购人将重新组织招标。

中标供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次招标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术商务资信分80分。合格供应商的评标得分为项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、计算方法：

2.1价格分：100分（权重20%）

2.1.1有效标的确定

在评定报价文件分值前，由评标委员会先对报价文件进行初步评标，存在以下情况之一的，其报价文件按无效报价处理：

（1）供应商的报价文件对采购代理机构提供的报价格式内容进行更改的；

（2）供应商的有效报价超过最高限价的；

（3）未响应招标文件其他实质性要求的。

2.1.2投标报价评定

凡有效投标报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值）8%及以上，称为有效低价投标报价，剩余统称为有效合理投标报价。

最佳报价的确定：所有有效合理投标报价的平均值为最佳报价。

2.1.3投标报价评定

各有效投标报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算投标报价得分：

K=（有效投标报价—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分100分上扣0.8分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分100分上扣0.6分；

以上内容计算商务标得分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。价格分最低得分为0分。

本项目设有投标控制价为人民币51.3426万元，供应商的有效报价高于投标控制价的，则该报价为无效投标报价，其余为有效投标报价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，应当要求供应商询标说明并在投标文件中提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因且投标文件中未提供相关证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

2.2技术商务资信分：80分

技术商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施能力及保障措施 | 1.对项目的理解程度以及服务目标的确定（0-9分）： （1）对项目理解到位，有针对本项目的近期、远期服务目标，目标层次非常清晰、具体，可执行、可测量的指标得7-9分； （2）对于项目有一定的理解，但目标层次有欠缺，指标操作性弱或不可衡量得4-6分； （3）项目理解有偏差，服务目标层次不明确不具体得0-3分。 2.服务方案（0-9分）： （1）服务理念创新，项目经验丰富，具有针对性的技术或服务手册，管理制度完善有效，服务逻辑合理、服务方案完善切合实际，能够体现专业水平和能力得8-9分； （2）管理理念合理，服务方案的先后、主次安排逻辑合理，管理模式能够切合实际，能够体现一定的服务能力，专业技术有一定的创新得6-7分； （3）方案合理，层次清晰，能够回应服务要求，具有相关的服务能力和经验，有针对性的相关制度设计得4-5分； （4）方案合理，能够回应需求，具有相关的项目服务经验得2-3分； （5）方案能够回应服务需求，服务措施一般的得0-1分； 3.保证进度和项目完成的方案和措施（0-6分）： （1）有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效得5-6分； （2）时间进度安排合理，关键节点分解清晰，有一定的保障措施得3-4分； （3）任务分解清晰，工作计划安排高效合理得2分； （4）对于项目进度和时间安排都有一定的规划和设计得1分； （5）内容有欠缺或不符合本项目需求不得分。 4.质量保证措施（0-5分）： 有明确的服务质量保证、服务保障措施的，每提供一条得1分。服务质量保证和相应的保障措施没有针对性或者效果不明显不得分。 5.应急实施方案（0-6分）： （1）对于临时、突发性、特殊性、急件等服务项目有科学、合理、务实、完善的风控方案得5-6分； （2）对于临时性、突发性等服务项目考虑全面，有一定的风险管控措施得3-4分； （3）对于可能存在的风险有考虑，有一定的风险管控措施得0-2分； （4）应急方案内容有欠缺或不符合本项目需求不得分。 6.保证项目实施的技术力量和人力资源安排（0-13分）： （1）项目负责人为一级注册消防工程师且获得中级工程师职称的,得4分；项目负责人为一级注册消防工程师且获得高级工程师职称的,得6分； （2）项目实施团队获得消防设施操作员证书的，每配备1人得1分，最多7分。 注：提供人员专业证书、职称证书及三个月内任一个月社保证明复印件并加盖公章，未提供的不得分。 | 0-48 |
| 2 | 管理规章制度 | 1.各项规章制度完善、适用性强、各项要求符合规范，制度设计科学、合理、具有操作性，得7-10分； 2.有针对性的管理制度，能够满足项目的服务要求，得4-6分； 3.有相关的管理制度，但内容不够完善，对于满足项目的服务要求有一定的挑战，得0-3分； 4.管理制度欠缺，不能适应项目服务要求不得分。 | 0-10 |
| 3 | 服务期 承诺 | 1.服务期内的服务方案、措施、响应等客观、合理、全面周到得10分；服务方案不够全面、措施不够具体，响应不够及时有效的每项扣2分，扣完该项得分为止； 2.供应商必须承诺维护保养服务期内对消防设施设备引发的人员及安全事故均由供应商负责的安全事故责任承诺书（格式自拟）的得3分，不提供不得分。 3.供应商运营期内针对项目现状、存在的问题和服务的难点、要点等问题提出要求和建议，每采纳一条加0.5分，本项最多得3分。 | 0-16 |
| 4 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年1月1日至今成功同类项目业绩或案例证明，供应商提供1个合同得1分，每增加一个合同加1分，本项最多得3分。（供应商要列出采购单位名称及项目负责人联系电话，并提供合同签定时间为2022年1月1日至今的有效合同复印件） | 0-3 |
| 5 | 供应商相关认证证书 | 1、供应商具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的，且在有效期内的环境管理体系认证的得1分。 2、供应商具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的，且在有效期内的职业健康安全管理体认证的得1分。 3、供应商具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的，且在有效期内的质量管理体系认证的得1分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖供应商公章。 | 0-3 |

注：1、提供相应评分证书、合同复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分。

2、以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。

3、各供应商须保证所有资料的真实性，在评审过程中，如发现虚假行为，一经查实，作无效标处理。如中标后，则取消中标资格。

4、当供应商先前存在机构合并、分立、重组等情况造成以上提供的资料单位名称与营业执照副本上的单位名称不一致时，必须提供当地工商行政主管部门或其他主管部门的变更证明材料。

5、供应商项目业绩评定中，同一个合同不能重复计分。

# 第五章  合同主要条款

浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会

清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目

服

务

合

同

项目编号：HZJS2025003

采购人：浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会

中标供应商：

2025年1月

（注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与投标文件的实质性内容相背离。）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据杭州市建设工程管理集团有限公司的浙江省湖州市南太湖新区康山街道双塘村村民委员会清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目招标文件（采购项目编号：HZJS2025003）和乙方的投标文件及相关承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定以下合同条款。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

2.合同金额与服务内容

2.1合同金额：本合同金额为（大写）：____________________元（￥_______________元）人民币。

2.2服务内容：清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目。

3.服务时间与服务地点

3.1服务时间：2025年 月 日至2025年 月 日止；

3.2服务地点：浙江省湖州市南太湖新区康山街道清河嘉园、金湖人家、双渎家园小区。

4.签署合同的要求

4.1供应商必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4自采购合同签订之日起30日内，将采购合同副本 1份送本项目采购代理机构用于备案。

5.服务规范：具体服务规范按照《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防产品现场检查判定规则》（GA588-2005）执行，根据浙江省或湖州市消防相关部门的最新标准做相应调整。

6.付款方式：服务费按每半年经双方签字的服务考核验收报告结算支付，付款前供应商应按采购人要求提供正规税务发票。

7.支付：支付应使用人民币。

8.甲方权利义务

8.1检查督促乙方对消防设施、设备、器材的维护。

8.2配合乙方作好维修、保养、调试、开通工作;及时答复乙方提出的意见及整改方案，并确定实施方案;及时交付乙方由甲方负责提供需更换的设备及材料。

8.3如果因甲方责任原因，影响乙方按工作计划顺利开展工作，造成乙方损失的，甲方承担一定的经济补偿责任。

8.4甲方须提供消防系统的全套竣工资料内容，以保证乙方的维修工作能得到顺利进行，双方应主动配合，甲方应为乙方工作提供方便。

8.5甲方应按合同约定向乙方支付项目费用。

9.乙方权利义务

9.1负责建筑消防设施维修、保养，对维保范围指定内容每月巡查一次并做好巡查记录，巡检记录表见附件;负责对存在问题的系统提出专业的意见及整改方案，并实施恢复系统正常运行。

9.2开通24小时维保热线电话          ，在接获甲方故障通知后的4小时内，必须到场并安排维修，常规故障24小时内修复，项目负责人:     。

9.3协助甲方通过消防机关的各项检查和检测。

9.4维保过程中的设备及材料由乙方报甲方认可后乙方采购，费用由甲方支付。

9.5在发生火灾时，如果因乙方责任原因，系统不能正常工作而给甲方造成损失，乙按国家对维保服务性行业的有关规定，承担相应的赔偿责任。赔偿额度以年度维保费的2倍为限。

9.6由于乙方原因，未按照消防法对甲方系统进行月查，甲方将按照年度维保服务费按月扣除当月维保费用。

9.7乙方在接到维修通知后必须及时赶到现场进行处理，能第一时间配合甲方并提供紧急救援抢修服务。若涉及到更换设备及配件所需的材料均由乙方负责提供，费用由甲方承担。

9.8乙方应为维保人员购买人身意外险。

10.保密条款

10.1除非得到另一方的书面许可，双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何机构、人员泄露。

10.2本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

11.评估考核

11.1中期评估：中期评估分4个等次，90分（含90分）以上为“优秀”、80分（含80分）以上为“良好”、70分（含70分）以上为“合格”、70分以下为“不合格”。中期评估结果达到“良好”及以上的，向中标人全额拨付项目服务中期款（即年服务费用的50%）。评估结果为“良好以下”（即为“合格”、“不合格”）的，向中标人拨付项目服务中期款项的90%（即年服务费用的50%中的90%）并由甲方责令中标人进行整改到位，整改后经甲方复评后达到“良好”及以上的，再进行支付中期款项中的10%（即年服务费用的50%中的10%，下同），如经甲方复评后仍未达到“良好”及以上的，中期款项的10%将不再进行拨付。

11.2期末评估：期末评估分4个等次，90分（含90分）以上为“优秀”、80分（含80分）以上为“良好”、70分（含70分）以上为“合格”、70分以下为“不合格”。期末评估考核结果为达到良好及以上的，向中标人全额拨付年服务费余款(即年服务费的50%)。评估考核结果达到“合格”的，向中标人拨付年服务费余款的90%（即年服务费用的50%中的90%），并由甲方责令中标人进行整改到位，经甲方复评后达到良好及以上的，再进行支付年服务费余款中的10%（即年服务费用的50%中的10%，下同），整改后经甲方复评后仍达不到良好及以上的，年服务费余款中的10%将不再进行拨付。期末评估结果为“不合格”的，向中标人拨付年服务费余款的60%（即年服务费用的50%中的60%）。

11.3考核验收表：

| 序号 | 考核内容 | 分值（100） | 扣分 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由维保单位人为因素导致街区消防设备设施人为损坏的，照价赔偿并每次扣2分。 | 6 |  |  |
| 2 | 维保单位未在每月25日前上交各项月检登记表的，每次扣2分。 | 4 |  |  |
| 3 | 重大故障维保单位在接获发包方书面维修联系单7个工作日内未完成维修任务（如发包方配合、采购等原因导致未按时修复除外），每次扣3分。 | 10 |  |  |
| 4 | 维保单位未按照维保方案对发包方的消防设备设施进行定期保养的，每次扣3分。 | 9 |  |  |
| 5 | 维保单位未按照约定完成值班记录每次扣1分。 | 10 |  |  |
| 6 | 严重故障在接到报修通知未按承诺时间到达每次扣5分。 | 5 |  |  |
| 7 | 维保单位拒绝对发包方员工进行培训扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 未按要求定期对应急照明、疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给发包方，每次扣5分。 | 5 |  |  |
| 9 | 如维保人员在进行维修作业时，遇到需要断水、断电方能施工时未向发包方现场负责人报告并取得同意擅自断水、断电导致商户投诉的，维保单位应承担街区商户的赔偿责任每次扣5分。 | 15 |  |  |
| 10 | 联动测试时，对可预见的如防火卷帘下车辆、杂物、人员等造成的后果将由维保单位承担，并每次扣2分。 | 6 |  |  |
| 11 | 未对消防水泵房、高位水箱进行巡视签到时，发现一处扣2分，发现两处以上扣5分。 | 5 |  |  |
| 12 | 维保人员未按安全生产要求（如酒后、无证上岗、未做保护措施等）违规操作导致设备损坏、人员受伤，维保方要承担相应的赔偿责任并扣20分。 | 20 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 采购单位现场负责人 供应商现场负责人 确认时间： 确认时间： |  |  |  |  |

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后15日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14. 争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第2种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国民法典》。

17.合同生效及其他

17.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2本合同一式伍份，供应商、采购人各执二份；采购代理机构用于备案一份。

采购人：                                   供应商：

地址：                                     地址：

法定（或授权）代表人：                     法定（或授权）代表人：

联系电话：                                 联系电话：

签字日期：   年  月  日                    签字日期：   年  月  日

第六章  投标格式

1. 资格文件/技术商务资信文件/报价文件外包装封面格式

正本/或副本

资格文件/技术商务资信文件/报价文件

项目名称：清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目

招标采购项目编号：HZJS2025003

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中对投标文件编制要求）

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示。

6、本单位（个人）符合参与政府采购活动的资格条件，并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位         项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商：                  （盖章）

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

日期：    年   月   日

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”

（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

供应商相关信息表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

技术响应偏离表

| 招标文件技术要求 |  | 供应商投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |

注：1、供应商应按照第二章招标需求（二、服务要求）中内容逐条填写并逐条响应，未逐条响应或未填写的作扣分处理。

2、供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、供应商应按照第二章招标需求（四、商务条款要求）中内容逐条填写并逐条响应，未逐条响应或未填写的作扣分处理。如响应文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

企业业绩

供应商项目实施情况一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

自2022年1月1日以来的业绩，（供应商同类项目实施情况一览表、附中标通知书及合同复印件加盖公章为准，原件备查）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

投标函

致：杭州市建设工程管理集团有限公司

根据已收到贵方    （项目名称）  的招标文件（采购项目编号：      ），正式授权下述签字人：（姓名和职务）为我公司在职职工，代表（即供应商） 按招标文件要求提交所有投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照供应商须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

开标一览表

招标采购项目编号：HZJS2025003

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 清河嘉园、双渎家园、金湖人家消防维保及检测服务项目 | 大写： 小写： |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括项目实施所需的人工费、设备、材料、招标代理服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

▲3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

▲4、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

招标代理服务费承诺函

杭州市建设工程管理集团有限公司：

根据                          项目招标文件规定，一旦由我公司中标，我公司同意按招标文件规定，支付本项目全额招标代理服务费，在我公司收到中标通知书后当日一次性向贵公司缴清。

本承诺函自投标之日起至本次采购期满有效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日