|  |
| --- |
|  中标人公告 |
| 采购编号： 浙建航招202346号-1 |
| **采购项目：丽水市疾病预防控制中心疫苗冷库采购项目（第二次）** |
| **中标人名称** | **丽水市蓝军制冷设备经营部** | **中标人负责人** | **蓝军** |
|
| **中标人地址** | 浙江省丽水市莲都区金田小区43幢206室 |
|
|  中标标的 |
| **设备名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** |
| **高密度聚氨酯双面彩钢保温板** | **常雪** | **500mm\*500mm\*100mm** | **平方** | **147.6** | **20664** |
| 冷库门（宽1米\*高2米） | **常雪** | **/** | **扇** | **2** | **3000** |
| 上海帝亚DD30冷风机 | 上 海 帝 亚 | **DD30** | **台** | **4** | **14000** |
| 5P上海帝亚牌加大冷凝器风冷机组，原装松下压缩机 | 上 海 帝 亚 | **XJQ05HAG** | **台** | **4** | **28000** |
| **排水管，发热带** | **/** | **/** | **条** | **2** | **600** |
|  新亚洲微电脑温度控制配电箱 | 新 亚 洲 | **NA220** | **个** | **4** | **3200** |
| **丹佛斯牌膨胀阀** | 丹 佛 斯 | **R407C** | **只** | **4** | **2200** |
| **铜管，衲子，电线，库灯，支架** | 青 岛 宏 泰 | **ZK-420** | **付** | **4** | **7280** |
| 90型风幕机 | 绿 岛 风 | **FM-125-09** | **台** | **2** | **11000** |
| **制冷剂** | 金 冷 | **R22** | **瓶** | **4** | **2000** |
| **胶水，泡发剂** | 畅 宝 牌 | **703** | **箱** | **2** | **960** |
| **平衡窗** | 江 苏 智 控 | **/** | **个** | **2** | **400** |
| **库内地面防护板** | **/** | **/** | **片** | **12** | **1620** |
| **备用电源** | 双 登 | **12V65AH** | **台** | **1** | **17000** |
| **材料运输费** | **/** | **/** | **台** | **2** | **3000** |
| **制造安装调试费** | **/** | **/** | **台** | **2** | **8800** |
| **中标金额合计** | **113824** |
| 服务承诺：我们珍视用户给我们的每一次机会，为用户提供售前、售中、售后全程专对于本工程，我公司承诺:在接到用户设备故障通知后，白天在 0.5 小时内， 夜间在 1 小时内派维修工程师赶到用户冷库现场处理问题。 |