遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装

- 采购招标文件

| 采购编号: | FYSC2025B02-公02号 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装 |
| 招 标 人: | 遂昌县水务投资有限公司. |

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

二○二五年一月

目    录

目  录----------------------------------------------------------------------------2

第一章  公开招标投标邀请----------------------------------------------------------3

第二章  招标需求------------------------------------------------------------------6

第三章  投标人须知---------------------------------------------------------------17

前附表---------------------------------------------------------------------------17

一、总则-------------------------------------------------------------------------18

二、招标文件说明-----------------------------------------------------------------19

三、投标文件的编制---------------------------------------------------------------20

四、投标保证金-------------------------------------------------------------------23

五、投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回---------------------------------------24

六、开标和评标-------------------------------------------------------------------25

七、投标无效的情形---------------------------------------------------------------27

八、法律责任---------------------------------------------------------------------28

九、行贿犯罪档案查询-------------------------------------------------------------29

十、询问-------------------------------------------------------------------------29

十一、质疑-----------------------------------------------------------------------30

十二、投诉-----------------------------------------------------------------------31

十三、授予合同-------------------------------------------------------------------31

十四、验收-----------------------------------------------------------------------32

十五、政府采购政策---------------------------------------------------------------32

十六、其他事项-------------------------------------------------------------------33

第四章  采购合同格式-------------------------------------------------------------34

第五章  投标相关文件格式---------------------------------------------------------41

第六章  评审办法和细则-----------------------------------------------------------67

一、总则-------------------------------------------------------------------------67

二、评标委员会-------------------------------------------------------------------67

三、评标程序---------------------------------------------------------------------67

四、评审一般规定-----------------------------------------------------------------69

五、评审内容及标准---------------------------------------------------------------69

六、评审纪律和要求---------------------------------------------------------------71采购活动现场确认声明书-----------------------------------------------------------74

第一章  公开招标投标邀请

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等有关规定，浙江方圆工程咨询有限公司 受 遂昌县水务投资有限公司 的委托，就其 遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装 进行 公 开 招标采购。欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、项目编号：FYSC2025B02-公02号

二、项目名称：遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装

三、采购方式：公开招标

四、组织类型：分散采购委托代理

五、项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格 描述 | 预算金额 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装 | 1 | 项 | 具体规格、技术要求详见第二章“招标需求” | 748.9030万元 |  |

六、投标人的资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）本项目不得分包。

七、招标文件获取、投标人的报名：

1、本项目不提供招标文件纸质版。潜在投标人可登录 “浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）” “丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/”下载获取。

2、标书售价(元)：本项目招标文件不收取工本费；

3、投标人应在投标截止时间前向采购代理机构提供以下（报名）资料：

（1）投标人报名表及联系方式；

（2）营业执照副本复印件；

以上复印件须加盖投标单位公章【将扫描件发送至邮箱:118143065@qq.com】。

八、公告期限：本项目公告期限为 5 个工作日。

九、投标文件递交截止时间： 2025 年 2 月 21 日 9 时 00 分（北京时间）

- 十、投标文件递交地址：遂昌县政务服务中心【地址：遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼】

十一、开标时间： 2025 年 2 月 21 日 9 时 00 分（北京时间）

- 十二、开标地址：遂昌县政务服务中心【地址：遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼】

十三、投标保证金及交付方式：人民币壹拾陆万元整，详见“第三章 投标人须知”前附表。

- 十四、其他事项：

1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、补充（答疑、澄清）、修改文件获取：

2.1  本项目补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。投标人须自行到网上下载获取。

2.2  潜在投标人可登录丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在更正公告栏下载。

2.3  潜在投标人应自行关注网站采购公告、更正公告、答疑文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑文件，投标人必须按最新答疑文件内容并编制投标文件，若投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

▲3、投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

十五、联系方式

1、采购代理机构名称：浙江方圆工程咨询有限公司

项目负责人：王先生    联系电话：17357865130

质疑联系人：上官女士  联系电话：13666575869

地址：遂昌县妙高街道君子路62号B幢1单元201

2、招标人名称：遂昌县水务投资有限公司

联  系  人：郑先生    联系电话：13884366616

质疑联系人：江先生    联系电话：13857044268

地址：遂昌县妙高街道西街333号

遂昌县水务投资有限公司

浙江方圆工程咨询有限公司

二○二五年一月二十四日

第二章  招标需求

- 一、项目背景

习近平总书记明确指出，农村饮水安全保障是巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴的重要标志。随着国家对农村饮水安全和供水质量的日益重视及乡村振兴战略的全面实施，农村居民对供水的需求正在从“有没有”向“好不好”转变，他们期望水压更足、水质更好、缴费更方便，并实现24小时供水及故障及时维修等。为满足这些需求，水利部制定并印发了《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》，明确提出了农村供水“3+1”标准化建设和管护模式。“3”即优先推进城乡一体化建设、集中供水规模化建设、因地制宜实施小型供水工程规范化建设，以最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务；“1”则是实现县域统管、专业化管理全覆盖的管护模式。

遂昌县一直高度重视农村饮用水保障提升工作，并在农村供水提标改造行动中取得了显著成绩。2024年11月，水利部党组书记、部长李国英在遂昌调研农村供水“3+1”建管模式推进工作时强调，要以管理平台为基础，加强农村供水管网感知体系建设，及时发现水量不足情况，强化平台预报、预警功能，增强数据分析研判及应用，挖掘监测数据潜在规律和变化趋势，加快完善数字化、网络化、智能化管理平台，努力实现城乡供水同源、同质、同监管、同服务。同年12月，丽水市印发《丽水市人民政府办公室关于加强农村供水县级统管的指导意见》，要求推动农村供水数字化建设，建立监测、受理、处置、评价为一体的数字化管理平台，常住人口50人以上水站（厂）出水口要设置水质水量在线监测设备。

遂昌县积极贯彻水利部及丽水市的指导精神，致力于进一步提升本县农村供水水平。为此，遂昌县着重加强农村供水管网的感知体系建设，以实现对供水系统运行状态的实时、精准掌握，确保能够及时发现并迅速响应供水过程中的异常问题。通过推进水站的智能化与精细化管理，遂昌县计划对全县单村水站的监测设施设备进行全面升级与改造，具体措施包括新增流量、液位、水质监测以及信号传输等措施，旨在全面提升单村水站的数字化、网络化、智能化建设与管理水平，进而打造出一批具备高质量与优品质的现代化水站，为农村居民提供更加稳定、优质、便捷的供水服务。

- 二、项目建设原则

通过充分利用在线监控、自动控制、智能分析、数据集成等信息化技术，实现水站操作智能化、管理精细化的目标。在建设过程中，遵循以下原则：

（1）标准化原则。依据《浙江省农村供水工程运行管理规程（试行）》的要求，结合农村饮用水建设的定位目标，明确系统设计、软件选用及标准均符合最新的国际、国内、行业标准和规范。

（2）安全实用原则。主要硬件采用知名品牌的优质产品进行优化组合，使得系统性能更加稳定。并对重要设备考虑冗余配置，对易耗品增加备品备件，以使系统不会因局部故障而影响现场设备的正常运行，提高系统的可靠性和稳定性。

（3）开放及可扩展性原则。在已建系统仪器设备的基础上，对更新的软硬件资源也留有充足的余量和可扩展空间，使信息化系统更能适应功能的增加和规模的扩充，充分保护用户的投资。

- 三、采购范围

项目实施汇总表

| 序号 | 水站名称 | 所在乡镇 | 水质检测仪 | 液位计 | 流量计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、乡镇水厂1座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙洋水厂 | 龙洋乡 | 1 | 1 | 1 |
| 二、联村水站2座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 古楼源联村水站 | 金竹镇 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 上旦源联村水站 | 大柘镇 | 1 | 1 | 1 |
| 三、单村水站130座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 兰头铺村供水站 | 北界镇 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 大谷岭村供水站 | 北界镇 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 夏东村供水站 | 金竹镇 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 前山村供水站 | 大柘镇 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 车床村供水站 | 大柘镇 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 王曹村供水站 | 石练镇 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 黄萝村供水站 | 石练镇 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 章师村供水站 | 石练镇 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 对正村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 弓桥头村供水站 | 王村口镇 |  | 1 |  |
| 11 | 半岭村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 坑里村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 后塘村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 山前村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 官岩村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 中村村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 山枣坪村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 大熟村供水站 | 黄沙腰镇 |  | 1 |  |
| 19 | 大洞源村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 岭根村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 吴坞峦村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 小洞源村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 上塘村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 对寅村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 吾加柱村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 黄金滩村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 定淤潭村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 邵村村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 榅树坞村供水站 | 高坪乡 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 渡口村供水站 | 西畈乡 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 举淤口村供水站 | 西畈乡 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 黄连坑村供水站 | 西畈乡 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 上柴村供水站 | 西畈乡 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 下床坑村供水站 | 西畈乡 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 下西坑村供水站 | 西畈乡 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 官坑村供水站 | 西畈乡 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 麻洋村供水站 | 妙高街道 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 白沙村供水站 | 云峰街道 |  | 1 |  |
| 39 | 马鞍坵村供水站 | 云峰街道 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 旦里村供水站 | 云峰街道 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 潘坞村供水站 | 云峰街道 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | 加兰村供水站 | 云峰街道 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 上岭根村供水站 | 云峰街道 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 传济村供水站 | 云峰街道 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 官溪村供水站 | 新路湾镇 |  | 1 |  |
| 46 | 三井村供水站 | 新路湾镇 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 黄坛村供水站 | 濂竹乡 |  | 1 | 1 |
| 48 | 刘坑村供水站 | 濂竹乡 |  | 1 | 2 |
| 49 | 横坑村供水站 | 濂竹乡 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | 叶家田村供水站 | 濂竹乡 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 柘坑村供水站 | 濂竹乡 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 苏旺村供水站 | 濂竹乡 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 高棠村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 田铺村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 双里村供水站 | 应村乡 | 1 |  | 1 |
| 56 | 定村村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 汀溪村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 天师坛村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 苎埠洋村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 湖方村供水站 | 湖山乡 | 1 |  | 2 |
| 61 | 坪益村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 大畈村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 福罗淤村供水站 | 湖山乡 |  | 1 | 1 |
| 64 | 桐埂寺村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 姚岭村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 定山头村供水站 | 蔡源乡 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 凉岭下村供水站 | 龙洋乡 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 黄塔村供水站 | 龙洋乡 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 赤枝村供水站 | 龙洋乡 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 埠头洋村供水站 | 龙洋乡 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 黄塔口村供水站 | 龙洋乡 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 西坑里村供水站 | 龙洋乡 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 毛阳村供水站 | 柘岱口乡 |  | 1 |  |
| 74 | 坞石坑村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 |  |
| 75 | 际下村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 左别源村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | 尹家村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 彭村村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 陈坑村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 垵坑村供水站 | 垵口乡 |  | 1 |  |
| 81 | 垵口村供水站 | 垵口乡 |  | 1 |  |
| 82 | 大山村供水站 | 垵口乡 |  | 1 |  |
| 83 | 林山头村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 桂洋村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 北园村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 仓库坛村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 朱坑村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | 西岱村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 黄八村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 乐山头村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 |  |
| 91 | 置石村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 |  |
| 92 | 阴岱村供水站 | 垵口乡 | 1 | 1 |  |
| 93 | 上坪村供水站 | 北界镇 | 1 | 1 |  |
| 94 | 周村岱根村供水站 | 北界镇 | 1 | 1 |  |
| 95 | 粗坑头村供水站 | 高坪乡 | 1 | 1 |  |
| 96 | 茶树坪村供水站 | 高坪乡 | 1 | 1 |  |
| 97 | 紫竹坞村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 塘安村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 |  |
| 99 | 郭岭村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 |  |
| 100 | 左肩村供水站 | 湖山乡 | 1 | 1 |  |
| 101 | 杨茂源村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 范山村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 |  |
| 103 | 东坞村供水站 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 |  |
| 104 | 沿上村供水站 | 焦滩乡 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | 格路口村供水站 | 焦滩乡 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 奕溪村供水站 | 金竹镇 | 1 | 1 |  |
| 107 | 老虎岩村供水站 | 金竹镇 | 1 | 1 |  |
| 108 | 苎上村供水站 | 金竹镇 | 1 | 1 |  |
| 109 | 回龙寨村供水站 | 金竹镇 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 交塘村供水站 | 金竹镇 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 岭内村供水站 | 金竹镇 | 1 | 1 |  |
| 112 | 千义坑村供水站 | 濂竹乡 | 1 | 1 |  |
| 113 | 西滩村供水站 | 龙洋乡 | 1 | 1 |  |
| 114 | 十三都村供水站 | 三仁乡 | 1 | 1 |  |
| 115 | 坑口村供水站 | 三仁乡 | 1 | 1 |  |
| 116 | 突头村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 |  |
| 117 | 黄山头村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 |  |
| 118 | 坳头村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 |  |
| 119 | 吴处村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 |  |
| 120 | 金铺村供水站 | 王村口镇 | 1 | 1 |  |
| 121 | 上横坑村供水站 | 新路湾镇 | 1 | 1 |  |
| 122 | 洋溪村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 |  |
| 123 | 潘坑村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 |  |
| 124 | 东源村供水站 | 应村乡 | 1 | 1 |  |
| 125 | 木岱村供水站 | 云峰街道 |  |  | 1 |
| 126 | 北洋村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 |  |
| 127 | 占庄村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 开阳村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 坑西村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 岙头村供水站 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  | 121 | 130 | 108 |

- 四、采购内容及技术要求★

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供水站（厂）感知监测 |  |  |  |  |
| 1 | 清水池液位监测 |  |  |  |  |
| 1.1 | 超声波液位计 | 测量范围：≥30m 测距精度：±0.3%（标准条件） 测距分辨率：≤1mm 仪表显示：自带LCD显示液位或空间距离 模拟输出：4～20mA 数字输出：RS485、Modbus协议或定制协议 供电电压：9-36VDC/AC220V，防雷装置内置 控制：继电器可实现上、下限报警控制 探头防护等级：IP68 |  | 台 | 130 |
| 1.2 | 超声波液位计安装调试 | 1.超声波液位计安装在清水池上，连接至配电箱远传终端，确保连接牢固。 2.安装配电箱、电源转换器、防浪涌模块、感知终端等设备。 3.包含现场液位计安装时需要的PE管、电源线、弯头、直接、抱箍等配件材料。 |  | 项 | 130 |
| 2 | 出水水质在线监测 |  |  |  |  |
| 2.1 | 多参数水质分析仪（一体式） | 1.★一体式多参数分析仪，分析单元模块化设计，可灵活增减检测参数，余氯、低浊检测分体模块化，参数增加及电极、备件，流通池更换不相互影响。提供CMA检验报告或相关证明材料。 2.多参数分析仪尺寸≤（400*250*600）mm、小型化设计单次测量用水量＜1L。 ★支持外部泵阀控制实现节水（间隔测量）模式，可远程设置测量周期、定点启动时间。提供CMA检验报告或相关证明材料。 3.★多参数分析仪具有进水流速感知功能，具备缺水状态信号输出，可以感测流速是否正常，如遇停水或流速不正常，系统会自动停止，并进行报警提示，智能识别有效数据。提供CMA检验报告或相关证明材料。 4.可在任意时间，远程启动测量，便于现场异常数据的核查验证和故障诊断和故障处理。 5.★彩色触摸屏≥7寸，同时监测余氯、PH、温度、浊度，分析仪具备扩展功能。提供CMA检验报告或相关证明材料。 6.同时支持220VAC，24VDC两种供电模式；屏幕具有定时休眠功能，可以远程设置休眠时间和休眠是屏幕亮度的节能功能，可实现远程唤醒抽检水样。 7.带有密码权限管理功能，管理员可根据权限现场修改设置各分界面及菜单密码。 8.支持4G全网通无线传输，支持域名、IP地址、端口设置功能，支持HJ/T212-2005污染源在线自动监控（监测）系统通信规约、SL651-2014水文监测数据通信规约及自定义协议。 9.具有内部自动储存功能，方便随时查看历史数据及曲线，并可通过TF卡扩展外部存储，储存周期可调。 10.安装方式灵活，可同时支持壁挂和立式安装；结构设计方便安装与后期维护。 11.★产品应具有CNAS计量单位出具的校准证书或相关证明材料（余氯、pH、浊度参数）。 12.★余氯测量系统，恒电压检测原理，不使用化学试剂，1年内无需耗材，余氯电极清洗打磨后可继续使用，无二次污染。检测池稳流设计，测量值不受外界进水流速变化的影响；pH测量、温度测量、余氯测量、流速感知、自清洗装置于一体，需具备无电能自动清洗装置，pH和温度自动补偿，支持气泡/水流自清洗，可远程设置清洗间隔，延长维护保养时间。提供CMA检验报告或相关证明材料。 13.★产品应具有在电磁环境中正常工作且不对该环境中任何失误构成不能承受的电磁骚扰的能力，测试方法及要求应符合GB/T17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/17626.4《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》有关规定。提供CMA&CNAS标识检测报告或相关证明材料。 14.pH传感器技术参数： 测量范围：pH0 ~ 14 ；精度误差：±0.01 pH；响应时间： < 15秒；重复性：＜0.01pH；温度补偿精度：±0.1°以内； 工作原理：电极法；电极材料：玻璃；工作温度：0 ~ 60 ℃；维护：两点标定或三点标定。 15.余氯传感器技术参数： 测量范围：余氯：0 ~ 20 mg/L ；分辨率：0.01mg/l；测量精度：±10%， 浓度低于 0.5mg/L 时±0.05mg/L；响应时间： < 15秒；重复性：<2%；示值误差：＜10% 。 ★工作原理：恒电压法；电极材料：双环铂金；工作温度：0 ~ 50 ℃。流通池稳流设计余氯铂金环水体流速不受检测池进水流速影响、自动温度、pH补偿功能；不更换电极及硬件下，支持自由切换余氯,二氧化氯测量模式；余氯支持一点，两点，三点校准模式。提供CMA检验报告或相关证明材料 16.浊度采用光强监测，有光源衰减光信号补偿功能；具有独特的光电接收结构，以及自动温光补偿；支持自清洗、自排污，可设置清洗间隔；具有消泡装置，有消除液体中气泡干扰的功能；具有去水雾装置，有消除水雾干扰的功能。 浊度传感器技术参数： 工作原理：90°光散射法；光源：激光光源，光学和数字滤光，消除杂散光的影响自动消除杂散光的影响、自动温光补偿方法；自带除泡，消除气泡影响。 工作温度：0 ~ 50 ℃； 测量范围：0-20NTU，；分辨率：0.001NTU； 零点漂移（24h）： ±0.015NTU； 示值误差：±5%或±0.02NTU（取最大者）。 |  | 套 | 121 |
| 2.2 | 水质仪表探头耗材 | 提供ph电极、余氯电极、低浊模块更换服务（三年） |  | 项 | 121 |
| 2.3 | 户外水质仪表柜 | ≥1060*800*450 壁厚≥1.0MM 材质：金属材质，需喷塑防锈措施 |  | 套 | 60 |
| 2.3 | 增压泵 （取样泵） | 流量：＞90L/h 密封形式：机械密封 轴材质：304不锈钢 吸程：3~8m 扬程：8~20m 额定功率：380W 供电电压：220VAC 其他功能：低液位自动启停 |  | 套 | 121 |
| 2.4 | 安装调试 | 1.根据设备的安装说明，将多参数水质分析仪主机及控制器固定在支架或墙壁上，连接主机和控制器所需的电源线、信号线和通信线。 2.将余氯传感器、PH传感器和浊度传感器分别安装在水体中，确保传感器的探头完全浸泡在水中；根据传感器的安装要求，进行固定和密封。 3.将传感器的信号线连接到主机的相应接口，确保连接牢固； 4.安装物联网模块，通常是一个小型设备，用于将水质数据传输到云平台；连接物联网模块到主机或控制器，确保数据传输正常。 5.安装信号放大器，用于增强传感器信号的弱信号，确保数据传输稳定。 6.连接设备的电源线到电源插座，确保电源供应稳定，将网络线连接到设备的网络接口，确保设备能够联网通信。 7、确保水质在线监测系统、多参数水质分析仪主机及控制器以及物联网传输终端的硬件设备都已安装就绪；确保物联网传输终端已连接到互联网，具备与省农饮水平台通信的能力。 8、针对余氯传感器、PH传感器和浊度传感器，进行校准和调试。使用标准样品进行测试，确保传感器测量准确；调整传感器的灵敏度、响应时间等参数，以适应实际水质监测需求。 9、确保多参数水质分析仪主机及控制器能够正常采集各个传感器的数据；测试主机及控制器的数据处理能力，确保它们能够准确地处理和分析水质数据。 10、在多参数水质分析仪主机及控制器中配置与省农饮水平台通信的参数，如数据传输格式、接口地址等；测试主机及控制器与平台的连接，确保能够建立稳定的数据通信通道。 11、配置主机及控制器，使其能够按照预设频率将水质数据上传至业主农村饮用水展示平台；确保上传的数据能够在平台上实时显示，并能根据阈值触发告警功能。 12、在业主农村饮用水展示平台上设置水质参数的阈值，当某项参数超过阈值时触发告警；确保告警信息能够准确地传递到相关人员，以便及时采取措施。 13、配置业主农村饮用水展示平台，确保水质监测数据能够按时留存并进行备份。 14、进行系统稳定性测试，模拟不同水质情况，验证水质分析仪主机及控制器的稳定性和准确性。 15、包含安装所使用的水管、PE管、电源线、弯头、阀门、内外丝接头等配件材料。 |  | 项 | 121 |
| 3 | 出水流量监测 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电磁流量计 | - 口径：见右侧 2）电源：DC24V/DC12V 3）电极材质：316L 4）内衬材质：氯丁橡胶/聚四氟乙烯 5）本体材质：碳钢 6）通讯方式：RS485通讯（modbus协议） 7）安装形式：分体型 8）安装方式：法兰安装 9）信号线长：根据每个点具体确定（30-100米） 10）承压等级：≥1.0Mpa 11）功耗：≤ 20W 12）量程比：1:10 13）流量转换器功能：应包含但不限于正反流向指示、正反累积及瞬时流量指示、错误指示、空管指示、励磁报警等功能。 14) ★测量精度：≥0.5级，提供近两年内计量院出具的所投产品口径中任意6个口径精度≥0.5级的检定证书，投标时提供证书扫描件或相关证明材料。 15）★防护等级：外壳防护等级达IP68（提供CMA&CNAS标识检测报告或相关证明材料） 16）★所产品生产厂家需有国家质监部门出具的中华人民共和国计量器具型式批准证书(证书口径范围覆盖DN50-DN300),投标时提供证书扫描件或相关证明材料。 17）★流量计生产通过国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证、测量管理体系认证及五星级商品售后服务认证（认证范围包含电磁流量计产品），投标时提供证书扫描件或相关证明材料。 18）★流量计生产厂家具有静态质量法水流量标准装置，并提供计量院出具的且在有效期内的检定证书，投标时提供证书扫描件或相关证明材料。 19)★所投流量计产品材料须符合生活饮用水卫生规范，并提供卫生检测合格证或相关证明材料。 20）电磁流量计生产厂家具有电磁流量计产品的软件著作权证书，投标时提供证书扫描件或相关证明材料。 21)电磁流量计安全等级可达到防爆要求，提供第三方权威机构出具的且在有效期内的防爆合格证，投标时提供证书扫描件或相关证明材料。 22)所投电磁流量计具有 CE 认证，投标时提供证书扫描件或相关证明材料。 | DN300 | 台 | 1 |
|  |  |  | DN200 | 台 | 1 |
|  |  |  | DN150 | 台 | 6 |
|  |  |  | DN100 | 台 | 26 |
|  |  |  | DN80 | 台 | 22 |
|  |  |  | DN65 | 台 | 22 |
|  |  |  | DN50 | 台 | 29 |
|  |  |  | DN32 | 台 | 1 |
| 3.2 | 安装调试 | 1.电磁流量计按规范安装在流体管道上，连接流量计的进出口，确保连接牢固，确保满管过流。 2. 连接设备的电源线到电源插座，确保电源供应稳定；连接电磁流量计的信号线到远传终端，确保数据传输正常。 3、配置新建流量计设备与平台在线监测系统之间的通信参数，包括数据上传频率、通信协议等；确保设备与系统能够正常通信，实时上传流量数据至平台。 4、在平台上查看新建流量计设备上传的实时数据，确保数据显示准确；分析流量数据的变化趋势，以及是否存在异常情况。 5、在平台上设置流量计设备的阈值告警，当流量超出设定范围时触发告警；确保告警信息能够及时发送给相关人员，以便采取必要的措施。 6、模拟不同流量情况，验证设备与系统的稳定性。确保设备在不同工作条件下都能正常运行。 7、包含PE管，现场流量计所需法兰片，法兰头，配套螺丝螺母，直接，弯头等配件材料。 8、包含安装流量计所需的阀门井制作（如需）、井盖、路面开槽回填等。 |  | 项 | 108 |
| 4 | 监测数据传输 |  |  |  |  |
| 4.1 | 智能感知终端 | 1、数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 2、现场手动设置各种运行模式和参数。 3、接受中心站远程设置和控制指令。 4、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 6、可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 7、支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 8、太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 ★9、全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告或相关证明材料） 10、支持浙江省水文江河湖库平台。 11、电源输入：9-24V DC；电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 12、信号采集：可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 ★13、为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.2mA。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告或相关证明材料） 14、数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。 15、工作温度：-40℃至+70℃ 16、工作湿度：0-95%，不结露 17、平均无故障工作时间：≥50000h |  | 台 | 100 |
| 4.2 | SIM卡 | 含3年通信费用，100M/月 |  | 张 | 100 |
| 4.3 | 北斗三号智能遥测终端（含三年通讯） | 1、北斗三号短报文+单北斗定位+4G遥测终端一体化。 2、北斗链路、4G链路一线通天线，联合抗干扰性能强：①一线通输出，所有射频输入、输出、馈电均通过TNC-K连接器完成；②具有同时接收四路S的抗干扰功能；③具有独立实现对B1I/B1C正常导航定位信号的接收功能；④具有独立实现对L信号的发射功能。 （1）工作频率： S：2491.75 MHz±8.16MHz Lf1:1614.26±4.08MHz Lf2:1618.34±4.08MHz B1I：1561.098±2.046MHz B1C：1575.42±16.368MHz 抗烧毁功率≤1W 工作功耗 ≤90W （2）输出信号指标： 射频输出 S ：-60～-70dBm(2491.75 MHz±4.08MHz) B1I/B1C ：-60～-70dBm(1559 MHz ～1592 MHz) 输出阻抗50Ω 接口TNC-K （3）空时抗干扰模块指标 抗压制干扰 接收S频点时，接收机至多可同时抗三个压制式干扰（S信号电平(专用段24kbps信息帧)≥-123.8dBm）： 抗单个宽带干扰源的干信比（J/s）≥85dB； 抗三个宽带干扰源的干信比（J/s）≥75dB； （4）抗干扰空域范围 方位0°～360°俯仰30～90°B1I/B1C信号电平≥-133dBm，S信号电平(专用段24kbps信息帧)≥-123.8dBm。 3、数据自动上报。可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。 4、现场手动设置各种运行模式和参数，接受中心站远程设置和控制指令。 5、实时时钟自动校对和调整功能。 ★6.静态值守电流≤0.01mA；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告或相关证明材料） 7、可连接多种传感器,包括水位计、雨量计、多功能流量计等各种水文、气象传感器。 8、全密封设计，防水等级达IP67。 ★9、符合《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术要求》《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL651-2014水文监测数据通信规约》要求。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告或相关证明材料） 10、支持浙江省水文江河湖库平台。 11、支持宽电压DC7V-DC28V，具备过流与防反接保护功能。 12、内设14路受控电源网络：分别为人机界面模块、北斗模块、4G-CAT1模块、加密网关模块、FLASH存储模块、RS232通信模块、RS485模块、模拟信号采集模块。两路电源输出（2A）：用于水文采集设备供、断电，并具备硬件过流检测保护自恢复功能。 13、信号采集：可接入各种类型的外部传感器；可接入标准 4-20mA、0-5V、0-10V变送器，可配置为各种传感器类型;可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 14、工作温度:-40℃至+70℃；工作湿度:0-95%，不结露； ★15、整机平均无故障工作时间:≥50000h。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告或相关证明材料） ★16、具有卫星导航科技奖项。（提供证书扫描件或相关证明材料）。 |  | 台 | 33 |
| 5 | 接地措施 | 1、接地电阻要求10欧姆。 2、接地体采用4*4*0.8热镀锌角钢打入地下1.5M以上，接地体与接地干线间采用电焊工艺连接；接地干线采用40*4热镀锌扁钢；接地干线延伸至总等电位端子，接地干线间需采用电焊链接；总等电位端子与配电箱接地端采用10MM双色线连接；在总配电箱下端增设总等电位端子。 3、包含接地体4*4*0.8镀锌角钢、接地干线40*4热镀锌扁钢、总等电位端子箱、10平方双色线等。 |  | 项 | 170 |
| 6 | 仪器仪表供电系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 仪表配电箱 | ≥660*500*230mm，不锈钢材质；含配套接线 |  | 套 | 121 |
| 5.2 | 防浪涌模块 | 最大放电电流：10kA 额定扭矩：2.5N.m 符合标准：GB/T 18802.1-2022 实验类别：II/T2 工作频率：50/60Hz 额定工作电压 Uo：230VAC 最大持续工作电压 Uc：320VAC 标称放电电流In：5/3 kA 最大放电电流Imax：10/6 kA 电压保护水平 Up：1.2/1.0 kV 级数：1P+N 接地系统：TT和TN IP防护等级：IP20 响应时间：25ns 0.75 倍直流参考电压 U1mA 下的泄漏电流 lie：< 20 μA |  | 套 | 121 |
| 5.3 | 开关电源 | 输入：85~264VAC 输出：350W、24VDC 效率：≥88% 满载工作温度：-25℃~70℃ 标准：GB4943 空载功耗：<0.75W 耐震：10~500Hz，5G 10分钟/周期，XYZ各60分钟 安全规范：IEC/UL62368-1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC004, KC K60950-1 |  | 套 | 121 |
| 二 | 其他 | 集成接入实时监测水站的水质水量水位数据和设备信息等 |  | 点 | 121 |
| 三 | 运维 | 提供3年的供水站运行维护服务，具体包括： （1）保障供水站在线监测硬件设备功能正常。 （2）提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助。 |  | 点 | 121 |
| 本项目采购数量根据现场实际需求安装及施工，表中数量仅供参考，以实际为准。 |  |  |  |  |  |

五、项目验收要求

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由中标方发起书面申请，采购单位组织验收。

到货验收：所有的技术资料、合格证和相关检测报告已向采购人提交，设备外观良好无瑕疵，数量齐全，通过采购人的核对，视为货物到货验收合格。

性能验收：所供设备可以满足招标需求，使用功能，则由中标供应商发起书面验收申请，经采购人检验无误后，双方共同签署验收报告，视为性能验收合格。

以上两项验收合格后设备正常运行并且数据传输接入到遂昌县农村饮用水运行管理平台视为验收合格。如验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人须进行更换，直到验收合格为止。项目验收合格后的验收报告，按规定备案存查。

六、平台数据接入要求

▲本次涉及的各项设备监测数据需要上传遂昌县农村饮用水运行管理平台，由本项目中标单位与平台开发单位自行协商，必须确保数据传输不通过第三方设备或者平台直接接入遂昌县农村饮用水运行管理平台，并向采购方提供有效的设备数据传输协议，系统各项性能指标需要达到规定要求和模块功能要求，不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

中标单位如自有设备数据平台，需提供途径确保本次招标内容的相关数据以及后续可能新增的其他品牌的数据接入该平台，该平台供采购方无偿使用。

七、商务要求

▲7.1  项目质保期要求：质保期三年，开始时间为项目验收合格之日起。此为最低要求，投标人可作更优承诺。质保期内的服务均为免费上门服务。

7.2  售后服务要求：

▲7.2.1  售后服务期限要求：项目验收合格后要求提供至少3年的免费质保期和维护维修服务。

▲7.2.2  售后服务响应时间要求：中标人必须提供7×24小时响应，出现故障的接到电话后 1 小时内安排人员前往现场， 4 小时之内到达现场, 人员到达现场后 8 小时内排除故障。不能解决的24小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障修复；

7.2.3  备品备件供应：该项目所需要的所有配件，中标人应常年备货。中标人在免费保修期内免费提供保证项目正常运行的全部备件及维护。

7.3  付款方式：

7.3.1  合同签订生效后，在全部设备到场并提供合格证明材料后支付40%合同款；在全部设备安装、调试完成经验收合格并接入平台运行正常后支付至合同款（按实际结算金额）90%，剩余10%合同款（按实际结算金额）在三年运维结束后支付；专项增值税发票应随付合同款同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）

7.3.2  因采购人要求导致采购数量、型号与实际使用不一致时，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、工期及供货地点要求

▲8.1  工期要求： 60 日历天

8.2  供货、安装地点要求：招标人指定地点。

九、安装、调试、验收要求

9.1  安装要求：严格按产品安装规范要求安装，并调试完成。

9.2  调试要求：能达到正常运行要求。

9.3  验收要求：

9.3.1  本项目安装、调试完成后， 15 天内组织验收。

9.3.2  按招标文件验收标准和设备出厂配置参数组织验收，同时符合环保、安全等相关规定。

- 十、培训要求

10.1  现场培训（如招标人有需要按下列要求执行）

在所有产品部署现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的产品能够正常、安全的运行。

10.1.1  培训地点：招标人指定地点；

10.1.2  培训人数：按招标人指定人数；

10.1.3  培训天数：至少1天，具体按招标人要求确定；

10.1.4  培训费用：所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向招标人收取。

十一、其他

▲11.1  投标人提供的报价清单不得少于本招标文件规定的种类及数量。如招标文件中遗漏了必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在投标文件中自行配齐，并包含在报价总价中；中标人有义务保证招标人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本项目无法正常运行，中标人须免费补齐完整，确保项目正常运行。

11.2  中标人在实施过程中，未达到招标要求的运行目标所产生的整改后设备增加等相关一切费用由中标人承担。

11.3  中标人在项目实施过程中发生的安全、环保等一切事故责任均由中标人全部承担。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装 采购编号：FYSC2025B02-公02号 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标人 | 遂昌县水务投资有限公司 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本四份 |
| 7 | 答疑与质疑 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或其他违法内容的，应于 2025 年 2 月 7 日 17 时 00 分前（北京时间），向采购代理机构项目负责人（传真）提出澄清申请。 投标人对采购项目提出质疑的，详见招标文件“第三章 投标人须知” 答疑与质疑联系人：上官女士，联系电话：0578—8176867 |
| 8 | 招标文件 澄清或修改 | 提交投标文件截止之日15日前 |
| 9 | 投标文件提交截止时间及地点 | 提交截止时间： 2025 年 2 月 21 日 9 时 00 分（北京时间） 提交地点：遂昌县政务服务中心 地址：遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间： 2025 年 2 月 21 日 9 时 00 分（北京时间） 开标地点：遂昌县政务服务中心 地址：遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼 |
| 11 | 履约保证金 | 履约金额：中标合同金额的1% 缴纳时间：合同签订生效后七日内 户 名：遂昌县水务投资有限公司 指定账号：357172894911 开户银行：中国银行遂昌支行 履约保证金形式：中标人可以采用现金或保函形式提交。 退还时间：合同期满履行完有关义务后七个工作日内退还（退还详见37.6条） |
| 12 | 投标保证金 | 1、金额：人民币壹拾陆万元整 ⑴ 投标保证金缴纳方式包括电子保函[银行保函、担保保函(政策性担保公司)、保险保单]、电汇。 ① 以保函（保单）方式提交的，保函（保单）有效期应超出投标 有效期；银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构；担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司及各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具；保险保单由县级及以上国有或地方商业保 险公司出具，且出具保险保单的保险公司在丽水行政区域范围内设有 分支机构。另保函（保单）的办理，由投标人按可办理的银行、担保公司和保险公司相关规定执行。 保函开具对象为遂昌县水务投资有限公司，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函(保单)单位及其电子公章或保函专用章等必要的基本信息。 ② 以电汇方式提交的，须从其基本账户转出，以到帐时间为准，开标前到浙江方圆工程咨询有限公司遂昌分公司财务确认到账，并开具投标保证金往来款票据，送标人在递交投标文件的同时将该票据递交至开标室工作人员处。 收款单位名称：遂昌县水务投资有限公司 开户行：中国银行遂昌支行 银行帐号：357172894911 ⑵ 保证金须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误。 ⑶ 投标保证金的退还：根据丽水市相关规定执行。 |
| 13 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书 | 中标结果公告在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/等媒体上发布，并发布中标通知书。 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同 |
| 16 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江方圆工程咨询有限公司 |

一、总  则

1、适用范围

1.1  招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1.1 “招标人”系指遂昌县水务投资有限公司。

2.1.2 “采购代理机构”系指浙江方圆工程咨询有限公司。

2.1.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求的投标人。并报名参与项目投标的投标人。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.1.5 “合同”系指招标人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8 “▲” 系指实质性要求条款。

3、投标人应具备资格条件

3.1  符合本文件第一章 公开招标投标邀请 第“六”点的规定；

3.2  投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4、联合体说明

4.1  本项目不接受联合体参加投标。

5、特别说明

▲5.1  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2  为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3  投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二、招标文件说明

6、招标文件的构成

6.1  招标文件用以阐明项目所需产品、服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

6.1.1  公开招标投标邀请

6.1.2  招标需求

6.1.3  投标人须知

6.1.4  采购合同格式

6.1.5  投标相关文件格式

6.1.6  评审办法和细则

6.1.7  与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7、投标人的风险

7.1  投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

8.1  招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2  报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（包括传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件的截止时间十五日前，在“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（遂昌）”等上公布更正公告，并以书面（传真）的形式通知报名投标人，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

8.3  潜在投标人应自行关注网站中的采购公告、更正公告、答疑文件等内容。如有答疑文件，投标人必须按最新答疑文件内容并编制投标文件，若投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

三、投标文件的编制

9、要求

9.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2  投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10、投标文件的组成

▲10.1  提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分，投标文件应全部单独密封〖同一种文件的正副本可一起装在同一个密封袋内，三个密封袋应标明资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件〗。

10.2  招标文件“第五章投标相关文件格式”所列的格式、内容以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11、投标文件（资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1  投标人的资格审查文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件的有关资格证明文件】

包括：

▲11.1.1  公司有效营业执照或事业单位法人证书等复印件（提供原件核对，在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

▲11.1.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；提供最近一年度财务报表（复印件加盖公章，新成立的公司提供相关说明）；

▲11.1.3  具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.4  依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.5  参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

▲11.1.6  与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；

▲11.1.7  投标人没有失信记录承诺函；

▲11.1.8  投标人不属于公益一类事业单位承诺函。

11.1.9  以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资格审查文件格式）

11.1.10  资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中。复印件均需加盖投标人单位公章；

11.1.14  在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

11.2  投标人的报价文件至少应包括以下内容：

11.2.1  投标响应函；

11.2.2  开标一览表；

11.2.3  投标分项报价表；

11.2.4  招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.3  投标人的资信商务及技术文件至少应包括以下内容：

11.3.1  法定代表人授权委托书；

11.3.2  法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

11.3.3  需求理解及现状分析；

11.3.4  设备配置清单；

11.3.5  系统集成解决方案；

11.3.6  项目组织实施；

11.3.7  项目人员配置表；

11.3.8  技术规格偏离表；

11.3.9  项目质量保障措施；

11.3.10  工期保证措施；

11.3.11  售后服务方案；

11.3.12  备品备件；

11.3.13  安装调试验收方案；

11.3.14  应急故障处理流程方案；

11.3.15  培训方案；

11.3.16  合理化建议；

11.3.17  商务响应表；

11.3.18  资质证书、权威认证 (复印件加盖公章)；

11.3.19  同类业绩（提供合同复印件并加盖公章）；

11.3.20  其他投标人认为有必要提供的资料等。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

11.3.11  资信商务及技术文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资信商务及技术文件中。

11.3.12  投标人未在投标文件的资信商务及技术文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.3.13  项目承诺：招标文件规定的要求仅为基本要求，投标人可以作出优于或高于招标文件中所要求的承诺。

11.4  投标报价要求和报价内容

11.4.1  投标报价

▲11.4.1.1  投标人的报价须报单价和投标总价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.4.1.2  投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.4.1.3  投标报价超过采购最高限价的，投标人不进入报价评分且其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.4.1.4  投标人报价只有总报价而无分项报价的，投标人不进入报价评分，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。投标人报价只有分项报价而无总报价的，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.4.1.5  投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括项目所发生的或可能发生的全部费用及利润和应交纳的税金等一切税费【包括：人员工资（含福利费、高温费、体检费）、各种社会保险、人员食宿与交通、货款（设备款）、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、数据接入平台、技术支持、质保期内的服务等】。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。

11.5  排版：建议所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。建议投标文件纸张采用白色标准A4纸（210×297mm）。

11.6  封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章“16.2.1”点的要求加盖投标人公章和其负责人（或被委托人）签字或盖章。

12、投标服务应符合第二章招标需求的要求。

12.1  投标人需提交其拟供服务所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13、投标有效期

▲13.1  投标文件自开标之日起，投标有效期均为90天。

14、投标文件的签署及规定

14.1  投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2  投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或授权代表）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四、投标保证金

15、投标保证金

15.1  投标人有下列情形之一的，有可能影响投标人诚信，被列入失信行为记录名单且投标保证金将不予退还。

15.1.1  开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.1.2  中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

15.1.3  中标人未按招标文件规定交纳履约保证金的；

15.1.4  违反投标承诺函的相关内容及条款的；

15.1.5  提供虚假材料谋取中标的；

15.1.6  采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

15.1.7  与招标人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

15.1.8  向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15.1.9  在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容协议的；

15.1.10  拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

15.1.11  将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

15.1.12  拒绝履行合同义务的；

15.1.13  其他严重扰乱招投标程序的；

五、投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回

16、投标文件的包装、密封和标记

16.1  投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。

16.2  投标文件封面及投标文件外层包装制作要求：

16.2.1  资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、投标人名称（盖章）、负责人（或授权代表）签字或盖章和正副本字样。

16.2.2  投标文件外层包装应注明文件名称（即商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、投标人名称（盖章）、投标人地址、负责人（或授权代表）签字或盖章和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

16.3  投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4  超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5  对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人；

16.5.1  未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2  未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3  未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4  投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

17、投标文件的提交

▲17.1  在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2  采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

18、投标文件的修改和撤销

18.1  在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2  修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3  在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4  全套投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或被委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

六、开标和评审

19、开标

19.1  采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场。如投标人不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2  开标大会由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、投标人名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标大会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3  投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，招标人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

19.3.1  投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2  因投标文件份数不符合要求等原因造成投标人不足三家，按相关规定重新组织招标。

19.4  唱标

19.4.1  采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2  采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5  开标会议结束。

20、资格审查

20.1  招标人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2  经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21、评审流程

21.1  采购代理机构和招标人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和招标人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1  符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2  技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件部分进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3  资信商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务文件部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.1.4  报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22、投标文件的澄清

22.1  对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2  报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23、对投标文件的比较和评估

23.1  评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24、评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25、保密和评审过程的监控

25.1  自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2  本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

七、投标无效的情形

26、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1  电报、电话、传真形式的投标；

26.2  投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

26.3  未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.4  投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

26.5  投标文件无法区分正、副本的；

26.6  投标文件份数不满足招标文件要求的；

26.7  不具备招标文件规定资格要求的；

26.8  投标有效期不足的；

26.9  评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

26.10  评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.11  投标文件含有招标人不能接受的附加条款的；

26.12  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.13  招标文件中未要求投标人额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的；

26.14  投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.15  评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

26.16  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

26.17  投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知招标人可能影响采购项目实施或损害招标人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.18  提供虚假材料谋取中标的；

26.19  在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.20  招标文件规定的其他投标文件无效情形。

八、法律责任

27、投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1  提供虚假材料谋取中标的；

27.2  采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3  与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4  向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5  在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

27.6  拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28、投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1  向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2  中标或者中标后无正当理由拒不与招标人签订采购合同；

28.3  未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4  将采购合同转包；

28.5  提供假冒伪劣产品；

28.6  擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知招标人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29、投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

30、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对招标人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1  投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2  投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3  投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4  属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5  投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6  投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7  投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12  不同投标人的投标文件相互混装；

九、行贿犯罪档案查询

31、中标结果公告前采购代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

十、询  问

32、投标人有权就采购活动的事项提出询问。

32.1  投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2  对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

32.2.1  采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

32.2.2  采购代理机构将在提交投标文件的截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（遂昌）”上予以公布。潜在投标人应自行关注网站上更正公告、答疑文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑文件，投标人必须按最新答疑文件内容并编制投标文件。若投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

32.3  投标人提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向招标人提出。

招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

  - 采购评审专家应当配合招标人或者采购代理机构答复投标人的询问。

十一、质  疑

33.1  投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

33.2  质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3  质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

33.3.1  邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2  传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3  在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4  质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5  采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.6  质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级国有资产监督部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

十二、投  诉

34、质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向遂昌县国有资产监督管理科投诉。

十三、授予合同

35、中标结果公告及中标通知书

35.1  采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

35.2  采购代理机构将在发布中标结果公告的网站上发布中标通知书，中标人可通过网站查看项目中标通知书。

36、授予合同时变更数量的权力

招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，招标人经遂昌县国有资产监督管理部门同意，补充合同交遂昌县国有资产监督管理部门及采购代理机构备案。

37、签订合同

37.1  招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

37.2  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3  中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和招标人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

37.4  询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5  中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金。中标人采用现金形式提交，不接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

37.6  履约保证金退还：合同期满履行完合同有关义务后由中标人向招标人申请退还，招标人将以电汇或转账方式无息退还。中标人在办理退还履约保证金时，应开具保证金收据。

中标人出具的保证金收据，需注明以下内容：

37.6.1  缴款单位为：遂昌县水务投资有限公司

37.6.2  注明退还履约保证金的金额、项目名称和采购编号。

37.6.3  中标人的开户银行和账号。

37.6.4  如中标人在履约期间未履行有关义务或项目物业管理未达到招标人合同约定要求的，招标人将督促中标人履行合同义务，直到中标人正常履行有关义务止。

37.7  招标人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十四、验  收

38、招标人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1  政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

38.2  如本项目招标人将邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.3  其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知招标人。招标人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.4  其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

38.5  验收结果要报代理机构处备案。

十五、政府采购政策

39、关于中小企业参与政府采购活动的规定。

39.1  本项目 非 专门面向中小企业采购。

39.2  本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 环保行业

39.3  小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

39.4  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.5  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

39.6  本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 10% （工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% （工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

39.7  小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

39.8  根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.9  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.10  按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.11  供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

39.12  节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

40、环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

41、政府强制采购的节能产品品目：见前列表18条。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

42、为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

十六、其他事项

43、解释权

43.1  本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

44、采购代理机构对决标结果不负责解释。

45、项目监督

45.1  本项目接受监察、财政、审计等部门的监督。

46、招标代理服务费由中标人承担，并在领取中标通知书时，根据遂财建〔2024〕104号文件以中标总额按下表收费标准累进后的向代理机构支付代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 0.75％ | 0.75％ | 0.5％ |
| 100—500 | 0.55％ | 0.4％ | 0.35％ |
| 500—1000 | 0.4％ | 0.225％ | 0.275％ |

第四章  采购合同（格式）

合同编号：_________

招标人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件采购编号（                ）在      年    月     日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　      (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1  乙方根据甲方需求提供下列货物及建设内容：

1.2  货物及建设内容名称、规格及数量详见“货物及建设一览表”。

第二条　合同总价款及合同期限

2.1  合同价款

2.1.1  本合同项下总价款为人民币       （大写）（￥：）    ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.1.3  本合同总价款除招标文件特殊说明外，应包括项目所发生的或可能发生的全部费用及利润和应交纳的税金等一切税费【包括：人员工资（含福利费、高温费、体检费）、各种社会保险、人员食宿与交通、货款（设备款）、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、数据接入平台、技术支持、质保期内的服务等】。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。

2.1.4  本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.1.5  本合同执行期间合同总价款不变。

2.2   合同期限

2.2.1  工期： 60 日历天。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1  下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1  本合同书

3.1.2  中标通知书

3.1.3  中标人澄清修改文件

3.1.4  中标人投标文件

3.1.5  招标文件澄清修改文件

3.1.6  招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1  乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2  乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3  根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4  如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1  乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2  如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料免费寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1  除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2  每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1  乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为：甲方指定地点；

8.2  乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

8.3  为确保甲方项目正常运行，若甲方招标文件中遗漏了设备达到完工要求必须具备的材料、货物、配件或服务，乙方须免费自行配齐，确保甲方项目正常运行及项目的完整性。由此而引起项目在实施过程中因缺少材料、货物、配件或服务导致本项目无法正常运行及项目完整性的风险，由乙方承担。若因甲方的设计变更以及需求调整导致项目的变化，结算价格根据实际发生数量进行调整，合同单价（中标单价）不予调整。

第九条  检验和验收

9.1  乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2  货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3  甲方应当在到货后的 7个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 7个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4  货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5  甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1  乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2  除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1  货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2  就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

10.2.3  若或文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：/。

10.3  乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4  所购货物按生产厂家的标准执行，但不得少于3年；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5  保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6  货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为1小时；非工作期间为2小时。

10.7  货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为4小时；非工作期间为5小时。

10.8 生产线主辅机若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9  所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10  保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11  本项目售后服务的特殊条款：    /   。

10.12  本项目培训服务的特殊条款：    /   。

第十一条　履约保证金

11.1  乙方应在招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2  履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失及罚金。

11.3  履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4  如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11.5  履约保证金退还：合同期满履行完合同有关义务后由中标人向招标人申请退还，招标人将以电汇或转账方式无息退还。中标人在办理退还履约保证金时，应开具保证金收据。

第十二条　货款支付

12.1  本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2  货款支付方法：

12.2.1  合同签订生效后，在全部设备到场并提供合格证明材料后支付40%合同款；在全部设备安装、调试完成经验收合格并接入平台运行正常后支付至合同款（按实际结算金额）90%，剩余10%合同款（按实际结算金额）在三年运维结束后支付；专项增值税发票应随付合同款同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）

12.2.2  因甲方要求导致采购数量、型号与实际使用不一致时，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

第十三条　违约责任

13.1  甲方无正当理由拒收货物、拒付合同款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2  如乙方不能交付按时运行目标或运行效果不能满足甲方要求的，甲方有权单方终止合同。并要求乙方对由此造成的损失承担赔偿责任。

13.3  乙方逾期完工的，每逾期1天，乙方向甲方偿付5000.00元的违约金。如乙方逾期达 15 天，甲方有权解除合同并扣除全部履约保证金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

13.4  在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，甲方有权解除合同并扣除全部履约保证金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

13.5  乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次偿付甲方1000.00元并承担甲方相关损失。

13.6  乙方在承担上述13.2～13.5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

13.7  相关的违约金、罚金可以在履约保证金或合同款中扣除。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1  如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3  不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1  因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2  因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（17.2.1）种方式解决争议：

17.2.1  向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2  向  丽水  仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3  在纠纷解决期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1  合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3  本合同自签订之日起生效。

18.4  本合同一式    份，甲乙双方各执    份，一份交采购代理机构存档。

18.5  浙江方圆工程咨询有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标人，但不承担本合同规定的甲方的权利、责任和义务。

18.6  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：             	                  乙　方：

名　称：(印章)　　　       	              名　称：(印章)

年　   月 　  日　　　　　　              年　   月 　  日

负责人 (签字或盖章)：                     负责人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	      被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	  地　　址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电　　话：		     	             	  电　　话：

开户银行：		     	           	      开户银行：

账　　号：		     	           	      账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第五章　投标相关文件格式

正本/或副本

一、资格审查文件格式

项目名称：

采购编号：FYSC2025B02-公02号

投标人名称（盖章）：

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章

资 格 文 件

目  录

（1）营业执照----------------------------------------------------------------（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；提供最近一年度财务报表（复

印件加盖公章，新成立的公司提供相关说明）--------------------------------（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函--------------------（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函--------------------------------------（页码）

（5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函----------------（页码）

（6）与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者

直接控股、管理关系的承诺函----------------------------------------------（页码）

（7）投标人没有失信记录承诺函------------------------------------------------（页码）

（8）投标人不属于公益一类事业单位承诺函--------------------------------------（页码）

一、公司有效营业执照等复印件

要求：

1、提供有效的营业执照复印件；

2、须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件）；

3、“浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册供应商提供）；

4、复印须加盖公章确认。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；提供最近一年

度财务报表（复印件加盖公章，新成立的公司提供相关说明）

遂昌县水务投资有限公司、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

遂昌县水务投资有限公司、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

遂昌县水务投资有限公司、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

遂昌县水务投资有限公司、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

六、与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他投标人不存在

单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

遂昌县水务投资有限公司、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    郑重承诺，我方此次参加遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

七、投标人没有失信记录承诺函

遂昌县水务投资有限公司、浙江方圆工程咨询有限公司：

我公司       （投标人）      郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

八、投标人不属于公益一类事业单位承诺函

遂昌县水务投资有限公司、浙江方圆工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

报价文件的外包装封面格式：

二、报价文件格式

项目名称：

采购编号：FYSC2025B02-公02号

投标文件名称：报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章

投标人地址：

在       年     月     日    时    分之前不得启封

报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

采购编号：FYSC2025B02-公02号

投标人名称（盖章）：

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章

年    月    日

报 价 文 件

目  录

（1）投标响应函----------------------------------------------------------------（页码）

（2）开标一览表----------------------------------------------------------------（页码）

（3）投标分项报价表------------------------------------------------------------（页码）

（4）中小企业声明函及其他相关的充分的证明材料----------------------------------（页码）

一、投标响应函

遂昌县水务投资有限公司：

浙江方圆工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)            (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装【采购编号：FYSC2025B02-公02号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4) 良好的资金、财务状况；

(5) 提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6) 没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、资信商务及技术

文件。具体内容为：

(1) 资格文件

(2) 报价文件；

(3) 资信商务及技术文件；

(4) 编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5) 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6) 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7) 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2% 赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1) 提供虚假材料谋取中标的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3) 与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4) 向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标无效。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

联系电话：                传真：                 电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                传真号码：

日    期：        年  	 月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

遂昌县水务投资有限公司：

浙江方圆工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们  （本投标文件签字方）  谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成采购编号为FYSC2025B02-公02号的招标文件〖项目名称：遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装〗实施。

开标一览表

报价金额单位：人民币元

| 项目名称 | 供货期及工期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总报价：（大写） |  |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1) 我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2) 在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

注：▲1、如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评审，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括项目所发生的或可能发生的全部费用及利润和应交纳的税金等一切税费【包括：人员工资（含福利费、高温费、体检费）、各种社会保险、人员食宿与交通、货款（设备款）、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、数据接入平台、技术支持、质保期内的服务等】。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。

三、投标分项报价表

（根据本表内容填写或按照第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

采购编号：FYSC2025B02-公02号

项目名称：遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

2、“投标分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

3、总价合计必须与开标一览总价相同。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、中小企业声明函及其他相关的充分证明材料

附件1：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

【中小企业提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  （项目编号）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接），相关企业的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于  （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日      期：

注：1、投标人须提供上一年度从业人员、营业收入、资产总额等数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、中小企业划型标准有调整按其规定执行。

资信商务及技术文件的外包装封面格式：

三、资信商务及技术文件格式

项目名称：

采购编号：FYSC2025B02-公02号

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章

投标人地址：

在       年     月     日    时    分之前不得启封

资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：

采购编号：FYSC2025B02-公02号

投标人名称（盖章）：

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章

年    月    日

资信商务及技术文件

目  录

（1）法定代表人授权委托书------------------------------------------------------（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)------------------------------------（页码）

（3）需求理解及现状分析--------------------------------------------------------（页码）

（4）设备配置清单--------------------------------------------------------------（页码）

（5）系统集成解决方案----------------------------------------------------------（页码）

（6）项目组织实施--------------------------------------------------------------（页码）

（7）项目人员配置表------------------------------------------------------------（页码）

（8）技术规格偏离表------------------------------------------------------------（页码）

（9）项目质量保障措施----------------------------------------------------------（页码）

（10）工期保证措施-------------------------------------------------------------（页码）

（11）售后服务方案-------------------------------------------------------------（页码）

（12）备品备件------ ----------------------------------------------------------（页码）

（13）安装调试验收方案---------------------------------------------------------（页码）

（14）应急故障处理流程方案-----------------------------------------------------（页码）

（15）培训方案------ ----------------------------------------------------------（页码）

（16）合理化建议---------------------------------------------------------------（页码）

（17）商务响应表---------------------------------------------------------------（页码）

（18）资质证书、权威认证 (复印件加盖公章)------ -------------------------------（页码）

（19）同类业绩（提供合同复印件并加盖公章）-------------------------------------（页码）

（20）其他投标人认为有必要提供的资料等-----------------------------------------（页码）

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

一、法定代表人授权委托书

遂昌县水务投资有限公司：

浙江方圆工程咨询有限公司：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                    （采购项目名称）（采购编号：　　　　       ）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、需求理解及现状分析

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、设备配置清单

项目名称：                                      采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否小、微企业产品 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：1、本表格不得体现报价；

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、系统集成解决方案

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

六、项目组织实施

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

七、项目人员配置表

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗 资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、所填写的人员在本表后附相关资格证书、职称证书等证件扫描件（盖单位公章）；

2、人员如发生转岗、辞职等特殊情况的，经采购人同意后方可更换相应人员；如采购人不同意更换，投标人需赔偿损失并承担违约责任；其他人员由投标人根据招标文件需求的人员数量、职责分工等情况填写；

3、所填写的人员在本表后附在投标截止日前三个月的由社保机构出具的养老保险参保证明扫描件或社保网上打印件（退休人员提供退休证、聘用合同原件扫描件）。

4、表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

八、技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 |  | 招标文件要求 | 产品详细规格 | 偏离情况 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1、投标人应根据货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“产品名称”栏注明偏离产品的名称；“产品详细规格” 栏注明产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2、投标人真实填写本表，并对其真实性负责。

3、投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4、不允许存在实质性负偏离，投标文件无效；（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5、规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

九、项目质量保障措施

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十、工期保证措施

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十一、售后服务方案

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十二、备品备件

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十三、安装调试验收方案

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十四、应急故障处理流程方案

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十五、培训方案

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十六、合理化建议

（格式自拟）

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十七、商务响应表

采购编号：                   项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期要求 |  |  |  |
| 2 | 售后服务期限要求 |  |  |  |
| 3 | 售后响应时间要求 |  |  |  |
| 4 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | 工期要求 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十八、权威认证、企业荣誉等(复印件加盖公章)

十九、同类业绩（提供合同复印件并加盖公章）

二十、其他投标人认为有必要提供的资料等

第六章  评审办法和细则

一、总 则

1.1  为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评审方法采取百分制综合评分法，评标委员会按由高到低得分顺序推荐中标候选人。

二、评标委员会

2.1  评标委员会：由招标人或采购代理机构依法组建。

2.1.1  成员：由招标人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在采购专家库中随机抽取。

2.1.2  职责：严格按采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

三、评标程序

3.1  评审前准备

3.1.1  由评审专家推选评审小组组长，招标人代表不得担任评审小组组长。

3.1.2  由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

3.2  投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

3.2.1  评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.3  投标文件的澄清、说明或补正

3.3.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.3.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4  投标文件的错误修正

3.4.1  投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.5  投标文件的评估、比较、评分

3.5.1  评标委员会应当按照招标文件评审办法和细则规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资信商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.5.2  对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

3.6  修改评审结果

3.6.1  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

3.6.2  评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

3.7  投标人排序及推荐中标候选人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

3.7.1  评标委员会根据各投标人的综合得分（资信商务及技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术部分得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术部分得分均相同的由投标人抽签确定排名。

3.7.2  根据最终得分排序，通过书面评标报告的形式，向招标人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3.8  起草、签署评标报告

评审结束后，评标委员会起草评标报告，评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

3.9  废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 报价均超过预算，不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

3.10  评审结束后，采购代理机构当日宣布评审结果，在招标人确定中标人后2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果并发出中标通知书。

四、评审一般规定

4.1  本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1  投标人资信商务及技术权重为70%，评审分值为70分，评审专家对各投标文件的资信商务及技术标经充分审核后，资信商务部分由评审专家讨论后统一打分。技术部分在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终技术部分得分为各评审专家对该投标人的技术部分得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.2  投标人资信商务及技术标得分 = 资信商务部分得分 + 技术部分得分。

4.1.3  报价权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

4.1.4  评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

五、评审内容及标准

5.1  资信商务及技术部分评审内容及分值

| 评审内容 |  |  | 分值 | 合计 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信部分 | 权威认证 | ⑴ 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ⑵ 投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分； ⑶ 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分； 【提供证书原件备查，复印件加盖公章后装入资信商务投标文件中，未提供的不得分】 | 0〜3 | 5分 |
|  | 同类业绩 | 在投标截止日前三周年内，投标人承担过设备类类似项目案例，每个得1分，本项最高得2分。 【提供合同原件等证明材料备查，复印件加盖公章后装入资信商务投标文件中，未提供的不得分】。 | 0〜2 |  |
| 技术部分 | 需求理解及现状分析 | 根据投标人对项目实际现状及现场勘察情况理解分析的全面性进行综合评审。 | 0～3 | 65分 |
|  | 技术性能指标 | 根据投标产品的技术、性能等指标的科学性、先进性、安全性进行综合评分。 | 0～3 |  |
|  | 系统集成解决方案 | 根据投标人系统集成的具体技术解决方案进行综合评分。 | 0～3 |  |
|  | 项目组织实施 | 根据投标人对该项目组织实施【施工组织架构（1分）、设备供货方案（1分）、技术力量储备（1分）、拟投入的专业工具（1分）、安全文明施工方案（1分）】的科学性、严密性及合理性等进行综合评分。 | 0～5 |  |
|  | 项目组人员素质情况 | ⑴ 项目负责人具有一级建造师证书（机电专业）的得1分，具有二级建造师证书（机电专业）的得0.5分，没有的不得分。 ⑵ 项目技术负责人具有相关专业高级工程师及以上职称的得1分，没有的不得分。 ⑶ 项目组成员（不含项目负责人、项目技术负责人）专业配备合理，具有相关专业，每配备一个专业的人员，拥有高级职称及以上的得1分，拥有中级职称的得0.5分，最高得2分，没有的不得分。 （备注：相关专业是指自动化专业、给排水工程专业、电气专业、机电专业、电子工程专业、系统集成专业等。） （提供相关证书扫描件并加盖公章，同时还需提供人员在本单位近三个月的社保证明，未提供不得分。） | 0～4 |  |
|  | 投标产品技术指标响应情况 | 根据招标文件对所列需求和技术指标的符合程度评分，其中打★参数为重要的性能指标及技术参数，按要求提供相关证明，每满足一个要求得1分，总分20分。 | 0～20 |  |
|  | 项目质量保障措施 | 根据投标人提供的质量保障措施【质量目标（1分）、工程质量保证体系（1分）、施工过程质量保证措施（1分）】的可行性、完整性进行综合评分。 | 0～3 |  |
|  | 工期保证措施 | 根据投标人提供的工期保证措施【施工进度计划表（1分）、工期控制措施（1分）、影响施工进度因素分析（1分）】的合理性及完善性进行综合评分。 | 0～3 |  |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案【售后服务承诺及质保期外售后服务（1分）、售后服务网点介绍（1分）、售后技术人员，维护车辆及工具配备（1分）、售后服务方案（1分）、备品备件清单及管理方案（1分）】的可行性、完整性以及服务承诺落实保障措施的可实现程度进行综合评分。 | 0～5 |  |
|  | 备品备件 | 根据投标人提供的备品备件类型、数量及备品备件是否在项目所在地或就近区域，能否为项目的维保及时提供方便等进行评分。 | 0～2 |  |
|  | 安装调试验收方案 | 根据投标人提供的安装调试验收方案【安装计划（1分）、调试方案（1分）、验收方案（1分）、施工集成阶段应急预案（1分）】的科学有效性进行综合评分。 | 0～4 |  |
|  | 应急故障处理流程方案 | 根据投标人提供的应急故障处理流程方案【故障处理流程（1分）、应急故障处理流程方案（1分）、技术支持服务方案（1分）、故障抢修措施（1分）】的科学有效性进行综合评分。 | 0〜4 |  |
|  | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案和措施【培训计划（1分）、培训质量保证措施（1分）、培训详细方案（1分）】的科学有效性进行综合评分。 | 0～3 |  |
|  | 合理化建议 | 根据招标人现状，提出合理化建议，一项建议得1分，最高得3分。 | 0～3 |  |

5.2  投标人报价满分为30分，报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1  报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2  最终报价超过单价最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3  最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行服务，风险由中标人自行承担。

5.2.4  报价得分按以下方式计算：

⑴ 小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予10%的扣除，最终报价计算公式如下：

最终报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-10%）；

⑵ 并以调整后的价格计算评审基准价和最终报价；

⑶ 评审基准价 = 最终报价中的最低报价；

⑷ 最终报价等于评审基准价的得30分，其他供应商的最终报价得分按下列公式计算：

最终报价得分 =（评审基准价/最终报价）×报价权重×100。

5.3  本项目最终得分 = 资信商务及技术得分 ＋ 报价得分；

5.4  评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

六、评审纪律和要求

6.1  评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2  评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3  评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4  评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5  评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、商务、主要技术参数、报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6  招标人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7  采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8  评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9  评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是招标人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10  评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11  评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12  招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13  评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14  评审专家应当配合国有资产监督管理部门的投诉处理工作。

6.15  评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1  明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2  在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3  在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4  在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5  未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的；

6.15.6  上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16  采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17  采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加采购评审活动。

采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加采购政府评审活动。

采购评审专家收受招标人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加采购评审活动。

采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

附件：采购活动现场确认声明书

采购活动现场确认声明书

浙江方圆工程咨询有限公司 ：

本人        经由    （公司名称）    法定代表人（负责人）        ，合法授权参加 遂昌县深化农村供水“3+1”建设项目——水质水量感知设备采购及安装（项目编号：FYSC2025B02-公02号）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系                ：

A. 投资关系    B. 行政隶属关系    C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                     。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与      （投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I. 其他利害关系情况                  				。

三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                   投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件 口不存在密封包装问题，口存在密封包装问题（具体指出）__________________________________。

（投标人代表签名）：

年    月    日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和监督人询问核查；

2、该声明书在开标会议开始后资格文件启封前，投标人在现场确认参加投标的其他投标人情况及检查其他投标人的投标文件密封情况后提交。