**杭州市能源集团工程科技有限公司**

 **2025年度激光、甲烷检漏仪采购项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**询价人：杭州市能源集团工程科技有限公司**

**2025年2月25日**

**第一部分、询价公告**

**一、询价人：**杭州市能源集团工程科技有限公司

二、**项目名称**：2025年度激光、甲烷检漏仪采购项目

**三、项目编号：GKXJ202502006**

四、**采购方式**：公开询价

五、**采购内容**：检漏仪的供货、包装运输、保险、装车、验收、售后及质保服务。

标的物一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **具体参数** | **单位** | **数量** | **单价限价（元/台）** | **备注** |
| 1 | 激光检漏仪 | ▲(1)适用于测量甲烷(CH4)及含甲烷成分的气体；▲(2)测量原理:可调谐激光吸收光谱(TDLAS)；▲(3)测量范围:0-99999ppm.m；▲(4)灵敏度:大于等于5ppm\*m；▲(5)遥距检测距离:大于等于30m；▲(6)响应速度:≤0.1s；(7)仪器重量(含电池):0.3kg；(8)供电与续航:可充电锂离子电池，使用时间 8h；(9)尺寸:140mm\*70mm\*30mm；(10)外壳防护等级:大于等于IP65；(11)工作温度:-25℃~+50℃；(12)工作湿度:<90%RH，无冷凝；(13)防爆等级:Exib IIC T4 Gb；(14)检测激光:Class I人眼安全；(15)指示激光:Class HR不可直视； | 台 | 10 | 15790 | 1、提供样品各一台及产品说明书一份，未中标单位的样品自行领回，中标单位的样品作为货品由需方购买。2、标▲的参数是实质性参数，必须满足，否则作废标处理。 |
| 2 | 甲烷检测仪 | ▲（1）响应速度:T90≤20s；（2）外壳防护等级:大于等于IP65；（3）防爆等级:Exib IICT3X及以上并提供防爆认证；▲（4）检测精度:≤±3%F.S、高精度≤±1%F.S；▲（5）检测量程:0-100%LEL或0-10000PPM；▲（6）其中8台甲烷检漏仪需配置天鹅颈，1台甲烷检漏仪需配置不锈钢采样手柄，配套的软管长度需大于0.5米。 | 台 | 9 | 2600 |

**六、****报价要求：**

1、人民币报价。

2、报价包括货物（材料设备）费、包装运输费、运输保险费、装车费、运杂费、样品费、验收费、质保费（含质保期内技术服务、所需的备品备件及专用工具）、售后服务费、技术支持费、税金等一切费用，应价人须按报价函中的格式要求填写。

3、供应商开具增值税专票。

**七、供应商资格条件：**

1、具有独立承担民事责任能力的供应商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目应价。（以开启当天询价人通过“天眼查”网站查询结果为准）；

3、不接受联合体应价。

**八、成交原则：**

1、采用最低总价（除税价）方式确定成交供应商。（除税价精确到小数点后两位）。

2、如出现最低总价（除税价）一致的情况，则采取摇号方式确定中标供应商。

3、本货物最高含税总价限价为181300元，超过总价限价和单价限价的应价文件均无效。

**九、商务要求：**

1、结算方式：固定单价包干，数量按实结算。

2、付款方式：双方确认数量并验收合格后，供方根据已确认的数量开具等金额的增值税专用发票，需方收到发票后支付至该批次结算款的95%，剩余5%作为质保金，质保期内未发生质量问题的前提下期满后30日内无息退还。

**十、服务要求：**

1、供货方式：一次性供货，接到需方供货通知单后于7个工作日内将货物送至清江路（杭州市），并提供供货清单及产品合格证。需方验收交付完成前，货物毁损、灭失等风险由供方承担。

1. 服务期：自合同签订之日起至质保期结束。
2. 质保期：本合同下所有货物验收合格之日起1年。

**十一、报价文件：**

1、报价文件包括报价函、报价明细表、营业执照复印件、法人代表身份证复印件、法定代表人授权委托书及授权人身份证复印件（若报价代表为法人代表则无需提供）、检漏仪样品及产品说明书。报价函、报价明细表、法定代表人授权委托书按询价文件格式要求提供，以上资料及复印件均需加盖公章、严禁涂改，否则视为无效报价。

2、报价文件用文件袋密封包装，密封处应加盖单位公章，包装封面上应注明应价人名称、项目名称、项目编号及“在2025年3月4日16时之前不得启封”字样。未按要求包装导致询价人提前拆封的，后果由应价人负责。

3.报价文件份数：正本一份。

4.报价文件获取方式：供应商在浙江省政府采购网公告下方“游客”-点击“浏览采购文件”获取采购文件。

**十二、报价文件递交：**

1、截止时间：2025年3月4日16时

2、地点：杭州市滨江区聚园路290号五楼成本管理部（招投标中心）。

3、未在规定时间内送到的询价文件不予接受。若快递方式递交的，则以快递送达时间为准。

4、快递单上备注项目名称。

**十三、错误修正**

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

评审小组对响应文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）报价明细表与响应文件其他报价内容不一致的，以报价明细表为准。但报价明细表存在明显错误的，则澄清、说明、补正；

（2）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）除明显文字错误外，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）对漏（缺）报项、多报项的处理：采购文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在响应总价中，但在评审时取有效响应供应商中该项最高报价计入报价评审。对多报及赠送项的价格，评审时不予核减，全部进入评审。

 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法由评审小组调整或修正响应文件的响应报价，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。但根据第（5）条款调整后的总价如果超过报价一览表总价的以报价一览表的总价为准,采购人不接受调高后的总价,高出部分的价格供应商按优惠条件给予采购人;如果调整后的总价比响应函总价低的,采购人接受调整总价。

**十四、联系方式：**

**询价人名称：**杭州市能源集团工程科技有限公司

**地址：**杭州市滨江区聚园路290号

**联系人：**王羽蓉、宋家栋

**联系电话：**13735482221、15867143734

**纪检监督电话：**0571-86029152

 杭州市能源集团工程科技有限公司

 日期：2025年2月25日

**第二部分、报价函**

客户：杭州市能源集团工程科技有限公司

收件人: 王羽蓉 日期: 年 月 日

发件人:

联系电话：

杭州市能源集团工程科技有限公司：

您好，现将关于 2025年度激光、甲烷检漏仪采购 项目的询价回复予您，本次报价有效期为30天。如有不详之处请及时联系，服务内容详见询价公告采购内容。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 含税总价（元） |
|  2025年度激光、甲烷检漏仪采购项目 | ¥ 元整人民币（大写： 元整） |

本项目报价含税，税率 %

 **报价单位（盖公章）：**

 **日 期： 年 月 日**

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **具体参数** | **单位** | **数量** | **品牌型号** | **综合单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 激光检漏仪 | ▲(1)适用于测量甲烷(CH4)及含甲烷成分的气体；▲(2)测量原理:可调谐激光吸收光谱(TDLAS)；▲(3)测量范围:0-99999ppm.m；▲(4)灵敏度:大于等于5ppm\*m；▲(5)遥距检测距离:大于等于30m；▲(6)响应速度:≤0.1s；(7)仪器重量(含电池):0.3kg；(8)供电与续航:可充电锂离子电池，使用时间 8h；(9)尺寸:140mm\*70mm\*30mm；(10)外壳防护等级:大于等于IP65；(11)工作温度:-25℃~+50℃；(12)工作湿度:<90%RH，无冷凝；(13)防爆等级:Exib IIC T4 Gb；(14)检测激光:Class I人眼安全；(15)指示激光:Class HR不可直视； | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 甲烷检测仪 | ▲（1）响应速度:T90≤20s；（2）外壳防护等级:大于等于IP65；（3）防爆等级:Exib IICT3X及以上并提供防爆认证；▲（4）检测精度:≤±3%F.S、高精度≤±1%F.S；▲（5）检测量程:0-100%LEL或0-10000PPM；▲（6）其中8台甲烷检漏仪需配置天鹅颈，1台甲烷检漏仪需配置不锈钢采样手柄，配套的软管长度需大于0.5米。 | 台 | 9 |  |  |  |
| 合计（元） |  |

备注：报价包含货物（材料设备）费、包装运输费、运输保险费、装车费、运杂费、验收费、质保费（含质保期内技术服务、所需的备品备件及专用工具）、售后服务费、技术支持费、税金（ %）等一切费用。

**报价单位（盖公章）：**

**日 期： 年 月 日**

**法定代表人授权委托书**

 （询价人） ：

（报价人全称）法定代表人（法定代表人姓名）（身份证号）授权 （委托代理人姓名） （身份证号）为委托代理人，参加贵单位组织的（项目名称）、（项目编号） 的报价活动，并全权处理报价活动中的一切事宜。

报价人（盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

**附：委托代理人身份证复印件和法人代表身份证复印件（加盖公章）（若报价代表为法人代表，则提供法人代表身份证复印件，无需提供委托书和委托人身份证复印件）**