报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| **智能化部分** |
| 1 | 计算机网络及综合布线系统 | 数据插座（2口） | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 | 1U水平金属理线架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 24口网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 企业级路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 8口PDU防雷插座 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 桥架200\*100mm | 米 | 600 |  |  |  |
| 7 | 桥架100\*50mm | 米 | 15 |  |  |  |
| 8 | 桥架支撑架 | 批 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电气配管1 | 米 | 50 |  |  |  |
| 10 | 电气配管2 | 米 | 900 |  |  |  |
| 11 | 配线UTP cat.6 | 米 | 4500 |  |  |  |
| 12 | 42U弱电机柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | PE50塑料配管 | 米 | 600 |  |  |  |
| 14 | SC80埋地管 | 米 | 40 |  |  |  |
| 15 | SC100埋地管 | 米 | 30 |  |  |  |
| 16 | 监控立杆 | 根 | 9 |  |  |  |
| 17 | 室外不锈钢壁挂箱 | 个 | 3 |  |  |  |
| 18 | 手孔井 | 个 | 14 |  |  |  |
| 19 | 计算机网络及综合布线系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 视频监控系统 | 网络高清全彩筒型摄像机 | 台 | 68 |  |  |  |
| 21 | 网络高清全彩半球摄像机 | 台 | 9 |  |  |  |
| 22 | 网络高清高速全彩智能球机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 12V监控球机电源 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 网络高清电梯专用摄像机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 25 | 无线网桥 | 套 | 3 |  |  |  |
| 26 | 55LCD拼接屏（含气动前维护支架） | 块 | 4 |  |  |  |
| 27 | 监控核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 64路16盘位NVR | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 6T监控硬盘 | 块 | 20 |  |  |  |
| 30 | 球机网络键盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 8口POE监控交换机 | 台 | 7 |  |  |  |
| 32 | 16口POE监控交换机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 33 | 千兆单模光模块 | 个 | 22 |  |  |  |
| 34 | 4口防雷插座 | 个 | 3 |  |  |  |
| 35 | 16A断路器 | 个 | 11 |  |  |  |
| 36 | 1U水平金属理线架 | 个 | 6 |  |  |  |
| 37 | 24口光纤终端盒 | 个 | 5 |  |  |  |
| 38 | 12口光纤终端盒 | 个 | 6 |  |  |  |
| 39 | 8口光纤终端盒 | 个 | 3 |  |  |  |
| 40 | 高清视频解码器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 视频监控操作站 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | HDMI线 | 条 | 4 |  |  |  |
| 43 | 18U弱电壁挂机柜 | 台 | 6 |  |  |  |
| 44 | 6U弱电壁挂机柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 45 | 监控操作台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 46 | 8口PDU防雷插座 | 个 | 9 |  |  |  |
| 47 | 视频监控系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 48 | 视频监控系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 49 | 机房UPS不间断供电系统 | 防静电地板 | 平方 | 37.2 |  |  |  |
| 50 | UPS主机箱10KVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | UPS电池柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 52 | 电池 | 节 | 16 |  |  |  |
| 53 | UPS配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 配线RVV3\*2.5 | 米 | 600 |  |  |  |
| 55 | 机房UPS不间断供电系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 56 | 机房UPS不间断供电系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 57 | 车辆道闸系统 | 直杆型电动道闸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 58 | 数字式车辆检测器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 59 | 防闸雷达 | 台 | 2 |  |  |  |
| 60 | 车牌显示一体机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 61 | 地感线圈 | 套 | 4 |  |  |  |
| 62 | 加密狗 | 个 | 1 |  |  |  |
| 63 | 五口千兆交换机（带1光） | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 千兆单模光模块 | 个 | 2 |  |  |  |
| 65 | 车辆道闸管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 66 | 4口光纤终端盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 67 | 电源线RVV3\*2.5 | 米 | 120 |  |  |  |
| 68 | 室外4芯光缆 | 米 | 120 |  |  |  |
| 69 | 安全岛 | 个 | 1 |  |  |  |
| 70 | 车辆道闸管理终端 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 车辆道闸系统辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 72 | 车辆道闸系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| **无线部分** |
| 73 | 无线部分 | FEMTO基带单元/近端2G/4G（移动） | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | FEMTO扩展远端2G/4G（移动） | 台 | 2 |  |  |  |
| 75 | 数字光纤直放站近端（联通/电信） | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 数字光纤直放站远端（联通/电信） | 台 | 2 |  |  |  |
| 77 | 5dB 耦合器(高品) | 个 | 26 |  |  |  |
| 78 | 6dB 耦合器(高品) | 个 | 8 |  |  |  |
| 79 | 7dB 耦合器(高品) | 个 | 28 |  |  |  |
| 80 | 10dB 耦合器(高品) | 个 | 34 |  |  |  |
| 81 | 15dB 耦合器(高品) | 个 | 14 |  |  |  |
| 82 | 20dB 耦合器(高品) | 个 | 8 |  |  |  |
| 83 | 25dB 耦合器(高品) | 个 | 2 |  |  |  |
| 84 | 二功分器(高品) | 个 | 52 |  |  |  |
| 85 | 室内全向天线（吸顶） | 副 | 148 |  |  |  |
| 86 | 室内定向天线（壁挂） | 副 | 28 |  |  |  |
| 87 | 电表箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | 4G尾纤FC/LC | 条 | 16 |  |  |  |
| 89 | 4G尾纤FC/FC | 条 | 24 |  |  |  |
| 90 | GPS 馈线 | 米 | 40 |  |  |  |
| 91 | 1/2 英寸阻燃馈线 | 米 | 1820 |  |  |  |
| 92 | 7/8 英寸阻燃馈线 | 米 | 80 |  |  |  |
| 93 | 光缆终端盒 | 个 | 2 |  |  |  |
| 94 | 分布系统电源配套电源线ZA-RVV 2\*3.3 | 米 | 40 |  |  |  |
| 95 | 分布系统电源配套电源线ZA-RVV 1×16接地线 | 米 | 20 |  |  |  |
| 96 | 馈线配件馈线连接器1/2"N公头(直角弯头)（N-JWK） | 个 | 40 |  |  |  |
| 97 | 馈线配件馈线连接器NM-NM（N双公头）（N-JJ） | 个 | 12 |  |  |  |
| 98 | 馈线配件馈线连接器NF-NF（N双母头）（N-KK） | 个 | 8 |  |  |  |
| 99 | 馈线配件馈线连接器1/2"N公头（NM-1/2"L） | 个 | 710 |  |  |  |
| 100 | 馈线配件馈线连接器7/8"N公头（NM-7/8"L） | 个 | 8 |  |  |  |
| 101 | 法兰(个) | 个 | 20 |  |  |  |
| 102 | 铜鼻子Ф16 | 个 | 16 |  |  |  |
| 103 | 接地排 | 个 | 2 |  |  |  |
| 104 | PVC 线槽 | 米 | 8 |  |  |  |
| 105 | Ф25 PVC 管 | 米 | 40 |  |  |  |
| 106 | Ф25 KBG 管 | 米 | 600 |  |  |  |
| 107 | Ф25 PVC 管接头 | 个 | 10 |  |  |  |
| 108 | Ф25 KBG 管接头 | 个 | 150 |  |  |  |
| 109 | Ф25 波纹管 | 米 | 10 |  |  |  |
| 110 | Ф25 金属软管 | 米 | 150 |  |  |  |
| 111 | 室内吸顶天线支架 | 个 | 148 |  |  |  |
| 112 | 室内壁挂天线支架 | 个 | 28 |  |  |  |
| 113 | 吊筋（吊筋Ф8 含吊筋支架等） | 个 | 80 |  |  |  |
| 114 | 安装调试集成费 | 批 | 1 |  |  |  |
| **有线部分** |
| 115 | 有线部分 | 光缆GYTA-4B1 | 米 | 145 |  |  |  |
| 116 | 光缆GYTA-12B1 | 米 | 915 |  |  |  |
| 117 | 室内皮线光缆GJXH(1C1) | 米 | 910 |  |  |  |
| 118 | 光缆跳纤 | 条 | 133 |  |  |  |
| 119 | 光缆跳纤 | 条 | 66 |  |  |  |
| 120 | 尾纤 | 条 | 77 |  |  |  |
| 121 | 黄绿接地线（16平方米） | 米 | 30 |  |  |  |
| 122 | 12芯熔配一体化模块 | 只 | 14 |  |  |  |
| 123 | 光分路器 | 只 | 3 |  |  |  |
| 124 | 光分路器 | 只 | 6 |  |  |  |
| 125 | 光纤直熔箱 | 只 | 10 |  |  |  |
| 126 | 金属软管 | 根 | 40 |  |  |  |
| 127 | 综合机柜 | 只 | 2 |  |  |  |
| 128 | 走线架 | 米 | 5.5 |  |  |  |
| 129 | 配件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 130 | 安装调试集成费 | 项 | 1 |  |  |  |
| **管路部分** |
| 131 | 管路部分 | 砖砌手孔SK2 | 只 | 2 |  |  |  |
| 132 | 配管 | 米 | 24 |  |  |  |
| 133 | 配管包封 | 批 | 1 |  |  |  |
| 134 | 土方开挖及回填 | 批 | 1 |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 元小写：¥ 元 |

注：1、参数要求详见“第二章招标需求”；

 2、数量为暂估数量，结算按实际工程量及报价口径进行，最终结算价以审计结果为准

 3、投标总价须与报价一览表中合计金额一致。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**