附件1：

桐乡市各医疗单位采购医疗设备需求清单（第二十二批部分设备第二次公告）

| 编号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 预算总额（万元） | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 洗胃机 | 国产 | 1 | 1.1 | 1.采用无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网 | 第二次公告 |
| 7 | 内镜储存柜 | 国产 | 2 | 4.4 | 1.用于储存软镜，不少于8条；2.可显示温湿度、时间等信息； | 第二次公告 |
| 10 | 冲洗液袋加压器 | 国产 | 2 | 4 | 1.用于术中大输液辅助冲洗 | 第二次公告 |