附件1：

桐乡市各医疗单位采购医疗设备需求清单（第二十四批二次公告）

| 编号 | 类别 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 预算总额（元） | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔设备（一） | 冷光美白仪 | 国产 | 1 | 50000 | 1.用于牙齿漂白；2.光线通过光纤进行传导；3.自带牙齿美白治疗方案 | 打包项目，二次公告 |
|  |  | 保持器压膜机 | 国产 | 1 | 20000 | 1.用于压制膜片制作牙托、正畸保持器、隐形矫治器等口腔产品；2.可实现边加热边添加自凝胶固位的操作过程 |  |
|  |  | 石膏打磨机 | 国产 | 1 | 2500 | 1.适合不同石膏修整方式；2.适合大型牙模修整；3.具有吸尘功能 |  |
|  |  | 笔式喷砂机 | 国产 | 1 | 20000 | 1.用于修复体表面精细处理，并加大物理表面的结合；2.设备喷嘴喷砂时聚焦、高效，喷砂位置准确；3.具备 LED 光源，喷砂仓操作件可清楚对照 |  |
|  |  | 热牙胶充填机 | 国产 | 2 | 60000 | 1.具备多种温度的工作模式；2.加热时间短；3.可配备多种型号工作尖 |  |
|  |  | 牙周喷砂机 | 国产 | 3 | 48000 | 1.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度;2.手柄可自由拔插，能在高温和高压环境中进行灭菌处理。 |  |
|  |  | 洁牙机 | 国产 | 10 | 70000 | 1.可实时调节工作频率；2.接插式手柄，带 LED 灯；3.手柄可高温高压消毒。 |  |
| 2 | 无创呼吸机 |  | 进口 | 1 | 55000 | 用于病区。 |  |
| 3 | 骨髓腔输液枪 |  | 国产 | 1 | 50000 | 1.用于抢救过程中紧急情况输液使用；2.满足成人小儿输液 | 多次公告 |
| 4 | 神经丛刺激仪 |  | 国产/进口 | 1 | 20000 | 1、适用范围：适用于神经阻滞麻醉； 2、单极浅表神经探头：可进行浅表神经的无损伤定位，能够准确的定位肥胖、解剖变异等困难病人； 3、刺激针电流：0-6mA； 4、刺激脉宽：0.05ms-0.1ms-0.2ms-0.3ms-0.5ms-1.0ms（±1%）； 5、刺激电压：0～65V（最大）； 6、刺激频率：1Hz/2Hz（±1%）； 7、自检功能：带刺激警报，出现错误时，有错误信息提示。 | 多次公告 |
| 5 | 胎心仪 |  | 国产 | 1 | 26000 | 支持探头蓝牙连接或有线。 | 多次公告 |
| 6 | 电动轮椅 |  | 国产 | / | 2000-5000 | 可提供多型号。门市部销售不作厂家或省级（一级）代理商资质要求。 | 多次公告 |
| 7 | 家用雾化器 |  | 国产/进口 | / | 200-1600 | 雾化吸入用，可提供多型号。门市部销售不作厂家或省级（一级）代理商资质要求。 | 门市部 |
| 8 | 医疗器械自动售货机 |  | 国产 | / | 10000 | 可提供多型号。用于医疗器械耗材的自助销售；能通过网络等保评审，支持支付宝/微信等支付方式。 |  |