竞争性磋商文件

项目编号：浙鼎峰磋商[2024]244号

项目名称：丽水高速交警支队及各大队网络机房整改服务项目

采 购 人：丽水市公安局高速公路交通警察支队

采购代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司

二零二四年九月

目  录

第一章 综合说明	2

一、 竞争性磋商公告	2

二、 供应商须知前列表	4

第二章 供应商须知	6

一、 说明	6

二、 磋商响应文件说明	7

三、 响应文件的编制	7

四、 磋商保证金	9

五、 响应文件的包装、提交、修改和撤回	9

六、 磋商会议和磋商	10

七、 磋商无效的情形	12

八、 法律责任	13

九、 询问	14

十、 质疑	14

十一、 投诉	15

十二、 授予合同	15

十三、 验收	16

十四、 政府采购政策	16

十五、 其他事项	17

第三章 采购需求	18

第四章 合同格式	31

第五章 磋商相关文件格式	35

一  资格审查文件	35

二  资信商务及技术文件格式	45

三  报价文件格式	54

四  外包装封面及响应文件封面格式	56

第六章 磋商办法和细则	58

一、 总则	58

二、 磋商小组	58

三、 磋商程序	58

四、 磋商内容及规定	60

五、 评标办法和细则	61

六、 磋商纪律和要求	62

## 综合说明

### 竞争性磋商公告

- 浙江鼎峰工程咨询有限公司受 丽水市公安局高速公路交通警察支队的委托，对丽水高速交警支队及各大队网络机房整改服务项目进行采购。欢迎符合条件的供应商参加本次磋商。

- 项目编号: 浙鼎峰磋商[2024]244号

- 采购项目：丽水高速交警支队及各大队网络机房整改服务项目

- 采购方式: 竞争性磋商

- 采购内容：

| 序号 | 采购内容项目 | 数量 | ▲最高限价 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水高速交警支队及各大队网络机房整改服务项目 | 1项 | 180000元 | 详见磋商文件 第三章采购需求 |

- 供应商资格条件：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 磋商截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

- 本项目的特定资格要求：无；

- 本项目不接受联合体投标。

- 公告期限：本项目公告期限为3个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 获取方式 ：网上下载。获取磋商文件时间：2024年10月17日-至投标截止时间前每天8：30—17：00（北京时间），节假日除外。获取磋商文件同时须向采购代理机构提供以下资料：

- ⑴报名委托书（格式自拟）及联系方式；

- ⑵营业执照副本复印件；

- 以上资料须加盖单位公章，传真或邮寄或以电子邮件形式至采购代理机构（传真：0578-2531111，报名联系人 ：蓝浩 15215781799、312740844@qq.com）。潜在供应商应当按照规定方式获取磋商文件，未提交报名资料的供应商对磋商文件提出质疑的，不予受理。

- 资格审查：接受供应商报名或递交响应文件不表明已获取磋商资格，磋商会上通过资格审查的供应商才有磋商资格。

- 磋商保证金：本项目不缴纳。

- 履约保证金：本项目不缴纳。

- 响应文件递交地点：浙江鼎峰工程咨询有限公司（丽水市庆春街979号一楼）。

- 响应文件递交截止时间：2024年10月31日14:30（北京时间）。

- 竞争性磋商时间：2024年10月31日14:30（北京时间）。

- 竞争性磋商地点：浙江鼎峰工程咨询有限公司（丽水市庆春街979号一楼）。

- 本公告在以下媒体公布：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

- 联系方式

- 采购人名称：丽水市公安局高速公路交通警察支队

地  址：丽水市莲都区西站路95号

项目联系人（询问）：刘警官     项目联系方式（询问）：0578-2560917

质疑联系人：程警官             质疑联系方式：0578-2560915

- 采购代理机构名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

联系人：蓝浩                 联系电话：0578-2571155

质疑联系人：林秋丽           联系电话：0578-2082121

地址：丽水市庆春街979号

- 采购监督管理部门名称：

名  称：丽水高速交警支队政工纪检室

地  址：丽水市莲都区西站路95号

联系人：叶先生 汤先生

监督投诉电话：0578-2560928

采购人:丽水市公安局高速公路交通警察支队

采购代理机构:浙江鼎峰工程咨询有限公司

日  期：2024年10月17日

### 供应商须知前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水高速交警支队及各大队网络机房整改服务项目 |
| 2 | 采购人 | 丽水市公安局高速公路交通警察支队 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除； 2. 本项目所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效。 |
| 8 | 响应文件份数 | 资格审查文件正本壹份、副本肆份； 资信商务及技术文件正本壹份、副本肆份； 报价文件正本壹份、副本肆份。 （注：三部分文件应独立密封包装，各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |
| 9 | 磋商文件质疑 | 供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日（获取截止日之后获取磋商文件的，以获取截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（采购公告届满日为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理提出质疑。 |
| 10 | 磋商文件澄清或修改时间 | 投标截止时间5天前。 |
| 11 | 响应文件 递交方式 | 接收人：浙江鼎峰工程咨询有限公司； 响应文件提交截止时间（即投标截止时间）：2024年10月31日14:30（北京时间）； 提交响应文件地点：浙江鼎峰工程咨询有限公司（丽水市庆春街979号一楼）。 |
| 12 | 开标时间 及地点 | 同投标截止时间； 地点：浙江鼎峰工程咨询有限公司（丽水市庆春街979号一楼）。 |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）媒体上发布，并发出中标通知书。 |
| 14 | 评标办法 和细则 | 详见本磋商文件第六章。 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于采购人及代理机构。 |

## 供应商须知

### 说明

  - 适用范围

    - 磋商文件用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

  - 定义

    - “采购人”系指丽水市公安局高速公路交通警察支队。

    - “采购代理机构”系指浙江鼎峰工程咨询有限公司。

    - “供应商”系指按照本磋商文件的规定参加并递交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织。

    - “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

    - “供应商代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

    - “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和磋商响应文件所提到的构成合同的所有文件。

    - “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

    - “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

    - “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务和产品。

    - “▲” 系指不能负偏离的条款。

  - 供应商基本要求

    - 符合本文件第一章 竞争性磋商公告第“5”条的规定。

    - 供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

  - 联合体说明

    - 本项目不接受联合体参与。

  - 特别说明

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用。

### 磋商文件

  - 磋商文件的组成

    - 综合说明（包括竞争性磋商公告、须知前附表）；

    - 供应商须知；

    - 采购需求；

    - 合同格式；

    - 磋商相关文件格式；

    - 磋商办法和细则；

    - 本项目磋商文件的澄清、修改的内容。

  - 磋商文件的澄清和修改

    - 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在磋商文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清、修改。

    - 澄清或修改内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构在响应文件提交截止时间5日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购代理机构有权顺延响应文件提交截止时间。

    - 响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

    - 澄清、修改等更正内容发布网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

    - 当磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

### 响应文件的编制

  - 要求

    - 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件规定的要求编制响应文件，并保证所提供全部资料的真实性,以使其对磋商文件作出实质性响应。

    - 响应文件、供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由供应商承担。

  - 响应文件的组成

    - ▲提交的响应文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分，且全部单独密封。

  - 响应文件（资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件）编制的内容和要求。

    - 资格审查文件编制的内容和要求（详见第五章提供的格式）。

    - 资信商务及技术文件编制的内容和要求（详见第五章提供的格式）。

    - 报价文件的编制内容和要求（详见第五章提供的格式）。

  - 磋商报价

    - ▲供应商应在磋商文件所附的报价书上写明报价，只允许有一个报价,采购人不接受任何选择性的报价。最终报价高于最高限价的作无效标处理。

    - 最终报价是履行合同的最终价格，除磋商文件特殊说明外，应包括货款（或服务）、标准附件、保险、税金、培训等一切税金和费用。

  - 排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体建议采用宋体小四号字体，标题字体建议采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸。

  - 封面：按照磋商文件规定的要求制作封面，并按第五章格式要求加盖供应商公章和其负责人（或委托代理人）签字或盖章。

  - 响应文件格式

    - 供应商应按竞争性磋商文件规定的文件格式、内容和要求制作响应文件。

  - 符合磋商文件规定的技术响应文件

    - 供应商须提交证明其拟供货物及服务符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件。

    - 上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

  - 竞争性磋商有效期

    - ▲响应文件自磋商截止之日起,响应文件有效期均为90天。

  - 响应文件的签署及规定

    - 供应商应按磋商文件规定的内容和要求编制磋商响应文件,每套响应文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异,以正本为准。

    - 响应文件的正本需打印或印刷,并由负责人或其授权委托人在磋商响应文件相关位置签字或盖章。授权委托人须在资格审查中出具“法人代表授权委托书”，并将其附在资格证明文件正本中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

    - 电报、电话、传真形式的磋商内容概不接受。

### 磋商保证金

  - 磋商保证金：本项目不缴纳。

### 响应文件的包装、提交、修改和撤回

  - 响应文件的包装、密封和标记

    - 供应商将资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成响应文件。

    - 响应文件封面及响应文件外层包装制作要求:详见第五章提供的格式。

    - 未按规定包装、密封和标记的响应文件将被拒绝,由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

    - 对以下不符合密封、装订、包装要求的响应文件由现场工作人员退还供应商代表人：

- 未按磋商文件规定要求密封的；

- 未按磋商文件规定要求装订的；

- 未按磋商文件要求的份数的；

- 响应文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装的。

  - 响应文件的提交

    - ▲在提交响应文件截止时间前，供应商应按磋商文件规定的时间和地点提交响应文件；在提交响应文件截止时间后，采购代理机构将拒收供应商的响应文件。

    - 采购代理机构工作人员将做好响应文件签收手续，明确响应文件的提交时间、响应文件的份数、提交人等信息。

  - 响应文件的修改和撤销

    - 在提交响应文件截止时间前，供应商可对已提交的响应文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

    - 修改后重新提交的响应文件应按磋商文件的规定编制、密封、标记和提交。

    - ▲在提交响应文件截止时间后,供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

    - 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 磋商会议和磋商

  - 磋商会议

    - 采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商会。磋商时所有供应商应到场，供应商如不派代表参加的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。

    - 磋商会由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、供应商名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布磋商会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

    - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

    - 纸质响应文件经供应商或者其推选的代表检查响应文件密封情况，经供应商确认无误后，采购人和采购代理机构按纸质响应文件递交的先后顺序开启响应文件。

    - 响应文件正、副份数不符合要求的，如实记录并提交磋商小组评定。

    - 因响应文件份数不符合要求造成供应商不足三家，按相关规定重新组织采购活动。

  - 唱标

    - 采购代理机构按纸质递交的响应文件顺序宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

    - 采购代理机构做好磋商记录。供应商代表对磋商记录进行当场校验核对，并签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响供应商诚信。

    - 磋商会议结束。

  - 资格审查

    - 采购人或采购代理按资格要求和资格审查文件要求对供应商进行资格审查及记录，并当场告知审查结果。

    - 经资格审查后合格的供应商不足三家的，不得进入磋商，并按相关规定重新组织采购。

  - 磋商流程：详见第六章。

  - 响应文件的澄清

    - 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 磋商过程中，实行性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中其他内容。否则磋商小组不得变动磋商文件中的实质性内容。供应商应当根据磋商变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，响应内容须加盖公章或负责人或其授权的代表签字。

    - 报价算术错误将按以下方法修正：

- 报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 修正错误的磋商最终报价，经供应商的负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的磋商最终报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的磋商最终报价，则其响应文件将作为无效响应处理。

  - 资信商务及技术文件评审

    - 磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并根据澄清（如有）、演示（如有）、样品（如有）等情况按评审细则进行独立打分。

  - 磋商报告

- 磋商小组根据磋商记录、全体磋商小组成员签字的原始评审记录、评审结果编写磋商报告，并推荐成交候选人，评审报告由磋商小组成员签字确认后提交。

  - 保密和磋商过程的监控

    - 自磋商时间起至成交公告发布时间止,凡属于审查、澄清、评估和比较磋商的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

    - 本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其磋商被拒绝。

### 磋商无效的情形

  - 实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝，被拒绝的响应文件为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。供应商如有下列情形之一的,其磋商将被拒绝，磋商响应文件无效:

- 电报、电话、传真形式的响应文件；

- 供应商没有按磋商文件规定的时间和地点提交响应文件的；

- 未按磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 响应文件无负责人或者委托代理人签字或盖章的；

- 开启响应文件后，纸质响应文件无法区分正、副本的；

- 开启响应文件后，响应文件分数不满足磋商文件要求的；

- 不具备响应文件规定资格要求的；

- 磋商有效期不足的；

- 磋商小组评定有实质上“▲”条款的负偏离的；

- 磋商小组评定有非实质性负偏离超过磋商文件规定项数的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

- 最终报价高于磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 磋商文件中未要求，但供应商给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

- 磋商报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理；

- 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 不按磋商文件和成交人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 磋商文件规定的其他响应文件无效情形。

### 法律责任

  - 供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

  - 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- 向磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

- 未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

- 将采购合同转包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止采购合同。

  - 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

### 询问

  - 供应商对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

  - 对磋商文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

  - 针对潜在供应商提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在磋商截止时间五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上予以公布，潜在供应商应自行关注网站更正公告等内容，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

### 质疑

  - 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

  - 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

    - 质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

    - 邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

    - 传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

    - 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

    - 质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

    - 采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

  - 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告上级主管部门，由上级主管部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 投诉

  - 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向监督部门投诉。

### 授予合同

  - 成交结果公告及成交通知书

    - 采购代理机构将在“浙江政府采购网”上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

  - 授予合同时变更数量的权利

    - 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经上级主管部门同意，补充合同上级主管部门备案。

  - 签订合同

    - 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。

    - 磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

    - 成交人不遵守磋商文件和响应文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在成交通知书发出之日起30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消供应商的成交资格。按有关法律法规成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

  - 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### 验收

  - 甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

  - 采购人可以邀请其他供应商或者第三方机构参与验收，核对成交人的服务是否与磋商文件、成交人的响应文件内容相符合。

  - 其他供应商如要参与验收，在项目成交结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供供应商出具的授权委托书。

  - 其他供应商应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。验收过程中产生的费用应当由甲方承担。

### 政府采购政策

  - 本项目 是 专门面向中小企业采购：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

    - 中小企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业；

    - 供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展管理办法的扶持政策；

    - 供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展管理办法的扶持政策。

### 其他事项

  - 解释权

    - 本磋商文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

  - 采购代理机构对决标结果不负责解释。

  - 由中标人支付代理服务费，费用按人民币5000元计取，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

## 采购需求

## 服务内容

本次项目主要包括丽水高速交警支队及各大队共计6个网络机房的技防设施完善、机房环境整改、机房布线整理等服务内容，具体服务内容如下：

#### 1.1各大队服务内容

- 一大队（莲都）

机房的杂物清理搬运，机柜重新合理布局，‌机柜底座加固。

地面安装防静电地板，在防静电地板下方敷设线缆。

机房、机柜所有强弱电线缆整理，重新布放，‌电源线与网线应分开走线‌，‌线缆应有明确的标签、整齐捆绑‌，按照从内到外的顺序，如光纤、网线、电源线的顺序，保持横平竖直。

配置一套门禁一体机，实现密码、人脸识别进入。

安装监控摄像机，对机房24小时无死角监控。

安装空调智能插座，保证在空调断电后，能够及时启动空调。

安装环境监控终端，配套设置机房智能温湿度检测单元、市电断电检测单元安装，及时告警机房温湿度及断电问题。

- 二大队（云和）

增加窗户相应尺寸百叶窗帘。

机房、机柜所有强弱电线缆整理，重新布放，‌电源线与网线应分开走线‌，‌线缆应有明确的标签、整齐捆绑‌，按照从内到外的顺序，如光纤、网线、电源线的顺序，保持横平竖直。

配置一套门禁一体机，实现密码、人脸识别进入。

安装监控摄像机，对机房24小时无死角监控。

安装环境监控终端，配套设置机房智能温湿度检测单元、市电断电检测单元安装，及时告警机房温湿度及断电问题。

从大队机房沿墙套管敷设一路六类网线至高速管理处机房，实现与高速管理处的视频网络互通。

- 三大队（青田）

机房的杂物清理搬运，机柜重新合理布局，‌机柜底座加固。

地面安装防静电地板，在防静电地板下方敷设线缆。

将一楼装备室机柜、二楼仓库机柜、三楼健身房机柜集中放置。

机房、机柜所有强弱电线缆整理，重新布放，‌电源线与网线应分开走线‌，‌线缆应有明确的标签、整齐捆绑‌，按照从内到外的顺序，如光纤、网线、电源线的顺序，保持横平竖直。

配置一套门禁一体机，实现密码、人脸识别进入。

安装监控摄像机，对机房24小时无死角监控。

安装空调智能插座，保证在空调断电后，能够及时启动空调。

安装机房环境监控终端，配套设置机房智能温湿度检测单元、市电断电检测单元安装，及时告警机房温湿度及断电问题。

机柜整理、敷设管线应将数据接入业主视频专网，实现数据联通。

增设设备或线缆实现三大队与高速管理处的视频网络互通。

- 四大队（松阳）

配置一套门禁一体机，实现密码、人脸识别进入。

安装监控摄像机，对机房24小时无死角监控。

安装空调智能插座，保证在空调断电后，能够及时启动空调。

安装机房环境监控终端，配套设置机房智能温湿度检测单元、市电断电检测单元安装，及时告警机房温湿度及断电问题。

增设设备或线缆实现四大队与高速管理处的视频网络互通。

- 五大队（龙泉）

机房杂物进行整理，清理搬运，机柜重新合理布局，‌机柜底座加固。

地面安装防静电地板，在防静电地板下方敷设线缆。

增加一台网络机柜，机房、机柜所有强弱电线缆整理，重新布放，‌电源线与网线应分开走线‌，‌线缆应有明确的标签、整齐捆绑‌，按照从内到外的顺序，如光纤、网线、电源线的顺序，保持横平竖直。

机房配置一套门禁一体机，实现密码、人脸识别进入。

机房内安装监控摄像机，对机房24小时无死角监控。

安装空调智能插座，保证在空调断电后，能够及时启动空调。

安装机房环境监控终端，配套设置机房智能温湿度检测单元、市电断电检测单元安装，及时告警机房温湿度及断电问题。

内网、外网交换机更新，以满足业务使用需求。

增设设备或线缆实现四大队与高速管理处的视频网络互通。

#### 1.2服务内容及要求一览表

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 支队 |  |  |
| 1 | 机房环境监控终端 | PRO云动环主机，集成了1路UPS监控接口；2个RS485接口，可扩展温湿度，等管理单元；预留一路半双工的RS485接口，5路传感器输入接口（漏水，红外，烟感等）；3路控制继电器输出（声光报警等）异常时可通过短信、语音及微信发送告警，还可通过手机微信实时查看机房相关的运行状态。 配置一张4G手机卡，包含3年数据流量。 |  |
| 2 | 市电断电检测单元 | 用于检测当前市电的正常情况，宽电源输入范围，同时支持三路状态检测，可用于三相交流电缺相检测，驱动电流：3A 30VD监测250VAC。 |  |
| 3 | 智能温湿度检测单元 | 温度、湿度监测，LED显示，测量范围温度：-40℃~80℃ 湿度：0～100%rh，支持RS485总线多路测温模块，采用通用的modbus协议 |  |
| 二 | 一大队 |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 采用星光级低照度≥400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 最大可输出400万@25fps； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）； 支持H.265编码； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留；物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 支持ROI，SMART H.264/H.265； 内置麦克和扬声器； 支持DC 12V/POE供电方式； 支持≥IP67防护等级。 |  |
| 2 | 人脸识别门禁 | 显示屏：≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，600*1024分辨率； 摄像头：≥200万双目摄像头； 认证方式：人脸、刷卡、密码； 人脸容量：≥10000张； Wifi：支持； 面部识别距离0.5米～2.0米； 人脸比对时间小于0.2 秒/人，人脸验证准确率≥99%； 支持照片视频防假； 防水等级：≥IP65。 |  |
| 3 | 电插锁 | 断电开锁，支持延时0,3,6,9秒可调，锁状态信号输出：NO/NC/COM，门状态信号输出：NO/COM，使用环境：室内 |  |
| 4 | 门禁开门按钮 | 塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V，常开输出，适合埋入式电器盒使用 |  |
| 5 | 门禁电源适配器 | 配套 |  |
| 6 | 机房环境监控终端 | PRO云动环主机，集成了1路UPS监控接口；2个RS485接口，可扩展温湿度，等管理单元；预留一路半双工的RS485接口，5路传感器输入接口（漏水，红外，烟感等）；3路控制继电器输出（声光报警等）异常时可通过短信、语音及微信发送告警，还可通过手机微信实时查看机房相关的运行状态。 配置一张4G手机卡，包含3年数据流量。 |  |
| 7 | 市电断电检测单元 | 用于检测当前市电的正常情况，宽电源输入范围，同时支持三路状态检测，可用于三相交流电缺相检测，驱动电流：3A 30VDC/250VAC。 |  |
| 8 | 智能温湿度监测单元 | 温度、湿度监测，LED显示，测量范围温度：-40℃~80℃ 湿度：0～100%rh，支持RS485总线多路测温模块，采用通用的modbus协议 |  |
| 9 | 空调智能插座 | APP控制，Wi-Fi连接，实现远程控制、空调状态显示、电量统计等多种功能。 |  |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.0 |  |
| 11 | 六类网线 | UTP6 |  |
| 12 | 六类跳线 | 2米 |  |
| 13 | 防静电地板 | 600*600*35mm，钢制无边防静电陶瓷地板；含配套支架及横挡等安装配件。 |  |
| 14 | 24口配线架 | 含六类模块 |  |
| 15 | 理线架 | 1U |  |
| 16 | PDU | 19英寸标准安装，8位国标五孔，2米线缆；额定电流：10A，黑色铝合金材质；带电源开关。 |  |
| 17 | 桥架封板 | 200*100 |  |
| 18 | 机柜底座 | 配套定制 |  |
| 19 | 金属密闭桥架 | 200*100mm封闭式金属桥架，含安装配件。 |  |
| 20 | 机柜整改及辅材 | 包含机房机柜设备迁移、机柜走线重新整理施工、调试、线缆对应打标签，迁移设备所需的管材、扎带、水晶头及其他配套材料。 |  |
| 三 | 二大队 |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 采用星光级低照度≥400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 最大可输出400万@25fps； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）； 支持H.265编码； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留；物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 支持ROI，SMART H.264/H.265； 内置麦克和扬声器； 支持DC 12V/POE供电方式； 支持≥IP67防护等级。 |  |
| 2 | 人脸识别门禁 | 显示屏：≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，600*1024分辨率； 摄像头：≥200万双目摄像头； 认证方式：人脸、刷卡、密码； 人脸容量：≥10000张； Wifi：支持； 面部识别距离0.5米～2.0米； 人脸比对时间小于0.2 秒/人，人脸验证准确率≥99%； 支持照片视频防假； 防水等级：≥IP65。 |  |
| 3 | 电插锁 | 断电开锁，支持延时0,3,6,9秒可调，锁状态信号输出：NO/NC/COM，门状态信号输出：NO/COM，使用环境：室内 |  |
| 4 | 门禁开门按钮 | 塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V，常开输出，适合埋入式电器盒使用 |  |
| 5 | 门禁电源适配器 | 配套 |  |
| 6 | 千兆光纤收发器 | 千兆单模单纤，含光模块，1光1电 |  |
| 7 | 机房环境监控终端 | PRO云动环主机，集成了1路UPS监控接口；2个RS485接口，可扩展温湿度，等管理单元；预留一路半双工的RS485接口，5路传感器输入接口（漏水，红外，烟感等）；3路控制继电器输出（声光报警等）异常时可通过短信、语音及微信发送告警，还可通过手机微信实时查看机房相关的运行状态。 配置一张4G手机卡，包含3年数据流量。 |  |
| 8 | 市电断电检测单元 | 用于检测当前市电的正常情况，宽电源输入范围，同时支持三路状态检测，可用于三相交流电缺相检测，驱动电流：3A 30VDC/250VAC。 |  |
| 9 | 智能温湿度监测单元 | 温度、湿度监测，LED显示，测量范围温度：-40℃~80℃ 湿度：0～100%rh，支持RS485总线多路测温模块，采用通用的modbus协议 |  |
| 10 | 空调智能插座 | APP控制，Wi-Fi连接，实现远程控制、空调状态显示、电量统计等多种功能。 |  |
| 11 | 六类跳线 | 2米 |  |
| 12 | 六类网线 | UTP6 |  |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.0 |  |
| 14 | PVC25管敷设 | 管径≥25mm，沿墙敷设，包括直接、弯头等其他配件 |  |
| 15 | 24口配线架 | 含六类模块 |  |
| 16 | 理线架 | 1U |  |
| 17 | PDU | 19英寸标准安装，8位国标五孔，2米线缆；额定电流：10A，黑色铝合金材质；带电源开关。 |  |
| 18 | 桥架封板 | 200*100 |  |
| 19 | 机柜底座 | 配套定制 |  |
| 20 | 百叶窗帘 | 叶片材质：铝镁合金，叶片宽度：25mm，叶片厚度：0.21mm±0.03，轨道厚度：1.2mm，轨道材质：铝合金 |  |
| 21 | 机柜整改及辅材 | 包含机房机柜设备迁移、机柜走线重新整理施工、调试、线缆对应打标签，迁移设备所需的管材、扎带、水晶头及其他配套材料。 |  |
| 四 | 三大队 |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 采用星光级低照度≥400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 最大可输出400万@25fps； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）； 支持H.265编码； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留；物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 支持ROI，SMART H.264/H.265； 内置麦克和扬声器； 支持DC 12V/POE供电方式； 支持≥IP67防护等级。 |  |
| 2 | 人脸识别门禁 | 显示屏：≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，600*1024分辨率； 摄像头：≥200万双目摄像头； 认证方式：人脸、刷卡、密码； 人脸容量：≥10000张； Wifi：支持； 面部识别距离0.5米～2.0米； 人脸比对时间小于0.2 秒/人，人脸验证准确率≥99%； 支持照片视频防假； 防水等级：≥IP65。 |  |
| 3 | 电插锁 | 断电开锁，支持延时0,3,6,9秒可调，锁状态信号输出：NO/NC/COM，门状态信号输出：NO/COM，使用环境：室内 |  |
| 4 | 门禁开门按钮 | 塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V，常开输出，适合埋入式电器盒使用 |  |
| 5 | 门禁电源适配器 | 配套 |  |
| 6 | 机房环境监控终端 | PRO云动环主机，集成了1路UPS监控接口；2个RS485接口，可扩展温湿度，等管理单元；预留一路半双工的RS485接口，5路传感器输入接口（漏水，红外，烟感等）；3路控制继电器输出（声光报警等）异常时可通过短信、语音及微信发送告警，还可通过手机微信实时查看机房相关的运行状态。 配置一张4G手机卡，包含3年数据流量。 |  |
| 7 | 市电断电检测单元 | 用于检测当前市电的正常情况，宽电源输入范围，同时支持三路状态检测，可用于三相交流电缺相检测，驱动电流：3A 30VDC/250VAC。 |  |
| 8 | 智能温湿度监测单元 | 温度、湿度监测，LED显示，测量范围温度：-40℃~80℃ 湿度：0～100%rh，支持RS485总线多路测温模块，采用通用的modbus协议 |  |
| 9 | 空调智能插座 | APP控制，Wi-Fi连接，实现远程控制、空调状态显示、电量统计等多种功能。 |  |
| 10 | 六类跳线 | 2米 |  |
| 11 | 六类网线 | UTP6 |  |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.0 |  |
| 13 | HDMI线 | 长度：20m，线芯：30AWG镀锡铜，接头：镀金工艺插头，屏蔽：编织网+铝箔，尼龙编织外被 |  |
| 14 | PVC25管敷设 | 管径≥25mm，沿墙敷设，包括直接、弯头等其他配件 |  |
| 15 | 防静电地板 | 600*600*35mm钢制无边防静电陶瓷地板；含配套支架及横挡等安装配件。 |  |
| 16 | 24口配线架 | 含六类模块 |  |
| 17 | 理线架 | 1U |  |
| 18 | 金属密闭桥架 | 200*100mm封闭式金属桥架，含安装配件。 |  |
| 19 | 机柜底座 | 配套定制 |  |
| 20 | PDU | 19英寸标准安装，8位国标五孔，2米线缆；额定电流：10A，黑色铝合金材质；带电源开关。 |  |
| 21 | 机柜整改及辅材 | 包含机房机柜设备迁移、机柜走线重新整理施工、调试、线缆对应打标签，迁移设备所需的管材、扎带、水晶头及其他配套材料。 |  |
| 22 | 丽水向青田服务区执法岗亭机柜整改及辅材 | 包含执法岗亭机柜设备走线重新整理施工、调试、线缆对应打标签，迁移设备所需的管材、扎带、水晶头及其他配套材料。 |  |
| 23 | 丽水向青田服务区执法岗亭接入业主的视频专网 | 丽水向青田服务区执法岗亭接入业主的视频专网，相关管线施工开挖费用、传输设备费用、线材、管材、人工费及其他配套材料。 |  |
| 五 | 四大队 |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 采用星光级低照度≥400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 最大可输出400万@25fps； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）； 支持H.265编码； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留；物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 支持ROI，SMART H.264/H.265； 内置麦克和扬声器； 支持DC 12V/POE供电方式； 支持≥IP67防护等级。 |  |
| 2 | 人脸识别门禁 | 显示屏：≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，600*1024分辨率； 摄像头：≥200万双目摄像头； 认证方式：人脸、刷卡、密码； 人脸容量：≥10000张； Wifi：支持； 面部识别距离0.5米～2.0米； 人脸比对时间小于0.2 秒/人，人脸验证准确率≥99%； 支持照片视频防假； 防水等级：≥IP65。 |  |
| 3 | 电插锁 | 断电开锁，支持延时0,3,6,9秒可调，锁状态信号输出：NO/NC/COM，门状态信号输出：NO/COM，使用环境：室内 |  |
| 4 | 门禁开门按钮 | 塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V，常开输出，适合埋入式电器盒使用 |  |
| 5 | 门禁电源适配器 | 配套 |  |
| 7 | 机房环境监控终端 | PRO云动环主机，集成了1路UPS监控接口；2个RS485接口，可扩展温湿度，等管理单元；预留一路半双工的RS485接口，5路传感器输入接口（漏水，红外，烟感等）；3路控制继电器输出（声光报警等）异常时可通过短信、语音及微信发送告警，还可通过手机微信实时查看机房相关的运行状态。 配置一张4G手机卡，包含3年数据流量。 |  |
| 8 | 市电断电检测单元 | 用于检测当前市电的正常情况，宽电源输入范围，同时支持三路状态检测，可用于三相交流电缺相检测，驱动电流：3A 30VDC/250VAC。 |  |
| 9 | 智能温湿度监测单元 | 温度、湿度监测，LED显示，测量范围温度：-40℃~80℃ 湿度：0～100%rh，支持RS485总线多路测温模块，采用通用的modbus协议 |  |
| 6 | 空调智能插座 | APP控制，Wi-Fi连接，实现远程控制、空调状态显示、电量统计等多种功能。 |  |
| 10 | 六类网线 | UTP6 |  |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.0 |  |
| 12 | PVC25管敷设 | 管径≥25mm，沿墙敷设，包括直接、弯头等其他配件 |  |
| 六 | 五大队 |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 采用星光级低照度≥400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 最大可输出400万@25fps； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）； 支持H.265编码； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留；物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 支持ROI，SMART H.264/H.265； 内置麦克和扬声器； 支持DC 12V/POE供电方式； 支持≥IP67防护等级。 |  |
| 2 | 人脸识别门禁 | 显示屏：≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，600*1024分辨率； 摄像头：≥200万双目摄像头； 认证方式：人脸、刷卡、密码； 人脸容量：≥10000张； Wifi：支持； 面部识别距离0.5米～2.0米； 人脸比对时间小于0.2 秒/人，人脸验证准确率≥99%； 支持照片视频防假； 防水等级：≥IP65。 |  |
| 3 | 门禁电源适配器 | #NAME? |  |
| 4 | 电插锁 | 断电开锁，支持延时0,3,6,9秒可调，锁状态信号输出：NO/NC/COM，门状态信号输出：NO/COM，使用环境：室内 |  |
| 5 | 门禁开门按钮 | 塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V，常开输出，适合埋入式电器盒使用 |  |
| 6 | 千兆光纤收发器 | 千兆单模单纤，含光模块，1光1电。 |  |
| 7 | 48口全千兆网络交换机 | 端口数量48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP； 交换容量432Gbps/4.32Tbps；包转发率87/166Mpps。 |  |
| 8 | 机房环境监控终端 | PRO云动环主机，集成了1路UPS监控接口；2个RS485接口，可扩展温湿度，等管理单元；预留一路半双工的RS485接口，5路传感器输入接口（漏水，红外，烟感等）；3路控制继电器输出（声光报警等）异常时可通过短信、语音及微信发送告警，还可通过手机微信实时查看机房相关的运行状态。 配置一张4G手机卡，包含3年数据流量。 |  |
| 9 | 市电断电检测单元 | 用于检测当前市电的正常情况，宽电源输入范围，同时支持三路状态检测，可用于三相交流电缺相检测，驱动电流：3A 30VDC/250VAC。 |  |
| 10 | 智能温湿度监测单元 | 温度、湿度监测，LED显示，测量范围温度：-40℃~80℃ 湿度：0～100%rh，支持RS485总线多路测温模块，采用通用的modbus协议。 |  |
| 11 | 空调智能插座 | APP控制，Wi-Fi连接，实现远程控制、空调状态显示、电量统计等多种功能。 |  |
| 12 | 六类网线 | UTP6 |  |
| 13 | 六类跳线 | 2米 |  |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.0 |  |
| 15 | 单模光缆 | 4芯，含终端盒、尾纤、光纤熔接等辅材。 |  |
| 16 | 防静电地板 | 600*600*35mm钢制无边防静电陶瓷地板；含配套支架及横挡等安装配件。 |  |
| 17 | 24口配线架 | 含六类模块 |  |
| 18 | 理线架 | 1U |  |
| 19 | PDU | 19英寸标准安装，8位国标五孔，2米线缆；额定电流：10A，黑色铝合金材质；带电源开关。 |  |
| 20 | 金属密闭桥架 | 200*100mm封闭式金属桥架，含安装配件 |  |
| 21 | 机柜底座 | 配套定制 |  |
| 22 | 标准网络机柜 | 19寸标准，42U，600×1200×2000，SPCC优质冷轧钢板制作，前后网孔门 |  |
| 23 | 置物架 | 材质：冷轧钢，规格：长200mm*宽50mm*高200mm，共4层 |  |
| 24 | 机柜整改及辅材 | 包含机房机柜设备迁移、机柜走线重新整理施工、调试、线缆对应打标签，迁移设备所需的管材、扎带、水晶头及其他配套材料 |  |
| 25 | 镀锌钢管地埋敷设 | 管径≥80mm，国标规格，含主材、敷设、包封、运输等费用，按实际工程量结算 |  |
| 26 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、运输等费用，按实际工程量结算 |  |
| 27 | PVC25管敷设 | 管径≥25mm，沿墙敷设，包括直接、弯头等其他配件 |  |
| 28 | 绿化开挖修复 | 按要求绿化管道开挖恢复施工，包含开挖恢复材料费、人工费、渣土运输及其他杂费。 |  |
| 29 | 沥青路混凝土道路拆除修复 | 沥青路混凝土内部道路破路及恢复，包含路面开挖恢复材料费、人工费、渣土运输及其他杂费。 |  |

## 执行标准要求

- 《数据中心设计规范》GB 50174-2017；

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462-2024；

- 《综合布线工程验收规范》GB 50312-2016；

- 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018；

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T T22239-2019；

## 商务要求

- 3.1质量保证

项目服务期内，所有设备质量由供应商负责免费维保。

在收到采购人通知后  1 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 3.2服务要求

3.2.1本次服务项目必须符合网络机房及公安信息网络相关的国家、省、市的标准、规范或文件，并在履约过程中制定详细的服务方案。

3.2.2本次服务项目涉及各大队监控中心与高速管理处机房的视频专网联网布线。在各大队机房整改服务开工前，应根据高速管理处要求提供网络联网布线的施工方案和网络安全保障方案。

3.2.3服务期限：要求在规定的合同工期内完成全部服务内容并提供通过验收。

3.2.4为确保服务工作质量，供应商在派配备专业的技术服务团队，配备服务所必需的装备和工具，服务期间所产生的所有费用及安全责任由供应商负责。

3.2.5签订本项目合同之前，供应商必须先签署与本服务项目配套的安全保密协议，供应商拒签的，视作自动放弃合同签署权。

- 3.3 付款方式

合同签订后7个工作日支付合同金额的40%，项目通过验收合格后7个工作日支付合同金额的60%。

## 工期及地点要求

4.1 工期要求：合同签订后并在现场具备条件后45天内完成项目所有服务内容。

4.2 服务地点：按采购人指定地点。

## 验收要求

5.1设备材料进场验收

服务项目所需的所有设备材料到货进场后，由供应商通知采购人对设备材料进行到货检查。按照招标文件、合同设备的型号、规格、参数进行现场核对，对电子设备进行开箱检验，并签署设备进场验收单后，方可在机房部署。

5.2系统验收条件

供应商完成全部的服务内容后，在7个工作日内向采购人提出系统验收申请，采购人应在3个工作日内组织系统验收。

5.3系统验收资料

系统验收前应准备下列文件资料：

1)	项目合同、招标文件、投标文件等；

2)	项目服务过程文档等过程资料；

3)	使用说明书、系统维护手册、软硬件设备资料等；

4)	其他相关文件。

5.4系统验收组织

由采购人组织验收，成立验收小组，验收小组由应由采购人代表、技术专家等组成。

5.5系统验收结果评判

验收小组应根据验收情况出具验收证书，并对验收结果进行评判，验收结论分为验收通过和验收不通过。

## 合同格式

甲方：丽水市公安局高速公路交通警察支队

乙方：

(项目名称)中经          (采购代理机构)以　　　　号竞争性磋商文件在    年   月   日进行采购。经评审委员会评定 　　　　  　  (乙方)为成交人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c. 变更补充文件。

d.	竞争性磋商文件				(含澄清修改文件)

e.成交人响应文件	 (含澄清内容)

- 合同总价

合同总价：　　　　　　元。

- 服务内容

详见采购需求。

- 付款方式

- 违约责任

  - 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的5%计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

  - 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

  - 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

  - 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

  - 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

  - 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

- 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 违约终止合同

  - 如果乙方有下述违约行为或竞争性磋商采购文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；乙方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

  - 在甲方根据本合同规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，乙方应对甲方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

- 其他情况终止合同

  - 如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

  - 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

  - 如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

- 转让和分包

  - 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

  - 对投标中明确分包的合同，乙方应将合同的全部分包合同书面通知甲方，但此分包通知书不能解除乙方履行合同的责任和义务。

- 其他事项

  - 本协议由甲方与乙方签订。

  - 甲方和乙方应当按照协议履行各自义务。

  - 本采购项目磋商文件、响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标澄清记录等均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

  - 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向丽水仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，在仲裁期间，本合同应继续履行。

  - 本协议一式四份，甲方和乙方各执二份，双方签字并盖章后生效。

  - 其他未尽事宜由甲乙双方另行协商确定。

甲方（盖章）丽水市公安局高速公路交通警察支队                   乙方（盖章）

负责人 (签字或盖章)：                      负责人(签字或盖章)：

日期：   年     月    日                  日期：   年     月

本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 磋商相关文件格式

### 一  资格审查文件

- ▲1.公司有效营业执照复印件

要求：

1）复印件须加盖公章确认。

- ▲2.授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （项目名称）（项目编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

- ▲3.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的

- 承诺

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

- ▲4.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

- ▲5.资格证明

（代理机构名称）：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商全称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（项目编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

- ▲6.无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

- 日  期：_____年____月____日

- ▲7.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 二  资信商务及技术文件格式

- 投标声明书

（代理机构名称）：

(供应商全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商全称)       负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（项目编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

- 供应商磋商申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 供应商全称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 供应商地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 供应商网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

- 类似案例成功的业绩格式（若有）

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

此表后附合同文档等相关证明材料。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

- 项目实施方案

（格式自行设计）

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

- 项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号（如有） | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

- 商务技术偏离表

项目编号：

项目名称：                               标项（如有）：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人承诺：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际商务技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品（或服务）要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评标专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）。

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

- 供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

### 三  报价文件格式

- 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 项目 报价 | 大写 （￥ ） |

注：

- 投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

- 注：投标报价包括但不限于人员的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、管理费用、税费、利润及采购代理服务费等所有费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

▲3、最终报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：   年    月      日

2.投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 服务名称 | 合价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |
| 4 | 小计 |  |

注：投标报价包括但不限于人员的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、管理费用、税费、利润及采购代理服务费等所有费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：   年    月      日

### 四  外包装封面及响应文件封面格式

响应文件封面必须注明（正本）或（副本）

项目编号：

项目名称：

响应文件名称：（资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件）

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

## 磋商办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交人，特制定本办法。

### 总则

  - 为最大限度地保护各当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、资信、商务要求，对响应文件进行综合分析评价并编制评标报告。磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的信息，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

  - 本次评审采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；最终得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。磋商小组按照评审总得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商。

### 磋商小组

  - 磋商小组

    - 成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，磋商小组成员由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

    - 职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，磋商小组成员应按磋商文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

  - 磋商小组成员的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求磋商小组成员进行书面澄清和说明。

### 磋商程序

  - 符合性审查

磋商小组会依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消的情形外，按相关规定重新组织采购。

  - 磋商

    - 磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

（1）磋商小组按磋商文件提交的顺序分别进行磋商（若有讲解同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（5）磋商小组采用综合评分法对确定作出最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。

（6）供应商提交最后报价，代理机构当场宣读各供应商最后报价，并宣布资信商务及技术得分。

（7）磋商小组对报价进行评分。

    - 磋商注意事项

（1）磋商时，参与磋商的供应商应派代表在指定的地点参加磋商。参与磋商的供应商人员应及时解释和澄清磋商响应文件相关内容，以书面的形式重新做出承诺并签署确定。后一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等。

（2）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

（3）出席磋商的有关人员：磋商小组成员和采购代理机构工作人员。参与磋商的供应商的所有磋商响应文件(包括每次报价及重新承诺)截至时间前由采购代理机构工作人员进行接收，任何参与磋商的个人均不得私自拆封。磋商小组负责本次项目所有磋商任务，包括全程磋商、推荐成交候选人、填写评审报告等。

  - 评审

    - 资信商务及技术文件评审

- （1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并根据澄清（如有）、演示（如有）、样品（如有）等情况按评审细则进行独立打分；

- （2）各供应商的资信商务及技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

    - 报价文件部分评审

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

（2）报价修正；

（3）磋商小组根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

  - 磋商结果

  - 评审结果汇总，供应商结果排序；

  - 起草磋商报告，确定成交候选人。

### 磋商内容及规定

  - 本次评标采用综合评分法，总分100分。

  - 资信商务及技术分的权重为90%，评标分值为90分。磋商小组对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评标委员会成员对该供应商的评标得分结果汇总后的算术平均值。

  - 评标委员会成员要对评定得分进行校对、核对。如个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

  - 评标委员会对拟认定符合性审查不通过、投标无效、修改报价等的，应组织相关供应商进行陈述、澄清或申辩。

  - 报价分的权重为10%，评标分值为10分，由磋商小组按各供应商报价统一计算。

  - 供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

  - 评标委员会成员在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

### 评标办法和细则

  - 评标内容和标准

    - 资信商务及技术分90分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分因素及评分标准（缺项为0分，否则不得打0分） | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相关业绩：2022年01月01日至今，投标人承担过类似项目业绩，每提供一个业绩的1分，最高得1分。 注：须提供项目合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-1 |
| 2 | 认证证书：投标供应商应具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务标准符合性证书（ITSS-运行维护）的，每提供一个证书原件扫描件得1分，最高得5分。 注：须提供有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-5 |
| 3 | 技术偏离：所有技术指标性能、参数等满足招标文件要求的得18分，投标技术指标实质正偏离的，每项加0.5分，本项最高得22分。 | 0-22 |
| 4 | 现状分析：投标供应商对机房的现状、目标和需求分析等内容了解完整性、全面性的进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 5 | 技术方案：根据投标供应商提供的机房布设、服务技术方案、平面布置图等科学性、完整性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 6 | 项目重点、难点的分析及应对措施：根据投标供应商对本项目的重点、难点分析及应对措施方案的科学性、完整性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 7 | 机房设备安装调试方案：根据投标供应商的安装调试方案和措施的科学性、完整性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 8 | 机房布线施工方案：根据投标供应商的机房布线施工方案的科学性、完整性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 9 | 项目风险的分析及应对措施：根据投标供应商对本项目的风险分析及应对措施方案的科学性、完整性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 10 | 施工质量管理方案：根据投标供应商提供的施工质量管理方案的科学性、可行性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 11 | 服务进度保障方案：根据投标供应商的保证工期、服务进度措施方案科学性、可行性、合理性的进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 12 | 安全文明施工方案：根据投标供应商安全文明施工方案的科学性、严密性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 13 | 应急预案：根据投标供应商提供的针对本项目的应急预案的科学性、完整性、合理性进行综合评分（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-5 |
| 14 | 项目负责人：拟派的项目负责人具有机电工程建造师（注册有效期内）的得2分，没有不得分。 项目技术负责人：拟派的技术负责人具有高级工程师职称(机电工程或安防专业)的得3分，没有不得分。 注：须提供有效证书及在本公司（含分公司）的社保证明等原件扫描件放入技术文件，提供不全或未提供不得分。 | 0-5 |
| 15 | 项目组成员配置：项目组成员（负责人除外）中具有建筑电工特种作业操作资格证书，每提供1人，最高为5分。 注：须提供有效证书及在本公司（含分公司）的社保证明等原件扫描件放入技术文件，提供不全或未提供不得分。 | 0-5 |
| 16 | 合理化建议：根据供应商的合理化建议方案的科学性、可行性、合理性进行综合评分（分值：2、1.5、1、0.5 、0）。 | 0-2 |

    - 报价得分为10分,权重为10% ，由评委根据以下内容统一计算打分：

      - 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出供应商的最终评定价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

      - 最终报价超过最高限价的供应商不进入报价评分。

      - 报价得分按以下方式计算：

- 确定评审价：报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且磋商价格最低的最终磋商报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终磋商报价）×报价权重×100。

### 磋商纪律和要求

  - 磋商小组成员必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

  - 磋商小组成员在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

  - 磋商小组成员在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

  - 磋商小组成员和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

  - 评审时，磋商小组成员须按磋商文件规定的程序、条件和标准，对供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、报价和其他评审要素等，磋商小组成员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与磋商文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

  - 采购人、采购代理机构不得向磋商小组的磋商小组成员作倾向性、误导性的解释或者说明。

  - 采购代理机构应当为磋商小组成员提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织磋商小组成员有步骤地进行项目评审，对各磋商小组成员的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（如其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关磋商小组成员进行复核或书面说明理由。

  - 磋商小组成员在评审过程中不得将自己的观点强加给其他磋商小组成员，磋商小组成员应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

  - 评审结束后，磋商小组应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，磋商小组应当如实、客观地反映评审情况，按磋商文件的评审办法和细则的规定推荐成交候选人，说明推荐理由，并重点对成交候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

  - 磋商小组成员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他磋商小组成员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

  - 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。