采 购 文 件

项目编号：YY-1330-202412003

项目名称：杭州地铁运营有限公司2025-2026年3号线五防系统委外维修服务采购项目

采 购 人：杭州地铁运营有限公司

采购代理：浙江华域高宇项目管理有限公司

2024年12月

杭州地铁运营有限公司2025-2026年3号线五防系统委外维修服务采购项目采购公告

（非招标）

杭州地铁运营有限公司（以下简称采购人）委托浙江华域高宇项目管理有限公司（以下简称采购代理）对杭州地铁运营有限公司2025-2026年3号线五防系统委外维修服务采购项目进行公开采购，现邀请合格的报价人参加报价。

一、项目编号：YY-1330-202412003

二、项目名称：杭州地铁运营有限公司2025-2026年3号线五防系统委外维修服务采购项目。

三、采购内容：杭州地铁运营有限公司2025-2026年3号线五防系统委外维修及其他相关服务。

四、供应商资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。【提供营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件，下同）复印件（加盖公章）】。

2.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价。

3.报价人2020年1月1日（含）以后（以合同签订时间为准）具有单个合同金额不低于10万元的“五防系统”或安全联锁系统施工或维保业绩【证明材料：合同及发票的复印件（加盖公章）。合同能体现金额的，提供该项目任一发票即可；合同不能体现金额的，按照所提供的该项目发票金额累加。合同须体现服务内容，如不能体现的，报价人还需提供其他证明材料（如业主证明或成交通知书等）复印件】。

4.本项目不接受联合体报价。

五、采购文件的获取：

1、发布公告的媒介

本项目相关公告在e车网（网址链接：http://www.ecrrc.com/）、浙江政府采购网（网址链接：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布。

2、报价人可通过以下方式获得采购文件：

（1）e车网:

1）登录e车网（http://www.ecrrc.com/），依据网站指示进行在线注册，已注册供应商无须再次注册。

2）符合资格的供应商可登录e车网（http://www.ecrrc.com/）→“采购与招标”进行采购文件下载。采购文件下载截止时间同报价文件递交截止时间。

（2）浙江政府采购网：

符合资格的供应商可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）→“采购公告”→“本项目采购公告”→“附件”进行采购文件下载。

（3）如遇平台报价问题，可联系采购人，电话：马工，0571-56561956。

六、采购文件的澄清：

报价人应仔细阅读采购文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人以书面形式提出（不能当面提交的，可以采用书面原件加盖公章快递、扫描的方式提交）。采购人对采购文件如有澄清将以澄清公告的形式在e车网、浙江政府采购网发布，报价截止时间相应延长，请报价人关注网站信息。

七、报价文件递交截止时间和递交方式：

报价文件递交截止时间：2024年1月7日10:00截止，逾期不予接受。

报价人须递交纸质版报价文件，若采用快递方式递交，寄送文件后，需电联报价接收联系人，确认报价文件已收到。报价文件递交时间以本项目报价接收联系人本人收到时间为准（非门岗接收时间）。

报价文件接收地址：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢11楼综合科。

报价接收联系人（采购代理）：施少杰，电话18668052483。

同时，报价人须在e车网递交报价文件电子版，具体操作如下：

登录e车网（“http://www.ecrrc.com/”）→“采购与招标”找到对应项目→缴纳保证金（如需）→递交报价文件电子版（按要求填写并上传编制好的报价文件正本扫描件）。

报价文件纸质版与电子版不一致的，以纸质版为准。

- 八、报价文件开启：

报价文件开启时间同报价文件递交截止时间；

开报价地点：同报价文件递交地点。

若首次公告报价不足3家（二次或后续公告报价不足2家），采购人有权终止采购另行选择采购方式。

九、评审办法：

本项目采用公开询价方式（非招标）进行采购，以总价（不含增值税）最低价方法确定成交候选人，若有效报价不足3家，采购人有权终止评审另行选择采购方式。

具体详见采购文件《评审方法》。

成交结果将在e车网、浙江政府采购网公示，如公示期内无异议，采购人将于公示结束后以电子邮件或书面形式向成交人发出成交通知。

十、限价：

本项目总报价的最高限价为人民币（不含增值税）98397.06元，超出最高限价的将被否决报价。

十一、报价费用：

本次采购报价人无须提供保证金。报价人应承担所有与准备和参加报价有关费用，不论报价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

十二、合同模式：

本项目采用综合单价（不含增值税）框架模式，仅确定各服务项的综合单价（不含增值税）。合同有效期内综合单价（不含增值税）固定不变，采购人根据成交人实际服务内容据实结算。

十三、合同有效期：

自合同签订生效之日起至2026年7月12日止。

十四、付款方式：

费用按自然季度支付。合同签订生效后每满一个自然季度，成交人向采购人提供经采购人确认的《杭州地铁五防系统设备故障维修记录单》、《杭州地铁五防系统设备故障维修考核表》（如有）及当期应付款项等额的增值税专用发票向采购人申请付款，经采购人确认无异后,于60日内支付应付款项的95%，余款作为质量保证金，在合同到期后12个月内无重大质量问题，经采购人审核无异后于60天内支付。

若采购人对成交人提供发票的税目、税率等存在疑问，成交人应提供佐证材料。

在支付之前，双方对合同履行存有争议的，待争议解决之后，按协商结果支付。

十五、代理服务费：（含代理费及评审专家劳务费）

1、本项目代理费由成交人支付，支付标准：人民币叁仟元整（含增值税），小写：¥3000.00。

2、本项目评审专家劳务费由成交人支付，支付标准：按成交项目实际产生的评审专家劳务费支付（单个项目存在多次评审的，成交人据实支付其成交当次评审的评审专家劳务费）。

3、结算方式及时间：

成交人以转账方式在领取成交通知书后5个工作日内向采购代理支付，请报价人在报价时综合考虑。

采购代理应向成交人提供增值税专用发票，收款账户信息以采购代理通知为准。

十六、联系方式：

采购人：杭州地铁运营有限公司

联系人：叶工

电话：0571-69821067

地址：杭州市上城区九和路466号杭州地铁运营大楼821室。

本项目技术咨询联系人：金工

电话：18394665937

地址：杭州地铁丰北停车场综合楼409室。

采购代理：浙江华域高宇项目管理有限公司

本项目商务咨询联系人：施少杰

电话：18668052483

地址：杭州市萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢11楼

2024年12月26日

- 报价文件编制说明

- 报价人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。★报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，将导致报价被拒绝或视为无效报价，其风险由报价人自行承担。

- ★报价人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。如发现报价人提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝或视为无效报价，并自行承担相应的法律责任。

- 报价文件的构成：

  - 报价函                                                     （附件一）

★未在报价文件内按要求提供《报价函》将被视为无效报价。

  - 报价一览表                                                 （附件二）

★未在报价文件内按要求提供《报价一览表》将被视为无效报价。

  - 技术及商务偏离表                                           （附件三）

  - 证明文件                                                   （附件四）

    - 法定代表人身份证明书（适用于法定代表人参加本项目报价）

法定代表人授权书（适用于授权代表参加本项目报价）

    - 报价人资格声明（加盖公章）

    - 报价人有效营业执照副本复印件

（未实行五证合一的报价人提供营业执照副本和税务登记证复印件）

d    资格要求证明文件（详见供应商资格要求第3条）

★未在报价文件内按要求提供a-d项证明文件将被视为无效报价。

  - 服务方案                                                  （附件五）

  - 企业业绩汇总表及证明材料                                  （附件六）

  - 报价人认为需要提供的其他资料

★报价人可在采购文件中对采购内容的要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。

报价文件格式：

报价人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册装于报价文件中。

- 报价

  - ★报价人应根据采购文件，依据市场行情和自身情况自由竞价。

  - 报价人必须按附件统一格式填写采购内容综合单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。

  - ★所有报价均以人民币报价。

  - ★采购人不接受任何选择报价，对每项采购内容只允许有一个报价，否则将被视为无效报价。报价人不得以任何理由予以变更。采购人不接受任何形式的调价函。

  - 报价人所报的价格（含增值税）在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。采购人不接受任何形式的调价函。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

  - 报价算术性修正见《评审办法》4.2.4章节。

- 报价有效期

  - ★自报价截止之日起90天内报价应保持有效。报价有效期短于这个规定期限的报价将被视为无效报价。

  - 特殊情况下，在原报价有效期截止前，采购人可与报价人协商延长报价有效期。报价人可拒绝接受延期要求。同意延长报价有效期的报价人不得修改报价文件。

- 报价文件的签署和规定

  - ★报价人应提供一式伍份的报价文件，其中正本壹份、副本肆份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章，副本可用正本的复印。

  - ★报价文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签名及加盖单位公章，方才有效。

  - 报价文件字迹模糊或在关键的条款上表述不清楚，将可能被视为无效报价。

- 报价文件的密封及标记

  - ★报价文件必须密封，封口处贴上封条，启封处加盖报价单位公章并由法定代表人或其授权代表签名。封皮上写明采购项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。未按要求密封，报价文件将被拒绝受理。

  - 如果报价人未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

- 特别说明

★在报价及合同履行期间，如发现报价人及成交人出现下列情形之一的，采购人将对严重违法、违规、违约、失信行为的报价人及成交人列入采购人不合格供应商名单。列入不合格供应商名单的供应商在一定期限内不得参加采购人组织的采购活动。

（1）采购人上级单位要求列入“不合格”(或等同）的供应商；

（2）存在不正当竞争行为，包括行贿、围标、串标等；

（3）与采购人存在法律纠纷，且属于过失方；

（4）发生一般及以上事故，且负全部或主要责任；

（5）伪造业绩、资质证明材料，散布采购项目虚假信息；

（6）销售假冒伪劣产品、服务未达到合同标准且拒不整改；

（7）无故不参加约谈或拒不落实约谈要求；

（8）其他经采购人公司级会议认定的行为。

存在认定标准中（5）、（6）、（7）三种情况之一的，采购人向报价人或成交人依次发出黄牌、

红牌予以警告，对于收到两次警告后仍不整改的予以认定。

附件一

报  价  函

杭州地铁运营有限公司：

1．我方仔细研究了                   项目（项目编号：                ）采购文件（包括采购补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）：             （¥    ）（不含增值税）、人民币（大写）：             （¥    ）（含增值税)的总报价承担本项目相关工作，服务期满足采购文件要求。

2．我方承诺在报价有效期内（从报价截止日起90日历天）不撤销报价文件。

3．我方已详细审查全部采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照采购人要求提供与其采购有关的一切数据和资料。

5．如我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知后，在成交通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                   （其他补充说明）。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账    号：

日    期：      年   月   日

附件二

报价一览表

报价人名称：                项目编号：                       人民币：元

| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 维修方式 | 预估故障系数① | 不含增值税综合单价② | 不含增值税合价③（③=①*②） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配件服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基站电脑 | 研华工控主机 | IPC-610MB | 套 | 更换新件 | 0.2 | 元/套 |  |  |
| 2 | 电脑配件 | 主板 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 3 |  | 硬盘 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 4 |  | CPU(集成显卡） | intel core i3-3220 | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 5 |  | 内存条 | 8G | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 6 |  | 电源 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 7 |  | 鼠标 | m-u0026 | 个 | 更换新件 | 0.3 | 元/个 |  |  |
| 8 |  | 键盘 | Yu0041 | 个 | 更换新件 | 0.3 | 元/个 |  |  |
| 9 | 显示器 | 显示器 | S24R350F2C | 台 | 更换新件 | 0.3 | 元/台 |  |  |
| 10 | 交换机 | 交换机 | 12光口12电口 | 台 | 更换新件 | 0.2 | 元/台 |  |  |
| 11 | 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | ZG-iKEY3 | 台 | 更换新件 | 2 | 元/台 |  |  |
| 12 | 通讯适配器 | 通讯适配器 | ZG-IKP31 | 台 | 更换新件 | 0.2 | 元/台 |  |  |
| 13 | 通讯柜 | 无线 AP | TL-AP300DG | 台 | 更换新件 | 0.1 | 元/台 |  |  |
| 14 |  | 接口柜 | ZG-ITU3K1 | 台 | 更换新件 | 0.2 | 元/台 |  |  |
| 15 |  | 通讯柜 | 800*600*2260mm | 台 | 更换新件 | 0.2 | 元/台 |  |  |
| 16 |  | 玻璃 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 17 |  | 门锁 | / | 把 | 更换新件 | 0.2 | 元/把 |  |  |
| 18 |  | 门 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 19 | 线缆 | 主干电源线 | WDZR-YJY23-1KV-3*2.5 | 米 | 更换新件 | 0.1 | 元/米 |  |  |
| 20 |  | 以太网线（超五类带屏蔽） | / | 米 | 更换新件 | 0.1 | 元/米 |  |  |
| 21 |  | 光缆4芯单模 | ICONEC-GYTZS-4B1.3 | 米 | 更换新件 | 0.1 | 元/米 |  |  |
| 22 | 锁具 | 机械编码锁 | ZG-GS | 个 | 更换新件 | 4 | 元/个 |  |  |
| 23 |  | 闭锁锁具附件 | ZG-BS | 套 | 更换新件 | 2 | 元/套 |  |  |
| 24 | 钥匙 | 机械解锁钥匙 | ZG-YJYS | 个 | 更换新件 | 0.5 | 元/个 |  |  |
| 25 | 接地桩、验电桩 | 接地粧 | ZG-JDZ | 个 | 更换新件 | 5 | 元/个 |  |  |
| 26 |  | 验电粧 | ZG-YDZ | 个 | 更换新件 | 5 | 元/个 |  |  |
| 27 | 不间断电源 | 不间断电源 | 1kVA | 台 | 更换新件 | 0.2 | 元/台 |  |  |
| 28 | 底座 | 充电底座 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 29 |  | 传输底座 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 30 | 其它备件 | 地线存放盒 | 不锈钢材质 | 套 | 更换新件 | 0.5 | 元/套 |  |  |
| 31 |  | 接地线 | DC1500V | 套 | 更换新件 | 0.2 | 元/套 |  |  |
| 32 |  | 验电器 | DC1500V | 套 | 更换新件 | 0.2 | 元/套 |  |  |
| 33 |  | 读卡器 | / | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 34 |  | 开关电源模块 | MDR-60-24 | 个 | 更换新件 | 0.2 | 元/个 |  |  |
| 35 |  | 光纤熔接盒 | / | 个 | 更换新件 | 0.1 | 元/个 |  |  |
| 36 |  | 温湿度控制器 | HWS-TRE 导轨式,AC220V | 个 | 更换新件 | 0.1 | 元/个 |  |  |
| 37 |  | 状态检测盒 | 110*100*63mm | 个 | 更换新件 | 0.5 | 元/个 |  |  |
| 38 |  | 风扇 | 150FZY2-D 40W AC220V | 个 | 更换新件 | 0.1 | 元/个 |  |  |
| 39 |  | 智能门禁装置 | ZG-ACS31（含警示灯） | 个 | 更换新件 | 0.1 | 元/个 |  |  |
| 40 | 二、现场技术支持服务费 |  |  |  |  | 10次 | 元/次 |  | 不含配件 |
| 三、（不含增值税）总报价（三=∑一+二） |  |  |  |  |  |  | （大写） （小写）¥ |  |  |

注：1、预估故障系数是指配件在合同有效期内预估需要更换的数量。预估故障系数仅作为报价参考，不代表最终服务数量，最终按实际发生数量据实结算。

2、本项目采用综合单价（不含增值税）框架模式，仅确定各服务项的综合单价（不含增值税）。本项目费用由配件服务费和现场技术支持服务费两部分组成，其中（1）配件服务费综合单价（不含增值税）包括但不限于新件费、出厂检验（检测）费（如有）、运输费、人工费、材料费、垃圾清理费（如有）、质保期所需相关的服务费用及成交人应负担的除增值税外一切税费，增值税按国家政策另行计算，除此之外，采购人无需再支付任何费用；（2）现场技术支持服务费综合单价（不含增值税）包括但不限于交通费、通讯费、食宿费、运输费、故障检测分析费用（如有）、人工费、软件处理费（不含软件授权费）、验收费、质保期所需相关的服务费用及成交人应负担的除增值税外一切税费，增值税按国家政策另行计算，除此之外，采购人无需再支付任何费用。

3、合同有效期内，如遇原设备配件停产，成交人应按不高于合同原价提供采购人认可的同等或更优质的产品。

4、如在同一故障处理过程中成交人多次至现场进行技术支持服务或一次至采购人现场进行多个故障的合并处理服务，均只计算1次现场技术支持服务费。

5、以上报价为不含增值税报价。

报价人授权代表签名：

报价人（盖公章）

日期：    年  月  日

附件三

技术及商务偏离表

报价人名称：                        项目编号：

| 序号 | 偏离项目 | 采购文件要求 | 实际报价内容 | 说明（技术条件、要求对比分析或偏离原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人授权代表签名：

报价人（盖公章）：

附注：1.★没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

2.如出现偏离，报价人务必如实填写此表。

日期：    年  月  日

附件四

证明文件

a-1法定代表人身份证明书

兹证明               （性别：       ，身份证号码：                           ）现在我单位任              职务，系我单位法定代表人，特此证明。

报价人：                                （盖公章）

年     月     日

法定代表人 身份证（复印件） 粘 贴 处

a-2法定代表人授权书

本人        （姓名）系     （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）        的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

报价人：                                         （盖单位公章）

法定代表人：                            （签名）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签名）

身份证号码：

年       月      日

委托代理人 身份证（复印件） 粘 贴 处

b报价人资格声明

1.   名称及概况：

（1）报价人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年主要客户的名称地址：

列表详细说明

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

授权代表人签名

签名日期

传真

电话

电子邮件

c  报价人有效营业执照副本复印件

（未实行五证合一的报价人提供营业执照副本和税务登记证复印件）

d  资格要求证明文件（详见供应商资格要求第3条）

附件五

服务方案

由报价人根据采购文件要求编制，有格式要求的，参照格式要求编制，无格式要求的，报价人自拟格式，具体请参考用户需求书。

服务方案至少应包括以下内容：

（1）技术支持服务方案；

（2）配件服务方案；

（3）人员配置情况；

（4）报价人认为需要提供的其它文件和资料。

备注：报价人结合具体服务内容及要求自行完善。

附件六

企业业绩汇总表及证明材料

| 序号 | 项目名称 | 采购方 | 合同价 | 签订时间 | 证明材料页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- 证明材料：合同复印件及对应发票复印件（加盖单位公章）。

- 用户需求书

一、项目概况

成交人应根据采购人要求，在杭州地铁3号线星桥车辆段、小和山停车场、仓前停车场为采购人提供五防系统（含硬件及软件）的维修及相关服务。

二、合同有效期

自合同签订生效之日起至2026年7月12日止。

三、服务内容

| 序号 | 服务名称 |  | 概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术支持服务 | 远程技术支持服务 | 指硬件设备（配件）或软件发生故障后，成交人根据采购人要求提供远程技术支持服务，联系方式包括但不限于电话、实时通讯软件等。本项服务为免费服务，不产生费用。 |
|  |  | 现场技术支持服务 | 指硬件设备（配件）或软件发生故障后，成交人接到采购人通知，通过远程技术支持无法解决，随后到达采购人现场提供技术支持服务。如在同一故障处理过程中成交人多次至现场进行技术支持服务或一次至采购人现场进行多个故障的合并处理服务，均只计算1次现场技术支持服务费。 |
| 2 | 配件服务 |  | 指硬件设备（配件）因故障而失去正常使用功能，需由成交人将所需新件提供给采购人，由采购人更换并确认功能正常的服务。本项服务不包含现场技术支持服务。 |

四、服务要求

4.1技术支持服务

（1）成交人须指定专门服务人员对接采购人的故障技术支持服务需求。

（2）远程技术支持服务时间要求：成交人对采购人提供7*24小时远程技术支持服务，成交人在接到采购人服务通知后，需在10分钟内响应并开始提供远程技术支持，成交人确有正当理由的，经采购人确认后可适当延长远程技术支持服务时间。

（3）现场技术支持服务时间要求：如远程技术支持无法解决故障的，成交人应在明确故障维修请求后6小时内到达采购人现场，并于到达现场后的24小时内完成故障原因排查及修复工作，如无法在到达现场后的24小时内修复，成交人确有正当理由的，经采购人确认后可适当延长修复服务时间。

（4）成交人应在故障修复完成后24小时内向采购人提供故障处理简报，故障修复完成后72小时内向采购人提供最终故障分析报告，并填写完成《杭州地铁五防系统设备故障维修记录单》（见附件1）作为服务凭证，采购人对服务结果进行检测并签名确认。

4.2 配件服务

（1）服务时间要求：自成交人收到采购人发出提供新件通知之日起7个工作日内将新件送达采购人指定地点。

（2）质量要求：成交人保证所提供的新件必须是全新的，完全符合国家有关标准和质量、规格和性能要求，严禁提供假冒伪劣产品，否则一经发现，采购人有权解除本合同，且由此而产生的一切费用和责任由成交人承担。

4.3质保期

4.3.1现场技术支持服务质保期：自每次服务完成并经采购人确认之日起6个月；配件服务质保期：自每批次新件验收合格之日起12个月（若产品本身质保期大于12个月则以产品本身质保期为准）。

4.3.2每次服务完成后，在质保期内若再次出现故障的，（1）软件部分：成交人须免费进行远程或现场修复。（2）硬件（配件）部分：成交人须免费换货，且自换货并通过采购人确认功能正常后重新计算质保期。

4.4技术支持服务人员

须具备相应的技术和服务能力，身体健康、遵纪守法、品行良好、无违法犯罪记录、工作责任心强。

4.5工器具

成交人须配备满足本项目服务所使用的工器具及设备仪器，且工器具及设备仪器均须在合格有效期内。如因成交人没有带好相关工器具、仪器仪表等物资致使故障无法判断和处理的，成交人可借用采购人的相关工器具、仪器仪表来完成故障修复。但因故障处理延时造成采购人损失的，由成交人承担。

五、双方的权利和义务

5.1采购人的权利和义务

5.1.1 采购人有权对成交人的服务进行监督和检验，并提出整改意见和要求。

5.1.2采购人应在向成交人发出服务通知时，提供故障设备型号、现象等相关信息。

5.1.3在成交人正常履约的情况下，采购人应按合同约定按时向成交人支付费用。

5.2成交人的权利和义务

5.2.1成交人需按合同的要求提供服务，接受采购人监督和检验，并根据采购人提出整改意见和要求进行整改。

5.2.2成交人有权要求采购人按照合同约定的时间和方式支付费用。

5.2.3成交人在服务过程中，不得影响采购人既有系统的正常运行。

5.2.4每次工作完成后，成交人必须做到工完料尽场地清。

5.2.5配件服务过程中的配件交付均由成交人负责。如成交人确有原因无法上门交付的，成交人须指定物流方式并承担相关物流费用。

5.2.6成交人需确保《杭州地铁五防系统设备故障维修记录单》内容的真实性。

5.2.7成交人履行在报价文件中的承诺。

六、违约责任

6.1合同有效期内，采购人将依据《杭州地铁五防系统设备故障维修考核表》（附件2）相关要求对成交人提供的服务进行考核。

6.2因成交人原因造成采购人或第三方财产或人身损害的，成交人须承担所有责任。

6.3未经采购人同意，成交人不得以任何形式将本合同相关信息（包括合同内容、各种素材、资料及成果等）提供给与履行本合同无关的任何第三方。一经发现，采购人有权单方面解除合同并追究成交人的法律责任。

6.4成交人应该根据采购人发文的《相关方作业安全管理办法》，与采购人签订《安全生产管理协议》（详见附件4）。采购人根据《考核细则》对成交人作业中的服务安全情况进行评定考核。

6.5采购人须按照合同约定按时支付费用，每逾期1天（不满1天按1天计算），采购人须向成交人支付逾期未支付费用的1‰作为违约金，但累计违约金总额不超过逾期付款部分总额的5%。

6.6若成交人同一违约行为违反以上多条违约责任的，按违约金额就高不就低原则处理。

6.7上述违约金均为含增值税金额。

附件1：杭州地铁五防系统设备故障维修记录单

| 杭州地铁五防系统设备故障维修记录单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 合同有效期： 成交人公司名称： 故障记录日期： 年 月 日 服务地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 〖1〗〖2〗 | □现场技术支持服务 |  | 现场支持方：______________________ 现场支持服务提供时间：________小时 现场支持方签名____________________ 成交人签名________________ |  |  |  |  |
|  | □配件服务 |  | 配件名称：________________ 换下设备型号：_______序列号：_________________数量：_______ 换上设备型号：_______序列号：_________________数量：_______ |  |  |  |  |
| 相关时间 〖1〗〖2〗 | 现场技术支持 | 故障发生时间 |  |  |  | 通知成交人时间 |  |
|  |  | 工班人员 到场时间 |  |  |  | 成交人到场时间 |  |
|  |  | 故障确认时间 |  |  |  | 故障修复时间 |  |
|  | 配件服务 | 通知时间 |  |  |  | 新件到达时间 |  |
| 故障现象 〖2〗 | 责任工班长签名确认： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 现场技术支持服务费用〖1〗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件服务费用〖1〗 | 更换清单及费用构成： |  |  |  |  |  |  |
| 总结算费用 〖1〗〖2〗 | 本次服务总费用为（ ）元 费用构成： 成交人签名______________ 采购人签名______________ |  |  |  |  |  |  |
| 确认〖1〗 | 工程师（签名） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工区负责人（签名） |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门负责人（签名） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 〖1〗采购人填写 〖2〗成交人填写 〖1〗〖2〗双方确认填写，本表格一式两份内容一致，分别由采购人和成交人保存。

附件2：杭州地铁五防系统设备故障维修考核表

| 合同编号： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 | 月 日 时至 月 日 时 |  |  |
| 服务事项 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 考核情况 |
| 服务时效 | 成交人未及时响应或提供电话远程技术支持服务的，每发生1次，采购人有权扣除成交人500元作为违约金。成交人有正当理由且经采购人确认的除外。 |  |  |
|  | 成交人未按现场技术支持服务要求时间到达现场或修复故障的，每超过1小时，采购人有权扣除成交人该次服务费用（含增值税）的5%，超出时间不满1小时的按1小时计算。成交人有正当理由且经采购人确认的除外。 |  |  |
|  | 成交人未按配件服务时间要求提供服务的，每超过1个工作日，采购人有权扣除成交人该次服务费用（含增值税）的1%，超出时间不满1个工作日的按1个工作日计算。 |  |  |
| 服务内容 | 成交人需确保《杭州地铁五防系统设备故障维修记录单》内容的真实性，如发现维修记录单内容与实际维修情况不一致，采购人有权扣除该次维修费用，并有权终止合同。 |  |  |
| 结论 | 备注： （可添附件） 评价人员签名： |  |  |
| 审核 | 工程师（签名） |  |  |
|  | 工区负责人（签名） |  |  |
|  | 部门负责人（签名） |  |  |
|  | 成交人（签名+盖章） |  |  |

注:以上违约金均为含增值税金额。

附件3：服务项目清单

| 序号 | 设备名称 | 项目名称 | 规格型号 | 现有数量 | 单位 | 维修方式 | 预估故障系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基站电脑 | 研华工控主机 | IPC-610MB | 3 | 套 | 更换新件 | 0.2 |
| 2 | 电脑配件 | 主板 | / | 3 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 3 |  | 硬盘 | / | 3 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 4 |  | CPU(集成显卡） | intel core i3-3220 | 3 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 5 |  | 内存条 | 8G | 3 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 6 |  | 电源 | / | 3 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 7 |  | 鼠标 | m-u0026 | 3 | 个 | 更换新件 | 0.3 |
| 8 |  | 键盘 | Yu0041 | 3 | 个 | 更换新件 | 0.3 |
| 9 | 显示器 | 显示器 | S24R350F2C | 3 | 台 | 更换新件 | 0.3 |
| 10 | 交换机 | 交换机 | 12光口12电口 | 3 | 台 | 更换新件 | 0.2 |
| 11 | 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | ZG-iKEY3 | 8 | 台 | 更换新件 | 2 |
| 12 | 通讯适配器 | 通讯适配器 | ZG-IKP31 | 4 | 台 | 更换新件 | 0.2 |
| 13 | 通讯柜 | 无线 AP | TL-AP300DG | 3 | 台 | 更换新件 | 0.1 |
| 14 |  | 接口柜 | ZG-ITU3K1 | 14 | 台 | 更换新件 | 0.2 |
| 15 |  | 通讯柜 | 800*600*2260mm | 3 | 台 | 更换新件 | 0.2 |
| 16 |  | 玻璃 | / | 3 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 17 |  | 门锁 | / | 3 | 把 | 更换新件 | 0.2 |
| 18 |  | 门 | / | 3 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 19 | 线缆 | 主干电源线 | WDZR-YJY23-1KV-3*2.5 | 1857 | 米 | 更换新件 | 0.1 |
| 20 |  | 以太网线（超五类带屏蔽） | / | 132 | 米 | 更换新件 | 0.1 |
| 21 |  | 光缆4芯单模 | ICONEC-GYTZS-4B1.3 | 2361 | 米 | 更换新件 | 0.1 |
| 22 | 锁具 | 机械编码锁 | ZG-GS | 38 | 个 | 更换新件 | 4 |
| 23 |  | 闭锁锁具附件 | ZG-BS | 17 | 套 | 更换新件 | 2 |
| 24 | 钥匙 | 机械解锁钥匙 | ZG-YJYS | 8 | 个 | 更换新件 | 0.5 |
| 25 | 接地桩、验电桩 | 接地粧 | ZG-JDZ | 17 | 个 | 更换新件 | 5 |
| 26 |  | 验电粧 | ZG-YDZ | 17 | 个 | 更换新件 | 5 |
| 27 | 不间断电源 | 不间断电源 | 1kVA | 8 | 台 | 更换新件 | 0.2 |
| 28 | 底座 | 充电底座 | / | 2 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 29 |  | 传输底座 | / | 2 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 30 | 其它备件 | 地线存放盒 | 不锈钢材质 | 14 | 套 | 更换新件 | 0.5 |
| 31 |  | 接地线 | DC1500V | 14 | 套 | 更换新件 | 0.2 |
| 32 |  | 验电器 | DC1500V | 14 | 套 | 更换新件 | 0.2 |
| 33 |  | 读卡器 | / | 2 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 34 |  | 开关电源模块 | MDR-60-24 | 6 | 个 | 更换新件 | 0.2 |
| 35 |  | 光纤熔接盒 | / | 26 | 个 | 更换新件 | 0.1 |
| 36 |  | 温湿度控制器 | HWS-TRE 导轨式,AC220V | 2 | 个 | 更换新件 | 0.1 |
| 37 |  | 状态检测盒 | 110*100*63mm | 59 | 个 | 更换新件 | 0.5 |
| 38 |  | 风扇 | 150FZY2-D 40W AC220V | 2 | 个 | 更换新件 | 0.1 |
| 39 |  | 智能门禁装置 | ZG-ACS31（含警示灯） | 54 | 个 | 更换新件 | 0.1 |
| 40 | 现场技术支持服务 |  |  |  |  |  | 10次 |

注：1、预估故障系数是指配件在合同期内预估需要更换的数量。预估故障系数仅作为报价参考，不代表最终服务数量，最终按实际发生数量据实结算。

2、合同有效期内，如遇原设备配件停产，成交人应按不高于合同原价提供采购人认可的同等或更优质的产品。

3、如在同一故障处理过程中成交人多次至现场进行技术支持服务或一次至采购人现场进行多个故障的合并处理服务，均只计算1次现场技术支持服务费。

- 附件4

安全生产管理协议

甲方：杭州地铁运营有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，严格执行国家和地方有关安全生产、消防、治安、环境等法律法规和杭州地铁运营有限公司各项安全生产管理制度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，规范施工安全管理，保障地铁运营安全，经双方协商一致，特签订本协议。

第一条  工程项目

项目名称：

项目负责人：

项目部地点：

第二条  甲方安全责任

1、甲方应在乙方进场前,将本单位安全管理要求、本施工区域设施设备、职业健康管理要求及相关安全风险等情况对乙方进行全面交底，并对乙方进行安全教育。

2、甲方应要求乙方制定安全操作/作业规程、施工方案、应急救援预案并进行备案。

3、甲方指定    X    负责联系、检查与协调乙方执行有关安全工作规定。

4、甲方有权对乙方安全规范作业、施工情况开展监督、检查，对乙方施工作业及日常管理中存在的问题进行制止、纠正、责成限期整改，情节严重的，甲方有权按照杭州地铁运营有限公司制度及相关合同条款进行安全考核。

5、甲方负责所辖区域动火作业许可证签发工作，对所填写的安全措施是否正确完备负责,协助乙方做好相关的安全措施。

第三条  乙方安全责任

乙方负责项目的安全管理工作，是现场安全管理、施工区域环境保护的责任单位，承担由于自身管理不善，或因乙方施工人员过失，所造成的人身伤亡、设备和施工质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任，而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治、消防治安、环境保护等法律法规及有关规程，必须建立健全安全生产管理制度、安全作业/操作规程、应急救援制度并将相关文件向甲方报备；按甲方要求开展安全风险预防控制及隐患排查治理工作，严格执行甲方关于工作许可制度及其他安全生产规章制度。

2、乙方指定     X     负责项目安全管理，负责现场安全管理、协调、检查、监护工作，并对作业人员进行安全教育，做好记录。

3、乙方应确保所属人员作业前，已接受工作相关安全培训，确保其熟悉该项作业的性质、内容、方法、步骤、要求，掌握作业有关的风险、操作规程及应急处置方案。

4、乙方应保证该项目的安全生产所需资金投入，对项目管理组织安全检查，并做好检查记录。

5、乙方在进场前须认真学习杭州地铁运营有限公司《相关方作业安全管理办法》、《新（续）建线路初期运营前轨行区行车组织及施工管理办法》、《治安保卫管理办法》、《消防安全管理办法》、《建设合同质保期承包商运营考核管理办法》、《承包商不良行为红黄牌警示实施办法》以及相关安全生产管理规定，并遵照规定严格执行。

6、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，报备甲方后实施；施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整，无措施或未交底严禁施工；如涉及A1/B1类施工的，作业前安全交底中应增加信号、供电、轨道设备安全常识等内容，无措施或未交底严禁施工。乙方施工负责人需经甲方组织培训并取得甲方发放的《施工负责人证》。

7、乙方在甲方管辖范围内使用新产品、新技术前，需严格执行甲方制定的《新产品、新技术上线试（应）用管理办法》，做好上线投用前审批手续。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经施工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。施工过程需遵守以下规定：

8.1  乙方用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具必须满足施工需要，经过检验符合安全规定，在施工过程中应经常进行检查维护，作业携带的危化品不得存放现场，作业结束后出清现场。

8.2  乙方不得超越指定的施工范围进行施工，应在施工范围装设临时围栏或警告标志，并禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

8.3 乙方在非轨行区作业时不得侵入轨行区限界，不得影响机车、电客车运行或其它设施设备的安全；施工作业需接触网停电防护或其他安全措施，按有关规定执行。

8.4  乙方应为作业人员提供劳动防护用品及职业病相关防护用具；以上用品不符合要求的，不得使用。现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性；特种作业人员必须持有有关部门核发的有效上岗资格证书。

8.5  乙方如实提供进场施工人员背景信息。

9、乙方必须接受甲方的监督、检查、考核，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改并反馈。

10、乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方并及时处置，事后积极配合甲方调查处理。同时，乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即报告当地政府安全管理部门调查处理，并由乙方统计上报。

11、因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏、火灾、治安等事故或环境问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

12、相关定义

（1）擅自取消作业是指施工作业前未提报取消申请，又未按时进行施工作业的情况。

（2）擅自延点是指施工负责人未在作业结束前，提前30分钟向行调申请延点，导致最终施工时间超出批准时间的情况。

（3）未销点擅自离场是指施工负责人未经行调或属地同意，在施工开始后擅自离场的情况。

第四条  对由于第三者原因所造成与本项目有关的责任事故，由所牵涉到的一方自行解决。

第五条  对于不可抗力的自然灾害所引起的安全事故，由双方共同协商解决；对于乙方应预料到或已预料到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第六条  争议的处理

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条  甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为项目合同（简称主合同）附件，与主合同具有同等效力。

第八条  其他约定

（甲方可根据主合同的具体内容，增加专业相关安全条款。）

第九条  本协议自盖章之日起生效至本协议所涉项目相关作业完成之日止。

第十条  本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：	                                日期：

注：本记录归档方式纸质，归档周期12个月，保存期限36个月。

考核细则

本考核细则不适用于集团建设质保期内相关方及招标代理。

1、运营公司对相关方存在以下不良行为的，给予“相关方警告警示”；被警告警示的相关方须一次性缴纳相应违约金（签约合同金额小于等于100万元的，一次性缴纳5000元；签约合同金额大于100万元的，一次性缴纳1万元）。

| 行为分类 | 不良行为 |
| --- | --- |
| 管理行为 | 1、未按合同、协议等要求，建立岗位安全生产责任制，未建立安全技术交底、安全生产教育培训、应急抢修或应急处置、关键节点验收等管理制度。 |
|  | 2、未按合同、协议等要求，对重点施工作业开展风险辨识、未制定并落实风险管控措施，或未按要求编制危险性较大施工作业专项施工方案并履行审核批准手续。 |
|  | 3、进场设施设备、材料不符合运营要求，或已用于施工作业的材料、设施设备不符合相关消防、技术、质量等要求。 |
|  | 4、安全管理、考勤、应急演练、安全教育培训等台账造假或提报、上传不及时影响生产。 |
|  | 5、未按合同、协议等要求，编制施工、监测等方案，或应组织专家论证的方案实际未组织即实施。 |
|  | 6、未按照监测方案要求开展监测工作，或擅自减少监测频率或停测，监测运转体系不正常。 |
| 作业行为 | 1、现场负责人违章指挥作业。 |
|  | 2、作业人员存在不规范施工行为的，如高空作业无安全防护措施、违规接电用电等。 |
|  | 3、未经运营允许擅自进入设备房，或擅动其他专业管辖的设备。 |
|  | 4、未按运营要求办理或完善相关作业手续，擅自进场施工或离场。 |
|  | 5、未按施工方案施工，或实际作业内容与施工计划不符。 |
|  | 6、未按要求办理有限空间、动火作业等特种作业审批手续。 |
|  | 7、发生严重违章（规）事件或引发乘客投诉、媒体曝光等对运营公司造成不良影响，经查负有责任的。 |
|  | 8、造成5-10分钟（不含10分钟）晚点的。 |
|  | 9、相关规章、协议、合同内规定的其他降低质量标准、安全生产条件的行为。 |

2、运营公司对相关方存在以下不良行为的，给予“相关方黄牌警示”；被黄牌警示的相关方须一次性缴纳相应违约金（签约合同金额小于等于100万元的，一次性缴纳1万元；签约合同金额大于100万元的，一次性缴纳2万元）。

| 行为分类 | 不良行为 |
| --- | --- |
| 管理行为 | 1、未按合同、协议等要求，组建安全（质量）生产领导小组或项目安全（质量）专职管理机构。 |
|  | 2、未按合同、协议等要求，建立安全生产责任制或考核奖惩制度、未建立安全管理目标及其考核制度。 |
|  | 3、未按合同、协议等要求，有效开展事故隐患排查治理工作，发生较大及以上隐患未采取安全防护措施或安全防护措施无效的情况。 |
|  | 4、中标项目经理或项目负责人未履职或未按规定擅自变更相关管理人员。 |
|  | 5、未按合同、协议等要求，配备专职安全生产管理人员或人员配备不符合相关规定。 |
|  | 6、地铁保护及工务相关监测数据或巡查结果达到预警标准时未及时进行警情报送;当出现警情或异常等情况时未提高监测及巡查频率。 |
|  | 7、发生同类问题被集团或上级行业主管部门通报两次及以上的。 |
|  | 8、私自外传运营公司内控资料，擅自发布地铁相关信息的。 |
|  | 9、合同期内累计收到3次及以上警告警示的。 |
|  | 10、安全管理、考勤、安全教育培训等台账造假或提报、上传不及时导致运营公司经济受损。 |
| 作业行为 | 1、因违规施工、强令指挥、检维修质量不过关、巡查不到位、提供设备物资质量不达标等原因，导致发生运营险情或造成设备设施受损（如车辆刮擦受损、设备冒烟、区间限速等）。 |
|  | 2、随意翻越扩张网（铁门）侵入轨行区限界。 |
|  | 3、不服从运营公司管理，未按要求请销点、出清作业区域或整改隐患。 |
|  | 4、未按照国家法律法规、规章制度要求，对所使用的设备设施、工器具定期检验或检验不合格即投入使用。 |
|  | 5、未做好作业安全保障措施，导致相关人员受伤。 |
|  | 6、造成10-15分钟（不含15分钟）晚点的。 |
|  | 7、发生事苗、事件，经查负有主要责任的。 |
|  | 8、其他情节较重的、可能会造成造成事苗、事件的不安全行为。 |

3、运营公司对相关方存在以下不良行为的，给予“相关方红牌警示”；被红牌警示的相关方须一次性缴纳相应违约金（签约合同金额小于等于100万元的，一次性缴纳2万元；签约合同金额大于100万元的，一次性缴纳5万元）。

| 行为分类 | 不良行为 |
| --- | --- |
| 管理行为 | 1、违反国家强制性标准的或使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备、材料，未及时整改到位。 |
|  | 2、偷工减料或弄虚作假，降低检维修质量；或伪造检测（监测）数据，提供虚假检测（监测）报告。 |
|  | 3、因项目部管理问题（如拖欠工资等）引发上访或舆情事件，导致运营公司声誉受损。 |
|  | 4、对运营公司提出的停工整改通知拒不执行的。 |
|  | 5、合同期内累计收到3次及以上黄牌警示的。 |
| 作业行为 | 1、因违规施工、强令指挥、检维修质量不过关、巡查不到位、提供设备物资质量不达标等原因，导致发生运营严重险情、运营车站关站、运营区间停运、火灾、隧道被钻穿等。 |
|  | 2、未做好作业安全保障措施，导致相关人员重伤或死亡。 |
|  | 3、发生突发事故（件）谎报、瞒报。 |
|  | 4、突发事故（件）发生后，未按照规定时间到达或未按照预案要求及时组织抢险，造成风险增大、险情恶化。 |
|  | 5、造成15分钟以上晚点。 |
|  | 6、发生险性事故、一般及以上事故，经查负有主要责任的。 |
|  | 7、其他被严厉禁止的、可能会造成安全事故的不安全行为。 |

注：其余未尽事宜详见《承包商不良行为红黄牌警示实施办法》。

评审方法

- 1. 依据

为规范此次采购评审工作，按有关规定，制定本评审方法。

- 2. 评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 3. 评审委员会

评审工作由采购人依规组建的评审小组负责，评审小组成员为3人或3人以上单数。

评审小组对报价文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

- 4. 评审程序和内容

4.1. 熟悉采购文件和评审方法。

4.2  符合性审查。

4.2.1  评审小组应依照采购文件的要求和规定首先对报价文件进行符合性审查。

4.2.2  报价人不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应。报价人在截止日期以后不得提交任何资料作为评审依据。

4.2.3  报价文件如存在以下情况之一的，经评审小组三分之二以上的成员认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审：

（1）报价人的报价资格不满足采购文件载明的报价资格条件的；

（2）未按采购文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签名或盖章或签章）；

（3）报价文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）报价人不以自己的名义或未按采购文件的要求提供报价保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；（如有）

（6）报价文件正副本数量未按采购文件要求提供的；

（7）报价有缺项漏项或不符合采购文件实质性要求的【对文件中标注“★”的内容及条款（如有）未响应或存在负偏离的，视为不符合采购文件实质性要求】；

（8）未按采购文件要求提供样品，或提供样品不全，或样品不符合采购文件要求的；(如有)

（9）报价超过最高限价的；（如有）

（10）报价文件报价出现前后不一致，评审委员会按4.2.4条款修正，报价人未确认的；

（11）产品（服务）质量、供货（服务）期、质保期（如有）不满足采购文件要求的；

（12）报价人以他人名义报价、或与他人串通报价、或以行贿手段谋取成交，或弄虚作假的；

（13）存在其他采购文件中明确将被拒绝或无效的情况；

（14）存在法律、法规、规章规定的其它否决报价情况的。

4.2.4报价算术性修正

评审小组按以下原则对通过符合性审查的报价文件报价进行算术性修正：

（1）报价函中报价以不含增值税报价为准；

（2）报价文件中报价函内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价（不含增值税）为准，并修改单价；

（5）总价（不含增值税）金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照（5）-（1）的顺序修正。

修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，按无效报价处理。

4.3 详细评审

当有效报价文件即通过符合性审查的文件为两家时，应由评审小组确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评审继续进行；不足两家时，评审小组应当终止评审。

4.4  推荐成交候选人

4.4.1  评审小组从有效报价（不含增值税）中按报价从低到高的顺序推荐成交候选人，如出现报价相同的情况，由评审小组通过抽签方式决定排名先后。

4.5  评审报告

4.5.1  评审小组作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。