- 采 购 文 件

项目编号：YY-1330-202502030

项目名称：杭州地铁运营有限公司2025年2号线蜀山车辆段周界系统更新改造服务采购项目

采 购 人：杭州地铁运营有限公司

采购代理：浙江华域高宇项目管理有限公司

2025年2月

杭州地铁运营有限公司2025年2号线蜀山车辆段周界系统更新改造服务采购项目采购

公告（非招标）

杭州地铁运营有限公司（以下简称采购人）委托浙江华域高宇项目管理有限公司（以下简称采购代理）对杭州地铁运营有限公司2025年2号线蜀山车辆段周界系统更新改造服务采购项目进行公开采购，现邀请合格的报价人参加报价。

- 一、项目编号：YY-1330-202502030

- 二、项目名称：杭州地铁运营有限公司2025年2号线蜀山车辆段周界系统更新改造服务采购项目

- 三、采购内容：杭州地铁运营有限公司2025年2号线蜀山车辆段周界系统更新改造服务及其他相关服务。

- 四、供应商资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任并具有合同履行能力。法定代表人为同一人的两个及以上法人，集团公司与全资子公司或控股子公司，不得同时参加本项目报价。

2、报价人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来至少具有一个5万元以上的周界设备安装或供货业绩。【证明材料：合同及发票的复印件（加盖公章）。合同能体现金额的，提供该项目任一发票即可；合同不能体现金额的，按照所提供的该项目所有发票金额累加。合同须体现签订时间、服务内容，如不能体现服务内容的，报价人还须提供业主证明材料复印件，原件备查】

- 3、本项目不接受联合体报价。

- 五、现场踏勘：

本项目可安排现场踏勘，踏勘时间为：2025年2月22日—2025年2月27日上午9:00—12:30，下午14:00—17:30（北京时间，节假日除外）。

现场踏勘联系人：韩伟杰，联系电话：18858919069。

现场踏勘发生的一切费用由报价人自行承担，若踏勘过程造成死亡、人员伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支，由报价人自行承担。

- 六、采购文件的获取：

1、发布公告的媒介

本项目相关公告在e车网（网址链接：http://www.ecrrc.com/）、浙江政府采购网（网址链接：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布。

2、报价人可通过以下方式获得采购文件：

（1）e车网:

1）登录e车网（http://www.ecrrc.com/），依据网站指示进行在线注册，已注册供应商无须再次注册。

2）符合资格的供应商可登录e车网（http://www.ecrrc.com/）→“采购与招标”进行采购文件下载。采购文件下载截止时间同报价文件递交截止时间。

（2）浙江政府采购网：

符合资格的供应商可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）→“采购公告”→“本项目采购公告”→“附件”进行采购文件下载。

（3）如遇平台报价问题，可联系采购人，电话：马工，0571-69821068。

- 七、采购文件的澄清：

报价人应仔细阅读采购文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人以书面形式提出（不能当面提交的，可以采用书面原件加盖公章快递、扫描的方式提交）。采购人对采购文件如有澄清将以澄清公告的形式在e车网、浙江政府采购网发布，报价截止时间相应延长，请报价人关注网站信息。

- 八、报价文件递交截止时间和递交方式：

报价文件递交截止时间：2025年2月28日10:00截止，逾期不予接受。

报价人须递交纸质版报价文件，若采用快递方式递交，寄送文件后，需电联报价接收联系人，确认报价文件已收到。报价文件递交时间以本项目报价接收联系人本人收到时间为准（非门岗接收时间）。

报价文件递交地点：杭州市萧山区北干街道金城路560

号心意广场2幢1101室。

报价接收联系人（采购代理）：施少杰，电话：18668052483。

同时，报价人须在e车网递交报价文件电子版，具体操作如下：

登录e车网（“http://www.ecrrc.com/”）→“采购与招标”找到对应项目→缴纳保证金（如需）→递交报价文件电子版（按要求填写并上传编制好的报价文件正本扫描件）。

报价文件纸质版与电子版不一致的，以纸质版为准。

- 九、报价文件开启：

报价文件开启时间同报价文件递交截止时间；

开报价地点：同报价文件递交地点。

若首次公告报价不足3家（二次或后续公告报价不足2家），采购人有权终止采购另行选择采购方式。

- 十、评审办法：

本项目采用公开询价方式（非招标）进行采购，以总价（不含增值税）最低价方法确定成交候选人，若有效报价不足3家，采购人有权终止评审另行选择采购方式。

具体详见采购文件《评审方法》。

成交结果将在e车网、浙江政府采购网公示，如公示期内无异议，采购人将于公示结束后以电话/电子邮件形式通知成交人。

- 十一、报价费用：

本次采购报价人无须提供保证金。报价人应承担所有与准备和参加报价有关费用，不论报价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 合同模式：

本项目采用固定总价（不含增值税）模式。

- 十三、合同有效期及服务期限：

合同有效期：自合同签订生效之日起满一年。

服务期限：合同签订生效后，成交人自采购人发出书面通知之日起4个月内完成本项目所有更新改造服务并通过采购人验收。

- 十四、付款方式：

合同签订生效后，所有服务完成并通过采购人验收后，成交人凭经采购人确认的履约证明及全额增值税专用发票向采购人申请付款，经采购人确认无异后，采购人于60日内一次性支付合同金额（含增值税）的97.5%，剩余2.5%作为质量保证金，在质保期内无重大质量问题，经成交人申请采购人审核无异后于60日内支付。在支付之前，双方对合同履行存有争议的，待争议解决之后，按协商结果支付。

合同项下所有付款均在合同生效之后以银行转账、银行承兑汇票、国内信用证及双方协商一致的其他支付方式，以人民币付款。若采购人以银行承兑汇票、国内信用证及双方协商一致的其他支付方式进行支付的，成交人须按照银行规范或采购人要求进行办理，由此产生的利息或费用由采购人承担，如成交人未按要求办理的，采购人将不承担相关利息或费用。因成交人原因导致被拒绝兑付的，所有责任由成交人承担。

十五、联系方式：

采购人：杭州地铁运营有限公司

联系人：张女士

电话：0571-69821067

地址：杭州市上城区九和路466号运营大楼。

本项目技术咨询联系人：来松

电话：15858183139

地址：杭州市萧山区蜀山街道蜀山地铁维修基地

采购代理：浙江华域高宇项目管理有限公司

本项目商务咨询联系人：施少杰

电话：18668052483

地址：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室

十六、代理服务费（含代理费及评审专家劳务费）：

- 本项目代理费由成交人支付，支付标准：人民币叁仟元整（含增值税），小写：¥3000.00。

（2）本项目评审专家劳务费由成交人支付，支付标准：按成交项目实际产生的评审专家劳务费支付（单个项目存在多次评审的，成交人据实支付其成交当次评审的评审专家劳务费）。

（3）结算方式及时间：

成交人以转账方式在领取成交通知书后5个工作日内向采购代理支付，请报价人在报价时综合考虑。

采购代理应向成交人提供增值税专用发票，收款账户信息以采购代理通知为准。

杭州地铁运营有限公司

浙江华域高宇项目管理有限公司

2025年2月21日

- 报价文件编制说明

- 报价人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。★报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，将导致报价被拒绝或视为无效报价，其风险由报价人自行承担。

- ★报价人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。如发现报价人提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝或视为无效报价，并自行承担相应的法律责任。

- 报价文件的构成：

  - 报价函                                                     （附件一）

★未在报价文件内按要求提供《报价函》将被视为无效报价。

  - 报价一览表                                                 （附件二）

★未在报价文件内按要求提供《报价一览表》将被视为无效报价。

  - 技术及商务偏离表                                           （附件三）

  - 证明文件                                                   （附件四）

    - 法定代表人身份证明书（适用于法定代表人参加本项目报价）

授权委托书（适用于授权代表参加本项目报价）

    - 报价人资格声明（加盖公章）

    - 报价人有效营业执照副本复印件

（未实行五证合一的报价人提供营业执照副本和税务登记证复印件）

d    资格要求证明文件（详见供应商资格要求第2条）

★未在报价文件内按要求提供a-d项证明文件将被视为无效报价。

  - 拟投入本项目的人员组成表                                  （附件五）

  - 报价人认为需要提供的其他资料

★报价人可在采购文件中对采购内容的要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。

报价文件格式：

报价人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册装于报价文件中。

- 报价

  - ★报价人应根据采购文件，依据市场行情和自身情况自由竞价。

  - 报价人必须按附件统一格式填写采购内容单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。

  - ★所有报价均以人民币报价。

  - ★采购人不接受任何选择报价，对每项采购内容只允许有一个报价，否则将被视为无效报价。报价人不得以任何理由予以变更。采购人不接受任何形式的调价函。

  - 报价人所报的价格（不含增值税）在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。采购人不接受任何形式的调价函。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

  - 报价算术性修正见《评审办法》4.2.4章节。

- 报价有效期

  - ★自报价截止之日起90天内报价应保持有效。报价有效期短于这个规定期限的报价将被视为无效报价。

  - 特殊情况下，在原报价有效期截止前，采购人可与报价人协商延长报价有效期。报价人可拒绝接受延期要求。同意延长报价有效期的报价人不得修改报价文件。

- 报价文件的签署和规定

  - ★报价人应提供一式伍份的报价文件，其中正本壹份、副本肆份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章，副本可用正本的复印。

  - ★报价文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签名及加盖单位公章，方才有效。

  - 报价文件字迹模糊或在关键的条款上表述不清楚，将可能被视为无效报价。

- 报价文件的密封及标记

  - ★报价文件必须密封，封口处贴上封条，启封处加盖报价单位公章并由法定代表人或其授权代表签名。封皮上写明采购项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。未按要求密封，报价文件将被拒绝受理。

  - 如果报价人未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

- 特别说明

★在采购报价及合同履行期间，如发现报价人及成交人出现下列情形之一的，采购人将对存在违法违规违约行为的报价人及成交人依次予以黄牌警告、红牌警告直至列入供应商黑名单。列入黑名单的供应商将在采购人门户网站予以公布，在一定期限内不得参加采购人组织的采购活动。

（1）采购人上级单位要求列入“不合格”(或等同）的供应商；

（2）存在不正当竞争行为，包括行贿、围标、串标等；

（3）与采购人存在法律纠纷，且属于过失方；

（4）发生一般及以上事故，且负全部或主要责任；

（5）伪造业绩、资质证明材料，散布采购项目虚假信息；

（6）销售假冒伪劣产品、服务未达到合同标准且拒不整改；

（7）无故不参加约谈或拒不落实约谈要求；

（8）其他经采购人公司级会议认定的行为。

存在认定标准中（5）、（6）、（7）三种情况之一的，采购人向报价人或成交人依次发出黄牌、红牌予以警告，对于收到两次警告后仍不整改的予以认定。

- 附件一

报  价  函

杭州地铁运营有限公司：

1．我方仔细研究了                   项目（项目编号：                ）采购文件（包括采购补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）：          （¥     ）（不含增值税）、人民币（大写）：             （¥    ）（含增值税)的总报价承担本项目相关工作，服务期满足采购文件要求。

2．我方承诺在报价有效期内（从报价截止日起90日历天）不撤销报价文件。

3．我方已详细审查全部采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方同意按照采购人要求提供与其采购有关的一切数据和资料。

5．如我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知后，在成交通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                   （其他补充说明）。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账    号：

日    期：      年   月   日

- 附件二

报价一览表

| 序号 | 服务内容 | 设备名称 | 单位 | 数量 ① | 报价品牌 | 不含增值税单价（元） ② | 不含增值税合价（元） ③=①×② | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号线蜀山车辆段周界系统更新改造服务 | 脉冲电子围栏主机(6线双防区） | 台 | 16 |  |  |  | 详见用户需求书 |  |
| 2 |  | 报警控制主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 入侵报警管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室外防护箱 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 声光报警器（室外） | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 声光警号（室内） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 高压避雷器（含支架） | 个 | 32 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电脑主机 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程辅材（含安装调试费） | 项 | 1 | / |  |  |  |  |
| 10 | 总价（不含增值税）合计：人民币（大写） 元，小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本项目采用固定总价（不含增值税）模式。总价包括但不限于完成对应项目所需的人工费、材料费、机械费、原系统拆除费、食宿费、交通费、培训费、管理费、利润、规费、垃圾清运费、质保期所需相关的服务费用及成交人应负担的除增值税外一切税费，增值税按国家政策另行计算，除此之外，采购人无需再支付任何费用，报价人应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、报价人须根据用户需求书要求及现场情况进行合理报价，并以现场实际服务内容及测量数据为准。如因服务需要但未明确列项的内容，报价人应根据实际情况将此类费用包含在总价中。

3、报价人根据用户需求书中的“推荐品牌”一栏采购人提供的品牌（如有），选择其中一种品牌填写进行报价。如报价人选择“推荐品牌”（如有）范围之外的设备报价的，报价人应提供不低于“推荐品牌”档次且符合要求的设备。

4、以上报价为不含增值税报价。

报价人授权代表签名：

报价人（盖公章）

日期：    年  月  日

- 附件三

技术及商务偏离表

报价人名称：                        项目编号：

| 序号 | 偏离项目 | 采购文件要求 | 实际报价内容 | 说明（技术条件、要求对比分析或偏离原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人授权代表签名：

报价人（盖公章）：

附注：1.★没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

2.如出现偏离，报价人务必如实填写此表。

日期：    年  月  日

- 附件四

证明文件

a-1法定代表人身份证明书

兹证明               （性别：       ，身份证号码：                           ）现在我单位任              职务，系我单位法定代表人，特此证明。

报价人：                                （盖公章）

年     月     日

法定代表人 身份证（复印件） 粘 贴 处

a-2授权委托书

本人        （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

报价人：                                         （盖单位公章）

法定代表人：                                     （签名）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签名）

身份证号码：

年       月      日

委托代理人 身份证（复印件） 粘 贴 处

b报价人资格声明

1.   名称及概况：

（1）报价人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年主要客户的名称地址：

c  报价人有效营业执照副本复印件

（未实行五证合一的报价人提供营业执照副本和税务登记证复印件）

d  资格要求证明文件（详见供应商资格要求第2点）

附件五

- 拟投入本项目的人员组成表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 所从事专业（工种） | 拟担任何种专业岗位 | 资质资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |

证明材料：资质资格证书复印件等。

- 用户需求书

- 一、项目概况

- 成交人需拆除蜀山车辆段原有周界设备，安装脉冲式电子围栏系统一套，并完成设备安装调试。主要采购设备及参数内容详见附件《设备清单》。

- 二、服务地点

杭州地铁2号线蜀山车辆段。

- 三、合同有效期及服务期限

3.1合同期限：自合同签订生效之日起满一年。

3.2服务期限：合同签订生效后，成交人自采购人发出书面通知之日起4个月内完成本项目所有更新改造服务并通过采购人验收。

- 四、服务内容及要求

- 4.1服务内容：成交人需提供2号线蜀山车辆段周界系统更新改造服务及其他相关服务，具体详见附件《设备清单》。

- 4.2服务要求：

- 4.2.1成交人已充分了解作业现场位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响报价和作业的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的费用增加或服务期限延长申请将不获批准。

- 4.2.2成交人现场作业人员的食宿及交通费用，由成交人自行解决。成交人作业人员应带齐作业工具，如向采购人借用工器具，需按时归还。

- 4.2.3成交人作业时须控制噪音和扬尘，必要时做好围挡防护。服务范围内产生的垃圾和废物的处理需严格按照国家及浙江省杭州市有关污染法规及行业规定，不得造成二次污染。

- 4.2.4作业现场如需临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2018）要求，如需动火、高处作业严格遵守采购人的《危险作业安全管理办法》。（由采购人另行提供）

- 4.2.5作业人员必须接受安全技术交底后方能进场作业，必须统一着装且穿戴好相应的劳保用品。成交人须指定一名管理人员全程监督，现场作业人员应按预定时间由管理人员统一带队进出。每次工作完成后，成交人必须做到工完料尽场地清。

- 4.2.6成交人须根据本项目的特点、性质、规模以及作业现场条件编制作业组织设计和作业方案，制定各项安全技术措施，经采购人确认后予以实施，进场前须向全体作业人员进行安全技术交底。

- 4.2.7成交人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。脉冲电子围栏正式投运前，成交人应对采购人至少进行一次操作培训，内容包括但不限于系统性能、使用方法、注意事项、维修方法等。

- 4.2.8服务期间不得影响采购人正常生产秩序。

- 4.2.9相关设备及材料进场前，成交人需提供相应产品合格证和相关检测报告（如有）。

- 4.3技术要求

- 4.3.1成交人需先拆除原有周界设备，不得破坏原有立柱基础及周围其他专业设施设备。

- 4.3.2成交人提供配套的安装、布线、连接等整套改造服务保障工作，集成一套全新的周界防入侵可视化报警系统，附带说明书、合格证、检测报告等产品证件，主要采购设备及参数内容详见附件《设备清单》。

- 4.3.3底座安装要坚固、水平，前后底座之间尽量保持一条直线；前端的合金线之间需保持平行等距；系统应有良好的接地系统；线管配线、明管要求横平竖直、整齐美观。暗管要求管路短、畅通、弯头少；排线时原则上应做到一条线走到底，中间不得出现接头情况，必须有接头时要用锡丝焊接同时做好防水绝缘处理；墙墩之间应挂警示牌，以充分提醒警示；若采用多防区系统，当单防区电子围栏报警控制器放在室外时，必须放在防水箱内，箱体应有锁具防护，同时便于维护。

- 4.3.4设备器材安装完毕后，成交人需进行对应的设备调试、系统运行测试等调试工作，确保系统整体运行性能稳定、可靠，达到项目建设功能需求。

- 4.4人员要求

- 4.4.1成交人应服从、遵守采购人有关安全管理制度，与属地管理部门签署安全告知单，并对作业人员进行安全教育。

- 4.4.2如涉及电工、焊接与热切割等特种作业的，作业人员需持相应特种作业证书。严禁无证操作，需提供证书复印件，原件备查。

- 五、质量保证与售后保障

- 5.1 本项目质保期自所有更新改造服务验收合格之日起满24个月。

- 5.2 质保期内，成交人需为采购人提供服务和24小时电话技术支持。

- 5.3 故障修复

- 5.3.1 单个点位故障：质保期内，成交人应在自采购人通知成交人故障现象之时起 24 小时内予以响应，3天内完成设备修复。

- 5.3.2 节点设备故障（交换机、服务器等故障影响多个点位正常工作的）：质保期内，成交人应在自采购人通知成交人故障现象之时起 4 小时内予以响应，1天内完成设备修复。

- 5.3.3 质保期内，若 7日内无法修复前述故障的，成交人须对故障设备进行免费更换。

- 六、验收标准

6.1成交人提供的材料及服务须满足本项目用户需求书要求以及下列国家、行业标准（所有标准应采用合同生效之日起的最新版本），若上述标准不一致的，按所有标准中最高或者最优的要求执行：

- 1、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)

- 2、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》（GB/T 7946-2015）

- 6.2电子围栏脉冲主机、报警主机、入侵报警管理软件、声光报警器、高压避雷器（含支架）、防水箱等的产品合格证和相关检测报告（如有）。

- 6.3验收时成交人提供完整的竣工资料（含竣工图）、非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品说明书。

- 七、双方权利及义务

- 7.1采购人的权利和义务

- 7.1.1采购人有权对成交人的工作进行管理、监督、检查、协调和指导。对成交人不符合合同要求、安全规范、操作指引及采购人管理要求的行为，采购人有权制止，并要求成交人整改。

- 7.1.2采购人有权要求成交人更换违反相关法律法规、管理规定、不符合从业资格的作业人员。

- 7.1.3采购人有权对成交人服务质量进行验收、考核。

- 7.1.4采购人应根据合同约定，及时向成交人支付服务费用。

- 7.2成交人的权利和义务

- 7.2.1成交人有权要求采购人提供现场图纸。

- 7.2.2成交人有权按照合同获得服务费用。

- 7.2.3合同期内，因成交人原因造成设施设备损坏的，所有费用由成交人承担。

- 7.2.4成交人提供的所有材料须符合国家规定的技术质量标准和采购人要求。

- 八、违约责任

- 8.1因成交人原因未能在服务期限内完成本项目所有更新改造服务并通过采购人验收的，每逾期一天，成交人须承担200元作为违约金，不满一天的按一天计算，逾期超过10天（不含）的，除扣除前述违约金外，采购人有权解除合同。

- 8.2成交人应保证所提供的材料是全新的，完全符合国家有关标准和合同规定的质量、规格和性能要求，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权要求成交人更换，且成交人须承担5000元/次作为违约金。

- 8.3如服务内容涉及特种作业范畴的，成交人作业人员存在无证上岗情形的，每发现一次，采购人有权扣除1000元/人作为违约金。

- 8.4质保期内出现质量问题，成交人未在合同约定期限内完成修复或更换的，每逾期一天，成交人须承担500元作为违约金，不满一天的按一天计算。

- 8.5成交人应根据采购人发文的《相关方作业安全管理办法》，与采购人签订《安全生产管理协议》，采购人根据《考核细则》对成交人作业中的服务安全情况进行评定考核。

8.6除上述已有约定外，若成交人提供的服务不符合采购人要求的，每发生一次，成交人须承担500元作为违约金，且成交人须按要求完成整改，成交人拒不整改的，采购人有权解除合同。

8.7采购人须按照合同约定按时支付费用，如未按时支付的，每逾期一天，采购人须向成交人支付逾期未支付费用的0.1‰作为违约金，但累计违约金总额不超过逾期付款部分总额的5%。

8.8若成交人同一违约行为违反以上多条违约责任的，按违约金额就高不就低原则处理。

- 附件1：

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲电子围栏主机(6线双防区） | 台 | 16 | 1.双核处理器架构；双防区/单防区，485通讯，网口通讯同时具备，可同时使用 2.远程控制：通过智能键盘或控制软件可实现远程防区布撤防、模式切换、输出电压调整、报警复位等功能 3.实现在主机本地快捷的设置防区地址，布撤防，设备IP，端口号，电压调节，遥控器对本机直接布撤防。 4.可实现前端围栏上每根线每个点都有5000V~10000V高压脉冲电 5.液晶显示：液晶显示屏直观显示主机的工作模式、运行时间、防区地址、触网灵敏度、电压值等信息 6.电源保护：DC12V具有防反接功能 7.多种供电方式：支持AC24V、DC12V、交流220V供电，配备12V6.5AH锂电池 | 海康威视、亚超、拓天 |  |
| 2 | 报警控制主机 | 台 | 1 | 1.集中管理：支持485总线及网络直连脉冲电子围栏周界报警设备 2.远程控制：通过报警主机或控制软件可实现远程防区布撤防、模式切换、主机参数设置等功能 3.平台接入：支持TT系列管理平台和云平台连接，可以通过手机APP远程查看和控制 4.存储容量：自身能保存不少于100条报警记录、100条操作日志 5.防区管理：单台报警主机键盘可管理256个防区，脉冲主机可以通485总线，网络直连报警主机。 6.自动搜索：提供自动搜索功能，能实现自动搜索485总线，网络上所有设备。 7.手动添加：可手动添加防区，并选择对应的设备类型，脉冲围栏总线地址设备。 8.液晶显示：主控键盘采用真彩屏 9.网络设置:可设置IP地址，并针对本地网络或者云端网络来选择不同端口 10.定时布撤防：具备两组定时布撤防功能。 11.外设连接：通过外接LED电子屏，语音模块，可实现语音，LED电子屏显示报警信息，直连打印机，实时报警数据打印。 12.旁路功能：通过一键设置可对防区进行旁路处理。 无线24"及以上触摸屏操控，适应后期的扩容 ### 13.主机软件永久授权，免费使用。 | ### 海康威视、亚超、拓天 |  |
| 3 | 入侵报警管理软件 | 套 | 1 | - 支持脉冲报警主机及报警键盘无缝接入； - 采集报警信息； - 能对报警防区进行布防、撤防、屏蔽等操作； - 支持电子地图，能直观显示报警区域的状态； - 支持海康、大华等主流厂家摄像机接入，并能进行联动显示报警区域视频； - 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构 - 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计 - 支持导航视图管理， - 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 - 支持全景摄像机，实现360度的全景监控 - 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 - 支持获取报警主机所有防区信息，包括扩展防区；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区上报事件 ### 软件永久授权，免费使用。 | ### 海康威视、亚超、拓天 |  |
| 4 | 室外防护箱 | 个 | 16 | 304不锈钢材质（厚度不小于1.5mm），抗氧化、耐腐蚀，防护等级不低于IP65，550±10*330±10*200±10MM，带防拆开关 | / |  |
| 5 | 声光报警器（室外） | 个 | 16 | 1.报警音量: 65dB—120dB 2.防护等级：不低于IP54，室外防水 3.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 4.工作湿度：10％～90％ 5.工作温度：-20℃～＋60℃ 6.电源：DC 8~16V 0.22A Max 7.外壳材质：PC+ABS | / |  |
| 6 | 声光警号（室内） | 个 | 1 | 声音+闪光，控制室专用。 | / |  |
| 7 | 高压避雷器（含支架） | 个 | 32 | 1、材质：氧化锌专用防雷器； 2、作用：防止围栏系统受感应雷影响； 3、正宗10KV一次成型配置数量： 4、配置：防区*1 | / |  |
| 8 | 电脑主机 | 套 | 1 | 1.操作系统 预装Windows 11 Home Basic 64bit (64位家庭普通版) 2.主板芯片组 Intel B660 3.CPU型号 Intel 酷春i5 14400 4.最高睿频 4.7GHz 5.缓存 L2 9.5MB 6.核心/线程数 十核心/十六线程 7.制程工艺 Intel 7 (10纳米) 8.内存容量不低于16GB 9.内存类型 DDR4 3200MHz 10.内存插槽不少于2个DiMM插槽 11.最大内存容量32GB 12.固态硬盘容量不低于1TB 13.固态硬盘描述 SSD固态硬盘(PCle4.0) 14.显卡类型 集成显卡 15.显存容量 共享内存容量 16.显示器尺寸 23英寸 17.无线网卡 WiFi6，支持802.11ax无线协议 18.有线网卡 1000Mbps以太网卡 19.蓝牙 支持蓝牙功能 20.前置面板:2xUSB3.2 Gen1，1xUSB3.2 Gen1 Type-C 21.后置面板:2xUSB2.0，2xUSB3.2Gen1 22.前置面板:1x耳机输出接口，1x麦克风输入接口 23.后置面板:1x耳机输出接口 24.视频接口 后置面板:1xHDMI，1xVGA 25.网络接口 后置面板:1xRJ45(网络接口) 26.其它接口 后置面板:1×电源接口 27.机箱类型 立式 28.主机软件永久授权，免费使用 | 联想、戴尔、惠普 |  |
| 9 | 工程辅料 | 项 | 1 | 铝合金终端杆*96根：终端杆安装在前端围栏防区的开始、未端、大门两侧及拐角角度小于120°位置，主要用于承受张力；材质：32*850mm 材质：铝合金圆管；压弯工艺处理，增加前端网防护面积；表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀；配置数量：每40-45米/根 | / | 工程辅材数量为预估数量，项目实施中如有不足，成交人须根据设备实际需求补足，费用包含在合同总价中。 |
|  |  |  |  | 终端杆雨帽*96个：所有雨帽必须为防火料，防火等级不小于UL94V0。 |  |  |
|  |  |  |  | 终端杆万向环绝缘子（含固定螺丝）*576个：材质：ABS工程塑料；受力杆*6 |  |  |
|  |  |  |  | 中间收紧器*576个：防火等级不小于UL94V0，终端杆*6 |  |  |
|  |  |  |  | 线线连接器*1152个：双螺纹结构防松动、耐腐蚀、抗氧化、造型美观。铝镁锰锌等十几种合材料 终端杆*12 |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金承力杆*150根：铝合金材质；规格：21*850mm；压弯工艺处理，增加前端网防护面积；表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀；具有耐腐20-30米/根 |  |  |
|  |  |  |  | 承力杆雨帽*150个：所有雨帽必须为防火料，防火等级不小于UL94 V0。 |  |  |
|  |  |  |  | 承力杆绝缘子*900个：ABS工程塑料，承力杆*6 |  |  |
|  |  |  |  | 玻纤中间杆*700根：玻纤材质；9.5*850mm 压弯工艺处理，增加前端网防护面积；表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀；具有耐腐蚀、电绝缘、隔热等性能；每4-6米/根 |  |  |
|  |  |  |  | 中间杆雨帽*700个：所有雨帽必须为防火料，防火等级不小于UL94V0 |  |  |
|  |  |  |  | 中间杆绝缘子*4200个：优质聚丙烯， 抗UV及老化，耐压15 KV，配合中间杆使用；ABS工程塑料支撑杆*6 |  |  |
|  |  |  |  | 万向固定底座*1042个：镀锌材质加固（厚度不小于3mm）受力杆*2/支撑杆*1； |  |  |
|  |  |  |  | Φ9.5固定件*1400个：ABS工程塑料；支撑杆*1 |  |  |
|  |  |  |  | 20#多股合金线*21800米：多股合金导线阻值极低，每100米电阻值约为2Ω，多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7张力为50KG 左右。(周长*6线制） |  |  |
|  |  |  |  | 高压绝缘线*900米：每平方毫米，拉伸强度＞40KG单根不小于2.5mm²铝芯双层绝缘线；HT双绝缘，抗≤2万伏高压，50-55米*防区 |  |  |
|  |  |  |  | 围栏警示牌*360个：安装简便、警示性强、具有吸光蓄光功能，PP单面丝印，注塑工艺；10-15米/张 |  |  |
|  |  |  |  | 避雷器接地桩*32套：角钢，厚度不小于2mm，长1.5米左右 |  |  |
|  |  |  |  | 接地导线*160米：全新无氧铜，单根不小于6.0mm² |  |  |
|  |  |  |  | 32路联动模块*1台：智能分析报警联动设备，利用RS-485和TCP/IP网络均可传递报警信息的报警模块。通过对监控视频画面的分析来报警。同时中文语音提示值班人员注意可疑目标;自动布撤防，辅助与防区关联等的设置。对应防区报警开关输出，联动电子地图 |  |  |
|  |  |  |  | 光纤线*500米：单模16芯光纤，内径9μm，外径为125μm，室外铁铠光纤 |  |  |
|  |  |  |  | 光纤收发器*16对：光口速率:不低于1.25G电口速率:100/1000M自适应；SC接口匹配机框:14槽2U机框；电口: RJ45 电源规格:DC5V/1~2A 光纤波长:1310/1550nm 工作温度:-20~60℃ 传输距离:25km 协议标准:符合IEEE802.3 |  |  |
|  |  |  |  | 交换机*15台：交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率（整机）：24Mpps/102Mpps至少8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆 SFP ；1个Console口 |  |  |
|  |  |  |  | 交换机*1台：交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率（整机）：24Mpps/102Mpps至少26个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆 SFP ；1个Console口 |  |  |
|  |  |  |  | 电源线*500米：电缆 RVV3*2.5平方国标三芯多股铜丝软护套线 |  |  |
|  |  |  |  | PVC管*500米：绝缘阻燃PVC线管外径：20mm 厚度：不低于1.5mm |  |  |
|  |  |  |  | 空气开关*16个：NXBLE-32c10带漏电保护，短路保护，过载保护 电压：230V电流：10A |  |  |
|  |  |  |  | 膨胀螺丝*2084个：材质：304不锈钢M8*80 |  |  |
|  |  |  |  | 螺丝扎带、胶布等 |  |  |

注：1、报价人须根据用户需求书要求及现场情况进行合理报价，并以现场实际服务内容及测量数据为准。如因服务需要但未明确列项的内容，报价人应根据实际情况将此类费用包含在总价中。

2、报价人根据本清单中的“推荐品牌”一栏采购人提供的品牌（如有），选择其中一种品牌填写进行报价。如报价人选择“推荐品牌”（如有）范围之外的设备报价的，报价人应提供不低于“推荐品牌”档次且符合要求的设备。

- 附件2：

安全生产管理协议

甲方：杭州地铁运营有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，严格执行国家和地方有关安全生产、消防、治安、环境等法律法规和杭州地铁运营有限公司各项安全生产管理制度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，规范施工安全管理，保障地铁运营安全，经双方协商一致，特签订本协议。

第一条  工程项目

项目名称：

项目负责人：

项目部地点：

第二条  甲方安全责任

1、甲方应在乙方进场前，将本单位安全管理要求、本施工区域设施设备、职业健康管理要求及相关安全风险等情况对乙方进行全面交底，并对乙方进行安全教育。

2、甲方应要求乙方制定安全操作/作业规程、施工方案、应急救援预案并进行备案。

3、甲方指定    X    负责联系、检查与协调乙方执行有关安全工作规定。

4、甲方有权对乙方安全规范作业、施工情况开展监督、检查，对乙方施工作业及日常管理中存在的问题进行制止、纠正、责成限期整改，情节严重的，甲方有权按照杭州地铁运营有限公司制度及相关合同条款进行安全考核。

5、甲方负责所辖区域动火作业许可证签发工作，对所填写的安全措施是否正确完备负责，协助乙方做好相关的安全措施。

第三条  乙方安全责任

乙方负责项目的安全管理工作，是现场安全管理、施工区域环境保护的责任单位，承担由于自身管理不善，或因乙方施工人员过失，所造成的人身伤亡、设备和施工质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任，而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治、消防治安、环境保护等法律法规及有关规程，必须建立健全安全生产管理制度、安全作业/操作规程、应急救援制度并将相关文件向甲方报备；按甲方要求开展安全风险预防控制及隐患排查治理工作，严格执行甲方关于工作许可制度及其他安全生产规章制度。

2、乙方指定     X     负责项目安全管理，负责现场安全管理、协调、检查、监护工作，并对作业人员进行安全教育，做好记录。

3、乙方应确保所属人员作业前，已接受工作相关安全培训，确保其熟悉该项作业的性质、内容、方法、步骤、要求，掌握作业有关的风险、操作规程及应急处置方案。

4、乙方应保证该项目的安全生产所需资金投入，对项目管理组织安全检查，并做好检查记录。

5、乙方在进场前须认真学习杭州地铁运营有限公司《相关方作业安全管理办法》、《新（续）建线路初期运营前轨行区行车组织及施工管理办法》、《治安保卫管理办法》、《消防安全管理办法》、《建设合同质保期承包商运营考核管理办法》、《承包商不良行为红黄牌警示实施办法》以及相关安全生产管理规定，并遵照规定严格执行。

6、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，报备甲方后实施；施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整，无措施或未交底严禁施工；如涉及A1/B1类施工的，作业前安全交底中应增加信号、供电、轨道设备安全常识等内容，无措施或未交底严禁施工。乙方施工负责人需经甲方组织培训并取得甲方发放的《施工负责人证》。

7、乙方在甲方管辖范围内使用新产品、新技术前，需严格执行甲方制定的《新产品、新技术上线试（应）用管理办法》，做好上线投用前审批手续。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经施工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。施工过程需遵守以下规定：

8.1  乙方用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具必须满足施工需要，经过检验符合安全规定，在施工过程中应经常进行检查维护，作业携带的危化品不得存放现场，作业结束后出清现场。

8.2  乙方不得超越指定的施工范围进行施工，应在施工范围装设临时围栏或警告标志，并禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

8.3 乙方在非轨行区作业时不得侵入轨行区限界，不得影响机车、电客车运行或其它设施设备的安全；施工作业需接触网停电防护或其他安全措施，按有关规定执行。

8.4  乙方应为作业人员提供劳动防护用品及职业病相关防护用具；以上用品不符合要求的，不得使用。现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性；特种作业人员必须持有有关部门核发的有效上岗资格证书。

8.5  乙方如实提供进场施工人员背景信息。

9、乙方必须接受甲方的监督、检查、考核，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改并反馈。

10、乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方并及时处置，事后积极配合甲方调查处理。同时，乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即报告当地政府安全管理部门调查处理，并由乙方统计上报。

11、因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏、火灾、治安等事故或环境问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

12、相关定义

（1）擅自取消作业是指施工作业前未提报取消申请，又未按时进行施工作业的情况。

（2）擅自延点是指施工负责人未在作业结束前，提前30分钟向行调申请延点，导致最终施工时间超出批准时间的情况。

（3）未销点擅自离场是指施工负责人未经行调或属地同意，在施工开始后擅自离场的情况。

第四条  对由于第三者原因所造成与本项目有关的责任事故，由所牵涉到的一方自行解决。

第五条  对于不可抗力的自然灾害所引起的安全事故，由双方共同协商解决；对于乙方应预料到或已预料到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第六条  争议的处理

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条  甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为项目合同（简称主合同）附件，与主合同具有同等效力。

第八条  其他约定

（甲方可根据主合同的具体内容，增加专业相关安全条款。）

第九条  本协议自盖章之日起生效至本协议所涉项目相关作业完成之日止。

第十条  本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：	                                日期：

注：本记录归档方式纸质，归档周期12个月，保存期限36个月。

- 考核细则

本考核细则不适用于集团建设质保期内相关方及招标代理。

1、运营公司对相关方存在以下不良行为的，给予“相关方警告警示”；被警告警示的相关方须一次性缴纳相应违约金（签约合同金额小于等于100万元的，一次性缴纳5000元；签约合同金额大于100万元的，一次性缴纳1万元）。

| 行为分类 | 不良行为 |
| --- | --- |
| 管理行为 | 1、未按合同、协议等要求，建立岗位安全生产责任制，未建立安全技术交底、安全生产教育培训、应急抢修或应急处置、关键节点验收等管理制度。 |
|  | 2、未按合同、协议等要求，对重点施工作业开展风险辨识、未制定并落实风险管控措施，或未按要求编制危险性较大施工作业专项施工方案并履行审核批准手续。 |
|  | 3、进场设施设备、材料不符合运营要求，或已用于施工作业的材料、设施设备不符合相关消防、技术、质量等要求。 |
|  | 4、安全管理、考勤、应急演练、安全教育培训等台账造假或提报、上传不及时影响生产。 |
|  | 5、未按合同、协议等要求，编制施工、监测等方案，或应组织专家论证的方案实际未组织即实施。 |
|  | 6、未按照监测方案要求开展监测工作，或擅自减少监测频率或停测，监测运转体系不正常。 |
| 作业行为 | 1、现场负责人违章指挥作业。 |
|  | 2、作业人员存在不规范施工行为的，如高空作业无安全防护措施、违规接电用电等。 |
|  | 3、未经运营允许擅自进入设备房，或擅动其他专业管辖的设备。 |
|  | 4、未按运营要求办理或完善相关作业手续，擅自进场施工或离场。 |
|  | 5、未按施工方案施工，或实际作业内容与施工计划不符。 |
|  | 6、未按要求办理有限空间、动火作业等特种作业审批手续。 |
|  | 7、发生严重违章（规）事件或引发乘客投诉、媒体曝光等对运营公司造成不良影响，经查负有责任的。 |
|  | 8、造成5-10分钟（不含10分钟）晚点的。 |
|  | 9、相关规章、协议、合同内规定的其他降低质量标准、安全生产条件的行为。 |

2、运营公司对相关方存在以下不良行为的，给予“相关方黄牌警示”；被黄牌警示的相关方须一次性缴纳相应违约金（签约合同金额小于等于100万元的，一次性缴纳1万元；签约合同金额大于100万元的，一次性缴纳2万元）。

| 行为分类 | 不良行为 |
| --- | --- |
| 管理行为 | 1、未按合同、协议等要求，组建安全（质量）生产领导小组或项目安全（质量）专职管理机构。 |
|  | 2、未按合同、协议等要求，建立安全生产责任制或考核奖惩制度、未建立安全管理目标及其考核制度。 |
|  | 3、未按合同、协议等要求，有效开展事故隐患排查治理工作，发生较大及以上隐患未采取安全防护措施或安全防护措施无效的情况。 |
|  | 4、中标项目经理或项目负责人未履职或未按规定擅自变更相关管理人员。 |
|  | 5、未按合同、协议等要求，配备专职安全生产管理人员或人员配备不符合相关规定。 |
|  | 6、地铁保护及工务相关监测数据或巡查结果达到预警标准时未及时进行警情报送;当出现警情或异常等情况时未提高监测及巡查频率。 |
|  | 7、发生同类问题被集团或上级行业主管部门通报两次及以上的。 |
|  | 8、私自外传运营公司内控资料，擅自发布地铁相关信息的。 |
|  | 9、合同期内累计收到3次及以上警告警示的。 |
|  | 10、安全管理、考勤、安全教育培训等台账造假或提报、上传不及时导致运营公司经济受损。 |
| 作业行为 | 1、因违规施工、强令指挥、检维修质量不过关、巡查不到位、提供设备物资质量不达标等原因，导致发生运营险情或造成设备设施受损（如车辆刮擦受损、设备冒烟、区间限速等）。 |
|  | 2、随意翻越扩张网（铁门）侵入轨行区限界。 |
|  | 3、不服从运营公司管理，未按要求请销点、出清作业区域或整改隐患。 |
|  | 4、未按照国家法律法规、规章制度要求，对所使用的设备设施、工器具定期检验或检验不合格即投入使用。 |
|  | 5、未做好作业安全保障措施，导致相关人员受伤。 |
|  | 6、造成10-15分钟（不含15分钟）晚点的。 |
|  | 7、发生事苗、事件，经查负有主要责任的。 |
|  | 8、其他情节较重的、可能会造成造成事苗、事件的不安全行为。 |

3、运营公司对相关方存在以下不良行为的，给予“相关方红牌警示”；被红牌警示的相关方须一次性缴纳相应违约金（签约合同金额小于等于100万元的，一次性缴纳2万元；签约合同金额大于100万元的，一次性缴纳5万元）。

| 行为分类 | 不良行为 |
| --- | --- |
| 管理行为 | 1、违反国家强制性标准的或使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备、材料，未及时整改到位。 |
|  | 2、偷工减料或弄虚作假，降低检维修质量；或伪造检测（监测）数据，提供虚假检测（监测）报告。 |
|  | 3、因项目部管理问题（如拖欠工资等）引发上访或舆情事件，导致运营公司声誉受损。 |
|  | 4、对运营公司提出的停工整改通知拒不执行的。 |
|  | 5、合同期内累计收到3次及以上黄牌警示的。 |
| 作业行为 | 1、因违规施工、强令指挥、检维修质量不过关、巡查不到位、提供设备物资质量不达标等原因，导致发生运营严重险情、运营车站关站、运营区间停运、火灾、隧道被钻穿等。 |
|  | 2、未做好作业安全保障措施，导致相关人员重伤或死亡。 |
|  | 3、发生突发事故（件）谎报、瞒报。 |
|  | 4、突发事故（件）发生后，未按照规定时间到达或未按照预案要求及时组织抢险，造成风险增大、险情恶化。 |
|  | 5、造成15分钟以上晚点。 |
|  | 6、发生险性事故、一般及以上事故，经查负有主要责任的。 |
|  | 7、其他被严厉禁止的、可能会造成安全事故的不安全行为。 |

注：其余未尽事宜详见《承包商不良行为红黄牌警示实施办法》。

评审方法

- 1. 依据

为规范此次采购评审工作，按有关规定，制定本评审方法。

- 2. 评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 3. 评审委员会

评审工作由采购人依规组建的评审小组负责，评审小组成员为3人或3人以上单数。

评审小组对报价文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

- 4. 评审程序和内容

4.1. 熟悉采购文件和评审方法。

4.2  符合性审查。

4.2.1  评审小组应依照采购文件的要求和规定首先对报价文件进行符合性审查。

4.2.2  报价人不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应。报价人在截止日期以后不得提交任何资料作为评审依据。

4.2.3  报价文件如存在以下情况之一的，经评审小组三分之二以上的成员认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审：

（1）报价人的报价资格不满足采购文件载明的报价资格条件的；

（2）未按采购文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签名或盖章或签章）；

（3）报价文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）报价人不以自己的名义或未按采购文件的要求提供报价保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；（如有）

（6）报价文件正副本数量未按采购文件要求提供的；

（7）报价有缺项漏项或不符合采购文件实质性要求的【对文件中标注“★”的内容及条款（如有）未响应或存在负偏离的，视为不符合采购文件实质性要求】；

（8）未按采购文件要求提供样品，或提供样品不全，或样品不符合采购文件要求的；(如有)

（9）报价超过最高限价的；（如有）

（10）报价文件报价出现前后不一致，评审委员会按4.2.4条款修正，报价人未确认的；

（11）产品（服务）质量、供货（服务）期、质保期（如有）不满足采购文件要求的；

（12）报价人以他人名义报价、或与他人串通报价、或以行贿手段谋取成交，或弄虚作假的；

（13）存在其他采购文件中明确将被拒绝或无效的情况；

（14）存在法律、法规、规章规定的其它否决报价情况的。

4.2.4报价算术性修正

评审小组按以下原则对通过符合性审查的报价文件报价进行算术性修正：

（1）报价函中报价以不含增值税报价为准；

（2）报价文件中报价函内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价（不含增值税）为准，并修改单价；

（5）总价（不含增值税）金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照（5）-（1）的顺序修正。

修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，按无效报价处理。

4.3 详细评审

当有效报价文件即通过符合性审查的文件为两家时，应由评审小组确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评审继续进行；不足两家时，评审小组应当终止评审。

4.4  推荐成交候选人

4.4.1  评审小组从有效报价（不含增值税）中按报价从低到高的顺序推荐成交候选人，如出现报价相同的情况，由评审小组通过抽签方式决定排名先后。

4.5  评审报告

4.5.1  评审小组作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。