**杭州市能源集团工程科技有限公司**

**杭州天然气利用工程杭乔路（绕城高速-乔司港）道路工程杭天S1高压天然气管道迁改工程的碳钢管及主要材料采购项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**询价人：杭州市能源集团工程科技有限公司**

**2025年3月9日**

**第一部分、询价公告**

**一、询价人：**杭州市能源集团工程科技有限公司

二、**项目名称**：杭州天然气利用工程杭乔路（绕城高速-乔司港）道路工程杭天S1高压天然气管道迁改工程的碳钢管及主要材料采购

**三、项目编码：**GKXJ202502013

**四、采购方式：**公开询价

**五、采购内容：**碳钢管及主要材料的供货、运输、装车、验收、售后及质保服务。

标的物一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 无缝钢管 (架空,喷漆) | D273\*8 | L360N | 米 | 25 | PSL2级，含喷漆；GB/T9711-2023； |
| 2 | 无缝钢管 (埋地用,3PE防腐) | D273\*8 | L360N | 米 | 60 | PSL2级，含3PE防腐；GB/T9711-2023； |
| 3 | 无缝钢管 (架空,喷漆) | D273.1\*6.4 | L360N | 米 | 9 | PSL2级，含喷漆；GB/T9711-2023； |
| 4 | 无缝钢管 (架空,喷漆) | D478\*8 | L360N | 米 | 6 | PSL2级，含喷漆GB/T9711-2023； |
| 5 | 钢套管 | DN400 | 20# | 米 | 4 | GB/T9711-2023； |
| 6 | 无缝钢管 | D60.3\*4.4 | L360N | m | 0.5 | PSL2级；GB/T9711-2023； |
| 7 | 90°弯头(架空) | 90EL-250Ⅰ-Sch40 | L360N | 个 | 6 | 焊口按与273X8 对接要求预处理；GB/T 12459-2017， GB/T 13401-2017； |
| 8 | 90°弯头(埋地) | 90EL-250Ⅰ-Sch40 | L360N | 个 | 4 | 焊口按与273X8 对接要求预处理；GB/T 12459-2017， GB/T 13401-2017； |
| 9 | 等径三通 | TS-250Ⅰ-Sch40 | L360N | 个 | 1 | 焊口按与273X8 对接要求预处理；GB/T 12459-2017， GB/T 13401-2017； |
| 10 | 对焊支管座 | DN250\*50-I XS | 16MnⅡ | 个 | 1 | 焊口按与D60.3\*4.4对接要求预处理；GB/T 12459-2017， GB/T 13401-2017；  GB/T 19326-2022； |
| 11 | 大小头 | D478\*8-D273.1\*6.4 | L360N | 个 | 1 | PSL2级；；GB/T 12459-2017， GB/T 13401-2017； |
| 12 | 突面钢制管法兰盖 | BL200-CLASS300RF | 16MnⅡ | 片 | 1 | HG/T20615-2009 封堵DN200阀门 |
| 13 | 突面钢制管法兰盖 | BL50-CLASS300RF | 16MnⅡ | 片 | 1 | HG/T20615-2009 |
| 14 | 带内环和对中环型缠绕垫 | D200-300 2322 | 金属带材料为00Cr19Ni10， 填充材料为柔性石墨带 | 片 | 1 | HG/T20631-2009 |
| 15 | 专用级全螺纹螺柱 | M24\*155 | 35CrMo | 个 | 12 | CLASS300-DN200法兰用 12孔/片 |
| 16 | 管法兰专用螺母 | M24 | 30CrMo | 个 | 24 |  |
| 17 | 热收缩套 (含无溶剂环氧底漆及固化剂) | 用于DN250管道 | 加强级，宽度不小于500mm | 个 | 11 |  |
| 18 | 圆形封板 | 厚度10mm；直径462 | Q235 | 片 | 1 | GB/T700-2006 |
| 19 | 圆形钢板 | 厚度20mm；直径820 | Q235 | 片 | 1 | GB/T700-2006 |
| 20 | 钢板 | 250mm\*150mm\*16mm | Q235 | 片 | 8 | GB/T700-2006 |
| 21 | 法兰片 | DN20 | 20# | 片 | 2 |  |
| **注：以上数量为暂估量，按实结算为准。** | | | | | | |

**六、****报价要求：**

1、人民币报价。

2、报价包括货物（材料设备）费、包装运输费、运输保险费、运杂费、装车费、验收费、质保费（含质保期内技术服务、所需的备品备件及专用工具）、售后服务费、技术支持费、企业管理费、利润、税金等一切费用，应价人须按报价函中的格式要求填写。

3、供应商开具增值税专票。

**七、供应商资格条件：**

1、具有独立承担民事责任能力的供应商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目应价。（以开启当天询价人通过“天眼查”网站查询结果为准）；

3、不接受联合体应价；

**八、成交原则：**

1、采用最低总价（除税价）成交方式确定成交供应商（除税价精确到小数点后两位）。

2、如出现最低总价（除税价）一致的情况，则采取摇号方式确定中标供应商。

3、本货物最高含税总价限价85854元，超过总价限价的应价文件无效。

**九、其他要求：**

1、供货方式：一次性供货。

2、供货期、供货地点：收到需方供货订单之日起7天内供货至需方施工现场（杭州淳安）。在货物验收完成之前如出现货物毁损、灭失等风险，所有损失由供方承担。

3、结算方式：固定综合单价，数量按实结算。

4、付款方式：一次性付款，货物验收合格后付款至结算价的97.5%，剩余2.5%作为质量保证金，质保期内未发生质量问题的期满后无息退还质保金。

5、质保期：合同期限内所有货物验收合格之日起1年。

6、验收要求：提供产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告等产品质量证明文件。

**十、报价文件：**

1、报价文件包括报价函、营业执照、法人代表身份证、法定代表人授权委托书及授权人身份证（若报价代表为法人代表则无需提供）。报价函、法定代表人授权委托书按询价文件格式要求提供，以上所有资料加盖公章、严禁涂改，否则视为无效报价。

2、报价文件用文件袋密封包装，密封处应加盖单位公章，包装封面上应注明应价人名称、项目名称、项目编号及“在2025年3月12日16时之前不得启封”字样。未按要求包装导致询价人提前拆封的，后果由应价人负责。

3、报价文件份数：1份。

**十一、报价文件递交：**

1、截止时间：2025年3月12日16时

2、地点：杭州市滨江区聚园路290号办公楼5楼成本管理部（招投标中心）

3、未在规定时间内送到的报价文件不予接受。若快递方式递交的，则以快递送达时间为准。

4、快递单上备注项目名称。

**十二、错误修正**

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

评审小组对响应文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）报价明细表与响应文件其他报价内容不一致的，以报价明细表为准。但报价明细表存在明显错误的，则澄清、说明、补正；

（3）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（4）除明显文字错误外，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（7）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（8）对漏（缺）报项、多报项的处理：采购文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在响应总价中，但在评审时取有效响应供应商中该项最高报价计入报价评审。对多报及赠送项的价格，评审时不予核减，全部进入评审。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法由评审小组调整或修正响应文件的响应报价，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。但根据第（5）条款调整后的总价如果超过报价一览表总价的以报价一览表的总价为准,采购人不接受调高后的总价,高出部分的价格供应商按优惠条件给予采购人;如果调整后的总价比响应函总价低的,采购人接受调整总价。

**十三、联系方式：**

**询价人名称：**杭州市能源集团工程科技有限公司

**地址：**杭州市滨江区聚园路290号

**联系人：付佳卉、包啸宇**

**联系电话：**15957135556 13575763246

**纪检监督电话**：0571-86029152

杭州市能源集团工程科技有限公司

日期：2025年03月9日

**第二部分、报价函**

客户：杭州市能源集团工程科技有限公司

收件人: 付佳卉 日期:

发件人:

联系电话：

杭州市能源集团工程科技有限公司：

您好，现将关于杭州天然气利用工程杭乔路（绕城高速-乔司港）道路工程杭天S1高压天然气管道迁改工程的碳钢管及主要材料采购项目的询价回复予您，本次报价有效期为30天。如有不详之处请及时联系。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 含税总价（元） |
| 杭州天然气利用工程杭乔路（绕城高速-乔司港）道路工程杭天S1高压天然气管道迁改工程的碳钢管及主要材料采购 | ¥ 元整  人民币（大写： 元整） |

本项目报价含税，税率 %

**报价单位（盖公章）：**

**日期：**

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **小计** |
| 1 | 无缝钢管 (架空,喷漆) | D273x8 | 米 | 25 |  |  |
| 2 | 无缝钢管 (埋地用,3PE防腐) | D273x8 | 米 | 60 |  |  |
| 3 | 无缝钢管 (架空,喷漆) | D273.1x6.4 | 米 | 9 |  |  |
| 4 | 无缝钢管 (架空,喷漆) | D478x8 | 米 | 6 |  |  |
| 5 | 钢套管 | DN400 | 米 | 4 |  |  |
| 6 | 无缝钢管 | GB/T9711-2023 D60.3X4.4 | m | 0.5 |  |  |
| 7 | 90°弯头(架空) | 90EL-250Ⅰ-Sch40 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 90°弯头(埋地) | 90EL-250Ⅰ-Sch40 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 等径三通 | TS-250Ⅰ-Sch40 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 对焊支管座 | GB/T 19326-2012 DN250X50-I XS | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 大小头 | D478x8-D273.1x6.4 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 突面钢制管法兰盖 | BL200-CLASS300RF | 片 | 1 |  |  |
| 13 | 突面钢制管法兰盖 | BL50-CLASS300RF | 片 | 1 |  |  |
| 14 | 带内环和对中环型缠绕垫 | D200-300 2322 | 片 | 1 |  |  |
| 15 | 专用级全螺纹螺柱 | M24x155 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 管法兰专用螺母 | M24 | 个 | 24 |  |  |
| 17 | 热收缩套 (含无溶剂环氧底漆及固化剂) | 用于DN250管道 | 个 | 11 |  |  |
| 18 | 圆形封板 | 厚度10mm；直径462 | 片 | 1 |  |  |
| 19 | 圆形钢板 | 厚度20mm；直径820 | 片 | 1 |  |  |
| 20 | 钢板 | 250x150x16 | 片 | 8 |  |  |
| 21 | 法兰片 | DN20 | 片 | 2 |  |  |
| 合计¥ 元整 人民币（大写： 元整） | | | | | | |

备注：报价包括货物（材料设备）费、包装运输费、运输保险费、运杂费、装车费、验收费、质保费（含质保期内技术服务、所需的备品备件及专用工具）、售后服务费、技术支持费、企业管理费、利润、税金等一切费用

**报价单位（盖公章）：**

**日期：**

**法定代表人授权委托书**

（询价人） ：

（报价人全称）法定代表人（法定代表人姓名）（身份证号）授权 （委托代理人姓名） （身份证号）为委托代理人，参加贵单位组织的（项目名称）、（项目编号） 的报价活动，并全权处理报价活动中的一切事宜。

报价人（盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

**附：委托代理人身份证和法人代表身份证复印件（盖公章）（若报价代表为法人代表，则提供法人代表身份证复印件，无需提供委托书和委托人身份证复印件）**