非政府采购公开采购文件

项目名称：常山县水务发展投资有限公司PE、PPR管材配件采购项目

项目编号：QZLT-GK-2024024

采购单位：常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司

代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

目 录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知前附表及投标人须知	4

第三章 采购内容及要求	20

第四章 合同主要条款	22

第五章 评标办法	27

第六章 应提交的有关格式范例	30

- 第一章  采购公告

浙江联腾工程咨询有限公司受采购单位---常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司委托，就常山县水务发展投资有限公司PE、PPR管材配件采购项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

- 一、项目基本情况

- 项目名称：常山县水务发展投资有限公司PE、PPR管材配件采购项目

- 采购编号：QZLT-GK-2024024

- 采购方式：公开招标

- 预算金额（最高限价）：400万元

二、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常山县水务发展投资有限公司PE、PPR管材配件采购项目 | 合同签订之日起18个月或采购累计金额达到预算金额 | 具体详见采购文件第三章 |

三、投标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.本项目不接受联合体投标。

四、采购文件获取

- 1.供应商按下述要求获取采购文件，如未在“衢州市阳光交易服务平台”系统内完成相关流程，引起投标无效，责任自负。

2.本项目采购文件实行“衢州市阳光交易服务平台”在线申请获取采购文件，不提供纸质版采购文件。供应商获取采购文件前应先办理“衢州市阳光交易服务平台”供应商信息入库备案同时办理介质CA锁。完成介质CA锁办理预计2-3个工作日，建议各供应商合理安排办理时间。

3.潜在供应商登录衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）办理供应商信息入库备案事宜，注册成功后入库。

4.未办理企业信息入库的供应商，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。供应商须提前申领介质CA锁及电子签章，具体操作可参考衢州市阳光交易服务平台交易乙方操作手册。

5.CA办理：

天谷CA：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=307 天谷联系电话：400-087-8198

6.采购文件下载：

（1）潜在供应商登录“衢州市阳光交易服务平台”，在线申请获取采购文件(选择采购公告，进入项目,选择“交易前阶段”进入项目在获取采购文件菜单中选择项目,选择“交易文件下载”)。

（2）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在30分钟内于衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅完成在线解密。

7.具体操作指南：详见衢州市阳光交易服务平台“办事指南-衢州市阳光交易服务平台供应商操作手册”，如遇平台技术问题详询4009980000、0570-3878007。

8.投标工具

投标文件制作软件（衢州产交版），下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=112601&ZtbSoftType=tballinclusive
联系方式，新点软件客服电话：4009980000。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交截止时间（开标时间，下同）：2025年  月  日09时30分00秒。

2.投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/TPBidder/memberLogin?type=13）。

3.网上开标地点：衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（网址：https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见官网首页下载中心。

六、公告发布

1.本公告发布网址：衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“其他非政府采购公告”栏。

2.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司

地    址：浙江省衢州市常山县紫港街道文坊路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：付欢欢

项目联系方式（询问）：15700025352

采购人质疑投诉联系人：聂鑫

采购人质疑投诉联系电话：0570-5016772

2.采购代理机构信息

名    称：浙江联腾工程咨询有限公司

地    址：浙江省常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

传    真：/

项目联系人（询问）：鄢芝

项目联系方式（询问）：0570-5013088

代理机构质疑投诉联系人：曾倩

代理机构质疑投诉联系电话：0570-5016719

2024年12月

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 项目名称 | 常山县水务发展投资有限公司PE、PPR管材配件采购项目 |
| - 2 | 最高限价 | 400万元 |
| - 3 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| - 4 | 现场踏勘 | 采购人不组织统一踏勘，投标人可自行踏勘。 |
| - 5 | 是否采用电子招标投标 | 是，本项目实行不见面电子招投标方式。 |
| - 6 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份，包括“资格审查文件”“技术商务文件”“报价文件”三个部分组成，按规定上传至衢州市阳光交易服务平台。在中标结果公告结束后，中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查文件、技术商务文件、报价文件）各四份。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |
| - 7 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| - 8 | 投标文件递交截止时间及地点 | 将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市阳光交易服务平台（网址：https://qzygjy.com/）。 |
| - 9 | 开标时间 | 2025年01月 日09时30分00秒（北京时间） |
| - 10 | □样品 | （1）本项目是否需要样品：□否；☑是，详见“第三章 采购内容及要求”； （2）样品送至地点：常山县天马街道南前坊村里坞1号（浙江常正建设工程检测有限公司三楼）； （3）样品递交截止时间：样品必须于投标截止时间（见招标公告）前送达。逾期送达的样品不予接收，按未提供样品处理； （4）中标人样品处理：□退还，☑封存至验收，□抵扣招标数量； （5）其他要求：未中标样品评标结束后当即自行取回，逾期未取回造成的遗失等一切损失由投标人自行承担；中标投标人样品封存，作验收依据。 |
| - 11 | □现场讲解 | ⑴本项目是否需要现场讲解：☑否，□是； ⑵现场讲解地点：/； |
| - 12 | 开标地点及平台 | 地点：常山县天马街道南前坊村里坞1号（常正检测三楼）开标室。 开标平台：衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 |
| - 13 | 投标文件开启程序 | (1)投标文件开启时间到后，代理机构宣布开始解密，30分钟内供应商应完成投标文件的解密。供应商解密方式：供应商自行登录衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——投标人身份——我的项目——选择标段——待代理开启解密后进行解密操作供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商因自身原因未在规定时间内完成解密，则默认自动放弃； (2)采购代理机构导入投标文件成功后进入评标流程。 |
| - 14 | 中标结果公告方式及期限 | 在原采购公告发布媒体进行中标结果公告，公告期限为发布之日起至第2个工作日止。 |
| - 15 | 履约保证金、质量保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金；中标人在合同签订后15日内向采购人以（转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函之一）一次性交纳合同总价的2.5%作为质量保证金。 |
| - 16 | 签订合同 | 自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项及投标文件承诺签订合同。 |
| - 17 | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2个日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：867570514@qq.com；本项目采购合同按规定在衢州市阳光交易服务平台（网址：https://qzygjy.com/）予以备案。 |
| - 18 | 采购公告、更正公告、中标结果公告发布网址 | 衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| - 19 | 其他注意事项 | ⑴采购文件中部分加“▲”的条款，属于采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责； ⑵本项目实行不见面电子招投标方式，投标截止时间后投标人凭CA数字证书完成投标解密等事宜。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。 |
| - 20 | 联合体投标 | 1.本项目【（）接受（√）不接受】大中型企业与小微企业组成联合体； 2.本项目【（）接受（√）不接受】其他形式的联合体。 |
| - 21 | 投标供应商信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| - 22 | 中标候选人数及中标人数 | 本项目由评审小组按评标后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购人根据评审小组的推荐结果最终确认一名中标人。 |
| - 23 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理费(采购代理费收费标准按照国家计委关于印发《采购代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准（服务类）*45%收取），采购文件论证费、评审费按实结算，均由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |
| - 24 | 开标特别说明 | ⑴开标解密使用投标人上传的电子投标文件； ⑵因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、电脑环境、网络等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件； ⑶投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 |
| - 25 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构所有。 |

- 二、投标人须知

- （一）总则

1.适用范围

本采购文件适用于本次招标活动中所叙述的常山县水务发展投资有限公司PE、PPR管材配件采购项目。

2.定义解释

⑴“采购人”是指常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司；

⑵“采购代理机构”是指浙江联腾工程咨询有限公司；

⑶“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务；

⑷“投标人”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商；

⑸“潜在投标人”是指符合本采购文件中投标人资格要求的合格投标人；

⑹“中标人”是指经评审小组审查通过，并经公告无异议的投标人；

⑺“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人；

⑻“货物”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、产品、技术资料及使用手册等；

⑼“服务”系指本项目招标内容本身及相关的售后技术支持、培训服务等相关服务；

⑽“▲”系指按本采购文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

3.项目说明

3.1本采购项目参照有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标单位。

4.招标方式

公开招标

5.合格投标人的条件

凡符合本采购文件第一章采购公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

6.投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

7.知识产权

⑴投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任由投标人承担。

⑵采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

⑶如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括投标人合法获得该知识产权的相关费用，无论投标人是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。

8.转包或分包

本项目不允许转包或分包。

9.其他

⑴如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人、采购代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。

⑵本采购文件及相应的补充文件、通知等解释权归采购人和采购代理机构所有。

10.特别说明

10.1投标人法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标人投标均无效。

10.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本公司员工。

10.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得参加本次采购活动。

10.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，取消其成交资格。成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10.5投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- （二）采购文件

1.采购文件的组成

⑴采购文件共分为六部分，其内容如下：

第一章  采购公告

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

第三章  采购内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  评标办法

第六章  应提交的有关格式范例

⑵除上条内容外，采购人在规定时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分。

⑶投标人如在法律法规规定的时间内逾期对采购文件提出异议的，采购人可不予受理、答复。

2.采购文件的澄清与修改

⑴采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布采购公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

⑵更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

⑶如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

⑷投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- （三）投标文件

1.总体要求

⑴投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致采购文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

⑵投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖单位公章（电子签章）。

⑶投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

⑷投标人已明知招标期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，及其他应当告知采购人可能影响招标项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

⑸由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

2.投标文件的语言及度量衡单位

⑴除招标设备有关专用名称、型号外，投标文件与招标有关的所有文件说明均应使用中文。

⑵除招标项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标文件的编制

⑴投标文件由【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分组成，其中“资格审查文件”“技术商务文件”部分不得包含与本次项目有关的报价，否则作无效标处理。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

⑵【资格审查文件】包括但不限于以下内容：

1）有效的营业执照扫描件；

2）供应商代表为法定代表人时提供法定代表人身份证明【格式见附件】；供应商代表为授权委托人时提供法定代表人身份证明【格式见附件】和法定代表人授权委托书【格式见附件】；

3）符合参加采购活动应当具备的资格条件的承诺函【格式见附件】；

注：资格文件应包含以上所有内容，投标人的提供资格文件不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

⑶【技术商务文件】包括但不限于以下内容（请附“投标人自评表”【格式见附件】，以便评审）：

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）偏离表【格式见附件】；

4）所投产品一览表【格式见附件】；

5）参照技术资信评审项格式自拟；

6)投标人认为需要的其他文件和说明。

⑷【报价文件】包括但不限于以下内容：

1）开标一览表【格式见附件】；

2）投标人认为需要提供的其他文件或说明（如有）。

4.投标文件的编制格式及说明

⑴请投标人在编制投标文件时仔细阅读本采购文件及其他辅助资料，根据本采购文件中评标原则及评分标准中所列内容结合自身情况据实提供相关资料。所提供的各种证书、证件、证明、执照须加盖电子签章并制作在投标文件内。

⑵投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当按采购文件要求提供的格式（格式可以按同样格式扩展）编制；采购文件未提供标准格式的，由投标人自行编写；

⑶投标人应严格按照采购文件规定的顺序编制目录，编排混乱或未按采购文件所提供的统一格式编写与漏项而导致投标文件被误读或查找不到有效文件由投标人承担风险。

以上内容未提供格式的，请投标人格式自拟。

5.投标报价

5.1本项目采用折扣率报价，结算价款=中标单价×数量=最高单价限价×数量×折扣率。投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、备品备件、装卸、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、第三方检测、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务、招标代理费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部报价。5.2投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求自行报价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.3投标人必须按第六章应提交的有关格式范例中的开标一览表、投标报价明细表的内容填写，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

5.4所有投标价格均以人民币进行报价。

5.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

6.投标文件的份数和签署

⑴投标人应按本采购文件规定份数上传投标文件。

⑵投标人应根据采购文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖印章，同时签署投标人代表的全名。投标文件必须由投标人代表签字或盖章。

⑶投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一投标人加盖公章。

⑷投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

⑸投标文件的签章：投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标人电子签章。投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章，上传至衢州市阳光交易服务平台，作为投标文件正本，其余详见投标人须知前附表。

- （四）投标有效期

1.投标有效期见本采购文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝投标采购人这种要求，但同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- （五）投标响应

1.投标文件的上传和递交

⑴投标人应在投标文件截止时间前（以上传完成时间为准）将由制作工具制作生成的电子加密投标文件（.QZCGTF）成功上传递交至衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/TPBidder/memberLogin?type=13），否则投标无效。

2.投标文件的修改与撤回

⑴投标人应当在开标响应截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。开标响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。开标响应截止时间后递交的投标文件，“衢州市阳光交易服务平台”将予以拒收。

⑵开标响应截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

- （六）开标程序

1.开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“衢州市阳光交易服务平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2.开标准备

⑴开标的准备工作由采购代理机构负责落实。

⑵采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“衢州市阳光交易服务平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对招标相关人员、招标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3.开标原则

⑴采购代理机构按本采购文件投标人须知前附表规定的时间和地点开标，投标人未准时参加电子开标的，不得对招标相关人员、开标过程及结果提出异议。

⑵开标时出现的无效采购文件，不予评标。

4.开标流程

4.1至投标截止时间

采购代理机构宣布开始开标，宣布开标项目名称等情况，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。

4.2投标人解密

投标人解密时间：投标文件开启时间到后，采购代理机构宣布开始解密，30分钟内投标人应完成投标文件的解密。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）——投标人身份——我的项目——选择标段——待代理开启解密后进行解密操作，投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人因自身原因未在规定时间内完成解密，则默认自动放弃。采购代理机构导入投标文件成功后进入评标流程。

4.3投标人使用生成电子加密投标文件的CA数字证书解密投标文件。

4.4招标响应文件解密完成后，开标系统公布投标人名称及其他内容。投标报价将在技术商务文件评审结束后公布。

4.5进入评标环节，由评审小组对解密成功的投标人进行资格审查。

4.6由评审小组对通过资格审查的投标人进行技术商务文件评审，公布技术商务文件得分情况。

投标人对技术商务文件得分有异议的，应通过不见面开标大厅系统进行异议，采购代理机构通过不见面开标大厅系统文字答复，投标人提出异议的时间截止至技术商务文件得分公布后5分钟。

4.7由评审小组对各投标人的报价文件进行评审。

4.8评审结束后，评审小组编写并签署评标报告，代理机构公布最终评审结果，宣布开标会议结束。

5.开标特别说明

⑴开标解密使用投标人上传的电子投标文件。

⑵因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、电脑环境、网络等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。

⑶投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。

特别说明：如遇“衢州市阳光交易服务平台”电子化开标或评标程序调整的，按调整后程序执行。

- （七）投标人资格审查

1.评审小组首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。评审小组对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查文件不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2.投标人提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，评审小组将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评标。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的招标活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- （八）无效标条款

1.有下列情况之一的，对投标人作无效标处理。

⑴不具备采购文件规定资格要求；

⑵获取采购文件的投标人与参加开标投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

⑶在“资格审查文件”“技术商务文件”中出现投标报价的；

⑷采购文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

⑸提供虚假材料谋取中标的；

⑹投标报价超过招标预算价或最高限价的；

⑺资格审查文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

⑻投标人在投标报价计算或表达上有错误时，投标人不接受修正后报价的；

⑼明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的（例如关于“▲”条款及特别说明的）；

⑽投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑾投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标项目文件规定的期限；

⑿投标人有围标串标行为或明显串标嫌疑的；

⒀不同投标人的投标文件制作机器码或创建标识码一致的（投标文件制作机器码一致是指MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号全部一致或制作IP地址、上传IP地址等与此电脑相关的硬件标识号码中有一个一致）

⒁不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

- （九）废标的情形

1.招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

⑴符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足3家的；

⑵出现影响招标公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了招标预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，招标任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人；除招标任务取消情形外，应当重新组织招标。

- （十）评标程序

1.评审小组

⑴采购代理机构和采购人将根据招标货物或服务的特点依法组建评审小组，评审小组对采购文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

⑵在评标期间，若有需要投标人应派代表参加询标。

2.评标流程及内容

本项目具体的评标事务由评审小组负责，评标流程及内容如下：

⑴评标前准备

①由评标专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

②由评审小组组长召集所有评审小组成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目基本情况、项目技术规范和服务要求、合同主要条款、投标文件无效情形、评标办法、评标标准，以及其他与评标有关的内容。

⑵投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术、服务等实质性要求。

评审小组首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.投标文件的澄清、说明或补正

⑴对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容的，评审小组将以书面形式（或通过“衢州市阳光交易服务平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

⑵投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“衢州市阳光交易服务平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件错误的修正

⑴投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- ①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- ②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- ④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

⑵对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.评标

⑴评定原则：根据符合招标需求、质量和服务等要求，综合评标确定中标人。

⑵投标文件的澄清：在评标期间， 评审小组可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

⑶评标报告：评审小组完成评定后，向采购人提交经各评审小组成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

6.可中止电子交易活动的情形

招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响招标公平、公正性的，应当重新招标。

7.保密

⑴公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

⑵投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

- （十一）定标

1.确定中标人。

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

- （十二）法律责任

1.投标人有下列情形之一的，采购人及采购代理机构可上报有关行政部门，由行政部门作出相应处罚,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取中标的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

⑶与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

⑷向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸在开标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑹拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

### （十三）合同授予及其他

1.签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标通知书一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标单位具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标单位放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2采购单位与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.3中标单位拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第三章 采购内容及要求

一、执行标准

PE给水管材执行GB/T13663.2标准，PE给水管件执行 GB/T13663.3标准。

PPR给水管材执行GB/T18742.2标准，PPR管件执行GB/T18742.3标准。

二、采购清单

| 给水管清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 采购单价限价（元/米） |
| 1 | 1.0MPa (SDR17) PE给水管 | D25*1.9 | 1.85 |
| 2 |  | D32*2.2 | 2.85 |
| 3 |  | D40*2.4 | 3.77 |
| 4 |  | D50*3.0 | 5.9 |
| 5 |  | D63*3.8 | 9.45 |
| 6 |  | D75*4.5 | 13.1 |
| 7 |  | D90*5.4 | 19.14 |
| 8 |  | D110*6.6 | 28.42 |
| 9 |  | D125*7.4 | 36.4 |
| 10 |  | D160*9.5 | 59.7 |
| 11 |  | D200*11.9 | 93.18 |
| 12 |  | D250*14.8 | 145.19 |
| 13 |  | D315*18.7 | 235.34 |
| 14 |  | D400*23.7 | 378.87 |
| 15 |  | D450*26.7 | 480.15 |
| 16 |  | D500*29.7 | 593.44 |
| 17 |  | D560*33.2 | 738.88 |
| 18 |  | D630*37.4 | 936.02 |
| 19 |  | D710*42.1 | 1224.97 |
| 20 |  | D800*47.4 | 1553.95 |
| 21 | 1.25 MPa （SDR13.6） PE给水管 | D20*1.9 | 1.44 |
| 22 |  | D25*2.1 | 2.21 |
| 23 |  | D32*2.4 | 3.00 |
| 24 |  | D40*3.0 | 4.61 |
| 25 |  | D50*3.7 | 7.16 |
| 26 |  | D63*4.7 | 11.48 |
| 27 |  | D75*5.6 | 16.23 |
| 28 |  | D90*6.7 | 23.33 |
| 29 |  | D110*8.1 | 34.46 |
| 30 |  | *D125*9.2 | 44.32 |
| 31 |  | D160*11.8 | 72.76 |
| 32 |  | D200*14.7 | 113.52 |
| 33 |  | D250*18.4 | 180.54 |
| 34 |  | D315*23.2 | 287.11 |
| 35 |  | D400*29.4 | 461.91 |
| 36 |  | D450*33.1 | 585.53 |
| 37 |  | D500*36.8 | 722.95 |
| 38 |  | D560*41.2 | 901.68 |
| 39 |  | D630*46.3 | 1140.05 |
| 40 |  | D710*52.2 | 1489.74 |
| 41 |  | D800*58.8 | 1893.30 |
| 42 | 1.6MPa （SDR11） PE给水管 | D20*2.0 | 1.89 |
| 43 |  | D25*2.3 | 2.21 |
| 44 |  | D32*3.0 | 3.63 |
| 45 |  | D40*3.7 | 5.61 |
| 46 |  | D50*4.6 | 8.68 |
| 47 |  | D63*5.8 | 13.80 |
| 48 |  | D75*6.8 | 19.34 |
| 49 |  | D90*8.2 | 27.94 |
| 50 |  | D110*10.0 | 41.50 |
| 51 |  | D125*11.4 | 53.92 |
| 52 |  | D160*14.6 | 88.11 |
| 53 |  | D200*18.2 | 140.00 |
| 54 |  | D250*22.7 | 218.38 |
| 55 |  | D315*28.6 | 346.82 |
| 56 |  | D400*36.3 | 558.79 |
| 57 |  | D450*40.9 | 708.10 |
| 58 |  | D500*45.4 | 873.51 |
| 59 |  | D560*50.8 | 1086.59 |
| 60 |  | D630*57.2 | 1379.84 |
| 61 |  | D710*64.5 | 2096.08 |
| 给水管配件清单 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 采购单价限价（元/只） |
| 1 | PE:直通 （承插直通） | D20 | 0.26 |
| 2 |  | D25 | 0.4 |
| 3 |  | D32 | 0.68 |
| 4 |  | D40 | 1.03 |
| 5 |  | D50 | 1.7 |
| 6 |  | D63 | 2.99 |
| 7 |  | D75 | 3.29 |
| 8 |  | D90 | 5.43 |
| 9 |  | D110 | 9.95 |
| 10 | PE:异径直通 | D25*20 | 0.32 |
| 11 |  | D32*20 | 0.57 |
| 12 |  | D32*25 | 0.59 |
| 13 |  | D40*20 | 0.85 |
| 14 |  | D40*25 | 0.86 |
| 15 |  | D40*32 | 0.88 |
| 16 |  | D50*20 | 1.40 |
| 17 |  | D50*25 | 1.41 |
| 18 |  | D50*32 | 1.48 |
| 19 |  | D50*40 | 1.48 |
| 20 |  | D63*25 | 2.55 |
| 21 |  | D63*32 | 2.57 |
| 22 |  | D63*40 | 2.62 |
| 23 |  | D63*50 | 2.77 |
| 24 |  | D75*32 | 3.05 |
| 25 |  | D75*40 | 3.14 |
| 26 |  | D75*50 | 3.30 |
| 27 |  | D75*63 | 5.01 |
| 28 | PE:等径三通 | D20 | 0.59 |
| 29 |  | D25 | 0.87 |
| 30 |  | D32 | 1.55 |
| 31 |  | D40 | 2.66 |
| 32 |  | D50 | 4.54 |
| 33 |  | D63 | 8.03 |
| 34 |  | D75 | 11.70 |
| 35 | PE:异径三通 | D25*20 | 0.83 |
| 36 |  | D32*20 | 1.29 |
| 37 |  | D32*25 | 1.41 |
| 38 |  | D40*20 | 1.64 |
| 39 |  | D40*25 | 1.88 |
| 40 |  | D40*32 | 2.20 |
| 41 |  | D50*20 | 2.62 |
| 42 |  | D50*25 | 2.95 |
| 43 |  | D50*32 | 3.21 |
| 44 |  | D50*40 | 3.69 |
| 45 |  | D63*25 | 4.80 |
| 46 |  | D63*32 | 5.47 |
| 47 |  | D63*40 | 6.13 |
| 48 |  | D63*50 | 7.02 |
| 49 |  | D75*32 | 5.73 |
| 50 |  | D75*40 | 4.43 |
| 51 |  | D75*50 | 6.80 |
| 52 |  | D75*63 | 7.84 |
| 53 | PE:90°弯头 | D20 | 0.47 |
| 54 |  | D25 | 0.73 |
| 55 |  | D32 | 1.31 |
| 56 |  | D40 | 2.10 |
| 57 |  | D50 | 3.79 |
| 58 |  | D63 | 6.83 |
| 59 | PE:45°弯头 | D20 | 0.36 |
| 60 |  | D25 | 0.52 |
| 61 |  | D32 | 0.99 |
| 62 |  | D40 | 1.50 |
| 63 |  | D50 | 2.64 |
| 64 |  | D63 | 4.60 |
| 65 | PE:管堵 | D20 | 0.20 |
| 66 |  | D25 | 0.29 |
| 67 |  | D32 | 0.55 |
| 68 |  | D40 | 0.82 |
| 69 |  | D50 | 1.44 |
| 70 |  | D63 | 2.62 |
| 71 | PE:内螺纹三通 | D20*(1/2)” | 3.75 |
| 72 |  | D25*(1/2)” | 4.38 |
| 73 |  | D25*(3/4)” | 6.01 |
| 74 |  | D32*(1/2)” | 4.82 |
| 75 |  | D32*(3/4)” | 6.35 |
| 76 |  | D32*1” | 8.54 |
| 77 | PE:外螺纹三通 | D20*(1/2)” | 4.25 |
| 78 |  | D25*(1/2)” | 4.60 |
| 79 |  | D25*(3/4)” | 6.45 |
| 80 |  | D32*(1/2)” | 5.43 |
| 81 |  | D32*(3/4)” | 6.96 |
| 82 |  | D32*1” | 9.55 |
| 83 | PE:内螺纹直通 | D20*(1/2)” | 3.34 |
| 84 |  | D25*(1/2)” | 3.38 |
| 85 |  | D25*(3/4)” | 5.32 |
| 86 |  | D32*(1/2)” | 3.48 |
| 87 |  | D32*(3/4)” | 5.76 |
| 88 |  | D32*1” | 7.27 |
| 89 |  | D40*1(1/4)” | 13.27 |
| 90 |  | D50*1(1/2)” | 16.87 |
| 91 |  | D63*2” | 27.83 |
| 92 | PE:外螺纹直通 | D20*(1/2)” | 3.56 |
| 93 |  | D25*(1/2)” | 3.71 |
| 94 |  | D25*(3/4)” | 5.62 |
| 95 |  | D32*(1/2)” | 3.89 |
| 96 |  | D32*(3/4)” | 6.10 |
| 97 |  | D32*1” | 8.17 |
| 98 |  | D40*1(1/4)” | 16.24 |
| 99 |  | D50*1(1/2)” | 20.50 |
| 100 |  | D63*2” | 31.28 |
| 101 | PE:内螺纹弯头 | D20*(1/2)” | 3.58 |
| 102 |  | D20*(3/4)” | 4.1 |
| 103 |  | D25*(1/2)” | 4.1 |
| 104 |  | D25*(3/4)” | 5.87 |
| 105 |  | D32*(1/2)” | 4.18 |
| 106 |  | D32*(3/4)” | 6.51 |
| 107 |  | D32*1” | 8.02 |
| 108 | PE:外螺纹弯头 | D20*(1/2)” | 3.98 |
| 109 |  | D20*(3/4)” | 4.32 |
| 110 |  | D25*(1/2)” | 4.32 |
| 111 |  | D25*(3/4)” | 6.1 |
| 112 |  | D32*(1/2)” | 4.79 |
| 113 |  | D32*(3/4)” | 6.86 |
| 114 |  | D32*1” | 9.03 |
| 115 | PE:外螺纹活接 | D20*(1/2)” | 10.82 |
| 116 |  | D25*(3/4)” | 15.13 |
| 117 |  | D32*1” | 22.36 |
| 118 |  | D40*1(1/4)” | 32.93 |
| 119 |  | D50*1(1/2)” | 63.11 |
| 120 |  | D63*2” | 81.25 |
| 121 | PE:截止阀 | D20 | 11.49 |
| 122 |  | D25 | 18.19 |
| 123 |  | D32 | 18.98 |
| 124 |  | D40 | 28.38 |
| 125 |  | D50 | 44.66 |
| 126 |  | D63 | 58.11 |
| 127 | PE:热熔变径 | D75*63 | 5.60 |
| 128 |  | D90*50 | 8.61 |
| 129 |  | D90*63 | 9.05 |
| 130 |  | D90*75 | 9.86 |
| 131 |  | D110*63 | 14.57 |
| 132 |  | D110*75 | 14.57 |
| 133 |  | D110*90 | 15.00 |
| 134 |  | D160*63 | 25.46 |
| 135 |  | D160*75 | 26.71 |
| 136 |  | D160*90 | 33.45 |
| 137 |  | D160*110 | 33.96 |
| 138 |  | D200*110 | 58.23 |
| 139 |  | D200*160 | 61.18 |
| 140 |  | D250*110 | 98.13 |
| 141 |  | D250*160 | 46.42 |
| 142 |  | D250*200 | 116.59 |
| 143 |  | D315*160 | 119.81 |
| 144 |  | D315*200 | 103.83 |
| 145 |  | D310*250 | 162.75 |
| 146 |  | D400*160 | 228.26 |
| 147 |  | D400*200 | 250.92 |
| 148 |  | D400*250 | 350.69 |
| 149 |  | D400*315 | 360.05 |
| 150 | PE:热熔端帽 | D75 | 6.04 |
| 151 |  | D90 | 9.49 |
| 152 |  | D110 | 15.24 |
| 153 |  | D125 | 21.15 |
| 154 |  | D160 | 38.28 |
| 155 |  | D200 | 64.21 |
| 156 |  | D250 | 117.52 |
| 157 |  | D315 | 126.66 |
| 158 |  | D400 | 237.01 |
| 159 | PE:热熔三通 | D75 | 16.36 |
| 160 |  | D90 | 24.81 |
| 161 |  | D110 | 40.35 |
| 162 |  | D125 | 57.84 |
| 163 |  | D160 | 105.86 |
| 164 |  | D200 | 193.93 |
| 165 |  | *D250 | 378.10 |
| 166 |  | *D315 | 513.97 |
| 167 |  | *D400 | 923.59 |
| 168 | PE:热熔异径三通 | D75*63 | 13.86 |
| 169 |  | D90*50 | 16.81 |
| 170 |  | D90*63 | 19.97 |
| 171 |  | D90*75 | 20.24 |
| 172 |  | D110*63 | 28.52 |
| 173 |  | D110*75 | 33.84 |
| 174 |  | D110*90 | 34.34 |
| 175 |  | D160*63 | 81.12 |
| 176 |  | D160*75 | 83.62 |
| 177 |  | D160*90 | 89.11 |
| 178 |  | D160*110 | 90.42 |
| 179 |  | D200*75 | 116.06 |
| 180 |  | D200*90 | 155.75 |
| 181 |  | D200*110 | 157.75 |
| 182 |  | D200*160 | 164.98 |
| 183 |  | D250*90 | 252.12 |
| 184 |  | D250*110 | 254.90 |
| 185 |  | D250*160 | 264.58 |
| 186 |  | D250*200 | 282.05 |
| 187 | PE:热熔异径三通 | D315*110 | 409.04 |
| 188 |  | D315*160 | 431.83 |
| 189 |  | D315*200 | 459.89 |
| 190 |  | D315*225 | 548.09 |
| 191 |  | D315*250 | 482.35 |
| 192 |  | D400*110 | 685.75 |
| 193 |  | D400*160 | 735.75 |
| 194 |  | D400*200 | 823.74 |
| 195 |  | D400*250 | 879.84 |
| 196 |  | D400*315 | 904.80 |
| 197 | PE:热熔90°弯头 | D75 | 11.55 |
| 198 |  | D90 | 16.65 |
| 199 |  | D110 | 28.86 |
| 200 |  | D160 | 73.11 |
| 201 |  | D200 | 130.20 |
| 202 |  | D250 | 329.80 |
| 203 |  | D315 | 411.84 |
| 204 |  | D400 | 698.88 |
| 205 |  | D450 | 1186.94 |
| 206 | PE:热熔45°弯头 | D75 | 9.62 |
| 207 |  | D90 | 14.88 |
| 208 |  | D110 | 23.77 |
| 209 |  | D160 | 59.47 |
| 210 |  | D200 | 106.88 |
| 211 |  | D250 | 198.90 |
| 212 |  | D315 | 349.44 |
| 213 |  | D400 | 510.81 |
| 214 |  | D450 | 796.39 |
| 215 | PE:热熔法兰 （对接法兰连接件） | D40 | 5.00 |
| 216 |  | D50 | 4.59 |
| 217 |  | D63 | 4.56 |
| 218 |  | D75 | 9.56 |
| 219 |  | D90 | 13.29 |
| 220 |  | D110 | 19.24 |
| 221 |  | D125 | 28.17 |
| 222 |  | D160 | 42.84 |
| 223 |  | D200 | 86.70 |
| 224 |  | D250 | 125.80 |
| 225 |  | D315 | 177.84 |
| 226 |  | D400 | 325.50 |
| 227 | PE:喷塑法兰片 | D50 | 23.60 |
| 228 |  | D63 | 33.89 |
| 229 |  | D75 | 42.83 |
| 230 |  | D90 | 44.92 |
| 231 |  | D110 | 54.77 |
| 232 |  | D200 | 95.30 |
| 233 |  | D160 | 89.03 |
| 234 |  | D250 | 170.62 |
| 235 |  | D315 | 200.12 |
| 236 |  | D125 | 63.48 |
| 237 |  | D400 | 419.89 |
| 冷热水管清单 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 采购单价限价 |
| 1 | PPR:冷热水管s3.2 | D20*2.8 | 4.52 |
| 2 |  | D25*3.5 | 7.03 |
| 3 |  | D32*4.4 | 10.96 |
| 4 |  | D40*5.5 | 17.42 |
| 5 |  | D50*6.9 | 28.48 |
| 6 |  | D63*8.6 | 45.31 |
| 7 |  | D75*10.3 | 57.29 |
| 8 |  | D90*12.3 | 82.03 |
| 9 |  | D110*15.1 | 121.35 |
| 冷热水管配件清单 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 采购单价限价（元/只） |
| 1 | PPR:正四通 | D20 | 1.17 |
| 2 |  | D25 | 2.12 |
| 3 |  | D32 | 3.22 |
| 4 |  | D40 | 7.57 |
| 5 | PPR:直通 | D20 | 0.49 |
| 6 |  | D25 | 0.63 |
| 7 |  | D32 | 1.19 |
| 8 |  | D40 | 2 |
| 9 |  | D50 | 3.86 |
| 10 |  | D63 | 6.76 |
| 11 |  | D75 | 13.33 |
| 12 |  | D90 | 21 |
| 13 |  | D110 | 35 |
| 14 | PPR:异径直通 | D25*20 | 0.73 |
| 15 |  | D32*20 | 0.97 |
| 16 |  | D32*25 | 1.24 |
| 17 |  | D40*20 | 1.8 |
| 18 |  | D40*25 | 1.9 |
| 19 |  | D40*32 | 2.14 |
| 20 |  | D50*20 | 3.5 |
| 21 |  | D50*25 | 3.55 |
| 22 |  | D50*32 | 3.65 |
| 23 |  | D50*40 | 3.88 |
| 24 |  | D63*25 | 6.22 |
| 25 |  | D63*32 | 6.37 |
| 26 |  | D63*40 | 6.46 |
| 27 |  | D63*50 | 6.80 |
| 28 |  | D75*50 | 11.66 |
| 29 |  | D75*63 | 11.90 |
| 30 |  | D90*40 | 14.65 |
| 31 |  | D90*50 | 18.36 |
| 32 |  | D90*63 | 18.41 |
| 33 |  | D90*75 | 18.52 |
| 34 |  | D110*50 | 30.08 |
| 35 |  | D110*63 | 30.19 |
| 36 |  | D110*75 | 32.20 |
| 37 |  | D110*90 | 32.20 |
| 38 | PPR:等径三通 | D20 | 0.89 |
| 39 |  | D25 | 1.42 |
| 40 |  | D32 | 2.91 |
| 41 |  | D40 | 4.9 |
| 42 |  | D50 | 9.43 |
| 43 |  | D63 | 17.52 |
| 44 |  | D75 | 31.23 |
| 45 |  | D90 | 50.36 |
| 46 |  | D110 | 85.07 |
| 47 | PPR:异径三通 | D25*20 | 1.32 |
| 48 |  | D32*20 | 2.23 |
| 49 |  | D32*25 | 2.46 |
| 50 |  | D40*20 | 5.62 |
| 51 |  | D40*25 | 5.95 |
| 52 |  | D40*32 | 6.32 |
| 53 |  | D50*20 | 8.16 |
| 54 |  | D50*25 | 8.14 |
| 55 |  | D50*32 | 8.52 |
| 56 |  | D50*40 | 8.79 |
| 57 |  | D63*25 | 15.81 |
| 58 |  | D63*32 | 16.19 |
| 59 |  | D63*40 | 16.61 |
| 60 |  | D63*50 | 17.00 |
| 61 |  | D75*50 | 24.29 |
| 62 |  | D75*63 | 31.57 |
| 63 |  | D90*32 | 29.41 |
| 64 |  | D90*40 | 32.32 |
| 65 |  | D90*50 | 36.49 |
| 66 |  | D90*63 | 38.85 |
| 67 |  | D90*75 | 52.63 |
| 68 |  | D110*32 | 52.63 |
| 69 |  | D110*40 | 52.63 |
| 70 |  | D110*50 | 53.22 |
| 71 |  | D110*63 | 62.17 |
| 72 |  | D110*75 | 64.50 |
| 73 |  | D110*90 | 85.39 |
| 74 | PPR:90°弯头 | D20 | 0.76 |
| 75 |  | D25 | 1.15 |
| 76 |  | D32 | 2.25 |
| 77 |  | D40 | 3.71 |
| 78 |  | D50 | 8.09 |
| 79 |  | D63 | 13.67 |
| 80 |  | D75 | 27.32 |
| 81 |  | D90 | 43.79 |
| 82 |  | D110 | 78.07 |
| 83 | PPR:45°弯头 | D20 | 0.63 |
| 84 |  | D25 | 1.06 |
| 85 |  | D32 | 2.14 |
| 86 |  | D40 | 3.6 |
| 87 |  | D50 | 6.46 |
| 88 |  | D63 | 11.76 |
| 89 |  | D75 | 19.04 |
| 90 |  | D90 | 31.42 |
| 91 |  | D110 | 50.84 |
| 92 | PPR:管堵 | D20 | 0.58 |
| 93 |  | D25 | 0.72 |
| 94 |  | D32 | 1.24 |
| 95 |  | D40 | 1.77 |
| 96 |  | D50 | 2.91 |
| 97 |  | D63 | 5.83 |
| 98 |  | D75 | 11.84 |
| 99 |  | D90 | 19.04 |
| 100 |  | D110 | 30.99 |
| 101 | PPR:内螺纹三通 | D20*(1/2)” | 5.92 |
| 102 |  | D25*(1/2)” | 6.42 |
| 103 |  | D25*(3/4)” | 10.40 |
| 104 |  | D32*(1/2)” | 8.9 |
| 105 |  | D32*(3/4)” | 12.97 |
| 106 |  | D32*1” | 23.83 |
| 107 | PPR:外螺纹三通 | D20*(1/2)” | 8.55 |
| 108 |  | D25*(1/2)” | 9.16 |
| 109 |  | D25*(3/4)” | 12.71 |
| 110 |  | D32*(1/2)” | 12.36 |
| 111 |  | D32*(3/4)” | 17.55 |
| 112 |  | D32*1” | 29.67 |
| 113 | PPR:内螺纹90°弯头 | D20*(1/2)” | 5.92 |
| 114 |  | D20*(3/4)” | 8.16 |
| 115 |  | D25*(1/2)” | 6.30 |
| 116 |  | D25*(3/4)” | 9.26 |
| 117 |  | D32*(1/2)” | 7.87 |
| 118 |  | D32*(3/4)” | 11.39 |
| 119 |  | D32*1” | 20.49 |
| 120 | PPR:外螺纹90°弯头 | D20*(1/2)” | 8.05 |
| 121 |  | D20*(3/4)” | 11.84 |
| 122 |  | D25*(1/2)” | 8.5 |
| 123 |  | D25*(3/4)” | 13.09 |
| 124 |  | D32*(1/2)” | 9.56 |
| 125 |  | D32*(3/4)” | 15.97 |
| 126 |  | D32*1” | 25 |
| 127 | PPR:内螺纹直通 （内螺纹管套） | D20*(1/2)” | 5.46 |
| 128 |  | D25*(1/2)” | 5.8 |
| 129 |  | D25*(3/4)” | 8.91 |
| 130 |  | D32*(1/2)” | 6.76 |
| 131 |  | D32*(3/4)” | 10 |
| 132 |  | D32*1” | 19.36 |
| 133 |  | D40*1(1/4)” | 24.36 |
| 134 |  | D50*1(1/2)” | 37.45 |
| 135 |  | D63*2" | 46.6 |
| 136 | PPR:外螺纹直通 | D20*(1/2)” | 7.53 |
| 137 |  | D20*(3/4)” | 11.72 |
| 138 |  | D25*(1/2)” | 8.19 |
| 139 |  | D25*(3/4)” | 12.46 |
| 140 |  | D32*(1/2)” | 8.67 |
| 141 |  | D32*(3/4)” | 12.93 |
| 142 |  | D32*1” | 22.80 |
| 143 |  | D40*1(1/4)” | 30.24 |
| 144 |  | D50*1(1/2)” | 39.51 |
| 145 |  | D63*2" | 56.88 |
| 146 | PPR:外螺纹活接 | D20*(1/2)” | 14.75 |
| 147 |  | D25*(3/4)” | 23.55 |
| 148 |  | D32*1” | 40.8 |
| 149 |  | D40*1(1/4)” | 47.31 |
| 150 |  | D50*1(1/2)” | 84.69 |
| 151 |  | D63*2" | 122.89 |
| 152 | PPR:双活接铜球阀 | D20 | 36.28 |
| 153 |  | D25 | 53.71 |
| 154 |  | D32 | 59.65 |
| 155 | PPR:注塑过桥弯 | D20 | 1.85 |
| 156 |  | D25 | 3.01 |
| 157 |  | D32 | 5.31 |
| 158 | PPR:截止阀 | D20 | 17.15 |
| 159 |  | D25 | 28.57 |
| 160 |  | D32 | 34.90 |
| 161 |  | D40 | 40.96 |
| 162 |  | D50 | 78.86 |
| 163 |  | D63 | 108.57 |
| 164 |  | D75 | 171.87 |
| 165 | PPR:注塑法兰、喷塑防腐法兰片 | Dn50 | 11.40 |
| 166 |  | Dn63 | 13.46 |
| 167 |  | Dn75 | 21.60 |
| 168 |  | Dn90 | 29.57 |
| 169 |  | Dn110 | 38.81 |

注：1.因无法确定具体需求量，预算价仅为供货期预估总价，若有减少不做调整，不做补偿，风险由投标单位承担。合同将采用固定单价的形式，最终价款以实际供货量乘以相应产品中标单价进行结算；

2.上表采购清单每部分的品目采购人已设最高单价限价，各投标人在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率。

3.合同期间中标单价不予调整，供应商自行承担材料涨价风险。

三、技术要求

1.本次采购所涉及的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）。包括但不限于：

GB/T13663.2   给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材

GB/T13663.3   给水用聚乙烯(PE)管道系统第3部分:管件

CJJ 101      《埋地聚乙烯给水管道技术规程》

GB/T 17219        《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》

2.PE主要技术要求

2.1 本次PE管材及配件是指聚乙烯塑料管,原料采用PE100。

2.2 管材标准长度为6m，允许偏差为+0.4%,-0.2%。

2.3 采用热熔对接连接或电熔承插连接；与不同材质连接时采用法兰或丝扣连接。

2.4 管件内外表面应清洁光洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端应切割平整，并与管轴线垂直。

2.5 抗拉强度（MPa）≥350

2.6 氧化诱导时间，min（200℃）≥20

2.7 纵向尺寸回缩率，％（100℃）≤3

2.8 熔体流动整率，g/10min(190℃,5kg）〈0.5

2.9 PE管配件材质与直管有相同机械性能的聚乙烯。

2.10 其它未明要求按照GB/T13663.2   给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材

2.11 配件的公称压力均为1.6MPa。

2.12 中标人在PE管运输中注意采取包装防护措施，避免光照以影响管道质量。

2.13 中标人须免费提供PE管道安装的技术资料及现场技术指导。

2.14 本项目所投全部货物规格尺寸、外型及技术要求，各种规格的管材管件要求为同一生产厂家的产品；

2.15 如采购人要求，中标供应商须派员指导安装。

2.16 法兰  GB/T9119

3.其它说明：

3.1 应具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

3.2 PE管材及配件供货时，按使用方所报工程量供货，并按投标单价按实结算。

4.PE管配件参数标准

4.1管配件颜色一般为黑色；

4.2外观：管件内外壁应光滑平整，不允许有气泡、裂口、针孔、分解变色线及影响使用的划伤，管件的两端应切割平整，并与管轴线垂直；

4.3规格与尺寸

4.3.1、管件的平均外径、壁厚极限偏差、管材的弯曲度、物理机械性能均符合国家有关标准和规范；

4.3.2、管件同一截面的壁厚极限偏差不得超过国家有关标准；

4.3.3、在常温下，管件极限偏差的上下偏差不得超过国家有关标准和规范；

4.3.4、其它未明要求按照 GB/T 13663.3  给水用聚乙烯(PE)管道系统第3部分:管件 执行；

4.3.5、法兰  GB/T 9119

5.PP-R 管材、管件技术标准应符合 GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》、GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》标准，及卫生标准应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》技术规范标准要求。

6.PP-R 给水管材及管件是由聚丙烯为主要原料，原材料为优质聚丙烯专用料，（原料添加比例为100%，严禁使用回料和再生料），经挤出或注塑成型加工而成，管材、管件的内外表面清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均、颜色不一致等缺陷。管材管端头切 割平整，并与管轴线垂直，管件完整、无缺损、无变形。管材、管件的物理、力学性能、管材尺寸、外径、壁厚公差与管材公差均符合现行国家标准要求。

7.质量检测验收：

7.1 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

7.2 采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。

7.3 采购方如对产品质量有异议，应报送双方均认可的第三方检测机构进行检测。如检测结果表明产品不符合质量要求，供货方应承担违约责任，并赔偿因此给采购方造成的全部损失。

四、其他要求及说明

1.项目所有管材、管件的生产、供货、技术服务培训等，费用包含在投标单价中，投标人自行考虑该风险。

2.项目采用单价合同，并按实际数量结算，成交后实行固定单价，该投标报价在合同执行期间是固定不变的，中标人不得以任何理由予以变更。

3.投标报价时以材料招标清单中规格为统一口径报价；如实际采购的给水PE管及配件在清单表中未列出，则采购时按同一管径的不同厚度，根据理论重量相应进行换算。

4.PE管长度≥6米的，由供应商根据招标人实际需要进行定制。

5.使用单位将根据实际需要，向中标供应商分批采购，各投标单位请在报价中充分考虑分批（含零星应急采购）发货可能增加的运费及相关费用，中标供应商应承诺按招标人要求完成发货、运输、交货（接到招标人通知后5个日历天内交货），如中标人延误交货时间，中标人向招标人支付误期损害赔偿费，延误1-3天按每天2000元赔偿，延误4-6天按每天4000元赔偿，延误7-9天按每天8000元赔偿，延误10天及以上招标人有权终止合同并扣除合同总价5%作为违约金。

6.本次采购货物的报价应包括材料运至招标人指定的地点（一个以上不同地点）产生相应的费用，投标供应商应自行考虑，计入合同单价，结算不予调整。

7.原料必须全部使用全新料，所用管材、管件必须是全新、未使用的，管道设计使用年限不少于50年。

★8.每批货物招标人可以随机抽取样品送至有资质的第三方检测单位对产品进行检测，运费及各项相关检测费用均由中标人承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿招标人所有损失，同时没收30%的质量保证金；如合同期内出现两次产品检验不合格的情况招标人有权终止合同并没收全部质量保证金。

9.PE管及配件一般颜色为黑色（采购人可根据实际需要调整），管材配件生产前可前往招标人仓库进行存货颜色查勘，提供的产品需与买方仓库内同类产品颜色保持一致。

10.未中标投标单位为管材及配件备选供应商。如中标供应商在供货期出现发货不及时、产品存在质量问题等情况，经主管部门同意后直接给备选供应商供货。

11.所有的管件及配件须有品牌标志。

12.各种规格的热熔机等专用工具由中标单位在收到需求通知后3天内无偿提供使用，使用费、折旧、维修、运费等一切费用包含在投标报价中，不另行追加。

13.采购方有权对中标供应商的生产情况进行突击检查，中标供应商必须配合采购方的突击检查工作，否则采购方有权中止合同。

14.本项目属于采购人及其所属企业年度零星采购，如有项目业主要求采购人独立招标采购的，采购人有权根据项目业主要求进行独立招标采购。

15.如采购人需采购不在采购清单中列出的其他规格产品，中标人按采购人提供的市场价格及中标折扣率进行供货。

五、商务条款

1.付款及结算方式

1.1 付款方式：供应商每批次货物供应齐全且验收合格后30个工作日内，支付该次货款的100%。

1.2 结算方式：按实际提供的产品数量×中标单价（即中标折扣率*最高单价限价）。

1.3 供应商在合同签订后15日内向采购人以（转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函之一）一次性交纳合同总价的2.5%作为质量保证金。

2.交货期：接到招标人通知后5个日历天内交货（可分多批采购）。

3.合同有效期：合同签订之日起18个月或采购累计金额达到预算金额。

4.保质期

4.1所有产品提供不少于3年的质保期（本项目供货期结束后开始计算质保期），质保期内出现任何质量问题，均由乙方负责免费维修更换。

4.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

4.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人电话后，48小时内派技术人员到现场维修更换，直至修复，如维修人员未按规定时间到达现场，采购人有权处以5000元的罚款。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收；

2、产品交货时附详细的技术资料，应有产品合格证、检测报告、提供省级及省级以上卫生行政主管部门颁发的管材“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件”（加盖生产厂家公章的复印件）等。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

五、样品递交与退还

提供样品明细详见评分标准，参数详见上表主要技术参数指标要求。

（1）样品递交方式：投标人请于投标截止时间前将样品摆放完毕，逾期送达的样品不予接收，样品打分项作零分处理。

（2）样品摆放地点:常山县天马街道南前坊村里坞1号（常正检测三楼）（联系人：鄢芝，电话：18357087671）。

1.样品必须有永久性标志或钢印，其内容至少包括：生产厂名或商标、管径，否则不得分；

2.未提供投标样品或未按采购文件要求提供投标样品，样品评分不得分；

3.评标委员会可能对其进行破坏性试验，投标供应商自行承担样品费用。中标样品由采购人封存，并作为验收标准；未中标样品在评标结束后退还。

中标候选供应商的实物样品送采购人处保存，确定中标供应商后，中标供应商须保证供货产品质量不低于投标样品，如低于样品质量和采购文件质量要求，采购人有权要求退货，调换合格的产品至采购人满意为止，所产生的一切费用由中标供应商自行承担。

- 第四章合同主要条款

（以最终签订合同为准）

采购人全称（简称甲方）：常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司

中标供应商全称（简称乙方）：

采购单位全称:（简称甲方）

中标供应商全称:（简称乙方）

甲乙双方根据     年    月    日项目名称：                         （项目编号：        ）的采购结果，以及投标文件承诺、采购文件规定，结合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购项目相关事项协商一致，签订本合同，并达成如下合同条款：

一、合同标的及总额、单价

1.供货需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 固定中标折扣率 | 合同单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上一览表为本项目主要采购货物，具体采购规格、数量以实际供货为准。若实际采购的为本次清单中未列明的货物，其供货价格按市场价（或信息价）×中标折扣率进行结算（如当地已有信息价的，则以信息价为准，如无信息价的，则以市场价为准）。 |  |  |  |  |  |  |

2.合同总额：暂定人民币（大写）                 元整 （￥      ）。

3.固定中标折扣率：       %。

4.本项目合同总价仅为暂估数，实际供货数量按实结算。合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的10%。

5.合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、备品备件、装卸、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、第三方检测、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务、招标代理费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部报价。

二、供货周期、地点、交付数量及期限

1.供货期限：合同签订日起十八个月用量或合同期内货款累计达到合同金额，先到为准。

2.交货地点：甲方指定的材料仓库和施工现场。

3.交付数量及期限：本项目采用分批供货，每批次供货明细由甲方自主确定，乙方应当在接到甲方供货通知的     天内完成供货。

三、货物产地及标准

1.货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。

2.标准（符合采购文件第三章 招标内容及要求），本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的相关操作所引起的任何系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用均已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。到货后如发现乙方未提供齐全的有关文件，甲方可以推迟付款，直至乙方补齐为止。

五、知识产权及保密要求

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物和/或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料等的使用权归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

六、质量保证金

1.乙方在合同签订后15日内向甲方以（转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函之一）一次性交纳合同总价的2.5%作为质量保证金。

2.采用转账、支票、汇票、本票方式支付质量保证金的，则质量保证金在质量保证期届满后一个月内无息退还。

3.乙方因提供的产品及配套服务质量无法满足采购文件要求的，除承担相关责任外，甲方可扣除相应质量保证金。

七、包装、装卸和运输

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括:箱（件）号、装运标志（唛头)、毛重(kg)、尺码（长×宽×高，用mm表示)、净重(kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及"勿近潮湿"、“小心轻放"、“此边向上等。

5.包装费、装卸费、运费已包含在合同价内。

6.包装、装卸和运输过程中发生的意外或交通事故均由乙方负责，并承担相应费用。

八、装运单证

1.采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给甲方.

2.装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

3.制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份。

九、付款及质保

1.货物按批次到货，经验收合格后的1个月内，甲方一次性完成该批货款的支付。

2.付款方式:采用银行汇付（含电汇）等形式。每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

3.质保期： 3年 ，本项目供货期结束后开始计算质保期。

十、产权与风险转移

1.乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

3.因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十一、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110%价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

十二、检验与测试

1.甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

2.检验和测试可以在乙方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4.甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在乙方或其分包人的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5.交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具详细的技术资料，应有产品合格证、制造许可证、检测报告、提供省级及省级以上卫生行政主管部门颁发的管材“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件”（加盖生产厂家公章的复印件）等。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十三、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1.测试与验收

1.1乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

1.2乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同。

1.3测试及验收工作由甲方和/或乙方组织，验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书。

1.4如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

2.培训

2.1乙方负责提供现场操作、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

2.2乙方负责对甲方受训人员进行操作培训、维修培训。

十四、合同转让与分包

1.本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，由乙方赔付合同总金额的5%违约金并追究乙方的违约责任。

十五、质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人电话后，48小时内派技术人员到现场维修更换，直至修复.

1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

1.5质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

1.6乙方提供的货物因质量引起的安全事故责任,由乙方负责并承担相应费用。

2.质量保证期后服务

2.1质保期满后，若货物出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于货物正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

2.2质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同。

十六、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换有缺陷的货物，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十七、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，应尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十八、违约责任

1.乙方按甲方的通知安排分批发货。乙方需在接到甲方供货通知后的7天内将所需货物送到指定地点。逾期供货的，自逾期之日起，每日对乙方处以当次采购金额总价的 千分之五作为违约金。乙方一次逾期交付超过 7 日或一年供货期内未按期供货累计次数达到3次（含）以上，甲方则有权要求退还货款，扣除合同总金额5%作为违约金并提前终止合同。

2.乙方交付的货物品种、型号、规格、数量、质量标准不符合其投标文件承诺或采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并拒付货款，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可终止执行合同并扣罚合同总额3%作为违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.退换后货物仍存在质量问题的或一年供货期内累计二批货物存在质量问题的，甲方将没收全部质量保证金并终止合同，同时有权据此向乙方进一步追偿相关经济损失。

4.如发现乙方违反招投标文件和合同的相关规定，或未能按照其投标文件响应的货物及服务质量执行的，甲方有权根据违规程度对乙方进行适当质量保证金的扣除，并向其发出整改通知书。乙方二次（含）以上未在规定时限内完成整改的，乙方应向甲方支付合同总额5%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方有权提前终止合同。此后三年内乙方不得参加甲方组织的招标活动。

5.质保期间，乙方应在接到甲方通知后5天内，免费维修或更换有缺陷产品或部件；如在规定时间内没有弥补缺陷的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，乙方连续三次未到场维护的，应先退缺陷产品费用并赔付合同总额10%作为违约金。

6.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合格货物的，应向乙方偿付该批次货物金额的1%作为违约金。

7.甲方逾期办理合同款项支付手续且无正当理由的，应按同期商业银行贷款（一年期）基准利率向乙方支付逾期付款金额的利息。但总额不超过合同金额的1%。由于乙方账户、发票、财政资金拨付不及时等原因导致不能按时支付相应款项的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

十九、合同变更

1.乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2.因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3.无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十、合同解除和终止

1.合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.合同因甲方便利而解除或终止。

2.1甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2.2对乙方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可:（1）仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙以前已采购的材料和部件的费用。

3.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同:

3.1如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）;

3.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务;

3.3如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

4.因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十一、争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方有权向常山县人民法院提请诉讼。

2.在协商和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

二十二、合同生效

合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十三、其它

1.中标通知书、投标文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同一式陆份，双方各执叁份。

以下无正文

委托人（盖章）：                          受托人（盖章）：

法定代表人或委托代理人                   法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

分管领导签字：

经办人：

地址： 				                     地址：

电话： 				                     电话：

开户银行：			                     开户银行：

账号： 				                     账号：

签约时间：  年  月  日 			          签约时间：  年  月  日

- 第五章  评标办法

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，确保项目质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰评标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

1.本项目评审小组共5人组成，由1名采购人代表和4名技术、经济类专家组成。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须全程在线，负责解答有关事宜，确保评标顺利进行。

三、评标程序

1.评审小组先对通过资格审查的投标人技术商务文件进行评审；技术商务文件评审结束后即公布投标人技术商务得分情况；最后开报价文件，公布报价；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2.若投标人投标报价超出采购预算价，作无效标处理，并不再向采购单位推荐。若所有投标人投标报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做流标处理。

四、评标办法

本次招标的评标办法采用百分制综合评分法。根据本项目采购文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，技术商务分为60分，报价分40分，对投标人的投标文件中的技术商务、报价等内容进行评分，最终得出该投标人的各项得分，最终综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人（如总分相同，则报价低者优先；如报价分也相同，则由采购单位现场抽签确定）。

报价分（40分）：

根据各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且投标价格最低的投标折扣率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标折扣率)×40%×100（小数点后按四舍五入原则保留2位）。

技术商务分（60分）：

1.技术商务分的计算。

本次招标技术商务文件评分的评定由各评委成员按评分细则进行评审打分，每人一张评分计算表，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自独立评分，如某张表的单个打分因素项目超过规定的分值范围，则该张评分表无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人技术商务文件得分（小数点后按四舍五入原则保留2位）。

技术商务细则

| 资信部分 | 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 业绩 | 投标人自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，并附业主对供货能力、产品质量履约能力良好及以上的证明，每个得1分，最多可得4分。 注：投标文件中同时提供相对应的合同、加盖业主公章的履约证明复印件并加盖公章，否则不得分。 | 4分 |
|  | 2 | 推广证书 | 投标的产品PE给水管获得住房和城乡建设部科技发展促进中心颁发的“全国建设行业科技成果推广项目”证书并在有效期内的得2分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 2分 |
|  | 3 | 体系认证 | 所投产品制造商同时具有质量管理认证体系、职业健康安全管理认证体系及环境管理认证体系认证的得3分，否则不得分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
|  | 4 | 检测能力 | 所投产品制造商的检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（具备管材和管件检测能力的证明材料）的得2分。没有的或不在有效期内不得分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 2分 |
|  | 5 | 产品认证 | 投标产品具有有效期内中国环境标志产品认证证书的得1.5分；投标产品取得由中国质量认证中心发放的有效期内的节水认证证书的得1.5分 注：投标文件中提供认证证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| - 技术部分 | - 6 | 原材料 | 投标产品原材料品质：根据投标产品的原材料的等级、质量标准、技术参数及相关检测报告等进行综合评议。0-3分 （原材料证明须提供供货合同、发票等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。检测报告需在国家市场监督管理总局政务服务平台https://zwfw.samr.gov.cn/server上可查询） | 3分 |
|  | - 7 | 产品制造商设备 | - 对投标产品制造商的原材料质量把控设备、生产设备、在线检测设备、产品检测设备等其他有助于保证、提升产品质量的设备（包括但不限于生产设备、超声波在线壁厚检测系统、重力自动称量系统、原料干燥系统等）清单及证明材料进性综合评议。（提供设备购置发票及设备合同、设备彩图，无单独发票的需提供证明文件，未提供不得分。）0-5分 | 5分 |
|  | - 8 | 技术力量 | - 对投标产品制造商的技术优势、研发能力、研发成果等进行综合评议。0-3分 | 3分 |
|  | - 9 | 售后服务 | （1）根据投标人的售后服务方案，从方案的措施是否有明确可行的描述和承诺，以及在技术支持方面响应是否迅速及时、技术人员现场指导、缺陷修复、服务承诺、售后网点、所投产品近5年在保险公司投保产品责任险的情况，等方面进行评审。0-3分 (2)质保期在3年基础上每增加1年得1分，最高得2分。 | 5分 |
|  | - 10 | 样品 | 评标委员会根据投标供应商提供的样品从内外表面清洁度、光滑度、管壁匀称度、从有无气泡、有无异味和明显的划伤、凹陷、杂质、颜色均匀度等方面评分。 样品：①长度1米的1.25MPa PE给水管D25一支 ,长度1米的1.25Ma PE给水管D63一支, 长度1米的1.0MPa PE给水管D110一支；（0-6分） ②D25的PE弯头、直通、三通各1只；（0-3分） ③D63的PE弯头、直通、三通各1只；（0-3分） ④D110的PE弯头、直通、三通各1只；（0-3分） | 15分 |
|  | - 11 | 仓储措施 | 根据投标人提供的仓储措施进行评分。 | 3分 |
|  | - 12 | 进度保证 措施 | 根据投标人提供的进度保证措施进行打分。 | 3分 |
|  | - 13 | 安全措施 | 根据投标人提供的安全措施进行打分。 | 3分 |
|  | - 14 | 质量保证 措施 | 根据供应商提供的质量保证措施方案，可从质量目标、产品质量保障、内部质量管理机构设置等方面进行阐述，由评委进行综合评审。 | 3分 |
|  | - 15 | 应急预案 | 由评委根据投标人提供的应急保障方案内容、形式等方面进行评分。 | 3分 |

- 五、定标办法

1.本次招标由评审小组推荐中标候选人，采购单位根据评审小组的推荐结果进行最终确认。

2.评审小组依据法律法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术商务分与报价分之和】由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签产生第一中标候选人）。

3.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

- 六、注意事项

评审时评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。

第六章  应提交的有关格式范例

- 投标文件封面格式

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：（资格审查文件/技术商务文件/报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

后附法定代表人身份证复印件：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （项目编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字或盖章）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

后附委托代理人身份证复印件：

- 符合参加采购活动应当具备的资格条件的承诺函

常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司：

我方参与          项目【采购编号：          】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

- 投标人自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标办法”技术商务分评审内容。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

投标声明书

致：常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司：

__________________________(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址____________________。我______________(姓名)系____________________(投标人名称)为负责人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称：       ）（项目编号：        ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、我方的投标有效期自开标之日起90天内有效。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

6、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

12、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

投标人：

地  址：

电  话：

传  真：

投标人全称（盖章）：

日    期：  年  月  日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

日期：   年  月  日

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

- 2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 3、本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

所投产品一览表

| 给水管清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 所投产品品牌 |
| 1 | 1.0MPa (SDR17) PE给水管 |  |
| 2 | 1.25 MPa （SDR13.6）PE给水管 |  |
| 3 | 1.6MPa （SDR11）PE给水管 |  |
| 给水管配件清单 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 所投产品品牌 |
| 1 | PE:直通（承插直通） |  |
| 2 | PE:异径直通 |  |
| 3 | PE:等径三通 |  |
| 4 | PE:异径三通 |  |
| 5 | PE:90°弯头 |  |
| 6 | PE:45°弯头 |  |
| 7 | PE:管堵 |  |
| 8 | PE:内螺纹三通 |  |
| 9 | PE:外螺纹三通 |  |
| 10 | PE:内螺纹直通 |  |
| 11 | PE:外螺纹直通 |  |
| 12 | PE:内螺纹弯头 |  |
| 13 | PE:外螺纹弯头 |  |
| 14 | PE:外螺纹活接 |  |
| 15 | PE:截止阀 |  |
| 16 | PE:热熔变径 |  |
| 17 | PE:热熔端帽 |  |
| 18 | PE:热熔三通 |  |
| 19 | PE:热熔异径三通 |  |
| 20 | PE:热熔90°弯头 |  |
| 21 | PE:热熔45°弯头 |  |
| 22 | PE:热熔法兰 （对接法兰连接件） |  |
| 23 | PE:喷塑法兰片 |  |
| 冷热水管清单 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 所投产品品牌 |
| 1 | PPR:冷热水管s3.2 |  |
| 冷热水管配件清单 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 所投产品品牌 |
| 1 | PPR:正四通 |  |
| 2 | PPR:直通 |  |
| 3 | PPR:异径直通 |  |
| 4 | PPR:等径三通 |  |
| 5 | PPR:异径三通 |  |
| 6 | PPR:90°弯头 |  |
| 7 | PPR:45°弯头 |  |
| 8 | PPR:管堵 |  |
| 9 | PPR:内螺纹三通 |  |
| 10 | PPR:外螺纹三通 |  |
| 11 | PPR:内螺纹90°弯头 |  |
| 12 | PPR:外螺纹90°弯头 |  |
| 13 | PPR:内螺纹直通（内螺纹管套） |  |
| 14 | PPR:外螺纹直通 |  |
| 15 | PPR:外螺纹活接 |  |
| 16 | PPR:双活接铜球阀 |  |
| 17 | PPR:注塑过桥弯 |  |
| 18 | PPR:截止阀 |  |
| 19 | PPR:注塑法兰、喷塑防腐法兰片 |  |

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标折扣率 | 大写： 百分之 （ %） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 本项目所有管材、管件的生产、供货、技术服务培训等，费用包含在投标单价中，投标人自行考虑该风险。 投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。包括本项目所有服务涉及的费用、税费、雇员费用、招标代理费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部报价。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.中标单价=最高单价限价×折扣率

结算方式=中标单价×数量=最高单价限价×数量×折扣率

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权人(签字或盖章)：

日 期：  年  月  日

- 采购活动现场确认声明书

常山县水务发展投资有限公司、常山县清源建设有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加常山县水务发展投资有限公司PE、PPR管材配件采购项目（项目编号：QZLT-GK-2024024）招标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响招标公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目招标活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和现场纪律。

四、我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：                                        年   月   日

注：投标人在结束解密后30分钟内将填写完整且经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》扫描件发至经办人邮箱（邮箱地址：867570514@qq.com）