## 招标工程量清单扉页
|  | 四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程
2 | 四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程
3 | 四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块10kV开关站
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | WDNB-BYJ-2.5 | m
2 | 2905330007 | 密集型母线槽 | 三相四线封闭母线 2000A | m
3 | 2905330007 | 密集型母线槽 | 三相五线封闭母线 2000A | m
4 | 2905330007 | 密集型母线槽 | 三相四线封闭母线 2500A | m
5 | 2905330007 | 密集型母线槽 | 三相四线封闭母线 1000A | m
6 | B55111210 | 1#、2#配变 SCB18-1250kVA/10/0.4kV D/YN11 UK%=6% | 小学 | 台
7 | B55111210 | 3#、4#配变 SCB18-1000kVA/10/0.4kV D/YN11 UK%=6% | 小学 | 台
8 | B55111210 | 1#、2#配变SCB18-500kVA/10/0.4kV D/YN11 UK%=4.5% | 社会车库 | 台
9 | B55111221 | 1G3、2G3 计量柜 中置柜-12； | 小学 | 台
10 | B55111221 | 11G1、12G1进线柜 环网断路器柜 | 小学 | 台
11 | B55111221 | 11G2、12G2出线柜 环网断路器柜 | 小学 | 台
12 | B55111221 | 1G2、2G2 计量柜 环网断路器柜 | 社会车库 | 台
13 | B55111221 | 1G3、 2G3出线柜 环网断路器柜 | 社会车库 | 台
14 | B55111221 | 1G1、2G1 进线柜 环网断路器柜 | 社会车库 | 台
15 | B55111221 | 1G1、2G1进线隔离柜 | 小学 | 台
16 | B55111221 | 1G6、2G6出线柜 中置柜-12 | 小学 | 台
17 | B55111221 | 1G2、2G2进线断路器柜 中置柜-12 | 小学 | 台
18 | B55111221 | 1G4、2G4PT柜 中置柜-12 | 小学 | 台
19 | B55111221 | 1G5、2G5出线柜 中置柜-12 | 小学 | 台
20 | B55111248 | 2D9 出线柜 | 小学 | 台
21 | B55111248 | 3D1、4D1 3#、4#配变进线总柜 | 小学 | 台
22 | B55111248 | 3D2母联柜 | 小学 | 台
23 | B55111248 | 3D3、4D2 无功补偿柜(可自投) | 小学 | 台
24 | B55111248 | 3D4出线柜 | 小学 | 台
25 | B55111248 | 3D5、4D3、4D4 出线柜 | 小学 | 台
26 | B55111248 | 3D6、4D5 出线柜 | 小学 | 台
表1-6 主要材料价格表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
27 | B55111248 | 3D7、4D6 出线柜 | 小学 | 台
28 | B55111248 | 3D8、4D7 出线柜 | 小学 | 台
29 | B55111248 | 1D1、2D1 1#、2#配变进线总柜 | 小学 | 台
30 | B55111248 | 1D2母联柜 | 小学 | 台
31 | B55111248 | 1D3、2D2 无功补偿柜(可自投) | 小学 | 台
32 | B55111248 | 1D4、2D3 出线柜 | 小学 | 台
33 | B55111248 | 1D5、2D4、2D5 出线柜 | 小学 | 台
34 | B55111248 | 1D6 出线柜 | 小学 | 台
35 | B55111248 | 1D7 出线柜 | 小学 | 台
36 | B55111248 | 1D1、2D1配变进线总柜 | 社会车库 | 台
37 | B55111248 | 2D2 母联柜 | 社会车库 | 台
38 | B55111248 | 1D2、2D3无功补偿柜(可自投) | 社会车库 | 台
39 | B55111248 | 1D3、2D4 出线柜 | 社会车库 | 台
40 | B55111248 | 1D4、2D5 出线柜 | 社会车库 | 台
41 | B55111248 | 1D5 出线柜 | 社会车库 | 台
42 | B55111248 | 1D8 出线柜 | 小学 | 台
43 | B55111248 | 1D9 出线柜 | 小学 | 台
44 | B55111248 | 2D6 出线柜 | 小学 | 台
45 | B55111248 | 2D7 出线柜 | 小学 | 台
46 | B55111248 | 2D8 出线柜 | 小学 | 台
47 | HY008 | 10kV电缆冷缩式电缆头 | 3×95mm2 | 套
48 | HY008 | 10kV电缆冷缩式电缆头 | 3×185mm2 | 套
49 | HY008 | 10kV电缆冷缩式电缆头 | 3×70mm2 | 套
50 | 补充主材004 | 直流屏DC110V; 80AH |  | 套
51 | 补充主材004 | 直流电源箱DC110V; 30AH |  | 套
52 | 补充主材007 | 防剪切阻尼弹簧减震器 |  | 套
53 | 补充主材017 | 电力后台管理系统 |  | 套
54 | 补充主材031 | 资料柜 |  | 只
55 | 补充主材031 | 岗位职责及操作规范 |  | 块
56 | 补充主材031 | 模拟图板 | 2000mm*1100mm*60mm | 块
57 | 补充主材031 | 电缆标签 |  | 块
58 | 补充主材031 | 配电室名称牌 |  | 块
59 | 补充主材031 | 门口警示牌 |  | 块
60 | 补充主材031 | 间隔名称牌及编号牌 |  | 块
表1-6 主要材料价格表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
61 | 补充主材031 | 配变名称牌 |  | 块
62 | 补充主材031 | 安全工器具 |  | 套
63 | 补充主材031 | 安全警示牌 |  | 套
64 | 补充主材031 | 绝缘毯 |  | m2
65 | 补充主材031 | 除湿机 |  | 台
66 | 补充主材031 | 温湿度表 |  | 只
67 | 补充主材031 | 挡鼠板 |  | 块
68 | 补充主材031 | 开闭所全功能自承式支架定制 |  | 项

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【四堡七堡单元JG1403
单位工程报价汇总表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | (市政工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
变配电房
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G1、2G1进线隔离柜 中置柜-12 2、详细配置：柜宽×深×高650*1450*2300:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G2、2G2进线断路器柜 中置柜-12 2、详细配置：柜宽×深×高650*1450*2300:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030402017023 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G3、2G3 计量柜 中置柜-12； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1450*2260:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G4、2G4PT柜 中置柜-12； 2、详细配置：柜宽×深×高650*1450*2300:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G5、2G5出线柜 中置柜-12； 2、详细配置：柜宽×深×高650*1450*2300:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
6 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G6、2G6出线柜 中置柜-12； 2、详细配置：柜宽×深×高650*1450*2300:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030402017024 | 高压成套配电柜 | 1、名称：11G1、12G1进线柜 环网断路器柜； 2、详细配置：柜宽×深×高500*840*1700:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
8 | 030402017025 | 高压成套配电柜 | 1、名称：11G2、12G2出线柜 环网断路器柜； 2、详细配置：柜宽×深×高750*840*1700:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：干式电力变压器 1#、2#配变 SCB18-1250kVA/10/0.4kV D/YN11 UK%=6% 配风机,温度控制器,含变压器外壳 2、干变外壳防护等级不低于IP30,F级绝缘系统,具体详见图纸 3、10#槽钢基础制作安装 | 台 | 2
10 | 030401002004 | 干式变压器 | 1、名称：干式电力变压器 3#、4#配变 SCB18-1000kVA/10/0.4kV D/YN11 UK%=6% 配风机,温度控制器,含变压器外壳 2、干变外壳防护等级不低于IP30,F级绝缘系统,具体详见图纸 3、10#槽钢基础制作安装 | 台 | 2
11 | 03B028 | 变压器配套减震器 | 1、名称：防剪切阻尼弹簧减震器（一套含6只） 2、含配件安装，满足设计及建设单位要求，符合电力验收规范 | 套 | 4
12 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：干式变压器调试 2、规格：10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D1、2D1 1#、2#配变进线总柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
14 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D2母联柜； 2、详细配置：柜宽×深×高8000*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D3、2D2 无功补偿柜(可自投)； 2、详细配置：柜宽×深×高1000*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
16 | 030404004016 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D4、2D3 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030404004017 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D5、2D4、2D5 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 3
18 | 030404004018 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D6 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030404004019 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D7 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
20 | 030404004020 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D8 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030404004021 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D9 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
22 | 030404004022 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：2D6 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030404004023 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：2D7 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
24 | 030404004024 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：2D8 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030404004025 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：2D9 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
26 | 030404004030 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D1、4D1 3#、4#配变进线总柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030404004026 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D2母联柜； 2、详细配置：柜宽×深×高8000*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
28 | 030404004027 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D3、4D2 无功补偿柜(可自投)； 2、详细配置：柜宽×深×高1000*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030404004031 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D4出线柜 ； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
30 | 030404004028 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D5、4D3、4D4 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030404004032 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D6、4D5 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
32 | 030404004033 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D7、4D6 出线柜 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030404004034 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：3D8、4D7 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
34 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：密集型母线槽 2、规格型号：三相四线封闭母线 2500A 具体详见图纸 | m | 15
35 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：密集型母线槽 2、规格型号：三相四线封闭母线 2000A 具体详见图纸 | m | 15
36 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：密集型母线槽 2、规格型号：三相五线封闭母线 2000A 具体详见图纸 | m | 5
37 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：母线始端箱 2、规格型号：2000A，具体详见图纸 | 台 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：母线始端箱 2、规格型号：2500A，具体详见图纸 | 台 | 2
39 | 03B003 | 直流屏 | 1、直流屏DC110V; 80AH 2、蓄 电 池：80AH/12V，9只，1～3层每层放3只；满足设计及建设单位要求，符合电力验收规范 | 套 | 1
40 | 03B039 | 直流电源箱 | 1、直流电源箱DC110V; 30AH 2、满足设计及建设单位要求，符合电力验收规范 | 套 | 1
41 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3×95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架内、管内综合考虑 5、电压等级（KV）：高压 | m | 100
42 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV电缆冷缩式电缆头 2、型号：3×95mm2 3、电压等级（kV）：高压 | 个 | 8
43 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火封堵：进出变配电房、高低压柜等处 | 处 | 39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030403003003 | 带形母线 | 1、名称：铜排 2、规格型号：TMY-2[3(100*10)]+(100*10) | m | 20
45 | 030409002002 | 接地母线 | 1、接地母线 -50*5 镀锌扁钢 综合敷设 | m | 400
46 | 030409002003 | 接地母线 | 低压电缆YJV-1*185 1250kVA变压器中性点接地，含接线端子等 | m | 50
47 | 030409002004 | 接地母线 | 低压电缆YJV-1*150 1000kVA变压器中性点接地，含接线端子等 | m | 50
48 | 03B006 | 电力后台管理系统 | 1、电力后台管理系统 2、提供组网的光缆或通讯线，模块等等内容，具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | 套 | 1
49 | 030408002001 | 控制电缆 | 二次电缆 ZR-YJV-4*4 含控制电缆头等 | m | 400
50 | 030413001001 | 铁构件 | 电缆支架 L50*5制作安装 | kg | 1131
51 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 12
52 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 组 | 16
54 | 030414008001 | 母线 | 1、名称：10kV以下母线耐压试验 | 段 | 4
55 | 030414008002 | 母线 | 1、名称：1kV以下母线耐压试验 | 段 | 4
56 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验直流耐压试验(10kV以下) | 根 | 12
57 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(kV以下)1 | 组 | 4
58 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称：供电系统、接地装置调试 接地网调试 | 系统 | 3
59 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 直流供电(V以下)500 | 系统 | 2
室外线路部分
60 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3×185 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：综合考虑 标明走向、规格专用标识 5、电压等级（KV）：高压 | m | 200
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3×95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：综合考虑 标明走向、规格专用标识 5、电压等级（KV）：高压 | m | 380
62 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV电缆冷缩式电缆头 2、型号：3×185mm2 3、电压等级（kV）：高压 | 个 | 4
63 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV电缆冷缩式电缆头 2、型号：3×95mm2 3、电压等级（kV）：高压 | 个 | 4
配电房标化部分
64 | 03B009 | 配电房安全工器具 | 1、名称：资料柜 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 只 | 2
65 | 03B011 | 配电房安全工器具 | 1、名称：绝缘毯 2、颜色为红色，厚度为5mm，耐压等级为10kV。满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | m2 | 240
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 03B014 | 配电房安全工器具 | 1、名称：湿温度计 2、采用数字显示型，要求显示明确，读数简单。满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 只 | 2
67 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、灭火器（干粉式、2*4kG）,并放在灭火箱内，上方有灭火箱下方有黄色油漆刷 的定置位置（750mm*400mm）,上方有统一的灭火器标识牌 | 组 | 8
68 | 03B017 | 配电房安全工器具 | 1、名称：电缆标签 2、电缆标签 各间隔电缆均挂设电缆标签 | 块 | 8
69 | 03B031 | 配电房安全工器具 | 1、名称：挡鼠板 2、每一扇门配400MM高度,尺寸为门宽*100MM， 并在最上方一块用黄黑标识区分，安装合成为插入式满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 4
70 | 03B032 | 配电房安全工器具 | 1、名称：配电室名称牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 4
71 | 03B033 | 配电房安全工器具 | 1、名称：门口警示牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 03B034 | 配电房安全工器具 | 1、名称：间隔名称牌及编号牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 200
73 | 03B036 | 配电房安全工器具 | 1、名称：配变名称牌 2、背后黏上强力海绵双面胶带;满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 4
74 | 03B030 | 配电房安全工器具 | 1、名称：模拟图板 2、具体内容参照系统接线图;满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
75 | 03B021 | 配电房安全工器具 | 1、名称：岗位职责及操作规范 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
76 | 03B037 | 配电房安全工器具 | 1、名称：安全工器具 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 套 | 2
77 | 03B038 | 配电房安全工器具 | 1、名称：安全警示牌 2、站内需配置四种悬挂式标志牌，禁止合闸 有人工作，止步 高压有 电，有电危险，在此工作，4块1套;满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 套 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 03B029 | 配电房安全工器具 | 1、名称：除湿机 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 台 | 4
配电房照明
79 | 030404017001 | 配电箱 | 照明配电箱2ALE-BDS1 非标嵌墙箱 | 台 | 1
80 | 030404017002 | 配电箱 | 照明配电箱1ALE-BDS1 非标嵌墙箱 | 台 | 1
81 | 030412005001 | 荧光灯 | 双管带应急电源日光灯 2x40W,250V（T8灯管,配电子镇流器） 离地3.0米吊杆安装 含光源等 | 套 | 37
82 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控照明开关86系列 10A,250V 2.安装方式:暗装 1.3m | 个 | 5
83 | 030404035001 | 插座 | 二+三极单相安全插座10A,250V距地0.5米暗装 | 套 | 22
84 | 030404035002 | 插座 | 三相五极柜式空调插座16A,500V | 套 | 3
85 | 030108006001 | 其他风机 | 排气扇 下进上出,可定时控制,采用≥120W轴流风机,噪音低于50DB | 台 | 3
86 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDNB-BYJ-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 665.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDNB-BYJR-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 317.01
88 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDNB-BYJ-4 3.配线部位:管内穿线 | m | 249.2
89 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5X16 | m | 200
90 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4X6 | m | 40
91 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.接地要求:含接地 | m | 268
92 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.接地要求:含接地 | m | 30
93 | 030411006001 | 接线盒 | 1.钢质接线盒安装 | 个 | 37
94 | 030411006002 | 接线盒 | 1.钢质开关、插座盒安装 | 个 | 30
95 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 2
能耗监测系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 03B040 | 能耗监测系统 | 1、能耗监测系统,含软硬件及调试 2、满足设计及建设单位要求，包含上传市建委绿色低碳平台并拿到接入证明；具体详见图纸 | 套 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0313 措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
市政工程
1 | 040803003002 | 电缆排管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层； 2、包封材质：C25素混凝土； 3、规格：6Φ150热镀锌钢管，壁厚4.5mm； 4、铺设深度：详见设计图纸； 5、具体做法详见设计图纸； 6、工程量计价规则：按设计图纸所示排管长度计算； 7、含模板制作及安拆、管枕，具体做法详见施工图。 | m | 62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 040803003003 | 电缆排管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层； 2、包封材质：C25素混凝土； 3、规格：4Φ150热镀锌钢管，壁厚4.5mm； 4、铺设深度：详见设计图纸； 5、具体做法详见设计图纸； 6、工程量计价规则：按设计图纸所示排管长度计算； 7、含模板制作及安拆、管枕，具体做法详见施工图。 | m | 172
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 040504002001 | 混凝土井 | 电缆工井，规格2m*1.0m（具体详见图纸） 1、土方开挖，开挖方式综合考虑 2、碎石垫层100mm 3、商品混凝土C30浇筑 4、井盖、井圈材质及规格：混凝土盖板，人行道小方块，C25混凝土孔井保护帽，70*50*5角钢井圈(刷红丹二度)，75*50*5井圈角钢 5、φ20拉环孔×4 6、含模板制作及安拆，具体做法详见施工图 | 座 | 11
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合土； 2、挖土深度：满足设计要求。 | m3 | 459.04
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求； 2、填方材料品种：符合设计要求的原土； 2、粒径要求：满足设计要求。 | m3 | 312.54
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合考虑； 2、运距：由投标人自行考虑。 | m3 | 99.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：土方综合 2、投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑消纳场地，自行确定报价，办理渣土相关手续。 | m3 | 99.62
8 | 040803003004 | 电缆排管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层； 2、包封材质：C25素混凝土； 3、规格：16Φ175热镀锌钢管+2Φ100热镀锌钢管； 4、铺设深度：详见设计图纸； 5、具体做法详见设计图纸； 6、工程量计价规则：按设计图纸所示排管长度计算； 7、含模板制作及安拆、管枕，具体做法详见施工图。 | m | 50
9 | 040504002002 | 混凝土井 | 电缆工井，规格3m*1.5m（具体详见图纸） 1、含钢筋、模板制作及安拆，具体做法详见施工图 | 座 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块48班小学项目配电工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，施工单位自行考虑 | 台·次 | 1
2 | 041107002001 | 排水、降水 | 施工单位自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【四堡七堡单元JG1403_1
单位工程报价汇总表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
变配电房
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G1、2G1 进线柜 环网断路器柜 2、详细配置：柜宽×深×高750*840*1700:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G2、2G2 计量柜 环网断路器柜 2、详细配置：柜宽×深×高750*840*1700:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1G3、 2G3出线柜 环网断路器柜； 2、详细配置：柜宽×深×高500*840*1700:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
4 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：干式电力变压器 1#、2#配变SCB18-500kVA/10/0.4kV D/YN11 UK%=4.5% 配风机,温度控制器,含变压器外壳 2、干变外壳防护等级不低于IP30,F级绝缘系统,具体详见图纸 3、10#槽钢基础制作安装 | 台 | 2
5 | 03B001 | 变压器配套减震器 | 1、名称：防剪切阻尼弹簧减震器（一套含6只） 2、含配件安装，满足设计及建设单位要求，符合电力验收规范 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：干式变压器调试 2、规格：10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 2
7 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D1、2D1配变进线总柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
8 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：2D2 母联柜； 2、详细配置：柜宽×深×高8000*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D2、2D3无功补偿柜(可自投)； 2、详细配置：柜宽×深×高1000*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
10 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D3、2D4 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D4、2D5 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 2
12 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：1D5 出线柜； 2、详细配置：柜宽×深×高800*1000*2200:详见图纸，含内部元器件、箱体、配件、母排等，具体配置详见系统图； 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地； 4、安装方式：落地安装，含10#槽钢基础制作安装，除锈刷油； | 台 | 1
13 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：密集型母线槽 2、规格型号：三相四线封闭母线 1000A 具体详见图纸 | m | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：母线始端箱 2、规格型号：1000A，具体详见图纸 | 台 | 4
15 | 03B002 | 直流电源箱 | 1、直流电源箱DC110V; 30AH 2、满足设计及建设单位要求，符合电力验收规范 | 套 | 1
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3×95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架内、管内综合考虑 5、电压等级（KV）：高压 | m | 40
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV电缆冷缩式电缆头 2、型号：3×95mm2 3、电压等级（kV）：高压 | 个 | 4
18 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火封堵：进出变配电房、高低压柜等处 | 处 | 11
19 | 030403003001 | 带形母线 | 1、名称：铜排 2、规格型号：TMY-3(80*8)+(80*8) | m | 10
20 | 031002003001 | 套管 |  | 个 | 1
21 | 030409002001 | 接地母线 | 1、接地母线 -50*5 镀锌扁钢 综合敷设 | m | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030409002003 | 接地母线 | 低压电缆YJV-1*95 500kVA变压器中性点接地，含接线端子等 | m | 40
23 | 030408002001 | 控制电缆 | 二次电缆 ZR-YJV-4*4 含控制电缆头等 | m | 100
24 | 030413001001 | 铁构件 | 电缆支架 L50*5制作安装 | kg | 339.3
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 2
26 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
27 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 组 | 2
28 | 030414008001 | 母线 | 1、名称：10kV以下母线耐压试验 | 段 | 2
29 | 030414008002 | 母线 | 1、名称：1kV以下母线耐压试验 | 段 | 2
30 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验直流耐压试验(10kV以下) | 根 | 2
31 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(kV以下)1 | 组 | 2
32 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称：供电系统、接地装置调试 接地网调试 | 系统 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 直流供电(V以下)500 | 系统 | 1
室外线路部分
34 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：综合考虑 标明走向、规格专用标识 5、电压等级（KV）：高压 | m | 180
35 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV电缆冷缩式电缆头 2、型号：3×70mm2 3、电压等级（kV）：高压 | 个 | 4
配电房标化部分
36 | 03B003 | 配电房安全工器具 | 1、名称：资料柜 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 只 | 1
37 | 03B004 | 配电房安全工器具 | 1、名称：绝缘毯 2、颜色为红色，厚度为5mm，耐压等级为10kV。满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | m2 | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 03B005 | 配电房安全工器具 | 1、名称：湿温度计 2、采用数字显示型，要求显示明确，读数简单。满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 只 | 1
39 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、灭火器（干粉式、2*4kG）,并放在灭火箱内，上方有灭火箱下方有黄色油漆刷 的定置位置（750mm*400mm）,上方有统一的灭火器标识牌 | 组 | 4
40 | 03B006 | 配电房安全工器具 | 1、名称：电缆标签 2、电缆标签 各间隔电缆均挂设电缆标签 | 块 | 2
41 | 03B007 | 配电房安全工器具 | 1、名称：挡鼠板 2、每一扇门配400MM高度,尺寸为门宽*100MM， 并在最上方一块用黄黑标识区分，安装合成为插入式满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
42 | 03B008 | 配电房安全工器具 | 1、名称：配电室名称牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
43 | 03B009 | 配电房安全工器具 | 1、名称：门口警示牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 03B010 | 配电房安全工器具 | 1、名称：间隔名称牌及编号牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 100
45 | 03B011 | 配电房安全工器具 | 1、名称：配变名称牌 2、背后黏上强力海绵双面胶带;满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
46 | 03B012 | 配电房安全工器具 | 1、名称：模拟图板 2、具体内容参照系统接线图;满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 1
47 | 03B013 | 配电房安全工器具 | 1、名称：岗位职责及操作规范 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 1
48 | 03B014 | 配电房安全工器具 | 1、名称：安全工器具 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 套 | 1
49 | 03B015 | 配电房安全工器具 | 1、名称：安全警示牌 2、站内需配置四种悬挂式标志牌，禁止合闸 有人工作，止步 高压有 电，有电危险，在此工作，4块1套;满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 套 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 03B016 | 配电房安全工器具 | 1、名称：除湿机 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 台 | 1
配电房照明
51 | 030404017001 | 配电箱 | 照明配电箱ZM1 非标嵌墙箱 | 台 | 1
52 | 030412005001 | 荧光灯 | 双管带应急电源日光灯 2x40W,250V（T8灯管,配电子镇流器） 离地3.0米吊杆安装 含光源等 | 套 | 8
53 | 030412001001 | 普通灯具 | 壁灯 80W,250V离地2.7米侧壁安装 | 套 | 8
54 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控照明开关86系列 10A,250V 2.安装方式:暗装 1.3m | 个 | 4
55 | 030404035001 | 插座 | 二+三极单相安全插座10A,250V距地0.5米暗装 | 套 | 8
56 | 030404035002 | 插座 | 三相五极柜式空调插座16A,500V | 套 | 1
57 | 030108006001 | 其他风机 | 排气扇 下进上出,可定时控制,采用≥120W轴流风机,噪音低于50DB | 台 | 2
58 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDNB-BYJ-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 400
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDNB-BYJR-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 210
60 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDNB-BYJ-4 3.配线部位:管内穿线 | m | 40
61 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5X16 | m | 100
62 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4X6 | m | 20
63 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.接地要求:含接地 | m | 200
64 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.接地要求:含接地 | m | 10
65 | 030411006001 | 接线盒 | 1.钢质接线盒安装 | 个 | 16
66 | 030411006002 | 接线盒 | 1.钢质开关、插座盒安装 | 个 | 13
67 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块社会车库项目配电工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0313 措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【四堡七堡单元JG1403_2
单位工程报价汇总表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块10kV开关站 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块10kV开关站-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
配电房标化部分
1 | 03B001 | 配电房安全工器具 | 1、名称：资料柜 铁质、1000*400*1800mm 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 只 | 1
2 | 03B002 | 配电房安全工器具 | 1、名称：绝缘毯 2、颜色为红色，厚度为5mm，耐压等级为10kV。满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | m2 | 16
3 | 03B003 | 配电房安全工器具 | 1、名称：湿温度计 2、采用数字显示型，要求显示明确，读数简单。满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 只 | 1
4 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 2、灭火器（干粉式、2*4kG）,并放在灭火箱内，上方有灭火箱下方有黄色油漆刷 的定置位置（750mm*400mm）,上方有统一的灭火器标识牌 | 组 | 4
5 | 03B005 | 配电房安全工器具 | 1、名称：挡鼠板 2、每一扇门配400MM高度,尺寸为门宽*100MM， 并在最上方一块用黄黑标识区分，安装合成为插入式满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块10kV开关站-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 03B006 | 配电房安全工器具 | 1、名称：配电室名称牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
7 | 03B007 | 配电房安全工器具 | 1、名称：门口警示牌 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 块 | 2
8 | 03B013 | 配电房安全工器具 | 1、名称：安全警示牌 2、站内需配置四种悬挂式标志牌，禁止合闸 有人工作，止步 高压有 电，有电危险，在此工作，4块1套;满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 套 | 5
9 | 03B014 | 配电房安全工器具 | 1、名称：安全工器具 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 套 | 1
10 | 030108006001 | 其他风机 | 排气扇 下进上出,可定时控制,采用≥120W轴流风机,噪音低于50DB | 台 | 4
11 | 03B015 | 开闭所全功能自承式支架 | 1、名称：开闭所全功能自承式支架定制 2、满足设计及建设单位需求，符合电力验收规范。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块10kV开关站-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33/S42-16地块48班小学及社会停车库项目10KV专变及室外电力工程
单位工程及专业工程名称：四堡七堡单元JG1403-A33S42-16地块10kV开关站-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计