建德市新水建设有限公司2024年球墨铸铁管采购项目的更正公告

一、采购人名称：

建德市新水建设有限公司

二、采购项目名称：

建德市新水建设有限公司2024年球墨铸铁管采购项目

三、采购项目编号：

ZJTX-CG2024048

四、原采购公告发布日期：

2024年10月29日

五、澄清及更正理由：

采购方对招标文件进行更正。

- 澄清及更正事项：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第五章招标内容与技术要求采购需求清单P18 | 第16行：球墨铸铁污水管：DN500（壁厚7.5mm）； 第17行：球墨铸铁污水管：DN600（壁厚8.7mm） | 第16行：球墨铸铁污水管：DN500（壁厚6.5mm）； 第17行：球墨铸铁污水管：DN600（壁厚7.6mm） |
| 2 | 招标文件第五章招标内容与技术要求主要技术参数2、离心球墨铸铁污水管技术要求P19 | 2.1、产品必须满足GB/T26081-2010标准要求，并且管身上喷有GB/T26081-2010字样，管子单根有效长度为6米。 2.2、污水用球墨铸铁管的壁厚应满足GB/T26081-2010标准要求。误差范围满足GB/T26081-2010相关要求。其中DN300及以下为C40等级，DN350-DN600为C30等级，DN700及以上为C25等级。 2.3、....水泥砂浆内衬的厚度应满足GB/T26081-2010标准要求。 | 2.1、产品必须满足GB/T26081-2022标准要求，并且管身上喷有GB/T26081-2022字样，管子单根有效长度为6米。 2.2、污水用球墨铸铁管的壁厚应满足GB/T26081-2022标准要求。误差范围满足GB/T26081-2022相关要求。其中DN200及以下为C40等级，DN250-DN400为C30等级，DN450及以上为C25等级。 2.3、....水泥砂浆内衬的厚度应满足GB/T26081-2022标准要求。 |
| 3 | 招标文件第六章商务条款第六条验收第1款验收质量标准P23 | 球墨铸铁上水管必须符合标准GB/T 13295-2019；球墨铸铁污水管必须符合标准GB/T26081-2010。 | 球墨铸铁上水管必须符合标准GB/T 13295-2019；球墨铸铁污水管必须符合标准GB/T26081-2022。 |

注：以上内容各参与本项目的投标供应商须按此文件内容编制投标文件，其他内容不变。

七、联系方式

采购单位: 建德市新水建设有限公司

联系人：何先生      联系电话：0571-64790075

质疑接收人：王女士 联系电话：18258805753

招标代理单位：浙江同欣工程管理有限公司

联系人：聂先生      联系电话：18968194943

质疑联系人：张先生  质疑联系方式：13073641530

采购争议处理机构：建德市城市建设发展投资有限公司

地址：浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路168号

联系人：黄先生

监督投诉电话：0571-58306989

建德市新水建设有限公司

浙江同欣工程管理有限公司

2024年11月14日