## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 园丁公寓室内电气线路改造工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 园丁公寓室内电气线路改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-1号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 M1-1楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M1-2楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 SPX-004J一层休息厅配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 17
4 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 SPX-006J二层多功能厅配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 SPX-006J一层餐厅配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 SPX-012J一层厨房配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | PVC方形线槽100*50，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 122.32
8 | 030411003002 | 桥架 | PVC方形线槽20*10，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 1728.09
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计要求 | kg | 554.34
10 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 铜芯 BYJR-1X2.5 | m | 1313.10
11 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 铜芯 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 3145.27
12 | 030411004003 | 配线 | 穿照明线 铜芯 WDZB1-BYJ-4 | m | 812.70
13 | 030411004004 | 配线 | 穿照明线 铜芯 WDZB1-BYJ-6 | m | 89.00
14 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线 铜芯 BYJR-2.5 | m | 113.27
15 | 030411004006 | 配线 | 线槽配线 铜芯 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 226.54
16 | 030411004007 | 配线 | 线槽配线 铜芯 WDZB1-BYJ-6 | m | 219.15
17 | 030411004008 | 配线 | 线槽配线 铜芯 WDZB1-BYJ-10，含铜端子； | m | 218.05
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X6.0 | m | 361.13
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 30
20 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯(防水)3000K 13W | 套 | 50
21 | 030412001002 | 普通灯具 | LED吸顶花灯3000K | 套 | 28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030412005001 | 荧光灯 | 单管LED灯3000K 18W | 套 | 16
23 | 030412005002 | 荧光灯 | 双管LED灯3000K 2*18W | 套 | 51
24 | 030412001003 | 普通灯具 | 壁灯 | 套 | 1
25 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 28
26 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 5
27 | 030404034003 | 照明开关 | 双联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 29
28 | 030404034004 | 照明开关 | 感应开关 | 个 | 13
29 | 030404034005 | 照明开关 | 空调开关 | 个 | 15
30 | 030404035001 | 插座 | 双联二、三孔插座(86型)(带安全门) | 个 | 56
31 | 030404035002 | 插座 | 卫生间防水插座 | 个 | 1
32 | 030404035003 | 插座 | 壁挂式空调插座(带安全门) | 个 | 4
33 | 030404035004 | 插座 | 厨房电磁炉插座 | 个 | 1
34 | 030404035005 | 插座 | 灭蝇灯插座 | 个 | 4
35 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 156
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030411006002 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 146
37 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 卫生间局部等电位，含-25X4镀锌扁钢、挖洞、填补、修复等； | 台 | 15
38 | 030404033001 | 风扇 | 排气扇 | 台 | 3
39 | 030404033002 | 风扇 | 壁扇 | 台 | 21
40 | 03B001 | 拆除利旧费用 | 拆除利旧等费用，含原管线、灯具、配电箱等，拆除、利旧、移位、清扫等按一项包干结算不作调整； | 项 | 1
41 | 03B002 | 开槽、补洞 | 开槽、补洞等按一项包干结算不做调整； | 项 | 1
电气火灾监控系统
42 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 电气火灾监控模块 | 个 | 2
43 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | Acrel-6000电气火灾监控系统控制器主机 | 台 | 1
44 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
45 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 500.00
46 | 030411004009 | 配线 | 二芯单芯导线NH-RVSP-2x1.5 | m | 500.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架搭拆
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:1号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:1号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:1号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:安装-1号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:1号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:1号楼 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:1号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂 | t
2 | 热轧光圆钢筋综合 | kg
3 | 扁钢Q235B综合 | kg
4 | 角钢Q235B综合 | kg
5 | 电力电缆WDZB1-YJY-3X6.0 | m
6 | 报警联动一体机 | 台
7 | 成套配电箱 悬挂SPX-006J二层多功能厅配电箱 | 台
8 | 成套配电箱 悬挂式M1-1楼层配电箱 | 台
9 | 成套配电箱 悬挂式M1-2楼层配电箱 | 台
10 | 成套配电箱 悬挂式SPX-004J一层休息厅配电箱 | 台
11 | 成套配电箱 悬挂式SPX-006J一层餐厅配电箱 | 台
12 | 成套配电箱 悬挂式SPX-012J一层厨房配电箱 | 台

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:1号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
2 | 交流稳压电源 | 台班
3 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班
4 | 数字万用表 | 台班
5 | 火灾探测器试验器 | 台班
6 | 其他机械费 | 元
7 | 汽车式起重机8t | 台班
8 | 载货汽车5t | 台班
9 | 立式钻床25mm | 台班
10 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班
11 | 自耦调压器 | 台班
12 | 手持式万用表 | 台班
13 | 弧焊机 综合 | 台班

## 2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-2号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  | 0
1 | 030404017007 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 M2-1楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017008 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M2-2楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
3 | 030404017009 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 SPX-003J服务用房配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 2
4 | 030404017010 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式SPX-004J住户配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 21
5 | 030411003003 | 桥架 | PVC方形线槽100*50，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 111.91
6 | 030411003004 | 桥架 | PVC方形线槽20*10，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 735.88
7 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计要求 | kg | 295.88
8 | 030411004010 | 配线 | 穿照明线 铜芯 BYJR-1X2.5 | m | 392.08
9 | 030411004011 | 配线 | 穿照明线 铜芯 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1564.67
10 | 030411004012 | 配线 | 线槽配线 铜芯 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 64.11
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X6.0 | m | 587.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X4.0 | m | 52.39
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 49
14 | 030412001004 | 普通灯具 | LED吸顶灯(防水)3000K 13W | 套 | 50
15 | 030412001005 | 普通灯具 | LED吸顶花灯3000K | 套 | 11
16 | 030412005003 | 荧光灯 | 单管LED灯3000K 18W | 套 | 7
17 | 030404034006 | 照明开关 | 单联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 12
18 | 030404034007 | 照明开关 | 双联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 24
19 | 030404034008 | 照明开关 | 感应开关 | 个 | 42
20 | 030404034009 | 照明开关 | 空调开关 | 个 | 1
21 | 030404035006 | 插座 | 双联二、三孔插座(86型)(带安全门) | 个 | 16
22 | 030404035007 | 插座 | 卫生间插座 | 个 | 3
23 | 030404035008 | 插座 | 厨房电磁炉插座 | 个 | 3
24 | 030404035009 | 插座 | 卫生间防水插座 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030404035010 | 插座 | 壁挂式空调插座(带安全门) | 个 | 4
26 | 030411006003 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 106
27 | 030411006004 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 68
28 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 卫生间局部等电位，含-25X4镀锌扁钢、挖洞、填补、修复等； | 台 | 21
29 | 030404033003 | 风扇 | 排气扇 | 台 | 1
电气火灾监控系统
30 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 电气火灾监控模块 | 个 | 2
31 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 500.00
32 | 030411004013 | 配线 | 二芯单芯导线NH-RVSP-2x1.5 | m | 500.00
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架搭拆
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:2号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:2号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:安装-2号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:2号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:2号楼 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:2号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
2 | 黄砂净砂 | t
3 | 水 | m3

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:2号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 汽车式起重机8t | 台班
3 | 载货汽车5t | 台班
4 | 立式钻床25mm | 台班
5 | 手持式万用表 | 台班
6 | 弧焊机 综合 | 台班

## 3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-3号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  | 0
1 | 030404017011 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M3-1配电总箱（一层），具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017012 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M3-2一层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
3 | 030404017013 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M3-3二层配电箱 ，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
4 | 030404017014 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M3-4三层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
5 | 030404017015 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 SPX-005J住户配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 32
6 | 030411003005 | 桥架 | PVC方形线槽100*50，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 108.08
7 | 030411003006 | 桥架 | PVC方形线槽20*10，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 455.05
8 | 030413001003 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计要求 | kg | 221.84
9 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管 SC50 | m | 28.04
10 | 030411004014 | 配线 | 穿照明线 铜芯 BYJR-1X2.5 | m | 336.91
11 | 030411004015 | 配线 | 穿照明线 铜芯 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 796.46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004016 | 配线 | 线槽配线 铜芯 BYJR-2.5 | m | 18.50
13 | 030411004017 | 配线 | 线槽配线 铜芯 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 37.00
14 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X4.0 | m | 603.73
15 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJY-5X16 | m | 37.04
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 64
17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6
18 | 030412001006 | 普通灯具 | LED吸顶灯(防水)3000K 13W | 套 | 48
19 | 030412001007 | 普通灯具 | LED吸顶花灯3000K | 套 | 1
20 | 030412005004 | 荧光灯 | 单管LED灯3000K 18W | 套 | 3
21 | 030412001008 | 普通灯具 | 壁灯 | 套 | 1
22 | 030404034010 | 照明开关 | 单联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030404034011 | 照明开关 | 三联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 1
24 | 030404034012 | 照明开关 | 双联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 4
25 | 030404034013 | 照明开关 | 感应开关 | 个 | 41
26 | 030404035011 | 插座 | 双联二、三孔插座(86型)(带安全门) | 个 | 2
27 | 030404035012 | 插座 | 卫生间插座 | 个 | 1
28 | 030404035013 | 插座 | 卫生间防水插座 | 个 | 1
29 | 030404035014 | 插座 | 壁挂式空调插座(带安全门) | 个 | 1
30 | 030411006005 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 57
31 | 030411006006 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 53
32 | 030409008003 | 等电位端子箱、 测试板 | 卫生间局部等电位，含-25X4镀锌扁钢、挖洞、填补、修复等； | 台 | 32
电气火灾监控系统
33 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 电气火灾监控模块 | 个 | 2
34 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 500.00
35 | 030411004018 | 配线 | 二芯单芯导线NH-RVSP-2x1.5 | m | 500.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架搭拆
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:3号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:3号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:3号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 3_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 3_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:安装-3号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:3号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 3_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:3号楼 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:3号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
2 | 黄砂净砂 | t
3 | 水 | m3
4 | 钢管SC50 | m

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:3号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 汽车式起重机8t | 台班
3 | 汽车式起重机8t | 台班
4 | 载货汽车5t | 台班
5 | 载货汽车5t | 台班
6 | 立式钻床25mm | 台班
7 | 管子切断套丝机159mm | 台班
8 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班
9 | 手持式万用表 | 台班
10 | 弧焊机 综合 | 台班

## 4_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-4号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  | 0
1 | 030404017016 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 M4-1配电总箱（一层），具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017017 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M4-2楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
3 | 030404017018 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M4-3楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
4 | 030404017019 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式M4-4楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
5 | 030404017020 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 M4-5楼层配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 1
6 | 030404017021 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式 SPX-005J住户配电箱，具体型号规格详见图纸 | 台 | 28
7 | 030411003007 | 桥架 | PVC方形线槽100*50，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 165.84
8 | 030411003008 | 桥架 | PVC方形线槽20*10，含桥架穿墙防火封堵、隔板、接地 | m | 612.55
9 | 030413001004 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计要求 | kg | 318.98
10 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管 SC40 | m | 37.39
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411004019 | 配线 | 穿照明线 铜芯 BYJR-1X2.5 | m | 336.38
12 | 030411004020 | 配线 | 穿照明线 铜芯 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1116.97
13 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X6.0 | m | 503.14
14 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X4.0 | m | 52.07
15 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJY-5X10 | m | 49.39
16 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 60
17 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8
18 | 030412001009 | 普通灯具 | LED吸顶灯(防水)3000K 13W | 套 | 37
19 | 030412001010 | 普通灯具 | LED吸顶花灯3000K | 套 | 3
20 | 030412005005 | 荧光灯 | 单管LED灯3000K 18W | 套 | 6
21 | 030412001011 | 普通灯具 | 壁灯 | 套 | 2
22 | 030404034014 | 照明开关 | 单联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030404034015 | 照明开关 | 双联单控开关(带夜间指示灯宽板) | 个 | 8
24 | 030404034016 | 照明开关 | 感应开关 | 个 | 36
25 | 030404035015 | 插座 | 双联二、三孔插座(86型、带安全门) | 个 | 14
26 | 030404035016 | 插座 | 卫生间插座 | 个 | 1
27 | 030404035017 | 插座 | 壁挂式空调插座(带安全门) | 个 | 1
28 | 030404035018 | 插座 | 卫生间防水插座 | 个 | 1
29 | 030411006007 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 69
30 | 030411006008 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 48
31 | 030409008004 | 等电位端子箱、 测试板 | 卫生间局部等电位，含-25X4镀锌扁钢、挖洞、填补、修复等； | 台 | 24
电气火灾监控系统
32 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 电气火灾监控模块 | 个 | 2
33 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 500.00
34 | 030411004021 | 配线 | 二芯单芯导线NH-RVSP-2x1.5 | m | 500.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架搭拆
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:4号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:4号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:4号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 4_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 4_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 4_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 4_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:安装-4号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:4号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 4_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:4号楼 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:4号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
2 | 黄砂净砂 | t
3 | 水 | m3
4 | 钢管SC40 | m

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:4号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 汽车式起重机8t | 台班
3 | 汽车式起重机8t | 台班
4 | 载货汽车5t | 台班
5 | 载货汽车5t | 台班
6 | 立式钻床25mm | 台班
7 | 手持式万用表 | 台班
8 | 弧焊机 综合 | 台班