公开招标文件

| 项目编号： | HLSYFZC-2025-001（02） |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2024年电动自行车充电设施建设三期项目（第二次） |
| 采 购 人： | 松阳县大数据运营有限公司 |
| 采购代理机构： | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
| 备案单位： | 松阳县政府国有资产监督管理办公室 |
| 二〇二五年二月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	4

第二章  招标需求	1

第三章  投标人须知	56

投标人须知前附表（一）	58

投标人须知前附表（二）	60

一    总则	61

1.1     适用范围	61

1.2     定义	61

1.3     投标人应具备资格条件	61

1.4     联合体	61

1.5     投标文件的语言及计量	62

1.6     投标费用	62

1.7     现场踏勘	62

1.8     答疑会	62

1.9     分包	62

1.10    保密	63

1.11    政府采购政策	63

1.12    信用信息记录查询	63

1.13    质疑和投诉	64

1.14    特别声明	65

二    招标文件	65

2.1     招标文件的组成	65

2.2     招标文件的澄清、修改	65

三    投标文件	66

3.1     投标文件组成	66

3.2     资格审查文件的组成	66

3.3     资信商务及技术文件的组成	66

3.4     报价文件的组成	66

四    投标文件的编制	66

4.1     投标文件编制	66

4.2     投标报价要求	67

4.3     投标有效期	67

4.4     投标文件格式	67

4.5     投标文件份数及签署	67

五    投标文件的提交	68

5.1     投标文件的密封及标记	68

5.2     投标文件的提交	69

5.3     投标文件修改和撤回	69

5.4     备选投标方案	69

5.5     投标诚实信用	69

六    开标和评标	69

6.1     开标	70

6.2     资格审查	70

6.3     评标	71

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	72

6.5     报价错误修正	73

6.6     评标报告	73

七    ▲投标无效的情形	73

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	73

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	74

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	74

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	74

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	75

八    中标和合同	75

8.1     中标	75

8.2     中标公告和中标通知书	75

8.3     履约保证金	76

8.4     合同	76

九    其他事项	76

9.1     解释权	76

第四章  合同格式	77

第五章  投标文件格式	84

一  资格审查文件格式	84

1.1    资格审查文件封面格式	84

1.2    资格审查文件目录	85

1.3    有效营业执照复印件	85

1.4    负责人身份证复印件	85

1.5    授权委托书格式	86

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	87

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	87

1.8    无重大违法记录声明书格式	88

1.9    特定资格条件证明材料附件（若有）	89

1.10    其他	90

二  资信商务及技术文件格式	91

2.1    资信及商务文件封面格式	91

2.2    资信商务及技术文件目录	91

2.3    投标函格式	92

2.4    类似案例成功的业绩格式	94

2.5    商务响应表格式	94

2.6    技术服务	95

2.7    售后服务	95

2.8    投标产品配置清单格式	96

2.8.1节能环保产品格式	96

2.9    技术规格偏离表格式	97

2.10   拟投入的项目班子格式	98

2.11    质量保证措施方案	98

2.12    安装、调试、验收方案	99

2.13    投标人需要说明的其他文件和说明	99

三  报价文件格式	100

3.1     报价文件文件封面格式	100

3.2     报价文件文件目录	100

3.3     开标一览表格式	101

3.4     报价明细表格式	102

第六章  评标办法和细则	103

一    总则	103

二    评审一般规定	103

三    评审内容及标准	103

第一章  招标公告

2024年电动自行车充电设施建设三期项目（第二次）采用公开招标方式进行采购。华联世纪工程咨询股份有限公司受松阳县大数据运营有限公司的委托负责本项目的采购代理工作，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定编制本采购文件。

一、项目基本情况

项目编号：HLSYFZC-2025-001（02）

项目名称：2024年电动自行车充电设施建设三期项目（第二次）

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

数量：1

单位：项

预算金额：3573022.7元

最高限价：3573022.7元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：☑接受   □不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2025年03月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取或现场领售。投标人报名需将公司营业执照副本复印件、单位介绍信（格式自拟）发送至代理机构邮箱251105695@qq.com。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2025年03月03日09 : 00 （北京时间）

2. 投标地点：松阳县公共资源交易中心开标室（县城环城西路121号，县行政服务中心）

3. 开标时间：2025年03月03日 09 : 00 （北京时间）

4. 开标地点：松阳县公共资源交易中心开标室（县城环城西路121号，县行政服务中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：松阳县大数据运营有限公司（盖章）

地  址：浙江省丽水市松阳县新华路48号

项目联系人（询问）：蔡先生     项目联系方式（询问）：0578-8068753

质疑联系人：周先生      质疑联系方式：0578－8068712

2.采购代理机构信息

名  称：华联世纪工程咨询股份有限公司（盖章）

地  址：丽水市松阳县新华北路159号2楼

项目联系人（询问）：徐工  项目联系方式（询问）：18457537696

质疑联系人：沈工           质疑联系方式：0578-8819282

3.采购监督管理部门（盖章）：松阳县政府国有资产监督管理办公室

联系人：吴先生       监督投诉电话：0578-8991970

地 址：松阳县环城西路95号

# 第二章  招标需求

一、项目建设背景

电动自行车作为一种经济便捷的出行方式，在各地都有庞大的市场。据统计，我国的电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆，并且仍在快速增长。然而，由于电动自行车进楼入户、违规充电引发的火灾事故屡屡发生，对群众的生命财产安全形成很大威胁，“电动自行车引发的火灾中，停放充电时引发火灾的事件占80%以上”，充电不方便的问题和电动自行车充电站的规范建设引起社会广泛关注。近年来，电动车火灾事故的高发给我们敲响了无数次警钟：电动车决不能违规充电。

中华人民共和国应急管理部于2021年6月21日发布，自2021年8月1日起施行《高层民用建筑消防安全管理规定》，第三十七条明确，禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。

2018年5月，国务院安委会办公室召开电动自行车消防安全综合治理工作视频会议，提出多措并举，下功夫从根本上解决电动自行车进楼入户、人车同屋、电动自行车充电难等问题，斩断火灾发生的链条。国内大部分小区没有统一规划电动自行车充电场地，车主只能将电动自行车放在家中充电。或者，不放在家中，车主从家里插座上引出电线充电。这种情况下，如果电池因为过度充电而短路，由于电线过长、电阻较大，线路来不及实现跳闸保护便会起火。调查得知，多数电动车用户的反馈是：“如果楼下有能充电的停车棚，收费又合理的话，没有人愿意把笨重的电动自行车推回家里充电或随意乱充电。”我县目前尚无标准化电动自行车充电站，随着电动自行车数量的增加，为尽可能解决多地解决电动自行车充电造成的安全隐患，急需全面建设电动自行车充电站。

《浙江省消防条例》第三十一条第三款禁止违反用电安全要求私拉电线和插座给电动自行车、电动摩托车充电。第六十四条违反本条例第三十一条第三款规定，在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车，或者私拉电线和插座给电动自行车、电动摩托车充电的，由消防救援机构责令改正，可以处五十元以上二百元以下罚款。

松阳将“电动自行车充电设施建设项目”列为十件民生实事之一，计划为各街道社区及部分乡镇山区村建设电动自行车集中充电点位，并配套停车雨棚及消防设施，着眼破解老旧小区飞线、部分山区村充电难等问题，探索建立电动自行车集中充电长效机制。

二、项目建设依据

雨棚建设标准规范：

- （1）《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018；

- （2）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

- （3）《钢结构设计标准》GB50017-2017；

- （4）《建筑项目抗震设防分类标准》GB502223-2008；

- （5）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)；

- （6）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)；

- （7）《建筑防火通用规范》GB55037-2022)；

- （8）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005)；

- （9）《建筑钢结构防火技术规范》CECS200：2006；

- （10）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116；

- （11）《消防安全标志设置要求》GB15630；

- （12）《钢结构项目施工质量验收规范》GB50661-2011；

- （13）《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90；

- （14）《项目结构设计基本术语和通用符号》GB/T50083-97；

- （15）《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010；

- （16）《膜结构技术规程》CECS158：2015；

充电桩建设标准规范：

- （1）《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》

- （2）《电动自行车集中充电设施第1部分：技术规范》GB/T42236.1-2022；

- （3）《电动自行车电气安全要求》GB42295-2022；

- （4）《电动自行车用充电器安全技术要求》GB42296-2022；

- （5）《电动自行车用充电器技术要求》GB/T36944-2018；

- （6）《电动自行车用锂离子蓄电池》GB/T36972-2018；

- （7）《电动自行车安全技术规范》	GB17761-2018；

- （8）《电动自行车集中充电控制器》JB/T14055-2022；

- （9）《电动自行车智能充电站建设与管理指南》DB3303/T067-2023；

- （10）《电动自行车充换电消防安全技术要求》T/ZJBE002—2023；

LED屏建设标准规范：

- （1）《发光二极管（LED）显示屏通用规范》SJ/T11141-2017

- （2）《发光二极管（LED）显示屏测试方法》SJ/T11281-2017

- （3）《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

- （4）《计算机通用规范》GB/T9813

- （5）《总线局域域标准》IEEE802.3

- （6）《环型局域域标准》IEEE802.3

- （7）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72.97

- （8）《蓝皮书K11建议“过电压和过电流防护的原则”》CCITT

- （9）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- （10）《通信电路和通信设备的防雷手册》CCITT

- （11）《计算机通讯技术条件》GB9813-88

- （12）《信息技术设备的安全》GB4943-2011

- （13）符合最新版中国电磁兼容性(EMC)标准要求

- （14）《数据中心设计规范》　　GB50174-2017

- （15）《国际串行通讯标准》　　EIARS-232-C

- （16）《工业操作工作站系统安装环境条件》　　ZBN18-001

- （17）《UTP电缆芯线定义》　　EIA/TIA-T568B

- （18）《电磁兼容》　　GB/T17626

- （19）《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-88

- （20）《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》　　GB/T15153-1998

- （21）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》　　GB17859-1999

- （22）国际电信联盟有关标准　　ITU-T

- （23）国际电气与电子工程师学会标准　　IEEE

- （24）《标志用公共信息图形符号/通用符号》GB/T10001.1—2012

- （25）通信行业标准《电信专业房屋设计规范》

- （26）《计算机信息系统防雷保安器》GA173-2002

- （27）《建筑电气设计技术规程》JDJ16-83

- （28）《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

- （29）《电气装置件暗装用、调整板和接线盒》GB1245-87

- （30）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

- （31）《低压配电设计规范》GB50054-2011

- （32）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72：97

- （33）《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

三、项目目标

- 为了规范电动自行车停放和充电，消除乱停乱放、堵塞消防通道，进梯入户，占用走道、楼梯间、门厅停车，乱拉电线充电等安全隐患；在既有住宅小区和沿街道路利用公共空间（绿地）设置电动自行车充电设施，利用既有住宅小区公共空间（绿地）建设“充停设施”场所，在符合消防等安全要求、不改变公共空间属性的前提下，可按照复合利用、功能兼容的原则合理安排。

四、项目建设规模

- 本项目建设覆盖松阳县主体区域3个街道和5个乡镇，145个点位，服务千家万户。

五、建设内容

- 为实现本项目建设目标，本期项目建设内容如下：

- 1、188组充电桩安装，包括188套充电桩设备和租用配套软件，雨棚、立柱预埋墩、立柱框架、水泥硬化地面、广告牌、灭火器等充电桩配套工程，摄像头、温感探头、烟感报警器、无线声光报警器等消防安全工程；

- 2、中梁小区及乡镇消防安全改造，包括中梁小区架空层消防管道及防火隔墙改造、增设感温摄像头及流程图，为部分乡镇已建充停场所增设消防应急照明灯；

- 3、建设一套LED显示屏及停车场出入口控制系统。

六、建设方案

- 电瓶车充电设备设施总体可以包含五部分：充电桩部分、雨棚部分、安防消防部分、LED显示屏部分和配套工程。具体建设方案如下：

（一）充电桩建设方案

充电桩产品参数：

##### 5路充电桩

- 产品简介

设备需采⽤1.2mm厚度的⾼强度镀锌板材，360度隐蔽型导⽔槽设计。通信方式采⽤模块化构结设计，配置维护更加灵活便捷。内部标配有空⽓开关和漏电保护,每路通道都有其独⽴的显⽰窗⼝与控制按键,充电时充电桩会对充电器进⾏电流和电压监测。

- 功能特点

| 服务车型 | 电动三轮车、电动二轮车 |
| --- | --- |
| 输入工作电压 | AC100-220V/50-60HZ |
| 最大负载总功率 | 不小于14KW（可扩容） |
| 待机功率 | 不大于3W |
| 设备输出路数 | 5路 |
| 单通道输出电压 | AC180V-250V/50-60HZ |
| 单通道输出电流 | 同步输出18A（可设置） |
| 通信方式 | 4G/以太网口（选配） |
| 支付方式 | 默认4G支付宝、微信、刷卡（可外接投币器） |
| 工作温度 | -20℃-55℃ |
| 工作湿度 | 20%-80%RH |
| 安全保护 | 全金属外壳、过载、短路、漏电、过流、充满自停 |

##### 10路充电桩

- 产品简介

设备需采⽤1.2mm厚度的⾼强度镀锌板材，360度⽆缝隐蔽型导⽔槽设计。充电桩具有10路供电端⼝，每路通道都有其独⽴的显⽰窗⼝与控制按键，⽤⼾在扫码或刷卡后，充电桩就会给对应通道的插座供电，并对电池进⾏检测，充满后会⾃动断电。

- 功能特点

| 服务车型 | 电动二轮车 |
| --- | --- |
| 输入工作电压 | AC100-220V/50-60HZ |
| 最大负载总功率 | 不小于7KW（可扩容） |
| 待机功率 | 不大于3W |
| 设备输出路数 | 10路 |
| 单通道输出电压 | AC180V-250V/50-60HZ |
| 单通道输出电流 | 同步输出5A（可设置） |
| 通信方式 | 4G/以太网口（选配） |
| 支付方式 | 默认4G支付宝、微信、刷卡（可外接投币器） |
| 工作温度 | -20℃-55℃ |
| 工作湿度 | 20%-80%RH |
| 安全保护 | 全金属外壳、过载、短路、漏电、过流、充满自停 |

#### 充电桩安装要求

1、充电桩点位选址的要求，电动自行车充停场所的电动自行车数量宜按不低于《城市建筑项目停车场（库）设置规则和配建标准》DBJ33/T1021中非机动车数量指标的50%配建，电动自行车停车当量应为自行车停车当量的1.2倍，电动自行车充停场所的充电插座数量与电动自行车数量之比不宜低于1:3，电动自行车充停、充换场所宜合理分布、相对集中设置，其服务半径不宜大于200m，轨道交通车站、公交枢纽站和公交车站等公共交通设施临近宜设置电动自行车充停、充换场所，电动自行车充停场所可设置在主体建筑一层、半地下室和地下一层；不宜设在地下二层及以下，且停车层地坪与室外地坪的高差不宜大于7m，电动自行车充换场所应设置在地面层，电动自行车充停、充换场所不应与易燃易爆场所贴邻，不应有可燃气体管道穿越，电动自行车充换场所不应与人员密集的场所贴邻，应有公众移动通信网络信号覆盖，以满足充电桩扫码需求。

2、充电站主机选择安装于非机动车辆停车场方便电动车充电路面，根据箱体底部四个孔的孔距在地面上打孔，分别用四个12mm膨胀螺丝进行固定；充电柱安装同理，固定时需借用水平工具保证主机安装水平，若是同一安装场地需安装多台主机，则各主机应该保证安装在同一水平线上。

3、根据一般电动车充电器电缆的长度，输出端口（插座）离地面高度为100～120cm之间（在保证一般电动车充电器电缆能使用的前提下尽量避免与电动车最前端的高度重叠，避免插座被撞），两个充电插座之间的距离为120-150cm之间。充电插座应该保持在同一水平线上，并系全用于膨胀螺丝固定。

4、充电站主机主电源线要求不小于2.5mm2国标铜线，按实际选用2.5mm2、4mm2和6mm2，主电源线接入需先经过漏电保护装置和空气开关装置方可接入主机主板接线柱，单台主机的空气开关装置应当选购满载跳脱电流为16A的合格产品。

5、插座的共用零线线径须与单台主机的主电源线线径一致，单个插座的火线需选择不低于1.0mm²的国标铜线。

6、所有线材都须敷设于阻燃线槽与线管内，各接头需保证对接牢固且绝缘良好。总线（含主电源线）从主机底部缺口接入主机内部时，应当用阻燃线管，且线管长度应超过主机底部进入主机内部1CM为宜（可有效避免开合主机时压到线材导致的短路现象）。

7、阻燃线槽线管的敷设应当遵循横平竖直的原则，主机内部的走线也需遵循横平竖直的布线要求。

8、因充电站插座存在插拔次数多的原因，应选购优质的合格插座，插座底边距地高度宜为1.30m。

9、对于应设置火灾自动报警系统的充停场所，按照现行相关标准执行；对于不需要设置火灾自动报警系统但有联动控制需求的充停场所，应设置火灾自动报警装置，在充电区域设置感烟火灾探测器和手动火灾报警按钮，并应对新增加的消防设备和场所供电电源进行火灾报警系统联动控制。同时应对常开防火门进行监控，使其在火灾时自动关闭，并应具有信号反馈的功能，对于不需要设置火灾自动报警系统且无联动控制需求的充停场所，可采用无线互联式火灾自动报警系统或设备。电动自行车充停场所应全域设置视频安防监控系统，应实时传至消防控制室或夜间有专人值守的场所显示。

10、充电桩应自带配套软件平台，具备后台管理、微信小程序、多账户管理、自动运营报表、地图展示、权限管理、站点管理等功能。

#### （二）雨棚建设

##### 基础建设方案

参考混凝土结构工程施工的通用标准进行设计，贯彻国家技术经济政策，保证工程质量，做到技术先进、工艺合理、节约资源、保护环境。

水泥硬化铺装，利用人工和破碎机械，先进行拆除工程，将拆除的建筑垃圾外运，然后采用人工和机械挖基槽施工，当挖掘控制到设计标高100mm以上时，停止机械挖土后，用人工清理到设计标高，同时按照设计，进行管沟的施工，以防扰动设计层土质，挖出的土方除部分需要回填外，全部外运。施工按100mm厚C20浇筑。

##### 基础预埋件及水泥硬化要求

1、基础预埋件：

预埋贴框架的制作：每一根钢柱预埋件全部在现场进行加工制作，按照图纸制作采用钢板加膨胀螺栓法。预埋件顶端的相对高差大于5㎜。立柱预埋点混凝土浇筑600×600×600mm。混泥土强度标准值为C20，5cmC10细石混凝土垫层。

2、预埋件的埋设：

预埋件埋设紧前工序：混凝土垫层浇筑

预埋件埋设准备工作：1）工具准备：水准仪、电焊机等；2）预埋锚栓定位轴线放线、复核；3）预埋件固定架尺寸复核，主要检查预埋件间距，高差、规格。

路面浇筑完成之后，确定预埋位置，锚栓的埋设工作即可插入，然后再次进行振捣。符合要求后，并使其与预埋件定位轴线相吻合，然后用水准仪测出埋件四个角上预埋件顶面的标高。经测量，预埋件的水平位置、标高准确后，进行标识，固定。固定好后，再次复测预埋件水平位置、标高，发生偏差时及时调整，直至符合规范要求。

混凝土预埋件埋设时，为保证预埋件的埋设质量不仅要保证锚栓位置放置准确，同时还应保证预埋件与混凝土固定牢固，防止在浇筑混凝土时预埋件产生位移和变形。

3、预埋件加固

为防止在混凝土浇筑过程中，预埋件位置发生移动和角钢定位架发生变形，用钢筋对预埋件进行加固。

混凝土浇筑前，再次测预埋件的水平位置，标高。在混凝土浇筑过程中，严禁震动棒碰撞锚栓，便于出现移位时可尽快纠正。

4、水泥硬化铺设

路基开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理垃圾，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求;修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

水泥硬化：10-12cmC20水泥砂浆

##### 雨棚建设方案

敞开式地面车棚可分为依靠墙体而建的车棚、一排车棚和双排车棚三类。

1、敞开式地面车棚顶材料应采用阻燃防水材料。

2、敞开式地面车棚规格应满足以下要求：

（1）长度不应小于8m；

（2）宽度不应小于2.2m；

（3）高度不应小于2m；

（4）加固横档距地高度不应低于0.7m。

（5）雨棚建设长度、宽度可根据现场实际情况调整；

3、敞开式地面车棚配电箱不应安装在车棚内。充电设备安装应符合以下要求：

敞开式地面车棚充电设备应落地安装或安装在依靠车棚支撑而建的横向支撑物上，车棚两端1.6m半径范围内不应安装充电设备，并应配置ABE类型建筑灭火器等灭火器材。

（1）一排敞开式地面车棚：安装充电设备一侧的棚顶应在低位，且棚顶的檐口至充电设备水平距离不小于1.2ｍ。

（2）双排敞开式地面车棚：充电设备宜安装在中间位置。如确实需要安装在两边，其棚顶的檐口至充电设备水平距离不得小于1.2ｍ。

4、敞开式地面车棚充电设备宜独立设置，不得与周边建筑贴邻设置。

5、充电设备输出线槽和插座的安装高度应满足电动自行车集中充电设施设备技术规范。

6、在车棚立柱之间建设充电桩时，应配置加固横档以便安装。

7、加固横档尺寸应满足以下要求：

（1）加固横档离距地高度不应低于0.7m米；

（2）加固横档横截面尺寸不应小于10cm*5cm；

（3）加固横档长度不应超过雨棚实际长度0.5m；

（4）加固横档材质应为镀锌、铝合金、不锈钢等防锈蚀且强度足够的金属材料；

（5）所有构件的拼接节点均为等强连接，采用全熔透焊，焊缝质量等级为一级。

（6）支座连接节点处，杆件、板件的焊接采用全熔透焊，焊缝质量等级为一级。其余的全熔透焊为二级焊缝。角焊缝为三级。

（7）钢管（空心构件）端部采用5mm厚钢板封头，并采用连续焊缝密闭，使内外空气隔绝，并确保组装、安装过程中构件内部不积水。

（8）钢管插入节点板的连接焊缝要求如下：

焊缝应沿全周连续焊接并平滑过渡。钢管与节点板的连接焊缝为受力焊缝，封板与节点板以及钢管的连接焊缝为构造焊缝，以保证钢管密封。

（9）焊接顺序的选择应注意：使焊接变形和收缩量最小；使焊接过程中加热量平衡；收缩量大的部位先焊；收缩量小的部位后焊；尽量采用对称焊法。

（10）在中厚板（20mm以上）的焊接中，应注意采取一切必要措施，防止在厚度方向出现层状撕裂。

8、焊缝质量检查：

（1）焊接施工过程中，必须做好记录，施工结束时，应准备一切必要的资料以备检查。

（2）焊缝表面缺陷应100％检查，检查标准按照现行国家有关规范进行。

（2）焊缝表面缺陷应100％检查，检查标准按照现行国家有关规范进行。

雨棚建设示意如下图所示：

单面雨棚样式

双面雨棚样式

阳光棚样式

非机动车棚立面示意图-1

非机动车棚安装示意图-2

#### 平台监控功能升级

充电桩平台监控功能升级。包括：

通过API推送，实现实时监控预览功能；

通过API推送，实现录像回放查询功能；

通过API推送，实现录像截图、录视频等功能。

#### 充停场所消防安全要求

- 电动自行车充停场所应设置在非机动车库防火分区内，并应划分电动自行车充停单元。

- 每个电动自行车充停单元建筑面积不应大于250m2，电动自行车充停单元之间除通道外应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙分隔。

- 电动自行车充停单元内的电动自行车应分组停放，每组停车位数量不宜超过20辆，组与组之间应采用高度不低于1.50m、耐火极限不低于1.50h的隔断或隔墙分隔。

- 电动自行车充停、充换场所消火栓系统设置应符合下列规定：

- 建筑占地面积大于300m2的电动自行车充停、充换场所应设置室外消火栓；

- 主体建筑设置室内消火栓系统的附建式电动自行车充停、充换场所应设置室内消火栓系统；

- 建筑体积大于10000m3的独立式电动自行车充停、充换场所应设置室内消火栓系统；

- 室外消火栓、室内消火栓系统设计消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的要求；

- 除独立敞开式电动自行车充停、充换场所外，电动自行车充停、充换场所应配置消防软管卷盘或轻便消防水龙，消防软管卷盘或轻便消防水龙布置应满足任何部位均有至少1支喷枪保护的要求，喷枪应具备喷水雾功能。

- 除不宜用水扑救的部位外，电动自行车充停、充换场所自动喷水灭火系统设置应符合下列规定：

- 主体建筑设置自动喷水灭火系统时，附建式电动自行车充停、充换场所应设置自动喷水灭火系统；主体建筑未设置自动喷水灭火系统但设有室内消火栓系统时，该场所宜设置局部应用系统；

- 除敞开式电动自行车充停场所外，总建筑面积大于3000m2独立式电动自行车充停、充换场所应设置自动喷水灭火系统；

- 附建式电动自行车充停、充换场所的自动喷水灭火系统火灾危险等级按不低于相邻部位的火灾危险等级确定，局部应用系统喷头布置间距按中危险级I级确定。

- 电动自行车充停、充换场所建筑灭火器配置应符合下列规定：

- 电动自行车充停、充换场所应配置建筑灭火器，采用ABE类型建筑灭火器；

- 采用水基型水雾灭火器时，灭火器配置数量、保护距离应按严重危险级确定，单具灭火器最小配置灭火级别可按不低于中危险级确定；采用其他类型灭火器时均应按严重危险级确定。

- 电动自行车充停、充换场所当位于室内时，应设置消防应急照明和疏散指示灯具，疏散指示标志灯的设置应确保其不被遮挡。

- 对于应设置火灾自动报警系统的电动自行车充停、充换场所，按照现行相关标准执行；未规定应设置火灾自动报警系统的场所，可采用无线互联式火灾自动报警系统或设备。

- 电动自行车充停、充换场所应在便于救援人员操作的明显位置设置能快速切断起火区域非消防电源的装置。

- 除敞开式电动自行车充停、充换场所外，对于地上电动自行车充停、充换场所和地下室（或半地下室）内的电动自行车充停场所，当其单个充停单元建筑面积大于50m2或场所总建筑面积大于200m2时，应设置排烟设施。

- 电动自行车充停场所宜采用自然排烟，当条件受限时应采用机械排烟，并应符合下列规定：

- 电动自行车充停场所采用自然排烟时，自然排烟窗（口）的有效面积应按不小于地面面积的3%确定；

- 电动自行车充停场所采用机械排烟时，其防烟分区的排烟量按不小于90m3/h.m2计算确定，且不应小于15000m³/h；

- 建筑空间净高不大于3m的住宅建筑内的电动自行车充停场所，其防烟分区的最大允许长度不应大于36m；

- 同一防火分区内的电动自行车充停场所排烟宜独立设置；当独立设置有困难时，同一防火分区内的相邻布置的两个防火单元可共用一个排烟系统，系统排烟量按照两者之间较大值确定且排烟量应增加20%；

- 同一防火分区里的电动自行车充停场所补风宜独立设置，当独立设置有困难时，可利用同一防火分区内的相邻防火单元或其它防烟分区进行补风。

- 电动自行车充停场所应全域设置视频安防监控系统。

- 电动自行车充停、充换场所的火灾图像等视频安防监控信号，应实时传至消防控制室或夜间有专人值守的场所显示。

- 电动自行车充停、充换场所应配设监控管理系统，监控管理系统宜符合下列规定：

- 具备对充换电设备进行监测、控制保护、协调运营，以及数据处理与存储、故障状态下的紧急处理等功能；

- 预留以太网或无线公网的接口，以实现与上级监控管理系统的数据交换；

- 预留建筑设备管理系统、智能化集成系统连接的接口；

- 具有兼容性和扩展性，以满足不同类型充换电设备的接入以及充换电设备设施规模的扩容要求；

- 监控管理系统宜设于监控室，也可与其他控制室、值班室合用。

#### 场所标识要求

充电站应在醒目地方明确提供以下标志与标识信息：充电站操作说明标识、设备标识、安全导向标志、充电位置引导标志、安全警告标识、消防安全标志等。

七、充电桩安装及改造详细点位

#### 充电桩安装点位

| 序号 | 所属乡镇 | 地址 | 安装方式 | 充电桩组数 | 立柱框架尺寸（m） | 墩数（个） | 2.5m雨棚规格（㎡） | 2m雨棚规格（㎡） | 水泥硬化 | 广告牌面积（㎡） | 灭火器（个） | 摄像头（个） | 5口主机数量 | 10口主机数量 | 充电口数量 | 温感 | 无线烟感 | 无线声光报警器 | 无线手动报警按钮 | 流程图充电桩 | 砌墙 | 备注1 | 备注2 | 1cmPVC板广告牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水南街道 | 瓦窑头13栋3单元与2单元之间绿地 | 建棚安装 | 1 | 8 | 3 | 20 |  | 20 | 7.2 | 3 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  | 10.5 |  |  |  |
| 2 | 水南街道 | 瓦窑头4栋与8栋绿地之间 | 建棚安装 | 2 | 10 | 3 | 25 |  | 25 | 9 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 12.5 |  |  |  |
| 3 | 水南街道 | 瓦窑头21栋2单元正门口绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  |
| 4 | 水南街道 | 瓦窑头25栋正门口绿地 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 33 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 12.5 |  |  |  |
| 5 | 水南街道 | 瓦窑头17栋3单元右边绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 6 | 水南街道 | 瓦窑头1栋2单元门口绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水南街道 | 瓦窑头18栋与19栋之间花坛 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水南街道 | 瓦窑头22栋1单元门口绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 水南街道 | 瓦窑头28栋前面绿地 | 建棚安装 | 2 | 10 | 2 | 25 |  | 25 | 9 | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 西屏街道 | 古湖东8区6幢2单元右边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 11 | 西屏街道 | 古湖东8区6幢二单元左边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 12 | 西屏街道 | 古湖东8区5幢四单元 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 |  |  | 1 |  | 升级 |  |  |
| 13 | 西屏街道 | 古湖东区3幢1单元 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 14 | 西屏街道 | 古湖4号东8区4幢1单元 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 15 | 西屏街道 | 古湖东8区5幢一单元 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 16 | 西屏街道 | 执法局门口左边里侧 | 建棚安装 | 3 | 18 | 4 | 45 |  | 69 | 16.2 | 4 | 3 |  | 3 | 30 |  | 3 | 1 | 1 |  | 砌墙26m | 隔离板1块 |  |  |
| 17 | 西屏街道 | 执法局门口右边外侧 | 建棚安装 | 3 | 15 | 4 | 37.5 |  | 61.5 | 13.5 | 4 | 3 |  | 3 | 30 |  | 3 |  |  |  |  | 隔离板1块 |  |  |
| 18 | 西屏街道 | 执法局装备库门口 | 阳光棚安装更改为建棚 | 1 | 8 |  |  | 20 |  | 7.2 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 西屏街道 | 松泰家园2幢替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 20 | 西屏街道 | 松泰家园1幢替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 21 | 西屏街道 | 松泰家园3幢替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 22 | 西屏街道 | 松泰家园6幢替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 23 | 西屏街道 | 松泰家园8幢替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 24 | 西屏街道 | 松泰家园10幢替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 25 | 西屏街道 | 松泰家园11幢替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 26 | 西屏街道 | 松泰家园9幢门口绿地 | 升级充电桩 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 60 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 17 |  |  |  |
| 27 | 西屏街道 | 松泰家园7栋和8栋之间门口 | 建棚安装 | 1 | 8 | 3 | 20 |  | 40 | 7.2 | 3 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  | 10.5 |  |  |  |
| 28 | 西屏街道 | 桃花源21幢边上绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 29 | 西屏街道 | 桃花源23幢一单元右前方绿地 | 建棚安装 | 1 | 8 | 3 | 20 |  | 20 | 7.2 | 3 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  | 13 |  |  |  |
| 30 | 西屏街道 | 桃花源27栋2单元门口 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 30 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 17 |  |  |  |
| 31 | 西屏街道 | 桃花源26幢二单元左前方绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 32 | 西屏街道 | 桃花源26幢一单元左前方绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 33 | 斋坛乡 | 松阳舒宁医院有限公司 | 建棚安装 | 2 | 10 | 3 | 25 |  |  | 9 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 叶村乡 | 江南玥5幢后面绿地 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 30 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 17 |  |  |  |
| 35 | 叶村乡 | 江南玥门口绿地 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 30 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 西屏街道 | 松州家园15幢后面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 37 | 西屏街道 | 松州家园1幢一单元门口绿地 | 建棚安装 | 1 | 8 | 3 | 20 |  | 20 | 7.2 | 3 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  | 13 |  |  |  |
| 38 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区3幢一单元前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 39 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区2幢二单前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 40 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区31幢和32幢之间前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 清理草皮绿植，场地硬化 |  |  |
| 41 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区35幢一单元前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 42 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区37幢一单元和二单元之间前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 43 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区41幢二单元前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 44 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区26幢左侧地下车库出口绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 清理草皮绿植，拆除侧石，场地硬化 |  |  |
| 45 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区17幢一单元前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 46 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区物业综合楼后面公厕绿地 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 60 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 47 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区14幢和17幢之间前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 48 | 水南街道 | 松溪新语11幢 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 49 | 水南街道 | 松溪新语12幢前 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 50 | 水南街道 | 松溪新语13幢右边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 51 | 水南街道 | 松溪新语13幢后面左边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 52 | 水南街道 | 松溪新语15幢前右边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 53 | 水南街道 | 松溪新语15幢和16幢中间 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 54 | 水南街道 | 松溪新语15幢左边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 55 | 水南街道 | 松溪新语18幢左边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 56 | 水南街道 | 松溪新语19幢前面左边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 57 | 水南街道 | 松溪新语19幢右边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 58 | 水南街道 | 松溪新语19幢和20幢之间 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 59 | 水南街道 | 松溪新语1幢 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 60 | 水南街道 | 松溪新语20幢前面左边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 61 | 水南街道 | 松溪新语20幢右边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 17 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 62 | 水南街道 | 松溪新语21幢左边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 63 | 水南街道 | 松溪新语2幢前面 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 64 | 水南街道 | 松溪新语3幢右边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 65 | 水南街道 | 松溪新语3幢左边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 66 | 水南街道 | 松溪新语6幢右边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 67 | 水南街道 | 松溪新语6幢左边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 68 | 水南街道 | 松溪新语7幢 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 69 | 水南街道 | 松溪新语7幢前面 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 70 | 水南街道 | 松溪新语8幢前面 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 71 | 水南街道 | 松溪新语8幢后面 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 72 | 水南街道 | 松溪新语9幢右边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 73 | 水南街道 | 松溪新语9幢左边 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 74 | 水南街道 | 松溪新语9幢边上 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 75 | 水南街道 | 松溪新语物业旁边 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 76 | 古市镇 | 芳溪茗苑5幢后面 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 77 | 古市镇 | 芳溪茗苑2幢前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 78 | 古市镇 | 芳溪茗苑7幢和8幢之间绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 79 | 古市镇 | 芳溪名苑18幢一单元 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 30 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 17 |  |  |  |
| 80 | 叶村乡 | 江南玥5幢右边替换 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 | 2个配电箱 |  |
| 81 | 叶村乡 | 江南玥2幢右边替换 | 升级充电桩 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 | 2个配电箱 |  |
| 82 | 西屏街道 | 机关事务所（白露岭） | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  |  | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | 望松街道 | 望松卫生院 | 建棚安装 | 1 | 8 | 3 | 20 |  |  | 7.2 | 1 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 10个充电口 |  |  |
| 84 | 西屏街道 | 行政服务中心停车场 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  |  | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | 竹源乡 | 新后公路 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 30 | 5.4 | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1组三轮 做护栏外 |  |  |
| 86 | 竹源乡 | 横岗村通老村路边 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 105 | 10.8 | 3 | 2 | 2 |  | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | 新兴镇 | 东北头大秋田 | 建棚安装 | 2 | 8 | 3 | 20 |  |  | 7.2 | 3 | 1 | 2 |  | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 西屏街道 | 松州府3幢1单元和2单元之间绿地 | 建棚安装 | 2 | 12 | 3 | 30 |  | 30 | 10.8 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 17 |  |  |  |
| 89 | 西屏街道 | 松州府2幢和5幢之间路边绿地 | 建棚安装 | 2 | 10 | 3 | 25 |  | 25 | 9 | 3 | 2 |  | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 90 | 水南街道 | 南宸府15幢后面停车棚 | 立杆安装 | 3 | 21 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 30 |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 91 | 水南街道 | 南宸府17幢1单元后面停车棚 | 立杆安装 | 4 | 24 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 40 |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 隔离板1块 |  |  |
| 92 | 水南街道 | 松溪新语5幢门口 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |
| 93 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区43幢和44幢之间前面绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 清理草皮绿植，拆除侧石，拆除青石园路，园路绕道后再场地硬化 |  |  |
| 94 | 西屏街道 | 铺门佳苑小区21幢1单元门口绿地 | 建棚安装 | 1 | 6 | 2 | 15 |  | 15 | 5.4 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 需要垫高 |  |  |
| 95 | 西屏街道 | 古湖东10区6幢前面替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 西屏街道 | 松阳县博物馆停车处 | 立杆安装 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 西屏街道 | 古湖东10区4幢1单元门口替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 水南街道 | 云峰小区2幢后面 | 立杆安装 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 西屏街道 | 青田码道架空层7幢3单元右边 | 立杆安装 | 1 | 10 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 新增 |  |
| 100 | 西屏街道 | 青田码道架空层7幢4单元左边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.2m\4.4m;高：1m | 7.6 |
| 101 | 西屏街道 | 青田码道架空层7幢3单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m；高：1m | 5 |
| 102 | 西屏街道 | 青田码道架空层7幢2单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3m；高：1m | 3 |
| 103 | 西屏街道 | 青田码道架空层7幢1单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：4m；高：1m | 4 |
| 104 | 西屏街道 | 青田码道架空层8幢2单元替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：4.45m/3.45m；高：1m | 7.9 |
| 105 | 西屏街道 | 青田码道架空层8幢1单元替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：4.3m；高：1m | 4.3 |
| 106 | 西屏街道 | 青田码道架空层9幢3单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 没有插座；但有三轮充电口（单独立杆式）；广告框架：长：4.3m\3.5m；高：1m | 7.8 |
| 107 | 西屏街道 | 青田码道架空层9幢2单元通道口后面替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3m\2.4m\3.3m；高：1m | 8.7 |
| 108 | 西屏街道 | 青田码道架空层9幢1单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.5m\4.75m；高：1m | 8.25 |
| 109 | 西屏街道 | 青田码道架空层10幢2单元通道口后面替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.8m\4.6m；高：1m | 8.4 |
| 110 | 西屏街道 | 青田码道架空层10幢2单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.7m\4.6m；高：1m | 8.3 |
| 111 | 西屏街道 | 青田码道架空层4幢2单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：4.9m；高：1m | 4.9 |
| 112 | 西屏街道 | 青田码道架空层4幢2单元通道口后面左边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：4.5m\3.7m；高：1m | 8.2 |
| 113 | 西屏街道 | 青田码道架空层4幢2单元通道口后面右边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 升级 | 广告框架：长：4.7m\3.5m；高：1m | 8.2 |
| 114 | 西屏街道 | 青田码道架空层3幢2单元门口左边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：4.5m\3.75m；高：1m | 8.25 |
| 115 | 西屏街道 | 青田码道架空层3幢2单元门口右边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m\3.2m；高：1m | 8.2 |
| 116 | 西屏街道 | 青田码道架空层3幢3单元门口替换 | 立杆安装 | 1 | 10 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 新增 |  |
| 117 | 西屏街道 | 青田码道架空层3幢3单元通道口后面替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.5m\4.7m；高：1m | 8.2 |
| 118 | 西屏街道 | 青田码道架空层2幢2单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.1m\5m；高：1m | 8.1 |
| 119 | 西屏街道 | 青田码道架空层2幢2单元通道口后面替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m；高：1m | 5 |
| 120 | 西屏街道 | 青田码道架空层2幢3单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 升级 |  |  |
| 121 | 西屏街道 | 青田码道架空层1幢2单元门口左边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5.1m；高：1m | 5.1 |
| 122 | 西屏街道 | 青田码道架空层1幢2单元门口右边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m；高：1m | 5 |
| 123 | 西屏街道 | 青田码道架空层1幢3单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5.1m；高：1m | 5.1 |
| 124 | 西屏街道 | 青田码道架空层6幢2单元门口左边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m；高：1m | 5 |
| 125 | 西屏街道 | 青田码道架空层6幢2单元门口右边替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 升级 | 广告框架：长：3m\4.4m；高：1m | 7.4 |
| 126 | 西屏街道 | 青田码道架空层5幢5单元通道口后面替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.1m\4.6m；高：1m | 7.7 |
| 127 | 西屏街道 | 青田码道架空层5幢5单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：3.3m\4.9m；高：1m | 8.2 |
| 128 | 西屏街道 | 青田码道架空层5幢4单元通道口后面替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m；高：1m | 5 |
| 129 | 西屏街道 | 青田码道架空层5幢3单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：4.9m\3.1m；高：1m | 8 |
| 130 | 西屏街道 | 青田码道架空层5幢2单元通道口后面替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m；高：1m | 5 |
| 131 | 西屏街道 | 青田码道架空层5幢2单元门口替换 | 升级充电桩 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 升级 | 广告框架：长：5m；高：1m | 5 |
| 132 | 西屏街道 | 古湖东10区2幢1单元门口替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 西屏街道 | 古湖东10区2幢1单元和2单元之间替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 134 | 西屏街道 | 古湖东10区7幢1单元门口替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 135 | 西屏街道 | 古湖东10区7幢2单元门口旁边替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 136 | 西屏街道 | 古湖东10区4幢2单元门口替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 西屏街道 | 古湖东10区5幢1单元门口右边替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 西屏街道 | 古湖东10区3幢2单元门口替换 | 立杆安装 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 西屏街道 | 古湖东10区8幢1单元门口右边替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 140 | 西屏街道 | 古湖东10区物业服务中心楼下 | 建棚安装 | 1 | 8 | 3 | 20 |  | 8 | 7.2 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  |
| 141 | 竹源乡 | 竹源乡后畲村老人活动基地旁边 | 立杆安装 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 142 | 西屏街道 | 城东社区香格里拉36幢架空层中间 | 立杆安装 | 2 | 12 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 20 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 西屏街道 | 城东社区香格里拉36幢架空层左侧 | 立杆安装 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 西屏街道 | 城东社区香格里拉36幢架空层右侧 | 立杆安装 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 西屏街道 | 古湖东10区3幢1单元门口左边替换 | 立杆安装 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 188 | 508 | 122 | 1012.5 | 20 | 1111.5 | 371.7 | 311 | 180 | 13 | 175 | 1810 | 3 | 244 | 134 | 134 | 65 | 376 | / | / | 198.8 |

#### 中梁小区架空层消防管道及防火隔墙改造点位

| 序号 | 所属乡镇 | 点位 | 灭火器（个） | 2.05*0.96m防火门（樘） | 防火墙（㎡） | 单栓自救组合型消火栓箱（套） | 室内消防栓（套） | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区1幢架空层 | 2 |  |  | 1 | 2 | ·1套单栓自救组合型消火栓箱 ·2个灭火器 ·2套室内消火栓 |
| 2 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区2幢架空层 | 4 |  |  | 2 | 3 | ·2套单栓自救组合型消火栓箱 ·4个灭火器 ·3套室内消火栓 |
| 3 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区3幢架空层 |  |  |  |  | 1 | ·1套室内消火栓 |
| 4 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区4幢架空层 |  |  |  |  | 1 | ·1套室内消火栓 |
| 5 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区8幢架空层 | 2 | 2 | 52 | 1 | 3 | ·20米防护隔墙； ·2套防火门； ·1套单栓自救组合型消火栓箱 ·2个灭火器 ·3套室内消火栓 |
|  | 合计 |  | 8 | 2 | 52 | 4 | 10 |  |

图：中梁小区8幢架空层防护隔墙、防火门改造示意图

#### 中梁小区架空层新增设备点位

| 序号 | 所属乡镇 | 地址 | 安装方式 | 感温摄像头（个） | 流程图充电桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区3幢架空层 | 立杆安装 | 2 | 2 |
| 2 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区8幢架空层 | 立杆安装 | 2 | 2 |
| 3 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区2幢架空层 | 立杆安装 | 3 | 3 |
| 4 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区1幢架空层 | 立杆安装 | 3 | 3 |
| 5 | 西屏街道 | 城南社区中梁小区4幢架空层 | 立杆安装 | 2 | 2 |
| 小计 |  |  |  | 12 | 12 |

#### 乡镇消防应急照明灯安装点位

| 序号 | 所属乡镇 | 地址 | 安装方式 | 立柱框架尺寸（m） | 充电端口 | 建设情况 | 照明灯数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三都乡 | 里庄村文化礼堂后面空地 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 2 | 三都乡 | 上庄村口空地 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 3 | 三都乡 | 上源村78号停车场 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 4 | 三都乡 | 朱竹停车场 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 5 | 三都乡 | 半岭自然村路边小停车棚 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 6 | 三都乡 | 上源村里黄便民中心停车场 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 7 | 大东坝 | 横樟村上寮山广场 | 建棚安装 | 12 | 15 | 已完成 | 2 |
| 8 | 新兴镇 | 谢村北坑下 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 9 | 新兴镇 | 岗头自然村停车场 | 建棚安装 | 10 | 10 | 已完成 | 2 |
| 10 | 新兴镇 | 新处东北头自然村 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 11 | 新兴镇 | 新处山铺自然村 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 12 | 新兴镇 | 新处行政村4号点位 | 建棚安装 | 10 | 10 | 已完成 | 2 |
| 13 | 新兴镇 | 官岭村村口停车场处 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 14 | 新兴镇 | 庄后村上停车场 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 15 | 四都乡 | 西坑村游客中心左侧空位 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 16 | 四都乡 | 四都乡政府右边停车场入口 | 建棚安装 | 10 | 10 | 已完成 | 2 |
| 17 | 竹源乡 | 后畲村村口 | 建棚安装 | 6 | 5 | 已完成 | 1 |
| 18 | 竹源乡 | 呈旺坑村潘坑自然村村口停车场 | 建棚安装 | 6 | 5 | 已完成 | 1 |
| 19 | 大东坝镇 | 松阳县大东坝镇蔡宅 | 建棚安装 | 5 | 5 | 已完成 | 1 |
| 20 | 大东坝镇 | 松阳县大东坝镇豆腐工坊 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 21 | 大东坝镇 | 松阳县大东坝镇石汶线(下茶排)右侧 | 建棚安装 | 6 | 10 | 已完成 | 1 |
| 22 | 新兴镇 | 张山头村1 | 建棚安装 | 8 | 10 | 已完成 | 1 |
| 23 | 新兴镇 | 殿后村 | 建棚安装 | 8 | 10 | 已完成 | 1 |
| 24 | 新兴镇 | 朱山村 | 建棚安装 | 8 | 10 | 已完成 | 1 |
| 25 | 新兴镇 | 落梯村 | 建棚安装 | 8 | 10 | 已完成 | 1 |
| 26 | 新兴镇 | 东北头大秋田 | 建棚安装 | 8 | 10 | 已完成 | 1 |
| 27 | 竹源乡 | 新后公路 | 建棚安装 | 6 | 5 | 已完成 | 1 |
| 28 | 竹源乡 | 横岗村通老村路边 | 建棚安装 | 12 | 10 | 已完成 | 2 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 33 |

### LED显示屏及停车场出入口建设方案

本次项目还需建设一套LED显示屏及停车场出入口控制系统，建设方案如下：

#### LED显示屏

##### 方案概述

本项目室外全彩色LED显示屏作为对外宣传及进行广告经营的媒介推广平台之应用。利用先进成熟的计算机网络技术和信息处理技术，建设一个集计算机技术、网络技术、通信技术、图形图像技术、数据库技术及信息处理技术等为一体的、全新的多媒体信息发布系统，并可实现平滑的网络扩充及系统升级，以满足业务的需求为出发点，为提供全方位的、人性化服务的多媒体信息实时处理、发布系统。具体建设内容包括：

1、室外全彩色显示屏尺寸宽3.84m，高1.92m，显示屏显示面积7.37平米；屏体结构7.96平方米。

2、视频处理器，纯硬件架构、无操作系统的高性能视频图像处理工作站，能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面，实现多窗口拼接的功能。专为高质量显示多个画面的场合设计，尤其是适合对不同类型的屏幕和分辨率的灵活控制。

3、屏体结构，定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；

4、智能配电箱，含智能控制系统、定时功能。

5、综合布线，连接线、接头、插头等满足现场施工需要。

##### 室外P4全彩屏

本项目室外全彩色LED显示系统要点设计如下

屏幕尺寸不小于3.84米（宽）*1.92米（高），整屏分辨率≥960点*480点，含简易箱体、接收卡、电源、线材等

1.像素间距：4mm

2.像素组成：1R1G1B

3.LED封装方式：SMD1921

4.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内

5.亮度：显示单元亮度≥5000Nits，亮度调节0100%无极可调

6.像素点密度：62500dot/㎡

7.箱体间缝隙：≤0.5mm

8.调节精度：0.1mm

9.箱体材质：钣金箱体

10.抗拉力：箱体通过抗拉力测试，数值≥5000N，抗压力：箱体通过抗压力测试，数值≥50000N

11.亮度与视角关系：亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10；

12.失控点/失控率：<1/10000，无连续失控点

13.发光点中心距偏差：＜5%

14.发光效果：LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5％以内。显示屏的杂点应<1/100000；

15.亮度均匀性：≥97%

16.色度均匀性：±0.005Cx,Cy之内

17.超静音要求：采用完全静音设计，屏体无风扇自然散热

18.最高对比度：≥5000:1

19.刷新率：≥3600Hz

20.换帧频率：50/60Hz

21.热平衡：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K。

22.盐雾试验：LED显示屏需在35℃/5%浓度环境下连续48H表面无锈蚀

23.防潮防湿：设备具备防潮防湿能力

24.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；

25.校正：支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正

26.自检技术：通讯检测、电源检测、温度监控

##### 视频处理器

本项目视频处理器要点设计如下

1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制

2、支持多种播控方式

-U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；

-手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；

-遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作；

3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、MacOS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言

4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用

5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w

6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制

7、双WIFI模式，同时支持WiFiAP和WIFISTA两种模式

8、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制

9、支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理

10、支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复

11、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制

12、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数

13、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等；

14、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口

15、支持逐点亮色度校正；

16、2路HDMI1.3输入，1路HDMIOUT输出

17、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；

##### 智能配电箱

1.含智能控制系统，使用RS232串口或千兆网口通信，支持中控对接，支持用网口级联在接收卡之间或最后；

2.具有定时功能，可以替代定时器和延时器。

#### 停车场出入口控制系统

##### 方案概述

停车场出入口方案是以车牌识别相机、显示屏、道闸、防砸雷达、综合布线等设备整合联动的车辆管理系统。围绕车辆放行管控、余位统计、停车费用计算、便利化电子支付等应用，实现车场降本增效，有序管理。

##### 抓拍显示一体机

摄像机采用深度学习智能算法，支持车辆检测、车系识别、车牌识别、车标识别、车身颜色识别、H.264/H.265编码、LED显示及语音播报、车辆行驶方向的判断、基于深度学习的车牌防伪等功能。广泛应用于停车场等出入口监控、社区道路的车辆抓拍和识别。

- 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）；

- 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

- 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）；

- 视频压缩标准：H.265;H.264；

- 二维码显示：支持；

- 屏幕坏点检测：~支持；

- 抓拍距离：2.56m；

- 除雾功能：支持自动除雾；

- 供电方式：AC220V；

- 镜头：标配；

- 镜头类型：电动变焦；

- 镜头焦距：2.7mm～13.5mm

- 纯视频抓拍识别、线圈触发抓拍。

- 车牌、车型、车系、车标、车身颜色识别功能。

- 自动判断离线，脱机自动放行。

- 道闸分时常开、分时禁开。

- 内置车队模式。

- 全方位日志记录（抓拍记录、开闸记录、道闸日志、雷达日志）。

- 主辅相机协同工作，主相机优选上报。

- 识别12种车型。

- 识别多种车牌种类。

##### 道闸

道闸用于出入口限制机动车行驶的管理设备，产品由机帽、箱体、传动机构、控制单元、栏杆臂五部分组成，区分左机、右机，适用于超市、酒店、政府、学校、机场、工厂等停车场出入口控制场景。

- 杆件类型：直杆；

- 支持杆长：4.5米；

- 起杆速度：2.5s；

- 电机类型：直流无刷；

- 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；

- 断电抬杆：支持；

- 遇阻反弹：支持；

- 防撞功能：不支持；

- 断电手摇：支持；

- 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m；

- 供电方式：AC186–264V；

- 工作温度：-40℃~+70℃;

- 防护等级：IP54；

- 安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装

- 适用于日均车流量≤1000辆场景。

- 用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小。

- 道闸起落杆速度可调，最快1.5秒开闸速度，道闸开关限位位置可调。

- 数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示。

- 可通过485接口连接相机，通过相机端读取道闸运行次数、运行状态和工作日志。

- 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置DC12V电源输出，可用于外接雷达供电。

- 标配遇阻反弹、断电手摇起落杆、计数模式、延迟落杆，且延迟落杆时间和速度均可设置。

- 无线摇控功能，具备一键车队模式，采用学习码遥控技术，最大遥控距离50米（空旷）。

- 箱体采用钣金设计，机箱表面采用静电喷涂工艺防锈。

##### 防砸雷达

防砸雷达工作频率为77GH~z~81GHz，采用线性调频连续波形，可用带宽高达4GHz，距离分辨率可达4cm，测距精度优于2cm；毫米波天线采用多发多收方式，具有较高的角分辨率和测角精度；本产品能够精确识别并区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，避免出现“砸车”、“砸人”、“不落杆”等情况，具有体积小、成本低、全天时全天候工作、探测灵敏度高、精度高、调试安装简单、稳定可靠等特点。

- 发射频率：77GH~z~81GHz；

- 检测区域：0~.36m（可调）；

- 防砸区域：02m（可调）；

- 检测目标：人、车；

- 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；

- 升级功能：支持~（串口、APP通过wifi在线升级）；

- 工作电压：DC9V12V

- 无差别兼容广告道闸、栅栏道闸、直杆道闸、折臂道闸等。

- 雷达检测范围可调，操作方便，通用性强，安装与维护无需破坏路面。

- 支持通过App、上位机软件在线调试、升级固件。

- 自动记录雷达配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。

- 通过在静态条件下雷达探测点云的幅度、位置和多普勒的分析与处理，实现杂波点的辨识，同时在实际检测点云中屏蔽这些静态杂波点即可实现杂波点的剔除。

- 雷达产品采用毫米波段电磁波主动探测方式，探测过程不受光照、气候和尘雾等因素的影响。

##### 出入口管理软件

出入口管理软件配合停车场相机、监控相机、可视对讲等设备使用，通过平台实时管控停车场卡口进出车辆，查看进出口过车记录，同时支持人车管理、收费规则配置、中心值守和线上线下收费功能。

- 全新C/S架构，系统、业务、操作相互剥离，带来更简易的配置操作，更合理的资源分配。

- 具备性能要求低，内存占用少，启动快，稳定性强等特点。

- 单台最大支持6车道，支持5台分布式级联，最大支持20车道。

- 支持程序在线升级功能

- 设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联；

- 车场管理：支持1个主车场+1个子车场；

- 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车；

- 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；

- 白名单：支持添加2万条白名单，支持同步下发相机；

- 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。；

- 云平台接入：支持接入平台实现电子支付；

- 记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询；

- 八、详细参数

| 序号 | 货物名称 | 主要性能参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 充电桩 |  |  |  |  |
| 1 | 5口充电桩 | 输入工作电压：AC100-220V/50-60HZ 最大负载总功率：不小于14KW(可扩容) 待机功率：不大于3W 设备输出路数：5路 单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ 单通道输出电流：同步输出 18A(可设置) 通信方式：4G/以太网口（选配） 支付方式默认4G支付宝、微信、刷卡（可外接投币器） 工作温度:-20℃-55℃ 工作湿度:20%-80%RH 安全保护:全金属外壳、过载、短路、漏电、过流、充满自停 ▲要求接入原有一期系统建设的充电桩运营管理平台进行统一管理。 | 套 | 13 |  |
| 2 | 10口充电桩 | 输入工作作电压：AC100-220V/50-60HZ 最大负载总功率：不小于7KW(可扩容) 待机功率：不大于3W 设备输出路数：10路 单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ 单通道输出电流：同步输出 5A(可设置) 通信方式：4G/以太网口（选配） 支付方式默认4G支付宝、微信、刷卡（可外接投币器） 工作温度:-20℃-55℃ 工作湿度:20%-80%RH 安全保护:全金属外壳、过载、短路、漏电、过流、充满自停 ▲要求接入原有一期系统建设的充电桩运营管理平台进行统一管理。 | 套 | 175 |  |
| 3 | 充电桩立柱框架 | 采用50*100*2mm镀锌方管，外涂白色涂料； 用8*100mm螺栓固定。 | m | 508 |  |
| 4 | 充电桩使用流程图 | 60*40cm户外哑膜车贴裱5mmPVC板 | 块 | 77 |  |
| 5 | 充电桩实体卡 | 实体卡，激活使用，设置虚拟充值卡片 | 张 | 500 |  |
| 6 | 监控升级 | 通过API推送，实现实时监控预览功能 | 人天 | 3 |  |
|  |  | 通过API推送，实现录像回放查询功能 | 人天 | 3 |  |
|  |  | 通过API推送，实现录像截图、录视频等功能 | 人天 | 3 |  |
| 二 | 雨棚 |  |  |  |  |
| 1 | 膜结构雨棚1 | 雨棚结构钢结构2000*2000mm； 立柱尺寸260*120*200*5mm钢板焊接合成； 地脚板尺寸300*400mm*10mm； 大梁采用直径75mm国标圆管； 外涂白色涂料。顶棚材质采用白色张拉膜。 | ㎡ | 20 | 按雨棚长度*雨棚宽度计算 |
| 2 | 膜结构雨棚2 | 雨棚结构钢结构2000*2500mm； 立柱尺寸260*120*2000*5mm钢板焊接合成； 地脚板尺寸300*400mm*10mm； 大梁采用直径75mm国标圆管； 外涂白色涂料。顶棚材质采用白色张拉膜。 | ㎡ | 1012.5 | 按雨棚长度*雨棚 宽度计算 |
| 3 | 膜结构立柱预埋墩 1 | 混凝土基础体积不小于600MM×600MM×600MM，地脚螺栓使用长400MM，直径Φ20mm的圆钢制作。 上端长100mm、M20mm的罗纹，下端为长100mm、夹角小于60度的折弯。地脚螺栓焊接在下法兰盘上， 露出100mm长的螺纹。基础采用C20灌筑； 混凝土养护时间，不宜少于7天，具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路 面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。含立 杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 个 | 122 |  |
| 4 | 水泥硬化铺设 | 1、路基开挖:根据设计的要求，路床开挖，清理垃圾，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线， 是否符合设计要求;修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。 2、找平层的铺设:找平层用中砂，30mm 厚中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。 | ㎡ | 1111.5 |  |
| 5 | 广告位 | 40*40*3mm镀锌钢方管刷白色漆，镀锌板厚6mm，不锈钢框架1500*800mm，广告牌采用户外哑膜车贴裱5mmPVC板 | ㎡ | 371.7 |  |
| 6 | 广告牌 | 1cmPVC板裱户外哑膜车贴.尺寸长度根据实际现场计算，高度1m。 | ㎡ | 198.8 |  |
| 三 | 安防、消防工程 |  |  |  |  |
| 1 | 雨棚配套摄像头 | ·传感器类型：1/3英寸CMOS； ·像素：400万； ·最大分辨率：2560×1440； ·最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ·最大补光距离：50m（红外）30m（暖光）； ·补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； ·镜头类型：定焦； ·镜头焦距：2.8mm； ·镜头光圈：F1.6； ·视场角：水平：94 ° ; 垂直：52 ° ; 对角：111 ° ; ·智能编码：H.264：支持；H.265：支持； ·宽动态：支持； ·内置MIC：支持，内置1个MIC； ·报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； ·接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；云联； ·预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； ·供电方式：DC12V/PoE； · 防护等级：IP67 ★具有布防、撤防功能（需提供第三方检测机构出具的检验合格的检测报告。） ★具有设备报警、报警复位功能（需提供第三方检测机构出具的检验合格的检测报告。） | 个 | 180 |  |
| 2 | 400万枪型感温火灾探测器 | ·非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高； ·支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能； ·支持声光报警联动，支持双目融合； ·可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； ·支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理； ·支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； ·支持1路报警输入、1路报警输出功能，联动方便； · 内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A计权)； · 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离15米； ·支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； ·支持IP66防护等级； ▲报警信号需接入松阳县消防平台。 ·热成像视频图像的视频亮度具有255级可设置;热成像视频图像的视频对比度具有100级可设置: ·热成像视频图像应具有三种调光方式:线性调光、平台真方图均衡、混合调光； ★热成像视频图像具有白热，熔岩，铁红，热铁，医疗，北极，彩虹，黑热，人体筛查描红，蓝热，绿热共12种显示模式。 ★可通过 IE浏览器、客户端等对火情报警灵敏度进行设置，10级可调。 ★可识别20米处0.2mx0.2m 大小的火焰 ★冷热点报警范围:可设置为0℃~200℃，热成像视频画面应能跟踪冷热点并标注，冷热点目标可分别用不同颜色进行标注，并可显示最高和最低探测温度值; ★当冷热点温度达到报警阈值时，设备应能发出声、光报警信号，并将报警信号发送至管理平台，联动报警输出、录像、发邮件和抓图。录像延时时间和报警延时时间可自定义设置。可联动语音播报功能，支持音频文件自定义上传。 ·当最高温与最低温之间的温差大于设定阈值时，设备应能发出声、光报警信号。 | 个 | 15 | 需对接；外加探测 器安装费 |
| 3 | 烟感报警器 | ·独立式光电感烟火灾探测报警器（以下简称探测报警器），内置高分贝蜂鸣器，采用高速微处理器，结合先进电子技术，当火灾发生且烟雾浓度达到报警阈值时，探测报警器及时发出声光报警信号，具 有灵敏度高、稳定可靠、使用方便、可消音等特点，适用于家庭、宾馆、公寓等场所。 ·精准探测； ·双发一收新型迷宫，对烟雾更敏感，集成深度学习算法，精准探测火灾烟感，抗干扰性更强； ·高效报警； ·内置高分贝报警器，报警时能发出声光报警信号； ·支持烟雾报警、欠压报警，持续防护火灾隐患； ·红外消音； ·超长寿命； ·超大容量高品质锂锰电池供电，采用低功耗技术； ▲报警信号需接入松阳县消防平台，显示设备信息。 | 个 | 244 | 含三年流量费 |
| 4 | 无线手动报警按钮 | ·用基于ARM核心处理方案，产品性能稳定； ·支持移动网NB-IOT无线网络； ·优良的生产工艺，PCB化金工艺，PCBA三防漆工艺，产品可靠性更高； ·小型化设计，壁挂安装，安装操作更方便； ·免布线施工，可以快速组建火灾报警系统； ▲报警信号需接入松阳县消防平台，显示设备信息。 | 个 | 134 | 含三年流量费 |
| 5 | 无线声光报警器 | ·运营商平台：电信 AEP； ·通讯方式：NB-IoT 通讯； ·物联网平台：视消云； ·报警类型：联动报警； ·报警音量：>80dB@3m(A计权)； ·报警方式：声、光报警； ·报警输出：报警状态 蜂鸣器发出“警笛 ”声音，红灯闪烁； · 自检功能：当按下按键，蜂鸣器发出“警笛 ”声音，红灯闪烁。再次按下按键，声光报警器恢复到 正常监控状态； ·指示灯：报警指示灯； ·LED指示：开机 红色指示灯常亮4秒后熄灭，报警 红色指示灯闪烁，配码 红灯常亮，恢复出厂设 置 红灯慢闪5次； ·▲报警信号可接入消防平台，显示设备信息。 | 个 | 134 | 含三年流量费 |
| 6 | 隔离板 | 成型厚度:50(mm)钢板厚度:0.3-06mm尺寸:1.9*1.5m 板材颜色:常规白灰、海蓝其他颜色可定制、可选不锈钢安装方式:企口式拼接(公母口双侧封钢带) 芯料:岩棉消防等级:A1 板面工艺，平板或者压筋.双面覆PVC保护膜 产品特性:稳定性强、防火性能好、隔音效果好,安装简便 | 块 | 3 |  |
| 四 | LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外P4全彩屏 | 屏幕尺寸不小于3.84米（宽）*1.92米（高） ，整屏分辨率≥960点*480点 ，含简 易箱体、接收卡、 电源、线材等 1. ★像素间距：4mm 2. 像素组成： 1R1G1B 3. LED封装方式：SMD1921 ~ 4. ★灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之内， 每个灯芯的亮度误差在5%以内 5. 亮度：显示单元亮度≥5000Nits，亮度调节 0 100%无极可调 6. 像素点密度：62500 dot/㎡ 7. 箱体间缝隙： ≤0.5mm 8. 调节精度：0.1mm 9. 箱体材质：钣金箱体 10. 抗拉力：箱体通过抗拉力测试，数值≥5000N，抗压力：箱体通过抗压力测 试，数值≥50000N 11. 亮度与视角关系：亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场） ，水平视角 80 °时亮度衰减率≤10%，垂直视角60 °时亮度衰减率≤10； 12. 失控点/失控率：<1/10000，无连续失控点 13. 发光点中心距偏差：＜5% 14. ★发光效果：LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数 在5％以内。显示屏的杂点应<1/100000； 15. 亮度均匀性： ≥97% 16. 色度均匀性： ±0.005Cx,Cy之内 17. 超静音要求：采用完全静音设计，屏体无风扇自然散热 18. 最高对比度： ≥5000 :1 19. 刷新率： ≥3600Hz 20. 换帧频率：50/60Hz 21. ★热平衡：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过 45K，绝缘材料温升不超过70K。 22. 盐雾试验：LED显示屏需在35℃/5%浓度环境下连续48H表面无锈蚀 23. 防潮防湿：设备具备防潮防湿能力 24. ★色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温 误差≤200K； 25. 校正：支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正 26. 自检技术：通讯检测、 电源检测、温度监控 | ㎡ | 7.37 |  |
| 2 | 视频处理器 | ★1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高 度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 ★2、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式 的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏 控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 ★3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示） ，配合终端APP可实现 无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制 7、双WIFI模式， 同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 ★8、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发， 同时支持音量、亮度、视频源等 等控制 9、支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平 台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理 、 角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理 10、支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访 问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、 售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 11、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制 12、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式， 同时可自 定义调节亮度、饱和度、对比度等参数 13、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 14、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设 备，一路传感器接口 15、支持逐点亮色度校正； 16、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出 17、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； | 台 | 1 |  |
| 3 | 屏体结构 | 支持路输入用于多媒体播放和功能扩展 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；外框、包边根据采购人实际使用环境进行定制，保证整体装饰美观大方 | ㎡ | 7.96 |  |
| 4 | 智能配电箱 | 智能配电箱： 1.含智能控制系统，使用 RS232 串口或千兆网口通信，支持中控对接，支持用网 口级联在接收卡之间或最后； 2.具有定时功能，可以替代定时器和延时器。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 出入口-睿界200 | 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 传感器类型： 1/2.7英寸CMOS； 图像分辨率： 1920×1080（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264； 二维码显示：支~持； 屏幕坏点检测： 支持； 抓拍距离：2.5 6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型： 电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 变频左向4.5米直 臂道闸（2.5秒） | 杆件类型：直杆； 支持杆长：4.5米； 起杆速度：2.5s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：不支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~ –264V； 工作温度：-40℃ +70℃ ; 防护等级：IP54； 安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装 | 台 | 1 |  |
| 7 | 行业型79G出入口 防砸雷达 | 发射频率：7~7GH~z ~81GHz； 检测区域：0 .3 6m（可调）； 防砸区域：0 2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持~（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持 （串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V 12V | 个 | 1 |  |
| 8 | 出入口管理软件 | 设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出） ，支持5台级联； 车场管理：支持1个主车场+1个子车场； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 白名单：支持添加2万条白名单，支持同步下发相机； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 云平台接入：支持接入平台实现电子支付； 记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询； | 个 | 1 |  |
| 9 | 6类国标网线 | DS-1LN6-UE | m | 130 |  |
| 10 | 电缆 | YZ 3*2.5+2*1.5 国际铜芯线 | m | 85 |  |
| 11 | PVC-25 穿线管 | PVC-25穿线管（包含测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢 复、配管、接地、刷漆） | m | 120 |  |
| 12 | 电缆 | ZC-BVR-4 国标铜芯线（道闸和显示屏） | m | 50 |  |
| 五 | 配套工程 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 5KG，干粉灭火器，适用于A/B/C类初期火情，喷射距离是3.5m，喷射时间15秒。配备灭火器铁架 | 个 | 319 |  |
| 2 | 电源 | 尺寸: 138*88*37mm ~ 工作环境: 适应温度-30 70℃; 湿度＜90%的环境应用 能效: V5 认证: CCC ~ 输入: AC180 260V 输入端样式: 栅栏式接线端子 输出: DC12V2A 输出端样式: DC输出线60mm 防雷: 共模4KV,差模2KV 集线功能: 支持 颜色 : 灰色 | 个 | 195 |  |
| 3 | 电缆 | ZC-BVR-4 国标铜芯线 | m | 5840 |  |
| 4 | 电缆 | ZC-BVR-10 国际铜芯线 | m | 1089 |  |
| 5 | 电缆 | ZC-BVR-6 国际铜芯线 | m | 2180 |  |
| 6 | 光猫设备箱 | 30×40×16cm不锈钢配电箱；插线板 | 套 | 147 |  |
| 7 | 穿线管1 | JDG-20 穿线管（包含测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢 复、配管、接地、刷漆） | m | 1880 |  |
| 8 | 穿线管2 | PVC-20 穿线管（包含测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢 复、配管、接地、刷漆） | m | 5640 |  |
| 9 | 宽带 | 100兆普通宽带 | 根 | 145 | 3年 |
| 10 | 运营商宽带专线 | 1000M 企业级宽带专线（带固定IP地址1个） | 条 | 1 | 1年 |
| 11 | 电源线 | 导体材质: 无氧纯铜 导体结构: 32/0.2±0.005 标称截面积: 1mm2 芯数: 2 绝缘材质: PVC/D型 绝缘直径: 2.5mm±0.1mm 最小平均厚度: 0.6mm 绝缘层原色: 蓝色、棕色 填充材质: PP绳*2 绞合节距: <护套直径的25倍 绞合方式: 右向 包带材质: 透明PET 护套材料: PVC/ST5型 最小平均厚度: 0.8mm 护套直径: 6.8mm±0.6mm 护套颜色: 黑色 单根导体直流电阻最大值: 19.5Ω/km 额定电压: 300/500V 额定电流: 12A 绝缘电阻最小值: 0.010MΩ/km 介电强度: 在施加AC2 kV，持续时间5min，无击穿 拉力试验: 符合GB/T 5023.1 老化后的抗张强度和断裂伸长率: 符合GB/T 5023.1 低温冲击试验: 试验后不开裂 高温压力试验: 符合GB/T 5023.1 热冲击试验: 试验后不开裂 火焰垂直蔓延试~验: 满足GB/T 19666 要求 工作温度: -~20 +70℃ 敷设温度: 0 +50~℃ 存储温湿度: -10 +40℃（湿度<60% ） 长度: 200m 执行标准: GB/T 5023.5和GB/T 19666 | m | 3900 |  |
| 12 | 网线 | 材质: 无氧铜(99.97%) 导体结构: 0.50mm±0.01mm 线规: 24AWG 绝缘材质: HDPE 最小平均厚度: 0.18mm 绝缘直径: 0.92mm±0.1mm 绝缘层原色: 8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 材质: 聚酯纤维 规格: 500D 护套材料: PVC 最小平均厚度: 0.45mm 护套直径: 5.1mm±0.30mm 护套颜色: 橙色 单根导体直流电阻最大值: 9.5Ω/100m 绝缘电阻最小值: 5000M Ω ·km 线对直流电阻不平衡最大值: 2%（线对内两导体间）4%（线对与线对间） 特性阻抗: 100 Ω ± 15 Ω 近端串音衰减: ≥35.30dB/100m@100MHz 衰减最大值: 22.0 dB/100 m@100MHz 回波损耗: ≥20.1dB/100m@100MHz 抗张强度: 绝缘≥16MPa护套≥13.5MPa 断裂伸长率: 绝缘≥300%护套≥150% 安装弯曲半径: >线缆外径的8倍 导线断裂伸长率: ≥15% 长度: 305m±2m 执行标准: YD/T 1019-2013 | m | 3900 |  |
| 13 | 砌砖 | 10×20×5cm水泥砖砌筑，含砌砖的浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。砌砖横 截面20*60*实际场地长度 | m | 376 |  |
| 14 | 照明灯 | 功率：7W； 人体智能感应功能； 雷达感应灯在静止的环境下30秒左右自动熄灭，感应区内有人或者物体（东西）在动就会长亮，， 感应距离在6米左右，很灵敏。 乡村点位；含安装费 | 个 | 33 |  |
| 15 | 电缆 | ZC-BVR-2.5 国际铜芯线 | m | 330 |  |
| 16 | 宇时光音响 | 输出功率:3WX2(THD)=10% 频率响应:90Hz-20KHz 信噪比: ≥60dB 电源电压:USB=5V 扬声器:52mmx2 分离度: ≥70dB 标准阻抗:4 Ω 5V电源USB接口适配器，手机或电脑带有3.5mm音频输出口，电脑系统声卡,热插拔无须软件驱动产品 | 套 | 2 |  |
| 17 | 高清线 | HDMI2.0 10m | 条 | 1 |  |
| 六 | 消防管道改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 减压稳压单栓自救组合型消火栓箱 | SG24D65ZJ-J（1800×700×240） | 套 | 4 |  |
| 2 | 原消防箱更换消火栓 | DN65旋转减压型室内消火栓 | 套 | 10 |  |
| 3 | 镀锌消防管 | DN100，管道表面刷漆 | m | 12 |  |
| 4 | 镀锌消防管 | DN65，管道表面刷漆 | m | 58 |  |
| 5 | 114弯头 | 配件表面刷漆 | 个 | 4 |  |
| 6 | 114三通 | 配件表面刷漆 | 个 | 1 |  |
| 7 | 114钢卡 | 配件表面刷漆 | 个 | 20 |  |
| 8 | 114*76大小头 | 配件表面刷漆 | 个 | 1 |  |
| 9 | 76弯头 | 配件表面刷漆 | 个 | 12 |  |
| 10 | 76钢卡 | 配件表面刷漆 | 个 | 18 |  |
| 11 | 65弯头 | 配件表面刷漆 | 个 | 10 |  |
| 12 | 114*76三通 | 配件表面刷漆 | 个 | 4 |  |
| 13 | 镀锌支架 | 40×4角钢焊接 | 个 | 16 | 每个支架总长6米 |
| 14 | 阀门 | DN100 Z15T-16Q | 个 | 1 |  |
| 15 | 阀门 | DN65 Z15T-16Q | 个 | 2 |  |
| 七 | 防火隔墙部分 |  |  |  |  |
| 1 | 防火隔墙 | 200厚轻质砖隔墙 | ㎡ | 52 | 隔墙总长20米，高2.8米，门洞面积为4平方米 |
| 2 | 门顶角钢过梁 | 50×5角钢 | m | 4 |  |
| 3 | 钢制防火门 | 甲级钢制防火门 ，含门锁等配件 | 樘 | 2 |  |
| 4 | 纤维网格布 | 隔墙两侧满铺纤维网格布 | ㎡ | 104 |  |
| 5 | 满批腻子面层 | 隔墙两侧满批腻子 | ㎡ | 104 |  |
| 6 | 脚手架 | 砌墙，油漆活动脚手架 | 项 | 1 |  |

- 商务条款

1、售后服务要求：

（1）维保：质保+维护3年，第四年后出现问题，走维修，按需收费。

（2）人员保障：该项目需在本地成立售后服务团队，需常驻松阳本地4名以上技术人员进行日常巡检、维护，配套2辆专用工程车，进驻地点及工作听从业主指定安排。

（3）灭火器售后服务：三年质保，日常巡检，每月巡检灭火器，巡查记录登记在消防器材检查记录卡上。

（4）售后技术服务要求：售后服务响应要迅速。最低要求：系统出现故障时接到保修电话后实时响应，中标单位售后服务人员1小时内到达现场，3小时内解决问题。不能在规定时间内解决故障的，要提供应急解决方案或提供备用设备。

（5）提供使用培训服务并移交全部技术资料及安装软件。

2、付款方式

（1）合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%。

（2）项目验收合格，支付合同价款的60%。

（3）三年维保期满后支付合同剩余价款。

结算方式：结算数量按实，单价按中标单价。

3、工期及供货地点要求

（1）合同签订后30日内完成所有系统和设备的安装、调试，所有系统和设备应当能够上线部署并通过验收。

（2）交货地点：采购人指定地点。

4、验收要求

（1）达到验收条件后中标单位应向采购人提交申请验收报告，并且提供完整的技术档案资料，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准进行验收。验收后中标单位应按照验收中提出的意见整改，整改完毕且复验合格后将本项目交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

（2）若中标单位未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标单位承担一切责任。

5、其他要求

设备费用包含全部设备和材料及配套的采购、施工、二次搬运、仓储、设备安全管理等全部费用，也包含包括但废旧雨棚、关联设施拆除、绿化清除、树木移栽、球桌移位、石椅移位、广告牌、路灯拆除、次石拆除、土方清运、地面平整、地面夯实、地面恢复、碎石垫层、混泥土浇筑、嵌草砖施工、机械切分、地下管线确认等主体安装涉及的其他附属工作。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受； ☑ 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：松阳县大数据运营有限公司 联系人：周先生 联系方式：0578－8068712 传真：/ 2. 其他事项质疑： 单 位：华联世纪工程咨询股份有限公司 联系人：沈工 联系电话：0578-8819282 传真：/ |
| 1.13.11 | 同级采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照； ▲2. 负责人身份证； ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函 ▲6.无重大违法记录声明书； 7.特定资格条件证明材料（若有）； 8.其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 不小于90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 资格审查文件： 正本 1 份 副 4 份； 资信商务及技术文件：正本 1 份 副 4 份； 报价文件： 正本 1 份 副 4 份； |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 采购合同金额的/% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：合同签订后一周内 退还时间：合同履约完成并通过组织验收后15天内给予退还 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2025年02月08日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2025年02月08日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑ 无 □ XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |
| 11 | 采购代理服务费 | 本次采购代理服务费参照计价格[2002]1980号文件规定的收费标准的70%收取，由成交人支付。最终计算基价为采购项目中标价。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级采购监督管理部门，由同级采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.2     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.3     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.3   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.4   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.6     排版

4.6.1   建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸（210X297mm）（图表除外）。

4.7    封面

4.7.1  按照采购文件规定的要求制作封面，并按本章“16.2.1”点的要求加盖供应商公章和其负责人（或被委托人）签字或盖章。

4.8    产品（或服务）应符合第二章采购需求的要求。

4.8.1   供应商需提交其拟供产品（或服务）所符合采购文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

4.9     投标文件的签署及规定

4.9.1   供应商应按采购文件规定的内容和要求编制投标文件，每套纸质投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

4.9.2   投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或被委托人）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4.9.3   电报、电话、传真形式的投标概不接受。

4.10    投标文件的包装、密封、标记和装订

4.10.1  投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。

4.10.2  投标文件封面及投标文件外层包装制作要求：

4.10.3  资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、和正副本字样。

4.10.4  投标文件外层包装应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、供应商地址、和“在（报价时间）之前不得启封”的字样

4.10.5  投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

4.10.6  超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由供应商标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4.10.7  对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还供应商代表人；

（1） 未按采购文件规定要求密封的；

（2） 未按采购文件规定要求装订的；

（3） 未按采购文件要求的份数提交的采购投标文件；

（4） 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件的密封及标记

投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，封口处应加盖投标人单位公章或投标人代表签字（或盖章），各文件之间不得混装；

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

⑴逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

⑵未按招标文件要求密封的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。

- 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标和评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   开标时投标人需携带资料：见投标人须知前附表（一）

6.1.3   开标时邀请所有投标人到场，投标人的投标人代表未到场，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.4   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人填写及递交《采购活动现场确认声明书》；

⑸投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，并由投标人代表签字确认；

⑹按投标人提交投标文件的顺序拆封投标文件、查验装订情况、清点投标文件（包括正、副本）份数、宣布投标人名称、投标报价及相关内容；

⑺采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。如有演示环节的并随机抽取演示顺序号。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程；

6.1.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应当场向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.6   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书或材料复印件且盖章。 |
| 7 | 其他 | 投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由签到循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除（若有）；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字（或盖章）确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴正本与副本不一致时，以正本为准；

⑵报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑶报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑷单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑸总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑹同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑺对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑻修正错误的投标报价，经投标人负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构在开标大厅宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴投标文件密封，不符招标文件要求的；

⑵资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件有混装的；

⑶投标文件无法区分正、副本的；

⑷投标文件正、副本份数不符合且副本份数少于招标文件要求的。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章、签字的；

⑵投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

⑶未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑷未按投标文件格式提供相关格式和填写的（自行设计或仅供参考的除外）；

⑸存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑹投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿不同投标人的投标文件相互混装；

⒀提供虚假材料谋取中标的。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

（正本）或（副本）

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件；

### 1.4    负责人身份证复印件

内容要求：

1、负责人身份证正、反面复印件；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的  （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）  的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）   的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.10    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

（正本）或（副本）

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

资格审查文件：      正本    份   副    份；

资信商务及技术文件：正本    份   副    份；

报价文件：          正本    份   副    份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料，并提供原件核对。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    技术服务

（格式自行设计）

内容要求：投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.1节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件。▲强制节能产品未按要求提供相关证明材料的，作无效投标文件处理。

2.环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.10   拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等复印件证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书复印件证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    质量保证措施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

（正本）或（副本）

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日      期：

第六章  评标办法和细则

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐3名中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值，得分保留两位小数。

2.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算，得分保留两位小数。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，最终评分结果保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评审内容 | 评 分 标 准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每个得1分，最高得2分。 注：1、以合同签订时间为准，投标人须提供业绩合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 2、是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 0-2分 |
| 2 | 资质认证 | 1.供应商具有有效的ISO31000风险管理体系评价证书、ISO14001环境管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每个得1分，最高得4分。[需提供认证证书扫描件和中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）网页截图，证书复制件和网页截图进入投标文件，否则不得分]。 | 0-4分 |
| 3 | 项目的整体理解 | 项目理解：投标人应充分了解本项目一期、二期的系统架构、网络架构、前端设备接入等，提供原网络拓扑图、现状分析和原前端设备接入情况，以满足本期项目接入原有一期系统建设的充电桩运营管理平台进行统一管理，根据投标供应商提供的原网络拓扑图、现状分析和原前端设备接入情况、前端点位勘查等方案内容进行综合评分： - ①满足招标文件对项目实施的要求，符合实际情况，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得6-10分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-6分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 重点难点分析和解决措施：根据投标供应商提供的重点难点分析和解决措施等方案内容进行综合评分： - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得4-6分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-4分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 技术方案要求 | 技术方案：根据供应商提供的系统架构、前端设备接入、网络升级改造等方面的内容进行综合评分： - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得3-5分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-3分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 技术参数偏离：完全满足招标文件要求的得10分；标▲参数为实质性参数，不允许负偏离。标★参数为重要参数，不满足的每项扣1分。其余参数，不满足的每项扣0.5分，扣完为止。标★参数各项都需提供第三方检测机构出具的检验合格的检测报告。 | 0-10分 |
|  |  | 安装调试验收方案：根据供应商提供的安装、调试、验收、试运行等方面的内容进行综合评分 - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得3-5分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-3分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 项目团队 | 1.拟派项目负责人：具备信息系统项目管理师（高级）、项目管理师资格认证（PMP)资格、通信工程师、网络设计师的，每提供一个证书得1分，最高得3分，不具备或不提供不得分。 2.项目组成员（项目负责人外）具备软件设计师、软件测评师、注册信息安全认证证书（CISP）、信息系统项目管理师（高级）证书、通信工程师的，每提供1个得0.5分，最高得3分 注：以上人员不重复得分，需提供相关证书及近3个月的社保证明材料扫描件，扫描件入投标文件，否则不得分。 | 0-6分 |
| 6 | 组织实施方案 | 供应商提供的组织实施方案，对组织过程中的组织架构、风险管理、文档管理、测试管理等内容进行详细阐述，评标委员会根据组织实施方案合理性、全面性、科学性、方法可行性等方面，由评委在分值范围内打分。 - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得2-3分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-2分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-3分 |
| 7 | 质量保证措施 | 供应商提供本项目的特点制定的质量管理方案、质量保证措施等内容进行详细阐述，评标委员会根据组织实施方案合理性、全面性、科学性、方法可行性等方面，由评委在分值范围内打分。 - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得2-3分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-2分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-3分 |
| 8 | 实施进度安排及保障措施 | 针对本项目提供实施进度安排及保障措施方案，包括：项目进度计划、项目进度保障措施等； 提供的措施完全贴合项目特点，内容全面、完整、能够确保项目高效实施的、方法可行性等方面，由评委在分值范围内打分。 - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得2-3分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-2分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-3分 |
| 9 | 培训方案 | 提供专业的项目培训，安排具有丰富项目培训经验的培训讲师进行培训，提供详细的培训方案，包含培训课程、课时等设置，评标委员会根据组织实施方案合理性、全面性、科学性、方法可行性等方面，由评委在分值范围内打分。 - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得2-3分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-2分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-3分 |
| 10 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务承诺、响应时间、本地化服务能力，解决问题的措施与工作制度等方面内容，评标委员会根据方案合理性、全面性、科学性、方法可行性等方面，由评委在分值范围内打分。 - ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得3-4分； - ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-3分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-4分 |
| 11 | 应急保障措施 | 根据供应商提供的应急保障方案，评标委员会根据组织实施方案合理性、全面性、科学性、方法可行性等方面，由评委在分值范围内打分。 ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得2-3分； ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-2分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-3分 |
| 12 | 合理化建议 | 根据供应商提供的针对本项目的合理化建议的合理性、全面性、科学性、方法可行性等方面，由评委在分值范围内打分。 ①满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得2-3分； ②内容笼统但基本满足招标文件要求，得0-2分。 ③没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 | 0-3分 |