温州人文高级中学安防工程清单编制说明

一、工程概况：本工程名称为温州人文高级中学安防工程，本工程本项目位于温州人文高级中学，建筑结构类型为原有结构,具体以实际为准。

二、招标范围：连廊玻璃栏板、防坠落雨棚、宿舍楼封窗（一层全封闭、两层不全封闭）、绿化等，具体以工程量清单和施工图纸为准。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB50854-2013）。

3、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

4、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

5、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

6、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

7、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

8、《浙江省市政工程预算定额（2018 版）》。

9、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018 版）》。

10、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额（2018版）》；

11、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

12、浙建建发〔2019〕92号文件《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

13、招标文件；

14、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；

15、由温州设计集团有限公司设计的图纸；

四、材料选用及技术要求见招标文件

五、编制说明：

（一）通用说明

- 本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 本工程清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，施工单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中项目特征如有描述不清处请各施工单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。

- 本工程牵涉到的搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

- 抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

- 根据温州市人民政府要求所有砼及砂浆均采用预拌砼及预拌砂浆，砼输送方式及高度产生的费用由施工单位根据企业和现场实际情况按施工组织要求包含在综合报价中，预拌砂浆施工单位应根据设计及清单描述要求选择相应的规格型号，并将其造价计入在相关项目的综合报价内；

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

（二）外立面改造部分编制说明

- 根据设计回复教学楼四层连廊玻璃栏杆玻璃规格按6厚钢化玻璃计入；

- 根据设计回复阳台半封闭玻璃隔断1800H玻璃规格按夹胶钢化玻璃6+0.76+6计入；

- 根据设计回复雨棚骨架需做防火涂料采用薄型防火涂料耐火极限1h；

- 根据设计回复教学楼四楼连廊原玻璃栏杆拆除，拆除高度20~30cm、范围同制作范围。

- 本工程预留金按2万（除税）计入外立面改造其他项目其他暂列金额中。

（三）绿化部分编制说明

- 绿化养护期按两年计；

- 种植土类型按优质黄泥考虑；

- 绿化种植土回填厚度按0.6m计入；

- 苗木数量按苗木表计入；