2025年仪器设备检定/校准项目（第二次）

（编号：HZHZCG2024-078-1）

招 标 文 件

采购人：杭州市余杭区疾病预防控制中心

（杭州市余杭区卫生监督所）

采购代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

2025年1月

目     录

投标人注意事项	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	3

第三部分 采购需求	17

第四部分 合同样本

第五部分 投标文件格式	40

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在规定日期前向采购人或采购代理机构提交询问或递交质疑书。

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构。

第一部分 招标公告

根据相关规定，经批准，现就2025年仪器设备检定/校准项目（第二次）进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：2025年仪器设备检定/校准项目（第二次）（HZHZCG2024-078-1）

二、采购组织类型：分散采购委托代理（非政府采购项目）

三、采购内容及采购方式：

采购方式：公开招标

本项目采购内容为2025年仪器设备检定/校准项目（第二次）的采购、培训和相关维护等，具体要求详见本招标文件“第三部分采购需求”。预算金额9万元。

四、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力，凡国内具有独立法人资格，在浙江省内备案的法定计量检定机构或检测校准公司；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、本项目不接受联合体投标；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，能提供CNAS实验室认可证书、计量授权证书或计量校准机构备案证书；能提供或承诺成交后提供上门免费取送件服务；

五、报名：本项目不设置报名，各投标单位前往投标时请携带以下证明文件并加盖公章，否则投标文件将被拒收：

1、企业法人营业执照副本原件及复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件原件及复印件。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，能提供CNAS实验室认可证书、计量授权证书或计量校准机构备案证书；能提供或承诺成交后提供上门免费取送件服务（证明文件加盖公章）；

注：投标需法人代表或其授权委托人本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查。

六、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2025年1月16日14时30分

杭州市临平区九洲大厦703

七、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

2025年1月16日14时30分

杭州市临平区九洲大厦703

八、业务咨询

采购人：杭州市余杭区疾病预防控制中心（杭州市余杭区卫生监督所）

联系人：吴凌志  电话：0571-86208202

招标代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

联系人：张一丹  电话：0571-89265552

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年仪器设备检定/校准项目（第二次） |
| 2 | 项目编号 | HZHZCG2024-078-1 |
| 3 | 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务/技术文件：正本一份、副本四份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | - 、本项目预算公开，总预算价为9万元，结算：以实际发生量及各项单价报价最终计算为准。 2）、本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），其投标视为无效。 3）、报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |
| 7 | 1）、本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）、如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |  |
| 8 | 本项目的招标代理费用由各标项中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知余财政〔2018〕24号文件直接支付给分散采购招标代理单位，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。第一次流标费用以及本次开标过程中产生评标费用需中标单位另行支付。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州恒正造价工程师事务所）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标书递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、 投标文件的编制

11.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

11.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、 投标文件的递交

12、投标文件的签署和份数

12.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

12.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

12.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

13、投标文件的包装和递交

13.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

13.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

13.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

13.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

13.5、投标文件在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标采购单位指定地点。在递交投标文件时，授权代表未在规定时间到达开标现场或未出具有效身份证件原件的，将被拒绝投标。

13.6、投标文件一经拆封均不退回。

14、递交投标文件的截止时间

14.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

14.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

15、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

16、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。

17、开标程序：

17.1、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

17.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

17.3、开标会结束。

六、评标

18、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。

19、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

20、评标程序

20.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

20.2、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

20.2.1、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

20.2.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

20.2.3、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

20.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

20.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

20.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

21、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

21.1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.2、当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

22、评标原则和评标办法

22.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

23、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

24、无效投标的情形

24.1、被拒绝的投标文件；

24.3、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求” ）；

24.4、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

24.5、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

24.6、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；

24.7、提供虚假证明材料；

24.8、投标文件不响应采购需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；

24.9、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

24.10、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

24.11、投标文件份数不符合要求；

24.12、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

24.13、未按照招标文件标明的币种报价；

24.14、报价超出最高限价或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

24.15、投标报价具有选择性；

24.16、投标报价明显高于其市场报价或低于成本价，投标人又不能做出书面说明并提供相关证明材料；

24.17、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

24.18、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

25、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

25.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

25.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

26、评标内容的保密

26.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

26.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

27、 推荐中标单位

27.1、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

27.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

28、定标

28.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于相关网站。

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

28.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

29、签订合同

29.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

29.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

29.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位不予退还投标保证金。同时，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

29.4、采购人与中标单位签订合同并经杭州恒正造价工程师事务所鉴证后生效。

30、履约保证金

30.1、履约保证金根据不同采购人的采购需求而定。

30.2、履约保证金均由采购人收取。

31、质疑与投诉

31.1、投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑；

31.2、投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日向同级政府采购监督管理部门杭州市余杭区财政局。

第二节   投标人须知之专用条款

32、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

32.1、 投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：

▲32.1.1、开标一览表；

32.1.2、分项报价表；

32.1.3、投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

（1）、投标报价应包括货物（样品）费、运输费、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购过程中需要配置的各种货物、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

（2）、投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

32.2.0、投标人的技术文件内容应当包含：

32.2.1、目录；

32.2.2、评分对应表；

32.2.4、技术偏离表：投标人必须针对第三部分采购需求“二、采购清单”中产品规格及材料说明要求等逐个做出响应；

▲32.2.5、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

32.3.0、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

32.3.1、投标人的商务文件内容应当包含：

32.3.2、目录；

▲32.3.3、投标响应函；

▲32.3.4、授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证复印件；

▲32.3.5、营业执照复印件；

32.3.7、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

32.3.8、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

33、评标办法及评分标准：

33.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务分)

33.2、评标内容及标准

33.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求的有效投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）

其他投标人的价格分 统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 （精确到小数点后二位）。

重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

33.2.2、技术、商务分（70分）

（1）技术、商务分计算：

技术、商务分计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点                                                后二位）

- 评分细则如下：

| 序号 | 评分 项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 根据企业整体经营状况、技术力量、良好信誉及提供的相关证明材料等情况进行横向比较后打分。优秀的得5-7分，良好得3-4分，一般及以下得0-2分。 | 7 |
|  |  | 获得过相关项目类型市级荣誉的得3分，省级荣誉的得5分，国家级荣誉的得7分。 (提供合同复印件和相关荣誉文件，荣誉按最高奖项计算) | 7 |
|  |  | 响应时间：根据投标人公司或分公司所在地距离招标单位远近进行横向比较后打分，优秀的得5-7分，良好得3-4分，一般及以下得0-2分。（须提营业执照或租房协议，根据百度/高德地图进行距离评判）。 延伸服务：根据提供的延伸服务承诺酌情加分。如代送维修，紧急送检服务等 | 7 |
| 2 | 服务计划 | 供应商针对本项目制定的总体方案的合理性、科学性、全面性（至少包括：检测目标、检测内容、检测范围、检测方法、实施进程安排、重点难点分析等），由评委自行打分。优秀的得5-7分，良好得3-4分，一般及以下得0-2分。 | 7 |
| 、 |  | 供应商针对本项目的应急管理方案由评委自行打分，优秀的得5-7分，良好得3-4分，一般及以下得0-2分。 | 7 |
| 3 | 项目保障 | 各投标单位针对本项目的售后服务具体内容和措施，包括质保期内的售后服务维修维护内容、范围，最迟修复故障时间、不能修复时应采取的措施及质保期满后的售后服务具体方案的进行横向比较，优秀的得5-7分，良好得3-4分，一般及以下得0-2分。（除响应文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分）； | 7 |
|  |  | 提供承诺函，承诺保证服务在采购方计划时间内完成，满足采购需求条件得7分。超过采购方计划时间3天得2分，超过7天以上不得分。 | 7 |
|  |  | 供应商投入本项目的专业技术服务人员情况： 根据项目团队包括检测人员、校准人员、后勤服务等专业配置齐全、合理、架构清晰。优秀的得5-7分，良好得3-4分，一般及以下得0-2分。 | 7 |
| 4 | 同类业绩 | 供应商2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来浙江省内承接的同类业务，每项业务得2分，最高得10分。 本评分项要求提供合同复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 10 |
| 5 | 标书质量 | 供应商所提供的响应文件按招标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得4分，良好得2-3分，一般得0-1分。 | 4 |
| 注 | 上述评分项目，以供应商在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准。所有外文版本的证明材料，须提供中文版本的翻译件。 任何由于供应商原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该供应商的评审项失分。 |  |  |

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州恒正造价工程师事务所。

第三部分 采购需求

一、招标项目一览表

| 2025年仪器设备检定/校准表（健康危害因素监测科） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器编号 | 仪器设备名称 | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 | 检定周期 | 溯源类别（校准/检定） | 备注 | 计划检定/校准时间 |
| 1 | A001-03-001 | 便携式PH计 | — | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 2 | A002-03-001 | 数字温湿度计 | 湿度：0~+100%RH；温度：-10~+60℃ | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 3 | A002-03-002 | 数字温湿度计 | 湿度：0~+100%RH；温度：-10~+60℃ | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 4 | A003-03-001 | 一氧化碳监测仪 | ≤±2%FS | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 5 | A005-03-001 | 多气体复合检测仪器 | ±10% | 1年 | 检定 | 甲烷、氨、二氧化碳 | 2025.3.5 |
| 6 | A006-03-001 | 0~1L/min采样器（包括防爆） | ±5% | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 7 | A006-03-002 | 定点防爆采样器（20～500mL/min） | 20～500mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 8 | A006-03-003 | 定点防爆采样器（20～500mL/min） | 20～500mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 9 | A006-03-004 | 定点防爆采样器（500～5000mL/min） | 500～5000mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 10 | A006-03-005 | 定点防爆采样器（500～5000mL/min） | 500～5000mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 11 | A006-03-006 | 定点防爆采样器（3～30L/min） | 3～30L/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 12 | A006-03-007 | 定点防爆采样器（3～30L/min） | 3～30L/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 13 | A007-03-001 | 二氧化碳监测仪 | ≤±3%FS | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 14 | A008-03-001 | 紫外辐射监测仪 | ±5% | 1年 | 检定 | 修正因子 | 2025.3.5 |
| 15 | A010-03-001 | 个人剂量报警仪 | -17%—25% | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 16 | A011-03-001 | 机械秒表 | ±0.8s | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 17 | A013-03-001 | 智能膜式流量校准仪 | ±1% | 1年 | 检定 | 送上海计量院 | 2025.3.5 |
| 18 | A014-03-001 | 热球式风速仪 | ±10% | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 19 | A014-03-002 | 热球式风速仪 | ±10% | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 20 | A015-03-003 | 数字大气压力表 | 0~120.0kPa | 1年 | 检定 | 含数字式温湿度计 | 2025.6.10 |
| 21 | A017-03-001 | 紫外线臭氧分析仪 | 1.2 | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 22 | A018-03-001 | 臭氧测定仪 | ±10% | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 23 | A019-03-001 | 声校准器 | ±0.3dB(20±5℃)±0.5dB(0±40℃)失真≤3% | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 24 | A020-03-001 | 倍频程声级计 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 25 | A020-03-002 | 倍频程声级计 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 26 | A021-03-002 | 2 级声校准器 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 27 | A021-03-003 | 2 级声校准器 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 28 | A021-03-004 | 1 级声校准器 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 29 | A023-03-001 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | ±2%读数或0.05STDL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 30 | A023-03-002 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | ±2%读数或0.05STDL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 31 | A026-03-004 | 个体防爆采样器（20～500mL/min） | 20～500mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 32 | A026-03-005 | 个体防爆采样器（20～500mL/min） | 20～500mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 33 | A026-03-006 | 个体防爆采样器（20～500mL/min） | 20～500mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 34 | A026-03-007 | 个体防爆采样器（20～500mL/min） | 20～500mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 35 | A026-03-008 | 个体防爆采样器（500～5000mL/min） | 500～5000mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 36 | A026-03-009 | 个体防爆采样器（500～5000mL/min） | 500～5000mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 37 | A026-03-010 | 个体防爆采样器（500～5000mL/min） | 500～5000mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 38 | A026-03-011 | 个体防爆采样器（500～5000mL/min） | 500～5000mL/min | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 39 | A032-03-001 | 防爆积分声级计 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 40 | A033-03-001 | 个人声暴露计 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 41 | A033-03-002 | 个人声暴露计 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 42 | A033-03-003 | 个人声暴露计 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 43 | A033-03-004 | 个人声暴露计 | ±0.3dB(94.0dB) | 1年 | 检定 |  | 2025.3.5 |
| 44 | A003-03-002 | 一氧化碳红外气体分析器 | 二级 | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 45 | A007-03-002 | 二氧化碳红外气体分析器 | 二级 | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 46 | A015-03-004 | 空盒气压表 | / | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 47 | A022-03-003 | 激光粉尘仪 | Urel=6.3% (k =2) | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 48 | A024-03-002 | 余氯测定仪 | Urel=2.0% (k =2) | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 49 | A024-03-003 | 余氯测定仪 | Urel=3.0% (k =2) | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 50 | A025-03-002 | 激光测距仪 | 1级 | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 51 | A034-03-001 | 浊度计 | ±10% | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 52 | A035-03-001 | 甲醛测定仪 | Urel=3.4% (k =2) | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 53 | A036-03-001 | 双路粉尘采样器 | ±5% | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 54 | A037-03-001 | 双路空气采样器 | ±5% | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 55 | A037-03-002 | 双路空气采样器 | ±5% | 1年 | 检定 |  | 2025.6.10 |
| 56 | A004-03-003 | 便携大气采样器 | 采样流量误差不超过±5.0%F.S | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 57 | A004-03-004 | 便携大气采样器 | 采样流量误差不超过±5.0%F.S | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 58 | A009-03-002 | 数位式照度计 | 相对示值误差：标准：±1.0%；一级：±4%标准：±8% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 59 | A013-03-002 | 智能膜式流量校准仪 | 准确度等级分别为：0.5、1.0、1.5，对应的最大允许误差（%）分别为±0.5、±1.0、±1.5；重复性不超过最大允许误差的二分之一 | 1年 | 检定 | 送上海计量院 | 2025.10.10 |
| 60 | A015-03-002 | 数字大气压力表 | 0~120.0kPa | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 61 | A022-03-002 | 多功能精准型激光粉尘仪 | 示值误差不超过±20% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 62 | A023-03-003 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | 采样流量误差±3.0%FS | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 63 | A025-03-001 | 手持式激光测距仪 | 误差：±（1.5~5.0mm+5*10^(-5)*D） | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 64 | A026-03-001 | 防爆型个体采样器 | 流量示值误差±5% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 65 | A026-03-002 | 防爆型个体采样器 | 流量示值误差±5% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 66 | A026-03-003 | 防爆型个体采样器 | 流量示值误差±5% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 67 | A027-03-001 | 尿素测定仪 | 低量程±5%±0.1，高量程±5%±1 | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 68 | A028-03-001 | WBGT 指数仪 | 温度精度：±0.5℃（全范围）±0.2℃（20-40℃）；湿度精度：±3%；黑球温度精度：±0.5℃（全范围）；湿球温度精度：±0.5℃ | 1年 | 检定 | 送上海计量院 | 2025.10.10 |
| 69 | A029-03-001 | α、β表面沾污测量仪 | 相对固有误差不超过±25% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 70 | A030-03-001 | 防护级χ、γ射线巡测仪 | 相对固有误差-15%~+22% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |
| 71 | A031-03-001 | 氡测量仪 | 相对固有误差不超过±20% | 1年 | 检定 |  | 2025.10.10 |

| 2025年仪器设备检定/校准计划表（理化）-综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器编号 |  |  | 仪器设备名称 |  | 型号规格 |  |  | 准确度等级 | 固定资产编号 |  |  | 检定周期 | 溯源 类别 |  | 下次检定/校准日期 |  |  | 证书号 |  |  |  | 溯源 类别 |
| 1 | A020-01-001 |  |  | 酸度计 |  | FB2200 |  |  |  | ZCZY20221200679687 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290141 |  |  |  | 校准 |
| 2 | A004-01-002 |  |  | 紫外可见分光光度计 |  | TU-1810 |  |  |  | ZCZY20230100695482 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290142 |  |  |  | 校准 |
| 3 | A004-01-001 |  |  | 浊度计 |  | TN100 |  |  |  | ZCZY20230100695470 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290143 |  |  |  | 校准 |
|  | A005-01-004 |  |  | 电子天平 |  | BCE223-1CCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290145 |  |  |  | 校准 |
| 4 | A005-01-005 |  |  | 电子天平 |  | JY20002 |  |  | Ⅱ级 | ZCZY20230100695469 |  |  | 1年 | 校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A005-01-003 |  |  | 电子天平 |  | ME203E/02 |  |  | Ⅱ级 |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290146 |  |  |  | 校准 |
| 6 | A005-01-002 |  |  | 电子天平 |  | ME203E/02 |  |  | Ⅱ级 | ZCZY20230100695468 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290147 |  |  |  | 校准 |
| 7 | A014-01-001 |  |  | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | DHG-9240A |  |  |  | ZCZY20230100695466 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290144 |  |  |  | 校准 |
| 8 | A003-01-001 |  |  | 离子色谱仪 |  | DIONEX AQUION RFIC |  |  |  | ZCZY20230100695479 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290165 |  |  |  | 校准 |
| 9 | A002-01-001 |  |  | 液相色谱仪 |  | Waters ACQUITY Arc |  |  |  | ZCZY20230100695485 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290161 |  |  |  | 校准 |
| 10 | A001-01-001 |  |  | 气相色谱仪 |  | 8890GC |  |  |  | ZCZY20230100695460 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290163 |  |  |  | 校准 |
| 11 | A015-01-001 |  |  | 电导率仪 |  | DDS-307A |  |  |  | ZCZY20230100695467 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290148 |  |  |  | 校准 |
| 12 | A008-01-001 |  |  | 水浴锅 |  | DK-S24 |  |  |  | ZCZY20230100695483 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290149 |  |  |  | 校准 |
| 13 | A001-01-003 |  |  | 气相色谱仪 |  | 8890GC |  |  |  | 2019100012633012 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290164 |  |  |  | 校准 |
| 14 | A001-01-002 |  |  | 气相色谱仪 |  | 8890GC |  |  |  | ZCZY20230100695472 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290162 |  |  |  | 校准 |
| 15 | A017-01-001 |  |  | 高温炉 |  | SMF-40 |  |  |  | 04800310501000338 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250328 |  |  | ZQ202403290150 |  |  |  | 校准 |
| 16 | A004-01-003 |  |  | 分光光度计（可见） |  | V-1200 |  |  |  | ZCZY20221200679686 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020182 |  |  |  | 校准 |
| 17 | A005-01-001 |  |  | 天平（十万分之一） |  | YAC01MCA |  |  | Ⅰ级 | 2020100009071087 |  |  | 1年 | 校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | A006-01-001 |  |  | 冰箱（海尔双开门） |  | BCD-601WGHSSR5B9U1 |  |  |  | ZCZY20221200679683 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020166 |  |  |  | 校准 |
| 19 | A006-01-002 |  |  | 冰箱（海尔双开门） |  | BCD-601WGHSSR5B9U1 |  |  |  | ZCZY20221200679682 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020169 |  |  |  | 校准 |
| 20 | A006-01-003 |  |  | 冰箱 |  | BD-138W |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020164 |  |  |  | 校准 |
| 21 | A006-01-004 |  |  | 冰箱 |  | BD-138W |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020168 |  |  |  | 校准 |
| 22 | A006-01-005 |  |  | 冰箱 |  | BD-138W |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020163 |  |  |  | 校准 |
| 23 | A006-01-006 |  |  | 冰箱 |  | BD-138W |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020167 |  |  |  | 校准 |
| 24 | A020-01-003 |  |  | PH计 |  | a-AB23PHZH |  |  |  | ZCZY20231201082390 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020090 |  |  |  | 校准 |
| 25 | A020-01-002 |  |  | PH计 |  | a-AB23PHZH |  |  |  | ZCZY20231201082391 |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020091 |  |  |  | 校准 |
| 26 | A027-01-001 |  |  | 温湿度计 |  | G337 |  |  | ± 2℃（0-20℃）：±3℃（其它） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020092 |  |  |  | 校准 |
| 27 | A027-01-002 |  |  | 温湿度计 |  | G337 |  |  | ± 2℃（0-20℃）：±3℃（其它） |  |  |  | 1年 | 校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | A027-01-003 |  |  | 温湿度计 |  | G337 |  |  | ± 2℃（0-20℃）：±3℃（其它） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020093 |  |  |  | 校准 |
| 29 | A027-01-004 |  |  | 温湿度计 |  | G337 |  |  | ± 2℃（0-20℃）：±3℃（其它） |  |  |  | 1年 | 校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | A027-01-005 |  |  | 温湿度计 |  | G337 |  |  | ± 2℃（0-20℃）：±3℃（其它） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020094 |  |  |  | 校准 |
| 31 | A028-01-001 |  |  | 温度计 |  | G769 |  |  | 温度± 1℃（1-30℃）湿度±5%（40-70%），±2%（25-40%） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020098 |  |  |  | 校准 |
| 32 | A028-01-002 |  |  | 温度计 |  | G769 |  |  | 温度± 1℃（1-30℃）湿度±5%（40-70%），±2%（25-40%） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020099 |  |  |  | 校准 |
| 33 | A028-01-003 |  |  | 温度计 |  | G769 |  |  | 温度± 1℃（1-30℃）湿度±5%（40-70%），±2%（25-40%） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020097 |  |  |  | 校准 |
| 34 | A028-01-004 |  |  | 温度计 |  | G769 |  |  | 温度± 1℃（1-30℃）湿度±5%（40-70%），±2%（25-40%） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020101 |  |  |  | 校准 |
| 35 | A028-01-005 |  |  | 温度计 |  | G769 |  |  | 温度± 1℃（1-30℃）湿度±5%（40-70%），±2%（25-40%） |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020100 |  |  |  | 校准 |
| 36 | A032-01-001 |  |  | 密度计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250709 |  |  | 802448783-001 |  |  |  | 检定 |
| 41 | A031-01-001 |  |  | 砝码 |  | 1mg-200g |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250715 |  |  | 2024K11-20-5362688001 |  |  |  | 检定 |
| 42 | A033-01-001 |  |  | 气相微量进样器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020104 |  |  |  | 校准 |
| 43 | A033-01-002 |  |  | 气相微量进样器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250714 |  |  | 802454841 |  |  |  | 检定 |
| 44 | A029-01-001 |  |  | icp-ms |  | iCAP RQ |  |  |  |  | ZCZY20231201082382 |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020162 |  |  |  | 校准 |
| 45 | A034-01-001 |  |  | 海尔实验室防爆冷藏箱 | HLR-310FL |  |  |  |  |  |  |  | 1年 | 校准 |  | 20250701 |  |  | ZQ202407020165 |  |  |  | 校准 |
| 46 | A035-01-001 |  |  | 流动注射仪 | BDFIA-8000 |  |  |  | 误差在±3%以内 |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | A036-01-001 |  |  | 尿碘分析仪 | Autochem 3360Plus |  |  |  | XR3724001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 新到仪器 |  |  | 离子色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 1/万电子天平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 旋光测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 折光仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 氧化还原电位分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 便携式分光光度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 电极电位仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 余氯检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 余氯检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 原子吸收分光光度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 原子荧光光度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 放射性αβ检测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期间核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 紫外可见分光光度计 |  |  |  |  | TU-1810 |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 离子色谱仪 |  |  |  |  | DIONEXAQUION RFIC |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 液相色谱仪 |  |  |  |  | Waters ACQUITY Arc |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 气相色谱仪 |  |  |  |  | 8890GC |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 气相色谱仪 |  |  |  |  | 8890GC |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 气相色谱仪 |  |  |  |  | 8890GC |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 分光光度计(可见) |  |  |  |  | V-1200 |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 天平(十万分之一) |  |  |  |  | YAC01MCA |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | P H 计 |  |  |  |  | a-AB23PHZH |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 砝码 |  |  |  |  | 1mg-200g |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | icp-ms |  |  |  |  | iCAP RQ |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 紫外可见分光光度计 |  |  |  |  | TU-1810 |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 离子色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台/套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年仪器设备检定/校准计划表（微生物） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 准确度等级 | 检定周期 | 溯源 类别 | 备注 | 检定方式 |
| 1 | A003-02-001 | 洁净工作台 | BBS-SDC | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 412 | 上门检 |
| 2 | A003-02-003 | 生物安全柜 | HR1800-IIA2-E | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 410 | 上门检 |
| 3 | A003-02-004 | 生物安全柜 | HR1800-IIA2-E | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 410 | 上门检 |
| 4 | A003-02-005 | 生物安全柜 | HR1800-IIA2-E | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 5 | A003-02-006 | 生物安全柜 | HR1800-IIA2-E | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 417 | 上门检 |
| 6 | A003-02-007 | 生物安全柜 | HFsafe1800LC | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 418 | 上门检 |
| 7 | A003-02-008 | 生物安全柜 | HR1800-IIA2-E | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 8 | A003-02-009 | 生物安全柜 | HFsafe1800LC | 风速，噪声，照度，过滤效果 | 1年 | 校准 | 405 | 上门检 |
| 9 | A007-02-001 | 培养箱 | MIR-180 | 37，42，56、26、23、44、35、28、30 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 10 | A007-02-002 | 低温恒温培养箱 | MIR-254L-PC | 42，30、28、56、36 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 11 | A007-02-003 | 低温恒温培养箱 | MIR-254 | 42，30、28、56、36 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 12 | A007-02-004 | 培养箱 | DHG-9070A | 37，42 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 13 | A007-02-005 | 培养箱 | GNP9050 | 37、36 | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 14 | A007-02-006 | 低温生化培养箱 | KB400 | 37、36、44.5、56 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 15 | A007-02-007 | 培养箱 | Incucell 222 | 36、37、42 | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 16 | A007-02-009 | 二氧化碳培养箱 | INNOCUBATOR 240 | 35、37℃、42、44.5 | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 17 | A008-02-001 | 水浴锅 | DK-500 | 37℃,56℃ | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 18 | A008-02-004 | 干式恒温器 | DC10 | 100 | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 19 | A008-02-002 | 电热恒温水浴锅 | HWS-12 | 37℃,56℃ | 1年 | 校准 | 417 | 上门检 |
| 20 | A008-02-003 | 水浴锅 | TWS-28 | 37℃,56℃ | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 21 | A008-02-005 | 电热恒温水浴锅 | DK-600B | 37℃,56℃ | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 22 | A009-02-001 | 高精度恒温恒湿培养箱 | / | 28℃ 56%RH | 1年 | 校准 | 405 | 上门检 |
| 23 | A010-02-001 | 酶标仪 | Multiskan FC |  | 1年 | 校准 | 417 | 上门检 |
| 24 | A020-02-002 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 121、116摄氏度、压力阀 | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 25 | A020-02-004 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 115、121、116摄氏度、压力阀 | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 26 | A023-01-001 | 医用冷藏箱 | MPR-310 | 4摄氏度 | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 27 | A023-01-002 | 医用冷藏箱 | MPR-310 | 4摄氏度 | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 28 | A023-01-003 | 医用冷藏箱 | MPR-310 | 4摄氏度 | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 29 | A023-01-004 | 医用冷藏冷冻箱 | MPR-440F | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 410 | 上门检 |
| 30 | A023-01-005 | 医用冷藏冷冻箱 | MPR-440F | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 31 | A023-01-006 | 医用冷藏冷冻箱 | MPR-440F | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 418 | 上门检 |
| 32 | A023-01-007 | 冷藏冷冻箱 | BCD-313 | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 417 | 上门检 |
| 33 | A023-01-008 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-322W | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 417 | 上门检 |
| 34 | A023-01-009 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-306W | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 卫生科 | 上门检 |
| 35 | A023-01-010 | 医用低温箱 | MDF-U349VH | 负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 412 | 上门检 |
| 36 | A023-01-011 | 医用低温箱 | MDF-U349VH | 负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 412 | 上门检 |
| 37 | A023-01-013 | 医用超低温保存箱 | MDF-U692VX | 负80摄氏度 | 1年 | 校准 | 419 | 上门检 |
| 38 | A023-01-014 | 医用超低温保存箱 | MDF-U692VX | 负80摄氏度 | 1年 | 校准 | 419 | 上门检 |
| 39 | A023-02-016 | 医用冷藏冷冻箱 | MDF-U349VH | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 40 | A023-02-017 | 医用冷藏箱 | MPR-310 | 4摄氏度 | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 41 | A023-02-019 | 医用低温箱 | MDF-U349VH | 负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 407 | 上门检 |
| 42 | A023-02-020 | 医用冷藏冷冻箱 | MDF-U349VH | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 422 | 上门检 |
| 43 | A023-02-021 | 超低温冰箱 | MDF-U580VHE | 负80摄氏度 | 1年 | 校准 | 419 | 上门检 |
| 44 | A023-02-022 | 超低温冰箱 | MDF-U581VHE | 负80摄氏度 | 1年 | 校准 | 405 | 上门检 |
| 45 | A026-02-001 | 电子天平 | JY20002 |  | 1年 | 校准 | 420 | 上门检 |
| 46 | A027-02-001 | 移液器 | (20~200)uL |  | 1年 | 校准 | 410 | 送检 |
| 47 | A027-02-002 | 移液器 | (20~200)uL |  | 1年 | 校准 | 412 | 送检 |
| 48 | A027-02-003 | 移液器 | (20~200)uL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 49 | A027-02-004 | 移液器 | (20~200)uL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 50 | A027-02-005 | 移液器 | (10~100)uL |  | 1年 | 校准 | 417 | 送检 |
| 51 | A027-02-006 | 移液器 | (10~100)uL |  | 1年 | 校准 | 412 | 送检 |
| 52 | A027-02-007 | 移液器 | (10~100)uL |  | 1年 | 校准 | 410 | 送检 |
| 53 | A027-02-008 | 移液器 | (0.5~10)uL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 54 | A027-02-009 | 移液器 | (0.5~10)uL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 55 | A027-02-010 | 移液器 | (0.5~10)uL |  | 1年 | 校准 | 410 | 送检 |
| 56 | A027-02-011 | 移液器 | (0.5~10)uL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 57 | A027-02-012 | 移液器 | (0.5~10)uL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 58 | A027-02-013 | 移液器 | PROLINE PLUS |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 59 | A027-02-014 | 移液器 | PROLINE PLUS |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 60 | A027-02-015 | 移液器 | Research Plus |  | 1年 | 校准 | 416 | 送检 |
| 61 | A027-02-016 | 移液器 | (100-1000)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 62 | A027-02-017 | 移液器 | (100-1000)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 63 | A027-02-018 | 移液器 | (100-1000)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 64 | A027-02-019 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 65 | A027-02-021 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 66 | A027-02-022 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 67 | A027-02-023 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 68 | A027-02-024 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 69 | A027-02-025 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 70 | A027-02-026 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 71 | A027-02-027 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 72 | A027-02-028 | 移液器 | (20-200)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 73 | A027-02-029 | 移液器 | (10-100)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 74 | A027-02-030 | 移液器 | (0.5-10)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 75 | A027-02-031 | 移液器 | (0.5-10)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 76 | A027-02-032 | 多头移液器 | (0.5-10)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 77 | A027-02-033 | 多头移液器 | (0.5-10)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 78 | A027-02-034 | 多头移液器 | (10-100)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 79 | A027-02-035 | 多头移液器 | (10-100)μL |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 80 | A027-02-036 | 移液器 | Research Plus |  | 1年 | 校准 | 416 | 送检 |
| 81 | A027-02-037 | 移液器 | Research Plus |  | 1年 | 校准 | 417 | 送检 |
| 82 | A028-02-001 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 83 | A028-02-002 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 84 | A028-02-003 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 85 | A028-02-004 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 86 | A028-02-005 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 87 | A028-02-006 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 88 | A028-02-007 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 89 | A028-02-008 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 90 | A028-02-009 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 91 | A028-02-010 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 92 | A028-02-011 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 93 | A028-02-012 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 94 | A028-02-013 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 95 | A028-02-014 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 96 | A028-02-015 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 97 | A028-02-016 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 98 | A028-02-017 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 99 | A028-02-018 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 100 | A028-02-019 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 101 | A028-02-020 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 102 | A028-02-021 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 103 | A028-02-022 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 104 | A028-02-023 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 105 | A028-02-024 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 106 | A028-02-025 | 温湿度计 | TH101B |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 107 | A029-02-001 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 108 | A029-02-002 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 109 | A029-02-003 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 110 | A029-02-004 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 111 | A029-02-005 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 112 | A029-02-006 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 113 | A029-02-007 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 114 | A029-02-008 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 115 | A029-02-009 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 116 | A029-02-010 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 117 | A029-02-011 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 118 | A029-02-012 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 119 | A029-02-013 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 120 | A029-02-014 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 121 | A029-02-015 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 122 | A029-02-016 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 123 | A029-02-017 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 124 | A029-02-018 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 125 | A029-02-019 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 126 | A029-02-020 | 玻璃温度计 | (-100～40)℃/1℃ |  | 1年 | 校准 | 0 | 送检 |
| 127 | A033-02-001 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B7511 | 121摄氏度，安全阀 | 1年 | 校准 | 408 | 上门检 |
| 128 | A033-02-002 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B7511 | 121摄氏度，安全阀 | 1年 | 校准 | 408 | 上门检 |
| 129 | A023-02-016 | 医用冷藏冷冻箱 | MPR-440F | 4摄氏度/负20摄氏度 | 1年 | 校准 | 416 | 上门检 |
| 130 | A008-02-005 | 干式恒温器 | GA150-2 | 70、100摄氏度 | 1年 | 校准 | 403 | 上门检 |
| 131 | A002-02-003 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 |  | 2年 | 期间核查 | 411 |  |
| 132 | A002-02-004 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 |  | 2年 | 期间核查 | 411 |  |
| 133 | A002-02-005 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 |  | 2年 | 期间核查 | 411 |  |
| 134 | A002-02-006 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 |  | 2年 | 期间核查 | 411 |  |
| 135 | A002-02-007 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 |  | 2年 | 期间核查 | 411 |  |
| 136 | A014-02-001 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | VITEK2 Compact |  | 1年 | 校准 | 418 |  |
| 137 | A035-02-001 | 全自动化学发光免疫分析仪 | HISCL-800 |  | 1年 | 校准 | 417 |  |

二、服务内容

工期：满足采购方仪器设备检定/校准的计划时间。所有的送检设备，应优先保证出具检定报告，能额外提供仪器设备的送修服务；

响应时间：1小时内电话响应，24小时内到现场完成校准工作，5个工作日内出具相关检测报告；

实际结算有合同清单外的设备需要纸质版，待甲方同意，才可进行结算。

第四部分 合同样本

（此合同为样板合同，具体以最终合同为准）

项目名称：

招标编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据      （标项：                       ）政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”

二、服务时间要求

以招标文件约定。

二、合同金额

标项    合同金额为（大写）            元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

以招标文件约定。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：   ；

2、履行地点：    。

八、款项支付

采购单位应在合同正式生效后，每季度根据实际发生金额进行结算（第四季度12月份进行结算），经采购人确认，并在中标人开具有效发票后 30 日内结算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

签订地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：

大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：

| 序号 | 品名 |  | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

1、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、“分项报价表”为多页的，每页均需由投标人代表签字并加盖投标人公章。

4、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

5、最后结算价格不超招标预算价格，超出预算将作废标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 |  | 性能及指标 | 产地 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 2 | 工期要求 |  |  |  |
| 3 | 采购人认为必须说明的其他内容 |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、项目组人员情况安排表

项目编号：

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）和社保缴纳证明（须加盖当地社保部门公章）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

九、投标响应函

杭州市余杭区疾病预防控制中心（杭州市余杭区卫生监督所）：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：       ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

十、授权委托书

杭州市余杭区疾病预防控制中心（杭州市余杭区卫生监督所）：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：     ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

十一、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十二、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十三、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：