基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市宸佳工程管理有限公司

对于贵公司于2025年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传真：********

联系人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

二〇二五年*月*日

姚江镇生活污水治理设施第三方运维服务采购项目采购要素

- 一、项目名称：姚江镇生活污水治理设施第三方运维服务采购项目

二、项目内容及规模：姚江镇生活污水治理设施第三方运维服务采购项目，采购预算金额为人民币贰拾伍万元整（¥250000.00），具体内容详见采购需求。

合同履行履行期限：按招标文件要求执行。

三、投标人（供应商）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目的特定资格要求：具有环保工程专业承包三级及以上资质或污染治理设施运行服务能力评价（生活污水处理）二级及以上资质。

4、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数；

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）商务技术分评分细则（80分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 投标人具有市政公用工程施工总承包资质的，得2分。 注：需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 2 | 项目经验 | 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有承担过类似污水运维项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：需提供相关合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 3 | 人员配备 | 项目负责人具有给排水专业或环境类中级及以上职称证书的，得2分。 注：需提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人公章，不提供或提供不全的不得分。 | 2分 |
|  |  | 项目团队成员（项目负责人除外）配备： 1、具有环境类中级及以上工程师的，每人得2分，最高得4分； 2、化验室负责人具有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称，每人得2分，最高得2分； 3、具有运维养护专业培训的农污运维养护员的，每人得1分，最高得4分； 4、具有管道工职业技能证书的，每人得2分，最高得4分； 5、具有专职安全生产管理人员（C证）的，每人得1分，最高得1分； 6、具有有毒有害有限空间作业证的，每人得1分，最高得1分。 注：每人只计一次分；一人多证的，只计其中得分最高的证书，不累加计分。需按上述要求提供相关人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人公章，不提供或提供不全的不得分。 | 16分 |
| 4 | 设备配备 | 拟投入本项目设备： 1、配备有吸污车2辆（1辆核定载质量5.5吨（含）以上、1辆核定载质量1.5吨（含）以上）的，得4分； 2、配备CCTV管道检测设备的，得2分； 3、配备管道内窥镜设备的，得2分； 4、配备管道潜望镜（QV）设备的，得2分； 5、配备管道疏通车的，得2分； 6、配备毒气检测仪的，得2分。 注：若车辆或设备为投标人自有的：车辆提供行驶证复印件，其它设备提供购置发票复印件；若车辆或设备为投标人租赁的：车辆提供租赁合同复印件以及车辆行驶证复印件（行驶证所有人必须和租赁合同出租方一致），其它设备提供租赁合同复印件；以上证明材料均需加盖投标人公章，不提供或提供不全的不得分。）。 | 14分 |
| 5 | 项目实施方案 | 管网及终端检测方案：根据投标人提供的管网及终端检测方案（包括检测内容、检测方式方法、异常情况反馈措施等），由评审专家进行综合评分。 注：内容阐述全面且合理可行的得（4，7]分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得（2，4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得（0，2]分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 7分 |
|  |  | 管网及终端修复方案：根据投标人提供的管网及终端修复方案（包括修复工作计划部署、修复方式方法、进度控制措施等），由评审专家进行综合评分。 注：内容阐述全面且合理可行的得（4，7]分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得（2，4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得（0，2]分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 7分 |
|  |  | 应急预案：根据投标人针对运维服务过程中的各类突发应急事件（包括管网突发漏损处理、设备突发故障处理、突发停水（停电）情况处理、防汛抗台等）的应急预案的合理程度及完备程度，由评审专家进行综合评分。 注：内容阐述全面且合理可行的得（4，6]分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得（2，4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得（0，2]分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 质量保证措施：根据投标人针对运维服务过程中的技术质量监管措施，由评审专家进行综合评分。 注：内容阐述全面且合理可行的得（4，6]分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得（2，4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得（0，2]分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 安全保证措施：根据投标人针对运维服务过程中的安全监管措施，由评审专家进行综合评分。 注：内容阐述全面且合理可行的得（4，6]分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得（2，4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得（0，2]分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 文明施工及环保措施：根据投标人针对运维服务过程中的文明施工及环保措施，由评审专家进行综合评分。 注：内容阐述全面且合理可行的得（4，6]分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得（2，4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得（0，2]分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |

（5）通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。

注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 五、采购需求

（一）服务内容

1、建立健全巡查、维修、运维的档案资料。

2、区域内农村生活污水日常巡查工作。

（二）运维范围

姚江镇范围内各行政村与社区的农村生活污水管网及设备、江藻社区及直埠社区内污水管网的运行维护。江藻社区未移交生活污水终端6个，污水提升泵站7个，直埠社区提升泵站4个，以上17个终端的日常运维工作（包含检修）。

注：未移交终端的接入农户管路的运维工作，如有设备及配件更换向业主申报经业主确认后进行更换，费用待合同期满一并支付。

（三）采购要求

1、管网系统及终端维护

（1）中标供应商必须每周不少于一次对运维范围内污水收集管网系统进行全面巡视检查，并做好巡查记录。发现检查井破损、缺失和污水管破损、堵塞、满溢等现象，及时进行维修，并做好维修记录，对于服务内容外的管网破损、设备损坏等问题及时上报采购人或相关责任单位。

（2）中标供应商必须每周不少于一次对终端设备进行全面巡视检查，并做好记录。

①检查提升泵、风机等设备运行是否正常；

②检查格栅井是否堵塞并及时清理；

③检查厌氧池和化粪池盖板的完整性、安全性，发现盖板上有垃圾、污物、杂物等及时清理，发现盖板破损等不安全因素，第一时间进行维修并报告采购人；

④检查终端绿化及人工湿地植物生长状况，需补种的及时报告采购人；

⑤对终端出水水量和水质进行观察记录，发现异常时应第一时间报告采购人。

（3）中标供应商对诸暨市姚江镇运维范围内的生活污水问题必须无条件进行处理，无特殊情况下，必须当天完成并确保管网畅通，有特殊情况，需当日向采购人进行说明或上报纸质资料。

（4）做好农户接户端管网、清扫井的日常保洁和清理。

（5）配合采购人落实新建农户住房、新开办农家乐（农家餐馆）的污水处理设施配套建设及纳管接入工作。

2、日常保洁养护

（1）中标供应商须落实湿地绿地日常保洁制度，保持湿地功能，做好日常绿地养护工作。

（2）中标供应商对于运维过程中产生的清污杂物不能乱堆乱倒，需当天外运处理，确保环境卫生。

3、信息报送

（1）中标供应商在运维期间必须积极配合采购人及上级部门的考核工作，并按照采购方要求提供相关资料。

（2）中标供应商在运维期间需做好日常运维台账（包括维修记录、日常巡查记录等）。

（3）中标供应商必须在每月20日前将日常巡查情况报镇至采购人审查。

4、中标供应商在运维过程中，如因实际需要遇到破路维修等情况时，涉及到政策处理问题必须和采购人协商解决，对于路面破损、建筑损坏的由中标供应商及时恢复。

5、中标供应商在运维过程中遇重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复，终端出水水质、水量出现异常，设施设备严重故障需大中修等）或因自然、人为因素可能影响污水处理系统正常运行，应立即上报采购人，并协助采购人执行相应的应急措施方案。

6、积极配合采购人要求的其他运维服务工作。

（四）报价要求

本项目采用总价合同，中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格，应包括人工、验收、税费、保险、培训费、其它服务等一切税金、利润和费用。供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。供应商应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

（五）服务期限

合同履约期限：自合同签订之日起1年。

（六）其他要求

1、中标供应商应对运维工作人员购买养老保险、医疗保险、意外伤害保险等。中标供应商运维期间发生的人员伤害事故等全部由中标供应商自行负责。

2、如中标供应商单月扣分累计达到100分或出现3次及以上未配合采购人工作的，采购人有权终止合同。

（七）履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标单位须向采购人缴纳中标金额1%的履约保证金，履约保证金在合同到期后且无违约情况下7个工作日内无息退还。

2、付款方式：按实际运维效果进行结算，固定运维费用每月结算一次。合同期内如遇政策调整或相关部门要求需终止运维服务的，则中标单位应无条件终止合同。（日常考核内容详见附件1）。

（八）最高限价

本次采购最高限价为人民币贰拾伍万元整（¥250000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（报价包括检测、人员、设备、施工、材料、运输、税费等与本项目项目实施的一切费用）。

（九）特别说明

1、投标人应确保投标文件中提供的复印件真实有效，中标公示期间，采购单位如需对预中标人投标文件中所提供复印件的原件、设备的真实性进行核查。预中标人需无条件配合，如不配合或核查发现存在虚假情况,自动取消中标资格，并通报相关部门严肃处理。

2、打“★”条款为实质性响应条款，不满足则做废标处理。投标人须在投标文件中提供响应“★”条款的证明材料或相关承诺。

附件1：

《姚江镇生活污水治理设施第三方运维服务采购项目考核内容》

1、中标人完成的工作量和质量由采购人进行考核，并作为运维费用支付依据。

2、采购人对中标人日常运维进行考核，每违反一处按相应要求扣分，每扣1分固定运维资金扣100元。

3、具体日常考核细则如下：

（1）接户端有堵塞、破损等现象，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（2）清扫井、化粪池有满溢现象，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（3）管道堵塞有淤积物现象，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（4）检查井有破损现象，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（5）格栅井有堵塞、变形现象，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（6）电机设备运行不正常，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（7）人工湿地杂草丛生，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（8）进出水不正常，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（9）标志标牌有缺失，每发现一处扣1分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（10）采购人检查过程中发现台账资料不全，未履行日常巡查职责的，每发生一次扣2分，上级部门检查中发现的加倍扣分。

（11）采购人走访时群众反响不好的，核实后每发生一次扣2分。

（12）未积极配合采购人工作的，每发生一次扣5分。

（13）发生有效信访的1次扣1分，重复信访的每次扣2分。

（14）上级部门通报批评，每次扣5分。

（15）发生媒体负面报道的，每次扣5分。