建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目

招标编号：JDOBCG2024B-096

招

标

文

件

采购单位：建德市蓝度文旅发展有限公司

招标代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

2025年1月24日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2025年1月24日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2025年1月24日 |
| --- | --- |

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	4

第三章  开标和评标须知	13

第四章  评分规则	15

第五章  招标内容与技术要求	17

第六章  商务条款	32

第七章  财务结算	34

第八章  建德市政府采购合同	35

第九章  附 件	39

- 第一章  招标公告

参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及相关非政府采购文件等有关法律法规规定，经相关部门批准，受建德市蓝度文旅发展有限公司的委托，欧邦工程管理集团有限公司就建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

- 项目编号：JDOBCG2024B-096

- 采购内容及数量：建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目（包括但不限于深化设计、设备的制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、预埋管线、成品保护、产品保管、备品备件、专用工具、保险、税金、培训、验收、辅助工作及售后服务等一切完成本项目的所有费用的内容）；具体内容详见《招标内容与技术要求》。预算总价2718262 元；采购合同签订生效之日起150日历天内按采购单位要求完成生产、交货、安装、调试并通过采购单位的验收且交付使用。

三、投标人的资格要求

1、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、本项目不接受联合体投标。

3、本项目不接受分包转包。

四、招标文件的发布：

1、发布时间：2025年1月24日至2025年2月14日14:00 止。

2、发布地点：浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

3、标书费用：免费下载。

五、投标保证金

投标保证金：人民币伍万 元整 （￥50000元）。

投标人应于2025年2月14日14：00时前将投标保证金以银行电汇、网银形式到账至以下账户：

户名：欧邦工程管理集团有限公司建德分公司。

帐户：3301041060001881097。

开户银行：杭州银行建德支行。

保证金若以电汇、网银方式交纳的，请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称或招标编号。要求从投标单位账户汇入，不接受现金形式。

六、报名时间及地点

本项目为资格后审，无需报名。

七、投标截止时间和地点：投标人应于2025年2月14日14时00分前将投标文件密封送交到建德市公共资源交易中心新安江分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：本次招标将于2025年2月14日14时00分在建德市公共资源交易中心新安江分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号三楼），投标人代表派授权代表出席开标会议（如是授权代理人参加须携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席，如是法定代表人参加须携带身份证、营业执照复印件出席）。

九、招标文件下载网址：

浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

十、根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十一、本项目为非政府采购项目。

十二、业务咨询：

采购单位：建德市蓝度文旅发展有限公司

联系人： 姚工   联系电话：15990159422

质疑接收人：邵工  联系电话：15267427598

招标代理单位：欧邦工程管理集团有限公司

联系人：陈工   联系电话：18258679015

质疑联系人：张工   质疑联系电话：18268883544

监管投诉部门：建德市资产经营投资有限公司

地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安路150号

联系人：黄工      联系电话：18969965430

2025年1月24日

- 第二章  投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDOBCG2024B-096 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：有 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2025年1月26日17时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2025年1月27日17时前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将通知所有已报名的投标人，同时在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标，不接受分包转包。 |
| 7 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织，费用自理，联系人：姚工，联系电话：15990159422，注：被授权踏勘人须携带身份证、授权委托书原件或法定代表人须携带身份证等有效证明进行现场踏勘，否则不予踏勘。 |
| 8 | 演示时间及地点：无。 |
| 9 | 投标文件的组成：资信文件、商务技术文件、报价文件正本1份，副本5份（副本为正本的复印件、副本封面须盖单位公章）、资格审查文件正本1份。（详见第二章第十一条）。 |
| 10 | 提供的样品： （1）样品：有； （2）样品制作的标准和要求：①三星盆台（不锈钢），规格：1500×700×（850+150）（尺寸仅作为样品要求，供货时须按采购清单提供）；未提供样品或未按以上要求提供的均按零分处理；招标时投标人所提交的样品必须与投标文件中所投标产品参数一致，样品作为中标供应商履约验收的重要依据，在中标后产品批量制造、进场、安装等所有环节，采购单位均有权用样品进行对比检查，如发现产品与样品不一致，采购单位有权要求中标供应商进行整改，直至产品达到样品所能达到的品质，否则采购单位可以单方面终止采购合同，所造成的损失由中标供应商自行承担。 （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；¨是，检测机构的要求：/；检测内容：/。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心评标区门口（建德市洋安社区荷映路113号三楼）；联系人：陈工，联系电话：18258679015。请投标人在上述时间内提供样品，所有样品全部密封在一个包，密封包外注明投标人名称并加盖投标单位公章，专家评审前统一拆包，所有样品上不得有投标人名称等任何标记，否则该样品不得参与评审；（超过截止时间的，采购单位或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。） (6)采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购单位、采购代理机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购单位、采购代理机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购单位将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 11 | 投标截止时间：2025年2月14日14时00分 |
| 12 | 投标地点：建德市公共资源交易中心新安江分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号三楼）。 |
| 13 | 开标时间及地点：2025年2月14日14时00分在建德市公共资源交易中心新安江分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号三楼）。 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |
| 15 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 16 | 中标（成交）通知书：自中标（成交）供应商确定2个工作日内签发中标（成交）通知书。 |
| 17 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30日历天内与采购单位签订合同。（具体时间按中标（成交）通知书） |
| 18 | 履约保证金：在中标通知书发出之日后签订合同前，由中标供应商按合同总金额5%缴纳至采购单位指定账号（可以以转账、银行出具保函形式提交）作为履约保证金。项目竣工验收通过后，无质量、服务问题，履约保证金由采购单位无息退还。因中标供应商的质量、服务问题造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 19 | 接受投标文件时间：投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 20 | 最高限价：本项目最高限价为人民币贰佰柒拾壹万捌仟贰佰陆拾贰元整（￥: 2718262元）。报价超过最高限价的（预算单价和预算总价），按无效标处理。 特别说明：为避免出现恶意低价竞争的情况，导致项目无法保质保量完成，故本项目设定投标人的投标报价低于满足招标文件全部实质性要求的所有投标人平均报价的90%，作无效标处理。 |
| 21 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 22 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的欧邦工程管理集团有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市蓝度文旅发展有限公司。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的软件开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准，开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括但不限于深化设计、设备的制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、预埋管线、成品保护、产品保管、备品备件、专用工具、保险、税金、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用及招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标保证金

（一）投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式按招标公告的规定时间、地点、账号缴纳并到账。

（二）未按规定提交投标保证金的投标，拒绝接收投标文件。

（三）投标截止日后，投标方撤回投标书的，投标保证金不予退还。中标供应商不按规定签订政府采购合同的，将没收投标保证金。

七、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、特别说明：

★1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

★2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★4.多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购单位应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

★5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑

1、投标方认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，投标人提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（4）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

（5）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就以上（1）、（3）、（4）规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

（6）投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

（7）行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

（8）投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。

（9）质疑或投诉需要提供严谨适用的法律依据以及与法律依据逐一对应的事实依据，如法律依据或事实依据不适用或不充分，行政监督部门应当予以驳回。

2、投标方认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，欧邦工程管理集团有限公司将不予受理。

十、招标文件的澄清和修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向欧邦工程管理集团有限公司提出。传真0571-64797180，QQ邮箱1098895101@qq.com 。

2. 欧邦工程管理集团有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在招标文件信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的招标文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、投标文件的组成

A.资格后审证明文件：（单独包封递交）

（一）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（二）有效的营业执照副本复印件并加盖公章（原件备查）；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

（四）由社保部门出具的被授权人在投标单位缴纳三个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）。

（五）投标保证金回单或汇款凭证复印件并加盖公章；

资格后审证明文件注意点：

1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询，并在资格后审证明文件中提交查询的网页打印件，并盖上公章。

2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的需随身携带营业执照副本原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3、未按以上要求提供资格后审证明文件及备查原件的，按未提供合格的资格后审证明文件处理。

以上资格后审证明文件1份单独密封成1包，密封处须加盖供应商的单位公章（外包封封面格式详见附件十三）。

B.报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二（1））

〈三〉投标产品详细报价清单（附件二（2））

〈四〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：1、报价文件单独密封于一个信封内，并在信封上标明《报价文件》字样。资格、资信及商务技术文件中不得出现价格信息。

2、投标总报价应包含采购服务费，采购服务费为人民币壹万玖仟肆佰柒拾陆元整（￥19476元），专家评审费按实支付。由中标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给采购代理公司。投标人在报价时应考虑包含上述费用。

C.商务技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料、加工制造工艺和质量水平的详细描述。

6、产品制造、安装、验收标准；

7、项目实施计划等。

8、企业的产品质量控制措施及质量保证措施。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉所提供的样品、样品材料清单（若有）；

〈七〉备品备件清单（附件十二）（若有）；

〈八〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈九〉投标方认为需要的其他文件资料。

D.资信文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉关于资格的声明函（附件九）；

〈三〉投标人一般情况（附件十）；

〈四〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈五〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈六〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈七〉成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同、发票及竣工验收报告复印件）（附件十一）；

〈八〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈九〉投标人的信誉证书（若有）；

〈十 〉投标人质量管理、质量保证体系、产品安全性认证等方面的认证证书（若有）；

〈十一〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十二〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十三〉评分规则中涉及的所需提交的材料

〈十四〉其他相关资质证明材料。

以上投标文件由资格审查文件、报价文件、技术文件和商务资信文件组成，投标人应分别装订、单独密封封装，即将资格审查文件1份密封成一包，报价文件1份正本5份副本合袋密封成一包，技术文件1份正本5份副本合袋密封成一包，商务资信文件1份正本5份副本合袋密封成一包，共递交4个密封包。

在密封袋封面上注明投标人名称、投标文件名称（资格审查文件、报价文件、技术文件或商务资信文件）、投标项目名称等内容，并加盖投标人公章。（注：备查的原件由供应商自行保管不需密封，根据需要提供）。资格审查文件、技术文件、商务资信文件中不得出现报价文件的相关报价内容。

十二、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。资格后审证明文件、报价文件、商务技术文件、资信技术文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）投标文件的组成：投标文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件，副本封面须盖单位公章）及资格后审证明文件正本1份。

（六）投标方应将投标文件的资格后审证明文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别单独密封，并标明招标编号，项目名称。标书封面统一格式详见 “第九章附件十三（1）”。

十三、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格后审证明文件正本1份密封成一包；报价文件正本1份和副本5份密封成一包；技术文件正本1份，副本5份密封成一包；商务资信文件正本1份和副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处要密封并加盖投标人公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人、联系电话。（外包封封面格式参考“附件十三(2) ”）

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸质文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未按招标文件要求签字的、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉投标报价超过最高限价的；

〈十七〉未按规定缴纳投标保证金并到账的；

〈十八〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十五、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至欧邦工程管理集团有限公司（建德市新安江街道红枫商场15号二层，陈悦：18258679015），传真0571-64797180，QQ邮箱1098895101@qq.com，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

（一）价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

（二）本项目最高限价为人民币  贰佰柒拾壹万捌仟贰佰陆拾贰元整（￥: 2718262元），报价超过最高限价的（预算单价和预算总价），按无效标处理。特别说明：为避免出现恶意低价竞争的情况，导致项目无法保质保量完成，故本项目设定投标人的投标报价低于满足招标文件全部实质性要求的所有投标人平均报价的90%，作无效标处理。

（三）本项目的投标总报价应包含采购服务费，采购服务费为人民币 壹万玖仟肆佰柒拾陆 元整 （￥19476元），专家评审费按实支付。由中标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给采购代理公司。各投标人在报价时应考虑包含上述费用。

十七、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标、舞弊、弄虚作假等违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方授权代表必须参加并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

（二）开标程序：

1. 由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件。

2. 开标会由采购代理单位工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

3. 介绍参加开标会投标单位人员名单；

4. 宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

5. 由代理公司对各投标单位的信用进行查询，查询通过后由投标人代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6. 由代理公司工作人员将资格证明文件送进评标室进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

7.打开资信/商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。开标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行；

8. 资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9. 由主持人宣读《投标报价》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及认为有必要宣读的其他内容。

10. 代理公司工作人员做好开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

11. 开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（二）开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

（一）评标的依据是招标文件和投标文件。

（二）评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。

（三）客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（四）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标（成交）通知书

〈一〉确定中标供应商：本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，并在浙江政府采购网上进行公示，公示时间为1个工作日，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）中标供应商应自接到中标（成交）通知书后按中标（成交）通知书规定的时间内与采购单位签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）中标供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

- 第四章  评分规则

| 评分项目 |  | 分值 | 评 标 要 点 及 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （35分） |  | 35 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 特别说明：为避免出现恶意低价竞争的情况，导致项目无法保质保量完成，设置低于投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人平均报价的90%为否决投标条款。 |
| 商务 技术 部分（57分） | 技术要求（20分） | 20 | 投标产品符合招标文件明确指标参数得20分；投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）必须满足，负偏离或缺漏项废标；重要技术参数（标有“▲”的指标）负偏离或缺漏项的每项扣2分；非关键、非重要技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 特别说明：须按招标要求提供相应的证明材料加盖投标人公章（如检测报告等），不提供按以上扣分规则进行扣分。 |
|  | 不锈钢定制产品厂家生产竞争力（9分） | 3 | 【生产能力】投标人或不锈钢定制产品厂家具有数控液压式折弯机、激光切割机交换工作台、激光切管机、数控转塔冲床、智能精密焊机、剪板机、液压剪角机、R角自动焊机等设备、以上8类生产设备提供齐全的得3分，提供6-7类得2分，提供3-5类得1分，提供1-2类得0.5分。 证明材料：须提供设备发票扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 1 | 【质量认证】所投标不锈钢定制产品具有中国质量认证中心（CQC）颁发的、处于有效期之内的检测报告的得1分。 证明材料：投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 【食品安全国标】所投标不锈钢定制产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》对于合金元素铝（Al)、铬（Cr）、钴（Co)、铜（Cu)、锰（Mn)、钼（Mo)等的迁移量指标应符合4.3.2表3、4的规定，提供检验报告的得3分。 证明材料：投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 1 | 【不锈钢家具国标】投标人或不锈钢定制产品厂家提供2021年1月1日以来第三方权威检测机构出具符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求报告的得1分。 证明材料：投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 1 | 【生产工艺】所投标不锈钢定制产品在生产工艺上具有国家知识产权局颁发的相关不锈钢制品的，处于有效期之内的专利认证证书得1分。 证明材料：投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 节能认证证书（1分） | 1 | 投标产品（冰箱、冰柜、灶、洗碗机）具有国家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，每个得0.25分，最高得1分。 证明材料：投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 环境标准产品认证证书（1分） | 1 | 投标产品（冰箱、冰柜、油烟净化器、灶、洗碗机）具有国家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书，每个得0.2分，最高得1分。 证明材料：投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 燃气安全认证（1分） | 1 | 投标产品（灶）具有国家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的燃气安全认证的得1分。 证明材料：投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 投标产品市场效应（5） | 5 | 根据参投产品品牌（清单中须提供投标品牌产品，如：洗碗机、冷藏、绞肉机等设备）的稳定性、实用性、扩展性和投标产品品牌在行业内用户反馈及品牌知名度等情况由专家打分，最高得5分。 |
|  | 样品（12分） | 12 | 三星盆台（不锈钢），规格：1500×700×（850+150），具体技术要求详见招标文件第五章 采购清单 “AA08”； 1、制作工艺，最高得9分： - 星盆四周面及台面板应均匀、光亮、纹路美观，表面应均匀、光亮、纹路美观； - R角处焊接均匀、打磨平整、无不可擦拭印渍、锈渍， - 水槽底部及背面焊接处无黄斑， - 底部滴水线清晰，与下水焊接处应焊接均匀、打磨平整、无不可撩拭印渍、锈渍； - 折边处焊点均匀顺直、打磨平整、无不可撩拭印渍、锈渍等； - 所有锐角倒钝，挡水边与台面衔接处无卫生死角呈90度垂直； - 螺纹表面应光洁，不应有凹痕、烂牙等明显缺陷； - 根据沥水板折角处焊点是否均匀顺直、是否打磨平整，孔位有无毛刺、有无锈渍等情况。 - 产品的长宽高及盆体内径公差不超过±1mm，是否满足以上要求； 评审专家根据以上评分条款进行打分，每条最高得1分，总分9分。 2、响应招标文件图纸要求，最高得3分： - 样品的盆体内外部结构与招标人提供的图纸中四个视图完全一致得1分，不符合的不得分。 - 样品的下水孔位外部结构与招标人提供的图纸中四个视图完全一致得1分，不符合的不得分。 - 样品的饮水槽内外部结构与招标人提供的图纸中四个视图完全一致得1分，不符合的不得分。 |
|  | 人员配备 （3分） | 3 | 项目实施人员具有机电工程师证书、燃气具安装维修证、焊接与热切割作业人员证，每提供一种证书的持证人员得1分，最多得3分。 证明材料：投标文件中须提供相关证书及人员在本单位连续近三个月社保缴纳证明资料复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 现场踏勘（1分） | 1 | 投标人进行现场踏勘的得1分。 证明材料：提供采购单位出具的现场踏勘证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。（原件备查） |
|  | 设备清洗承诺函（2分） | 2 | 承诺在所有设备响应的质量保修期内，每年对本招标所列清单中所有设备进行清洗、滤芯更换、保养、维护（至少半年一次）的得2分。 特别说明：投标文件中须按招标文件附件十五（2）承诺函格式填写并加盖公章，不提供不得分。 |
|  | 响应时间（2分） | 2 | 投标人在所有设备响应的质量保修期内承诺1小时内到达现场对故障进行处理，且到达现场后1小时内解决问题的得2分；2小时内到达现场对故障进行处理，且到达现场后2小时内解决问题的得1分；3小时内到达现场对故障进行处理，且到达现场后3小时内解决问题的得0.5分。 特别说明：投标文件中须按招标文件附件十五（1）承诺函格式填写并加盖公章，不提供不得分。 |
| 资信 部分 （8分） | 认证证书（1分） | 1 | - 投标人同时具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 - 证明材料：投标文件中须提供有效认证证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
|  | 产品奖项（2分） | 2 | 1.投标人所投产品生产厂家油烟净化技术获得环境保护科学技术奖的得1分；投标文件中须提供证书及国家生态环境部网站获奖公告截图加盖投标人公章。 2.投标人所投产品生产厂家油水分离器获得CCEP中国国家环境保护认证证书得1分；投标文件中须提供证书及检测报告加盖投标人公章。 |
|  | 质保期（2分） | 2 | 响应招标文件质保要求的不得分，质保年限每延长1年加1分，最高加2分。 |
|  | 业绩 （3分） | 3 | 1、投标人提供酒店厨房整体项目成功案例，每个得1分，最高得3分。案例合同签订时间需在2020年1月1日以后，整体项目须同时包含不锈钢定制产品、冰箱冰柜等冷藏设备、灶具油烟机等烹饪设备、洗碗机等清洗设备。 证明材料要求： - 合同复印件加盖公章； - 合同中需包含甲方联系人、联系电话、项目名称、项目地点、项目实施时间等详细的信息。（如上述信息无法在合同中体现，可单独说明并加盖投标人公章，不体现不得分） |

- 第五章  招标内容与技术要求

第一部分、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 项目技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目 | 详见第二部分“采购清单” | 批 | 1 | 2718262 |  |
| 合计：人民币 贰佰柒拾壹万捌仟贰佰陆拾贰 元整（¥ 2718262元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上金额包括但不限于深化设计、设备的制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、预埋管线、成品保护、产品保管、备品备件、专用工具、保险、税金、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用，本项目为交钥匙工程。

- 采购需求清单中涉及的品牌和型号为参考品牌，投标人可投报其它品牌、型号，但产品性能、质量、配置等应相当于或优于推荐产品，并予以详细说明，提供详细的配置、技术参数说明。

- 冰箱冰柜要求风冷。

- 采购需求清单内产品所标注的外型尺寸（如有）不作固定，投标人应尽可能的选择符合需求采购单位要求的尺寸的产品参加投标，厂制品外型尺寸合理误差范围为±5%；在不影响安装、整体美观性以及实际使用功能的前提下，外购件产品允许存在合理的外型尺寸偏差。

- 为保障厨房设备的整体协调性及正常使用，投标人应自行前往现场进行勘查，以获取场地位置、现状及任何其它可能影响投标内容（包括报价）的现场资料、数据等情况。投标人应结合现场勘查的客观因素进行综合考虑，如因投标人未进行充分考虑导致投标方案与实际不符从而使项目无法按时实施或签署合同后无法按照合同约定内容按时、保质、保量完成的，是投标人的责任。

- 投标人需对现场情况进行踏勘，现场土建施工界面外部分均由投标人实施（包含为配套安装设备产生新的土建内容），相应配件、材料包含到投标价中，后期费用自行承担，如若不进行现场踏勘后期产生疑义自行承担后果。

- 施工过程中对原有设施需进行拆卸的，施工完成后自行恢复，相应费用包含到投标价中，后期费用自行承担。

- 所有建筑垃圾必须及时外运，建筑垃圾的外运距离、运输费、环保费、城市卫生费、处置费等，相关费用请投标人在报价时自行考虑。

- 本项目的施工总包配合费为项目安装费用的3%，该费用包含在投标总报价中，投标人须在报价明细表中明确安装费用具体金额，采购单位不再另行支付该项费用。

- 此工程相关辅料的规格参数、连接工艺、安装工艺等要求按施工图要求提供并施工。

- 若设备采购图纸和采购清单不一致时，设备参数以采购清单为准，设备安装点位、数量以及相关管线连接路径以图纸为准。

- 不锈钢定制品按图纸生产提供。

- 人员安排：项目团队专业配置齐全、合理、架构清晰。在项目进行期间，确保项目组人员的稳定性，未经用户书面同意，不得更换项目组人员。

- 投标人在报价时须考虑设计费，设计费为20000元，该费用已包含在预算总价内，采购单位不再另行支付，设计施工图纸在中标后三日内由设计公司交由中标单位进行施工，竣工图纸在安装调试完成后交由中标单位，设计费在项目验收后3日内由中标人一次性支付给设计公司。

第二部分、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 |  |  | 规格（mm） | 数量 | 照片 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主食库/仓库/酒水库/化学用品库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 低搁架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×300 | 5 |  | 786.1 | 3930.50 |  |
| A02 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 10 |  | 1452.42 | 14524.20 |  |
| A03 | 平板车 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.平板国标厚度1.5mm，加强筋国标厚度1.2mm，方通38*38国标厚度1.2mm，直径38圆管国标厚度1.2mm;配重力万向脚轮。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 900×500×900 | 2 |  | 317.06 | 634.12 |  |
| 食品检验室/食品留样间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 单星垃圾桶柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，配带刹车万向轮，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1100×700×800 | 1 |  | 2673.33 | 2673.33 |  |
| B02 | 立式两玻璃门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥745*800*2000mm6;有效容积：≥610L 2.温度范围：0~12℃ 3.制冷时功率：≥0.295kw 4.除霜时功率：≥0.3kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 745*800*2000 | 1 |  | 4227.41 | 4227.41 |  |
| B03 | 挂墙式洗手星盆 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 370*370*364mm | 1 |  | 660.28 | 660.28 |  |
| B04 | 自动冷暖干手器 | 参考品牌：艾克；松下；TOTO 电量：0.55KW/1PH/220V； 说明：1、出风温度20～40℃。 |  |  | 250×165×470 | 1 |  | 634.89 | 634.89 |  |
| B05 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1300×750×800 | 2 |  | 3093.05 | 6186.10 |  |
| B06 | 紫外线杀菌灯 | 参考品牌：雪莱特；松下；飞利浦 说明： 1、含灯管，灯架，灯架长度≥1220mm，带臭氧。 2、电量：≥40W/220V。 3、使用范围：≥40平方 |  |  | A | 1 |  | 166.08 | 166.08 |  |
| 垃圾分拣区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 风幕机 | 参考品牌：绿岛风、松下、西奥多 说明：1、风量：≥2560m³/h 2、噪音: ≤54dB 3、全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性佳，容易清洗 4、设高低档位，两档风量，节能调速 5、采用原厂设计生产电机，高效节能，独特挡风条设计，风向自由可调。 |  |  | 1500×170×192 | 1 |  | 334.97 | 334.97 |  |
| C02 | 挂墙式洗手星盆 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 370*370*364mm | 1 |  | 660.28 | 660.28 |  |
| C03 | 残菜回收台(带背) | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×800×(800+150) | 1 |  | 1483.62 | 1483.62 |  |
| C04 | 拖把池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 500*500*650 | 1 |  | 1311.34 | 1311.34 |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 风幕机 | 参考品牌：绿岛风、松下、西奥多 说明：1、风量：≥2560m³/h 2、噪音: ≤54dB 3、全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性佳，容易清洗 4、设高低档位，两档风量，节能调速 5、采用原厂设计生产电机，高效节能，独特挡风条设计，风向自由可调。 |  |  | 1500×170×192 | 2 |  | 334.97 | 669.94 |  |
| D02 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 4 |  | 1452.42 | 5809.68 |  |
| D03 | 单层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 700×750×800 | 1 |  | 864.6 | 864.60 |  |
| D04 | 单星剖鱼台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×750×(800+150) | 2 |  | 1887.23 | 3774.46 |  |
| D05 | 残菜回收台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 700×750×800 | 1 |  | 875.68 | 875.68 |  |
| D06 | 刀具消毒柜 | 参考品牌：苏丁豪斯；SIRMAN；SoFinor 说明： 1、304材质 2、紫外线+臭氧消毒技术； 3、带有钥匙锁具 4、可放置8~10把刀具。 |  |  | 540×135×646 | 3 |  | 2934 | 8802.00 |  |
| D07 | 全自动电热开水器连座 | 参考品牌：腾飞；捷宝；海克 说明：1、容量：≥80L； 2、供水量：≥120L/H； 3、电量：12KW/3PH/380V。 |  |  | 590×600×1580 | 1 |  | 7009 | 7009.00 |  |
| D08 | 双层工作台带砧板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×800×800 | 4 |  | 2096.59 | 8386.36 |  |
| D08a | 双层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×800×800 | 2 |  | 1651.71 | 3303.42 |  |
| D9 | 双星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×750×(800+150) | 4 |  | 2044.25 | 8177.00 |  |
| D10 | 单层工作台（带背） | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×750×（800+150） | 6 |  | 1127.31 | 6763.86 |  |
| D11 | 台式绞肉机 | 参考品牌：恒联、霍巴特、SANTOS 说明：1、功率：0.75KW/220V 2、产量：≥220kg/h 3、内螺纹线设计和进口绞肉套，有力于绞肉料的快速推进。 4、内盘进肉孔不仅有保护罩，而且肉盘用螺丝紧固在机身上 5、采用齿轮箱变速，内部结构紧凑。 6、接触食品的零件都采用高级SUS304不锈钢材料制作，且线条流畅，易于清洁，且外形美观。 |  |  | 540×240×365 | 1 |  | 5670.77 | 5670.77 |  |
| D12 | 台式半自动切片机 | 参考品牌：恒联、霍巴特、SANTOS 说明：1、功率：400W/220V 2、刀片采用SUS304不锈钢，机身采用铝合金材质； 3、可直接与食品接触，机身光洁耐脏，清洗方便 |  |  | 775×505×628 | 1 |  | 4351.29 | 4351.29 |  |
| D13 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×350×300 | 2 |  | 450.92 | 901.84 |  |
| D14 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 2500×350×300 | 2 |  | 944.12 | 1888.24 |  |
| D15 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1700×350×300 | 2 |  | 586.8 | 1173.60 |  |
|  | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 肉类高温冷库 | 参考品牌：厂制品 说明：1、库板选用100㎜厚B2级聚氨酯阻燃夹芯板，双面 ≥0.426mm彩钢，密度40-42kg，库底板150mm厚度，库内垫1.5mm厚压花铝地板 2、冷库门采用100mm聚氨酯，门洞：750*1800 半埋门 3、选用优质四匹松下一体机组 带喷液保护/高温、丹佛斯膨胀阀，机组等制冷系统控制部分全部采用 RVV多芯软线，液晶显示/智能化霜（中国驰名商标）（不含系统进线） |  |  | 3200×5200×2600 | 1 |  | 30503.41 | 30503.41 |  |
| E02 | 肉类低温冷库 | 参考品牌：厂制品 说明：1、库板选用100㎜厚B2级聚氨酯阻燃夹芯板，双面 ≥0.426mm彩钢，密度40-42kg，库底板150mm厚度，库内垫1.5mm厚压花铝地板 2、冷库门采用100mm聚氨酯，门洞：750*1800 半埋门，含风幕机 3、选用优质五匹松下一体机组 带喷液保护/高温、丹佛斯膨胀阀，机组等制冷系统控制部分全部采用 RVV多芯软线，液晶显示/智能化霜（中国驰名商标）（不含系统进线） |  |  | 3150×5200×2600 | 1 |  | 34791.45 | 34791.45 |  |
| E03 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 11 |  | 549.31 | 6042.41 |  |
| E04 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×500×1800 | 4 |  | 549.31 | 2197.24 |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 烘盘架车 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，配带刹车万向轮，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 470×620×1735 | 1 |  | 1519.85 | 1519.85 |  |
| F02 | 搅拌机 | 品牌：恒联；新麦；雷鸟 说明：1、料桶容积 : ≥40L 2、额定电压 : ~220V / ~380V 3、额定频率 : 50Hz 4、电机功率 : 2.2kW / 1.50kW 5、和面量 : ≥12kg 6、搅拌转速 : ≥96/168/306(r/min) |  |  | 590x580x1230 | 1 |  | 8052.2 | 8052.20 |  |
| F03 | 压面机 | 品牌：恒联；新麦；雷鸟 说明：1、机架护照均为不锈钢制作，料斗，接面盘均为304不锈钢制作。 2、高速压面，效率高，压制的面皮更光滑 3、压面宽度≥300毫米。压面厚度1－18毫米可调节 4、双轧辊均为304材料制作，不生锈，食品等级更卫生安全。 5、额定电压 : ~220V2、电机功率 : 1.1kW 6、压面厚度 : 2~10mm |  |  | 560x710x1230 | 1 |  | 8667.32 | 8667.32 |  |
| F04 | 和面机 | 品牌：恒联；新麦；雷鸟 说明：1、最料桶容积40升和面量每次15千克。 2、使用变频器替代了机械齿轮换速，减少故障率。超低更噪音。造型新颖美观。 3、低速部分（料筒运转）采用了链条传动，克服了使用三角带，易打滑、易磨损及需要经常调整更换的缺点。 4、掀盖停机，使用更安全。 5、额定电压: 3~380V 6、额定频率:50Hz 7、电机功率:1.1kW/2.2kw 8、料桶容积:≥40L 9、搅拌转速:101/102(r/min) 10、料桶转速:8/16(r/min) 11、≥和面量:16kg |  |  | 870x480x935 | 1 |  | 13138.02 | 13138.02 |  |
| F05 | 四门冷藏雪柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1. 制冷方式：风冷 ；规格：≥1200*760+(55)*1900mm；有效容积：≥972L 2. 温度范围：+1~+8℃ 3. 制冷时功率：≥0.41kw 4. 除霜时功率：≥0.3kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1220*760+(55)*1900 | 2 |  | 6625.95 | 13251.90 |  |
| F06 | 单星连平台水池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×750×(800+150) | 1 |  | 1519.85 | 1519.85 |  |
| F07 | 云石面卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★1.制冷方式：风冷;规格：≥1800*750+(55)*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥495L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5575.42 | 5575.42 |  |
| F08 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×500×1800 | 1 |  | 1310.5 | 1310.50 |  |
| F09 | 丝网门立柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.采用优质不锈钢；顶板、后背、侧板、层板、底板、门板国标厚度1.2mm，含加强筋国标厚度1.0mm，含层板及侧板移门，采用38*38优质304包边支撑脚，上丝网下层板结构，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 3000.85 | 3000.85 |  |
| F10 | 云石面工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.采用食品级亚克力石材台面，侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1450×1000×800 | 1 |  | 3170.09 | 3170.09 |  |
| F11 | 双层吊架连下GN盆插槽 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×350 | 1 |  | 1310.5 | 1310.50 |  |
| F12 | 面粉车 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.平板国标厚度1.5mm，加强筋国标厚度1.2mm，方通38*38国标厚度1.2mm，直径38圆管国标厚度1.2mm;配重力万向脚轮。符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 500×550×500 | 4 |  | 996.46 | 3985.84 |  |
| F13 | 异形云石面工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.采用食品级亚克力石材台面，侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1450×1000×800 | 1 |  | 3484.13 | 3484.13 |  |
| F14 | 双层吊架连下GN盆插槽 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×350 | 1 |  | 1153.48 | 1153.48 |  |
| 切配区/烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 风幕机 | 参考品牌：绿岛风、松下、西奥多 说明：1、风量：≥2560m³/h 2、噪音: ≤54dB 3、全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性佳，容易清洗 4、设高低档位，两档风量，节能调速 5、采用原厂设计生产电机，高效节能，独特挡风条设计，风向自由可调。 |  |  | 900×170×192 | 1 |  | 229.83 | 229.83 |  |
| G02 | 四门冷冻雪柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1200*760+(55)*1900mm;有效容积：≥972L 2.温度范围：-18~-7℃ 3.制冷时功率：≥0.46kw 4.除霜时功率：≥0.773kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1220*760+(55)*1900 | 3 |  | 6625.95 | 19877.85 |  |
| G03 | 单星连平台水池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1230×750×(800+150) | 1 |  | 1546.02 | 1546.02 |  |
| G04 | 刀具消毒柜 | 参考品牌：苏丁豪斯；SIRMAN；SoFinor 说明： 1、304材质 2、紫外线+臭氧消毒技术； 3、带有钥匙锁具 4、可放置8~10把刀具。 |  |  | 540×135×646 | 1 |  | 2934 | 2934.00 |  |
| G05 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1430×800×800 | 2 |  | 1400.08 | 2800.16 |  |
| G06 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×500×1800 | 1 |  | 1651.71 | 1651.71 |  |
| G07 | 双向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×800×800 | 2 |  | 3722.13 | 7444.26 |  |
| G08 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×800×800 | 1 |  | 1651.71 | 1651.71 |  |
| G09 | 单星连平台水池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1400×800×(800+150) | 1 |  | 1651.71 | 1651.71 |  |
| G10 | 电汽两用蒸饭车(双门) | 参考品牌：美厨；富利；鼎华 说明：1、规格：≥1440*690*1690mm 2、电压：380V、功率：12kw*2 3、输入蒸汽压力：0.02Mpa 4、蒸饭时间：≤25~50分钟 5、蒸饭能力： 米饭：≥72-96、面点：48-72、排骨：96-120、每盆约3kg大米 6、整机柜体全部采用不锈钢优质板材制作，包括内部全不锈钢加强；配有接地标准，自动进水功能，浮球304材质，蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时24公斤，既安全节能、食物口感更佳 7、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手，保温性能优良。安全节能。 8、配液压拉伸成形饭盘。 ▲ 1.蒸饭柜内置的温控器，符合耐热和耐燃试验，灼热丝试验符合GB/T 5169.11标准、耐漏电起痕符合GB/T 4207标准；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 2.蒸饭柜内置的可调动作温度（30℃-110℃）的温控器，对于IPX0控制器具备防潮湿处理功能，在潮湿箱内可保持≥48h的试样时长，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 3.蒸饭柜内置的温控器，在最高温度110摄氏度，触头处于闭合位置；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 4.蒸饭柜内置蒸饭盘通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015、GB/T 222-2006标准检测，且未检测出砷（As）、铅（Pb），投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 5.蒸饭车具有CQC产品认证证书（GB 4706.1-2005、GB 4706.34-2008标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 ▲ 6.蒸饭车具有食品接触产品安全认证证书（GB 4806.9-2016标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 |  |  | 1440*690*1690 | 1 |  | 8729.59 | 8729.59 |  |
| G11 | 调料平台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 500×1000×(800+300) | 3 |  | 996.46 | 2989.38 |  |
| G12 | 单眼大锅灶 | 参考品牌：厨福；富利；鼎华 说明：1、台面选用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm，水围基采用1.5mm厚，下衬2mm铁板中间用保温材料隔热，侧板及背板厚1.0mm 2、炉架为加厚不锈钢方管，重力脚Ø50×1.0mm， 3、炉台面为一次拉伸成型，电子点火，带长明火装置，配助燃机、摇摆水龙头 4、炉膛Ø600×1，带熄火保护装置。 ▲ 1.燃气大锅灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 ▲ 2.燃气大锅灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下≥50MΩ、在热态下≥5MΩ，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告、复印件（加盖投标人公章） |  |  | 1000×1000×(800+300) | 1 |  | 7378.4 | 7378.40 |  |
| G13 | 二炒一汤鼓风灶(宁式燃气灶) | 参考品牌：厨福；富利；鼎华 说明：1、热负荷: 42kWx2=84kW 2、风机电压: 220V～/50Hz 风机功率: 0.1kW*2 3、炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保 护 4、材料：台面拉伸冲压炮台304# 1.5MM；前板304# 0.9MM；侧板304#0.9MM；背板304# 1.0MM；前后横码201# 2.0MM；左右框架侧1.5mm；双层台面，隔热棉隔热； 5、配件有锅枕，罩离架，味板 6、燃气炒炉性能特点: 全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，双层台面，设置30MM隔热棉隔热；整体炉砖（炉砖外包一层304/1.2mm包边），防止漏火损坏炉膛；， 7、不锈钢环保双火种炉头，环保预混燃烧，噪音小于65dB，点火比老款成功率提高50%， 8、燃烧充分，燃气和空气混合燃烧充分，火力猛劲，热效率高，比传统普通炉头节能30%以上； 9、每个炉头独立配置静音风机，（220v/50Hz 100W), 配备防水按钮开关，使用行链风制实现风气联动开 关，可调节供风大小； 10、整体不锈钢2.0mm框架,加砌砖及水泥,整体发货， 11、炮台拉高30mm左右，尾撑加高20mm, ▲ 1.中餐燃气炒菜灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 ▲ 2.在内漏 15kPa试验条件下，中餐燃气炒菜灶内置阀门的空气泄漏量≤3mL/h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 3.在60℃下，中餐燃气炒菜灶内置电磁阀延迟时间和开启时间≤1s，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 4.中餐燃气炒菜灶内置手动阀通过CJ/T 180-2014标准，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 5.中餐燃气炒菜灶内置控制器符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） |  |  | 1800×1000×(800+300) | 1 |  | 9491.09 | 9491.09 |  |
| G14 | 单眼矮仔炉 | 参考品牌：厨福；富利；鼎华 说明：1、台面采用304#厚度1.5mm，其它用304#厚度1.2mm，一体炉花，整体炉腔，使用13-1/2"+7"强力炉头 2、内外圈独立控制，电磁安全制，热负荷大于24kW ▲ 低汤灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 |  |  | 650×650×(500+150) | 1 |  | 4994.95 | 4994.95 |  |
| G15 | 箱式烟罩连新风(单位：平方米) | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面采用304#国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温、碰撞，使油烟中至少97%的油和水蒸汽、热空气进行分离出来，用抽风机抽走。 4.配备介面简洁、操作方便的触膜屏控制箱 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板是否在位，启动照明灯 6.配备鲜风供风室 7.配备风帘式油烟管制系统，把热气流导向抽气区以及防止废气物向周围空间扩散 8.配飞LED节能筒灯,120度大角度照束，光线明亮宽广 9.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 10.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 11.符合图纸要求 |  |  | 7400×1450×500 | 10.73 |  | 5051.75 | 54205.28 |  |
| G16 | 厨房灭火系统（双瓶组） | 参考品牌：隆源；环峰；安素 1、灭火装置为机械启动式，具有自动启动和机械应急启动功能。 2、工作环境温度: 4℃~55℃，感温器公称动作温度: 182℃； 3、灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s;5、灭火时间:≤9s;冷却水喷酒时间: ≥5min; 4、每套装置灭火剂容量(kg): 单瓶组12.5kg、双瓶组12.5kg*2；储存方式及压力:外贮压式，氮气压力值12MPa; ▲ 5、氮气容器阀: 通过（铜57.0~60.0 铁≤0.5 铅1.5~2.5）3项检测且合格，提供加盖公章的CMA检测报告； ▲6所提供产品应有（药剂管道、三通、弯头、喷头、）国家级耐火中心的耐火性能检验报告，应符合GB/T 9978.1-2008【建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求】温度60min耐火实验，试验后灭火剂管道、三通、旋转喷头与管道连接处、弯头均未破坏。 ▲7、所投产品感温支架通过（碳≤0.08 硅≤1 锰≤2 硫≤0.03 磷≤0.045 镍≤8-11 铬≤18-20）7项检测且合格。提供CMA检测报告。 ▲8、所投产品喷嘴通过（铜57%–60%，铁≤0.5%，铅1.5%–2.5%）三项检查且合格，提供CMA检测报告。 ▲9、所投灭火系统制造商提供灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽)盐雾实验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经96小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，提供带有CNAS和CMA标识的检测报告 |  |  | 480*600*250 | 1 |  | 24901.43 | 24901.43 |  |
| G17 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 2 |  | 1452.42 | 2904.84 |  |
| 二次更衣/售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 挂墙式洗手星盆 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 370*370*364mm | 1 |  | 660.28 | 660.28 |  |
| H02 | 自动冷暖干手器 | 参考品牌：艾克；松下；TOTO 电量：0.55KW/1PH/220V； 说明：1、出风温度20～40℃。 |  |  | 250×165×470 | 1 |  | 644.18 | 644.18 |  |
| H03 | 暖饭汤车 | 参考品牌：厂制品 说明： ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，内部层板国标厚度，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。配置万向脚轮 3.电量：2KW/1PH/220V； 4.配置温度调控装置水热式，恒温自动控制， 5.配圆桶。 6.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 7.符合图纸要求 |  |  | 600×700×700 | 2 |  | 3301.4 | 6602.80 |  |
| H04 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1150×700×800 | 1 |  | 2914.9 | 2914.90 |  |
| H05 | 四格电热恒温售菜台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 5.配4只1/1 GN盆，水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器。 |  |  | 1500×700×800 | 1 |  | 3471.5 | 3471.50 |  |
| H06 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 850×700×800 | 1 |  | 2516.31 | 2516.31 |  |
| H07 | 电磁煮面炉连汤池 | 参考品牌：厨福、华磁、新丽 说明： 1、材质：面板采用一体折弯成型优质不锈钢板面板厚≥1.2，侧板厚≥0.9。 2、水箱采用优质不锈钢食品接触金属材料标准制作，配万向304#不锈钢水龙头。 3、采用锌合金双八档旋转开关方便掌握火候精准加热。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高铜线线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 8、功率：15+8KW/380V |  |  | 1000×700×（800+30） | 1 |  | 11139.65 | 11139.65 |  |
| H08 | 单星盆柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×500×(800+150) | 1 |  | 1866.1 | 1866.10 |  |
| H09 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1700×500×800 | 2 |  | 3197.73 | 6395.46 |  |
| H10 | 紫外线杀菌灯 | 参考品牌：雪莱特；松下；飞利浦 说明： 1、含灯管，灯架，灯架长度≥1220mm，带臭氧。 2、电量：≥40W/220V。 3、使用范围：≥40平方 |  |  | A | 2 |  | 186.21 | 372.42 |  |
| H11 | 程控开水机 | 考品牌：HECMAC、捷宝；hatco 说明：1、功率：220V/4KW 2、水箱容量：≥18L 3、每小时出水量：≥45L 4、最大单次出水量：≥12L 5、精准控温，可设定温度实时温度显示 6、表面苹果砂处理方式，耐指纹,清洁方便不锈钢龙头 7、良好的保温效果，外表温度低于40℃℃，有效节能 |  |  | 177×520×725 | 1 |  | 4780.99 | 4780.99 |  |
| H12 | 全自动咖啡机 | 参考品牌：咖博士；德龙；小红帽 1.功率：1.5KW/220V 2.豆仓容量：1.2KG 3.渣盒容量：700g 4.水箱容量：2L 5、内置耐用陶瓷平刀，研磨噪音小且粉末更均匀避免咖啡的二次烘焙为你呵护咖啡的醇正口感 6、专业智能管路，冲泡系统预热 |  |  | 300×500×580 | 1 |  | 18722.51 | 18722.51 |  |
| H13 | 双联果汁鼎 | 品牌：南洋精工；新力士；WMF 容量：8L*2 |  |  | 560×220×580 | 1 |  | 2207.31 | 2207.31 |  |
| H14 | 单管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 205×105×440 | 2 |  | 624.05 | 1248.10 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 三星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 2050×800×(800+150) | 1 |  | 2883.69 | 2883.69 |  |
| J02 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×400×300 | 1 |  | 550.57 | 550.57 |  |
| J03 | 双孔残菜回收台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×760×800 | 1 |  | 1237.02 | 1237.02 |  |
| J04 | 双星盆污碟台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 2000×760×(850+200) | 1 |  | 2359.29 | 2359.29 |  |
| J05 | 花洒龙头 | 参考品牌：CHG、T&S、CHG 说明：1、快速冲洗碗碟器皿，同时省水节约能源 2、台式单孔安装，含203mm附加龙头 3、开孔直径29mm,1/2” 4、出水流量1.6gpm 5、操作最高水温83摄氏度，最大水压125PSI |  |  | A | 1 |  | 2220.39 | 2220.39 |  |
| J06 | 集气罩(单位：平方米) | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面采用304#国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温、碰撞，使油烟中至少97%的油和水蒸汽、热空气进行分离出来，用抽风机抽走。 4.配备介面简洁、操作方便的触膜屏控制箱 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板是否在位，启动照明灯 6.配备鲜风供风室 7.配备风帘式油烟管制系统，把热气流导向抽气区以及防止废气物向周围空间扩散 8.配飞LED节能筒灯,120度大角度照束，光线明亮宽广 9.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 10.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 11.符合图纸要求 |  |  | 1000×1000×500 | 1 |  | 5051.75 | 5051.75 |  |
| J07 | 揭盖式洗碗机 | 品牌：霍巴特、迈科、温特豪德 1.洗涤速度：50/60筐/H 2.水箱容积：26L 3.单筐耗水量：3L 4.清洗温度：50-60℃ 5.喷淋温度：80-90℃ 6.配电量：15KW 7.外形尺寸：636*748*1445mm 8.电子触摸面板，数码显示温度，一键开机、关机。 9.操作简单只需关上操作杆即可清洗，操作结束后，3个方向均可将门打开。 10.清洗水箱时，无需拆卸洗碗固定架，只需将洗碗固定架向上一提，即可清洗水箱。 11.水箱底部135度斜角，清洗时便捷。 12.加热时间短，运行效率高 13.不锈钢304喷臂，内凹式喷嘴，清洗范围广。 |  |  | 636*748*1445 | 1 |  | 9531.79 | 9531.79 |  |
| J08 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×760×(850+200) | 1 |  | 1939.57 | 1939.57 |  |
| J09 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×350×300 | 1 |  | 812.27 | 812.27 |  |
| J10 | 回收餐车 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.平板国标厚度1.5mm，加强筋国标厚度1.2mm，方通38*38国标厚度1.2mm，直径38圆管国标厚度1.2mm;配重力万向脚轮。符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 850×450×900 | 1 |  | 1258.16 | 1258.16 |  |
| J11 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 3931.49 | 3931.49 |  |
|  | 卸货平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 平板车 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.平板国标厚度1.5mm，加强筋国标厚度1.2mm，方通38*38国标厚度1.2mm，直径38圆管国标厚度1.2mm;配重力万向脚轮。符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 900×500×900 | 2 |  | 823.34 | 1646.68 |  |
| K02 | 挂墙式洗手星盆 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 370*370*364mm | 1 |  | 660.28 | 660.28 |  |
| K03 | 电子磅秤 | 参考品牌：衡特；英展；华德 说明： 1、最大称重：300Kg/次 |  |  | A | 1 |  | 2747.81 | 2747.81 |  |
| K04 | 电子台秤 | 参考品牌：衡特；英展；华德 1、最大称重：30Kg/次 |  |  | A | 1 |  | 1660.77 | 1660.77 |  |
| K05 | 单星连平台水池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 2000×700×(800+150) | 1 |  | 1887.23 | 1887.23 |  |
|  | 制作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 2 |  | 1452.42 | 2904.84 |  |
| L02 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷 2.规格：≥1800*750+(55)*800mm 3.温度范围：-6~+12℃ 4.额定输入功率：0.3kw 5.有效容积：≥495L ▲ 6.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 7.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 8.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 9.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 10.自动化霜自动排水。 11.立柜两侧一体发泡到顶。 12.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5217.63 | 5217.63 |  |
| L03 | 卧式两门冷冻柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★1. 制冷方式：风冷;规格：≥1800*750+(55)*800mm 2.温度范围：-25~-15℃ 3.额定输入功率：0.59kw 4.有效容积：≥495L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5412.42 | 5412.42 |  |
| L04 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×350×800 | 2 |  | 3040.71 | 6081.42 |  |
| L05 | 双星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×750×(800+150) | 1 |  | 2076.46 | 2076.46 |  |
| L06 | 单层工作台（带背） | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1280×750×800 | 1 |  | 1258.16 | 1258.16 |  |
| L07 | 刀具消毒柜 | 参考品牌：苏丁豪斯；SIRMAN；SoFinor 说明： 1、304材质 2、紫外线+臭氧消毒技术； 3、带有钥匙锁具 4、可放置8~10把刀具。 |  |  | 540×135×646 | 1 |  | 2934 | 2934.00 |  |
| L08 | 双层吊架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×400 | 2 |  | 1552.06 | 3104.12 |  |
|  | 洗杯间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 风幕机 | 参考品牌：绿岛风、松下、西奥多 说明：1、风量：≥2560m³/h 2、噪音: ≤54dB 3、全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性佳，容易清洗 4、设高低档位，两档风量，节能调速 5、采用原厂设计生产电机，高效节能，独特挡风条设计，风向自由可调。 |  |  | 900×170×192 | 1 |  | 229.83 | 229.83 |  |
| M02 | 双星盆污碟台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 2200×760×(850+200) | 1 |  | 2411.63 | 2411.63 |  |
| M03 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 2200×400×300 | 1 |  | 933.05 | 933.05 |  |
|  | 洗杯机 | 参考品牌：霍巴特、迈科；温特豪德 说明：1、洗涤量：40筐/h 2、耗水量：2.6L/筐 3、清洗温度：55-60 ℃ 4、喷淋温度：82-90 ℃ 5、电源：380V/50Hz/3N (220V/50Hz/1#) 6、配电量：8.1 kW (3.1 kW#) 7、装载高度：315.5 mm 8、篮筐尺寸：500×500 mm |  |  | 575×602×796 | 1 |  | 7267.97 | 7267.97 |  |
| M04 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1350×760×(850+200) | 1 |  | 1258.16 | 1258.16 |  |
| M05 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 800×400×300 | 1 |  | 424.75 | 424.75 |  |
| M06 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 4141.85 | 4141.85 |  |
| M07 | 回收餐车 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.平板国标厚度1.5mm，加强筋国标厚度1.2mm，方通38*38国标厚度1.2mm，直径38圆管国标厚度1.2mm;配重力万向脚轮。符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 850×450×900 | 1 |  | 890.77 | 890.77 |  |
|  | 酒吧台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 制冰机 | 参考品牌：雪人；万利多；斯科茨曼 说明：1、功率：220V/790W 2、产冰量：≥120kg/天 3、储冰量：≥50kg 4、制冷方式：风冷 5、不锈钢加ABS工程塑料外壳，造型美观，坚固，实用 6、镀镍紫铜冰盘，流水式垂直制冰，制冰效率高，掉冰迅速，节能 7、“智能芯”控制系统(自动制冰、自动落冰、冰满检测) 8、一键清洗功能(可自动清洗，节约人工和时间)方便日常维护 9、内胆·水槽·分水管均达到食品级标准，安全卫生 |  |  | 650×690×915 | 1 |  | 12198.92 | 12198.92 |  |
| N02 | 双管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 320×125×440 | 1 |  | 1207.83 | 1207.83 |  |
| N03 | 单星垃圾桶柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，配带刹车万向轮，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1100×750×(800+150) | 2 |  | 2620.99 | 5241.98 |  |
| N04 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×750×800 | 1 |  | 2202.28 | 2202.28 |  |
| N05 | 单层杯框工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×750×800 | 2 |  | 1027.66 | 2055.32 |  |
| N06 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 制冷方式：风冷 规格：≥1500*750*800mm 温度范围：-6~+12℃ 额定输入功率：0.3kw 有效容积：≥495L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1500×750×800 | 1 |  | 4815.84 | 4815.84 |  |
| N07 | 多功能破壁料理机 | 参考品牌：FEST；KitchenAid；SANTOS 说明：1、功率：1.4KW/220 2、容量：≥1.6L 3、电机的转速:28000RPM以上 |  |  | 330*330*430 | 1 |  | 4571.64 | 4571.64 |  |
| N08 | 单星调酒柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×700×800 | 1 |  | 6290.78 | 6290.78 |  |
| N09 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 800×750×800 | 1 |  | 2442.84 | 2442.84 |  |
| N10 | 程控开水机 | 考品牌：HECMAC、捷宝；hatco 说明：1、功率：220V/4KW 2、水箱容量：≥18L 3、每小时出水量：≥45L 4、最大单次出水量：≥12L 5、精准控温，可设定温度实时温度显示 6、表面苹果砂处理方式，耐指纹,清洁方便不锈钢龙头 7、良好的保温效果，外表温度低于40℃℃，有效节能 |  |  | 125×240×400 | 1 |  | 8856.55 | 8856.55 |  |
| N11 | 单管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 205×105×440 | 1 |  | 603.92 | 603.92 |  |
| 二次更衣/水果切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 挂墙式洗手星盆 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 370*370*364mm | 1 |  | 660.28 | 660.28 |  |
| P02 | 自动冷暖干手器 | 参考品牌：艾克；松下；TOTO 电量：0.55KW/1PH/220V； 说明：1、出风温度20～40℃。 |  |  | 250×165×470 | 1 |  | 644.18 | 644.18 |  |
| P03 | 单层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 880×750×800 | 1 |  | 996.46 | 996.46 |  |
| P04 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×350×300 | 1 |  | 812.27 | 812.27 |  |
| P05 | 三星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1900×750×(800+150) | 1 |  | 2778.01 | 2778.01 |  |
| P06 | 双管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 320×125×440 | 1 |  | 1207.83 | 1207.83 |  |
| P07 | 刀具消毒柜 | 参考品牌：苏丁豪斯；SIRMAN；SoFinor 说明： 1、304材质 2、紫外线+臭氧消毒技术； 3、带有钥匙锁具 4、可放置8~10把刀具。 |  |  | 540×135×646 | 1 |  | 2934 | 2934.00 |  |
| P08 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1800*750+(55)*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥495L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5217.63 | 5217.63 |  |
| P09 | 单层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 980×750×800 | 1 |  | 1027.66 | 1027.66 |  |
| P10 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1390×350 | 2 |  | 529.43 | 1058.86 |  |
| P11 | 紫外线杀菌灯 | 参考品牌：雪莱特；松下；飞利浦 说明： 1、含灯管，灯架，灯架长度≥1220mm，带臭氧。 2、电量：≥40W/220V。 3、使用范围：≥40平方 |  |  | A | 1 |  | 186.21 | 186.21 |  |
|  | 蒸档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q01 | 脱排油烟罩连新风(单位：平方米) | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面采用304#国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温、碰撞，使油烟中至少97%的油和水蒸汽、热空气进行分离出来，用抽风机抽走。 4.配备介面简洁、操作方便的触膜屏控制箱 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板是否在位，启动照明灯 6.配备鲜风供风室 7.配备风帘式油烟管制系统，把热气流导向抽气区以及防止废气物向周围空间扩散 8.配飞LED节能筒灯,120度大角度照束，光线明亮宽广 9.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 10.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 11.符合图纸要求 |  |  | 10000×1500×500 | 15 |  | 5051.75 | 75776.25 |  |
| Q02 | 推车式燃气蒸箱 | 品牌：厨福；富利；鼎华 热负荷:36kW 容量:20-GN1/1 说明： 1.蒸箱水胆、内胆、门、面板及蒸汽相关接触管路等均选用食品级不锈钢304材质。 2.蒸腔内胆模具成型，内胆圆角结构设计； 3.设计关机自动排放水胆硬水； 4.双层钢化玻璃门结构设计，蒸腔内部设计可视灯； 5.蒸腔可设置控温度，时间，菜单等功能设计；单个腔体可设置10个控制菜单程序； 6.整机启动后水胆自动入水、自动预热，有保温待机模式； 7.设计入水指示灯，加热指示灯，直观确认设备的运行状态。 8.带隐藏脚轮不锈钢炉脚，安全可靠，且方便搬运； 9.设计有缺水保护、超温保护等保护措施。 10.不锈钢环保自引风预混炉头；节能、静音。 11.稳压双联电磁阀控制，自动点火，熄火保护装置，干烧保护功能，份数盆另配； 12..具有防冷凝水系统，可避免蒸腔顶部冷凝水滴落到食物上，蒸鱼不腥，蒸肉不湿，蒸饭软糯可口 |  |  | 1100×950×1830 | 1 |  | 18570.39 | 18570.39 |  |
| Q03 | 三门蒸柜(燃气型) | 参考品牌：厨福；富利；鼎华 说明：1、台面选用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm 2、采用一键启动控制方式，有自动进水，熄火保护，防干烧功能，热效率大于90%， 3、三层，每层独立控制，配助燃风机，耐高温密封条。 |  |  | 1200×900×1850 | 2 |  | 14093.36 | 28186.72 |  |
| Q04 | 双头矮汤炉 | 参考品牌：厨福；富利；鼎华 说明：1、台面采用304#厚度1.5mm，其它用304#厚度1.2mm，一体炉花， 2、整体炉腔，强力炉头，内外圈独立控制，热负荷大于24kW |  |  | 600*1200*600 | 1 |  | 6779.17 | 6779.17 |  |
| Q05 | 万能蒸烤箱连下底座 | 参考品牌：HOBART；FAGOR；Electrolux 说明：1、内膛尺寸：≥440x645x770mm (宽x深x高) 2、层高：≥67mm 3、容量：≥10个GN1/1 4、温度范围：25℃-250℃ 5、功率：蒸：17.5-18KW，烤：17.5-18KW 6、电源：380-400V /50Hz/ 3N~· 十寸触屏：触控方便、灵敏、精确 7、一机多能：三个常用模式，满足中西烹饪和糕点烘焙融等烹饪 8、分层烹饪：单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，灵活应对出餐需求 9、差值烹饪：可同时设置食物和内膛的温度控制，实现食物的外焦里嫩 10、三层玻璃：整门隔热效果好，节能环保 11、双灯设计：门左右两侧LED灯设计，让照明效果更好 |  |  | 910x810x1080mm | 1 |  | 56757.94 | 56757.94 |  |
| Q06 | 电热落地式双缸炸炉 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明：1、功率：24KW 2、电压：380V/3、油缸容量：2*20±2L 4、功率：2*9KW/380V 5、全不锈钢机身结构,可调不锈钢脚，放置平稳 6、采用SUS304#1.5mm厚工作台面；整体冲压成型 7、线性面板设计，美观大方 8、新型深冲压式炸缸（18L),炸缸底部有V形冷凉区沈积油渣物 9、放油阀设置自锁装置，防止误操作 10、235°C油温超温保护，可手动复位 11、EGO温控器，温度调节60℃-190℃ |  |  | 800×900×850 | 1 |  | 15240.79 | 15240.79 |  |
| Q07 | 电半坑半平扒炉连下柜 | 参考品牌：佳斯特（ITW）；FAGOR；Electrolux 说明：1、功率：12KW(3C认证) 2、电压：380V 3、全不锈钢机身结构,可调不锈钢脚，放置平稳 4、采用SUS304#1.5mm厚工作台面；整体冲压成型 5、线性面板设计，美观大方 6、18mm厚磨砂精钢扒板，下沈式的耐热钢机板无缝焊接在台面上 7、配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁 8、设置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热 9、恒温控制，60-300℃可调；设置420℃超温保护，可手动复位 |  |  | 800×900×850 | 1 |  | 16672.94 | 16672.94 |  |
| Q08 | 电保温炉连下柜 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明：1、功率：3千瓦 2、电压：380V 3、台面选用优质不锈钢板制作，台面厚≥1.2mm，脚采用38×38×1.0mm不锈钢方管,横通38×25，水热式， 4、配3KW/1PH/220V电热管及温控器。 |  |  | 400×900×800 | 1 |  | 3673.82 | 3673.82 |  |
| Q09 | 调料平台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 400×900×(800+150) | 1 |  | 838.44 | 838.44 |  |
| Q10 | 四眼煲仔炉 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明:1、四头燃气煲仔炉连柜座 2、热功率：24KW 3、耗气量： 液化气LPG2800-3700Pa（Kg/h）：1.73 4、天然气NG2000-2500Pa（m³/h）：2.33 |  |  | 800×800×(800+150) | 1 |  | 6887.65 | 6887.65 |  |
| Q11 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 1452.42 | 1452.42 |  |
| Q12 | 单星盆连工作柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×750×800 | 1 |  | 2605.89 | 2605.89 |  |
| Q13 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×750×800 | 3 |  | 3722.13 | 11166.39 |  |
| Q14 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1800*750+(55)*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥495L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 2 |  | 5217.63 | 10435.26 |  |
| Q15 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×750×800 | 1 |  | 3334.62 | 3334.62 |  |
| Q16 | 单星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×750×(800+150) | 1 |  | 1205.82 | 1205.82 |  |
| Q17 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×350 | 6 |  | 550.57 | 3303.42 |  |
| 切配区/烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R01 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×170×192 | 1 |  | 334.97 | 334.97 |  |
| R02 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 1452.42 | 1452.42 |  |
| R03 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×800×800 | 2 |  | 1452.42 | 2904.84 |  |
| R04 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★1. 制冷方式：风冷;规格：≥1500*750*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥410L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1500×750×800 | 2 |  | 4815.84 | 9631.68 |  |
| R05 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1800*750+(55)*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥495L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5593.35 | 5593.35 |  |
| R06 | 台上双层架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×300×600 | 2 |  | 996.46 | 1992.92 |  |
| R07 | 台上双层架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×300×600 | 1 |  | 1101.14 | 1101.14 |  |
| R08 | 双星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×750×(800+150) | 1 |  | 1939.57 | 1939.57 |  |
| R09 | 四门冷藏雪柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1200*760+(55)*1900mm;有效容积：≥972L 2.温度范围：+1~+8℃ 3.制冷时功率：≥0.41kw 4.除霜时功率：≥0.3kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1220×760×1960 | 3 |  | 6625.95 | 19877.85 |  |
| R10 | 厨房灭火系统（双瓶组） | 参考品牌：隆源；环峰；安素 1、灭火装置为机械启动式，具有自动启动和机械应急启动功能。 2、工作环境温度: 4℃~55℃，感温器公称动作温度: 182℃； 3、灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s;5、灭火时间:≤9s;冷却水喷酒时间: ≥5min; 4、每套装置灭火剂容量(kg): 单瓶组12.5kg、双瓶组12.5kg*2；储存方式及压力:外贮压式，氮气压力值12MPa; ▲ 5、氮气容器阀: 通过（铜57.0~60.0 铁≤0.5 铅1.5~2.5）3项检测且合格，提供加盖公章的CMA检测报告；▲6所提供产品应有（药剂管道、三通、弯头、喷头、）国家级耐火中心的耐火性能检验报告，应符合GB/T 9978.1-2008【建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求】温度60min耐火实验，试验后灭火剂管道、三通、旋转喷头与管道连接处、弯头均未破坏。 ▲7、所投产品感温支架通过（碳≤0.08 硅≤1 锰≤2 硫≤0.03 磷≤0.045 镍≤8-11 铬≤18-20）7项检测且合格。提供CMA检测报告。 ▲8、所投产品喷嘴通过（铜57%–60%，铁≤0.5%，铅1.5%–2.5%）三项检查且合格，提供CMA检测报告。 ▲9、所投灭火系统制造商提供灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽)盐雾实验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经96小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，提供带有CNAS和CMA标识的检测报告 |  |  | 480*600*250 | 1 |  | 24901.43 | 24901.43 |  |
| R11 | 脱排油烟罩连新风(单位：平方米) | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面采用304#国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3..配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温、碰撞，使油烟中至少97%的油和水蒸汽、热空气进行分离出来，用抽风机抽走。 4.配备介面简洁、操作方便的触膜屏控制箱 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板是否在位，启动照明灯 6.配备鲜风供风室 7.配备风帘式油烟管制系统，把热气流导向抽气区以及防止废气物向周围空间扩散 8.配飞LED节能筒灯,120度大角度照束，光线明亮宽广 9.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 10.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 11.符合图纸要求 |  |  | 10000×1500×500 | 15 |  | 5051.75 | 75776.25 |  |
| R12 | 调料平台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 500×1200×(800+450) | 3 |  | 1132.34 | 3397.02 |  |
| R13 | 双头炒炉连双尾撑(广式燃气灶) | 参考品牌：厨福；富利；鼎华 说明：1、热负荷: 42kWx2=84kW 2、风机电压: 220V～/50Hz 风机功率: 0.1kW*2 3、规格: 炉头: 内向火环保预混双火种不锈钢 4、炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 5、材料：台面拉伸冲压炮台304# 1.5MM；前板304# 0.9MM；侧板304#0.9MM；背板304# 1.0MM；前后横码201# 2.0MM；左右框架侧1.5mm；双层台面，隔热棉隔热；配件有锅枕，罩离架，味板/6、燃气炒炉性能特点: 全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，双层台面，设置30MM隔热棉隔热；整体炉砖（炉砖外包一层304/1.2mm包边），防止漏火损坏炉膛；， 7、不锈钢环保双火种炉头，环保预混燃烧，噪音小于65dB，点火比老款成功率提高50%， 8、燃烧充分，燃气和空气混合燃烧充分，火力猛劲，热效率高，比传统普通炉头节能30%以上； 9、每个炉头独立配置静音风机，（220v/50Hz 100W), 配备防水按钮开关，使用行链风制实现风气联动开关，可调节供风大小； 10、整体不锈钢2.0mm框架,加砌砖及水泥,整体发货，炮台拉高30mm左右，尾撑加高20mm, ▲ 1.中餐燃气炒菜灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 ▲ 2.在内漏 15kPa试验条件下，中餐燃气炒菜灶内置阀门的空气泄漏量≤3mL/h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 3.在60℃下，中餐燃气炒菜灶内置电磁阀延迟时间和开启时间≤1s，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 4.中餐燃气炒菜灶内置手动阀通过CJ/T 180-2014标准，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 5.中餐燃气炒菜灶内置控制器符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） |  |  | 2000×1200×(800+450) | 3 |  | 12823.13 | 38469.39 |  |
| R14 | 双眼红烧灶连下柜 | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 1、配6寸文华炉炉芯及铸铁炉栅，带熄火保护装置 2、工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 3:在国家知识产权局专利系统平台具有相应公告及证书的焊接技术专利。 |  |  | 500×1200×(800+450) | 2 |  | 3037.69 | 6075.38 |  |
| R15 | 打荷台热柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 2000×1000×800 | 4 |  | 5766.38 | 23065.52 |  |
| R16 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1400×700×800 | 2 |  | 3145.39 | 6290.78 |  |
| R17 | 单星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 800×700×(800+150) | 1 |  | 1310.5 | 1310.50 |  |
| R18 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×500×1800 | 1 |  | 1310.5 | 1310.50 |  |
| R19 | 刀具砧板消毒柜 | 参考品牌：美厨；HECMAC; 利高 说明： 1、选用优质不锈钢板制作； 2、定时控制消毒 3、刀具消毒带沥水板，砧板消毒加粗支撑杆，结实耐用； 4、优质把手美观大方； 5、电量：≥1KW/220V。 |  |  | 1000×550×1300 | 1 |  | 3305.43 | 3305.43 |  |
| 准备区/仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 | 风幕机 | 参考品牌：绿岛风、松下、西奥多 说明：1、风量：≥2560m³/h 2、噪音: ≤54dB 3、全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性佳，容易清洗 4、设高低档位，两档风量，节能调速 5、采用原厂设计生产电机，高效节能，独特挡风条设计，风向自由可调。 |  |  | 900×170×192 | 1 |  | 229.83 | 229.83 |  |
| S02 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 1452.42 | 1452.42 |  |
| S03 | 全自动电热开水器连座 | 参考品牌：腾飞；捷宝；海克 说明：1、容量：≥80L； 2、供水量：≥120L/H； 3、电量：12KW/3PH/380V。 |  |  | 590×600×1580 | 1 |  | 8656.12 | 8656.12 |  |
| S04 | 活动工作台(双层) | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×700×800 | 2 |  | 1341.7 | 2683.40 |  |
| S05 | 双层送餐车 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.平板国标厚度1.5mm，加强筋国标厚度1.2mm，方通38*38国标厚度1.2mm，直径38圆管国标厚度1.2mm;配重力万向脚轮。符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 850×450×900 | 3 |  | 890.77 | 2672.31 |  |
| S06 | 风幕机 | 参考品牌：绿岛风、松下、西奥多 说明：1、风量：≥2560m³/h 2、噪音: ≤54dB 3、全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性佳，容易清洗 4、设高低档位，两档风量，节能调速 5、采用原厂设计生产电机，高效节能，独特挡风条设计，风向自由可调。 |  |  | 1500×170×192 | 1 |  | 334.97 | 334.97 |  |
| S07 | 宴会保温车 | 参考品牌：佳斯特；WILLIAMS；Auronox 说明：1、功率：220V/2.26KW 2、容量：≥10*1/1GN盘 3、有效容积：≥350L 4、加热温度：60~80℃ |  |  | 790×975×1795 | 2 |  | 7551.96 | 15103.92 |  |
| S08 | 雪花机 | 参考品牌：雪人、万利多、斯科茨曼 说明：1、功率：220V/1KW 2、产冰量：≥220kg/天 3、储冰量：≥150kg/天 4、采用先进的减速电机及减速器，免维护、噪音低、恶劣条件下也能平稳运行; 5、旋转挤压式制冰方式，结构紧凑，冰水自动分离，冰块干燥，细小; 6、浮球式进水，无残水，省去了脱冰排水过程，3分钟急速出冰，省时省水节能 7、“智能芯”控制系统，自动检测，提高机器的稳定性和维护的便利性 8、前置式散热器，便于清洗，降噪音 9、储冰桶采用PE整体注塑工艺，高密度无氟聚氨酯整体发泡，保温性能高 10、内胆·水槽·分水管均达到食品级标准，安全卫生 |  |  | 570*860*1887 | 1 |  | 26675.93 | 26675.93 |  |
| S09 | 制冰机 | 参考品牌：雪人、万利多、斯科茨曼 说明：1、功率：220V/1.2KW 2、产冰量：≥320kg/天 3、储冰量：≥150kg/天 4、全不锈钢外壳，坚固耐用 5、镀镍紫铜冰盘，流水式垂直制冰，制冰效率高，掉冰迅速，节能 6、“智能芯”控制系统(自动制冰、自动落冰、冰满检测) 7、一键清洗功能(可自动清洗，节约人工和时间)方便日常维护 8、液晶显示屏，运行一目了然，精准了解机器的工作状况 9、储冰桶采用PE整体滚塑工艺，高密度无氟聚氨酯整体发泡，保温性能高 10、独立储冰桶，运输方便，储冰量大; |  |  | 768×860×1916 | 1 |  | 23369.07 | 23369.07 |  |
| S10 | 双管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 320×125×440 | 2 |  | 1207.83 | 2415.66 |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S11 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 2 |  | 1452.42 | 2904.84 |  |
|  | 明档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T01 | 单星盆柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×750×（800+150） | 1 |  | 2044.25 | 2044.25 |  |
| T02 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷 2.规格：≥1800*750+(55)*800mm 3.温度范围：-6~+12℃ 4.额定输入功率：0.3kw 5.有效容积：≥495L ▲ 6.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 7.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 8.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 9.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 10.自动化霜自动排水。 11.立柜两侧一体发泡到顶。 12.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5217.63 | 5217.63 |  |
| T03 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 2400×350×300 | 1 |  | 928.02 | 928.02 |  |
| T04 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 3931.49 | 3931.49 |  |
| T05 | 岛式油烟罩(单位：平方米) | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面采用304#国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3..配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温、碰撞，使油烟中至少97%的油和水蒸汽、热空气进行分离出来，用抽风机抽走。 4.配备介面简洁、操作方便的触膜屏控制箱 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板是否在位，启动照明灯 6.配备鲜风供风室 7.配备风帘式油烟管制系统，把热气流导向抽气区以及防止废气物向周围空间扩散 8.配飞LED节能筒灯,120度大角度照束，光线明亮宽广 9.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 10.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 11.符合图纸要求 |  |  | 3600×1100×500 | 3.96 |  | 6011.25 | 23804.55 |  |
| T06 | 恒温售菜台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 5.水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器。 |  |  | 1000×900×800 | 1 |  | 5336.6 | 5336.60 |  |
| T07 | 电热平扒炉连下柜 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明：1、功率：12KW/380V 2、全不锈钢机身结构,可调不锈钢脚，放置平稳 3、采用SUS304#1.5mm厚工作台面；整体冲压成型 4、线性面板设计，美观大方 5、18mm厚磨砂精钢扒板，下沈式的耐热钢机板无缝焊接在台面上 6、配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁 7、设置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热8、恒温控制，60-300℃可调；设置420℃超温保护，可手动复位 |  |  | 800×900×850 | 1 |  | 15118.14 | 15118.14 |  |
| T08 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 800×900×800 | 1 |  | 2584.76 | 2584.76 |  |
| T09 | 电磁煮面炉连汤池 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明：1、材质：面板采用一体折弯成型优质不锈钢板面板 厚1.2，侧板厚0.9。 2、水箱采用优质不锈钢食品接触金属材料标准制作，配万向304#不锈钢水龙头。 3、采用锌合金双八档旋转开关方便掌握火候精准加热。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高铜线线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 8、功率：15+8KW/380V |  |  | 1000×900×（800+30） | 1 |  | 14693.81 | 14693.81 |  |
| 冷菜间/刺身间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U01 | 挂墙式洗手星盆 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 370*370*364mm | 1 |  | 660.28 | 660.28 |  |
| U02 | 自动冷暖干手器 | 参考品牌：艾克；松下；TOTO 电量：0.55KW/1PH/220V； 说明：1、出风温度20～40℃。 |  |  | 250×165×470 | 1 |  | 644.18 | 644.18 |  |
| U03 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 1452.42 | 1452.42 |  |
| U04 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×750×800 | 1 |  | 2962.2 | 2962.20 |  |
| U05 | 三星盆台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1900×750×(800+150) | 2 |  | 2778.01 | 5556.02 |  |
| U06 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×350×300 | 1 |  | 493.2 | 493.20 |  |
| U07 | 刀具消毒柜 | 参考品牌：苏丁豪斯；SIRMAN；SoFinor 说明： 1、304材质 2、紫外线+臭氧消毒技术； 3、带有钥匙锁具 4、可放置8~10把刀具。 |  |  | 540×135×646 | 2 |  | 2934 | 5868.00 |  |
| U08 | 四门冷冻雪柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1200*760+(55)*1900mm;有效容积：≥972L 2.温度范围：-18~-7℃ 3.制冷时功率：≥0.46kw 4.除霜时功率：≥0.773kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1220×750×1960 | 2 |  | 6625.95 | 13251.90 |  |
| U09 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 800×750×800 | 1 |  | 2442.84 | 2442.84 |  |
| U10 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 2300×350×300 | 1 |  | 906.88 | 906.88 |  |
| U11 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★1. 制冷方式：风冷;规格：≥1500*750*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥410L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1500×750×800 | 1 |  | 4815.84 | 4815.84 |  |
| U12 | 紫外线杀菌灯 | 参考品牌：雪莱特；松下；飞利浦 说明： 1、含灯管，灯架，灯架长度≥1220mm，带臭氧。 2、电量：≥40W/220V。 3、使用范围：≥40平方 |  |  | A | 2 |  | 186.21 | 372.42 |  |
| U13 | 工作柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 450×750×800 | 1 |  | 1996.95 | 1996.95 |  |
| U14 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1600×350×300 | 1 |  | 571.71 | 571.71 |  |
| U15 | 工作柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 550×750×800 | 1 |  | 2122.76 | 2122.76 |  |
| U16 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷 2.规格：≥1800*750+(55)*800mm 3.温度范围：-6~+12℃ 4.额定输入功率：0.3kw 5.有效容积：≥495L ▲ 6.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 7.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 8.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 9.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 10.自动化霜自动排水。 11.立柜两侧一体发泡到顶。 12.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5217.63 | 5217.63 |  |
| U17 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1950×350×300 | 1 |  | 838.44 | 838.44 |  |
| U18 | 不锈钢传递窗 | 参考品牌：厂制品 ★采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 1:工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 2:在国家知识产权局专利系统平台具有相应公告及证书的焊接技术专利。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整，外观性能涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |  |  | 1000×400×800 | 2 |  | 2026.13 | 4052.26 |  |
| 储碟间/洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V01 | 风幕机 | 参考品牌：绿岛风、松下、西奥多 说明：1、风量：≥2560m³/h 2、噪音: ≤54dB 3、全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性佳，容易清洗 4、设高低档位，两档风量，节能调速 5、采用原厂设计生产电机，高效节能，独特挡风条设计，风向自由可调。 |  |  | 1500×170×192 | 1 |  | 334.97 | 334.97 |  |
| V02 | 残菜回收台(带背) | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×800×(800+150) | 1 |  | 1063.9 | 1063.90 |  |
| V03 | 大单星浸泡池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×800×(860+150) | 1 |  | 2673.33 | 2673.33 |  |
| V04 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×350×300 | 1 |  | 812.27 | 812.27 |  |
| V05 | 集气罩(单位：平方米) | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面采用304#国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3..配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温、碰撞，使油烟中至少97%的油和水蒸汽、热空气进行分离出来，用抽风机抽走。 4.配备介面简洁、操作方便的触膜屏控制箱 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板是否在位，启动照明灯 6.配备鲜风供风室 7.配备风帘式油烟管制系统，把热气流导向抽气区以及防止废气物向周围空间扩散 8.配飞LED节能筒灯,120度大角度照束，光线明亮宽广 9.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 10.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 11.符合图纸要求 |  |  | 2800×1000×500 | 2.8 |  | 5051.75 | 14144.90 |  |
| V06 | 平铺式洗碗机 | 参考品牌：霍巴特、迈科、温特豪德 说明：1、装载高度：440mm 2、可容纳洗涤筐尺寸：500*500mm 3、清洗温度：55~65℃ 4、喷淋温度：82~90℃ 5、耗水量：420L/h 6、水箱容量：105L 7、清洗臂数量：上4下4 8、清洗泵功率：1.5KW 9、水箱加热功率：12KW 10、喷淋加热功率：36KW 11、烘干加热功率：9KW 12、电量：59.8KW 13、电源：380V/50Hz/3N~ 14、适用场所：适用于社会餐饮、员工食堂等场所 15、产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具、洗涤能力：200筐/小时（3600碟/小时（10寸碟）；5000杯/小时（25格/筐）） 16、电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断/19设计的内凹防堵喷嘴 17、一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便 18、精确的喷淋触发控制，运行过程中持续保持更佳的喷淋效果、 19、一体式过滤网，操作方便，密封性佳 20、结构强度更高的门设计，同时配置拉簧，开启轻便 21、排水设计，在机器底部搬动手柄即可完成排水，操作简单 22、配置喷淋触发开关，精确的喷淋控制，节省快干剂消耗量 23、配置急停开关，满足CE认证安全标准要求 24、配置烘干模块 |  |  | 1955*770*2010 | 1 |  | 60900.63 | 60900.63 |  |
| V07 | 活动工作台(双层) | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1600×800×800 | 1 |  | 1519.85 | 1519.85 |  |
| V08 | 双星连平台水池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 2000×800×(800+150) | 1 |  | 2359.29 | 2359.29 |  |
| V09 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 2000×350×300 | 1 |  | 838.44 | 838.44 |  |
| V10 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 7 |  | 3931.49 | 27520.43 |  |
| 热菜/暖汤/冷菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W01 | 碟菲餐炉 | 参考品牌：南洋精工；新力士；WMF 容量：6L |  |  | 470×420×192 | 6 |  | 3104.12 | 18624.72 |  |
| W02 | 暖汤煲 | 参考品牌：南洋精工；新力士；WMF 容量：11L |  |  | 355×350×375 | 3 |  | 1550.05 | 4650.15 |  |
| W03 | 冰槽 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及冰槽采用食品级不锈钢304；国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：加厚钢化玻璃，锁冷隔热、易清洁，整机微孔、整体发泡、保温性能好。LED灯带，透光效果好，使柜内更明亮，工艺要求： 折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×400×220 | 3 |  | 1991.91 | 5975.73 |  |
|  | 水吧台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X01 | 开门柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 700×600×800 | 2 |  | 2186.17 | 4372.34 |  |
| X02 | 双联果汁鼎 | 参考品牌：南洋精工；新力士；WMF 容量：8L*2 |  |  | 560×220×580 | 2 |  | 855.55 | 1711.10 |  |
| X03 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 制冷方式：风冷 规格：≥1200*600*800mm 温度范围：-6~+12℃ 额定输入功率：0.3kw 有效容积：≥325L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1200×600×800 | 1 |  | 4715.57 | 4715.57 |  |
| X04 | 单层杯框工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×660×900 | 1 |  | 838.44 | 838.44 |  |
| X05 | 单星不锈钢鸡尾酒柜 | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3. 功率：180W/220V 4、温度范围：0-8℃ 5、采用进口压缩机，高效稳定，制冷强劲 6、全铜管制冷，采用向下后立体进风方式 7、电热丝加热门框，有效减少冷凝水 8、全聚醋发泡层，高密度微孔发泡，有效锁住箱体内冷气，隔绝热量 9:工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 10:符合图纸要求 |  |  | 定制 | 1 |  | 9523.74 | 9523.74 |  |
| X06 | 意式半自动咖啡机 | 参考品牌：WEGA、CONTI、Schaerer 说明：1、功率：3.9KW/220V 2、锅炉容量：≥12L 3、双指针压力表精准指示蒸汽压力和供水压力实时了解咖啡机工作状态 4、配备水循环冷却旋转泵供水系统确保机器稳定运行； 5、四孔蒸汽棒，带防烫套,强劲蒸汽,打奶泡更容易 |  |  | 750×570×540 | 1 |  | 16559.9 | 16559.90 |  |
| X07 | 磨豆机 | 参考品牌：贝欧卡、佛伦萨多、迈赫迪 说明：1、功率：220V/450W 2、豆仓容量：≥850g 3、电子定量,现磨即出式，保证咖啡出品品质。 4、液晶控制面板,显示温度,湿度,日期。 5、自动记录研磨杯数;出粉照明设计。 6、带有除静电功能不飞粉，减少浪费。 |  |  | 230×400×600 | 1 |  | 7649.59 | 7649.59 |  |
| X08 | 程控开水机 | 考品牌：HECMAC、捷宝；hatco 说明：1、功率：220V/4KW 2、水箱容量：≥18L 3、每小时出水量：≥45L 4、最大单次出水量：≥12L 5、精准控温，可设定温度实时温度显示 6、表面苹果砂处理方式，耐指纹,清洁方便不锈钢龙头 7、良好的保温效果，外表温度低于40℃℃，有效节能 |  |  | 125×240×400 | 1 |  | 8856.55 | 8856.55 |  |
| X09 | 单管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 205×105×440 | 1 |  | 603.92 | 603.92 |  |
| X10 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★1. 制冷方式：风冷;规格：≥1500*600*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥360L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1500×600×800 | 2 |  | 4920.9 | 9841.80 |  |
| X11 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1500×600×800 | 1 |  | 3124.25 | 3124.25 |  |
| X12 | 三层点心架 | 品牌：帕奇；新力士；WMF 说明:配1/2陶瓷份数盘 |  |  | A | 6 |  | 1640.64 | 9843.84 |  |
| X13 | 单头班戟炉 | 品牌：杰冠、WARING、NEUMAERKER 功率：3KW/220V； |  |  | 450×485×240 | 1 |  | 4780.99 | 4780.99 |  |
| X14 | 双头华夫炉 | 品牌：杰冠、WARING、NEUMAERKER 功率：1+1KW/220V； |  |  | 500×380×270 | 1 |  | 3764.4 | 3764.40 |  |
| X15 | 四片多士炉 | 品牌：杰冠、WARING、NEUMAERKER 功率：1.8KW/220V |  |  | 300×270×225 | 1 |  | 3341.66 | 3341.66 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GG01 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考品牌：丽吉尔、海克、亨德利 功率：8W/220V 说明：1、覆盖面积：25～40㎡ 2、静音粘补，无声保护；超大粘纸，降低成本； |  |  | 390×200×165 | 25 |  | 166.26 | 4156.50 |  |
| GG02 | 双孔双温龙头 | 参考品牌：CHG，POEY；T&S 说明：1、全铜材质，陶瓷阀芯 2、标配六寸（152mm）鹅颈水嘴 |  |  | 152 | 38 |  | 395.28 | 15020.64 |  |
| GG03 | 感应龙头 | 品牌：CHG，POEY，T&S 说明：1、全铜材质， 2、红外感应距离25cm， 3、直流电（电池型） |  |  | XX | 5 |  | 594.95 | 2974.75 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HH01 | 排烟风管 | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4:符合图纸要求 |  |  |  | 1809 |  | 122.25 | 221150.25 |  |
| HH02 | 后倾风柜（地下一层） | 参考品牌：四合、上风、德通 说明：1、采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易及油污，清理更容易 2、采用优质Q235碳钢，可非标定制材料其外形线条流畅、耐热、耐潮、经久耐用。采用名牌电机。 3、全铜优质电机，能耗低，使用寿命长。 4、风量：≥68371-50324m³/h； 5、转速：≥840r/min 6、风压：≥1371-810Pa； 7、电量：30KW/380V。 |  |  |  | 1 |  | 27710 | 27710.00 |  |
| HH03 | 后倾风柜（地下二层） | 参考品牌：四合、上风、德通 说明：1、采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易及油污，清理更容易 2、采用优质Q235碳钢，可非标定制材料其外形线条流畅、耐热、耐潮、经久耐用。采用名牌电机 3、全铜优质电机，能耗低，使用寿命长。 4、风量：≥29650-20565m³/h； 5、转速：≥1760r/min 6、风压：≥1890-1116Pa； 7、电量：15KW/380V。 |  |  | 风量29650-20565 | 1 |  | 14670 | 14670.00 |  |
| HH04 | 静电式油烟净化器（地下一层） | 参考品牌：埃客、金众、祥逸 说明：1、处理风量：≥65000m3/h 2、功率：6.0KW/220V 3、外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水。 4、智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 5、为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用菱形、圆形蜂窝结构，模块化电场使用全铝压膜制作，表面经过纳米处理，精度高、重量轻，不易变形，维护方便。 6、电场尺寸规格≥575×520×460mm。 7、为便于清洗维护，单个电场重量≤25公斤。 |  |  | 1300*1460*1330 | 1 |  | 31296 | 31296.00 |  |
| HH05 | 静电式油烟净化器（地下二层） | 参考品牌：埃客、金众、祥逸 说明：1、处理风量：30000m3/h 2、功率：3.0KW/220V 3、外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水。 4、智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 5、为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用菱形、圆形蜂窝结构，模块化电场使用全铝压膜制作，表面经过纳米处理，精度高、重量轻，不易变形，维护方便。 6、电场尺寸规格≥575×520×460mm。 7、为便于清洗维护，单个电场重量≤25公斤。低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接156*92mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。 |  |  | 650*1460*1330 | 1 |  | 15648 | 15648.00 |  |
| HH06 | 排烟柜底座 | 品牌：厂制品 说明：8#槽钢制作。 |  |  |  | 2 |  | 2934 | 5868.00 |  |
| HH07 | 净化器底座 | 品牌：厂制品 说明：8#槽钢制作。 |  |  |  | 2 |  | 2934 | 5868.00 |  |
| HH08 | 减震器 | 品牌：厂制品 说明：与风柜配套。 |  |  |  | 12 |  | 81.5 | 978.00 |  |
| HH09 | 变频控制箱 | 参考品牌：西通、施耐德、七喜 配用电机：30KW 说明：1、集成控制，风机、净化器同步控制；不锈钢拉丝箱体。 |  |  |  | 1 |  | 7987 | 7987.00 |  |
| HH10 | 变频控制箱 | 参考品牌：西通、施耐德、七喜 配用电机：15KW 说明：1、集成控制，风机、净化器同步控制；不锈钢拉丝箱体。 |  |  |  | 1 |  | 5297.5 | 5297.50 |  |
| HH11 | 防火阀 | 品牌：达泳、东海、金刚 说明：优质钢板制，喷漆 |  |  | 1200*600*180 | 7 |  | 978 | 6846.00 |  |
| HH12 | 帆布软接 | 品牌：厂制品 说明：与风柜配套。 |  |  | 1200*1200*200 | 3 |  | 472.7 | 1418.10 |  |
|  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK01 | 新风风管 | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 2:在国家知识产权局专利系统平台具有相应公告及证书的焊接技术专利 |  |  |  | 365 |  | 122.25 | 44621.25 |  |
| KK02 | 水冷新风风机 | 参考品牌：北沃、普泽、浩鑫锋 1、风量：≥20000m³/h； 2、最大风压：≥700Pa； 3、功率：7.5KW/380V |  |  | 1250*1100*925 | 2 |  | 12877 | 25754.00 |  |
| KK03 | 新风风机吊装支架 | 品牌：厂制品 说明：4#镀锌角铁、10#镀锌丝杆。 |  |  |  | 2 |  | 65.2 | 130.40 |  |
| KK04 | 吊式减震器 | 品牌：厂制品； 说明：与水冷新风风机配套,100KG |  |  |  | 8 |  | 48.9 | 391.20 |  |
| KK05 | 调节阀 | 品牌：达泳、东海、金刚 说明：优质钢板制，喷漆； |  |  | 500*250 | 6 |  | 154.85 | 929.10 |  |
| KK06 | 送新风风口 | 品牌：厂制品 说明：选用优质铝合金制作 |  |  | 300*300 | 30 |  | 65.2 | 1956.00 |  |
| KK07 | 新风口软管 | 品牌：厂制品 说明：与新风口配套 |  |  |  | 30 |  | 81.5 | 2445.00 |  |
| KK08 | 防雨百叶 | 品牌：厂制品； 说明：选用优质铝合金制作 |  |  | 1300*1000 | 2 |  | 342.3 | 684.60 |  |
| 红线外餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房设备清单 |  | 参数 |  |  | 规格（mm） | 数量 | 参考图片 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗加工/洗碗区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考品牌：丽吉尔、海克、亨德利 功率：8W/220V 说明：1、覆盖面积：25～40㎡ 2、静音粘补，无声保护；超大粘纸，降低成本； |  |  | 390×200×165 | 1 |  | 166.26 | 166.26 |  |
| AA02 | 即热式电热水器 | 参考品牌：腾飞；捷宝；海克 说明：1、3D HFMAX加热系统 2、超大LED显示屏； 3、30-75度高温恒温出水 4、进出水双物理防电墙 5、功率：24KW/380V |  |  | 280×90×480 | 2 |  | 2859.02 | 5718.04 |  |
| AA03 | 双星盆污碟台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1900×760×(850+200) | 1 |  | 2055.39 | 2055.39 |  |
| AA04 | 花洒龙头 | 参考品牌：CHG、T&S、CHG 说明：1、快速冲洗碗碟器皿，同时省水节约能源 2、台式单孔安装，含203mm附加龙头 3、开孔直径29mm,1/2” 4、出水流量1.6gpm 5、操作最高水温83摄氏度，最大水压125PSI |  |  |  | 1 |  | 2220.39 | 2220.39 |  |
| AA05 | 洗杯机 | 参考品牌：霍巴特、迈科；温特豪德 说明：1、洗涤量：40筐/h 2、耗水量：2.6L/筐 3、清洗温度：55-60 ℃ 4、喷淋温度：82-90 ℃ 5、电源：380V/50Hz/3N (220V/50Hz/1#) 6、配电量：8.1 kW (3.1 kW#) 7、装载高度：315.5 mm 8、篮筐尺寸：500×500 mm |  |  | 575×602×796 | 1 |  | 7267.97 | 7267.97 |  |
| AA06 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 800×760×(850+200) | 1 |  | 1171.56 | 1171.56 |  |
| AA07 | 单层工作台（带背） | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×700×800 | 1 |  | 961.62 | 961.62 |  |
| AA08 | 三星盆台（提供样品） | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×700×(800+150) | 1 |  | 2489.34 | 2489.34 |  |
| AA09 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.底板及侧板国标厚度1.2mm，层板加强筋国标厚度1.0mm，底封板国标厚度0.8mm；符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×350×300 | 1 |  | 756.36 | 756.36 |  |
| AA10 | 四层平板架 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.层板国标厚度1.2mm，加强筋国标厚度1.0mm，立管方通38*38国标厚度1.2mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 800×500×1800 | 1 |  | 1107.83 | 1107.83 |  |
| AA11 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×500×1800 | 1 |  | 3931.49 | 3931.49 |  |
|  |  | 烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB01 | 粘捕式灭蝇灯 | 参考品牌：丽吉尔、海克、亨德利 功率：8W/220V 说明：1、覆盖面积：25～40㎡ 2、静音粘补，无声保护；超大粘纸，降低成本； |  |  | 390×200×165 | 1 |  | 166.26 | 166.26 |  |
| BB02 | 单星连平台水池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1200×800×(800+150) | 1 |  | 1449.93 | 1449.93 |  |
| BB03 | 刀具消毒柜 | 参考品牌：苏丁豪斯；SIRMAN；SoFinor 说明： 1、304材质 2、紫外线+臭氧消毒技术； 3、带有钥匙锁具 4、可放置8~10把刀具。 |  |  | 540×135×646 | 1 |  | 2934 | 2934.00 |  |
| BB04 | 四门冷冻雪柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1200*760+(55)*1900mm;有效容积：≥972L 2.温度范围：-18~-7℃ 3.制冷时功率：≥0.46kw 4.除霜时功率：≥0.773kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1220×750×1960 | 1 |  | 7245.35 | 7245.35 |  |
| BB05 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1400×500×800 | 1 |  | 2660.85 | 2660.85 |  |
| BB06 | 四门冷藏雪柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1200*760+(55)*1900mm;有效容积：≥972L 2.温度范围：+1~+8℃ 3.制冷时功率：≥0.41kw 4.除霜时功率：≥0.3kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1220×750×1960 | 1 |  | 6625.95 | 6625.95 |  |
| BB07 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1220×900×800 | 1 |  | 2953.27 | 2953.27 |  |
| BB08 | 厨房灭火系统 | 参考品牌：隆源；环峰；安素 1、灭火装置为机械启动式，具有自动启动和机械应急启动功能。 2、工作环境温度: 4℃~55℃，感温器公称动作温度: 182℃； 3、灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s;5、灭火时间:≤9s;冷却水喷酒时间: ≥5min; 4、每套装置灭火剂容量(kg): 单瓶组12.5kg、双瓶组12.5kg*2；储存方式及压力:外贮压式，氮气压力值12MPa; ▲ 5、氮气容器阀: 通过（铜57.0~60.0 铁≤0.5 铅1.5~2.5）3项检测且合格，提供加盖公章的CMA检测报告；▲6所提供产品应有（药剂管道、三通、弯头、喷头、）国家级耐火中心的耐火性能检验报告，应符合GB/T 9978.1-2008【建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求】温度60min耐火实验，试验后灭火剂管道、三通、旋转喷头与管道连接处、弯头均未破坏。 ▲7、所投产品感温支架通过（碳≤0.08 硅≤1 锰≤2 硫≤0.03 磷≤0.045 镍≤8-11 铬≤18-20）7项检测且合格。提供CMA检测报告。 ▲8、所投产品喷嘴通过（铜57%–60%，铁≤0.5%，铅1.5%–2.5%）三项检查且合格，提供CMA检测报告。 ▲9、所投灭火系统制造商提供灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽)盐雾实验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经96小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，提供带有CNAS和CMA标识的检测报告 |  |  | 单瓶 | 1 |  | 11775.94 | 11775.94 |  |
| BB09 | 油烟净化一体机 | 参考品牌：科蓝、智厨、美厨 说明：1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 8.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好。 9.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 10.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 11.产品依据国家标准，HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB 18483-2001检测，油烟净化效率≥98.5%，折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度≤0.13mg/m³，设备本体漏风率≤1.8%，设备本体阻力≤30Pa, 两极板之间的绝缘电阻≥550MΩ，折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度≤0.9mg/m³，折算为基准排风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤0.98mg/m³。提带CMA标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 12.产品依据GB/T 14295-2019 《空气过滤器》 标准，计数效率为≥99.5% (0. 3~1.0um) ≥99.6% (1. 0~3.0um) ≥99.8% (3. 0~10. 0) um，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章 。 13.产品环形灯自锁按钮，依据：GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准检测，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水，96小时乙酸盐雾 (AASS)测试。检验结果为10级，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章. 14.产品面板符合检验依据：GB 15763.2-2005标准，对一体机控制面板钢化玻璃的抗冲击性、碎片状态、表面应力、耐热冲击性能进行检测并合格，提供带CMA、CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 15.产品依据HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》、CCAEPI-RG-Q-015-202I《环保产品认证实施规则餐饮业油烟净化设备》、HJ 1077-2019固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法标准的CCEP中环协认证检测报告且检测结论为符合要求。 16.产品绝缘子依据GB/T 2423.2-2008，将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中,然后将温度调节到150°C，温度稳定后持续 48 小时，试验结束后取出样品恢复 4 小时后观察，陶瓷无溶解、破裂。试验后样品经15kV高压试验1min 内无击穿现象，提供带CMA、CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 17.产品符合检验依据：GB 8624-2012，符合阻燃燃烧性能A1级要求，质量损失率≤0.2%，炉内升温试验≤3℃，提供带CMA、CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 19.产品符合GB 4706.1-2005、GB4706.95-2008标准要求，在规定的低电阻试验中，电阻值应不超过 0.1Ω ，测试结果≤0.03Ω，提供带CMA、CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 20.产品获得中国环境保护产品认证证书，中国环保产品认证证书，中国环境标志(II型)产品认证。 |  |  | 5650×1100×500 | 1 |  | 7394.5 | 7394.50 |  |
| BB10 | 调料平台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 500×900×(800+300) | 1 |  | 859.46 | 859.46 |  |
| BB11 | 二炒一汤鼓风灶(宁式燃气灶) | 参考品牌：厨福；富利；鼎华 说明：1、热负荷: 42kWx2=84kW 2、风机电压: 220V～/50Hz 风机功率: 0.1kW*2 3、炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保 护 4、材料：台面拉伸冲压炮台304# 1.5MM；前板304# 0.9MM；侧板304#0.9MM；背板304# 1.0MM；前后横码201# 2.0MM；左右框架侧1.5mm；双层台面，隔热棉隔热； 5、配件有锅枕，罩离架，味板 6、燃气炒炉性能特点: 全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，双层台面，设置30MM隔热棉隔热；整体炉砖（炉砖外包一层304/1.2mm包边），防止漏火损坏炉膛；， 7、不锈钢环保双火种炉头，环保预混燃烧，噪音小于65dB，点火比老款成功率提高50%， 8、燃烧充分，燃气和空气混合燃烧充分，火力猛劲，热效率高，比传统普通炉头节能30%以上； 9、每个炉头独立配置静音风机，（220v/50Hz 100W), 配备防水按钮开关，使用行链风制实现风气联动开 关，可调节供风大小； 10、整体不锈钢2.0mm框架,加砌砖及水泥,整体发货， 11、炮台拉高30mm左右，尾撑加高20mm, ▲ 1.中餐燃气炒菜灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 ▲ 2.在内漏 15kPa试验条件下，中餐燃气炒菜灶内置阀门的空气泄漏量≤3mL/h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 3.在60℃下，中餐燃气炒菜灶内置电磁阀延迟时间和开启时间≤1s，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 4.中餐燃气炒菜灶内置手动阀通过CJ/T 180-2014标准，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ▲ 5.中餐燃气炒菜灶内置控制器符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） |  |  | 1600×900×(800+300) | 1 |  | 9491.09 | 9491.09 |  |
| BB12 | 四眼煲仔炉 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明:1、四头燃气煲仔炉连柜座 2、热功率：24KW 3、耗气量： 液化气LPG2800-3700Pa（Kg/h）：1.73 4、天然气NG2000-2500Pa（m³/h）：2.33 |  |  | 800×900×(800+150) | 1 |  | 6887.65 | 6887.65 |  |
| BB13 | 电热平扒炉连下柜 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明：1、功率：12KW/380V 2、全不锈钢机身结构,可调不锈钢脚，放置平稳 3、采用SUS304#1.5mm厚工作台面；整体冲压成型 4、线性面板设计，美观大方 5、18mm厚磨砂精钢扒板，下沈式的耐热钢机板无缝焊接在台面上 6、配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁 7、设置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热8、恒温控制，60-300℃可调；设置420℃超温保护，可手动复位 |  |  | 800×900×850 | 1 |  | 15118.14 | 15118.14 |  |
| BB14 | 电热单缸炸炉连储物柜 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 说明： 1、功率：12KW、电压：380V 2、油缸容量：20±2L 3、全不锈钢机身结构,可调不锈钢脚，放置平稳 4、采用SUS304#1.5mm厚工作台面；整体冲压成型 5、线性面板设计，美观大方 6、新型深冲压式炸缸（18L),炸缸底部有V形冷凉区沈积油渣物 7、放油阀设置自锁装置，防止误操作 8、235°C油温超温保护，可手动复位 9、EGO温控器，温度调节60℃-190℃ |  |  | 400×900×850 | 1 |  | 10019.61 | 10019.61 |  |
| BB15 | 电磁煮面炉连汤池 | 参考品牌：佳斯特；FAGOR；Electrolux 功率：15+8KW/380V 说明：1、材质：面板采用一体折弯成型优质不锈钢板面板 厚1.2，侧板厚0.9。 2、水箱采用优质不锈钢食品接触金属材料标准制作，配万向304#不锈钢水龙头。 3、采用锌合金双八档旋转开关方便掌握火候精准加热。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高铜线线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 |  |  | 1000×900×（800+30） | 1 |  | 14693.81 | 14693.81 |  |
| BB16 | 调料平台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm，衬板国标厚度1.0mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 520×900×(800+300) | 1 |  | 888.51 | 888.51 |  |
|  | 服务台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC01 | 台下制冰机 | 参考品牌：雪人、万利多；斯科茨曼 说明：1、不锈钢加ABS工程塑料外壳，造型美观，坚固，实用 2、镀镍紫铜冰盘，流水式垂直制冰，制冰效率高，掉冰迅速，节能 3、“智能芯”控制系统(自动制冰、自动落冰、冰满检测) 4、一键清洗功能(可自动清洗，节约人工和时间)方便日常维护 5、液晶显示屏，运行一目了然，精准了解机器的工作状况 6、内胆·水槽·分水管均达到食品级标准，安全卫生功率：360W/220 7、产冰量:≥60KG/天,方块冰 8、储冰量:≥15KG |  |  | 505×600×795 | 1 |  | 3732.7 | 3732.70 |  |
| CC02 | 单管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 205×105×440 | 1 |  | 603.92 | 603.92 |  |
| CC03 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★1. 制冷方式：风冷;规格：≥1500*750*800mm 2.温度范围：-6~+12℃ 3.额定输入功率：0.3kw 4.有效容积：≥410L ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1500×750×800 | 2 |  | 4815.84 | 9631.68 |  |
| CC04 | 多功能破壁料理机 | 参考品牌：FEST；KitchenAid；SANTOS 功率：1.4KW/220V 容量：1.6L 电机的转速:28000RPM以上 |  |  |  | 1 |  | 4571.64 | 4571.64 |  |
| CC05 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1000×750×800 | 1 |  | 2513.7 | 2513.70 |  |
| CC06 | 程控开水机 | 考品牌：HECMAC、捷宝；hatco 说明：1、功率：220V/4KW 2、水箱容量：≥18L 3、每小时出水量：≥45L 4、最大单次出水量：≥12L 5、精准控温，可设定温度实时温度显示 6、表面苹果砂处理方式，耐指纹,清洁方便不锈钢龙头 7、良好的保温效果，外表温度低于40℃℃，有效节能 |  |  | 177×520×725 | 1 |  | 4780.99 | 4780.99 |  |
| CC07 | 单管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 205×105×440 | 1 |  | 603.92 | 603.92 |  |
|  | 备餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DD01 | 单门热风消毒柜 | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3、有效容积：≥360L； 4、功率：2.3KW/220V； 5、温度可调范围：30℃～150℃； 6、加热方式：采用不锈钢加热管，高温高效能风机循环。 7:工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 8:符合图纸要求 |  |  | 672×635×1880 | 1 |  | 2317.86 | 2317.86 |  |
| DD02 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1100×600×800 | 2 |  | 2464.97 | 4929.94 |  |
| DD03 | 单向移门调理台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1630×600×800 | 1 |  | 3041.38 | 3041.38 |  |
| DD04 | 双星连平台水池 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面及水槽国标厚度1.5mm，含加强筋国标厚度1.2mm,管脚、横档、侧挡方通38*38国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，，配304不锈钢提笼落水器及拦渣片，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求，以及GB/T 38474-2020 不锈钢水槽标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。挡水边及台面无缝焊接，无清洁死角。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×700×(800+150) | 1 |  | 2128.49 | 2128.49 |  |
| DD05 | 四门冷冻雪柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷;规格：≥1200*760+(55)*1900mm;有效容积：≥972L 2.温度范围：-18~-7℃ 3.制冷时功率：≥0.46kw 4.除霜时功率：≥0.773kw ▲ 5.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 6.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 7.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 8.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 9.自动化霜自动排水。 10.立柜两侧一体发泡到顶。 11.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1220×750×1960 | 1 |  | 7245.35 | 7245.35 |  |
|  |  | 咖啡吧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE01 | 台下消毒柜 | 参考品牌：厂制品 功率：1.2KW/220V 容量：110L 温度：30-150℃ 1、内外箱均为304不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网架为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； |  |  | 650×600×800 | 1 |  | 1643.04 | 1643.04 |  |
| EE02 | 单层杯框工作台 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 600×600×800 | 1 |  | 678.9 | 678.90 |  |
| EE03 | 意式半自动咖啡机 | 参考品牌：WEGA、CONTI、Schaerer 说明：1、功率：3.9KW/220V 2、锅炉容量：≥12L 3、双指针压力表精准指示蒸汽压力和供水压力实时了解咖啡机工作状态 4、配备水循环冷却旋转泵供水系统确保机器稳定运行； 5、四孔蒸汽棒，带防烫套,强劲蒸汽,打奶泡更容易 |  |  | 750×570×540 | 1 |  | 16559.9 | 16559.90 |  |
| EE04 | 磨豆机 | 参考品牌：贝欧卡、佛伦萨多、迈赫迪 说明：1、功率：220V/450W 2、豆仓容量：≥850g 3、电子定量,现磨即出式，保证咖啡出品品质。 4、液晶控制面板,显示温度,湿度,日期。 5、自动记录研磨杯数;出粉照明设计。 6、带有除静电功能不飞粉，减少浪费。 |  |  | 230×400×600 | 1 |  | 5282.83 | 5282.83 |  |
| EE05 | 卧式两门冷藏柜 | 参考品牌：松下；星崎；FOSTER ★ 1.制冷方式：风冷 2.规格：≥1800*750+(55)*800mm 3.温度范围：-6~+12℃ 4.额定输入功率：0.3kw 5.有效容积：≥495L ▲ 6.产品柜内所有板材、连接件、结构件、网架等都符合长期食品接触安全要求。 ▲ 7.使用R290环保冷媒，对臭氧层无破坏性。柜体采用整体发泡50mm厚。 8.线束连接使用专用连接端子，端子采用专用机器压接，无手工压接端子，安全连接，便捷维护。 高压部分端子全部在电装箱内。 9.柜内边角处采用圆角设计，便于日常清洁，柜内没有死角，保证柜内食品不受污染，消除食品安全隐患。 10.自动化霜自动排水。 11.立柜两侧一体发泡到顶。 12.网架在内侧端留有加高的风道间隔护栏。 |  |  | 1800×750×800 | 1 |  | 5217.63 | 5217.63 |  |
| EE06 | 台上展示柜 | 参考品牌：西麦得，金城，威廉士 说明：1、功率：352W/220V 2、容量：≥100L 3、冷藏温度：2~15℃ 4、制冷方式：风冷 |  |  | 760×550×750 | 1 |  | 6877.79 | 6877.79 |  |
| EE07 | 台下制冰机 | 参考品牌：雪人；万利多；斯科茨曼 说明：1、功率：360W/220V 2、产冰量:≥60KG/天,方块冰 3、储冰量:≥15KG 4、不锈钢加ABS工程塑料外壳，造型美观，坚固，实用 5、镀镍紫铜冰盘，流水式垂直制冰，制冰效率高，掉冰迅速，节能 6、“智能芯”控制系统(自动制冰、自动落冰、冰满检测) 7、一键清洗功能(可自动清洗，节约人工和时间)方便日常维护 8、液晶显示屏，运行一目了然，精准了解机器的工作状况 9、内胆·水槽·分水管均达到食品级标准，安全卫生 |  |  | 505×600×795 | 1 |  | 3732.7 | 3732.70 |  |
| EE08 | 单管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 205×105×440 | 1 |  | 603.92 | 603.92 |  |
| EE09 | 双星垃圾桶柜 | 品牌：厂制品 ★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★2.台面、侧板、底板、门板国标厚度1.5mm，门板内衬国标厚度1.0mm，加强筋国标厚度1.2mm，支撑脚采用38*38不锈钢304包边子弹脚，内部层板国标厚度1.0mm，及单边移门，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 4.符合图纸要求 |  |  | 1800×600×(800+150) | 1 |  | 2960.9 | 2960.90 |  |
| EE10 | 程控开水机 | 考品牌：HECMAC、捷宝；hatco 说明：1、功率：220V/4KW 2、水箱容量：≥18L 3、每小时出水量：≥45L 4、最大单次出水量：≥12L 5、精准控温，可设定温度实时温度显示 6、表面苹果砂处理方式，耐指纹,清洁方便不锈钢龙头 7、良好的保温效果，外表温度低于40℃℃，有效节能 |  |  | 177×520×725 | 1 |  | 4862.49 | 4862.49 |  |
| EE11 | 单管净水器 | 参考品牌：爱惠浦；Q诺；3m 说明：1.流量≥6L/min; 2、进口管径：3/4 3、处理水量:≥34000L 4、过滤精度0.5微米，去除水生细菌效率达到99.9%. 5.中国卫生部认证 |  |  | 205×105×440 | 1 |  | 603.92 | 603.92 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FF01 | 双孔双温龙头 | 参考品牌：CHG，POEY；T&S 说明：1、全铜材质，陶瓷阀芯 2、标配六寸（152mm）鹅颈水嘴 |  |  | 152 | 10 |  | 484.93 | 4849.30 |  |
| FF02 | 排烟风管(单位：㎡) | 参考品牌：厂制品 说明：★1.采用国标优质304不锈钢；符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品标准要求。 ★国标厚度1.0mm，符合 GB/T G3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带标准要求。 3.工艺要求：折弯后的阳角、阴角平直整齐，锐边倒钝，光滑不刮手，接缝处无虚焊、漏焊，表面焊点需要处理干净平整。公差不超过±1mm。 2:在国家知识产权局专利系统平台具有相应公告及证书的焊接技术专利 |  |  |  | 350 |  | 153.22 | 53627.00 |  |
| FF03 | 进水软管 | 品牌：厂制品 说明：精密编织网采用不锈钢编织而成，排列紧凑，光滑平整,防爆防漏，坚固耐用； |  |  |  | 35 |  | 29.34 | 1026.90 |  |
| FF04 | 下水软管 | 品牌：厂制品 说明：优质PVC材质，内嵌螺旋弹力钢丝层，坚固耐用； |  |  |  | 20 |  | 23.64 | 472.80 |  |
| FF05 | 去水杯 | 品牌：厂制品 说明：选用不锈钢制作，一体成型耐腐蚀；内置过滤提篮； |  |  |  | 10 |  | 21.19 | 211.90 |  |
| FF06 | 三角阀 | 品牌：厂制品 说明：选用不锈钢精铸而成，无毒无铅防腐耐锈；加厚主体防爆防裂；陶瓷阀芯； |  |  |  | 35 |  | 153.22 | 5362.70 |  |
| FF07 | 双头麦片桶 | / |  |  | 470*360*650mm | 2 |  | 1206.2 | 2412.40 |  |
| FF08 | 不锈钢牛奶鼎 | 1、12L 2、采用食品级304不锈钢材质制作 |  |  | 364x364x460mm | 5 |  | 1308.08 | 6540.40 |  |
| FF09 | 大的钳子 | 1、采用食品级304不锈钢材质制作 |  |  | / | 30 |  | 20.38 | 611.40 |  |
| FF10 | 大型多用推车 | / |  |  | 103.2×50.8×96cm | 5 |  | 423.8 | 2119.00 |  |
| FF11 | 嵌入式暖碟座 | 1、220V-240V/400W; - 存放盘子尺寸：15-30CM - 存放数量：大约70个; - 30-65℃ - 采用食品级304不锈钢材质制作 |  |  | 400x400x800mm | 3 |  | 2200.5 | 6601.50 |  |
| FF12 | 主餐更 | 采用食品级304不锈钢材质制作，产品表面经过镜面抛光处理 |  |  | 直径≥19cm | 200 |  | 885.91 | 177182.00 |  |
| FF13 | 主餐叉 | 采用食品级304不锈钢材质制作，产品表面经过镜面抛光处理 |  |  | 直径≥19cm | 200 |  | 18.75 | 3750.00 |  |
| FF14 | 主餐刀 | 采用食品级304不锈钢材质制作，产品表面经过镜面抛光处理 |  |  | 直径≥23cm | 200 |  | 18.75 | 3750.00 |  |
| FF15 | 标准式平板手推车 | 采用PE(聚乙烯)材质制作，具有良好的稳定好、延长使用寿命的作用，永不收缩，性能更加稳定。造型别致，美观耐用， 更加耐用耐摔不变形。 |  |  | 101.9×61×100.6 cm | 4 |  | 18.75 | 75.00 |  |
| FF16 | 静音吸尘机 | 容量：≥15L 电压：≥220V 功率：≥1400W 噪音：≥58dB 真空度：≥22kPa 气流量：≥35L/S 软管长度：≥210cm 电源线长度：≥11M |  |  |  | 2 |  | 2037.5 | 4075.00 |  |
| FF17 | 大面积直立式地毯吸尘器 | 空气流量：≥60L/S 真空度：≥ 140mbar 电压：≥ 220V/50HZ 功率：≥ 2800W 工作宽度：≥ 660mm 尘箱容量：≥ 38L 重量：≥ 66KG 电线长度：≥ 25M |  |  | 尺寸：≥ 1120*770*1270mm | 1 |  | 2770.19 | 2770.19 |  |
| FF18 | 冷风吹风机 | 风量：≥110、130、160m3/min 电压：≥220V 功率：≥1000W 重量：≥17KG 带移动轮子 (噪音：≥65dB） |  |  |  | 3 |  | 1628.37 | 4885.11 |  |
| 洗涤设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 基本参数 | 需具备功能 |  | 数量 | 图片 |  |  |  |
| 1 | 商用下叠水洗机 （叠加式，中英文面板，普通模式，银色） | LG，西门子，松下 | 容量：滚筒容量≥102.7升 安装位置尺寸（宽×高×深）：706*1003*787mm 重量（净/毛）：≥87/96 KG 正常洗涤转速:≥40-50RPM 用水：≥50L 用电：≥0.5KW/hour 噪音等级：≤62dB 加热：≥2000W（仅用于桶清洁，水温90℃） 正常洗涤：≥500W | 1、变频控制节约水电 2、变频直驱系统极大降低维修成本 3、安装灵活、设置简单、控制面板易操作 4、4重减震器，全方位吸收和减少震动，噪音低于57分贝 5、纯商用设计， 使用寿命20000次+ 6、可选免费模式，可对接手机支付，自带分配器接口，可接4头分配器 7、高温桶自洁、使用之前进行桶自洁、强力波浪系统、高温洗涤、抗菌垫圈 |  | 5 |  | 11864.77 | 59323.85 |  |
| 2 | 商用上叠烘干机（叠加式，中英文面板，电加热，银色） | LG，西门子，松下 | 容量：滚筒容量≥207升 安装位置尺寸（宽×高×深）：706*1003*784mm 重量（净/毛）：≥59/65 KG 加热功效：≥220V/4600W | 1、时尚的外观设计，易于维修 2、安装灵活、设置简单、控制面板易操作 3、烘干效果强，能耗低 4、纯商用设计，使用寿命20000次+ 5、可选免费模式，可对接手机支付 6、高温烘干 |  | 5 |  | 7333.37 | 36666.85 |  |
| 3 | 智能化料分配器3泵 | LG，西门子，松下 | 额定电压 220V ；工作频率50/60HZ 输入功率50HZ 30.0W，60HZ 23.5W 环境温度-10℃-60℃； 气密性≥0.1MPa；噪音≤55dB 吸入扬程1000mm以下；吐出扬程1500mm以上 流量1.7L/min～2.3L/min | 1、自动加液，无需人工:随着洗涤程序自动加液，免去人工操作的误差，实现真正的智能洗衣方案。 2.、洗涤设备联动，体积小，安装便捷：与LG商用洗衣设备连接，随着洗涤程序的进行自动开关，体积小，安装简便无需维护。 3、售后无忧：采用先进的电磁泵，替代传统的蠕动泵，无耗材，无需维护，售后无忧 |  | 5 |  | 943.77 | 4718.85 |  |
| 所有设备安装费 |  |  |  |  |  | 1 |  | 109959 | 109959 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2718262 |  |

- 第六章  商务条款

一、采购设备的总体要求：

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2024年7月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、售后服务

- 本项目所有设备质量保修期≥5年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内货物造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。

- 在设备整个使用期内，供应商应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在 1 小时内响应并提出解决方案， 4  小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过 24  小时必须送达采购单位。若24  小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

- 在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

- 供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

- 四、培训

- 投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、完成时间

1. 在采购合同签订生效之日起150日历天内按采购单位要求完成生产、交货、安装、调试并通过采购单位的验收且交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标供应商免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试、培训服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

1. 中标供应商应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由中标供应商承担。

4. 验收时若采购单位发现不锈钢产品存在瑕疵不能满足采购单位要求，中标供应商应无条件进行更换相应产品。

5.中标供应商须无条件配合采购单位完成消防验收工作。

七、若投标人中标后达不到投标文件中所承诺的内容进行考核和奖惩。具体如下：

- 中标供应商未按照投标文件中承诺的在设备整个使用期内到达现场对故障进行处理的响应时间履约的，每发现一次扣2000元。

- 在所有设备响应的质量保修期内发生故障问题20天内无法解决的免费更换新产品。

- 中标供应商未按照投标文件中承诺的在所有设备响应的质量保修期内，每年对本次招标项目所列清单中设备进行清洗、滤芯更换、保养、维护（至少半年一次）履约的，每次扣10000元。

- 八、其他

1.若投标人中标后投标产品断货，投标人可在不改变产品功能、性能的前提下向采购单位提供相应配置高于原配置的商品供采购单位选择，最终以采购单位确认为准（相关证明由投标人提供，且经采购单位认可），若无法提供优于原中标产品性能参数的产品，给采购单位造成的一切费用及损失均由投标人承担，并按照合同相应条款追究投标人相应责任（包括但不限于扣除履约保证金、项目款、解除合同等）。

2.如果采购单位提出对投标人投标文件中所提供或承诺的任何信息的真实性进行核查的要求，如项目业绩、不锈钢定制产品厂家生产竞争力、技术要求、检测报告、资质资格等，投标人需在15个工作日内无条件完成配合工作，包括但不限于安排采购单位人员到业绩相关项目、厂家工厂现场实地核实，与证明人线上或面对面沟通，投标人不得以任何客观条件限制为由拒绝配合工作，如因任何原因无法完成彻底的核实，采购单位有权取消中标供应商的中标资格及相应合同，所有损失由投标人承担。

3.如果采购单位提出对投标产品的品牌、型号、参数真实性进行核查的要求，投标人需在7个工作日内无条件完成配合工作，包括但不限于到厂家或经销商或客户对该设备进行核实，投标人不得以任何客观条件限制为由拒绝配合工作。

4.合同履约期内，若采购单位对投标产品有任何的疑虑，均可指定第三方权威检测机构或自行对其投标产品进行检测，投标人必须无条件配合，并在 15 个自然日内完成采购单位所要求的配合工作，如因任何原因无法完成彻底的核实，采购单位有权取消中标供应商的中标资格及相应合同，所有损失由投标人承担。

注：以上所有配合工作所产生的一切费用均须包含到投标报价中，采购单位后期不再支付任何费用；如发生中标供应商无法安排采购单位核查工作或经核查发现设备参数不符合投标人投标响应参数的，采购单位有权要求投标人承担相关差旅费、误工费等相关费用，并以虚假应标为由与中标供应商解除合同，没收中标供应商递交的投标保证金；

- 第七章  财务结算

一、投标保证金的退还

当在本项目中标公示后 10日内向未中标的投标人退还投标保证金（无息）。当在本项目合同签订后 5 日内向中标供应商退还投标保证金（无息）。若无其他问题，欧邦工程管理集团有限公司建德分公司自动办理退款手续（财务室联系电话：0571-64797180，裴女士）

二、项目款的结算

1.采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2.本采购项目的项目款(设备款)按进度分期支付。

1）合同签订且不锈钢定制品生产完成经采购单位确认后，采购单位向中标供应商支付本批次厨房设备总价30%的设备款（若任何单一产品存在不合格项，采购单位有权单方面解除采购合同，并没收履约保证金）。

2）所有厨房设备到现场经采购单位验收合格14个工作日内，采购单位向中标供应商支付至本批次厨房设备总价的60%货款。

3）厨房设备安装调试并通过采购单位组织的验收，待结算审核后14个工作日内，采购单位向中标供应商支付至本批次厨房设备审定金额的97%。

4）结算时，中标供应商将结款申请1份、发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、合同复印件1份和采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算项目款。

5）安装款项在厨房设备安装、调试完成，待结算审核后采购单位向中标供应商支付至审定金额的97%。

6）中标总价的3%作为质量保修金，待中标供应商投标文件中响应的质保年限期满后清算（不计利息），并扣除维修费用等（若发生）。

3.总包配合费为安装费（扣除设备价款）的3%，由中标供应商在货物进场后安装前支付给总承包商，该费用包含在投标总报价中，供应商须在报价明细表中明确安装费用具体金额，采购单位不再另行支付该项费用。

4.（最终结算审核时实际完成数量和对应的投标单价计算，原则如下：如少于采购方提供的数量的，中标单位按投标单价*实际数量计算；超出采购方提供的数量的需按投标总价包干。）

5.中标供应商应按照采购内容提供增值税专用发票，货物设备类增值税税率为13%，安装费增值税税率为9%，若遇国家政策变化，税率应按国家政策作相应调整。

二、履约保证金

在中标通知书发出之日后签订合同前，由中标供应商按合同总金额5%缴纳至采购单位指定账号（可以以转账、银行出具保函形式提交）作为履约保证金。项目竣工验收通过后，无质量、服务问题，履约保证金由采购单位无息退还。因中标供应商的质量、服务问题造成采购单位损失的，采购单位有权要求中标供应商以其履约保证金作出补偿。

- 第八章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲方（使用方）：建德市蓝度文旅发展有限公司

乙方（供应商）:

见证方（代理机构）：欧邦工程管理集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标（采购方式），确定乙方为                       （项目全称）的中标单位。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 项目（货物）名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 整 |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

备注：

- 以上金额包括但不限于深化设计、设备的制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、预埋管线、成品保护、产品保管、备品备件、专用工具、保险、税金、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用，本项目为交钥匙工程。

- 所有冰箱冰柜要求风冷。

- 乙方需对现场情况进行踏勘，现场土建施工界面外部分均由乙方实施（包含为配套安装设备产生新的土建内容），相应配件、材料包含到投标价中，后期费用自行承担，如若不进行现场踏勘后期产生疑义自行承担后果。

- 施工过程中对原有设施需进行拆卸的，施工完成后自行恢复，相应费用包含到投标价中，后期费用自行承担。

- 所有建筑垃圾必须及时外运，建筑垃圾的外运距离、运输费、环保费、城市卫生费、处置费等，相关费用包含到中标价中，后期自行承担。

- 此工程相关辅料的规格参数、连接工艺、安装工艺等要求按施工图要求提供并施工。

- 若设备采购图纸和采购清单不一致时，设备参数以采购清单为准，设备安装点位、数量以及相关管线连接路径以图纸为准。

- 不锈钢定制品按图纸生产提供。

- 人员安排：项目团队专业配置齐全、合理、架构清晰。在项目进行期间，确保项目组人员的稳定性，未经用户书面同意，不得更换项目组人员。

- 乙方应按照采购内容提供增值税专用发票，货物设备类增值税税率为13%，安装费增值税税率为9%，若遇国家政策变化，税率应按国家政策作相应调整。

- 合同价款中包含与提供服务有关的一切费用，甲方不再另行支付费用。

- 具体功能及详细报价见附件。

第二条：质量要求：

1、乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2024年7月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

第三条：合同履行时间、地点

1、合同履行时间：在采购合同签订生效之日起     日历天内按甲方要求完成生产、交货、安装、调试并通过甲方的验收且交付使用。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

3、凡合同所列投标产品断货，乙方可在不改变产品功能、性能的前提下向甲方提供相应配置高于原配置的商品供甲方选择，最终以甲方确认为准（相关证明由乙方提供，且经甲方认可），若无法提供优于原中标产品性能参数的产品，给甲方造成的一切费用及损失均由乙方承担，并按照合同相应条款追究乙方相应责任（包括但不限于扣除履约保证金、项目款、解除合同等）。

第四条：验收时间、组织

- 乙方将合同标的运至甲方指定地点后，由甲方组织专业技术人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合招标文件要求或不满足合同标的要求的，甲方作退货处理，直至乙方提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由乙方承担。

- 无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

- 验收时若甲方发现不锈钢产品存在瑕疵不能满足甲方要求，乙方应无条件进行更换相应产品。

- 须无条件配合甲方完成消防验收工作。

第五条：项目款支付

1.甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

2.本采购项目的项目款(设备款)按进度分期支付。

1）合同签订且不锈钢定制品生产完成经甲方确认后，甲方向乙方支付本批次厨房设备总价30%的设备款（若任何单一产品存在不合格项，甲方有权单方面解除采购合同，并没收履约保证金）。

2）所有厨房设备到现场经甲方验收合格14个工作日内，甲方向乙方支付至本批次厨房设备总价的60%货款。

3）厨房设备安装调试并通过甲方组织的验收，待结算审核后14个工作日内，甲方向乙方支付至本批次厨房设备审定金额的97%。

4）结算时，乙方将结款申请1份、发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、合同复印件1份和甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付结算项目款。

5）安装款项在厨房设备安装、调试完成，待结算审核后甲方向乙方支付至审定金额的97%。

6）中标总价的3%作为质量保修金，待乙方投标文件中响应的质保年限期满后清算（不计利息），并扣除维修费用等（若发生）。

3.总包配合费为安装费（扣除设备价款）的3%，由乙方在货物进场后安装前支付给总承包商，该费用包含在投标总报价中，乙方须在报价明细表中明确安装费用具体金额，甲方不再另行支付该项费用。

4.（最终结算审核时实际完成数量和对应的投标单价计算，原则如下：如少于甲方提供的数量的，乙方按投标单价*实际数量计算；超出甲方提供的数量的需按投标总价包干。）

5.乙方应按照采购内容提供增值税专用发票，货物设备类增值税税率为13%，安装费增值税税率为9%，若遇国家政策变化，税率应按国家政策作相应调整。

6.乙方在报价时须考虑设计费，设计费为20000元，该费用已包含在预算总价内，甲方不再另行支付，设计施工图纸在中标后三日内由设计公司交由乙方进行施工，竣工图纸在安装调试完成后交由乙方，设计费在项目验收后3日内由乙方一次性支付给设计公司。

第六条：履约保证金

在中标通知书发出之日后签订合同前，由乙方按合同总金额5%缴纳至甲方指定账号（可以以转账、银行出具保函形式提交）作为履约保证金。项目竣工验收通过后，无质量、服务问题，履约保证金由甲方无息退还。因乙方的质量、服务问题造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

- 售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

- 本项目设备质量保修期   年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内货物造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。在设备整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在     小时内响应并提出解决方案，   小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过   小时必须送达甲方。若   小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，乙方应提供相应承诺书。

- 在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

- 乙方在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：

- 按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

- 如果甲方提出对乙方投标文件中所提供或承诺的任何信息的真实性进行核查的要求，如项目业绩、不锈钢定制产品厂家生产竞争力、技术要求、检测报告、资质资格等，乙方需在15个工作日内无条件完成配合工作，包括但不限于安排甲方人员到业绩相关项目、厂家工厂现场实地核实，与证明人线上或面对面沟通，乙方不得以任何客观条件限制为由拒绝配合工作，如因任何原因无法完成彻底的核实，甲方有权取消乙方的中标资格及相应合同，所有损失由乙方承担。

- 如果甲方提出对投标产品的品牌、型号、参数真实性进行核查的要求，乙方需在7个工作日内无条件完成配合工作，包括但不限于到厂家或经销商或客户对该设备进行核实，乙方不得以任何客观条件限制为由拒绝配合工作。

- 合同履约期内，若甲方对投标产品有任何的疑虑，均可指定第三方权威检测机构或自行对其投标产品进行检测，乙方必须无条件配合，并在 15 个自然日内完成甲方所要求的配合工作，如因任何原因无法完成彻底的核实，甲方有权取消乙方的中标资格及相应合同，所有损失由乙方承担。

注：以上所有配合工作所产生的一切费用均须包含到投标报价中，甲方后期不再支付任何费用；如发生乙方无法安排甲方核查工作或经核查发现设备参数不符合乙方投标响应参数的，甲方有权要求乙方承担相关差旅费、误工费等相关费用，并以虚假应标为由与乙方解除合同，没收乙方递交的投标保证金；

第十条：违约责任

1.由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照有关文件规定对乙方进行处理。

2.乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

3.乙方达不到投标文件中所承诺的内容进行考核和奖惩。具体如下：

- 乙方未按照投标文件中承诺的在设备整个使用期内到达现场对故障进行处理的响应时间履约的，每发现一次扣2000元。

- 在所有设备响应的质量保修期内发生故障问题20天内无法解决的免费更换新产品。

- 乙方未按照投标文件中承诺的在所有设备响应的质量保修期内，每年对本次招标项目所列清单中设备进行清洗、滤芯更换、保养、维护（至少半年一次）履约的，每次扣10000元。

第十一条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2、双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

3、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4、本合同未涉及的部分以招标文件（招标编号：    ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                         法定代表人或受委托人

（签字）                                     （签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

签约时间：     年   月   日

签约地点：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：202 年   月   日

- 第九章  附 件

附件一：

投标报价函

欧邦工程管理集团有限公司 ：

贵单位JDOBCG2024B-096 建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)                                （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标（成交）通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。 如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失的，我单位愿意对此作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查、商务技术、资信投标文件正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202 年 月 日

附件二

（1）开标一览表

招标编号：JDOBCG2024B-096

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  | ￥： |  |

投标响应供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：

- 以上金额包括但不限于深化设计、设备的制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、预埋管线、成品保护、产品保管、备品备件、专用工具、保险、税金、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用（最终结算审核时实际完成数量和对应的投标单价计算，原则如下：如少于采购方提供的数量的，中标单位按投标单价*实际数量计算；超出采购方提供的数量的需按投标总价包干。）。本项目为交钥匙工程。

- 采购需求清单中涉及的品牌和型号为参考品牌，投标人可投报其它品牌、型号，但产品性能、质量、配置等应相当于或优于推荐产品，并予以详细说明，提供详细的配置、技术参数说明。

- 采购需求清单内产品所标注的外型尺寸（如有）不作固定，投标人应尽可能的选择符合需求采购单位要求的尺寸的产品参加投标，厂制品外型尺寸合理误差范围为±5%；在不影响安装、整体美观性以及实际使用功能的前提下，外购件产品允许存在合理的外型尺寸偏差。

- 为保障厨房设备的整体协调性及正常使用，投标人应自行前往现场进行勘查，以获取场地位置、现状及任何其它可能影响投标内容（包括报价）的现场资料、数据等情况。投标人应结合现场勘查的客观因素进行综合考虑，如因投标人未进行充分考虑导致投标方案与实际不符从而使项目无法按时实施或签署合同后无法按照合同约定内容按时、保质、保量完成的，是投标人的责任。

- 投标人需对现场情况进行踏勘，现场土建施工界面外部分均由投标人实施（包含为配套安装设备产生新的土建内容），相应配件、材料包含到投标价中，后期费用自行承担，如若不进行现场踏勘后期产生疑义自行承担后果。

- 施工过程中对原有设施需进行拆卸的，施工完成后自行恢复，相应费用包含到投标价中，后期费用自行承担。

- 所有建筑垃圾必须及时外运，建筑垃圾的外运距离、运输费、环保费、城市卫生费、处置费等，相关费用请投标人在报价时自行考虑。

- 本项目的施工总包配合费为项目安装费用的3%，该费用包含在投标总报价中，投标人须在报价明细表中明确安装费用具体金额，采购单位不再另行支付该项费用。

- 投标人在报价时须考虑设计费，设计费为20000元，该费用已包含在预算总价内，采购单位不再另行支付，设计施工图纸在中标后三日内由设计公司交由中标单位进行施工，竣工图纸在安装调试完成后交由中标单位，设计费在项目验收后3日内由中标人一次性支付给设计公司。

- 此工程相关辅料的规格参数、连接工艺、安装工艺等要求按施工图要求提供并施工。

- 若设备采购图纸和采购清单不一致时，设备参数以采购清单为准，设备安装点位、数量以及相关管线连接路径以图纸为准。

- 不锈钢定制品按图纸生产提供。

- 人员安排：项目团队专业配置齐全、合理、架构清晰。在项目进行期间，确保项目组人员的稳定性，未经用户书面同意，不得更换项目组人员。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

- 投标方不能拆分标项内容投标。

- 投标产品必须注明品牌和详细型号。

- 特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

（2）投标报价明细表

招标编号：JDOBCG2024B-096

| 序号 | 项目（货物）名称 | 生产厂家全称 | 详细产地 | 投标品牌 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（单位公章）：

全权代表签字：        职务：        日期：

备注：

- 以上金额包括但不限于深化设计、设备的制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、预埋管线、成品保护、产品保管、备品备件、专用工具、保险、税金、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用（最终结算审核时实际完成数量和对应的投标单价计算，原则如下：如少于采购方提供的数量的，中标单位按投标单价*实际数量计算；超出采购方提供的数量的需按投标总价包干。）。本项目为交钥匙工程。

- 采购需求清单中涉及的品牌和型号为参考品牌，投标人可投报其它品牌、型号，但产品性能、质量、配置等应相当于或优于推荐产品，并予以详细说明，提供详细的配置、技术参数说明。

- 采购需求清单内产品所标注的外型尺寸（如有）不作固定，投标人应尽可能的选择符合需求采购单位要求的尺寸的产品参加投标，厂制品外型尺寸合理误差范围为±5%；在不影响安装、整体美观性以及实际使用功能的前提下，外购件产品允许存在合理的外型尺寸偏差。

- 为保障厨房设备的整体协调性及正常使用，投标人应自行前往现场进行勘查，以获取场地位置、现状及任何其它可能影响投标内容（包括报价）的现场资料、数据等情况。投标人应结合现场勘查的客观因素进行综合考虑，如因投标人未进行充分考虑导致投标方案与实际不符从而使项目无法按时实施或签署合同后无法按照合同约定内容按时、保质、保量完成的，是投标人的责任。

- 投标人需对现场情况进行踏勘，现场土建施工界面外部分均由投标人实施（包含为配套安装设备产生新的土建内容），相应配件、材料包含到投标价中，后期费用自行承担，如若不进行现场踏勘后期产生疑义自行承担后果。

- 施工过程中对原有设施需进行拆卸的，施工完成后自行恢复，相应费用包含到投标价中，后期费用自行承担。

- 所有建筑垃圾必须及时外运，建筑垃圾的外运距离、运输费、环保费、城市卫生费、处置费等，相关费用请投标人在报价时自行考虑。

- 本项目的施工总包配合费为项目安装费用的3%，该费用包含在投标总报价中，投标人须在报价明细表中明确安装费用具体金额，采购单位不再另行支付该项费用。

- 投标人在报价时须考虑设计费，设计费为20000元，该费用已包含在预算总价内，采购单位不再另行支付，设计施工图纸在中标后三日内由设计公司交由中标单位进行施工，竣工图纸在安装调试完成后交由中标单位，设计费在项目验收后3日内由中标人一次性支付给设计公司。

- 此工程相关辅料的规格参数、连接工艺、安装工艺等要求按施工图要求提供并施工。

- 若设备采购图纸和采购清单不一致时，设备参数以采购清单为准，设备安装点位、数量以及相关管线连接路径以图纸为准。

- 不锈钢定制品按图纸生产提供。

- 人员安排：项目团队专业配置齐全、合理、架构清晰。在项目进行期间，确保项目组人员的稳定性，未经用户书面同意，不得更换项目组人员。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

- 投标方不能拆分标项内容投标。

- 投标产品必须注明品牌和详细型号。

- 特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

附件三

投 标 函

欧邦工程管理集团有限公司 ：

_________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目(招标编号：JDOBCG2024B-096  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3. 提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格后审证明文件、报价文件、资信文件、商务技术文件。资格后审证明文件、报价文件、资信文件、商务技术文件分别装订成册、单独密封。资格后审证明文件正本1份，报价文件、资信文件、商务技术文件正本1份、副本5份。

4. 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7. 如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9. 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其他投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12. 我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通信请寄：

地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：

| 序号 | 品名 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 投标产品规格型号 | 生产厂家全称 | 详细产地 | 技术参数和 需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、表格行数不够可增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月 日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月 日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月  日

附件七

服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月 日

附件八

法定代表人授权书

欧邦工程管理集团有限公司 ：

本授权书声明：注册于          （投标单位地址）的         （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目（招标编号：        ）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于202  年  月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

法定代表人签字：

单位公章：

202  年  月  日

附件九

关于资格的声明函

欧邦工程管理集团有限公司 ：

关于贵方202  年 月 日第JDOBCG2024B-096 建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、税务登记证复印件（加盖公章）

3、投标方一般情况

4、相关资质证明材料复印件（加盖公章）

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年  月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 中标（成交）通知书 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月  日

附件十二

备品备件清单（若有）

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购单位的工具及零配件，以备用。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年 月 日

附件十三

1、投标文件封面格式

正（副）本

建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目

招标编号：JDOBCG2024B-096

（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

202  年 月 日

2、投标文件外包装格式

建德C40+潜水俱乐部厨房设备采购项目

招标编号：JDOBCG2024B-096

（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）

采购单位名称：

投标单位名称：                            (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

附件十四

- 现场踏勘确认书（若有）

建德市蓝度文旅发展有限公司 ：

根据招标文件要求，    (公司）对“  项目名称 ”（招标编号：  ）现场进行实地踏勘，获得投标所需要相关资料。

- 经现场踏勘，该投标单位对该项目需求已充分了解。

- 若该投标单位中标，不得对项目现状提出异议，不得以非正常理由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

特此证明。

采购单位：                     （签字或盖章）

投标单位名称：                       （盖章）

投标单位授权代表：          （签字）

联系电话：

踏勘日期：202  年  月  日

附件十五

（1）响应时间承诺函

（采购单位）：

根据我司详细审阅和研究贵单位（项目编号）（项目名称）招标文件，现决定参加该项目的投标，我司承诺：

在设备整个使用期内承诺    小时内到达现场对故障进行处理，且到达现场后    小时内解决问题；若在所有设备响应的质量保修期内我司未按照承诺的响应时间对故障进行处理并解决的，每发现一次自愿扣除2000元项目款。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年  月  日

（2）设备清洗承诺函

（采购单位）：

根据我司详细审阅和研究贵单位（项目编号）（项目名称）招标文件，现决定参加该项目的投标，我司承诺：

在所有设备响应的质量保修期内，每年对本次招标项目所列清单中设备进行清洗、滤芯更换、保养、维护（至少半年一次），若在所有设备响应的质量保修期内我司未按照承诺内容履约，每发现一次自愿扣除10000元。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：202  年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购单位名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购单位名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购单位/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。