建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目

招标编号：ZF2024154

招

标

文

件

采购单位：建德市航头镇珏塘村股份经济合作社

代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

2024年11月12日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年11月12日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年11月12日 |
| --- | --- |

目  录

第一章、招标公告…………………………………01

第二章、投标须知…………………………………03

第三章、开标和评标须知…………………………12

第四章、评分标准…………………………………14

第五章、招标内容与技术要求……………………16

第六章、商务条款…………………………………32

第七章、财务结算程序……………………………34

第八章、合同范本及格式…………………………35

第九章、附    件…………………………………39

第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府招标投标法》、参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，浙江之信工程项目管理有限公司受建德市航头镇珏塘村股份经济合作社（以下称：采购单位）的委托，就建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、项目编号：ZF2024154

- 二、采购内容及数量：

- 建德市航头镇珏塘村数字乡村建设硬件设备一批，具体内容详见《招标内容与技术要求》。最高限价551840.00元，工期：合同签订生效之日起60日历天内按采购单位要求完成交货、安装调试并交付使用。

- 三、投标供应商的资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 本项目不允许转包、分包；

- 本项目不接受联合体投标。

- 四、招标文件的发布及报名：

- 发布时间：2024年11月12日至2024年12月4日9时00分止。

- 发布地点：

浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和建德市门户网站公共资源交易网址：http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html；

（三）招标文件费用：300元/份，售后不退。由投标单位在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

（四）本项目无需报名。

五、投标截止时间和地点：

本次招标将于2024年12月4日9时00分前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

六、开标时间及地点：

本次招标将于2024年12月4日9时00分在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）开标，投标人代表派全权代表出席开标会议（全权代表若是法定代表人须携带身份证参加；若是授权委托人的须携带身份证及授权委托书原件参加）。

七、发布媒体：

浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；建德市门户网站公共资源交易网址：http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html。

八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

（一）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（二）查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）。

（三）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

九、本项目为非政府采购项目。

十、业务咨询：

采购单位：建德市航头镇珏塘村股份经济合作社

采购单位联系人：诸葛志宁     联系电话：13456869611

质疑接收人：廖俊杰     联系电话：13018909619

采购代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

联系人： 汪佳胤          联系电话：0571-65089223

投诉质疑接受人：徐小兰   联系电话：0571-65021266

监管部门: 建德市航头镇人民政府

投诉联系人：梅翠芳             联系电话：0571-89608076

2024年11月12日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目 |
| 2 | 项目编号：ZF2024154 |
| 3 | 投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年11月21日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将2024年11月 26日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 6 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织。 |
| 7 | 演示时间及地点：无。 |
| 8 | 投标文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件并加盖公章）、资格审查文件正本1份组成。（详见第二章第十条）。 |
| 9 | 提供的样品：无。 |
| 10 | 投标截止时间：2024年12月4日9时00分 |
| 11 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）。 |
| 12 | 开标时间及地点：2024年12月4日9时00分在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）。 |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和建德市门户网站公共资源交易网址：（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 15 | 中标通知书：自中标公示结束后2个工作日内签发中标通知书。 |
| 16 | 签订合同：中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。（具体时间按中标通知书） |
| 17 | 履约保证金：无。 |
| 18 | 接受投标文件时间：投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 19 | 最高限价：本项目的最高限价（预算价）为人民币伍拾伍万壹仟捌佰肆拾元整（¥：551840.00元），投标报价超过最高限价（预算单价或预算总价）的，按无效标处理。 |
| 20 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- （一）“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市航头镇珏塘村股份经济合作社。

（二）“采购代理机构”系指浙江之信工程项目管理有限公司。

（三）“投标方”系指向招标方提交投标文件的单位。

（四）“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（五）“服务”系指招标文件规定供应商须承担的培训、维修等服务。

（六）“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

（七）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 五、投标报价及修正

- 投标报价以人民币为结算货币。

- （二）投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括生产（采购）、供货、运输装卸、安装调试、人员工资、产品保护、保险、备品备件、

附件、验收、税金、培训及售后服务等完成本项目的所有费用及招标文件未列明、而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

（四）供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标有效期

（一）投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

（二）特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、特别说明：

▲（一）投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲（二）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲（三）投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲（四）多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲（五）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

（一）投标方认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标方对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）投标方认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

（三）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、招标文件的澄清和修改

（一）投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

（二）采购代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在浙江政府采购网与建德市门户网站公共资源交易网上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

（三）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

（一）资格审查文件内容（单独包封递交）；

1、法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

2、有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；（若法定代表人参加的，提供法定代表人身份证复印件；若被授权人参加的，提供被授权代表身份证复印件）；

4、由社保部门出具的被授权人在投标单位近期连续缴纳一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

资格审查文件注意点：

1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3、未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格审查文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十四(2) ”）

（二）报价文件内容（单独包封递交）

1、投标报价函（附件一）

2、开标一览表（附件二（1））

3、投标报价明细表（附件二（2））

4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

（三）商务技术文件包括：

1、投标函（附件三）；

2、投标方的技术文件；

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

（1）投标产品技术参数偏离表（附件四）；

（2）现有经营场地、服务机构等情况资料。

（3）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（附件五）；

（4）对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料、加工制造工艺和质量水平的详细描述。

（5）产品制造、安装、验收标准；

（6）项目实施计划；

（7）企业的产品质量控制措施及质量保证措施。

3、商务条款应对表（附件六）；

4、售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

（1）标准服务；

（2）特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。）

5、服务计划表（附件七）

6、专用工具和备品备件清单（附件十二）（若有）；

7、现场踏勘确认表（附件十三）（若有）；

8、评分规则中涉及的所需提交的材料；

9、投标方认为需要的其他文件资料。

（四）资信文件包括：

1、法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

2、由当地社险办出具的最近一个月授权代表在投标单位的社保缴费证明；（若开标现场签到为法人，无需提供）

3、关于资格的声明函（附件九）；

4、投标方一般情况（附件十）；

5、营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件加盖公章]（加盖公章）；

6、有效的特许生产、经营或安全卫生许可，特定技术或业务资质复印件（若有）

7、产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

8、成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）（若有）（附件十一）；

9、投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

10、节能、环保等方面的资质证书（若有）

11、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

12、距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

14、评分规则中涉及的所需提交的材料；

15、其他相关资质证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。资格审查文件、商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

（一）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

（二）所有投标文件均须由投标供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标供应商应写全称。

（三）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）、投标文件的组成：投标文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。标书封面统一格式详见 “附件十四(1) ”。

十二、投标文件的递交、修改和撤回

（一）供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（外包封封面格式参考“附件十四(2) ”）

（二）如果投标方未加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（三）投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

（四）采购人接受投标方标书时间

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。

（五）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（六）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（一）在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

（三）仅以非纸制文本形式的投标文件；

（四）投标方未能提供合格的资格审查文件；

（五）标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

（六）未注明投标品牌及详细型号的或标明的规格型号、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

（七）标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未胶装装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

（八）投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

（九）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（十）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

（十一）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

（十二）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（十三）投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

（十四）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

（十五）未提供《报价文件》以及在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

（十六）未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的；（若有样品）

（十七）投标报价超过最高限价（预算单价或预算总价）的；

（十八）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十四、标书答疑：

若对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至浙江之信工程项目管理有限公司（淳安县千岛湖镇曙光路131号（文博制衣厂院内）2楼，QQ邮箱：190636635@qq.com），招标方将于前附表规定的时间之前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十五、特别声明：

1.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

2.本项目设有最高限价，最高限价为：人民币伍拾伍万壹仟捌佰肆拾元整（¥：551840.00元），报价超过最高限价（预算单价或预算总价）的，按无效标处理。

3.本项目的投标总报价应包含采购服务费和专家评审费，采购服务费为人民币肆仟玖佰陆拾陆元整（￥4966.00元），评审费按实支付，由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十六、其他

（一）如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

（二）本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

（一）采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。投标方的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

（二）开标程序：

1.由采购组织机构工作人员或公证人员对供应商信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。投标单位存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。

2.由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件。

3.开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

4.介绍参加开标会投标单位人员名单。

4.宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

5.由投标人代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果。

6.打开资格审查文件，审查各投标供应商的资格是否符合招标文件要求，并当场宣布审查结果；资格审查未通过的投标供应商，其资信文件、商务技术文件和报价文件当场退还，并由该供应商代表签字确认，未在浙江省政府采购专家库中注册的供应商同时提供备查文件原件，并做好登记工作；评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

7.打开通过资格审查的投标供应商的资信文件、商务技术文件的外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。开标顺序按各供应商提交投标文件时间的先后顺序进行；

8.资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

9.由主持人宣读《投标报价》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及认为有必要宣读的其他内容。

10.采购代理机构工作人员做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）对资格审查文件进行审核，并与原件或浙江省政府采购供应商库中的资料进行比对，确认是否相符，不符合且未提供补充资料原件的按未能提供合格的资格文件处理，并出具无效标情况鉴定表。

（二）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（三）开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

（一）评标的依据是招标文件和投标文件。

（二）评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务技术、资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术、资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标人评标综合得分=价格分+商务技术资信分。

最后按得分高低推荐中标单位。

（三）客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

- 招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定1家预中标单位，自成交、中标单位确定之日起2个工作日内，由采购单位与采购代理机构签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

六、合同授予：

- 1、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 评分规则

| 评分项目 | 评分细项 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 价格分（30分） | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分（结果按四舍五入保留两位小数）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 技术部分（62分） | 产品性能 （22分） | 22 | 评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： 1、完全满足招标文件技术参数配置要求得22分； 2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，负偏离一项扣2分，扣完为止。（投标文件中注明需提供指标参数辅助材料的，如检测报告、公安部检验报告等，若未提供辅助材料的对应项不得分。） 3、对非重要性指标及技术参数要求负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止； 注：投标人投标品牌、技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）复印件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 |
|  | 项目理解 （6分） | 6 | 根据投标人对招标人现有信息化系统的了解程度、需求分析、建设目标、建设原则等描述，对项目总体框架设计，以及设计思路、合理化建议等因素，由评审专家酌情打分。本项最高得6分。方案针对性强，描述全面得6分；针对本项目方案有偏差但基本完整得3分，未提供以上内容或不符合项目需求不得分。 |
|  | 实施方案 （12分） | 4 | 根据投标人提供的本项目总体设计方案，包括但不限于以下内容：①数字基建；②数字治理；③数字服务；④数字生活。根据方案的科学性、完整性、针对性，由评委进行打分。以上每个分类方案针对性强，得4分；方案针对性与本项目实际有偏差但基本完整的得2分；方案粗略、缺陷较多、与采购需求有出入的得1分；未提供相关以上内容方案或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人针对本项目的设备在运输、保管就位等保障方案以及产品的验收方案方面的可靠性、完整性进行打分。方案针对性强，描述全面得2分；针对本项目方案有偏差但基本完整得1分，未提供以上内容或不符合项目需求不得分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人对项目安装、调试和系统集成具体实施计划的科学性、合理性和有效性等情况进行打分，方案针对性强，描述全面得2分；方案内容简略，存在未展开阐述得1分；未提供方案或不符合上述要求的的本项不得分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人对质量可靠性及技术保障措施的科学合理性进行打分，方案针对性强，描述全面得2分；方案内容简略，存在未展开阐述得1分；未提供方案或不符合上述要求的的本项不得分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人针对本项目提供对应急措施、技术维护，详细、合理、针对性打分，方案针对性强，描述全面得2分；方案内容简略，存在未展开阐述得1分；未提供方案或不符合上述要求的的本项不得分。 |
|  | 进度管理 （4分） | 4 | 根据供应商给出的进度计划方案（包含但不限于：系统开发进度计划、安装调试进度计划），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得4分；所包含的要点齐全、内容与要点相符，但纲要内容简略，存在未展开阐述的情形的得2分；所包含的要点有缺漏但提供的内容总体合理的得1分；未提供方案或不符合上述要求的的本项不得分。 |
|  | 合理化建议 （3分） | 3 | 投标人根据现场踏勘提出合理化建议，且提出相应措施方案，根据其内容情况打分，方案针对性强，描述全面得3分；方案内容简略，存在未展开阐述得2分；方案有缺漏得1分；未提供方案或不符合上述要求的的本项不得分。 |
|  | 项目成员配备情况 （8分） | 3 | 根据投标人拟派的项目经理配备情况，由评审专家进行打分，本项最高得3分。 具有人社部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书相关证明材料，所有持证人员均须是投标人正式员工，提供投标人缴纳的近三个月的社保证明材料复印件并加盖公章得3分，不提供不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人拟派的项目组成员（除项目经理外）配备情况，由评审专家进行打分，本项最高得5分。 提供团队人员职业技术证书（高级）或高级工程师等相关证明材料，所有持证人员均须是投标人正式员工且不得重复，提供投标人缴纳的近三个月的社保证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 应急方案（4分） | 4 | 根据投标人根据可能发生的故障问题，提供有效可行的系统及其他应急方案，以保障正常稳定运行并完成进行综合评定。应急方案完善得4分；一般得 2分；方案及措施不完善得1分；未体现相关内容不得分。 |
|  | 售后服务 （3分） | 2 | 投标人售后服务网点在杭州市范围内的得2分；售后服务网点在浙江地区（杭州市除外）范围内的得1分；售后服务点在浙江省以外的不得分。投标人若未在以上区域设置本地化服务网点的，可以于投标文件中提供相应的承诺函，要求承诺在发布采购结果公示之日起30日历天内设立本地化服务网点，否则不予以认可。（投标文件中须提供承诺函或营业执照或合作协议复印件并加盖公章，不提供不得分。） |
|  |  | 1 | 根据投标供应商售后服务能力，包括维修能力、对用户故障的响应、定期巡检方案、质保期内外的后续技术支持等进行打分，最高得1分。 |
| 商务资信部分（8分） | 公司综合实力 （8分） | 5 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书，且包含物联网设备销售认证范围，每提供1个证书得1分，最高得5分。（投标文件中需提供有效期内的相关证书，不提供不得分） |
|  |  | 3 | 根据投标人技术力量、诚信、履约能力等情况由评委打分，最高得3分。 |

第五章 招标内容与技术要求

一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数及 服务要求 | 数量 | 单位 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目 | 详见“二、采购清单” | 1 | 批 | 551840.00 |  |
| 预算价：人民币（大写）伍拾伍万壹仟捌佰肆拾元整（¥：551840.00元） |  |  |  |  |  |  |

注:1.本项目为交钥匙工程，以上金额包括生产（采购）、供货、运输装卸、安装调试、人员工资、产品保护、保险、备品备件、附件、验收、税金、培训及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 供货时提供原厂质保证明材料。

## 二、采购清单

| 名称 | 内容 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字基建 | 市平台接入（软件） | 建德市数字乡村平台对接 | 接口对接费用，能够完成实时数据采集及对接 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |
|  | 停车场数字化提升 | 30KW快充电桩 | 1、额定容量≥30kW 2、充电枪数：单枪 3、显示方式≥4.3寸电容屏 4、充电方式：扫码启动、刷卡启动、VIN码启动、密码启动（选配） 5、充电模式：电量模式、金额模式 6、目测检查充电桩铭牌位置和内容的正确性与完整性，铭牌内 容应符合 NB/33001-2018 中 8.1.1 的规定。目测检查充电桩 接线、接地及安全标志的正确性与完整性。通过观察并用一 块浸透蒸馏水的脱脂棉在约 15s 内擦拭 15 个来回，随后用 一块浸透汽油的脱脂棉在约 15s 内擦拭 15 个来回，试验期 间应用约为 2N/㎡的压力将脱脂棉压在标志上，试验后，标 志仍应易于辨认，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 7、充电桩风扇可根据当前温度智能调速。（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 8、充电桩双枪连接连接负载进行正常充电，在一把充电枪 A 充电结束拔枪之后，查看充电桩是否将其所占用的功率自动 调配至另一把正在充电的充电枪 B；若再将这把充电枪 A 连接至负载进行充电，查看充电桩是否将功率调配回此充电枪，进行充电工作，可以按要求分配功率。（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 9、在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的 20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时， 充电桩的输出电流误差不应超过±0.3%；在设定的输 出电流<30A 时，充电桩的输出电流误差不应超过± 0.3A，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 10、待机功耗：<30W 11、输入特性：交流输入电压 12、三相AC380V(A/B/C+N+PE)±15% 13、交流输入电流≥46A 14、交流电源频率：50Hz±5Hz 15、满载充电效率：≥95.5% 16、功率因数≥0.99 17、谐波电流(THD)≤5% 18、最大输出功率：≥30kW 19、输出电压范围：200Vdc~1000Vdc 20、恒功率区间：300Vdc~1000Vdc 21、整机最大输出电流：100ADC 22、充电桩可扩展 AI 智能视频功能，支持新能源车牌识别、燃油车占位预警、超时占位预警功能，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 23、充电桩可扩展支持自定义语音播报、双向语音对讲功能，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 24、低压辅助电源12V/24V(可手动选择) 25、材质工艺：钣金机身 | 2 | 台 | 21000 | 42000 |
|  | 村委会议室数字化提升 | 可移动会议平板（含支架） | 1、尺寸：≥98寸， 尺寸大小：2216*1318.0*97.6 2、分辨率：≥3840×2160，清晰度：4K 3、屏幕刷新率：≥60Hz， 4、宽度传输≥48Gbps； 5、响应时间≤8ms， 6、支持低蓝光护眼； 7、显示比例：16:9；可视角度：≥178°； 8、亮度：≥350cd/m²； 9、对比度：≥5000:1。 10、色域BT709≥130%，95% 11、屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级256级； 12、DLED背光源，ULED全阵列动态背光显示，384分区独立控光， 13、CPU≥64位4核A73，系统内存≥4GB，存储容量≥128GB 14、内置2.1扬声系统：≥2个15W（全频）和≥1个20W（独立音腔超潜低音炮），拥有≥3个发音单元。 15、内置双WiFi和蓝牙 16、支持H.323和SIP标准协议。 17、前置Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、传输4K视频并可反向触摸，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 18、支持使用会议平板自带快传软件进行文件传输，扫描二维码就可以将移动端的音视频、图片、文档等多种类型的文件快速上传至会议平板，并实现播放、打开、批注等功能 ，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 19、整机可一键进行硬件自检并优化，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行一键硬件自检，并针对不同模块给出问题原因和提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） | 1 | 台 | 37000 | 37000 |
| 数字治理 | 全域安防 | 网络硬盘录像机 | 设备参数 1、视频接入路数：≥32 2、网络输出带宽：≥320Mbps 3、设备录像可支持录像分辨率：32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 4、扩展存储≥1个eSATA接口 5、网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE 6、网络接口：≥2个，RJ45 可支持10M/100M/1000M自适应以太网口 7、USB接口：≥2个USB 2.0（前置），≥2个USB 3.0（后置） 8、支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转90度、逆时针旋转90度，支持32/16/9/7/5/4/3分屏预览。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） ▲9、可接入1T-22T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 10、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 11、支持结构化抓拍库（存储于硬盘中）存储2亿条结构化抓拍图片历史记录。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） | 1 | 台 | 4050 | 4050 |
|  |  | 机械硬盘 | 内存：≥4TB，转速：≥5040rpm | 6 | 块 | 1200 | 7200 |
|  |  | 接入交换机 | 1、端口≥24个10/100/1000TX以太网端口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口 2、交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，转发性能≥148Mpps/222Mpps； 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持VLAN功能，支持基于端口的VLAN；支持ARP Detection功能，支持ARP限速 6、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 7、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性 8、支持DHCP Relay，支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全 9、支持802.1X和MAC认证， Guest VLAN等功能，支持二三层Portal认证 10、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，支持 IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1、RIPv2，支持OSPF 11、支持端口防雷：6KV | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
|  |  | AI硬盘录像机 | 1、视频接入路数：≥32路 2、网络输入带宽：≥256Mbps 3、网络输出带宽：≥160MbpS 4、录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA720P/VGA4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 5、人脸名单库：支持≥16个人脸库 6、名单库库容：≥2万 7、名单库个数：≥16 8、人脸比对：支持≥4路人脸比对报警(图片流) 9、人脸检索：支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 10、人脸抓拍：支持≥1路200W人脸抓拍 11、智能人车移动侦测：支持≥32路智能移动侦测 12、录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 13、支持道路监控报警，接入具有道路监控检测功能的IPC，当IPC侦测到报警目标并触发报警时，NVR可联动录像，保存人形图片、弹出报警画面、声音告警、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、检索图。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） ▲14、支持异常告警：支持存储即将满、存储满、硬盘离线、硬盘异常、非法访问、阵列损坏、阵列衰退、录像、抓图异常告警、IP冲突等设备报警，当报警触发后可联动设备蜂鸣器、报警弹窗、报警推送、联动报警输出，联动发送邮件。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 15、网络接口≥1个，RU45 10M/100M/1000M自适应以太网口 16、串行接口：≥2个，RS-485半双工串行接口、1个，标准RS-232串行接口 17、USB接口≥2个USB 2.0(前置)，≥1个USB 3.0(后置) 18、报警输入≥16 19、报警输出≥4个 | 1 | 台 | 8900 | 8900 |
|  |  | 越界落水球机含室外防水含有源音柱 | 1、功能： 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪；报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 2、扬声器：≥功率5w；30m内≥60dB； 3、采用高效补光阵列，白光补光≥30m，红外补光≥150m； 4、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放；摄像机启用视频内容保护功能后，从摄像机存储介质（TF卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放；摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权；摄像机可对符合国标GB／T28181中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能；摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月；摄像机在开启视频内容保护功能后，视频从采集、编码、传输、解码、显示的整体延时增加应≤10ms；（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 5、支持≥1920×1080@30fps高清画面输出； 6、支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR； 7、变焦：≥25倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 8、在设备启动过程中若发现当前启动阶段代码有非法篡改，立即停止系统，不再启动，（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） ▲9、在WEB界面具有防抖设置选项；开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U－code等视频编码格式；在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率减少≥92％，（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 11、网络接口：RJ45网口； 12、SD卡容量：最大支持≥256G； 13、报警输入：≥2路报警输入； 14、报警输出：≥1路报警输出； 15、音频输入：≥1路音频输入， 16、音频输出：≥1路音频输出， 17、供电方式：AC24V； 18、电流及功耗：≥42 W； | 4 | 台 | 15000 | 60000 |
| 数字服务 | 便民设施 | 智慧健身器材 | 1、器材规格为：≥2800X1400X3100mm。 2、主立柱规格为：≥150X150X3mm优质焊管， 3、顶棚框架为：≥40X40X2.5mm方管焊接而成。 4、供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为≥12V（安全电压）。 5、具有手机支架和USB接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机app显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果， | 6 | 套 | 15000 | 90000 |
|  | 老年食堂数字化提升 | 半球摄像机 | 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan COS 2、最低照度彩色:≥0.005 Lux@(F1.2,AGCON),0 LuxwithIR 3、快门≥1/100.000s 4、宽动态：数字宽动态 5、日夜切换：模式ICR红外滤片式 6、调节角度水平:≥0“~360”，垂直:0”~75”,旋转:0*~360 7、焦距&视场角：≥2.8mm:水平视场角:99”，垂直视场角:55,对角视场角:116*4 mm，水平视场角:77°，垂直视场角:41对角视场角:916mm，水平视场角:49°，垂直视场角:26°，对角视场角:57° 8、镜头接口尺寸:≥M12 9、最大光圈数:≥F2.0 10、最大图像尺寸≥2560 x 1440 11、主码流帧率分辨率≥50Hz:25fps(2560x1440,1920x1080，1280x720) 12、子码流帧率分辨率≥50Hz:25fps(1280x720,640x480，640x360) | 3 | 台 | 980 | 2940 |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 设备参数 1、视频接入路数：≥32 2、网络输出带宽：≥320Mbps 3、设备录像可支持录像分辨率：32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 4、扩展存储≥1个eSATA接口 5、网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE 6、网络接口：≥2个，RJ45 可支持10M/100M/1000M自适应以太网口 7、USB接口：≥2个USB 2.0（前置），≥2个USB 3.0（后置） 8、支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转90度、逆时针旋转90度，支持32/16/9/7/5/4/3分屏预览。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） ▲9、可接入1T-22T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 10、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） 11、支持结构化抓拍库（存储于硬盘中）存储2亿条结构化抓拍图片历史记录。（须提供具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件） | 1 | 台 | 4050 | 4050 |
|  |  | 硬盘 | 1、内存：≥6TB，"缓存:256MB 2、转速:5400RPM 3、接口类型:SATA 4、尺寸大小:3.5英寸 5、硬盘类型:监控级 | 6 | 块 | 1500 | 9000 |
|  |  | 接入交换机（POE） | 1、交换容量≥396Gbps，包转发率≥126Mpps。 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率375W)，≥4个1G/10G SFP+光口。 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。 4、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发 5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP，支持Jumbo Frame数据传输 6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，支持ARP Detection功能，支持ARP限速 7、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全 8、支持802.1X认证、 WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能 9、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性 10、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，支持 IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1、RIPv2，支持OSPF 11、支持端口防雷：6KV | 2 | 台 | 4800 | 9600 |
|  |  | 人脸刷卡消费机（含软件） | 1、操作系统： Android 11.0 2、CPU：≥四核 64 位 高速处理器 3、运行内存：≥2G 4、存储：内存≥32G 5、GPU：≥ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1 6、内嵌高性能 2D 加速硬件 7、NPU： 支持 0.8 算力 8、主屏：≥11寸高清屏+电容触摸屏 9、副屏：≥11寸高清屏 10、摄像头：≥ 2 个摄像头：≥1/2.9 英寸、≥200 万像素彩色图像 11、人脸库：≥ 20000 个 12、模组功能： 双目双宽动态，活体检测 13、最小解析度： 5Mil，1mil=0.0254mm 14、倾斜角度： 倾角±55º，转动 360º 15、解码种类： 一维码，二维码 16、工作频率：≥13.56MHZ 17、感应距离范围： 0-5cm 18、发卡量： ≥500 万张 19、存储量： 单机储存 ≥200 万条。 20、网络通讯方式： 支持 RS485、TCP/IP、WIFI、4G（可选） 21、支持 SIM 卡： 移动、联通、电信 4G 22、蓝牙 支持BT4.1 23、扬声器： ≥1个单声道 8R/2W 24、工作电压：≥ DC12V 25、额定功率： ≥19W 26、产品尺寸： ≥285*290*320mm 27、系统基础信息；商家管理；收银管理；会员管理；消费管理子系统；优惠管理；数据报表；系统管理等。Web端管理软件，免安装，网页式进入管理软件。支持自由消费、可改固定消费、时段固定消费，支持查询各类报表等； 28、须提供有效期内的符合GB 4943.1-2022国家标准的检测报告复印件。 | 1 | 台 | 5500 | 5500 |
|  |  | 无线AP | 1、采用三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、整机最大接入速率≥5.375Gbps。 3、端口≥2个（1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口） 4、内置物联网：BLE5.1/RFID/Zigbee 5、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。 ▲6、具有自动信道调整功能，通过对信道进行实时监测计算，自动为射频分配当前最优的信道，减小干扰的影响，提升用户使用体验。（提供第三方权威机构检测报告复印件） | 18 | 个 | 2300 | 41400 |
|  |  | 无线AC | 1、接口≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口，≥1个USB口。 2、吞吐量≥10Gbps，单台最大管理AP数≥144。 3、内置双交流电源。 4、为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，该产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示。（提供第三方权威机构检测报告复印件。） 5、本次配置20个无线授权。 | 1 | 项 | 23000 | 23000 |
|  |  | 接入交换机（POE） | 1、交换容量≥396Gbps，包转发率≥126Mpps。 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率375W)，≥4个1G/10G SFP+光口。 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。 4、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发 5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP，支持Jumbo Frame数据传输 6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，支持ARP Detection功能，支持ARP限速 7、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全 8、支持802.1X认证、 WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能 9、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性 10、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，支持 IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1、RIPv2，支持OSPF 11、支持端口防雷：6KV | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
|  | 文化礼堂数字化提升 | 专业功放 | 1、输入电压：≥AC220V/50Hz 2、额定功率：≥1550W 3、输入灵敏度阻抗:≥500mv/20KΩ 4、输出功率:≥8Ω----2x650W桥接8Ω----1550W 5、频率响应:20Hz-20KHz 6、功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 7、信噪比:≥90dB 8、谐波失真:≤0.05% 9、通道串音:≤-70dB | 1 | 套 | 28000 | 28000 |
|  |  | 室内音响（4个） | 1.低音单元：≥1*12" （170磁75芯） 2.高音单元：≥44芯 3.额定功率：≥350W 4.灵敏度：≥96dB (1W/1M) 5.声压级：≤120dB（连续）;≤126dB（峰值） 6.标准阻抗：≥8Ω 7.频率范围：65Hz ~ 18KHz 8.尺寸：≥360x410x590mm；大小：12寸 9.板材：高密度板 | 1 | 套 | 23000 | 23000 |
|  |  | 手持话筒 | 系统参数： 1、工作频率：≥610MHz 2、调制方式：宽带FM 3、信道数目：≥200 4、信道间隔：≥250KHz 5、频率稳定度：±0.005% 6、动态范围：≥100dB 7、最大偏移：±45KHz 8、音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 9、综合信噪比：＞105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：≥70m 12、工作环境温度：-10℃~+50℃ 13、接收机方式：二次变频超外差 14、中频：≥10.7MHz 15、天线接入：BNC /50Ω 16、灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 17、灵敏度调节范围：12-32dBuV 18、杂散抑制：≥75dB 19、最大出电平：+10Dbv 20、天 线：内置式 21、输出功率：≤10mW 22、杂散抑：-60dB 23、供 电：≥2节5号1.5V碱性电池 24、电池寿命：正常功率发射时≥10小时（低功率发射时≥12小时） | 2 | 个 | 3200 | 6400 |
|  |  | 音频操作台 | 1、应用：音响系统的分配 、声音的处理、多功能大厅间隔或大堂音响工程的声音管理、主扩声的音箱系统处理、音箱的距离延时和侧面补声的控制、舞台监听的调整及音箱保护 2、输入：全平衡式接口，≥18K ohms 3、最大输入电平：≥+20dBu 4、输入增益范围：-40dB到+12dB 5、输出： 全平衡式接口，≥112 ohms 6、最大输入电平：≥+20dBu 7、输入增益范围： -40dB到+12dB 8、失真：≤0.01 @ 1KHz，+20dBu 9、动态范围：≥110dB 20Hz - 20KHz 未加权 10、输出噪音：≤-90dBu 未加权 11、段数：输入≥4段参数，输出≥3段参数 12、参数范围：1/64Th倍频程 ~ 4倍频程 13、范围： +15/-30dB，0.1dB 增值 14、频率响应：1/24th倍频程 15、高通滤波器及低通滤波器频率范围：19.7Hz-21.9kHz，off 16、输入延时：≤682 ms 17、输出延时：≤21.3 ms 18、处理器：输入 A/D：≥24bit；输出 D/A：≥24bit 采样比例：≥48kHz 增加延时：≤1.46ms 19、功率要求： ≥80 - 260VAC，≥30W 20、包装重量： 10lbs 21、尺寸：≥19.0”L x 1.70”H x 6.0”D 22、I/O 接口：XLR | 1 | 个 | 9000 | 9000 |
|  |  | 功放机柜 | 1、容量：≥22U； 2、尺寸：≥600*600*1800。 3、带pdu电源（10位） | 1 | 个 | 800 | 800 |
|  |  | 无线AP | 1、采用三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、整机最大接入速率≥5.375Gbps。 3、端口≥2个（1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口） 4、内置物联网：BLE5.1/RFID/Zigbee 5、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。 ▲6、具有自动信道调整功能，通过对信道进行实时监测计算，自动为射频分配当前最优的信道，减小干扰的影响，提升用户使用体验。（提供第三方权威机构检测报告复印件。） | 12 | 个 | 2300 | 27600 |
|  |  | 无线AC | 1、接口≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口，≥1个USB口。 2、吞吐量≥10Gbps，单台最大管理AP数≥144。 3、内置双交流电源。 4、为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，该产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示。（提供第三方权威机构检测报告复印件。） 5、本次配置20个无线授权。 | 1 | 项 | 23000 | 23000 |
|  |  | 接入交换机（POE） | 1、交换容量≥396Gbps，包转发率≥126Mpps。 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率375W)，≥4个1G/10G SFP+光口。 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。 4、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发 5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP，支持Jumbo Frame数据传输 6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，支持ARP Detection功能，支持ARP限速 7、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全 8、支持802.1X认证、 WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能 9、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性 10、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，支持 IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1、RIPv2，支持OSPF 11、支持端口防雷：6KV | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
| 数字生活 | 数智生活馆 | 台式电脑 | 1、处理器：≥i5-12400 2、内存：≥8G运存 3、硬盘：≥1TB SSD内存 4、显卡：≥1060显卡 5、电源：≥300W ATX电源 6、前置接口≥4个USB3.1/含麦克风 耳机双接口 7、后置接口≥2USB3.1/≥2个USB2.0/≥2个HDMI/音频/串口/PS2 8、含键盘鼠标显示屏 | 2 | 台 | 4500 | 9000 |
|  |  | LOGO、标识标牌及馆内上墙内容设计 | 1、生活馆标识内部采用亚克力板，内容定制，壁挂安装 2、室外采用PVC板制作具备良好的防水防潮性能，同时质地坚固，不易变形或褪色， 3、排版数字生活馆（根据现场点位定制标识标牌） 4、数量：≥8块定制点位的标识标牌 5、每个点位的标识标牌尺寸可根据实际需求和现场空间调整大小 | 1 | 项 | 18000 | 18000 |
|  |  | 无创血糖监测仪 | 1、显示屏:≥1.7英寸 2、电源:充电状态下额定AC220V/50Hz 非充电状态下内部电池DC≥3v 3、探头尺寸:≥70mm*40*39mm 4、净重:≥70g 5、手机APP蓝牙连接 | 1 | 台 | 15000 | 15000 |
|  |  | 电子血压监测仪 | 1、压力检测：压力传感器 2、测量方式：示波测定法 3、测量精度压力:±3mmHg(±0.4kPa)以内脉搏数 4、袖带:臂周17-32cm(上臂中央部位) 5、电源:≥2号碱性干电池，专用电源适配器(AC 220 V) 6、显示方式：数字式显示方式 7、适用范围：适用于人体上臂部位的血压测量 8、测量范围压力:0-299mmHg 脉搏数:40-180次/分 9、外形尺寸：≥宽170x高210x厚240 mm 10、本体重量：:≤1600g(不含电池) | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 血氧监测仪 | 1、显示方式：OLED显示 2、电池：≥2节AAA电池 3、血氧饱和度(测量范围)：0%~100% 4、功耗≤50mA 5、脉率(测量范围)28bpm~250bpm 6、尺寸：≥3*3*5cm | 1 | 台 |  |  |
| 其他 | 网络入网费 | 设备点接入专线（三年） |  | 3 | 条 | 5000 | 15000 |
|  |  | 机房专线（三年） |  | 1 | 条 | 15000 | 15000 |

注：1.本项目为交钥匙工程。以上金额包括生产（采购）、供货、运输装卸、安装调试、人员工资、产品保护、保险、备品备件、

附件、验收、税金、培训及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 2.供货时提供原厂质保证明材料。

## 三、其他要求

- 1.质保要求

- 本项目软硬件质保三年。

- 2.工期要求

- 本项目2024年12月30日前完成。

### 3.培训要求

项目实施方每年提供不少于3次的培训，具体培训内容由根据建设单位实际需求制定，主要为采购单位的管理人员、操作人员和维护人员提供各类专业的培训。

| 序号 | 培训方式 | 培训时间 | 培训地点 | 参培人员 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线上视频 | 与业主协商 | 与业主协商 | 管理人员、操作人员、维护人员 | 防落水侦测摄像机等使用注意事项 |

### 4.运维要求

- 运维保修期从系统验收合格、双方签署验收报告之日算起。承建单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证建设单位的正常工作，有其它服务承诺的，一并履行。在质保期内承建单位不得以任何理由影响正常使用。

## 7.其他要求

7.1投标人提供的投标产品须相当于或优于采购需求技术参数要求。

7.2如果中标供应商提供的设备（系统）与投标时提供的情况不符，均由中标供应商负责整改，但不得损坏主体结构，所有费用含在投标总价中而不做调整。

7.3中标供应商需接受采购单位的管理，自行承担安全文明规范施工的责任，严格按安全标准组织安装，采取必要的安全防护措施，对安装、调试等负责，直至拿到竣工验收报告，其验收费用包括在投标总价中。

7.4中标供应商须遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标供应商造成的安全事故，其责任和因此发生的一切费用，由中标供应商承担。

- 7.5在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

- 第六章  商务条款

- 一、总体要求：

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内外相应制造厂商生产并提供的原装合格正品，软件产品为相关厂家正版软件；必须是2024年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。中标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的平台、数据等所有附属产品的所有权均归采购单位所有。在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购单位和采购机构不承担责任。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、售后服务

1、本项目所有设备（系统）的质量保修期≥3年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备（系统）本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2、在设备（系统）整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到采购单位通知后应及时提供，最长不超过48小时必须送达采购单位。若48小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备（系统）并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3、设备（系统）质保期外的维护费用由双方另行协商。

四、安装调试

1、安装完成时间：合同签订生效之日起60日历天内按采购单位要求完成交货、安装调试并交付使用。若在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成交货的，中标供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2、安装地点：由采购单位指定。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4、中标供应商免费提供设备（系统）的安装调试服务。

5、投标人应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

五、培训

投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

六、其他

1、中标供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，需在投标文件中明示，并承诺完全满足采购单位相关技术要求。

2、采购单位配合中标供应商工作，并为中标供应商提供必要的便利条件。中标供应商在日常工作中若有需要，须有中标供应商明确的书面授权和授权范围经采购单位审核确认后方可开展相应工作。

3、中标供应商及中标供应商派遣人员对本项目内容及提供服务过程中知悉的采购单位须保密的信息内容，若有泄露造成损失，中标供应商应承担采购单位全部损失。

七、验收

1、供货方应提供设备（系统）的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对设备（系统）验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现设备（系统）达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标书中提供设备（系统）的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

3、验收费用由中标供应商承担。

第七章   财务结算

- 货款的结算：

- 采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后，5个工作日内由采购单位向中标供应商支付50%合同款项；

中标供应商在规定时间内完成供货及施工后，5个工作日内由采购单位向中标供应商支付30%合同款项；

试运行满3个月，5个工作日内由采购单位向中标供应商支付20%合同款项。

- 结算时：每笔货款结算前，由中标供应商将付款申请1份、发票原件（当期实际支付金额）及复印件1份、合同复印件1份提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付项目款。

二、履约保证金：无。

第八章  采购合同

# （本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲方：（采购单位） 建德市航头镇珏塘村股份经济合作社

乙方：（供应商）

见证方：浙江之信工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目的中标单位。按照招标文件（ZF2024154）和中标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

- 第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 中标单价（元） | 中标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价：人民币（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目为交钥匙工程。以上金额包括生产（采购）、供货、运输装卸、安装调试、人员工资、产品保护、保险、备品备件、附件、验收、税金、培训及售后服务等完成本项目的所有费用。

2.供货时提供原厂质保证明材料。

第二条：质量要求

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内外相应制造厂商生产并提供的原装合格正品，软件产品为相关厂家正版软件；必须是2024年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。乙方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的平台、数据等所有附属产品的所有权均归采购单位所有。在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担责任。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

第三条：合同履行时间、地点

1、合同签订生效之日起    日历天内按甲方要求完成交货、安装调试并交付使用。若在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、安装地点：由甲方指定。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4、乙方免费提供设备（系统）的安装调试服务。

第四条：验收时间、组织

1、乙方应提供设备（系统）的有效检验材料，经甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对设备（系统）验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现设备（系统）达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

2、乙方在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

3、验收费用由乙方承担。

第五条：货款支付

- 甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后，5个工作日内由采购单位向中标供应商支付50%合同款项；

中标供应商在规定时间内完成供货及施工后，5个工作日内由采购单位向中标供应商支付30%合同款项；

试运行满3个月，5个工作日内由采购单位向中标供应商支付20%合同款项。

- 结算时：每笔货款结算前，由中标供应商将付款申请1份、发票原件（当期实际支付金额）及复印件1份、合同复印件1份提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付项目款。

- 第六条：履约保证金：无。

第七条：售后服务

1.本项目所有设备（系统）的质量保修期为    年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备（系统）本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

2.在设备（系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在  小时内响应并提出解决方案，  小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到甲方通知后应及时提供，最长不超过  小时必须送达甲方。若  小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备（系统）并负责安装调试。

3.设备（系统）质保期外的维护费用由双方另行协商。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定

乙方按招标文件要求及投标文件内容提供货物和服务。

第十条：保密条款

双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到对方发来的任何数据或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密。

未经书面许可，双方不得向第三方单位提供或披露相关的资料和信息。法律法规和监管机构另有规定的除外。双方合作的客户案例及应用场景等经甲方同意后，乙方可作为其客户案例。

双方应仅为本合同目的或双方均一致同意的目的而复制和使用保密资料；除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的秘密信息向任何第三方泄露。

本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。任一方的工作人员在职期间或离职后违反本保密条款的，视为该方违反本保密条款，该方应当承担违约责任。

第十一条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十二条：争议的解决

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方和相关部门备案。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十三条：不可抗力

不可抗力是指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不能预见其发生及后果，无法避免和克服的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能全部或部分履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

第十四条：合同的生效

1.本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：ZF2024154）（包括补充更正，如有）为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标响应文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                              （签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间：  年  月  日

签约地点：

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

浙江之信工程项目管理有限公司：

贵单位ZF2024154号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目的报价，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)                      元整（￥：            元）

本报价90天内有效。

一旦我公司中标，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的时间准时完成服务管理。如我单位中标后放弃中标资格造成采购单位的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年   月   日

附件二（1）

开标一览表

招标编号：ZF2024154

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目 | 批 | 1 |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） 元整（¥： 元） |  |  |  |  |  |

注：1.本项目为交钥匙工程。以上金额包括生产（采购）、供货、运输装卸、安装调试、人员工资、产品保护、保险、备品备件、附件、验收、税金、培训及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 2.供货时提供原厂质保证明材料。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标方不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：    年   月   日

附件二（2）

投标报价明细表

招标编号：ZF2024154

| 序号 | 品名 | 投标品牌 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标 单价 | 投标 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目为交钥匙工程。以上金额包括生产（采购）、供货、运输装卸、安装调试、人员工资、产品保护、保险、备品备件、附件、验收、税金、培训及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 2.供货时提供原厂质保证明材料。

3.投标产品必须注明品牌和详细型号。

4.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

5.投标人不能拆分标项内容投标。

6.特别提醒：本表的报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年   月   日

附件三

投 标 函

浙江之信工程项目管理有限公司：

_________________________(投标供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目(招标编号：ZF2024154)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件。资格审查文件、报价文件、商务技术和资信文件分别装订成册、单独密封。报价文件、商务技术文件和资信文件各正本1份、副本5份；资格审查文件正本1份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按采购单位的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与其它投标供应商恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件四

技术参数偏离表

招标编号：ZF2024154

| 序号 | 品名 | 投标品牌 | 规格型号 | 技术参数和需求 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、必须与第五章招标内容与技术要求中的附件内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、表格行数不够可增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年   月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：ZF2024154

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附实施或从业人员相关证书复印件；

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：    年   月   日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2.行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：  年  月  日

附件七

服务计划表

招标编号：ZF2024154

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5×8、5×24、 7×8、7×24）（天×小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件八

法定代表人授权书

浙江之信工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于            （投标单位地址）的           （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的              （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目招标编号：ZF2024154招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

授权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标单位(盖章)：

日期：   年   月  日

附件九

关于资格的声明函

浙江之信工程项目管理有限公司：

关于贵方2024年  月  日第ZF2024154号建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）；

2、投标方一般情况；

3、相关资质证明材料（加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：  年   月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年    月   日

附件十一

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：ZF2024154

| 序号 | 采购单位名称 | 货物或设备名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 合同 （页码） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年    月   日

附件十二

专用工具和备品备件清单（若有）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：专用工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购单位的工具及零配件，以备用。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：   年  月  日

附件十三

现场踏勘确认书

建德市航头镇珏塘村股份经济合作社：

根据招标文件要求，我方已对 建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目 （招标编号：ZF2024154）现场进行实地踏勘，并获得投标所需要的相关数据和资料，经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

投标单位名称：                       （盖章）

投标单位全权代表：             （签字）

采购单位：                       （盖章）

踏勘日期：    年   月   日

注：1.此表一式二份，投标单位、采购单位各执一份。

2.投标单位现场踏勘全权代表若为授权代表，须提供授权委托书原件。

附件十四

（1）投标文件封面：

正（副）本

建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目

招标编号：ZF2024154

（报价文件或商务技术文件或资信文件或资格审查文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

（2）外包封封面格式：

正（副）本

建德市航头镇珏塘村数字乡村建设项目

招标编号：ZF2024154

（报价文件或商务技术文件或资信文件或资格审查文件）

采购单位名称：

投标单位名称:                            (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：