浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

公开简易程序

采购文件

项  目 编 号：       SLF-C2025006

采   购   人：    浙江东源实业有限公司   （盖章）

采购代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司（盖章）

编制日期：   2025年1月

目  录

公开简易程序采购公告	2

第一章  响应须知	4

第二章  采购需求	16

第三章  合同主要条款	22

第四章  响应文件格式及附件	31

浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

# 公开简易程序采购公告

浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购，采购人为浙江东源实业有限公司，采购代理机构为浙江中正工程项目管理有限公司，资金已落实。按采购人系统内部制度规定，已具备公开简易程序采购条件，现发布采购公告。项目编号：SLF-C2025006。

采购内容：浙江东源实业有限公司2025年消防器材及装备采购，具体采购数量以采购人的采购需求为准。项目预算：40万元；供货期限：自合同签订之日起一年。具体详见第二章采购需求。

本采购项目采用资格后审。现将资格条件要求等公告如下：

1.响应人资格要求

1.1符合采购内容的生产商或销售商。

1.2在采购人系统内任处级以上领导和在采购人本单位任科级以上中层领导干部的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业不得参加或被作为委托代理人参加本项目采购活动。采购人单位在职人员不得参加或作为委托代理人参加本项目采购活动。与本项目职责范围相关的部门工作人员的直系亲属和特定关系人不得参加或作为委托代理人参加本项目采购活动。以上相关人员也不得作为本项目实施管理的委托人，参与签订合同、项目管理、货款结算等活动。响应人如有违反将被取消投标资格并没收保证金，签订合同后发现的将终止合同。

1.3在采购人处无经公示的不良行为信用记录或有不良行为信用记录已过处罚暂停期的。

1.4本采购项目谢绝以联合体的形式参加采购。

1.5截至响应截止时间止，响应人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

1.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同响应人不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。并要求提供响应人之间不存在直接控股、管理等关联关系书面承诺函。

2．采购文件的获取

2.1响应人自行在“浙江政府采购网-其他非政府采购公告”或“广易招·浙江”中下载采购文件，并制作响应文件参与采购。

2.2响应人递交响应文件前，须向采购代理机构交纳采购文件资料费300元。

3．响应文件的递交

3.1 响应人递交文件的响应截止时间为2025年 2 月  13 日14时 00 分 00 秒，地点为采购人开标厅（衢州市衢江区云溪乡浙江东源实业有限公司招投标中心三楼）。

4．交易保证金

4.1交易保证金：捌仟元整（¥ 8000），确保在响应文件递交的截止时间前入账。交纳时请注明：浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购，保证金交纳方名称必须和响应人名称一致，否则保证金视同未交纳。支付方式：银行转账或银行保函或保险公司保函（不接受现钞）。

收款单位（户名）：浙江中正工程项目管理有限公司；开户行：工商银行衢州江山支行；银行账号：1209230009200019423；联系人：徐女士，联系电话：0570-3850156。

递交响应保函的，请于2025年 2 月 12 日16时前将响应保函扫描件发送至邮箱1919275206@qq.com，具体要求详见采购文件第二章“响应人须知前附表”的规定。

5．联系方式

采 购 人：浙江东源实业有限公司

地址：衢州市衢江区云溪乡塔山

联 系 人：周女士             电话：0570-2927206

采购代理：浙江中正工程项目管理有限公司

地址：浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室

联 系 人：魏女士          电话：0570-3850116

6．该公告同时发采购人内网、浙江政府采购网-其他非政府采购公告、广易招.浙江。

# 响应须知

- 前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购 |
|  | 采购人 | 名称：浙江东源实业有限公司 地址：衢州市衢江区云溪塔山 联系人：周女士 电话：0570-2927206 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江中正工程项目管理有限公司 地址：浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室 联系人：魏女士 电话：0570-3850116 |
|  | 采购内容 | 浙江东源实业有限公司2025年消防器材及装备采购，具体采购数量以采购人的采购需求为准。项目预算：40万元；供货期限：自合同签订之日起一年。具体详见第二章采购需求。 |
|  | 采购人业务部门及联系人 | 采购人业务部门：安全生产科 联系人：胡先生，联系电话：15700035750 |
|  | 供货期限 | 自合同签订之日起一年。 |
|  | 响应人资格要求 | 详见采购公告中的响应人资格要求 |
|  | 资格审查方式 | 实行资格后审 |
|  | 交易保证金 | - 1.交易保证金金额、形式及交纳方式详见“采购公告”中的交易保证金。 - 2.采用银行保函或保险公司保函方式交纳交易保证金的规定： - 2.1响应保函原件在开标现场递交，响应保函复印件编入响应文件，并作为响应文件的组成部分。 - 2.2响应保函中受益人须为“浙江东源实业有限公司”，投保单位的名称应当与响应单位名称一致，使用本采购文件规定的内容，具体详见“第五章 响应文件部分格式”（格式供参考，具体格式可由投保公司制定，但须体现受益人、投保单位、投保金额、担保期限、担保类型（见索即付），否则将视同未缴纳交易保证金）。 - 2.3响应保函的有效期不得少于本项目响应有效期届满后30日历天或在延长响应有效期满后30日历天。 - 2.4保证金额不得低于上述交易保证金金额。 2.5响应保函须为见索即付类型。 |
|  | 答疑与澄清 | 1.响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购代理机构提出，并在2025年2月7日16时以前以署名及联系方式的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购代理机构对采购文件予以澄清（邮箱：1919275206@qq.com）。 2. 采购人有权修改或补充采购文件，澄清、修改或补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有响应人均有约束力。 3.为使响应人有足够的时间按澄清、修改或补充文件的要求编制响应文件，采购人可酌情推迟递交响应文件截止时间，具体时间将在澄清、修改或补充文件中明确。 4.澄清、修改或补充文件在浙江政府采购网、广易招网站上公布，公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。 |
|  | 响应文件的组成 | 报价文件、资信技术文件份数：各正本一份，副本二份。 |
|  | 签字和盖章要求 | 报价文件、资信技术文件由响应人的法定代表人盖章或签字并盖响应人公章。响应文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应由授权代表签字或盖响应单位公章。 |
|  | 装订要求 | 按照响应人须知中规定的响应文件组成内容、要求装订： 报价文件、资信技术文件内容分别装订成册，不得采用活页装订。建议响应人尽量双面使用纸张。 |
|  | 包装封面上写明 | 项目名称: 浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购 响应文件名称：“资信技术文件”或“报价文件” 响应人名称:（响应人全称） 在响应截止时间前不得开启 |
|  | 响应截止时间及地点 | 时间：2025年2月13日14时00分00秒 地点：采购人开标厅（衢州市衢江区云溪乡浙江东源实业有限公司招投标中心三楼） |
|  | 评标办法及评分标准 | 采用综合评分法。 在评审通过的基础上，按照各响应人的综合得分从高到低进行排名，推荐排名第一的为成交候选人，综合得分相同时，报价低者排前；综合得分、报价都相同时，摇号确定排名。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评标委员会构成：采购人根据有关规定组成评审小组。评审小组由3人或以上单数的人员组成，负责对响应文件进行审查、质疑和评估。 |
|  | 响应有效期 | 60日历天（从响应截止之日算起） |
|  | 成交人确定 | 推荐成交候选人1家。 |
|  | 履约保证金 | 1.履约保证金形式：银行转账或银行保函或保险公司保函（不接受现钞），缴纳单位名称与响应单位名称一致。交纳时请注明：浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购（项目名称） 2.履约保证金金额：贰万元整，合同期满后，成交人无服务及质量瑕疵，采购人无息退还履约保证金。 3.时 间：成交通知书发出后，协议签订之前 开户名称：浙江东源实业有限公司 开户银行：农行衢州十里丰支行 开户账号：19711301040000152 联系人：叶女士 |
|  | 最高限价 （结算率） | 本项目最高限价（结算率）：80%，高于最高限价的报价无效。 |
|  | 代理费 | 本项目采购代理费由成交人承担，采购代理服务费收费标准按照下表： 序号; 名称; 收费标准; 区间; 结算价（元）. 1; 招标代理服务费; /; 预算金额10-50万元（不含）; 4113. 预算金额50-100万元（不含）; 6500. 预算金额100-300万元（不含）; 12412. 预算金额300-500万元（不含）; 19800. 预算金额500-800万元（不含）; 24850. 预算金额800-1000万（不含）; 29900. 成交人在领取中标通知书时支付给代理机构。本项费用响应人在报价时请予以综合考虑。 |

（一）项目说明

1.项目概况

1.1项目名称：浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

1.2项目编号：SLF-C2025006

1.3采购内容：浙江东源实业有限公司2025年消防器材及装备采购，具体采购数量以采购人的采购需求为准。项目预算：40万元；供货期限：自合同签订之日起一年。具体详见第二章采购需求。

1.4供货期限：自合同签订之日起一年。

2.响应费用

2.1响应人应承担所有参加本次采购有关的全部费用，无论响应的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目采购代理费由成交人承担，采购代理服务费收费标准见前附表。

该项费用由成交人在领取中标通知书前直接支付采购代理机构。成交人在报价时应综合考虑此项费用。

（二）采购文件说明

3.采购文件的构成

3.1采购文件的组成由采购文件目录所列内容及补充文件（如有）等组成。

4.采购文件的澄清、修改或补充

4.1响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人代理机构提出，并在2025年 2 月 7 日16时前以不署名的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清（采购人代理机构邮箱：1919275206@qq.com）。

4.2采购人有权修改或补充采购文件，澄清、修改或补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有响应人均有约束力。

4.3为使响应人有足够的时间按澄清、修改或补充文件的要求编制响应文件，采购人可酌情推迟递交响应文件截止时间，具体时间将在澄清、修改或补充文件中明确。

4.4澄清、修改或补充文件在“浙江政府采购网-其他非政府采购公告”或“广易招·浙江”公布，公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。

（三）响应文件

5.响应文件的组成:

响应文件由【资信技术文件】、【报价文件】二部分组成。投标文件应分别制作，分开装订。

5.1资信技术文件

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权书（由授权代表签署文件并参加采购会议的提供法定代表人授权书）

（2）交易保证金复印件或响应保函复印件

（3）廉政承诺书

（4）响应人基本情况表

（5）响应人营业执照复印件并加盖公章

（6）技术参数响应表

（7）类似项目业绩

（8）服务承诺书

（9）与其他响应人不存在直接控股、管理等关联关系书面承诺函

（10）响应人认为需提供的其他材料

5.2报价文件

- 报价函

5.3样品

响应人须提供以下样品:手提式ABC干粉灭火器（MFZ/ABC4）一具、有衬里消防水带13-65-20（聚氨酯）一条、直流水枪（QZ3.5/7.5）一个、消防软管卷盘含水带（0.8MPa19软管）一条、消防毛巾一条、疏散引导棒一根。（具体要求详见第二章采购需求。）

响应人递交响应文件时，提供营业执照副本及其他相关证书（如有）原件备查，否则可能作无效处理。采购文件中提供格式的，响应人须按采购文件中提供的格式及要求盖章并签字，采购文件没有提供格式的可自拟格式，也须盖章或签字。

6.响应文件的有效期

6.1自评审之日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件将被拒绝。签订合同后，成交人的响应文件有效期跟随合同有效期。

6.2在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3响应人可拒绝接受延期要求而不会导致交易保证金被没收。同意延长有效期的响应人不能修改响应文件。

7.响应文件的修改和撤回

7.1在响应截止时间前，响应人可书面形式提出修改或撤回其响应文件并送达到采购人。

7.2 响应人修改或撤回响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。

7.3 若响应人以传真或电报形式通知采购人撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或其委托代理人签署的正式文件送达到采购人。

7.4 从响应截止日期起至响应文件有效期满这段时间内，响应人不得撤回其报价。

8.响应报价

8.1本项目报价明细表中：单价固定不变；数量为计划采购数量，最终以采购人实际采购数量为准。

8.2响应文件中采用人民币为报价计量。响应人须充分考虑实际内容和需求，针对自身实际情况核算所需的成本及合理的利润，响应报价是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，以上货物价款以人民币进行结算。响应报价为含税价。响应人估算错误或漏项的风险均由响应人承担。响应人应按采购文件要求进行报价。

8.2本项目最高限价（结算率）为：80%；超过最高限价的报价为无效报价。

9.响应文件的编制和递交：

9.1响应文件的编制

（1）响应文件应由中文编写。若是相关资料为外文的，以提供的中文翻译资料为准。

（2）响应文件必须分资信技术文件、报价文件，并单独进行编制及密封装袋。

资信技术文件和报价文件分别为一式三份，其中正本一份、副本二份。资料封袋外应标明“响应人名称，采购项目名称，响应文件内容（资信技术文件或报价文件及开标截止时间前不准启封”的字样。封口处应有响应人公章及法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）。

资信技术文件不得含响应的报价，否则以无效处理。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）响应文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。

（4）全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人要求进行，或者是响应人造成的必须修改的错误。所修改处应由其法定代表人或委托代理人签字或盖章予以确认。

（5）响应文件必须采用A4幅面，按顺序统一装订成册，不得采用活页装订，否则按无效处理。建议响应人尽量双面使用纸张。

（6）响应文件中的所有材料必须按格式范本的要求签署或盖章。

9.2递交响应资料的地点和截止时间：

（1）响应文件的递交地点为采购人开标厅（衢州市衢江区云溪乡浙江东源实业有限公司招投标中心三楼）。

（2）响应截止时间见采购公告。响应人必须在截止时间前递交响应文件，采购人将拒绝在响应截止时间后收到的响应文件。时间以采购人提供的为准。

（3）电报、电话、传真形式的响应概不接受。

10.交易保证金

10.1响应人未按规定提交交易保证金的，将被视为无效响应。

10.2未成交响应人的交易保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交候选人的交易保证金在合同签订后5个工作日内退还。所有的交易保证金将退至其公司账户。

10.3成交人应在签订协议前，向采购人交纳合同价贰万元整作为履约保证金。合同期满后，成交人无服务及质量瑕疵，采购人无息退还履约保证金。

10.4成交人和采购人签署合同后，凭履约保证金收据办理交易保证金全额返还手续。履约保证金账户为，收款全称：浙江东源实业有限公司；开户银行：农行衢州十里丰支行；银行帐号：19711301040000152；联系人：叶女士。

10.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还（响应人提交响应保函的将向响应人和响应保证担保人提出索赔），并在一至三年内不欢迎参加采购人组织的所有招标采购活动：

⑴ 响应人在规定的响应有效期内撤销、或撤回、或修改其响应文件。

⑵ 响应人的响应文件经采购人签收后但未参加采购会议。

⑶成交后放弃的、或未按期领取成交通知书、或不递交履约保证金、或未按期签订合同、或修改或拒绝接受已确定的条款；或转让成交的、或取消成交资格的、或不履行合同的。

⑷ 响应人在采购期间有串通、哄抬报价等违法违规行为的。

⑸ 响应人提供的有关资料、资格证明文件被确认是虚假的。

⑹ 如成交人为本系统任处级以上领导和在本公司任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业，经查证属实的。

⑺ 如给予采购人有关工作人员提供现金、实物、有价证券或服务，经查实属于商业贿赂的。

⑻ 响应人违反国家相关法律法规的。

（四）采购会议及评审

11.采购会议

11.1采购人将按采购文件规定的时间和地点组织召开采购会议。响应人法定代表人或委托代理人必须参加采购会议，并负责到场解答评审小组质疑的有关事宜。

11.2响应文件有下列情形之一的，采购人应当拒收：

⑴ 逾期送达的或者未送达指定地点的；

⑵ 未密封或者未按采购文件要求密封的；

⑶ 采购文件中规定的其他情形。

11.3采购会议程序

采购会议由采购代理机构主持，主持人按下列程序进行：

（1）主持人宣布会议开始；

（2）主持人介绍参加采购会议的人员名单；

（3）主持人宣布评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）工作人员确认响应人法定代表人或授权委托代理人资格，响应人法定代表人或法定代表委托代理人作为响应人代表出席开标会议需随身携带身份证原件，委托代理人需提供本人身份证原件、出席开标会议授权委托书原件（或说明响应人授权委托书原件装订在响应文件内）。工作人员确认响应人交易保证金交纳等情况，如未按采购文件要求递交交易保证金的，采购代理机构将不接受其响应文件。

（5）采购人检查响应文件密封的完整性；

（6）按各响应人提交响应文件时间后交先开的顺序打开响应文件资信技术文件，清点正本、副本数量；

（7）开启符合采购文件要求的响应文件送评审小组评审；

（8）评审结束后，向所有响应人宣布资信技术评审情况；

（9）响应人或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性，由主持人宣读《报价函》中的响应人名称及其承诺的报价、响应内容，以及采购人认为有必要宣读的其他内容；若报价文件不符合要求的，提交评审小组审定；

（10）采购代理机构做会议记录，响应人对会议记录进行当场校核及勘误，并签字确认，以备案检查。若响应人代表发现报价内容或记录结果与响应文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经采购人代表、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。响应人代表未在会议记录上签字的，均视为对结果予以默认；

（11）会议结束后，如发现结果与响应文件不一致者，除评审小组认定的特殊情况应另行处理外，其结果不予纠正。

12.评审方法及基本规则

12.1评审组织：采购人根据有关规定组成评审小组。评审小组由3人或以上单数的人员组成，负责对响应文件进行审查、质疑和评估。

12.2评审原则

（1）按照公平、公正、科学、择优的原则。

（2）本次评标采用综合评分法。评标采取百分制，满分100分，其中资信技术25分、报价75分。

评标委员会根据各投标人的投标文件分别进行符合性审查。未通过符合性审查的为无效投标。通过符合性审查的，按评分细则由评标委员会根据各投标人的投标文件分别进行独立评分，综合得分=资信技术得分+报价得分。资信技术得分为各评标专家的评分算术平均值，四舍五入保留两位小数。按综合得分由高到低进行排名，评标委员会将推荐综合得分最高的为中标候选人。综合得分相同时，报价低者排前；综合得分、报价都相同时，摇号确定排名。

（3）采购人及评审小组对未成交的响应人不作原因解释。

###### 评分细则

| 序号 | 项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩分（5分） | - 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每个加1分，本项最高得5分。 - 注：需提供合同复印件编入资信技术文件中及入账凭证复印件（或发票），否则不得分。 | 0-5分 |
| 2 | 样品（20分） | 由评标小组对各响应人的实物样品进行当场比对，横向比较，酌情打分。 （一）手提式灭火器（MFZ/ABC4）样品6分。 1.钢瓶筒体光滑无锈痕得1.5分。 2.握柄易操作无毛刺得1.5分。 3.灭火器所有的部件完整，连接牢固、保险销的铅封（塑料带、线封）完好无损得1分。 4.重量符合标注重量得2分，量重偏差在标注重量的上下5%以内得1分，重量超出误差范围的不得分。 （二）有衬里消防水带（13-65-20（聚氨酯）样品4分。 1.水带外观织物层表面整洁，无划伤得2分。 2.水带实际长度与标识规格一致得1分，其余情况不得分。 3.水带包含接口，水带接口用铁丝捆扎，接口能与枪头结合紧密得1分。 （三）直流水枪（QZ3.5/7.5）4分 1.表面无结疤、裂纹及孔眼的，得2分。 2.材质为铸铝合金或铸铜合金等材料的，铝制件表面做阳极氧化处理，得2分。 （四）消防软管卷盘含水带（0.8MPa19橡塑软管）4分 1.卷盘所有部件完整，接口、枪头等连接处等连接牢固，等2分。 - 2.卷盘表面作防锈处理，涂漆部分无脱落，得2分。 （五）消防毛巾样品1分。 1.为纯棉材质，防烟、干湿两用、能重复使用、消防专用，得1分。 （六）疏散引导棒样品1分。 # 1.手持式充电款，有3C认证（强制性产品认证），夜间200米外可看到灯光指示得1分。 注：响应人未提供样品或提供的样品与型号、技术参数不符的作无效响应处理。 | 0-20分 |
| 3 | 报价得分 | 以有效报价的最低价为基准价，响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×75，四舍五入，保留两位小数。 | 75 |
| 合计 |  |  | 100 |

12.3对响应文件的审查和响应性的确定

（1）评审小组审查响应文件是否完整，是否按规定签署等。

（2）在对响应文件进行详细评估之前，评审小组将依据响应人提供的资格证明文件审查响应人资格条件。

（3）评审小组将依照采购文件的要求和规定，对响应人提供的资料等进行符合性审查。符合性审查不通过的，作无效处理，不再进入后续评审。

（4）评审小组在评审过程中，可就响应文件中的问题向响应人进行询问。

询问是评审中的重要环节，对需要询问的问题，响应人的法定代表人或经其授权的委托代理人必须到场。响应人有责任按评审小组的要求进行答疑和澄清。

答疑和澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。书面答复内容将成为响应文件的重要组成部份。

（5）评审小组在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照采购文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应采购文件的响应文件进行评价和比较。判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。响应人在响应截止以后提供的资料不得作为评审依据，但应评审小组要求提供的证明、说明则不在此列。

（6）响应报价错误的修正原则：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

数量和单价的乘积与金额不一致时，以单价为准重新计算金额。

上述小数点点错的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，响应人同意后，调整后的响应报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受调整或修正后的报价，则其响应将被拒绝，并不影响评审工作。

12.4发生下列情况之一的，被视为无效响应：

⑴ 以电讯、邮寄形式响应的。

⑵ 响应人未参加采购会议，或未携带身份证明的。未按采购文件规定加盖响应人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章未随响应文件一起提供有效的“授权委托书”原件的。

⑶ 响应文件正、副本数量不足的，或资信技术文件中出现响应价格信息的，或文件混装的，或因响应人原因造成报价文件提前开启的，或未按采购文件规定要求进行报价的。

⑷ 响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份报价文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

⑸ 响应人名称与缴纳交易保证金账户名称不一致的（企业正常变更的除外，但必须提供相关法定部门出具的变更证明）或未按采购文件要求递交响应保函的。

⑹ 报价高于最高限价的。

⑺ 不具备采购文件中规定的资格要求的。

⑻ 响应人处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

⑼ 未按采购文件要求递交交易保证金的，或未按规定交纳采购文件资料费的。

⑽ 未按要求提供原件核查的，或未能在规定的时间内提供原件备查的，或提供虚假资料的。

⑾ 响应文件未按规定的格式编制，或响应的内容不全，或带“▲”主要实质性内容未响应，或字迹模糊辨认不清的。

⑿ 未按要求提供样品或提供样品不全的

⒀附有采购人不能接受的条件的。

⒁响应人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该响应人不能合理说明原因并提供证明材料的。

⒂不响应修正原则的。

⒃评审小组认定属响应人自身原因有重大漏项的。

⒄串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

⒅因违反有关法律法规，响应资格被取消或在暂停期限内的。

⒆不符合法律、法规，或采购文件规定的其他实质性要求的。

以上无效情况，由评审小组成员以少数服从多数的原则认定。

响应被确认为无效的，采购人应告之该响应人。

12.5出现下列情形之一的，采购取消：

⑴ 评审小组因响应人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求而否决全部响应的。

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的，或出现其他不正常情况的。

⑶ 因重大变故，采购任务取消的。

13.评审细则

13.1采用综合评分法，在评审通过的基础上，按照各响应人的综合得分从高到低进行排名，推荐排名第一的为成交候选人，综合得分相同时，报价低者排前；综合得分、报价都相同时，摇号确定排名。

14.评审结果公示

评审结果公示发布在“浙江政府采购网-其他非政府采购公告”或“广易招·浙江”上，各响应人自行上网查看，采购人及采购代理机构不再另行通知。

（五）其他

15.授予合同

15.1确定成交人后，采购人将以书面形式通知成交人，并明确签订合同的日期、地点和要求。

15.2成交人全部接受合同条件并签订合同后，《成交通知书》成为合同的组成部分。

15.3如成交人拒绝承担成交的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其成交资格。

15.4成交人应按采购人规定的时间与采购人签订合同，但不得迟于成交通知书领取后30日。合同签订前成交人应向采购人缴纳履约保证金。

15.5成交人不得将项目转包或分包他人，如将项目转包或分包他人经查实的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

16.特别声明

公开简易程序采购项目提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的响应人只有两家时，评审小组认定仍具有竞争性的，可以继续评审。只有一家时，经采购人采购领导小组决定可以转为直接采购，也可以重新组织采购。

17.解释权

凡涉及本次采购文件及相应的补充文件、通知等条款的解释权均属于浙江东源实业有限公司。

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以向纪检监察部门投诉。电话：0570-2926516。

# 第二章  采购需求

一、采购内容：

1.采购内容为消防器材及装备（清单详见消防器材及装备价格基准目录），具体采购数量以采购人的采购需求为准。

2.本次合同采购的总金额为人民币肆拾万元整（￥400000.00元），结算金额以实际采购为准。

3.消防器材及装备价格基准目:

消防器材及装备价格基准目录

| 序号 | 器材名称 | 型号 | 参数要求 | 单位 | 基准单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 符合最新国家标准 | 具 | 60 |
|  |  | MFZ/ABC3 | 符合最新国家标准 | 具 | 75 |
|  |  | MFZ/ABC4 | 符合最新国家标准 | 具 | 92 |
|  |  | MFZ/ABC5 | 符合最新国家标准 | 具 | 111 |
| 2 | 推车式ABC干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 符合最新国家标准 | 具 | 817 |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | 符合最新国家标准 | 具 | 172 |
|  |  | MT/3 | 符合最新国家标准 | 具 | 192 |
| 4 | 水基型灭火器 | MPZ/3 | 符合最新国家标准 | 具 | 81 |
|  |  | MSZ/3 | 符合最新国家标准 | 只 | 84 |
| 5 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 性能：CO通过≧200ML/㎡:吸气温度 ≦65℃；吸气阻力 ≦800Pa;呼吸阻力 ≦300pa;滤烟性能；95％；材质；金属，阻燃，橡胶；防护时间：≧30分钟 | 个 | 50 |
| 6 | 灭火毯 | 陶瓷纤维 | 规格：1.5*1.5 ；厚度：≧1.0㎜；材质：陶瓷纤维；耐高温：≧800℃ | 条 | 144 |
|  |  | 玻璃纤维 | 规格：1.5*1.5：厚度≧0.45㎜；材质：玻璃纤维；耐高温：≧500℃ | 条 | 56 |
| 7 | 有衬里消防水带 | 10-65-20（PVC) | 国标水带材质；衬里为塑料（PVC)；工作压力:1.0Mpa；爆破压力：3.0Mpa；产品口径：65MM；含接口。 | 条 | 148 |
|  |  | 13-65-20（聚氨酯） | 国标水带材质；编织层采用高强合成纤维组成；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.3Mpa；爆破压力：3.9Mpa；产品口径：65MM；含接口。 | 条 | 241 |
|  |  | 16-65-20（聚氨酯） | 国标水带材质；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.6Mpa；爆破压力：4.8Mpa；产品口径：65MM；含接口。 | 条 | 255 |
|  |  | 16-80-20（聚氨酯） | 国标水带材质；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.6Mpa；爆破压力：4.8Mpa；产品口径：80MM；含接口。 | 条 | 380 |
| 8 | 强光应急手电筒 |  | 灯具材质：铝合金；额定电压：3.7V；额定功率：3-10W；电池规格18650或26650；中心光束亮度：≧350LM；连续工作时间：3-5小时；电池平均使用寿命：≧50000小时；调光模式：强光、工作光、爆闪三档及以上;照射距离：200～500米;光源：T6；直充或提供电池匹配的充电器 | 个 | 118 |
| 9 | 应急照明灯 |  | 符合国家相关标准。应急工作时间90min | 盏 | 51 |
| 10 | 应急疏散标志灯 |  | 嵌入式，符合国家相关标准，应急工作时间90min | 盏 | 47 |
| 11 | 应急疏散标志 | 地面用 | 自发光，无框 | 张 | 6 |
|  |  | 墙上用 | 自发光，有框 | 张 | 7 |
| 12 | 消防通道胶带 | 5公分 | 黄黑相间，耐磨，反光，50米 | 卷 | 37 |
|  |  | 10公分 | 黄黑相间，耐磨，反光，50米 | 卷 | 54 |
| 13 | 落地 | 4*2 | 符合国家相关标准 | 个 | 55 |
|  | 灭火器箱 |  |  |  |  |
| 14 | 干粉灭火器挂架 | MFZ-4 | 符合国家相关标准 | 个 | 11 |
| 15 | 疏散引导棒 | 26CM | 手持式充电款，夜间200米外可看到灯光指示，颜色红色或红蓝，材质：柱体PC+晶格膜手柄，续航15个小时左右 | 根 | 52 |
| 16 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 符合国家相关标准 | 支 | 33 |
| 17 | 消防扳手 |  | 符合国家相关标准 | 把 | 36 |
| 18 | 2002式灭火防护服（含韩式消防头盔、灭火防护靴、消防腰带及防护手套） |  | 防护服符合GA10-2002标准，材质（双层）：阻燃、防水透气层、隔热层、舒适层织物符合材料。具有阻燃、防水等性能。阻燃性能：其损毁长度≤10cm，续燃时间≤2s，透气量≥5000/m224h，TPP值≥28cal/cm2，耐静水压≥17000Pa，重量≤3kg，颜色为藏蓝色。 | 套 | 615 |
|  |  |  | 韩式消防头盔符合GA44-2004标准，具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能。 |  |  |
|  |  |  | 灭火防护靴采用阻燃橡胶制造，防滑、防电击、耐刺穿、防火、防水、防油、防砸及防穿刺，钢板底 。 |  |  |
|  |  |  | 消防防护手套要具备阻燃、隔热、防水性能。 |  |  |
| 19 | 室外消防栓维护保养 |  | 每年去锈、油漆、上黄油1次，油漆为朱红色（镀铬油漆） | 个 | 87 |
| 20 | 消火栓箱 | 160*70*24CM | 产品材质：1.2冷轧板 | 个 | 326 |
|  |  |  | 产品型号：160*70*24CM |  |  |
|  |  |  | 产品颜色：一般为红色 |  |  |
| 21 | 消防栓箱PVC面板 |  | 规格：85.5*61CM | 块 | 47 |
|  |  |  | 材质：PVC有机板 |  |  |
| 22 | 防火泥（有机堵料）） |  | 产品品质：无味，无毒，环保；产品性能：阻燃性强，耐油性好粘附能力强，有防震性 | Kg | 14 |
| 23 | 消防毛巾 |  | 材质：纯棉 | 条 | 12 |
|  |  |  | 产品颜色：白色 |  |  |
|  |  |  | 产品规格：33*73cm |  |  |
|  |  |  | 产品特点：防烟、干湿两用、能重复使用、消防专用 |  |  |
| 24 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25M | 缠绕轴材质：SPCC，型号规格：0.8MPa 19橡塑软管 | 只 | 151 |
| 25 | 护目镜 |  | 材质：PC ；功能：防冲击保护眼睛（符合国家相关标准） | 付 | 25 |
| 26 | 二分水器 | 65 | 产品型号：FII65/65*2-1.6 | 个 | 307 |
|  |  |  | 产品直径：出水口65 |  |  |
|  |  |  | 进水口65，铝质 |  |  |
| 27 | 三分水器 | 85 | 产品型号：FFS65/65*65 | 个 | 401 |
|  |  |  | 产品直径：进水口85 |  |  |
|  |  |  | 出水口65，铝质 |  |  |
| 28 | 喊话器 |  | 材质：ABS,口径：230mm，1500毫安锂电池，功率：50W, | 个 | 142 |
| 29 | 烟雾弹 |  | 本烟雾弹为消防演习之专用，也可用于其它密封容器的泄漏检查或空气流通的测试. | 个 | 53 |
| 30 | 声光报警器 |  | 分贝130DB，电源：220V，功率30W,防护级别：IP55，开关接线款 | 个 | 268 |
| 31 | 简易消防担架 | YD-001 | 展开尺寸：200*53*17CM，折叠尺寸：100*30*0.95CM，框架部分主要采用加铝合金制成，承重160kg，重量轻，体积小，方便携带，二折带支持轮，带保险安全带 | 副 | 227 |
| 32 | 门磁报警器 |  | 内置高度报警喇叭，报警时，发高达120DB报警声，纽扣式电池 | 个 | 33 |
| 33 | 安全警示带 | 盘式盒装 | 盘式，材质涤纶布5CM*100M长 | 盘 | 50 |
| 34 | 安全头盔 |  | 帽体材质：ABS工程塑料，材料耐老化性能应不低于产品标识明示的时间，电绝缘性能：泄露电流不超过1.2MA，执行标准：GB/T2812-2006 | 只 | 43 |
| 35 | 异径接口65/50 | 65/50 | 铝质转换接口 | 只 | 46 |
| 36 | 轻便消防水龙 | LQG16-30 | 符合GA180-2016《轻便消防水龙》的标准要求 | 只 | 158 |
| 37 | 绝缘手套 |  | 符合国家及行业标准 | 双 | 63 |
| 38 | 消防湿巾 |  | 毛巾尺寸30cm*30cm | 包 | 3 |

- 4.要求

- 4.1 响应人须提供以下样品:手提式ABC干粉灭火器（MFZ/ABC4）一具、有衬里消防水带13-65-20（聚氨酯）一条、直流水枪（QZ3.5/7.5）一支、消防软管卷盘含水带（0.8MPa19软管）一条、消防毛巾一条、疏散引导棒一根。

- 4.1.1要求响应人按响应的型号和技术参数提供样品。

- 4.1.2样品在评审结束后退还各响应人，成交人样品暂不予退还。

- 注：响应人未提供样品或提供的样品与型号和技术参数不符的作无效响应处理。响应人提供样品的所有费用由响应人自理，采购人不承担任何费用。

- 4.1.3 样品需达到以下要求方可参与评审及验收：

- （1）手提式灭火器（MFZ/ABC4）：标识上的规格型号、厂家信息完整、清晰；明码（防伪验证码）对应信息与灭火器信息应该保持一致；灭火器的生产日期以及钢瓶的生产日期在有效范围内；手提式灭火器软管不短于40厘米，（不包括软管两端的接头）；压力表正常（压力表、指针绿色为合格指针，黄色为压力过大，红色为压力过小）；灭火器底圈或颈圈上有厂家的钢印，并写明水压试验压力值、出产年份；有3C认证（强制性产品认证）。

- （2）有衬里消防水带（13-65-20（聚氨酯）：有3C认证（强制性产品认证）；明码（防伪验证码）对应水带的厂家、名称、型号、规格、生产日期一致。

- （3）直流水枪（QZ3.5/7.5）：有3C认证（强制性产品认证），水枪上型号、商标完整。

- （4）消防软管卷盘含水带（0.8MPa19塑料软管）：有3C认证（强制性产品认证）；标识上的规格型号、厂家信息、生产日期完整、清晰；产品合格证齐全。

- （5）消防毛巾：为纯棉材质；产品颜色为白色；产品规格为33*73cm;产品特点：防烟、干湿两用、能重复使用、消防专用。

- （6）疏散引导棒：有3C认证（强制性产品认证）；长度为26CM，手持式充电款，夜间200米外可看到灯光指示，颜色红色或红蓝，材质：柱体PC+晶格膜手柄，续航15个小时左右。

- 4.2交货方式、时间和地点

- 4.2.1交货方式：采购人提出采购需求后3日内，响应人完成供货并通过验收。采购人提出紧急供货需求的，响应人应随时供货。交付时须提供产品合格证、使用说明书等资料；如采购人对货物质量有质疑的，响应人必须提供检测报告等证明材料。货物交付时所需的运输费、装卸等所有费用均由成交人承担。

- 4.2.2交货时间：根据采购人实际需求供货。

- 4.2.3交货地点：采购人指定的地点。

- 4.3质量要求：

- 4.3.1成交人在交货时，必须保证所提供的消防器材符合国家或行业标准，在交货时提供合同所约定的全新合格产品，并在交货时提供产品的认可证、检验报告、合格证、产品使用说明书等相关资料。

- 4.3.2成交人在每批次交货时应提供一式三联的送货单，送货单应标注货物名称、规格、数量、价款及送货时间。采购人在收货后进行清点并签字确认。（注：该签字并不是对产品质量的最终确认。）

- 4.3.3在使用过程中，如发现本次所供产品不合格或存在其他质量瑕疵的，采购人电话通知成交人后，成交人须在12小时内到场维修，无法维修时在24小时内负责更换，相关费用由成交人承担。若成交人拒绝更换，采购人可自行购买更换，相关费用在履约保证金中扣除。

- 4.4违约责任：

- 4.4.1成交人未按时交货或所交货物达不到合同规定的技术指标造成延期，成交人应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期1天，扣该批次总金额的0.5%；累计超期10天，扣合同金额5%，采购人有权终止执行合同，并予以没收成交支付的履约保证金。若因产品技术参数与采购要求不符的，成交人负责无偿调换符合要求的合格产品，并负责承式担由此引起的供货超期责任。

- 4.4.2成交人所供应的产品不符合国家技术规格和质量标准或达不到合同规定的技术指标的，成交人应当承担违约责任。所有产品不是出厂原装合格产品（二次灌装、翻修均不符合要求）；所有产品不是未使用的崭新产品；成交人提供的产品若与其响应产品的规格、技术参数要求不相符的。以上任一情形，每发现一起扣罚2000元，第三次起，采购人有权终止合同。

- 4.4.3因成交人原因不能及时供货或不能开展售后服务造成不良影响的，且影响采购人正常运作的，每发生一起扣罚2000元。第三次起，采购人有权终止合同，所发生的一切费用由成交人承担。

- 4.4.4成交人承诺保质保量完成采购人提出的要求，提供优质的产品和良好的服务，如有违反，自愿接受各项处罚。

- 4.4.5所有产品质保期两年。成交人承诺增加的，按成交人承诺执行。在质保期内，因产品质量引起的故障，成交人应在接到通知12小时内赶到现场进行维修（按承诺要求），不按时到达的每次扣500元。若成交人超过24小时不维修，采购人有权请其他厂家进行维修，费用在履约保证金中扣除。

- 4.4.6成交人在供货期间，采购人可随机对消防器材及装备送至专业检测机构进行两批次抽检，检测产生的相关费用由成交人承担，检测机构由采购人选择，如发现成交人提供产品存在不合格产品，采购人有权终止合同。

- 4.4.7因产品质量问题对采购人造成人员伤害、财产损失的，由成交人承担全部责任。

- 三、供货期限：自合同签订之日起一年。

- 四、供货安装及货款结算方式

- 1.供货期、地点：成交人应根据采购人所要求的时间、数量、内容规格将每批次消防器材送达至采购人指定地点。货物运输途中风险由成交人承担。

- 2.结算方法：成交人须提供送货清单、验收报告、正式发票（提供增值税专用发票）等货款结算资料，资料齐全后，递交至采购人审核。

- 3.货款支付：成交人提出结算申请，提供有关资料，采购人三个月内予以结算，货款按实际采购量结算。

- 4.结算时间：成交人的货款结算资料完整递交后，按照采购人内部管理制度流程进行款项支付。

- 五、履约保证金：

- 在签订合同前，成交人向采购人缴纳履约保证金贰万元整。合同期满后，成交人无服务及质量瑕疵，采购人无息退还履约保证金。

- 六、合同报价及结算

- 由成交人在响应文件中标注整体产品报价结算率，以成交人的报价结算率作为基准结算率。

- 在合同有效期限内，成交人以合同单价向采购人供货，合同单价=“消防器材及装备价格基准目录”中相应消防器材及装备基准单价×成交结算率。

# 第三章  合同主要条款

说明：本项目协议将根据采购结果签订。以下为协议主要条款，响应人在响应文件中应对其进行确认或拒绝。如成交方在其响应文件无异议，则视作认同。成交方在收到成交通知书后，不得再提出实质性的修改意见。若成交方响应文件中有优于该协议主要条款的内容，则随响应文件的约定修改本协议主要条款。

浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购合同

合同编号：

甲方：浙江东源实业有限公司

乙方：

根据采购结果，确定乙方为浙江东源实业有限公司2025年消防器材供应商，依据《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经甲、乙双方协商，达成协议如下：

一、采购内容：

1.采购内容为消防器材及装备（清单详见《浙江东源实业有限公司消防器材及装备价格基准目录》），具体采购数量以甲方的采购需求为准。

2.交货方式、时间和地点

（1）交货方式：根据甲方提出采购需求后3日内，乙方完成供货并通过验收。甲方提出紧急供货需求的，乙方应随时供货。交付时须提供产品合格证、使用说明书等资料；如甲方对货物质量有质疑的，乙方必须提供检测报告等证明材料。货物交付时所需的运输费、装卸等所有费用均由乙方承担。

（2）交货时间：根据甲方实际需求供货。

（3）交货地点：甲方指定的地点。

3.质量要求：

（1）乙方在交货时，必须保证所提供的消防器材符合国家或行业标准，在交货时提供合同所约定的全新合格产品，并在交货时提供产品的认可证、检验报告、合格证、产品使用说明书等相关资料。

（2）乙方在每批次交货时应提供一式三联的送货单，送货单应标注货物名称、规格、数量、价款及送货时间。甲方在收货后进行清点并签字确认。（注：该签字并不是对产品质量的最终确认。）

（3）在使用过程中，如发现本次所供产品不合格或存在其他质量瑕疵的，甲方电话通知乙方后，乙方须在12小时内到场维修，无法维修时在24小时内负责更换，相关费用由乙方承担。若乙方拒绝更换，甲方可自行购买更换，相关费用在履约保证金中扣除。

二、供货期限：

自合同签订之日起一年。

三、产品名称、规格等及合同单价：

在合同有效期限内，乙方以合同单价向甲方供货，合同单价=“消防器材及装备价格基准目录”中相应消防器材及装备基准单价×成交结算率。成交结算率为（大写）百分之      ，（小写：    % ）。

本次合同采购的总金额为人民币肆拾万元整（￥400000.00元）。

附件：《浙江东源实业有限公司消防器材及装备价格基准目录》，标明最终各项目的结算价。

若甲方临时采购的消防器材及装备不在本年度采购目录范围内，则甲方另行组织采购。

四、验收标准：

1.乙方按照响应文件的要求在浙江东源实业有限公司消防器材及装备供应商项目采购中从事经营行为，履行其做出的各项承诺。

2.乙方所提供的消防器材及装备必须符合响应文件要求，每个送货批次均要求提供产品合格证原件，包括消防器材及装备名称、品牌、规格、产地等，灭火器必须是近六个月出厂的新品，其他器材必须是近一年出厂的新品。

3.不论供货形式如何，乙方都必须按照其在响应文件中做出的服务承诺履行相关义务。乙方在响应文件中作出以下承诺：

（1）响应采购文件及合同所有内容。

（2）承诺合同期内甲方提出采购需求后3日内，乙方完成供货并通过验收。甲方提出紧急供货需求的，乙方应随时供货。

（3）承诺所供应的产品必须是符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品（非二次灌装）；所有产品应是未曾使用过的崭新产品，并符合甲方的采购要求。乙方提供的产品与其响应产品的规格、技术参数要求必须相符。

（4）承诺提供货物时必须同时提供产品合格证、使用说明书等资料；如甲方对货物质量有质疑的，乙方必须提供检测报告等证明材料。货物交付时所需的运输费、装卸等所有费用均由成交方承担。

（5）承诺因所送的商品质量、品牌、型号与甲方要求不符的，或存在假冒伪劣产品的，或未按要求提供各送货批次的产品合格证明的，每发现一起扣罚2000元，并更换合格产品。因乙方原因不能及时供货或不能开展售后服务造成不良影响的，且影响甲方使用单位正常运作的，每发生一起扣罚2000元。

(6)承诺保质保量完成甲方提出的要求，提供优质的产品和良好的服务，如有违反，自愿接受各项处罚。

五、质量纠纷解决方法：

1.消防器材及装备实行厂级验收制度，厂级若发现消防器材及装备存在质量问题可书面汇报公司, 公司将组织有关部门进行重新验收，如发现质量问题则一律无条件退货，并根据违约责任视情处罚乙方。

2.乙方在供货期间，如甲方对消防器材及装备质量有异议的，则乙方必须对争议的产品进行检测，因检测产生的相关费用由乙方承担。

六、货款结算

1.供货期、地点：乙方应根据甲方所要求的时间、数量、内容规格将每批次消防器材送达至甲方指定地点。货物运输途中风险由乙方承担。

2.结算方法：乙方须提供送货清单、验收报告、正式发票（提供增值税专用发票）等货款结算资料，资料齐全后，递交至甲方审核。

3.货款支付：乙方提出结算申请，提供有关资料，甲方三个月内予以结算，货款按实际采购量结算。

4.结算时间：乙方的货款结算资料完整递交后，按照甲方内部管理制度流程进行款项支付。

七、履约保证金：

在签订合同前，乙方向甲方缴纳履约保证金贰万元整。合同期满后，乙方无服务及质量瑕疵，甲方无息退还履约保证金。

八、甲方可监督乙方在合同期限内供应的经营行为，根据乙方在响应文件中的承诺内容检查其履行情况：

1.乙方在供货过程中必须服从甲方工作人员的现场指挥，服从甲方管理的相关要求。如需提供安装服务的，须指派专业机修工或专业安装工进行安装、调试。凡涉及需要专业资质人员实施的安装工作，乙方必须指派具有相应资质的人员进行作业。乙方在供货、安装、调试过程中必须确保周边设施及人员的安全，服从甲方管理的相关要求，安全责任由乙方全权负责。

2.合同期间乙方的产品及服务质量未达到就甲方实际要求的，由使用单位书面说明且经查实的，甲方有权终止供货服务。

3.合同期间如出现下列情况之一的，甲方可单方面终止本合同，乙方的履约保证金予以没收且未支付的货款可以不予以支付：

（1）因所送的商品质量、品牌、型号与甲方要求不符的，或存在假冒伪劣产品的，或未按要求提供各送货批次的产品合格证明的，使用单位书面反映且经查属实达三次的。

（2）因乙方原因不能及时供货或不能开展售后服务造成不良影响的，且影响使用单位正常运作的，经书面反映且查证属实达三次的。

（3）乙方原因，引起生产责任事件的，且承担相应的法律责任。

（4）乙方向甲方的相关人员赠送各种礼品、礼券或现金，经查证属实的，且情节严重者将移交相关执法部门处理。

（5）乙方无故单方面不履行合同的。若未提出书面申请的今后将拒绝其参加甲方的招投标活动。

（6） 产品未达到要求的不予以验收通过。

九、违约责任

1.乙方未按时交货或所交货物达不到合同规定的技术指标造成延期，成交方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期1天，扣该批次总金额的0.5 %；累计超期10天，扣合同金额5 %，甲方有权终止执行合同，并予以没收成交支付的履约保证金。若因产品技术参数与采购要求不符的，乙方负责无偿调换符合要求的合格产品，并负责承式担由此引起的供货超期责任。

2.乙方所供应的产品不符合国家技术规格和质量标准或达不到合同规定的技术指标的，乙方应当承担违约责任。所有产品不是出厂原装合格产品（二次灌装、翻修均不符合要求）；所有产品不是未使用的崭新产品；乙方提供的产品若与其响应产品的规格、技术参数要求不相符的。以上任一情形，每发现一起扣罚2000元，第三次起，甲方有权终止合同。

3.因乙方原因不能及时供货或不能开展售后服务造成不良影响的，且影响甲方正常运作的，每发生一起扣罚2000元。第三次起，甲方有权终止合同，所发生的一切费用由乙方承担。

4.乙方承诺保质保量完成甲方提出的要求，提供优质的产品和良好的服务，如有违反，自愿接受各项处罚。

5.所有产品质保期两年。乙方承诺增加的，按乙方承诺执行。在质保期内，因产品质量引起的故障，乙方应在接到通知12小时内赶到现场进行维修（按承诺要求），不按时到达的每次扣500元。若乙方超过24小时不维修，甲方有权请其他厂家进行维修，费用在履约保证金中扣除。

6.若甲方收到同一使用单位二次书面投诉的或8家及以上使用单位一次书面投诉的，经查证属实的，视作乙方严重违约，甲方有权提前终止合同，并没收乙方全部履约保证金。

7.乙方在供货期间，甲方可随机对消防器材及装备送至专业检测机构进行两批次抽检，检测产生的相关费用由乙方承担，检测机构由甲方选择，如发现乙方提供产品存在不合格产品，甲方有权终止合同。

8.乙方必须严格遵守甲方的管理制度和廉政规定，如果发生乙方人员向甲方工作人员行贿或其他违反管理制度规定的事项，一次扣 1000元。

9.因产品质量问题对甲方造成人员伤害、财产损失的，由乙方承担全部责任。

十、合同的修改与终止

1.经甲、乙双方认可，方可更改本合同。

2.任何一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分免除各方责任，双方视具体情况进行协商。

十一、争议及解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可到甲方所在地人民法院诉讼解决。

十二、其他

本合同未尽事宜，可以补充合同。补充合同与本合同具有同样的法律效力。相关响应文件、补充文件（如有）、及其澄清文件、成交通知书、服务计划承诺书与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人（签字或盖章）：               或委托代理人（签字或盖章）：

地址：                                    地址：

邮编：                                    邮编：

电话：                                    电话：

年 　　月  　日

附件：《浙江东源实业有限公司消防器材及装备价格基准目录》

| 序号 | 器材 名称 | 型号 | 参数要求 | 单位 | 基准单价（元） | 合同单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 符合最新国家标准 | 具 | 60 |  |
|  |  | MFZ/ABC3 | 符合最新国家标准 | 具 | 75 |  |
|  |  | MFZ/ABC4 | 符合最新国家标准 | 具 | 92 |  |
|  |  | MFZ/ABC5 | 符合最新国家标准 | 具 | 111 |  |
| 2 | 推车式ABC干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 符合最新国家标准 | 具 | 817 |  |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | 符合最新国家标准 | 具 | 172 |  |
|  |  | MT/3 | 符合最新国家标准 | 具 | 192 |  |
| 4 | 水基型灭火器 | MPZ/3 | 符合最新国家标准 | 具 | 81 |  |
|  |  | MSZ/3 | 符合最新国家标准 | 只 | 84 |  |
| 5 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 性能：CO通过≧200ML/㎡:吸气温度 ≦65℃；吸气阻力 ≦800Pa;呼吸阻力 ≦300pa;滤烟性能；95％；材质；金属，阻燃，橡胶；防护时间：≧30分钟 | 个 | 50 |  |
| 6 | 灭火毯 | 陶瓷纤维 | 规格：1.5*1.5 ；厚度：≧1.0㎜；材质：陶瓷纤维；耐高温：≧800℃ | 条 | 144 |  |
|  |  | 玻璃纤维 | 规格：1.5*1.5：厚度≧0.45㎜；材质：玻璃纤维；耐高温：≧500℃ | 条 | 56 |  |
| 7 | 有衬里消防水带 | 10-65-20（PVC) | 国标水带材质；衬里为塑料（PVC)；工作压力:1.0Mpa；爆破压力：3.0Mpa；产品口径：65MM；含接口。 | 条 | 148 |  |
|  |  | 13-65-20（聚氨酯） | 国标水带材质；编织层采用高强合成纤维组成；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.3Mpa；爆破压力：3.9Mpa；产品口径：65MM；含接口。 | 条 | 241 |  |
|  |  | 16-65-20（聚氨酯） | 国标水带材质；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.6Mpa；爆破压力：4.8Mpa；产品口径：65MM；含接口。 | 条 | 255 |  |
|  |  | 16-80-20（聚氨酯） | 国标水带材质；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.6Mpa；爆破压力：4.8Mpa；产品口径：80MM；含接口。 | 条 | 380 |  |
| 8 | 强光应急手电筒 |  | 灯具材质：铝合金；额定电压：3.7V；额定功率：3-10W；电池规格18650或26650；中心光束亮度：≧350LM；连续工作时间：3-5小时；电池平均使用寿命：≧50000小时；调光模式：强光、工作光、爆闪三档及以上;照射距离：200～500米;光源：T6；直充或提供电池匹配的充电器 | 个 | 118 |  |
| 9 | 应急照明灯 |  | 符合国家相关标准。应急工作时间90min | 盏 | 51 |  |
| 10 | 应急疏散标志灯 |  | 嵌入式，符合国家相关标准，应急工作时间90min | 盏 | 47 |  |
| 11 | 应急疏散标志 | 地面用 | 自发光，无框 | 张 | 6 |  |
|  |  | 墙上用 | 自发光，有框 | 张 | 7 |  |
| 12 | 消防通道胶带 | 5公分 | 黄黑相间，耐磨，反光，50米 | 卷 | 37 |  |
|  |  | 10公分 | 黄黑相间，耐磨，反光，50米 | 卷 | 54 |  |
| 13 | 落地 灭火器箱 | 4*2 | 符合国家相关标准 | 个 | 55 |  |
| 14 | 干粉灭火器挂架 | MFZ-4 | 符合国家相关标准 | 个 | 11 |  |
| 15 | 疏散引导棒 | 26CM | 手持式充电款，夜间200米外可看到灯光指示，颜色红色或红蓝，材质：柱体PC+晶格膜手柄，续航15个小时左右 | 根 | 52 |  |
| 16 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 符合国家相关标准 | 支 | 33 |  |
| 17 | 消防扳手 |  | 符合国家相关标准 | 把 | 36 |  |
| 18 | 2002式灭火防护服（含韩式消防头盔、灭火防护靴、消防腰带及防护手套） |  | 防护服符合GA10-2002标准，材质（双层）：阻燃、防水透气层、隔热层、舒适层织物符合材料。具有阻燃、防水等性能。阻燃性能：其损毁长度≤10cm，续燃时间≤2s，透气量≥5000/m224h，TPP值≥28cal/cm2，耐静水压≥17000Pa，重量≤3kg，颜色为藏蓝色。 | 套 | 615 |  |
|  |  |  | 韩式消防头盔符合GA44-2004标准，具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能。 |  |  |  |
|  |  |  | 灭火防护靴采用阻燃橡胶制造，防滑、防电击、耐刺穿、防火、防水、防油、防砸及防穿刺，钢板底 。 |  |  |  |
|  |  |  | 消防防护手套要具备阻燃、隔热、防水性能。 |  |  |  |
| 19 | 室外消防栓维护保养 |  | 每年去锈、油漆、上黄油1次，油漆为朱红色（镀铬油漆） | 个 | 87 |  |
| 20 | 消火栓箱 | 160*70*24CM | 产品材质：1.2冷轧板 | 个 | 326 |  |
|  |  |  | 产品型号：160*70*24CM |  |  |  |
|  |  |  | 产品颜色：一般为红色 |  |  |  |
| 21 | 消防栓箱PVC面板 |  | 规格：85.5*61CM | 块 | 47 |  |
|  |  |  | 材质：PVC有机板 |  |  |  |
| 22 | 防火泥（有机堵料）） |  | 产品品质：无味，无毒，环保；产品性能：阻燃性强，耐油性好粘附能力强，有防震性 | Kg | 14 |  |
| 23 | 消防毛巾 |  | 材质：纯棉 | 条 | 12 |  |
|  |  |  | 产品颜色：白色 |  |  |  |
|  |  |  | 产品规格：33*73 |  |  |  |
|  |  |  | 产品特点：防烟、干湿两用、能重复使用、消防专用 |  |  |  |
| 24 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25M | 缠绕轴材质：SPCC，型号规格：0.8MPa 19橡塑软管 | 只 | 151 |  |
| 25 | 护目镜 |  | 材质：PC ；功能：防冲击保护眼睛（符合国家相关标准） | 付 | 25 |  |
| 26 | 二分水器 | 65 | 产品型号：FII65/65*2-1.6 | 个 | 307 |  |
|  |  |  | 产品直径：出水口65 |  |  |  |
|  |  |  | 进水口65，铝质 |  |  |  |
| 27 | 三分水器 | 85 | 产品型号：FFS65/65*65 | 个 | 401 |  |
|  |  |  | 产品直径：进水口85 |  |  |  |
|  |  |  | 出水口65，铝质 |  |  |  |
| 28 | 喊话器 |  | 材质：ABS,口径：230mm，1500毫安锂电池，功率：50W, | 个 | 142 |  |
| 29 | 烟雾弹 |  | 本烟雾弹为消防演习之专用，也可用于其它密封容器的泄漏检查或空气流通的测试. | 个 | 53 |  |
| 30 | 声光报警器 |  | 分贝130DB，电源：220V，功率30W,防护级别：IP55，开关接线款 | 个 | 268 |  |
| 31 | 简易消防担架 | YD-001 | 展开尺寸：200*53*17CM，折叠尺寸：100*30*0.95CM，框架部分主要采用加铝合金制成，承重160kg，重量轻，体积小，方便携带，二折带支持轮，带保险安全带 | 副 | 227 |  |
| 32 | 门磁报警器 |  | 内置高度报警喇叭，报警时，发高达120DB报警声，纽扣式电池 | 个 | 33 |  |
| 33 | 安全警示带 | 盘式盒装 | 盘式，材质涤纶布5CM*100M长 | 盘 | 50 |  |
| 34 | 安全头盔 |  | 帽体材质：ABS工程塑料，材料耐老化性能应不低于产品标识明示的时间，电绝缘性能：泄露电流不超过1.2MA，执行标准：GB/T2812-2006 | 只 | 43 |  |
| 35 | 异径接口65/50 | 65/50 | 铝质转换接口 | 只 | 46 |  |
| 36 | 轻便消防水龙 | LQG16-30 | 符合GA180-2016《轻便消防水龙》的标准要求 | 只 | 158 |  |
| 37 | 绝缘手套 |  | 符合国家及行业标准 | 双 | 63 |  |
| 38 | 消防湿巾 |  | 毛巾尺寸30cm*30cm | 包 | 3 |  |

# 第四章  响应文件格式及附件

样品外包装封面格式：（不可缺）

（样品密封包装在一个或多个箱内）

浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

样品

响应人名称：          （盖公章）

（资信技术文件和报价文件必须分别封装）

资信技术文件的外包装封面格式：（不可缺）

浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

资信技术文件

开标截止时间前不准启封

响应人名称：          （盖公章）

响应文件

（正本或副本）

采购项目名称：浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

采购项目编号：                   SLF-C2025006

响应文件内容：                  资信技术文件

响   应   人：                                （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：2025年   月   日

一、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（由授权代表签署文件并参加采购会议的提供法定代表人授权书）

1-1法定代表人身份证明

投标人全称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：

系                                （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

投标人名称：（加盖公章）

日期：   年    月    日

1-2法定代表人授权书

浙江东源实业有限公司：

本人         （姓名）系                           （响应人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。参加贵方组织的 浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购（项目编号：SLF-C2025006），并全权处理采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：20  年    月    日至20  年    月    日

代理人无转委托权。

法定代表人：（签字或盖章）

响应人全称：（盖公章）

日期：_____________________________

委托代理人姓名：_____________________

身份证号码：_________________________

职    务：___________________________

详细通讯地址：_______________________

传    真：___________________________

电    话：___________________________

邮政编码：___________________________

2025年   月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

委托代理人身份证复印件

正面

委托代理人身份证复印件反面

注：由授权代表签署响应文件并参加开标会议的，响应文件必须附此授权书，否则视为无效响应文件。

二、交易保证金复印件或响应保函复印件

2-1交易保证金复印件

交易保证金银行交款回单复印件 （能体现响应人单位名称）

响应人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）

2025年   月   日

2-2 响应保函复印件

响应保函格式

保函编号：

致：                   （以下称“采购人”）:

鉴于（响应人名称）将于    年   月   日参加贵方项目编号  (项目编号) 的       （项目名称） 的招标采购活动，我方接受响应人的委托，在此向采购人提供无条件的、不可撤销的见索即付保证担保：

一、保证金额：本保函项下我方承担的保证责任最高金额为人民币（大写）          元整（¥  ）。

二、本保函的有效期：自签发之日起生效至本项目响应有效期届满后30日历天或在延长响应有效期满后30日历天保持有效，延长响应有效期无须通知我方。响应人在保证期内未经采购人书面同意，不得撤销或修改本保函。

三、保证范围：在本保函的有效期内，如被保证人出现采购文件规定以下情形的，我方将在收到采购人提交的本保函原件及索赔全部要求的索赔通知后10个工作日内，将以上述保证金额为限无条件向采购人支付索赔金额：

1.响应人在采购文件规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件的；

2.响应人在收到采购人发出的中标通知书后，因自身原因或无正当理由未按照采购文件的要求签订合同或拒签合同或拒绝按照采购文件的要求提交履约担保的；

3.响应人在本项目招投标活动中存在法律、法规及采购文件规定的其他不予退还交易保证金情形的；

4.响应人在响应文件中有弄虚作假的。

四、我方保证的方式为：连带责任保证。

五、索赔方式及要求：

1.索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔事项和索赔金额，并有采购人的法定代表人或授权代理人签字或盖私章并加盖公章。

2.书面声明索赔款并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给采购人。

3.书面索赔通知须在本保函有效期内送达我方下述地址：              。

六、本保适用中华人民共和国法律，因本保函发生争议且协商解决不成，我方接受采购人所在地人民法院管辖。

七、本保函自我方负责人或授权代理人签字或盖私章并加盖公章的签发之日起生效。

连带责任保证人：（盖公章）   法定代表人或其授权委托代理人：（签字或盖私章）

地 址：                      邮政编码：

电 话：

签发日期： 年 月 日

注：（格式供参考，具体格式可由投保公司制定，但须体现受益人（须为“浙江东源实业有限公司”）、投保单位、投保金额、担保期限、担保类型（见索即付），否则将视同未缴纳交易保证金）。

三、廉政承诺书

为参加 浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购，本企业（或个人）承诺如下：

- 本企业不属采购人系统处级以上领导干部、采购人科级领导干部亲属及其特定关系人的企业，包括领导干部亲属及其特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业。

- 本企业不属于采购人单位在职人员、与本项目职责范围相关的部门工作人员的直系亲属和特定关系人。

三、本企业在响应或合同履行过程中，不给采购人的相关人员提供有悖于商业诚信原则的现金、实物、有价证券或服务，不通过非法手段谋求额外利益。

四、我方以非联合体（包括挂靠）的形式参加响应，且成交后不转包。

五、我方在采购人处无不良行为信用记录或有不良行为信用记录已过处罚暂停期的。

六、截止响应截止时间止，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

七、如有违反上述承诺，本企业自愿接受采购人取消本企业响应资格、没收交易保证金或在成交后终止合同并扣除履约保证金等处理。

承诺人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）

2025年    月    日

四、响应人基本情况表

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  | 注册资金 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 响应承诺 | - 1.我方为符合采购内容的生产商或销售商。 2.我方非采购人系统内任处级以上领导和在采购人本单位任科级以上中层领导干部的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业；非采购人单位在职人员；非与本项目职责范围相关的部门工作人员的直系亲属和特定关系人。若我方违反将被取消投标资格并没收保证金，签订合同后发现的将终止合同。 3.我方在采购人处无经公示的不良行为信用记录或有不良行为信用记录已过处罚暂停期的。 4.截止响应截止时间止，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 5.我方与其他响应人不存在直接控股、管理等关联关系。 6.我方以非联合体形式参加响应，不转包。 |  |  |

响应人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年  月  日

五、响应人营业执照复印件并加盖公章。

六、技术参数响应表

| 序号 | 器材名称 | 型号 | 采购文件参数要求 | 响应人响应品牌/参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 符合最新国家标准 |  |  |
|  |  | MFZ/ABC3 | 符合最新国家标准 |  |  |
|  |  | MFZ/ABC4 | 符合最新国家标准 |  |  |
|  |  | MFZ/ABC5 | 符合最新国家标准 |  |  |
| 2 | 推车式ABC干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 符合最新国家标准 |  |  |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | 符合最新国家标准 |  |  |
|  |  | MT/3 | 符合最新国家标准 |  |  |
| 4 | 水基型灭火器 | MPZ/3 | 符合最新国家标准 |  |  |
|  |  | MSZ/3 | 符合最新国家标准 |  |  |
| 5 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 性能：CO通过≧200ML/㎡:吸气温度 ≦65℃；吸气阻力 ≦800Pa;呼吸阻力 ≦300pa;滤烟性能；95％；材质；金属，阻燃，橡胶；防护时间：≧30分钟 |  |  |
| 6 | 灭火毯 | 陶瓷纤维 | 规格：1.5*1.5 ；厚度：≧1.0㎜；材质：陶瓷纤维；耐高温：≧800℃ |  |  |
|  |  | 玻璃纤维 | 规格：1.5*1.5：厚度≧0.45㎜；材质：玻璃纤维；耐高温：≧500℃ |  |  |
| 7 | 有衬里消防水带 | 10-65-20（PVC) | 国标水带材质；衬里为塑料（PVC)；工作压力:1.0Mpa；爆破压力：3.0Mpa；产品口径：65MM；含接口。 |  |  |
|  |  | 13-65-20（聚氨酯） | 国标水带材质；编织层采用高强合成纤维组成；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.3Mpa；爆破压力：3.9Mpa；产品口径：65MM；含接口。 |  |  |
|  |  | 16-65-20（聚氨酯） | 国标水带材质；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.6Mpa；爆破压力：4.8Mpa；产品口径：65MM；含接口。 |  |  |
|  |  | 16-80-20（聚氨酯） | 国标水带材质；内衬材料：聚氨酯；工作压力:1.6Mpa；爆破压力：4.8Mpa；产品口径：80MM；含接口。 |  |  |
| 8 | 强光应急手电筒 |  | 灯具材质：铝合金；额定电压：3.7V；额定功率：3-10W；电池规格18650或26650；中心光束亮度：≧350LM；连续工作时间：3-5小时；电池平均使用寿命：≧50000小时；调光模式：强光、工作光、爆闪三档及以上;照射距离：200～500米;光源：T6；直充或提供电池匹配的充电器 |  |  |
| 9 | 应急照明灯 |  | 符合国家相关标准。应急工作时间90min |  |  |
| 10 | 应急疏散标志灯 |  | 嵌入式，符合国家相关标准，应急工作时间90min |  |  |
| 11 | 应急疏散标志 | 地面用 | 自发光，无框 |  |  |
|  |  | 墙上用 | 自发光，有框 |  |  |
| 12 | 消防通道胶带 | 5公分 | 黄黑相间，耐磨，反光，50米 |  |  |
|  |  | 10公分 | 黄黑相间，耐磨，反光，50米 |  |  |
| 13 | 落地灭火器箱 | 4*2 | 符合国家相关标准 |  |  |
| 14 | 干粉灭火器挂架 | MFZ-4 | 符合国家相关标准 |  |  |
| 15 | 疏散引导棒 | 26CM | 手持式充电款，夜间200米外可看到灯光指示，颜色红色或红蓝，材质：柱体PC+晶格膜手柄，续航15个小时左右 |  |  |
| 16 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 符合国家相关标准 |  |  |
| 17 | 消防扳手 |  | 符合国家相关标准 |  |  |
| 18 | 2002式灭火防护服（含韩式消防头盔、灭火防护靴、消防腰带及防护手套） |  | 防护服符合GA10-2002标准，材质（双层）：阻燃、防水透气层、隔热层、舒适层织物符合材料。具有阻燃、防水等性能。阻燃性能：其损毁长度≤10cm，续燃时间≤2s，透气量≥5000/m224h，TPP值≥28cal/cm2，耐静水压≥17000Pa，重量≤3kg，颜色为藏蓝色。 |  |  |
|  |  |  | 韩式消防头盔符合GA44-2004标准，具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能。 |  |  |
|  |  |  | 灭火防护靴采用阻燃橡胶制造，防滑、防电击、耐刺穿、防火、防水、防油、防砸及防穿刺，钢板底 。 |  |  |
|  |  |  | 消防防护手套要具备阻燃、隔热、防水性能。 |  |  |
| 19 | 室外消防栓维护保养 |  | 每年去锈、油漆、上黄油1次，油漆为朱红色（镀铬油漆） |  |  |
| 20 | 消火栓箱 | 160*70*24CM | 产品材质：1.2冷轧板 |  |  |
|  |  |  | 产品型号：160*70*24CM |  |  |
|  |  |  | 产品颜色：一般为红色 |  |  |
| 21 | 消防栓箱PVC面板 |  | 规格：85.5*61CM |  |  |
|  |  |  | 材质：PVC有机板 |  |  |
| 22 | 防火泥（有机堵料）） |  | 产品品质：无味，无毒，环保；产品性能：阻燃性强，耐油性好粘附能力强，有防震性 |  |  |
| 23 | 消防毛巾 |  | 材质：纯棉 |  |  |
|  |  |  | 产品颜色：白色 |  |  |
|  |  |  | 产品规格：33*73cm |  |  |
|  |  |  | 产品特点：防烟、干湿两用、能重复使用、消防专用 |  |  |
| 24 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25M | 缠绕轴材质：SPCC，型号规格：0.8MPa 19橡塑软管 |  |  |
| 25 | 护目镜 |  | 材质：PC ；功能：防冲击保护眼睛（符合国家相关标准） |  |  |
| 26 | 二分水器 | 65 | 产品型号：FII65/65*2-1.6 |  |  |
|  |  |  | 产品直径：出水口65 |  |  |
|  |  |  | 进水口65，铝质 |  |  |
| 27 | 三分水器 | 85 | 产品型号：FFS65/65*65 |  |  |
|  |  |  | 产品直径：进水口85 |  |  |
|  |  |  | 出水口65，铝质 |  |  |
| 28 | 喊话器 |  | 材质：ABS,口径：230mm，1500毫安锂电池，功率：50W, |  |  |
| 29 | 烟雾弹 |  | 本烟雾弹为消防演习之专用，也可用于其它密封容器的泄漏检查或空气流通的测试. |  |  |
| 30 | 声光报警器 |  | 分贝130DB，电源：220V，功率30W,防护级别：IP55，开关接线款 |  |  |
| 31 | 简易消防担架 | YD-001 | 展开尺寸：200*53*17CM，折叠尺寸：100*30*0.95CM，框架部分主要采用加铝合金制成，承重160kg，重量轻，体积小，方便携带，二折带支持轮，带保险安全带 |  |  |
| 32 | 门磁报警器 |  | 内置高度报警喇叭，报警时，发高达120DB报警声，纽扣式电池 |  |  |
| 33 | 安全警示带 | 盘式盒装 | 盘式，材质涤纶布5CM*100M长 |  |  |
| 34 | 安全头盔 |  | 帽体材质：ABS工程塑料，材料耐老化性能应不低于产品标识明示的时间，电绝缘性能：泄露电流不超过1.2MA，执行标准：GB/T2812-2006 |  |  |
| 35 | 异径接口65/50 | 65/50 | 铝质转换接口 |  |  |
| 36 | 轻便消防水龙 | LQG16-30 | 符合GA180-2016《轻便消防水龙》的标准要求 |  |  |
| 37 | 绝缘手套 |  | 符合国家及行业标准 |  |  |
| 38 | 消防湿巾 |  | 毛巾尺寸30cm*30cm |  |  |

说明：响应必须按实填写，如果提供虚假参数或者发现响应人参数要求不满足采购人要求的将导致响应无效，并承担相应的后果。

响应人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月   日

七、类似项目业绩

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.后附合同及入账凭证（或发票）复印件,复印件（须加盖单位公章）按顺序附于清单表后装订于资信技术文件内，以便于评委查找确认并审核；

- 后附的合同中有总价金额的，以合同中金额为准,无须提供足额的凭证（可提供1次的供货发票）；合同中无总价金额的，以提供相对应的入账凭证或发票金额为准；

- 合同和入账凭证（或发票）复印件必须同时提供，否则相应评审不得分；

4.业绩为响应人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩，具体得分以评分细则要求为准。

响应人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：      年      月

八、服务承诺书

浙江东源实业有限公司：

为参加浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购，我方若成交承诺如下：

- 1.我方响应采购文件及合同所有内容。

- 2.采购人提出采购需求后3日内，我方完成供货并通过验收。采购人提出紧急供货需求的，我方应随时供货。交付时须提供产品合格证、使用说明书等资料；如采购人对货物质量有质疑的，我方将提供检测报告等证明材料。货物交付时所需的运输费、装卸等所有费用均由我方承担。

- 3.我方在交货时，保证所提供的消防器材符合国家或行业标准，在交货时提供合同所约定的全新合格产品，并在交货时提供产品的认可证、检验报告、合格证、产品使用说明书等相关资料。

- 4.我方在每批次交货时提供一式三联的送货单，送货单应标注货物名称、规格、数量、价款及送货时间。采购人在收货后进行清点并签字确认。（注：该签字并不是对产品质量的最终确认。）

5.我方承诺在使用过程中，如发现本次所供产品不合格或存在其他质量瑕疵的，采购人电话通知我方后，我方在12小时内到场维修，无法维修时在24小时内负责更换，相关费用由我方承担。若我方拒绝更换，采购人可自行购买更换，相关费用在履约保证金中扣除。

- 6.我方承诺所供应的产品符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品（非二次灌装）；所有产品应是未曾使用过的崭新产品，并符合甲方的采购要求。我方提供的产品与响应产品的规格、技术参数要求必须相符。

- 7.我方承诺提供货物时必须同时提供产品合格证、使用说明书等资料；如采购人对货物质量有质疑的，我方提供检测报告等证明材料。货物交付时所需的运输费、装卸等所有费用均由我方承担。

- 8.我方承诺因所送的商品质量、品牌、型号与采购人要求不符的，或存在假冒伪劣产品的，或未按要求提供各送货批次的产品合格证明的，每发现一起扣罚2000元，并更换合格产品。因我方原因不能及时供货或不能开展售后服务造成不良影响的，且影响采购人使用单位正常运作的，每发生一起扣罚2000元。

- 9.我方承诺保质保量完成采购人提出的要求，提供优质的产品和良好的服务，如有违反，自愿接受各项处罚。

- 10.我方承诺在交货时，保证所提供的消防器材符合国家或行业标准，在交货时提供合同所约定的全新合格产品，并在交货时提供产品的认可证、检验报告、合格证、产品使用说明书等相关资料。

- 11.我方承诺在每批次交货时应提供一式三联的送货单，送货单应标注货物名称、规格、数量、价款及送货时间。采购人在收货后进行清点并签字确认。（注：该签字并不是对产品质量的最终确认。）

- 12.我方承诺在使用过程中，如发现本次所供产品不合格或存在其他质量瑕疵的，采购人电话通知乙方后，我方在12小时内到场维修，无法维修时在24小时内负责更换，相关费用由我方承担。若我方拒绝更换，采购人可自行购买更换，相关费用在履约保证金中扣除。

10.其它承诺：

如有违反上述承诺，自愿接受各项处罚。

响应人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年  月  日

九、与其他响应人不存在直接控股、管理等关联关系书面承诺函

浙江东源实业有限公司：

我方	（响应人）参加 浙江东源实业有限公司组织的浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购（项目名称）SLF-C2025006（项目编号）采购活动，与其他参加本项目的响应人不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理等关联关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。特此声明！

承诺人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

十、响应人认为需要提供的其他材料（必须加盖单位公章）。

报价文件的外包装封面格式：（不可缺）

浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

报价文件

开标截止时间前不准启封

响应人名称：            （盖公章）

响应文件

（正本或副本）

采购项目名称：浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购

采购项目编号：                 SLF-C2025006

响应文件内容：                报价文件

响  应  人：                                （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：2025年     月     日

一、报价函

致：浙江东源实业有限公司

我方参加贵方组织的 浙江东源实业有限公司2025年消防器材采购的有关活动（项目编号：SLF-C2025006 ），为此：

一、提供响应须知规定的资信技术文件、报价文件各正本壹份，副本贰份。

二. 我方的结算率响应报价为：（大写）百分之       ；

（小写）：         %。

注：（1）大写规范为：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾……。

- （2）本项目最高限价（结算率）: 80 %。报价高于最高限价的，报价为无效报价。报价包含所需的一切与本次采购有关的所有费用。

三、我方承诺：

- 1、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

- 2、保证忠实地执行协议双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 3、愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、标准、技术资料及相关情况。

- 4、本响应自响应之日起60天内有效。

- 5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

- 6、响应人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 四、我方保证所提供的响应中相关证书的真实性，若出现虚假现象，一切后果由我方承担。

- 五、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

- 地址：__________________________

- 邮编：__________________________

- 电话：__________________________

- 传真：__________________________

- 响应人：（盖公章）

- 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

- 日期：____年____月____日

退保证金收据

项目退款收据

年     月     日

| 缴款单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |
| 合计人民币（大写） | 元整 | 小写 | ￥ |
| 盖章 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系号码 |  |
| 开户行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |

注：本收据不要做到响应文件中，响应时附于响应文件档案袋外交于招标代理，用于退交易保证金