平湖市水务投资（集团）有限公司2025年零星工程测绘服务采购

采购招标文件

公开招标

项目编号：欧邦（平）采202506

采购单位：平湖市水务投资（集团）有限公司

采购代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

编制日期：2025年3月13日

目    录

第一章  公开招标采购公告………………………………………3

第二章  招标需求…………………………………………………5

第三章  投标人须知………………………………………………6

第四章  评标办法及评分标准……………………………………20

第五章  合同主要条款……………………………………………22

第六章  投标文件格式……………………………………………27

## 第一章  公开招标采购公告

参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，受平湖市水务投资（集团）有限公司委托就平湖市水务投资（集团）有限公司2025年零星工程测绘服务采购进行公开招标采购，欢迎提供本项目服务的供应商前来投标。

一、项目编号：欧邦（平）采202506

二、采购组织类型：非政府采购项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 最高投标限价 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平湖市水务投资（集团）有限公司2025年零星工程测绘服务采购 | 80 | K=100% | 包括地形测量、管线放样、竣工测量、多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量）、河道断面、绿化测绘；确保满足构建管网信息管理系统和城市地理信息系统的需要，具体详见采购需求。 |  |

五、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定资格要求：投标单位必须具备工程测量乙级及以上测绘资质。

（四）本项目实行资格后审。

（五）本项目不接受联合体投标。

六、公告期限、招标文件获取方式等

（一）公告期限：5个工作日

（二）本项目招标文件和补充 (答疑、澄清)、修改文件等所有相关文件均以网上下载方式发放。下载地址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）附件自行下载。

七、投标截止时间：2025年4月3日9时00分；

八、投标地点：平湖市当湖街道长胜路，平湖市水务投资(集团)有限公司(北门)425开标室

九、开标时间： 2025年4月3日9时00分；

十、开标地点：平湖市当湖街道长胜路，平湖市水务投资(集团)有限公司(北门)425开标室

十一、投标保证金：无。

十二、其他事项：

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

十三、联系方式

（一）采购单位：平湖市水务投资（集团）有限公司

联系人：盛先生   联系电话：0573-85017954

质疑联系人：胡女士   联系电话：0573-85632529

联系地址：平湖市当湖街道东田路518号

（二）采购代理机构名称：欧邦工程管理集团有限公司

联系人：金女士     联系电话：15868320251

质疑联系人：王女士     联系电话：15868320251

# 联系地址：平湖市当湖街道长胜路1465号4楼（比亚迪王朝店南侧）

（三）监督单位:平湖市水务投资（集团）有限公司信息技术部

发布日期：2025年3月13日

## 招标需求

一、项目概况

1、本项目建设地点：水务集团工程所在地。

2、建设内容：地形测量、管线放样、竣工测量、多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量）、河道断面、绿化测绘；确保满足构建管网信息管理系统和城市地理信息系统的需要。

3、本项目招标范围：平湖市水务集团下属部室、子公司工程零星测绘，具体根据业主委托的测绘内容实施；且单项测绘合同总价结算不超过5万元。

4、服务期：一年（以具体合同签订时间为准）或结算价达到80万元，以先到为准。

单项工程测绘服务期限：每次接到业主方通知后放样7天完成，其他30天内完成测绘报告。

5、质量要求：符合现行工程测绘技术规范的要求，测绘成果数据结构符合甲方GIS系统格式规范要求，并确保导入平湖市水务集团智慧水务大脑平台。

6、开展测绘工作前需与水务集团下属部室、子公司签订单项测绘合同。

二、测绘范围

水务集团工程所在地的地形测量、管线放样、竣工测量、多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量）、河道断面、绿化测绘；确保满足构建管网信息管理系统和城市地理信息系统的需要。

三、工作内容

地形测量、管线放样、竣工测量、多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量）、河道断面、绿化测绘；零星工程的地形测量、管线放样、竣工测量。

测绘成果应包含：测量技术总结报告（.doc）、测绘成果表（.csv)、与测绘成果表对应的综合管线图（.dwg）

管线竣工测绘成果图与发包人提供的原有地形图进行重合叠加。

四、技术要求

1、本项目实施应符合下列技术标准:

1）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

2）《管线测绘技术规程》(CH/T6002-2015)；

3）《管线要素分类代码与符号表达》(CH/T1036-2015)；

4）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

5）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

6）《1:500,1:1000,1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

7）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）；

8）《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》（DB33/T1152-2018）；

9）《工程测量规范》（GB50026-2007）。

10）嘉兴市地下管线探测补充规定；

11)《平湖市综合管线数据入库规定》。

2、其他技术质量要求:

1)先进性：采用新工艺、新方法，保证测绘全过程符合《城市地下管线探测技术规程》的各顶规定，测绘成果的技术质量处于国内领先水平。

2)开放性：测绘成果数据结构应当符合甲方GIS系统格式规范要求，确保满足构建污水、自来水信息管理系统和城市地理信息系统的需要。

3)标准性：测绘的全过程应符合相关的国家标准,行业标准。

4)规范性： 要科学合理地制定测绘工序流程，对管线探测、构建数据库和编制图件的各个工序，都要有序衔接、严格检查，并提交相应的技术质量报告。

5)安全性：参与测绘的单位和个人,都要制定具体措施,严格遵守测绘成果保密规定。确保基础测绘数据和地形图不扩散、不遗失; 确保测绘成果的安全，严禁流失和外传。

3、测量基准：符合国家及甲方要求坐标系、国家高程基准。

4、地形测量要求在拟定管道中心线两侧各不少于15m的带状地形图，若遇现状构筑物可适当加宽测量范围。

五、结算要求

1、本项目基准单价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 基准单价（含6%增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形测量 | Km | 1 | 2200元 | 地形测量要求在拟定管道中心线两侧各不少于15m的带状地形图，若遇现状构筑物可适当加宽测量范围。 |
| 2 | 管线放样 | Km | 1 | 2200元 |  |
| 3 | 竣工测量 | Km | 1 | 2600元 |  |
| 4 | 多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量） | Km | 1 | 5700元 |  |
| 5 | 河道断面 | 条 | 1 | 300元 |  |
| 6 | 绿化测绘 | 平方米 | 1 | 0.5元 |  |

2、表中基准单价包含实施本工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、有关部门的验收费、招标代理费、税金等所有费用。

3、本次报价只要求报结算系数(折扣率)，结算系数最高限价为100%，超过最高限价作无效标处理。

4、最终根据实际完成工程量按实结算，工程结算价按照表中基准单价与签约合同结算系数确定：工程结算价＝工程量 × 基准单价 × 签约合同系数(K)

六、其他业主要求

1、中标单位须按国家测绘要求提供测绘报告，每个工程提交测绘成果资料十份，电子文档一份（含放样、竣工地形图测量、建筑物高度及层高测量、绿地竣工测量、房产测量测绘数据成果）。

2、地形测量要求在拟定管道中心线两侧各不少于15m的带状地形图，若遇现状构筑物可适当加宽测量范围。

3、合同价已包含了完成本项目招标文件要求的一切内容的全部费用以及乙方认为需要的其它所有费用，包括但不限于测绘人员费、设备和设施的购置及使用费、测绘人员交通费和安全保险费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有一切费用。

4、中标单位应根据采购人要求开具相应发票，按服务类适应税率开具发票（必须一般计税方法），税率6%。如承包人未按税率6%开具发票的，结算时将扣除相应费用。

## 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：平湖市水务投资（集团）有限公司2025年零星工程测绘服务采购 |
| 2 | 采购内容：具体内容详见招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 最高投标限价：系数K=100%，高于最高投标限价的投标报价，其报价文件作无效标处理。 |
| 5 | 投标文件组成：资信商务及技术文件、投标报价文件正本各 1 份、副本各4份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见采购公告。 投标文件送达回执、采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供。投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或采购代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投 标文件的组成部分。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见采购公告 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 中标结果公告：自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内结果公告于浙江省政府采购网(https://www.zcygov.cn/)网站或媒体。中标公告期限不少于3日，如有异议请在公示期间以书面形式向招标人提出。 |
| 10 | 中标通知书：在中标公告期满后向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 履约担保: 本项目不设置履约保证金。 |
| 12 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | 开标当天投标人代表须携带有效居民身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章）。（法定代表人授权书格式见附件，开标当天单独递交或放入投标文件内均予以认可） |
| 17 | 本项目采购代理费3200元由中标单位在领取中标通知书前支付。 |
| 18 | 特别说明：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。中标单位应根据采购人要求开具相应发票，按服务类适应税率开具发票（必须一般计税方法），税率6%。如承包人未按税率6%开具发票的，结算时将扣除相应费用。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购单位”系指平湖市水务投资（集团）有限公司。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构欧邦工程管理集团有限公司。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

（三）招标方式

1.本次招标采用公开招标方式进行。

2.本次招标设定最高限价。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效居民身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目未经采购人允许不可以分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

（九）质疑和投诉

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

（1）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑，且必须在开标前提出并告知代理机构，逾期不予受理。

（2）供应商如认为采购过程中和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（3）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话以及被质疑人名称及联系方式；②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；③具体的质疑事项及事实依据；④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料；⑤提出质疑的日期。

（4）招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

5.质疑受理地点：欧邦工程管理集团有限公司平湖分公司（平湖市当湖街道长胜路1465号4楼（比亚迪王朝店往南50米））；联系人：王女士 ；联系电话：15868320251。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件由招标文件目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前发布更正公告，请自行关注网站。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制（若供应商投标文件未按照 “投标文件格式”要求由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章的，做无效标处理。）

- （一）投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件两部分组成。

1.资信商务及技术文件:

(1)资信及商务文件：

1）评分索引表

2）投标声明书（格式见附件）；

3）法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件）

4）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

5）.基本资格条件证明材料：

（以下a~e项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料）

a.具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（投标单位须提供查询记录，但结果以代理机构开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准，）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

供应商须在响应文件中出具《承诺函》；（由供应商根据本项目自行拟定承诺函）

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目自行拟定承诺函）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在响应文件中出具《承诺函》；（由供应商根据本项目自行拟定承诺函）。

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商须在响应文件中出具《声明函》。

6）同类项目业绩（如有）；

7）廉政承诺书（格式见附件）；

8）商务偏离表（格式见附件）；

9）关于对资信及商务文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

10）投标人认为需要的其他资信及商务文件或说明。

（2）技术文件：

1）项目实施方案；

2）服务承诺；

3）技术偏离表（格式见附件）；

4）投标单位参与综合评分时需提供的证明文件；

5）关于对技术文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

6）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

2.投标报价文件（包括以下内容，装订成一本）：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标(开标)一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标人根据项目具体情况并结合自身实力自行报价。投标单位的投标报价应包括测绘人员费、设备和设施的购置及使用费、测绘人员交通费和安全保险费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天，有效期不足的投标文件无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件（采用A4幅面，提倡双面打印）并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信商务及技术文件的顺序装订成册（资信商务及技术文件装订在一起），投标报价文件均单独装订成册，正本各1份、副本各4份，投标文件的封面应注明“正本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件作无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为投标文件正本的复印件，有出入时以正本为准。

4.投标文件“正本”须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标文件副本除盖章外必须同正本保持一致。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信商务及技术文件、投标报价文件二部分分别密封封装投标文件，并在封口上加盖投标单位的公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务及技术文件，投标报价文件）、投标项目名称、项目编号，以及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”的字样。信袋封口均须加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货（付）时间、质保（服务）期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未按采购文件要求签字、盖章的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

(4)未按采购文件要求编制报价文件。

- （八）废标的情形

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人）：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍参加开标会议的人员；

2.主持人宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

3.请供应商签署《投标声明书》（格式见附件），对有无影响公平竞争的情况予以确认；

4.投标人代表检查投标文件密封的情况；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序（先到后开）打开资信及商务技术的外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6. 资信及商务技术评标期间，投标人可以退场离开，采购代理机构应当安排继续留在现场的投标人休息等候；

7. 资信及商务技术分评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

8.资信商务及技术分宣布后，主持人宣布开投标报价文件，唱标人当众拆封、宣读有效投标文件的《投标(开标)一览表》中的投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

9.记录人做开标记录, 开标记录应由投标人代表、唱标人、记录人和监督人签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10.主持人公布评审结果并宣布开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家5人组成。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）评委打分可保留小数点后1位，各投标人的资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有监督员进行监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，将按有关法律法规处理。

- 六、定标

- 确定中标人。

1.评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会按照各投标单位的综合得分情况，确定1名中标候选人。评标委员会根据评标结果向采购人提交评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将评标报告交采购人确认。投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，对评标结果进行确认；在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告。

3. 在公告中标结果的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标（成交）通知书》。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标（成交）通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格，重新组织采购。

- （二）履约保证金

本项目不要求提交履约保证金。

## 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于平湖市水务投资（集团）有限公司2025年零星工程测绘服务采购的评标。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，资信及商务技术分70分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信及商务技术得分由高到低顺序排列；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由投标人代表抽签决定排名。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

参照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

投标人的投标报价超过采购人设定的最高投标限价的，将作为无效标。

- （二）资信、商务及技术分（70分）

| 序号 | 评标分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得3分。提供合同清晰复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 项目负责人 | 项目负责人具备测绘或地理信息系统专业工程师及以上职称的得2分。（若职称证书上未体现专业的，还须提供学历证书）（须提供相关证书材料复印件加盖公章及在册社保证明） | 0-2分 |
| 3 | 项目组人员情况 | 拟委派项目成员（除项目负责人外）：具有中级职称的，每人得1分，具有副高级及以上职称的，每人得2分；本项最高得4分。(须提供相关证书及近三个月及以上的社保缴纳材料加盖公章，否则不得分)。 | 0-4分 |
|  |  | 拟派项目实施人员中具有涉密测绘成果人员岗位证书的，每具有1名得1分，最高得2分。（须提供相关证书材料复印件加盖公章及在册社保证明） | 0-2分 |
| 4 | 拟投入本项目的设备 | 投入的机械设施配置是否合理，是否能满足测绘质量和进度要求，由评委进行综合打分。 | 5-9分 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人对本项目需求的理解程度，项目组织实施方案的科学性、合理性、完整性进行综合打分。 | 5-9分 |
|  |  | 投入的劳动力配置是否合理，是否能满足测绘质量和进度要求，由评委进行综合打分。 | 5-9分 |
|  |  | 测绘安全文明保证体系和安全管理制度是否健全，是否满足项目要求，由评委进行综合打分。 | 5-9分 |
| 6 | 合理化与建议 | 根据供应商针对本项目设施设备、器材、工具配备的合理性、全面性，由评委进行综合打分。 | 2-5分 |
| 7 | 组织和质量保证措施 | 测绘质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法是否满足质量目标实现，由评委进行综合打分。 | 3-6分 |
| 8 | 档案管理措施 | 针对本项目有完善的档案管理措施和方法，由评委进行综合打分。 | 2-5分 |
| 9 | 售后服务承诺 | 根据投标人的售后服务保障、及承诺进行综合打分（包括免费服务范围、提供后续的咨询服务内容、配备的售后人员）。 | 1-4分 |
| 10 | 投标人就近服务能力情况 | 是否具有较强的最近服务网点服务能力以及较强的专业技术队伍，项目投入人员到位及时性等进行综合打分。 | 1-3分 |

## 注：以上评审内容若缺项或不满足要求的则该项为0分。

## 第五章  合同主要条款

（具体文本以实际签署的为准）

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据            采购结果，签订本合同。“             ”（项目编号：    ）已按照委托需求，以公开招标采购方式实施了采购活动。参照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一、项目概况

1、本项目建设地点：水务集团工程所在地；

2、建设内容：地形测量、管线放样、竣工测量、多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量）、河道断面、绿化测绘；确保满足构建管网信息管理系统和城市地理信息系统的需要。

3、本项目招标范围：平湖市水务集团下属部室、子公司工程零星测绘，具体根据业主委托的测绘内容实施；且单项测绘合同总价结算不超过5万元。

4、服务期：1年（以具体合同签订时间为准）202  年  月  日到202  年  月   日或结算价达到80万元，以先到为准。

单项工程测绘服务期限：每次接到业主方通知后放样7天完成，其他30天内完成测绘报告。

5、质量要求：符合现行工程测绘技术规范的要求，测绘成果数据结构符合甲方GIS系统格式规范要求，并确保导入平湖市水务集团智慧水务大脑平台。

6、开展测绘工作前需要与水务集团下属部室、子公司签订测绘合同。

二、合同价格

1、本项目的签约合同价（系数）为       （大写百分之         ）。

2、本项目采用固定费率承包，最终根据实际完成工程量按实结算。

3、中标单价如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 中标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形测量 | Km | 1 |  | 地形测量要求在拟定管道中心线两侧各不少于15m的带状地形图，若遇现状构筑物可适当加宽测量范围。 |
| 2 | 管线放样 | Km | 1 |  |  |
| 3 | 竣工测量 | Km | 1 |  |  |
| 4 | 多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量） | Km | 1 |  |  |
| 5 | 河道断面 | 条 | 1 |  |  |
| 6 | 绿化测绘 | 平方米 | 1 |  |  |

4、合同价已包含了完成本项目招标文件要求的一切内容的全部费用以及乙方认为需要的其它所有费用，包括但不限于测绘人员费、设备和设施的购置及使用费、测绘人员交通费和安全保险费、管理费、利润、税金等一切费用。

5、中标单位应根据采购人要求开具相应发票，按服务类适应税率开具发票（必须一般计税方法），税率6%。如承包人未按税率6%开具发票的，结算时将扣除相应费用。

三、测绘范围

水务集团工程所在地的地形测量、管线放样、竣工测量、多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量）、河道断面、绿化测绘；确保满足构建管网信息管理系统和城市地理信息系统的需要。

四、工作内容（包括测绘项目和工作量等）

零星工程的地形测量、管线放样、竣工测量、多测合一（地形测量、管线放样、竣工测量）、河道断面、绿化测绘；零星工程的地形测量、管线放样、竣工测量。

测绘成果应包含：测量技术总结报告（.doc）、测绘成果表（.csv)、与测绘成果表对应的综合管线图（.dwg）

管线竣工测绘成果图与发包人提供的原有地形图进行重合叠加。

五、执行技术标准

1、本项目实施应符合下列技术标准:

1）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

2）《管线测绘技术规程》(CH/T6002-2015)；

3）《管线要素分类代码与符号表达》(CH/T1036-2015)；

4）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

5）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

6）《1:500,1:1000,1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

7）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）；

8）《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》（DB33/T1152-2018）；

9）《工程测量规范》（GB50026-2007）。

10）嘉兴市地下管线探测补充规定；

11)《平湖市综合管线数据入库规定》。

2、其他技术质量要求:

1)先进性：采用新工艺、新方法，保证测绘全过程符合《城市地下管线探测技术规程》的各顶规定，测绘成果的技术质量处于国内领先水平。

2)开放性：测绘成果数据结构应当符合甲方GIS系统格式规范要求，确保满足构建污水、自来水信息管理系统和城市地理信息系统的需要。

3)标准性：测绘的全过程应符合相关的国家标准,行业标准。

4)规范性： 要科学合理地制定测绘工序流程，对管线探测、构建数据库和编制图件的各个工序，都要有序衔接、严格检查，并提交相应的技术质量报告。

5)安全性：参与测绘的单位和个人,都要制定具体措施,严格遵守测绘成果保密规定。确保基础测绘数据和地形图不扩散、不遗失; 确保测绘成果的安全，严禁流失和外传。

3、测量基准：符合国家及甲方要求坐标系、国家高程基准。

4、地形测量要求在拟定管道中心线两侧各不少于15m的带状地形图，若遇现状构筑物可适当加宽测量范围。

六、甲方的义务

1、甲方以通知形式向乙方提出技术要求并提交有关资料。

2、甲方应当保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

3、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

七、乙方的义务

1、自收到甲方通知之日起7日内组织技术力量进场作业。

2、乙方项目负责人需及时向甲方汇报工程实施进度，并按甲方要求进行整改。

3、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

4、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

八、成果验收

1、乙方应当于完工之日起5日通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起10日内,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对该项日测绘成果进行验收。

2、对乙方所提供的测绘成果质量有争议的，由测区所在地省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

九、知识产权

1、乙方保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目所有成果的版权属甲方所有,乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，甲方可按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据,不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方据供。

4允许乙方内部使用本合同生产的成果。

十、测绘工程费支付日期和方式

1、单项工程测绘完成并提供测绘报告后须录入甲方的给排水GIS系统成功后一个月内付清。

十一、乙方向甲方交付测绘成果

所需的测量成果文件材料(纸质一式十份,电子光盘一份)（含放样、竣工地形图测量、建筑物高度及层高测量、绿地竣工测量、房产测量测绘数据成果）。

十二、甲方违约任

合同签订后，由于甲方原因工程停止而终止合同的，按完成的实际工作量支付工程价款。

十三、乙方违约责任

1、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方支付合同总价款的10%作为违约金,不再返还。

2、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三方转让,否则,甲方将按相关规定进行处罚。

3、本项目的项目负责人为

4、乙方如发生下述情形，每项违约累计三次及以上的，甲方将直接解除合同：

4.1、乙方未能在规定工期内提交测绘成果或未通过上级主管部门备案的,应向甲方赔偿拖期损失费,拖期损失费以单项工程合同为准。

4.2、乙方提供的测绘成果不符合甲方要求,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到甲方要求。超过合同工期时,返工期由甲方通知执行,拖期损失费以单项工程合同为准。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任。

4.3、未按甲方要求时间响应或完成的。

十四、不可抗力事件处理

1,在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履约执行期可延长。

2,不可抗力事件发生后,应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3,不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

如在本合同执行过程中双方发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可依法向平湖市人民法院起诉。

十六、关于补充协议

本合同执行过程中的未尽事直，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十七、合同的生效与终止

本合同经甲、乙双方盖章后生效。全部成果交接完毕和项目工程费支付完成后,本合同终止。

十八、附则

合同一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

甲方（章）：                       乙方（章）：

法定代表人或委托人：               法定代表人或委托人：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                          账    号：

税    号：                         税    号：

电    话：                         电    话：

地    址：                         地    址：

签证方：

法定代表人或委托人：

签证日期：  年  月  日

第六章　投标文件格式

采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

平湖市水务投资（集团）有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位       □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

投标文件接收回执

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

（投标人全称）

贵单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于    年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 |  | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至采购代理机构现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

- 接收人签名或签章：

- 一、资信商务及技术文件格式

1.资信商务及技术文件的外包装封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

3.资信商务及技术文件

目 录

- （1）投标声明书…………………………………………………………………（页码）

- （2）法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件）（页码）

- （3）………

- 详见投标人须知

注：以上目录是编制投标资信商务及技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

3.1 投标声明书格式：

## 投标声明书

致：平湖市水务投资（集团）有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2.我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

5.我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

6.本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

3.2 法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致：平湖市水务投资（集团）有限公司（招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人身份证复印件：                被授权人身份证复印件：

3.3 投标人基本情况介绍格式：

投标人经营情况介绍

| 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 概 况 | 成立和注册时间 |  |  | 注册资金 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 技术人员数 |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产： |  | 固定资产原值： |  |  |
|  |  | 负 债： |  | 固定资产净值： |  |  |
|  | 2023年 度 | 主营收入(万元) | 收入总额(万元) | 利润收入(万元) | 净利润收入(万元) | 资产负债率 |
| 售后服务网点 | 服务机构 名称 |  |  |  | 负 责 人 |  |
|  | 机构地点 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 投标人简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人优势及特长 |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.4 同类项目业绩格式：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同 金额(万元) | 合同复印件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：须提供投标人同类项目。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

3.5廉政承诺书

## 廉政承诺书

致：平湖市水务投资（集团）有限公司（招标采购单位名称）

我单位响应                项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规的要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.6商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 项目 | 条款 | 招标文件技术 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款条件 |  |  |  |  |

如不填写招标方将视为对招标文件要求无偏差。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.7技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 项目 | 条款 | 招标文件技术 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、针对采购需求逐一进行填写。

2、如不填写采购方将视为对采购文件要求无偏差。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

4.投标报价文件的外包装封面格式：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

5.投标报价文件封面格式

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

6.投标报价文件

目 录

- （1）投标函………………………………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表………………………………………………………（页码）

- （3）投标人认为需要的其他报价文件或说明…………………………………（页码）

6.1投标函格式：

## 投标函

致：平湖市水务投资（集团）有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为             采购项目的公开招标公告（项目编号及标段号：__    __），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资信/商务及技术文件、投标报价文件正本各     份、副本各      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.本投标有效期自开标日起 _90_个日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：             电话：

传真：                投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                                 银行账号：

授权代表签字:                   日期:        年    月     日

6.2投标（开标）一览表：

投标(开标)一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价(%) | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日