|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）空调1.5匹** | | | | | | |
| 序号 | 家电名称 | 参考 数量 | | 维修项目 | 型号、规格 | 单价 |
| 1 | 空调 | 399台 | | 更换风向叶片 | 1.5匹 | 20 |
| 2 | 更换导风电机 | 30 |
| 3 | 更换内机风轮 | 100 |
| 4 | 更换导风电机电容 | 30 |
| 5 | 更换室内贯流叶片 | 30 |
| 6 | 更换室内风扇电机 | 100 |
| 7 | 更换蒸发器 | 150 |
| 8 | 更换微电脑控制器 | 100 |
| 9 | 更换遥控接收器 | 60 |
| 10 | 更换温度传感器 | 50 |
| 11 | 更换微动开关 | 15 |
| 12 | 更换室内排水管 | 20 |
| 13 | 更换室内连接纳子 | 10 |
| 14 | 更换室外连接纳子 | 10 |
| 15 | 更换高压阀门 | 30 |
| 16 | 更换低压阀门 | 30 |
| 17 | 更换毛细管 | 30 |
| 18 | 更换过滤器 | 20 |
| 19 | 更换冷凝管（水管） | 20 |
| 20 | 更换室外风扇电机 | 150 |
| 21 | 更换室外风扇叶片 | 30 |
| 22 | 更换室外风机电容 | 60 |
| 23 | 更换室外控制器 | 50 |
| 24 | 更换变压器 | 30 |
| 25 | 更换接线器 | 15 |
| 26 | 更换压缩机电容 | 150 |
| 27 | 清洗系统管路 | 95 |
| 28 | 更换交流接触器 | 150 |
| 29 | 更换热继电器 | 50 |
| 30 | 更换四通阀 | 200 |
| 31 | 更换外机铜管（米） | 60 |
| 32 | 更换压缩机 | 650 |
| 33 | 更换室内继电器 | 20 |
| 34 | 更换功率模块 | 90 |
| 35 | 更换主控板 | 350 |
| 36 | 加氟利昂（一个气压） | 30 |
| 37 | 更换变频压缩机电容 | 60 |
| 38 | 更换液晶显示屏 | 100 |
| 39 | 更换变频室内电机 | 100 |
| 40 | 更换变频室外电机 | 120 |
| 41 | 清洗冷凝器 | 90 |
| 42 | 补漏 | 120 |
| 43 | 打压 | 80 |
| 44 | 排空 | 30 |
| 45 | 检查清洗(包含滤网、滚轮、导条、散热片、出水口、面板等） | 80 |
| 46 | 更换排水泵 | 75 |
| 47 | 更换手操器 | 100 |
| 48 | 更换浮子开关 | 30 |
| 49 | 修理室内漏水 | 70 |
| 50 | 修理室内噪声 | 50 |
| 51 | 更换三相监视器 | 60 |
| 52 | 更换整流桥 | 30 |
| 53 | 更换热保护器 | 30 |
| 54 | 更换单向阀 | 60 |
| 55 | 更换截止阀 | 65 |
| 56 | 空调安装 | 120 |
| 57 | 空调拆机 | 120 |
| 58 | 空调移机 | 200 |
| 59 | 空调支架 | 30 |
| 60 | 混凝土金钢钻孔1-2匹空调 | 100 |
| 61 | 砖结构金钢钻孔1-2匹空调 | 80 |
| 62 | 保温管\*6-12 | 8元/米 |
| 63 | 遥控器 | 30 |
| 64 | 电源线（2\*2.5平方） | 5元/米 |
| 65 | 清洗面板、滤网、出水口等 | 40 |
| 1. **空调2匹** | | | | | | |
| 序号 | 家电名称 | 参考数量 | | 维修项目 | 型号、规格 | 单价 |
| 1 | 空调 | 136台 | | 更换风向叶片 | 2匹 | 20 |
| 2 | 更换导风电机 | 30 |
| 3 | 更换导风电机电容 | 30 |
| 4 | 更换室内贯流叶片 | 70 |
| 5 | 更换室内风扇电机 | 120 |
| 6 | 更换蒸发器 | 180 |
| 7 | 更换微电脑控制器 | 110 |
| 8 | 更换遥控接收器 | 120 |
| 9 | 更换温度传感器 | 60 |
| 10 | 更换微动开关 | 20 |
| 11 | 更换室内排水管 | 20 |
| 12 | 更换室内连接纳子 | 10 |
| 13 | 更换室外连接纳子 | 10 |
| 14 | 更换高压阀门 | 30 |
| 15 | 更换低压阀门 | 50 |
| 16 | 更换毛细管 | 30 |
| 17 | 更换过滤器 | 25 |
| 18 | 更换冷凝管 | 100 |
| 19 | 更换室外风扇电机 | 200 |
| 20 | 更换室外风扇叶片 | 35 |
| 21 | 更换室外风机电容 | 50 |
| 22 | 更换室外控制器 | 60 |
| 23 | 更换变压器 | 25 |
| 24 | 更换接线器 | 20 |
| 25 | 更换压缩机电容 | 160 |
| 26 | 清洗系统管路 | 100 |
| 27 | 更换交流接触器 | 200 |
| 28 | 更换热继电器 | 30 |
| 29 | 更换四通阀 | 250 |
| 30 | 更换外机铜管（米） | 70 |
| 31 | 更换压缩机 | 1350 |
| 32 | 更换室内继电器 | 20 |
| 33 | 更换功率模块 | 80 |
| 34 | 更换主控板 | 400 |
| 35 | 加氟利昂（一个气压） | 30 |
| 36 | 更换变频压缩机电容 | 100 |
| 37 | 更换液晶显示屏 | 75 |
| 38 | 更换变频室内电机 | 120 |
| 39 | 更换内机风轮 | 85 |
| 40 | 更换变频室外电机 | 150 |
| 41 | 清洗冷凝器 | 90 |
| 42 | 补漏 | 100 |
| 43 | 打压 | 50 |
| 44 | 排空 | 30 |
| 45 | 检查清洗(包含滤网、滚轮、导条、散热片、出水口、面板等） | 80 |
| 46 | 更换排水泵 | 75 |
| 47 | 更换手操器 | 120 |
| 48 | 更换浮子开关 | 30 |
| 49 | 修理室内漏水 | 70 |
| 50 | 修理室内噪声 | 50 |
| 51 | 更换三相监视器 | 60 |
| 52 | 更换整流桥 | 30 |
| 53 | 更换热保护器 | 30 |
| 54 | 空调安装 | 160 |
| 55 | 空调拆机 | 140 |
| 56 | 空调移机 | 220 |
| 57 | 遥控器 | 30 |
| 58 | 更换单向阀 | 60 |
| 59 | 更换截止阀 | 65 |
| 60 | 清洗面板、滤网、出水口等 | 40 |
| **（三）空调3匹** | | | | | | |
| 序号 | 家电名称 | 参考 数量 | | 维修项目 | 型号、规格 | 备注 |
| 1 | 空调 | 35台 | | 更换风向叶片 | 3匹 | 30 |
| 2 | 更换导风电机 | 80 |
| 3 | 更换导风电机电容 | 20 |
| 4 | 更换室内贯流叶片 | 50 |
| 5 | 更换室内风扇电机 | 180 |
| 6 | 更换蒸发器 | 200 |
| 7 | 更换微电脑控制器 | 120 |
| 8 | 更换遥控接收器 | 100 |
| 9 | 更换温度传感器 | 80 |
| 10 | 更换微动开关 | 15 |
| 11 | 更换室内排水管 | 40 |
| 12 | 更换室内连接纳子 | 30 |
| 13 | 更换室外连接纳子 | 30 |
| 14 | 更换高压阀门 | 40 |
| 15 | 更换低压阀门 | 50 |
| 16 | 更换毛细管 | 50 |
| 17 | 更换过滤器 | 30 |
| 18 | 更换冷凝管 | 80 |
| 19 | 更换室外风扇电机 | 250 |
| 20 | 更换室外风扇叶片 | 100 |
| 21 | 更换室外风机电容 | 100 |
| 22 | 更换室外控制器 | 120 |
| 23 | 更换变压器 | 50 |
| 24 | 更换接线器 | 20 |
| 25 | 更换压缩机电容 | 180 |
| 26 | 清洗系统管路 | 50 |
| 27 | 更换交流接触器 | 250 |
| 28 | 更换热继电器 | 80 |
| 29 | 更换四通阀 | 350 |
| 30 | 更换外机铜管（米） | 100 |
| 31 | 更换压缩机 | 2000 |
| 32 | 更换室内继电器 | 100 |
| 33 | 更换功率模块 | 150 |
| 34 | 更换主控板 | 550 |
| 35 | 加氟利昂（一个气压） | 35 |
| 36 | 更换变频压缩机电容 | 120 |
| 37 | 更换液晶显示屏 | 180 |
| 38 | 更换变频室内电机 | 160 |
| 39 | 更换变频室外电机 | 180 |
| 40 | 清洗冷凝器 | 120 |
| 41 | 补漏 | 120 |
| 42 | 打压 | 60 |
| 43 | 排空 | 30 |
| 44 | 检查清洗(包含滤网、滚轮、导条、散热片、出水口、面板等） | 120 |
| 45 | 更换排水泵 | 200 |
| 46 | 更换手操器 | 100 |
| 47 | 更换浮子开关 | 50 |
| 48 | 修理室内漏水 | 100 |
| 49 | 修理室内噪声 | 100 |
| 50 | 更换三相监视器 | 60 |
| 51 | 更换整流桥 | 60 |
| 52 | 更换热保护器 | 50 |
| 53 | 更换单向阀 | 50 |
| 54 | 更换截止阀 | 60 |
| 55 | 空调安装 | 220 |
| 56 | 空调拆机 | 200 |
| 57 | 空调支架 | 40 |
| 58 | 空调移机 | 350 |
| 59 | 混凝土金钢钻孔 | 100 |
| 60 | 砖结构金钢钻孔 | 80 |
| 61 | 保温管\*16 | 12 |
| 62 | 遥控器 | 30 |
| 63 | 电源线（3\*2.5平方） | 6 |
| 64 | 清洗面板、滤网、出水口等 | 50 |
| **（四）空调5匹** | | | | | | |
| 序号 | 家电名称 | 参考 数量 | | 维修项目 | 型号、规格 | 单价 |
| 1 | 空调 | 28台 | | 更换风向叶片 | 5匹 | 60 |
| 2 | 更换导风电机 | 130 |
| 3 | 更换导风电机电容 | 30 |
| 4 | 更换室内贯流叶片 | 85 |
| 5 | 更换室内风扇电机 | 280 |
| 6 | 更换蒸发器 | 300 |
| 7 | 更换微电脑控制器 | 130 |
| 8 | 更换遥控接收器 | 120 |
| 9 | 更换温度传感器 | 100 |
| 10 | 更换微动开关 | 50 |
| 11 | 更换室内排水管 | 50 |
| 12 | 更换室内连接纳子 | 20 |
| 13 | 更换室外连接纳子 | 20 |
| 14 | 更换高压阀门 | 65 |
| 15 | 更换低压阀门 | 85 |
| 16 | 更换毛细管 | 100 |
| 17 | 更换过滤器 | 100 |
| 18 | 更换冷凝管（水管） | 60 |
| 19 | 更换室外风扇电机 | 300 |
| 20 | 更换室外风扇叶片 | 110 |
| 21 | 更换室外风机电容 | 120 |
| 22 | 更换室外控制器 | 150 |
| 23 | 更换变压器 | 50 |
| 24 | 更换接线器 | 20 |
| 25 | 更换压缩机电容 | 200 |
| 26 | 清洗系统管路 | 110 |
| 27 | 更换交流接触器 | 280 |
| 28 | 更换热继电器 | 80 |
| 29 | 更换四通阀 | 450 |
| 30 | 更换外机铜管（米） | 120 |
| 31 | 更换压缩机 | 2800 |
| 32 | 更换室内继电器 | 35 |
| 33 | 更换功率模块 | 350 |
| 34 | 更换主控板 | 950 |
| 35 | 加氟利昂（一个气压） | 35 |
| 36 | 更换变频压缩机电容 | 120 |
| 37 | 更换液晶显示屏 | 250 |
| 38 | 更换变频室内电机 | 130 |
| 39 | 更换变频室外电机 | 130 |
| 40 | 清洗冷凝器 | 120 |
| 41 | 补漏 | 130 |
| 42 | 打压 | 90 |
| 43 | 排空 | 30 |
| 44 | 检查清洗(包含滤网、滚轮、导条、散热片、出水口、面板等） | 140 |
| 45 | 更换排水泵 | 280 |
| 46 | 更换手操器 | 100 |
| 47 | 更换浮子开关 | 60 |
| 48 | 修理室内漏水 | 120 |
| 49 | 修理室内噪声 | 110 |
| 50 | 更换三相监视器 | 100 |
| 51 | 更换整流桥 | 60 |
| 52 | 更换热保护器 | 60 |
| 53 | 更换单向阀 | 70 |
| 54 | 更换截止阀 | 70 |
| 55 | 空调安装 | 320 |
| 56 | 空调拆机 | 300 |
| 57 | 空调移机 | 550 |
| 58 | 空调支架 | 50 |
| 59 | 混凝土金钢钻孔 | 120 |
| 60 | 砖结构金钢钻孔 | 100 |
| 61 | 保温管\*19 | 8 |
| 62 | 保温管\*22 | 10 |
| 63 | 保温管\*25 | 11 |
| 64 | 遥控器 | 30 |
| 65 | 空调插头1-5匹空调 | 15 |
| 66 | 电源线（3\*6平方） | 10 |
| 67 | 电源线（4\*4平方） | 10 |
| 68 | 清洗面板、滤网、出水口等 | 60 |
| **（五）十六匹中央空调** | | | | | | |
| 序号 | 家电名称 | 参考数量 | | 维修项目 | 型号 | 单价 |
| 1 | **中央空调** | 6 | | 定频压缩机 | **十六匹** | 3900 |
| 2 | 变频压缩机 | 4500 |
| 3 | 主电脑板 | 2800 |
| 4 | 变频模块板 | 3300 |
| 5 | 外风扇电机 | 900 |
| 6 | 内风机电机 | 600 |
| 7 | 高压膨胀阀 | 300 |
| 8 | 线控器 | 180 |
| 9 | 蒸发器 | 800 |
| 10 | 四通阀 | 1700 |
| 11 | 冷冻油 | 250 |
| 12 | 氟利昂一项 | 600 |
| 13 | 传感器 | 160 |
| 14 | 高低压保护开关 | 150 |
| 15 | 交流接触器 | 400 |
| 16 | 铜管水管电线保温（米） | 140 |
| 17 | 检查清洗(包含滤网、滚轮、导条、散热片、出水口、面板等） | 160 |
| 18 | 水泵 | 450 |
| 19 | 内机水槽 | 230 |
| 20 | 外机风叶 | 220 |
| 21 | 内机风叶 | 150 |
| 22 | 清洗面板、滤网、出水口等 | 100 |
| **（六）冰箱、冰柜** | | | | | | |
| 序号 | 家电 名称 | 参考 数量 | 维修项目 | | 型号 | 单价 |
| 1 | 冰箱、 冰柜 | 23只 | 启动器及保护器 | |  | 8 |
| 2 | 冷凝器（含加氟） | |  | 180 |
| 3 | 外漏补焊加氟 | |  | 130 |
| 4 | 毛细管（含加氟） | |  | 100 |
| 5 | 小灯泡 | | 5w | 10 |
| 6 | 化箱定时器 | |  | 30 |
| 7 | 加热管 | | 20w | 15 |
| 8 | 压缩机（含加氟） | |  | 300 |
| 9 | 蒸发器（含加氟） | |  | 200 |
| 10 | 过滤器（含加氟） | |  | 150 |
| 11 | 温控器 | |  | 35 |
| 12 | 风扇电机 | |  | 40 |
| 13 | 电脑板 | |  | 150 |
| 14 | 四门冰柜压缩机 | |  | 1000 |
| 15 | 化霜温控及各管温 | |  | 100 |
| **（七）电视机** | | | | | | |
| 序号 | 家电名称 | 参考 数量 | 维修项目 | | 型号 | 单价 |
| 1 | 电视机 | 152只 | 管座 | | 50英寸以下 | 40 |
| 2 | 电容及电阻等小配件 | | 35 |
| 3 | 电脑板 | | 350 |
| 4 | 62只 | 管座 | | 50英寸以上 （含50英寸） | 50 |
| 5 | 电容及电阻等小配件 | | 40 |
| 6 | 电脑板 | | 460 |
| 7 | 电视机 | 15台 | 显示屏 | | 24寸 | 350 |
| 8 | 15台 | 显示屏 | | 26寸 | 350 |
| 9 | 15台 | 显示屏 | | 28寸 | 440 |
| 10 | 15台 | 显示屏 | | 32寸 | 500 |
| 11 | 15台 | 显示屏 | | 40寸 | 600 |
| 12 | 15台 | 显示屏 | | 42寸 | 700 |
| 13 | 15台 | 显示屏 | | 46寸 | 800 |
| **（八）电热水器** | | | | | | |
| 序号 | 家电 名称 | 参考 数量 | 维修项目 | | 型号 | 单价 |
| 1 | 电热水器 | 80台 | 加热棒 | | 1.5kw | 100 |
| 2 | 控制电路 | |  | 50 |
| 3 | 电脑板 | |  | 120 |
| 4 | 拆装 | |  | 100 |
| **（九）浴霸** | | | | | | |
| 序号 | 家电 名称 | 参考 数量 | 维修项目 | | 型号 | 单价 |
| 1 | 浴霸 | 47只 | 电容 | | 2uf | 15 |
| 2 | 风叶 | |  | 25 |
| 3 | 电机 | |  | 35 |
| 4 | 取暖灯泡 | |  | 15 |
| 5 | 拆装 | |  | 50 |
| **（十）洗衣机** | | | | | | |
| 序号 | 家电 名称 | 参考 数量 | 维修项目 | | 型号 | 单价 |
| 1 | 洗衣机 | 22台 | 电容器 | |  | 10 |
| 2 | 离合器 | |  | 50 |
| 3 | 皮带 | |  | 20 |
| 4 | 排水电机 | |  | 20 |
| 5 | 电机 | |  | 60 |
| 6 | 电脑板 | |  | 100 |
| 7 | 进水阀 | |  | 30 |
| 8 | 电源开关 | |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 家电名称 | 参考数量 | 维修项目 | 型号 | 单价 |
| 1 | 冷库 | 4 | 启动器及保护器 |  | 60 |
| 2 | 冷凝器（含加氟） |  | 600 |
| 3 | 外漏补焊加氟 |  | 350 |
| 4 | 膨胀阀（含加氟） |  | 450 |
| 5 | 防爆灯 |  | 180 |
| 6 | 化霜定时器 |  | 200 |
| 7 | 加热管 |  | 180 |
| 8 | 压缩机（含加氟） |  | 2800 |
| 9 | 蒸发器（含加氟） |  | 4200 |
| 10 | 温控器 |  | 350 |
| 11 | 风扇电机 |  | 450 |
| 12 | 电脑板 |  | 650 |
| 13 | 补加氟利昂 |  | 300 |
| 14 | 化霜温控及各管温 |  | 260 |

(十一）冷库