2025年度PE管及配件采购项目

项目编号: 绍柯企{2025}304号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴柯桥滨海供水有限公司（盖章）

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司（盖章）

监督机构：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

2025年 4月15日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

2025年度PE管及配件采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于 2025年5月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企{2025}304号

项目名称：2025年度PE管及配件采购项目

预算金额（元）：7900000

最高限价（元）：7600000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：2025年度PE管及配件采购项目

数量：  1

预算金额（元）: 7900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购给水管规格为DN25-1000及相应配件，排水管规格为DN20-630及相应配件（具体详见招标文件清单）。

备注：      /

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、其他要求

2.1.企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

2.2投标人在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（投标人提供承诺书）。

2.3投标人在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内（投标人提供承诺书）。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年5月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年5月8日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年5月8日09：00

开标地点（网址）：绍兴柯桥水务集团有限公司二楼开标室通过乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：本项目由滨海供水公司牵头对2025年度PE管及配件采购项目进行公开招标,该项目总预算约为790万元（其中绍兴柯桥滨海供水有限公司预算180万元、绍兴柯桥供水有限公司预算490万元、绍兴柯桥排水有限公司预算90万元、绍兴水处理发展有限公司预算30万元）

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴柯桥滨海供水有限公司

地址：绍兴市柯桥区滨海工业区思源路口

传真：0575-85623081

项目联系人（询问）：陈森俊

项目联系方式（询问）：0575-89981190

质疑联系人：王国芳

质疑联系方式：0575-89985731

2.采购代理机构信息

名称：浙江明业项目管理有限公司

地址：绍兴市柯桥区瓜渚路立新花园北区5-308

传真：0575-84127618

项目联系人（询问）：黄钢

项目联系方式（询问）：13484324117

质疑联系人：马佳琦

质疑联系方式：0575-85680965

3.国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区裕民西路

联系人 ：林女士

监督投诉电话：0575－85562519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款劳务、材料、质检（自检）、第三方检测费、运输、装卸、缺陷修复、管理、保险、税费等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 由采购人支付 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5%（不计息）。中标单位根据招标文件中的清单分别缴纳合同履约保证金至绍兴柯桥供水有限公司、绍兴柯桥滨海供水有限公司、绍兴柯桥排水有限公司、绍兴水处理发展有限公司。 |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购。 |
| 12 | 失信行为惩处 | 中标人在公共资源交易中或合同履约中有失信行为的，取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（乐采云平台www.lecaiyun.com）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）;

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.5投标承诺书

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1投标产品规格配置清单；

10.2.2技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.3商务响应表；

10.2.4项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.5项目负责人情况表；

10.2.6项目组人员名单；

10.2.7售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.8优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.9投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.2.10廉政承诺书；

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1开标一览表(报价表)。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在乐采云平台自行下载中标通知书）。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为中标合同金额的5%。

- 九、合同公示

26. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

27.履约验收

27.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

27.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

27.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

27.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

27.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

- 货物清单及技术要求

1.采购原则：

1.1 本着“实用、可靠、先进、经济”的原则，充分利用现有资源，结合招标人的具体情况和实际工作需求进行配置。

2.招标物品名称、数量、技术要求（详见开标一览表及明细表）：

3. PE管材及配件技术要求：（绍兴柯桥滨海供水有限公司、绍兴柯桥供水有限公司、绍兴柯桥排水有限公司）

▲本技术规格涉及的管材，将用于给排水管道工程建设，投标人提供的产品和服务必须满足本技术规格的要求，如有技术偏差应在投标文件中详细说明，招标人只接受高于或等同于本技术规格要求的产品和服务，投标投标人在投标文件中必须详细说明。

PE管必须严格按照GB/T13663.2-2018，PE管件必须严格按照GB/T13663.3-2018标准的规定，材质为PE100，管径DE25-DE1000,1.6MPa、1.0MPa（排水管标准除卫生标准外参照给水管标准）。投标人应在投标文件中详细阐明所提供的实际质量标准、试验方法、检验规格和包装运输方式。具体为：

A、本次PE管是指聚乙烯塑料管,给水PE管原料应选用北欧化工（博禄化工）HE3488LSW、HE3490LS、沙比克P6006、大韩石化P600、上海石化YGH041T的PE100原料颗粒；排水PE管原料应选用国内产品上海石化YGH041、吉林石化100S牌号、中沙（天津）石化PN049三家PE100原料颗粒或同等档次及以上品牌的PE100原料颗粒（并提供相应证明资料）。

B、管材标准长度为6m或12m（根据招标人要求），允许偏差但不低于国标。

C、采用热熔对接连接或电熔承插连接；与不同材质连接时采用法兰或丝扣连接。

D、关键内外表面应清洁光洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端应切割平整，并与管轴线垂直。

E、断率伸长率（Mpa）≥350

F、氧化诱导时间，min（210℃）≥20

G、纵向尺寸回缩率，％（110℃）≤3

H、熔体流动速率，加工前后变化率不超过20%。

I、PE管配件材质与直管有相同机械性能的聚乙烯。（GB/T13663）

J、冷热水静液压80℃、165小时；20℃、100小时。

K、管壁外径与壁厚必须符合国标，正公差≥0。

L、供货供排水管壁中，均镶嵌蓝色细条纹，且细条数量不少于3条。

M、其它未明要求按照《给水用聚乙烯（PE）管》GB/T13663-2000）

N、中标人在PE管运输中注意采取包装防护措施，避免光照以影响管道质量。

O、中标人需免费提供PE管道安装的技术资料及现场技术指导

4. PE管材及配件技术要求：（绍兴水处理发展有限公司）

4.1说明：

(1)PE 管材及配件采用PE100型号，要求管径大于32的各型号管材用条管，管径小于或等于32的各型号管材用盘管或条管（业主申购时注明）。

(2) 供货商所提供的管材、配件应印有厂家出厂时的标志（配件如未印有100标志的，厂家必须出具书面承诺函，保证所有配件是PE100以上型号），且管材上标志间距不超过2米。标志至少应包括：生产厂名或商标；公称外径、压力；生产日期；采用标准号；

（3）dn指的是管材的公称外径。

4.2质量要求

（1）规定用聚乙烯树脂为主要原料制作，产品应是成型的给水用聚乙烯管材，具有产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存说明，出厂合格证、检测报告及复检报告，并出具相关专业的检测部门的检测报告。

（2）执行标准：

供应的聚乙烯（PE）管应达到下列标准和规范最新版本要求

GB/T13663-2000、Q/ZWX008-2001产品标准

GB/T17219-1998卫生标准

GB/T2918——1998塑料试样状态调节和试验的标准环境（idtISO291;1997）

GB/T3681——1983塑料自然气候暴露试验方法

GB/T3682——1983热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB/T6i11——1985长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqvISO/DP1167:1978）

GB/T6671.2——1986聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idtISO2506:1981）

GB/T8804.2——1988热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚乙烯管材（eqvISO/DIS3504-2）

GB/T8806——1988塑料管材尺寸测量方法（eqvISO3126:1974）

GB/T13021——1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neqISO6964:1986）

GB/T17219——1998生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T17391——1998聚乙烯管材和管件热稳定性试验方法（eqvISO/TR10837;1991）

GB/T18251——2000聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB/T18252——2000塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

GB/T13663.2——2005给水用聚乙烯（PE）管道系统

上述标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

4.3 PE管参数标准要求：

（1）供货材料色标要求：管材颜色为黑色共挤蓝条，色条沿管材纵向至少有三条

（2）供货PE单根管材长度要求：6米/根。

（3）外观：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡和明显的划伤、凹痕、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

（4）管材及配件材料级别要求：选用PE100级聚乙烯管材。

（5）管材的平均外径极限偏差及壁厚极限偏差、管材的弯曲度、管材的物理机械性能均应符合国家有关标准和规范。平均外经公差采用等级A。

（6）管材同一截面的壁厚极限偏差不得超过国家有关标准和规范。

（7）在常温下，管材极限偏差的下偏差、上偏差不得超过国家有关标准和规范。

（8）管材及配件的公称压力：1.0-1.6Mpa。

5.推荐品牌为伟星、中财、日丰、公元、联塑、金牛、康泰、顾地、枫叶或同等档次及以上品牌。

二、商务要求

▲2.1合同期

自合同签订之日起一年或合同有效期内金额执行完毕。

▲2.2供货期

具体供货批次、供货时间以招标人书面通知为准，每批次接到招标人计划单后10个工作日内供货完毕。

▲2.3供货地点

绍兴市柯桥区

▲2.4售后服务

中标人须提供从验收合格之日起，2年的免费质保期。投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标人负责对其实施的项目提供现场服务。要求中标人在接到招标人的电话后2小时内响应，24小时内到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障，48小时内无法修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用。

2.5结算原则

2.5.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.5.2中标单价为固定单价，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整；

2.5.3 中标金额系招标人意向采购金额，不代表实际采购数量、金额。实际采购数量以招标人需求及下单指令为准，并结合固定单价按实结算。

▲2.6付款方式

2.6.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并通过验收后，在次月30号前按实际供货量的90%支付货款；

2.6.2合同履行完毕，无任何违反合同条例情况后付至实际到货金额的97.5%并退还履约保证金（不计息）；

2.6.3剩余2.5%在质保期满后付清（质保期以合同最后一批货到后开始算起）；

2.6.4中标人未能在约定的供货时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓或拒绝支付货物款；

2.6.5 发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费，本项目税率为13%）。

2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量的权力，投标供应商应对系统方案中设备明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1验收以招标文件和技术文件、投标文件、合同及技术要求为依据。

2.8.2供货完成后，中标人应提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

2.8.3验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.8.4符合验收条件的，由招标人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

2.8.5整改完毕且复验合格后将本项目货物交给招标人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.6招标人在中标人送货后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及招标人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人在验收单上签字。

2.8.7招标人有权对中标人所供PE管及配件随机抽检，交予第三方检测机构进行质量检测，检测费用由中标人支付。因检测造成的材料耗损，由中标人负责补足。检测不合格的，按违约责任2.9.2进行赔偿。

▲2.9违约责任

2.9.1每批次发生逾期交货的，中标人应按逾期交货每日金额1000元向招标人支付违约金。每批次逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，招标人可解除本合同，并罚没中标人全部履约保证金，同时作违约论处。

2.9.2中标人单批次供货质量达不到招标文件规定的质量要求的，第一次发现中标人应无偿调换并处以单批次供货金额20%的违约金，第二次发现中标人应无偿调换并处以单批次供货金额40%的违约金，第三次发现扣除全部履约保证金作为违约金并终止合同，造成招标人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

2.9.3中标人所交的货物由中标人负责卸货，未按要求执行的，招标人有权拒收该货物，由此引起的供货延期，按2.9.1逾期交付进行赔偿。

2.9.4因中标人违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处；

因招标人违约造成终止合同，招标人应退还中标人缴纳的履约保证金。

▲2.10其他要求

2.10.1中标人必须按规定程序和有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，由中标人承担相应的责任。

2.10.2如中标人在公共资源交易环节中或合同履约环节中发生失信行为，将取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。

2.10.3本项目涉及柴油动力移动源的，该移动源应当符合低排放要求：根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，中标人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向招标人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定中标人违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任，一经发现，扣除合同款1000元/次。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在半小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19、商务技术分（40分）

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标产品的生产企业提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）-至今在国内同类项目业绩合同，单个合同金额在500万元以上的，每提供1份得1.5分，满分4.5分；（需提供合同复印件、发票和验收报告复印件并加盖公章，如合同中不能体现相应特征，另需提供业主证明材料并加盖公章。）未提供或资料提供不全不得分。 | 0-4.5分 |
| 2 | 产品 认证 | 投标人或PE管的生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证得0.5分；环境管理体系认证得0.5分；职业健康安全管理体系认证得0.5分。最高得1.5分，没有不得分。 （投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商公章，并提供国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）网上查询截图加盖公章，未提供或未在有效期限内不得分。） | 0-1.5分 |
| 3 | 企业资信荣誉（以网站查询结果为依据的可提供网站链接或网站截图） | 1、投标企业生产的本次投标产品获得国家建筑材料测试中心颁发的绿色建筑选用产品证书或健康建材标志证书的得1分。（没有的或不在有效期内的不得分。投标文件中提供证书电子扫描件并加盖公章） | 0-1分 |
|  |  | 2、投标产品PE给水管材获得住房和城乡建设部科技发展促进中心颁发的“建设行业科技成果推广项目”证书并在有效期内的得1分。（须提供证书电子扫描件并加盖公章，不提供不得分） | 0-1分 |
|  |  | 3、投标产品制造商具有中国合格评定国家认可委员会出具的实验室认可认证CNAS证书的（具备管材和管件检测能力）得3分，没有的或不在有效期内的不得分。（须提供证书电子扫描件并加盖公章及具备管材和管件检测能力的证明材料，在投标文件中提供网站查询结果页面作证） | 0-3分 |
|  |  | 5、根据投标产品的生产企业的生产线的数量及先进性（生进性以生产设备产品口径大小判断）进行评分，生产线数量及先进性完全满足的得2分，生产线数量及先进性较满足的得1分，生产线数量及先进性一般的得0.5分，其余不得分。 （投标文件中提供投标人生产线数量清单、生产线图片、采购发票或合同等材料扫描件，并加盖公章） | 0-2分 |
|  |  | 6、投标产品的PE生产原料具有2024年度或2025年度国家塑料制品质量监督检验中心或国家化学建材监督检测中心出具的检验报告的，得1分。（须提供检验报告电子扫描件并加盖公章，不提供不得分） | 0-1分 |
|  |  | 7、投标产品的管材、管件为同一生产厂家生产的，得1分（提供证明材料电子扫描件，合同执行过程中招标人进行检查，若有作假，取消中标资格） | 0-1分 |
| 4 | 产品工艺水平、技术参数 | 1、投标产品制造商具有完整的、先进的质量检测设备（如微机控制电子万能试验机、静液压试验台、电热恒温鼓风干燥箱），有一项加0.5分，满分1.5分。 2、投标产品制造商具有检测原材料炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率设备的，有一项加0.5分，满分1.5分。 （投标单位对于以上设备，在投标文件中须列表，并提供采购发票或报关单、合同等相关证明材料扫描件） | 0-3分 |
|  |  | 1、对所投产品DN110口径的纵向回缩率进行评分： SDR11（PE100管材）纵向回缩率（110℃ 120min）≤1% 的得1分，纵向回缩率（110℃ 120min）≤2% 的得0.5分。 2、对所投产品DN160口径的熔体质量流动速率进行评分： SDR11（PE100管材）熔体质量流动速率（190℃，5kg，g/10min），变化率≤5 %的得1分，变化率≤10 % 的得0.5分。 3、对所投产品DN315口径的断裂伸长率进行评分： SDR17（PE100管）断裂伸长率≥650%的得1分，材断裂伸长率≥500%的得0.5分。 4、对所投产品DN800口径的管材氧化诱导时间（210℃）进行评分： SDR11（PE100管）氧化诱导时间（210℃）≥40min 的得1分，氧化诱导时间（210℃）≥30min的得0.5分。 (投标文件中提供具有CNAS 或CMA资质的第三方型式检测报告扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分) | 0-4分 |
| 5 | 品牌 档次 | 对投标单位所选择的PE管及管件品牌的档次和技术要求与招标文件的满足程度进行分类划分，档次及技术要求完全满足的得12分，档次及技术要求较满足的得6分，档次及技术要求一般的得 2分，其余不得分。 | 0-12分 |
| 6 | 质保期的延续 | 投标单位提供的设备在招标文件规定的质保期基础上承诺给予延期优惠，每延长1年，得1分，满分4分。（承诺书须加盖公章） | 0-4分 |
| 7 | 售后服务 | 投标人针对本项目提供售后服务方案和承诺，对投标人服务水平、应急处理预案、专业技术指导、备品备件、售后服务承诺等进行综合评分，内容全面完善、可操作性强得2分，内容较全面完善、可操作性较强得1分，内容一般，可操作性一般得0.5分，其余不得分。 | 0-2分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

20、价格分（60分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 60分 | 1、所有有效报价的算术平均值为满分基准价（当有效报价在8家及以上时，先在有效报价中去掉1个最高报价、1个最低报价后进行算术平均）；当有效报价在5-7家时，对所有有效报价进行算数平均）；当有效报价在4家及以下时，直接以最低有效报价为评标基准价，算术平均值四舍五入后保留小数点后两位； 2、各投标人的有效报价每高于满分基准价1个百分点扣1分，低于满分基准价1个百分点扣0.6分，不足部分按比例扣分，扣完为止，得分四舍五入保留小数点后二位（例如：满分基准价3000000元，投标报价为3030000元时，扣1分，投标报价为2970000元时，扣0.6分）。 （计算得分保留小数点后2位） 3、去掉的最高、最低报价仍进行价格标评审(最高或最低报价出现并列个数超过去掉个数时，例如：去掉2个最高报价，报价出现3000000元、3000000元、3000000元、2970000元时，去掉的最高报价为3000000元、3000000元)。 |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据（填写采购代理机构名称）关于项目编号为（2025年度PE管及配件采购项目）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 厂家型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期  年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金     元。[合同履约保证金在供货完毕并经招标人验收合格后无任何违反合同的情况下，30个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：采购人指定地点

八、货款支付

付款方式

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、违约责任

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、其他责任

详见招标文件

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）投标承诺书………………………………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、投标承诺书

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我单位承诺：

1、（投标人或联合体牵头人全称）和项目负责人近五年无行贿犯罪记录。

2、（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为。

3、（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单（且在处罚期内）。

4、我方承诺虚假承诺，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

- （8）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（10）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同期 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、廉政承诺书

绍兴柯桥滨海供水有限公司：

为了积极配合贵单位进行的                      （项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解绍兴柯桥滨海供水有限公司招投标纪律，积极配合贵单位招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向绍兴柯桥滨海供水有限公司涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向绍兴柯桥滨海供水有限公司招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向绍兴柯桥滨海供水有限公司及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督小组举报（举报电话：0575－85562519）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（电子签名）：                                                                                 日期：  年   月 日

九、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十一、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

- （2）投标报价明细表……………………………………………………………（页码）

开标一览表(报价表)

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 服务公司 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴柯桥滨海供水有限公司 |  | 详见投标报价明细表 |
| 2 | 绍兴柯桥供水有限公司 |  | 详见投标报价明细表 |
| 3 | 绍兴柯桥排水有限公司 |  | 详见投标报价明细表 |
| 4 | 绍兴水处理发展有限公司 |  | 详见投标报价明细表 |
| 投标总价合计金额小写： |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.投标人报价不得超过上限单价和上限总价，否则作废标处理。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二 、投标报价明细表

绍兴柯桥滨海供水有限公司

| 序 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D25*2.3 | 米 | 2958 |  |  | 2.45 |
| 2 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D32*3.0 | 米 | 1956 |  |  | 4.01 |
| 3 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D50*4.6 | 米 | 1458 |  |  | 9.61 |
| 4 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D63*5.8 | 米 | 798 |  |  | 15.28 |
| 5 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D110*10.0 | 米 | 1596 |  |  | 45.76 |
| 6 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D160*14.6 | 米 | 1098 |  |  | 97.13 |
| 7 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D225*20.5 | 米 | 1200 |  |  | 191.66 |
| 8 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D315*28.6 | 米 | 1200 |  |  | 374.13 |
| 9 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D355*32.2 | 米 | 600 |  |  | 474.92 |
| 10 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D500*45.4 | 米 | 228 |  |  | 942.25 |
| 11 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D560*50.8 | 米 | 60 |  |  | 1180.53 |
| 12 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D160*9.5 | 米 | 600 |  |  | 65.67 |
| 13 | 直通 |  | S25 | 只 | 1500 |  |  | 0.43 |
| 14 | 直通 |  | S32 | 只 | 1000 |  |  | 0.73 |
| 15 | 直通 |  | S50 | 只 | 400 |  |  | 1.82 |
| 16 | 直通 |  | S63 | 只 | 200 |  |  | 3.2 |
| 17 | 90°弯头 |  | L25 | 只 | 2500 |  |  | 0.78 |
| 18 | 90°弯头 |  | L32 | 只 | 1000 |  |  | 1.4 |
| 19 | 90°弯头 |  | L50 | 只 | 200 |  |  | 3.93 |
| 20 | 90°弯头 |  | L63 | 只 | 50 |  |  | 7.32 |
| 21 | 90°弯头 |  | L75 | 只 | 50 |  |  | 12.16 |
| 22 | 90°弯头 |  | L90 | 只 | 70 |  |  | 17.64 |
| 23 | 90°弯头 |  | L110 | 只 | 300 |  |  | 30.92 |
| 24 | 90°弯头 |  | L160 | 只 | 120 |  |  | 77.24 |
| 25 | 90°弯头 |  | L200 | 只 | 50 |  |  | 139.5 |
| 26 | 90°弯头 |  | L225 | 只 | 50 |  |  | 257.54 |
| 27 | 90°弯头 |  | L315 | 只 | 10 |  |  | 349.92 |
| 28 | 90°弯头 |  | L355 | 只 | 10 |  |  | 464.32 |
| 29 | 90°弯头 |  | L400 | 只 | 5 |  |  | 593.8 |
| 30 | 90°弯头 |  | L500 | 只 | 5 |  |  | 1619.02 |
| 31 | 异径直接 |  | S225*110 | 只 | 10 |  |  | 78.89 |
| 32 | 异径直接 |  | S160*110 | 只 | 10 |  |  | 36.39 |
| 33 | 异径直接 |  | S110*90 | 只 | 5 |  |  | 16.07 |
| 34 | 异径直接 |  | S110*75 | 只 | 25 |  |  | 15.62 |
| 35 | 异径直接 |  | S110*63 | 只 | 25 |  |  | 15.62 |
| 36 | 异径直接 |  | S90*75 | 只 | 20 |  |  | 10.56 |
| 37 | 异径直接 |  | S90*50 | 只 | 20 |  |  | 9.23 |
| 38 | 异径直接 |  | S75*63 | 只 | 20 |  |  | 7.15 |
| 39 | 异径直接 |  | S75*50 | 只 | 20 |  |  | 5.92 |
| 40 | 异径直接 |  | S63*50 | 只 | 100 |  |  | 2.97 |
| 41 | 异径直接 |  | S63*32 | 只 | 100 |  |  | 2.75 |
| 42 | 异径直接 |  | S63*25 | 只 | 100 |  |  | 2.73 |
| 43 | 异径直接 |  | S50*32 | 只 | 150 |  |  | 1.59 |
| 44 | 异径直接 |  | S50*25 | 只 | 150 |  |  | 1.51 |
| 45 | 异径直接 |  | S32*25 | 只 | 250 |  |  | 0.63 |
| 46 | 三通 |  | T25 | 只 | 400 |  |  | 0.93 |
| 47 | 三通 |  | T32 | 只 | 200 |  |  | 1.66 |
| 48 | 三通 |  | T50 | 只 | 60 |  |  | 4.87 |
| 49 | 三通 |  | T63 | 只 | 55 |  |  | 8.6 |
| 50 | 三通 |  | T75 | 只 | 5 |  |  | 16.13 |
| 51 | 三通 |  | T90 | 只 | 15 |  |  | 23.53 |
| 52 | 三通 |  | T110 | 只 | 25 |  |  | 37.93 |
| 53 | 三通 |  | T160 | 只 | 15 |  |  | 101.36 |
| 54 | 三通 |  | T200 | 只 | 5 |  |  | 207.79 |
| 55 | 三通 |  | T225 | 只 | 5 |  |  | 271.92 |
| 56 | 异径三通 |  | T32*25 | 只 | 150 |  |  | 1.51 |
| 57 | 异径三通 |  | T50*25 | 只 | 150 |  |  | 3.17 |
| 58 | 异径三通 |  | T50*32 | 只 | 100 |  |  | 3.44 |
| 59 | 异径三通 |  | T63*25 | 只 | 55 |  |  | 5.14 |
| 60 | 异径三通 |  | T63*32 | 只 | 55 |  |  | 5.86 |
| 61 | 异径三通 |  | T63*50 | 只 | 55 |  |  | 7.52 |
| 62 | 异径三通 |  | T90*50 | 只 | 10 |  |  | 16.85 |
| 63 | 异径三通 |  | T90*63 | 只 | 20 |  |  | 18.26 |
| 64 | 异径三通 |  | T90*75 | 只 | 10 |  |  | 21.71 |
| 65 | 异径三通 |  | T110*63 | 只 | 50 |  |  | 30.55 |
| 66 | 异径三通 |  | T110*75 | 只 | 10 |  |  | 33.78 |
| 67 | 异径三通 |  | T160*110 | 只 | 20 |  |  | 87.04 |
| 68 | 外丝直接 |  | S25*3/4M | 只 | 800 |  |  | 6.02 |
| 69 | 外丝直接 |  | S32*1M | 只 | 500 |  |  | 8.75 |
| 70 | 外丝直接 |  | S50*1(1/2)M | 只 | 250 |  |  | 21.97 |
| 71 | 外丝直接 |  | S63*2M | 只 | 250 |  |  | 33.51 |
| 72 | 内丝直通 |  | S25*1/2F | 只 | 300 |  |  | 3.62 |
| 73 | 内丝直接 |  | S25*3/4F | 只 | 800 |  |  | 5.7 |
| 74 | 内丝直接 |  | S32*1F | 只 | 250 |  |  | 7.79 |
| 75 | 内丝直接 |  | S50*1(1/2)F | 只 | 250 |  |  | 18.07 |
| 76 | 内丝直接 |  | S63*2F | 只 | 210 |  |  | 29.82 |
| 77 | 45°弯头 |  | L25 | 只 | 50 |  |  | 0.56 |
| 78 | 45°弯头 |  | L32 | 只 | 50 |  |  | 1.06 |
| 79 | 45°弯头 |  | L50 | 只 | 50 |  |  | 2.83 |
| 80 | 45°弯头 |  | L90 | 只 | 10 |  |  | 15.24 |
| 81 | 45°弯头 |  | L110 | 只 | 10 |  |  | 22.53 |
| 82 | 45°弯头 |  | L160 | 只 | 10 |  |  | 63.71 |
| 83 | 45°弯头 |  | L200 | 只 | 10 |  |  | 108.61 |
| 84 | 45°弯头 |  | L225 | 只 | 10 |  |  | 197.91 |
| 85 | 45°弯头 |  | L315 | 只 | 10 |  |  | 374.4 |
| 86 | 45°弯头 |  | L400 | 只 | 10 |  |  | 547.3 |
| 87 | 管堵 |  | 25 | 只 | 50 |  |  | 0.31 |
| 88 | 管堵 |  | 32 | 只 | 50 |  |  | 0.59 |
| 89 | 管堵 |  | 50 | 只 | 50 |  |  | 1.55 |
| 90 | 内螺纹弯头 |  | L25*3/4F | 只 | 10 |  |  | 6.01 |
| 91 | 外螺纹弯头 |  | L25*3/4M | 只 | 10 |  |  | 6.54 |
| 92 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE315 | 只 | 10 |  |  | 178.68 |
| 93 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE315 | 片 | 10 |  |  | 232.21 |
| 94 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE225 | 只 | 10 |  |  | 111.13 |
| 95 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE225 | 片 | 10 |  |  | 112.2 |
| 96 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE160 | 只 | 60 |  |  | 48.83 |
| 97 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE160 | 片 | 60 |  |  | 95.39 |
| 98 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE110 | 只 | 220 |  |  | 20.62 |
| 99 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE110 | 片 | 220 |  |  | 57.6 |
| 100 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE90 | 只 | 30 |  |  | 14.24 |
| 101 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE90 | 片 | 30 |  |  | 43.2 |
| 102 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE500 | 只 | 2 |  |  | 445.9 |
| 103 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE500 | 片 | 2 |  |  | 530.4 |
| 104 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE110 | 只 | 10 |  |  | 10.31 |
| 105 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE110 | 片 | 10 |  |  | 39.65 |
| 合计 | 大写： 元 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

绍兴柯桥供水有限公司

| 序 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D25*2.3 | 米 | 24000 |  |  | 2.45 |
| 2 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D32*3.0 | 米 | 12000 |  |  | 4.01 |
| 3 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D40*3.7 | 米 | 240 |  |  | 6.21 |
| 4 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D50*4.6 | 米 | 12000 |  |  | 9.61 |
| 5 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D63*5.8 | 米 | 15000 |  |  | 15.28 |
| 6 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D75*6.8 | 米 | 2700 |  |  | 21.28 |
| 7 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D90*8.2 | 米 | 1200 |  |  | 30.83 |
| 8 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D110*10.0 | 米 | 4500 |  |  | 45.76 |
| 9 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D160*14.6 | 米 | 3300 |  |  | 97.13 |
| 10 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D225*20.5 | 米 | 1200 |  |  | 191.66 |
| 11 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D315*28.6 | 米 | 300 |  |  | 374.13 |
| 12 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D355*32.2 | 米 | 180 |  |  | 474.92 |
| 13 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D400*36.3 | 米 | 360 |  |  | 602.98 |
| 14 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D450*40.9 | 米 | 120 |  |  | 763.67 |
| 15 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D500*45.4 | 米 | 120 |  |  | 942.25 |
| 16 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D560*50.8 | 米 | 120 |  |  | 1180.53 |
| 17 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D630*57.2 | 米 | 240 |  |  | 1495.65 |
| 18 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D710*64.5 | 米 | 120 |  |  | 2008.67 |
| 19 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D800*72.6 | 米 | 120 |  |  | 2547.35 |
| 20 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D1000*90.2 | 米 | 60 |  |  | 4213.49 |
| 21 | 直通 |  | S25 | 只 | 12000 |  |  | 0.43 |
| 22 | 直通 |  | S32 | 只 | 6000 |  |  | 0.73 |
| 23 | 直通 |  | S40 | 只 | 50 |  |  | 1.11 |
| 24 | 直通 |  | S50 | 只 | 2000 |  |  | 1.82 |
| 25 | 直通 |  | S63 | 只 | 2000 |  |  | 3.2 |
| 26 | 直通 |  | S75 | 只 | 20 |  |  | 3.53 |
| 27 | 直通 |  | S90 | 只 | 10 |  |  | 5.82 |
| 28 | 直通 |  | S110 | 只 | 20 |  |  | 10.66 |
| 29 | 90°弯头 |  | L25 | 只 | 12000 |  |  | 0.78 |
| 30 | 90°弯头 |  | L32 | 只 | 6000 |  |  | 1.4 |
| 31 | 90°弯头 |  | L40 | 只 | 30 |  |  | 2.25 |
| 32 | 90°弯头 |  | L50 | 只 | 6000 |  |  | 3.93 |
| 33 | 90°弯头 |  | L63 | 只 | 5000 |  |  | 7.32 |
| 34 | 90°弯头 |  | L75 | 只 | 300 |  |  | 12.16 |
| 35 | 90°弯头 |  | L90 | 只 | 300 |  |  | 17.64 |
| 36 | 90°弯头 |  | L110 | 只 | 1000 |  |  | 30.92 |
| 37 | 90°弯头 |  | L160 | 只 | 150 |  |  | 77.24 |
| 38 | 90°弯头 |  | L200 | 只 | 5 |  |  | 139.5 |
| 39 | 90°弯头 |  | L225 | 只 | 50 |  |  | 257.54 |
| 40 | 90°弯头 |  | L315 | 只 | 30 |  |  | 349.92 |
| 41 | 90°弯头 |  | L355 | 只 | 10 |  |  | 464.32 |
| 42 | 90°弯头 |  | L400 | 只 | 20 |  |  | 593.8 |
| 43 | 90°弯头 |  | L450 | 只 | 10 |  |  | 1008.48 |
| 44 | 90°弯头 |  | L500 | 只 | 5 |  |  | 1619.02 |
| 45 | 90°弯头 |  | L560 | 只 | 5 |  |  | 1933.53 |
| 46 | 90°弯头 |  | L630 | 只 | 5 |  |  | 2159.94 |
| 47 | 90°弯头 |  | L710 | 只 | 5 |  |  | 4361.5 |
| 48 | 90°弯头 |  | L800 | 只 | 5 |  |  | 6026.8 |
| 49 | 90°弯头 |  | L900 | 只 | 5 |  |  | 7930 |
| 50 | 90°弯头 |  | L1000 | 只 | 5 |  |  | 10705.5 |
| 51 | 异径直接 |  | S500*400 | 只 | 5 |  |  | 432.81 |
| 52 | 异径直接 |  | S450*400 | 只 | 5 |  |  | 335.93 |
| 53 | 异径直接 |  | S450*315 | 只 | 5 |  |  | 428.22 |
| 54 | 异径直接 |  | S315*225 | 只 | 20 |  |  | 130.85 |
| 55 | 异径直接 |  | S315*200 | 只 | 5 |  |  | 129.79 |
| 56 | 异径直接 |  | S315*160 | 只 | 10 |  |  | 101.79 |
| 57 | 异径直接 |  | S225*160 | 只 | 10 |  |  | 67.86 |
| 58 | 异径直接 |  | S225*110 | 只 | 20 |  |  | 78.89 |
| 59 | 异径直接 |  | S160*110 | 只 | 50 |  |  | 36.39 |
| 60 | 异径直接 |  | S110*90 | 只 | 50 |  |  | 16.07 |
| 61 | 异径直接 |  | S110*75 | 只 | 50 |  |  | 15.62 |
| 62 | 异径直接 |  | S110*63 | 只 | 50 |  |  | 15.62 |
| 63 | 异径直接 |  | S90*75 | 只 | 60 |  |  | 10.56 |
| 64 | 异径直接 |  | S90*63 | 只 | 60 |  |  | 9.7 |
| 65 | 异径直接 |  | S90*50 | 只 | 50 |  |  | 9.23 |
| 66 | 异径直接 |  | S75*63 | 只 | 150 |  |  | 7.15 |
| 67 | 异径直接 |  | S75*50 | 只 | 150 |  |  | 5.92 |
| 68 | 异径直接 |  | S63*50 | 只 | 500 |  |  | 2.97 |
| 69 | 异径直接 |  | S63*32 | 只 | 500 |  |  | 2.75 |
| 70 | 异径直接 |  | S63*25 | 只 | 500 |  |  | 2.73 |
| 71 | 异径直接 |  | S50*32 | 只 | 500 |  |  | 1.59 |
| 72 | 异径直接 |  | S50*25 | 只 | 500 |  |  | 1.51 |
| 73 | 异径直接 |  | S40*32 | 只 | 20 |  |  | 0.95 |
| 74 | 异径直接 |  | S40*25 | 只 | 20 |  |  | 0.92 |
| 75 | 异径直接 |  | S32*25 | 只 | 800 |  |  | 0.63 |
| 76 | 三通 |  | T25 | 只 | 1000 |  |  | 0.93 |
| 77 | 三通 |  | T32 | 只 | 500 |  |  | 1.66 |
| 78 | 三通 |  | T40 | 只 | 30 |  |  | 2.85 |
| 79 | 三通 |  | T50 | 只 | 800 |  |  | 4.87 |
| 80 | 三通 |  | T63 | 只 | 500 |  |  | 8.6 |
| 81 | 三通 |  | T75 | 只 | 100 |  |  | 16.13 |
| 82 | 三通 |  | T90 | 只 | 50 |  |  | 23.53 |
| 83 | 三通 |  | T110 | 只 | 100 |  |  | 37.93 |
| 84 | 三通 |  | T160 | 只 | 100 |  |  | 101.36 |
| 85 | 三通 |  | T200 | 只 | 5 |  |  | 207.79 |
| 86 | 三通 |  | T225 | 只 | 50 |  |  | 271.92 |
| 87 | 三通 |  | T315 | 只 | 20 |  |  | 550.68 |
| 88 | 三通 |  | T355 | 只 | 10 |  |  | 755.56 |
| 89 | 三通 |  | T400 | 只 | 20 |  |  | 989.56 |
| 90 | 三通 |  | T450 | 只 | 10 |  |  | 1442.68 |
| 91 | 三通 |  | T500 | 只 | 10 |  |  | 1692.81 |
| 92 | 三通 |  | T560 | 只 | 10 |  |  | 2299.7 |
| 93 | 三通 |  | T630 | 只 | 10 |  |  | 2876.62 |
| 94 | 三通 |  | T710 | 只 | 5 |  |  | 4361.5 |
| 95 | 三通 |  | T800 | 只 | 5 |  |  | 5693.74 |
| 96 | 三通 |  | T900 | 只 | 5 |  |  | 8723 |
| 97 | 三通 |  | T1000 | 只 | 5 |  |  | 12688 |
| 98 | 异径三通 |  | T32*25 | 只 | 600 |  |  | 1.51 |
| 99 | 异径三通 |  | T40*25 | 只 | 20 |  |  | 2.02 |
| 100 | 异径三通 |  | T40*32 | 只 | 20 |  |  | 2.35 |
| 101 | 异径三通 |  | T50*25 | 只 | 1200 |  |  | 3.17 |
| 102 | 异径三通 |  | T50*32 | 只 | 500 |  |  | 3.44 |
| 103 | 异径三通 |  | T63*25 | 只 | 500 |  |  | 5.14 |
| 104 | 异径三通 |  | T63*32 | 只 | 500 |  |  | 5.86 |
| 105 | 异径三通 |  | T63*50 | 只 | 200 |  |  | 7.52 |
| 106 | 异径三通 |  | T75*32 | 只 | 150 |  |  | 9.87 |
| 107 | 异径三通 |  | T75*50 | 只 | 100 |  |  | 12.62 |
| 108 | 异径三通 |  | T75*63 | 只 | 100 |  |  | 14.85 |
| 109 | 异径三通 |  | T90*50 | 只 | 50 |  |  | 16.85 |
| 110 | 异径三通 |  | T90*63 | 只 | 50 |  |  | 18.26 |
| 111 | 异径三通 |  | T90*75 | 只 | 30 |  |  | 21.71 |
| 112 | 异径三通 |  | T110*50 | 只 | 50 |  |  | 27.6 |
| 113 | 异径三通 |  | T110*63 | 只 | 100 |  |  | 30.55 |
| 114 | 异径三通 |  | T110*75 | 只 | 30 |  |  | 33.78 |
| 115 | 异径三通 |  | T110*90 | 只 | 30 |  |  | 36.79 |
| 116 | 异径三通 |  | T160*75 | 只 | 20 |  |  | 85.03 |
| 117 | 异径三通 |  | T160*110 | 只 | 40 |  |  | 87.04 |
| 118 | 异径三通 |  | T225*110 | 只 | 50 |  |  | 214.88 |
| 119 | 异径三通 |  | T225*160 | 只 | 50 |  |  | 220 |
| 120 | 异径三通 |  | T315*110 | 只 | 20 |  |  | 280.89 |
| 121 | 异径三通 |  | T315*160 | 只 | 20 |  |  | 311.97 |
| 122 | 异径三通 |  | T315*200 | 只 | 10 |  |  | 358.17 |
| 123 | 异径三通 |  | T315*225 | 只 | 10 |  |  | 374.87 |
| 124 | 异径三通 |  | T315*250 | 只 | 10 |  |  | 389.82 |
| 125 | 异径三通 |  | T400*250 | 只 | 20 |  |  | 675.36 |
| 126 | 外丝直接 |  | S25*3/4M | 只 | 10000 |  |  | 6.02 |
| 127 | 外丝直接 |  | S32*1M | 只 | 1200 |  |  | 8.75 |
| 128 | 外丝直接 |  | S40*1(3/4)M | 只 | 20 |  |  | 11.9 |
| 129 | 外丝直接 |  | S50*1(1/2)M | 只 | 3000 |  |  | 21.97 |
| 130 | 外丝直接 |  | S63*2M | 只 | 5000 |  |  | 33.51 |
| 131 | 内丝直通 |  | S25*1/2F | 只 | 500 |  |  | 3.62 |
| 132 | 内丝直接 |  | S25*3/4F | 只 | 3000 |  |  | 5.7 |
| 133 | 内丝直接 |  | S32*1F | 只 | 600 |  |  | 7.79 |
| 134 | 内丝直接 |  | S50*1(1/2)F | 只 | 500 |  |  | 18.07 |
| 135 | 内丝直接 |  | S63*2F | 只 | 800 |  |  | 29.82 |
| 136 | 45°弯头 |  | L25 | 只 | 600 |  |  | 0.56 |
| 137 | 45°弯头 |  | L32 | 只 | 100 |  |  | 1.06 |
| 138 | 45°弯头 |  | L40 | 只 | 10 |  |  | 1.62 |
| 139 | 45°弯头 |  | L50 | 只 | 200 |  |  | 2.83 |
| 140 | 45°弯头 |  | L63 | 只 | 300 |  |  | 4.93 |
| 141 | 45°弯头 |  | L75 | 只 | 10 |  |  | 10.71 |
| 142 | 45°弯头 |  | L90 | 只 | 50 |  |  | 15.24 |
| 143 | 45°弯头 |  | L110 | 只 | 50 |  |  | 22.53 |
| 144 | 45°弯头 |  | L160 | 只 | 50 |  |  | 63.71 |
| 145 | 45°弯头 |  | L200 | 只 | 5 |  |  | 108.61 |
| 146 | 45°弯头 |  | L225 | 只 | 20 |  |  | 197.91 |
| 147 | 45°弯头 |  | L315 | 只 | 40 |  |  | 374.4 |
| 148 | 45°弯头 |  | L355 | 只 | 5 |  |  | 460.86 |
| 149 | 45°弯头 |  | L400 | 只 | 5 |  |  | 547.3 |
| 150 | 45°弯头 |  | L450 | 只 | 5 |  |  | 853.28 |
| 151 | 45°弯头 |  | L500 | 只 | 5 |  |  | 1225.33 |
| 152 | 45°弯头 |  | L560 | 只 | 5 |  |  | 1603.13 |
| 153 | 45°弯头 |  | L630 | 只 | 5 |  |  | 2058.22 |
| 154 | 45°弯头 |  | L710 | 只 | 3 |  |  | 2854.8 |
| 155 | 45°弯头 |  | L800 | 只 | 3 |  |  | 3925.35 |
| 156 | 45°弯头 |  | L900 | 只 | 3 |  |  | 5487.56 |
| 157 | 45°弯头 |  | L1000 | 只 | 3 |  |  | 6985.93 |
| 158 | 管堵 |  | 25 | 只 | 500 |  |  | 0.31 |
| 159 | 管堵 |  | 32 | 只 | 400 |  |  | 0.59 |
| 160 | 管堵 |  | 40 | 只 | 30 |  |  | 0.88 |
| 161 | 管堵 |  | 50 | 只 | 150 |  |  | 1.55 |
| 162 | 管堵 |  | 63 | 只 | 120 |  |  | 2.81 |
| 163 | 内螺纹弯头 |  | L25*3/4F | 只 | 300 |  |  | 6.01 |
| 164 | 外螺纹弯头 |  | L25*3/4M | 只 | 500 |  |  | 6.54 |
| 165 | 1.6Mpa法兰头 |  | DE75 | 只 | 50 |  |  | 10.24 |
| 166 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE75 | 片 | 50 |  |  | 39.6 |
| 167 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE90 | 只 | 50 |  |  | 14.24 |
| 168 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE90 | 片 | 50 |  |  | 43.2 |
| 169 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE110 | 只 | 1000 |  |  | 20.62 |
| 170 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE110 | 片 | 1000 |  |  | 57.6 |
| 171 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE160 | 只 | 150 |  |  | 48.83 |
| 172 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE160 | 片 | 150 |  |  | 95.39 |
| 173 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE225 | 只 | 100 |  |  | 111.13 |
| 174 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE225 | 片 | 100 |  |  | 112.2 |
| 175 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE315 | 只 | 30 |  |  | 178.68 |
| 176 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE315 | 片 | 30 |  |  | 232.21 |
| 177 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE355 | 只 | 5 |  |  | 245.83 |
| 178 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE355 | 片 | 5 |  |  | 301.34 |
| 179 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE400 | 只 | 20 |  |  | 338.1 |
| 180 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE400 | 片 | 20 |  |  | 424.38 |
| 181 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE450 | 只 | 20 |  |  | 476.63 |
| 182 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE450 | 片 | 20 |  |  | 540.47 |
| 183 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE500 | 只 | 5 |  |  | 628.85 |
| 184 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE500 | 片 | 5 |  |  | 721.5 |
| 185 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE560 | 只 | 10 |  |  | 790.62 |
| 186 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE560 | 片 | 10 |  |  | 995.41 |
| 187 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE630 | 只 | 20 |  |  | 975.85 |
| 188 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE630 | 片 | 20 |  |  | 1036.8 |
| 189 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE710 | 只 | 5 |  |  | 1102.27 |
| 190 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE710 | 片 | 5 |  |  | 926.4 |
| 191 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE800 | 只 | 6 |  |  | 2226.18 |
| 192 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE800 | 片 | 6 |  |  | 1156.8 |
| 193 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE1000 | 只 | 5 |  |  | 3351.6 |
| 194 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE1000 | 片 | 5 |  |  | 1652.4 |
| 合计 | 大写： 元 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

绍兴柯桥排水有限公司

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0Mpa PE管 |  | De110 | 米 | 200 |  |  | 31.41 |
| 2 | 1.6Mpa PE 管 |  | De110 | 米 | 200 |  |  | 45.76 |
| 3 | 1.6Mpa PE 管 |  | De160 | 米 | 200 |  |  | 97.13 |
| 4 | 1.0Mpa PE管 |  | De160 | 米 | 200 |  |  | 65.67 |
| 5 | 1.0Mpa PE管 |  | De200 | 米 | 200 |  |  | 102.56 |
| 6 | 1.6Mpa PE管 |  | De200 | 米 | 200 |  |  | 151.38 |
| 7 | 1.0Mpa PE管 |  | De225 | 米 | 200 |  |  | 130.05 |
| 8 | 1.6Mpa PE 管 |  | De225 | 米 | 200 |  |  | 191.66 |
| 9 | 1.0Mpa PE管 |  | De250 | 米 | 200 |  |  | 159.43 |
| 10 | 1.6Mpa PE管 |  | De250 | 米 | 200 |  |  | 235.74 |
| 11 | 1.6Mpa PE 管 |  | De315 | 米 | 100 |  |  | 374.13 |
| 12 | 1.6Mpa PE 管 |  | De400 | 米 | 50 |  |  | 602.98 |
| 13 | 1.6Mpa PE 管 |  | De500 | 米 | 50 |  |  | 942.25 |
| 14 | 1.6Mpa PE 管 |  | De560 | 米 | 50 |  |  | 1180.53 |
| 15 | 1.6Mpa PE 管 |  | De630 | 米 | 50 |  |  | 1495.65 |
| 16 | 1.0Mpa 45°弯头 |  | L110 | 只 | 30 |  |  | 16.53 |
| 17 | 1.0Mpa 45°弯头 |  | L160 | 只 | 30 |  |  | 58.44 |
| 18 | 1.0Mpa 45°弯头 |  | L225 | 只 | 30 |  |  | 192.81 |
| 19 | 1.0Mpa 45°弯头 |  | L315 | 只 | 20 |  |  | 347.13 |
| 20 | 1.0Mpa 45°弯头 |  | L400 | 只 | 20 |  |  | 547.299 |
| 21 | 1.0Mpa 45°弯头 |  | L500 | 只 | 20 |  |  | 1092.18 |
| 22 | 1.0Mpa 90°弯头 |  | L110 | 只 | 30 |  |  | 17.54 |
| 23 | 1.0Mpa 90°弯头 |  | L160 | 只 | 30 |  |  | 57.8 |
| 24 | 1.0Mpa 90°弯头 |  | L225 | 只 | 30 |  |  | 192.81 |
| 25 | 1.0Mpa 90°弯头 |  | L315 | 只 | 20 |  |  | 436.22 |
| 26 | 1.0Mpa 90°弯头 |  | L400 | 只 | 20 |  |  | 748.8 |
| 27 | 1.0Mpa 90°弯头 |  | L500 | 只 | 20 |  |  | 1667.58 |
| 28 | 1.6Mpa 45°弯头 |  | L110 | 只 | 20 |  |  | 22.53 |
| 29 | 1.6Mpa 45°弯头 |  | L160 | 只 | 20 |  |  | 63.71 |
| 30 | 1.6Mpa 45°弯头 |  | L225 | 只 | 20 |  |  | 197.91 |
| 31 | 1.6Mpa 45°弯头 |  | L315 | 只 | 20 |  |  | 374.4 |
| 32 | 1.6Mpa 45°弯头 |  | L400 | 只 | 10 |  |  | 547.3 |
| 33 | 1.6Mpa 45°弯头 |  | L500 | 只 | 10 |  |  | 1225.33 |
| 34 | 1.6Mpa 45°弯头 |  | L560 | 只 | 10 |  |  | 1603.13 |
| 35 | 1.6Mpa 90°弯头 |  | L110 | 只 | 20 |  |  | 30.92 |
| 36 | 1.6Mpa 90°弯头 |  | L160 | 只 | 20 |  |  | 77.24 |
| 37 | 1.6Mpa 90°弯头 |  | L225 | 只 | 20 |  |  | 257.54 |
| 38 | 1.6Mpa 90°弯头 |  | L315 | 只 | 20 |  |  | 349.92 |
| 39 | 1.6Mpa 90°弯头 |  | L400 | 只 | 20 |  |  | 593.8 |
| 40 | 1.6Mpa 90°弯头 |  | L500 | 只 | 10 |  |  | 1619.02 |
| 41 | 1.6Mpa 90°弯头 |  | L560 | 只 | 10 |  |  | 1933.53 |
| 42 | 1.6Mpa 三通 |  | T800 | 只 | 10 |  |  | 5693.74 |
| 43 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE110 | 只 | 30 |  |  | 20.62 |
| 44 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE110 | 片 | 30 |  |  | 57.6 |
| 45 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE160 | 只 | 30 |  |  | 48.83 |
| 46 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE160 | 片 | 30 |  |  | 95.39 |
| 47 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE225 | 只 | 30 |  |  | 111.13 |
| 48 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE225 | 片 | 30 |  |  | 112.2 |
| 49 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE315 | 只 | 10 |  |  | 178.68 |
| 50 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE315 | 片 | 10 |  |  | 232.21 |
| 51 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE400 | 只 | 10 |  |  | 338.1 |
| 52 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE400 | 片 | 10 |  |  | 424.38 |
| 53 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE500 | 只 | 10 |  |  | 628.85 |
| 54 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE500 | 片 | 10 |  |  | 721.5 |
| 55 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE560 | 只 | 10 |  |  | 790.62 |
| 56 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE560 | 片 | 10 |  |  | 995.41 |
| 57 | 1.6Mpa 法兰头 |  | DE630 | 只 | 10 |  |  | 975.85 |
| 58 | 1.6Mpa 法兰片 |  | DE630 | 片 | 10 |  |  | 1036.8 |
| 59 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE110 | 只 | 20 |  |  | 10.31 |
| 60 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE110 | 片 | 20 |  |  | 39.65 |
| 61 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE160 | 只 | 20 |  |  | 25.38 |
| 62 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE160 | 片 | 20 |  |  | 68.2 |
| 63 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE225 | 只 | 20 |  |  | 68.65 |
| 64 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE225 | 片 | 20 |  |  | 105.03 |
| 65 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE315 | 只 | 20 |  |  | 164.88 |
| 66 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE315 | 片 | 20 |  |  | 178.07 |
| 67 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE400 | 只 | 20 |  |  | 348.75 |
| 68 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE400 | 片 | 20 |  |  | 329.26 |
| 69 | 1.0Mpa 法兰头 |  | DE500 | 只 | 20 |  |  | 445.9 |
| 70 | 1.0Mpa 法兰片 |  | DE500 | 片 | 20 |  |  | 530.4 |
| 71 | 1.0Mpa 法兰头 |  | De90 | 只 | 10 |  |  | 9.2 |
| 72 | 1.0Mpa 法兰片 |  | De90 | 片 | 10 |  |  | 33.39 |
| 合计 | 大写： 元 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

绍兴水处理发展有限公司

| 序 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D20*2.3 | 米 | 120 |  |  | 1.99 |
| 2 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D25*2.3 | 米 | 120 |  |  | 2.45 |
| 3 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D32*3.0 | 米 | 90 |  |  | 4.01 |
| 4 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D40*3.7 | 米 | 42 |  |  | 6.21 |
| 5 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D50*4.6 | 米 | 78 |  |  | 9.61 |
| 6 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D63*5.8 | 米 | 90 |  |  | 15.28 |
| 7 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D75*6.8 | 米 | 42 |  |  | 21.28 |
| 8 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D90*8.2 | 米 | 42 |  |  | 30.83 |
| 9 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D110*10.0 | 米 | 90 |  |  | 45.76 |
| 10 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D160*14.6 | 米 | 30 |  |  | 97.13 |
| 11 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D225*20.5 | 米 | 42 |  |  | 191.66 |
| 12 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D315*28.6 | 米 | 30 |  |  | 374.13 |
| 13 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D355*32.2 | 米 | 30 |  |  | 474.92 |
| 14 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D400*36.3 | 米 | 30 |  |  | 602.98 |
| 15 | 1.6Mpa PE 给水管 |  | D450*40.9 | 米 | 30 |  |  | 763.67 |
| 16 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D63*3.8 | 米 | 90 |  |  | 10.46 |
| 17 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D75*4.5 | 米 | 90 |  |  | 14.5 |
| 18 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D90*5.4 | 米 | 36 |  |  | 21.09 |
| 19 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D110*6.6 | 米 | 120 |  |  | 31.41 |
| 20 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D125*7.4 | 米 | 90 |  |  | 40.05 |
| 21 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D140*8.3 | 米 | 42 |  |  | 50.29 |
| 22 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D160*9.5 | 米 | 90 |  |  | 65.67 |
| 23 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D180*10.7 | 米 | 24 |  |  | 83.09 |
| 24 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D200*11.9 | 米 | 24 |  |  | 102.56 |
| 25 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D225*13.4 | 米 | 24 |  |  | 130.05 |
| 26 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D315*18.7 | 米 | 18 |  |  | 253.66 |
| 27 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D355*21.1 | 米 | 18 |  |  | 322.79 |
| 28 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D400*23.7 | 米 | 12 |  |  | 408.06 |
| 29 | 1.0Mpa PE 给水管 |  | D450*26.7 | 米 | 12 |  |  | 517.02 |
| 30 | 直通 |  | S20 | 只 | 20 |  |  | 0.28 |
| 31 | 直通 |  | S25 | 只 | 20 |  |  | 0.43 |
| 32 | 直通 |  | S32 | 只 | 15 |  |  | 0.73 |
| 33 | 直通 |  | S50 | 只 | 15 |  |  | 1.82 |
| 34 | 直通 |  | S63 | 只 | 15 |  |  | 3.2 |
| 35 | 直通 |  | S75 | 只 | 15 |  |  | 3.53 |
| 36 | 直通 |  | S110 | 只 | 10 |  |  | 10.66 |
| 37 | 三通 |  | T20 SDR11 | 只 | 10 |  |  | 0.63 |
| 38 | 三通 |  | T25 SDR11 | 只 | 10 |  |  | 0.93 |
| 39 | 三通 |  | T32 SDR11 | 只 | 10 |  |  | 1.66 |
| 40 | 三通 |  | T63 SDR11 | 只 | 8 |  |  | 8.6 |
| 41 | 三通 |  | T110 SDR17 | 只 | 10 |  |  | 37.93 |
| 42 | 90°弯头 |  | L20 | 只 | 15 |  |  | 0.51 |
| 43 | 90°弯头 |  | L25 | 只 | 15 |  |  | 0.78 |
| 44 | 90°弯头 |  | L32 | 只 | 15 |  |  | 1.4 |
| 45 | 90°弯头 |  | L40 | 只 | 10 |  |  | 2.25 |
| 46 | 90°弯头 |  | L50 | 只 | 8 |  |  | 3.93 |
| 47 | 90°弯头 |  | L63 | 只 | 10 |  |  | 7.32 |
| 48 | 90°弯头 |  | L75 | 只 | 8 |  |  | 12.16 |
| 49 | 90°弯头 |  | L90 | 只 | 5 |  |  | 17.64 |
| 50 | 90°弯头 |  | L110 | 只 | 12 |  |  | 30.92 |
| 51 | 90°弯头 |  | L160 | 只 | 8 |  |  | 77.24 |
| 52 | 90°弯头 |  | L200 | 只 | 6 |  |  | 139.5 |
| 53 | 90°弯头 |  | L225 | 只 | 4 |  |  | 257.54 |
| 54 | 90°弯头 |  | L315 | 只 | 3 |  |  | 349.92 |
| 55 | 90°弯头 |  | L355 | 只 | 3 |  |  | 464.32 |
| 56 | 90°弯头 |  | L400 | 只 | 3 |  |  | 593.8 |
| 57 | 90°弯头 |  | L450 | 只 | 3 |  |  | 1008.48 |
| 58 | 异径直接 |  | S75*63 | 只 | 5 |  |  | 7.15 |
| 59 | 异径直接 |  | S75*50 | 只 | 5 |  |  | 5.92 |
| 60 | 异径直接 |  | S63*50 | 只 | 5 |  |  | 2.97 |
| 61 | 异径直接 |  | S63*32 | 只 | 5 |  |  | 2.75 |
| 62 | 异径直接 |  | S63*25 | 只 | 4 |  |  | 2.73 |
| 63 | 异径直接 |  | S50*32 | 只 | 4 |  |  | 1.59 |
| 64 | 异径直接 |  | S50*25 | 只 | 5 |  |  | 1.51 |
| 65 | 异径直接 |  | S32*25 | 只 | 6 |  |  | 0.63 |
| 66 | 异径直接 |  | S25*20 | 只 | 5 |  |  | 0.35 |
| 67 | 异径直接 |  | S40*25 | 只 | 6 |  |  | 0.92 |
| 68 | 异径直接 |  | SDR17 S160*110 | 只 | 8 |  |  | 36.39 |
| 69 | 三通 |  | T25 | 只 | 15 |  |  | 0.93 |
| 70 | 三通 |  | T32 | 只 | 10 |  |  | 1.66 |
| 71 | 三通 |  | T50 | 只 | 8 |  |  | 4.87 |
| 72 | 三通 |  | T63 | 只 | 10 |  |  | 8.6 |
| 73 | 三通 |  | T75 | 只 | 8 |  |  | 16.13 |
| 74 | 三通 |  | T90 | 只 | 5 |  |  | 23.53 |
| 75 | 三通 |  | T110 | 只 | 12 |  |  | 37.93 |
| 76 | 三通 |  | T160 | 只 | 5 |  |  | 101.36 |
| 77 | 三通 |  | T200 | 只 | 5 |  |  | 207.79 |
| 78 | 三通 |  | T225 | 只 | 5 |  |  | 271.92 |
| 79 | 三通 |  | T315 | 只 | 4 |  |  | 550.68 |
| 80 | 三通 |  | T355 | 只 | 4 |  |  | 755.56 |
| 81 | 三通 |  | T400 | 只 | 4 |  |  | 989.56 |
| 82 | 三通 |  | T450 | 只 | 4 |  |  | 1442.68 |
| 83 | 异径三通 |  | T32*25 | 只 | 8 |  |  | 1.51 |
| 84 | 异径三通 |  | T50*25 | 只 | 8 |  |  | 3.17 |
| 85 | 异径三通 |  | T50*32 | 只 | 6 |  |  | 3.44 |
| 86 | 异径三通 |  | T63*25 | 只 | 6 |  |  | 5.14 |
| 87 | 异径三通 |  | T63*32 | 只 | 8 |  |  | 5.86 |
| 88 | 异径三通 |  | T63*50 | 只 | 6 |  |  | 7.52 |
| 89 | 异径三通 |  | T75*32 | 只 | 10 |  |  | 9.87 |
| 90 | 异径三通 |  | T75*50 | 只 | 10 |  |  | 12.62 |
| 91 | 异径三通 |  | T75*63 | 只 | 8 |  |  | 14.85 |
| 92 | 异径三通 |  | T90*50 | 只 | 8 |  |  | 16.85 |
| 93 | 异径三通 |  | T90*63 | 只 | 6 |  |  | 18.26 |
| 94 | 异径三通 |  | T90*75 | 只 | 5 |  |  | 21.71 |
| 95 | 异径三通 |  | T110*63 | 只 | 10 |  |  | 26.97 |
| 96 | 异径三通 |  | T110*75 | 只 | 10 |  |  | 33.78 |
| 97 | 异径三通 |  | T110*90 | 只 | 10 |  |  | 36.79 |
| 98 | 异径三通 |  | T160*75 | 只 | 8 |  |  | 85.03 |
| 99 | 异径三通 |  | T160*110 | 只 | 10 |  |  | 87.04 |
| 100 | 异径三通 |  | T225*110 | 只 | 6 |  |  | 214.88 |
| 101 | 异径三通 |  | T225*160 | 只 | 6 |  |  | 220 |
| 102 | 外丝直接 |  | S25*3/4M | 只 | 15 |  |  | 6.02 |
| 103 | 外丝直接 |  | S32*1M | 只 | 15 |  |  | 8.75 |
| 104 | 外丝直接 |  | S50*1(1/2)M | 只 | 15 |  |  | 21.97 |
| 105 | 外丝直接 |  | S63*2M | 只 | 10 |  |  | 33.51 |
| 106 | 内丝直通 |  | S25*1/2F | 只 | 10 |  |  | 3.62 |
| 107 | 内丝直接 |  | S25*3/4F | 只 | 10 |  |  | 5.7 |
| 108 | 内丝直接 |  | S32*1F | 只 | 10 |  |  | 7.79 |
| 109 | 内丝直接 |  | S50*1(1/2)F | 只 | 8 |  |  | 18.07 |
| 110 | 内丝直接 |  | S63*2F | 只 | 8 |  |  | 29.82 |
| 111 | 45°弯头 |  | L20 | 只 | 20 |  |  | 0.39 |
| 112 | 45°弯头 |  | L25 | 只 | 20 |  |  | 0.56 |
| 113 | 45°弯头 |  | L32 | 只 | 25 |  |  | 1.06 |
| 114 | 45°弯头 |  | L50 | 只 | 20 |  |  | 2.83 |
| 115 | 45°弯头 |  | L63 | 只 | 20 |  |  | 4.93 |
| 116 | 45°弯头 |  | L75 | 只 | 15 |  |  | 10.71 |
| 117 | 45°弯头 |  | L90 | 只 | 10 |  |  | 15.24 |
| 118 | 45°弯头 |  | L110 | 只 | 30 |  |  | 22.53 |
| 119 | 45°弯头 |  | L160 | 只 | 20 |  |  | 63.71 |
| 120 | 45°弯头 |  | L200 | 只 | 15 |  |  | 108.61 |
| 121 | 45°弯头 |  | L225 | 只 | 15 |  |  | 197.91 |
| 122 | 45°弯头 |  | L315 | 只 | 10 |  |  | 374.4 |
| 123 | 45°弯头 |  | L400 | 只 | 8 |  |  | 547.3 |
| 124 | 45°弯头 |  | L450 | 只 | 6 |  |  | 853.28 |
| 125 | 管堵 |  | 20 | 只 | 30 |  |  | 0.22 |
| 126 | 管堵 |  | 25 | 只 | 30 |  |  | 0.31 |
| 127 | 管堵 |  | 32 | 只 | 30 |  |  | 0.59 |
| 128 | 管堵 |  | 50 | 只 | 30 |  |  | 1.55 |
| 129 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE40 | 只 | 40 |  |  | 2.5 |
| 130 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE40 | 片 | 40 |  |  | 19.03 |
| 131 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE50 | 只 | 40 |  |  | 3.31 |
| 132 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE50 | 片 | 40 |  |  | 20.05 |
| 133 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE63 | 只 | 36 |  |  | 5.23 |
| 134 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE63 | 片 | 36 |  |  | 26.96 |
| 135 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE75 | 只 | 20 |  |  | 7.3 |
| 136 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE75 | 片 | 20 |  |  | 31.01 |
| 137 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE90 | 只 | 20 |  |  | 9.2 |
| 138 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE90 | 片 | 20 |  |  | 33.39 |
| 139 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE110 | 只 | 25 |  |  | 10.31 |
| 140 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE110 | 片 | 25 |  |  | 39.65 |
| 141 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE125 | 只 | 25 |  |  | 15.86 |
| 142 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE125 | 片 | 25 |  |  | 44.41 |
| 143 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE140 | 只 | 10 |  |  | 24.58 |
| 144 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE140 | 片 | 10 |  |  | 63.44 |
| 145 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE160 | 只 | 8 |  |  | 25.38 |
| 146 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE160 | 片 | 8 |  |  | 68.2 |
| 147 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE180 | 只 | 6 |  |  | 35.69 |
| 148 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE180 | 片 | 6 |  |  | 81.68 |
| 149 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE200 | 只 | 8 |  |  | 47.58 |
| 150 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE200 | 片 | 8 |  |  | 82.47 |
| 151 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE225 | 只 | 8 |  |  | 68.65 |
| 152 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE225 | 片 | 8 |  |  | 105.03 |
| 153 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE315 | 只 | 8 |  |  | 164.88 |
| 154 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE315 | 片 | 8 |  |  | 178.07 |
| 155 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE400 | 只 | 8 |  |  | 348.75 |
| 156 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE400 | 片 | 8 |  |  | 329.26 |
| 157 | 1.0Mpa PE法兰头 |  | DE450 | 只 | 5 |  |  | 382.72 |
| 158 | 1.0Mpa PE法兰片 |  | DE450 | 片 | 5 |  |  | 442.8 |
| 159 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE75 | 只 | 8 |  |  | 10.24 |
| 160 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE75 | 片 | 8 |  |  | 39.6 |
| 161 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE110 | 只 | 20 |  |  | 20.62 |
| 162 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE110 | 片 | 20 |  |  | 57.6 |
| 163 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE315 | 只 | 10 |  |  | 178.68 |
| 164 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE315 | 片 | 10 |  |  | 232.21 |
| 165 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE160 | 只 | 8 |  |  | 48.83 |
| 166 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE160 | 片 | 8 |  |  | 95.39 |
| 167 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE225 | 只 | 8 |  |  | 111.13 |
| 168 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE225 | 片 | 8 |  |  | 112.2 |
| 169 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE400 | 只 | 8 |  |  | 338.1 |
| 170 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE400 | 片 | 8 |  |  | 424.38 |
| 171 | 1.6Mpa PE法兰头 |  | DE450 | 只 | 4 |  |  | 476.63 |
| 172 | 1.6Mpa PE法兰片 |  | DE450 | 片 | 4 |  |  | 540.47 |
| 173 | 活接 |  | DN20 | 只 | 20 |  |  | 11.59 |
| 174 | 活接 |  | DN25 | 只 | 20 |  |  | 16.21 |
| 175 | 活接 |  | DN32 | 只 | 20 |  |  | 23.96 |
| 176 | 活接 |  | DN40 | 只 | 20 |  |  | 35.28 |
| 177 | 活接 |  | DN50 | 只 | 20 |  |  | 52 |
| 178 | 活接 |  | DN63 | 只 | 30 |  |  | 75.35 |
| 179 | PE阀门 |  | DN20 | 只 | 20 |  |  | 6.16 |
| 180 | PE阀门 |  | DN25 | 只 | 15 |  |  | 15.46 |
| 181 | PE阀门 |  | DN32 | 只 | 15 |  |  | 16.13 |
| 182 | PE阀门 |  | DN40 | 只 | 10 |  |  | 24.11 |
| 183 | PE阀门 |  | DN50 | 只 | 10 |  |  | 37.94 |
| 184 | PE阀门 |  | DN63 | 只 | 15 |  |  | 49.37 |
| 185 | PE阀门 |  | DN75 | 只 | 8 |  |  | 74.45 |
| 186 | 止回阀 |  | DN20 | 只 | 10 |  |  | 7.77 |
| 187 | 止回阀 |  | DN25 | 只 | 10 |  |  | 19.49 |
| 188 | 止回阀 |  | DN32 | 只 | 10 |  |  | 20.34 |
| 189 | 止回阀 |  | DN40 | 只 | 8 |  |  | 30.41 |
| 190 | 止回阀 |  | DN50 | 只 | 10 |  |  | 47.85 |
| 191 | 止回阀 |  | DN63 | 只 | 5 |  |  | 62.26 |
| 192 | 止回阀 |  | DN75 | 只 | 8 |  |  | 137 |
| 合计 | 大写： 元 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、同技术要求、同品牌、同规格型号的货物报价需保持一致。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5.投标人报价不得超过上限单价和上限总价，否则作无效标处理。