义乌市水处理有限责任公司义亭运营部

曝气系统改造项目

招标文件

采购编号：SCL20241212

采   购   人：义乌市水处理有限责任公司（盖章）

日　　　 期：二〇二四年十二月

# 第一章　采购公告

根据法律法规等相关规定，现就义乌市水处理有限责任公司义亭运营部曝气系统改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 采购编号：SCL20241212

2、采购内容及数量：义乌市水处理有限责任公司义亭运营部曝气系统改造项目，1008只ø260mm盘式曝气器、配套304提升管道及配件安装，详见第三章《招标项目要求》。

3、采购预算及最高限价：40万元

4、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①国内具有独立企业法人资格，有履行合同所必须的设备和专业技术能力，专业从事微孔曝气器生产厂家或制造商授权的代理商，具有良好的施工和售后服务能力。

②参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，综合信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购代理机构在投标截止时间查询为准）；

③信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公示期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，定标前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

⑤ 2021年(以合同签订时间为准)以来，可提升曝气盘系统实施业绩不至少3个（单个合同金额不小于40万）。

⑥投标人须根据现场踏勘情况和采购人要求完成施工图纸，确保曝气盘分布均匀，无曝气死角，为工艺提供足够的溶解氧和搅拌效果，保障生化系统正常运行。

- 资格预审：资格预审资料请于2024年12月  13日至2024年12月 20 日（上午9：00－11：00，下午14：00－17：00，双休日及节假日除外）以扫描件形式发送至邮箱464812747@qq.com；邮件发送时主题需注明项目名称及投标单位名称，授权委托人联系方式，报名处联系人：吴先生 0579-85319722。

6、资格预审时所需资料（复印件或扫描件加盖单位公章,相关证件须在有效期内）：

①投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）

②法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加报名的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；或法定代表人身份证复印件［适用于法定代表人参加报名的］

③投标人简介 。

④2021年(以合同签订时间为准)以来，曝气器销售合同至少1个（单个合同金额不小于40万）。

7、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年12月 30 日17:00前以书面形式向采购人提出质疑。质疑以书面方式提交至义乌市水处理有限责任公司：吴工（0579-85319722）。

8、递交投标文件截止时间及地点：本项目投标文件可现场递交或投标文件以邮寄方式递交(指定EMS或顺丰邮寄，不接收其他快递)。快递邮寄面单（格式见附件）不得显示投标单位名称。

投标人应于2024年12月 31 日13时前将投标文件（快递材料）递交至义乌市西江路101号义乌市水处理有限责任公司，收件人 吴先生；电话：0579-85319722。采用现场递交投标文件的投标人即交即走。在投标截止时间（2024年12月 31  日13时）后送达的投标文件（以北京时间为准，招标人、招标人监督人校准时间），招标人不予受理。送达时间以工作人员签收时间为准。

9、开标时间及地点：时间：2024年12月 31 日14时30分。

地点：义乌市城北路水务集团开标室。

10、投标保证金：无

11、业务咨询：

义乌市水处理有限责任公司：吴先生  0579-85319722

义乌市水处理有限责任公司

2024年12月 12 日

- 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市水处理有限责任公司义亭运营部曝气系统改造项目 采购内容: 曝气系统不停水作业改造（带水施工），1008只ø260mm盘式曝气器、配套304提升管道及配件安装调试，详情请见第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 招标文件获取 时间和地点 | 详见招标公告 |
| 5 | 技术答疑 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 7 | 投标文件邮寄地点与收件人 | 义乌市西江路101号义乌市水处理有限责任公司 吴先生；电话：0579-85319722 |
| 8 | 投标文件份数 | 技术标：正本一份，副本四份； 商务标：正本一份，副本四份； 电子版：一份（U盘一只）； 其他：曝气头样品一只。 |
| 9 | 邮寄投标文件接收时间 | 2024年 12月 31 日13：00止，超出时限概不接收。 |
| 10 | 投标截止及开标时间和地点 | 投标截止及开标时间：2024年 12月 31 日14：30 开标地点：义乌市城北路水务集团开标室 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 付款方式 | 合同签订完毕，预付合同总价款30%；验收合格后付至合同总价款的95%，余款5%在质保期期满且无质量问题后一次性付清。 |
| 15 | 工期 | 自合同签订之日起 45 日历日内完成供货、安装调试所有工作。 |
| 16 | 现场勘察 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下投标人名称、联系方式等信息。 |
| 17 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 18 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市水处理有限责任公司。

2.2招标代理机构：无。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.2符合采购公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知前附表和投标须知

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标细则

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购人回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.4货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.5投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.6编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3技术标:

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件须加盖投标单位公章，提供的所有证书、检测报告等证明资料均应在有效期内)

12.3.1 投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1）关于资格的声明函；

2）在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（须加盖投标单位公章），或单位营业执照副本及复印件等证明文件；

3）法定代表人资格证明书、法定代表人居民身份证复印件；（适用于法定代表人（或负责人）作为投标方代表参加投标）

4）授权委托书、被授权代表居民身份证复印件；（适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标）；

5）义乌市国企采购项目投标承诺书；

6）招标文件中要求的其他资料。

以上文件均需加盖单位公章

12.3.2 技术文件----投标服务符合性的有关证明及技术资料。投标人须提交企业简介及拟投入的服务内容及承诺，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。技术文件的具体内容为：

（1）货物简要说明一览表

（2）对本项目的理解和参投产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（含产品样本、说明书、具体结构图等印刷资料）

（3）规范偏离表：

对技术投标书的基本要求：投标方必须针对技术部分和商务部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1）重复该需求；

2）用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3）描述投标方案如何满足该需求；

4）解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5）用数量来表示的需求，必须用确切的数字单位来响应；

6）对所有招标书技术规格需求的响应。投标方应提供实质性确切响应，不得采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“≥”或“≤”）进行响应。

（4）随机维修专用工具及备品备件表；

（5）认证：制造商通过 ISO9001 质量管理认证及 14001 环境体系认证证书或同类质量认证；

★（6）投标商提供的曝气器必须符合CJ/T264-2018的建设部微孔曝气器的国家标准的技术要求，投标时提供一只曝气头样品，用于技术标评审以及后期供货比对；

★（7）盘式曝气器膜片材料要求进口，并提供近二年的购买EPDM原料的发票（不包括2024年12月份），提供近6个月内购买ABS原料的进货发票（不包括2024年12月份），曝气器膜片属于原装进口的需提供进口报关单。

★（8）提供至少一份 6 米水深下，权威检测机构出具的检测报告，报告包括氧利用率、充氧能力、理论动力效率、空气阻力损失等指标。

（9）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平及制作工艺的详细描述（含产品样本、说明书、选型手册）；

★（10）投标人需根据现场踏勘情况和采购人要求完成施工图纸，并制定本项目建设的详细实施计划；

（11）设备质量保证和售后服务的内容及承诺，曝气器质保期内如有损坏，投标人承诺免费包修包换。

以上文件均需加盖单位公章

12.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

1）投标函；

- 开标一览表；

3）其他投标方认为有必要提供的资料。

以上文件均需加盖单位公章

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括曝气系统改造，1008只ø260mm盘式曝气器、配套304提升管道，所有附属设备及材料费用、备品备件费用、安装、调试、质保期内的设备维护、人员培训、税金、利润、不可预见费等所有费用等。须由中标单位开具增值税专用发票。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。并由中标单位开具正式增值税发票。

14.2投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标人开具增值税专用发票。

14.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

16.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

16.7 投标文件建议双面打印。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标文件外包裹

投标人只需邮寄一个包裹，包裹不得体现单位名称及标识，快递邮寄面单按附件格式填写，寄件人与报名人、法定代表授权人为同一人。包裹双层包封，包裹内的技术标、商务标需按招标文件要求独立密封包装。

18.2包裹内的投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2024年12月 31 日14时30分前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

19、递交投标文件的地点和截止时间：招标公告中规定的时间及地点

20、迟交的投标文件

20.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标截止时间即为开标时间，招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

21.2投标人在投标文件签收后，规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充修改的投标文件应按照前述包封要求在投标截止时间之前邮寄送达。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.3投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.4按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

21.5在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.6从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

## 五、其它

- 本招标文件解释权归采购人。

# 第三章 招标项目要求

- 一、项目现状

义亭污水处理厂二期工程规模3.5万m³/d，共有1座生物池，分为2组，生物池池深7m，有效水深6m；现有3台磁悬浮鼓风机，2用1备，单台鼓风机设计流量Q=95m³/min，H=7m，设计气水比约7.4:1，实际低负荷运行时气水比约3.7:1。

- 二、招标主要内容

- 1.供货范围：

本项目将2组生物池内好氧第三廊道内的底部固定式曝气管改为悬挂式可提升式曝气盘，现状单组生物池第三廊道面积330㎡（47.1m*7m），2组生物池更换面积为330*2=660㎡。

投标人提供完整的微孔曝气系统，包括：

  - DN125进气弯头后的完整的可提升式曝气系统，包括DN125的布气主管，DN100的跨池布气支管，DN25提升立管，DN25的曝气支管其连接件等；

  - 第三廊道每根跨池的DN100布气支管下设7组可提升立管，布气主管与可提升立管通过法兰连接。

  - 可提升式曝气组件呈独立布置，每组可提升立管下端通过不锈钢气室连接4个φ260的EPDM膜微孔曝气器，共计1008个；

  - 配备安全、有效及可靠运行所需的全部附件、紧固件等其它辅助材料；

  - 投标人需对池中原DN125进气立管进行切割，并对DN125立管未拆除部分用不锈钢支架进行固定；

  - 备品备件及专用工具；

  - 负责曝气系统的现场安装与调试。

- 施工要求：

2.1投标人需根据现场踏勘情况和采购人要求完成施工图纸，确保曝气盘分布均匀，无曝气死角，为工艺提供足够的溶解氧和搅拌效果，保障生化系统正常运行；

2.2微孔曝气器装置是由曝气器，可提升系统、分配管等组成。各部件之间的配合关系和安装顺序应按制造厂安装手册为准，其各部连接应紧密、无泄漏；

2.3管路安装时，管道内应清理，吹扫干净；

2.4布气支管水平度落差不大于±10mm；

2.5曝气器在现场安装完毕后，投标人必须进行系统调试，包括负责与鼓风机系统的联机调试，直至曝气系统完全满足运行要求。

2.6本项目采用带水作业，施工期间正常进水，投标人在施工过程中要考虑相关的安全和保障问题，根据厂区工艺运行要求，合理调整施工时间，保障出水稳定，施工中安全责任由施工单位承担。

- 主要技术要求

3.1设计参数

曝气器规格：Φ=260mm

曝气器数量：1008只

正常工作气量：1-6m3 /h

6米有效水深、单个通气量：≥3 m3 /h

氧利用率：≥34%

充氧能力：≥0.28kg/h

动力效率：≥8.7kg/kw.h

曝气器压力损失：≤3.5KPa

3.2一般要求

曝气器必须产生均匀分布的微气泡, 且必须适合于连续以及间断运行, 不易堵塞。

曝气器在一切情况下都必须防止废水渗入通风管道系统。

曝气扩散器应适合于生物池操作, 抗污水腐蚀, 不易生长生物膜。

曝气扩散器要易于更换。

★鉴于第一、二廊道所用曝气器品牌为NOPON，本次采购的曝气器品牌也须为NOPON。

3.3 设备材质

主要部件材料不低于下列等级：

膜片式曝气盘的支撑体： ABS

曝气膜片：EPDM（原料进口膜片加工工艺为注胶工艺）

★DN125:不锈钢304材质，厚度≥3mm

★DN100: 不锈钢304材质，厚度≥3mm

★DN25: 不锈钢304材质，厚度≥2mm

支架: 不锈钢304材质

密封垫片：四氟乙烯材质

螺栓、螺母、垫圈等紧固件：不锈钢304材质

4、资料提交

中标人需提交的资料

4.1提供曝气系统的总体布置平面图，并注明相关尺寸

4.2 池中曝气器详细布置图、安装图、安装方法的详细描述

4.3微孔曝气器的的出厂合格证明、性能参数及特性曲线

4.4制造及质量保证措施

4.5试运转前的调试及检测要求

4.6 曝气器系统的安装指导、操作管理和维修手册（中文本）

- 5、设备型式

投标人提供的盘式微孔曝气器必须适用于生化池污水生物处理的需要，应能有效地将来自鼓风机的有压空气，均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的充氧效果，以及停止供气时有效的闭合。盘式微孔曝气器能保证运行中生物污泥不粘附在曝气器的表面和堵塞曝气器，并有很高的机械强度，能承受风机频繁启动产生的水击作用。

- 6、防腐

制造盘式曝气器的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

- 7、控制方式

a. 有关操作方式应配合鼓风机系统技术要求。

b. 停止进气时微孔橡胶膜的微孔应自行闭合，不倒灌污水。

- 8、 安装及检验要求

（1）曝气器应结合鼓风系统进行负载试验。

（2）所有配气支管无弯曲变形。

（3）管路在通气情况下，连接支架应无松动现象。

（4）各管路连接处无漏气现象发生。

（5）按标准通风量检测微气泡的分布情况和充氧量等技术指标的测定。

（6）所有曝气器的布气应均匀，如因破损而产生大的气泡，则应更换曝气盘。

（7）检测在合同规定的通气量和水深条件下曝气盘阻力是否符合合同要求。

9、设备制造商的服务

★曝气系统整体质保期须不少于2年，曝气盘质保期内损坏中标人免费包修包换，质保期内出现的任何由质量原因造成的维修直到更换设备材料均由中标人负责，并承担相关费用。

二、商务要求

（一）项目投标报价要求

1、供货单位要包质量、包数量、包运输和包安装调试。

2、按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价包括曝气系统改造，1008只ø260mm盘式曝气器、配套304提升管道，所有附属设备及材料费用、备品备件费用、安装、调试、质保期内的设备维护、人员培训、税金、利润、不可预见费等所有费用，投标人所报的投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

3、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

4、投标人报价超过预算的投标作无效标处理。

5、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便货物能及时投入使用。

6、在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关规定。

（二）工期和安装地点

工期：自合同签订之日起45日历日内完成供货、安装调试所有工作。

供方逾期工期的，供方应按逾期总额每日2%向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个日历日不能完工的，需方可解除本合同。供方因逾期工期或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应额外向需方支付合同总值_30_%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

交货和安装地点：采购人指定地点。

（三）售后服务要求

1、需提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后48小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

2、卖方须对合同中规定设备通过最终验收合格次日起至少24个月的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。

3、质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（四）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求，组织验收。

验收产生的费用由中标方承担。同时，投标方应在投标文件中提供设备的验收标准、检测方法，验收标准应符合国家有关相应的规定和标准。

- 付款方式

合同签订完毕，预付合同总价款30%；验收合格后付至合同总价款的95%，余款5%在质保期期满且无质量问题后一次性付清。（不计息）

（六）现场指导及培训

1、根据采购人需求，提供完整系统的培训（理论、实践）使招标人今后能自行操作、维护。

2、中标方应编写培训手册，包括：设备日常使用相关注意事项、维修维护相关知识等内容。

3、提供全面的技术支持和维护咨询。

4、中标方其它服务培训措施。

备注：如中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。

- 第四章 开标、评标和定标须知

- 开标

1、采购人按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，投标人无须到场参加开标会议，开标全程通过钉钉项目群进行直播。

2、开标程序：

- 2.1采购人需在开标前一小时核对快递材料并根据寄件人信息组建具体项目的开标钉钉群，并做好相关群设置（入群验证、禁言、禁止私聊等）。投标人授权代表应按照群公告内容统一修改群名片，名片格式为“投标单位名字+被授权人姓名”。（快递名单上的寄件人与报名人及授权委托书上的授权代表一致）。

2.2开标由采购人主持；

- 宣布开标纪律

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员

- 招标人、招标人监督人共同完成投标文件的现场递交及密封情况检查，并现场见证。经确认无误后，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和招标文件的其他主要内容。

2.3待技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，招标人监督人或招标人委托的公证人员作为监标人检查并确认投标文件密封情况、现场拆封，对开标记录、询标记录进行确认，并对开标流程进行监督见证。

3、直播内容分为视频直播及文字直播两部分，投标人须在群内完成投标文件密封性及开标相关记录确认。

4、各投标单位的授权委托人必须提前列明，并在开标评标期间保持电话畅通。

- 评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家、采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中采购人通过私聊方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标，对技术标不符合招标要求的供应商，将予以拒绝，不再参与商务标评审。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，评审时取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的一家为有效供应商，报价也相同时，由评标委员会集体讨论决定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8、投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第六章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10、投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，可遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

采购人授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

- 中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告3个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏。

13.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人签发《中标通知书》，中标人凭有效证明领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当以书面形式在项目群内提出，评审委员会应对异常情况作记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过私聊或邮箱（464812747@qq.com）送达。

13.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订双方合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

14.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.7采购人与中标人签订合同后将中标结果通知落选投标人，采购人对评标结果不负责解释。

14.8采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

第五章 投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1邮寄的投标文件未在投标截止时间内送达指定地点或采取除招标文件中规定的方式递交投标文件的；

1.2投标文件未按规定密封的（运输造成的破损除外）；

1.3投标文件包封不符合招标文件要求；

1.4投标文件只有技术标或者只有商务标；

2.投标文件技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；提供虚假资料的（含中标后查实的）；

2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.8技术标中体现或包含商务报价；

2.9若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.10评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.11未提交《义乌市国企采购项目投标承诺书》；

2.12投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加采购、招投标等活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

3.投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.要求加盖公章的地方未按招标文件要求加盖单位公章或未按招标文件规定签字。

3.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3.3投标报价高于预算价或最高限价的；

3.4如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

3.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

3.6投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

- 第六章  评标细则

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

- 一、评审程序

- 1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

- 2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

- 3.对商务文件进行符合性审查；

- 4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分；

- 5.推荐中标候选人、出具评标报告。

- 评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。

二、评审办法

1、技术标评审

1.1技术标符合性评审

1.1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2技术标评审（50分）

| 序号 | 评分因素 | 评审内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质与技术实力 | 投标人拥有与相关设备生产、应用、研发相关的发明专利的，每一项，得1分，满分3分 | 3 |
| 2 | 技术要求 | 根据投标人所提供的设备的品牌、技术参数指标、曝气效果保证情况进行综合打分，9分≤“最优”得分≤12分，6分≤“较优”得分＜9分，3分≤“一般”得分＜6分，1分≤“差”得分＜3。 | 12 |
|  |  | 根据投标人所提供的设备工艺方案、工艺系统供货成套性及系统设计满足用户要求的优化程度进行综合打分，7分≤“最优”得分≤9分，4分≤“较优”得分＜7分，1分≤“一般”得分＜4分，“差”的不得分。 | 9 |
|  |  | 阻力压损值（以第三方检测报告为准）： 根据投标人提供的检测报告中的压损值，压损最小的得满分，最大的不得分，其余的由评委按比例打分。最高得5分 | 3 |
|  |  | 改造工程安装施工方案的可行性和安装人员配置的专业性：作为改造工程，在不影响生产的情况下，其安装施工方案可行性、实用性、安装人员配置的专业性，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。9分≤“最优”得分≤12分，6分≤“较优”得分＜9分，3分≤“一般”得分＜6分，1分≤“差”得分＜3。 | 12 |
| 3 | 服务承诺 | 根据投标人所提供的服务承诺进行打分，最优者得5分，一般2-4分，较差不得分 | 5 |
| 4 | 质保 | 产品整体质保期二年不得分，每延长一年加2分，最高得6分。 | 6 |

评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

2、商务标评审

2.1按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

技术标未入围单位的投标报价；

报价高于预算价；

投标报价高于最高限价；

如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审（  50 分）

（1） 评定评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为50分；平均价、基准价的计算范围和计算结果一经确定，后续评审的任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会产生变化。

（2）其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100

计算结果保留小数两位（第3位四舍五入）。

3、计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人按程序随机确定），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字。

评标小组不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

第七章   投标文件格式

一、技术标部分格式：

1、义乌市国企采购项目投标承诺书

2、法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

4、关于资格的声明函

5、服务质量保证承诺书

6、规范偏离表

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函

2、开标一览表

3  货物清单

三、质疑函范本

四、快递邮寄面单格式

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日 期：           年           月               日

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）： 年   月   日

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人名称填写。

2、该表格适用于法定代表人作为投标人代表参加投标的。

3、须附法定代表人身份证复印件。

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖公章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

服务质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日                                     （招标内容）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下服务质量承诺：

1、人员配置：

2、所需的设备工具配备：

3、其它：

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

- 主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目投资 （万元） | 实施时间 | 项目地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或中标通知书

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年  月   日

规 范 偏 离 表

投标方名称：________________________(公章)         采购编号：___________

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标方代表签字：________________

日  期:______________

货物简要说明一览表

投标方名称（盖章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

备注: 1、每项货物详细填写。

2、“规格及技术参数”栏中必须写明所投货物化学成分及物理性能参数等技术参数。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

报价一览表

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：________________  职  务:____________ 日  期:________________

备注：1、投标报价为投标方所能承受的最低、最终的一次性报价。

2、此表与《投标函》一同装在一单独的信封内密封后作为商务标书；

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投  标  函

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术投标书，正本一份，副本__份；

2、商务投标书，正本一份，副本__份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的服务投标总价为 (人民币)（人民币）                            ， 即 ___________________________（大写）。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期  60 个工作日。

5)如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报市信用管理部门，并列入严重失信名单。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标方名称: ___________________________ (公章)

投标方代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章  第八章  合同主要条款

义乌市国企采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

▲八、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供        年的质保期，时间从验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：      年   月   日前供货完成，如有变动，需方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知供方交货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。如需延期交货     个月以内，由供方保管不另收保管费。

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在  4 小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之_十___违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日千分之__五__向供方支付违约金。

3、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续__10___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式__肆__份，供需双方各执__贰__份，，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

快递邮寄面单格式（供参考）

寄件人： XXX

手机：XXXXXXXXXXX

寄件单位：（不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXXXXXXX

收件人：招标（采购）人代表手机：XXXXXXXXXXX

收件单位：招标（采购）人

收件地址：XXXXXXXXXXX

备注：义乌市XXXX项目投标，请送至收件人亲收