## 长春市中心医院高级卒中中心项目（二）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JM-2025-01-00028/CIGN25003

原公告的采购项目名称：长春市中心医院高级卒中中心项目（二）

首次公告日期：2025年01月20日

二、更正信息

更正事项：磋商文件

1. 更正内容：原磋商文件第五章采购需求中7.监护仪技术参数中“22.支持选配患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者4种状态的识别，包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪。”删除。
2. 更正内容：原磋商文件中第五章采购需求中11.转运呼吸机技术参数二、环境适应性要求中：“2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。”删除。
3. 磋商文件中第三章评审办法中详细评审表变更后内容详见附件。

其他内容不变。

更正日期：2025年01月24日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

名 称：长春市中心医院

地址：吉林省长春市人民大街1810号

联系人：范老师

联系方式：0431-88915168

2.采购代理机构信息

名 称：中国洲际新资源集团股份公司

地 　址：北京市海淀区中关村南大街甲18号院北京国际大厦C座1101室

联系方式：0431-89867976转8016、0431-88622594转8016、0431-88629808转8016

3.项目联系方式

项目联系人：李鑫、杨慧欣、白雪、洪京、张晶、焦歆茹

电　 话：0431-89867976转8016