长春市一三六中学2024年食堂设备项目

竞争性磋商

采购项目编号：JM-2024-12-01619

采购人：长春市一三六中学

采购代理机构：中通（长春）工程咨询有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评标标准和方法（综合评分法）	16

第四章 合同条款	23

第五章 采购需求	24

第六章 响应文件格式	45

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

长春市一三六中学2024年食堂设备项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年04月25日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JM-2024-12-01619

1.2项目名称：长春市一三六中学2024年食堂设备项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：80万元

1.5最高限价：80万元

1.6采购需求：长春市一三六中学2024年食堂设备项目（详见磋商文件）

1.7合同履行期限：合同签订后30日内

1.8本项目（不接受）联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，享受政府采购政策需提供相关声明。)；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备独立法人或其他组织营业资格，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力；

3.2供应商参加采购活动应当依据长财采购【2022】2066号文件规定提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函；

3.3信誉要求：

①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

②对在“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2025年04月14日至2025年04月18日，上午08:30至11:00，下午13:00至16:00；

方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效投标处理）。

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月25日13点30分（北京时间）

地点：本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台，（网址：http://www.zcygov.cn）提交电子响应文件。供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，供应商须在“政采云投标客户端”按照本项目竞争性磋商文件和政府采购云平台要求编制、加密电子响应文件，并在提交响应文件截止时间前上传响应文件，填写供应商代表联系方式。政采云投标客户端及CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=Web-login-front.52cebfa2.0.0.04df404003451ledaac705fda12edb43。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问拨打电子化平台客服热线：95763。

五、开启

时间：2025年04月25日13点30分（北京时间）

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室（开启无需现场出席，须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件，并按照工作人员通知进行响应文件解密，由于供应商自身原因未能按要求时间完成解密，视为未提交响应文件，后果自负）。

开启方式：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。数字证书办理及投标技术咨询：供应商须办理数字证书方可参加投标。

办理联系电话：0431-81150785-8018、95763

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本次公告在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（同步推送至吉林省政府采购网、长春市公共资源交易网、中国政府采购网）上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长春市一三六中学

地    址：长春市绿园区青荫路5号

联系方式：徐积风、0431-82536521

2.采购代理机构信息

名    称：中通（长春）工程咨询有限公司

地    址：长春市经济开发区珠海路以北,世纪大街以东长春总部基地D地块D22#、D23#楼101号

联系方式：于柏乔、0431-89121711

3.项目联系方式

项目联系人：于柏乔

电话：0431-89121711

4.监督管理部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

联系方式：0431-87605030

第二章 供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春市一三六中学 地 址：长春市绿园区青荫路5号 联系方式：徐积风、0431-82536521 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：中通（长春）工程咨询有限公司 地 址：长春市经济开发区珠海路以北,世纪大街以东长春总部基地D地块D22#、D23#楼101号 联系方式：于柏乔、0431-89121711 邮箱：zhongtongchangchun@163.com |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：长春市一三六中学2024年食堂设备项目 项目编号:JM-2024-12-01619 |
| 4 | 交付（实施）的地点（范围） | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 预算金额 | 详见竞争性磋商公告 |
| 9 | 采购需求 | 详见第五章采购需求 |
| 10 | 合同履行期限 | 详见竞争性磋商公告 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家、行业规定的合格标准及采购人需求 |
| 12 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商公告 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接 受，应满足下列要求： |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 15 | 答疑会 | √不召开 召 开 |
| 16 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交响应文件截止时间5日前 |
| 17 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止时间5日前 |
| 18 | 分包 | √不允许 允 许 |
| 19 | 构成磋商文件的其他材料 | / |
| 20 | 供应商要求澄清 磋商文件的截止时间 | 递交响应文件截止时间5日前 |
| 21 | 递交响应文件截止时间 | 同磋商公告 |
| 22 | 供应商确认收到 磋商文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 23 | 供应商确认收到 磋商文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 24 | 磋商有效期 | 递交响应文件截止之日后90天（日历天） |
| 25 | 磋商保证金 | 依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收磋商保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交磋商保证金。 磋商保证金的形式：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、担保机构出具的保函，以现金或支票、汇票形式提交的磋商保证金应当从供应商的基本账户转出。 磋商保证金的金额：捌仟元整（8000.00元） 递交方式：供应商须在投标截止时间之前将磋商保证金递交至指定账户，以到达账户时间为准。以保函形式提交的，须在此时间前将保函原件递交到采购代理机构，响应文件内附加盖公章的复印件。 账户名称：中通（长春）工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行股份有限公司长春生态大街支行 账 号：13764000000025156 ※请在汇款单据上标明项目名称、联系人及电话以便核查。 （1）磋商保证金应当从供应商基本账户转出，须提供磋商保证金汇款凭证原件，并将复印件一并装入到响应文件中。 （2）磋商保证金以保函担保方式缴纳的，保函担保原件由采购人或采购人委托的代理机构保管。 （3）若在规定响应截止时间前，磋商保证金未能到账，该申请人将被视为放弃本次投标。供应商缴纳磋商保证金后须将存款凭证扫描件发送到采购代理机构邮箱：zhongtongchangchun@163.com。（转账凭证扫描件要求字迹清晰）。 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允 许 |
| 27 | 签字或盖章要求 | 上传的电子证件及资料均需按磋商文件中提供的格式及要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 |
| 28 | 响应文件份数 | 1、电子版投标文件： 供应商须通过政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。（供应商持企业CA数字证书进行远程解密，因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为未提交响应文件）。 2、纸质响应文件：正本1份，副本2份，电子版2份（电子版须是响应文件签字盖章后的PDF版本后，以U盘形式提交，响应文件命名为供应商名称+项目名称+响应文件），纸质版响应文件须于开标后一日内递交至代理机构或邮寄（邮寄地址：威海路600号北楼1层小餐厅)。 |
| 29 | 递交响应文件地点 | 同磋商公告 |
| 30 | 是否退还响应文件 | 不退还，供应商自行做好备份。 |
| 31 | 磋商时间和地点 | 时间：同提交响应文件截止时间 地点：同提交响应文件地点 |
| 32 | 磋商会议程序 | 1、本次磋商会议采用腾讯会议形式，供应商须提前下载腾讯会议软件，并于提交响应文件截止时间前进入腾讯会议本项目工作群（本项目会议号：955607142）进入会议后修改我的群昵称格式为“单位名称简称”； 2、介绍与会人员、通知解密； 3、磋商会议环节中供应商如有异议，当场以文字形式提出，按法律程序依法依规进行处理。供应商未及时响应的视同默认磋商会议的全部内容及结果。 注：全流程电子招标项目交易平台系统支持响应文件远程解密；解密方式:响应文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，供应商磋商时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密。因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。如无故离开远程磋商会议室，后果自负。供应商在收到采购代理机构或平台推送的通知后才可以在“政采云”平台进行二次报价。 |
| 33 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：经济、技术方面3人； 评审专家确定方式：从依法建立的专家库中随机抽取。 |
| 34 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人人数：3名。 |
| 35 | 需要补充的其他内容 |  |
| 35.1 | 磋商报价 | 不得超过最高限价 |
| 35.2 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 35.3 | 中标服务费 | 执行发改价格〔2015〕299号文件，向成交供应商收取中标服务费。 |
| 35.4 | 履约保证金 | 双方实际签订合同约定 |
| 35.5 | 所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 磋商公告与磋商文件有不一致之处以磋商文件为准。 |  |  |

供应商须知

总则

1．适用法律：本次磋商适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购人”指长春市一三六中学，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.2“磋商内容”详见磋商文件（需求部分）第五章 采购需求。

2.3“潜在供应商”指下载磋商文件的供应商。

2.4“供应商”指响应本磋商文件参加报价的供应商。

3．报价费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 磋商文件：

4.1 磋商文件的构成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评标标准和方法（综合评分法）

第四章 合同条款（参考格式）

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

第七章 附  件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部文件资料或响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 采购人可在首次提交响应文件截止之日5日前对磋商文件进行修改、补充。不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

5.2 磋商文件的澄清、修改、补充文件均构成磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

5.3 为使供应商有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在响应截止时间5日前自行决定酌情延长响应截止时间，延长响应截止时间的公告将在发布磋商公告的媒体上发告。在这种情况下，采购人和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的响应截止时间。

6. 磋商文件构成：

6.1 磋商文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的响应资格和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

6.2 供应商应提交磋商文件（需求部分）第六章 响应文件格式要求的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合磋商文件要求，将导致其响应文件被拒绝。

6.3 响应文件要求提交的磋商保证金。

7. 响应文件的编制

7.1 响应语言：响应文件以及供应商与采购人就有关报价的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 响应文件规格须采用A4幅面，按照磋商文件规定的顺序，统一编目编码装订，响应文件要求胶订。

7.4 供应商在响应文件以及在报价、磋商、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照磋商文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

7.5 采购人不接受采用传真方式提交的响应文件。

8. 响应报价：不得超过最高限价

9. 磋商保证金（本项目不适用）

9.1 磋商保证金的形式：银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、银行或专业担保公司出具的保函、转账、电汇等形式提交；以现金或支票形式提交的磋商保证金须从供应商的基本账户转出。

磋商保证金缴纳时间：磋商保证金须在递交响应文件截止时间前完成缴纳。

注：1.供应商应在汇款时认真核对收款单位、开户行名称、账号准确无误，确保保证金按时到账，否则后果自负。2.供应商应在银行进账单或电汇凭证上附加信息及用途，否则后果自负。

9.2 联合体响应的，可以由联合体中的一方或共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 磋商保证金是响应文件的一个组成部分。在开启时，凡没有按规定提交磋商保证金的响应，将被视为非响应予以拒绝。

9.4 落标人的磋商保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

9.5 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商按规定签署合同，并交纳履约保证金后5个工作日内退还。

9.6 磋商保证金将一律由项目负责人退还。

9.7 下列情况之一发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）响应人代表和递交响应文件人不是同一人的；

（2）供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其响应文件的；

（3）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

（4）成交供应商未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

（5）在磋商过程中，严重扰乱磋商程序的；

（6）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（7) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（8）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）磋商文件规定不予退还磋商保证金的其他情形。

10. 响应文件有效期：

10.1响应文件有效期为自开启之时起90天。响应文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收磋商保证金。同意延长响应有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

10.3 成交供应商的响应文件有效期等同于合同履行期。

11. 响应文件的式样和签署

11.1 响应文件须按照磋商文件要求编制并签署。磋商文件（需求部分）第六章 响应文件格式中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人签署和/或加盖供应商公章。响应由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》（按规定的格式提交）。

12. 响应文件的修改和撤回

12.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

12.2 供应商的修改或撤回通知书应按对响应的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

13. 响应

13.1 供应商应按磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件、并装订成册、密封，在信封上标明磋商项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖供应商公章，在磋商文件规定的响应地点和响应截止时间前递交给代理机构。

13.2 响应文件应标明“正本”、“副本”字样，副本可以为正本的复印件。

13.3 采购人将拒绝接受并原封退回在规定的响应截止时间以后递交的响应文件。

13.4 供应商应提交响应文件份数详见投标须知前附表，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

14. 磋商预备会

14.1 采购人将在磋商文件规定的时间和地点公开开启。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

14.2 开标会由采购代理机构组织并主持。开启前，由监督人员或者供应商代表检查响应文件的密封情况。

14.3 按照供应商须知第12条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应将不予开封。撤回的响应文件将原封退回供应商。

14.4开启时有下列情形之一的为无效报价：

（1）响应文件在规定的响应截止时间以后送达的；

（2）未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（3）响应文件未按磋商文件规定密封的；

（4）供应商名称与确认参加响应的供应商名称不符的；

（5）到提交响应文件截止时间未签到的；

（6）磋商文件规定开启时属于无效响应的其他情形。

15. 评审过程的保密性：开启后，直至向成交的供应商授予合同时止，除按磋商文件规定予以公开的评审结果外，凡与审查、澄清、评价和比较响应有关的资料等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

16. 竞争性磋商

16.1 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商工作由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由评审专家3人以上单数组成。磋商小组的专家成员从专家库中随机抽取产生。需要设立磋商小组主任的，磋商小组主任由专家担任，由磋商小组成员选举产生，负责主持具体磋商工作。磋商小组根据有关法律法规和磋商文件规定的方法和标准独立评审，负责完成磋商的全过程直至评定成交供应商并对成交候选供应商进行排序。

采购人应当组织评审专家认真核对磋商、响应文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评审过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

磋商小组成员如发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者采购采购代理机构说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改磋商文件。

16.2审查供应商是否存在串通响应行为：磋商小组发现供应商有下列情形之一的，将认定属于串通响应行为，相关供应商的响应应作废标处理：

（1）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（2）不同供应商的响应文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家供应商的响应文件中加盖了另一家供应商公章的；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（6）一家供应商的响应文件中装订了标有另一家供应商名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其响应作废止处理；

（7）不同供应商的响应文件由同一供应商或者同一个人编制的；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（9）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（11）供应商串通响应的其他情形。

16.3 对响应文件商务部分（供应商资格）进行审查：磋商小组将审查每个供应商提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合磋商文件要求。商务（供应商资格）审查不符合磋商文件要求的响应文件将被拒绝。

16.3.1 澄清：磋商小组对于响应文件实质性响应了磋商文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由磋商小组依据磋商文件集体决定并由磋商小组专家签字）要求供应商在规定的时限内（在评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与响应文件签字人一致），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将拒绝其响应。

16.4 与供应商分别进行竞争性磋商：

16.4.1 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代理人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.4.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质上响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，须经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当确定满足条件的供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

16.5 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。响应文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废止处理：

（1）响应文件不完整、无效或不符合磋商文件的规定；

（2）响应文件未按磋商文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（4）响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）响应文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合磋商文件要求；

（6）响应文件正、副本内容不一致的；

（7）响应文件附件有采购人不能接受的条件；

（8）响应文件未按磋商文件规定格式和顺序编制或装订的；

（9）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

16.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.7 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

16.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.10 响应人不足3家的处理方式

16.10.1 响应截止时间后参加响应的供应商不足3家的，应当重新组织磋商。

17. 政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，磋商文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，供应商必须响应本国产品，响应进口产品的为无效响应。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18.政府采购强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，凡包含强制采购节能产品的，响应人必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，否则响应无效。

18.2 本次采购需要提供节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书的产品：无。

19.信用记录查询

①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；②对在“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

20. 签订合同及合同公示

20.1 采购人将在响应有效期期满之前向成交供应商发出《成交通知书》。成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

20.2 成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 成交供应商应自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。如果成交供应商未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃成交资格，其提交的磋商保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。供应商在被磋商小组评定为成交供应商之后、成交通知书发出之前放弃成交资格的，按本条规定处理。

20.4 成交结果将在发布磋商公告的媒体上公告。

21.保密和披露

21.1 供应商自下载磋商文件之日起，须承担本磋商项目下的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

21.2 采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评审有关的人员披露。

21.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、响应文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

第三章 评标标准和方法（综合评分法）

本项目采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评标应当遵循下列工作程序：

（一）磋商响应文件初审：分为资格审查和符合性审查。

资格审查表

| 序号 | 评审项目 | 资格审查合格情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备有效的营业执照，响应文件内附营业执照副本复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 资格条件承诺函 | 根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式见第六章响应文件格式《资格条件承诺函》。 |
| 3 | 信誉要求 | 1、拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（供应商须提供承诺书，承诺书格式自拟并加盖供应商公章）； 2、对在“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 （查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与评审文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。注：此项无须供应商提供，资格审查阶段查询）。 |
| 4 | 中小企业要求 | 依据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）划分工业。（对应的中小企业划分标准所属行业）。 中小企业认定：本项目专门面向中小企业采购。 响应文件附中小企业声明函并加盖单位公章。 注：若有监狱企业，根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。根据财库〔2017〕141号规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。 |

注：资格审查结论不合格的不进入符合性审查阶段。

符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 符合性审查合格情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件按竞争性磋商文件要求签字盖章的。 |
| 2 |  | 报价未超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 3 |  | 未提报两个或两个以上报价方案的（竞争性磋商文件中要求提供备选方案的除外）。 |
| 4 | 完整性审查 | 按竞争性磋商文件要求提供《开标一览表》、《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》等磋商文件要求必须提供的相关材料 |
| 5 | 响应程度 | 满足竞争性磋商文件第五章《采购需求》技术要求实质性条款要求的（如有）。 |
| 6 |  | 满足竞争性磋商文件第五章《采购需求》商务要求实质性条款要求的（如有）。 |
| 7 |  | 所投报货物不是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（竞争性磋商文件中标明允许采购进口产品的除外）。 |
| 8 |  | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 |  | 报价有效期不少于竞争性磋商文件中载明的报价有效期的。 |
| 10 |  | 不存在法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 |

注：符合性审查结论不合格的不进入综合评审阶段。

（二）同一品牌产品的审查

1．单一产品采购项目。如果有多家供应商投报同一品牌产品的，应当作为一个供应商计算，当供应商不足三家的，应当终止采购活动。

2．非单一产品采购项目。以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数，即核心产品报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。

3．提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。评审后得分相同的，依次按照投报产品的技术指标优劣、服务承诺优劣确定一个作为成交候选人。

（三）澄清有关问题

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

1 .评标委员会将允许修正磋商响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

2. 磋商响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中磋商（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3 .评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）合格供应商在规定的时间内提现场交最后报价

（五）综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分评审标准及评分细则附后。

（六）复核评审结果

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）资格性检查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）竞争性磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（5）经竞争性磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，竞争性磋商小组应当当场修改评标结果，并在评审报告中记载。评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原竞争性磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

（七）推荐成交候选人名单

1.评审结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价（经算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）由低到高顺序排列；得分且报价（经算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）相同的，按技术评分由高到低顺序排列；得分、报价（经算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）且技术评分相同的，按所投报产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上均相同的，按递交响应文件时间先后顺序排列。分包采购的，每包评审结果按上述规则排列。

2.竞争性磋商小组按照评审结果排列顺序确定成交候选人排名。

（八）确定成交供应商

根据竞争性磋商文件规定，委托竞争性磋商小组直接确定成交供应商。竞争性磋商小组应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

竞争性磋商文件第三章《项目采购需求》中要求确定多个成交供应商的，应当按照成交候选人排名顺序确定相应数量的成交供应商，通过资格审查和符合性审查的供应商数量少于或等于竞争性磋商文件第三章《项目采购需求》中要求确定成交供应商数量的，通过资格审查和符合性审查的供应商直接确定为成交供应商。

（九）编写评审报告

竞争性磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。竞争性磋商小组应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

附：

（一）评审标准

1.本项目评分满分100分，由报价部分、商务部分和技术部分三部分构成，具体评分细则附后。

2.价格评分按以下步骤进行：

价格分统一采用低价优先法计算，各有效供应商的评审价中，取最低价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（磋商基准价/磋商报价）×价格评分分值

评审价仅用于计算价格评分，成交金额以实际报价为准。

（二）评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）报价部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 报价分 | 磋商基准价为所有通过初步评审合格的供应商有效最终磋商报价（二次报价）中的最低报价，得满分30分。 投标报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（30%）×100 报价得分精确到小数点后二位； | 0-30 |
| （二）商务部分（22分） |  |  |  |
| 1 | 产品质保（3分） | 以竞争性磋商文件规定的免费质保期为基础：免费质保期每延长1年，得1分，最多得3分，没有不得分。 | 0-3 |
| 2 | 业绩（4分） | 供应商自2022年1月1日至今，提供类似项目业绩， 每提供一项得2分，最多得4分。（提供中标通知书或合同复印件加盖供应商公章）。 | 0-4 |
| 3 | 售后服务方案(15分) | 根据供应商提供的售后服务方案，从以下5方面进行评审：①售后服务人员配备、②售后服务流程、③售后服务响应时间、④问题整改措施及时间、⑤维护方案；基础分0分。 上述小项服务方案具有针对性和可行性，内容完整合理的每项得3分； 小项服务方案措施一般、可操作一般的每项得2分； 存在一般缺陷的小项服务方案得1分(一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施)； 未提供或存在重大缺陷的小项服务方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施)。 | 0-15 |
| （三）技术部分（48分） |  |  |  |
| 1 | 供货运输方案(15分) | 根据供应商提供的供货运输方案，从以下5方面进行评审：①时间安排及保证措施、②供货计划、③人员配置、④供货方式、⑤供货质量保证措施。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理的每项得3分； 小项方案措施一般、可操作一般的每项得2分； 存在一般缺陷的小项方案得1分(一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施)； 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施)。 | 0-15 |
| 2 | 安装调试方案(15分) | 根据供应商提供的安装调试方案，从以下5方面进行评审：①人员配备、②安装方案、③调试方案、④安装调试的时间安排及保证措施、⑤安装调试的质量保证措施。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理的每项得3分； 小项方案措施一般、可操作一般的每项得2分； 存在一般缺陷的小项方案得1分(一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施)； 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施)。 | 0-15 |
| 3 | 质量保障措施(6分) | 根据供应商提供的质量保障措施方案，从以下2方面进行综合评审：针对本项目特点提供质量保障措施：①质量保障措施方案、②质量目标。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理的每项得3分； 小项方案措施一般、可操作一般的每项得2分； 存在一般缺陷的小项方案得1分(一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施)； 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施)。 | 0-6 |
| 4 | 验收方案 (12分) | 针对本项目提供验收方案（至少包括以下内容）：①验收方法（含设备的验收标准）、②验收流程与步骤、③功能测试验收、④验收文件留存。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理的每项得3分； 小项方案措施一般、可操作一般的每项得2分； 存在一般缺陷的小项方案得1分(一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施)； 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施)。 | 0-12 |

第四章 合同条款

（以双方最终签订为准）

第五章 采购需求

- 项目概述：

- 项目名称：长春市一三六中学2024年食堂设备项目

- 核心产品：长龙洗碗机

- 技术要求：

注：1、供应商应在响应文件《技术条款偏离表》中对以下技术参数条款中每一小项逐条说明响应和偏离情况；

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气双炒单温灶 | 1800*1000*800 | - 炉面板优质不锈钢板，面板厚 1.2mm。炉前板、侧板、背板采用优质不锈钢板厚 1.0mm， 炉体采用优质40*40mm 角钢框架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚；高效节能。 2、一体炉膛：耐高温球墨铸铁，配有熄火保护装置，炉膛辅设1600 度以上的耐火材料；操作方便、节能、环保；炉灶脚可调节。 3、带电子打火装置，加重三口铸铁工程炉圈，前置水阀。 4、配高速静音风机，产品节能、高效；设计合理、造型美观。 5、鼓风炉头采用高效节能炉头，炉头为自行设计制作全燃气操作。 6、风机，电压≥250W*2/220V。 7、燃气炒菜灶通过GB30531-2014标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于61db（A）。 8、燃气炒菜灶通过GB35848-2018标准。 9、双炒单温灶在内漏 15kPa试验条件下，阀门的空气泄漏量≤3mL/h。 10、双炒单温灶在60℃下，电磁阀延迟时间和开启时间≤1s。 11、双炒单温灶内置手动阀通过CJ/T 180-2014标准。 12、双炒单温灶内置控制器符合GB 14536.6-2008标准，符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求。 13、双炒单温灶内置控制器的电快递瞬变脉冲群抗扰度，按严酷等级3和4试验时，控制器符合判定准则II要求。 - 14、规格：1800*1000*800 | 台 | 1 |
| 2 | 调料台 | 500*1350*800 | 1、材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。 2、台面厚度δ=1.2mm，腿采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢可调式子弹脚。 3、规格：500*1350*800 | 台 | 2 |
| 3 | 调料台 | 500*1000*800 | 1、材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。 2、台面厚度δ=1.2mm，腿采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢可调式子弹脚。 3、规格：500*1000*800 | 台 | 1 |
| 4 | 燃气大锅灶 | 1250*1350*800 | 1、整体采用优质不锈钢304板材，板厚≥1.2mm； 2、以镀锌角钢为骨架，选用A3板为衬板，直径≥60mm电镀管为支腿及可调子弹角 3、并备有上水水龙头及去水装置。鼓风炉头采用高效节能炉头，风机电压≥550W/220V。炉头为自行设计制作全燃气操作 4、燃气大锅灶通过GB30531-2014标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于61db（A）、热效率≥68%。 5、燃气大锅灶通过GB35848-2018标准。 6、燃气大锅灶内置交流风机通过GB/T 5171.1-2014、GB12350-2009标准，且电动机噪声≤72dB。 7、燃气大锅灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下≥50MΩ、在热态下≥5MΩ。 8、规格：1250*1350*800 | 台 | 4 |
| 5 | 双层工作台 | 1500*800*800 | - 整体采用优质不锈钢304板材，板厚≥1.2mm 2、台面钢板下层附≥15mm防潮板 3、立腿:采用≥38*38mm不锈钢方管及不锈钢调整脚.每层台面底层采用加强筋固定，加强筋采用1.5mm的不锈钢板制作。 4、不锈钢工作台依据GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002检测标准，通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015标准检测，且盐雾试验≥96h。 5、不锈钢工作台通过GB/T 38160-2019标准，氮N %≤0.10。 6、不锈钢工作台通过GB 8624-2012标准，在炉内温升情况下，质量损失率为0%，燃烧性能等级达A(A1）级。 - 7、规格：1500*800*800 | 台 | 3 |
| 6 | 双层餐车 | 900*500*800 | 1、材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。 2、层板厚度δ=1.2mm，把手采用φ25*1.2mm不锈钢圆管。 3、五寸加重静音脚轮，两定两转，转向带刹车。 4、规格：900*500*800 | 台 | 2 |
| 7 | 双层工作台 | 1800*800*800 | - 整体采用优质不锈钢304板材，板厚≥1.2mm 2、台面钢板下层附≥15mm防潮板 3、立腿:采用≥38*38mm不锈钢方管及不锈钢调整脚.每层台面底层采用加强筋固定，加强筋采用1.5mm的不锈钢板制作。 4、不锈钢工作台依据GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002检测标准，通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015标准检测，且盐雾试验≥96h。 5、不锈钢工作台通过GB/T 38160-2019标准，氮N %≤0.10。 6、不锈钢工作台通过GB 8624-2012标准，在炉内温升情况下，质量损失率为0%，燃烧性能等级达A(A1）级。 - 7、规格：1800*800*800 | 台 | 6 |
| 8 | 单星水池 | 700*700*950 | 1、整体采用优质不锈钢304板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥250mm。 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 5、不锈钢水池依据GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002检测标准，通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格，硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 6、规格：700*700*950 | 台 | 1 |
| 9 | 多功能切菜机 | 1160*530*1300 | 1、本机为双头型切菜机，两台可同时操作，也可单头操作。 2、额定电压220V；额定频率50HZ， 整机重量：140kg；额定功率2.22w；产量：300-1000kg/h；菜叶切断规格：1-60mm可调；输送带宽度：118mm； 3、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸；6.设备标配：丁：15mm 丝：3mm 片：3mm；刀片：丝：2/3/4/5/6/9mm，丁：10/15/22/26mm，片：2/3/4mm 4、换刀简便，易清洗，配有自动断电保护装置，安全方便。 5、设计先进，操作方便，耗能低，效率高，采用铝镁合金及不锈钢材料，防腐，美观，符合卫生标准。 6、用于球茎类切片、切丝、切丁工作，叶菜类切长条、切丝、切片工作； 7、可切马铃薯、红薯、芋头、洋葱、茄子、瓜类等产品，叶菜类可处理芹菜、白菜、菠菜、辣椒等； 8、机器骨架为不锈钢制成，球茎部采用镁铝合金材质制成，经久耐用； 9、变频器控制速度，精度准确速度快，节省人工。 10、规格：1160*530*1300 | 台 | 1 |
| 10 | 刀具消毒柜 | 1000*600*900 | 1、材质：整机采用国标3042B不锈钢板. 2、消毒模式：热风循环+紫外线，带定时，自动控温。 3、刀具容量：20把。 4、菜墩容量：9块。 5、功率：2KW/220V，紫外线功率:18w 红外线功率:300w 消毒方式:紫外线加臭氧红外线循环风消毒。 6、珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。 7、把消毒砧板数量:5块(直径50cm 厚度 10cm)可视玻璃门。 8、规格：1000*600*900 | 台 | 1 |
| 11 | 四层货架 | 1500*500*1550 | - 采用国标38*38mm不锈钢方管为四周立柱，管壁厚度为1.0mm，中间采用国标3042B不锈钢拉丝板为层板，板厚1.0mm。 2、要求层板与立柱固定采用全包围立柱焊接，不得组装且不可拆卸。加强筋为1.0mm厚3042B不锈钢板，每层承重量为150kg，下配可调子弹腿。 3、不锈钢货架通过GB/T 3280-2015、GB/11170-2008标准且碳(C）化学成分≤0.05%，(Cr）含量17.5-19.5。 4、不锈钢货架通过GB 4806.9-2016标准。 5、不锈钢货架生产所需不锈钢板（304板 1.0mm）通过GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB 8624-2012标准且燃烧性能等级达A1级、中性盐雾试验试验≥168h。 - 6、规格：1500*500*1550 | 台 | 9 |
| 12 | 四层货架 | 1800*500*1550 | 1、采用国标38*38mm不锈钢方管为四周立柱，管壁厚度为1.0mm，中间采用国标3042B不锈钢拉丝板为层板，板厚1.0mm。 2、要求层板与立柱固定采用全包围立柱焊接，不得组装且不可拆卸。加强筋为1.0mm厚3042B不锈钢板，每层承重量为150kg，下配可调子弹腿。 3、不锈钢货架通过GB/T 3280-2015、GB/11170-2008标准且碳(C）化学成分≤0.05%，(Cr）含量17.5-19.5。 4、不锈钢货架通过GB 4806.9-2016标准。 5、不锈钢货架生产所需不锈钢板（304板 1.0mm）通过GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB 8624-2012标准且燃烧性能等级达A1级、中性盐雾试验试验≥168h。 6、规格：1800*500*1550 | 台 | 1 |
| 13 | 米面地架 | 1500*500*300 | - 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。 2、层板厚度δ=1.2mm，层板下横用不锈钢加强筋。 3、腿采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢可调式子弹脚。 - 4、规格：1500*500*300 | 台 | 2 |
| 14 | 米面地架 | 1200*500*300 | - 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。 2、层板厚度δ=1.2mm，层板下横用不锈钢加强筋。 3、腿采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢可调式子弹脚。 - 4、规格：1200*500*300 | 台 | 4 |
| 15 | 四门冰柜 | 1200*700*1950 | 1、整机全钢铜管，背板覆盖钢板，发泡到顶；铜管：全铜管蒸发器，整体粗度0.8cm，厚度0.5cm，压缩机连接铜管厚度0.6cm； 2、机型：小四门； 3、发泡：整机侧板发泡厚度5公分厚； 4、板材：优质不锈钢板， 5、压缩机：国内知名品牌，R134a+290a制冷剂，更节能，效率更高； 6、温控器:电子温控器，6档定温可调，冷藏：4至-5摄氏度； 7、门：欧式一体冲压成型，可拆卸多气囊PVC门封条，清洗方便； 8、箱体：一体圆弧设计，底板拉伸，防止溢水； 9、中梁：断冷桥设计，门体隔热性能优良； 10、环保制冷：零ODP，低GWP环保制冷剂； 11、层架：采用4层浸塑材质搁物架，高低可调； 12、把手：外置流线型把手，边角圆弧设计； 13、灯光：整机标配蓝光灯管，可选白光； 14、脚轮：万向脚轮，前面带刹车。 15、环保整体发泡，保温效果好，温度范围-5℃～ -10℃，0℃～10℃。 16、采用整体压缩机组，节能环保。制冷系统全钢铜管蒸发器。功率:≥0.43KW。 17、规格：1200*700*1950 | 台 | 2 |
| 16 | 四门保鲜柜 | 1200*700*1950 | 1、整机全钢铜管，背板覆盖钢板，发泡到顶；铜管：全铜管蒸发器，整体粗度0.8cm，厚度0.5cm，压缩机连接铜管厚度0.6cm； 2、机型：小四门； 3、发泡：整机侧板发泡厚度5公分厚； 4、板材：优质不锈钢板， 5、压缩机：国内知名品牌，R134a+290a制冷剂，更节能，效率更高； 6、温控器:电子温控器，6档定温可调，冷藏：4至-5摄氏度； 7、门：欧式一体冲压成型，可拆卸多气囊PVC门封条，清洗方便； 8、箱体：一体圆弧设计，底板拉伸，防止溢水； 9、中梁：断冷桥设计，门体隔热性能优良； 10、环保制冷：零ODP，低GWP环保制冷剂； 11、层架：采用4层浸塑材质搁物架，高低可调； 12、把手：外置流线型把手，边角圆弧设计； 13、灯光：整机标配蓝光灯管，可选白光； 14、脚轮：万向脚轮，前面带刹车。 15、环保整体发泡，保温效果好，温度范围-5℃～ -10℃，0℃～10℃。 16、采用整体压缩机组，节能环保。制冷系统全钢铜管蒸发器。功率:≥0.43KW。 17、规格：1200*700*1950 | 台 | 2 |
| 17 | 毛刷去皮机 | 1200*740*1150 | 1、清洗功率/电压：550W/220V；清洗加热总功率/电压：3.5KW/220V；清洗耗电：550W/h；清洗加热总耗电/小时：3.5KW/h；蔬菜清洗量：大于100kg；瓜果清洗量：大于190kg； 2、采用多种洗涤方式进行蔬菜和水果的洗涤，柔和离心冲击式，全方位喷淋冲洗式，臭氧氧化气泡爆炸四种方式，洗涤干净彻底； 3、采用可移动洗涤筐，不仅保护蔬菜和水果免收洗涤的机械伤害，而且取放方便，避免二次污染； 4、白菜、空心菜、生菜等叶菜，叶柔软易摇动，增加清洗时间，洗涤10min；土豆、豆角、辣椒等茎菜，表面光滑，触水面积大，洗涤8min；苹果、梨、桃等水果，洗涤5min； 5、清洗消毒外观无明显农药残留不脏的瓜果蔬菜，两次，每次3min；清洗消毒外观有明显农药残留的瓜果蔬菜，三次，前两次3min，第三次1min；清洗消毒外观较多农药残留的瓜果蔬菜，三次，第一次15min，第二次3min，第三次1min； 6、规格：1200*740*1150 | 台 | 1 |
| 18 | 气泡洗菜机 | 1200*800*800 | 1、清洗功率/电压：550W/220V；清洗加热总功率/电压：3.5KW/220V；清洗耗电：550W/h；清洗加热总耗电/小时：3.5KW/h；蔬菜清洗量：大于100kg；瓜果清洗量：大于190kg； 2、采用多种洗涤方式进行蔬菜和水果的洗涤，柔和离心冲击式，全方位喷淋冲洗式，臭氧氧化气泡爆炸四种方式，洗涤干净彻底； 3、采用可移动洗涤筐，不仅保护蔬菜和水果免收洗涤的机械伤害，而且取放方便，避免二次污染； 4、白菜、空心菜、生菜等叶菜，叶柔软易摇动，增加清洗时间，洗涤10min；土豆、豆角、辣椒等茎菜，表面光滑，触水面积大，洗涤8min；苹果、梨、桃等水果，洗涤5min； 5、清洗消毒外观无明显农药残留不脏的瓜果蔬菜，两次，每次3min；清洗消毒外观有明显农药残留的瓜果蔬菜，三次，前两次3min，第三次1min；清洗消毒外观较多农药残留的瓜果蔬菜，三次，第一次15min，第二次3min，第三次1min； 6、关掉电源，进行清洁或保养 7、产品技术特点 (1)全自动微电脑控制技术，自主研发的微电易把和控制程序，洗涤时同可调，因位歌码管显示，多种理序供用户选择，洗涤完成时报警提理等人性化设计调足用户不同需求。(2)利用奥氣氧化方式进行杀国、解毒去农的，健康，环保无污染射着物,不需要再添加任何洗涤剂，避免了洗涤剂给随菜水果带来的二次污染，即安全又经济实圈(3)利用涡流项淋专利清洗技术，通过凰心力的作用和洗涤国的独特设计产生强力瀑布水流冲洗蔬菜和水果，能轻松清洗一些比较难洗的水果和画菜，如花菜、葡萄和号，而且报决潘物同洗涤使同时旋转，确保更菜和水果不受过重磨海而伤面，(4)气泡耀炸式:特设的布气方式，产生丰富的气泡,气泡与洗海物3接胜组裂产生冲击力楹高洗效果。 (5)消毒祛菌:特设的奥氣发生装置,在洗涤蔬菜和水果的过程中连坡产生井输送皇黑,经过布气装置，与水和洗涤物充分接触，达到系菌消毒的目的，(6)消除农药:机器在工作中产生丰富的奥氧，良氧作用于赢菜和水果委面的技里衣药，加速农药的氯化分解，同时利用水溶解和水流中击等作用清留农药。 8、规格：1200*800*800 | 台 | 1 |
| 19 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1、材质：由表面静电喷涂优质钢主体+10米长耐压橡胶水管+黄铜泵体等配件组成； 2、配装10米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； 3、安装在墙壁上可节约空间，也可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 4、导向臂：可4个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 5、管子：最大压力 300PSI，最大温度 80°C； 6、结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的O型圈保护； 7、可以调整软管止动块； 8、主弹簧：采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，轻松及安全的服务； 9、卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 10、前振机水枪：强大的清洗功能，方便有效的控水能力，自动关闭，蓝色橡胶套。 11、规格：117*375*360 | 台 | 2 |
| 20 | 洗肉机 | 1200*800*800 | 1、清洗功率/电压：550W/220V；清洗加热总功率/电压：3.5KW/220V；清洗耗电：550W/h；清洗加热总耗电/小时：3.5KW/h；蔬菜清洗量：大于100kg；瓜果清洗量：大于190kg； 2、采用多种洗涤方式进行蔬菜和水果的洗涤，柔和离心冲击式，全方位喷淋冲洗式，臭氧氧化气泡爆炸四种方式，洗涤干净彻底； 3、采用可移动洗涤筐，不仅保护蔬菜和水果免收洗涤的机械伤害，而且取放方便，避免二次污染； 4、白菜、空心菜、生菜等叶菜，叶柔软易摇动，增加清洗时间，洗涤10min；土豆、豆角、辣椒等茎菜，表面光滑，触水面积大，洗涤8min；苹果、梨、桃等水果，洗涤5min； 5、清洗消毒外观无明显农药残留不脏的瓜果蔬菜，两次，每次3min；清洗消毒外观有明显农药残留的瓜果蔬菜，三次，前两次3min，第三次1min；清洗消毒外观较多农药残留的瓜果蔬菜，三次，第一次15min，第二次3min，第三次1min； 6、关掉电源，进行清洁或保养 7、产品技术特点 (1)全自动微电脑控制技术，自主研发的微电易把和控制程序，洗涤时同可调，因位歌码管显示，多种理序供用户选择，洗涤完成时报警提理等人性化设计调足用户不同需求。(2)利用奥氣氧化方式进行杀国、解毒去农的，健康，环保无污染射着物,不需要再添加任何洗涤剂，避免了洗涤剂给随菜水果带来的二次污染，即安全又经济实圈(3)利用涡流项淋专利清洗技术，通过凰心力的作用和洗涤国的独特设计产生强力瀑布水流冲洗蔬菜和水果，能轻松清洗一些比较难洗的水果和画菜，如花菜、葡萄和号，而且报决潘物同洗涤使同时旋转，确保更菜和水果不受过重磨海而伤面，(4)气泡耀炸式:特设的布气方式，产生丰富的气泡,气泡与洗海物3接胜组裂产生冲击力楹高洗效果。 (5)消毒祛菌:特设的奥氣发生装置,在洗涤蔬菜和水果的过程中连坡产生井输送皇黑,经过布气装置，与水和洗涤物充分接触，达到系菌消毒的目的，(6)消除农药:机器在工作中产生丰富的奥氧，良氧作用于赢菜和水果委面的技里衣药，加速农药的氯化分解，同时利用水溶解和水流中击等作用清留农药。 8、规格：1200*800*800 | 台 | 1 |
| 21 | 单星水池 | 1000*700*950 | 1、整体采用优质不锈钢304板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥250mm。 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 5、不锈钢水池依据GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002检测标准，通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格，硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 6、规格：1000*700*950 | 台 | 6 |
| 22 | 挂墙式热水器 | 80L | 1、智能控制，随时随地操控热水器，健康调温。 2、定时开关。M式活水，激活内胆，避免“死水”产生。 3、微米级不锈钢滤网，滤除泥沙、铁锈。水量、温度显示一目了然。 4、电脑版液晶屏、功率：220V/2KW 容量： 80L 能效：一级能效。 5、规格：80L | 台 | 2 |
| 23 | 挂式空调 | 2P | 1、冷暖类型：冷暖 2、参数：2匹 3、变频/定频：变频 4、能效等级：一级能效 5、制冷功率：1240W 6、净化类型：抗菌，除菌 7、功能：自清洁 8、类型：壁挂式 9、循环风量：900m³/H 10、内机噪音DBA:21-40-44 11、15秒速冷是指制冷模式，空调出风30秒后，出风口温度可达22度，三十秒速热是指制热模式空调自动防冷风结束，开始出风30秒，出风口温度可达42度，特定实验室测得。 12、规格：2P | 台 | 1 |
| 24 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1、材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。层板厚度δ=1.2mm，侧板、门板厚度δ=1.2mm， 2、工作柜储的趟门选用悬挂式，此工艺使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求； 3、层板、底下部采用横向加强筋加固,脚为高度可调不锈钢调整脚。 4、规格：1200*500*1800 | 台 | 2 |
| 25 | 留样柜 | 600*570*1800 | 1、有效容积273L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机， 2、制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W, 3、带锁，配四只移动万向轮。 4、规格：600*570*1800 | 台 | 1 |
| 26 | 消毒柜 | 1300*620*1920 | 1、整体采用优质不锈钢板材。 2、采用远红外石英电加热管加热，加热温度≥120℃，高温热风360度循环杀菌，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水。 3、全不锈钢导轨式层架，储藏量大。 4、功率:≥4.4kw。 5、热风循环消毒柜通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4。 6、热风循环消毒柜符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值≥。 7、热风循环消毒柜内置不锈钢消毒筐通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015标准检测，且试验样品未见腐蚀、外观评级为10级或以上。 8、规格：1300*620*1920 | 台 | 2 |
| 27 | 四层货架 | 1200*500*1550 | - 采用国标38*38mm不锈钢方管为四周立柱，管壁厚度为1.0mm，中间采用国标3042B不锈钢拉丝板为层板，板厚1.0mm。 2、要求层板与立柱固定采用全包围立柱焊接，不得组装且不可拆卸。加强筋为1.0mm厚3042B不锈钢板，每层承重量为150kg，下配可调子弹腿。 3、不锈钢货架通过GB/T 3280-2015、GB/11170-2008标准且碳(C）化学成分≤0.05%，(Cr）含量17.5-19.5。 4、不锈钢货架通过GB 4806.9-2016标准。 5、不锈钢货架生产所需不锈钢板（304板 1.0mm）通过GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB 8624-2012标准且燃烧性能等级达A1级、中性盐雾试验试验≥168h。 - 6、规格：1200*500*1550 | 台 | 1 |
| 28 | 平板车 | 500*900*800 | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。层板厚度δ=1.2mm，把手采用φ32*1.2mm不锈钢圆管，六寸加重脚轮，两定两转。 规格：500*900*800 | 台 | 3 |
| 29 | 收碗车 | 500*900*800 | 采用国标3042B不锈钢拉丝板，上层板厚1.2mm，下层板厚1.2mm，每层可放置两个标准1/1份数盆，配有不锈钢加强筋，能承重200KG以上货物，前后轮均为万向滑轮。 规格：500*900*800 | 台 | 3 |
| 30 | 长龙洗碗机 | 4250*850*1620 | - 功率参数：整机功率≤62KW(380V/50Hz）； 2、规格参数：整机规格≥4250*850*1620mm，有效装载清洗宽度620mm，高度420mm；耗水量≤390L/h； 3、水箱配置：强力清洗水箱+高温漂洗箱+导水循环即热高温水箱；结构包括清洗+漂洗+烘干系统，模块化组合设计；整机清洗、消毒、烘干系统；三合一洗涤、烘干效果更加干净彻底，使餐具符合国家卫生安全使用标准，提高碗碟周转率，减少人工劳动力。 4、清洗温度：主洗55-65℃，漂洗80-95℃，稳定恒温清洗模式； 5、清洗数量：3500-6000件（以清洗6寸碟/小时举例）；洗涤效果须达到国家规定的行业标准和规范要求。 6、材质选配：机器的主体结构均采用标准SUS304不锈钢、材料厚度：机架：≥2.5mm不锈钢骨架；水箱及上罩：≥1.5mm不锈钢板材；面板：≥1.0mm不锈钢板材，每个水槽过滤网、垃圾篮、排水杆、泵吸入滤网皆为 SUS304 不锈钢材质，双层隔热门，开启方式应便于清洁维护观察,其他五金附件均为不锈钢材质 ； 7、电控系统：采用自主研发的Unique-ECU电控系统智能面板，国产电器配件，按键轻触操作； 8、传送功能：输送带清洗速度使用无极变频调速功能，适应清洗各材质餐具； 9、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效节水装置； 10、外观设计：可视化设计，直观动态清洗，防止无效清洗可能； 11、清洗结构特点：可拆卸式喷淋管便于清洗，整体水箱瀑布式回水结构，减少热水流失； 12、电箱保护装置：电箱顶部双层设计，坚实耐用，有效隔热，防水，保障电箱安全； 13、主洗模块： （1）机器配有主洗水槽，具有自动倾倒并自动补充水的功能，须有稳定的温控设置，保证主洗区温度控制在60℃左右； （2）水槽配有上下喷淋臂，喷淋臂采用内凹式防堵设计喷孔，使水幕分布更加均匀，超强清洁能力，拆卸方便，喷射无死角，方便清洁保养；，可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟、餐盘可直接放于履带上，无需分类装筐和将筐推进洗碗机，大大降低了劳动强度，同时减少了工作时间。 （3）主洗模块配有清洁药剂工作系统，保证餐具得到最好的洗涤效果； （4）水槽的滤网及喷淋臂均采用方便拆洗设计，便于操作人员的日常维护； 14、漂洗模块： （1）采用360°环绕喷淋设计，产生全方位均匀的喷射水幕； （2）喷淋温度不低于85℃，使餐具得到充分的漂洗，达到高温消毒餐具作用； （3）漂洗模块配有催干剂工作系统，配合催干剂的使用，确保良好漂洗效果； 15、烘干模块：配有风箱、风机烘干功能，烘干风机采用内部循环设计，产生快速热气循环，开机半小时后温度可达到180℃以上，将热量牢牢锁在烘干区，热气从上到下吹到餐具上，达到完美的烘干效果，清洗完毕，到达洗碗机出口处餐具当时可使用，这样可减少餐具购买数量，餐具不易破损。餐具消毒效果，通过检测后完全符合国家餐饮消毒标准。 16、机器传送部分： （1）拨齿采用无毒无害材质，耐高温耐腐蚀且不易折断； （2）出口区传送带上装备自动停止的终端限位开关，且装有电器和机械的过载保护装置，确保输送带运行过载时能有效保护断开，保证传输带的稳定、安全运行； - 17、规格：4250*850*1620 | 台 | 1 |
| 31 | 排烟罩 | 5000*1500*500 | 1、材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板，板厚1.0mm，加强筋1.2mm。 2、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯。 3、配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 4、规格：5000*1500*500 | 平米 | 7.5 |
| 32 | 残食台 | 700*700*800 | - 采用国标3042B不锈钢拉丝板，上层板和门厚1.2mm，侧板厚0.8mm。 2、上层带方形漏斗，内置残食桶，前后轮为万能滑轮，车把手与柜门焊接成一体，推拉式并形成全封闭结构。 - 3、规格：700*700*800 | 台 | 1 |
| 33 | 大浸泡池 | 1500*800*1020 | 1、整体采用优质不锈钢304板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥250mm。 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 5、不锈钢水池依据GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002检测标准，通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格，硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 6、规格：1500*800*1020 | 台 | 1 |
| 34 | 洗米机 | 50公斤 | 1、选用优质食品级不锈钢板制作，省水快洗，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm。 2、高效率工作，节省人力，低噪音，运转稳定。 3、经久耐用使用安全放心耐磨易清洗。360度循环水米流动，节省循环用水洗米，上下快速循环。 4、规格：50公斤 | 台 | 1 |
| 35 | 双门蒸饭车 | 1380*580*1520 | 1、材料采用304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。整体厚度1.0mm，整体发泡，喷涂防腐工艺，电压：380V，功率：24KW，容量：24盘，带自动进水、溢水装置、防负压装置，竖压式把手，加重脚轮，两定两转，转向带刹车。 2、整体发泡，保温效果好，自动进水 3、采用优质不锈钢铜头电热管，嵌入式硅胶门封，防腐蚀，清洁方便，配置两组加热管，配置漏电保护装置； 4、配有米饭、馒头方盘各12个，配成载重定、万向轮； 5、功率:≥24KW/电压380V 6、防水等级：IPX4。 7、电蒸饭箱内置米饭盘通过GB/T 29601-2013、GB 4806.9-2016标准 8、电蒸饭箱内置蒸饭盘通过GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015、GB/T 222-2006标准检测，且未检测出砷（As）、铅（Pb） 9、电蒸饭车内置的可调动作温度（30℃-110℃）的温控器，对于IPX0控制器具备防潮湿处理功能，在潮湿箱内可保持≥48h的试样时长。 10、电蒸饭车内置的温控器，在最高温度110摄氏度，触头处于闭合位置。 11、电蒸饭车内置的温控器，符合耐热和耐燃试验，灼热丝试验按GB/T 5169.11标准进行、耐漏电起痕按GB/T 4207标准进行。 12、电蒸饭车通过GB 4706.1-2005、GB 4706.34-2008标准。 13、防水等级：IPX4。 14、整机保修一年。 15、蒸饭车另备一套加热管设备备用。 16、大功率用电设备（蒸饭车）加装空气开关和漏电保护器。 17、规格：1380*580*1520 | 台 | 1 |
| 36 | 操作台 | 1200*800*800 | - 采用国标38*38mm不锈钢方管为四周立柱，管壁厚度为1.0mm，中间采用国标3042B不锈钢拉丝板为层板，板厚1.2mm。 2、要求层板与立柱固定采用全包围立柱焊接，不得组装且不可拆卸。加强筋为1.0mm厚3042B不锈钢板，每层承重量为150kg，下配可调子弹腿。 3、不锈钢货架通过GB/T 3280-2015、GB/11170-2008标准且碳(C）化学成分≤0.05%，(Cr）含量17.5-19.5。 4、不锈钢货架通过GB 4806.9-2016标准。 5、不锈钢货架生产所需不锈钢板（304板 1.2mm）通过GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB 8624-2012标准且燃烧性能等级达A1级、中性盐雾试验试验≥168h。 - 6、规格：1200*800*800 | 台 | 1 |
| 37 | 电饼铛 | 660*800*850 | 采用优质不锈钢制造 1、箱盖采用不锈钢拉伸成型，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉 2、门板、围板、底板厚度均为1.0mm 3、自动恒温，智能控制 4、电功率：≥5KW 5、触摸屏双温双控。 6、规格：660*800*850 | 台 | 2 |
| 38 | 电热粥锅 | 500*500*1100 | 1、选用优质食品级不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm； 2、夹层为全PU发泡层；加厚桶身；密封保温； 3、进水方式：手动进水；可以保温保冷； 4、功能：双层保温，电压；380V,功率：12KW。 5、规格：500*500*1100 | 台 | 1 |
| 39 | 油网烟罩（主灶间） | 8520*1350*500 | 1、材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板，板厚1.0mm，加强筋1.2mm；。 2、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 3、配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 4、规格：8520*1350*500 | 平米 | 12 |
| 40 | 不锈钢装饰板（主灶间） | L*1200 | 1.材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板，板厚1.0mm。 2、采用组装式结构，可拆卸，预留检修口。 3、规格：L*1200 | 平米 | 13 |
| 41 | 不锈钢炉后背板（主灶间） | L*1200 | 1.材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板，板厚1.0mm。 2、采用组装式结构，可拆卸，预留检修口。 3、规格：L*1200 | 平米 | 11 |
| 42 | 油网烟罩（面食间） | 5400*1200*500 | 1、材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板，板厚1.0mm，加强筋1.2mm；。 2、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 3、配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 4、规格：5400*1200*500 | 平米 | 7 |
| 43 | 不锈钢装饰板（面食间） | L*1200 | 1、材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板，板厚1.0mm。 2、采用组装式结构，可拆卸，预留检修口。 3、规格：L*1200 | 平米 | 8 |
| 44 | 不锈钢装饰板（洗碗间） | L*1200 | 1、材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板，板厚1.0mm。 2、采用组装式结构，可拆卸，预留检修口。 3、规格：L*1200 | 平米 | 14 |
| 45 | 排烟管道 | 800*600 | 1、若管道周长较长，须于管道中间增加支撑杆。 2、材质：采用国标镀锌板，板厚0.8mm。风管接缝处用密封胶条或防火密封垫,采用密封胶条的，管道接缝处内外两侧都用专用防火密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理。 3、防火密封胶或防火密封垫的耐火完整性和耐火隔热性需满足A3级≥3h。 4、规格：800*600 | 平米 | 170 |
| 46 | 排烟风机（主灶间） | 11KW/30000风量 | 1、风量为30000m³/h，电压功率11KW/380V，转速为960r/min,，噪音≤79db，机外静压为1050Pa。 2、具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点， 3、镀锌板外壳，板厚1.2mm。 4、适用于高级建筑、工厂、商场、仓库、酒店厨房等抽送风之用，也可用于消防、空调设备配套使用。 | 台 | 1 |
| 47 | 油烟净化器（主灶间） | 处理28000风量 | 1、油烟净化率95%，0.6KW，电压220V，实现气体清洁排放、无色、淡味、有利于改善周围环境质量。 2、采用无感直流加脉冲专用净化电源+光解除味+活性炭，控制系统可自动调节。 3、采用耐腐蚀优质不锈钢，制作，板厚1.2MM，抗保温，绝缘性极佳材料，保证设备使用寿命。 4、规格：处理28000风量 | 台 | 1 |
| 48 | 排烟风机（洗碗间） | 2.2KW/9000风量 | 1、9000风量m³/h 2.2KW，电压380V，转速为850r/min,噪音≤79db，机外静压为640Pa。 2、具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点， 3、镀锌板外壳，板厚1.2mm。 4、适用于高级建筑、工厂、商场、仓库、酒店厨房等抽送风之用，也可用于消防、空调设备配套使用。 | 台 | 1 |
| 49 | 止回阀 | 风机配套 | 优质镀锌板，板厚1.0㎜，与管道匹配。规格：风机配套 | 个 | 3 |
| 50 | 风机接口 | 风机配套 | 专用帆布制。规格：风机配套 | 个 | 3 |
| 51 | 风机减震器 | 100公斤 | 阻尼减震。规格：100公斤 | 个 | 3 |
| 52 | 管道支架 | 800# | 50*50镀锌角铁。规格：800# | 个 | 41 |
| 53 | 风机底座 | / | 100槽钢。 | 台 | 3 |
| 54 | 消音弯头 | 800*600 | 1、若管道周长较长，须于管道中间增加支撑杆。 2、材质：采用国标镀锌板，板厚0.8mm。风管接缝处用密封胶条或防火密封垫,采用密封胶条的，管道接缝处内外两侧都用专用防火密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理。 3、防火密封胶或防火密封垫的耐火完整性和耐火隔热性需满足A3级≥3h。 4、规格：800*600 | 个 | 3 |
| 55 | 消音直管 | 800*600 | 1、若管道周长较长，须于管道中间增加支撑杆。 2、材质：采用国标镀锌板，板厚0.8mm。风管接缝处用密封胶条或防火密封垫,采用密封胶条的，管道接缝处内外两侧都用专用防火密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理。 3、防火密封胶或防火密封垫的耐火完整性和耐火隔热性需满足A3级≥3h。 4、规格：800*600 | 个 | 3 |
| 56 | 70℃防火阀 | 800*400mm | 镀锌板，与管道匹配，厚度1.2MM。 规格：800*400mm | 个 | 1 |
| 57 | 电动保温阀 | 800*400mm | 镀锌板，与管道匹配，厚度1.2MM。 规格：800*400mm | 个 | 1 |
| 58 | 送风机 | 4KW/15000风量 | 1、15000风量m³/h 380v/4KW，电压380V，转速为850r/min,噪音≤79db，机外静压为770Pa。 2、具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点， 3、镀锌板外壳，板厚1.2mm, 4、适用于高级建筑、工厂、商场、仓库、酒店厨房等抽送风之用，也可用于消防、空调设备配套使用。 | 台 | 1 |
| 59 | 单层百叶风口 | 400*400mm | 铝合金材质，静电喷涂烤漆。 规格：400*400mm | 个 | 1 |
| 60 | 单层百叶风口 | 500*500mm | 铝合金材质，静电喷涂烤漆。规格：500*500mm | 个 | 1 |
| 61 | 电加热器 | 30kw | 效率大于等于95，工作电压380V,功率：30KW,不锈钢加热管，自动控温手动控温，与风机连锁同时启闭。钢板支撑加热管，减少风机停止加热管的震动，在接线盒中都有超温控制装置。 | 台 | 1 |
| 62 | 单层百叶风口 | 300*300mm | 铝合金材质，静电喷涂烤漆。规格：300*300mm | 个 | 1 |
| 63 | 70℃防火阀 | 800*400mm | 镀锌板，与管道匹配，厚度1.2MM.。 规格：800*400mm | 个 | 1 |
| 64 | 止回阀 | 400*200mm | 1、材质：采用国标镀锌板，外壳厚度不小于1.2mm； 2、结构：百叶式、随风机自行启动、关闭。 3、规格：400*200mm | 个 | 1 |
| 65 | 排风机 | 1.5KW/8000风量 | 1、8000风量m³/h 380v/1.5KW，电压380V，转速为960r/min,噪音≤79db，机外静压为550Pa。 2、具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点， 3、镀锌板外壳，板厚1.2mm, 4、适用于高级建筑、工厂、商场、仓库、酒店厨房等抽送风之用，也可用于消防、空调设备配套使用。 | 台 | 1 |
| 66 | 150℃防火阀 | 1000*400mm | 1、材质：采用国标镀锌板，外壳厚度不小于1.2mm。 2、结构：百叶式。管道温度达到150度自动关闭。 3、规格：1000*400mm | 个 | 4 |
| 67 | 排风管道 | 800*600 | 1、若管道周长较长，须于管道中间增加支撑杆。 2、材质：采用国标镀锌板，板厚0.8mm。风管接缝处用密封胶条或防火密封垫,采用密封胶条的，管道接缝处内外两侧都用专用防火密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理。 3、防火密封胶或防火密封垫的耐火完整性和耐火隔热性需满足A3级≥3h。 4、规格：800*600 | 平米 | 150 |
| 68 | 止回阀 | 600*400 | 1、材质：采用国标镀锌板，外壳厚度不小于1.2mm。 2、结构：百叶式。随风机自行启动、关闭 3、规格：600*400 | 个 | 2 |
| 69 | 新风管道 | 600*400 | 1、若管道周长较长，须于管道中间增加支撑杆。 2、材质：采用国标镀锌板，板厚0.8mm。风管接缝处用密封胶条或防火密封垫,采用密封胶条的，管道接缝处内外两侧都用专用防火密封胶进行二次密封，漏风处理。 3、防火密封胶或防火密封垫的耐火完整性和耐火隔热性需满足A3级≥3h。 4、规格：600*400 | 平米 | 50 |
| 70 | 管道保温 | 20mm | 1、材质：B1级，防火性，隔音性能好，氧指数25以上。 2、适用温度范围广（-30℃至120℃）， 3、橡塑板厚度20mm以内。 4、规格：20mm | 平米 | 50 |
| 71 | 传菜梯（窗口式）轿厢外部需配保温材料及装饰材料 | 200公斤 | 1、国标镀锌角铁，规格50*50支架。 2、国产电子原件，采用厚度1.2毫米,材质优质不锈钢轿厢。 3、电梯产品规格窗口式，两层两站。 4、功率：1.1KW;载重量200kg.额定速度：0.4m/s；控制方式：按钮控制；隔板可抽离空间随意变换元,双芯处理器更快更稳更可靠,包括轿厢外部保温材料及装饰材料。 5、尺寸：井道尺寸：需按照现场实际测量；轿厢尺寸需按照现场井道设计轿厢；层高度：1-3F 需现场测量，底坑：0.9m；提升高度：需依据现场情况测量。 6、电梯控制方式：PLC；电梯开门方式：手动上下中分门； 电梯基站：1 层； 7、井道形式：框架；厢层门材质：201（1.0mm)发纹不锈钢。 8、功能标准：自动平层功能、电气门联锁功能、层门机械锁功能、蜂鸣提示功能、楼层显示功能、开关门指示功能、运行方向显示功能、呼梯应答功能、断错相保护功能、极限保护功能、运行与检修功能、故障显示自诊断功能、接触器机械互锁功能、 电机过载保护功能、故障重新启动功能、超限时保护功能。 9、规格：200公斤 | 套 | 1 |
| 72 | 白钢餐盘 | 250*355*25 | 1、新中圆六格250*355*25。 2、材质：304不锈钢，重量450克。 | 个 | 100 |
| 73 | 白钢碗 | 直径115mm | 304不锈钢，双层。规格：直径115mm | 个 | 100 |
| 74 | 白钢汤勺 | 长17cm | 材质：304不锈钢，厚度1.2MM。规格：长17cm | 个 | 100 |
| 75 | 白钢3两莱勺 | 勺头直径9cm，全长43cm | 材质：304不锈钢，厚度1.2MM。规格：勺头直径9cm，全长43cm | 个 | 15 |
| 76 | 500克手勺 | 勺头直径13.5cm，全长40cm | 材质：304不锈钢，厚度1.2MM。规格：勺头直径13.5cm，全长40cm | 个 | 4 |
| 77 | 白钢45大漏勺 | 460*220 | 特大加厚笊篱，材质304不锈钢。规格：460*220 | 把 | 6 |
| 78 | 白钢30筛网 | 外径30cm高度10.1cm | 材质：304不锈钢，厚度0.8MM。规格：外径30cm高度10.1cm | 把 | 6 |
| 79 | 白钢炒锹 | 长度385 | 材质：304不锈钢，厚度1.5MM。规格：长度385 | 把 | 4 |
| 80 | 5格餐盒 | 280*220*35 | 1、材质：304不锈钢。 2、中式大五格，厚度0.8MM。 3、餐碗双层加厚，直径115MM。 4、勺子椭圆形，170MM长。 5、规格：280*220*35 | 套 | 2000 |
| 81 | EPP保温箱68升 | 68L | 1、外径610*450*398mm。 2、内径550*390*320mm。 3、规格：68L | 套 | 70 |
| 82 | 600X400网眼白钢盘 | 600*400*70 | 材质：采用304不锈钢制作，厚度1.0MM。 规格：600*400*70 | 个 | 40 |
| 83 | 600X400白钢饭盘 | 600*400*70 | 材质：采用304不锈钢制作，厚度1.2MM。 规格：600*400*70 | 个 | 40 |
| 84 | 600X400X10白钢菜盘 | 600*400*100 | 材质：采用304不锈钢制作，厚度1.2MM。 规格：600*400*100 | 个 | 60 |
| 85 | 白钢带盖调料方盒 | 120*120 | 4格带内罐及外盒，304不锈钢。 规格：120*120 | 套 | 16 |
| 86 | 白钢留样盒 | 12.5*12.5*4.5 | 材质：采用304不锈钢制作。 规格：12.5*12.5*4.5 | 个 | 100 |
| 87 | 脚踏带盖60升垃圾桶 | 60L | 脚踏带盖60L加厚垃圾桶。 | 个 | 10 |
| 88 | 60白钢带盖桶 | / | 材质：采用304不锈钢制作，厚度2.0MM。 | 个 | 6 |
| 89 | 30升塑钢保温桶 | 30L | 材质：采用304不锈钢制作，厚度1.2MM。 规格：30L | 个 | 10 |
| 90 | 塑钢双格35升分餐箱 | 35L | 不锈钢盆分餐箱35升黑色单箱+双盆15深。 | 套 | 6 |
| 91 | 6格70升保温分餐箱 | 68L | 不锈钢盆分餐箱 68升。 | 套 | 2 |
| 92 | 2号切菜钢刀 | 刃长210mm | 刃长210mm 全长320mm 柄长110mm。 | 把 | 30 |
| 93 | 食品级50塑料菜板（红色） | 直径500mm | 直径500mm，厚度135mm。 | 个 | 6 |
| 94 | 食品级50塑料菜板（蓝色） | 直径500mm | 直径500mm，厚度135mm。 | 个 | 6 |
| 95 | 食品级50塑料菜板（绿色） | 直径500mm | 直径500mm，厚度135mm。 | 个 | 10 |
| 96 | 食品级50塑料菜板（黄色） | 直径500mm | 直径500mm，厚度135mm。 | 个 | 6 |
| 97 | 白钢打皮刀 | 160mm长 | 不锈钢160mm长*高28mm。 | 把 | 100 |
| 98 | 插丝板 | 110*290mm | 标准四刀头 304不锈钢刀片。 规格：110*290mm | 个 | 10 |
| 99 | 扫地扫帚 | / | 扫地扫把簸箕两件套。 | 套 | 10 |
| 100 | 5米伸缩水枪 | 5m | 直喷高压水枪水龙头塑料3接头+水管5米。 规格：5m | 套 | 10 |
| 101 | 220V刷箱水枪泵 | 1.5kw | 220V 1500w 18m 进出水管清洗机便携式水泵。 规格：1.5kw | 台 | 1 |
| 102 | 商用臭氧消毒机 | 10g/h | 手提便携式臭氧消毒机。 规格：10g/h | 台 | 1 |
| 103 | 水龙头 | 配件+安装 | 1、304不锈钢材质，加厚密封圈，优质陶瓷芯阀 2、超长耐高温橡胶密封圈，陶瓷片外壳，手柄永不断裂。 3、出水灵活，坚固耐用。 4、规格：配件+安装 | 套 | 7 |
| 104 | 上水软连接 | 配件+安装 | 600长，新型锥形垫片，密封严实不漏水，高压防爆安装简单。 规格：配件+安装 | 根 | 13 |
| 105 | 立柜式空调（2F餐厅） | 5匹 | 冷暖类型：冷暖 三数：5匹 变频/定频：变频 能效等级：三级能效 制冷功率：4000W | 台 | 1 |
| 106 | 辅材及项目配套 | / | 1、消毒和防护用品如紫外线灯、挡鼠板、防蝇灯等若干。 2、带数字显示功能11KW变频器2个 3、其他安装辅材。 | 项 | 1 |

三、商务要求

注：1.供应商应在响应文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应和偏离情况。

- 本部分内容均为实质性条款，投标人的响应必须完全满足或者正偏离，否则响应无效。

| 序号 | 商务条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 合同签订后30日内 |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 采购人指定地点 |
| 3 | 付款条件（进度和方式） | 双方签订合同时约定 |
| 4 | 质量要求 | 符合国家、行业规定的合格标准及采购人需求 |
| 5 | 质保期 | 自交货验收完毕之日算起，免费质保期为1年。 |

第六章 响应文件格式

(项目名称)

响应文件

供应商：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年  月  日

目   录

请供应商自行编写

第一部分商务文件

格式一、首次报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 | 磋商报价总价（元） | 合同履行期限 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合国家、行业规定的合格标准及采购人需求 |  |

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：   年   月   日

格式二、报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

格式三、响应函

（采购人）：

根据你方                （项目名称）的编号为       磋商文件，我方正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表我方（供应商的名称），按照你方磋商文件的规定，提交全部磋商响应文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定提供的报价为：                    。

2.如果我方成交，我们保证根据磋商文件规定履行合同责任和义务。具体合同履行期限承诺如下：                        。

3.我方人民币       元的磋商保证金与本响应文件同时提交。

4.如果我方成交，我方保证按照磋商文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部磋商文件，包括磋商文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受磋商文件的全部条款和条件。

6.我们对磋商文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照磋商文件规定的时限和程序参加磋商活动。

7.我们同意在供应商须知规定的响应时间起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的响应有效期满之前均具有约束力。

8.我们如果在规定的响应有效期内撤回响应文件，则你方可不予退还我们的磋商保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本响应文件有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的响应或收到的任何响应文件。

11.本响应文件自开启之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还磋商保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与其他供应商、采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向磋商小组成员、采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者成交后不按磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将成交项目转让给他人或者将成交项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：年月日

格式四、法定代表人资格证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年         月           日

经营期限：

姓 名：           性别：         年龄：

职务：        系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商名称：                 （盖单位章）

年       月       日

格式五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（注册地点）的（供应商名称）公司的（供应商法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人单位名称）的(被授权人姓名、职务) 为本公司的合法代理人，就                 项目的响应以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在响应、开启、评审、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于     年     月      日签字生效，特此声明。

附：被授权人的身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

被授权人（代理人）签字或盖章：

日期：　　　　　　年　　　月　　　　日

注：如委托代理人进行投标，必须提供此法定代表人授权委托书，否则投标无效。

格式六、资格条件承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称    项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录；

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商全称（加盖供应商公章）：

签字：

日期：

格式七、资格证明文件

格式八、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应 | 偏离情况（正/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须结合第五章《采购需求》商务要求内容点对点应答。

供应商全称（加盖供应商公章）：

日期：

格式九、售后服务方案

供应商全称（加盖供应商公章）：

日期：

格式十、类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 合同总价 | 项目起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

供应商应在本表后按照招标文件要求提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

格式十一、中小企业声明函（货物）

# 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- 1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- 2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：             年           月            日

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖供应商公章。

格式十二、竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的的其他商务文件资料

第二部分 技术文件

格式一、技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应 | 偏离情况（正/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须结合第五章《采购需求》内容点对点应答。

供应商全称（加盖供应商公章）：

日期：

格式二、技术部分方案

格式三、竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的的其他技术文件资料

附件

最后报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价总价（元） |  |
| 备注 |  |
| 供应商： 法定代表人或被授权人： 时间： 年 月 日 |  |

备注：

1、此表不需放入投标文件格式内。

2、此表为通过初步审查合格的投标人按照磋商要求现场填写。