采购单位：同意发售招标文件，加盖公章和骑缝章。      （盖章）

法定代表人或授权委托人签字（盖章）：

确认日期：    年    月    日

招 标 文 件

采购项目编号：采购计划-[2025]-00021号-JAZC2025-001

采购项目名称：集安市医院异地新建项目购置弱电系统及其附属设备项目类别：货物类

集安市政府采购中心

目  录

第一章  投标邀请

第二章  项目招标需求

第三章  资格审查方法与标准

第四章  评标方法、程序与标准

第五章  投标人须知

第六章  合同文本

第七章  投标文件格式

第八章  附件

第一章  投标邀请

项目概况

集安市医院异地新建项目购置弱电系统及其附属设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 4 月 23 日 9 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-00021号-JAZC2025-001

2.项目名称：集安市医院异地新建项目购置弱电系统及其附属设备

3.预算金额：286万元

4.最高限价：286万元

5.采购需求：

| 采购标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 集安市医院异地新建项目购置弱电系统及其附属设备 | 1批 | 弱电系统及附属设备（详见招标文件） |

6、合同履行期限：签订合同8个月完成。

7、本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1、 时间：2025年 3 月 31 日至2025年 4 月 8 日，每天上午8时30分至下午16时30分（北京时间，法定节假日除外）；

2、 地点：政采云平台；

3、 方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；

4、售价：免费获取。

本项目不接受联合体投标。

四、响应文件的递交

1.截止时间：2025年 4 月 23 日09时00分（北京时间）；

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）进行解密

五、开启

1.时间：2025年 4 月 23 日09时00分（北京时间）；

2.地点：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）第 二 开标室。

3．开标方式：开标采用视频直播方式进行。各投标供应商请于开标前30分钟内（不可提前加入）加入  696053912 （开标直播QQ工作群组）

4.电子投标文件解密期限及方式：投标供应商无需到达开标现场。投标文件提交截止时间后30分钟内，投标供应商持制作该电子投标文件的同一CA数字证书（企业锁）登录政采云平台https://www.zcygov.cn/网站，远程对所投采购包投标文件进行解密（各投标供应商开标前及网上开评系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播QQ工作群，代理机构项目负责人会进行文字通知）。因供应商自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.公告发布媒介：本次公告在政采云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网同时发布。

2.现场考察时间和地点：本项目不组织现场考察。

3.开标前答疑会时间和地点：本项目不组织开标前答疑会。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

5.本项目需要落实的政府采购政策

5.1政府采购强制、优先采购节能产品政策；

5.2政府采购优先采购环保产品政策；

5.3政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策；

5.4政府采购支持脱贫攻坚政策。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：集安市医院

地址：集安市迎宾路111号

联系人：曹立红

联系电话：0435-6229335

2.采购代理机构信息

名 称：集安市政府采购中心

地　址：集安市沿江路2699号

联系方式：0435-6222381

联系人：徐建成  杜知铭

3.技术服务：95763

第二章、 项目招标需求

一、本项目采购需求及技术参数

（一）总体需求

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 1套 | 包括设备安装、调试 |
| 2 | 监控平台系统 | 1套 | 包括设备安装、调试 |
| 3 | 排队叫号和信息发布系统 | 1套 | 包括设备安装、调试 |
| 4 | 时钟系统 | 1套 | 包括设备安装、调试 |
| 5 | 会议系统及大屏 | 1套 | 包括设备安装、调试 |

（二）具体项目及技术参数

| 一.网络设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 外网核心交换机 | 1.采用全分布式转发处理架构，主控引擎与业务板卡完全物理分离；主控引擎槽位数≥2个，业务槽位数≥3个，电源槽位数≥2个； 2.交换容量≥200Tbps，包转发性能≥38000Mpps； 3.支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 4.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 6.单台配置：主控引擎≥2个、电源数量≥2个，≥40个千兆电口、≥16个千兆光口、≥16个万兆光口。 | 台 | 1 |
| 2 | 外网出口网关 | 1.多核架构，千兆电口≥4个，千兆光口≥2个，业务扩展插槽≥2个，支持并实配冗余电源；接入终端数≥3000个； 2.支持基于报文五元组过滤，ASPF状态过滤、MAC地址过滤、URL过滤、AV防病毒、APR、基于域防火墙、IPS等； 3.支持多运营商链路负载均衡功能，可基于带宽等多种方式； 4.支持行为审计功能，包含不限于邮件审计、IM上下线审计、FTP内容审计、论坛发帖内容审计等； 5.支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤； 6.支持VPN功能，包含SSL和IPSec VPN； | 台 | 1 |
| 3 | 设备网核心交换机 | 1.采用全分布式转发处理架构，主控引擎与业务板卡完全物理分离；主控引擎槽位数≥2个，业务槽位数≥3个，电源槽位数≥2个； 2.交换容量≥200Tbps，包转发性能≥38000Mpps； 3.支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 4.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 6.单台配置：主控引擎≥2个、电源数量≥2个，≥40个千兆电口、≥16个千兆光口、≥16个万兆光口。 | 台 | 1 |
| 4 | 24口全光汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps,转发性能≥640Mpps；(均以官网最小值为准） 2.扩展插槽≥1个； 3.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMP，支持WEB网管。 4.链路聚合：支持端口聚合、静态聚合、动态聚合。 5.支持基于端口的VLAN、支持基于IP、MAC的VLAN划分等。 6.支持静态路由;支持支持RIPv1/v2，RIPng;支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持BGP4，BGP4+ for IPv6; 7.每台配置：冗余电源，千兆光口≥24个，千兆电口≥4个，万兆光口≥4个。 | 台 | 6 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块，适用于SFP+接口，多模 | 台 | 24 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 千兆单芯单模光模块，要求和交换机同一品牌，AB端成对使用，A端模块 | 台 | 150 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 千兆单芯单模光模块，要求和交换机同一品牌，AB端成对使用，B端模块 | 台 | 150 |
| 8 | 48口接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP+光接口≥4个； 2.交换容量≥430Gbps/4.3Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 6.支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 7.支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 8.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； | 台 | 41 |
| 9 | 24口接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，最大可用端口数≥28个； 2.交换容量≥430Gbps/4.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 6.支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 7.支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 8.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； | 台 | 37 |
| 10 | 16口接入交换机 | - 交换容量≥430Gbps/4.3Tbps，包转发率≥90Mpps，支持千兆电口≥16个，1G SFP千兆光接口≥4个； 2.采用绿色环保静音无风扇节能设计； 3.支持10KV业务端口防雷能力； 4.支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； 5.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 6.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 7.支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 8.支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 9.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； | 台 | 13 |
| 11 | 24口POE接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，最大可用端口数≥28个； 2.交换容量≥430Gbps/4.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 6.支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 7.支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 8.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2。 | 台 | 55 |
| 12 | 16口POE接入交换机 | 1.交换容量≥≥430Gbps/4.3Tbps，包转发率≥95Mpps，支持千兆电口≥16个，千兆SFP光接口≥2个； 2.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥16个，POE最大输出功率≥200W； 3.支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持远程镜像、流镜像、端口镜像； 6.支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 7.支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 8.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； | 台 | 4 |
| 13 | 安装集成调试 |  | 项 | 1 |
| 二.监控平台系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 24口POE交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光口数量≥2。 2.交换容量≥52 Gpbs，转发性能≥38.69 Mpps。 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥225 W 4.支持基于端口的 VLAN | 台 | 18 |
| 2 | 16口POE 交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥36 Gbps，转发性能≥26.79 Mpps 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥125 W 4.支持基于端口的 VLAN | 台 | 13 |
| 3 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥480Mpps（以官网最小值为准）。 2.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置。支持SNMP，支持WEB网管。 3.链路聚合：支持端口聚合、静态聚合、动态聚合。 4.支持基于端口的VLAN、支持基于IP、MAC的VLAN划分等。 5.支持静态路由;支持支持RIPv1/v2，RIPng;支持OSPFv1/v2，OSPFv3。支持BGP4，BGP4+forIPv6; 6.每台配置：交流电源模块≥2个，万兆光口≥24个，扩展插槽≥1个。 | 台 | 1 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥756Gbps/7.56Tbps,转发性能≥222Mpps/396Mpps； 2.扩展插槽≥1个； 3.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMP，支持WEB网管。 4.链路聚合：支持端口聚合、静态聚合、动态聚合。 5.支持基于端口的VLAN、支持基于IP、MAC的VLAN划分等。 6.支持静态路由;支持支持RIPv1/v2，RIPng;支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持BGP4，BGP4+ for IPv6; 7.每台配置：冗余电源，冗余风扇，千兆光口≥24个，千兆电口≥4个，万兆光口≥4个； | 台 | 4 |
| 5 | 发送端光模块 | 千兆20公里单模单纤发送端模块 | 台 | 57 |
| 6 | 接收光电模块 | 千兆20公里单模单纤接收端模块 | 个 | 57 |
| 7 | 万兆光电模块 | 万兆多模双纤光模块 | 个 | 10 |
| 8 | 拼接大屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W | 台 | 9 |
| 9 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景。 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 | 台 | 1 |
| 10 | 网络存储设备 | 单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘，单台设备提供不小于900T存储容量； 标配≥2个千兆网口，2个USB3.0接口； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式 应能可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像； 同时回放128Mbps的视频图像； 一键配置存储模式，自动实现RAID5或VRAID创建与空间划分 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果 应能支持报警预录功能，应能预录报警触发前1-40min的视频录像 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频； 可按照报警事件进行检索。 支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息 在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出 | 台 | 2 |
| 11 | 边缘计算主机 | 嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 存储接口：5个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出口 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 1、目标识别应用能力不低于： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张 目标抓拍：16路视频流（2MP） 2、视频结构化应用能力不低于： 支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索 视频结构化性能：12路视频流（2MP），同时支持16路目标比对。 | 台 | 1 |
| 12 | 管理平台 | 1. 面向医疗机构其中以医院为主，集成视频、AI、物联等能力，满足医院在服务、运营、监管等方面的数字化转型。 2. 业务范围包含但不限于：综合安防、医护患管理、探访管理、数字化病房、三维可视化。 3. 功能模块应支持：视频监控、门禁管理、园区卡口、停车场出入口、视频联网、入侵报警、人脸监控、AI模型管理、AR实景、客流、三维、人体测温、巡检引擎、访客管理、动环监控、消防、医患管理、探视管理。 4.投标文件中提供产品生产单位软件著作权证书复印件。 | 台 | 1 |
| 13 | 机柜 | 1.尺寸:600X800X2055mm 2.容量:42U 3.配置: 8位10APDU插排一个 固定板3块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 套 | 3 |
| 14 | 网线 | 超六类 | 箱 | 1 |
| 15 | 水晶头 | CAT6 | 盒 | 1 |
| 16 | 安装集成调试 | 定制 | 项 | 1 |
| 三.排队叫号和信息发布系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自助签到机 | 技术参数： 1、尺寸：≥21.5英寸液晶屏 2、分辨率：≥1920*1080 3、可视角度：89/89/89/89(L/R/U/D) 4、触摸：电容全触摸设计 5、系统：Android 7.1及以上 6、CPU：四核ARM架构，主频≥1.8GHz 7、内存：DDR3L ≥2GB 8、FLASH： ≥16GB 9、外设：IC卡非接触式就诊卡读卡器 10、二维码扫描平台，具备扫各类条码、二维码 11、80MM*60MM热敏小票打印机 12、机柜安装预留口：预留接触式磁条卡就诊卡读卡口、预留身份证读卡口、预留社保卡读卡口、预留摄像头安装口 13、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式 14、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率 15、网卡：10Mb/100Mb自适应 16、供电方式：220V 17、面板边框颜色：白色 18、USB端口：USB端口*1 19、安装：落地式 功能特点： 1、支持通过管理后台可视化设置 （1）报到机名称、各种报到方式的启用或停用 （2）报到机内容提示框的提示内容 （3）是否需要打印小票 （4）是否重复打印排队小票 （5）回诊过号是否打印小票 （6）单个（就诊/检查）项目是否自动报到 （7）是否启用隔日报到 （8）自定义报到项目列表界面返回首界面的返回时间 （9）自定义报到时提示框弹窗关闭时间 （10）报到机使用说明内容可选择图片切换展示方式或文本展示方式 （11）使用说明图片添加多张时可设置图片的翻页时间 2、支持通过读就诊卡、身份证、社保卡；扫点电子健康卡二维码、电子健康码、电子社保卡、电子医保凭证、电子就诊卡二维码、检验/检查单/体检单条码、挂号单单号；无需在报到机界面选择报到类型再刷卡或扫码报到； 3、支持当患者同时挂多个科室项目时，可选择需要报到的科室也可全部选择报到； 4、支持断网弹窗提醒、网络正常时弹窗自动关闭。 | 台 | 7 |
| 2 | 诊室一体机（诊室门口） | 技术参数： - 尺寸：≥21.5英寸液晶屏； - 分辨率：≥1920x1080； 3、系统：安卓 Android 7.0及以上 ； 4、CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz 5、内存：≥1GB 6、外存：≥8G 7、可视角度 (上/下/左/右)89° 8、网卡：100M 9、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 10、网络支持：支持以太网 11、工作电源：220V AC 12、工作时间：可7×24小时不间断工作 13、工作温度：-10℃~55℃ 14、安装方式：壁挂式 功能特点： 1、支持通过管理后台可视化设置： （1）支持二级分诊屏诊室名称可采用翻页、自动缩小、滚动展示。 （2）支持医生介绍信息可采用翻页、自动缩小、滚动展示。 （3）支持医生介绍信息翻页时间自定义。 （4）支持医技科室二级分诊屏医生位置设置成科室宣教信息，宣教图片可以是一张或多张，可设置宣教图片自动切换间隔时间。 （5）支持设置当前就诊患者姓名字体颜色。 （6）支持设置下一位就诊患者姓名的字体颜色。 （7）支持诊室呼叫时，当前呼叫信息弹窗显示。 （8）支持设置呼叫弹窗信息字体大小。 （9）支持设置温馨提示文本。 （10）支持设置温馨提示内容颜色。 （11）支持设置温习提示内容展示方式，可选择翻页和滚动模式。 2、支持通过后台对终端设备进行远程控制；如开关屏、设置定时开关时间、重启、声音大小调节、截屏、升级等操作。 3、终端程序支持开机自动运行、无需手动点击应用程序打开。 | 台 | 43 |
| 3 | 等候区叫号显示屏 | 技术参数： 1、尺寸：≥55英寸液晶屏 2、分辨率：≥1920×1080 3、系统：Android 7.0及以上 4、CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz 5、内存：≥DDR3L 1GB 6、外存：≥8G 7、可视角度 (上/下/左/右)：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 8、网卡：100Mb 9、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 10、网络支持：支持以太网 11、工作电源：220V AC 12、工作时间：可7×24小时不间断工作 13、工作温度：-10℃~55℃ 14、材质：塑胶面框，钣金背板 15、安装：壁挂式 功能要求： 1、支持通过管理后台可视化设置 （1）诊室名称展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （2）可自定义当前就诊患者姓名字体颜色、下一位患者姓名字体颜色 （3）等待队列展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （4）可选择是否给患者姓名加*号做隐私保护 （5）可选择是否显示患者的挂号时间或预约时间在患者姓名下方 （6）可选择是否只显示登录医生队列 （7）可选择是否只显示挂号医生队列 2、支持当前呼叫弹窗放大显示、支持一个诊区有多个集中显示屏可在一台设备上集中发声 3、支持通过管理软件一键发布全院所有设备的设备二维码，通过手机扫码添加并设备终端名称 4、支持断网弹窗提醒、网络正常时弹窗自动关闭 | 台 | 7 |
| 4 | 等候区叫号显示屏 | 技术参数： - 尺寸：≥43英寸液晶屏 - 分辨率：≥1920×1080 - 系统：Android 7.0及以上 4、CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz 5、 内存：≥DDR3L 1GB 6、 外存：≥8G 7、 可视角度 (上/下/左/右)：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 8、 网卡：100Mb 9、 通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 10、 网络支持：支持以太网 11、 工作电源：220V AC 12、 工作时间：可7×24小时不间断工作 13、 工作温度：-10℃~55℃ 14、 材质：铝合金面框外壳，钣金后壳 15、 安装：壁挂式 功能要求： 16、 支持通过管理后台可视化设置 （1）诊室名称展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （2）可自定义当前就诊患者姓名字体颜色、下一位患者姓名字体颜色 （3）等待队列展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （4）可选择是否给患者姓名加*号做隐私保护 （5）可选择是否显示患者的挂号时间或预约时间在患者姓名下方 （6）可选择是否只显示登录医生队列 （7）可选择是否只显示挂号医生队列 17、 支持当前呼叫弹窗放大显示、支持一个诊区有多个集中显示屏可在一台设备上集中发声 18、 支持通过管理软件一键发布全院所有设备的设备二维码，通过手机扫码添加并设备终端名称 19、 支持断网弹窗提醒、网络正常时弹窗自动关闭 | 台 | 4 |
| 5 | 商显一体机（宣教屏） | 技术参数： 1、尺寸：≥55英寸液晶屏 2、分辨率：≥1920×1080 3、系统：Android 7.0及以上 4、CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz 5、内存：≥DDR3L 1GB 6、外存：≥8G 7、可视角度 (上/下/左/右)：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 8、网卡：100Mb 9、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 10、网络支持：支持以太网 11、工作电源：220V AC 12、工作时间：可7×24小时不间断工作 13、工作温度：-10℃~55℃ 14、材质：塑胶面框，钣金背板 15、安装：壁挂式 功能要求： 1、支持通过管理后台可视化设置 （1）诊室名称展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （2）可自定义当前就诊患者姓名字体颜色、下一位患者姓名字体颜色 （3）等待队列展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （4）可选择是否给患者姓名加*号做隐私保护 （5）可选择是否显示患者的挂号时间或预约时间在患者姓名下方 （6）可选择是否只显示登录医生队列 （7）可选择是否只显示挂号医生队列 2、支持当前呼叫弹窗放大显示、支持一个诊区有多个集中显示屏可在一台设备上集中发声 3、支持通过管理软件一键发布全院所有设备的设备二维码，通过手机扫码添加并设备终端名称 4、支持断网弹窗提醒、网络正常时弹窗自动关闭 | 台 | 7 |
| 6 | 商显一体机（手术室状态显示屏） | 技术参数： - 尺寸：≥55英寸液晶屏 - 分辨率：≥1920×1080 - 系统：Android 7.0及以上 - CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz - 内存：≥DDR3L 1GB - 外存：≥8G - 可视角度 (上/下/左/右)：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) - 网卡：100Mb - 通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 - 网络支持：支持以太网 - 工作电源：220V AC - 工作时间：可7×24小时不间断工作 - 工作温度：-10℃~55℃ - 材质：塑胶面框，钣金背板 15、安装：壁挂式 功能特点： 1、支持通过管理后台可视化设置 （1）诊室名称展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （2）可自定义当前就诊患者姓名字体颜色、下一位患者姓名字体颜色 （3）等待队列展示方式可选择翻页展示、缩小展示、滚动展示 （4）可选择是否给患者姓名加*号做隐私保护 （5）可选择是否显示患者的挂号时间或预约时间在患者姓名下方 （6）可选择是否只显示登录医生队列 （7）可选择是否只显示挂号医生队列 2、支持当前呼叫弹窗放大显示、支持一个诊区有多个集中显示屏可在一台设备上集中发声 3、支持通过管理软件一键发布全院所有设备的设备二维码，通过手机扫码添加并设备终端名称 4、支持断网弹窗提醒、网络正常时弹窗自动关闭 | 台 | 1 |
| 7 | 电梯口信息发布一体机 | 技术参数： 1、尺寸：≥21.5英寸液晶屏 2、分辨率：≥1920x1080 3、系统：安卓 Android 7.0及以上 4、CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz 5、内存：≥1GB 6、外存：≥8G 7、可视角度 (上/下/左/右)89° 8、网卡：100M 9、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 10、网络支持：支持以太网 11、工作电源：220V AC 12、工作时间：可7×24小时不间断工作 13、工作温度：-10℃~55℃ 14、安装方式：壁挂式 功能要求： 1、支持通过管理后台可视化设置 （1）支持二级分诊屏诊室名称可采用翻页、自动缩小、滚动展示。 （2）支持医生介绍信息可采用翻页、自动缩小、滚动展示。 （3）支持医生介绍信息翻页时间自定义。 （4）支持医技科室二级分诊屏医生位置设置成科室宣教信息，宣教图片可以是一张或多张，可设置宣教图片自动切换间隔时间。 （5）支持设置当前就诊患者姓名字体颜色。 （6）支持设置下一位就诊患者姓名的字体颜色。 （7）支持诊室呼叫时，当前呼叫信息弹窗显示。 （8）支持设置呼叫弹窗信息字体大小。 （9）支持设置温馨提示文本。 （10）支持设置温馨提示内容颜色。 （11）支持设置温习提示内容展示方式，可选择翻页和滚动模式。 2、支持通过后台对终端设备进行远程控制；如开关屏、设置定时开关时间、重启、声音大小调节、截屏、升级等操作。 3、终端程序支持开机自动运行、无需手动点击应用程序打开。 | 台 | 20 |
| 8 | 功率放大器 | 技术参数： 1、额定功率：120W。功率输出组:4-16Ω和两个通道分区100V。 2、电源输入：AC220V/50Hz 功能特点： 1、接诊区等候区一级分诊屏、主要用于诊区声音大小控制、增大诊区叫号音量。 | 台 | 9 |
| 9 | 吸顶式喇叭 | 技术参数： 1、扬声器尺寸： 5寸 2、额定功率：3W/6W 3、输入电压：70V/100V 4、灵敏度(1m/1W)：93dB 5、频率响应：100~15KHz 功能要求： 1、吸顶式安装、接诊区功放、用于诊区叫号声音播放。 | 个 | 23 |
| 10 | 窗口对讲机 | 材质：工程级ABS熟料 规格：12V 500mA 喇叭功率：10W(MAX) 电源插头：5.5*2.1mm(DC 母口) 电源线长：≥1.8米 1、安装到挂号窗口、出入院窗口、药房窗口 2、支持工作人员通过旋转开关调节主机和窗口喇叭的音量 3、支持关闭主机声音或关闭窗口喇叭声音 4、支持窗口工作人员和患者双向对讲 | 台 | 23 |
| 11 | 硬件叫号器 | 技术参数： 1、显示屏：≥10英寸彩色液晶屏 2、内存：≥1GB 3、存储：≥8GB 4、分辨率：≥1024*600 5、触摸屏：多点电容式触摸 6、安装方式：台式 功能要求： 1、支持通过工号和密码登录、也可通过记住医生用户名和密码自动登录。 2、支持通过排队号和姓名快速查找患者。 3、支持对正在排队等候就诊患者进行指定呼叫、顺呼、重呼、诊结。 4、支持查看已诊结患者、自动统计已排队总人数、已诊结人数、剩余多少未诊结人数。 5、支持对过号患者进行指定呼叫。 6、支持呼叫诊区护士站的分诊台电脑或分诊主机、实现双向对讲功能。 7、支持医生遇到紧急情况时呼叫保安室分诊主机、实现双向对讲功能。 8、进行中显示列表、已处理列表、过号列表显示内容可通过终端设备系统设置可选择。 9、支持无等候患者状态下、新患者签到提醒。 | 台 | 1 |
| 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 护士站分诊台软件 | 功能特点： 1、系统采用B/S架构设计、无需在护士站电脑上安装各种数据库软件 2、分诊台管理可以对医生/叫号器队列管理、报到/分诊管理、医生信息管理、广播管理、设备管理 3、支持对患者选择指定医生取号 4、支持查看当前各医生/各科室候诊队列信息和已处理队列信息 5、支持对指定患者进行优先、过号、延迟、挂起、转诊、弃号、调号处理 6、支持查看待分诊队列和待报到队列信息 7、可以对当日医生或检查室进行排班。 8、支持对已报到患者进行分诊处理 9、可以添加诊区医生基础信息，可编辑、修改、查看详情等。 10、支持批量导入医生基础信息 11、可以通过文本广播和语音广播、可指定执行播放次数、播放时间、广播音量、喊广播到等候区排队信息集中显示屏。 12、支持对诊区的所有设备进行远程开关屏、定时开关屏、音量大小调节、远程截屏、远程重启 13、支持和诊室通过分诊台话筒和医生端虚拟呼叫器双向语音对讲 14、分诊台管理软件具有计算机软件著作权登记证书。（须提供证书复印件并加盖开发商公章） | 套 | 8 |
| 2 | 医护虚拟叫号软件 | - 支持通过输入用户名和密码登录、可记住登录名和登录密码； - 可以在诊室呼叫终端上设置服务器IP 地址、服务器端口号、呼叫器所属科室/诊室； - 支持查看当前诊室所有等候患者信息；已呼叫患者信息、过号患者信息； - 支持对患者进顺呼、重呼、指定呼叫、诊结、过号处理； - 支持显示当前诊室等候总人数、已呼叫总人数、未就诊人数； - 可以悬浮窗效果展示、只显示当前呼叫信息、下一位等待患者信息、诊结按钮、过号按钮、顺呼按钮、过号按钮； 7、叫号客户端软件具有计算机软件著作权登记证书。（投标文件中须提供证书复印件并加盖开发商公章） | 套 | 43 |
| 3 | 导医分诊系统软件 | 功能： 1、采用B/S架构，通过输入用户名和密码登录，可记住登录名和登录密码； 2、支持新增病区、删除病区、查看病区定义、查看病区配置、一键导入病区信息/导出病区信息； 3、支持设置各病区终端设备所属科室或设备所属病区； 4、支持设置医生或护士访问权限，支持对指定的医生/护士账号信息进行修改、激活账号、禁用账号、重置密码； 5、支持设置各诊区报到机签到后提醒的内容，可全院一键设置也可分诊区逐一设置； 6、支持设置各诊区报到机、一级分诊屏、二级分诊屏的温馨提示内容，支持全院一键设置也可分诊区逐一设置； 7、支持新增/修改医护人员编码、姓名、年龄、性别、联系电话、医护人员类型、职务、医护人员等级、备注信息； 8、支持添加HIS病区和HIS科室进行关联、可修改、批量删除、支持查看各病区关联医护人员； 9、支持新增/修改HIS体检诊区编码、HIS体检诊区名称，支持查询体检中心所有小科室，支持查询所有体检套餐； 10、支持设置个诊区/病区各种类型设备显示样式、背光时间配置、呼叫类型信息配置、呼叫来电显示配置、待机内容项显示名称配置、付费类型颜色配置； 11、支持批量新增设备、修改设备类型、分配设备IP地址、修改设备名称； 12、支持查看各病区/诊区设备名称、所属诊区、设备编号、设备类型、IP地址、网关、设备在线状态； 13、支持新增设备分组，可查看各组终端设备信息； 14、支持上传各种终端的升级包到管理后台；可对指定设备进行远程升级、可设置终端软件设计开始时间； 15、支持对各诊室医生呼叫器激活账号、禁用账号、重置密码 16、支持编辑单个诊区排队规则、可一键设置全院所有科室的排队规则；如过号患者过号后在等候队列中时间隔多少个患者穿插排列，还是顺延第几位或排列在队尾都可通过后台可视划设置； 17、可以选择按预约时间排队、按挂号系统提供的排队号排队、按挂号时间排队、按报到时间排队； 18、可以按全天号、上午号、下午号分别设置不同的排队规则； 19、系统可对接医院微信公众号，为推送到号提醒和在线查询排队进度提供数据支持； 20、智能导医分诊系统管理软件具有计算机软件著作权登记证书。（投标文件中须提供证书复印件并加盖制造商公章） | 套 | 1 |
| 4 | 多媒体信息发布系统 | 功能： 1、系统所有设备安装同一个APP软件； 2、系统采用B/S架构； 3、可管理后台设置多级管理权限，每个权限账号可选择不同的业务管理类型； 4、可远程终端系统升级，远程截屏，远程调节声音大小，远程开关机，远程查看设备在线状态； 5、所有设备可一键导入注册码授权； 6、节目界面采用模块化设计，各种组件布局可以随意拖动，一个界面可以只放置一种也可放多种组件混合布局； 7、节目个数不限，播放时可单独发送一个也可多个节目同时发送，节目播放先后顺序可自定义； 8、具备插播、顺播、轮播功能、定时播放； 9、终端系统具备播放程序本地存储功能，断网不影响界面正常播放； 10、节目更新过程中，原节目界面不变正常播放，节目更新完后才自动切换成新节目内容；以前节目自动清零； 11、具备定时开关机。 | 套 | 1 |
| 5 | 语音模块接口软件 | 功能： 1、支持不同诊区播放不同的叫号语音格式 2、支持一级分诊屏、二级分诊屏叫号语音播报 3、支持生僻字自动识别 4、支持调整语音语速语调 5、男女声可选 | 套 | 1 |
| 6 | PACS系统数据处理软件 | 功能： - 获取检查信息，如基础信息、检查状态、过程时间节点等； - 获取检查报告详情信息，如检查报告状态、检查结果、危急值、报告文件等； - 获取检查预约信息，如预约科室、预约时间等； 4、获取检查排队信息等 | 套 | 1 |
| 7 | 医技排队软件 | 功能： 1、与医院PACS系统对接、实现数据和PACS系统数据互通 2、支持和现有PACS管理系统共有一个分诊台管理软件、检查患者在登记窗口登记后无需再登陆一套分诊台管理软件重复操作 3、检查室登陆后可对检查室患者进行呼叫、一级显示屏同步显示 4、一级屏可分检查室显示当前各检查时当前检查患者信息、等候患者信息、等候人数 5、检查区叫号语音支持通过一级屏发声 6、等候区一级屏支持定时播放温馨提示内容、提示内容可通过管理后台设置 7、当不满足检查患者检查室可对当前患者挂起操作、当满足条件后可通过分诊台登记后自动激活、恢复到正常排队等候队列 8、特殊检查科室如内镜、鼻镜支持多级呼叫 9、可预约至精确的时间段内、时间跨度可灵活设置、最小时间跨度不大于0.25小时 10、一天内单一检查项预约人数超出预警人数时、系统应有明显提示；单一检查项下的峰值可预设、也可以根据实际情况临时调整峰值 11、预约完成后、患者可获得预约单、预约单上要求有患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等 12、住院病人、预约患者在预约时段内、可设置优先原则 13、门诊医生/住院部医生可跟患者预约医技检查或取消预约、可对预约信息进行修改 14、可查看当前预约患者的检查结果状态 15、检查排队叫号系统具有计算机软件著作权登记证书。（须提供证书复印件并加盖制造商或投标公司公章） | 套 | 1 |
| 8 | LIS系统数据处理软件 | 功能： 1、获取检验概况信息，如基础信息、检查状态、过程时间节点等 2、获取检验详情信息，如各项检验数据、参考范围、检验结果等 3、获取检验危急值信息等 | 套 | 1 |
| 9 | 检验科排队软件 | 功能： 1、支持通过支持多种方式报到取号、如：就诊卡、身份证、电子健康卡、电子就诊卡、电子社保卡、电子健康码、社保卡实体卡、住院号等 2、支持通报到后打印排队小票或通过报到机终端软件设置报到后不打印小票 3、检验科窗口显示屏支持液晶窗口屏和LED双基色显示屏 4、窗口呼叫支持虚拟呼叫器和液晶呼叫器 5、窗口显示屏支持通过管理后台远程设置窗口号字体颜色、窗口名称字体颜色、当前呼叫字体颜色、患者姓名是否加“*”号、温馨提示内容设置、温馨提示字体颜色设置、温馨提示展示方式、叫号时呼叫信息返回到首界面的时间 6、支持通过后台对终端设备进行远程控制；如开关屏、设置定时开关时间、重启、声音大小调节、截屏、升级等操作 7、支持针对特殊类型患者可在管理后台设置优先排队等级 8、支持对重复过号患者进行设置不同的规则 9、检验排队叫号系统具有计算机软件著作权登记证书。（须提供证书复印件并加盖制造商公章） | 套 | 1 |
| 10 | 手术进度系统 | 1、支持和医院手麻系统对接 2、支持安装到手术室等候区液晶一体机安卓大屏 3、支持显示手术室、手术室间、患者姓名、科室、手术名称、手术医生、手术当前状态 4、支持手术室过多一页显示不完，可分页切换展示，切换时间长短用户可自定义 5、支持所有手术室没有人做手术室可播放宣教信息 6、支持定时开关屏 7、支持远程升级 | 套 | 1 |
| 11 | 安装集成调试 | 定制 | 项 | 1 |
| 四.时钟系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 时钟管理系统 | - 支持网络配置信息的查询，支持单网口、多网口bonding信息设置。 - 设备上电自动完成校时，并提供支持多网段的NTP同步授时服务。 - 支持卫星模式选择、搜星状态查询。 - 支持NTP服务状态查询及配置。 - 支持系统状态、设备产品信息查询。 6、具备日志功能，支持用户登录、修改操作、告警等信息查询。 7、支持tracelog集中监控功能，查询客户端同步信息。 | 套 | 1 |
| 2 | NTP标准时间授时服务器 | 技术参数： 1、自动接收外部IRIG-B提供的标准时间信号 2、1PPS精度：1uS 3、服务器时间等级：1级 4、服务器时间精度：<2mS 5、客户机精度：≤± 10mS（和环境有关） 6、守时精度：≤±0.001S/天 7、授时容量：>10000次/秒 8、接口方式：标准RJ45接口 9、4个独立IP地址的10M/100M/1000M自适应以太网接口 10、支持IPv4/IPv6协议，支持多网口bonding功能 11、采用RFC1119/1305 NTP协议（Network Time Protocol）传递时间，支持RFC1769/2030 SNTP协议（Simple Network Time Protocol） 12、客户端支持Windows、Linux、Unix、AIX、HpUX、FreeBSD等操作系统，适应不同的应用场合 13、支持syslog日志，有iptables安全策略防护 14、支持tracelog客户端集中监控 15、多种配置方法，可使用面板按键显示、UART调试、SSH服务、WEB服务等方式进行远程管理、配置。 16、MTBF：≥8万小时 17、年老化率：OCXO：年老化率1E-7 18、机械特性：19英寸1U标准机架安装 19、电源：双电源AC100～240V， 50HZ±10％ 20、功耗：≤25W 21、环境温度：-10℃～55℃ 22、相对湿度：10％～95％ 功能： 1、NTP服务器配有年、月、日、时、分、秒显示（高端OLED显示屏），并配有按键功能（17个按键），可以操作显示屏幕菜单查询状态或配置系统参数，同时配有多个LED指示灯能显示设备当前的工作状态。 2、NTP服务器使用2路互为主备的外部IRIG-B作为时间源，并有最多4个10M/100M/1000M自适应网口对外提供NTP授时服务 3、NTP服务器采用高稳恒温晶振/铷原子钟为备用时钟源（可选），当接收不到外部IRIG-B信号时自动切换至守时模式，使用恒温晶振作为时间源并对外提供授时服务。 4、NTP服务器提供1个UART调试接口，1个用户USB接口，方便管理人员现场调试使用； 5、NTP服务器设备具有故障告警功能，并将故障告警信号送至干节点。 | 台 | 1 |
| 3 | 中心母钟 | 1.北斗授时源； 2.VFD显示屏，显示时钟源信息、信号强度、时间、日期及数据有效性； 3.高效Linux系统，高性能工业级主板，防震、无硬盘和风扇设计，稳定可靠，MTBF>80000小时； 4.客户端支持WINDOWS9X、WINDOWS NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统； 5. 输出RS232、RS485、PPS、10MHZ； 6.内置温补晶振； 7.16路RS-485授时接口，支持modbus协议； 8.内置webServer，默认IP：192.168.1.108，登录密码：654321; 9.具有故障告警功能。并将故障告警信号送至时钟系统网管设备； 10.标准计时精度：≤± 1S/年； 11.自身计时精度：≤±0.001S/天； 12.同步误差：≤1~10ms 13.环境要求：工作温度：0～＋50℃； 14.电源电压：220V±15％； 15.电源频率：50Hz±5%； 16.19-1U机箱。 | 台 | 1 |
| 4 | 双面3+1寸日历子钟 | - 自身计时精度：≤±0.5秒/天。 - 采用NTP以太网对时接口。 - 供电电压：220VAC，50Hz（可选POE供电）。 - 特制高亮数码显示时、分、秒；LED发光强度≥1200mcd，LED刷新速度≥150帧/秒。 5、内置网管协议，无缝接入集成化管理软件，实现参数设置、状态监控等。 | 台 | 22 |
| 5 | 手术室倒计时子钟 | 技术参数： 1、自身计时精度：≤±0.5秒/天。 2、采用NTP以太网对时方式。 3、供电电压：220VAC，50Hz（可选POE供电）。 4、特制高亮2.3寸数码显示手术计时、麻醉计时、北京时间、温湿度；LED发光强度≥200mcd，对比度≥10：1；可视视角：≥±65º； 5、遥控设定计时时间，遥控距离：红外遥控≤10M 6、内置网管协议，无缝接入集成化管理软件，实现参数设置、状态监控等。支持倒计时、正计时、远程开关机、指定时段显示、亮度调节等功能管理。 | 台 | 6 |
| 6 | 安装集成调试 | 定制 | 项 | 1 |
| 五.会议系统及大屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏符合≥IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 10.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； 11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，板厚≥1.6mm，铜厚≥1mm，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级； 12.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级； 13.LED显示屏依据GB/T 2423.17-2008进行试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行，符合盐雾10级要求； 14.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； 15.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； | 平方米 | 19.968 |
| 2 | 发送盒 | 1.具备带载面积≥720万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率设置； 3.具备≥12路千兆网口输出； 4.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 6.具备HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术； 7.具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.具备RS232串口协议控制； 9.具备亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1 |
| 4 | 台式电脑 | 不低于第十代英特尔酷睿i5标准，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ） | 台 | 1 |
| 5 | 边框技术服务 | 门厅 | 项 | 1 |
| 6 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 平方米 | 19.968 |
| 7 | 机柜 | 1.尺寸：600X800X1166mm 2.容量：22U 3.配置：8位10A PDU插排1个 固定板1块 内嵌风扇部件2组 4只两英寸重型脚轮 M12支脚4只 M6方螺母钉20套 内六角扳手一只 | 套 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |
| 9 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 条 | 3 |
| 10 | 线材 | 1.HDMI转DVI线，支持1080P，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.规格：长度15米 6.HDMI头大小：20*26、DVI接头大小41*33mm,线径：8.3mm | 条 | 3 |
| 11 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷 | 卷 | 2 |
| 12 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 卷 | 2 |
| 13 | 水晶头 | 六类水晶头，100个一盒 | 盒 | 1 |
| 14 | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 根 | 20 |
| 15 | 户内全彩LED屏 | - LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯； - LED显示屏采用≤1.53mm点间距； - LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； - LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； - LED显示屏符合≥IP5X防护等级； - LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； - LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； - LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； - LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； - LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； - LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级； - LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级； - LED显示屏依据GB/T 2423.17-2008进行试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行，符合盐雾10级要求； 14.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰 15.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； | 平方米 | 7.3216 |
| 16 | 发送盒 | 1.具备带载面积≥390万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率设置； 3.具备≥6路千兆网口输出； 4.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 6.具备独立音频输入； 7.具备RS232串口协议控制； 8.具备HDCP高带宽数字内容保护技术； 9.具备亮度和色温调节； | 台 | 1 |
| 17 | 配电柜 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1 |
| 18 | 台式电脑 | 不低于第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ） | 台 | 1 |
| 19 | 边框技术服务 | 小会议室 | 项 | 1 |
| 20 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 平方米 | 7.3216 |
| 21 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 2 |
| 22 | 音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 5.灵敏度≥95dB(1M/1W) 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB 7.标称阻抗≤6Ω 8.频率范围≥80Hz-20kHz | 只 | 4 |
| 23 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 4 |
| 24 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥8只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围≥540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 6.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 7.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 8.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 套 | 1 |
| 25 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 3.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 | 台 | 1 |
| 26 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 3.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口。 4.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 5.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |
| 27 | 智能混音器 | 1.输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。 3.高、低通分频器全频段可调 。 4.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 5.设备级联最大可扩展≥256个输入。 6.极低系统延时，延时≤3ms。 7.多场景切换：≥4个场景切换；支持通过后台管理软件导入、导出场景数据。 | 台 | 1 |
| 28 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 台 | 1 |
| 29 | 支架（摄像头专用） | 尺寸约：164.3mm × 141.5mm × 12.4mm 重量约：0.45kg 材质:铝合金 | 套 | 1 |
| 30 | 高清视频终端（核心产品） | - 采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 - 支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 - 支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 - 支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 17.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 18.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 | 台 | 1 |
| 31 | 二层交换机（24口全千兆） | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口 | 台 | 1 |
| 32 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡，≥2块输出卡，≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 7.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 | 台 | 1 |
| 33 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 | 块 | 2 |
| 34 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 块 | 2 |
| 35 | 机柜 | 1.尺寸:600X800X2055mm 2.容量:42U 3.配置: 8位10APDU插排一个 固定板3块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 套 | 1 |
| 36 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |
| 37 | 变压器 | 1.具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子 2.输入：AC220V,输出:DC10-5mV | 只 | 2 |
| 38 | 多媒体插座 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 | 套 | 1 |
| 39 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 6 |
| 40 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 16 |
| 41 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 3 |
| 42 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度2米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 8 |
| 43 | 线材 | 1.分辨率：4k/60hz、2k/144hz、1080p/240hz 2.色彩空间：4:4:4、4:2:2、4:2:0 3.接口版本：HDMI 2.0 | 条 | 3 |
| 44 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 卷 | 2 |
| 45 | 线材 | 1.音响线 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色：黑色 9.100米/卷 | 卷 | 3 |
| 46 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷 | 卷 | 4 |
| 47 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 卷 | 4 |
| 48 | 水晶头 | 六类水晶头，100个一盒 | 盒 | 1 |
| 49 | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 根 | 50 |
| 50 | 户内全彩LED屏 | - LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； - LED显示屏采用≤2.0mm点间距； - LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； - LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； - LED显示屏符合≥IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 10.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； 11.LED显示屏，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板，防霉等级≤1级； 12.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级； 13.LED显示屏依据GB/T 2423.17-2008进行试验，，符合盐雾10级要求； 14.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； 15.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。 | 平方米 | 31.7952 |
| 51 | 专业主控 | 1.具备带载面积≥1048万像素，最宽≥16384点，或最高≥8192点； 2.具备输入分辨率≥4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置； 3.具备≥16路千兆网口输出； 4.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.具备≥6画面显示，位置，大小可自由调节； 6.具备精确颜色管理，调整显示屏色域； 7.具备视频同步锁相技术； 8.具备独立音频输入输出； 9.具备HDMI和DP音频解析输出； 10.具备LAN口控制； 11.具备RS232串口协议控制； 12.具备HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 13.具备亮度和色温调节； | 台 | 1 |
| 52 | 配电柜 | 1.额定功率：≥30kW，输出路数：≥9路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1 |
| 53 | 台式电脑 | 不低于第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 54 | 边框技术服务 | 多功能会议室 | 项 | 1 |
| 55 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 平方米 | 31.7952 |
| 56 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 6.电压增益 (@1KHz)：≥41dB 7.频率响应(@1W功率下）≥20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 台 | 2 |
| 57 | 线阵音箱 | 1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允≥许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围≥60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 只 | 8 |
| 58 | 支架 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2T。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 套 | 2 |
| 59 | 支架 | 线阵音箱支架 | 套 | 2 |
| 60 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 3 |
| 61 | 专业音箱 | 1．阻抗≤8Ω 2．频响≥45Hz-20KHz 3．额定功率≥400W 4．灵敏度≥99dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 只 | 6 |
| 62 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 6 |
| 63 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围≥470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 套 | 2 |
| 64 | 无线话筒 | - 具有≥1台接收主机、≥8只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围≥540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 - 接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 - 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 - 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 - 桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 套 | 1 |
| 65 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 套 | 2 |
| 66 | 话筒天线 | 1.射频频率范围≥470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 套 | 1 |
| 67 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 68 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |
| 69 | 智能混音器 | 1.输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 2.输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器、扩展器。 4.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。 5.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。 6.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 7.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 8.设备级联最大可扩展≥256个输入。 9.极低系统延时，延时≤3ms。 10.多场景切换：≥4个场景切换；支持通过后台管理软件导入、导出场景数据。 | 台 | 1 |
| 70 | 摄像机 | - 高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 台 | 1 |
| 71 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应≥40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 72 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡，≥2块输出卡，≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。 9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 | 台 | 1 |
| 73 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 | 块 | 2 |
| 74 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 块 | 2 |
| 75 | 机柜 | 1.尺寸:600X800X2055mm 2.容量:42U 3.配置: 8位10APDU插排一个 固定板3块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 套 | 2 |
| 76 | 电源管理器 | - 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 - 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 - 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |
| 77 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有≥1路USB接口。 | 台 | 2 |
| 78 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 只 | 6 |
| 79 | 多媒体插座 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 | 套 | 4 |
| 80 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 18 |
| 81 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 2 |
| 82 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 16 |
| 83 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 3 |
| 84 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度2米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 10 |
| 85 | 线材 | 1.分辨率：4k/60hz、2k/144hz、1080p/240hz 2.色彩空间：4:4:4、4:2:2、4:2:0 3.接口版本：HDMI 2.0 | 条 | 4 |
| 86 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 卷 | 2 |
| 87 | 线材 | 1.音响线 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色：黑色 9.100米/卷 | 卷 | 6 |
| 88 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷 | 卷 | 4 |
| 89 | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 卷 | 2 |
| 90 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 卷 | 5 |
| 91 | 水晶头 | 六类水晶头，100个一盒 | 盒 | 2 |
| 92 | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 根 | 100 |
| 93 | 线阵安装钢丝绳 | 钢丝绳，Φ10mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=40 最小破断拉力：52.12KN 最大承重：5318Kg | 米 | 50 |
| 94 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 个 | 70 |
| 95 | 安装集成调试 | 定制 | 项 | 1 |

特别提醒：

1、投标人不得对系统配置删减。为保证系统的安全运行，清单中技术参数及设备性能只能提高，不可降低。甲方有权对中标人所投不符合性能产品进行更换。

2、本项目资金来源为省级专项债券，因政府资金拨付延迟，中标人不得以任何理由延迟供货。

3、本项目为系统集成项目，包含部分施工内容，中标人应遵守施工现场总承包、监理、甲方管理，任何违规行为都将接受相应的处罚。

二、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 商务要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购方指定地点，集安市医院新址 |
| 2 | 投标报价 | 投标报价必须包括有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、工程配合费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 |
| 3 | 货物要求 | 投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国际相关标准和我国相关检测标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务及安装须满足本项目采购需求。若产品在运输及安装过程中损坏须无偿调换同样产品。 |
| 4 | 验收要求 | 根据本项目合同约定条款，满足或优于采购软件技术参数要求，实现其相应功能，否则验收不合格。 参与验收人员：本项目招标人有权邀请参与本项目的未中标投标人参与验收，并有权要求参与的投标人提出验收意见。 |
| 5 | 付款方式 | 1、合同签订后5个工作日内甲方支付第一笔合同款，为中标金额的30%，中标人同时提供中标金额10%的履约保函。 2、乙方提供全部货物进场后5 个工作日内甲方支付第二笔合同款，为中标额的 30%。 3、本合同内所有内容均安装调试完毕并且产品满足甲方需求，稳定运行后甲方再支付第三笔合同款，为中标金额的40%。 |
| 6 | 售后技术服务要求 | 6.1质保期： 1、免费售后服务3年。 2、质保免费维护期满后为有偿维护，每年维护费用维护期限双方协商确定，产品免费维护期后投标人对采购人进行终身维护。 6.2故障响应： 1、在接到用户的服务要求通知后，10分钟内给予用户明确答复，售后服务人员将在2小时内进行在线和远程技术支持。 2、一般问题2小时内解决；较大问题在4小时以内解决；重大问题4小时内提出解决方案，并在24小时内解决。 3、如需现场服务的，需具有解决故障能力的工程师在接到报修通知次日到达现场。 6.3售后支持： 免费提供每周7天，每天7小时不间断的电话支持服务，解答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；定期回访、维护。 6.4技术培训： 1、培训地点场所由采购人提供。 2、免费提供人员的培训，结合采购人实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。 2）培训：培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。 6.5售后服务能力： 投标人提供现场安装服务、维护服务等，以保证对用户服务需求的快速响应。在系统稳定运行前，必须提供驻场服务。 |
| 7 | 部署、安装调试要求 | 1）投标人在响应文件中必须向采购人提供本项目采购的系统安装、部署和调试工作。若项目系统实施过程中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。 2）安装调试及搭建测试环境在项目单位指定的地点进行。投标人负责全部应用软件的安装、调试及正式运行前的测试。 |
| 8 | 安装界面 | - 总包按照所采购物安装条件配置机柜 - 中标人负责交换机安装，并依据总包提供的线标进行系统集成。 3、叫号系统已完成综合布线，中标人定点安装、调试 4、会议大屏需自行完成基础支架、系统接入。 |

第三章  资格审查方法与标准

一、资格审查方法

根据采购人与集中采购机构签订的《采购委托代理协议》有关约定，本项目由采购人在开标时依法对投标人的资格进行审查，资格审查不合格的投标人，投标无效；资格审查合格投标人不足 3 家的，不得评标。

二、资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| (一) 基本资格条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记 证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描 件；投标人为自然人的提供身份证明扫描件；采购标的属于银 行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人 的分支机构参加投标(报价) ，提供分支机构的《营业执照》 副本扫描件。 (1.自然人投标的，证明材料须由本人签字；2. 证明材料有效期应包含投标截止日。) |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会 计制度 | 提供经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告扫 描件(投标截止日为上半年的，提供本年上两个年度任一年度 的上述材料；投标截止日为下半年的，提供上一个年度的上述 材料) 或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的 资信证明扫描件(银行出具的存款证明不能替代银行资信证明)。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| 4 | 依法缴纳税收的良 好记录 | 提供投标截止日前，一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等 扫描件；依法免税的，应提供相应文件(扫描件) 证明其依法 免税。 |

| 5 | 依法缴纳社会保障 资金的良好记录 | 提供投标截止日前，一年内任一月份缴纳社会保险的凭据扫描件；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件(扫描件) 证明其依法不需要缴纳社会保险。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 参加政府采购活动 前三年内，在经营 活动中没有重大违 法记录 | 提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 |
| 7 | 符合法律、行政法 规规定的其他条件 | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| (二) 特定资格条件 |  |  |
| 8 | 符合招标文件第一 章《招标公告》中 确定的供应商特定 资格条件 | 无 |
| （三）落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目不专门面向中小企业采购 |  |
| (四) 联合体投标 |  |  |
| 10 | 合格的联合体 | 本项目不允许联合体投标， 以联合体形式投标的，投标无效。 |
| (五) 其他 |  |  |
| 11 | 良好信用记录 | 投标人在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询主体信用记录所在页截图，加盖投标人公章 |

| 12 | 为采购项目提供整 体设计、规范编制 或者项目管理、监 理、检测等服务的 供应商，不得再参 加该采购项目的其 他采购活动 | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 单位负责人为同一 人或者存在直接控 股、管理关系的不 同供应商，不得参 加同一合同项下政 府采购活动 | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |
| 14 | 不得以他人名义投 标、串通投标、以 行贿手段谋取中标 或者以其他弄虚作 假方式投标 | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |
| 15 | 未出现影响采购公 正的违法、违规行 为 | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |

注：

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 第四章 评标方法、程序与标准

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、同一品牌产品的审查、澄清 有关问题、综合比较与评价、复核评标结果、推荐中标候选人名单、编写评标报告和 确定中标人。

(一) 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否 满足招标文件的实质性要求。 有下列情形之一的， 符合性审查不合格，其投标无效。

| 序号 | 符合性审查不合格情形 |
| --- | --- |
| (一) 有效性审查 |  |
| 1 | 投标文件未按招标文件要求签署的。 |
| 2 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 3 | 同一标段提报了两个或两个以上报价方案的(招标文件中要求提供备选方案的 除外)。 |
| (二) 完整性审查 |  |
| 4 | 未按招标文件要求提供《投标函》《法定代表人授权书》《商务条款偏离表》 《技术条款偏离表》《开标一览表》《投标报价明细表》或所提供的上述材料不符合招标文件要求的。 |
| (三) 响应程度 |  |
| 5 | 不满足招标文件第二章《项目招标需求》技术部分实质性条款要求的。 |
| 6 | 不满足招标文件第二章《项目招标需求》商务部分实质性条款要求的。 |
| 7 | 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的， 未按要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。 |
| 8 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 10 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

(二)同一品牌产品的审查

1．单一产品采购项目。如果有多家供应商投标同一品牌产品的，应当作为一个供 应商计算，当供应商不足三家的，采购项目废标。

2．非单一产品采购项目。以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数，即核心产 品报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。

3．提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项 下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 评审得分相同的，依次按照报价高低、投标产品的技术指标优劣、服务承诺优劣、递 交投标文件时间先后 (以投标人提交投标文件登记表为准) ，其他同品牌投标人不作 为中标候选人。

(三) 澄清有关问题

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误 的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人应当按照评标委员会的要求在规定时间内提交书面的澄清、说明或者补正， 并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正 不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致的，以 开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修 改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用 书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字进行确认后产生约束 力，投标人不确认的，其投标无效。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有 可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书 面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应 当将其作为无效投标处理。

(四) 综合比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投 标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(五) 复核评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评 标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在 以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的， 书面报告本级财政部门。

(六) 推荐中标候选人名单

1.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价(指投标 报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格) 由低到高顺序 排列；得分且投标报价(指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣 除后的投标价格) 相同的，按技术货物评分由高到低顺序排列；得分、投标报价(指 投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格) 且技术货 物评分相同的，按所投产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上 均相同的，按提交电子投标文件时间先后 (以投标人提交投标文件登记表为准) 顺序 排列。分包采购的，每包评标结果按上述规则排列。

2.评标委员会按照评标结果排列顺序确定中标候选人排名。

(七) 编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评 标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异 议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

(八) 确定中标人

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人 名单中按顺序确定中标人。采购人也可以书面授权评标委员会直接确定成交供应商。 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人， 又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中 标人。

注：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 三、评标标准

1.本项目评分满分100分，由价格评分、技术及服务评分和商务评分三部分构成， 具体评分细则附后，每项评分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

2.价格评分按以下两个步骤进行：

2.1 落实政府采购政策需进行的价格扣除

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行 办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 (供应商须为小型、 微型企 业) | 对小型和微型企业产品 的价格扣除 20% | 评标价＝总投标报价 —小型和微型企业产 品的价格×20% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型 企业 | 对小型和微型企业产品 的价格扣除 20% (不再享受序号 3 的价 格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企 业且小型、微型企业协议合 同金额占联合体协议合同总 金额 30%以上的 | 对联合体总金额扣除 6 % | 评标价＝总投标报价 ×(1-6%) |

注：

(1)中型企业不享受以上优惠；

(2)小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

(3) 小型、微型企业产品包括货物及其提供的货物与工程，无法认定小型、微型 企业的，不享受价格扣除；

(4)监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小 微企业声明函》；

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型 企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应 当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.2 价格评分的计算

价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价(指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格) 中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分= (评标基准价／评标价)×价格评分分值

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

3.技术评分和商务评分根据评审因素性质，分为主观评分项和客观评分项。主观 评分项需要借助专业知识评判，应由评标委员会成员按照评分细则独立、公正评分； 客观评分项的评分应由评标委员会成员共同认定，分值应当一致，存在不同意见的， 评标委员会成员分别作出书面说明。

4.投标人得分为评标委员会所有成员评分之和的算数平均分。

评分细则

# 评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分（ 30 分） |  |  |  |
| 1 | 价格评分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 招标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×30%的价格权值×100。得分保留2位小数,第3位四舍五入。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |
| （二）技术评分（ 50 分） |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 评分依据：投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章，提供得1分，不提供得0分。 | 1 |
| 2 | 调音台 | 1.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。满足得 1 分，不满足不得分。 2.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供具有 CNAS 标识的第三方检测报告及界面截图复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 |
| 3 | 音频处理器 | 1.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。满足得 1分，不满足不得分。 2.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。满足得 1分，不满足不得分。 3.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。满足得 1 分，不满足不得分。 4.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。满足得 1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供具有 CNAS 标识的第三方检测报告及界面截图复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 4 |
| 4 | 智能混音器 | 1.输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。满足得1分，不满足不得分。 2.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器、扩展器。满足得1分，不满足不得分。 3.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3 |
| 5 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口图佐证）满足得1分，不满足不得分。 2.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图佐证）满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供具有 CNAS 标识的第三方检测报告及界面截图复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 |
| 6 | 解码器 | 1.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；满足得1分，不满足不得分。 2.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供公安部检测证明，不提供不得分。 | 2 |
| 7 | 监控管理平台 | 1.要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；满足得1分，不满足不得分。 2.要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；满足得1分，不满足不得分。 3.要求支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个；满足得1分，不满足不得分。 4.要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供公安部检测证明，不提供不得分。 | 4 |
| 8 | 边缘计算主机 | 1.可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能；满足得1分，不满足不得分。 2.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时； 最大支持16路音频设备管理；满足得1分，不满足不得分。 3.可手动预标定楼层，报警后自动匹配显示画面中疑似抛物的楼层信息；满足得1分，不满足不得分。 4.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；满足得1分，不满足不得分。 5.可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；满足得1分，不满足不得分。 6.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等；满足得1分，不满足不得分。 7.支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC；满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供公安部检测证明，不提供不得分。 | 7 |
| 9 | 时钟管理系统 | 1.具有时钟系统管理软件计算机软件著作权登记证书。满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供证书复印件并加盖制造商公章 | 1 |
| 10 | NTP标准时间授时服务器 | 1.所投产品需通过：高温（GB/T 2423.2-2008）、低温（GB/T 2423.1-2008）、射频电磁场辐射抗扰度（GB/T 17626.3-2016）、恒定湿热（GB/T 2423.3-2016）、家用和类似用途电器安全（GB/T 4706.1-2005）同一份报告5项检测。满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供具有CMA、CNAS和ilac·MRA标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章 | 1 |
| 11 | 双面3+1寸日历子钟 | 1.所投产品需通过：高温（GB/T 2423.2-2008）、低温（GB/T 2423.1-2008）、射频电磁场辐射抗扰度（GB/T 17626.3-2016）、恒定湿热（GB/T 2423.3-2016）、家用和类似用途电器安全（GB/T 4706.1-2005）同一份报告5项检测。满足得1分，不满足不得分。 评分依据：投标文件中提供具有CMA、CNAS和ilac·MRA标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章 | 1 |
| 12 | 护士站分诊台软件 | 1.分诊台管理可以对医生/叫号器队列管理、报到/分诊管理、医生信息管理、广播管理、设备管理。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 2.可以对当日医生或检查室进行排班。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 3.分诊台管理软件具有计算机软件著作权登记证书。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供证书复印件并加盖制造商公章） | 3 |
| 13 | 医护虚拟叫号软件 | 1.可以在诊室呼叫终端上设置服务器IP 地址、服务器端口号、呼叫器所属科室/诊室。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 2.可以悬浮窗效果展示、只显示当前呼叫信息、下一位等待患者信息、诊结按钮、过号按钮、顺呼按钮、过号按钮。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 3.叫号器客户端软件具有计算机软件著作权登记证书。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供证书复印件并加盖制造商公章） | 3 |
| 14 | 导医分诊系统软件 | 1.可以选择按预约时间排队、按挂号系统提供的排队号排队、按挂号时间排队、按报到时间排队。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 2.系统可对接医院微信公众号，为推送到号提醒和在线查询排队进度提供数据支持。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 3.智能导医分诊系统管理软件具有计算机软件著作权登记证书。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供证书复印件并加盖制造商公章） | 3 |
| 15 | 多媒体信息发布系统 | 1.可远程终端系统升级，远程截屏，远程调节声音大小，远程开关机，远程查看设备在线状态。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 2.节目更新过程中，原节目界面不变正常播放，节目更新完后才自动切换成新节目内容；以前节目自动清零。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） | 2 |
| 16 | 医技排队软件 | - 支持和现有PACS管理系统共有一个分诊台管理软件、检查患者在登记窗口登记后无需再登陆一套分诊台管理软件重复操作。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 2.当不满足检查患者检查时可对当前患者挂起操作、当满足条件后可通过分诊台登记后自动激活、恢复到正常排队等候队列。满足得1分，不满足不得分。（评分依据：投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 3.检查排队叫号系统具有计算机软件著作权登记证书。满足得1分，不满足不得分。 （评分依据：投标文件中须提供证书复印件并加盖制造商或投标公司公章） | 3 |
| 17 | 项目需求理解分析 | 根据招标文件要求，投标人需要非常了解项目建设需求，能够对提供组网方案架构，设备安装点位规划图，要详细描述与其他业务对接界面，包含安防监控、医疗专业的网络端口、设备安装地点、软件对接系统等，其中对组网方案架构、设备安装点位规划图及与其他业务对接界面，包含安防监控、医疗专业的网络端口、设备安装地点、软件对接系统情况的描述，无瑕疵且专业详细的得5分， 存在瑕疵的得3分，存在重大偏差的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 18 | 实施方案及组织措施 | 投标人针对本项目制定的供货安装调试方案及组织措施分三项进行细化评审：A.供货安装调试总体方案；B.质量保证措施；C.进度保证措施。 评分标准：满分3分，每缺一项扣1分，每项出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分）。未进行描述的不得分。 | 3 |
| （三）商务评分（ 20 分） |  |  |  |
| 1 | 投标人实力及相关资质评价 | 投标人需提供以下有效的认证证书： 具有有效的电子与智能化工程专业承包壹级资质证书得1分，不提供不得分。具有有效的音视频集成工程企业能力认证证书得1分，不提供不得分； 具有有效的软件能力成熟度模型(CMMI5)集成证书的得1分，不提供不得分； 具有有效的安防工程企业设计施工维护能力认证证书（信息系统安全集成服务二级或以上证书）的得1分，其他或不提供不得分 评分依据：投标人需在投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖公章，未按要求提供的不予认可。 | 4 |
| 2 | 近三年承担项目业绩的评价 | 根据投标人近三年（2022年1月1日起至本采购活动公告发布前（以合同签订日期为准）投标人在中国境内承担信息化项目建设、信息系统集成安装调测开通项目的类似案例，每个项目得1分，最高得3分。 评分依据：投标人需提供业绩采购合同复印件（至少应包括合同首页、内容页、签字盖章页）作为证明业绩证明材料，如未提供业绩证明材料或提供的材料不齐全的，业绩将不予认可。 | 3 |
| 3 | 无线话筒 | 投标人所投“无线话筒”产品制造商具有符合GB/T19001标准或ISO9001标准的《质量管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） 评分依据：投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 1 |
| 4 | 调音台 | 投标人所投“调音台”投标产品制造商具有符合GB/T45001标准或ISO45001标准的《职业健康安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） 评分依据：投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 投标人所投“音频处理器”产品制造商具有符合GB/T24001标准或ISO14001标准的《环境管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） 评分依据：投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 1 |
| 6 | 智能混音器 | 投标人所投“智能混音器”投标产品制造商具有符合GB/T22080标准或/ISO/IEC27001标准的《信息安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） 评分依据：投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 1 |
| 7 | 高清视频终端 | 投标人所投“高清视频终端”投标产品制造商具有符合GB/T19022标准或ISO10012标准的《测量管理体系认证（AAA)证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） 评分依据：投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 1 |
| 8 | 无缝高清矩阵切换器 | 投标人所投“无缝高清矩阵切换器”投标产品制造商具有符合ISO/IEC20000标准的《信息技术服务管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） 评分依据：投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 1 |
| 9 | 售后服务方案及承诺 | 评标委员会根据投标人制定的售后服务方案及承诺是否完善、合理分四项进行细化评审，A.售后服务标准、售后服务体系及管理制度；B.售后服务响应时间及响应机制；C.售后服务团队人员配备及经验；D.故障维修方案、补救措施及技术支持与保障。 评分标准：满分4分。每缺一项扣1分，每项每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减1分）。未进行描述的，不得分。 | 4 |
| 10 | 培训内容及培训计划 | 评标委员会根据根据项目采购需求，对投标人提交的投标文件中描述的培训内容及培训计划进行独立评分：A.培训内容及目标；B.培训形式、方式；C.培训人员配备及经验。 评分标准：满分3分，每缺一小项减1分；出现一处不完善或不合理或 负偏离减0.5分，每小项最多减1分，减完为止。 | 3 |
| 说明： |  |  |  |
| 1.评分标准中有分值区间的，包含区间上限本数，不含下限本数。 |  |  |  |
| 2.评分因素有时间限制（如投标截止日前三年内）的，所提供的合同、证书、证明等材料的时间，以签署日期、颁发日期或出具日期为准。 |  |  |  |

第五章  投标人须知

## 一、总则

1. 定义

1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见本招标文件中第一章《投标邀请》。

1.2 “集中采购机构”是指依据《政府集中采购委托代理协议》，受采购人委托具体组织本次招标采购活动的单位，即通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）。

1.3“货物”是指本招标文件中所属产品及相关服务。

1.4 “投标人（供应商）”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5 “合格投标人”是指投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，且资格审查和符合性审查合格的投标人。

1.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 2.投标人参加政府采购的条件

符合招标文件第一章《投标邀请》中规定的投标人资格条件。

- 3.合格的货物及相关服务

3.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。投标人必须投标本国产品，投标进口产品的，投标文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.2.投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

3.3投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

3.4 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

4.联合体投标

如果招标文件第一章《投标邀请》中没有特殊说明，本次招标允许由2个以上投标人组成1个联合体以1个投标人身份共同投标。联合体各方应符合下列要求：

4.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。该协议书对联合体各方均具有法律约束力。

4.3 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议书》，明确各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。

4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括采购公告、成交公告、更正公告等与采购活动有关的通知，采购代理机构将通过政采云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网等政府采购信息发布媒体公开发布。供应商在参与本项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

## 二、招标文件

- 7.招标文件

招标文件包括下述内容：

第一章   投标邀请

第二章   项目招标需求

第三章   资格审查方法与标准

第四章   评标方法、程序与标准

第五章   投标人须知

第六章   合同文本

第七章   投标文件格式

第八章   附   件

- 8.现场考察（不组织）

8.1 招标文件第一章《投标邀请》中约定现场考察的，由采购人组织所有潜在投标人考察项目现场，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。所有投标人应按《投标邀请》规定的时间、地点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参与现场考察不作为否定投标人资格的理由。

8.2 采购人向投标人口头介绍的情况及提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。采购人或集中采购机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

8.3 各投标人应认真考察现场，熟悉现场情况以及周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料。凡拟采取的竞争措施均应在投标文件中列明细目名称及相应的费用。一经中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况等为借口而提出额外补偿或延长工期的要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

8.4 投标人现场考察所发生的费用自理。投标人现场考察时应注意人身、财产安全，否则责任自负。

- 9.开标前答疑会（不组织）

9.1 开标前答疑会由集中采购机构负责组织。所有潜在投标人应按招标文件第一章投标邀请规定的时间、地点参加。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参加开标前答疑会不作为否定投标人资格的理由。

9.2 采购人与集中采购机构对参加开标前答疑会的投标人就招标文件提出的询问做出答复。如果供应商对答复不满意的，可在法律规定期限内提出书面质疑。

- 10.招标文件的澄清、修改

10.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 招标文件的澄清、修改均由集中采购机构通过本须知第6条约定的信息发布方式和渠道，以更正公告形式发布。更正公告的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。延长提交投标文件截止时间的，延长后的具体提交投标文件截止时间以最后发布的更正公告中的规定为准。采购人或者集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。未按照重新发布的招标文件编制投标文件的，是投标人的风险。

10.3 除上述规定以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，集中采购机构不承担任何责任。

## 三、投标文件

- 11.投标文件的制作

11.1 供应商应当自行登录政府采购云平台下载“投标文件制作软件，通过软件制作、生成投标文件。

11.2 供应商制作电子投标文件时应使用本单位CA数字证书（企业锁），按照招标文件制作软件的要求编制电子响应文件，保证目录清晰、内容完整。未按招标文件的要求编制响应文件的，是供应商的风险。

11.3 招标内容分多个采购包的，投标人应当按采购包分别编制独立的投标文件，并按采购包分别提交投标文件。

11.4 电子投标文件签章完成后，生成加密和非加密的电子投标文件。经CA数字证书（企业锁）加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

11.5 提交电子投标文件截止时间前出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新电子签章和生成投标文件，并在投标截止时间之前上传至系统，否则无法完成解密：

11.5.1 数字证书到期后重新续期；

11.5.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

- 12.投标文件的语言和计量单位

12.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

12.3 投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.4 投标人违反上述规定的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件要求或对应评审因素得分受到影响的，是投标人的风险。

- 13.投标文件的组成及要求

- 13.1 投标文件的组成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格审查文件

第二部分  商务文件

第三部分  技术文件

第四部分  报价文件

- 上述各部分内容及格式详见招标文件第七章《投标文件格式》。

- 13.2  投标保证金（无）

13.2.1 投标保证金是投标文件的一部分。

13.2.2 投标保证金数额为采购项目预算金额的2%（取整数到百），具体金额按照本采购项目招标公告中规定的投标保证金数额及账号提交。投标保证金应当在提交投标文件截止时间前，采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

采用非保函方式的，投标人在提交投标保证金时，须在存款单备注中注明本项目名称（可简写）、编号和投标保证金便于集中采购机构查询相关信息。采用保函形式的，投标人应当在提交投标文件截止时间前30分钟内，向集中采购机构递交保函原件。

13.2.3 投标人为联合体的，可以由联合体任何一方提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

13.2.4 未按招标文件要求提交投标保证金，或提交保证金的账户名称与投标人名称不一致，或提交投标保证金的账号与注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）不一致的，按照无效投标处理。

13.2.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，集中采购机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

集中采购机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自供应商向集中采购机构提供采购合同原件、《投标保证金退还申请单》原件（格式见第八章）5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

13.2.6采用电汇、转账或者网银等方式提交的，投标保证金将直接退还至投标人提交时的账户，不以现金方式退还。

13.2.7投标人有下列情形之一的，集中采购机构不予退还其提交的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）法律、法规和本招标文件规定的其他情形。

- 13.3 投标报价

- 13.3.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他因素，投标报价是履行合同的最终价格，应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 13.3.2 投标人应按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式进行报价。报价上的优惠应体现在《投标报价明细表》各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 13.3.3 如果招标文件第二章《项目招标需求》中没有特殊说明，本次招标将不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标，其投标无效。

- 13.4 分包

- 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 14.投标文件的有效期

- 14.1 本项目投标有效期为90日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 15. 投标文件的签署及规定

15.1 投标文件的各项组成资料均应遵守本条规定。

15.2电子投标文件编制完成后，投标人应当加盖单位电子签章（CA数字证书）和法定代表人电子签章（红色CA数字证书）。联合体投标的，电子投标文件应由联合体各成员共同签章。

15.3投标人名称应填写投标人全称，同时加盖单位电子签章（蓝色CA数字证书）。

15.4投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

- 四、投标文件提交

- 16.投标文件提交

- 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，通过政采云平台上传加密电子投标文件，逾期系统自动关闭投标文件上传通道。投标人未在投标截止时间前上传的，责任由投标人自行承担。为防止系统堵塞，建议投标人于在投标截止1日前完成投标文件的提交。

- 17.投标文件的补充、修改和撤回

## 17.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以对已上传的投标文件进行补充、修改或撤回，且不影响其保证金的退回。

## 17.2 投标人需要修改已上传投标文件的，应当先撤回投标文件，并在投标截止时间之前上传修改后的投标文件，投标人的投标文件以最后上传的为准。

## 17.3 已提交投标文件的供应商如果放弃参加本采购项目，须在提交投标文件截止时间前撤回已上传的投标文件。

## 五、开标与评标

- 18.开标

- 18.1 集中采购机构按招标文件规定的时间、地点主持开标，邀请采购人、投标人代表及有关方面代表参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 18.2 投标人不足3家的，不得开标。

- 18.3 开标过程应当由集中采购机构负责记录。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 19.投标文件解密

- 19.1 投标人应当在招标文件规定的投标文件解密时间内对已上传的加密投标文件进行现场解密。如无特殊情况，解密工作须在投标截止时间后30分钟内完成。

- 19.2投标人授权代表现场解密时应当使用制作加密电子投标文件的同一把数字证书对已上传的投标文件进行解密。

- 19.3因投标人自身原因，逾期未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

- 19.4 投标文件解密期间，因集中采购机构设备、网络等出现故障导致所有投标人无法正常完成投标文件解密的，集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的非加密投标文件等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。投标人不接受上述规定的，视为投标无效。

- 20. 组建评标委员会

- 20.1 评标委员会由集中采购机构依法组建，成员人数应当为5人及以上单数。采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

- 20.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 21. 资格审查

- 资格审查方法和标准详见招标文件第三章《资格审查方法和标准》。

- 22. 评标方法、程序和标准

- 评标方法、程序和标准详见招标文件第四章《评标方法、程序和标准》。

- 23.确定中标人

- 确定中标人的方法详见招标文件第四章《评标方法、程序和标准》。

## 六、签订合同

- 24.中标通知

- 24.1 中标人确定后，集中采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

- 24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 25.履约保证金

25.1履约保证金数额为中标金额的10%（取整数到百），具体金额按照本采购项目中标结果公告中规定的履约保证金数额及账号提交。中标人应在中标结果确定后签订政府采购合同前向集中采购机构提交履约保证金。履约保证金提交可采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

- 25.2 采用非保函方式的，中标人在提交履约保证金时，须在存款单备注中注明本项目编号、名称(可简写）和履约保证金便于集中采购机构查询相关信息；采用保函方式的（格式见第八章），将保函原件送至集中采购机构。

25.3 履约保证金付款账户名称应与中标人名称及注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）一致，以个人或其他组织名义提交履约保证金的，提交无效。中标人为联合体的，可以由联合体任何一方提交履约保证金，其提交的履约保证金对联合体各方均具有约束力。

- 25.4 中标人申请退还履约保证金时，应当向采购人提供履约验收单原件和《履约保证金退还申请单》原件（格式见第八章）。

- 26.签订合同

26.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

- 26.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 26.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

## 七、询问、质疑和投诉

- 27.询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 28.质疑

- 28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取（是指使用CA登录政采云平台下载采购文件）其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 28.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 28.4 采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 28.5政府采购评审专家应当配合采购人答复供应商的询问和质疑。

- 28.6询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 29.投诉

- 29.1质疑供应商对采购人答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向集安市财政局提起投诉。

- 29.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 八、保密和披露

- 30.保密和披露

- 30.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。

- 30.2 在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、法律适用

- 31.采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及相关法律法规。

- 32.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## 十、招标文件的解释权

- 33. 招标文件各章就同一事项规定不一致的，按照第一章、第二章、第七章、第三章、第四章、第五章、第六章的优先顺序确定。

- 34. 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

第六章  合同文本

采购项目编号：

采购项目名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：

（需方）需求的           （货物名称）经集安市政府采购中心以编号为     的磋商文件在国内公开招标，招标小组评定            （供方）为成交供应商。供需双方和集安市政府采购中心按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 项目名称 | 品牌型号/ 服务内容 | 详细配置及主要技术参数 （服务具体要求） | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。

3. 交货/服务时间、地点、方式

3.1交货/服务时间：合同订立后   天。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给需方的日期为交货时间。

3.2交货/服务地点：

3.3交货/服务方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格（供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格）。

4. 付款方式

4.1供方交货/提供服务时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2财政付款：政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

4.3需方自行付款：本合同总价款中由需方自行支付     元。需方承诺在    年  月前支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与采购中心无关。

5．履约保证金

5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价10%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后10个工作日内返还。

6.质量保证金：履约保证金到期后自动转为质量保证金。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向集安市仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3磋商文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6集安市政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式三份，供需双方和采购中心各执一份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖公章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：                   供方：

（加盖公章或合同专用章）  （加盖公章或合同专用章）

地址：                   地址：

法定代表人               法定代表人

或授权代理人签字：       或授权代理人签字：

签字日期：               签字日期

邮政编码：               邮政编码：

电话：                   电话：

第七章  投标文件格式

- （注：1.请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序及要求制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能影响评审专家对投标文件的评价。2. 投标文件提供格式的，按格式填写；未提供格式的，供应商自拟格式。）

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

包    号：

投 标 人 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

2025 年  月  日

目  录

| 序号 | 文件内容 | 盖章要求 | 在投标文件中的对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 资格证明文件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 | 电子签章 |  |
| 2 | 经审计的财务报告或资信证明 | 电子签章 |  |
| 3 | 缴税凭据或完税证明或免税证明材料 | 电子签章 |  |
| 4 | 缴纳社会保险的凭据或不需要缴纳社会保险的证明文件 | 电子签章 |  |
| 5 | 三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 电子签章 |  |
| 6 | 投标人特定资格条件的证明材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 7 | 联合体协议书（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 8 | 投标人有关资格条件声明函 | 电子签章 |  |
| 9 | 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第二部分 商务文件 |  |  |  |
| 1 | 投标函 | 电子签章 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 | 电子签章 |  |
| 3 | 商务条款偏离表 | 电子签章 |  |
| 4 | 项目负责人、管理及技术人员一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 类似项目业绩一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 6 | 商务评审类证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 7 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第三部分 技术文件 |  |  |  |
| 1 | 技术条款偏离表 | 电子签章 |  |
| 2 | 进口产品说明（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 3 | 节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 4 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第四部分 报价文件 |  |  |  |
| 1 | 开标一览表 | 电子签章 |  |
| 2 | 投标报价明细表 | 电子签章 |  |
| 3 | 中小企业声明函（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 6 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审因素对应的内容 | 评审因素对应 内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| （二）技术评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| （三）商务评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.本表是为便于评标委员会评审打分所设的索引表，请投标人完整、明确地填写相关内容。如投标人未按要求填写，导致评标委员会对投标方案做出不利的评审结果，是投标人的风险。

2.本表中，“评审因素”请按照第四章《评分细则》所列内容逐项填写。

3.本表中，“评审因素对应的内容”请按照第四章《评分细则》中评分标准的要求填写投标人所提供材料名称，并在“评审因素对应内容所在页码”栏内填写所提供材料在投标文件中的对应页码。

## 第一部分  资格证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（分公司参加采购活动的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及加盖总公司公章的授权书）

二、经审计的财务报告或资信证明

三、缴税凭据或完税证明或免税证明材料

四、缴纳社会保险的凭据或不社会保险的证明文件

五、三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录， 本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

六、招标文件第一章《投标邀请》中投标人特定资格条件的        证明材料

（如果有，提供）

七、联合体协议书

（如果是，提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          （项目名称、项目编号、包号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

2. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。

3. (联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，填写此项)联合体中                  为小微企业，该成员协议合同金额占联合体协议合同总金额     %。

4. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体成员名称：                      （签章）

法定代表人（单位负责人）：            （签章）

联合体成员名称：                      （签章）

法定代表人（单位负责人）：            （签章）

日期：        年     月     日

八、投标人有关资格条件声明函

集安市政府采购中心：

我方参加贵方组织的        （项目名称、项目编号、包号）的投标，现就有关资格条件声明如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）符合“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的规定；

（三）符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：招标文件未要求提供但生产、销售这些产品，提供这些货物必须取得有关主管部门的行政许可，任何情况下，我方将无条件按照贵方和采购人的要求提供上述证明材料。

（四）除招标文件第二章要求提供政府强制采购产品认证证书以外的投标产品，如列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，我方承诺提供的有关产品符合节能、环保要求，并将无条件按照贵方和采购人的要求，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

九、投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

（如果有，提供）

## 第二部分  商务文件

一、投标函

集安市政府采购中心：

我方已经详细阅读               （采购项目名称、项目编号）的招标文件，决定投标本项目，承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有

效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并

认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意并接受招

标文件的全部条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不接受最低报价的投标以及投标报价超过预算金额或最高

限价时投标无效。

五、我方接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定。

六、我方按照招标文件的约定履行合同责任和义务。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                             邮编：

电话：                                             传真：

电子邮件地址：

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

二、法定代表人授权书

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字。

投 标 人 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

身份证号码：

授权代表（签章）：

身份证号码：

日期:     年   月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

授权代表身份证正、反面复印件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证复印件的，应提供护照相关页复印件及中文译文。

三、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.“招标文件商务要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照投标无效处理。

2.“投标文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写投标商务条款的应答内容，否则按照投标无效处理。

3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则按照投标无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，投标人认为本表格需要提供的其他内容。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

四、项目负责人、管理及技术人员一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。

2.招标文件中要求提供上述人员在本单位货物的证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

五、类似项目业绩一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 合同总价 | 项目起止时间 | 项目单位 联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

供应商应在本表后按照招标文件要求提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

六、商务评审类证书一览表

（如果有，提供）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表填写除资格审查内容外的认证、信誉、奖励、荣誉等商务评审因素涉及的证书。

2.请投标人严格按照要求在本表后提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

七、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务材料

（如果有，提供）

## 第三部分  技术文件

一、技术条款偏离表

| 序号 | 采购标的名称 | 招标文件规定的具体参数值或功能要求表述 | 招标文件规定的数量及单位要求 | 投标文件对具体参数值或功能要求表述应答 | 投标文件对数量及单位应答 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

未达到以下提供要求的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

1.“招标文件规定的采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“招标文件规定的数量及单位要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中的技术要求“采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”内容逐项填写。

2.“投标文件对具体参数值或功能要求表述应答”及“投标文件对数量及单位应答”一栏必须详细填写投标产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，并应对照本招标文件第二章《项目招标需求》中“具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”对应响应。在本表中未提供所投产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，或原文复制招标文件第二章《项目招标需求》中的具体参数值或功能要求表述内容，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4．投标产品的具体参数值或功能要求表述应尽可能在本部分“招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术资料”中提供相应的证明材料，以证明投标人响应的真实性。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明材料名称及在投标文件中的相应页码。招标文件第二章《项目招标需求》中要求必须提供证明材料的，投标人必须提供,如未提供证明材料或证明材料无效的，将按照投标无效处理。

5．证明资料均为原件扫描件，只能为以下形式之一或多种，否则将按照证明材料无效处理。

（1）投标产品的官网截图：投标产品的制造商官方网站截图应是制造商对外公开发布的信息，提供外文官网截图的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应外文官网截图的中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文官网截图仅供参考。产品官网截图的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（2）投标产品说明书：投标产品说明书应为制造商公布或出具的中文产品说明书；提供外文说明书的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明书仅供参考。产品说明书的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（3）投标产品的宣传彩页：宣传彩页应为制造商公布或出具的中文彩页；提供外文宣传彩页的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文宣传彩页仅供参考。宣传彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（4）具有我国检测（检验或测试）资质（格）的第三方检测（检验或测试）机构出具的检测、检验或测试报告：检测、检验或测试报告的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：     年   月   日

二、进口产品说明

（如果是，提供）

如投报货物包含进口产品，按下表格式填报进口产品相关信息。（1、除第二章《项目采购需求》中允许投报进口产品的外，供应商不得投报进口产品。2、如允许投报进口产品，不得排斥和限制国产产品参与。）

| 序号 | 进口产品名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

三、节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

2. 《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书复印件。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

四、节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

2. 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书复印件。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

五、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术材料

（如果有，提供）

## 第四部分  报价文件

一、开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 包号 | 投标报价（人民币元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 | 费率/折扣率 |  |
| 第 包 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第五章《投标人须知》中第13.3条的规定）。

2.若本项目采用人民币金额方式报价，投标人需在“费率/折扣率”栏填“0” ；若本项目采用费率、折扣率等方式报价，投标人需在“大写”“小写”栏填“零”“0”。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

二、投标报价明细表

| 序号 | 品牌、型号、规格 | 主要技术参数 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标报价一致。

3.投标人提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第五章《投标人须知》中第13.3条的规定）。

4.未提供详细的报价明细，导致的后果由投标人自行承担。特别的，缺漏核心产品报价的，投标无效。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

三、中小企业声明函

（如果是，提供）

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标人享受中小企业扶持政策的，将随中标结果一并公示，如声明函内容不实的，将视为提供虚假材料谋取中标，将追究其法律责任。

3.本项目采购标的所属行业：软件和信息技术货物业

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术货物业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务货物业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

四、残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）     出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

六、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料

（如果有，提供）

第八章  附件

附件1（此表由中标人在退还履约保证金时提交）

履约保证金退还申请单

****单位：

我方自愿参与集安市政府采购           项目（项目编号：    ）的投标，并按贵方招标文件的要求向采购人提交了履约保证金，请贵单位在符合退还条件下退还至我单位提交时的银行账户：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 分包一：□ | 保证金额： 元； |
| 分包二：□ | 保证金额： 元； |
| 分包三：□ | 保证金额： 元； |
| 履约保证金合计总额（人民币）： 大写： 元； 小写： 元。 |  |

中标人名称：                （全称）

联系人：

联系电话：

日期：      年      月      日