医用X射线防护用品询价

我院现公开邀请响应人参加医用X射线防护用具，防护装置项目询价活动。

1、询价项目简介

1.1 询价项目名称：医用X射线防护用品

1.2询价项目内容：

| 1.5.1 | 产品名称 | 医用X射线防护用具，防护装置 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.2 | 管理类别 | 第一类 |
| 1.5.3 | 组成部分 | 通常由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 |
| 1.5.4 | 适用范围/预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 1.5.5 | 技术参数 | 1.铅当量（mmPb）：0.5 2.材质：摄片防护帘：不锈钢+铅帘，防护装置：喷塑，其他：普通 |
| 1.5.6 | 商务需求 | 保质期1年 |

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护裙 | 儿童 | 4 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 围脖 | 儿童 | 4 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 帽子 | 儿童 | 4 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 防护裙 | 成人 | 7 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 围脖 | 成人 | 7 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 帽子 | 成人 | 7 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 连衣裙 | 成人 | 4 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 可调节防护屏 |  | 2 | 套 | 铅当量≥0.5mmpb |
| 铅服挂架 |  | 4 | 套 |  |

2、报名方式

有意参加本项目的响应人，请于2024年9月5日至2024年9月12日截止，接收时间：工作日上午8：30至11：30，下午13：30至16：00，休息日不接收。文件以密封档案盒邮寄。

邮寄地址：吉林省延吉市梨花路2177号延边中医医院延吉市中医医院-（招标办+项目名称）

咨询电话：0433-8336992

3、报名资料包括：

1.响应人企业营业执照复印件、经营许可证复印件。

2. 供应商资格声明文件

3. 法人身份证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证。

4. 信誉承诺书

5.响应人需提交制造商的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《营业执照》《医疗器械经营许可证》副本复印件。

6. 产品说明书以及产品彩页。

7. 生产厂家出具的产品授权书。

8. 厂家提供的质量承诺书。

9. 报价单

10.产品成交记录

以上材料按顺序复印装册并每页加盖公章。（首页按顺序做成目录并标记页码）

缺少相关资料按无效响应人处理。