**一、磋商文件P9二、采购内容“（一）采购清单”中第2条内容修改如下：**

2.医用液氧及其他气体合同供应期限3年。

中标单位按医院需求及时不间断提供以下各类气体，并按中标时所报单价和实际用量结算，预算用完即止。投标单位报价时各气体单价报价不超过下表的单价最高限价，否则将作无效投标处理。**各气体单年预估用量、单价最高限价详见下表**。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **预估数量** | **单位** | **单价最高限价** |
| 1 | 医用气体氧（空分） | 310 | 吨 | 1700元/吨 |
| 2 | 医用气体氧（分装） | 150 | 瓶（40升/瓶） | 100元/瓶 |
| 3 | 医用气体氧（分装） | 180 | 瓶（10升/瓶） | 85元/瓶 |
| 4 | 医用气体氧（分装） | 320 | 瓶（ 4升/瓶） | 80元/瓶 |
| 5 | 医用气体氧（分装） | 90 | 瓶（ 2升/瓶） | 80元/瓶 |
| 6 | 高纯二氧化碳 | 30 | 瓶（20（±0.5）kg/瓶） | 330元/瓶 |

**二、磋商文件P10二、采购内容“（二）技术规格及配置”中第3条内容修改如下（同时《商务技术文件》组成部分按照下列要求提供材料）：**

3.▲医用液氧制造商具有药品生产许可证，生产范围具有医用气体[氧]，具有《药品注册批件》（剂型具有：液体），具有安全生产许可证；瓶装气体类须具有药品生产许可证，生产范围具有医用气体，具有《药品注册批件》（剂型具有：气体）。

投标供应商须具有道路运输经营许可证；或投标供应商可将标的物运输分包，投标文件中提供投标供应商与第三方运输公司的委托运输合同、第三方运输公司的道路运输经营许可证。

**三、磋商文件P10三、商务条款第2条“交货时间、方式”内容修改如下：**

**2.交货时间、方式**

2.1 中标人负责合同项下的货物运送、人员管理相关服务费用，一切费用由中标人负责。

2.2 中标人运送货物时须对各场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

2.3在接到采购人正常发货通知的情况下，在24小时内配送产品到需方院内的液氧储罐内。如接到采购人应急要货电话通知的情况下，中标人将在接到通知后的6小时内将产品送到采购人院内的液氧储罐内，以确保采购人的紧急需求。瓶装气体24小时内到货。

2.4交货方式：所有合同货物均由中标人装运至采购人指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由中标人负责。如国家对此类货物的运输有特殊要求的，中标人负责办理相关手续并承担一切费用。液氧在运输过程中的一切安全问题由中标人负责。

**四、磋商文件P11四、报价说明第1条“报价要求”、第2条“最高限价”内容修改如下：**

**1、报价要求：**

1.1报价应包括液氧货价和货物的供应、运输、检验、发货、送货、保险、装卸、仓储、保管、技术服务以及人员管理相关服务，各种税费、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用。

1.2投标报价时，数量按照各类气体预估数量计算，合同执行过程中按实际用量结算。

**2.最高限价**

本次采购最高单价详见采购清单，任何超过最高单价限价的报价将被认定为无效报价，数量按实结算。投标报价包含货款、运输费及装卸费用、检验、管理、保险、税费、人工费等一切相关的费用。