招标文件

| 项 目 编 号： | HQZB-RA-2024-14 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局） |
| 采购代理机构： | 杭州华旗招标代理有限公司 |
| 二O二四年六月 |  |

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	6

（一）投标须知前附表	6

（二）总   则	8

（三）招标文件说明	10

（四）投标文件的编制	11

（五）投标文件的递交	16

（六）开标与评审	17

（七）授予合同	21

第三部分  招标内容及技术要求	23

第四部分  合同条款及格式	39

第五部分   采购政策功能相关说明	51

第六部分  投标文件格式	54

附件一   投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	55

附件二   开标一览表	56

附件三 投标分项报价表	57

附件四  法定代表人授权书	59

附件五   投标函	60

附件六   建议与少量偏离表	61

附件七   投标供应商基本情况表	62

附件八  供应商拟投入人员清单	65

附件九  供应商自2021年1月1日以来同类业绩一览表	67

附件十 评分索引表（放置投标文件首页，供参考）	68

第七部分  评标办法	69

弃标回执	77

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经批准，杭州华旗招标代理有限公司受 瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）委托，就瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:  HQZB-RA-2024-14

二、采购组织类型：（分散委托代理采购）

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务 | 1 | 项 | 330.9744 | 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务，具体详见招标文件 | 330.9744 |  |

四、投标供应商资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目接受联合体：是。

组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具有效的联合体共同投标协议书（见附件，也可自拟）。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

五、投标文件的发售时间及地点等:

1、时间： 2024年  月  日起至2024年  月  日止(双休日及法定节假日除外) 上午：9:30-11:00       下午：14:30-17:00；

2、公告发布网址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

获取标书及注意事项：

（1）网上报名。请供应商将报名资料并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱：446156523@qq.com。经代理公司审查无误后1个工作日内发送电子版。

（2）现场报名获取。请供应商将报名资料送至招标代理机构办公地址。

4.  获取招标文件时须提交的资料（装订成册）：

（1）投标供应商介绍信或法人代表授权书（原件）；

（2）投标供应商有效的工商营业执照副本及税务登记证（多证合一的，提供相应的证件）（复印件加盖单位公章）。

（3）报名登记表。

5．招标文件售价(元)：0。

6. 招标文件获取方式：代理机构收到报名资料并审查无误后1个工作日内发送电子版。

六、投标文件递交截止时间：2024年  月  日上午9:30止；

七、投标文件递交地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼开标室

八、投标截止时间：2024年  月   日上午9:30正；

九、投标地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼开标室

十、投标保证金：本项目不需要投标保证金；

十一、其他事项：

1、获取了招标文件，而放弃参加投标的投标供应商，请在开标前1日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司。弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。

2、如本项目至采购文件提供期限届满时间时下午17:30时止，如参加项目的有效供应商不足法定家数的，采购人将重新公告组织采购。请您及时关注本项目后续公告。

3、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

4、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6、本次采购公告在浙江政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

十二、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息： 瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）

地址：温州市瑞安市瑞光大道321号

项目联系人（询问）： 蒋先生

项目联系方式（询问）：0577-65855710

质疑联系人：/

质疑联系方式：/

2. 代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：王建涛

联系电话：13738179364

联系传真：0577-88113837

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：13858125976

3、同级政府采购监管管理部门: 财政部国库司

采购监督管理部门地址：北京市月坛南街26号院1号楼

联系人：财政部政府采购投诉与受理举报窗口

监督投诉电话：010-68513070

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务 |
|  | 项目编号 | HQZB-RA-2024-14 |
|  | 项目预算 | ▲本项目预算（最高限价）为：人民币3309744元（一年预算），超过作废标处理。 |
|  | 采购人 | 名称：瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局） 地址：温州市瑞安市瑞光大道321号 联系人：蒋先生 电话： 0577-65855710 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：王建涛 电话：13738179364 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务，具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 按公告要求 |
|  | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求：组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具有效的联合体共同投标协议书（见附件，也可自拟）。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | - 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 - 如为联合体投标，联合体协议书必须由联合体各方加盖单位公章并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章；除联合体协议书外，则由联合体牵头人加盖单位公章并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的报价文件与技术、商务文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。其中技术、商务文件封装在一起。如投标文件的报价文件与技术、商务文件未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，将拒绝其投标。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 招标文件提供期限及获取方式 | 按公告要求 |
|  | 投标截止时间 | 2024年 月 日上午9:30止(北京时间) |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2024年 月 日下午8:30～9:30；温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼开标室 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2024年 月 日上午9：30 正 (北京时间) 开标地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼开标室 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”及“法定代表人授权书原件”（法人则提供营业执照复印件加盖公章，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开资格文件部分，审核通过后再启技术、商务文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 （8）宣布开标结束。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格10%的折扣，用扣除后的价格参加评审。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商达到限制投标条件的，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息（含行政处罚信息）等内容的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 合同管理 | 1. 中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同 2. 中标供应商与采购人签订合同后，将合同原件交给杭州华旗招标代理有限公司备案。邮箱：446156523@qq.com。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次公开招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）；

  - 采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司；

  - 招标采购机构：指瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）和杭州华旗招标代理有限公司；

  - 投标供应商（或供应商）：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商；

  - 评审委员会：评审委员会是依法组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

- 合格的投标供应商

按公告要求

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

  - 投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 踏勘现场

  - 不集中组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人（法人提供营业执照复印件加盖公章），须持有《法定代表人授权委托书》（见第六部分）。

- 相同品牌认定

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，抽签确定，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  采购政策功能相关说明

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标办法

第八部分 补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，未响应的，将认定供应商未实质性响应有关技术和商务条款，作废标处理，如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评审委员会作出对其不利的判断和分析。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的合理疑问将以书面形式予以答复，同时将书面答复以更正公告形式在“中国政府采购网”（网址：www.ccgp.gov.cn）发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用，任何口头答复均不作为投标依据。

  - 采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以更正公告形式在“中国政府采购网”（网址：www.ccgp.gov.cn）上发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。该修改均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用。

  - 为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标书以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用中国法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评审委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件将作无效标处理 。

- 投标文件的组成：投标供应商编写的投标文件应包括资格文件、报价文件和技术、商务文件三个部分，分开密封包装，内容如下：

  - 资格文件组成：

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。（特殊说明除外：3项为联合体单位必须提供，非联合无需提供，否则视非联合体认定） |
| --- | --- |
|  | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
|  | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见第六部分附件一） |
|  | 如为联合体投标，联合体协议书必须由联合体各方加盖单位公章（除牵头单位外的其他联合体各方可线下盖章扫描并上传即可）并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章；除联合体协议书外，则由联合体牵头人加盖单位公章并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章。（如有） 说明： 1)组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，否则不予认可，作审查不通过认定。 2)未提供联合体协议书的，将视为未联合体投标认定。 |

  - 报价文件组成（▲必须与资格文件和技术、商务文件部分分开装订、包装、密封）

| 序号 | 内容（▲序号2-4项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
|  | 报价文件封面（格式自拟） |
|  | 第（大写数字）轮报价一览表（见第六部分附件二） |
|  | 投标分项报价表（见第六部分附件三-1报价①物联网设备运维部分投标分项报价表） |
|  | 投标分项报价表（见第六部分附件三-2、报价②运营中心软硬件运维部分+软件功能及系统维护部分+本项目人员及要求部分投标分项报价表） |
|  | 5.1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格10%的折扣须提供以下证明材料： - 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件） 6.2、对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体格式及内容自拟。 5.3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。 5.4、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
|  | 6.1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。 6.2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，行业企业划型认定标准为：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 供应商须对照标准根据真实情况提供《中小企业声明函》。 6.3、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |

  - 技术和商务文件组成

| 序号 | 包含但不限于以下内容（投标供应商应提供相关内容，如不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
|  | 技术和商务文件封面（格式自拟） |
|  | 法定代表人授权委托书（法定代表人则提供营业执照）；制造商授权书（如有提供）；（见第六部分附件四） |
|  | 投标函 （见第六部分附件五） |
|  | 供应商简介； |
|  | 少量偏离表； （见第六部分附件六） 注：如不填写，则视为完全响应投标文件的技术及商务要求，（此表格必须提供，否则有可能做无效标处理）。 |
|  | 投标供应商基本情况表； （见第六部分附件七） |
|  | 供应商证书情况（如有则提供，证书必须有效，扫描件加盖公章） - 投标供应商的质量管理体系认证证书（认证范围（包含其中任意一项）：软件开发、信息系统集成、软硬件运维）； - 投标供应商的环境管理体系认证证书（认证范围（包含其中任意一项）：软件开发、信息系统集成、软硬件运维）； - 投标供应商的职业健康管理体系认证证书（认证范围（包含其中任意一项）：软件开发、信息系统集成、软硬件运维） - 投标供应商的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书； - 投标供应商的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书； - 投标供应商的软件著作权证书； - 投标供应商荣誉证书情况等； - 投标供应商具有的其它相关资质证书； |
|  | 供应商拟投入人员及设备清单 - 拟派项目负责人情况表 ； （见第六部分附件八-1） - 拟投入本项目主要服务人员一览表； （见第六部分附件八-2） |
|  | 供应商自2021年1月1日以来同类业绩一览表； （见第六部分附件九） |
|  | 项目背景、政策、业务需求、信息化现状理解（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： - 背景的了解情况； - 项目需求的分析是否全面； - 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 物联网设备运维（设备维护）（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： - 智能烟感运维方案； - 其他设备的运维方案； - 根据本项所涉及设备运维考核目标的制定及保证措施情况； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 运营中心部分（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： - 运营中心软硬件运维方案； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 软件功能及系统维护部分（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： - 软件功能及系统维护提供的方案； - 本项目软件升级功能需求业务功能设计； - 执法监督小程序； - 运营助手小程序； - 设备助手小程序； - 政府监管模块设计； - 设备接入平台服务 - 培训方案； - 安装和调试、试运行方案； - 安全保证措施及手段（包括数据安全、共享交换安全、物理安全、平台安全、网络安全、应用安全、管理安全等）； - 服务的便利性； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 售后服务能力及服务、服务的便利性方案（结合采购内容，自行编写）： |
|  | 各种优惠条件（如有） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消采购人资格，并在采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。《开标一览表》与《报价明细表》不一致时以《开标一览表》为准。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将作无效标处理。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评审委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 报价采用方式：本项目投标报价采用固定总价承包，按实际采购数量结算。投标供应商的投标单价在合同执行期间固定不变，成交供应商不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的服务（货物或工程）变更。

  - 投标报价包括完成采购内容中的所有工作，除采购文件特殊说明外，供应商自行承担的内容应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用。

  - 最低报价不能作为中标的保证。恶意竞标或明显偏高的报价，有可能导致其作无效标处理。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标供应商自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 投标文件的式样和签署

  - ▲投标供应商应准备一份正本和四份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件“正本”的内容是属于投标供应商自己制作的，并合成本装订（统一规格用A4纸）。均须用不褪色墨水书写或打印，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税

  - 投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 投标保证金和履约保证金：

  - 投标保证金：无。

  - 履约保证金：无。

- 其他

  - 投标供应商有下列情形之一的，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》【国务院令第658号】第七十四条之规定，属于恶意串通，其投标无效，对相关责任人按照规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

  - 投标供应商有下列情形之一的，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》【财政部令第87号】第三十七条之规定，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲投标供应商应将投标文件的报价文件与资格文件和技术、商务文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。其中技术、商务文件封装在一起。▲如投标文件的报价文件与资格文件和技术、商务文件未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。

  - 包装上应写明投标供应商名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。

  - 如果投标供应商未加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 投标文件的补充和修改： 投标截止时间前，投标供应商可以书面向采购代理机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人授权代表印章（或签字），同时应在包装上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所 有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- ▲投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

  - 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

  - 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的（指22款）。

## （六）开标与评审

- 开封

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 招标代理机构组织和主持开标会，投标供应商法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证原件、法定代表人授权书原件（法人提供营业执照复印件加盖公章）（密封在投标文件中也有效）；如未能提供将拒绝接收其投标文件）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时监督人员或投标供应商代表查验投标文件的资格文件部分、报价文件部分和技术、商务文件部分密封情况，确认无误后先拆封资格文件部分；由招标代理机构或采购人审查各投标供应商的资格性检查，资格性检查通过后，再开启技术、商务文件部分，并将文件交由评标委员会，并对本次采购评审投标文件的技术服务方案和商务内容进行评审，在对上述内容审查、计分完毕后，主持人宣读计分结果，开启符合招标文件要求的投标供应商的报价文件部分封套，唱出投标供应商正本的投标报价相关内容；评标委员会应对商务报价内容进行认真审查，审查后的报价交由采购代理机构按评分标准统一计算后，再复核计入总分，价格分采用低价优先法计算。

  - 开标时，招标代理机构将当众宣读投标供应商名称、投标价格，以及采购人认为合适的其它内容。招标代理机构将记录开标过程的有关内容，并由投标供应商签字确认，存档备查。

- 评审委员会

  - 本次采购依法组建评审委员会。

  - 评审委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应依据有关采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法；评审委员会根据所投产品的技术性能、功能、品牌认可度、投标价格（优惠率）、投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件等相关内容进行全面审查、比较、评估，加权计分后，按分值从高到低、推荐中标候选人，采购人应对评审委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

- 评审工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：招标代理机构或采购人根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件和提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求是否提交、有无投标供应商参与采购活动投标资格声明函、是否存在不良信用记录等。

- 符合性检查：评审委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查和符合性检查时投标文件出现下列情况，按照无效投标处理：

  - 报价不是固定的或超过财政预算价的；

  - 投标有效期不足的；

  - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

  - 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)；

- 出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

- 出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

- 出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

- 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

  - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 未提供投标供应商参与采购活动投标资格声明函；

  - 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容

  - 投标供应商法定代表人的授权代表无法定代表人有效授权委托书的；

  - 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 其他相关问题：

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

  - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

28.2	澄清有关问题：招标代理机构会对通不过资格性检查的供应商进行告知说明，并出具相关说明；评审委员会对符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	评审委员会对报价计算错误按以下原则修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 比较与评价：评审委员会按招标文件第七部分“评标、决标办法”。规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和资信、技术评估，综合比较与评价。评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

  - 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

  - 评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时按相关规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

  - 评审委员会推荐中标候选人名单：根据评审得分高到低的顺序推荐一名中标候选人。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

  - 投标报价低于市场平均价有效。

  - 如评审委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评审委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评审委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购人或评审委员会的任何活动，都将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序（排名第一）确定第一中标候选人。中标候选人并列的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商

  - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

  - 采购机构将在 “中国政府采购网”（网址：www.ccgp.gov.cn）上发布《中标结果公告》。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府最高限价时，采购机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

  - 有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

  - 对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对已依法获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在提供期限截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考浙江省政府采购网表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联系电话：0577-85696867

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标采购机构将以书面形式向获接受的投标供应商在中标公告发布的同时发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与中标人签订合同后，及时将合同原件交招标代理机构归档。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

  - 在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

  - 采购机构在发出《中标通知书》的同时在  “中国政府采购网”（网址：www.ccgp.gov.cn） 发布《中标结果公告》。

- 招标代理服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费：物联网设备运维部分根据预算金额，其他部分根据中标金额分别按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费）*70%，采购代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑）。

  - 投标供应商应把代理服务费加在投标报价中。

  - 代理服务费可以是现金或汇票。

  - 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

开户银行：中国农业银行股份有限公司温州锦绣支行

开户名称：温州华旗信息咨询有限公司

开户帐号：19216001040013771

# 第三部分  招标内容及技术要求

一、概述：

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

- 每个投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 本次采购设一个标段，投标供应商必须对采购的全部内容进行报价，不允许对标段内的部分内容报价，否则按无效报价处理。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 中国国家标准及其它被普遍认可的标准，由采购人认可的其他国家的其他权威标准；原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

- 本次采购设有最高限价，如果供应商的报价超出最高限价的，作废标处理，如所有投标供应商均超过最高限价的，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

- 投标供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

二、采购内容及技术要求：

1、项目概况

瑞安市智慧消防物联网综合管理平台一期从2019年1月24日建成投入使用运营服务至今已经5年多时间，实现了对社会单位、群租房、九小场所消防设施巡查情况进行统计监管，对消防控制室实现可视化监管，建立社会单位、群租房、九小场所用电安全监测系统，对单位建筑消防用水情况进行实时监测，实现隐患告警信息的推送预警，向社会单位提供消防安全隐患告警服务。）、功能（平台开发了政府单位督导功能模块、行业部门监管功能模块、消防部门监管功能模块、社会单位消防安全巡查系统、社会单位消防档案管理功能模块、消防安全评估功能模块、大数据分析功能模块、智慧用电安全云监测系统、可视化监管系统、建筑消防管网水系统远程监管系统。安装了十几万套各类型的智慧消防监测装置，成功预警了380余起初期火灾事件，有效的防范了财产人员的伤亡，出色的完成了平台应该发挥的作用。

2、工作范围

包括完成智能烟感、无线联网可燃气体探测报警系统、电气火灾远程监测、消防水系统远程监测、火灾自动报警远程监控、重点部位可视化系统等范围的运维服务工作。

3、采购清单

| （一）物联网设备运维部分（预算金额：2032400元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  | 数量（考核基数） | 单位 | ▲运维单价最高限价（元/年），超过作废标处理 |  | 备注 |
|  | 物联网设备运维（设备维护） | 1.1、智能烟感 | 80000 | 套 | 20 |  | 1）本部分招单价，以实际数量进行结算。 2）本项内容所涉及的流量费均包含在本次报价中，服务期内的流量费均由中标单位进行负责。 |
|  |  | 1.2、无线联网可燃气体探测报警系统 | 800 | 套 | 30 |  |  |
|  |  | 1.3、电气火灾远程监测 | 250 | 套 | 80 |  |  |
|  |  | 1.4、消防水系统远程监测 | 25 | 套 | 80 |  |  |
|  |  | 1.5、火灾自动报警远程监控 | 280 | 套 | 330 |  |  |
|  |  | 1.6、重点部位可视化系统 | 300 | 套 | 980 |  |  |
|  | 1）所有接入设备的技术要求须符合以下要求便可无条件接入本平台： 满足国标 GB 16806-2006《消防联动控制系统》中关于传输装置的要求； 满足国家标准GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第一部分：用户信息传输装置》； 满足国家标准GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》； 满足国家标准GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分 剩余电流式电气火灾监控探测器》； 满足国家标准GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分 测温式电气火灾监控探测器》。 设备质保不得低于两年。 2）具体设备现状和运维要求详见：“4.1、物联网设备运维相关。” |  |  |  |  |  |  |
| （二）运营中心软硬件运维部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |
|  | 运营中心软硬件维护 |  | 1 | 项 | 运维要求具体要求详见：“4.2、运营中心软硬件运维情况” |  |  |
| （三）软件功能及系统维护部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |
|  | 常规功能维护 |  | 1 | 项 |  | 运维要求具体要求详见：4.3、软件功能及系统维护部分 |  |
|  | 软件升级功能需求 |  | 1 | 项 | 须新开发 |  |  |
| （四）本项目人员及要求部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位 |  | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |
|  | 主管（项目负责人） |  | 1 | 人 | 常驻运营中心,全权代表投标供应商处理日常一切事务，且每班不得少于 3人，人员要求及服务要求详见“4.4、本项目人员及要求部分” |  |  |
|  | 其他岗位 |  | 12 | 人 |  |  |  |
| ▲预算金额说明： 1、本项目每年预算金额为3309744元/年。 （一）物联网设备运维部分预算金额：2032400元/年，本部分按单价招标，以实际数量进行结算。 （二）运营中心软硬件运维部分+（三）软件功能及系统维护部分+（四）本项目人员及要求部分预算金额：1277344元/年。 2、▲本项目中标供应商不得以任何理由向服务对象（居民、经营机构等）收入任何关于本招标文件规定的运维费，包括硬件软件维护费、接入费或等同于上述服务内容的费用，一经发现，则采购人有权视其为违约，有权终止本项目合同。 3、涉及到上述表格中的产品的新增，新增设备仅须符合“4.1.4、新接入本平台设备的基本要求”即可，无需考虑其品牌型号，确保能正常接入采购人指定平台即可。 |  |  |  |  |  |  |  |

4、技术要求及相关

4.1、物联网设备运维相关

4.1.1、目前瑞安市智慧消防物联网综合管理平台接入产品介绍

| 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台接入产品介绍 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商(品牌) | 型号 | 备注 |
|  | 智能烟感 | 上海金盾 | JD-D65NA |  |
|  | 无线联网可燃气体探测报警系统 |  | JD-D63C |  |
|  | 电气火灾远程监测 |  | JD-E22 |  |
|  | 消防水系统远程监测 |  | JD-M108G |  |
|  | 火灾自动报警远程监控 |  | JB-QB-F52 |  |
|  | 重点部位可视化系统 | 海康威视 | DS-2XD8D47F/HCD-ISW |  |
| 注： 1）上述设备的数量供各投标供应商参考，最终数量以采购人实际数量为准，供应商不得以数量增减拒绝提供相关服务，特此说明。 2）上述表格中涉及的要求、品牌型号等，并不存在任何主观引导倾向，为了便于投标单位更好的了解本项目基本情况，特此说明。 |  |  |  |  |

4.1.2、设备维护要求

1）负责提供终端设备故障处理的技术支持工作，做好终端设备的运维工作。

2）针对终端设备在现场出现的问题，提供解决和优化方案。

3）根据技术的发展和用户的需求，负责提供终端产品升级换代的方案；

4）定期对运维中心软硬件系统设备进行测试，确保正常设备和线路正常运行。

5）提供终端设备的现场运维支持和应急故障处理，及时提醒用户维修和更换出现问题的终端设备，确保硬件设备的正常运行。

6）对于终端设备在使用过程中出现的问题、解决方案、解决时间等做好归档记录；

7）建立运维管理体系，完善运维管理制度，做好终端设备的运维档案管理工作；

8）中标供应商负责监督及履行设备质售后服务的一切服务；

9）提供技术交流与培训工作。

4.1.3、现场预警设备主要管理措施如下

1) 现场设备的管理工作包括值班、维修、巡查、检测、保养、建档等工作。

2) 火灾自动报警远程监控系统应保持连续正常运行，并不得随意中断，准确上传报警系统信息，巡查时应填写记录表，发现故障，应按规定及时处理。

3) 应用专用测试仪器，对智慧烟感、无线联网可燃气体探测报警器，按照一定比例分期分批次测试探测器的动作及确认灯的显示，要求探测器动作灵敏、报警准确。

4) 每周应对视频监控系统图像检查，检查是否有丢失、干扰现象和图像是否清晰。

5) 每季度应对视频监控系统的前端设备（包括前端摄像机、光端机、设备箱等）进行表面进行清洁、除垢。

6) 每半年应对视频监控系统存储设备的存储空间进行一次整理。对重要录像文件应采用外接设备备份。

7) 每季度应对消防水系统远程监测装置进行检测，检测其功能是否正常。

8) 定期电气火灾远程监测装置进行检测，检测其功能是否正常。

9) 应做好设备维护保养记录：有出勤记录、检查记录、巡查记录、维护（检测）记录等相关须做好档案整理，并按照做好台账管理。

4.1.4、新接入本平台设备的基本要求

1）满足国标 GB 16806-2006《消防联动控制系统》中关于传输装置的要求；

2）满足国家标准GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第一部分：用户信息传输装置》；

3）满足国家标准GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》；

4）满足国家标准GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分 剩余电流式电气火灾监控探测器》；

5）满足国家标准GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分 测温式电气火灾监控探测器》。

6）设备质保不得低于两年。

4.1.5、物联网设备运维部分考核依据及最终结算方式

1）以“六类设备：1.1、智能烟感、1.2、无线联网可燃气体探测报警系统、1.3、电气火灾远程监测、1.4、消防水系统远程监测、1.5、火灾自动报警远程监控、1.6、重点部位可视化系统”（以下简称六类设备）实际平台在线情况作为考核依据，以月为计算单位，同步将月在线率的数据提交至采购人处备案，并做好对应台账记录；采购人以中标供应商提供的设备月在线率为计算单位，按照季度进行考核，例如：（1月在线+2月在线+3月在线）/3=本季度月平均在线率。考核结算按照以下约定进行支付合同款。

2）以清单中六类设备的数量作为考核基数

| 序号 | 设备名称 |  | 数量（考核基数） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网设备运维（设备维护） | 1.1、智能烟感 | 80000 | 套 |  |
|  |  | 1.2、无线联网可燃气体探测报警系统 | 800 | 套 |  |
|  |  | 1.3、电气火灾远程监测 | 250 | 套 |  |
|  |  | 1.4、消防水系统远程监测 | 25 | 套 |  |
|  |  | 1.5、火灾自动报警远程监控 | 280 | 套 |  |
|  |  | 1.6、重点部位可视化系统 | 300 | 套 |  |

3）考核方式和结算方式：

①考核在线率原则：按照六类设备不同种类和数量分别带入计算。

②结算方式：按照设备的平台实际在线情况计算出设备在线率，计算方式如下：

- 设备的平台在线数量≥等于考核基数时，则按照中标单价*实际在线数量*100%进行结算。

（特殊说明：①当智能烟感在线增长数量不足1万处时，则按照基数80000套带入计算进行结算。②当无线联网可燃气体探测报警系统在线增长数量不足100套时，则按照基数800套带入计算进行结算，其他则按照约定进行结算，特此说明）。

- 考核基数的90%≤设备的平台在线数量＜考核基数时，则按照中标单价*实际在线数量*90%进行结算。

- 考核基数的80%≤设备的平台在线数量＜考核基数的90%，则按照中标单价*实际在线数量*80%进行结算。

- 考核基数的70%≤设备的平台在线数量＜考核基数的80%，则按照中标单价*实际在线数量*70%进行结算。

- 考核基数的60%≤设备的平台在线数量＜考核基数的70%，则按照中标单价*实际在线数量*60%进行结算。

- 设备的平台在线数量＜考核基数的60%，则采购人有权不予支付当期的合同款。

- 在一个考核年度内，设备月平台在线率不足考核基数的60%的，采购人有权直接终止合同，不再续签后续合同，并要求中标供应商按合同总额的20%作为违约金，同时保留追究其法律责任的权利，具体规则如下：

- 智能烟感或无线联网可燃气体探测报警系统等两类中任任意一设备（同种设备）月平台在线率连续3个月不足考核基数的60%的；

- 智能烟感或无线联网可燃气体探测报警系统等两类中任意一设备（同种设备）月平台在线率超过6个月（含）不足考核基数的60%的；

- 智能烟感、无线联网可燃气体探测报警系统、电气火灾远程监测、消防水系统远程监测、火灾自动报警远程监控和重点部位可视化系统等六类设备中任意两种设备（不分设备种类）月平台在线率连续3个月不足考核基数的60%的；

- 智能烟感、无线联网可燃气体探测报警系统、电气火灾远程监测、消防水系统远程监测、火灾自动报警远程监控和重点部位可视化系统等六类设备中任意两种设备（不分设备种类）月平台在线率超过6个月（含）不足考核基数的60%的；

3）其他说明：

①如在服务过程中，设备离线后，经中标供应商通过各种渠道和方法对责任主体进行沟通，且核实并非中标供应商原因的，无法协调的用户，由中标供应商提供相关情况说明至采购人处进行备案，经采购人核实无误的，此处设备离线可不纳入考核范围。

②如果在服务范围内发生大规模拆解的，经采购人确认后，此部分的在线数量可直接不纳入考核范围，对应的基数也作等比例调整。

4.2、运营中心软硬件运维情况

4.2.1、运营中心现状

瑞安智慧消防物联网运营中心位置位于瑞安市仙桥路瑞祥社区服务中心四楼，建设面积140㎡，地板采用静电地板铺设，并建立视频服务器及视频存储、门禁系统等系统。运营中心是以“人防与科技防相结合”为中心理念基础，建设智慧消防物联网运营中心。具备接入和处理百万级用户数据能力，力争将瑞安市智慧消防物联网运营中心打造成温州市标杆性运营中心。

为了满足对瑞安市内所有接入单位监控点位的调用与消防设备的监控，并使运营中心成为政府的综合火灾防控指挥中心，建设的运营中心建有3行6列共18台46寸液晶拼接屏，可实现视频服务器的多画面调上电视墙或智慧消防物联网平台调上电视墙，实现所有图像都在线显示的功能，需要时也可将单个图像放大，或将相关画面统一调到电视墙上进行对比，方便现场指挥现场指挥，并且在有需要时消防局119指挥中心可远程调用联网单位消防值班中心摄像头即时观看现场情况，提高现场指挥调度及灭火救援的效率。

运营中心相关硬件产品主要包括视频服务器、工作站、网络通信设备、相关门禁设备、存储设备等。除此之外运营中心还配备私有云计算平台、大数据平台、网络防火墙等网络安全设备。中标单位须将瑞安智慧消防综合管理平台的数据进行备份存档（但不得不在同一办公地点存储），确保瑞安市智慧消防物联网综合管理平台的数据安全性。

4.2.2、现有设备技术参数（包含，但不限于）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营中心建设及改造 | 主要包括运营中心地板、吊顶、粉刷墙面、配电改造、综合布线等建设内容。 | 平方米 | 120 |  |
| 2 | 操作台 | 国产优质 | 套 | 6 |  |
| 3 | 办公椅 | 国产优质 | 个 | 6 |  |
| 4 | 一体化服务器机柜 | 图腾 | 套 | 1 |  |
| 5 | UPS不间断电源（工作站用） | 山特C3KRS | 套 | 1 |  |
| 6 | 空调 | 美的 | 台 | 2 |  |
| 7 | 网络路由器 | 华为AR3260 | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络交换机 | 海康威视, DS-3E3730-H | 台 | 2 |  |
| 9 | 数据库服务器（双机热备） | DELL PowerEdge R740 | 台 | 2 |  |
| 10 | 服务器1 | DELL PowerEdge R730 | 台 | 2 |  |
| 11 | 服务器2 | DELL PowerEdge R730 | 台 | 2 |  |
| 6 | 工作站（中心坐席） | DELL 3620 | 套 | 6 |  |
| 7 | 显示器 | DELL P2415Q | 台 | 6 |  |
| 8 | 对讲话筒 | 先科 | 只 | 2 |  |
| 9 | 多媒体音箱 | 国产优质 | 对 | 2 |  |
| 10 | 防火墙 | 华为下一代防火墙 USG6370 | 台 | 1 |  |
| 11 | 大屏幕拼接屏 | 海康威视 DS-D2046NL-B | 台 | 18 |  |
| 12 | 拼接屏支架 | 海康威视 | 套 | 18 |  |
| 13 | DVI高清数据线 | 海康威视 | 条 | 18 |  |
| 14 | 视频综合平台 | 海康威视 7900平台 | 台 | 1 |  |
| 15 | 输出解码板 | 海康威视 B20 | 块 | 3 |  |
| 16 | 输入编码板 | 海康威视 B20 | 块 | 1 |  |
| 17 | LED标准条屏 | 海康威视 | 块 | 2 |  |
| 18 | LED显示屏控制卡 | 海康威视 | 块 | 3 |  |
| 19 | 智慧消防综合管理平台 | 上海金盾（该平台所有权已归采购人，例如源代码等资料可由中标供应商提起申请后移交给中标供应商） | 套 | 1 |  |
| 20 | 服务器操作系统 | 微软 | 套 | 6 |  |
| 21 | 双机热备软件 | 微软 | 套 | 1 |  |
| 22 | 数据库软件 | 微软 | 套 | 2 |  |
| 此处运维设备按照本次采购清单为准，如有遗留的，也都在此次运维范围之内，潜在供应商可以自行报请甲方同意后，上门清点设备清单，如没清点默认为认可。 |  |  |  |  |  |

4.2.3、服务要求

负责对运维设备所有硬件做故障诊断及系统性能维护（含换新）。有充足的备件，对所有运维设备的故障件均给予技术支持，提供维修服务，维修前须能提供备品备件的能力。确保发生故障的情况下能迅速提供备机并且备机系统能够正常接管生产机的工作，保证业务不停止。

1）数据库日常维护、迁移、部署、补丁及版本升级服务；

2）操作系统部署、补丁升级及版本更新服务；

3）数据梳理、更新服务；

4）若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，将及时提出，进行修复或更换，若发现系统存在功能缺陷，达不到要求的实际功能时，负责给予解决；

5）在质保期内，配合业主按系统设计的功能以及所提供的指标及要求进行测试，以确定是否达到预定的设计效果；对系统设备的主要功能项目进行测试和检查，以确定系统运行是否稳定、正常。对测试过程中发现的设备异常情况及时予以分析和排除；

6）提供信息化建设、整改方案；

7）设备巡检服务；（深度巡检，包含所有网络设备、安全设备、操作系统、数据库等）。

8）确保核心设备的正常运行，保障核心业务系统的稳定运行。

9）▲中标供应商在服务期限内，负责对管理平台进行日常维护，确保系统正常运行，并根据实际使用需求和采购人要求及时对硬件设备进行维修、换新等，优化管理平台运行，确保与物联网技术发展同步，并能实现与其他系统平台(如乡镇(街道)“四个平台”)数据兼容和迁移。

10）▲采购人提供现有的运营中心房屋供中标供应商使用，中标供应商也可自行建设或租赁场地用于运营中心建设。在服务期内如因拆迁等政策调整或不可抗拒力导致采购人提供的房屋无法继续使用的，由中标供应商自行解决，采购人概不负责，提供相关的承诺函（见附件十一  相关承诺书格式-2、其他内容有关的承诺函）。

11）采购人在合同期限内有无偿获得管理平台和相关数据信息的使用权的权利。

12）中标供应商自行承担投资、技术创新、市场开发等产生的风险，采购人不承担中标供应商市场推销责任和因市场因素而产生亏损风险；

13）服务期满后，如双方不再续约，采购人有权无偿获得中标供应商投资建设的运营中心（若供应商自行建设或租赁的场地，房屋产权不变，但在合同结束后六个月内应免费提供采购人使用）和管理平台系统及由此产生的相关有形、无形资产，中标供应商不得以任何手段改变所投设备的当下状态。

4.3、软件功能及系统维护部分

4.3.1、软件功能介绍（或要求）

| 1、现有软件功能介绍 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 现有软件功能模块名称 | 要求 |  |  | 首页图片展示 | 备注 |
|  | 首页模块 | 首页总览主要的消防数据信息，包括实时监测、隐患治理、监测重点的图型化数据显示、服务机构、风险评估、协同处置无业务数据。 |  |  |  |  |
|  | 大屏模块 | 显示单位地图定位、设备地图定位、实时火警地图弹出、实时火警和预警列表、实时摄像头查看、数据统计、设备分类统计，警情变化趋势，单位履职监督。 |  |  |  |  |
|  | 任务处置模块 | 任务处置功能主要用于日常的警情、消防隐患处置，做到警情、消防隐患的记录留档。主要包含火警、预警、故障、隐患、屏蔽、消控室脱岗、电瓶车进电梯、消防通道堵塞、独立烟感、指派维保、设备封停等功能 |  |  |  |  |
|  | 设施监测模块 | 设施监测功能主要用于消防设施管理以及物联设备的管理。主要包含消防设施的录入以及到期提醒、物联网设备的录入以及在离线状态查看等功能 |  |  |  |  |
|  | 统计分析模块 | 统计分析主要分为六大块，综合分析、任务处置分析、设备运行分析、隐患整改分析、统计报表、火警案例统计。覆盖业主单位、维保服务机构等主要业务。 |  |  |  |  |
|  | 设备运维模块 | 设备运维功能主要包含设备安装、设备维保、新增单位、指派维保记录、低电量故障、未激活设备、运维报告等子模块功能。 |  |  |  |  |
|  | 消防档案模块 | 档案管理功能主要用于消防相关档案的上传与备份。主要包含建筑物管理、消防设备管理、组态管理、摄像头管理、建筑组态、档案导入、单位销档、销档申请等文档 |  |  |  |  |
|  | 运营管理模块 | 运营管理包括业主单位、九小场所、服务机构、公共机构、运营机构、网格机构的管理 |  |  |  |  |
|  | 系统设置模块 | 系统设置包括运营中心用户、业主单位用户、九小场所用户、服务机构、公共机构用户、网格机构用户的管理设置 |  |  |  |  |
| 2、软件升级功能需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 升级软件功能模块名称 | 单位 | 数量 | 要求 |  | 备注 |
|  | 执法监督小程序应满足以下功能 | 项 | 1 | 1）执法任务统计：统计当前登录账户办理的离岗事件数量、执法办结事件数量。 2）待执法记录列表：离岗图片查看、离岗视频查看、历史离岗记录、历史执法记录、不予办理执法、计划办理执法、导航定位。 3）待办：离岗图片查看、离岗视频查看、历史离岗记录、历史执法记录、不予办理执法、计划办理执法、导航定位。 4）办理中：离岗图片查看、离岗视频查看、历史离岗记录、历史执法记录、不予办理执法、立案、处罚、导航定位。 5）已办结：离岗图片查看、离岗视频查看、历史离岗记录、历史执法记录、执法信息、导航定位。 6）大队长(页面)：按执法人员或按街道统计累计离岗数量、待办数量、不预办理数量、办理中数量、已办结数量。 7）参谋(页面)：统计当前登录账户的近一周或近一月的待办数量、不预办理数量、已办结数量。 法、计划办理执法、导航定位。 |  |  |
|  | 运营助手小程序应满足以下功能 | 项 | 1 | 1）账号管理：设备安装小程序的账户列表、新建账户。 2）指派维保：离线的独立式感烟探测器列表、设备的维保任务指派、拨打电话、定位导航。 3）安装记录：按街道或按人员的今日、本周、上周、本月、自定义时间的设备安装情况统计。 4）维保记录：今日、本周、上周、本月、自定义时间的设备维保情况统计。 5）新增单位：按街道或按人员的今日、本周、上周、本月、自定义时间的新增单位情况统计。 6）联网设备：按街道、在线状态、质保状态等条件查询设备信息、拨打电话、定位导航。 |  |  |
|  | 设备助手小程序应满足以下功能 | 项 | 1 | 1）扫码安装：独立式感烟探测器扫码自动入库、选择所属单位、拾取定位、联网测试、设备接入、上传照片。 2）设备维保：维保设备的新设备信息录入，更换设备时的联网测试、上传照片、智能断路器的参数设置。 3）添加单位：新增单位的名称、地址、类型、街道、定位及账户信息。 4）设备调试：通过MQTT方式查看设备通信数据。 5）设备入库：独立式感烟探测器的入库、用户信息传输装置的入库。 6）更新定位：通过手机的定位功能更新单位的定位信息。 7）工作记录：今日、本周、上周、本月、自定义时间的统计当前账户的设备安装、设备维保、添加单位。 8）联网设备：按街道、在线状态、单位名称或地址等条件查询设备信息、在离线数量、拨打电话、定位导航。 9）扫码维保：通过对设备扫码，直接进行设备维保的相关操作。 10）运行监测：指定设备在平台所有技术环节的状态检查并能进行联网调试。 11）参数设置：对断路器、压力传感器、智慧用电设备的参数设置。 12）维保任务：当前账户的维任务列表，可直接进行设备维保的相关操作。 |  |  |
|  | 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台（政府监管模块）升级应满足以下功能 | 项 | 1 | 1）防火参谋：从防火参谋的角度进行单位统计、设备统计、今日火警统计、设备状态统计等。 2）街道乡镇：从街道乡镇的角度进行单位统计、设备统计、今日火警统计、设备状态统计等。 3）社区居委：从社区居委的角度进行单位统计、设备统计、今日火警统计、设备状态统计等。 4）督促通知：显示站内信消息。 5）值守管理：显示今日的报警事件统计及运营中心人员事件处置情况。 6）运维管理：显示今日设备的运维统计情况。 7）设备管理：辖区内管辖设备的清单。 8）离岗监控：查看所管辖区内单位和视频设备统计，近30日离岗单位top10，离岗统计，今天离岗监测、动态列表和事件列表。 9）实时监控：查看今日离岗单位、今日离岗次数top10、今日离岗时长top10以及离岗单位详情显示，可实时预览摄像头和查看离岗视频。 10）运营值守：当月查看上月的运营值守统计，包含数据预览、真警统计、火警统计、预警统计、离岗统计和值守人员运营工作统计。 11）运维管理：当月查看上月的运维管理统计，包含数据预览、运维统计、安装统计、维修统计、更换统计和运维人员工作统计。 12）值班室值班：当月查看上月的值班室值班列表，包含数据概览、离岗单位统计、离岗次数统计、离岗时长统计和本月离岗次数单位top20。 13）服务商信息审核：对服务商注册信息进行审核，查看服务商是否合规，并显示审核列表。 14）业主信息审核：对服务商接入的业主单位信息进行审核，并显示审核列表。 15）建筑群信息审核：对服务商接入的建筑群信息进行审核，并显示审核列表。 16）建筑信息审核：对服务商接入的建筑信息进行审核，并显示审核列表。 17）公告与咨询：发布和查看系统公告和咨询信息。 18）督促方式通知：开启或者关闭短信督促通知 |  |  |
| 本平台新增的软件、功能模块等数据均属于采购人，并须要对应的原始数据、开发数据、源代码等无条件移交给采购人，中标供应商不得在未取得采购人允许下擅自使用该数据，否则视为侵权行为，特此说明。 |  |  |  |  |  |  |

4.3.2、基本要求

1）系统得日常维护、迁移、部署、补丁及版本升级服务；

2）操作系统部署、补丁升级及版本更新服务；

3）系统梳理、更新服务；

4）若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，将及时提出，进行修复或更换，若发现系统存在功能缺陷，达不到要求的实际功能时，负责给予解决；

5）在质保期内，配合业主按系统设计的功能以及所提供的指标及要求进行测试，以确定是否达到预定的设计效果；对系统设备的主要功能项目进行测试和检查，以确定系统运行是否稳定、正常。对测试过程中发现的设备异常情况及时予以分析和排除；

6）提供信息化建设、整改方案；

7）确保平台的正常运行，保障核心业务系统的稳定运行。

4.3.4、其他要求

1）投标供应商在服务期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各系统运行达到采购人要求的技术标准和要求；

2）在出现问题时，应以邮件或者短信、微信等方式告知采购单位负责人问题原因，处理过程以及结果，并将问题整理，记录下来进行查询。

3）不论何时，中标供应商必须做好相关信息数据保密工作，承担保密责任。未经允许不得对外透露采购人相关的设备、网络及系统的信息，未经允许不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何信息数据；

4）如遇采购人设备需搬迁时，搬迁工作及费用由中标供应商承担，若搬迁过程中造成设备故障或者损坏的，也视同为本次质保服务内容之中，由中标供应商全权负责。

4.4、本项目人员及要求部分

4.4.1、人员数量及岗位要求

中标供应商在服务期内，提供管理平台运营中心运维服务；中标供应商应投入至少13人的运维团队，具体岗位如下：

- 设置有管理经验的主管1人，常驻运营中心，全权代表中标供应商处理日常一切事务；

- 运营中心必须确保24小时值班，且每班不得少于3人，小计不少于9人；

- 线下运维人员3人，负责线下运维、外勤抢修、突发状况或值班人员缺失的人员补充。

- 中标供应商应当配备必要的应急人员，人员安排则由供应商自行确定，招标文件不作明确要求。

以上所有人员须为在供应商正式在编人员，依法为其缴纳社保，不得使用临聘、劳务派遣等临时性质的人员，不得违反劳动法。

4.4.2、中心值班人员负责报警处置、紧急事件推送、设备监督管理、设备厂家对接、政府部门沟通及主管分配的其他事务。

4.4.3、人员职责

- 主要是对消防远程监控系统所用的系统软件、应用软件、运维支持系统等软件进行维护、升级、自检等工作，确保整个软件平台的正常运行；

- 制定应急处理预案，负责收集系统中产生的各种报警、故障等有用信息，严格按照应急处理预案的流程，即时传送给相关部门和人员，并做好相关记录；

- 日常数据的采集和处理：提供预定的数据采集和管理服务，发现并处理潜在的故障隐患，主要包括人员日常值班、监控预警、日常巡检、配合管理、运行分析、备份恢复、信息推送等内容；

- 负责与运营商的日常沟通，确保网络和各端口运行正常；

- 建立值班管理考核制度、系统运行档案，履行各种维护承诺；

- 按照预定的各类文档产生期限，收集整理各类文档，控制文档格式，编制文档清单，管理文档版本，管理文档借阅；

- 提供日常的系统维护培训；

- 协助其它各子系统（如有）完成系统的维护工作；

- 负责系统的故障报修及维修过程中的相关管控工作。

5、总体技术要求

5.1、系统部署要求

本次项目要求部署在瑞安市政务云，使用瑞安市政务云平台的基础设施体系和安全体系的服务资源。其中，基础设施体系需包含计算资源、数据库服务、存储资源、网络资源、备份服务等。安全体系需包含云平台安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、安全运营等服务资源。要求供应商提供详细的系统部署方案。

5.2、安全可靠要求

本次项目需根据成熟先进、好用适用、满足需求、安全可靠、稳定运行的原则进行选型，系统需满足国产化终端环境浏览器的兼容，针对国产终端浏览器，界面风格需和现状保持一致。

5.3、如在服务期内如发生政务云租赁费用或与之相关的配套服务费的，包含在本次报价中，均由中标单位负责，特此说明，各投标供应商应充分考虑其报价风险。

5.4、中标单位须在服务期结束前后，新运维单位入驻之前（以新合同时间为准），针对新运维单位进行为期不少于15日历天的整体培训，并配合采购人做好交接工作，确保两单位能顺利交接，各投标供应商须在投标文件中针对此内容进行承诺（见附件十一  相关承诺书格式-2、其他内容有关的承诺函），同时采购人将会此内容列入合同违约条款中，拒绝履行或履行不到位的，采购人有权要求中标供应商按照合同总额20%的违约金赔偿给采购人。

三、商务条款

1、知识产权要求：

所有最终成果的知识产权均属于采购人。

中标供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

中标供应商应保证采购人在安全产品使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标供应商承担一切责任并负责解决。

投标供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人不承担责任。

1.1、知识产权

（1）中标供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（2）本项目开发成果的知识产权归采购人所有，并及时提供此次开发软件的程序源代码和相关技术资料给甲方，乙方可以保留与开发成果相关的副本供乙方内部使用，可以为准备制作在乙方内部使用的其他产品而修改和翻译该等资料，或与其他资料结合使用，未经采购人书面同意，中标供应商不得擅自扩散或提供给第三方使用。

（3）中标供应商应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并负责解决。

1.2、保密要求

本项目服务过程中由采购人提供的所有资料或数据均属采购人所有，中标单位不得在合同规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。否则采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

1.3、整体系统建设过程中以及质保期间，中标供应商需要免费提供瑞安市政务云上系统的安全保障服务及信息系统安全加固和运维规范化服务，质保期过期后，则具体服务费用与采购人确认。

2、质保期及售后服务

2.1、免费质保期：

▲软件、平台部分：终验合格后，中标供应商为采购人提供3年的软件免费升级技术升级与支持服务。

2.2、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2.3、服务期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，质保期间需及时响应并满足用户对于系统的问题故障处理和缺陷修正，上述服务如未能及时满足，需按用户实际损失作相应赔偿。

2.4、质保期内提供软件免费升级服务。

3、列入负责本项目的人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。如成交单位擅自更换本项目的人员，按合同总额的5%标准收取违约金，如拒不整改的，采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

4、服务要求：

符合相关技术规范及文件精神要求，最终成果须通过采购人组织的专家评审验收。

4.1. 中标供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托单位的合法权益。

4.2. 中标供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照工作范围和内容完成项目工作，并按约定向委托单位汇报工作进展。

4.3、建立完善的服务管理机制，做到服务责任到人，能与采购人进行通畅交流；

4.4、中标供应商应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人及使用单位任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

4.5、后续配合要求：在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进一步完善成果细节，以满足建设要求

5、付款方式：

5.1、付款周期：以下两部分内容均采用一季度一考核，一年一支付的方式进行。

5.2、物联网设备运维部分：

付款方式为先服务后支付，物联网设备运维部分先按照上述内容中“4.1.5、物联网设备运维部分考核依据及最终结算方式”计算后，并告知中标供应商，最终以采购人发布的通报结果为准，再由采购人办理结算流程并收到中标供应商正式发票后7日历天内予以结清（中标供应商必须开具合同对应金额100%的正式税务发票）。

5.3、其他部分支付（（二）运营中心软硬件运维部分+（三）软件功能及系统维护部分（四）本项目人员及要求部分）：

付款方式为先服务后支付，按照中标供应商的中标金额，根据《瑞安市智慧消防物联网综合管理平台考核办法》的约定进行合同金额的计算，并告知中标供应商，最终以采购人发布的通报结果为准，再由采购人办理结算流程并收到中标供应商正式发票后7日历天内予以结清（中标供应商必须开具合同对应金额100%的正式税务发票）。

6、运维期和完工期

▲运维服务时间：自合同签订生效之日起一年，一年期满后，如服务期结束后，乙方的服务达到甲方的各项要求，再续签下一年合同，最多不超过三年。

注：

①若因政策原因无法继续续签下一年合同，采购人不承担任何责任，各投标供应商应充分考虑其报价风险。

②若合同到期且新的服务供应商尚未确定时，中标供应商应当按照采购人要求继续履行服务合同，不能擅自终止服务合同，应由中标供应商与采购人提前友好协商继续执行相关约定，但执行合同金额不得超过原合同金额的10%。

7、其他要求

7.1、▲以上系统在建设、使用期间（质保期内），如因政策调整或业务要求需要对本项目涉及的相关系统接口做相应改造，中标供应商应无条件开放软件的接口（标准化对接接口）、进行数据对接、非新功能改造等相关工作，并承诺免费完成，若因外部接口标准发生变化，供应商应及时予以调整，其产生的费用由供应商承担。

7.2、中标供应商应当确保以上系统在建设、使用期间（质保期内）因政策调整或业务要求需要须与上级平台进行无缝对接，中标供应商应无条件配合并解决对接所出现的任何问题，否则采购人有权视其为违约认定，并有权终止合同，同时要求其对采购人有权要求罚金以及损失进行赔偿。

注：投标供应商在投标时候须针对7.1-7.2的内容进行书面承诺，并提供相关的承诺函（见附件十一  相关承诺书格式-1、系统相关接口、数据对接、功能改造及平台对接相关服务承诺）

# 第四部分  合同条款及格式

采 购 人（甲方）：瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）

成交单位（乙方）：

本合同甲方委托乙方就            项目运维服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、价格与付款方式

| 序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 1、本项目投标报价应包括承包完成全部服务工作所需的一切人员费用、食宿与交通、链路使用费（宽带使用费）、政务云租赁费（如有）、专用设备及工具、器械、消耗材料、备品备件、安全、技术服务、维护费、培训费、管理费用、税费、利润、等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。 2、乙方的报价不仅应包括采购文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何未明确标出的，本项所必须的全部费用。乙方按要求应列入而未列入服务的项目，均认为已含在其报价中。 4、此处运维设备按照本次采购清单为准，如有遗留的，也都在此次运维范围之内，乙方可以自行安排甲方上门清点设备清单，如没清点默认为认可。 |  |  |  |  |  |  |

2.付款方式

2.1、付款周期：以下两部分内容均采用一季度一考核，一年一支付的方式进行。

2.2、物联网设备运维部分：

付款方式为先服务后支付，物联网设备运维部分先按照上述内容中“4.1.5、物联网设备运维部分考核依据及最终结算方式”计算后，并告知乙方，最终以甲方发布的通报结果为准，再由甲方办理结算流程并收到乙方正式发票后7日历天内予以结清（乙方必须开具合同对应金额100%的正式税务发票）。

2.3、其他部分支付（（二）运营中心软硬件运维部分+（三）软件功能及系统维护部分（四）本项目人员及要求部分）：

付款方式为先服务后支付，按照乙方的中标金额，根据《瑞安市智慧消防物联网综合管理平台考核办法》的约定进行合同金额的计算，并告知乙方，最终以甲方发布的通报结果为准，再由甲方办理结算流程并收到乙方正式发票后7日历天内予以结清（乙方必须开具合同对应金额100%的正式税务发票）。

3、运维服务时间与服务地点

3.1、运维服务时间

▲运维服务时间：自合同签订生效之日起一年，一年期满后，如服务期结束后，中标供应商的服务达到采购人的各项要求，再续签下一年合同，最多不超过三年。

注：

①若因政策原因无法继续续签下一年合同，甲方不承担任何责任。

②若合同到期且新的服务供应商尚未确定时，乙方应当按照甲方的要求继续履行服务合同，不能擅自终止服务合同，原则上由甲方双方另行友好协商继续执行，但执行合同金额不得超过原合同金额的10%。

3.2、服务地点

本合同约定的维护服务地点为：                                        。

二、服务内容、方式和要求

详见招标文件

三、维护确认与验收

1.维护人员

按照文件要求提供，具体详见招标文件

甲乙双方指派专人组成本合同维护项目的管理小组，管理和实施本项目。管理小组成员名单和通讯方式见附件。双方可以根据具体情况更换本方管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如乙方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，应当事先征得甲方的同意。双方应当在合理和维护双方利益的基础上讨论人员更换事宜。参与项目的所有人员都应当受本合同第六条各条款的约束。

2.维护确认

（1）维护确认一般每     进行一次。维护确认前，乙方应当根据附件中的检验规格和标准，对维护项目进行功能和运行检验。乙方应当在每次维护确认前   个工作日内，以书面方式提请甲方按照合同及其附件所约定的内容进行维护确认。重大维护内容发生后，乙方可以及时以书面方式提请甲方进行维护确认。提请对硬件维护项目进行维护确认的，乙方还应当提交相应的维护文档，所提交的文档应当包括纸质版和电子版各一份。

（2）甲方应当在接到乙方书面材料的   个工作日内进行维护确认。如甲方无正当理由而不进行维护确认，则视为甲方已经确认。双方对此另有约定的除外。维护确认的内容包括系统故障现象、原因、故障排除过程、更换配件情况、恢复状况等。

3.验收

（1）维护项目按合同规定完成后，甲方应当及时进行验收。乙方应当以书面方式向甲方递交维护项目验收通知书，甲方在收到验收通知书后的   个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同规定的验收标准完成验收，验收标准见附件。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方应当配合。

（2）如属于乙方原因致使维护项目未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长    个工作日，直至符合验收标准。

（3）如由于甲方的原因致使维护项目未能通过验收，甲方应当在     个工作日内排除故障，    日内再次进行验收。

四、义务与责任

1.甲方

（1）甲方应当向乙方提供必要的工作条件，包括必要的技术资料、技术准备，协助乙方做好维护服务。

（2）甲方应当保证其要求乙方维护的软件、硬件以及相关的文档未侵犯第三方知识产权。

（3）甲方提供现有的运营中心房屋供乙方使用，乙方也可自行建设或租赁场地用于运营中心建设。在合同期内如因拆迁等政策调整或不可抗拒力导致甲方提供的房屋无法继续使用的，由乙方自行解决，甲方概不负责。

2.乙方

（1）乙方保证维护工作的过程未侵犯第三方合法权益。

（2）经乙方维护更新后的软件，其任何部分如被依法认定为侵犯第三方合法权利，或者任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应当承担相应的责任，并尽力用相等功能的合法软件替换该软件，或者取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并且乙方应当赔偿甲方由此而造成的损失。

（3）乙方所承担的维护项目的质量标准应当符合国家标准、行业标准或者制造企业的标准。若无国家标准、行业标准或者制造企业的标准的，以符合合同目的的其他标准作为质量标准。除此之外还应当符合有关安全、环保、卫生等有关规定。

（4）乙方不得将本合同项目的全部维护工作转包给第三方承担。

（5）在合同期内如因拆迁等政策调整或不可抗拒力导致甲方提供的房屋无法继续使用的，由乙方自行解决。

五、所有权、知识产权和使用权

1.所有权

本合同中所列硬件设备，除       外，不论维护前还是维护后，其所有权均归甲方所有。

2.知识产权

合同中所列应用软件的知识产权归    方所有，另一方非经对方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让，除本项目维护需要外，不得以任何方式进行商业性利用。

3.使用权

甲方拥有合同中所列产品软件的正版使用权（如有），乙方仅可在与项目有关的维护工作中使用，任何情况下不得以复制或者其他方法供自己使用或者提供给第三方。

甲方使用乙方提供的第三方软件，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应当将该约定的书面文件的原件交甲方核对，复印件交甲方存档。

六、保密

1.信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的保密信息，对此双方皆应谨慎接受并不得向第三方披露。

2.信息披露

获取对方保密信息的一方仅可将该信息用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方保密信息的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的信息，未经授权不得使用、传播或者公开。除非有对方的书面许可，或者该信息已被拥有方认为不再是保密信息，或者已在社会上公开，该信息在    年内不得对外披露。

3.产品软件

产品软件是指甲方向乙方或者第三方购置的成熟的商品化软件，包括操作系统、数据库、开发工具、中间件软件、安全软件、办公自动化软件、专业应用软件等。

4.保密措施

甲乙双方同意采取相应的安全措施，遵守和履行上述约定。经双方协商，一方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述约定。

4.竞争限制

甲乙双方承诺，在本合同履行过程中以及本合同履行完毕后的当年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方保密信息，从事与对方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用本项目中的对方相关技术或者管理人员。

七、服务变更

1.甲方如提出部分维护项目的变更建议，应当以书面形式提交给乙方。乙方应当在5个工作日内，对该变更后合同价格、服务内容、系统性能、技术参数等可能发生的变化作出预估，并书面回复甲方。

2.甲方在收到乙方回复后，应当在5个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方回复。如甲方接受乙方回复，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。

3.乙方如提出部分维护项目的变更建议，应当对该变更后合同价格、服务内容、系统性能、技术参数等可能发生的变化作出预估，并以书面形式提交给甲方。

4.甲方在收到乙方的变更建议后，应当在5个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方的变更建议。如甲方接受乙方的变更建议，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。如甲方不同意乙方的变更建议，则乙方应当按原合同执行，但由此产生的信息系统的风险以及其他相关风险由甲方承担。

八、不可抗力

1.由于台风、水灾、火灾、地震等不可抗力因素，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，可以免除遇有不可抗力的一方的相关合同责任。但遇有不可抗力的一方应当及时通知对方，并在   日之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。甲乙双方根据不可抗力因素对合同履行的影响程度，协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

2.遇有不可抗力的一方，应当尽可能地采取必要的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。由于未采取适当措施致使另一方损失扩大的，不得就扩大损失的部分要求免除本方责任；由于未采取适当措施致使本方损失扩大的，也不得向对方要求赔偿。

九、违约责任

1.如乙方未按合同约定完成维护项目，除依照以下约定支付违约金外，甲方有权要求乙方赔偿损失。具体可按下列第    项执行：

- 乙方在质保期内，无法按合同约定时间响应甲方、或到达现场的，视为重大违约情况，甲方可要求乙方进行赔偿。

- 在服务期内，如遇维保设备需维修或更换时，乙方无法按合同规定时间内提供备件或维修完成的，视为重大违约情况，甲方有权自行选择购买同型号或者同档次设备以尽快恢复系统正常运行，乙方需支付甲方购买所需的费用，并额外支付3%合同总金额做违约金。

- 服务期内，如因乙方过错造成的经济损失，需由乙方支付，违者追究法律责任。

- 出现以上所述重大违约情况的，甲方有权视乙方为不诚信单位，并上报相关部门处理。

（如有上述重大违约情况时或惩罚违约金超过合同总价的10%时，甲方有权根据实际情况是否终止合同，并保留追究其法律责任）

2. 乙方须在服务期结束前后，新运维单位入驻之前（以新合同时间为准），针对新运维单位进行为期不少于15日历天的整体培训，并配合甲方做好交接工作，确保两单位能顺利交接，乙方拒绝履行或履行不到位的，乙方须按照合同总额20%的违约金赔偿给甲方。

3.任何一方违反合同约定的保密义务，违约方应当支付合同总价   %的违约金。如包括利润在内的实际损失超过违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

4.任何一方违反合同约定的知识产权保护条款，除立即停止违约行为外，还应当支付违约金      元。

5.乙方如发生违约事件，甲方可直接在应支付给乙方的合同款中扣除。

6、发生了考核办法中   规定的可以终止合同的约定。

十、争议解决

有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，可向甲方所在地：瑞安市人民法院起诉

十一、名词解释

1.维护

维护是指为保障信息系统的正常运行和使用，对其中软件、硬件等进行的检查、维修、备份以及改正错误、提高性能等相关工作。

2.维护确认

维护确认是指甲方对乙方依照合同对维护工作内容进行确认的行为。

3.保密信息

保密信息是指甲乙双方各自所拥有的不为公众所知的管理信息、方式方法、产品信息、计算机源代码、技术文档和技术资料等，或者由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为保密的合法信息。

4.规格

规格是指在技术或者有关维护服务任务上所设定的关于硬件和软件的技术标准、规范。

十二、其他

1.如一方改变通讯地址，应当提前以书面方式通知另一方。

2.本合同未尽事宜，双方可以另行协商，商定内容经双方代表签字并盖章后与本合同具有同等效力。

十三、协议附件

下列文件与本协议具有同等法律效力：

①采购文件和投标文件；②报价文件；③询标纪要（或承诺书）；④中标通知书。

本合同一式  陆  份，甲方  贰  份、乙方  贰  份，杭州华旗招标代理公司  贰  份。

十四、合同的生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改。本合同所列的附件经双方代表签字并盖章后成为本合同的组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户单位： |
| 税号： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |

合同签订日期：       年     月     日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件1

瑞安市智慧消防物联网综合管理平台考核办法

为有序推进智慧消防建设工作，改善传统管理模式，不断提升全市火灾防控能力，结合瑞安市工作实际，经研究制定了瑞安市智慧消防物联网管理平台考核办法，具体如下：

一、组织机构

为确保考核工作有组织、有计划地进行，由瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）负责考核工作的组织协调、情况汇总和综合考评等事项。

二、考核时间：从签订合同之日起至合同终止，以12月为一个考核周期。

三、考核对象：本项目服务供应商（以下简称供应商）。

四、考核方法及范围：考核分为物联网设备运维部分指标考核和年度考核两部分

（一）物联网设备运维部分指标考核

1、考核基数

| 内容 |  | 数量（考核基数） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联网设备运维（设备维护） | 1.1、智能烟感 | 80000 | 套 |  |
|  | 1.2、无线联网可燃气体探测报警系统 | 800 | 套 |  |
|  | 1.3、电气火灾远程监测 | 250 | 套 |  |
|  | 1.4、消防水系统远程监测 | 25 | 套 |  |
|  | 1.5、火灾自动报警远程监控 | 280 | 套 |  |
|  | 1.6、重点部位可视化系统 | 300 | 套 |  |

2、各类型场所用户上述设备接入数的平台在线数量为对应考核基数的标准，具体考核标准如下：

2.1、考核在线率原则：按照六类设备不同种类和数量分别带入计算。

2.2、以实际平台在线情况作为考核依据，按照每月的平均数为单位，每季度进行考核一次，考核结算。

2.3、按照设备的平台实际在线情况计算出设备在线率，计算方式如下：

- 设备的平台在线数量≥等于考核基数时，则按照中标单价*实际在线数量*100%进行结算。（特殊说明：①当智能烟感在线增长数量不足1万处时，则按照基数80000套带入计算进行结算。②当无线联网可燃气体探测报警系统在线增长数量不足100套时，则按照基数800套带入计算进行结算，其他则按照约定进行结算，特此说明）。

- 考核基数的90%≤设备的平台在线数量＜考核基数时，则按照中标单价*实际在线数量*90%进行结算。

- 考核基数的80%≤设备的平台在线数量＜考核基数的90%，则按照中标单价*实际在线数量*80%进行结算。

- 考核基数的70%≤设备的平台在线数量＜考核基数的80%，则按照中标单价*实际在线数量*70%进行结算。

- 考核基数的60%≤设备的平台在线数量＜考核基数的70%，则按照中标单价*实际在线数量*60%进行结算。

- 设备的平台在线数量＜考核基数的60%，则采购人有权不予支付当期的合同款。

- 在一个考核年度内，设备月平台在线率不足考核基数的60%的，采购人有权直接终止合同，不再续签后续合同，并要求中标供应商按合同总额的20%作为违约金，同时保留追究其法律责任的权利，具体规则如下：

- 智能烟感或无线联网可燃气体探测报警系统等两类中任任意一设备（同种设备）月平台在线率连续3个月不足考核基数的60%的；

- 智能烟感或无线联网可燃气体探测报警系统等两类中任意一设备（同种设备）月平台在线率超过6个月（含）不足考核基数的60%的；

- 智能烟感、无线联网可燃气体探测报警系统、电气火灾远程监测、消防水系统远程监测、火灾自动报警远程监控和重点部位可视化系统等六类设备中任意两种设备（不分设备种类）月平台在线率连续3个月不足考核基数的60%的；

- 智能烟感、无线联网可燃气体探测报警系统、电气火灾远程监测、消防水系统远程监测、火灾自动报警远程监控和重点部位可视化系统等六类设备中任意两种设备（不分设备种类）月平台在线率超过6个月（含）不足考核基数的60%的；

2.3、其他说明：

①如在服务过程中，设备离线后，经中标供应商通过各种渠道和方法对责任主体进行沟通，且核实并非中标供应商原因的，无法协调的用户，由中标供应商提供相关情况说明至采购人处进行备案，经采购人核实无误的，此处设备离线可不纳入考核范围。

②如果在服务范围内发生大规模拆解的，经采购人确认后，此部分的在线数量可直接不纳入考核范围，对应的基数也作等比例调整。

3、安装场所对象（包含，但不限于）

3.1、居住出租房、合用场所；

3.2、九小场所(小学校<幼儿园>、小医院、小商场、小餐饮场所、 小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业等场所)；

3.3、高层建筑；

3.4、人员密集场所(寄宿制学校；养老福利机构；大型商场超市；

娱乐场所、医院等)；

3.5、危险化学品生产、储存、经营场所；

3.6、服装、制鞋、家具、纺织、电镀、印染(含印刷)等劳动密集型企业以及涉尘、涉氨、喷涂等易燃易爆行业。

（二）年度考核

1、考核总则

年度考核实行百分制，定期考核方式。

1.1、考核成绩挂钩范围

运营中心软硬件运维部分+软件功能及系统维护部分+人员相关部分的费用。

1.2、定期考核：按季度考核，原则上每季度不少于一次。

1.3、考核分数及规定：考核成绩90分（含）以上的，全额支付年度经费；考核成绩80（含）-90分的，扣除10%年度经费；考核成绩70（含）-80 分的，扣除20%年度经费；考核成绩60（含）-70分的，扣除30%年度经费；考核成绩低于60分的，扣除50%年度经费；连续2季度考核成绩低于60分的，直接终止合同，供应商负违约责任。

2、考核主要内容

| 序号 | 考核范围 | 考核标准 | 分值 | 扣分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理平合的运维及稳定性 | ①政府单位督导功能模块、②行业部门监管功能模块、③消防部门监管功能模块、④社会单位消防安全巡查系统、⑤社会单位消防档案管理功能模块、⑥消防安全评估功能模块、⑦大数据分析功能模块、⑧智慧用电安全云监测系统、⑨可视化监管系统、⑩建筑消防管网水系统远程监管系统等10大系统模块要确保系统稳定， 能满足各项功能需求。检查考核是否能保证相应模块正常运行，稳定提供各项服务 | 0-18分 | 每发现一处问题扣1-5分 |  |
|  | 管理平台运行秩序 | 所有信息操作处理必须留有原始记录，要形成月、季、年度运营服务报告。各功能模块、系统的历史故障记录、频次，要有详单可查。检查考核是否有原始操作记录并成月、季、年 度运营服务报告，历史故障是否有详单可查 | 0-6分 | 每发现一处问题扣1-3分 |  |
|  | 常驻运维团队建设。建立不少于13人的运维团队 | 主管1人，常驻运营中心，全权代表乙方处理日常一切事务； 日常服务人员：运营中心必须确保24小时值班，且每班不得少于3人，小计不少于9人； 外勤抢修人员3人，负责外勤抢修、突发状况或值班人员缺失的人员补充。 共计不少于13人，以上所有人员须为在供应商正式在编人员，依法为其缴纳社保，不得使用临聘、劳务派遣等临时性质的人员，不得违反劳动法。 | 0-10分 | 每发现一处问题视情节轻重扣1-3分 |  |
|  | 服务人员服务态度良好，须服从采购人管理 | 服务人员服务态度良好，须服从采购人管理，并且对待服务对象应当保持服务态度良好，不得与任何人发生争执、争吵或打架 | 0-4分 | 每发生一次视情节轻重扣1-3分 |  |
|  | 终端设备接入管理 | 针对符合接入标准的设备，由于本次中标供应商原因导致迟迟未接入的，或以不是同品牌、购买渠道等原因拒绝、拖延接入平台的 | 0-10分 | 每发现一处问题扣5-10分 | 上述情节特别严重的直接扣20分 |
|  |  | 以提供运维服务向服务对象索要额外的运维费，手续费等 | 0-10分 | 每发现一处问题扣3-10分 |  |
|  | 火灾或预警信息报警推送 | 连入管理平台的社会单位、场所发生火灾或设备故障时，平台能第一时间要进行报警，提醒值班人员核查，并向用户推送报警(故障)信息。检查考核平台是否有预警信息 提示、是否第一时间向用户推送报警(故障)信息并进行联系 | 0-5分 | 每发现一处问题扣1-3分 |  |
|  | 报警(故障)信息核查和设备维修更换 | 安阳、玉海、东山、 锦湖、上望、莘塍、塘下、仙降、马屿、南滨、桐浦、陶山等乡镇(街 道)连入管理平台的终端设备，发出火灾预警信息后30分钟内核查火灾预警起因。 一般故障属于供应商自己提供的终端设备须在240分钟内修复或者更换，不属于供应商自己的终端设备的要及时告知业主。其他乡镇(街道)连入管理平台的终端设备，发出火灾预警信息后60分内核查火灾预警起因、 一般故障属于供应商自己提供的终端设备的360分钟内修复或者更换，不属于供应商自己提供的终端设备要及时告知业主。检查考核是否能按时核查火灾预警起因，并进行维修更换或告知相关业主。 | 0-12分 | 每发现一处问题扣1-3分 |  |
|  | 服务举报投诉 | 管理平台要切实发挥可视化监管、用水、用电 安全监测、隐患告警、火灾或预警信息推送作用，运营科技化水平提 升防控水平。检查考核平台是否发挥应有作用，用户反映或举报投诉问题数量，是否属实 | 0-10分 | 每发生一起扣5分，情节严重的每次按10分扣，且不受分值上限限制。 |  |
|  | 大数据分析研判 | 管理平台根据连入用户类型、火灾风险及发 生火灾时间、地点等信息形成每月大数据分析材料，为全市火灾防控 提供数据支撑。检查考核是否按月形成分析材料，并及时报采购人处备案 | 0-10分 | 每漏报一次扣5分 |  |
|  | 台账情况 | 中标单位应按照要求将设备维护保养记录做好台账记录：出勤记录、检查记录、巡查记录、维护（检测）记录等相关须做好档案整理。 | 0-5分 | 每发现一处问题扣1-2分 |  |
|  | 本项目有下列情形的，采购人有权不续签或终止合同 | 11.1、本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的； 11.2、实际投入人员与投标文件承诺不符合，拒不履行投标承诺的中标供应商（未按招标文件规定时间人员到位，达到解除合同条件的），采购人有权无责任终止采购合同； 11.3、本项目中标供应商不得以任何理由向服务对象（居民、经营机构等）收入任何关于本招标文件规定的运维费，包括硬件软件维护费、接入费或等同于上述服务内容的费用 11.4、在服务期内，本平台的各项数据泄露给未经采购人允许的第三方（机构、个人等）。 11.5、按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权不续签或终止合同： 1）连续2季度考核成绩低于60分的，直接终止合同，供应商负违约责任； 2）物联网设备运维部分符合在一个考核年度内，设备月平台在线率不足考核基数的60%终止合同的情形； 3）违反安全管理、规范作业规定，造成重大伤亡或重大损失； 4）经省、市级新闻媒体曝光，中标供应商为责任方，造成恶劣影响的； 5）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的； 6）将本项目分包与转包； 7）其它弄虚作假及其他不正当行为； 8）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的； 9）根据招标文件及合同约定，其它不续签或终止合同的规定，其它法律规定的终止情形； 10）合同期限届满时自行终止； |  |  |  |
| 合计分数（满分100） |  |  |  |  |  |
| 注： 1）年度经费包括年度运维经费、年度新增运维经费。 2）指标考核和年度考核同步进行，合并实施。 3）随时时代的进步与需要，上述考核办法，采购人有权随时进行调整，中标单位须无条件响应。 |  |  |  |  |  |

# 第五部分   采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、参加本次采购的投标供应商采用的产品制造商均为小微企业的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格10%折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

5、享受监狱企业价格（10%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位价格10%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。；

8、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（二-2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件2                            残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一   投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
|  投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

## 附件二   开标一览表

项目编号：                                          （价格单位：人民币元）

| 投标项目 |  | 投标报价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务 | 报价①物联网设备运维部分 | 大写： 小写： | 按单价汇总 |
|  | 报价②运营中心软硬件运维部分+软件功能及系统维护部分+本项目人员及要求部分 | 大写： 小写： | 按总价 |

说明：1. 报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、食宿（工作日的午餐）与交通、链路费、专用设备及工具、器械、消耗材料、服装、安全、管理费用、税费、利润、验收费（评审费）、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。

2. 投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位。

3.此栏内投标

- 报价①应与附件三-“1、报价①物联网设备运维部分投标分项报价表” 合计（单价汇总）相一致。

- 报价②应与附件三-“2、报价②运营中心软硬件运维部分+软件功能及系统维护部分+本项目人员及要求部分投标分项报价表”合计相一致。

4. 此表不得自行增减内容。

5、▲预算金额说明：本项目每年预算金额为3309744元/年。

（一）物联网设备运维部分预算金额：2032400元/年，本部分按单价招标，以实际数量进行结算。

（二）运营中心软硬件运维部分+（三）软件功能及系统维护部分+（四）本项目人员及要求部分预算金额：1277344元/年。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件三 投标分项报价表

1、报价①物联网设备运维部分投标分项报价表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 序号 |  | 价目名称/工作内容 | 单价（元） | ▲运维单价最高限价（元/年），超过作废标处理 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务 | 1 | 智能烟感 |  | 20 |  |
|  | 小计1（智能烟感） |  |  |  |  |
|  | 2 | 无线联网可燃气体探测报警系统 |  | 30 |  |
|  | 3 | 电气火灾远程监测 |  | 80 |  |
|  | 4 | 消防水系统远程监测 |  | 80 |  |
|  | 5 | 火灾自动报警远程监控 |  | 330 |  |
|  | 6 | 重点部位可视化系统 |  | 980 |  |
|  | 小计2（序号2-序号6合计） |  |  |  |  |
| 8 |  | 税 金（含）、评审费（含）、工资、保险、咨询等相关一切费用 |  |  |  |
| 9 |  | 合计（单价汇总） |  |  |  |

说明：

1、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白；所有报价只能唯一一个价格。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、表格可以延续

4、格式可自拟

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2、报价②运营中心软硬件运维部分+软件功能及系统维护部分+本项目人员及要求部分投标分项报价表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 序号 |  | 价目名称/工作内容 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务 | 1、运营中心软硬件运维部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |  |
|  | 2、软件功能及系统维护部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |  |
|  | 小计2 |  |  |  |  |  |
|  | 3、本项目人员及要求部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |  |
|  | 小计3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税 金（含）、评审费（含）、工资、保险、咨询等相关一切费用 |  |  |  |  |
| 5 |  | 合计（小计1+小计2+小计3） |  |  |  |  |

说明：

1、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白；所有报价只能唯一一个价格。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、表格可以延续

4、格式可自拟

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件四  法定代表人授权书

法定代表人授权书

瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位职工  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称及编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：              （签字） 性别 ：      年龄：_    __  __

身份证号码：                          职务：____

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

身份证复印件（或影印件）粘贴处

## 附件五   投标函

投    标   函

致：瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）

我方确认收到贵方提供的瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务[项目编号及项目名称：     ]的招标文件，遵照国家及地方相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称） 研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后并经过现场勘察，充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况，决定作为投标者正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术、商务文件【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本四份】

- 投标报价表

- 投标供应商资格证明文件（企业营业执照、法人代表授权书等）

- 招标文件要求投标供应商提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  保证遵守招标文件中的有关规定。

②  保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

③  投标供应商已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

⑤  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意采购机构给予不良记录。

⑥  同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。

⑦	我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

⑧  我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及瑞安市财政局限制参加政府采购、招投标活动。

⑨ 与投标有关的正式通讯地址为：_________     _____________

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六   建议与少量偏离表

技术、商务建议与少量偏离表

（商务和技术也可分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

## 附件七   投标供应商基本情况表

1、投标供应商基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  | 税务登记证编号 |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 资质等级（如有） |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 国际质量体系认证（如有） |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 教授级高工 |  |  | 高工 |  |  |  |
|  | 工程师 |  |  | 技工和技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |  |

2、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供，本联合体协议供参考，投标供应商可自行选择）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（货物类）

2、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（服务类）

3、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(签名/公章)：

联合体成员名称(签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

备注：1)组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，否则不予认可，作审查不通过认定。

2)未提供联合体协议书的，将视为未联合体投标认定

## 附件八  供应商拟投入人员清单

1、项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中任何职 |  | 开竣工时间 |  | 质量等级 | 规模 |  |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

  - 项目负责人完成的同类业绩证明文件，提供中标通知书和合同复印件，或者提供合同和发票复印件。

  - 本表附项目负责人相关资格证书、毕业证书、职称证书等

  - 列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为，具体处罚措施详见招标文件规定。

  - 项目负责人须为公司正式在编人员，提供近期社保证明、双方签署的劳动合同或其他相关证明材料。

2、本项目主要技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 工作岗位 | 技术职称/技术等级 | 现场承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附职称、资格证书复印件加盖公章

2、列入负责本项目人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。如成交单位擅自更换项目负责人，按合同总额的5%标准收取违约金，如拒不整改的，采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

## 附件九  供应商自2021年1月1日以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 建安费金额 | 合同日期 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |

（注：合同有效性认定：提供合同复印件加盖有效公章。如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。）

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件十 评分索引表（放置投标文件首页，供参考）

| 序号 | 评定项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见《投标文件》第 页。 |

要求：请投标供应商按照技术、商务评分标准正确填写本表，所填内容将作为评分的依据，并将此表放在投标文件第一页，方便评委打分（仅供参考）。

## 附件十一  相关承诺书格式

1、系统相关接口、数据对接、功能改造及平台对接相关服务承诺

致：瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）

如我司有幸在本次项目中中标，针对本项目提供以下内容的承诺：

1、本项目有关的系统在建设、使用期间（质保期内），如因政策调整或业务要求需要对本项目涉及的相关系统接口做相应改造，我司承诺应无条件开放软件的接口（标准化对接接口）、进行数据对接、非新功能改造等相关工作，并承诺免费完成，若因外部接口标准发生变化，我司将第一时间予以调整，其产生的费用由我司承担。

2、我司承诺承诺以上系统在建设、使用期间（质保期内）因政策调整或业务要求需要须与上级平台进行无缝对接，我司将无条件配合并解决对接所出现的任何问题，同意采购人按照违约认定，有权终止合同，并积极配合采购人提出的合理罚金及损失。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

（承诺函格式非强制，各投标供应商可根据实际情况进行调整，但招标文件要求的内容须要体现，否则有可能对供应商作不利评定）

2、其他内容有关的承诺函

致：瑞安市消防救援大队（瑞安市消防救援局）

如我司有幸在本次项目中中标，针对本项目提供以下内容的承诺：

1、我司承诺，如在服务期内，原运营中心房屋因各项原因导致无法继续使用时，我司将按照《消防物联网运营服务规范》【DB33/T  1320-2023】中相关规定进行建设，并投入使用。

2、我司承诺在服务期结束前后，新运维单位入驻之前（以新合同时间为准），针对新运维单位进行为期不少于15日历天的整体培训，并配合采购人做好交接工作，确保两单位能顺利交接，如我司未履行的，同意采购人针对我方的处罚。

# 第七部分  评标办法

根据相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评审委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由采购人以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，人员人数为五人及以上单数，其中技术、经济方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

具体流程见本招标文件《第二部分  投标供应商须知》相关内容描述见。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）；评审委员会先对技术、商务文件评审，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评审委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低依次推荐一名中标候选人（得分高者），并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

2、开标后，招标代理机构或采购人首先对投标书进行资格性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件资格要求，告知投标供应商后，出具相关说明，由招标代理机构或采购人审查为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。

评审委员会对投标书进行符合性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件要求；投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评审委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标书中的疑问，由评审委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出书面答复作为投标书的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

3、发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

五、决标办法

评审委员会对评标报告充分评议研究后，选择技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名第一的为第一中标候选人，并提交书面评标报告。如第一中标候选人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，采购人重新开展政府采购活动。

六、评标细则

1、技术、商务评分标准 80分

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 | 分值类型 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术（80分） |  |  |  |  |  |
|  | 投标供应商证书情况 | 1.1、投标供应商具有质量管理体系认证证书，且认证范围（包含其中任意一项）：软件开发、信息系统集成、软硬件运维，符合的得1分。 1.2、投标供应商具有环境管理体系认证证书，且认证范围（包含其中任意一项）：软件开发、信息系统集成、软硬件运维，符合的得1分。 1.3、投标供应商具有职业健康管理体系认证证书，且认证范围（包含其中任意一项）：软件开发、信息系统集成、软硬件运维，符合的得1分。 1.4、投标供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得2分； 1.5、投标供应商具有消防设施工程专业承包二级及以上资质的得2分； 注：提供证书复印件等相关证明材料。 | 7分 | 客观分 |  |
|  | 软件著作权证书 | 投标供应商具有消防相关物联网相关软件著作权的得1分，本小项最高得1分。 注：提供证书复印件等相关证明材料。 | 1分 | 客观分 |  |
|  | 拟投入本项目负责人（主管）情况 | 根据项目负责人（主管一人）具有一级注册消防工程师的得3分，具有二级注册消防工程师的得1分，其他不得分。 注 ： ①上述人员须为公司正式在编人员，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②以上人员证书须提供相关证明材料（签发机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、产业部）复印件加盖公章。 ③提供的证书须为注册在投标供应商名下，否则不予认可，特此说明 | 3分 | 客观分 |  |
|  | 项目技术人员情况（除项目负责人外） | 4.1、根据技术负责人（一人）具有以下证书情况： - 具有①通信工程师证书的得1分； - 具有②系统规划与管理师（软考）证书的得1分； - 具有③物联网应用工程师证书的得1分； ①上述人员须为公司正式在编人员，为其交纳社保，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②每种证书仅计一次分，不重复计分。 ③以上人员证书须提供相关证明材料（签发机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、产业部）复印件加盖公章。 | 3分 | 客观分 |  |
|  |  | 4.2、根据软件开发负责人具有以下证书情况： - 具有①信息系统项目管理师（软考）证书的得1分； - 具有②系统架构设计师（软考）证书的得1分； ①上述人员须为公司正式在编人员，为其交纳社保，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②每种证书仅计一次分，不重复计分。 ③以上人员证书须提供相关证明材料（签发机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、产业部）复印件加盖公章。 | 2分 | 客观分 |  |
|  |  | 4.3、配备的项目组成员(除项目负责人、技术负责人、软件开发负责人外)： 4.3.1、配备的项目组成员运营中心的9人中； - 具有1名消防设施操作员(国家职业资格四级及以上)的每位得1分，本小项最高得6分； 采购人有权根据中标单位承诺的人员情况，有权调整并分配人员排班情况，运营中心人员将列入年度考核。 注 ： ①上述人员须为公司正式在编人员，为其交纳社保，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②同一人有多个证书的只记一次不重复计分，不重复计分。 ③以上人员证书须提供相关证明材料（签发机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、产业部）复印件加盖公章。 | 6分 | 客观分 |  |
|  | 业绩 | 根据投标供应商提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况，每具有一个得1分，最高得2分。 合同有效性认定：提供合同复印件的证明材料，复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。 | 2分 | 客观分 |  |
|  | 项目背景、政策、业务需求、信息化现状理解 | 6.1、对项目总体、项目背景的了解情况 （1）对本项目总体与项目背景情况了解全面，且深刻，符合实际情况的得4分； （2）对本项目总体与项目背景情况初步了解，但不深刻的得2分 （3）对本项目总体与项目背景情况只了解一点的得1分； （4）对本项目总体与项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。 | 4分 | 主观分 |  |
|  |  | 6.2、项目需求的分析是否全面； （1）对本项目需求情况分析全面，且符合实际情况的得4分； （2）对本项目需求情况分析不太全面，覆盖面较弱的得2分； （3）对本项目需求情况分析仅部分了解的得1分； （4）对本项目需求情况分析不到位，完全不符合实际情况或未提供的不得分。 | 4分 | 主观分 |  |
|  | 物联网设备运维（设备维护） | 7.1、智能烟感运维方案 （1）提供完整的智能烟感运维方案，能具体、完整详细、无缝对接、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得5分； （2）提供的智能烟感运维方案简略，但能基本满足本项目要求的得3分； （3）提供的智能烟感运维方案不完整，只有部分满足本项目需求的得1分 （4）提供的智能烟感运维方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
|  |  | 7.2、其他设备的运维方案 （1）提供完整的其他设备的运维方案，涉及设备种类齐全、能具体、完整详细、无缝对接、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得5分； （2）提供的其他设备的运维方案简略，但能基本满足本项目要求的得3分； （3）提供的其他设备的运维方案不完整，只有部分满足本项目需求的得1分 （4）提供的其他设备的运维方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
|  |  | 7.3、根据本项所涉及设备运维考核目标的制定及保证措施情况 （1）提供所涉及设备运维考核目标的制定能达到招标文件要求，或超过要求并且对应的保证措施科学、合理，具体、完整详细，有利于本项目的实施的得5分； （2）提供所涉及设备运维考核目标的制定重要部分能达到招标文件要求，保证措施也基本符合实际情况的得3分； （3）提供所涉及设备运维考核目标的制定仅仅部分能达到招标文件要求，保证措施有存在有所欠缺的得1分， （4）提供的运维考核目标较低，达不到标书要求，保证措施也考虑不周全的或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
|  | 运营中心部分 | 运营中心软硬件运维方案 （1）提供完整的运营中心软硬件运维方案，能具体、完整详细、无缝对接、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得5分； （2）提供的运营中心软硬件运维方案简略，但能基本满足本项目要求的得3分； （3）提供的运营中心软硬件运维方案不完整，只有部分满足本项目需求的得1分 （4）提供的运营中心软硬件运维方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
|  | 软件功能及系统维护部分 | 9.1、根据投标供应商针对本项目现有软件功能及系统维护提供的方案 （1）提供完整的软件功能及系统运维方案，能具体、完整详细、无缝对接、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得5分； （2）提供的软件功能及系统运维方案简略，但能基本满足本项目要求的得3分； （3）提供的软件功能及系统运维方案不完整，只有部分满足本项目需求的得1分 （4）提供的软件功能及系统运维方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。 | 5分 | 客观分 |  |
|  |  | 9.2、根据供应商针对本项目软件升级功能需求业务功能设计是否具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施，由专家评审。 |  |  |  |
|  |  | 9.2.1、执法监督小程序，包括：准确性、完整性、合理性、符合采购人需求程度等方面；； （1）方案符合本项目需求且合理、可行的得2分； （2）方案描述完整，但针对性较弱得1分； （3）方案描述简单，完整性、针对性欠缺得0.5分 （4）未提供不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.2.2、运营助手小程序，包括：准确性、完整性、合理性、符合采购人需求程度等方面； （1）功能模块符合本项目需求且合理、可行的得2分； （2）功能模块描述完整，但针对性较弱得1分； （3）功能模块描述简单，完整性、针对性欠缺得0.5分 （4）未提供不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.2.3、设备助手小程序，包括：准确性、完整性、合理性、符合采购人需求程度等方面； （1）功能模块符合本项目需求且合理、可行的得2分； （2）功能模块描述完整，但针对性较弱得1分； （3）功能模块描述简单，完整性、针对性欠缺得0.5分 （4）未提供不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.2.4、政府监管模块设计，包括：准确性、完整性、合理性、符合采购人需求程度等方面； （1）功能模块符合本项目需求且合理、可行的得2分； （2）功能模块描述完整，但针对性较弱得1分； （3）功能模块描述简单，完整性、针对性欠缺得0.5分 （4）未提供不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.3、设备接入平台服务承诺 （1）提供完整的平台接入服务方案，能具体、完整详细、无缝对接、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； （2）提供的平台接入服务方案简略，但能基本满足本项目要求的得2分； （3）提供的平台接入服务方案不完整，只有部分满足本项目需求的得1分 （4）提供的平台接入服务方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.4、培训方案： 根据供应商提供针对本项目培训方案. （1）培训方案针对产品（软件、平台应用等）使用指导，对使用人员进行指导培训工作科学、合理、有效的得2分； （2）培训方案针对产品（软件、平台应用等）使用指导，对使用人员进行指导培训工作较为简单，不容易理解的得1分； （3）培训方案针对产品（软件、平台应用等）使用指导，对使用人员进行指导培训工作紊乱，培训工作业余，无法指导使用人员操作的或未提供的不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.5、安装和调试、试运行方案： 根据供应商提供项目软件安装和调试、试运行方案 （1）方案针对本项目具体、详细、可行，有利于项目实施的情况的得1分； （2）方案较为简单，存在瑕疵或风险的得0.5分； （3）方案完全不符合本项目实际需求，或存在极大瑕疵、风险的或未提供方案的得0分。 | 1分 | 主观分 |  |
|  |  | 9.6、安全保证措施及手段（包括数据安全、共享交换安全、物理安全、平台安全、网络安全、应用安全、管理安全等） （1）提供安全体系建设方案能完全保证各个方面的安全，不存在风险，且符合项目建设，操作符合实际的得3分； （2）提供安全体系建设方案较为简单，但基本能满足本项目实际需求，存在一点瑕疵的得1分； （3）提供安全体系建设方案不切实际，或无法保证本项目安全，手段也无效的，存在极大安全风险的任一项或未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |  |
|  | 服务的便利性 | 10.1、服务的便利性 （1）拟委派的项目负责人、项目组成员能在1小时间内到达采购服务地点(提供常驻地址至采购服务地点距离、响应时间，如高德地图等导航截图）的得3分； （2）拟委派的项目负责人、项目组成员能在2小时间内到达采购服务地点(提供常驻地址至采购服务地点距离、响应时间，如高德地图等导航截图）的得1分； （3）超过2小时以后的，不得分。 注：以投标供应商提供的服务点至采购单位的时间距离为依据，不切实际的承诺，不得分。具体以百度电子地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未清晰显示时间距离的本项不得分。 | 3分 | 客观分 |  |
|  | 其他售后服务 | 10.2、根据投标供应商提供的其他售后服务承诺情况； （1）其他售后服务承诺覆盖面广，且周到，并贴合实际的得3分； （2）其他售后服务承诺基本能满足，但是覆盖面范围有所欠缺，部分内容未满足要求的得2分。 （3）其他售后服务承诺仅仅部分满足的得1分 （4）售后服务承诺不切实际，或没有售后服务承诺的得0分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 价格（20分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价评标 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 其中各类别分值权重如下：报价①物联网设备运维部分：智能烟感占10分；其他占3分；报价②运营中心软硬件运维部分+软件功能及系统维护部分+本项目人员及要求部分占7分。 - 其他供应商的最终报价得分按下面公式计算得出：（评标基准价/投标报价）*20.00*权重系数。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 - 各项权重分别计算报价得分再汇总后为最终报价得分。 | 20分 | 自动计算 |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 弃标回执

致：杭州华旗招标代理有限公司

我司已对依法获取关于瑞安市智慧消防物联网综合管理平台运维服务的招标文件（项目编号：HQZB-RA-2024-14），因         原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

2024年    月    日

注：请慎用本回执。本函传真件与原件具有同等效力。若依法获取采购文件后不来投标的， 投标供应商必须在2024年   月    日上午08：30前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司，弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。

请各单位务必慎用本回执，传真：0577-88113837王先生收