“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程

招标编号：JDHXCG2024-008

询

价

文

件

采购单位：建德市大同镇上马村股份经济合作社

代理单位：浙江华夏工程管理有限公司

2024年10月14日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年10月14日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年10月14日 |
| --- | --- |

目        录

第一部分：询价公告----------------------------------------1

第二部分：采购需求----------------------------------------4

第三部分：供应商须知--------------------------------------12

第四部分：采购合同格式------------------------------------17

第五部分：报价文件格式------------------------------------21

第六部分：评审及定标--------------------------------------33

第一部分：询价公告

依据《中华人民共和国招标投标法》，参照《建德市市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》《建德市非政府采购管理办法（试行）》等有关文件规定，受建德市大同镇上马村股份经济合作社 （以下称：采购单位）的委托，浙江华夏工程管理有限公司就“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程进行询价采购，欢迎合格的供应商参加询价。

- 项目编号：JDHXCG2024-008

- 二、采购内容及数量：

采购1台电梯，内容包括（设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等）。具体内容详见第二部分《采购需求》。

三、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定条件：

1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2）投标供应商是电梯制造商的，须具有特种设备(曳引式电梯)制造许可证B级及以上和特种设备(曳引式电梯)安装改造维修许可证B级及以上证书；

3）投标供应商是经销商或代理商的，须具有特种设备(曳引式电梯)安装改造维修许可证B级及以上证书。

3、本项目不允许转包；

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的发布及报名：

1、发布时间：2024年10月14日至2024年10月25日14:00止。

2、发布及报名地点：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )；杭州市公共资源交易中心建德分中心(建德门户网公共资源交易板块)

（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）

3、标书费用：招标文件工本费300元/份，投标单位在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

4、本项目实行资格后审，无需报名。

五、询价保证金：无

六、询价截止时间和地点：供应商应于2024年10月25日14时00分前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：本次招标将于2024年10月25日14时00分在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）开标，询价响应方应派授权代表出席开标会议（如是授权代理人参加须携带身份证、授权委托书原件、在投标单位近一个月社保缴费证明原件等有效证明出席，如是法定代表人参加须携带身份证、营业执照复印件出席）。

八、本项目设有最高限价（预算总价）：人民币拾叁万元整（¥130000.00元）。

九、投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，为人民币壹仟捌佰元整（￥1800.00元），评审费按实际产生支付，由成交单位在领取成交通知书时支付给采购代理公司。

十、发布媒体：

浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )；杭州市公共资源交易中心建德分中心(建德门户网公共资源交易板块)

（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）

十一、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十二、本项目为非政府采购项目

十三、业务咨询：

采购单位：建德市大同镇上马村股份经济合作社

项目联系人：张工          联系电话：15372014488

质疑联系人：温书记        联系电话：13305713863

采购代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

项目联系人：金工          联系电话：15858117578

质疑联系人：蓝工          联系电话：13868122876

监管部门：建德市大同镇人民政府

监督投诉人：罗主任          联系电话：18158140183

2024年10月14日

第二部分：采购需求

一、采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元/台） | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无障碍客梯1# | 1000kg,1.0m/s， 4*4*4，详见具体“技术规格” | 台 | 1 | 130000 | 130000 |
| 合计：人民币拾叁万元整 |  |  |  |  |  | ￥:130000 |

- 注：1、以上总金额包括设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程,所涉及的其它一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

- 供货时根据要求提供原厂质保证明材料。

二、技术规格（下述尺寸规格成交供应商须进行图纸及现场复核，满足电梯安装要求）

- 1、电梯技术参数及要求

| 电梯编号-1 | 无障碍客梯1# |
| --- | --- |
| 电梯型号 | 按各电梯单位提供 |
| 台数台 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 4/4/4 |
| 服务楼层 | 1,2,3，4 |
| 基站 | 1F |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz |
| 控制方式 | 单控 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2300*2100 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 无机房 |
| 井道总高(m) | 17.4 |
| 提升高度 (m) | 11.4 |
| 顶层净高 (mm) | 4500 |
| 底坑净深 (mm) | 1500 |
| 轿内尺寸(宽×深) (mm) | 1450*1650（具体按生产厂家最大化） |
| 轿厢天花 | 标准型 ，简洁美观大方/钢板喷塑 |
| 轿厢高度(mm) | ≥2300 |
| 轿厢 | 304发纹不锈钢 |
| 扶手 | 发纹造型圆扶手 |
| 轿门 | 304发纹不锈钢 |
| 厅门 | 304发纹不锈钢 |
| 扶手 | 圆形发纹不锈钢扶手 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸（宽×高）(mm) | 1000*2100 |
| 轿厢操纵箱 | 一体式，发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 发纹不锈钢 |
| 人机界面 | 6.4寸液晶显示 |
| 监控 | 含 |
| 门套（大） | 所有层304发纹不锈钢 |
| 厅外召唤指示器 | 发纹不锈钢面板，带上下指示灯按钮 |
| 噪音指数 | 轿厢≤49.8dB,开关门≤53.7dB,机房≤69.8dB（优于国标） |

- 2、功能

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本功能 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修运行 | 11 | 反向自动消号 | 21 | 五方通话 |
| 2 | 自救平层运行 | 12 | 重复关门 | 22 | 应急照明及警铃 |
| 3 | 司机操作运行 | 13 | 本层厅外开门 | 23 | 端站强迫减速 |
| 4 | 独立运行 | 14 | 关门按钮提前关门 | 24 | 轿厢意外移动保护 |
| 5 | 紧急电动运行 | 15 | 全集选 | 25 | 轿厢防扒门保护 |
| 6 | 自动返基站 | 16 | 司机换向 | 26 | 层门防脱槽保护 |
| 7 | 基站锁梯功能 | 17 | 轿厢到站钟 | 27 | 全面LED节能功能 |
| 8 | 满载直驶 | 18 | 超载保护 |  |  |
| 9 | 照明、风扇节电功能 | 19 | 门光幕保护 |  |  |
| 10 | 错误指令取消 | 20 | 超速保护 |  |  |
| 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 28 | 井道参数自学习 | 44 | 电梯状态实时显示 | 60 | 门开关故障保护 |
| 29 | 直接停靠运行 | 45 | 跳跃层楼显示 | 61 | 运行中门锁断开保护 |
| 30 | 最佳曲线自动生成 | 46 | 换站停靠 | 62 | 限位功能保护 |
| 31 | 免脱负载电机参数识别 | 47 | 电流斜坡撤除 | 63 | 对地短路检测 |
| 32 | 服务楼层设置 | 48 | 称重信号补偿 | 64 | 平层开关故障保护 |
| 33 | 自动修正轿厢位置 | 49 | 故障历史记录 | 65 | CPU故障保护 |
| 34 | 测试运行 | 50 | 门区外不能开门保护 | 66 | 输出接触器异常检测 |
| 35 | 用户设定检查 | 51 | 逆向运行保护 | 67 | 门锁短接保护 |
| 36 | 前后门楼层设置 | 52 | 防打滑保护 | 68 | 电机温度保护 |
| 37 | 实时时钟管理 | 53 | 接触器触点检测保护 | 69 | 防捣乱功能 |
| 38 | 强迫减速监测功能 | 54 | 电机过电流保护 | 70 | 开门再平层运行 |
| 39 | 开关门控制选择 | 55 | 电源过电压保护 | 71 | 抱闸动作自动检测 |
| 40 | 保持开门时间设定 | 56 | 电机过载保护 | 72 | 制动力矩自动检测 |
| 41 | 外召粘连识别 | 57 | 编码器故障保护 | 73 | 智慧电梯系统 |
| 42 | 层楼显示按位设置 | 58 | 井道自学习失败诊断 |  |  |
| 43 | 运行方向实时显示 | 59 | 驱动模块过热保护 |  |  |

- 控制系统为32位及以上系统。

三、其他

1）电梯制造、安装和验收规范、使用说明书、技术手册；关键部件进口的内容、国别应在投标文件中反映；门厅、厅门显示装置型号、材料和尺寸；轿厢内壁面材料和显示。操纵装置型号、材料样本和尺寸；国家电梯检测中心出具的型式试验报告。

2）投标人在报价时应遵照投标须知中报价要求，采购需求与技术规范中的配置和工作范围，尚需考虑如下因素：

2.1电梯安装施工可能发生的井道脚手架搭拆费用，该费用投标单位自行考虑计算，列入投标报价之中。

2.2电梯安装施工可能发生现场井道整改，该费用投标单位自行考虑计算，列入投标报价之中。

2.3电梯型号中如需设置钢牛腿，由厂家自行负责并安装，此项费用列入投标报价之中。

2.4质检部门的验收费用列入投标报价之中。

1）投标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

2）在安装期间，投标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

3）投标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

四、质量要求

1、设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合（但不局限于）以下标准，如有最新标准，按新标准执行：

·中华人民共和国国务院第373号令：特种设备安全监察条例

·中华人民共和国的国家标准：电梯维修规范（GB18775－2002）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060－93）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059－1997）

·中华人民共和国国家建设部“电梯手册”（JJ49）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310最新）

·中华人民共和国国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50380)

·中华人民共和国国家标准：高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）

·《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

2、使用寿命：正常使用情况下，各种电梯的整机使用寿命不低于20年。

3、电梯一般技术要求：可靠性和设备性能要求：供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

五、其他要求

1、设备及相关资料的提供：提供的电梯须包括以下服务工作但不仅限于以下：

1）收到中标通知书后7天内，投标人须按招标人提供的土建资料和要求，提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图等，并送交招标人及其设计单位审核；

2）设备样本和使用操作说明书；

3）投标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单）。

2、设备安装：

1）投标人需按招标人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，本项目为交钥匙工程。设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费、土建塞缝填实费用、与土建总包单位之间所发生的配合成本费（若有）、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用全部包括在投标报价内。若投标书中未作详细说明，均属投标人优惠不计；

2）投标人配合土建进行预埋工作，并复核土建井道及预埋尺寸；

3）投标人对安装、调试、试运行等负责，直至取得技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中；

4）未经招标人同意不得将设备委托他方进行安装；

5）设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护及费用由投标人负责；

6）投标人须提供与工程建设总进度相适应的供货计划和安装计划，并须由招标人认可；

7）在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，按规定在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3、设备的测试和试运行

1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员；

2）程序和表格

投标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人；

3）测试

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合现行标准中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本询价文件技术规格的要求。

在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求；

4）试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

4、设备验收

1）产品保护

工程完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标人将要负责修理或赔偿损失。

2）验收合格条件

a. 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b. 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c. 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

d. 设备在交由招标人使用之前己通过国家特种设备安全技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e. 合同双方共同签署电梯验收合格证书。

f. 整套设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

5、轿厢内成品保护措施

投标人须提供电梯安装完成后，在大楼正式投入使用前，为避免装修单位损坏电梯而对电梯进行轿厢内成品保护的措施。

6、技术培训

1）投标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数2人（1人机械，1人电气），培训为现场培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验，且要有资格证书。

7、售后服务

1）提供24小时维修服务。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并在4小时内修复完毕，重大故障24小时内解决。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

2）电梯的质量保修期为全部产品安装调试完成后，并凭国家特种设备安全技术监督管理部门的验收合格证书（许可使用证书）双方共同签署电梯交付使用之日起不少于2年。

3）在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5）备件供应：

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

8、招标人发出供货通知书后，中标人必须在2024年11月15日内将电梯设备运抵施工现场进行安装，并交货使用。如在招标人发出供货通知书，并货到存放场地后，由于招标人原因需中标人延期安装（时间不超过6个月），涉及到设备仓储、保管等一切相关费用由中标人承担。配合本项目的工程进度，完成设备安装调试、试运行及验收通过，并移交给招标人。

9、所需提供资料

1）一般要求

①提交的图纸文件应使用国家法定单位制。

②只有由招标人认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改（需要的话）须得到招标人批准。

③电梯施工图纸由投标人提供，经招标人确认后，如在施工过程中发生变更所涉及的费用由投标人承担。

④投标人设计图纸及技术文件在取得招标人认可后，并不会以任何方式减少投标人对合同执行的责任和义务。

⑤投标人应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。

2）文件及资料的提交

①投标过程中投标人应根据招标书提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料包括：

a. 产品样本说明书；

b. 电梯的配置清单；

c. 技术响应表；

d. 工程业绩清单；

e. 施工概算清单；

f. 负责设备安装、调试、维修保养单位的资格证书；

g. 负责本工程电梯安装的项目经理须从事过五个以上同类工程，并需提供其个人业务履历，包括职称、职位及工程业绩；

h. 工期承诺，设备供应、安装计划，以及其可行性和保证措施；

i. 列出按照制造工序要求的制造期及交货期；

j. 投标人对所需产品提供安装施工调试方案及技术培训的条款和承诺也应在投标文件中列出；

本项目交付采购人后，成交供应商在电梯安装完成后，即在该项目所在地设立电梯维保站，提供24小时现场驻点服务，该项费用须包含在投标总价中。

k. 投标人认为可能需要的其他文件。

②技术协议与合同签定后提交的资料

a. 招标人与投标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

· 布置方案图；

· 土建尺寸剖面图；

· 电路图；

· 接线图；

· 施工图：

· 装配图；

· 招标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

b. 设计图纸要求

· 图纸一式八份需交审查并认可。

· 如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

③图纸审查包括：

a、所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在中标通知书发出7天内送交招标人和招标人委托的设计院审查。

b、与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。

c、设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

d、主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

e、主要设备的电源负荷和通风降温等环境要求，并对相关的土建图进行审查。

④投标人在接到有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

⑤投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

⑥在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

⑦在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

·所有设备规格和详细操作说明。

·主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

3）其它

①在工地的建设活动中，投标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作，并配合土建单位创浙江省文明标化工地和优质工程。

②投标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

③投标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

④在安装期间，投标人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

⑤投标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及电梯工程施工质量验收规范（GB50310最新）中所要求的有关竣工资料。

⑥由于工程进度和正式使用的不同需求，投标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据建设单位需要，得到认可再投入运行。

⑦投标人须提供电梯的技术运行参数及电梯的故障率。

六、质保期：至少2年，保修期从验收合格之日起算。

从工程验收合格之日起，所有产品至少2年免费保修，保修期满后，享受终身维护，并按成本价供应零配件。在免费保修期内，必须免费维修和无偿更换零部件（非成交供应商原因除外）。

七、特别说明：

①投标人应对《招标内容》中的条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则将视作不响应。

②在投标文件中若发现有虚假信息，将导致投标无效。

第三部分：供应商须知

- 一、总体要求：

1. 必须符合询价文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造商生产并提供的原装合格产品；必须是2024年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2. 售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于2年。

- 二、对供应商的要求：

1、符合询价公告第三条供应商的资格要求；

2、必须实质性响应询价采购文件(包括补充更正，如有)规定的条款；

3、各被询价供应商和采购单位对询价采购文件内容有疑义的，在2024年10月17日17:00前以书面形式告知采购代理单位，如有供应商提出质疑的，招标采购单位将于2024年10月21日17:00前统一组织答疑；答疑内容是询价文件的组成部分。逾期视同默认原则，由此而产生的后果由被询价供应商或采购单位负责；

4、各供应商应根据询价采购文件(包括补充更正，如有)所列采购服务和要求报价(以人民币计算)；

5、被询价供应商必须在询价截止时间前，提供资格审查文件正本1份单独密封成1包、报价文件正本1份、副本3份密封成1包，共2包密封后递交至杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室，密封处加盖报价单位公章，并在密封袋封面上注明报价标项和报价单位名称；

6、询价时间与地点：2024年10月25日14时00分在杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室，举行询价会，并在开标室组织询价，届时请监督人员、采购单位代表准时参加(不再另行通知)。

- 三、报价响应文件的构成：

资格审查文件：

（1）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（2）有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（3）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

（4）由社保部门出具的被授权人在投标单位近期缴纳一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

(5)投标供应商是电梯制造商的，提供特种设备(曳引式电梯)制造许可证B级及以上和特种设备(曳引式电梯)安装改造维修许可证B级及以上证书复印件（加盖公章）；

(6)投标供应商是经销商或代理商的，特种设备(曳引式电梯)安装改造维修许可证B级及以上证书复印件（加盖公章）。

资格审查文件注意点：

1.已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2.非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3.未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章。启封处加盖投标单位及法定代表人印章，如果投标人未按上述要求密封，投标文件按无效标处理。（外包封封面格式参考“格式1”，投标文件封面格式参考“格式2”）

报价文件：

1、询价响应函（格式3）；

2、报价函（格式4）；

3、开标一览表（格式5(1)）；

4、报价明细表（格式5(2)）；

5、售后服务及承诺（格式6）；

6、技术规格偏离表（格式7）；

7、法定代表人授权委托书原件（法定代表本人参加不需提供）（格式8）；

8、营业执照副本复印件（加盖公章）；

9、成功案例和业绩证明（投标产品项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告或用户评价）（若有）；

10、报价响应供应商认为需要提供的其他材料。

资格审查文件、报价响应文件的装订顺序应按第三部分第三条所叙顺序装订成册（报价文件正本1份、副本3份密封成1包，资格审查文件正本1份单独密封成1包，共计2个包封。）报价响应文件采用非胶装装订（非胶装装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

- 四、对报价响应文件的审查和响应性的确定：

1、由报价单位代表检查报价文件的密封情况和是否加盖单位公章，并当场宣布结果。

2、开启报价文件，由询价小组人员将报价表是否完整、与询价采购文件(包括补充更正，如有)要求是否一致，有无计算上的错误，是否有效签署；

3、对于报价表中的细微偏差，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何被询价供应商的相对排序；

4、在对报价表详细评估之前，询价小组要审查是否实质上响应了询价采购文件(包括补充更正，如有)的要求。实质上响应的报价表应该是与询价采购文件(包括补充更正，如有)要求的全部条款、条件相符，且没有重大偏离。询价小组只根据被询价供应商提交的报价表及有关材料本身来决定其响应性，而不寻求外部的证据；

5、如果报价表实质上没有响应询价采购文件(包括补充更正，如有)的要求，其报价表将被拒绝，（除应询价小组要求外）被询价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。在报价表中如遇单价与总价不相符时，以单价为准，只有询价小组一致认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价自询价截止时间起一律不得变更。

如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

5.1在询价文件递交截止时间以后送达的报价文件；

5.2由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散报价文件；

5.3仅以非纸质文本形式的报价文件；

5.4以赠送方式报价的或提供两个报价方案或报价有两个或两个以上解释的；

5.5达不到供应商资格条件的；

5.6未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与询价文件要求有重大偏离的报价文件；

5.7报价文件有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，报价文件内容不完整或有涂改的而未签字盖章的；

5.8报价文件正本与副本实质性内容不一致的；

5.9报价有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足询价文件要求的；

5.10报价文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾的（经询价小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

5.11报价文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者报价文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

5.12未提供或未如实提供响应货物的技术参数，或者报价文件标明的响应或偏离与事实不符的（技术参数中如有打★号的条件不满足按技术指标与询价文件有重大偏离处理）；

5．13不响应或者擅自改变询价文件要求或者报价文件有询价文件不能接受的附加条件的；

5.14被询价供应商的报价超出采购单位的批准预算，采购单位不能支付的；

5.15应保证报价低于其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则作无效报价处理；

5.16不符合法律法规和本询价文件规定的其他实质性要求的。

- 五、定标办法：

通过询价，在符合采购需求，质量和服务相等的前提下，以报价最低者确定为预成交供应商；如果出现二个或二个以上相同最低报价的，由询价小组投票确定预成交供应商。

- 六、成交后需接受下列条件：

一）1、安装完成时间：采购合同签订生效后且采购单位发出供货通知书后，成交供应商必须在2024年11月15日前完成供货并验收合格后交付采购单位使用。如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装交付使用的，成交供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2、安装地点：由采购人指定。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4、中标方免费提供中标设备的安装服务。

5、投标商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

二）付款方式：

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

电梯安装调试完毕并验收合格后，成交供应商向采购单位提交相关资料，经结算审计后待上级补助资金到位由采购单位向成交供应商支付货款。

结算时，成交供应商将结款申请1份、增值税专用全额发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的验收确认设备清单、《采购验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向成交供应商支付结算项目款。

- 七、质量要求：

- 必须符合询价文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造商生产并提供的原装合格产品；必须是2024年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的产品。

- 八、合同签订：

1、成交供应商与采购单位签订的合同内容不得改变询价采购文件(包括补充更正，如有)中的主要条款和实质性内容。

2、成交供应商应自接到成交通知书后7日内与采购人签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

3、成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并赔偿采购人由此造成的一切损失。

本文件由建德市大同镇上马村股份经济合作社和浙江华夏工程管理有限公司负责解释。

第四部分：采购合同书（样式）

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

甲  方（使用方）：建德市大同镇上马村股份经济合作社

乙  方（供应商）：

见证方（招标方）：浙江华夏工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经询价，确定乙方为                             的成交供应商。按照询价文件（JDHXCG2024-008）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：服务内容、数量、价款

| 项目（货物）名称 | 品牌（如有） | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 整 |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：1、以上总金额包括设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程,所涉及的其它一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

2、供货时根据要求提供原厂质保证明材料。

第二条：质量要求

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2024年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次询价文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

1.安装完成时间：采购合同签订生效后且甲方发出供货通知书后，乙方必须在2024年11月15日前完成供货并验收合格后交付甲方使用。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装交付使用的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2.合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

3.凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、型号、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

第四条：验收时间、组织

1.乙方应提供系统产品的有效检验材料，经甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统产品验收合格后，在《采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统产品达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

2.乙方应于投标书中提供产品的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经计分确认后作为验收的依据。

3.验收费用包括在总投标报价中，由乙方承担。

第五条：货款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

电梯安装调试完毕并验收合格后，乙方向甲方提交相关资料，经结算审计后待上级补助资金到位由甲方向乙方支付货款。

结算时，乙方将结款申请1份、增值税专用全额发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的验收确认设备清单、《采购验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付结算项目款。

- 第六条：售后服务

- 售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

- 1.本项目所供设备的质量保修期为    年（电梯的质量保修期为全部产品安装调试完成后，并凭国家特种设备安全技术监督管理部门的验收合格证书（许可使用证书）双方共同签署电梯交付使用之日起    年。）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标供应商免费技术服务和维修。

- 2.在设备整个使用期内，乙方应确保正常使用。提供全天24小时维修服务。维修人员接到维修电话后须在    小时内赶到现场，并在    小时内修复完毕，重大故障    小时内解决。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。乙方应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

- 3.在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

- 4.在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。解决后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

- 5.备件供应：

- 乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- 6.所供设备在质保期内免费维保，保修期满后，享受终身维护，并按成本价供应零配件。在免费保修期内，必须免费维修和无偿更换零部件（非乙方原因除外）。

- 第七条：乙方承担合同标的供货、安装及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第八条：其他约定

按询价文件要求内容提供产品及服务。

第九条：违约责任

1、由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同。

2、乙方按合同要求将成果送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收合同标的、拒付项目款的，应向乙方偿付合同总价千分之五的违约金。

3、由于乙方原因导致甲方有重大损失的，责任由乙方承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第十条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十一条：合同的生效

1．本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改询价文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以询价文件（项目编号：JDHXCG2024-   ）(包括补充更正，如有)为准，上述询价文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                              （签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间：   年   月   日

签约地点：

见证单位（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：    年   月   日

（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证）

第五部分：报价响应文件格式

报价单位提交报价响应文件须知

1、报价单位应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或采购方查找不到有效文件是报价单位的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购方将应用报价单位提交的资料判断和考虑决定报价单位履行合同的合格性及能力。

5、报价单位提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按报价单位须知中规定的语言和份数提交。

格式1

外包封封面格式：

“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程

项目编号：JDHXCG2024-008

（资格审查文件或报价文件）

采购单位名称：

报价单位名称：                                (盖公章)

报价单位法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

报价单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得开封

格式2

资格审查文件封面

正本

“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程

项目编号：JDHXCG2024-008

资格审查文件

报价单位：（加盖公章）

年    月    日

报价文件封面

正本或副本

“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程

项目编号：JDHXCG2024-008

报

价

文

件

报价单位：（加盖公章）

年    月    日

格式3

询价响应函

建德市大同镇上马村股份经济合作社：

(报价单位全称)授权                 (全权代表姓名)                 (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程 (采购编号：JDHXCG2024-008)项目的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在询价文件规定的开标日期起遵守本报价函中的承诺且在报价有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供报价单位须知规定的全部报价响应文件正本1份、副本3份。

4、按询价文件要求提供和交付的货物和服务的响应报价。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守询价文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的报价有效期内撤回报价，我方同意按采购方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何报价。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项报价响应有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他报价单位的；

（3）与其他报价单位恶意串通的；

（4）向询价采购方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的报价文件在开标后60天内有效。

与本询价有关的一切往来通信请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

报价单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日　期：

注：未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

格式4

报  价  函

建德市大同镇上马村股份经济合作社：

贵单位            号询价采购文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程的报价，并提供一正叁副的报价文件。我公司决定无保留地接受询价采购文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币                         元（小数点后保留两位小数）。

本报价60天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购人签订合同，按询价采购文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失的，我单位愿意做出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

报价(盖章)：

全权代表（签名）：                电话：

手机：                            传真：

年  月  日

格式5

(1)开标一览表

招标编号：JDHXCG2024-008

| 梯号 | 设备名称 | 投标品牌 | 投标规格型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表人签字：             职务：             日期：

- 注：1、以上总金额包括设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程,所涉及的其它一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

2、供货时根据要求提供原厂质保证明材料。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

4、投标供应商不能拆分标项内容投标。

(2)报价明细表

招标编号：JDHXCG2024-008

| 序号 | 内容 |  |  | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
| 2 | 安装、调试费 |  |  |  |  |
| 3 | 其它 | 售后服务及维护费 |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  |
|  |  | 备品备件及专用工具费 |  |  |  |
| 4 | 保修期 |  |  |  | 年 |
| 5 | 合计人民币（大写）： 整（￥ 元） |  |  |  |  |
| 6 | 小包费 |  |  |  | 单位：元/年 |
| 7 | 大包费 |  |  |  | 单位：元/年 |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：            职务：          日期：

备注：1、以上总金额包括设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程,所涉及的其它一切配套和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3、投标供应商不能拆分标项内容投标。

格式6

售后服务及承诺

招标编号：JDHXCG2024-008

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

全权代表(签字)：

报价单位(盖章)：

日 期：   年  月   日

格式7

技术规格偏离表

招标编号：JDHXCG2024-008

| 序号 | 产品名称 | 询价文件要求 | 报价响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表(签字)：

报价单位(盖章)：

年  月   日

格式8

法定代表人授权书（或法人身份证复印件）

建德市大同镇上马村股份经济合作社：

本授权书声明：注册于                            （投标单位地址）的                （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的“15分钟生活圈”服务环境提升示范项目-便民服务中心提升改造项目大同镇上马综合楼电梯采购安装工程（招标编号：JDHXCG2024-008）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

全权代表身份证号：

联系电话：

手机号码：

传  真：

邮政编码：

联系地址：

全权代表(签字)：

报价单位(盖章)：

年  月   日

第六部分：评审及定标

- 一、评审定标原则及评审办法

- （一）定标原则：

1、符合采购需求；

2、产品质量可靠，售后服务便捷；

3、合理低价者优先中标。

- （二）评审办法：

1、由报价单位代表检查资格审查文件、报价文件的密封情况和是否加盖单位公章。并将资格审查文件送评标室进行评审。

2、资格审查通过后打开报价外包装，清点报价文件正本、副本数量，符合询价文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还报价单位，并由报价单位代表签字确认。

3、由询价小组审查所有的报价文件是否完整，是否符合询价文件的各项要求等。

4、审核各报价单位总报价，如果单价与总价有出入，以单价计算的总价为准。

5、通过询价，在符合采购需求，质量和服务相等的前提下，以报价最低者确定预成交供应商；如果出现二个或二个以上相同最低报价的，由询价小组投票确定预成交供应商。

6、由主持人宣布预成交供应商。

2024年10月14日