建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年 电磁水表、电磁流量计采购项目

招标编号：ZJTX-CG2024056

招

标

文

件

采购单位：建德市水务有限公司

建德市新水建设有限公司

代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

2024年9月19日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年9月19日 | 招标代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年9月19日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告…………………………………………2

第二章  投标须知…………………………………………4

第三章  开标和评标须知…………………………………12

第四章  评分标准…………………………………………14

第五章  招标内容与技术要求……………………………15

第六章  商务条款…………………………………………17

第七章  财务结算程序……………………………………19

第八章  合同范本及格式…………………………………20

第九章  附    件…………………………………………25

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府招标投标法》、参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，浙江同欣工程管理有限公司受建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司（以下称：采购单位）的委托，就建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJTX-CG2024056

二、采购内容及数量：

1、采购电磁水表、电磁流量计（具体详见第五章招标内容与技术要求中“一、采购内容”）。

2、本项目的供应期限:自采购合同正式签订生效之日起壹年。自合同签订生效之日起计算，壹年服务期满后，年度考核达到85分及以上的，根据原合同价可以续签壹年，具体考核办法详见第五章招标内容与技术要求中“五、考核办法”。

三、合格供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、投标人应提供投标产品省级卫生防疫部门出具的产品卫生检验合格报告。（须提供有效期内的《卫生检验合格报告》）；

3、本项目不接受联合体投标；

4、本项目不允许转包分包。

四、本项目的报名、招标文件的发售时间、地址、售价：

1、本项目无需报名。
     2、发售/获取地址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)。

3、招标文件费用：300元/份，售后不退。

五、投标截止时间和地点：供应商应于2024年10月12日9:00时前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

六、开标时间及地点：本次招标将于2024年10月12日9:00时在杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室开标（建德市洋安社区荷映路113号三楼），供应商应派授权代表出席开标会议（全权代表若是法人的须携带身份证参加；全权代表若是授权代表的须携带身份证、授权委托书原件参加）。

七、发布媒体：

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)
八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省级信用查询平台。

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

九、本项目为非政府采购项目

十、业务咨询：

采购单位: 建德市水务有限公司、建德市新水建设有限公司

联系人：何先生      联系电话：0571-64700075

质疑接收人：王女士 联系电话：18258805753

招标代理单位：浙江同欣工程管理有限公司

联系人：聂先生      联系电话：18968194943

质疑联系人：张先生  质疑联系方式：13073641530

采购争议处理机构：建德市城市建设发展投资有限公司

地址：浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路168号

联系人：黄先生

监督投诉电话：0571-58306989

2024年9月19日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目 |
| 2 | 项目编号：ZJTX-CG2024056 |
| 3 | 投标报价及费用：1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年9月30日16时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2024年10月9日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 6 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织。 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 投标文件的组成：由报价文件、商务资信文件、技术文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件并加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。（详见第二章第十条）。 |
| 9 | 提供的样品：无 |
| 10 | 投标截止时间：2024年10月12日9:00时 |
| 11 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 12 | 开标时间及地点：2024年10月12日9:00时杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)和杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html） |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 15 | 中标通知书：自中标单位确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 16 | 签订合同：中标通知书发出后30日历天内（具体时间按中标通知书）。 |
| 17 | 最高限价：本项目各相应材料结算单价的最高限价为按各相应材料在采购单位预算单价基础上的100%计取，投标报价超出最高限价的作无效标处理。预算价伍拾万元整，此费用为招标单位全年预估价，若有减少不做调整，不做补偿，风险由投标单位承担。 |
| 18 | 履约保证金：采购合同签订生效后7日内，中标单位向采购单位支付履约保证金人民币壹万贰仟伍佰元整（可采用现金、银行或保险公司出具保函形式）。 1、合同履行完毕中标单位无违约后30日内退还(不计息）。 2、采购合同签订后中标单位应在规定时间内供货（除采购单位有特殊要求说明外）。若有延期，每延期一次扣除履约保证金的50%，且当履约保证金不足伍仟元时，中标单位须在5日内补足差额部分。累计延期达到三次的，扣除全部履约保证金，采购单位有权终止合同，并上报监管部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |
| 19 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 20 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的浙江同欣工程管理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

- 三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括生产、供货、运输、税金、保险、备品备件、配件、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用及招标文件未列明、而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的投标报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

七、特别说明：

▲1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向浙江同欣工程管理有限公司提出质疑。

2、投标人提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在前附表规定的时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

（3）对中标结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

3、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，浙江同欣工程管理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向浙江同欣工程管理有限公司提出。联系电话0571-64182360。

2、浙江同欣工程管理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格审查文件内容（单独包封递交）；

（一）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（二）有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

（四）由社保部门出具的被授权人在投标单位近三个月连续缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（五）提供有效期限内的投标产品省级卫生防疫部门出具的卫生检验合格报告；

（六）供应商若为分支机构，需提供总公司针对本项目的唯一授权书复印件（加盖公章，原件备查）；

资格审查文件注意点：

1. 已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2. 非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格审查文件内）；

3. 未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标产品详细报价清单

〈四〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、技术文件、商务资信文件中不得出现价格信息。

C、技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的产品符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

- 投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（附件五）；

4、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料、加工制造工艺和质量水平的详细描述；

5、产品制造、安装、验收标准；

6、项目实施计划；

7、投标人提供的生产制造商产品质量检验设备以及产品质量控制措施及质量保证措施；

8、投标人提供的生产制造商近三年内省级及以上权威检测机构出具有效的投标产品检测报告；

9、保证供货时间承诺书（格式自拟）；

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉所提供的样品、样品材料清单（若有）；

〈七〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈八〉投标方认为需要的其他文件资料。

- 商务资信文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉由当地社险办出具的最近三个月授权代表在投标单位的社保缴费证明；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标方一般情况（附件十）；

〈五〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，提供在建德的分支机构营业执照复印件加盖公章]（加盖公章）；

〈六〉提供近三年内省级及以上权威检测机构出具有效的投标产品的检测报告复印件（加盖公章）；

〈七〉有效的特许生产、经营或安全卫生许可，特定技术或业务资质复印件（若有）;

〈八〉业绩证明（投标人类似项目业绩一览表、合同复印件、用户验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈九〉投标单位近三年的资产负债表、损益表复印件；

〈十〉投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十一〉投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十二〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十三〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十四〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十五〉其他相关资质证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、商务资信文件和技术文件分别装订、单独密封，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。资格审查文件、商务资信文件和技术文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、商务资信文件、技术文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）投标文件的组成：投标文件由投标文件由报价文件、商务资信文件、技术文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。

（六）投标方应将投标文件的报价文件、技术文件和商务资信文件分别单独密封，并标明招标编号，项目名称。标书封面统一格式详见 “第九章附件十二（1）”。

十二、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务资信文件正本1份副本5份密封成一包、技术文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：

招标单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。外包封封面格式参考 “第九章附件十二（2）”。

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资质证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（报价文件、商务资信文件、技术文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在技术文件、商务资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉未按招标文件要求的数量提供样品或提供的样品与采购需求严重不符的；

〈十七〉投标报价超过最高限价的；

〈十八〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十四、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至浙江同欣工程管理有限公司（建德市洋溪街道白沙滩大酒店1406室），传真0571-64170669，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉最高限价：本项目各相应材料结算单价的最高限价为按各相应材料在采购单位预算单价基础上的100%计取，投标报价超出最高限价的作无效标处理。预算价伍拾万元整，此费用为招标单位全年预估价，若有减少不做调整，不做补偿，风险由投标单位承担。

〈三〉本次采购服务费向中标单位收取。采购服务费为人民币 肆仟壹佰贰拾伍元整（￥：4125.00 元），专家费按实支付。由中标单位在领取中标通知书前向采购代理公司交纳。

十七、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，供应商授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、开标前，由采购组织机构工作人员或公证人员对投标供应商进行信用查询。

2、开标会议开始，对信用查询通过的投标供应商，由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

3、开标会由浙江同欣工程管理有限公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

4、介绍参加开标会投标单位人员名单；

5、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

6、由投标供应商代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

7、由代理公司工作人员对资格审查文件进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

8、打开技术/商务资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标供应商，并由投标供应商代表签字确认。开标顺序按各投标供应商提交投标文件时间的先后顺序进行；

9、技术、商务资信评分结束后，由主持人公布无效投标的投标供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

10、由主持人宣读《投标报价》中的投标供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

11、代理公司工作人员做好开标记录, 投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

12、开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（二）开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、技术情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。

〈三〉分值的计算

技术商务资信的评审由评标委员会成员独立打分，技术商务资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

技术商务资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；

综合得分=报价分+技术商务资信分。

〈四〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网进行公示。

六、合同授予：

（一）签订合同

1、中标单位应在中标通知书发出30日内与采购单位签定合同（具体时间按中标通知书）。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标单位拖延、拒签合同的,取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

- 评分标准

| 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 15 | 满足电磁水表招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15 |
|  | 15 | 满足电磁流量计招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15 |
| 商务技术部分（58分） | 8 | 符合明确指标参数得8分。投标产品关键技术指标必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-2分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 |
|  | 4 | 具有投标产品相关的发明专利或实用新型专利证书的1个得1分，最高得2分;具有节水认证证书得1分；投标供应商参与起草行业标准的得1分(招标文件中提供有效期内的证书复印件并加盖公章，原件备查，原件不提供不得分)。 |
|  | 5 | 根据投标产品的品牌、市场占有率、知名度等情况打分，最高得5分。 |
|  | 10 | 1.电磁水表Q3/Q1的比值，Q3/Q1≥1000得3分；800 ≤Q3/Q1﹤1000得2分；500 ≤Q3/Q1﹤800得1分；250 ≤Q3/Q1﹤500得0.5分；Q3/Q1﹤250不得分，准确度等级为1级的加1分，此项最高得4分； 2.电磁水表流场敏感度等级U0D0并提供型式批准证书的得1分，提供有效期内检测报告的得1分，此项最高得2分； 3.电磁水表可反向测量，提供型式评价报告的得1分，提供有效期内检测报告的得1分，此项最高得2分； 4.电磁水表传感器和转换器（一体式）满足IP68等级，提供计量器具型式批准证书，得1分，提供省级及以上获CMA和CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，得1分，此项最高得2分。 (以上均须在招标文件中提供省级以上有效期内的证书或报告复印件并加盖公章，原件备查，原件不提供不得分)。 |
|  | 10 | 1.电磁流量计产品制造商具有省级及以上计量院出具DN15-DN1000MM的校验装置，得1分，具有DN15-1200MM的校验装置，得2分，装置准予作0.5级使用的加1分，最高4分。 2.电磁流量计在保证的流速0.3~10m/s范围内，计量精度为0.5级的，得1分（提供型式批准证书），计量精度每增加0.1级加1分，最高2分。 3.电磁流量计能承受≥1.5倍额定工作压力得2分。 4.电磁流量计内数据可以长期保持，不受低电压、更换电池等的影响，得1分。 5.电磁流量计符合JB/T9248-2015标准（外壳防护（IP68))要求，得1分。 (以上均须在招标文件中提供管段式流量计省级以上有效期内的证书或报告复印件并加盖公章，原件备查，原件不提供不得分)。 |
|  | 5 | 根据投标产品生产制造商是否具有投标产品检测设备的先进性、优劣性进行打分，最高5分（投标文件正本中必须提供检测设备列表说明并附设备彩色图片、清单及设备购置发票彩色扫描件并加盖公章，不提供不得分。） |
|  | 4 | 根据投标供应商对供货质量、技术保障的措施及承诺的内容进行打分，最高4分。 |
|  | 4 | 根据投标供应商对供货时间的确保、配合工程施工，满足采购单位供货要求的措施及承诺的内容，进行打分，最高4分。 |
|  | 4 | 投标供应商提供的售后服务承诺书、售后服务方案（质保期、售后服务内容、对用户故障响应时间、响应方式、实质性罚则处理等情况以及提供质量保证承诺书），评标专家根据优劣情况进行综合打分，最高4分。 |
|  | 4 | 1.提供售后服务5星级以上认证证书得1分；10星级以上证证证书得2分； 2.提供售后服务承诺函，电磁水表和电磁流量计质保期5年，在此基础上，同时每增加一年加1分，本项最高得2分。 |
| 资信 部分 （12分） | 5 | 根据投标供应商履约能力、诚信情况、银行资信等级等情况打分，最高分5分。 |
|  | 3 | 投标供应商提供自2021年7月1日以来，与不同供水企业签订的与本次招标产品类似的供货业绩，每具有1个得1分,同一业主单位只算一次，满分3分（投标文件中提供业绩合同、发票复印件并加盖公章，合同原件备查，原件不提供不得分）。 |
|  | 4 | 投标产品生产制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证，每项得1分，最高4分（投标文件中提供有效期内证书复印件加盖公章，原件备查，原件不提供不得分）。 |

第五章 招标内容与技术要求

- 采购内容

| 序号 | 产品（服务）内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 预算价（折扣率%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁水表、电磁流量计 | 详见“二、主要技术参数要求” | 批 | 1 | 本项目年度预算总价为人民币伍拾万元整（￥500000.00元）。投标报价超过预算单价的最高限价的，按无效标处理。 |  |

注：

1、以上金额包括生产、供货、包装、运输、安装、调试（确保与业主现有的平台兼容）、检测、税金、保险、验收（含第三方检测费）、辅助工作及售后服务等完成本项目的全部费用。

2、本项目为固定单价合同，结算数量按采购单位实际采购量计算。相应货物结算金额=相应货物结算单价×实际采购量=（相应货物预算单价×中标优惠率）×实际采购量。

3、供货时，按采购单位要求的具体规格型号提供，并附采购清单。

4、供货时必须提供质量保证书。

5、中标后，采购单位如需采购其他未列材料，采购单位可向中标供应商通过报价方式，经双方协商确认后供货。

二、附件

（一）采购需求清单

电磁水表

| 序号 | 主要技术要求 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） | 单价最高限价 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口径 （mm） | 常用流量 |  | 最小流量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 | 40 | ≥250 | ≤0.16 | 1.6 | 套 | 1 | 8040.00 | 100% |  |
| 2 | DN80 | 100 | ≥250 | ≤0.40 | 1.6 | 套 | 1 | 8412.00 |  |  |
| 3 | DN100 | 160 | ≥250 | ≤0.64 | 1.6 | 套 | 1 | 9614.00 |  |  |
| 4 | DN150 | 400 | ≥250 | ≤1.60 | 1.6 | 套 | 1 | 10488.00 |  |  |
| 5 | DN200 | 630 | ≥250 | ≤2.52 | 1.6 | 套 | 1 | 12891.00 |  |  |
| 6 | DN300 | 1600 | ≥250 | ≤6.40 | 1.6 | 套 | 1 | 19665.00 |  |  |

电磁流量计

| 序号 | 类别 | 推荐品牌 | 管径（mm） | 数量 | 预算单价（元） | 单价最高限价 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道电磁流量计（分体式） | 肯特、三川、拓安信、上海光华、德高 | 50 | 1 | 8582 | 100% |  |
| 2 |  |  | 80 | 1 | 9559 |  |  |
| 3 |  |  | 100 | 1 | 10120 |  |  |
| 4 |  |  | 150 | 1 | 11473 |  |  |
| 5 |  |  | 200 | 1 | 15770 |  |  |
| 6 |  |  | 250 | 1 | 17109 |  |  |
| 7 |  |  | 300 | 1 | 20108 |  |  |
| 8 |  |  | 400 | 1 | 34023 |  |  |
| 9 |  |  | 500 | 1 | 48135 |  |  |
| 10 |  |  | 600 | 1 | 60234 |  |  |
| 11 | 超声波液位计（一体式） | 西门子、E+H、哈希 | 量程15m | 1 | 6500 |  |  |

（二）、主要技术参数要求：

1、电磁水表执行标准

产品应至少执行以下标准，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T778.1-2018饮用冷水水表和热水水表第1部分 计量要求和技术要求 GB/T778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表第2部分 试验方法

GB/T 17626.1  电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8  电磁兼容 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 4208-2008  防护等级（IP代码）

JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价大纲

JJG 162-2019  饮用冷水水表检定规程

2、技术要求

2.1外观

应有良好的表面处理，无毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层脱落现象。显示装置上的防护罩应不易磨损且有良好的透明度，读数无畸变等妨碍读数的缺陷。

2.2 双向计量

所投产品应有正反向计量功能，且在显示装置中应正确显示正向累计流量、反向累计流量及净累计流量。

水表初始流速不大于5mm/s

2.3 报警功能

应具有电源欠压、断励磁、非满管等报警功能，并在显示界面醒目显示，同时远传时上传至平台或手机APP。

2.4通讯要求

数据按照招标方要求通过 NB-IoT 远传，若是 NB-IoT通讯模块需支持全网通网络。NB-IOT数据传输模块采用锂电池供电，内置数据通讯卡包含6年通讯费（需向招标方提供6年缴费单据）。4G数据传输模块使用锂电池供电，通讯卡厂家提供.

所有电磁水表标配RS485接口，modbus通讯协议。并可以根据使用单位要求配置其他通讯协议。

2.5 数据抄收平台或手机APP

为充分挖掘供水管网流量监测数据在漏损分析方面的巨大价值和方便对电磁流量仪表的维护管理，投标人应提供与所投产品兼容的数据抄收平台（确保与业主现有的平台兼容）或手机APP。平台应至少具备的报警功能：

①电池电量，要求通讯时随时采集电池电压；当电池电压不足时报警，报警后续航时间不低于 180 天；

②水表倒流；

③水表停走；

④通过水量异常；

⑤数据采集终端与基表通讯故障。

2.6计量要求

2.6.1流量

| 口径 （mm） | 常用流量 |  | 最小流量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 | 40 | ≥250 | ≤0.16 | 1.6 |
| DN80 | 100 | ≥250 | ≤0.40 | 1.6 |
| DN100 | 160 | ≥250 | ≤0.64 | 1.6 |
| DN150 | 400 | ≥250 | ≤1.60 | 1.6 |
| DN200 | 630 | ≥250 | ≤2.52 | 1.6 |
| DN300 | 1600 | ≥250 | ≤6.40 | 1.6 |

2.6.2准确度等级

2级表；常用流量（Q3）/最小流量（Q1）≥250。

2.6.3最大允许误差（需提供第三方检定证书）

2.6.3.1低区的最大允许误差

低区（Q1≤Q<Q2）为±5%。

2.6.3.2高区的最大允许误差

高区（Q2≤Q≤Q4）为±2%。

2.6.4逆流

电磁水表应能计量逆流。显示体积时应减去逆流体积，且正向流和逆流历史体积数据可分别记录。正向流和逆流的最大允许误差应相同。

2.7工作温度

工作温度范围为T50。

2.8静压力

所投电磁水表压力等级应≥1.0MAP。

2.9 结构

电磁水表应为一体型包含远传装置。连接方式：法兰式。内衬材料：橡胶或高分子材料

防护等级：IP68

2.10瞬时流量测量间隔

瞬时流量测量时间间隔应小于等于15s。

2.11电子显示装置

电磁水表应具备电子显示装置，仅在需要时进行显示，水量计量工作期间不要求连续显示。

a) 电子显示装置应提供可靠、清晰、明确的被测水读数。显示数字的可见高度不应小于8mm。

b) 电子显示装置应能随时按要求显示水体积读数等数据，显示时间至少应达到10s。

c) 电子显示装置显示附加信息时，显示的信息应无歧义。

d) 电子显示装置应具有按要求滚动显示各种字符等方式检查显示是否正常，整个过程应至少持续1s。

e) 以m3表示水体积的累积量，以m3/h表示当前通过水表的瞬时流量

f）显示读数的方式为在同一显示装置上分步显示。

g）液晶显示。水表计数器具备防水雾、青苔或冷凝功能

2.12 电磁水表所能承受的严酷度等级

电磁水表的严酷度等级应符合下述规定。

a）气候环境和机械环境

符合JJG 162-2019中环境等级O级。

b）电磁环境

符合E2等级（提供所投产品型式批准证书，以所投电磁水表型式批准证书为准）。

2.13传感器要求

测量电极材质：316L不锈钢电极、哈氏合金或同等以上食品级材料电极，数量3个以上；

2.14 接地要求

内置接地，接地端材料等同于测量电极；

2.15供电要求

采用 3.6V 电池供电，在每 6 小时发送 1 次数据（包含每 5 分钟采集的数据）的情况下，电池工作寿命不低于 6 年；须提供第三方检测报告或生产厂家提供质保承诺函。

2.16数据存储

以5分钟一个数据的数据密度，水表应能存储 5年以上的各类数据（包括瞬时流量、累计流量、用水量等），具有断电或电量耗尽保护功能，掉电时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，方便现场及时维护或更换。

2.17安装及其他要求

水表信号收发器要有辅助安装的设备，便于将收发器牢固地安装在井壁内侧。

水表电子设备的外壳有较强的密封性，密封处且不易老化，耐受一定时间的水淹状态；包装箱上水表信息要详细；水表表体明显的位置要有水表号；水表厂家铭牌上信息要齐全，水表号要清晰，方便辨识；度数显示屏内部设置背光源功能。

需获得计量器具型式批准证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书AAA级别。提供第三方检测报告包括但不限于IP68检测报告、抗电磁干扰检测报告、涉水检测报告等合格证书。

2、电磁流量计技术要求

（1）电磁流量计（DN50~DN300）

1.1 口径：DN50~DN300

1.2 电极材质：316L或哈氏合金

1.3 传感器形式：3电极及以上，管段式法兰连接。

1.4 本体、法兰和外壳材质：测量管材质不锈钢，法兰材质碳钢

1.5 内衬材料：氯丁橡胶、硬橡胶或符合饮用水卫生标准的衬里材料

1.6 输出信号：RS485(Modbus)

1.7 检定：每台仪表在出厂前都经过实流检定

1.8 精度：0.3-10M/S范围内，精度0.5级，提供计量器具型式批准证书

1.9 重复性：±0.1%

1.10 标定装置：必须有省级计量院的第三方检定报告，获得省级质量技术监督部门的合格证书

1.11 卫生检测合格报告：所投产品需提供符合国家卫生要求的涉水产品检测报告。

1.12 现场显示：瞬时流量，累积流量，断励磁报警，空管报警，时间、日期、电池电量等，所投电磁流量计产品有需求可配套相应的压力传感器，所装压力传感器量程需大于等于1.6MPa, 提供配套压力传感器（压力变送器）测量精度优于0.5%且在有效期内的省级计量测试研究院出具的第三方检定证书。

1.13 现场操控：红外手操器或磁棒感应操控，防止误操作和偷盗现象发生

1.14 工作供电：220V（自带电缆15米）、24V、电池供电（连续工作年限≥6年）

1.15 防护等级：分离式：传感器IP68，转换器IP65；一体式：传感器IP68，转换器IP67

1.16安装方式：法兰安装

1.17 最小测量误差：最小测量值的±0.2%±2mm/s

1.18 可测始动流量：缩径传感器 3mm/s 通径传感器  15mm/s

1.19 适合被测介质温度：-10°C - ＋60°C

1.20 适合被测介质电导率：≥20μS/cm

1.21 压力等级：DN150 1.6MPa，DN200-DN300  1.0MPa

1.22 连接法兰标准：国标GB/T9119-2000

1.23 产品标准：JB/T9248-2015

1.24 通讯传输：RS485-Modbus协议

1.25 环境条件：温度-10℃~+55℃；湿度＜85%

1.26 数据保护：铅封、电子封禁，防止数据篡改

1.27 带304不锈钢接地电极或接地环材质：

★（2）电磁流量计(DN400~DN600)

2.1 电极材质：316L 或HC合金

2.2 传感器形式：3电极及以上，管段式法兰连接

2.3 本体、法兰和外壳材质：测量管材质不锈钢，法兰材质碳钢；

2.4 内衬材料：氯丁橡胶、硬橡胶或符合饮用水卫生标准的衬里材料

2.5 输出信号：频率、脉冲、4-20mA或 RS485-Modbus

2.6 通讯接口：RS485通讯协议

2.7 精度：0.3-10M/S范围内，精度0.5级，提供计量器具型式批准证书

2.8 最小测量误差：最小测量值的±0.2%±1mm/s

2.9 检定：每台仪表在出厂前都经过实流检定

2.10 标定装置：具有省级计量院的第三方检定证书或校准报告，并获得生产厂家所在地市市场监督管理部门签发的《计量标准考核证书》

2.11 卫生检测合格报告：所投产品需提供符合国家卫生要求的涉水产品检测报告。

2.12 现场显示：现场显示：瞬时流量，累积流量，断励磁报警，空管报警，时间、日期、电池电量等，所投电磁流量计产品有需求可配套相应的压力传感器，所装压力传感器量程需大于等于1.6MPa, 提供配套压力传感器（压力变送器）测量精度优于0.5%且在有效期内的省级计量测试研究院出具的第三方检定证书。

2.13 日志记录查询工程：可以查询参数修改日志、报警日志、开停机日志

2.14 工作供电：220V（自带电缆15米）、24V、电池供电（连续工作年限≥6年）

2.15 防护等级：防护等级：分离式：传感器IP68，转换器IP65；一体式：传感器IP68，转换器IP67

2.16 安装方式：法兰安装

2.17 口径：DN400~DN600

2.18 流量计型式：法兰连接

2.19 可测流速范围：0.02m/s-10m/s

2.21 适合被测介质温度：≤60℃

2.22 适合被测介质电导率：≥20μS/cm

2.23 压力等级： DN400-DN600 1.0	MPa

2.24 连接法兰标准：国标GB/T9119-2000(≤DN700)；机标JB/T81-94(＞DN700)

2.25 产品标准：JB/T9248-2015

2.26 通讯接口：RS485(Modbus)

2.27 环境条件：温度-25℃~+60℃；湿度＜95%

2.28 密码保护：流量计系统参数需有二级或更高级密码保护

2.29中标人需无偿为招标人提供应用或数据集成接口并辅助与其他应用系统的集成对接。由于招标单位已搭建了自己的数据平台系统，因此，远传表数据必须与之现有的平台系统进行对接。各投标商应承诺在任何时间都将无条件配合招标单位远传表数据接口开发工作并且不收取任何费用，否则招标单位有权终止合作关系。

★2.30具有DN15-1200MM的校验装置，（需提供省级及以上计量院标定证明复印件）。

三、供货时间、地点：

1、供货时间：自合同签订生效之日起壹年，每批次供货时间按采购单位要求供货的时间为准。

2、地点：建德市范围内采购单位指定的仓库或工地现场。

3、本项目在合同期限内，供应商能严格履行合同、质量可靠、供货和售后服务及时，采购单位对其履约服务满意的，经双方协商同意后可以续签，续签合同有效期最长不超过12个月，如成交供应商在服务期内违反合同约定，采购单位有权提前终止合同。

四、质量保证及售后服务

1、成交供应商应严格按照招标文件的要求确保合同货物其质量、规格及技术特征，若遇特殊情况，必须经采购单位认可同意。

2、在安装试压阶段，根据采购单位要求，成交供应商应派人员对设备（材料）的安装、试压和验收工作，及时派出现场服务人员处理有关质量问题。

3、如因采购单位使用不当和保管不善造成的问题，成交供应商应配合解决，但费用由采购单位承担。

4、所购设备（材料）质量保修期≥壹年。质保期自安装试压验收合格之日起计算，质保费用计入总价，质保期间，所有服务由成交供应商上门进行，不得收取任何费用。

5、成交供应商为采购单位提供操作及维护培训，主要内容为设备（材料）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点双方协调安排。

五、考核办法：

服务期满后，采购单位组织对中标供应商的服务进行年度考核，中标供应商年度考核达到85分及以上的，合同可按照本次合同价续签壹年，除因政策性因素引起改变的，续签合同的主要条款不予调整。

考 核 表

| 供货单位： 考核得分（满分100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核办法 | 满分 | 得分 |
| 1 | 供货工期超过规定时间的，每超过1天，扣4分。 | 30 |  |
| 2 | 售后服务未按规定响应的，每发生一次扣3分。 | 30 |  |
| 3 | 货物正式验收时，每发现一个货物有质量问题，扣4分。 | 20 |  |
| 4 | 卸货现场材料、设备摆放凌乱，垃圾不及时外运。每发现一次扣2分。 | 10 |  |
| 5 | 不符合国家相关法律规定，行业相关安全操作规范、规程的其他行为，每次扣2分。 | 10 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |

注：以上考核内容仅作参考，具体以实施过程中的考核表为准。

第六章   商务条款

一、采购设备的总体要求：

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2024年7月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

二、付款方式

- 本次招标按每次实际采购需求付款。

- 本次合同为固定单价合同，结算金额按相应货物的合同单价乘以相应货物实际供货量进行计算。

3、每次货物送至采购单位指定地点，经验收合格后，甲方在两个月内向乙方支付经双方签字确认后的货款。

三、售后服务

1、本项目所有设备的原厂质量保修期≥1年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

2、采购的物品，均按国家三包修规定实行保修。在保修期内，如出现质量问题，供货单位在接到电话后，则在2小时内响应，6个工作小时内到达，并在24小时内排除故障，免收维护费用，无偿更换有质量问题的原材料。

3、中标单位提供的设备，必须符合本招标文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购单位可以无条件退货，所造成的损失由中标单位承担。更换后的物品质保期按更换后的验收合格之日起顺延。

4、采购合同签订后中标单位应在规定时间内供货（除采购单位有特殊要求说明外）。若有延期，每延期一次扣除履约保证金的50%，且当履约保证金不足伍仟元时，中标单位须在5日内补足差额部分。累计延期达到三次的，扣除全部履约保证金，采购单位有权终止合同，并上报监管部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

四、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、供货

交货时间及地点：采购单位每次向成交供应商提出采购需求后（采购单位发传真或电话（或其它告知方法）给成交供应商），成交供应商应在收到需求后的7日历天内按采购单位要求的规格、尺寸送货至甲方指定地点（建德市范围内甲方指定的仓库或工地现场）并验收通过交付采购单位使用，并向采购单位提供产品合格证等相关的资料和配件。如遇特殊情况，暂时不能按采购单位要求供货的材料，成交供应商需免费提供备品供用户使用，以保证采购单位的正常工作。如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成交货的，成交供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

六、验收

1、供货方应提供货物的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对货物验收合格后，在《验收表》上签署意见。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标书中提供货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品供应商承担。

七、其他

1、本项目在合同期限内，供应商能严格履行合同、质量可靠、供货和售后服务及时，采购单位对其履约服务考核通过的（具体考核办法按采购单位制定的考核细则执行），可续签一年合同，但若采购单位经市场了解，本项目所列材料续签时市场价低于上期合同价时，采购单位将不续签合同，重新招标。若中标单位在续签服务期内违反合同约定，采购单位有权提前终止合同。

2、中标后，采购单位如需采购其他未列材料，采购单位可向中标供应商通过报价方式，经双方协商确认后供货。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

1、本次招标按每次实际采购需求付款。

2、本次合同为固定单价合同，在合同期内，当单种规格材料价格上涨幅度在5%之内（含5%），风险由中标单位承担；当单种规格材料价格上涨幅度超过5%，超过5%以上部分由采购单位和中标单位各自承担一半。在合同期内，当单种规格材料价格下跌的，按下跌幅度同比例下浮确定实际供货价格。单种规格材料价格涨跌幅度以供货当月《浙江省造价信息》与招标前最新一期《浙江省造价信息》相比计算。若《杭州市造价信息》有明确品牌信息价的，则参考同期《杭州市造价信息》信息价。

3、结算金额按相应货物的合同单价乘以相应货物实际供货量进行计算。

4、每次货物送至采购单位指定地点，经验收合格后二个月内付款至经双方签证确认后的货款。

二、履约保证金

采购合同签订生效后7日内，中标单位向采购单位支付履约保证金人民币壹万贰仟伍佰元整（可采用现金、银行或保险公司出具保函形式）。

1、合同履行完毕中标单位无违约后30日内退还(不计息）。

2、采购合同签订后中标单位应在规定时间内供货（除采购单位有特殊要求说明外）。若有延期，每延期一次扣除履约保证金的50%，且当履约保证金不足伍仟元时，中标单位须在5日内补足差额部分。累计延期达到三次的，扣除全部履约保证金，采购单位有权终止合同，并上报监管部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

第八章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：ZJTX-CG2024056

甲  方（使用方）：建德市水务有限公司

乙  方（使用方）：建德市新水建设有限公司

丙  方（供应商）:

见证方（代理机构）：浙江同欣工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目的中标单位。按照招标文件（ZJTX-CG2024056 ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

电磁水表

| 序号 | 主要技术要求 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） | 折扣率（%） | 合同价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口径 （mm） | 常用流量 |  | 最小流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 | 40 | ≥250 | ≤0.16 | 1.6 | 套 | 1 | 8040.00 |  |  |  |
| 2 | DN80 | 100 | ≥250 | ≤0.40 | 1.6 | 套 | 1 | 8412.00 |  |  |  |
| 3 | DN100 | 160 | ≥250 | ≤0.64 | 1.6 | 套 | 1 | 9614.00 |  |  |  |
| 4 | DN150 | 400 | ≥250 | ≤1.60 | 1.6 | 套 | 1 | 10488.00 |  |  |  |
| 5 | DN200 | 630 | ≥250 | ≤2.52 | 1.6 | 套 | 1 | 12891.00 |  |  |  |
| 6 | DN300 | 1600 | ≥250 | ≤6.40 | 1.6 | 套 | 1 | 19665.00 |  |  |  |

电磁流量计

| 序号 | 类别 | 品牌 | 管径（mm） | 数量 | 预算单价（元） | 折扣率（%） | 合同价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道电磁流量计（分体式） |  | 50 | 1 | 8582 |  |  |  |
| 2 |  |  | 80 | 1 | 9559 |  |  |  |
| 3 |  |  | 100 | 1 | 10120 |  |  |  |
| 4 |  |  | 150 | 1 | 11473 |  |  |  |
| 5 |  |  | 200 | 1 | 15770 |  |  |  |
| 6 |  |  | 250 | 1 | 17109 |  |  |  |
| 7 |  |  | 300 | 1 | 20108 |  |  |  |
| 8 |  |  | 400 | 1 | 34023 |  |  |  |
| 9 |  |  | 500 | 1 | 48135 |  |  |  |
| 10 |  |  | 600 | 1 | 60234 |  |  |  |
| 11 | 超声波液位计（一体式） |  | 量程15m | 1 | 6500 |  |  |  |

注：1、以上金额包括生产、供货、包装、运输、安装、调试（确保与业主现有的平台兼容）、检测、税金、保险、验收（含第三方检测费）、辅助工作及售后服务等完成本项目的全部费用。

2、本项目为固定单价合同，结算数量按采购单位实际采购量计算。相应货物结算金额=相应货物结算单价×实际采购量=（相应货物预算单价×中标优惠率）×实际采购量。

3、供货时，按采购单位要求的具体规格型号提供，并附采购清单。

4、供货时必须提供质量保证书。

5、中标后，采购单位如需采购其他未列材料，采购单位可向中标供应商通过报价方式，经双方协商确认后供货。

第二条：乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2024年7月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

乙方保证本合同中所供应的国产商品是符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：合同履行时间、地点

1. 合同履行时间：本项目的供应期限自采购合同正式签订生效之日起壹年。按每次采购项目的合同要求，乙方将合同标的运至甲方指定地点进行交货及验收，并向甲方提供产品合格证、质量保证书、检验检测报告等必须具备的相关资料。如遇特殊情况甲方要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

2.甲方每次向乙方提出采购需求后（采购单位发传真（或其它告知方法）给乙方，乙方应在收到需求后的一周内送货至甲方指定地点（建德市范围内甲方指定的仓库或工地现场）并完成现场验收。

如遇特殊情况，按甲方要求暂时不能供货的材料，乙方需免费提供备品供甲方使用，以保证甲方的正常工作。

3.本项目在合同期限内，乙方能严格履行合同、质量可靠、供货和售后服务及时，甲方对其履约服务满意的，经双方协商同意后可以续签，续签合同有效期最长不超过12个月，如乙方在服务期内违反合同约定，甲方有权提前终止合同。

第四条：验收时间、组织

- 乙方将合同标的运至甲方指定地点后，由甲方组织相关人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合采购文件要求及不满足合同标的要求的，甲方作退货处理，直至乙方提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由乙方承担。

- 无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

- 抽检:甲方有权就乙方送至的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检。

1)取样送检的一切费用由乙方承担。

2)乙方与甲方共同抽样送检:检测部门应具备相应资质。

3)对到货的全部货物进行外观检测(内外表面光洁，光滑平整，轮廓清晰，无裂缝等妨碍使用的明显缺陷，检测的货物中超过10%的货物不合格的视整批货物为不合格，甲方有权拒收，因为质量问题引起的工期延误等甲方的一切损失由乙方承担，如检测结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由乙方承担:每次检测结果不合格率高于1%，乙方均须支付给甲方违约金人民币伍仟元整:检测不合格率高于1%累计达3次，甲方也可选择单方解除合同并追究乙方的违约责任。

4、货物到达甲方工地后，甲方应及时对货物初步检验，如发现规格、型号、数量与合同或投标承诺或相关国家标准不符时，甲方应于5天内向乙方提出异议和处理意见。

5、乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在5天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

6、因供货产品质量原因导致的工程竣工验收不合格，乙方必须针对甲方提出的不合格货物进行更换或补救措施，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。若乙方拒绝采用甲方提出的更换或其他补救措施的，甲方有权单方解除合同。

第五条：货款支付

1、本次招标按每次实际采购需求付款。

2、本次合同为固定单价合同，在合同期内，当单种规格材料价格上涨幅度在5%之内（含5%），风险由中标单位承担；当单种规格材料价格上涨幅度超过5%，超过5%以上部分由采购单位和中标单位各自承担一半。在合同期内，当单种规格材料价格下跌的，按下跌幅度同比例下浮确定实际供货价格。单种规格材料价格涨跌幅度以供货当月《浙江省造价信息》与招标前最新一期《浙江省造价信息》相比计算，若《杭州市造价信息》有明确品牌信息价的，则参考同期《杭州市造价信息》信息价。

3、结算金额按相应货物的合同单价乘以相应货物实际供货量进行计算。

4、每次货物送至甲方指定地点，经验收合格后二个月内付款至经双方签证确认后的货款。

5、乙方给甲方开具增值税专用发票。

第六条、履约保证金

采购合同签订生效后7日内，乙方向甲方支付履约保证金人民币壹万贰仟伍佰元整（可采用现金、银行或保险公司出具保函形式）。

1、合同履行完毕乙方无违约后30日内退还(不计息）。

2、采购合同签订后乙方应在规定时间内供货（除采购单位有特殊要求说明外）。若有延期，每延期一次扣除履约保证金的50%，且当履约保证金不足伍仟元时，乙方须在5日内补足差额部分。累计延期达到三次的，扣除全部履约保证金，甲方有权终止合同，并上报监管部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

3、采购合同签订后乙方不履行或不适当履行或违约的，按本合同第十条内容执行。

第七条：售后服务

1、售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，本合同商品原厂保修期按采购需求，采购需求中注明保修期的按采购需求执行，采购需求中未注明保修期的按国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、采购的物品，均按国家三包修规定实行保修。在保修期内，如出现质量问题，供货单位在接到电话后，在   小时内响应，     个工作小时内到达，     个工作小时内不能修复的，则无偿更换有质量问题的原材料。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、本项目货物的原厂质量保修期      年，合同标的质保期按分批采购合同标的验收合格并签字盖章后开始计算。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第八条：乙方承担合同标的供货、交付前的一切费用、验收及售后服务等所有费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定

1、本项目材料结算金额=材料合同单价×实际采购量。

2、乙方承诺 ，本合同签订生效后，应当仓储至少一个月的货品应对当地政府部门关于环境污染导致企业限产、停产而不能按期供货的突发情况。

3、本合同履行期间，乙方不得以当地政府下达企业限产、停产、搬迁为由延期供货或拒绝供货。

第十条  违约责任

1、由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，若有延期，每延期一次扣除履约保证金的50%，且当履约保证金不足伍仟元时，乙方须在5日内补足差额部分。累计延期达到三次的，扣除全部履约保证金，甲方有权终止合同，并上报财政部门，将乙方列入不良名单。

2、乙方按合同要求将货物送达甲方后，超出付款期，甲方每逾一天，甲方应向乙方支付该批次采购总价款的万分之五的滞纳金。并依照有关民事法律法规承担民事责任。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

3、因乙方供货产品检测不合格，甲方有权单方解除合同，同时赔偿甲方相关损失。

4、所供货物中不得有修补、胶补等，在验收过程中发现此类产品导致的供货产品的全部退还引起的工期、施工等相关损失全部由乙方承担。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书。

2．双方发生争议，应当友好协商。无法协商或协商不成由建德市人民法院管辖。

第十二条：单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

第十三条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：ZJTX-CG2024056）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目的报价响应文件文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：建德市水务有限公司      乙方（盖章）：建德市新水建设有限公司

法定代表人或受委托人                      法定代表人或受委托人

（签字）                                 （签字）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

签约时间：2024年  月  日

签约地点：建德市水务有限公司

丙方（盖章）：

法定代表人或受委托人 （签字）：

地址：

电话：

传真：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：2024年   月   日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司：

贵单位ZJTX-CG2024056 号建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按电磁水表各型号货物在采购单位预算单价基础上的		    %计取。（保留小数点后两位），愿按电磁流量计各型号货物在采购单位预算单价基础上的		    %计取。（保留小数点后两位）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、验收合格并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称：

联系人：                         电话：

手机：                           传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：    年   月   日

注：1、未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2、本次投标总报价仅作为报价分的评审依据。

3、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件的正副本中。

附件二

（1）开标一览表

招标编号：ZJTX-CG2024056

| 序号 | 项目名称 | 产品 | 投标优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目 | 电磁水表 | 各相应材料的结算单价为按各相应货物在采购单位预算单价基础上的 %计取。 |  |
| 2 |  | 电磁流量计 | 各相应材料的结算单价为按各相应货物在采购单位预算单价基础上的 %计取。 |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表人签字：             职务：             日期：

注：

1、以上金额包括生产、供货、包装、运输、装卸、调试（确保与业主现有的平台兼容）、检测、税金、保险、验收（含第三方检测费）、辅助工作及售后服务等完成本项目的全部费用。

2、本项目为固定单价合同，结算数量按采购单位实际采购量计算。相应货物结算金额=相应货物结算单价×实际采购量=（相应货物预算单价×中标优惠率）×实际采购量。

3、供货时，按采购单位要求的具体规格型号提供，并附采购清单。

4、供货时必须提供质量保证书。

5、中标后，采购单位如需采购其他未列材料，采购单位可向中标供应商通过报价方式，经双方协商确认后供货。

6、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在技术、商务资信文件正副本中。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

- 报价明细清单

招标编号：ZJTX-CG2024056

电磁水表

| 序号 | 主要技术要求 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口径 （mm） | 常用流量 |  | 最小流量 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 | 40 | ≥250 | ≤0.16 | 1.6 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | DN80 | 100 | ≥250 | ≤0.40 | 1.6 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | DN100 | 160 | ≥250 | ≤0.64 | 1.6 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | DN150 | 400 | ≥250 | ≤1.60 | 1.6 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | DN200 | 630 | ≥250 | ≤2.52 | 1.6 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | DN300 | 1600 | ≥250 | ≤6.40 | 1.6 | 套 | 1 |  |  |

| 序号 | 类别 | 品牌 | 管径（mm） | 数量 | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道电磁流量计（分体式） |  | 50 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 80 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 100 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 150 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 200 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 250 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 300 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 400 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 500 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 600 | 1 |  |  |
| 11 | 超声波液位计（一体式） |  | 量程15m | 1 |  |  |

电磁流量计

注：

1、以上金额包括生产、供货、包装、运输、装卸、调试（确保与业主现有的平台兼容）、检测、税金、保险、验收（含第三方检测费）、辅助工作及售后服务等完成本项目的全部费用。

2、本项目为固定单价合同，结算数量按采购单位实际采购量计算。相应货物结算金额=相应货物结算单价×实际采购量=（相应货物预算单价×中标优惠率）×实际采购量。

3、供货时，按采购单位要求的具体规格型号提供，并附采购清单。

4、供货时必须提供质量保证书。

5、中标后，采购单位如需采购其他未列材料，采购单位可向中标供应商通过报价方式，经双方协商确认后供货。

6、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在技术、商务资信文件正副本中。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件三

投 标 函

建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司 ：

__________________(投标单位全称)授权_______________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目(招标编号：ZJTX-CG2024056  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，资格审查文件正本1份；报价文件正本1份、副本5份；商务资信文件正本1份、副本5份；技术文件正本1份、副本5份分别装订成册4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件四

技术参数对照表

| 序号 | 招标规格和 技术要求 | 投标 品牌 | 规格 型号 | 技术参数和 需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、必须与第五章内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、如投标文件技术参数和需求各项完全响应招标文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应招标文件技术要求，无任何偏离。”

4、表格行数不够可增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2020 年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：

| 姓名 | 拟派岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年 月  日

附件七

服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件八

法定代表人授权书

建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司：

本授权书声明：注册于                           （投标供应商地址）的                （投标供应商名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目（招标编号：ZJTX-CG2024056 ）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月    日起签字生效，特此声明。

全权代表(签字)：

身份证号：

联系电话：

手机号码：

传   真：

邮政编码：

联系地址：

法定代表人签字：

投标供应商(盖章)：：

2024年  月  日

附件九

关于资格的声明函

建德市水务有限公司、建德市新水建设有限公司：

关于贵方2024年  月  日第ZJTX-CG2024056号建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）

2、税务登记证复印件（加盖公章）

3、投标方一般情况。

4、近三年的资产负债表、损益表复印件（加盖公章）。

5、相关商务资信证明材料

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年  月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年 月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |

注：行数不够可自行添加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2024年 月  日

附件十二

（1）投标文件封面：

正（副）本

建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目

招标编号：ZJTX-CG2024056

（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

（2）外包封封面格式：

建德市水务有限公司和建德市新水建设有限公司2024年电磁水表、电磁流量计采购项目

招标编号：ZJTX-CG2024056

（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）

采购单位名称：

投标供应商名称:                              (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人:      (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

建德市水务有限公司/建德市新水建设有限公司验收表

| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 到 货 详 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号及主要参数 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 详见附件清单 |
| 验 收 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装情况 |  |  |  |  | 完好□ |  | 破损□ |
| 数量情况 |  |  |  |  | 相符□ |  | 不符□ |
| 质量检查（损伤、损坏、锈蚀情况） |  |  |  |  | 完好□ |  | 破损□ |
| 规格型号是否符合实际需求（按采购合同检查） |  |  |  |  | 符合□ |  | 不符合□ |
| 产品合格证 |  |  |  |  | 有£ |  | 无□ |
| 验 收 结 果 |  |  |  |  | 合格□ |  | 不合格□ |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 供应单位：（签字并盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

## 注：本表由供应单位签字盖章后随送货单附上。

到 货 详 单

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |