杭州市萧山区第一人民医院

手术麻醉系统维保服务项目询价采购文件

根据医院有关规定，对手术麻醉系统维保服务项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202419

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院手术麻醉系统维保服务项目

三、采购内容：提供手术麻醉系统软件产品的应用支持、故障维护和培训服务，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保软件的正常使用。项目最高限价6.0万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2024年4月26日至2024年4月30日。

2、报名、报价截止时间：2024年5月7日

3、地点：杭州市萧山区市心南路199号第一人民医院4号楼401室采供中心。

4、所需资料【均须加盖单位公章，序号（3）需单独密封，要求在截止日期前送达，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式）；如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、采购需求响应情况、服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生     电话：0571-83807189

杭州市萧山区第一人民医院

2024年4月26日

附件：

杭州市萧山区第一人民医院手术麻醉系统维保服务项目采购需求

一、项目简述

对医院现有手术麻醉系统提供一年期的维保服务，包括软件产品的应用支持、故障维护和培训服务等，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保软件的正常使用。手术麻醉系统为苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司提供的DoCare麻醉临床信息系统V5.0。

二、服务内容

1、远程电话支持：供应商需提供400远程电话支持，7×24小时远程支持或软件技术问题解决与分发。

2、故障维护：解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

3、软件正确性维护：软件运行过程中新发现的软件错误，供应商负责维护并及时改进，同时向院方提供软件维护说明。

4、定时巡检：经院方许可，供应商需每季度进行一次定期现场巡检，对院方手术麻醉系统软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。向院方出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。

5、需求的更新：由于国家卫生主管部门政策变化导致手麻软件系统功能中的表单内容或格式需变更，双方共同协商确认后，供应商需及时完善到系统中。院方在实际工作中产生的需要系统更新的版本内的相关功能，经双方友好协商后，共同签署附加实施合同，依据技术服务工作量免费或收取部分费用；超出功能范围的内容，经双方友好协商后，按工作量核算相应费用。

6、系统建设建议：系统在运行过程中，供应商不定期地向院方提供软件建设建议方案。

7、用户培训：供应商负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为院方的医生、护士、技术工程师、业务科室的关键用户，同时向院方提供新功能使用说明。

8、文档管理：提供和完善相关服务工作文档（软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明）。

9、保密要求：院方提供的有关数据资料均视为院方的商业秘密，供应商不得向任何第三方泄露。

三、维保服务响应时间

1、在维护期内，如软件系统故障，供应商需在接到通知后30分钟内予以响应，共同协商解决方案。

2、若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达院方指定现场。

3、工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求6小时内排除故障。

4、如院方因需求修改要求工程师现场维护的，供应商应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经院方批准后，遵照方案、时间表执行。

四、报价要求

报项目所需的总价，含项目所需的工具材料费、人工费(上门服务费）、交通运输费、税费等所有费用。

五、服务期限

合同生效后一年。

六、付款方式

合同生效后20个工作日内支付合同总价的一半，合同到期，服务完成后15个工作日内付清余款。