2025年至2027年县城花卉种植

及养护以及花事花展布置工作

【项目编号:ZYGL-CG-2025-005】

公

开

招

标

文

件

（电子招投标）

| 采购人（盖公章）： | 桐庐县市政园林建设管理处 |
| --- | --- |
| 采购代理机构（盖公章）： | 浙江中益工程管理有限公司 |
| 二〇二五年四月 |  |

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

一、总则	11

二、招标文件的构成、澄清、修改	15

三、投标	15

四、开标、资格审查与信用信息查询	18

五、评标	19

六、定标	19

七、合同授予	20

八、电子交易活动的中止	21

九、验收	21

第三章 采购需求	23

一、招标内容	23

二、招标要求	31

三、商务条款	35

第四章 评标办法	37

第五章 拟签订的合同文本	47

第六章 应提交的有关格式范例	58

第一节 资格文件	59

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	60

二、联合协议（如有）	61

三、落实政府采购政策需满足的资格要求	62

四、本项目的特定资格要求	63

第二节 商务技术文件	64

一、投标函	1

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明	66

三、分包意向协议（如果有）	69

四、符合性审查资料	70

五、评标标准相应的商务技术资料	71

六、投标标的清单	72

七、商务技术偏离表	73

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书	74

第三节 报价文件	75

一、开标一览表（报价表）	76

二、中小企业声明函（如果有）	77

三、报价说明（如果有）	78

第四节 附件	79

一、附件1残疾人福利性单位声明函	79

二、附件2监狱企业声明函	80

三、附件3质疑函范本及制作说明	81

四、附件4投诉书范本及制作说明	83

五、附件5业务专用章使用说明函	85

六、附件6联合体协议	86

七、分包意向协议	87

八、中小企业声明函	89

- 第一章 招标公告

项目概况 2025年至2027年县城花卉种植及养护以及花事花展布置工作 的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年04月22日09时15分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYGL-CG-2025-005

项目名称：2025年至2027年县城花卉种植及养护以及花事花展布置工作

采购组织方式：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

预算价：500万元/1年，总计1000万元/2年。

最高限价：500万元/1年，总计1000万元/2年。

服务周期：2年（合同1年1签，第1年履约验收通过且财政资金有保障的前提下签订第2年合同，总共服务期2年）

采购需求：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。（详见第三章采购需求）

本项目接受联合体投标：☐是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   /  %，小微企业合同金额应当达到/  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到/  %，小微企业合同金额应当达到/  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.本项目的特定资格要求：

无。

有特定资格要求：

三、获取招标文件

时间：/至2025年04月22日09时15分00秒，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月22日09时15分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年04月22日09时15分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桐庐县市政园林建设管理处

地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路335号桐庐县住房和城乡建设局1楼

项目联系人（询问）：周萍

项目联系方式（询问）：18814856730

质疑联系人：雷城锋

质疑联系方式：13606603793

2.采购代理机构信息

名称：浙江中益工程管理有限公司

地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道萧商大厦8楼

项目联系人（询问）：高梦

项目联系方式（询问）：15990087204

质疑联系人：甘武

质疑联系方式：13806510196

3.同级政府采购监督管理部门

名称：桐庐县财政局政府采购监管科、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：沈先生、陈先生，电话：0571-89580457、0571-89580460

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：2025年至2027年县城花卉种植及养护以及花事花展布置工作，属于其他未列明行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þB不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道萧商大厦8楼；备份投标文件签收人员联系电话：高梦15990087204。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本次采购代理服务费由中标供应商支付。根据已签署的代理合同，本次代理服务费共计45800元（不含专家评审费等）。 采购代理服务费包含在投标总价中，由中标供应商在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构一次性支付，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。 |

    - 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人 。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款。“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

    - 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价说明（如有）；

11.3.3 中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

▲注:资质文件、技术及商务文件中均不得出现投标报价信息，否则以无效标处理。无格式附件的投标文件内容自拟。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

    - 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

    - 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

    - 六、定标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

    - 七、合同授予

24.合同主要条款

详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

    - 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

    - 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三章 采购需求

    - 一、招标内容

1、招标范围：桐庐县市政园林建设管理处管辖范围内的花坛、花箱的花卉更换清理种植及养护、市考核任务及应急检查布置等。

2、▲采购清单内容

| 序号 | 名称 | 面积 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植花卉 （摆放花箱） | 按要求 | 根据设计方案，采购人认可后摆放，详见摆放清单，最终按实际完成量结算。 |  |
| 2 | 栽植花卉 （江北花坛） | 688.64m²（具体详见测绘图纸） | 1、清理原花卉及花卉用地整理； 2、株高或蓬径 ：H=20cm W=20cm； 3、单位面积株数 ：64盆/m²，花坛区域种植； 4、种植要求：营养杯种植，黄土不裸露； 5、养护期：2年； 6、含原花卉清除、绿化用地整理费用； 7、一年更换5期，2年共10期； 8、最终按实际完成量结算。 | 具体详见更换计划 |
| 3 | 栽植花卉 （江南花坛） | 8153m²（具体详见测绘图纸） |  |  |
| 4 | 栽植花卉 （江北花箱）229只 | 189.37m²（具体详见测绘图纸） | 1、清理原花卉及花卉用地整理； 2、株高或蓬径 ：H=20cm W=20cm； 3、单位面积株数 ：56盆/m²，花箱区域种植； 4、种植要求：营养杯种植，黄土不裸露； 5、花箱每二期清洁一次； 6、花箱清洁时间：2年共计5次； 7、总花箱数量共计1266只，需修理维护工程量暂定； 8、最终按实际完成量结算。 | 7、花箱每二期清洁一次； |
| 5 | 栽植花卉 （江南花箱）1037只 | 861m²（具体详见测绘图纸） |  |  |
| 6 | 花箱破损修理 | / | 需修理维护工程量暂定，按采购人实际需求执行。 |  |
| 7 | 花箱更换 | / | 暂定30个/年（包含在报价内），超出部分按实际结算。（具体价格按采购人、跟审单位询价确定） |  |

▲县城花卉栽植（摆放花箱）更换清单（一年更换五期，部分更换时间可按实际天气情况进行调整,花卉种类不限于以下表格品种，组合摆放，按实际完成量结算）

| 序号 | 种类 | 规格 | 单位 | 暂定摆放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜鹃球 | 冠丛高:60cm 蓬径:60cm | 株 | 90 | 采购人指定区域的半径0.4m圆柱花箱(一个花箱一株) |
| 2 | 杜鹃球 | 冠高:100cm 蓬径:100cm | 株 | 35 | 采购人指定区域的1.2m*1.2m方形花箱(一个花箱一株) |
| 3 | 茶梅球 | 冠丛高:60cm 蓬径:60cm | 株 | 100 |  |
| 4 | 五色梅 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 5 | 非洲狼尾草 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 6 | 黄金菊 | 13# | 盆 | 100 |  |
| 7 | 金露 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 8 | 蓝冰麦 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 9 | 千屈菜 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 10 | 亮金女贞 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 11 | 无尽夏 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 12 | 一品红 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 13 | 子夜狼尾草 | 20# | 盆 | 100 |  |
| 14 | 火炬花 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 15 | 彩叶草 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 16 | 百子莲 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 17 | 变叶木 | 24# | 盆 | 100 |  |
| 18 | 大麻叶释兰 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 19 | 玉簪 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 20 | 金叶满天星 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 21 | 石灰灯 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 22 | 火星花 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 23 | 扶桑 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 24 | 金鸡菊 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 25 | 紫娇花 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 26 | 花叶络石 | 20# | 盆 | 100 |  |
| 27 | 小丑火棘 | 5加仑 | 盆 | 100 |  |
| 28 | 黄金构骨 | 5加仑 | 盆 | 100 |  |
| 29 | 迷迭香 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 30 | 穗花杜蓟 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 31 | 朱蕉 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 32 | 玉带草 | 8# | 盆 | 100 |  |
| 33 | 玛丽菊 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 34 | 斑叶芒 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 35 | 小兔子狼尾草 | 18# | 盆 | 100 |  |
| 36 | 蛇鞭菊 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 37 | 三角梅 | 28# | 盆 | 100 |  |
| 38 | 紫薇 | 18# | 盆 | 100 |  |
| 39 | 西洋杜鹃花 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 40 | 一品红 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 41 | 矾根 | 地径6-7cm | 盆 | 100 |  |
| 42 | 茶花 | 7加仑 | 盆 | 100 |  |
| 43 | 彩虹石竹 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 44 | 海棠花 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 45 | 仙客来 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 46 | 牡丹 | 7加仑 | 盆 | 100 |  |
| 47 | 郁金香 | 0.5加仑 | 盆 | 100 |  |
| 48 | 洋水仙 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 49 | 红宝石 | 35盆 | 盆 | 100 |  |
| 50 | 雏菊 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 51 | 月季 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 52 | 端香 | 3加仑 | 盆 | 100 |  |
| 53 | 玛格丽特 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 54 | 倒挂金钩 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 55 | 绣球花 | 3加仑 | 盆 | 100 |  |
| 56 | 龙船花 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 57 | 非洲菊 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 58 | 黄金草 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 59 | 千年木 | 5加仑 | 盆 | 100 |  |
| 60 | 红掌 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 61 | 天竺葵 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 62 | 朱槿 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 63 | 五色牵牛 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 64 | 变色木 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 65 | 姬小菊 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 66 | 白玉兰 | 5加仑 | 盆 | 100 |  |
| 67 | 百万小玲 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 68 | 大理花 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 69 | 杜鹃花 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 70 | 非洲茉莉 | 35盆 | 盆 | 100 |  |
| 71 | 鸿运当头 | 0.5加仑 | 盆 | 100 |  |
| 72 | 夹竹桃 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 73 | 金雀 | 2加仑 | 盆 | 100 |  |
| 74 | 康乃馨 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 75 | 丽格海棠 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 76 | 鼠尾草 | 3加仑 | 盆 | 100 |  |
| 77 | 双线竹芋 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 78 | 小飞蓝 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |
| 79 | 也门铁 | 3加仑 | 盆 | 100 |  |
| 80 | 紫罗兰 | 1加仑 | 盆 | 100 |  |

▲县城花坛内花卉更换计划（一年更换五期，部分更换时间可按实际天气情况进行调整,花卉种类不限于以下表格品种）

| 期次 | 更换 时间 | 选用花卉 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常用花卉 | 备选花卉 |
| 第一期 | 三月至五月 | 长春花、石竹、藿香蓟、金鱼草、羽衣甘蓝、四季海棠、一串红、矢车菊、黄晶菊、矮牵牛、孔雀草、玛格丽特菊、瓜叶菊、报春花、长寿花、朱唇、三色堇、月季、金盏菊、天竺葵、紫罗兰、美女樱、大花萱草、翠菊、蜀葵 | 酢浆草、蜀葵、五色草、香雪球、虞美人、羽扇豆、水仙、雏菊、银杯草、荷包牡丹、鸢尾、花菱草、郁金香、佛甲草、芍药、花烟草、福禄考、樱草、勿忘草、白晶菊、钓钟柳、风铃草 |
| 第二期 | 六月至七月 | 美女樱、硫华菊、长春花、鸡冠花、波斯菊、百日草、鼠尾草、千日红、半枝莲、石竹、四季海棠、朱唇、三色堇、月季、喜林草 | 薰衣草、花烟草、荷包牡丹、芍药、花菱草、松果菊、洋凤仙、桔梗、洋凤仙、月见草、醉蝶花、香豌豆、彩叶芋、柳穿鱼、松果菊 |
| 第三期 | 八月至九月 | 长春花、孔雀草、观赏辣椒、朱唇、彩叶草、夏堇、鸡冠花、矮牵牛、万寿菊、美女樱、半枝莲、金盏菊、一串红、四季海棠、蜡菊 | 银杯草、花菱草、福禄考、长药八宝、大花萱草、落新妇、柳穿鱼、桔梗、旱金莲、银叶菊、金鱼草、葱莲、醉蝶花、玉簪、 |
| 第四期 | 十月至十一月 | 长春花、孔雀草、百日草、矮牵牛、洋凤仙、万寿菊、鸡冠花、四季海棠、千日红、翠菊、一串红、美女樱、红叶甜菜、玛格丽特菊、勋章菊 | 大丽花、藿香蓟、旱金莲、天人菊、长药八宝、彩叶芋、大花萱草、地被菊、福禄考、火炬花、玉簪、假龙头、五色草、荷兰菊、紫茉莉、 |
| 第五期 | 十二月至次年二月 | 三色堇、金盏菊、石竹、紫罗兰、雏菊、金鱼草、羽衣甘蓝、红叶甜菜、银叶菊、玛格丽特菊、长寿花、瓜叶菊、长春花、五色草、矢车菊、郁金香（种球）【原则上本期种植郁金香（自然种球）＞50000颗，规格种球周径不小于12㎝；具体按采购人要求执行。】 | 四季海棠、藿香蓟、天竺葵、蜀葵、白晶菊、郁金香（种球）【原则上本期种植郁金香（自然种球）＞50000颗，规格种球周径不小于12㎝；具体按采购人要求执行。】 |

▲县城花箱内花卉更换计划（一年更换五期，部分更换时间可按实际天气情况进行调整,花卉种类不限于以下表格品种）

| 期次 | 更换时间 | 选用花卉 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常用花卉 | 备选花卉 |
| 第一期 | 三月至五月 | 报春花、三色堇、塔奇金盏菊、金鱼草、雏菊、紫罗兰、矮牵牛、凤梨、红掌、一串红、一品红、矢车菊、四季海棠、白晶菊、朱唇、石竹、藿香蓟、波斯菊、美女樱、硫华菊、孔雀草、绣球花、吊兰、月季、一品红、花烟草、凤梨 | 羽衣甘蓝、彩叶草、长寿花、香雪球、藿香蓟、瓜叶菊、茶梅、茶花、天堂鸟、迎春花、四季杜鹃、茵芋、红掌、南天竹、山茶花、小龙柏、米兰、常春藤、鸢尾 |
| 第二期 | 六月至七月 | 美女樱、硫华菊、长春花、鸡冠花、波斯菊、矮牵牛、喜林草、百日草、观赏辣椒、朱唇、五色梅、中华常春藤、红掌、凤梨、变叶木 | 小龙柏、扶桑、金桔、米兰、小叶栀子、常春藤 |
| 第三期 | 八月至九月 | 美女樱、长春花、孔雀草、百日草、观赏辣椒、朱唇、矮牵牛、红掌、凤梨、鸡冠花、一串红、一品红、硫华菊、千日红、银叶菊 | 金鸡菊、向日葵、万寿菊、夏堇、翠菊、月季、彩叶芋、荷兰菊、紫茉莉、大丽花、红仙丹、佛手、紫花地丁、茶花 |
| 第四期 | 十月至十一月 | 一串红、长春花、孔雀草、百日草、四季海棠、矮牵牛、早小菊、洋凤仙、凤梨、红掌、美女樱、翠菊、藿香蓟、一品红、夏堇 | 天人菊、荷兰菊、勋章菊、千日红、地被菊、红叶甜菜、仙客来、茶花 |
| 第五期 | 十二月至次年二月 | 三色堇、金盏菊、石竹、紫罗兰、雏菊、羽衣甘蓝、一串红、百日草、四季海棠、长春花、长寿花、杜鹃、吊兰、茶梅、康乃馨、郁金香（种球）【原则上本期种植郁金香（自然种球）＞50000颗，规格种球周径不小于12㎝；具体按采购人要求执行。】 | 茵芋、凤梨、红掌、一品红、海棠、茶花、乒乓菊、绿萝、大花蕙兰、郁金香（种球）、郁金香（种球）【原则上本期种植郁金香（自然种球）＞50000颗，规格种球周径不小于12㎝；具体按采购人要求执行。】 |

▲花事花展及应急检查布置工作等（具体要求按采购人要求执行，含前期设计方案，具体参照《关于开展2025年杭州市花事花展专项工作的通知》）

| 花事花展任务 | 最高限价（暂定）（万） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新春环境小品1个 | 15 | 面积不小于50平方米，以非植物材料为主。 |
| 立体花坛1个 | 75 | 含更换一期，以庆国庆为主题。 |
| 自然花镜2个 | 5 | 面积不小于40平方米。 |
| 特色花展1个 | 30 |  |
| 应急检查布置 | 15 |  |
| 原有花镜养护 | 10 | 面积约1000㎡，按实结算。 |
| 合计费用 | 150 | 1.本项费用投标供应商按此金额报价，不得作为下浮优惠，具体按实结算。 2.以上花事花展养护期按采购人要求执行（养护期一般在合同期以内）。 3.具体单项实施按采购人要求执行，按实结算。 |

▲2026年度花卉种植及养护以及花事花展布置工作内容范围由采购人确定后实施，费用以财政实际到账金额为准，如中标供应商拒绝实施，采购人有权解除合同，重新组织招标。

    - 二、招标要求

- 1、人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 具有园林绿化专业高级及以上职称证书或花卉园艺工高级技师。 |
| 2 | 总人数要求 | 15人 | 拟投入本项目的项目负责人、技术负责人、作业人员的总人数最低要求。 |
| 说明：1.上述人员数量是采购人的最低要求。2.现场作业人员要求身体健康、无重大疾病、能胜任室外作业，承诺并在上岗作业前为其办理意外伤害保险、公众责任险，并将保险凭证交给发包人保管。 |  |  |  |

- 2、种植要求

2.1场地平整必须满足种植绿地和地形造势等要求，不得随意破坏周边已种植树木和道路环境设施、设备等。

2.2选苗优良、种植整齐、造型优美、布置搭配满足采购人要求，种植后一周内达到鲜花开放的要求，形象效果美观。

2.3种植数量及品种必须满足采购人的要求，每期种植前一星期根据采购人方指令制定鲜花种植配置方案（根据图纸划分区块制定方案，重要路段、节点须配有种植设计方案），鲜花种植配置方案须书面提交采购人确认，并由采购人核实书面回复后，方可实施种植。若中标供应商未经采购人核实回复，自行开展花卉种植工作，采购人有权拒收或退换货，由此造成的一切责任和后果由中标供应商自行承担。每季中标供应商种植花卉品种必须采用附表所列每季品种的6种及以上。

如若发生所供花卉的品种、规格、种植数量与采购人要求不符，采购人有权拒收或退换货，由此产生的一切责任和后果由中标供应商承担。

2.4花卉布置的花期上必须有一定连续性，如若发现花卉有开败迹象等现象，采购人有权要求中标供应商及时更换。

2.5换花时，必须深耕细耙，横竖有列，要去除土层内的石块、草屑、残茎、落叶等杂物，按照采购人要求进行消毒，花卉更换时必须竖牌警示等。

2.6制定每月度完善的肥水计划，在花卉生长期应适当追肥，施肥量应根据花卉种类而定，施肥后应用需清水喷淋，严禁肥料污染花、叶、公园、景点等，严禁使用有异味的肥料。

2.7根据天气情况，实施灌溉，夏季高温时浇水及时恰当，如遇到干旱情况，要及时安排合理的浇水计划，浇水需使用花洒等喷头清水喷淋，避免鲜花枯萎、发黄、萎蔫，严禁在浇水时将黄土冲刷至侧石路面等影响景观效果。

2.8及时清除杂草、残花败叶，地上部分（包括石块、花钵、作业垃圾等）应及时修整。在当期内，无明显缺株、死株及倒伏的花苗，由自身原因（养护不当、植株供应未达标）造成的缺株倒伏、枯枝残花，树根花卉修剪不及时导致长势不好的，要在2日内更换或补植完毕；鲜花种植后发生偷、采、踩踏、死亡等现象，要在2日内补植完毕，由此产生的一切费用均由中标供应商自行承担。

2.9应做好病虫害的防治工作，经常检查，及时防治。

2.10应急处置。包括绿地内积水处理、防台抗雪、防洪抗涝、节庆和重大活动等应急任务，以及应急物资储备等工作。

2.11配合好文明检查，做好政府联动等投诉件或反映件的处理、及时整改等工作。

2.12中标供应商需将每季度的种植及养护资料于每季底前提交至采购人。

3、其他要求

3.1加强应急响应管理工作：

（1）制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报采购人备案。

（2）建立应急备货制，备货的内容有：抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等物资。

（3）遇灾害性天气，听从采购人统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。

（4）服务期内应可预见的恶劣天气造成的绿化毁坏，由中标供应商负责补种、修复工作，费用由中标供应商承担。

（5）服务期内因极端天气或不可抗力造成的绿化毁坏，由中标供应商负责补种、修复工作，费用由双方协商解决；极端天气或不可抗力的认定由采购人确定的为准。

3.2积极做好各类“迎检”和“创建”准备工作。

3.3.中标供应商在服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，如现场人员施工规范、穿反光背心、竖牌警示等等，消除事故隐患。由于中标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

3.4服务期间，中标供应商应遵守国家有关环境保护的政策、法规。

3.5服务期间，若发生安全事故，引起的事故纠纷，均由中标供应商承担责任，与采购人无关。

3.6服务期内造成（包括自然原因造成）的花卉死亡或损坏由中标供应商无偿补种修复。若中标供应商认为造成绿化、花卉死亡或者损坏的责任不在中标供应商，由中标供应商承担举证责任并处理后进行补种修复。

3.7建立完善的采购需求内的时花、绿化等内容的养护班组，制定养护岗位职责以及操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。

3.8服务期内，如有以下情况将进行相应的处罚：

（1）造成上述2.8项，不及时更换或补植的，延期扣1000元/次。

（2）各类环境整改不及时的，扣2000元/次。

（3）配合相应的领导检查及文明城市检查，如造成不良影响的，被上级主管部门检查到，扣1000元/次；被市级主管部门检查到，扣5000元/次；被省级主管部门检查到，扣10000元/次；如被扣分的罚20000元/次。

（4）如有12345、967000及其他媒体曝光的负面情况的，扣20000元/次。

3.9少数因特殊要求的区域，采购人可根据需求，制定不同区域或其他单位实施，中标人不得对此提出异议。

3.10采购人有权提出认为不称职的主要管理、技术人员的更换，直至满意为止。

3.11中标供应商必须严格按照采购人安排的进度完成项目，如果采购人发出服务指令后1日历天内中标供应商无故不实施，或因中标供应商原因造成实施时间严重滞后又无明显改进措施的，采购人有权要求中标供应商无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时采购人有权安排其他服务队伍进场实施，费用经确认后从中标供应商合同价款中扣除。

3.12本项目服务期限为2年；具体考核办法如下：

| 考核办法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 评分标准 |  |  | 总分 | 备注 |
| 考核总分（100分） | 设计方案 | 鲜花景观更替配置有年度更新计划，所用花卉品种未达到甲方规定标准的，每处扣1分。 |  |  | 10 |  |
|  | 安全施工 | 施工养护期间，施工人员未穿反光背心的，发现一人次扣0.5分；施工人员在施工时未设置警示标示等措施，发现一次扣0.5分。 |  |  | 15 |  |
|  | 不良影响 | 服务期内，造成上述3.8项处罚的，每次扣3分。 |  |  | 15 |  |
|  | 花卉种植及养护 | 花卉布置形式不合理、造型欠整齐美观，未按甲方要求更换的，每处扣1分；鲜花景观在花期上未有一定连续性，不及时更换的，每处扣1分。 |  |  | 20 |  |
|  |  | 花卉品种不符合环境要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 花卉植株生长不健壮，花色不艳丽，每处扣1分。采用无花苗或已胜期的花苗，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 合同期间，甲方提出更换鲜花要求，乙方未在3个工作日内完成的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 换花时，种植土未按甲方要求处理的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 种植密度不足，黄土裸露的每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 花卉种植床高于侧石、花钵边缘或绿地平面，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 除自然灾害和不可抗力因素外，由自身原因（养护不当、植株供应未达标）造成的缺株倒伏、枯枝残花，且未在规定时间内补植的，每处扣1分；鲜花种植后发生偷、采、踩踏、死亡等现象，未及时补缺、补植的，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 卫生消毒保洁 | 种植区内杂草未及时清除，每处扣1分；地上部分杂乱（包括石块、花钵、作业垃圾等）未及时修整的，每处扣1分。 |  |  | 10 |  |
|  |  | 鲜花种植好需横竖有列，杂乱而未修整，影响效果的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 每次换花期，未及时按甲方要求对种植土层进行消毒的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 病虫害防治 | 有明显病虫害，影响鲜花景观的，未及时有效地防治，每处扣1分；发生病虫害事故，该项全扣。 |  |  | 15 |  |
|  | 肥水管理 | 无完善的肥、水计划扣1分/月度；由于肥、水管理不善造成的枯残、倒伏等现象，扣0.5分/平方米；使用有异味的肥料的，每处扣1分；施肥后未用清水喷淋的，每次扣1分；未按标准施肥、灌溉的，每次扣1分；夏季高温时浇水不及时恰当，造成鲜花枯萎、发黄、萎蔫，影响景观效果的，每处扣1分。 |  |  | 15 |  |
| 考核人员签名 |  |  | 考核日期 |  |  |  |
| 备注：考核总分为100分，以期（一年更换五期）考核为单位，每期汇总一次。每期得分90分为合格，合同费用全额拨付；80-90分为基本合格，90分以下每少1分扣5000元；80分以下为不合格，80分以下每少一分扣每期总费用5%；连续两期考核在80分以下或累期考核分3次在80分以下，采购人方有权单方终止合同，并一次性扣合同总额的5%。 |  |  |  |  |  |  |

    - 三、商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务地点：桐庐县城区(具体以采购人指定地点为准)。 |
| 2 | 项目服务周期：2年。（合同1年1签，第1年履约验收通过且财政资金有保障的前提下签订第2年合同，总共服务期2年） 需根据甲方安排的时间段进行作业（包括日常指定时间段、应急加夜班等时间），并保证按甲方要求的时间完成相应工作。因不可抗力因素及甲方原因造成的工期延误、由乙方书面申请经甲方确认后工期与予以相应顺延。 |
| ▲3 | 付款方法和条件： - 1、签订完正式合同按期支付（每期开始之前七个工作日内支付该期50%的预付款，待每期验收考核合格之后支付至本期完成工作量的80%的服务款，第一年度服务期满，供应商应上报本年度所有工程量及费用，经采购人确认，且履约验收合格后，支付至已完工程量的100%；第二年合同签订后，按期支付（每期开始之前七个工作日内支付该期50%的预付款，待每期验收考核合格之后支付至本期完成工作量的80%的服务款，第二年度服务期满，供应商应上报本年度所有工程量及费用，经采购人确认，且履约验收合格后，支付至已完工程量的100%。采购人根据现场实际情况，将委托第三方对供应商的服务、价款、质量、履约进行全过程跟踪管理，供应商需无条件配合，最终价款以第三方出具的报告为准。 - 2、注：中标供应商必须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（保函或担保措施等同于预付款金额）。 3、其中花事花展任务150万元/1年，合计300万元/2年，不得作为下浮优惠，按实结算，费用结算按投标报价同比例[（投标报价-300万元）/(1000万元-300万元）]下浮。 4、采购人支付前，中标人须向采购人提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 4 | 质量要求：满足招标文件规定的各项技术要求及现行的国家、行业相关标准，并通过最终验收合格。 |
| 5 | 履约保证金：无。 |
| 6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起10天内签订合同。 |

- 第四章 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分 属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分项目 | 评分标准及细则 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人承揽过类似业绩项目的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：类似业绩包括公共绿地花卉种植养护或绿化养护项目业绩。 【证明材料：需提供合同复印件并加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 2分 | 客观分 |  |
| 2 | 综合实力 | 投标人企业或合作企业具有有效的林木种子生产经营许可证或林草种子生产经营许可证的，得3分。 【证明材料：提供土地租赁协议、林木种子生产经营许可证或林草种子生产经营许可证、营业执照（土地租赁地址、林木种子生产经营许可证或林草种子生产经营许可证登记地址须为同一地址），合作的需另提供合作协议。以上证明材料加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 3分 | 客观分 |  |
|  |  | 投标人自有或合作单个花卉基地＜50亩≥30亩且配套栽培设施（大棚）＜6000㎡≥4000㎡的得2分；50亩(含)及以上且配套栽培设施（大棚）6000㎡（含）及以上的得3分；基地不得累加得分。 【证明材料：提供土地租赁协议上有明确面积的或第三方测绘机构提供的报告为准，否则不得分。以上证明材料加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 3分 | 客观分 |  |
| 3 | 企业资信 | 投标人获得过市级及以上政府部门颁布的奖项得3分，获得过县级政府部门颁布的奖项得1分，同一奖项不同等级的取最高等级奖项得分，不重复计算得分。 【证明材料：提供相关证明文件扫描件，以上评分中同一项目获得不同奖项的，不累计得分，按最高奖项得一次分。以上证明材料加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 3分 | 客观分 |  |
| 4 | 投入本项目的人员情况 | 项目负责人：具有园林绿化专业的高级及以上技术职称或花卉园艺工高级技师，得3分。 【证明材料：须提供相关证书、身份证扫描件及投标人为其缴纳的最近月社保证明文件扫描件。若职称证书上无法体现园林绿化专业的需提供相关证明资料：如绿化园林类学历毕业证书或有绿化园林专业的职称评审表或有关政府职称评审部门的有效证明文件，否则不予认可。以上证明材料加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 3分 | 客观分 |  |
|  |  | 项目技术负责人（技术负责人和项目负责人不能为同一人）：具有园林绿化专业高级及以上技术职称或花卉园艺工高级技师的得3分，园林绿化专业中级技术职称或花卉园艺工二级技师的得1分。 【证明材料：须提供相关证书、身份证扫描件及投标人为其缴纳的最近月社保证明文件扫描件。若职称证书上无法体现园林绿化专业的需提供相关证明资料：如绿化园林类学历毕业证书或有绿化园林专业的职称评审表或有关政府职称评审部门的有效证明文件，否则不予认可。以上证明材料加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 3分 | 客观分 |  |
|  |  | 项目组人员（除项目负责人、技术负责人外）拟派项目班子成员（除项目负责人以外）中具有： 1、园林绿化专业初级及以上技术职称或初级（含）以上花卉园艺师资格证书的，每个人员得0.5分，最高得3分； 2、车辆B证及以上驾驶员 每个人员得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供相关证书、身份证扫描件及投标人为其缴纳的最近月社保证明文件扫描件并加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 6分 | 客观分 |  |
| 5 | 投入本项目的设备情况 | 拟投入的专业设备中有服务于本项目的洒水车(含具有洒水功能的综合养护车，核定载重量5吨及以上的），每辆得2分，最高得4分，不提供不得分。 【证明材料：自有的需提供有效的行驶证及车辆交强险、商业险扫描件并加盖投标人CA签章，所有人名称必须为投标人名称否则此项不得分；租赁的需要提供租赁合同扫描件并加盖投标人CA签章，并提供租赁方有效的行驶证及车辆交强险、商业险扫描件并加盖投标人CA签章，所有人名称必须为租赁方名称否则此项不得分。】 | 4分 | 客观分 |  |
|  |  | 拟投入的专业设备中有服务于本项目的货车，每辆得2分，最高得4分，不提供不得分。 【证明材料：自有的需提供有效的行驶证及车辆交强险、商业险扫描件并加盖投标人CA签章，所有人名称必须为投标人名称否则此项不得分；租赁的需要提供租赁合同扫描件并加盖投标人CA签章，并提供租赁方有效的行驶证及车辆交强险、商业险扫描件并加盖投标人CA签章，所有人名称必须为租赁方名称否则此项不得分。】 | 4分 | 客观分 |  |
| 6 | 项目理解程度 | 根据投标人对本项目服务背景、整体概况、工作目的以及现状的理解情况进行评分。 ①内容了解透彻、说明情况详实完整的得3-5分； ②内容凌乱、内容不全的得1-3分； ③内容错误及内容偏离的得0-1分； ④未提供本项内容的得0分。 | 5分 | 主观分 |  |
| 7 | 花卉设计方案 | 根据投标人提供的每期（1年5期更换期，2年共10期）更换花卉方案（包括美观度、设计理念的创新性、花卉绿植配备说明等方面）进行评分。 ①每期方案完整、设计新颖、配置合理且满足采购需求及采购人要求的得6-10； ②每期方案设计、配置一般且满足采购需求及采购人要求的得1-6； ③每期花卉方案不合理的且不能满足采购需求及采购人要求的得0-1分； ④未提供本项内容的得0分。 | 10分 | 主观分 |  |
|  |  | 根据投标人摆放的花箱（与节日氛围及主要活动主题的切合性、美观度、设计理念的创新性、花卉绿植配备说明等方面）进行评分。 ①摆放方案完整、设计新颖、配置合理且满足采购需求及采购人要求的得5-8分； ②摆放方案设计、配置一般且满足采购需求及采购人要求的得1-5分； ③摆放方案不合理的且不能满足采购需求及采购人要求的得0-1分； ④未提供本项内容的得0分。 | 8分 | 主观分 |  |
| 8 | 时花供货及实施方案 | 根据投标人提供的配送方案（包括车辆数量安排、配送时间、种植所需时间计划）进行评分。 ①方案内容周全、可实施性强的得3-5； ②内容比较周全、可实施性一般的得1-3分； ③内容不周全、不科学可行的得0-1分； ④未提供本项内容的得0分。 | 5分 | 主观分 |  |
|  |  | 配送时间：≤2小时的，得3分；＞2小时≤4小时的，得1分；＞4小时的，不得分。 【证明材料：提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人CA签章，未提供不得分。】 | 3分 | 客观分 |  |
|  |  | 根据更换期内时花种植密度养护开花率以及时花效果保持措施（包括人员、时间安排及对时花的针对性养护及时花效果的保持措施）进行评分。 ①养护方案及时花效果保持措施科学、合理、完善的得4-6分； ②养护方案及时花效果保持措施比较科学、合理、完善的得1-4分； ③养护方案及时花效果保持措施不科学、不合理、不完善的得0-1分； ④未提供本项内容的得0分。 | 6分 | 主观分 |  |
| 9 | 应急处理方案 | 根据大型活动、节假日时期的应急保障措施、应急预案进行评分。 ①措施方案科学、合理、可行的得1-2分； ②措施方案较为科学、合理、可行的得0-1分； ③措施方案不科学、不合理、不可行的得0分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  |  | 根据防台防汛防旱防虫灾防冻时期的应急保障措施、应急预案进行评分。①措施方案科学、合理、可行的得1-2分； ②措施方案较为科学、合理、可行的得0-1分； ③措施方案不科学、不合理、不可行的得0分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  |  | 根据创优评优时期的应急保障措施、应急预案进行评分。 ①措施方案科学、合理、可行的得1-2分； ②措施方案较为科学、合理、可行的得0-1分； ③措施方案不科学、不合理、不可行的得0分。 | 2分 | 主观分 |  |
| 10 | 安全施工组织方案及保障措施 | 根据投标人提供的安全施工组织方案、保障措施进行评分。 ①方案符合规范，合理可行，措施有效且满足项目要求得2-3分； ②方案措施较为合理、可行的得0-2分； ③措施方案不科学、不合理、不可行的得0分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 11 | 养护方案 | 根据投标人所提供的养护服务方案以及养护服务承诺的科学性、可执行度进行评分。 ①方案符合规范，合理可行，措施有效且满足项目要求得2-3分； ②方案措施较为合理、可行的得0-2分； ③措施方案不科学、不合理、不可行的得0分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 12 | 投标报价 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 20分 |  |  |
| 总得分 |  |  | 100分 |  |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

▲1、若投标人提供的相应证书、合同等材料复印件不清晰难以辨认的，将不予计分。

▲2、所有文件、合同、证书、资质、承诺函等需要真实有效。若发现资料作假的视为虚假投标行为，取消中标资格并通报主管部门进行后续处理。

▲3、若职称证书上无法体现评分表中要求专业，需提供相关证明资料如：学历毕业证书或职称评审表或有关政府职称评审部门的有效证明文件，否则不予认可。

▲4、评标所提供的所有证明文件，在中标后，拟中标人须提供原件供采购人及采购代理机构审查，若发现资料作假的视为虚假投标行为；采购人在中标结果确认前须对评分项目第2条综合实力中的单个花卉基地进行实地核查，核查内容为单个花卉基地须具备配套栽培设施（大棚），且单个基地的配套栽培设施（大棚）内须有50万盆及以上在育花卉；配送时效按基地至桐庐县人民政府，高德或百度地图（车型为小型货车）。以上若有不符的，取消中标资格并通报主管部门进行后续处理。

一、评标方法

1.1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：        。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五章 拟签订的合同文本

（本合同为示范文本，具体以实际签订为准）

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 政府采购合同 （服务类） |  |
| 第一部分合同书 |  |
| 项目名称： |  |
| 甲方： |  |
| 乙方： |  |
| 签订地点： |  |
| 签订日期： |  |
| 年 月 日，（采购人）以（采购方式）对（项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。 1.1合同组成部分 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下： 1.1.1本合同及其补充合同、变更协议； 1.1.2中标通知书； 1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）； 1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）； 1.1.5其他相关采购文件。 1.2标的 1.2.1 服务内容： ； 1.2.2 服务标准： ； 1.2.3 技术保障： ； 1.2.4 服务人员组成： ； 1.2.5合同 （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则： 1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ； 1.2.5.2 货物数量： ； 1.2.5.3 货物质量： ； 1.3价款 1.3.1总价合同，本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。 分项价格： 序号; 分项名称; 分项价格. 总价. 1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为： 。服务工作量的计量方式为： 合同专用条款 。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥ 元（大写： 元人民币）。 1.3.3其他计价方式： 。 1.4履约保证金 乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则： 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %； 1.4.2履约保证金支付方式详见 合同专用条款 ； 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利； 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。 1.5预付款 甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则： 1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ； 1.5.2预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ； 1.5.3预付款的担保措施详见 合同专用条款 。 1.6资金支付 1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款 。 1.7履行期限、地点和方式 1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）： 合同专用条款 ； 1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）： 合同专用条款 ； 1.7.3 服务交付（实施）的方式： 合同专用条款 。 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的： 1.7.4.1 交付期限：详见 合同专用条款 ； 1.7.4.2 交付地点： 合同专用条款 ； 1.7.4.3 交付方式： 合同专用条款 。 1.8违约责任 1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； 1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20（可根据情况修改）%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同； 1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； 1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； 1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。 1.9合同争议的解决 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 条款规定的方式解决： 1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决； 1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。 1.10 合同生效 本合同自双方当事人盖章签字时生效。 1.11合同份数 本合同正本一式陆份，每份均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，代理公司存档贰份。 甲方（盖章）：; 乙方（盖章）：. 统一社会信用代码：; 统一社会信用代码：. 法定代表人或授权代表（签字）：; 法定代表人或授权代表（签字）：. 联系人：; 联系人：. 约定送达地址：; 约定送达地址：. 邮政编码：; 邮政编码：. 电话:; 电话:. 电子邮箱：; 电子邮箱：. 开户银行：; 开户银行：. 开户名称：; 开户名称：. 开户账号：; 开户账号：. 第二部分 合同一般条款 2.1 定义 本合同中的下列词语应按以下内容进行解释： 2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。 2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。 2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。 2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。 2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。 2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。 2.2 技术规范 服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。 2.3 知识产权 2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。 2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。 2.4 履约检查和问题反馈 2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合； 2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。 2.5 结算方式和付款条件 详见合同专用条款。 2.6 技术资料和保密义务 2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合； 2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等； 2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。 2.7 质量保证 2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查； 2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。 2.8 延迟履行 甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。 2.9 合同变更 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。 2.10 合同转让和分包 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。 2.11 不可抗力 2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间； 2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同； 2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同； 2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 2.12 税费 与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。 2.13 乙方破产 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。 2.14 合同中止、终止 2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同； 2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。 2.15 检验和验收 2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收； 2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告； 2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。 2.16 通知和送达 2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。 2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。 2.17 合同使用的文字和适用的法律 2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释； 2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。 2.18 计量单位 除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。 2.19合同份数 合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。 第三部分 合同专用条款 本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。 条款号; 约定内容. 1.3.2. 1.4.2. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.6.2. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4.1. 1.7.4.2. 1.7.4.3. 1.8.7. 1.9.1. 1.9.2. 2.3.2. 2.5. 2.11.3. 2.11.4. 2.15.1. 2.15.3. 2.19. |

- 第六章 应提交的有关格式范例

本项目投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。具体有关格式范例如下：

  - 第一节 资格文件

目录 （1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码） （2）联合协议（如有）………………………………………………………………（页码） （3）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………………（页码） （4）特定资格条件所要求的相关证书（如有）……………………………………（页码） （5）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （联合体形式参与的，则联合体各方均需提供） （招标人名称）、（代理机构名称）： 我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺： （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。 （二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）不存在以下情况： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的； 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

- 二、联合协议（如有） [以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

- 三、落实政府采购政策需满足的资格要求 （根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供） A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。 C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 四、本项目的特定资格要求 （根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

  - 第二节 商务技术文件

目录 （1）投标函…………………………………………………………………………………（页码） （2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码） （3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码） （4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码） （5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码） （6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码） （7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码） （8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、投标函 （招标人名称）、（代理机构名称）： 我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此： 1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。 2、我方的投标文件包括以下内容： 2.1资格文件： 2.1.1承诺函； 2.1.2联合协议（如果有)； 2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）； 2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。 2.2 商务技术文件： 2.2.1投标函； 2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明； 2.2.3分包意向协议（如果有)； 2.2.4符合性审查资料； 2.2.5评标标准相应的商务技术资料； 2.2.6投标标的清单； 2.2.7商务技术偏离表； 2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书； 2.3报价文件 2.3.1开标一览表（报价表）； 2.3.2中小企业声明函（如果有）。 3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。 4、如我方中标，我方承诺： 4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。 - 6、其他补充说明: 。 供应商名称（电子签名）： 日期： 年 月 日 注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明 授权委托书（适用于非联合体投标） （招标人名称）、（代理机构名称）： 现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 特此告知。 法人身份证 正面： 反面：. 授权代表身份证 正面： 反面：. 投标人名称（电子签名）： 签发日期： 年 月 日

授权委托书（适用于联合体投标） （招标人名称）、（代理机构名称）： 现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 特此告知。 法人身份证 正面： 反面：. 授权代表身份证 正面： 反面：. 联合体成员名称（电子签名/公章）： 联合体成员名称（电子签名/公章）： ... ... 签发日期： 年 月 日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明 （适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标） 单位名称： 单位性质： 地址： 电话号码： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。 特此证明。 附：法人身份证 正面： 反面：. 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

- 三、分包意向协议（如果有） [中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料 项目名称： 采购编号： 序号; 实质性要求; 需要提供的符合性审查资料; 投标文件中的 页码位置. 1; 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。; 需要使用签字盖章的投标文件的组成部分; 见投标文件 第 页. 2; 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。; 投标函; 见投标文件 第 页. 3; 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。; 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）; 见投标文件 第 页. 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

- 五、评标标准相应的商务技术资料 （按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。） 项目名称： 采购编号： 序号; 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录*; 投标文件中的页码位置. 1; XXX（预先填写）; 见投标文件第 页. 2; XXX; 见投标文件第 页. ……; 见投标文件第 页. 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

- 六、投标标的清单 项目名称： 采购编号： 序号; 名称; 品牌 （如果有）; 规格型号; 数量; 备注. 1; XXX（预先填写）. 2; XXX. ……. 注：按本格式和要求提供。 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

- 七、商务技术偏离表 项目名称： 采购编号： 序号; 招标文件章节及具体内容; 投标文件章节及具体内容; 偏离说明. 1. 2. ……. 注：投标人保证，除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日 注： 1.按本格式和要求提供。 2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。 3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

- 六、政府采购供应商廉洁自律承诺书 （招标人名称）、（代理机构名称）： 我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便； 五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供 好处； 六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标 法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日 注：按本格式和要求提供。

  - 第三节 报价文件

目录 （1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码） （2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码） （3）报价说明（如有）………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表） （招标人名称）、（代理机构名称）： 按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。 开标一览表（报价表）(单位均为人民币元) 序号; 名称; 服务范围; 服务要求; 服务时间; 服务标准; 服务人数; 备注 （如果有）. 1. 2. …. 投标报价（小写）. 投标报价（大写）. ▲【以上报价，其中花事花展任务150万元/1年，合计300万元/2年，不得作为下浮优惠，按实结算。】 注： 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

- 二、中小企业声明函（如果有） [招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

- 三、报价说明（如果有） 若投标人填报的报价在最高限价50%元(含)以下的，应当在报价文件中详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体理由及详细的成本明细依据。【注：若未提供具体详实的信息，评审小组将不予认可，且可作废标处理】

  - 第四节 附件

    - 一、附件1残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_________________________单位的_____________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称（电子签名）： 日期：

    - 二、附件2监狱企业声明函

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 三、附件3质疑函范本及制作说明

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期：

质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 四、附件4投诉书范本及制作说明

投诉书范本 一、投诉相关主体基本情况 投诉人： 地址： 邮编： 法定代表人/主要负责人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 被投诉人1： 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 被投诉人2 …… 相关供应商： 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 二、投诉项目基本情况 采购项目名称： 采购项目编号： 包号： 采购人名称： 代理机构名称： 采购文件公告:是/否 公告期限： 采购结果公告:是/否 公告期限： 三、质疑基本情况 投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为： 采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。 四、投诉事项具体内容 投诉事项 1： 事实依据： 法律依据： 投诉事项2 …… 五、与投诉事项相关的投诉请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期： 投诉书制作说明： 1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。 2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。 4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。 6.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 五、附件5业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函 （招标人名称）、（代理机构名称）： 我方（投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的项目名称项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。 特此说明。 投标单位（法定名称章）： 日期： 附： 投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

    - 六、附件6联合体协议

联合体协议 （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目投标人不以联合体形式投标的或不允许联合体投标的，则不需要提供） （联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（项目编号）】投标。 一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。 二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。 三、本次联合投标中，分工如下： （联合体成员1）承担的工作和义务为： （联合体成员2）承担的工作和义务为： …… 四、联合体成员中小企业合同份额 1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。） 2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。） 五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 六、有关本次联合投标的其他事宜： 1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。 联合体成员名称（电子签名/公章）： 联合体成员名称（电子签名/公章）： 日期： 年 月 日 注：按本格式和要求提供。

    - 七、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 一、分包标的及数量 （投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包； …… 二、分包供应商中小企业合同份额 1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。） 2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。） 三、分包工作履行期限、地点、方式 四、质量 五、价款或者报酬 六、违约责任 七、争议解决的办法 八、其他 中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)： 分包供应商名称(电子签名/公章)： …… 日期： 年 月 日 注：按本格式和要求提供。

    - 八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ； 2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日 注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。