建德市大同第一小学综合楼智能化设备

采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:JD2024BJ-031

采购人：建德市大同第一小学

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心建德分中心

二〇二四年七月二十五日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 8 月 15 日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JD2024BJ-031

项目名称：建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目

预算金额（元）：916287.00元

最高限价（元）：916287.00元

采购需求：

智能化设备采购一批，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：45日内。

本项目接受联合体投标：¨是；þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年 8月 15 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8 月15 日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年8 月 15 日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：建德市大同第一小学

地    址：建德市大同镇永平路48号

传    真： /

项目联系人（询问）：钟鑫

项目联系方式（询问）：15257143528

质疑联系人：陈建珍

质疑联系方式： 15888835256

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心建德分中心

地    址：浙江省建德市洋溪街道荷映路113号

传    真： /

项目联系人（询问）： 邵璐

项目联系方式（询问）：0571-64780093

质疑联系人：王雪凤

质疑联系方式：0571-64780093

- 同级政府采购监督管理部门

名    称：建德市财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

- 监督投诉电话：电话：0571-85252453

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：1、智慧记忆黑板 2、LED显示屏。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：室内P1.8LED显示屏，属于（工业）行业 ； 采购标的：发送接收系统，属于（工业）行业 ； 采购标的：视频处理器，属于（工业）行业 ； 采购标的：屏幕钢结构，属于（工业）行业 ； 采购标的：强电柜系统，属于（工业）行业 ； 采购标的：屏幕管控电脑，属于（工业）行业 ； 采购标的：无线投屏主机，属于（工业）行业 ； 采购标的：42U机柜，属于（工业）行业 ； 采购标的：LED模组配件，属于（工业）行业 ； 采购标的：电线线缆，属于（工业）行业 ； 采购标的：六类网线，属于（工业）行业 ； 采购标的：辅材配件，属于（工业）行业 ； 采购标的：系统集成、安装1，属于（工业）行业 ； 采购标的：室内全彩P1.8LED显示屏，属于（工业）行业 ； 采购标的：发送接收系统，属于（工业）行业 ； 采购标的：视频处理器，属于（工业）行业 ； 采购标的：屏幕钢结构，属于（工业）行业 ； 采购标的：电柜系统，属于（工业）行业 ； 采购标的：屏幕管控电脑，属于（工业）行业 ； 采购标的：直播导播主机，属于（工业）行业 ； 采购标的：42U机柜，属于（工业）行业 ； 采购标的：LED模组配件，属于（工业）行业 ； 采购标的：电线线缆，属于（工业）行业 ； 采购标的：六类网线，属于（工业）行业 ； 采购标的：辅材配件，属于（工业）行业 ； 采购标的：系统集成、安装2，属于（工业）行业 ； 采购标的：12寸全频音箱，属于（工业）行业 ； 采购标的：数字功放，属于（工业）行业 ； 采购标的：数字调音台，属于（工业）行业 ； 采购标的：反馈抑制器，属于（工业）行业 ； 采购标的：手持无线话筒（一拖四），属于（工业）行业 ； 采购标的：无线会议话筒（一拖四），属于（工业）行业 ； 采购标的：无线领夹话筒套装，属于（工业）行业 ； 采购标的：话筒接收面板，属于（工业）行业 ； 采购标的：时序电源，属于（工业）行业 ； 采购标的：影音机柜，属于（工业）行业 ； 采购标的：音频线，属于（工业）行业 ； 采购标的：音箱线，属于（工业）行业 ； 采购标的：电源线，属于（工业）行业 ； 采购标的：辅材配件，属于（工业）行业 ； 采购标的：系统集成、安装3，属于（工业）行业 ； 采购标的：98寸互动一体机，属于（工业）行业 ； 采购标的：86寸互动一体机，属于（工业）行业 ； 采购标的：一体机移动支架，属于（工业）行业 ； 采购标的：三合一会议主机，属于（工业）行业 ； 采购标的：会议扩声音箱，属于（工业）行业 ； 采购标的：86寸智慧记忆黑板，属于（工业）行业 ； 采购标的：无线壁挂展台，属于（工业）行业 ； 采购标的：无线领夹话筒套装，属于（工业）行业 ； 采购标的：话筒接收面板，属于（工业）行业 ； 采购标的：会议扩声音箱，属于（工业）行业 ； 采购标的：多媒体设备集控系统，属于（工业）行业 ； 采购标的：系统集成、附件，属于（工业）行业 ； 采购标的：5P柜机空调，属于（工业）行业 ； 采购标的：3P柜机空调，属于（工业）行业 ； 采购标的：公共广播主机，属于（工业）行业 ； 采购标的：公共广播系统，属于（工业）行业 ； 采购标的：网络音频采集器，属于（工业）行业 ； 采购标的：数字调谐器，属于（工业）行业 ； 采购标的：语音广播麦克风，属于（工业）行业 ； 采购标的：消防报警矩阵，属于（工业）行业 ； 采购标的：8路电源时序器，属于（工业）行业 ； 采购标的：网络广播音箱，属于（工业）行业 ； 采购标的：走廊吸顶广播，属于（工业）行业 ； 采购标的：网络广播功放，属于（工业）行业 ； 采购标的：广播信息点安装、调试，属于（工业）行业 ； 采购标的：400万枪机摄像头，属于（工业）行业 ； 采购标的：400万半球摄像头，属于（工业）行业 ； 采购标的：枪机支架，属于（工业）行业 ； 采购标的：64路硬盘录像机，属于（工业）行业 ； 采购标的：6T监控级硬盘，属于（工业）行业 ； 采购标的：50寸4K塑胶监控屏，属于（工业）行业 ； 采购标的：24口POE交换机，属于（工业）行业 ； 采购标的：监控管控电脑，属于（工业）行业 ； 采购标的：22U机柜，属于（工业）行业 ； 采购标的：室外光纤，属于（工业）行业 ； 注：请各供应商严格按照中小企业声明函要求填写。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进产品。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不组织。 ¨B组织。招标公告期间自行联系采购单位 地点： 项目联系人： 项目联系方式： |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品：无。 - （2）样品制作的标准和要求：详见第三部分采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐ A 不组织。  B 组织。 产品演示注意事项： （1）演示产品为：LED大屏显示控制系统。 （2）本项目须进行产品演示，具体要求见招标文件“招标需求”、“评标办法及评分标准”演示相关内容。 （3）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （4）方案讲解演示按以下方式：采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：0571-89606885。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市建德市洋溪街道洋安社区荷映路113号3003办公室；备份投标文件签收人员：邵璐；联系电话：0571-64780093。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | A本项目不收取采购代理服务费。 ☐B本项目收取采购代理服务费。响应总报价应包含采购服务费，采购服务费按收费标准（货物类）计取，人民币元整（¥：元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。 |
| 14 | 特别说明 | / |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

11.1.4本项目的特定资格要求：（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 一、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目 | 详见主要设备清单及技术参数 | 项 | 1 | 916287 | 916287 |  |
| 最高限价：人民币（大写）：玖拾壹万陆仟贰佰捌拾柒元整（￥916287元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要设备清单及技术参数：

| （一）教学楼-户外LED屏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | 室外P4.0LED显示屏 | 15.36 | 平方米 | 8500 | 130560 |
| 2 | 发送接收系统 | 1 | 批 | 4500 | 4500 |
| 3 | 视频处理器 | 1 | 块 | 3800 | 3800 |
| 4 | 屏幕钢结构框架加箱体 | 16 | 平方米 | 1450 | 23200 |
| 5 | 强电柜系统 | 1 | 项 | 2300 | 2300 |
| 6 | 屏幕管控终端及软件 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 7 | 无线投屏主机 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 8 | 42U机柜 | 1 | 个 | 2000 | 2000 |
| 9 | LED模组配件 | 1 | 批 | 2000 | 2000 |
| 10 | 电线线缆 | 1 | 批 | 1000 | 1000 |
| 11 | 六类网线 | 1 | 批 | 600 | 600 |
| 12 | 辅材配件 | 1 | 批 | 1487 | 1487 |
| 13 | 系统集成、安装1 | 1 | 项 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  | 180947 |
| （二）多功能厅-LED屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | 室内全彩P1.8LED显示屏 | 10 | 平方米 | 6300 | 63000 |
| 2 | 发送接收系统 | 1 | 批 | 4500 | 4500 |
| 3 | 视频处理器 | 1 | 块 | 3800 | 3800 |
| 4 | 屏幕钢结构 | 10 | 平方米 | 600 | 6000 |
| 5 | 强电柜系统 | 1 | 项 | 1500 | 1500 |
| 6 | 屏幕管控终端 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 7 | 直播导播主机 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |
| 8 | 42U机柜 | 1 | 个 | 2000 | 2000 |
| 9 | LED模组配件 | 1 | 批 | 2000 | 2000 |
| 10 | 电线线缆 | 1 | 批 | 1000 | 1000 |
| 11 | 六类网线 | 1 | 批 | 600 | 600 |
| 12 | 辅材配件 | 1 | 批 | 1200 | 1200 |
| 13 | 系统集成、安装2 | 1 | 项 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  | 98600 |
| （三）多功能厅-扩声 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | 12寸全频音箱 | 2 | 只 | 3800 | 7600 |
| 2 | 数字功放 | 1 | 台 | 5200 | 5200 |
| 3 | 数字调音台 | 1 | 套 | 9500 | 9500 |
| 4 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 4500 | 4500 |
| 5 | 手持无线话筒（一拖四） | 1 | 套 | 3000 | 3000 |
| 6 | 无线会议话筒（一拖四） | 1 | 套 | 3500 | 3500 |
| 7 | 无线领夹话筒套装 | 1 | 套 | 250 | 250 |
| 8 | 话筒接收面板 | 1 | 只 | 1400 | 1400 |
| 9 | 时序电源 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 10 | 影音机柜 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 11 | 音频线 | 50 | 米 | 5 | 250 |
| 12 | 音箱线 | 100 | 米 | 5.8 | 580 |
| 13 | 电源线 | 50 | 米 | 7.8 | 390 |
| 14 | 辅材配件 | 1 | 项 | 500 | 500 |
| 15 | 系统集成、安装3 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 42670 |
| （四）会议室音视频 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | LED室内-冷屏系列（低功耗） | 3.7 | ㎡ | 15000 | 55500 |
| 2 | LED室内工程支架 | 3.7 | ㎡ | 2000 | 7400 |
| 3 | 8网口LED二合一拼控卡 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 4 | HDMI光线视频线 | 1 | 套 | 350 | 350 |
| 5 | LED配电柜 | 1 | 台 | 5950 | 5950 |
| 6 | 三合一会议主机 | 1 | 台 | 6660 | 6660 |
| 7 | 会议扩声音箱 | 1 | 对 | 2200 | 2200 |
| 8 | 屏幕管控终端 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 88060 |
| （五）功能教室多媒体 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | 无线领夹话筒套装 | 1 | 套 | 240 | 240 |
| 2 | 话筒接收面板 | 1 | 只 | 1400 | 1400 |
| 3 | 会议扩声音箱 | 1 | 对 | 2000 | 2000 |
| 4 | 多媒体设备集控系统 | 1 | 套 | 200 | 200 |
| 5 | 系统集成、附件 | 1 | 套 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  | 4840 |
| （六）空调设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | 5P柜机空调 | 20 | 台 | 7450 | 149000 |
| 2 | 3P柜机空调 | 41 | 台 | 4800 | 196800 |
| 3 | 1.5P挂机空调 | 12 | 台 | 2900 | 34800 |
|  |  |  |  |  | 380600 |
| （七）公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | 智能中心主机 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 2 | 广播控制系统 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
| 3 | 播放器 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 4 | 播音麦克风 | 2 | 台 | 550 | 1100 |
| 5 | 调音台 | 1 | 只 | 3000 | 3000 |
| 6 | 消防报警矩阵 | 1 | 台 | 3800 | 3800 |
| 7 | 有源监听音箱 | 1 | 套 | 600 | 600 |
| 8 | 分区控制器 | 1 | 只 | 2500 | 2500 |
| 9 | 电源时序器 | 1 | 只 | 1500 | 1500 |
| 10 | 弱电机柜 48U | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 11 | 壁挂扬声器（教室） | 45 | 只 | 150 | 6750 |
| 12 | 壁挂扬声器（走廊） | 52 | 只 | 150 | 7800 |
| 13 | D类定压功放 | 3 | 台 | 3000 | 9000 |
| 14 | 定压音量调节器 | 45 | 只 | 15 | 675 |
| 15 | 室外广播线 RVV2*2.5 | 1500 | 米 | 3 | 4500 |
| 16 | 广播信息点安装、调试 | 97 | 个 | 100 | 9700 |
|  |  |  |  |  | 59325 |
| （八）安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| 1 | 人脸相机 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |
| 2 | 400万枪机摄像头 | 42 | 台 | 385 | 16170 |
| 3 | 400万半球摄像头 | 8 | 台 | 385 | 3080 |
| 4 | 枪机支架 | 15 | 个 | 15 | 225 |
| 5 | 64路硬盘录像机 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 6 | 8T监控级硬盘 | 8 | 块 | 1050 | 8400 |
| 7 | 55寸4K塑胶监控屏 | 1 | 块 | 4500 | 4500 |
| 8 | 24口POE交换机 | 3 | 台 | 1850 | 5550 |
| 9 | 监控管控电脑 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 10 | 22U机柜 | 1 | 个 | 1000 | 1000 |
| 11 | 室外光纤 | 200 | 米 | 6 | 1200 |
| 12 | 监控信息点安装、调试 | 54 | 个 | 180 | 9720 |
|  |  |  |  |  | 61245 |

（一）教学楼-户外LED屏

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4户外全彩显示屏 | LED屏显示尺寸：不低于宽4.8米*高3.2米。 1、▲点间距≤4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，封装方式：国星金线封装（灯管含金量99.99%）封装，（采购单位在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。）1R1G1B呈竖向排列 白平衡亮度≥5500cd/㎡，最大对比度≥10000:1，刷新率≥3840Hz （提供具有CNAS章的第三方检测报告复印件） 2、采用节能方案，线路设计具有节能和消隐功能，实现蓝绿灯和红灯的精准供电，提升能效转换，有效降低功耗实现节能，有效降低发热量功耗 3、产品支持PWM恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻LED冲击，避免产生漏电、离子迁移产品符合IP67防护等级 4、产品抗电强度电源输入端L、N与接地金属外壳之间可承受1500V（交流有效值）试验电压1min，不发生击穿 5、产品每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内 换帧频率50Hz，60Hz 8~16bit 灰度任意调节 整屏平整度≤0.2mm，模组间缝隙 ≤0.2mm 模组自带墨色面罩，对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹. 6、产品支持亮度0-最大值可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 7、PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 8、支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换 9、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 10、产品10~55Hz,振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，产品无异常 产品放入70℃±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品放入-30℃±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 11、产品在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 12、产品在辐射照度：0.76W/㎡.nm@340nm，温度：60℃，冷凝温度：50℃条件下，24循环，288h测试，样品外观无异常，符合5级，具备防蓝光护眼功能’蓝光辐射能量 ≤20W/（m2·sr） 产品在试验条件：3W/m, lkHz调制信号’射频电磁场辐射,80%调制度，试验后，设备功能正常模组商标必须与显示屏厂商注册商标相一致,必须是真实生产厂商,不接受OEM产品或不干胶贴商标。 13、三年原厂商免费质保，供货时提供原厂商质保函及五张模组备板及配套电源等。根据中标商提供的货物用户随机抽取送原厂检测。 | 15.36 | 平方米 |
| 2 | 发送接收系统 | 1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 | 1 | 批 |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持多路信号间无缝切换，支持广播级缩放、支持视频源任意切换，任意缩放； 2、支多画面显示，位置、大小可自由调节； 3、信号输入：≥1路HDMI，≥1路DVI； 4、信号输出：≥8个千兆网口； 5、输入分辨率：1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 6、最大带载：≥390万像素，最长8192像素点，最高8192像素点； 7、支持电脑调试及主控间任意级联，双USB2.0高速通讯接口，； 8、支持亮度、色温、对比度、色调、饱和度调节； 9、支持抗强电干扰能力，避免电磁干扰； 10、支持HDCP协议、支持高清数字内容保护技术 ； 11、支持EUT连接方法； 12、电源：AC 220-240V/50-60Hz； 13、视频处理器产品，提供相关3C认证证书； 14、原厂免费上门保修三年，签订合同前提供原厂质保函。 15.、考虑LED显示屏整体兼容性，要求LED显示屏、视频处理器、发送接收系统、电源模块为同一品牌厂家。产品通过国家强制3C认证，提供证书复印件。 | 1 | 块 |
| 4 | 屏幕钢结构 | 1、壁挂式户外大屏框架系统、标准工艺、采用焊接方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，箱体为后维护托架安装，一定要按照结构图准确定位其安装要求。2、采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。3、背面防水处理。4、亚克力字、落款、散热风扇等 5、原有大屏设备拆除搬运。 | 16 | 平方米 |
| 5 | LED屏电源模块 | LED屏电源模块： 20KW LED显示屏PLC智能配电柜; 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率：20KW 输出回路：6个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：双回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 逻辑联动控制：有 壳体尺寸：≥450*600*200 单位mm 主断路器：≥40A塑壳断路器*1 交流接触器：≥32A交流接触器*2 子断路器：≥40A微型1P断路器*6 照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2输出接线端子：火零地接线端子*6组 PLC控制器：PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-RJ45转换器*1 LED屏供电配电箱： 1、三相五线布局，380V电缆从学校总配电间拉线，满足20kW负载。 2、配电柜内装有空气开关、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 3、具备分步延时起动和分步延时断电的功能，避免大负载对电网瞬间的冲击，保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 1 | 项 |
| 6 | 屏幕管控终端及软件 | 1、系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； 2、系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； 3、不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。 4、支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可对拼控信号设置设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。 5、支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等； 6、支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 7、支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计。 8、支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率、704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以设置编码分辨率，包含704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以触发系统快捷键，包含Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。可以选择桌面，也可以直接控制播控主机显示桌面；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。 9、支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。 10、支持对拼控器输入通道修改名称、添加/删除/修改拼接信号，支持关联播控主机、选择播控主机桌面、音频输出通道等；支持同步拼控设备的输入输出通道； 支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图。 11、支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线投屏主机 | 1、支持4K 60fps画面投放，支持3840*2160 60fps、1920*1080 60fps； 2、支持≥8路画面投放；要求提供官网截图或者平台功能截图证明； 3、支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显； 4、支持Wi-Fi 6，要求提供官网截图或者平台功能截图证明； 5、支持通过客户端实现一键投屏，无需输入投屏码； 7、所投产品具备SRRC证书，提供证书复印件； 8、所投产品具备3C证书，提供证书复印件； 9、HDMI输出接口≥2，HDMI输入接口≥1,千兆POE接口≥1; 10、移动鼠标可以实现批注、聚光灯、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助。 | 1 | 台 |
| 8 | 42U机柜 | 42U标准网络机柜，采用SPCC优质冷轧钢板，配8位PDU排插1只。 | 1 | 个 |
| 9 | LED模组配件 | 同一批次LED模组4块，电源模块3块，接收卡2张 | 1 | 批 |
| 10 | 电线线缆 | 国标RVV3*6电线线缆,从音控室拉至LED显示屏，满足系统使用并留有余量含安装及布线施工相关 | 1 | 批 |
| 11 | 六类网线 | 国标CAT6非屏蔽网线,从音控室拉至LED显示屏，满足系统使用并留有余量 含安装及布线施工相关 | 1 | 批 |
| 12 | 辅材配件 | 配套品牌HDMI高清线、光纤HDMI线，满足系统使用并留有余量 | 1 | 批 |
| 13 | 系统集成、安装1 | 根据招标要求，提供系统安装所需的所有的线材、辅料等； 根据招标要求，提供设备安装、含登高作业、调试、培训等。 | 1 | 项 |

（二）多功能厅-LED屏

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩P1.8LED显示屏 | 1.LED屏显示尺寸：不低于宽4.16米*高2.4米。 2. ▲采用SMD表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：＜1.88mm，像素密度：像素密度≥280000点/㎡，封装方式：国星铜线封装，（采购单位在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。）。箱体采用压铸铝材质，自然散热结构，风扇设计，通过优化PCB设计，将灯珠热量通过PCB传导至模组后面并通过箱体主体传到散热； 3.成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。 4.可视角度：按照SJ/T 11281-2017发光二极管(LED)显示屏测试方法标准中的屏体视角测量要求与方法测得数据:水平视角大于178°垂直视角大于178°。 5. 白平衡亮度：≥650cd/m2 白场时，水平视角 80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 6.平整度≤0.05mm，亮度：≥1020cd/㎡，0-100%任意可调。 7.刷新率：≥3840Hz 8.对比度：≥10000：1，防护等级：IP65。 9.亮度均匀性（校正后）：≥99.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。 10.驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应 11.亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。 12.低亮高灰：支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果;支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。 13.像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/2000000，无连续失控点。 14.模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb 15.色温、色域：2000K-15000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC 16.可以支持HDR显示，画面延时：≤300ns 。 17.显示屏拍照等级：≥10bits。屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于1% 18.波长与亮度误差：按SJ/11141-20175.10.4规定；C级≤5nm,LED的各色光的波长误差在±1nm之内，LED的各色光的亮度误差在5%之内。 19.电流增益调节级别：≥8位。 20.3D画面显示：屏体可以支持配置3D视频处理器、换帧频率120Hz时的3D画面显示。 21.屏体可承受≥5000N拉力，可承受≥45000N压力。 22.长时间没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，可以满足除湿效果。 23.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 24.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。 25.模组间的相对错位值≤0.1mm，模组间拼缝与间隙≤0.1mm。 26.灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕。 27.平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h。 28.电源；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95。 29.LED显示屏在60秒内通过1500V交流电通电测试，AC峰值漏电电流小于等于5mA。 30.平均修复时间（MTTR）：3次故障修好时间检测、故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5分钟。 31.振动试验符合IEC60068-2-64:2008标准要求，在10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、每一轴向循环扫频5次、每次震动持续时间10min条件下测试后，产品外观、功能都正常。 32.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。 33.耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 34.接地电阻测试：根据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验 输入地线-接地远端 测试限制≤100mΩ。 35.着火危险试验（UL94标准）：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。 36.产品满足噪声要求，在温度25℃、温度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求≤10 db，距离产品四周的1m处最大噪声声压＜1db。 37.盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行。 38.符合IEC 62471：2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均达到无危害等级要求。 39.抗干扰：运行稳定，不收外界各射频电磁场的干扰。 40.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 41.具有列下消隐功能，倍频刷新率提升21418倍，低灰偏色改善 42. UV紫外线：辐照强度：0.76W/㎡.340nm 。 43.跌落：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备的跌落试验要求。 模组商标必须与显示屏厂商注册商标相一致,必须是真实生产厂商,不接受OEM产品或不干胶贴商标。三年原厂商免费质保，供货时提供原厂商质保函及5张模组备板。根据中标商提供的货物用户随机抽取送原厂检测。 | 10 | 平方米 |
| 2 | 发送接收系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；14、支持电源反接保护电路。 | 1 | 批 |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持多路信号间无缝切换，支持广播级缩放、支持视频源任意切换，任意缩放； 2、支多画面显示，位置、大小可自由调节； 3、信号输入：≥1路HDMI，≥1路DVI； 4、信号输出：≥8个千兆网口； 5、输入分辨率：1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 6、最大带载：≥390万像素，最长8192像素点，最高8192像素点； 7、支持电脑调试及主控间任意级联，双USB2.0高速通讯接口，； 8、支持亮度、色温、对比度、色调、饱和度调节； 9、支持抗强电干扰能力，避免电磁干扰； 10、支持HDCP协议、支持高清数字内容保护技术 ； 11、支持EUT连接方法； 12、电源：AC 220-240V/50-60Hz； 13、视频处理器产品，提供相关3C认证证书； 14、原厂免费上门保修三年，签订合同前提供原厂质保函。8.考虑LED显示屏整体兼容性，要求LED显示屏、视频处理器、发送接收系统、电源模块为同一品牌厂家。产品通过国家强制3C认证，提供证书复印件。 | 1 | 块 |
| 4 | 屏幕钢结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风≥8级 抗震≥8级； 5、包边：不锈钢包边； | 10 | 平方米 |
| 5 | 强电柜系统 | LED屏电源模块：1、输出功率：≥200W MAX; 2、泄漏电流：<1mA(Vin230); 3、工作温度：-30℃~60℃ 4、散热方式：自冷； 5、输入电压：AC200-240V,47-63Hz 6、功率因数：0.50@230VAC； 7、保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护； 8、提供CQC中国质量认识中心认证的有效3C证书复印件。 LED屏供电配电箱：1、三相五线布局，380V电缆从学校总配电间拉线，满足20kW负载。 2、配电柜内装有空气开关、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 3、具备分步延时起动和分步延时断电的功能，避免大负载对电网瞬间的冲击，保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 4、提供有效的产品3C证书复印件。 | 1 | 项 |
| 6 | 屏幕管控终端 | 技术路线：海光 CPU：≥HG 3250(8核/2.8GHz) 内存：≥8GB 硬盘：≥256G SSD 显示器：≥23.8英寸 显卡：2G独显 操作系统：麒麟系统 软件包含播控和门户、远程控制功能 一、播控和门户：播控和门户应用提供播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能。 1、播控主机管理支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作； 2、播控大屏管理：支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜； 3、播控大屏控制：支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口窗口内容的属性；支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能。 二、远程控制：远程控制应用可以将播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显，并且可以远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制。 三、售后服务：供货时提供原厂三年质保证明材料。 | 1 | 台 |
| 7 | 直播导播主机 | 一、硬件配置 1. 不低于高通八核处理器。 2. 运行内存≥4G RAM，存储容量≥ 64G ROM。 3. 屏幕尺寸≥8寸，分辨率≥1920x1200，电容触摸。 4. 内置Android 9.0或以上。 5. 视频输入：≥2路HDMI 4KP30输入，2路USB输入。 6. 视频输出：1路HDMI PGM输出。 7. 音频接口：1个3.5mm线路输入、1个3.5mm MIC输入、1个3.5mm监听输出。 8. USB接口：2个USB3.0（可扩展接入USB3.0采集卡、USB 4G dongle等）。 9. 网络：内置1个4G全网通卡槽；内置1路wifi，支持2.4G+5.8G，内置一路有线网络千兆RJ45接口。 二、软件功能 1.支持第三方应用APP安装，如阿里钉钉、腾讯会议、抖音、快手等，无缝对接有终端APP的直播互动应用。 2.≥6路画面导播制作，物理接口包括2路HDMI（最高支持4KP30）和最大2路USB3.0 UVC视频源采集，以及主流格式流信号加载以及LIVE+手机连线接入，通过导播切换，完成专业的多机位节目制作。 3.视频接入支持标清PAL/NTSC、720P60、1080P25/30/60、4KP25/30。 4.流媒体支持RTMP/RTSP/UDP TS/HTTP M3U8/HTTP TS/HTTP FLV/SRT等主流协议。 5.视频解码支持H.264/H.265硬解码，音频解码支持AAC/MP3。 6.录制文件格式支持MP4格式，视频编码支持H.264/H.265方式，视频帧率支持1~60FPS可调/50KBPS~60MBPS可调，音频编码支持AAC/8~320KBPS可调/48KHZ。 7.直播支持横屏（16:9）或竖屏(9:16)模式，最高支持4KP30。 8.内置调音台、切换转场特效、画中画、图片快传、在线OTC更新。 9.支持虚拟抠像功能，可自定义背景颜色选择进行一键抠像，可进行相似度、平滑度、饱和度等亮度调节，可更换抠像后的背景，背景可以是图片、视频等。 10.支持安卓、苹果、鸿蒙系统移动终端扫码或输入6位数字通过互联网接入本导播系统，延时时间低于1秒，移动终端APP支持美颜、Tally灯显示、画中画互动、自定义设备名称、码流、显示实时的直播推流状态。 11.支持同屏输入，无需逐个字幕输入，手机微信扫描二维码即可直播推流地址填写到推流设置中。 12.支持简体中文、繁体中文、English及跟随系统多语言应用，方便多语种用户快捷使用。 13.支持导播机之间无缝对接，可进行互联网视音频传输，延时时间小于1秒，支持视音频互动、Tally显示功能、画中画互动、自定义设备名称、码流、显示实时的直播推流状态。 14.提供智慧教育信息发布综合管理系统软著扫描件。 三、配件 1.摄像头 感光元件：CMOS 动态分辨率：≥1920×1080 最大帧频：≥30FPS 接口类型：≥USB2.0（支持USB3.0） 系统支持：Windows 11，Windows 10，Windows 7 数码变焦倍数：≥4倍 对焦方式：自动，曝光控制：自动，白平衡：自动 2.三角架 材质：铝合金； 管径：14~26mm 升高：≥150cm，最低高度：12~15cm，收合高度：≤45cm 载重：≥5kg | 1 | 套 |
| 8 | 42U机柜 | 42U标准网络机柜，采用SPCC优质冷轧钢板，配8位PDU排插2只。 | 1 | 个 |
| 9 | LED模组配件 | 同一批次LED模组≥5块，电源模块≥5块，接收卡≥5张 | 1 | 批 |
| 10 | 电线线缆 | 国标RVV3*4电线线缆,从音控室拉至LED显示屏，满足系统使用并留有余量 | 1 | 批 |
| 11 | 六类网线 | 国标CAT6非屏蔽网线,从音控室拉至LED显示屏，满足系统使用并留有余量 | 1 | 批 |
| 12 | 辅材配件 | 配套品牌HDMI高清线、光纤HDMI线，满足系统使用并留有余量 | 1 | 批 |
| 13 | 系统集成、安装2 | 根据招标要求，提供系统安装所需的所有的线材、辅料等； 根据招标要求，提供设备安装、含登高作业、调试、培训等。 | 1 | 项 |

（三）、多功能厅-扩声

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12寸全频音箱 | 频率响应：≥55Hz~20kHz(-10dB) 2、灵敏度(1W@1m)：≥94dB； 3、额定阻抗：8Ω； 4、额定功率：≥180W(连续），≥600W（峰值）； 5、分频点：2.5kHz； 6、单元配置≥1个10英寸低音单元，≥1个1.4英寸高音单元； 7、覆盖角(水平x垂直)：≥80°x50°； 8、最大声压级(@1m)：≥125dB（峰值）； | 2 | 只 |
| 2 | 数字功放 | 额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声：不小于2×450W；4Ω/立体声：不小于2×765W；2Ω/立体声：不小于2×1300W； 2、16Ω/桥接 不小于900W，8Ω/桥接 不小于1530W，4Ω/桥接 不小于2600W；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 60.0V ； 4、电压增益：不小于35.6dB； 5、上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) ：≥50V/us； 6、输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms； 7、THD+N (10% 额定输出功率，典型值)：≤0、02%； 8、IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、05%； 9、DIM30(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、05%； 10、串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB； 11、增益限制的有效频率范围（±0.1dB）：≥20Hz-20kHz，±0.2dB； 12、输入阻抗 ：≥20kΩ（平衡) ，≥10kΩ（非平衡)； 13、阻尼系数（8Ω，20Hz~100Hz） ≥300； 14、信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； 15、电源要求 90-260VAC， 50/60 Hz； 16、具有短路、电源欠压、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等保护功能。 17、采用D类功率放大器，效率不低于95%。 | 1 | 台 |
| 3 | 数字调音台 | 1、输入通道： ≥12路麦克风输入（含4个Combo卡侬）+2路立体声+2路数字口+2路USB播放 2、输入通道功能：相位、延时、高通滤波器、参量均衡器、噪声门、压缩器、LR 声相、效果器插入数字输出+立体声耳机 3.内置信号发生器：白噪声/ 正弦波/ 粉红噪声 4.幻相供电： 48V, 每通道单独可切换 5. USB接口功能：接U盘播放和录音（支持WAV格式）、系统更新、场景导入与导出、外接无线USB网卡。 6.屏幕： ≥7”IPS高清触摸屏, ≥1024x600分辨率 7. AD/DA：最高支持24Bit/192KHz， 8.采样频率： 48kHz 9. DSP： ADI第四代 SHARC处理器40位浮点/450M主频 10.输出通道：8路可自定义分配的卡农音频输出口，支持每一路输出通道编辑中文名称（提供功能截图） 11.效果器： 8个效果器模块，2混响、2调制、2延时和2个15段GEQ 12.系统 ：专业定制Android系统 13.网络 ： WIFI外接USB无线模块 14.远程管控 ：支持WIFI、热点远程管控 15.具有调音台软件著作权证书 | 1 | 套 |
| 4 | 反馈抑制器 | 具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度，自动适应声学环境，高效的解决了声音反馈引起的一切啸叫现象以及最大程度的还原声音的保真度，从而使得人声更加清晰，发言轻松，高效提升发言距离，完美呈现高清晰度的拾音效果。 1.话筒高频可调节，输入电平高中低三档选择，防止峰值输入失真; 2.其自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分, 高效提升拾音距离5-30CM, 具体取决于声学环境和所选的操作模式; 3.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 技术参数: 1.供电方式:AC~220V,50Hz; 2.消耗功率: ≥7W; 3.频率响应:125Hz-15KHz(语音模式),20Hz-15KHz(音乐模式); 4.采样率:32KHz; 5.失真: <0.1%@1khz; 6.信噪比:>90dB; 7.信号延时:7ms(音乐模式),11ms(语音模式); 8.输入阻抗: ≥20KΩ; 9.输出阻抗(平衡):200Ω; | 1 | 套 |
| 5 | 手持无线话筒（一拖四） | 整套系统包括1U主机、4只无线手持话筒。 接收机参数： 1、四通道UHF无线网络，每通道内置80个频率可选。 2、接收机UHF频率范围：470MHZ--960MHZ。 3、频响:60~16KHz+3dB 4、最大频道数：≥96 5、接收灵敏度:<-98dBm 6、内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰。 7、配备四组LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态。 8、每组LCD液晶显示屏配套四个按键以实现对频、音量调节、自动扫频等功能。 9、红外线自动对频，ACT自动选频。 9、内置啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度。 10、主机内置无线话筒电池监视功能，实时显示话筒电池电量，低电闪烁提示功能。 11、主机无线天线≥4根，卡侬口输出口≥4个，大二芯音频输出口≥1个，无线话筒支持四路单独平衡输出，同时支持MIX OUT输出。 发射机参数： 1.频率范围:470-960MHz 2.调制度:12+2KHz 3.最大调制度: ≥55KHz 4.输出功率:≥13dBm 5.杂散抑制:>60dBc 6.电池使用时间:>8H | 1 | 套 |
| 6 | 无线会议话筒（一拖四） | 整套系统包括≥1U主机、4只鹅颈式桌面话筒，内置大容量锂电池。 接收机参数： 1、四通道UHF无线网络，每通道内置≥80个频率可选。 2、接收机UHF频率范围：470MHZ--960MHZ。 3、频响:60~16KHz+3dB 4、最大频道数：≥96 5、接收灵敏度:<-98dBm 6、内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰。 7、配备四组LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态。 8、每组LCD液晶显示屏配套四个按键以实现对频、音量调节、自动扫频等功能。 9、红外线自动对频，ACT自动选频。 9、内置啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度。 10、主机内置无线话筒电池监视功能，实时显示话筒电池电量，低电闪烁提示功能。 11、主机无线天线≥4根，卡侬口输出口≥4个，大二芯音频输出口≥1个，无线话筒支持四路单独平衡输出，同时支持MIX OUT输出。 发射机参数： 1.频率范围:470-960MHz 2.调制度:12+2KHz 3.最大调制度: ≥55KHz 4.输出功率: ≥213dBm 5.杂散抑制:>60dBc 6.电池使用时间:>8H 7.充电时间:<4.5小时 8.配备咪杆灯环指示灯，反馈发言状态 9.配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态、电池电量。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线领夹话筒套装 | 超轻量设计麦克风套装，由纽扣领夹麦克风及充电盒组成。 纽扣麦克风参数： 1.通讯方式/频段：2.4G 2.频率响应：100Hz ~ 12kHz（±2dB） 3.电池：内置不低于3.7V 90mAh锂电池 4.使用时间：≥6H 5.发射机功率：≥9dBm 6.有效使用距离：≥10m 7.天线连接方式：内置无线 8.延迟时间：<20mS 9.音频信噪比：≥85dB 11.失真度：<0.5%@1KHz 12.频响范围：≥100Hz-12KHz(土2db) 充电盒技术参数： 1.电池剩下电量显示方式：放入发射机后进行电量检测并通过指示灯将剩余电量显示。 2.供电方式：通过金属触点进行5V充电，不得采用外接线进行连接，两小时完成内置电池充电。 3.可充电次数：不低于2次 4.电池容量:不小于300mAH 5.接口说明：TYPE-C 6.使用环境要求：室内 7.状态指示方式：不少于4级电量指示，充电时亮灯数量与电池电量一致 | 1 | 套 |
| 8 | 话筒接收面板 | 1.配对方式：支持加密的近距离磁感应自动对频，收发器端有状态指示灯，当纽扣麦克风实现对频后，收发器和麦克风的状态灯均常亮，支持两个纽扣麦克风同时接入。 2.天线连接方式：内置天线 3.供电方式：不少于220VAC外部供电 / 48V幻象供电 / 5V USB供电 4.控制方式：不少于霍尔传感器、2.4G无线、平衡音频信号线 5.通讯方式/频段：不少于发射机-2.4G，音柱/音箱-平衡信号线连接 6.有效使用距离：≥10米(室外12米，室内15米) 7.天线连接方式：无线 8.接口1不少于220VAC电源口(选用)，凤凰插座(GND，+，-) 9.供电方式不少于外部供电，220VAC(选用)、48V幻象供电(标准版本)、USB供电，5V 10、与麦克风套装同一品牌。 | 1 | 只 |
| 9 | 时序电源 | 1、3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态（提供功能截图）； 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 4、每通道独立滤波器消除电磁干扰，为每路提供稳定的电流； 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7、配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。 主要技术参数： 1、输入电源：AC 100~240V 50~60Hz； 2、单路额定输出电流：≥20A； 3、额定输出总电流：≥40A； 4、时序控制每步时间音隔：0.1~999s； 5、USB界面：DC 5V/500mA； 6、电源输出接口：≥8路智慧控制,1路直通输出； | 1 | 台 |
| 10 | 影音机柜 | 爵士白饰面吸塑做工，静音抗承重万向轮，6mm钢化玻璃，EO级环保密度板，尺寸不低于570mm*600mm*870mm | 1 | 台 |
| 11 | 音频线 | RVVP2*0.3 96编二芯带屏蔽信号线 | 50 | 米 |
| 12 | 音箱线 | EVJV200芯无氧纯铜金银线 | 100 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3*4国标电源线 | 50 | 米 |
| 14 | 辅材配件 | 配套XLR、TRS、3.5mm 、RCA、四芯航空插等音频接插件。 | 1 | 项 |
| 15 | 系统集成、安装3 | 根据招标要求，提供系统安装所需的所有的线材、辅料等； 根据招标要求，提供设备安装、含登高作业、调试、培训等。 | 1 | 项 |

（四）会议室音视频

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内-冷屏系列（低功耗） | LED像素点间距≤1.5625mm;像素密度≥409600点/㎡，SMD封装1R1G1B， RGB 芯片全倒装共阴极驱动 ▲显示屏幕峰值亮度≥650nits,峰值功耗＜310W/m2 （650nits亮度），平均功耗＜90W/m2(650nits亮度) "支持通过扫描LED箱体后的设备机身标签二维码，观看产品实际生产过程视频，保证品质，施工安装后验收时提供现场实测温度计功耗。 高温工作：将样品放置40C环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常 低温工作：将样品放置-10C环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常 高温存储：测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度60C，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常 低温存储：测试样品不包装、不通电，放入试验箱中，试验箱内温度-20C，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~85%，通电工作8h，无凝露 储存湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，储存8h，无凝露 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。 依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）注：报告需体现白光，蓝光测试数据和图片，报告应体现测试现场图片，箱体背部图片与投标样品一致。 LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T 17626系列标准 和 盐雾GB/T 2423.17或GB/T2423.18标准的测试能力。 投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书（复印件）。模组商标必须与显示屏厂商注册商标相一致,必须是真实生产厂商,不接受OEM产品或不干胶贴商标。三年原厂商免费质保，供货时提供原厂商质保函及5张模组备板。根据中标商提供的货物用户随机抽取送原厂检测。 | 3.7 | ㎡ |
| 2 | LED室内工程支架 | 支持大规模拼接; 全封闭防尘; 前封板后开门; 支持弧形设计; 厚度：600mm 弧度：0° 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板 底座高度：600\800\1000\1200mm 后拉杆长度：600-900mm LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 底座高度：可根据需求定制 LOGO：可定制HIKVISION 后拉杆长度：可定制，不宜超过 3m 颜色：71599、 71721、 81390、 81548、 81549 及 81962 | 3.7 | ㎡ |
| 3 | 8网口LED二合一拼控卡 | 采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64; 支持3路HDMI视频信号输入，8路网口带载输出，带载高达390万像素; 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接; 支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1; 支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用; 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制; 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份; 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置; 支持屏幕除湿配置; 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质; 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换; 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数; 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接; 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理; 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能; 视频输入接口：HDMI1.4*3 视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096 视频输入极限高度（HDMI）：180~4096 LED带载输出接口：千兆网口*6 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载390万像素，可自定义分辨率 视频输出极限宽度：320~5120 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*3 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 遥控器：支持红外遥控器 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 整机功耗：≤16.5W 净重：≤1.18KG | 1 | 台 |
| 4 | HDMI光线视频线 | 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。; 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。; 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。; 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。; 即插即用，无需驱动程序。; 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 1 | 套 |
| 5 | LED配电柜 | 10KW LED显示屏PLC智能配电柜; 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：≤450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：25A塑壳断路器*1 交流接触器： 32A交流接触器*1 子断路器： 40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器： 16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器： 10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器： PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1 | 台 |
| 6 | 三合一会议主机 | 1.三合一多功能会议主机，集合一拖二无线麦克风、效果器、双通道功放功能。 2.内置DSP效果器，预设不少于5种使用场景，支持一键切换场景（提供功能截图或照片） 3.支持通过蓝牙、U盘、RCA、3.5立体声、光纤、同轴等连接方式 4.配套两只PSK调制无线双动圈话筒，接收距离不低于30米 会议主机技术参数： 1.无线接收 双通道 2.频响范围 20Hz~20kHz(±3dB) 3.输出功率不低于250W*2单通道最高300W 4.THD <0.7%@1K 280W 5.信噪比S/N >80dB 6.接口不少于两路ANT输入、一路USB输入、一路光纤输入、一路同轴输入、两路RCA输入、一路3.5立体声输入、两路Speakon输出（提供设备接口照片） 7.莲花输入灵敏度不低于OdBu 8.3.5立体声输入灵敏度不低于OdBu 无线话筒技术参数： 1.射高频输出功率 20mW 2.调制方式 PSK 3.副波抑制 > 50db 4.输入方式 动圈话筒 5.峰值输入电平1V RMS 6.频道数不少于16个 7.频响范围 20Hz~20kHz(±3dB) 8.系统失真<1% 9.麦克风接收距离不低于30m 10.工作时长不少于15小时（@26℃） 11.显示方式 OLED 12.电源容量不低于3.7Vx1800mAH | 1 | 台 |
| 7 | 会议扩声音箱 | 三单元全频喇叭，ABS塑料外壳，造型美观 1.通讯方式/频段：无线/2.4G，蓝牙 2.有效使用距离≥20m 3.功放功率≥100W 4.频率响应≥100Hz ~ 15kHz 5.啸叫抑制方式：内置DSP自动反馈抑制器 6.背板接口：不少于1路电源接口，2路入接口，2路输出接口，1路音量控制旋纽 7.电源：220VAC 8.工作温度：-10~40℃ | 1 | 对 |
| 8 | 屏幕管控终端 | 技术路线：海光 CPU：≥HG 3250(8核/2.8GHz) 内存：≥8GB 硬盘：≥256G SSD 显示器：≥23.8英寸 显卡：2G独显 操作系统：麒麟系统 软件包含播控和门户、远程控制功能 一、播控和门户：播控和门户应用提供播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能。 1、播控主机管理支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作； 2、播控大屏管理：支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜； 3、播控大屏控制：支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口窗口内容的属性；支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能。 二、远程控制：远程控制应用可以将播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显，并且可以远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制。 三、售后服务：供货时提供原厂三年质保证明材料。 | 1 | 台 |

（五）功能教室多媒体

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线领夹话筒套装 | 超轻量设计麦克风套装，由纽扣领夹麦克风及充电盒组成。 纽扣麦克风参数： 1.通讯方式/频段：2.4G 2.频率响应：100Hz ~ 12kHz（±2dB） 3.电池：内置不低于3.7V 90mAh锂电池 4.使用时间：≥6H 5.发射机功率：9dBm 6.有效使用距离：≥10m 7.天线连接方式：内置无线 8.延迟时间：<20mS 9.音频信噪比：≥85dB 11.失真度：<0.5%@1KHz 12.频响范围：≥100Hz-12KHz(土2db) 充电盒技术参数： 1.电池剩下电量显示方式：放入发射机后进行电量检测并通过指示灯将剩余电量显示。 2.供电方式：通过金属触点进行5V充电，不得采用外接线进行连接，两小时完成内置电池充电。 3.可充电次数：不低于2次 4.电池容量:不小于300mAH 5.接口说明：TYPE-C 6.使用环境要求：室内 7.状态指示方式：不少于4级电量指示，充电时亮灯数量与电池电量一致 | 1 | 套 |
| 2 | 话筒接收面板 | 1.配对方式：支持加密的近距离磁感应自动对频，收发器端有状态指示灯，当纽扣麦克风实现对频后，收发器和麦克风的状态灯均常亮，支持两个纽扣麦克风同时接入。 2.天线连接方式：内置天线 3.供电方式：不少于220VAC外部供电 / 48V幻象供电 / 5V USB供电 4.控制方式：不少于霍尔传感器、2.4G无线、平衡音频信号线 5.通讯方式/频段：不少于发射机-2.4G，音柱/音箱-平衡信号线连接 6.有效使用距离：≥10米(室外12米，室内15米) 7.天线连接方式：无线 8.接口1不少于220VAC电源口(选用)，凤凰插座(GND，+，-) 9.供电方式不少于外部供电，220VAC(选用)、48V幻象供电(标准版本)、USB供电，5V 10、与麦克风套装同一品牌。 | 1 | 只 |
| 3 | 会议扩声音箱 | 三单元全频喇叭，ABS塑料外壳，造型美观 1.通讯方式/频段：无线/2.4G，蓝牙 2.有效使用距离≥20m 3.功放功率≥100W 4.频率响应≥100Hz ~ 15kHz 5.啸叫抑制方式：内置DSP自动反馈抑制器 6.背板接口：不少于1路电源接口，2路入接口，2路输出接口，1路音量控制旋纽 7.电源：220VAC | 1 | 对 |
| 4 | 多媒体设备集控系统 | 1. 管理平台采用B/S混合云架构设计，对教学信息化设备运行运维的管理。 2. 平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。 4. 管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据 5. 管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，支持自定义日循环执行，预约定时执行。 6. 管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 7. 管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态。 8. 管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 9. 管理操作日志实时反馈远程控制及信息发布等指令状态，便于检验操作结果。操作日志支持按照指令类型筛选查看。 10. 管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 11. 提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的弹窗,保障互联网教育信息安全及内容安全。 提供集中控制系统软件著作权证书 软件具备信息安全等级保护二级认证,提供证明文件 | 6 | 套 |
| 5 | 系统集成、附件 | 根据招标要求，提供多媒体设备安装所需的所有的线材、辅料等。 根据招标要求，提供设备安装、调试、培训等。 | 6 | 套 |

（六）空调设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P柜机空调 | 1、名称：立式柜机变频5匹 2、能耗：2级能耗 3、安装形式：分体式 4、设备参数：冷暖类型：冷暖电辅；制热功率：≥3800W制热量：≥14000W；制冷功率：≥3400W制冷量：≥12000W；循环风量：≥2000㎡/h 5、安装部位：由业主确定 6、包含运输到场设备安装、调试等所有工作内容 7、提供产品的3C证书、节能环保认证证书。 | 20 | 台 |
| 2 | 3P柜机空调 | 1、名称：立式柜机变频3匹 2、能耗：2级能耗 3、安装形式：分体式 4、设备参数：冷暖类型：冷暖电辅；制热功率：≥2850W制热量：≥9700W；制冷功率：≥2000W制冷量：≥7200W；循环风量：≥1250㎡/h 5、安装部位：由业主确定 6、包含运输到场设备安装、调试等所有工作内容 7、提供产品的3C证书、节能环保认证证书。 | 41 | 台 |
| 3 | 1.5P挂机空调 | 1、名称：壁挂式变频1.5匹 2、能耗：2级能耗 3、安装形式：分体式 4、设备参数：冷暖类型：冷暖电辅；制热功率：≤1200W制热量：≥4350W；制冷功率：≥900W制冷量：≥3500W；循环风量：≥1250㎡/h 5、安装部位：由业主确定 6、包含运输到场设备安装、调试等所有工作内容 7、提供产品的3C证书、节能环保认证证书。 | 12 | 台 |

（七）公共广播系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共广播主机 | 1、标准2U高度机柜式设计，≥192×128带背光点阵屏，采用高性能处理芯片，实现超强的编程自动控制，人性化的设计，操作简单方便。设有快捷键，轻松实现手动播音音源选择功能。 2、≥1路话筒接口，带48V幻象供电，面板有话筒音量调节旋钮，带话筒默音旋钮，可以调节默音深度。 3、≥2路市话输入RCA接口、1路辅助输入RCA接口，1路线路RCA输出，1路录音RCA输出。 4、面板上有高低音调节旋钮，MP3、FM音量调节，手动播音切换按键，带USB接口和外接SD卡（标配16G）。 5、具有一键式紧急广播功能；具有短路信号和24V信号触发全区报警功能。 6、内置收音机模块，可存储≥40个FM电台。 7、自带六分区，可外接分区器，实现十六路分区。 8、三路电源管理；可外接电源时序器，实现十六路电源控制。 9、话筒输入灵敏度：-36±1dBu；线路输入灵敏度(单通道输入) ：-6±1dBu。 10、辅助输入频率响应：40Hz-18KHz ±3dB；话筒输入频率响应：100Hz-15KHz ±3dB。 11、总谐波失真：≤0.1%。 12、线路/录音输出：775mV±40mV。 13、信噪比：>80dB(A计权) 。 14、AC150V~AC250V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 2 | 广播控制系统 | 定制（可自动控制分区选择，定时任务编辑），支持与同品牌分区器兼容使用 | 1 | 套 |
| 3 | 播放器 | 1、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板。 2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤。 3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA。 4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能。 5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质。 6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式。 7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能， 8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 9、机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。 10、配置全功能遥控器，操作方便。 11、输入电源：AC220V/50Hz 12、最大消耗功率：≥25W | 1 | 台 |
| 4 | 播音麦克风 | 1、带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意； 2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰； 3、轻触式开关，手感舒适，外观设计新颖，品质卓越； 4、红色工作指示光环灯，工作状态一目了然； 5、优质驻极体心形指向音头，配以高保真外围电路，声音纯真； 6、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择； 7、适用于商场，超市，车站，码头、银行等使用环境。 技术参数： 1、换能方式： 电容式 2、指 向 性： 心型指向 3、频率响应： 40Hz-18KHz 4、输出阻抗: 600Ω±30% 5、MIC灵敏度：-39dB±3dB 6、供电电压： DC12V(外置电源)或9V(层叠电池) 7、前奏提示音：有 | 2 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1、8路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB。 2、支持48V幻象供电， 3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出） 4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声。 5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声。 6、支持蓝牙接收,USB声卡功能。 7、支持声控（话筒优先） 8、内置99种DSP效果器。 9、支持三段均衡，中频带参量EQ。 10、采用60mm行程推子。 11、支持通道监听。 12、全中文操作界面。 13、主通道支持7段图示均衡。 14、每路话放支持低切。 15、辅助1支持推子前后切换。 技术指标: 1、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB 2、总谐波失真：≤0.1% 3、信噪比（A计权）：≥95dB 4、增益：≥70dB 5、最大输入电平：≥18dBu 6、最大输出电平：≥18dBu 7、总量：5.8kg | 1 | 只 |
| 6 | 消防报警矩阵 | 标准机架式，2U高度；银色铝合金、氧化拉丝。 消防警报智能化接口，支持触点输入与直流电压输入方式； 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 报警信号优先，自动强插。 16路报警信号输入，有信号输入，相应指示灯亮。 16路广播分区自动激活，可扩展至1024个区．多至80个邻区自动触发； 可编程设定N、N±1、N±2、N±3、N±4报警规则; 可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗。 具备智能电源管理功能，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。 具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 可以多机堆叠，一套系统中可以安装多台设备，没有数量限制。 机器背面设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置。 输入电源：AC~220V/50Hz±5% 操作模式：TEST测试、EVAC预警、ARERT紧急疏散、CLEAR清除 显示方式：状态指示灯二极管 报警方式：任意分区报警模式；预警、紧急疏散、测试报警 报警输入：16路干触点短路信号 通信协议：TCP/IP 时间：24小时运行制（时-分-秒）/星期制/日历制 通信接口：1xRJ45接口（连接数字广播控制中心） | 1 | 台 |
| 7 | 有源监听音箱 | 中纤板木制音箱，高档PVC表面装潢； 调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调； 输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入； 输出接口：一路副机功率输出 金属挂架，安装方便，牢固耐用； 适用范围：教室、会议室、车站、码头等。 功 耗：50W/4Ω 频率范围：70Hz~20KHz 输入电源：AC：220V/50Hz 灵 敏 度：95dB±3dB 失 真 度：＜0.1%（1w） 信 噪 比：＞82dB 喇叭单元：低音5” 麦拉高音喇叭1” 音箱尺寸：≥180X210X287mm | 1 | 套 |
| 8 | 分区控制器 | 1、标准2U高度机柜式设计。 2、≥16路分区控制器，具有32路功放输入通道，其中16路广播功放输入，16路报警输入，16分区输出。 3、任意功放分区组合，各个分区信号状态用发光二极管指示。分区可通过面板按键手动控制，按键可手动或自动开启和关闭每一路分区信号输出。 4、通过智能主机控制，可以实现分区控制和N±X或全区报警。 5、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联。 6、电源电压：交流220V±10%。 7、数据接口：RS232×1，RS422×2。 8、最大消耗功率：≥40W。 | 1 | 只 |
| 9 | 电源时序器 | 1、≥3.2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3、≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作 8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰 9、采用新国标电源插座，安全有保障 | 1 | 只 |
| 10 | 弱电机柜 | 48U标准网络机柜，采用SPCC优质冷轧钢板， 配8位PDU排插2只。 | 1 | 台 |
| 11 | 壁挂扬声器（教室） | 1、木质音箱，外饰PVC皮。 2、采用一只优质≥4.5吋中低音和一只高音揚声器，二单元二分频。 3、具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 4、安装方式为壁挂式安装， 5、可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 6、输入电压：≥100V。 7、 额定功率：≥10W。 8、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。 9、灵敏度：88dB ±3dB。 | 45 | 只 |
| 12 | 壁挂扬声器（走廊） | 1、木质音箱，外饰PVC皮。 2、采用一只优质≥4.5吋中低音和一只高音揚声器，二单元二分频。 3、具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 4、安装方式为壁挂式安装， 5、可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 6、输入电压：≥100V。 7、 额定功率：≥10W。 8、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。 9、灵敏度：88dB ±3dB。 | 52 | 只 |
| 13 | D类定压功放 | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图） 3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，原件备查。） 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率：≥700W 6、 额定输出电压：100V±5V 7、信噪比：≥90dB（A计权） 8、 输入灵敏度：775mV±50mV 9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）. 10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 11、具有中国国家强制性产品3C认证。 | 3 | 台 |
| 14 | 定压音量调节器 | 支持教室本地音量调节 | 45 | 只 |
| 15 | 室外广播线 | 室外带护套广播线 RVV2*2.5具有中国国家强制性产品3C认证。 | 1500 | 米 |
| 16 | 广播信息点安装、调试 | 1、要求符合国家相关弱电施工规范、工程质量验收规范，结合学校实际，制作校园广播信息点位分布表、拓扑图，递交学校进行审核，审核通过后进行施工。验收时提供正式图纸并做进竣工报告里（电子档和书面）。 2、 项目铭牌≥1个，含项目名称、建设单位、施工单位、建设时间、保修期限、报修电话等信息。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 4、提供信息点安装所需的穿管布线、设备安装、调试等。 | 97 | 个 |

（八）安防监控系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸相机 | 双射一体机摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍 混合目标检测(抓拍+属性并发提取)： a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持最多120个/帧人脸检测 内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。 双镜头均具有不小于400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 内置2个麦克风、1个扬声器、1个风扇。（公安部检验报告证明） 内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色不大于0.0003 lx，黑白不大于0.0002 lx。 信噪比不小于60dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 2 | 台 |
| 2 | 400万监控摄像机（枪机） | 像素≥400万星光级，1/2.7”CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机（室外）; ，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 支持红外补光，有效补光距离达到30m，信噪比不小于55dB。需支持IP67防尘防水。 | 42 |  |
| 3 | 400万监控摄像机（半球） | 像素≥400万星光级，1/2.7”CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机（室内）;，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 支持红外补光，有效补光距离达到30m，信噪比不小于55dB。 需支持IP66防尘防水。 | 8 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸70×97.1×173mm | 15 | 个 |
| 5 | 64路硬盘录像机 | 标准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 | 1 | 台 |
| 6 | 6T监控级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持三年有限质保服务 | 8 | 块 |
| 7 | 55寸4K塑胶监控屏 | 屏幕类型：≥55寸4K塑胶监控显示器 物理分辨率：≥3840 × 2160 屏幕可视区域：≥1209.6 (H) mm x 680.4 (V) mm 背光源类型：D-LED 像素间距：0.315 (H) mm x 0.315 (V) mm 亮度：≥450 cd/m² 可视角：≥178° (H)/178° (V) 色深度：10 bit, 1.07B 对比度：≥1200 : 1 响应时间：6.5 ms 刷新率：60 Hz 雾度：Haze 2%, 3H 色域：72% NTSC 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，Speaker(8Ω 5W) × 2 数据传输接口：USB2.0 × 1(支持程序升级及U盘播放) 控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1 电源：100~240 V , 50/60Hz 功耗：≤ 145 W 待机功耗：≤ 0.5 W 边框宽度：≤10mm (上/下/左/右) 显示单元内置彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 | 1 | 块 |
| 8 | 24口POE交换机 | 24口POE网管交换机 提供24个千兆PoE电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 线速转发、无阻塞设计、存储转发交换方式 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、硬盘录像机为同一品牌； 提供产品3C证书； | 3 | 台 |
| 9 | 监控管控终端 | 技术路线：海光 CPU：≥HG 3250(8核/2.8GHz) 内存：≥8GB 硬盘：≥256G SSD 显示器：≥23.8英寸 显卡：2G独显 操作系统：麒麟系统 软件包含播控和门户、远程控制功能 一、播控和门户：播控和门户应用提供播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能。 1、播控主机管理支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作； 2、播控大屏管理：支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜； 3、播控大屏控制：支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口窗口内容的属性；支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能。 二、远程控制：远程控制应用可以将播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显，并且可以远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制。 三、售后服务：供货时提供原厂三年质保证明材料。 | 1 | 台 |
| 10 | 22U机柜 | 22U标准网络机柜，采用SPCC优质冷轧钢板， 配8位PDU排插2只。 | 1 | 个 |
| 11 | 室外光纤 | 室外GYXTW型8芯单模光缆，含光纤配线架 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 进线方式：配线架后部进线，含室内室外光缆熔接、含耦合器、尾光纤等。 | 200 | 米 |
| 12 | 监控信息点安装、调试 | 1、要求符合国家相关弱电施工规范、工程质量验收规范，结合学校实际，制作校园监控息点位分布表、拓扑图，递交学校进行审核，审核通过后进行施工。验收时提供正式图纸并做进竣工报告里（电子档和书面）。 2、 项目铭牌≥1个，含项目名称、建设单位、施工单位、建设时间、保修期限、报修电话等信息。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 4、提供信息点安装所需的穿管布线、线材、设备安装、辅助材料、调试等。 | 54 | 个 |

二、项目安装要求：

1、本项目为交钥匙工程，中标人必须保证采购人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、所有软硬件设备质保期3年，服务商在接到用户维修要求后在2小时内响应并提出解决方案，6小时赶到现场，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，48小时内系统恢复正常。

3、交付期限：中标人标签订合同后30天内送达并安装调试完成，如在规定的时间内由于卖方的原因不能送达货物并安装调试完成通过验收的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

交付地点：采购单位指定。

交付方式：中标人提供中标货物的安装、培训和技术指导。

4、培训：中标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

- 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/ 客观分 属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人所投产品的技术指标逐项响应情况打分，完全满足招标文件要求的，得34分；投标产品标“▲”技术指标必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每一项扣2分，扣完为止；扣完为止。 | 34 | 客观 |  |
| 2 | 演示方式：采用平台演示录制视频，录制视频时长10分钟以内制的视频分辨率不高于1920×1080（若视频为其他格，录式导致评审中不能正常播放的，责任自负）。在线演示时投标方需配备好电脑，且电脑配置有摄像头、麦克风并确保己方良好的网络环境。不参与演示的不得分。 1、屏幕管控终端及软件：系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控；（2分）2.系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；（2分） 3.不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。（2分）。（演示功能达到一项得2分，最高得6分 ） | 6 | 主观 |  |
| 3 | 根据设备的品牌、用户反馈等情况打分，最高分3分。 1.品牌在行业知名度用户反馈好，得3分； 2.品牌在行业知名度一般、用户反馈一般，得2分； 3.品牌无知名度、用户反馈差，不得分； | 3 | 主观 |  |
| 4 | 1.为了保证产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，投标人所投LED产品制造商应具备CCC现场检测实验室资质的，得2分，提供有效证明材料复印件。 2、投标人或投标人所投产品制造商应具备较强的管理能力和创新能力，可保障产品的技术与质量指标并不断提升服务水平，能提供省级或省级以上政府部门颁发的管理创新示范企业证书的，得2分，提供证书复印件。 | 4 | 主观 |  |
| 5 | 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方案等；送货、货物存放、部署、安装调试、验收方案；确保按时交付、正常运作等情况的合理性、可行性评分，最高分4分。 本项目在实施过程中须确保学校正常教学秩序，根据投标人提供的具体实施、保障措施方案，并提供承诺的（得1分）。 | 5 | 主观 |  |
| 6 | 本项目实施人员的专业素质、技术能力、系统集成等情况，数量充足，配置合理。根据团队人员结构、团队内每个成员的工作履历、资质证书、项目实施经历等相关材料（按人员数量、经验履历丰富程度、专业技术水平等）进行综合评分。全部符合采购需求的得4分，基本符合采购需求的得2分，少部分符合采购需求的得1分，完全不符合或不提供不得分。（需提供技术人员相关经验履历证明材料和近三个月单位缴纳社保证明材料）。 | 4 | 主观 |  |
| 7 | 投标人提供培训计划、实施方案、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，最高得3分。 | 3 | 主观 |  |
| 8 | 投标人具有效的质量管理体系认证证书的得1分。 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分。 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分。高得3分。 | 3 | 客观 |  |
| 9 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检、服务网点布局等的完整性、有效性；以及上门维护、升级服务、售后服务修复及时性、数据恢复拯救等售后服务承诺等情况）的有效性；最高得3分。 | 3 | 主观 |  |
| 10 | 所有设备响应招标文件质保要求的不得分，质保时间在原质保要求上每延长一年得1分，最高2分。 | 2 | 客观 |  |
| 11 | 2020年1月1日以来投标企业同类项目成功案例，每提供一个得1分，最高得3分（提供合同复印件、中标通知书、合同验收报告，时间以合同签订时间为准），证明材料提供复印件加盖投标人公章。 | 3 | 客观 |  |
| 12 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 客观 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目

甲方：建德市大同第一小学

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年  月    日，建德市大同第一小学以（政府采购方式）对建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

- 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的%；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件：采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位），整个项目验收合格后，由中标单位申请支付余款。 |
| 1.5.1 | 交付期限：供应商中标签订合同后45日内送达并安装调试完成，如在规定的时间内由于卖方的原因不能送达货物并安装调试完成通过验收的，中标方应承担由此给用户造成的损失。 |
| 1.5.2 | 交付地点：采购单位指定地点。 |
| 1.5.3 | 交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.6.7 | 违约责任：由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的万分之五承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。 乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的万分之五的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 |
| 1.7 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.7.2 条款规定的方式解决： |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 向建德市人民法院人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：甲方。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：按乙方投标方案中进度要求。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担都由乙方自行承担。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方将所供商品送达甲方指定地点并上架后，由甲方聘请专业人员进行验收，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容：1、乙方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，出具验收报告并签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。 2、乙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。 |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| - 2.22 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。 |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

建德市大同第一小学、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我方参与建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 投标函

建德市大同第一小学、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我方参加你方组织的建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起      天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

建德市大同第一小学、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

建德市大同第一小学、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

建德市大同第一小学、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市大同第一小学、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加建德市大同第一小学单位的建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

建德市大同第一小学、杭州市公共资源交易中心建德分中心

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-031】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建德市大同第一小学的建德市大同第一小学综合楼智能化设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、室内P1.8LED显示屏，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、发送接收系统，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、视频处理器，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；4、屏幕钢结构，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、强电柜系统，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、屏幕管控电脑，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、无线投屏主机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、42U机柜，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、LED模组配件，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、电线线缆，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、六类网线，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、辅材配件，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、系统集成、安装1，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、室内全彩P1.8LED显示屏，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15、发送接收系统，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16、视频处理器，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17、屏幕钢结构，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18、强电柜系统，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19、屏幕管控电脑，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20、直播导播主机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21、42U机柜，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22、LED模组配件，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23、电线线缆，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24、六类网线，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25、辅材配件，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26、系统集成、安装2，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27、12寸全频音箱，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28、数字功放，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29、数字调音台、，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30、反馈抑制器，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31、手持无线话筒（一拖四），属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32、无线会议话筒（一拖四），属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33、无线领夹话筒套装，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34、话筒接收面板，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35、时序电源，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36、影音机柜，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37、音频线，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38、音箱线，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39、电源线，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40、辅材配件，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41、系统集成、安装3，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42、98寸互动一体机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

43、86寸互动一体机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

44、一体机移动支架，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

45、三合一会议主机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

46、会议扩声音箱，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

47、86寸智慧记忆黑板，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

48、无线壁挂展台，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

49、无线领夹话筒套装，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

50、话筒接收面板，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

51、会议扩声音箱，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

52、多媒体设备集控系统，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

53、系统集成、附件，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

54、5P柜机空调，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

55、3P柜机空调，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

56、公共广播主机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57、公共广播系统，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

58、网络音频采集器，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

59、数字调谐器，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

60、语音广播麦克风，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

61、消防报警矩阵，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

62、8路电源时序器，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

63、网络广播音箱，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

64、走廊吸顶广播，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

65、网络广播功放，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

66、广播信息点安装、调试，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

67、400万枪机摄像头，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

68、400万半球摄像头，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

69、枪机支架，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

70、64路硬盘录像机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

71、6T监控级硬盘，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

72、50寸4K塑胶监控屏，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

73、24口POE交换机，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

74、监控管控电脑，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

75、22U机柜，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

76、室外光纤，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。