# 建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:JD2024BJ-035

采购人：建德市人民法院

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心建德分中心

二〇二四年八月二十七日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年9月27日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JD2024BJ-035

项目名称：建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目

预算金额（元）：1200000.00

最高限价（元）：1200000.00

采购需求：

建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订生效之日起，在45日内完成全部建设内容。

本项目接受联合体投标：¨是；þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年9月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月27日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年9月27日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起15日历天。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：建德市人民法院

地    址：建德市新安江街道法院路21号

传    真： /

项目联系人（询问）：宋珊

项目联系方式（询问）：13588196225

质疑联系人：王华军

质疑联系方式：13588351463

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心建德分中心

地    址：浙江省建德市洋溪街道荷映路113号

传    真： /

项目联系人（询问）：邵璐

项目联系方式（询问）：0571-64780093

质疑联系人：王雪凤

质疑联系方式：0571-64780093

- 同级政府采购监督管理部门：

名    称：建德市财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：会议大屏和国产化审委会委员终端 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：数字审委会系统定制显示软件和配套主屏，属于（工业）行业 ； 采购标的：定制显示软件和配套显示副屏，属于（工业）行业 ； 采购标的：数字审委会系统显示处理器，属于（工业）行业 ； 采购标的：数字审委会播放软件及配套终端，属于（工业）行业 ； 采购标的：配电箱，属于（工业）行业 ； 采购标的：网线，属于（工业）行业 ； 采购标的：电源线，属于（工业）行业 ； 采购标的：配管，属于（工业）行业 ； 采购标的：辅材，属于（工业）行业 ； 采购标的：无缝高清矩阵切换器，属于（工业）行业 ； 采购标的：HDMI无缝高清输入卡，属于（工业）行业 ； 采购标的：HDMI无缝高清输出卡，属于（工业）行业 ； 采购标的：专业功放，属于（工业）行业 ； 采购标的：专业音箱，属于（工业）行业 ； 采购标的：嵌入音柱，属于（工业）行业 ； 采购标的：调音台，属于（工业）行业 ； 采购标的：音频处理器，属于（工业）行业 ； 采购标的：抑制器，属于（工业）行业 ； 采购标的：无线话筒，属于（工业）行业 ； 采购标的：电源时序器，属于（工业）行业 ； 采购标的：集中控制定制系统及其中控主机，属于（工业）行业 ； 采购标的：路由器，属于（工业）行业 ； 采购标的：控制器，属于（工业）行业 ； 采购标的：机柜，属于（工业）行业 ； 采购标的：多媒体地插，属于（工业）行业 ； 采购标的：金银线，属于（工业）行业 ； 采购标的：话筒线，属于（工业）行业 ； 采购标的：高清线，属于（工业）行业 ； 采购标的：数字审委会定制会议系统及配套国产化委员终端（含正版统信操作系统），属于（工业）行业 ； 采购标的：审委会多媒体会议定制管理软件及配套终端（含正版国产化统信系统），属于（工业）行业 ； 采购标的：无纸化流媒体服务器（含统信服务器操作系统），属于（工业）行业 ； 采购标的：升降话筒，属于（工业）行业 ； 采购标的：电子桌牌后台定制管理软件及配套国产化委员升降电子桌牌，属于（工业）行业 ； 采购标的：云桌面系统，属于（工业）行业 ； 采购标的：拓展控制器，属于（工业）行业 ； 采购标的：线材，管材，属于（工业）行业 ； 采购标的：信息发布定制显示系统及配套主机，属于（工业）行业 ； 采购标的：处理器，属于（工业）行业 ； 采购标的：辅材配件，属于（工业）行业 ； 采购标的：会议桌8200*2400*760，属于（工业）行业 ； 采购标的：会议条桌7000*600*760，属于（工业）行业 ； 采购标的：会议椅620*630*1060，属于（工业）行业 ； 采购标的：会议椅460*520*910，属于（工业）行业 ； 注：请各供应商严格按照中小企业声明函要求填写。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进产品。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。  B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不统一组织，如需踏勘请自行联系采购人。 ¨B组织。招标公告期间自行联系采购单位 地点： 项目联系人： 项目联系方式： |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品； - （2）样品制作的标准和要求：详见第三部分采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：2024年 月 日9:30分之前；地点：建德市洋溪街道荷映路113号行政服务中心3楼3003办公室；联系人：邵璐，联系电话：0571-64780093。请投标人在上述时间内提供样品。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA 不组织。 ¨B 组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：0571-89606885。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市建德市洋溪街道洋安社区荷映路113号3003办公室；备份投标文件签收人员：邵璐；联系电话：0571-64780093。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | A本项目不收取采购代理服务费。 ☐B本项目收取采购代理服务费。响应总报价应包含采购服务费，采购服务费按收费标准（货物类）计取，人民币元整（¥：元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。 |
| 14 | 特别说明 | / |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

11.1.4本项目的特定资格要求：（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分  采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字审委会会议室改造设备采购项目 | 详见“二、采购需求清单” | 项 | 1 | 1200000 .00 |  |
| 合计人民币（大写）：壹佰贰拾万元整（1200000 .00元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上金额包括达到系统能运行状态的所有设计、生产、供货、运输装卸、安装调试、施工及安装、税金、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作维护、质保、网络流量费用等完成本项目的所有费用。

2、本项目为交钥匙工程。因本项目涉及到原装修拆除和重新装修，投标人须在投标前对项目现场环境进行勘察。

- 采购需求清单

| 建德市人民法院数字审委会会议室改造信息化部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1.数字审委会显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字审委会系统定制显示软件和配套主屏 | 1.▲像素间距≤1.25mm 2.像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一），铜线封装； 3. ★箱体尺寸≥640mm*480mm，箱体材质压铸铝,采用无风扇散热结构。 4.白平衡亮度：校正后≥750nits 5.亮度均匀性：≥99% 6.屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥155° 7.平整度：任意相邻间≤0.1mm 8.低亮高灰：满足100%亮度时，16bit灰度;20%亮度时，12bit灰度 9.色温：3000K～18000K可调。 10.显示屏显示的图像画质主观评价为优， 整机阻燃、PCB板，后盖均达到UL94V-0级要求。 11.对比度：≥6000:1 12. ★刷新率：≥3840Hz 13.显示屏具备故障自诊断及排查功能。 14.峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗: ≤140W/m² 15.LED显示屏显示画面无几何失真和非线性失真,画面质量支持色域范围调节、可任意按标准色域显示。支持自动gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色标系数矩阵实现改善显示效果。 16.LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统。 17.像素失控率≤0.00001,无连续失控点，MTBF平均失效间隔时间≥100000小时，无故障时间≥100000小时。显示屏稳定工作时间支持7*24H稳定性工作. 18.在使用过程中泄露电流每平方电流≤1mA,在1500VAC电压下持续60秒未击穿。 19.具有数据管理能力，依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T36073-2018），通过DCMM数据管理成熟度评估的 20.LED显示屏制造厂商具有依据GB\T39116-2020《智能制造能力成熟度模型》标准，达到智能制造能力成熟度等级贰级。 21.支持对图像清晰无拖影，轮廓锐利清晰，高中低灰度图像层次可辨，各种图案色彩真，支持图像色度调节，对比度、亮度一键视觉修正，支持高动态范围图像显示。 22.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45％以上,能耗对比达到能效一级标准。 23.支持先进大屏幕亮暗线修复功能,从软硬件两方面改善困扰小间距LED的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线合格问题。 24.为了保障产品售后服务能力，产品制造商通过服务认证五星级证书，通过品牌管理成熟度五星级认证证书以及信息系统建设和服务能力CS4等级。 25.★不接受OEM产品,需提供国家3C认证、产品节能认证证书。 | 12.29 | 套 | 15500 | 190495 | 宽5.12m，高2.4m |
| 2 | 定制显示软件和配套显示副屏 | 1.整机采用98英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 3.整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口 ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.整机内置内部喇叭：≥2.1声道，最大功率≥2X10W，额定功率≥2X10W。 5.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6.整机内置独立的4核音频CPU处理器，至少支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 广角摄像头部分：整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。 7.★内存≥4GB，存储空间≥32GB。 | 1 | 套 | 49000 | 49000 |  |
| 3 | 数字审委会系统显示处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，≥1 路 HDMI 2.0，≥4 路 DVI，≥1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持≥ 16 路网口和 ≥4 路光纤输出，带载高达 1040万像 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13.提供3C认证证书。 | 1 | 台 | 5800 | 5800 |  |
| 4 | 数字审委会播放软件及配套终端 | 操作电脑参数： CPU：≥4核，国产,主频≥ 2.2GHz； 内存：≥16G DDR4 ； 硬盘：≥512GB SSD ； 显卡：集成显卡； 操作系统：统信UOS； 显示屏：≥14英寸 分辨率≥1920×1080。 基本要求：国产自主品牌。需符合国家安全可靠测评要求。 控制软件： 软件包含播控和门户、远程控制功能 一、播控和门户：播控和门户应用提供播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能。 1、播控主机管理支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作； 2、播控大屏管理：支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜； 3、播控大屏控制：支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口窗口内容的属性；支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能。 二、远程控制：远程控制应用可以将播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显，并且可以远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制。 平板中控上墙控制：4G全网通 前置≥500万像素相机，后置≥1300万像素相机 支持1080P高清录像并支持高清网传 内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS，A-GPS，GLONASS，北斗导航，Galileo定位 可适配各类安卓应用APP 7000mAh大容量电池，续航更持久 控制平板参数： 屏幕尺寸：≥11.5英寸 护眼模式：莱茵认证 系统：HarmonyOS 支持专用键盘 分辨率：2800*1840 运行内存：12GB 特性：分屏应用 内存容量：256GB | 1 | 套 | 11308 | 11308 |  |
| 5 | 配电箱 | 1、≥15KW配电柜，内装有空气开关、熔断器、交流接触器、旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用正品厂家器件，其他辅件线材均按要求具备“CQC”认证,含智能上电系统。 2、配电柜须提供具有远程智能控制功能。 | 1 | 套 | 4800 | 4800 |  |
| 6 | 网线 | cat6 | 500 | 米 | 2.8 | 1400 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 | 9 | 1800 |  |
| 8 | 配管 | JDG25 | 100 | 米 | 4.3 | 430 |  |
| 9 | 辅材 | 配套大屏安装施工所需辅材 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
| 2.矩阵切换系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.模块化设计，设备采用一卡四路设计，可支持CVBS/VGA/YPBPR/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/ 2.HDBaseT/Fiber信号的混合输入和混合输出； 3.支持各种信号的快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 4.强大信号交换处理能力，采用四核四链路核心芯片可达32 Gbps处理速率；广电专业带灯按键设计，可对产品进行切换、设置等功能； 5.支持HDCP解析； 6.支持4K60信号输出； 7.支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换； 8.支持4K数字高清视频信号的传输切换； 9.支持3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能； 10.支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能； 11.支持双网络，双控制备份，双电源备份功能，实现大规模集成化网络管理功能； 12.支持视频信号接口卡即插即用功能； 13.支持断电场景自动存储保护、开机自动恢复记忆功能； 14.支持HDBaseT高清视频信号的网络转换和传输功能，传输距离为70/100米； 15.网络输入、输出传输带宽速率高达10 Gbps； 16.支持光纤传输距离可从550米~10公里，最远可达80公里； 17.内置强大WEB服务器，可实现网络远程管理控制； 18.支持强大的网络集中控制功能，单一控制界面可以控制多大254台设备； 19.支持简单拼接功能。 20.支持过压、过流、过热和过载保护，降低设备被损坏的概率； 21.支持输出画面静帧功能； 板卡接口：一卡四路 22.输入板：接口板卡，支持 HDMI 、DVI、3GSDI 、VGA、YPBPR、CVBS、网络、光纤输入 23.输出板：接口板卡，支持 HDMI 、DVI、3GSDI 、VGA、YPBPR、CVBS、网络、光纤输出 24.协议：支持 HDMI2.0 和 DVI1.0 协议，支持 HDCP2.2 协议和 EDID 功能 25.3色彩空间：支持 RGB444 、YUV444 、YUV422 色彩空间，支持 x.v.Color 扩展色域标准 26.分辨率：640×480---1920×1200@60Hz （VESA 标准），480i---4K60Hz（HDTV 标准） 27.数据速率：≥12.5Gbps | 1 | 台 | 9000 | 9000 |  |
| 2 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.协议：HDMI1.3的标准，HDCP1.4协议； 2.增益：0 dB； 3.像素带宽：300MHz,全数字； 4.接口带宽：4.5Gbps,全数字(总共13.5Gbps)； 5.最大支持分辨：1920*1080@60HZ分辨率； 6.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit； 7.位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit(20%--80%)； 8.位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit(20%--80%)； 9.最大传输延时：5nS(±1nS)； 10.接口：≥4路HDMI-A母接口、≥4路3.5mm音频座输入； 11.信号强度：T.M.D.S.+/-0.4Vpp； 12.最小/最大电平：T.M.D.S.2.9V/3.3V； 13.阻抗：50Ω； 14.EDID：自适应输入EDID 15.最大直流偏置误差：15mV； 16.建议最大输入/输出距离：输入小于20米; | 2 | 块 | 4200 | 8400 |  |
| 3 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.协议：HDMI1.3a的标准，HDCP1.4协议； 2.增益：0dB； 3.像素带宽：165MHz，全数字； 4.接口带宽：2.25Gbps，全数字（总共6.75Gbps）； 5.最大支持分辨：1920*1200@60hz 6.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15Tbit； 7.位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit(20%--80%)； 8.位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit(20%--80%)； 9.最大传输延时：5nS(±1nS)； 10.接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座； 11.信号强度：T.M.D.S.+/-0.4Vpp； 12.最小/最大电平：T.M.D.S.2.9V/3.3V； 13.阻抗：50Ω； 14.最大直流偏置误差：15mV； 15.建议最大输入/输出距离：输出小于25米，在1600x1200@60时（推荐使用认证过的HDMI专用线材，如Molex TM的线材）； 16.最大功耗：15W； | 2 | 块 | 4200 | 8400 |  |
| 3.扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.立体声模式额定功率：≥8Ω450W*2，≥4Ω600W*2，≥桥接8Ω900W 2.信噪比不低于98DB 3.失真度THD<0.5% 4.输入阻抗不低于20KΩ 5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w 6.阻尼系数≥：>200 7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 | 2 | 台 | 3050 | 3050 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1.低音：35芯采用顶级KTV纸桨配方和原装发泡橡边 2.高音：25芯美国杜邦PEEK音膜 3.低音丰满雄厚，高音柔和解析力极高不带压缩，整体音质纯正流畅 技术参数： 1.最大/额定功率：200W/100W 2.输入方式：8Ω 3.灵敏度(1m ，1w)：90DB 4.频响：50-20KHZ | 4 | 只 | 1300 | 5200 |  |
| 3 | 嵌入音柱 | 1.频率范围不低于150Hz~14kHz，-6dB； 80Hz~20kHz，-10dB 2.驱动单元：4x3"铁氧体 3.最大声压级不小于115dB 4.额定功率不小于100W最大功率不小于400W 5.标称阻抗：8Ω 6.线阵列声柱扬声器，覆盖范围：垂直≥20°，水平≥120° | 2 | 只 | 2600 | 5200 |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路XLR平衡单声道输入，支持≥2路立体声输入； 2.需内置效果器，≥16种DSP数字效果器； 3.输入通道应支持≥3段均衡调节； 4.输出通道支持≥7段图示均衡器； 5.≥2编组输出，≥2组AUX输出； 6.需支持48V幻象电源； 7.需支持USB音频播放MP3，USB录音，也可连电脑播放音乐； 8.需内置蓝牙5.0接收播放； 9.需支持适用全球供电电压； | 1 | 台 | 3850 | 3850 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.模拟输入通道数量：≥8路，模拟输出通道数量：≥8路； 2.需支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持自适应反馈抑制，支持噪声抑制； 3.需支持回声消除； 4.输入通道≥8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择，输出通道具备≥8段PEQ,分频器、延时器、限幅器； 5.动态范围：≥110dB； 6.频率响应范围：不低于20～20kHz； 7.总谐波失真(THD+N)：≤-100dB； 8.≥4个GPIO接口可独立配置输入输出； 9.★需支持自定义用户操作界面，可根据用户需求编辑界面样式内容； 10.需支持USB接口，支持音乐播放、录制和软视频会议； 11.★支持RS485、RS232、网口，具有中央控制功能，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，并实现一键开启系统所需要的功能； | 1 | 台 | 2900 | 2900 |  |
| 6 | 抑制器 | - ★≥5路卡侬和大二芯复合插头信号输入； 2.具有自适应反馈算法、陷波器算法、低音补偿算法、自动混音算法功能； 3.每路信号独立的音量调节，独立的48V供电; 4.具备全自动检测啸叫点功能，实现全自动反馈消除； 5.具备声场校正，一键粉红噪声测试功能； 6.具有显示屏，显示输入信号电平； 7.支持不低于2路XLR卡侬输出接口； 8.支持不低于2路RCA输入，不低于2路RCA输出，带独立增益调节功能； 9.在声学反馈发生之前，可以获得≥12dB的增益； 10.频率响应：不低于20Hz~20KHz ;THD:≤0.1%@1KHz ;信噪比：≥90dB；采样率:≥48KHz24Bit； | 1 | 台 | 3200 | 3200 |  |
| 7 | 无线话筒 | 1.本系统采用超宽频段UHF668MHz~698MHz，适宜复杂环境下的会议场合 2.智能天线分集接收 本机采用一拖四真分集天线设计，提高有效信号接收范围和稳定性 3.本系统为数字通信产品，采用自主研发的数字编码技术、DQPSK调制技术，相对市面常见的模拟通信产品，拥有诸多无法比拟的优点，例如：优秀频响特性、相位偏移特性、抗干扰、抗窜频等 4.本系统采用高精度锁相环频率合成PLL技术 5.本系统具备[IR]红外线自动对频功能，发射接收一键即可自动匹配 6.本系统在20~20KHz频率范围的频率响应衰减＜2dB，可为用户提供接近无损的音频无线传输 7.可以在一套系统实现多频道、多功能的专业功能 8.本系统拥有出色的稳定性能，传输不掉频，不断频，适宜复杂环境下的会议场合 9.本系统采用本产品采用LED屏，显示各类参数 10.本系统音频输出设有XLR平衡式插座输出 11.本系统产品共提供40个可调频点 12.根据客户需要，可以配套同品牌的无线手持、无线腰包以及无线桌面高品质话筒 | 1 | 套 | 9800 | 9800 | 一拖四枪式会议麦克风 |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或HL不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |  |
| 4.集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制定制系统及其中控主机 | 中控主机 1. 同时支持本地及云平台在线编程，无需安装软件，直接通过Chrome浏览器访问智能网关IP地址或云平台； 2. 支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程，极大地节省人力差旅成本，可选由专业人士在线完成编程； 3.人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制； 4.神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态； 5. 控制模块编组成宏继承分享，支持用户自建功能模块，可采用最流行的网络脚本语言JavaScript编写； 6.支持 云平台上共享资源，无论自建模块、宏模块编组、用户图形组件组，均可在云平台上分享并形成共享社区； 7.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景； 8.支持多种网络控制协议，除标准Tcp、Udp、Telnet、Http协议等，还可以添加其他通用或私有网络协议； 9.支持任意Linux+平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包自由迁移与第三方产品平台融为一体； 10.支持中控程序下载到PC，方便后期功能增加与设备维护； 11.支持IOS/Android/PC浏览器及PC客户端控制UI; 12.支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； 13.前面板支持4个编程物理按钮，可添加任意控制模式； 14控制软件支持自适应平板分辨率，程序上传平板自动全屏； 15.支持自定义控制界面，即可搭配中控主机使用，亦可单独通过控制外部设备； 16.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且每个红外接口均可作为单向232接口使用； 17.主机具备8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路 ； 18.主机具备8路弱电继电器控制接口 ； 19.支持多媒体电脑控制，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等； 20.自动化，定时预约：编程简单快速，通过编程控制系统，可支持任意定时触发控制事件，包括每年，每月，每周每日的某时某分，如实现每天早8点自动开启会议室灯光/打开显示终端/播放DVD视频和打开窗帘等 同时还支持对任意时间触发后再延时触发一个或多个事件，直到执行完所有事件，一切都将根据用户的需求设定和执行 ； 21.可支持无纸化系统可编程按键界面，通过中控控制任意环境设备，达到会场结束后一键关闭升降器和灯光，电源等全部设备 22.支持可视化可编程控制，分布式架构，通过平板可视化监控每个会议室的音视频信号并远程控制灯光窗帘电源开关 23.支持语音面板控制，可实现200条语音指令控制，可以任意定制语音定制和控制模式，实现人机语音智能互动 24.可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态 可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5 25.前面板LCD屏实时显示当前主机IP、时间、主机当前版本号等信息 26.CPU (主)： i.MX ARM Cortex-A7 不低于792MHz 27.Memory ：不低于512M DDR3 RAM 28.Flash：不低于8G EMMC | 1 | 台 | 15000 | 15000 |  |
| 2 | 路由器 | 千兆8路 | 1 | 台 | 295 | 295 |  |
| 3 | 控制器 | 产品描述 ≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 功能特点 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。 2.手动控制：在机器的正前方，有≥8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.具有≥8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有≥1路零线端子接口。 4.具有≥8路独立电源开关控制，单路电流支持20A。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 6.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 7.具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 8.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。技术参数 1.面板按键：≥8路独立电源开关控制（手动） 2.载入容量：单路电流≥20A 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 6.网络接口：RJ-45，100M 9.切换电流（MAX）：≤20A 10.最大功耗：≤7.2W | 1 | 台 | 1950 | 1950 |  |
| 5.音频配套材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 产品特点 1.机柜采用19英寸行业标准尺寸设计； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度≥1965mm 2.宽度≥600mm 3.深度≥600mm 4.重量≤99Kg | 1 | 台 | 2250 | 2250 |  |
| 2 | 多媒体地插 | 电源，音频，HDMI,网络 | 4 | 套 | 250 | 1000 |  |
| 3 | 配管 | JDG25 | 300 | 米 | 4.3 | 1290 |  |
| 4 | 网线 | cat6 | 500 | 米 | 2.8 | 1400 |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 | 9 | 1800 |  |
| 6 | 金银线 | 300芯*2 | 200 | 米 | 4.8 | 960 |  |
| 7 | 话筒线 | rvpe2*0.5屏蔽层：铝箔+编织+地线 | 200 | 米 | 3.8 | 760 |  |
| 8 | 高清线 | HDMI 20m （带光纤HDMI） | 4 | 条 | 230 | 920 |  |
| 9 | 辅材 | 配套音频安装施工所需辅材 | 1 | 项 | 1500 | 1500 |  |
| 6. 数字审委会会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字审委会定制会议系统及配套国产化委员终端（含正版统信操作系统） | - 采用触摸电容液晶屏升降一体机，显示尺寸不小于15.6英寸，分辨率≥1920*1080dpi，屏幕比例16：9， 2.配套升降鹅颈麦与后台话筒主机可实现摄像跟踪功能。 3.支持1路HDMI、1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式 4.升降器至少具有2组232/485输入输出接口，至少3路USB接口，实现开/关机、数据传输功能 5.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降 6.升降器具备1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线 7.桌面面板具备1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作 8.屏体控制方式：上、下、停三种模式，多媒体会议终端开关、USB接口等 9.支持国产八核处理器，配套国产BIOS,加载国产操作系统和国产基础应用软件，实现自主可控，安全可靠的国产化计算机系统平台； 10.支持银河麒麟/统信UOS版等操作系统等主流操作系统的各个版本； 11.不少于1*LAN，≥4*USB，1*远程开关机（USB），不低于1*VGA，1*HDMI，2组3.5MM Audio； 12.ESD支持接触式4Kv,气隙6Kv强电磁干扰，抗振符合GB/T2423.10标准； 13.配置不低于八核2.5GHz、8G内存、128G固态硬盘； 14.升降器1路进1路出RJ45控制接口 15.支持直线滑轨加齿轮咬合多点平衡升降技术，具备高刚度，高负荷运动 16.升降器支持红外遥控对码，实现无线一键升降控制 17.升降器支持32分组独立控制 18.升降屏可控制后仰角度0～30度可调节，可定制30～60度后仰角度 19.需提供3C证书； 20.客户端软件基于CS架构，支持强大的会议控制应用功能：包括人名导入、会议签到（签到后在会议桌坐席模拟图显示签到状态，支持设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，支持微信签到、签到和结果可以实时在大屏幕上刷新显示）会议信息及与会者信息查看、会议记录（word格式）、文件分发（支持会前分发、会中分发）、文档资料导入导出、同步演示（支持多台客户端同步演示过程中分别批注、保存，支持同步至投影幕或其他终端）、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置PC电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端） 21.会议投票（新建标题，选项：同意、反对、弃权，类型：单选、多选，是否实名匿名投票，结果可由主持人推送到大屏幕上显示，投票过程中由主持人推送到大屏幕上投票选项可动态显示） 22.支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存） 23.视频播放支持全格式视频播放、视频窗口支持浮动显示，任意缩放，任意停靠，可以边看视频边看文档，最高支持到4K片源解码播放、同时显示≥四路视频，可一键共享视频到所有人的屏幕 24.客户端软件支持主流操作系统（默认Windows、Android、鸿蒙系统，麒麟系统，统信UOS系统 ），不同操作系统的客户端可混合组网与会，用户可按需组织桌面客户端、移动客户端并存的异构终端会议 25.查看会议文件会议文件按源文件显示，支持触控操作，支持放大、缩小等操作特效 26.支持客户端软件更换皮肤主题，用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO 27.支持手机端、平板电脑、笔记本电脑或液晶升降一体机终端均可安装客户端软件，实现会议文件同屏共享，互通互联 28.根据会议实际情况，支持主界面功能模块通过后台管理系统进行手动隐藏和添加功能 29.主持人、管理员、操作员会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面.会议信息.发布公告，退出公告，显示铭牌，发起、结束投票、选举功能，控制终端开关机、一键辅助签到入会 30.支持快捷识别读取外设存储设备,如：U盘、移动硬盘等 31.支持截图批注、多人批注、电子白板。 32.支持在同屏中，操作员权限可远程控制终端画面，实现信号的自由互动功能，便于操作 33.基本要求：国产自主品牌。需符合国家安全可靠测评要求。 | 22 | 台 | 15500 | 341000 | 客户端软件+配套终端（正版统信操作系统） |
| 2 | 审委会多媒体会议定制管理软件及配套终端（含正版国产化统信系统） | - 支持国产芯片，八核处理器，配套国产BIOS,加载国产操作系统和国产基础应用软件，实现自主可控，安全可靠的国产化计算机系统平台； 2.支持网络通讯对接协议，与第三方中控对接； 3.支持不低于兆芯KX-U6780A、八核、2.7GHz，16G内存，256G固态硬盘； 4.支持不低于一路HDMI信号输入、支持一路HDMI、一路VGA信号输出。支持HDMI2.0输出 5.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场无同步信号时，输出接口输出画面为会议欢迎标语； 6.不低于2个标准 RJ45 千兆网口接口，支持 110/100/1000Mbpss； 7.不低于4个USB3.0、2个USB2.0； 8.不低于1路RS232，支持RS422、RS485模式，最大可拓展6路； 9.支持不低于1路Line out, 1路MIC_ in、1路Line_ IN； 10.支持跨操作平台组网、无线有线混合组网； 12.支持管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器。配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息； 13.软件对在线离线设备实时监控显示，并通过参数配置对异常设备做故障判断； 14.软件具备多种签到模式，如免签、访客、密码、签名、人脸识别（定制版本）； 15.支持多个设备可以被多个会议室同步添加，实现主会场、分会场、合并会场场景应用； 16.支持参会人员会议模拟排位，在会议室实际可视化图形布局上通过拖拽的方式设置参会人员排位，每个议题都可以设置不同的人员排位； 17.软件电子桌牌支持图片、图片加文字显示，字段对象自定义设计。电子桌牌的底图可以根据要求定制并上传，支持格式JPG，分辨率768*1080； 18.会议议程不少于3种方式，导入议程文件、在线编辑议程、时间轴议程，有效提示会议组织者会议节奏的控制； 19.支持标签技术为多播推送大数据流时，提高效率寻址、标签的提高效率和保证稳定性； 20.控制客户端软件的应用软件模块，不少于8种会议功能，可快速叠加卸载应用。包括：会议功能、会议资料、签到信息、会议议程、批注查看、电子白板、视频直播、互动交流、业务导航； 21.支持一个会议创建多个会议议题，支持每个议题上传关联多个会议资料，会议资料支持常用版本的Office文档类、PDF类、图片类、视频类文件资源，支持会议中每个议题都可以设置不同的参会人员、会议秘书和会议主席，会议终端能够根据设置自动切换参会人员； 22.支持在组织架构中直接添加参会人员，也支持单独添加参会人员时选择所在部门； 23.支持配置多个会议管理员，并且不同的会议管理员创建的会议信息独立保密； 24.支持灵活配置系统用户角色，并设置角色用户在管理系统中的操作功能、操作权限； 25.支持会议终端使用角色的设置，包括参会人员、会议秘书、会议主席； 26.支持通过管理后台对会议室终端管理，支持全部开关机和升降控制，支持分组开关机和升降控制； 27.支持通过管理后台创建投票表决项，支持赞成/反对、分值、优良中差等投票模式； 28.支持视频点播服务，支持添加视频文件，可在管理后台网页预览，支持设置参会人员观看权限，具备权限的参会人员在客户端可自由点播查看。支持视频直播服务，支持添加rtmp/rtsp格式直播流，可在管理后台网页预览，支持设置参会人员观看权限，具备权限的参会人员在客户端可选择查看； 29.支持会议资料整理，会议结束后一键打包会前、会中、会后所有资料，包括签到信息、投票结果、会议纪要、批注资料等 ### 30.基本要求：国产自主品牌。需符合国家安全可靠测评要求。 | 1 | 台 | 25500 | 25500 | 无纸化后端主机（正版统信服务器操作系统）+无纸化管理软件 |
| 3 | 无纸化流媒体服务器（含统信服务器操作系统） | - 支持多会议室拆分组合应用； 2.配置不低于兆芯KX-U6780A、八核、2.7GHz、16G内存、128G固态硬盘； 3.支持将会场终端信号、会议标语投屏广播显示，支持将投票结果和签到结果投屏广播显示，与会场同步信号跟踪功能，当会场无同步信号时，输出接口输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态； 4.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的流媒体平台； 5. ★支持将≥4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示； 6.支持第三方录制软件使用，可以适用于各种直播场景； 7.支持软件直接调取采集卡驱动，可以实现预览、抓图、共享等功能； 8.具有录音USB接口，可录制和输出现场音频信号； 9.不少于1路HDMI视频、1路VGA视频输出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。不少于2个串口、8个USB接口、2个SATA3.0、SATA2.0； 10.支持为国产八核处理器，配套国产BIOS,加载国产操作系统和国产基础应用软件，实现自主可控，安全可靠的国产化计算机系统平台； 11.外部信号采集 12.基本要求：国产自主品牌。需符合国家安全可靠测评要求。 | 1 | 台 | 25000 | 25000 | 流媒体服务器＋正版统信服务器操作系统 |
| 4 | 升降话筒 | 1.采用锌合金压铸而成，声干涉原理设计，强指向性话筒； 2.采用鹅颈式弯曲调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置； 3.发言键和咪杆上带有话筒发言状态LED指示灯； 4.支持48V幻象供电，一键开关话筒； 5.频率响应：宽于或等于20Hz-20KHz； 6.灵敏度：≥-33dB； 7.咪杆长：≤325mm； | 22 | 位 | 2500 | 55000 |  |
| 5 | 电子桌牌后台定制管理软件及配套国产化委员升降电子桌牌 | 超薄升降一体液晶电子铭牌 1.具有1路RS232/485输入输出接口、1路通讯串口、1路电源输入/输出接口； 2.支持跨操作平台组网； 3.支持B/S架构，专网或互联网部署服务器； 4.采用7寸双面屏，10点触控，让各项操作更便捷高效； 5.采用16：9标准比例，屏幕分辨率不低于1024*600； 6.产品面板厚度≤3mm，宽度≤70mm； 7.支持中控进行集中控制，可通过遥控或主机进行控制，一键可让室内所有的桌牌都上升或下降； 8.面板具有上升、下降、暂停按键，桌牌升降时长不大于16S； 9.主屏幕亮度不低于400cd/㎡； 管理软件 1.控制软件点击电子桌牌左上角的数字可以查看设备内部信息，IP地址、字体、字体颜色、姓名、姓名颜色、背景图名称； 控制软件批量在线添加或模板导入电子桌牌设备网络IP地址信息，内置安全通讯逻辑判断机制，隔离网络篡改通道； 2.软件支持电子桌牌背景图片分辨率不小于1280 *320，格式不少于三种bmp、jpg、png格式。 3.软件支持可视化排位。电子桌牌模拟图标按需摆放，且显示在线、离线实时状态，设备名称等信息； 4.控制软件支持系统在线实时检测设备状态，清空等系统设置功能； 5.控制软件支持上传背景、桌牌单元管理、保存座位位置图等座位管理功能； 6.控制软件支持字体设置、文本设置、背景颜色设置、ID及IP设置、图片设置、新增及删除、批量导入信息等电子桌牌设置； 7.控制软件服务端管理电子桌牌终端不少于1024台； 8.控制软件支持字体和背景色分别设置，通过色板、RGB颜色修改，RGB值反向验证颜色仿真度； | 22 | 台 | 3250 | 71500 |  |
| 6 | 会议录播主机 | 1.会议录播主机集成会议录制、直播、点播、智能导播、存储等多功能于一体。 2.H.264/H.265先进视频压缩技术。 3.支持≥4路HDMI输入,≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，最大输入分辨率：1080P@60fps。 4.支持≥3路RS-485，≥1路RS-232，≥1个千兆网口，≥2个USB2.0。 5.支持≥2路line in音频输入，≥2路line out音频输出。 6.内置≥1T硬盘，可支持拓展。 7.支持电影模式+资源模式并存的同步录制和直播，画面支持画中画、1/2/3/4//6分屏模式显示和录制。 | 1 | 台 | 22000 | 22000 |  |
| 7 | 拓展控制器 | 48个10/100/1000Base-T以太网电口，4个1000Base-X以太网光口 交换容量：≥336 Gbps 包转发率：≥78 Mpps 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 支持ARP限速 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持STP/RSTP/MSTP 支持链路聚合 支持双向ACL 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet 工作温度：0 ℃～45 ℃ 尺寸（标准机架高度：1U | 1 | 台 | 3300 | 3300 |  |
| 8 | 线材，管材 | 网线、高清线、音频线、控制线等 | 1 | 批 | 1900 | 1900 |  |
| 7、信息发布显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布定制显示系统及配套主机 | 屏幕尺寸：3.84*2.08 米 1.▲ 像素间距：≤1.86mm 2. 像素组成：表贴三合一，铜线封装。 3. 像素密度：≥288906点/㎡ 4. 显示屏模组采用4.5V直流电供电 5. 显示屏亮度：校正后≥500 nits - 驱动方式：恒流驱动43S - 换帧率：50/60Hz - 发光点中心偏差：≤1.5% - 模组间亮度均匀性：≥98.5% 10. 色度均匀性：校正后±0.003Cx,Cy之内 11. 具备热拔插功能 12. 平整度≤0.15mm 13. 所投产品具备智能节电的功能，能够有效地降低用电量 14. 所投产品具备故障自动报警、多点测温与电源温度实时监控功能，从而保证显示屏的正常运行 15. 色温可调范围：3000K～15000K - 对比度≥6000:1 17. 峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ 18. ★刷新率：≥3840Hz 19. 屏幕水平视角：≥170°，垂直视角：≥165° 20. LED灯珠抗拉机械强度≥1KG 21. ★PCB阻燃等级要求满足V-0阻燃等级要求 “15-21项”需提供具有CNAS认可的检测报告 22.面罩阻燃等级满足V-0阻燃等级要求 23. 所投产品具有软件亮暗线一键调节功能 24. 屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。 25. 通过蓝光安全无危害测试 26. 抗紫外UV辐射符合5级要求 27. 所投产品通过噪音试验、盐雾试验、振动实验、低温与湿热工作实验 28.不接受OEM产品,需提供国家3C认证、产品节能认证证书。 | 7.99 | ㎡ | 4800 | 38352 |  |
| 2 | 处理器 | - 支持常见的视频接口，包括≥2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2. 支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3. 支持 ≥3 个窗口和 ≥1 路 OSD。 4. 支持快捷配屏和高级配屏功能。 5. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6. 支持设备间备份设置。 7. 视频输出最大带载高达 390 万像素。 8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9. 支持创建≥ 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10. 支持创建 ≥10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 11. 产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 12.校正过程快速高效，支持直接现场校正； 13. 提供3C认证证书复印件。 14. 配置一套LED播放软件。 | 1 | 1台 | 2800 | 2800 |  |
| 3 | 辅材配件 | 础框架需做好防锈刷漆处理，框架：整体镀锌钢支撑架+拉丝亚光不锈钢包边 | 1 | 套 | 4200 | 4200 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 951160 |  |
| 建德市人民法院数字审委会会议室系统集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、定制配套家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌8200*2400*760 | 基材采用E1级MDF板，甲醛释放量达到环保释放标准。环保型MDF基材，材质、含水率等主要参数指标合格稳定。 | 1 | 张 | 28290 | 28290 |  |
| 2 | 会议条桌7000*600*760 | 基材采用E1级MDF板，甲醛释放量达到环保释放标准。环保型MDF基材，材质、含水率等主要参数指标合格稳定。 | 2 | 张 | 13000 | 26000 |  |
| 3 | 会议椅620*630*1060 | 面料采用优质进口超纤皮，柔软贴手，透气性好。坐垫和靠背采用PV高能发泡海绵，软硬适中。 | 24 | 把 | 730 | 17520 |  |
| 4 | 会议椅460*520*910 | 面料采用优质进口超纤皮，柔软贴手，透气性好。坐垫和靠背采用PV高能发泡海绵，软硬适中。 | 20 | 把 | 480 | 9600 |  |
| 二、集成配套施工 |  | 备注：该项目为交钥匙工程，工程量为预估值，以现场实际为准，投标工程报价即为最终价，无追加工程价。 |  |  |  |  |  |
| 原装修拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | 砸墙，装袋，搬楼 | 30 | 平方米 | 70 | 2100 |  |
| 2 | 装修拆除 | 原装修拆除 | 1 | 批 | 4000 | 4000 |  |
| 3 | 废料外运 | 原装修垃圾外运，新装修垃圾外运处理 | 120 | 平方米 | 25 | 3000 |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地脚线 | 木工板基层，表面不锈钢粘贴，玻璃胶收口 | 70 | 米 | 50 | 3500 |  |
| 3 | 地面找平 | 地面处理找平 | 3 | 平方米 | 50 | 150 |  |
| 5 | 会议室地板 | 优质环保地板，环保指标达标（E-0级） | 120 | 平方米 | 130 | 15600 |  |
| 墙体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆基层 | 墙面乳胶漆基层 | 210 | 平方米 | 45 | 9450 |  |
| 2 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 | 210 | 平方米 | 45 | 9450 |  |
| 3 | 墙面护墙基础 | 墙面护墙基础 | 30 | 平方米 | 80 | 2400 |  |
| 4 | 墙面木饰面制作 | 墙面护墙板制作 | 30 | 平方米 | 485 | 14550 |  |
| 8 | 新砌墙体 | 新砌墙体 | 40 | 平方米 | 95 | 3800 |  |
| 9 | 双开实木大门 | 双开门框门扇（实木复合大门，含铰链门把手，门锁） | 1 | 套 | 5500 | 5500 |  |
| 9 | 单开实木大门 | 单开门框门扇（实木复合大门，含铰链门把手，门锁） | 2 | 套 | 1100 | 2200 |  |
| 10 | 机房门 | 单开实木复合门（含铰链门把手，门锁） | 1 | 套 | 1100 | 1100 |  |
| 11 | 墙画 | 挂墙壁画 | 4 | 副 | 500 | 2000 |  |
| 顶面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工吊顶基层 | 木工吊顶基层 | 120 | 平方米 | 85 | 10200 |  |
| 2 | 反光吊顶灯槽 | 反光吊顶灯槽 | 120 | 平方米 | 40 | 4800 |  |
| 3 | 顶面乳胶漆基层 | 顶面乳胶漆基层 | 120 | 平方米 | 45 | 5400 |  |
| 4 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 | 120 | 平方米 | 45 | 5400 |  |
| 5 | 灯光膜 | 白色灯光膜制作 | 110 | 平方米 | 70 | 7700 |  |
| 电路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电布线 | 电线（中策、正泰、宝胜），KBG线管,主线移位. | 120 | 平方米 | 100 | 12000 |  |
| 2 | 强电配电箱系统 | 供会议室强电供电的配电箱及系统 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |  |
| 3 | 弱电箱系统 | 整个会议室弱电信息点位接入的信息箱及系统 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |
| 4 | 开关面板 | 鸿雁、施耐德、公牛 | 1 | 套 | 1000 | 1000 |  |
| 5 | 灯 | 筒灯,射灯，造型灯，灯带，软膜灯箱灯珠 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |  |
| 空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调移位 | 空调机位置移动，空调出水管移位， | 6 | 台 | 900 | 5400 |  |
| 2 | 进出风珊格 | 空调出风口 | 6 | 个 | 500 | 3000 |  |
| 3 | 控制面板 | 空调控制面板 | 3 | 个 | 300 | 900 |  |
| 4 | 制冷铜管 | 冷媒进出管改造、安装及保温包扎。 | 280 | 米 | 45 | 12600 |  |
| 5 | 冷煤加注 |  | 80 | KG | 30 | 2400 |  |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运，保洁，脚手架等 | 材料上楼，装修好以后的保洁，搭建脚手架，电梯控制柜移位 | 1 | 项 | 800 | 800 |  |
| 2 | 窗帘 | 高级窗帘 | 16 | 米 | 230 | 3680 |  |
| 3 | 电梯间楼道地面保护 | 大厅地面，电梯内保护 | 1 | 项 | 700 | 700 |  |
| 4 | 窗台石 | 石头找样 | 16 | 米 | 260 | 4150 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 248840 |  |
| 项目总计： |  |  |  |  |  | 1200000 |  |

- 商务要求

一）设备出厂

设备必须符合招标文件（包括补充更正，如有）的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年7月1日以后新生产的、未使用过的、并且是完全符合本次招标文件（包括补充更正，如有）中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

1.保证所提供产品的数量、质量。

2.出厂前要经买方人员严格测试和检查，确保设备长期稳定、可靠地运行。

二）工期要求、包装和运输要求

1.合同签订生效之日起，在45日内完成全部建设内容。

2.供应商须在合同约定日期内将设备运到采购单位指定的地点，运费由供应商承担。

3.设备的精密部件要用木箱包装，箱内应有填充物，以防振动。箱外要有防水、朝上标记或“小心轻放”字样。一般不易损坏的零部件可用纸箱或其它方式包装。如因供应商包装不当等原因造成损坏和丢失，应由供应商负责免费修复或补缺，因此而拖延的工期，按照延迟发货对待。

三）安装调试要求

1.设备安装由供应商负责。

2.设备安装调试过程中，供应商应作详细检验记录。安装调试结果应该符合有关标准的要求。检验记录应提供给采购单位。

3.在系统设备安装和调试期间，采购单位有权派出技术人员参加，供应商有义务对其进行指导。

4.供应商所用的工具、设备等必须符合相关规定，合格。

5.供应商用于本项目的材料质量必须合格，采购单位有权对材料进行抽检和验收。

6.供应商提出设备调试的内容、项目、指标和方法，提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具和易损件，并自带专用仪器仪表设备。供应商有责任对采购单位的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由供应商设备安装调试技术人员签字后交给采购单位验收。

四）设备验收

1.设备安装、调试达到招标要求规定的指标后，可进行初步验收。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在前一个月提交给采购单位。采购单位可根据合同及招标要求以及采购单位的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，初验合格，设备进入试运行期。

2.设备安装调试和试运行结束后，采购单位组织最终验收。当满足以下条件时，采购单位确认验收合格签署验收合格证：

供应商已提供合同中签署的全部货物及完整技术资料（包括安装后现场设备照片）；

货物符合技术规格，性能满足要求；

安装工程符合技术要求，系统性能满足要求，设备正常运行。

3.中标供应商应提供设备（系统）的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对系统设备验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

4、验收费用由中标供应商承担。

五）保修及售后服务

1.供应商对所有设备提供自验收合格后不少于3年的质保。保修期内因设备设计、质量出现问题，均由供应商即时无偿解决（包括更换器件）。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

2.合同签定后，供应商指定负责本项目的项目负责人（具有相关专业技术能力），负责协调中标供应商在项目全过程的各项工作，如项目进度、设备定制及设备供应、软件定制开发、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

3.在质保期内，供应商应提供详细的售后服务计划，内容包括售后服务方式、人员配置（项目负责人、技术负责人以及项目团队其他专业人员均需具有相关专业技术能力）、服务期限、故障响应及维修时间、零配件供应方式等情况。设备供应商服务时间应为7×24小时，当设备或软件遭到损坏或出现故障时，要在用户报修之时起24小时内做出响应，并在48小时内到达现场，开展维修维护工作。质保期过后，供应商仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

4、在质保期内的工作应包括定期对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

六）培训要求

供应商应免费提供每个用户单位2人次培训（达到熟练操作），免费向采购单位提供设备安装、调试以及软件技术培训。技术培训内容包括：设备工作原理、使用方法、日常维护及一般常见故障的诊断及排除等。并在培训时免费提供完整的培训资料，其中包括使用说明、工作原理、技术图纸、注意事项、安装调试方法和维修指南等。

四、其他要求

1.项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目款结算分期支付。

合同生效以及具备实施条件后5个工作日内由采购单位向中标供应商支付合同总价50%的预付款（中标供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；设备供货安装调试完成并验收通过后支付剩余合同总价的50%。

结算时中标供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》(还需提供验收报告)提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付剩余款项。

- 2.履约保证金：无

第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有有效期内ISO9001质量认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001、信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001、CMMI5证书，每个证书得1分，最高得5分。缺少1个扣1分，扣完为止。（证明材料：提供证书复印件） | 5 | 客观 | 投标人的资信 |
| 2 | 投标人提供2021年1月以来同类集成类项目业绩证明，每提供1个案例得1分，最高得3分。 同时提供中标通知书及合同复印件，否则不得分。 | 3 | 客观 | 投标人 同类项目 业绩 |
| 3 | 1、方案总体技术架构设计、技术路线的先进性、合理性；建设思路及整体方案论述的完整、准确、实用、可行性，逻辑性及图文规范性；系统设计的可扩展性及可操作性设计等情况进行评价，给分0-4分。 2、同时提供会议室分布平面图及平面效果图最吻合客户实际需求的得4分，一般吻合的得2分，不提供和不吻合的不得分，0-4分。 | 8 | 主观 | 技术方案 |
| 4 | 评委对“技术参数要求”的技术指标符合情况进行评审。采购需求中标“★”项及标注须提供相应证明材料或者软件截图项，需要提供对应的证明材料，否则视为不满足。每一条不能满足招标文件要求的扣1分，带“★”为核心参数，不满足扣2分，分数扣完为止。 | 32 | 客观 | 产品性能 技术指标 |
| 5 | 投标供应商进行过现场踏勘的得2分，以采购单位盖章并由联系人签字出具的现场踏勘证明材料为准。 | 2 | 客观 |  |
| 6 | 提供项目实施方案：对投标人针对项目的实施方案（包括但不限于整体设计、技术架构、技术团队、采购、调试、试运行、测试调优、实施进度与计划等）的科学性、完整性、兼容性酌情打分（方案符合要求，内容完整、充实的得4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2分；方案符合要求，但内容不完整的得1分，没有不得分。） | 4 | 主观 | 项目实施方案 |
| 7 | 配备项目负责人1人，项目负责人具有高级信息系统项目管理师及高级工程师证书得2分，证书缺少1个扣1分。（证明材料：投标文件中须提供以上相关人员的有效证书扫描件和近3个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章，否则不得分） | 2 | 客观 | 项目负责人 |
| 8 | 除项目负责人外，技术负责人员团队中具有信创集成项目管理师证书或信息系统项目管理师的每本证书得1分，最多得3分。不符合要求不得分。（证明材料：投标文件中须提供以上相关人员的有效证书扫描件和近3个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章，否则不得分） | 3 | 客观 | 技术负责人员团队 |
| 9 | 所投产品原厂质保期限：响应招标文件要求3年的不得分，原厂质保期限每延长一年加1分，最高加2分。(提供原厂授权质保承诺函) | 2 | 客观 | 产品 原厂质保 |
| 10 | 培训计划包括培训内容、时间、地点、人次，费用计入总报价；系统计算机管理人员培训，重点培训为软件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用。根据方案情况给分0-3分。 | 3 | 主观 | 培训方案 |
| 11 | 投标人提供明确的售后承诺（包括售后的备品备件、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施）服务承诺可行、完整以及服务承诺落实的保障措施完善得4分；服务承诺一般可行、以及服务承诺落实的保障措施一般得2分；服务承诺较差、以及服务承诺落实的保障措施较差得1分；未提供或不合理不得分； | 4 | 主观 | 售后服务方案 |
| 12 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加0.5分（最高分为2分），无实质意义的正偏离不加分。 | 2 | 客观 |  |
| - 13 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 30 | - 客观 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐得分排列第一的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评标委员会确定排名第一中标候选人为中标人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目

甲方：建德市人民法院

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年  月    日，建德市人民法院以公开招标方式对建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】项目进行了采购。经  项目评标委员会 评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经  建德市人民法院 (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

- 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的%；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 合同生效以及具备实施条件后5个工作日内由采购单位向中标供应商支付合同总价50%的预付款（中标供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；设备供货安装调试完成并验收通过后支付剩余合同总价的50%。 |
| 1.5.1 | 交付期限：合同签订生效之日起，在45日内完成全部建设内容。 |
| 1.5.2 | 交付地点：采购单位指定地点。 |
| 1.5.3 | 交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.6.7 | 违约责任：由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的万分之五承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。 乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的万分之五的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 |
| 1.7 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.7.2 条款规定的方式解决： |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 向建德市人民法院人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：甲方。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：按乙方投标方案中进度要求。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担都由乙方自行承担。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方将所供商品送达甲方指定地点并上架后，由甲方聘请专业人员进行验收，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容：1、乙方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，出具验收报告并签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。 2、乙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。 |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| - 2.22 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。 |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

建德市人民法院、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我方参与建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 投标函

建德市人民法院、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我方参加你方组织的建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起      天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

建德市人民法院、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

建德市人民法院、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

建德市人民法院、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市人民法院、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加建德市人民法院单位的建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

建德市人民法院、杭州市公共资源交易中心建德分中心

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目【招标编号：JD2024BJ-035】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建德市人民法院数字审委会会议室改造设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、手风琴，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、音像教学资料，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、教材配套音像资料，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……（投标单位按照前附表中小企业划分依次进行填写）

101、大圆规，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。