关于杭州市临安区横畈小学改扩建空调采购项目的更正公告

- 一．采购人名称：

- 杭州市临安区横畈小学

- 二．采购项目名称：

- 杭州市临安区横畈小学改扩建空调采购项目

- 三．采购项目编号：

- LZC-GK-临[2025]39号

- 四．原采购公告发布日期：

2025年1月27日

- 五．更正理由：

根据采购人要求，现就“杭州市临安区横畈小学改扩建空调采购项目”招标文件（编号：LZC-GK-临[2025]39号）有关内容进行更正。

- 六．更正事项：

更正事项：采购公告、采购文件

（1）更正事项1：提交投标文件截止时间

更正前内容：2025年2月18日13点30分00秒

更正后内容：2025年3月3日13点30分00秒

（2）更正事项2：开标时间

更正前内容：2025年2月18日13点30分00秒

更正后内容：2025年3月3日13点30分00秒

（3）更正事项3：采购文件第三部分采购需求 四、技术参数要求

更正前内容：

| 序号 | 标的名称 | 主要技术规格 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于5.28 3、制冷量(W):不低于3520 4、制热量(W):不低于5000 5、额定制冷功率(W):不高于810 6、额定制热功率(W):不高于1245 7、空调室内机噪音dB:不高于40，外机噪音dB：不高于50 8、循环风量:不低于700（m³/h） 9、出厂自带铜管材质为纯铜 10、质保期:整机和主要零部件不低于6年 | 工业 |
| 2 | 2匹壁挂式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于4.76 3、制冷量(W):不低于5020 4、制热量(W):不低于7230 5、额定制冷功率(W):不高于于1340 6、额定制热功率(W):不高于2010 7、空调室内机噪音dB:不高于43，室外机不高于dB：54 8、循环风量:不低于900（m³/h） 9、出厂自带铜管材质为纯铜 10、质保期:整机和主要零部件不低于6年 | 工业 |
| 3 | 3匹壁挂式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于4.48 3、制冷量(W):不低于7350 4、制热量(W):不低于9770 5、额定制冷功率(W):不高于2100 6、额定制热功率(W):不高于3180 7、空调室内机噪音dB:不高于47，室外机不高于dB：56 8、循环风量:不低于1250（m³/h） 9、出厂自带铜管材质为纯铜 10、质保期:整机和主要零部件不低于6年 | 工业 |
| 4 | 3匹柜机式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于4.45 3、制冷量(W):不低于7320 4、制热量(W):不低于10400 5、额定制冷功率(W):不高于2070 6、额定制热功率(W):不高于3050 7、空调室内机噪音dB:不高于47，室外机不高于dB：56 8、循环风量:不低于1400（m³/h） 9、出厂自带铜管材质为纯铜 10、质保期:整机和主要零部件不低于6年 | 工业 |
| 5 | 3匹吸顶式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于3.19 3、制冷量(W):不低于7200 4、制热量(W):不低于8100 5、额定制冷功率(W):不高于于2400 6、额定制热功率(W):不高于于2900 7、空调室内机噪音dB:不高于45 8、循环风量:不低于1350（m³/h） 9、出厂自带铜管材质为纯铜 10、质保期:整机和主要零部件不低于6年 | 工业 |
| 6 | 5匹吸顶式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于3.63 3、制冷量(W):不低于12000 4、制热量(W):不低于13500 5、额定制冷功率(W):不高于4850 6、额定制热功率(W):不高于4500 7、空调室内机噪音dB:不高于49 8、循环风量:不低于2000（m³/h） 9、出厂自带铜管材质为纯铜 10、质保期:整机和主要零部件不低于6年 | 工业 |
| ▲以上产品均需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |  |  |

更正后内容：

| 序号 | 标的名称 | 主要技术规格 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于5.27 3、制冷量(W):不低于3500 4、空调室内机噪音dB:不高于41，外机噪音dB：不高于52 5、循环风量:不低于700（m³/h） 6、出厂自带铜管材质为纯铜 7、质保期:整机和主要零部件不低于6年 功能： 具有电辅热功能。 | 工业 |
| 2 | 2匹壁挂式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于4.73 3、制冷量(W):不低于5000 4、空调室内机噪音dB:不高于43，室外机不高于dB：54 5、循环风量:不低于900（m³/h） 6、出厂自带铜管材质为纯铜 7、质保期:整机和主要零部件不低于6年 功能： 具有电辅热功能。 | 工业 |
| 3 | 3匹壁挂式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于4.43 3、制冷量(W):不低于7270 4、空调室内机噪音dB:不高于47，室外机不高于dB：56 5、循环风量:不低于1250（m³/h） 6、出厂自带铜管材质为纯铜 7、质保期:整机和主要零部件不低于6年 功能： 具有电辅热功能。 | 工业 |
| 4 | 3匹柜机式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于4.42 3、制冷量(W):不低于7300 4、空调室内机噪音dB:不高于47，室外机不高于dB：56 5、循环风量:不低于1400（m³/h） 6、出厂自带铜管材质为纯铜 7、质保期:整机和主要零部件不低于6年 功能： 具有电辅热功能。 | 工业 |
| 5 | 3匹吸顶式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于3.19 3、制冷量(W):不低于7200 4、空调室内机噪音dB:不高于45，室外机不高于dB：56 5、循环风量:不低于1350（m³/h） 6、出厂自带铜管材质为纯铜 7、质保期:整机和主要零部件不低于6年 功能： 具有电辅热功能。 | 工业 |
| 6 | ★5匹吸顶式空调 | ▲1、能效等级:1级; 2、APF能效比不低于3.62 3、制冷量(W):不低于12000 4、空调室内机噪音dB:不高于50，室外机不高于dB：60 5、循环风量:不低于2000（m³/h） 6、出厂自带铜管材质为纯铜 7、质保期:整机和主要零部件不低于6年 功能： 具有电辅热功能。 | 工业 |
| ▲以上产品均需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |  |  |

- 七．联系方式：

1.采购人信息

名    称：杭州市临安区横畈小学

地    址：杭州市临安区青山湖街道横畈庆林街306号

传    真： /

项目联系人（询问）：雷东

项目联系方式（询问）：0571-89544144

质疑联系人：崔仁亭

质疑联系方式：0571-89544144

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心临安分中心

地    址：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心4楼

传    真：0571-23616016

项目联系人（询问）：邵旭峰

项目联系方式（询问）：0571-89540588

质疑联系人：杨颖

质疑联系方式：0571-89540611

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218