关于杭州第九中学树范学校空调设备采购项目的

更正延期公告

# 一．采购人名称：

# 浙江省杭州第九中学

# 二．采购项目名称：

# 杭州第九中学树范学校空调设备采购项目

# 三．采购项目编号：

# HZZFCG-2025-022

# 四．原采购公告发布日期：

2025年3月7日

# 五．更正理由：

# 根据采购人要求，现就“杭州第九中学树范学校空调设备采购项目”招标文件（编号：HZZFCG-2025-022）有关内容进行更正。

# 六．更正事项：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第三部分采购需求“二、采购设备一览表及技术需求”中：一拖一壁挂机1.5HP ◆噪音室内 | 噪音室内≤39db（A） | 噪音室内≤42db（A） |
| 2 | 招标文件第三部分采购需求“二、采购设备一览表及技术需求”中：一拖一壁挂机 2HP ◆制冷最大耗电量 | ◆制冷最大耗电量≤1.55KW | ◆制冷最大耗电量≤2.3KW |
| 3 | 招标文件第三部分采购需求“二、采购设备一览表及技术需求”中：多联室外机4HP ◆噪音；◆标准风量 | ◆噪音≤53db（A） ◆标准风量≥4560m³/h | ◆噪音≤55db（A） ◆标准风量≥4500m³/h |
| 4 | 招标文件第三部分采购需求“二、采购设备一览表及技术需求”中：风管式室内机SNJ-28 ◆噪音；◆标准风量；◆额定耗电量 | ◆噪音室内≤27db（A） ◆标准风量≥432m³/h ◆额定耗电量≤33W | ◆噪音室内≤31db（A） ◆标准风量≥378m³/h ◆额定耗电量≤50W |
| 5 | 招标文件第三部分采购需求“二、采购设备一览表及技术需求”中：风管式室内机SNJ-32 ◆噪音；◆标准风量；◆额定耗电量 | ◆噪音室内≤29db（A） ◆标准风量≥498m³/h ◆额定耗电量≤37W | ◆噪音室内≤31db（A） ◆标准风量≥468m³/h ◆额定耗电量≤50W |
| 6 | 招标文件第四部分评分标准《评标办法前附表》中序号6：投标产品中分体机的压缩机情况 | 1、具有摆动式压缩机； 3、锯齿贯流风扇及主机同一品牌； | 1、具有摆动式压缩机或其他类型压缩机；3、内机风扇及主机同一品牌； |
| 7 | 招标公告中：提交投标文件截止时间、开标时间 | 2025年3月31日9点30分00秒 | 2025年4月14日10点00分00秒 |

# 七．联系方式：

1.采购人信息

名    称：浙江省杭州第九中学

地    址：杭州市上城区金山支路1号

项目联系人（询问）：舒老师

项目联系方式（询问）：0571-86939091

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-86046266

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心

地    址：杭州市上城区之江路925号

传    真：/

项目联系人（询问）： 曹工、张工

项目联系方式（询问）：0571-89587855、89587802

质疑联系人：谢栋华

质疑联系方式：0571-89587838

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456