镇海区文物保护点同义医院楼旧址装修改造工程

工程量清单编制说明

- 一、工程概况

该工程由宁波大学附属康宁医院负责建设，浙江华展研究设计院股份有限公司负责设计。工程位于宁波大学附属康宁医院庄市院区内，总建筑面积约1200平方米，主要建设内容为同义医院楼室内装修改造、厢房外立面改造。

- 二、编制范围

同义医院楼室内楼地面、天棚、墙面及厢房外立面改造。

- 三、编制依据

- 由浙江华展研究设计院股份有限公司设计的镇海区文物保护点同义医院旧址装修改造工程施工图纸（含装修、安装等工程）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

- 规费：根据浙建建﹝2018﹞61号文件，按各专业工程费率的30%计取；

- 税金：根据浙建建发〔2019〕92号文件，按9%计取；

- 编制方法采用国标工程量清单综合单价法，按一般计税方法计税。

- 四、编制说明

- 单独装饰工程

- 本工程垂直运输费用，由投标人根据自身施工能力、施工环境、施工工期等因素报价时综合考虑，工程量清单按项包干，结算不作调整。

（二）安装工程

- 吊顶内的配管皆按明敷考虑；

- 消防电主线部分考虑从动物房引出，管线长度按每根30m预估考虑；

- 引入配电箱1-AP、1-ATE主电缆，利用原有电源，本次暂不考虑；

- 1*LSZH-CAT6六类网线考虑穿JDG20的配管计入，2*LSZH-CAT6六类网线考虑穿JDG25的配管记入；

- 引入消防端子箱的主线暂按从动物房的电井接出考虑；

- 弱电前端设备皆布置在动物房，管线皆按从动物房接出考虑；

- 吊顶内的水平给水管道采用外包20mm厚的橡塑管壳进行防结露保温；

- 二层走廊灯具以及房间顶灯均按名国民吸顶灯考虑；

- 智能化工程考虑预留一层19个房间的点位管线，WDZ-CAT6 UTP线缆按暂估1000m考虑，铜芯多股绝缘电线RVV-3*1.5按暂估500m考虑，PVC25的电线管按暂估950m考虑计入本工程；

- 消火栓主管道从动物房接出，除平面图上绘制的管道外，暂预估50m的DN100的镀锌钢管接至动物房，配管按埋地敷设考虑。

六、其他项目

（一）专业工程暂估价

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 除税单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 专业工程暂估价 |
| 2 | 税金 | 9% |  |  | 630 |  |
| 3 | 合计 | （1+2） |  |  | 7630 |  |

- 七、其他

- （一）主要材料、设备品牌选定表

| 镇海区文物保护点同义医院旧址装修工程材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 一 | 土建装修工程 |  |  |
| 1 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、金筑 |  |
| 2 | 瓷砖 | 冠珠、马可波罗、能强 |  |
| 3 | 石膏板及轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |
| 4 | 矿棉板 | 龙牌、爱孚、杰科 |  |
| 5 | 无机涂料 | 华润、多乐士、立邦 |  |
| 6 | 乳胶漆 | 华润、多乐士、立邦 |  |
| 7 | 铝扣板 | 奥普、友邦、欧陆 |  |
| 8 | 卫生间隔断 | 宁波韵格、湖州赛茵、佛山山母 |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 1 | 配电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 2 | 电线、电缆 | 宁波东方、杭州中策、宁波球冠 |  |
| 3 | 开关、插座 | 西门子远景系列、西蒙50系列、松下宏彩 |  |
| 4 | 灯具 | 三雄极光、西顿、雷士 |  |
| 5 | JDG管 | 武陵源、萧通、杭州天一 |  |
| 6 | SC管 | 天津利达、浙江金洲、天津友发 |  |
| 7 | 洁具 | 恒洁、箭牌、法恩莎 |  |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 8 | PVC管 | 中财、伟星、公元 |  |
| 9 | UPVC管 | 中财、伟星、公元 |  |
| 10 | 消防报警设备 | 北大青鸟、海湾、松江 |  |
| 11 | 消火栓箱 | 川消、平安、百安 |  |
| 12 | 空调 | 美的、海信、海尔 |  |
| 三 | 智能化 |  |  |
| 1 | 视频监控 | 海康威视、大华、宇视 |  |
| 2 | 综合布线系统 | 帝一、一舟、普天天纪 |  |
| 3 | 计算机网络系统 | 华为、锐捷、华三 |  |