国内公开采购文件

项目编号：QWZFCG24117

项目名称：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

采 购 人：宁波前湾新区消防救援大队（盖章）

代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖章）

备案单位：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2024年12月

温馨提醒

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、供应商应自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  合同样本	21

第五章  招标内容与技术需求	27

第六章  商务条款	38

第七章  附件	39

# 第一章  采购公告

发布时间：2024年12月5日

项目概况

宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年12月27日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QWZFCG24117

项目名称：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

预算金额（元）：2663650.00

最高限价（元）：2663650.00

采购需求：

标项一
标项名称:宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务
数量:1
预算金额（元）:2663650.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务，具体见“第五章  招标内容与技术需求”。
备注：详细采购需求见招标文件。

合同履约期限：标项1：接采购人通知后90日内完成交货并安装调试完成，试运行30日后验收完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：为专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月5日至2024年12月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月27日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区政务服务中心三楼328室）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年12月27日09：30

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区政务服务中心三楼328室）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)等。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波前湾新区消防救援大队

地址：慈溪市杭州湾新区滨海二路与兴慈四路交叉口

传真：/

项目联系人（询问）：练老师

项目联系方式（询问）：0574-82390105

质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0574-63097101

2.采购代理机构信息

名称：科信联合工程咨询有限公司

地址：宁波高新区江南路598号九五商务大厦9楼934室

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、王腾、李云芝、周丙海、房科红

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：毛军华

质疑联系方式：0574-87360849

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人：励老师

监督投诉电话：0574-89388875

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波前湾新区消防救援大队。

2、“代理机构”系指科信联合工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训、维保以及其他类似的义务。

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用，如货物的采购、供应、装配（含出厂前试运行和检测等）、保险、税费、仓储运输、施工现场装卸及保管、成品防护、施工现场搬运（含二次搬运）、安装及调试、试运行、检测（含第三方检测费）、检验及验收、移交等工作；办理相关手续应缴纳的相关费用，垂直、水平运输、脚手架费用及安全文明施工措施费，提交技术资料、技术咨询、人员培训、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等保证项目验收合格并能正常运行以及合同条款、技术规范及标准、技术标准、设计图纸等。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

4、投标文件的货币单位为人民币元。

5、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、份数、制作

1、投标文件的组成：

A、资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函（附件二）；

A4、残疾人福利性单位声明函（附件三）；

A5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）；

B、商务和技术文件

B1、投标函（附件四）；

B2、法定代表人身份证明（附件五）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字或盖章的须提供）（附件六）；

B4、商务条款响应表（附件七）；

B5、技术需求响应表（附件八）；

B6、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的其他资料；

B7、供应商认为需要的其他资料。

C、报价文件

C1、开标一览表（附件九）；

C2、分项报价表（附件十）；

C3、供应商认为需要的其他资料。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署或盖章的法定代表人授权书。

十、投标文件的编制、密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：                ；

（3）项目名称：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：投标截止时间30分钟内采用现场递交方式的，供应商的法定代表人（或其授权代表）将备份电子投标文件送至开标地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区政务服务中心三楼328室）。

方式二：投标截止时间30分钟前递交备份电子投标文件的，供应商可将备份电子投标文件邮寄或安排授权代表送至宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波前湾新区兴慈一路296号），联系方式：许老师0574-89388844。送达时间需在法定工作时间内(北京时间，周一至周五，上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：二阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验电子备份投标文件密封情况；确认无误后先开启“资格文件”、“商务和技术文件”，最后开启“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价（最高限价）

1、本次公开招标设有预算价，标项1：预算价2663650.00元，投标报价超出预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：科信联合工程咨询有限公司

开户银行：中信银行宁波高新区支行

银行账号：7550110195700003212

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购为专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。

1.5将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照采购文件要求，只对初步确定为实质上响应本采购文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：点火控制箱

3.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.5推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.6确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，视其放弃中标资格，重新组织采购。

四、投标的澄清

4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

4.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |
| 2 | 本标项专门面向中小企业采购，货物制造商应为中小企业，（监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业）。 | 供应商提交《中小企业声明函》货物制造商应满足中小企业认定标准，或提供监狱企业或残疾人福利性单位证明资料。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：                            符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价，标项1：预算价2663650.00元，投标报价超出预算价的，投标无效。 | 投标报价 |
| 4 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。 |  |
| 5 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 6 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 7 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 8 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 11 | 参与同一个采购包（标项）的不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址或MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的，其投标无效（本项无需上传或关联资料）。 | 参与同一个采购包（标项）的不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址或MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的，其投标无效。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：QWZFCG24117

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分60分 | 1、根据“第五章 招标内容与技术需求”中的“货物清单及技术要求”，对投标产品的技术参数响应情况进行评议，符合或同等或优于招标文件要求的得10分。其中对于“货物清单及技术要求”中，每有1项技术要求出现负偏离的扣1分，扣分≧10分的作否决投标处理。 | 10 |
|  | - 2、样品（5分） - 根据点火控制箱内部配件齐全且安装牢固、整齐，内外表面光滑无锈、平整无毛刺进行评议： - 内部配件齐全，无缺失；配件安装非常牢固，排列整齐，无松动或错位现象；内外表面非常光滑，没有任何锈迹，平整无毛刺或不平整现象的得5分； - 内部配件基本齐全，可能存在极个别小配件的缺失或瑕疵，但不影响整体功能；配件安装较为牢固，排列大体整齐，可能有轻微的松动或错位；内外表面较为光滑，锈迹很少或几乎无锈，平整毛刺较少或不明显的得3分； - 配件安装不牢固，排列杂乱无章，有明显的松动或错位现象；内部配件不齐全，缺失较多，或者存在明显的质量问题；内外表面不够光滑，存在明显的锈迹，平整度差，毛刺较多或明显的得1分。 - 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3、评标委员会对投标人的项目训练场景布置方案进行评议（8分）： - 训练场景布置方案应充分考虑区域空间情况进行训练场景布置，需绘制渲染图且涵盖本项目全部采购设备，包括整体效果图和场景布置效果图，根据投标人的空间场景设计、平面场景设计、各训练设备功能布局设计进行评审。 - 训练场景布置方案内容齐全，各训练设备功能布局设计逻辑清晰的得8分； - 训练场景布置方案内容基本齐全，各训练设备功能布局设计逻辑基本清晰的6得； - 训练场景布置方案内容欠齐全，各训练设备功能布局设计逻辑欠清晰的4得； - 未提供的不得分。 - 注：投标人根据现有的平面布置图进行训练场景布置设计。 | 8 |
|  | 4.评标委员会对投标人的项目安装调试解决方案进行评议（5分）： - 根据投标人的安装调试解决方案，设备安装、调试等说明全面、详细进行评审。 - 方案全面，包含所有必要的安装调试步骤，如设备检查、环境准备、软件安装、硬件连接、系统测试等，并且有详细的时间表和责任分配，得5分； - 方案基本完整，覆盖大部分关键步骤，但可能缺少一些细节，如特定设备的安装指南或特定软件的配置要求，得3分； - 方案不完整，缺少多个关键步骤，可能导致安装调试过程中出现延误或错误，得1分； - 未提供的不得分。 | 5 |
|  | - 5.评标委员会对投标人的项目系统实施全流程方案进行评议（8分）： - 根据投标人提供的系统实施全流程方案，充分反映系统实施全流程方案的构成和功能特点；投标人需提供控制系统方案，中央控制室方案，安全保护系统方案，配套系统方案进行评审： - 方案详细，包含控制系统的架构设计、与其他系统的集成方式、操作界面友好性、以及维护和升级的便利性，得8分； - 方案较为完整，覆盖控制系统的主要方面，但可能在某些技术细节上不够深入，得6分； - 方案存在明显缺失，可能缺乏关键技术参数或集成方式不明确，操作界面和维护便利性未充分考虑，得4分； - 未提供的不得分。 | 8 |
|  | - 6.评标委员会对投标人的项目实施方案进行评议（5分）： 根据投标人提供项目施工组织方案主要内容、主要工序、进度计划、工期承诺、质量承诺、安全文明施工承诺及各项保证措施进行评审。 方案内容全面，详细描述了项目施工的各个方面，包括施工方法、资源配置、施工流程，得5分； 方案内容基本完整，但可能缺少一些细节或对某些关键环节的描述不够详尽，得3分； 方案内容不完整，缺少关键信息，无法全面反映施工组织的实际需求，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 7.评标委员会对投标人的培训方案进行评议（6分）： 投标人针对项目特点结合采购人需求制定包括培训方案，培训方案中至少包括培训目的、培训内容、培训时间安排计划、培训相关的文档资料、培训团队相关经验内容进行评审。 培训目的非常明确，与项目特点和采购人需求紧密相关，能够清晰地表达培训的预期成果，得6分； 培训目的较为明确，但可能在与项目特点和需求的结合上不够紧密，或者预期成果的描述不够清晰，得4分； 培训目的不明确，与项目特点和采购人需求的关联性不强，预期成果模糊不清，得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 8.评标委员会对投标人的售后服务方案进行评议（3分）： 根据售后服务方案的售后服务承诺、产品维护方案、质保期外售后服务措施、售后服务人员配置、服务响应时间进行评审。 售后服务方案全面、合理可行，服务响应时间较短，能够提供定期巡检维护服务，较好的满足采购人需求的得3分； 售后服务方案不具体，可行性较差，服务响应时间较长，未对定期巡检维护服务作出说明或难以满足采购人需求的得1分； 未提供售后服务承诺，或者无售后服务团队的，该项不得分。 | 3 |
|  | 9.质保期（3分）： 响应招标文件质保期基本要求的不得分，供应商承诺的质保期在招标文件质保期基本要求的基础上增加一年的得1分，增加二年的得3分，最高得3分。（如子包涉及多个设备，质保期响应须一致，否则就低计取） | 3 |
|  | 10.业绩（4分）： 投标人自2021年7月1日（以合同签订时间为准）至今，具有真火模拟训练或演练设施业绩的，每有1个得1分，最高得4分。 （投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，以及对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或本项目采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。） | 4 |
|  | - 11.认证证书（3分）： - 投标人或者制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 - 投标人或者制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 - 投标人或者制造商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 - （投标文件中需提供有效的认证证书扫描件或复印件，认证范围应包含不限于“模拟真火系统的销售或模拟训练信息系统集成等相关内容”描述，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。） | 3 |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×40%×100 得分四舍五入保留到小数点后一位。 | 40 |
| 综合得分100分 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

评委签名：                                                年  月  日

# 第四章  合同样本

编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据    （项目名称）   公开招标采购结果（采购编号：          ），确定         为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

甲方的《招标文件》、乙方的《投标文件》及其澄清文件、中标通知书均为本合同不可分割部分。

第一条   货物名称、规格、数量及金额：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货及安装期 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价包括但不仅限于验收合格交付甲方使用前所发生的一切费用，如货物的采购、供应、装配（含出厂前试运行和检测等）、保险、税费、仓储运输、施工现场装卸及保管、成品防护、施工现场搬运（含二次搬运）、安装及调试、试运行、检测（含第三方检测费）、检验及验收、移交等工作；办理相关手续应缴纳的相关费用，垂直、水平运输、脚手架费用及安全文明施工措施费，提交技术资料、技术咨询、人员培训、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等保证项目验收合格并能正常运行以及合同条款、技术规范及标准、技术标准、设计图纸等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条   交货期：

接甲方通知后   日内完成交货并安装调试完成，试运行30日后验收完毕。

第三条   交货地点

甲方指定地点。

第四条   质量要求

质量要求：一次性验收合格。

第五条   履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%，即_________元。甲方支付预付款前由乙方支付给甲方，所有货物交付完毕并通过采购人验收后退还。

2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票、履约保函。

第六条   付款方式

1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，并收到履约保证金后甲方向乙方支付合同金额40%的预付款，乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；所有货物交付完毕并通过甲方验收后，支付至合同总价的100%，并退还履约保证金。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

2、预付款担保

①预付款担保金额：同预付款相等金额；

②预付款担保形式：银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

③预付款担保提交时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内；

④预付款担保期限：自甲方支付预付款之日至所有货物交货验收合格之日止；

⑤预付款担保的退还：所有货物交货验收合格之日止退还预付款担保。

3、中标金额并不是最终结算金额，实际按结算审核金额进行结算支付。如政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物时，采购金额超过原合同采购金额的10%超出部分不予结算。采购金额未超过原合同采购金额的10%时，签订补充协议并报相关部门备案。

第七条   税费及保险

1、中国政府根据现行税法所征收的销售商品产生的一切税费由乙方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、货物装运后乙方办理保险，其费用及运输风险由乙方承担。

第八条   质量保证

1、乙方保证所供的产品是全新的、未使用过的且符合国家技术规格、质量标准和环保标准的出厂原装合格产品；如发生所供产品与技术要求不符，甲方或使用单位有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、乙方保证对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、本合同项下产品的质量保证（简称“质保”）期为验收合格交付使用起  年，质保期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。

第九条   检验

1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。

2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料符合本合同规定的检验合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、参数、数量的最终质量确认。

第十条   合同双方的责任及义务

1、甲方的责任和义务：

1.1 严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。

1.2 甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。

1.3 甲方有以下权利：

（1）对货物的制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；

（2）审查、接收乙方提交的资料；

（3）变更的审核、确认。

2、乙方的责任和义务：

2.1 乙方应根据合同的规定，完成货物的制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。

2.2 乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。

2.3 严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的各项指令（无论这些事项在合同中写明与否）。

2.4 乙方应对甲方提供的书面资料进行技术性评估，并将评估结果反馈甲方；

2.5 保证按本合同有关规定和所附《售后服务承诺书》要求完成货物的供货、运输、安装、维保等工作。

2.6 如非甲方原因，乙方人员在建筑受到伤害或伤害到甲方或第三方人员；乙方在建筑财物遭到损坏/灭失，遭受到其他经济损失或者对甲方或第三方造成经济损失；乙方应承担全部责任。

第十一条   包装

1、乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。

第十二条   运输及装卸保险

1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保，并用人民币提供保险金。

2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

第十三条   安装

1、合同所订的货物到达甲方指定地点后，乙方应派技术人员进行安装，安装期间所产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担。

3、货物到达现场后，在验收交接前，乙方负责保管（甲方提供必要的协助），并对保管期间损坏、丢失等现象负责。

4、乙方负责安装完成以后的现场清理工作，产生的费用由乙方负担；若乙方不予清理，则甲方代为清理，产生的相关费用由乙方负担，甲方从乙方的合同款中直接扣除。

第十四条   验收及交付

1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、材质报告、验收报告（包括产品的外观、数量、型号规格、技术性能等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对货物的质量、规格和数量等进行检查。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。

3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少货物的相应费用及运输费用责任。

4、在验收过程中，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。

5、若在使用过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后48小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的材料、制作、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则以甲方的处理方式和结果为准，乙方无条件认可。

6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：

（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸、乙方在投标文件中承诺的应当向甲方提供的产品及原材料的检测报告；

（2）货物安装、保修、质量保证等服务；

（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；

（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。

7、因乙方提供的产品无法满足甲方的要求，甲方有权另行采购，并按正常市场价格将该部分自行采购费用在合同价款中扣除。

8、合同实施过程中甲方需对材料规格进行调整，乙方应配合。

第十五条   安全

乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，与甲方无涉。

第十六条   不可抗力

1、合同双方当事人中任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免或无法克服的。

2、受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电话、传真或邮件及时通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式提交对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十七条   违约责任及索赔

1、延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按1000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、索赔：

（1）乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.乙方同意甲方拒收货物并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；

B.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低货物价格；

C.更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。

（2）如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、乙方提供的货物在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，乙方首先应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在规定时间内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，并由乙方承担后续供应商增加的费用。如造成甲方损失，则应赔偿甲方损失，该损失从应付款中扣除。

4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，直至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。

第十八条   争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十九条   合同的生效

本合同在乙方提交履约保证金且甲方、乙方双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

本合同一式八份，甲方五份，乙方两份，一份送宁波前湾新区公共资源交易管理办公室存档。

与本合同有关的招标文件、投标文件同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：    年    月    日

签约地点：

一、采购要求

1、采购范围：即包括但不限于：货物的采购、供应、装配（含出厂前试运行和检测等）、保险、税费、仓储运输、施工现场装卸及保管、成品防护、施工现场搬运（含二次搬运）、安装及调试、试运行、检测（含第三方检测费）、检验及验收、移交等工作；办理相关手续应缴纳的相关费用，垂直、水平运输、脚手架费用及安全文明施工措施费，提交技术资料、技术咨询、人员培训、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等保证项目验收合格并能正常运行以及合同条款、技术规范及标准、技术标准、设计图纸、本招标文件约定的全部内容。

2、供货期限：接采购人通知后90日内完成交货并安装调试完成，试运行30日后验收完毕。

3、质量要求：按照国家和行业标准及招标文件的要求采购。

二、验收要求

1、中标供应商应在合同签订前，提交在投标文件中承诺的应当向采购人提供的产品及原材料的检测报告，采购人通过市场监管总局网站（www.samr.gov.cn）对其检测报告真伪进行查询。

2、如检测报告无法通过市场监管总局网站（www.samr.gov.cn）查验，采购人有权委托由双方共同认可的有资质的第三方检测机构（或政府采购监管部门指定的检测机构）对其检测报告真伪进行查验，其费用由中标供应商承担。

3、中标供应商负责货物送达采购人使用现场，完成安装调试。完成安装调试后的一个月内为试用期，期间采购人有权对货物抽样进行破坏性检验，其费用由中标供应商承担。由双方共同认可的有资质的第三方检测机构（或政府采购监管部门指定的检测机构）对样品技术性能进行检测，抽样检测导致的成品补做费用由中标供应商承担，检测结果可作为验收资料组成部分，检测结果合格则视为产品验收合格。检测不合格，中标供应商负责召回退还整改。

4、试用期满后由采购人组织成立验收小组进行验收，必要时可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料存档。

5、中标供应商交付验收前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单；需进行使用培训的设施，提前负责培训采购人指定的使用操作人员，并协助使用操作人员一起调试，直到符合技术要求。

6、采购人组织成立验收小组验收时，确保中标供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，有出厂合格证，技术规格书的要求，性能满足要求，并按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，如满足所有条件，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

7、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标供应商支付采购资金，验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

三、货物清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制化训练箱 | 定制化训练箱采用5个12米长、2.8米宽、2.8米高集装箱、2个5.6米长、2.8米宽、2.8米高集装箱、2个9米长、2.8米宽、2.8米高集装箱搭建而成。其中5.6米集装箱设置1个长不低于3米、宽不低于0.8米、高不低于0.5米集水槽。内部分为中央控制室、真火训练室、障碍训练设施及燃料供给间。训练箱四边底梁采用16＃B槽钢。底部横竖双层结构，宽方向采用8＃槽钢，长方向采用40*40方管结构。四角立柱及四边顶梁采用100mm*100mm*5mm方管。墙板及顶板采用1.8mm厚瓦楞板，底板采用5mm厚花纹板，材质：Q235B。集装箱内外层涂料采用喷塑工艺。中央控制室内墙及顶板采用集成墙板，内部岩棉保温板填充。 ▲（1）箱体采用≥1.8mm瓦楞钢板或以上材质内外焊接而成。根据科目实际要求对箱体进行分割。 ▲（2）特殊房间特殊设定结构，通风，密闭电器。箱体最大载重≥40吨。 （3）钢材表面经过抛丸除锈处理，须有良好的抗风、抗冲击、耐高温、抗腐蚀、抗老化的能力。 （4）箱体防腐满足耐盐雾性。确保至少10年不褪色，不失光。 （5）真火训练室：地面结构采用双层结构底梁。采用3毫米钢板或以上材质压制线槽及气管埋藏槽，满足箱体内的线缆、气路的隐藏安装及防护。钢板切割坡度≥5度的钢板梁结构。中间预留倒水槽加装304不锈钢钢篦子或以上材质，外接消防排水接口。 （6）训练室安装304不锈钢百叶窗。满足室内通风及燃烧产生的热量及废气排放。 ▲（7）燃木式真火训练室耐火：燃火区至排烟口侧墙及顶部采用4mm厚高耐候钢板防护，夹层采用岩棉隔热，厚度不低于60mm。 （8）燃木式真火训练室功能设置：燃烧区隔层长3000mm，宽2800mm。底部铺设耐高温防火砖；燃烧区隔断，用于回燃火训练将燃烧区与观察区隔断；三级烟雾挡板，分别高200mm/400mm/600mm；顶部排烟装置，长400mm*宽400mm，可控制排烟量，满足训练需求。滚轮自由调节；人员安全遮挡区*2，高1000mm*宽600mm，耐候钢材质；燃烧区天花板具有链条或卡榫等适当之金属材质之固定装置，以利于燃料的固定与摆放。观察区地面采用防滑地砖，底部设置排水孔。 | 套 | 1 |
| 2 | 灶台燃烧装置 | 模拟居民建筑厨房灶台火火灾害场景。该装置包括模拟燃烧模型、燃烧器、自动点火装置、火焰检测装置和控制器等，能够实现自动点火、自动熄火，灭火自动检测等功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 1.功能性要求： |  |  |
|  |  | 单次放置持续燃烧时间≥15分钟设备无损伤。 |  |  |
|  |  | 实战训练时火焰不易被扑灭，且可随时控制复燃。 |  |  |
|  |  | 2.燃烧模型外形尺寸：2000mm*600mm*900mm。 |  |  |
|  |  | 3.燃烧模型材质：304不锈钢，厚度3mm。 |  |  |
|  |  | 4.管路管件材质：304不锈钢，规格（燃烧盘内）：不小于DN15，304不锈钢，规格（燃烧盘外）：不小于DN20。（燃烧盘内外至供气终端所有管路） |  |  |
|  |  | 5.火焰分级：火焰大小三级调节（控制系统内可自由调节）。 |  |  |
|  |  | 6.控制方式：控制室plc控制。 |  |  |
|  |  | 7.考评功能：具有自动、手动切换功能，可调节考评难易程度。 |  |  |
|  |  | 8.火检方式：自动离子检测。 |  |  |
|  |  | 9.燃料形式：丙烷。 |  |  |
|  |  | 10.配套附件：卡盘阻火器，材质：304不锈钢，规格：DN20。 |  |  |
|  |  | 卡盘止逆阀，材质：304不锈钢，规格：DN20。 |  |  |
|  |  | 提供权威机构出具的点火装置或点火器在风速8~10m/s时，点火成功率不低于99.4% 的测试报告。 |  |  |
| 3 | 喷射火 | 模拟居民建筑燃气管道破裂导致喷射火火灾害场景。该装置包括模拟燃烧模型、燃烧器、自动点火装置、火焰检测装置和控制器等，能够实现自动点火、自动熄火，灭火自动检测等功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 1.功能性要求： |  |  |
|  |  | 单次放置持续燃烧时间≥15分钟设备无损伤。 |  |  |
|  |  | 实战训练时火焰不易被扑灭，且可随时控制复燃。 |  |  |
|  |  | ▲2.燃烧火焰高度：不低于2m。（观察窗尺寸：600*800mm） |  |  |
|  |  | 3.燃烧模型材质：304不锈钢，厚度3mm。 |  |  |
|  |  | 4.管路管件材质：304不锈钢。 |  |  |
|  |  | 5.控制方式：控制室plc控制。 |  |  |
|  |  | 6.火检方式：自动离子检测。 |  |  |
|  |  | 7.燃料形式：丙烷。 |  |  |
|  |  | 8.配套附件：卡盘阻火器，材质：304不锈钢，规格：DN20。 |  |  |
|  |  | 卡盘止逆阀，材质：304不锈钢，规格：DN20。 |  |  |
| 4 | 点火控制箱 | 点火控制箱用于实现自动点火、自动熄火、火焰检测、温度监测功能。尺寸：360mm*300mm*310mm（±10mm），材质：304不锈钢，厚度2mm，内衬水冷隔热层。 | 套 | 2 |
|  |  | 包含点火烧嘴、点火变压器、无刷风机、风机变频器、电磁阀及重载插头。 |  |  |
|  |  | ★1.点火烧嘴：烧嘴护套材质：特种合金钢；基座材质：GD AlSi；燃气接口：Rp 1/4；空气接口：Rp 1/2；燃气压力：20–80 mbar；空气压力：20–110 mbar；最高温度：≥1000摄氏度，长时间；点火功率：≤2.5KW；点火电极材质：铬铝钴耐热钢；电极绝缘材质：陶瓷；点火方式：单电极。 |  |  |
|  |  | ★2.点火变压器：初级电压：220V~ 50HZ；次级电压：8KV，峰值 11KV；点火电流：20mA；工作周期：19% / 25% / 33%（3 分钟）；防护等级：IP54。 |  |  |
|  |  | ★3.无刷风机：风量25.5m³/h，转速37000rpm，额定电压24VDC。 |  |  |
|  |  | ★4.电磁阀材质：304不锈钢，口径：DN15，压力范围：0-1.0Mpa。 |  |  |
|  |  | ★5.重载插头：截插体：工作电流：16A；工作电压：500V；工作温度范围：-40℃-125℃；金属上壳/底座：铸铝合金防护等级：IP65。范围：-40℃-125℃；金属上壳/底座：铸铝合金防护等级：IP65。 |  |  |
| 5 | 供气系统及安全装置 | 能过实现点火路、燃烧路的燃料全自动供应功能。主要包括： | 套 | 1 |
|  |  | 1.用于汇流、分流燃料的汇流排、分流排4个。 |  |  |
|  |  | 1.1.卡盘汇流排，规格：DN40，壁厚≥1.5mm，长度≥1000mm，材质：304不锈钢及以上，连接口6个（DN20接口*4个；DN40接口*2个），数量1个。 |  |  |
|  |  | 1.2.卡盘汇流排，规格：DN20，壁厚≥1.5mm，长度≥550mm，材质：304不锈钢及以上，连接口6个（DN20接口*6个），数量1个。 |  |  |
|  |  | 1.3.卡盘分流排，规格：DN40，壁厚≥1.5mm，长度≥400mm，材质：材质：304不锈钢及以上，卡盘连接口5个（DN40，64mm接口*2个；DN20，50.5mm接口*3个），连接方式：卡盘连接，数量1个。 |  |  |
|  |  | 1.4.卡盘分流排，规格：DN20，壁厚≥1.5mm，长度≥200mm，材质：材质：304不锈钢及以上，连接口4个（DN20，50.5接口*4个），数量1个。 |  |  |
|  |  | 2.用于调节压力的减压阀3个。 |  |  |
|  |  | 2.1.口径DN20，最大压力0.1Mpa，压力范围：20-80mbar*1个； |  |  |
|  |  | 2.2.口径DN20，最大压力1.6Mpa，压力范围：0.035-0.14Mpa*1个。 |  |  |
|  |  | 2.3.口径DN50，最大压力1.6Mpa，压力范围：0.12-0.28Mpa*1个。 |  |  |
|  |  | 3.用于控制燃烧气路的防爆电磁阀5个。 |  |  |
|  |  | 3.1.DN20*4个。阀体材质：304不锈钢，压力范围：0-1.0Mpa，电压：DC24V，连接方式：卡盘连接。 |  |  |
|  |  | 3.2.DN40*1个。阀体材质：304不锈钢，压力范围：0-1.0Mpa，电压：DC24V，连接方式：卡盘连接。 |  |  |
|  |  | 4.用于手动断开燃料供给的切断阀3个。 |  |  |
|  |  | 4.1.卡盘三片式球阀，规格：DN15，材质：304不锈钢，承压：1.6Mpa，结构：三片式结构，连接方式：卡盘连接，数量3个。 |  |  |
|  |  | 5.用于监控最大和最小压力的压力变送器2个。 |  |  |
|  |  | 5.1.卡盘压力变送器，测量范围：0-1.6MPa ，4-20mA 输出，24V供电，材质：304不锈钢。连接方式：卡盘连接。数量2个。 |  |  |
|  |  | 6.用于显示管路压力的压力表3个。 |  |  |
|  |  | 6.1.卡盘压力表，测量范围：0-1.6MPa，材质：304不锈钢，连接方式：卡盘连接。数量3个。 |  |  |
|  |  | 7.用于过滤气瓶内杂质的过滤器2个。 |  |  |
|  |  | 7.1.卡盘过滤器，规格DN40，材质：304不锈钢，数量1个。 |  |  |
|  |  | 7.2.卡盘过滤器，规格DN20，材质：304不锈钢，数量2个。 |  |  |
|  |  | 8.用于防止回火的阻火器2个。 |  |  |
|  |  | 8.1.卡盘阻火器，规格DN40，材质：304不锈钢，连接方式：卡盘连接，数量1个。 |  |  |
|  |  | 8.2.卡盘阻火器，规格DN20，材质：304不锈钢，连接方式：卡盘连接，数量1个。 |  |  |
|  |  | 9.用于手动调节流量的调节阀3个。 |  |  |
|  |  | 9.1.卡盘隔膜阀，规格DN20，材质：304不锈钢，连接方式：卡盘连接，数量3个。 |  |  |
| 6 | 气瓶固定装置 | 设备间内制作气瓶防倾倒装置，采用40*40方管，Q235B焊接制作。并安装气瓶固定带。 | 套 | 1 |
| 7 | 气瓶 | 30kg丙烷气瓶*2个，15kg丙烷气瓶*1个。所有气瓶含1瓶气。 | 套 | 1 |
| 8 | 可燃气体探测器 | 对燃气进行监测，并在发生气体泄漏时，控制整个系统进入紧急停止状态。主要特性：检测量程： 0-100% LEL。检测精度：±3%FS。响应时间：T90依传感器特性决定。防护等级：IP66。 | 套 | 3 |
| 9 | 环境温度监测装置 | 配置环境温度监测装置，测量范围0-1300℃,中央控制室可实时显示训练室内温度。 | 套 | 6 |
| 10 | 照明系统 | 安装在真火训练区内。额定电压：AC220V,防爆标志：Exdemb ⅡB T6 Gb。 | 套 | 3 |
| 11 | 大功率耐高温变频进、 排风机 | 能在280℃高温条件下连续运行100分钟（改为30分钟）以上、100℃温度条件下连续运行20小时/次不损坏。可根据需要自动调节风量大小。 | 套 | 2 |
| 12 | 大功率耐高温定频送风机 | 能在280℃高温条件下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续运行20小时/次不损坏。可根据需要自动调节风量大小。 | 套 | 4 |
| 13 | 防爆壁挂式排风机 | 功率0.12KW，风量≥2200m3/h,电压220V,转速1450r/min。 | 套 | 1 |
| 14 | 室内墙面及顶部防护 | 真火训练室侧壁及顶部全面防护，采用4mm厚高耐候钢板及方管钢结构框架。耐冲击、抗高温、耐腐蚀。内部采用岩棉复合板，钢板表面喷涂银粉涂料。展开面积约180㎡。 | 套 | 1 |
| 15 | 烟雾模拟系统 | 烟雾发生装置，发烟机可无毒无害的烟雾。主要组成和特点：发烟机功率3000W；持续最大喷烟时间50s；壶容量≥2L。配套防水罩，材质304不锈钢，厚度2mm。 | 套 | 8 |
| 16 | 紧急急停按钮 | 操作频率：≤600次/h，操作力：40-60N，防护等级：IP65符合IEC60529，环境温度-25℃-80℃（储藏-30℃-120℃）无凝霜，无结冰，环境温度：≤90%RH。 | 套 | 5 |
| 17 | 燃烧炉 | 燃木燃烧炉，尺寸：Φ600mm*1000mm。材质高耐候钢，厚度4mm。 | 套 | 3 |
| 19 | 泵吸式多合一气体探测器 | 对可燃气体，CO2，CO，O2进行监测。采样方式：泵吸式；工作温度：0-100℃。防水防尘建议降温。 | 套 | 3 |
| 20 | 安全报警装置 | 手拉式急停装置*1，水力警铃*1，报警器*1。水力警铃：经久耐用，超快频率，反应灵敏，声音洪亮，右进水/下出水；报警器：功率25W，喇叭分贝120dB，防护等级IP65。 | 套 | 3 |
| 21 | 天花板坠落设备 | 模拟火场高温对建筑结构造成影响风险，考核训练人员是否对天花板进行扫射安全确认，坠落设备安装射水识别装置，如未正确完成此技战术天花板模型将自动坠落。训练完成后设备可自动复位，尺寸：长1000mm*宽800mm，材质304不锈钢。 | 套 | 1 |
| 22 | 摆脱缠绕 | 设置木桩支架，摆放错综复杂绳索线缆，用于模拟黑暗环境行进与撤离场景设置。 | 套 | 1 |
| 23 | 粉尘爆炸模拟 | 设置1.8m*1m的密闭空间模拟粉尘爆炸。主体采用不锈钢方管及不锈钢板焊接制作，安全防护罩采用不低于3mm不锈钢板制作，留有观察窗，观察窗采用防爆耐高温玻璃，厚度8mm，防护罩周边增加强度支撑，控制电源采用24V。 | 套 | 1 |
| 24 | 触电模拟装置 | 模拟发生火灾，找到并切断动力电源的情况。加强训练的目的性。具备远地控制、声光提示、操控位置切换及自动复位等功能。尺寸：≤（600×400×200）mm。放电电弧长度20CM | 套 | 1 |
| 25 | 竖井救援 | 狭小空间救援技术实战，掌握深井、坑洞等救援任务中绳索救援技术的使用方法，利用竖井救援设施扎实开展相关训练。材质：Q235B,口径：≥φ800mm。 | 套 | 1 |
| 26 | 窗破拆设备 | 宽1200mm*高1000mm*厚50mm；模拟防盗窗的破拆训练具有更换方便，最大真实模拟常用窗防护栏。材质碳钢。 | 套 | 2 |
| 27 | 破拆门 | 宽800mm*高2000mm*厚40mm；模拟防盗门的破拆训练具有更换方便，最大真实模拟家用防盗门。材质碳钢。 | 套 | 3 |
| 28 | 虚实探步设备 | 模拟火场废墟踩空场景，考核训练人员是否进行虚实探步，虚实探步设备安装压力识别装置，如未正确完成此技战术踩踏位置将自动塌陷100mm。训练完成后设备可自动复位，尺寸：长3450mm*宽1080mm*高600mm，材质碳钢。 | 套 | 1 |
| 29 | 真火区域场景模型设置 | 定制厨房灶台：尺寸2000mm*900mm*600mm,304 不锈钢；*1个。 | 套 | 1 |
|  |  | 定制沙发：尺寸1800mm*690mm*500mm,304 不锈钢。 |  |  |
| 30 | 训练塔烟热区场景模型设置 | 定制单人床：尺寸1800mm*1200mm*500mm；*1个。 | 套 | 1 |
|  |  | 定制电视柜及电视机：尺寸1800*350*400mm/1500*800*50mm；*1套。 |  |  |
|  |  | 定制厨房灶台：尺寸2000mm*900mm*600mm；*1个。 |  |  |
|  |  | 定制双人床：尺寸2000mm*1500mm*500mm；*1个。 |  |  |
|  |  | 定制电视柜及电视机：1600*300mm；*2套。 |  |  |
|  |  | 定制衣帽间；*1对。 |  |  |
|  |  | 定制客厅茶几：茶几*1个，尺寸：1200*600mm。 |  |  |
|  |  | 定制卫生间模型：*1套。 |  |  |
|  |  | 定制沙发：尺寸1800mm*690mm*500mm；*1套。 |  |  |
| 31 | 烟热训练主体 | 金属网栅通道为可拆装组合，金属材质，表面喷塑工艺，呈六边形蜂巢结构，结构由结构钢组成框架。▲（1）单片尺寸：长1000mm*2000mm。不少于38片，材质： Q235B。 （2）设置圆筒通道、独木桥、木桩障碍、蜿蜒爬行通道、局限空间，增加训练难度，配置4套推拉式栅栏门，可通过推拉式栅栏门的位置，变化岀不同的路线；通过控制软件操作，可随意调整推拉式栅栏门的状态，改变受训人员的路线；增加同一位置或推拉式栅栏门的数量，需要受训人员自行探索行进路线；用户也可根据需要，通过改变网栅和隔断的位置自行 设计岀全新的线路，以满足不同的训练要求。 | 套 | 1 |
| 32 | 高温环境模拟 | 为了再现灾难现场靠近火源和爆炸点时呈现的状态，在训练室配置大功率热风机，功率15KW,额定电压380V,风量：≥2000m³/h，具有自动控制温度功能，根据实际设定温度自动启停风机，风机岀口温度不低于80℃,训练室温度不低于40℃。 | 套 | 6 |
| 33 | 环境灯光模拟设备 | 配置环境灯光控制装置模拟灾难现场的真实情景，由控制台控制的频闪灯和丽彩灯，可发岀交错频闪的光柱，LED光源，功率100W,电源：220V/50Hz。 | 套 | 2 |
| 34 | 环境噪音模拟设备 | 配置噪声模拟装置，3U机型釆用先进高效功率放大器，足功率输岀；内置MP3解码播放模块，支持U盘与TF卡接入播放；设有8路分区管理输岀，每路分区设有5级音量控制；设备釆用LED显示屏，轻触开关控制；设有2路话筒输入（输入灵敏度设有10mv与250mv供于选择应用）；功率输岀设有70V/100V定压输岀，及4-16 Q定阻输岀，输岀有效功率为 800-2000W；输岀频响范围为100~16KHz；每路信号输入设有独立音量控制，并带有高低音与总音量调节；3U标准机箱设计，铝合金面板；电源功耗为1000-2400W。 | 套 | 2 |
| 35 | 对讲通讯系统 | 具有静音开关；灵敏度100-10000Hz；-40+/-3dB；3.5mm音频接口。 | 套 | 2 |
| 36 | 温度监测设备 | 配置环境温度监测装置，测量范围-40℃-120℃, 中央控制室可实时显示训练室内温度。相对湿度：0-100%RH，输出信号：DC4-20mA，供电电源：24VDC。 | 套 | 1 |
| 37 | 烟雾浓度监测设备 | 配置烟雾浓度监测装置，可在中央控制室实时观测训练室内烟雾浓度数据，烟雾分辨率1PPM，精度±5%FS，烟雾测量范围0-10000PPM，供电电源：12V-24V,功率＜1W，输出方式4-20mA。 | 套 | 1 |
| 38 | 三防灯 | 配置三防灯，LED光源，材质ABS+PS，电压220V，使用寿命＞5000小时。 | 套 | 2 |
| 39 | 排风设备 | 配置排风降温装置，能在280℃高温条件下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续运行20小时/次不损坏。 | 套 | 2 |
| 40 | 监控系统（烟热） | 配置400万像素红外高清摄像机；防护等级IP67，符合GB/T17626.5标准。最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。工作温度-30℃ -70℃，湿度小于90%。 | 套 | 9 |
| 41 | 中央控制系统（烟热） | 远程在线诊断维护系统；系统启动之前的自动诊断功能；授权使用的钥匙开关； | 套 | 1 |
|  |  | 菜单驱动、用户优化的控制面板，带有： |  |  |
|  |  | 密码保护登录；显示训练室场景和安全装置；所有功能一览表；用于故障快速查找的错误报告；岀现操 作错误或报警时的声音和闪光报警器； |  |  |
|  |  | 显示设备：显示类型：LED显示；支持格式(高清)：2160p；色标准：BT.709；亮度：300-500尼持；屏幕比例：16:9；VRR可变刷新率；支持VRR可变刷新率；色域值：130%；屏幕分辨率：超高清4K；屏幕尺寸：≥85英寸；HDR显示；支持HDR；响应时间；≤6.5ms；对比度：6000：1。 |  |  |
| 42 | 监控系统 （真火） | 配置耐高温防爆摄像机。400万像素红外高清摄像机，防护等级IP67符合GB/T17626.5标准。最低照度彩色0.005lx。当区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车等智能分析行为达到设定的阙值时，可通过客户端软件或 IE浏览器给出报警提示。样机支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件，联动录像、抓图，辅助输出等多种报警触发方式。防护外壳，防护等级IP67,耐高温250℃。 | 套 | 9 |
| 43 | 监控系统 （中控） | 设备具有2个HDMI接口、1个VGA接口、1个RJ45网络接口、16个POE接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置5个SATA接口硬盘。 | 套 | 2 |
|  |  | 可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 160Mbps，最大存储带宽 160Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 |  |  |
|  |  | 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。配6T硬盘*2块。 |  |  |
| 44 | 中央控制系统（真火） | 中央控制系统，连接并控制所有训练室装置及安全装置。对设备进行全自动操作。包括： | 套 | 1 |
|  |  | 远程在线诊断维护系统；系统启动之前的自动诊断功能；授权使用的钥匙开关； |  |  |
|  |  | 菜单驱动、用户优化的控制面板，带有： |  |  |
|  |  | 密码保护登录；显示训练室场景和安全装置；所有功能一览表；用于故障快速查找的错误报告；岀现操 作错误或报警时的声音和闪光报警器； |  |  |
|  |  | 点火控制器*2：自身功率：≤19VA（7W）给阀门和点火变压器供电的输岀电压为相应工作电压。输岀电流: 每个输岀最高2A,总电流最大2.5A,熔断丝：3.15A慢熔H型，符合IEC127-2/5标准。有“正常”和“故障”两组反馈输岀：最高2A, 253 V。火焰监测方式：电离式。电离式监测最长75m。防护等级：IP40, 符合IEC 529；测量孔附近防护等级：IP30。 |  |  |
|  |  | 显示设备：显示类型：LED显示；支持格式(高清)：2160p；色标准：BT.709；亮度：300-500尼持；屏幕比例：16:9；VRR可变刷新率；支持VRR可变刷新率；色域值：130%；屏幕分辨率：超高清4K；屏幕尺寸：≥85英寸；HDR显示；支持HDR；响应时间；≤6.5ms；对比度：6000：1。 |  |  |
| 45 | 控制台 | 所有训练设施的全部操作均在操作台上控制。控制台承载1套可视化触控控制器（显示器尺寸：34英寸，分辨率3440*1440，刷新率≥190Hz；处理器：i5 -12600；内存：16GB；硬盘：1TB SSD固态硬盘）及按钮，美观大方。控制台尺寸根据需要制定。 控制台分别布置于训练塔五层、综合训练馆一层两个区域。 | 套 | 2 |
| 46 | 座椅 | 人体工学椅，面料网布材质，固定扶手，可滑动、升降，尼龙脚滑轮。 | 套 | 2 |

注：▲货物清单及技术要求中标注★的指标项要求投标人于中标后提供检测报告，并于合同签订前提交采购人审核确认。如中标供应商于中标后未提供相应指标的检测报告，采购人有权报监管部门调查处理，监管部门可以取消其中标资格。

四、样品要求：

3.1要求提供样品的货物清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 样品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点火控制箱 | 尺寸：360mm*300mm*310mm（±10mm） 包含点火烧嘴、点火变压器、无刷风机、风机变频器、电磁阀及重载插头。具体参数详见货物清单及技术要求序号4的规格型号要求。 | 样品1 |

▲3.2投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价。如未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，做无效投标处理。

3.3未提供样品的供应商，投标文件作无效处理。

3.4样品开标前送达指定地点，开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。

3.5样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、供应商名称等供应商特有的标识，否则样品分得0分。

3.6样品放置地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾兴慈一路296号新区政务服务中心一楼北侧）。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 合同履约期限：接采购人通知后90日内完成交货并安装调试完成，试运行30日后验收完毕。 |
| 2 | 交货地点/实施地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 质量保证期：验收合格交付使用起至少二年。 |
| 4 | 售后服务： （1）接采购人维修通知后2小时上门维修，4小时内解决问题，以保证正常使用。 （2）质量保证期为验收合格交付使用起二年，质保期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。 （3）提供售后服务网点的地址、电话、联系人。 （4）供应商确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常使用需要。 |
| ▲5 | 付款方法和条件： 合同生效并具备实施条件后7个工作日内，并收到履约保证金后采购人向中标人支付合同金额的40%预付款，中标供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；所有货物交付完毕并通过采购人验收后，支付至合同总价的100%，并退还履约保证金。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。） |
| 6 | 履约保证金：中标供应商提供的履约保证金为合同价款的1%。在采购人支付预付款前支付给采购人，所有货物交付完毕并通过采购人验收后按规定退还。 |
| 7 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 8 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商需将合同至宁波前湾新区公共资源交易管理办公室存档。 ③中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

项目编号：QWZFCG24117

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（资格文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

附件二

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（宁波前湾新区消防救援大队）的宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                    ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                    ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.      ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据货物清单要求逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件三

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日            期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B.商务和技术文件

封面

宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

项目编号：

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（商务和技术文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

评分标准（索引表）

项目名称：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

项目编号：

标 项 号：          。

| 评分内容 |  | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- |

附件四

投标函

致：科信联合工程咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务（项目编号：QWZFCG24117）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

附件五

法定代表人身份证明

供应商名称：                                  ；

单位性质：                                    ；

地址：                                        ；

成立时间：          年           月           日；

经营期限：                                     ；

姓名：         ；  性别：         ；  年龄：         ；  职务：         ；

身份证号码：                    。

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日            期：

附：法定代表人身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字或盖章的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务，项目编号为QWZFCG24117，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：                 ；

授权代表身份证号码：                            ；

职务：                ；

详细通讯地址：                                  ；

传真：         ； 电话：         ； 邮编：          。

后附：授权代表身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件七

商务条款响应表

项目名称：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

项目编号：QWZFCG24117

标项号：               。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）”。

供应商（盖章）：

日            期：

附件八

技术需求响应表

项目名称：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

项目编号：QWZFCG24117

标项号：               。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）”。

供应商（盖章）：

日            期：

C.报价文件

封面

宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

项目编号：QWZFCG24117

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件九

开标一览表

项目名称：宁波前湾新区公共安全教育训练中心模拟安全训练系统设备采购、安装及相关服务

项目编号：QWZFCG24117

货币单位：人民币元

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1批 | 小写：___________________元 大写：__________________元 |

注：

▲1、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表所填内容为准；

2、“开标一览表”中“投标报价”须与“分项报价表”中“合计”一致。

供应商（盖章）：

日            期：

附件十

分项报价表

项目名称：

采购编号：

标项：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目计入投标报价中，“合计”应当与投标报价一致；

2、综合单价包含货物的采购、供应、装配（含出厂前试运行和检测等）、保险、税费、仓储运输、施工现场装卸及保管、成品防护、施工现场搬运（含二次搬运）、安装及调试、试运行、检测（含第三方检测费）、检验及验收、移交等工作；办理相关手续应缴纳的相关费用，垂直、水平运输、脚手架费用及安全文明施工措施费，提交技术资料、技术咨询、人员培训、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等保证项目验收合格并能正常运行以及合同条款、技术规范及标准、技术标准、设计图纸等。

供应商（盖章）：

日       期：

| - 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |