青田县政府采购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | QTFSCG2025-026 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 世界邮票馆、农遗良品馆、世界邮局驿站建设项目-方山邮票馆（智能化建设） |
| 采购人： | 青田县方山乡人民政府 |
| 采购代理机构： | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 |
| 地址： | 青田县油竹街道万基欧郡香榭苑23幢 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二五年二月 |  |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 采购需求	7

第三章 供应商须知	18

1．总则	22

1.1适用范围	22

1.2定义	22

1.3合格的供应商	22

1.4联合体磋商	22

1.5现场踏勘	22

1.6答疑会	23

1.7分包	23

1.8磋商费用	23

1.9响应文件的语言及计量	23

1.10信用信息记录查询	23

1.11保密	24

1.12政府采购政策	24

1.13相同品牌产品	25

1.14质疑和投诉	25

1.15特别声明	26

2．竞争性磋商文件	26

2.1竞争性磋商文件的构成	26

2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充	26

3．响应文件	27

3.1响应文件形式及效力	27

3.2响应文件内容的组成	27

3.3资格审查文件的组成	27

3.4资信商务及技术文件的组成	27

3.5报价文件的组成	27

4．响应文件的编制	27

4.1响应文件的编制要求	27

4.2响应文件的格式	27

4.3响应文件的有效期	27

4.4磋商报价	28

4.5响应文件的份数和签署	28

5．响应文件的提交	28

5.1响应文件导入和加密	28

5.2 响应文件的提交	28

5.3响应文件修改和撤回	28

5.4备选磋商方案	28

5.5磋商诚实信用	28

6.磋商无效情形	29

6.1在磋商时，如发现下列情况之一的，其磋商无效	29

6.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其磋商无效	29

6.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效	29

6.5有下列情形之一的，其磋商无效	30

7．磋商、磋商评审及定标	30

7.1磋商	30

7.2资格审查	31

7.3磋商评审	31

7.4响应文件澄清、说明、补正	32

7.5报价错误修正	32

7.6磋商评审纪律	33

7.7磋商评审办法	33

7.8磋商评审过程的监控	33

7.9定标	33

7.10突发情况处理	33

8．成交和合同	34

8.1成交	34

8.2追加采购合同标的	34

8.3成交公告和成交通知书	34

8.4履约保证金	35

8.5合同签订	35

9．其他事项	35

第四章 合同格式	36

第五章 响应文件格式	43

一、资格审查文件格式	43

二、资信商务及技术文件格式	54

三、报价文件格式	64

第六章 磋商评审办法及评分标准	68

一、总则	68

二、 评标内容及标准	68

（一）资信商务及技术标	68

（二）报价文件	69

附件一：	70

附件二：	71

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况: 世界邮票馆、农遗良品馆、世界邮局驿站建设项目-方山邮票馆（智能化建设）的潜在供应商应在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年03月04日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2025-026

项目名称：世界邮票馆、农遗良品馆、世界邮局驿站建设项目-方山邮票馆（智能化建设）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1080000

最高限价（元）：1080000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：1080000

简要规格描述：详见竞争性磋商文件

合同履约期限：标项1，详见竞争性磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2025年03月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）公告附件。

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年03月04日09:00（北京时间）

地点（网址）：本项目实行电子招投标，供应商须在响应文件截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。

- 五、响应文件开启

开启时间：2025年03月04日09:00（北京时间）

地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一），投标人均应当准时在线参加，投标人需在投标文件递交截止时间后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江省政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）潜在供应商应当依照本公告第三条第3款规定方式获取竞争性磋商文件，其他渠道获取竞争性磋商文件的，不得对竞争性磋商文件提起质疑投诉。

（2）备份响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由供应商自行承担）以电子邮件的形式发送至810213682@qq.com，备份响应文件在“电子响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名  称：青田县方山乡人民政府

地  址：青田县方山乡

项目联系人（询问）：李郅玲

项目联系方式（询问）：13906888863

质疑联系人：汤利勇

质疑联系方式：13967093713

- 2.采购代理机构信息

名  称：浙江东瓯工程造价咨询有限公司

地  址：青田县油竹街道万基欧郡香榭苑23幢

项目联系人（询问）：吴青青

项目联系方式（询问）：13587164430

质疑联系人：吴森

质疑联系方式：0578-6036456

- 3.同级政府采购监督管理部门

名  称：青田县财政局政府采购监管科

地  址：青田县临江东路1号

联系人：陈女士

监督投诉电话：0578-6826642

传真：/

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 采购需求

## 一、采购概况

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世界邮票馆、农遗良品馆、世界邮局驿站建设项目-方山邮票馆（智能化建设） | 1项 | 1080000元 | 投标人报价不得超过最高限价，否则作无效报价处理。 |
| （1）供应商设计及报价前可自行联系采购人进行现场踏勘，并充分解读和理解项目现状和采购人的设计理念和需求，后期供应商不得以项目实施现场的情况不了解等原因要求增加项目内容(或费用),或减少项目内容。 （2）本项目为设备、系统整体设计与施工一体化的交钥匙工程，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包含实现采购需求的所有功能及安全保障工作，采购人不再另外增加费用，其应包括（但不限于）人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。对于其他招标文件未列明、且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，或投标供应商认为必需的费用，投标供应商也应综合考虑。 |  |  |  |  |

## 二、采购内容

1.世界邮票馆、农遗良品馆、世界邮局驿站建设项目-方山邮票馆（智能化建设）主要采购内容为邮票馆整体设备、系统整体设计、软硬件产品、产品安装调试、现场实施运维服务等。具体工作内容包括但不仅限于下列内容：方山邮票馆设备采购；基础内容建设；系统整体设计；方山邮票馆内设备供应、安装、调试、维护和方山邮票馆项目质保及运维等。

2.采购产品清单（部分）

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1.规格：86墙上斜口单口面板； 2.结构：面板表面中间带有机玻璃覆盖防脱落可永久使用的电子识别码,面板外观设计结构合理、独特、创新，采用快速拆卸斜口设计，减少跳线弯折度，提高数据余量,实用性强，为确保所投产品结构符合要求需提供外观设计产权证明或产权授权证明；面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。并配有透明防尘滑门用以保护模块、透视LED灯光，遮蔽灰尘和污物进入。面板可安装各类符合FCC标准的模块； 3.材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签，满足相关标准的防火等级； 4.颜色：乳白色，抗老化； 5.●提供满足塑料表面抗菌性能测试报告，响应文件中须提供第三方机构出具的检验报告扫描件 | 个 | 5 |
| 2 | 双口面板 | 1.规格：86墙上斜口单口面板； 2.结构：面板表面中间带有机玻璃覆盖防脱落可永久使用的电子识别码,面板外观设计结构合理、独特、创新，采用快速拆卸斜口设计，减少跳线弯折度，提高数据余量,实用性强，为确保所投产品结构符合要求需提供外观设计产权证明或产权授权证明；面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。并配有透明防尘滑门用以保护模块、透视LED灯光，遮蔽灰尘和污物进入。面板可安装各类符合FCC标准的模块； 3.材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签，满足相关标准的防火等级； 4.颜色：乳白色，抗老化； 5.●提供满足塑料表面抗菌性能测试报告，响应文件中须提供第三方机构出具的检验报告扫描件 | 个 | 21 |
| 3 | 语音模块 | 1.规格：非屏蔽三类标准RJ11语音模块； 2.标准：系统性能的保证值超过ISO 11801标准； 3.结构：对三类类的要求;90度免打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；外壳符合UL94V-0的高强度材料；耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规的电缆； | 个 | 5 |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.规格：180度六类非屏蔽LED智能导航模块； 2.标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级； 3.性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体； 4.材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um； 5.●提供六类智能导航产品的链路检测报告；防止仿冒伪劣产品给消费者带来损失，需提供带发光二极管的RJ45接插件产权证明或产权者授权证明。 | 个 | 42 |
| 5 | 六类非屏蔽数据跳线 | 1.规格：3米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准； 2.标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 3.结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑短尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 4.测试：跳线100%原装出厂测试； 5.种类：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 42 |
| 6 | RJ45-RJ11语音跳线 | 1.规格：2米1对标准RJ45至RJ11跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2.标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3.特点：成型跳线适合于语音系统工作区子系统内的使用，也可用于语音与数据转换； 4.要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 5 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格型号：24AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线 ； 2.标准：产品符合相关标准的烟密度测试和相关标准燃烧时释出的气体酸度测试，并提供检测报告证明文件； 3.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4材.料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试；J 5.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6.结构：导线直径0.54，外直径6±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7.性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃；X 8.●提供第三方出具的六类网线单体检测报告和六类十一点非屏蔽信道和永久链路检测报告；为满足实际使用对POE++供电的需求，需提供按照IEC61156-1-4 2018标准的关于网线温升指标检测，响应文件中须提供第三方机构出具的检验报告扫描件 | 米 | 7700 |
| 8 | 42U机柜 | 1.规格：≥宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3.结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； | 台 | 1 |
| 9 | 42U机柜 | 1.规格：≥宽600mm*深1000mm*高2000mm42U网络机柜； 2.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 3.结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥4个风扇； | 台 | 1 |
| 10 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.规格：六类24口模块化LED智能导航非屏蔽配线架； 2.特点：模块金针厚金区镀金50U；模块两端带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；屏蔽和非屏蔽通用；J 3.标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2； 4.结构：配线架带有标识系统设计，独立模块自带直插式平滑防尘门装置以及引线框技术，要求拱形金针结构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架，附带透明的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀。配线架框体非屏蔽、屏蔽兼容，后端宽大的可拆卸托线盘保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有扎带捆绑孔； 5.性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求，材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； | 台 | 3 |
| 11 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1.规格：1U封闭式网络理线架； 2.结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3.材料：全金属材质； 4.性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 台 | 10 |
| 12 | 六类非屏蔽数据跳线 | 1.规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线； 2.特点：线径4对7*0.127，只有常规数据跳线的五分之一，可大大节省机柜空间，方便施工和日后维护，对机房高密度解决方案起很大的作用； 3.标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 4.结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；PVC护套，符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 5.测试：跳线100%原装出厂测试； 6.要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 51 |
| 13 | RJ45-110语音跳线 | 1.规格：2米一对RJ45-110智能语音跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2.标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3.特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 4.要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 5 |
| 14 | 100对110配线架 | 1、规格：100对机架式110跳线架； 2、性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 3、结构：110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆；配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 4、材料：采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准； | 台 | 1 |
| 15 | 24口光纤配线架 | 1、规格：1U48芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 台 | 1 |
| 16 | LC双工耦合器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 个 | 24 |
| 17 | LC单模尾纤 | 1、规格：1米9/125单模单芯光纤尾纤； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 根 | 48 |
| 18 | LC-LC单模双芯光跳 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 对 | 3 |
| 19 | 24芯单模光纤 | 1、规格：24芯室内9/125单模光缆； 2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求； 4、材料：外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 5、结构：光纤类别：9/125 6、芯核直径(ìm)：9.3±0.4 7、包层直径(ìm)：125±2 8、包层不圆度 (%)：≤1% 9、涂覆层直径(ìm)：245±10 10、涂覆层不圆度 (%)：≤6% 11、芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 12、包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 13、数值孔径：0.275±0.015 | 米 | 50 |
| 20 | 50对大对数 | 1、规格：室内3类50对大对数线缆； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃； 4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求； 5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M； 6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套（PVC）聚氯乙烯； | 米 | 50 |
| 22 | 42U机柜 | 1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 1 |
| 25 | 智能导航、布线检测设备 | 1.规格：智能导航、布线检测设备 ； 2.特点：端口关系查找、引导跳线跳接、端口故障排查；配合LED智能导航模块及LED智能导航配线架使用；方便施工和后期维护，提高工作效率； 3.功能：将需要测试的CABLE一端连接主机的RJ45端口；将电源开关拨至“signal”档，此时仪器“智能模块功能指示灯”和待测线两端端智能模块灯不停闪烁；将待测线缆远端链接至仪器远端的RJ5端口；将电源开关和线位开关切换至“TEST”档，此时仪器自动完成导通测试； | 台 | 1 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 26 | 24口层交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 2.支持24个千兆电口， 4个千兆光口 3.为了满足环境小尺寸要求，设备需支持深度<=350mm 4.设备支持工作环境温度-10 ℃~ +45 ℃ 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 6.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 | 台 | 3 |
| 27 | 48口交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥196Mpps 2.支持48个千兆电口， 4个万兆光口 3.为了满足环境小尺寸要求，设备需支持深度<=350mm 4.设备支持工作环境温度-10 ℃~ +45 ℃ 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 6.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 | 台 | 1 |
| 28 | 24口POE交换机 | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps - 支持24个千兆电口， 4个万兆光口 3.24个电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电 6.设备支持工作环境温度-10 ℃~ +50 ℃ 7.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 8.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 | 台 | 1 |
| 29 | 无线管理AC | 1. ● 1U盒式，WAN：1*GE电；LAN：4*GE电，可支持最多1个LAN口切换为WAN口 2.最大管理 AP 数量64 个，最大可管理用户数量500，自带AP 管理授权64个 4. ●协议：802.11a/ b/g/d/h/w/k/v/r/i/e/n/ac/ax 5.认证加密：支持 MAC 地址认证、802.1x 认证、Portal 认证、MAC+Portal 混合认证，支持 WPA 标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP，支持 Portal 认证/802.1X 服务；内置portal， 支持微信连wifi认证、支持短信认证、固定账号认证、二维码名片/授权二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网； 6.智能漫游：支持基于 802.11k 和 802.11v 协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳 AP； 7.应用识别：支持应用识别（如QQ、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；支持智能感知无线业务流量，实现关键业务的识别和管理，保证关键业务的转发； 8.提供全面的无线服务，如支持信道自动分配智能切换、AP发射功率自动调节，保证每个AP能够分配到最优的信道和功率，同时支持流量负载均衡。 9.网络管理：支持远程HTTP、HTTPS配置管理；支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、SSH和Console管理。 | 台 | 1 |
| 30 | 吸顶AP | 1.安装方式：吸顶、壁挂 2.支持802.11ax、802.11ac Wave2、802.11ac Wave1和802.11n标准 3.支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，2.4GHz，2条流：2×2，MU-MIMO；5GHz，2条流：2×2，MU-MIMO 4. ●整机最大接入速率达2.975Gbps，整机最大接入用户数256 5. ●上行接口：1x2.5GE光（兼容1G） & 1xGE电 6.内置蓝牙5.1，支持通过蓝牙串口远程维护 7.内置智能天线 8.支持48V DC本地供电和PoE供电 9.支持胖瘦模式切换 10.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QoS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 11.支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC 12.支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 13.支持频谱分析功能，对各类干扰源进行识别 | 台 | 9 |
| 31 | 千兆单模光模块 | 1.双纤 2.10KM传输距离 | 对 | 5 |
| 32 | 系统集成 | 包含线材、辅料及安装调试等 | 国产 | 1 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 33 | 400万双光定焦枪型网络摄像机（含支架） | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：≥0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥60m（红外）；30m（暖光）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：≥6mm； - 视频压缩标准：H.264B；H.264；H.265；H.264H； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持，内置1个MIC； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S）；CGI；GB/T28181-2022； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 | 台 | 43 |
| 35 | 录像机 | 1、需支持WEB、本地GUI界面操作 2、需支持最大64路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发 3、支持1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps解码。最大支持16路视频回放 4、支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 5、需支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检 6、支持2路后智能人脸检测比对；或4路后智能周界防范；或8路后智能智能动检 7、支持最大20个人脸库，共2万张人脸图片 8、支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 9、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 10、支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 11、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 12、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上 13、支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台 14、支持16路报警输入、6路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出 15、支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 | 台 | 1 |
| 36 | 监控硬盘 | 硬盘≥8TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3" | 台 | 16 |
| 37 | 管理平台 | 1.视频监控：支持256路接入，支持视频预览、回放及电视墙。 2.门禁管理：支持128路接入，支持10000人门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级。 3.考勤管理：支持128路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理。 4.访客管理：支持1路接入，支持使用身份证核验，手动录入两种方式进行访客登记。登记后可以联动门禁设备进行人脸，卡片等授权，及联动出入口道闸授权。支持访客二维码开门。同时可以记录访客的门禁轨迹记录。 5.园区测速：支持4路接入，支持可视化展示超速事件（实时画面和抓图），超速时自动进行超速录像和抓图，实时展示当日过车和当日超速数量。同时可以联动车闸设备，限制超速车辆进出。 6.停车场管理：支持4路接入，支持一个客户端控制两进两出四个车闸，数据互通。实现人员管理，黑白名单管理，车闸远程控制等，支持SmartParking独立软件3进3出。 7.周界防护：支持256路报警输入通道（防区）接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防护设备的可视化管理，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作。 8.可视对讲：支持管理机和门口机128路接入，室内机1000路接入，支持门口机、室内机、人脸门禁一体机与平台之间的可视对讲等功能，支持报警柱设备接入，实现与平台之间的互相呼叫对讲，同时可以查看历史对讲视频和抓图等信息。 9.基础业务管理：支持用户管理、人员管理、车辆管理、设备管理、日志管理、事件中心（报警预案配置、事件展示和查询等）、系统配置、地图管理等。 10.多客户端：支持考勤、门禁、视频监控，最多支持4个客户端等。 11.云联APP：支持视频监控（预览、回放，云台控制，语音对讲），事件报警消息推送，远程开门，默认支持128路上云。 | 台 | 1 |
| 38 | 集中供电 | ≥12V20A | 台 | 5 |
| 39 | 电源线 | WDZB1-RYY2*1.0 | 米 | 1500 |
| 40 | 系统集成 | 包含线材、辅料及安装调试等 | 批 | 1 |
| 四、门禁 |  |  |  |  |
| 41 | 智能门禁一体机 | - 采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到≥1024x600 - 采用 ≥200万CMOS双目摄像头 - 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 - 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 - 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 - 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 - 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 - 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 - 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP | 4 | 个 |
| 42 | 室内双门磁力锁（带锁信号） | 磁力锁，为门禁控制系统中的执行设备，断电开门，适合木门/玻璃门/金属门/防火门等多种门型。 | 2 | 把 |
| 43 | 磁力锁支架（室内,L型,双门） | 磁力锁支架是便于磁力锁的安装和固定的一款辅助产品L型双门磁力锁支架适用于双门场景，木门/铁门等非玻璃门型（存在门框）可用，多用于门框厚度不足以直接固定磁力锁的窄门框情况下，门内开、外开均可； | 2 | 个 |
| 44 | 门禁电源控制器 | 1、交流输入:≥AC90V-206V/50Hz 2、产品分类：3A/5A 3、输出电压：≥DC12V；输出电流：≥3A/5A 4、开门延时：≥0-20秒 5、充电过载保护：支持 | 4 | 个 |
| 45 | 出门按钮 | 1、专业电路设计，无机械故障 2、可采用防火阻燃材料，安装方便 | 4 | 个 |
| 46 | 室内单门磁力锁（带锁信号） | 磁力锁，为门禁控制系统中的执行设备，断电开门，适合木门/玻璃门/金属门/防火门等多种门型。 | 2 | 把 |
| 47 | 磁力锁支架（室内,L型） | 磁力锁支架是便于磁力锁的安装和固定的一款辅助产品，L型单门磁力锁支架适用于单门场景，木门/铁门等非玻璃门型（存在门框）可用，多用于门框厚度不足以直接固定磁力锁的窄门框情况下，门内开、外开均可； | 2 | 个 |
| 48 | 电源线 | WDZB1-RYY2*1 | 100 | 米 |
| 49 | 电源线 | WDZB1-RYY4*1 | 100 | 米 |
| 50 | 系统集成 | 包含线材、辅料及安装调试等 | 1 | 批 |
| 五、中心机房设备 |  |  |  |  |
| 51 | 控制主机 | 1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署银河麒麟桌面操作系统(兆芯版)V10。 2.配置国产处理器要求满足≥8核处理器（参考兆芯KX-U6780A处理器）；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。 3.抽拉式键盘鼠标设计。 4.具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。 5.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。 ●6.为了保证产品的质量与服务，要求投标产品制造商符合GB/T31950标准和GB/T23794标准要求（响应文件中须提供第三方机构出具的检验报告扫描件） | 1 | 台 |
| 52 | 数字化网络广播系统服务平台 | ●1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数上限限制，可自定义锁定时间。（提供功能界面截图佐证） 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。 10.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 ●19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。（提供功能界面截图佐证） 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。考试模式下，数模备份能进行相互切换，出现断网、断电的异常情况下，系统采用实时系统监测及设备自检技术，听力备份切换延时＜0.03秒，实现无卡顿、无丢字、无延时的考试听力备份效果。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 | 1 | 套 |
| 53 | 银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）V10 | 需配套银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）V10 | 1 | 套 |
| 54 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：≥420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 55 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 1 | 台 |
| 56 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 57 | 寻呼话筒 | 1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 3.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥32路会议通话功能，可扩展≥128路对讲和通话，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 6.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 7.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 8.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。 9.内置≥2×3W全频高保真扬声器单元。 10.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 11.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 12.系统播放采集音频端对端延时＜5ms。 | 1 | 台 |
| 58 | 采集器 | 1.具有≥16路(开关量)短路输入接口，支持服务器端配置相应预设功能；具有≥8路(开关量)短路输出接口，支持服务器端任意配置相应预设输出。每≥1路(开关量)短路输入和输出采用独立的LED状态指示。面板上的≥24个LED指示灯，其中≥16个对应显示短路信号的输入，≥8个对应显示短路信号的输出。 2.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 3.具有市电电压插座接口和直流电源接口，两种电源模式备份选择。 4.具有≥1组线路（AUX IN）输入接口，独立音量电位器调节音量大小。支持本地音源输入采集功能。支持音频信号自动触发执行采集任务功能。音频输入带状态灯指示。当输入音频信号过大时，削峰状态指示灯点亮。 ●5.为了保证产品质量，要求投标产品制造商符合GB/T19001标准或ISO9001标准要求（提供证明材料加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 59 | IP网络音箱 | 1.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 2.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 3.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。 4.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。 5.主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路可扩展外接副箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。 6.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%，音频播放无卡顿。 | 1 | 套 |
| 60 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 六、前端设备 |  |  |  |  |
| 61 | IP网络功放终端 | 1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 3.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。 4.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 5.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 6.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 7.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 8.功放输出功率≥120W。 9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 62 | LF天花喇叭 | 1．额定功率（100V）：1W,2W,3W 2．额定功率（70V）：0.5W,1W,1.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 5．喇叭单元：4"×1 | 12 | 只 |
| 63 | IP网络功放终端 | 1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 ●2.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。（提供功能截图佐证） 3.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。 4.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 5.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 6.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 7.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 8.功放输出功率≥120W。 9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 64 | LF天花喇叭 | 1．额定功率（100V）：1W,2W,3W 2．额定功率（70V）：0.5W,1W,1.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 5．喇叭单元：4"×1 | 2 | 只 |
| 65 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 4 | 根 |
| 66 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 4 | 根 |
| 67 | 喇叭线 | WDZB1-RYYP2*1.0 | 100 | 米 |
| 68 | 系统集成 | 包含线材、辅料及安装调试等 | 1 | 批 |
| 七、入口设备 |  |  |  |  |
| 69 | 邮票盲盒机器 | 额定电压:≥220V/50Hz 额定功率:制冷600W常规100W 货道数量:6层9货道(货道可定制) 设备重量:300KG 制冷系统:4-20℃(可调) 玻璃门:双层中空加热(自动除雾24V) | 1 | 台 |
| 70 | 软件邮票盲盒机器 | 以盲盒的形式出售一些青田或者方山相关的邮票盲盒 | 100 | 套 |
| 八、前厅设备 |  |  |  |  |
| 71 | LED屏 | 1.画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 2.高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 3.LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。像素结构：1R1G1B 4.显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤450W/㎡ ，平均功耗≤150W/㎡，维护方式：完全前维护 5.白平衡亮度≥500 cd/㎡ 6.色温≥3000-10000 K可调 ●7.依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)；LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项） 8.可视角≥160°(H)/160°(V)；对比度≥3000：1 9.色度均匀性≥± 0.003Cx，Cy之内 10.亮度均匀性：≥ 99.3％ 11.支持坏点检测，某颗灯珠存在问题时，可以剔除该点，不会形成毛毛虫。 ●12.支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换；支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（响应文件中须提供第三方机构出具的检验报告扫描件） ●13.支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度；视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（响应文件中须提供第三方机构出具的检验报告扫描件） 14.在1.1倍额定电源电压下，用泄露电流测试仪测试组成LED显示屏的显示模组的电源线对金属外框（与保护接地连接）间的漏电流，对地漏电流应不大于1.4mA/㎡ 15.电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下≥1000MΩ 16.符合GB/T 17626.2-2018规定至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±6KV，空气放电±8KV,测试过程中样品无异常 17.根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，画面无拖尾，无几何失真和非线性失真；图像清晰无拖影、能轻松识别车牌号及运动员面部特征；各种图案无偏色；亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应； 18.NTSC色域覆盖率≥119.8%，DCI-P3色域覆盖率≥108.4% 19.为保证货物售后服务质量，投标人所投产品制造商应具有完善的售后服务体系，投标时提供具备符合GB/T 27922（或GB/T 27922、CTEAS100）等标准规范的十二星级服务能力持续有效验证认证证书的 | 4.15 | 平方 |
| 72 | 二合一视频处理器 | 1、机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率≥128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 2、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 3、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 4、支持3路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz。 5、支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~120HZ自适应，图像带载输出支持RGB444 无损画质 6、支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W 7、支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出 8、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接。 9、支持信源开窗和漫游功能 10、支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和时钟添加 11、支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 12、支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 13、支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口； 14、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 | 1 | 套 |
| 73 | 配电柜 | 10KW，输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。带PLC远程控制功能。 | 1 | 台 |
| 74 | 吸顶音响 | 1、额定功率 ≥30W 2最大功率 ≥60W 3、输入阻抗 ≥8欧 4、喇叭单元 6.25"x1 +1"x1 5、声压级 ≥90dB±3dB 6、最大声压级 ≥103dB 7、频率响应 60-20KHz | 2 | 只 |
| 75 | 功放 | 1、用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等 2、设有两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口两组功率输出 3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，话筒带可独立开关的+48V 幻像电源 4、带有蓝牙和 USB 播放功能，带有一键静音接口和RS232 接口，可实现远程控制 | 1 | 套 |
| 76 | 安装及运输 | 安装调试、培训费用，物流卡航运输、保险费、木架包装费用等 | 4.15 | 平方 |
| 77 | 宣传视频 | 对方山邮票文化素材进行收集与整理，素材一般有文字、图像、声音、 视频、动画、图标、按钮等。展项前期大纲编写、策划方案制作、原型设计、美术设计、编写文字脚本挖掘用户视觉需求，并提炼深化，提升用户视觉直观感受。达到吸引用户的目的。对软件人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。统一界面风格，增强用户体验感受。减少用户的认知负担、保持界面的一致性、满足不同目标用户的创意需求、用户界面友好性、图标识别平衡性、图标功能的一致性、建立界面与用户的互动交流等。根据产品原型及素材，设计软件的操作流程、结构、操作规范(spe0)、用户信息回馈，确立交互模型，交互规范，手势动作等，根据需求，梳理用户使用心里，提炼用户体验共性，深化交互逻辑，达到用户最优体验效果。提供给用户的所有服务形象，包含产品流程设计、界面设计，甚至是访问速度、稳定性、站内推广活动等所有让用户形成网站印象的相关内容 统一处理网络控制、总线控制、延时控制、中控控制信号，以及特定的播放逻辑操作。例如单段重播，单段间隔重播，单段间隔切换，整段重播等等复杂播放逻辑。特定的播放逻辑，无人触发时的三维模型道具运动逻辑。用户交互选择时的三维道具运动逻辑。1、适用所有视觉硬件的单个软件包:使用不同类型的硬件与视觉硬件进行图像采集和处理，缩减开发时间与维护成本，并目能够在更换硬件时直接导入现有代码。 根据前期大纲及导演的创作意图选择合适的音乐曲目，并进行再次创作、改编、录制根据脚本设定，拍摄团 队进行实景拍摄分辨率于4K依据甲供素材进行非线性初剪、精剪、超画幅拼接，包含，影片后期特效制作、文字添加、风格化校色，导演筛选制作素材、制作素材剪辑、最终影片渲染、合成与输出音效采集及制作、配音，原创音乐配合成与输出 采用二维动画手绘，铅笔 画风格进行展示、一秒用2 4帧手绘画进行分段绘制并导入后期制作软件进行成片剪辑制作，包含，影片 后期特效制作、文字添加 、风格化校色，导演筛选 制作素材、制作素材剪辑、最终影片渲染、合成与 输出 | 1 | 套 |
| 九、展厅互动装置 |  |  |  |  |
| 78 | 电话互动装置 | 录制各国语言的通话和电话互动相结合 | 1 | 套 |
| 79 | 21.5寸触摸一体机1 | 1.LED液晶屏体，显示尺寸≥21.5英寸； 2.显示比例：16:9，产品分辨率：1920*1080； 3..亮度：≥200cd/㎡，对比度高达5000:1； 4.可视角度：178°（H）/178°（V）； 5.采用高精度电容触控技术，遵循标准 HID 免驱协议 | 1 | 台 |
| 80 | 软件 | 1）互动形式：可模拟老式通话场景 2）互动内容：应录入多国语言、体现侨文化 | 1 | 套 |
| 81 | 55寸电视机 | 1.4K全面屏电视，分辨率3840*2160； 2.背光方式：直下式LED； 3.整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上； 4.亮度≥200nits,对比度≥1400：1 ；扫描频率：120HZ； 5.屏幕比例：16：9； 6.最大可视角度：≥178°； 7.4核A55高性能处理器，1.5GHz主频，2G内存，内置64G大容量闪存，内置双频wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； 8.支持HDMI2.0*2、AV三合一接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1； 9.音频系统: MS12 configY解码； 10.支持视频解码格式：H263/H264/H265/VP8/VP9/AVS/AVS+/AVS2/MPEG2/MPEG4/HDR10/HLG/AV1，支持jpg/jpeg/png/bmp等常见图片格式，支持Dolby MS12/AMRNB/AAC/PCM/MP3等音频格式； 11.支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩； 12.支持H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰； 14.支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用； 15.支持开机画面设定,开机动画设定,开机logo设定； ●16.产品需满足国家确定的认证机构出具的,处于有效期之内的节能产品认证证书 产品需满足国家确定的认证机构出具的,处于有效期之内的环境标志产品认证证书 | 1 | 台 |
| 82 | 软件 | 1）互动形式：可以通过便携式设备进行多人（不少于2人）趣味游戏互动；适合2-10人的团体 2）互动内容：应包含趣味游戏，适合多年龄段的团体 | 1 | 套 |
| 十、轨道屏幕 |  |  |  |  |
| 83 | 滑动轨道 | 定制静音滑动安装轨道，采用铝合金+轴承钢材质，外观金属烤漆，耐腐蚀性好，经久耐用，防潮防锈，不易变形，主轨同步带模组，右出轴，含聚氨酯钢线皮带，扭拧度小于0.1mm，辅轨不出轴，电动轨道+限位，双轨固定，含滑块，地脚。 | 8 | 米 |
| 84 | 电机轨道安装组件 | 联轴器，传动轴，电机座+电机转接板， 同步带，同步轮 | 1 | 套 |
| 85 | 伺服电机 | 1、额定功率：≥750W； 3、额定转速：≥3000R/MIN；额定转矩：2.51N.M； 4、额定电流：≥3.1A，转子惯量：0.526*10^-4kg.m^2； | 1 | 套 |
| 86 | 驱动器 | 伺服驱动器，串口转换器，控制器，光电开关 | 1 | 套 |
| 87 | 滑轨控制系统 | 滑轨屏控制程序 1.定点播放视频和图片，(可根据要求增加点位/定制） 2.缓停缓启功能，设备启动和停止觉有缓冲，保证设备运行平稳，噪音小，不抖动 3.移动感应精度高达0.1mm以内 4.自动循环运动，自动往复运动 5.支持设置主背景图 6.支持触摸屏控制，中控控制，电机控制 7.可视化排版界面，内容修改简单完成 8.内容播放软件：到指定点位，播放一组图片或者视频；图片格式：.jpg/.png；视频格式：.mp4（标准版） | 1 | 套 |
| 88 | 55寸触摸一体机（含支架） | 触控方式：红外触摸；主机：cpu≥4核、 内存≥8G、硬盘≥120G；分辨率：≥1920*1080；显示尺寸：55英寸；声音：内置2个8∩10W中音喇叭，支持网络唤醒 | 1 | 台 |
| 90 | 安装固定支架及辅材 | 安装调试、培训费用，物流卡航运输、保险费、木架包装费用等 | 1 | 套 |
| 91 | 滑轨视频软件 | 1、对世界及华侨邮票文化素材进行收集与整理，素材一般有文字、图像、声音、 2、视频、动画、图标、按钮等。展项前期大纲编写、策划方案制作、原型设计、美术设计、编写文字脚本挖掘用户视觉需求，并提炼深化，提升用户视觉直观感受。达到吸引用户的目的。对软件人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。统一界面风格，增强用户体验感受。减少用户的认知负担、保持界面的一致性、满足不同目标用户的创意需求、用户界面友好性、图标识别平衡性、图标功能的一致性、建立界面与用户的互动交流等。根据产品原型及素材，设计软件的操作流程、结构、操作规范(spe0)、用户信息回馈，确立交互模型，交互规范，手势动作等，根据需求，梳理用户使用心里，提炼用户体验共性，深化交互逻辑，达到用户最优体验效果。提供给用户的所有服务形象，包含产品流程设计、界面设计，甚至是访问速度、稳定性、站内推广活动等所有让用户形成网站印象的相关内容 3、统一处理网络控制、总线控制、延时控制、中控控制信号，以及特定的播放逻辑操作。例如单段重播，单段间隔重播，单段间隔切换，整段重播等等复杂播放逻辑。特定的播放逻辑，无人触发时的三维模型道具运动逻辑。用户交互选择时的三维道具运动逻辑。1、适用所有视觉硬件的单个软件包:使用不同类型的硬件与视觉硬件进行图像采集和处理，缩减开发时间与维护成本，并目能够在更换硬件时直接导入现有代码。 根据前期大纲及导演的创作意图选择合适的音乐曲目，并进行再次创作、改编、录制根据脚本设定，拍摄团 队进行实景拍摄分辨率于4K依据甲供素材进行非线性初剪、精剪、超画幅拼接，包含，影片后期特效制作、文字添加、风格化校色，导演筛选制作素材、制作素材剪辑、最终影片渲染、合成与输出音效采集及制作、配音，原创音乐配合成与输出 采用二维动画手绘，铅笔 画风格进行展示、一秒用2 4帧手绘画进行分段绘制并导入后期制作软件进行成片剪辑制作，包含，影片 后期特效制作、文字添加 、风格化校色，导演筛选 制作素材、制作素材剪辑、最终影片渲染、合成与输出 | 1 | 套 |
| 十一、邮票科普机器 |  |  |  |  |
| 92 | 55寸电视机 | 1.4K全面屏电视，分辨率3840*2160； 2.背光方式：直下式LED； 3.整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上； 4.亮度≥200nits,对比度≥1400：1 ；扫描频率：120HZ； 5.屏幕比例：16：9； 6.最大可视角度：≥178°； 7.4核A55高性能处理器，1.5GHz主频，2G内存，内置64G大容量闪存，内置双频wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； 8.支持HDMI2.0*2、AV三合一接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1； 9.音频系统: MS12 configY解码； 10.支持视频解码格式：H263/H264/H265/VP8/VP9/AVS/AVS+/AVS2/MPEG2/MPEG4/HDR10/HLG/AV1，支持jpg/jpeg/png/bmp等常见图片格式，支持Dolby MS12/AMRNB/AAC/PCM/MP3等音频格式； | 3 | 台 |
| 93 | 21.5寸落地触摸一体机（含支架） | 1.LED液晶屏体，显示尺寸≥21.5英寸； 2.显示比例：16:9，产品分辨率：1920*1080； 3..亮度：≥200cd/㎡，对比度高达5000:1； 4.可视角度：178°（H）/178°（V）； 5.采用高精度电容触控技术，遵循标准 HID 免驱协议, | 3 | 台 |
| 95 | 软件 | 1）互动形式：点击触控或扫码在移动端互动 2）录入内容：应将世界地图与世界邮票相结合(点击国家显示一张代表性邮票)；需搜集广泛相应内容 | 1 | 套 |
| 十二、老旧相关照片墙 |  |  |  |  |
| 96 | 75寸壁挂触摸广告机 | - 显示尺寸：75 inch LED背光源 - 背光源类型：DLED - 物理分辨率：≥3840 × 2160 @60 Hz - 亮度：≥350 cd/m² - 色深度：8 bit+FRC - 对比度：1200：1（Typ.） - 响应时间：≤6 ms - 色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.） - 刷新率：≥60 Hz | 1 | 台 |
| 十三、邮票生成机器软件 |  |  |  |  |
| 97 | 55寸立式触摸广告机1 | 屏尺寸 ：≥55寸 分辨率 ≥1920(RGB)×1080 FHD 屏幕宽高比：16:9 显示尺寸：≥1209mm*681.4mm 亮度 ≥350cd/m2 响应时间 6ms以下 色彩 16.7M(8bit) 刷新频率 ≥60HZ 声音输出功率≥2*10W | 1 | 套 |
| 98 | 摄像机 | USB摄像机；像素≥2000万 | 1 | 台 |
| 99 | 邮票生成机器软件 | 开机自启，非标分辨率循环播放器程序；可实现触摸拍照或扫码拍照，拍完可以自行签名扫码下载带走；生成内容应符合展览主题。 | 1 | 套 |
| 十四、AIGC互动机器/图片生成 |  |  |  |  |
| 100 | 55寸立式触摸广告机2 | 屏尺寸 ：≥55寸 分辨率 ：≥1920(RGB)×1080 [FHD] 屏幕宽高比 16:9 显示尺寸：≥1209mm*681.4mm 亮度：≥350cd/m2 对比度：≥1100:1 可视度：≥178° 响应时间 6ms以下 色彩 16.7M(8bit) 刷新频率≥60HZ | 1 | 套 |
| 101 | 互动程序 | 自定义邮票画面+打印邮票 | 1 | 套 |
| 102 | 打印机1 | 1）进纸宽度≥42cm 2）接口类型：USB，并口，串口 3）供纸方式：手自动一体 | 1 | 台 |
| 103 | 98寸触摸一体机 | 1.整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用。 3.整机屏幕采用≥98英寸； 4.●UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，可视角度不低于178°，对比度≥4000：1，屏幕亮度≥350cd/㎡。 5..整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控书写。 6..整机屏体为4mm钢化玻璃且具备防眩光效果，钢化玻璃硬度不低于莫氏七级，防划防撞。 7.●整机前置面板接口不少于3个，提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求，提供至少1路USB Touch接口。 8.具备≧1路VGA；≧2路Audio；≧2路；HDMI2.0及以上；≧1路音频输入；≧1路RS232输入接口；≧1路前置USB3.0输入接口；具备≧2路Touch USB out。 9.内置15W前朝向喇叭2个。 10.整机内嵌针脚数不低于80Pin(双面),支持4K60HZ。符合 Intel标准规范的插拔式。 11.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 12.自动节能功能：当设备在三分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动熄屏。 13.支持手势息屏，任意界面下以手指五指长按屏幕, 即可关闭屏幕背光。可以在系统设置中更改为三指或十指息屏。 14.●采用红外触控技术，在双系统下支持20点或以上触控，10笔或以上书写，触摸分辨率:≥32768*32768。（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 15.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 16.●具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 17.无线投屏 a. 用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上； b. Windows 系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络,无需安装程序, 插入USB 传屏器即可传屏 c. 单 USB 接口设计,无需额外供电线及其他端口；可兼容市面上具备通用型USB 接口的各类电脑。 d. 为满足需求的易用性,设备全面兼容Windows 7/8/10 及苹果Mac系统； e. ●设备在使用过程中不占用电脑 Wi-Fi,电脑仍可以上网； 整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 f. 无线传屏平均延时≤120ms； g. 5 G /2.4G Wi-Fi 传输信道, 手机透过热点投屏可同时连接上网； h. 支持外部电脑音视频高清信号实时传输到交互平板上,并可支持触摸回传； i. 支持同时不小于 16 路传屏发射端对应一台交互平板, 可通过按键切换传输源的画面及声音； j.可达到4 分割1080p/30Hz 高清画面投影无延迟, 4路同时投屏，每个画面播放文档字体显示清晰； k. 最远传输距离达到 30 米。 | 1 | 台 |
| 104 | AI互动软件 | 1）互动输入：支持触控输入；支持外部导入 2）图像生成：aigc生成相关符合主题的定制化图像 3）提取：支持扫码提取 | 1 | 套 |
| 十五、农遗粮品 |  |  |  |  |
| 105 | 55寸电视机 | 1.4K全面屏电视，分辨率3840*2160； 2.背光方式：直下式LED； 3.整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上； 4.亮度≥200nits,对比度≥1400：1 ；扫描频率：120HZ； 5.屏幕比例：16：9； 6.最大可视角度：≥178°； 7.4核A55高性能处理器，1.5GHz主频，2G内存，内置64G大容量闪存，内置双频wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； 8.支持HDMI2.0*2、AV三合一接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1； 9.音频系统: MS12 configY解码； 10.支持视频解码格式：H263/H264/H265/VP8/VP9/AVS/AVS+/AVS2/MPEG2/MPEG4/HDR10/HLG/AV1，支持jpg/jpeg/png/bmp等常见图片格式，支持Dolby MS12/AMRNB/AAC/PCM/MP3等音频格式； 11.支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩； | 1 | 台 |
| 106 | 播放视频 | 播放农遗良品推广视频 | 1 | 套 |
| 十六、家书书写 |  |  |  |  |
| 107 | 55寸电视机 | 1.4K全面屏电视，分辨率3840*2160； 2.背光方式：直下式LED； 3.整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上； 4.亮度≥200nits,对比度≥1400：1 ；扫描频率：120HZ； 5.屏幕比例：16：9； 6.最大可视角度：≥178°； | 1 | 台 |
| 108 | 21.5寸触摸一体机2 | 1.LED液晶屏体，显示尺寸≥21.5英寸； 2.显示比例：16:9，产品分辨率：1920*1080； 3..亮度：≥200cd/㎡，对比度高达5000:1； 4.储存配置：≥3 16G 256G； 5.可视角度：178°（H）/178°（V）； 6.采用高精度电容触控技术，遵循标准 HID 免驱协议,Window7/8/10/11系统下自动识别无需额外安装驱动程序:触控点数10点； | 1 | 台 |
| 109 | 软件 | 1）输入：支持触控输入；支持外部导入； 2）生成：有可选择开发好的合适美观的模板； 3）提取：支持打印带走或扫码留存； | 1 | 套 |
| 110 | 打印机2 | 1）进纸宽度≥42cm 2）接口类型：USB，并口，串口 3）供纸方式：手自动一体 | 1 | 台 |
| 111 | 系统集成及设备安装 | 包含线材、辅料及安装调试等 | 1 | 套 |
| 十七、机房工程 |  |  |  |  |
| 112 | 防静电活动地板 | 600*600*35mm | 平方 | 4.5 |
| 113 | 铜排 | 3*3 | 米 | 18.6 |
| 114 | UPS电源（10KVA） | 1.10KVA单进单出高频在线式，输入电压:220/230/240VAC 单相三线制, 输入电压范围: 110-286, 输入频率范围: 40～70, 输出电压: 220 / 230 / 240±1%, 输出波形: 正弦波, 输出电压谐波(THD)：<1%（100%线性负载)。 2.采用双DSP数字化控制，控制系统更稳定可靠，输出功率因数达0.9。 3.具有开机自诊断功能；输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关；风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能；直流启动功能。 3.生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO5000能源管理体系认证、ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证证书，两化融合管理体系评定证书，全国产品和服务质量诚信示范企业,五星级售后服务认证证书、高新技术企业证书。 4.产品通过：TLC认证、中国节能产品认证、提供产品同系列检测报告。 ●5.具有一种双向DCDC转换器技术、一种单相逆变器稳压控制方法及装置技术、监控电路技术、一种分布式不间断电源技术、UPS机箱外观设计技术 | 台 | 1 |
| 115 | 蓄电池 | ●1、铅酸蓄电池容量≥12V 100AH,为了保证服务统一性，UPS主机和蓄电池为同一公司或全资控股子公司，提供蓄电池排污许可证相关证明文件 2、每节电池标配防滑防酸保护垫盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故 3、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 4、生产企业通过：ISO140001、ISO9001认证、ISO 45001：2018认证、 5、具有电池板栅设计。 6、制造商具备IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供相关证书 ●7、所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。投标人须提供所投蓄电池正负极板相关第三方权威机构提供的检测报告 | 个 | 16 |
| 116 | 电池箱 | 国产定制C16（包含电池连接线及直流空气开关） | 台 | 1 |
| 117 | 市电配电箱 | 含断路器、空开等设备 | 个 | 1 |
| 118 | UPS配电箱 | 含断路器、空开等设备 | 个 | 1 |
| 119 | 操作台 | 定制 | 套 | 1 |
| 120 | 电源线 | WDZB1-YJY4*10+1*10 | 米 | 100 |
| 121 | 电源线 | WDZB1-YJY3*4 | 米 | 500 |
| 122 | 电源线 | WDZB1-YJY5*16 | 米 | 100 |
| 123 | 接地线 | BVR25平方 | 米 | 100 |
| 124 | 防尘防静电漆 | 防尘防静电漆 | 平方 | 5 |
| 125 | JDG20 | 1.材质:金属管 2.规格:DN20 | 米 | 500 |
| 126 | JDG25 | 1.材质:金属管 2.规格:DN25 | 米 | 50 |
| 127 | SC20 | 1.材质:金属管 2.规格:DN20 | 米 | 100 |
| 128 | 200*100金属防火桥架 | 200*100金属防火桥架 | 米 | 80 |
| 129 | 地插 | 定制 | 个 | 2 |
| 130 | 系统集成 | 定制 | 批 | 1 |
| 十八、智慧研学 |  |  |  |  |
| 131 | 智慧研学系统设备 | ●1）智能硬件设备≥ 2GB RAM ≥ 16GB ROM,包含但不限于4G网络，蓝牙，GPS定位，摄像头 2）可实现场馆内多场景互动，包含但不限于与场馆内场景的游戏互动、拍摄等 3）设备应具备记录游客使用数据的功能，便于场馆方后续做出更优的管理决策 | 50 | 台 |
| 132 |  | 1）设备系统软件定制开发：内置丰富博物馆研学应用，包含实时定位等功能 ●2）内置功能应包含但不限于无感考勤、任务打卡、答题互动、SOS报警等功能。 |  |  |
| 133 | 多手环集成充电仓 | USB接口；直充；功率≥180w；单口功率≥15w | 2 | 个 |
| 134 | 挂脖式无线蓝牙耳机 | 传输半径≥8m | 50 | 个 |
| 135 | 智慧研学服务平台 | 1）程序定制开发：提供展馆介绍、研学题目问答等研学互动功能 2）需要针对客群生成研学分析报告：内容包含但不限于研学报告分析、研学记录分析、定位等功能 ●3）应生成并留存使用过的研学报告，游客可以浏览提取，场馆方可以进行数据分析 | 1 | 套 |
| 136 |  | 管理后台定制开发：基于vue3 + Typescript + Ant Design Vue组件库开发， 提供电子围栏、研学活动群组管理、大屏互动、研学数据统计分析等功能的后台。 |  |  |
| 137 |  | JAVA服务端：基于SpringBoot开发的JAVA智慧研学平台服务，支持各端功能服务。 |  |  |
| 十四、展示展厅设计 |  |  |  |  |
| 138 | 设计费 | 展馆框架、展馆空间效果方案设计、展馆建设施工图图纸 | 1 | 项 |

1.采购人所提供的清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或增加数量的，供应商均应充分考虑并予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容的报价均已包含在总报价中。

2.以上标明定制的建设内容或产品,供应商需在响应文件中明确其详细情况,如规格型号、材质等内容。

3.技术参数中如有涉及专有型号及品牌或尺寸的特定描述，该技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，但调整后的参数需满足或优于该参数，否则视同该项参数负偏离，实质性条款负偏离按无效投标处理。

4.采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

5.投标人最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

## 三、系统设计、安装、调试与验收要求

1.按照项目总体方案，结合供应商针对本项目进行的实地勘察、多方查询等，要求供应商提出合理、切实可行的的系统设计安装方案，提供制作全新的、品质优的、与本项目相匹配的各类配套设施。

2.设计总体内容包括但不限于以下内容：

①整体综合布局、系统整体设计及产品安装等一切与本项目有关的设计。

②完成本次施工图纸中的全部工作内容及其他相关专业配合工作，包括：系统整体设计、产品安装调试等项目的设计。

③展项制作及设备采购、安装，即完成本次设计图纸中所涉及的所有项目的设计。

5.设计(含消防)应符合行业最新有关的规程、规范和技术规定要求。

6.设计内容中所选用的设备及材料应稳定、可靠、安全。

7.现场施工需保障时间的控制、质量的优异、工程的完整。

8.中标人在合同规定的工作日内完成所有产品的供货、安装、调测、试运行、验收工作，并确保系统的正常运行。

9.所供产品在现场进行到货验收时，由供应商负责，采购人派员参加，如发现问题应及时处理直至使采购人满意，费用由供应商负责。

12.中标人须向采购人提供验收清单，包括：设备清单、产品合格证、软件使用说明书、维护手册、试运行记录、试运行报告、厂家售后服务承诺等。

11.出厂验收：中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果应符合验收标准的要求。由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等逐项检验。采购人有权拒收性能指标或功能上不符合要求的设备。

12.产品经过一个月试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，产品才视为接受。

13.验收合格后在使用过程中若提供的软件颁发新标准，中标人应当按最新标准执行。

## 四、产品要求

1.投标人需向采购人提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

2.投标人所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足采购需求的参数及性能要求。

3.投标人须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，采购人保留对投标人索赔的权利。

4.货物如出现质量问题，投标人全免费上门包换或作退货处理，造成损失及责任由投标人按实际损失赔偿。

5.投标人将所有货物根据采购人要求将货物运至采购人指定地点。货物装卸车、搬运等所有一切费用均已包含在报价中。

6.本项目范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，采购人不提供任何材料。

7.中标人所供应的材料名称、品种、型号、规格、质量等均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的需求。

8.由于中标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，由中标人承担责任及赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已实施的不合格材料。

9.项目实施时，中标人严格按照其投标文件和设计方案中的要求供应相应的材料，如其所提供的材料与投标文件不一致的，采购人有权拒用，由此所造成的损失由中标人自行承担。

## 五、实施要求

1.本项目实施已包括拆除费用、垃圾清运、脚手架、消防设施、临时设施以及安全文明措施费、采购人提供产品协作安装费等一切为完成本项目而产生的费用，该费用已包含在总报价内。

2.供应商对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求，并且满足国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》。

3.供应商应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。

4.供应商必须严格按照采购人确认后的设计方案实施，并接受采购人或其委托的监理单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

5.供应商在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改(含消防)，由供应商自行承担相应的损失及整改费用。

6.项目实施期间供应商的垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，采购人有权委托他人进行处理，相应费用从供应商的进度款中扣除。

## 六、服务要求

1.质量保证：投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

2.售后服务要求：本项目中各类通用设备、软件质保期为3年。质保期从验收合格交付使用之日起算。质保期内中标人对所供设备及软件实行免费包修、包换，期满后可同时提供有偿维修保养服务。在质保期内，所有设备的备品备件和耗材由中标人提供，费用包含在报价中。

3.供应商应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

4.供应商须为最终用户提供7×24小时热线服务和长期的免费技术支持，负责解答用户在产品使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法，技术服务热线支持应是中文服务。

5.保证售后维修及时、快捷。对采购人的服务通知，中标人在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理。若中标人通过各种手段仍无法修复故障，应向采购人免费提供同档次的设备予以临时使用。

6.质保期内，因设备或零部件非人为因素出现故障，导致系统平台无法正常运行并超过24小时的，故障设备或零部件的质保期需按超过24小时后的系统停用时间进行顺延，并承担采购人的损失及相关的维修费用。如果该故障设备或部件在一年内的累计故障时长超过60天，其质保期需重新计算。

7.对产品服务要求的有效响应将被视为供应商对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

## 七、安全要求

1.供应商应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

2.供应商工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

3.供应商工作人员进行作业时，注意安全，由于供应商的责任造成的一切人员伤亡及损失均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

## 八、商务条款

| 序号 | 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 技术服务 要求 | 供应商应负责完成本次项目涉及的方山邮票馆整体设计；基础建设内容；配套展墙定制设计和制作；方山邮票馆设备供应、安装、调试、维护和方山邮票馆项目质保及运维等相关工作。供应商需详细确认和理解本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据采购人项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。 |
| 3 | 质 保 期 | 质保期不少于三年，自项目整体验收合格之日起计，质保期内，与质保和运维相关的所有费用均由供应商承担。 |
| 4 | 地 点 | 青田县方山邮票馆内。 |
| 5 | 售后服务 | 在整个质保期内，供应商应确保中标产品的正常使用。在接到采购人维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派人员到达现场实施维修。维修过程中所需更换零配件的，供应商在接到通知后48小时内解决问题。 |
| 6 | 工 期 | 合同签订后90日历天内完成设计、产品供货、安装、调试，调试完成后试运行一个月进行验收。 |
| 7 | 验 收 | （1）中标人须向采购人提供验收清单，包括：设备清单、产品合格证、软件使用说明书、维护手册、试运行记录、试运行报告、厂家售后服务承诺等。 （2）出厂验收：中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果应符合验收标准的要求。由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等逐项检验。采购人有权拒收性能指标或功能上不符合要求的设备。 |
| 8 | 付款条件 | （1）付款进度： ①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同价40%的预付款。 ②项目验收合格后，采购人支付合同价60%的余款。 （2）采购人向供应商支付预付款前，可要求供应商需向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 （3）采购人向供应商支付款项前，供应商需提供经采购人确定金额的税务发票，因供应商未及时向采购人提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 |

- 第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县方山乡人民政府 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 |
| 1.2.1 | 合格的供应商 | 见磋商公告中供应商资格要求 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.5.1 | 现场踏勘 | þ 不组织。 ¨ 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.6.1 | 答疑会 | þ 不召开； ¨ 召开。 |
| 1.7.1 | 分包 | þ 1.本项目不允许分包。 ¨ 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.10.2 | 信用信息记录查询 截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.12.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书或者中国政府采购网的有效节能产品、环境标志产品查询截图。 |
| 1.12.2 | ▲政府采购的节能 产品清单品目 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 ☑液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 ☑电视设备 □空调机 详细请对照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 1.12.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除； 3.专门面向中小企业的项目或小微企业，不再享受价格评审扣除优惠政策； |
| 1.12.7 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1.招标需求及供应商资格条件质疑： 单 位：青田县方山乡人民政府 联系人：汤利勇 联系电话：13967093713 2.其他事项质疑： 单 位：浙江东瓯工程造价咨询有限公司 联系人：吴森 联系电话：0578-6036456 |
| 1.14. 11 | 同级政府采购 监督管理部门 | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| 2.2.1 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 响应文件递交截止时间3天前。 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。 |
| 3.3.1 | 资格审查文件的组成 | ▲（1）远程参与磋商会议诚信承诺书； ▲（2）有效的营业执照； ▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； ▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲（7）无重大违法记录的书面声明； ▲（8）企业类型声明函。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 资信商务及技术文件的组成 | 一、资信商务文件 （1）磋商函； （2）商务响应表； （3）类似业绩表； （4）供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件。 二、技术文件 （5）项目总体方案； （6）本项目拟配备人员表； （7）产品配置清单； （8）技术规格偏离表； （9）总体设计方案 （10）施工图纸、效果图等； （11）维护方案及售后服务； （12）合理化建议； （13）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5.1 | 报价文件的组成 | （1）报价一览表； （2）报价明细表； （3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 响应文件的份数 | （1）电子加密响应文件1份，自行在政府采购云平台在线提交。 （2）备份响应文件1份，供应商自行确定是否提交；若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由供应商自行承担）以电子邮件的形式发送至810213682@qq.com。 （3）成交供应商在领取成交通知书时同时提供纸质响应文件2份，纸质响应文件内容必须与电子文件一致。 注：供应商在线解密失败后，启用备份响应文件，否则不启用备份响应文件。 |
| 5.3.1 | 响应文件递交地点 | 本项目实行电子招投标，供应商须在磋商截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。 |
| 5.3.2 | 响应文件 提交截止时间 | 同磋商截止时间，见第一章竞争性磋商公告。 |
| 7.1.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2028年03月04日09时00分； 磋商地点：供应商均应当准时在线参加（政采云平台）。 |
| 7.7 | 磋商评审办法 | 本项目的磋商评审办法是： 综合评分法□最低价评审价法，具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》 |
| 7.9.1 | 推荐成交候选人家数 | 确定1家。 |
| 8.3.1 | 成交公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 8.4.1 | 履约保证金 | / |

第二节 供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布采购公告 | 2025年02月21日 | 浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 2 | 发放 竞争性磋商文件 | 2025年02月21日 | 获取方式：采购公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和答疑 | þ 无 ¨ 有 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响电子响应文件编制的，磋商响应截止时间3日前，不足3日的，顺延磋商响应截止时间。 | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 响应文件 提交截止时间 | 同供应商须知前附表（一） |  |
| 6 | 磋商时间 | 同磋商响应截止时间 |  |
| 7 | 成交公告及 成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日。 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和响应文件确定的事项，与成交人签订书面采购合同。 |  |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商文件所叙述项目的公开采购。供应商一旦参与本次采购活动，即视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容；如有任何异议，均应在磋商时间前以书面形式提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”系指按照竞争性磋商文件的规定参加并提交响应文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“供应商代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、竞争性磋商文件和电子响应文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，最终向采购人提供本项目采购的产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的配套设施、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

1.2.8“服务”系指供应商按竞争性磋商文件规定提供劳动形式满足采购人需求，包括劳动、运输、保管、包装、维修以及其他类似的附随义务。

1.2.9“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的服务和服务成果。

1.2.10标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12“电子响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密响应文件”。

1.2.13“备份响应文件”系指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

## 1.3合格的供应商

1.3.1见供应商须知前附表。

## 1.4联合体磋商

1.4.1联合体磋商：见供应商须知前附表。

1.4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5联合体参与的，必须提供《联合磋商协议书》。

## 1.5现场踏勘

1.5.1现场考察：见供应商须知前附表。

1.5.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.5.5供应商自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.6答疑会

1.6.1答疑会：见供应商须知前附表。

1.6.2答疑会后（如有），采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.6.3供应商自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.7分包

1.7.1分包：见供应商须知前附表。

1.7.2供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.8磋商费用

1.8.1不论磋商的结果如何（包括取消采购任务等情况），供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.8.2采购咨询费：按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物类招标计算（低于伍仟元按伍仟元收取）。由中标人向采购代理机构支付，中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

1.8.3代理机构账户信息：

户名：浙江东瓯工程造价咨询有限公司

账号：201000303226303

开户银行：浙江青田农村商业银行股份有限公司

1.8.4供应商未按以上规定办理缴费，视为其自动放弃成交资格，采购人有权重新组织采购。

## 1.9响应文件的语言及计量

1.9.1响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.9.2响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.9.3计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.10信用信息记录查询

1.10.1查询渠道：各供应商的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询。

1.10.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据。

1.10.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.10.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.10.5联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.11保密

1.11.1参与采购磋商活动的各方当事人应当对磋商评审情况以及在磋商评审过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.12政府采购政策

1.12.1节能环保产品认证：见供应商须知前附表（一）。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定。

▲1.12.2政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表（一）。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.12.1条规定的认证证书。

1.12.3 关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 否 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其它未列明行业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.12.4在政府采购活动中，投标人提供的þ货物¨工程¨服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

þ在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

¨在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

¨在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.12.5供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.12.3条的扶持政策。

1.12.6供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.12.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

▲1.12.7采购进口产品：见供应商须知前附表（一）。采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.13相同品牌产品

1.13.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一项目磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的供应商参加评标；均相同时，随机抽取方式确定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，采购需求中标注“★”的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.13.2核心产品：见供应商须知前附表。

1.13.3因相同品牌产品原因造成多家供应商按一家有效认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

1.14.3同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复。

1.14.4质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.14.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6质疑联系人：见供应商须知前附表。

1.14.7相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.8采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.9质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.11同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表。

1.14.12质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

## 1.15特别声明

1.15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．竞争性磋商文件

## 2.1竞争性磋商文件的构成

2.1.1本竞争性磋商文件的内容由以下部分组成：

（1）磋商公告；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）合同主要条款；

（5）响应文件格式；

（6）磋商评审办法及标准；

（7）本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见供应商须知前附表。供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在竞争性磋商文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见供应商须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理应当响应文件递交截止时间3天前，以电子文档形式在竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各供应商查询，无论因任何原因造成供应商无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天，采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

## 3．响应文件

## 3.1响应文件形式及效力

3.1.1响应文件形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，“电子加密响应文件”和“备份响应文件”在响应文件编制完成后同时生成）。

3.1.2响应文件的效力：“电子加密响应文件”和“备份响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

▲3.1.3电子加密响应文件按时解密成功的，备份响应文件自动失效；电子加密响应文件解密失败，按时启动有效的备份响应文件（供应商应当在提交响应文件截止时间前将备份响应文件发送至810213682@qq.com），则以备份响应文件为准；电子加密响应文件解密失败，又未提交备份响应文件，视同供应商放弃磋商。

## 3.2响应文件内容的组成

3.2.1响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

## 3.3资格审查文件的组成

3.3.1资格审查文件的组成：见供应商须知前附表。

3.3.2联合体磋商的各方供应商必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

## 3.4资信商务及技术文件的组成

3.4.1资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表。

## 3.5报价文件的组成

3.5.1报价文件的组成：见供应商须知前附表。

## 4．响应文件的编制

## 4.1响应文件的编制要求

4.1.1本竞争性磋商文件中若有分标段，则按标段独立编制响应文件。

4.1.2电子响应文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本竞争性磋商文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由供应商自行承担。

4.1.3供应商应按竞争性磋商文件的要求提供相关资料，并对竞争性磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对竞争性磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作响应文件不完全响应竞争性磋商文件要求）。

4.1.4响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

## 4.2响应文件的格式

响应文件格式见照竞争性磋商文件“第五章响应文件格式”，响应文件应当按照竞争性磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.3响应文件的有效期

4.3.1磋商有效期：见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 4.4磋商报价

4.4.1磋商报价应当按照竞争性磋商文件中相关格式填写。

▲4.4.2磋商报价是履行合同的最终价格，为实施本项目所需的一切费用。

▲4.4.4每轮磋商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.5响应文件的份数和签署

4.5.1响应文件的份数：见供应商须知前附表。

4.5.2电子响应文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。

4.5.3供应商成交后领取成交通知书前向采购人提供全套纸质响应文件一正一副本。

## 5．响应文件的提交

## 5.1响应文件导入和加密

5.1.1供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2响应文件编制好后应当生成电子加密响应文件，生成电子加密响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

## 5.2 响应文件的提交

5.2.1响应文件提交地点：见供应商须知前附表。

5.2.2响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表。

5.2.3不予接收的响应文件情形

▲⑴磋商截止时间前未完成传输的电子响应文件；

▲⑵未生成加密的电子响应文件；

⑶在规定时间内未解密的电子响应文件，或者解密不成功未提供备份响应文件的。

5.2.4供应商所提交的响应文件不予退还。

## 5.3响应文件修改和撤回

5.3.1供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子响应文件应当重新生成加密的电子响应文件并重新上传提交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子响应文件应按竞争性磋商文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3磋商截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的电子响应文件。

## 5.4备选磋商方案

5.4.1本项目不接受备选磋商方案。与“电子磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是磋商备选（替代）磋商方案。

## 5.5磋商诚实信用

5.5.1供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2供应商有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在磋商有效期内撤销磋商响应文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸供应商有串通磋商行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因供应商有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

## 6.磋商无效情形

## 6.1在磋商时，如发现下列情况之一的，其磋商无效

（1）未按要求提交电子加密磋商响应文件的；

（2）提交电子加密响应文件未解密或无法解密，且未提交备份响应文件的（包括提交备份响应文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

## 6.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）未按竞争性磋商文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应竞争性磋商文件中带“▲”或注明“应当”、“不得”、“必须”条款要求的响应文件；

（3）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（4）存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（5）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

（6）法律、法规及竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 6.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过竞争性磋商文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表；

（4）供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书或中国政府采购网的有效节能产品截图的；

（6）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离的。6.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）报价超过竞争性磋商文件中规定的最高限价的；

（2）磋商报价具有选择性，或者出现重大偏离的；

（3）投标报价存在漏项或报价数量少于竞争性磋商文件要求的，报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

（4）报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章的；

（5）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 6.5有下列情形之一的，其磋商无效

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的响应文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标的。

## 7．磋商、磋商评审及定标

## 7.1磋商

7.1.1磋商时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和第5.2.2项规定的地点磋商。

7.1.2磋商准备

本项目采用电子交易进行磋商、评审、询标，供应商均应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自身承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

7.1.3开磋商评审程序

（1）宣布磋商纪律；

（2）公布在响应文件提交截止时间前提交响应文件的供应商名称；

（3）主持人宣布磋商会的人员姓名；

（4）供应商进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份响应文件，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（810213682@qq.com）提供备份响应文件压缩解密密码（格式见附件一），否则视为放弃磋商；

（5）供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（810213682@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件二），未提交的视为放弃提出相关事项质疑的权利；

（6）采购人或代理机构对供应商进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的供应商名单；

（7）磋商小组对响应文件进行符合性审查；

（8）磋商最多不超过三轮，在有效供应商之间进行磋商，供应商提交磋商时的承诺及补充内容；

（9）采购代理机构根据磋商进展情况，开启在线多轮报价，后一轮报价不得高于前一轮报价，供应商应当在在线多轮报价截止时间前进行报价，否则以上一轮有效报价为准（不包括最终报价未报价的情形）；

（10）磋商小组对资信及商务标和技术标进行评审（包括打分）；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布供应商名称、磋商报价及相关内容，同时开启签字时段（签字时段为开启签字后30分钟内），供应商应当及时确认无疑义后进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）最终报价，供应商应当在最终报价截止时间前进行报价，否则将视为自动退出磋商；

（13）磋商小组对各供应商的报价文件进行审核（包括打分）；

（14）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（15）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各供应商得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低磋商评审价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（16）磋商小组起草磋商评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；

（17）主持人宣布有效供应商的评审结果以及推荐的成交候选人或确定成交供应商；

（18）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

（19）磋商结束。

## 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容：采购人或代理机构按照第3.3.1条资格审查文件的组成内容进行审查。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对供应商进行资格审查。

7.2.3资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 7.3磋商评审

7.3.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2磋商评审规定

（1）磋商小组审查资信及商务标和技术标响应文件的完整性、符合性，是否满足竞争性磋商文件的实质性条款。

（2）磋商小组审查技术标响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

（3）磋商小组将根据供应商的技术标响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以政采云平台交换数据电文进行答复。

供应商全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（4）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各供应商的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（6）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的价格分计算公式计算出各供应商的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，磋商小组应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（8）磋商小组按磋商评审办法推荐成交候选人或确定成交供应商，同时起草磋商评审报告。

（9）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

（10）磋商小组协助采购代理机构处理现场供应商对磋商评审结果报告提出的疑问。

7.3.3磋商内容

（1）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（2）磋商轮次最多不超过3轮，供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由供应商代表签字。

（3）本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件以及磋商期间供应商的书面承诺。

## 7.4响应文件澄清、说明、补正

7.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过政府采购云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2供应商的澄清、说明或者补正均采用政采云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.4.3供应商的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分。

7.4.4不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

## 7.5报价错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的投标报价，经供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的投标报价，其磋商无效。

## 7.6磋商评审纪律

（1）磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）磋商小组及有关工作人员不得向外界透露任何与磋商评审有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响磋商评审的正常进行；

（4）磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触；

（5）在磋商评审过程中撤离职守，影响磋商评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何磋商评审资料；

（7）其他不遵守磋商评审纪律的行为。

## 7.7磋商评审办法

具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》。

## 7.8磋商评审过程的监控

本项目磋商评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商评审过程中所有进行的试图影响磋商评审结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

## 7.9定标

7.9.1本项目由磋商小组推荐成交候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。推荐成交候选人家数：见供应商须知前附表。

7.9.2定标排序：见第六章 «磋商评审办法及评分标准»。

7.9.3合格的供应商不足三家时，采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 (财库〔2015〕124号)以及浙江省相关规定执行。

## 7.10突发情况处理

7.10.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.10.2供应商未按时在线解密的，应当在解密时间内向采购代理机构提供备份响应文件。

7.10.3采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.10.4中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

## 8．成交和合同

## 8.1成交

8.1.1采购代理机构在磋商评审结束后2个工作日内将磋商评审报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到磋商评审报告之日起5个工作日内，在磋商评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

8.1.3采购人在收到磋商评审报告5个工作日内未按磋商评审报告推荐的成交候选人名单确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人有权重新组织采购：

（1）成交候选人自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3成交公告和成交通知书

8.3.1采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的网址发布成交结果。

8.3.2成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若成交人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.3.3成交公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向成交人发出成交通知书。

8.3.5成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

8.4.1履约保证金：见供应商须知前附表。

## 8.5合同签订

8.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和响应文件的规定，与成交人签订政府采购合同。所签订的采购合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和响应文件作出实质性修改。

8.5.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 9．其他事项

9.1本竞争性磋商文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。采购文件内另行标明的除外。

9.2竞争性磋商文件编制依据和解释权。

本竞争性磋商文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属竞争性磋商文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本竞争性磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

## 1．总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关政府采购法规，甲乙双方根据                      的采购结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的响应文件，乙方必须完全按成交通知书、响应文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

## 2．合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 成交通知书；

2.3 供应商在询标时的书面承诺；

2.4 响应文件；

2.5 会议纪要；

2.6 竞争性磋商文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

## 3．合同价款

3.1合同金额为（大写）：           元整（￥           元）人民币，包括（但不限于）人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。乙方在编写响应文件时已充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在合同价中，结算时磋商报价不作调整(经采购人要求减少的内容费用按实扣回)。

3.2付款进度：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价的40%为预付款，项目整体完成并经采购人组织验收合格后结清合同价款。

（2）采购人向供应商支付预付款前，供应商需向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。

（3）采购人向供应商支付款项前（含预付款支付），供应商应当提供相应金额的税费发票，供应商未及时提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。

（4）如在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可按其要求执行。

3.3清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（1）甲方所提供的清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或增加数量的，乙方均应充分考虑并予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容的报价均已包含在总报价中。

（2）采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行

（3）乙方需向甲方提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

## 4．项目内容

4.1设计及建设要求：详见竞争性磋商文件采购需求中的要求执行，乙方响应文件优于采购需求的，按乙方响应文件执行。

4.2乙方按照合同约定对本项目的设计、采购、布展、试运行等实行全过程承包，并对所承包项目的质量、安全和进度负责。

4.3工期要求：                                                      。

4.4实施地点：                                                      。

4.5项目负责人：              （姓名）联系电话：        ，项目实施过程中，项目负责人无法胜任工作，对项目实施造成影响的，乙方应按甲方要求及时更换项目负责人；乙方提出更换项目负责人的，须经甲方书面同意后方可更换。擅自更换项目负责人的视为乙方违约。

4.6乙方应保证所提供的服务、货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方提供的设计版权及相关知识产权(著作权等)归甲方所有，乙方不得用于本合同之外的用途。对于一方向另一方提供的信息和资料，另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密资料。

4.7乙方保证所交付的展览货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 5．项目实施要求

5.1本项目实施已包括拆除费用、垃圾清运、脚手架、消防设施、临时设施以及安全文明措施费、安装费等一切为完成本项目而产生的费用，该费用已包含在合同价内。

5.2乙方对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求，并且满足国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》。

5.3乙方应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。

5.4乙方必须严格按照采购人确认的设计方案实施，并接受甲方或其委托的监理单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

5.5乙方在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由乙方自行承担相应的损失及整改费用。

5.6项目实施期间乙方的垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，甲方有权委托他人进行处理，相应费用从乙方的进度款中扣除。

## 6．货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货或验收。

6.4货物在项目整体交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

## 7．质量保证及售后服务

7.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

7.2乙方在质保期内因货物或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换货物和施工保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

7.4质保期：                     。在质保期内，乙方应对货物等出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 8．安全责任

8.1乙方必须为其工作人员投保员工人身意外保险或其他商业险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在乙方的响应报价，甲方不单独另行支付。

8.2乙方应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

8.3乙方工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

8.4乙方工作人员进行作业时，注意安全，由于乙方的责任造成的一切人员伤亡及损失均由乙方承担法律责任并负责陪偿。

## 9．履约保证金

/。

## 10．甲乙双方责任

10.1 乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

⑵ 乙方所提供的合同货物或服务未达到竞争性磋商文件要求或未按响应文件承诺执行。

⑶ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

10.2甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 11. 违约处理

11.1乙方未按照合同规定的时间完成相应的进度，乙方每日应按合同总价款的2‰向甲方支付违约金，直至完成为止。逾期超过30天的，甲方有权终止合同 。

11.2违约金的最高限额不超过总合同款的3%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

11.3乙方违反本合同条款第10.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换产品或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供服务或产品但未完成相应进度的，则按11.1条款处理；二是乙方拒绝重新提供产品或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或产品等，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

11.4乙方违反本合同条款第10.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

11.5因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

11.6甲方未按期支付乙方款项的，非甲方原因的除外，甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过总合同款的3%。

## 12. 不可抗力

12.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 13. 争议及仲裁

13.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向丽水仲裁委员会提起诉讼。

13.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 14. 合同修改

14.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

14.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 15. 合同生效

15.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，另两份报送监督机构和采购代理机构备案。

15.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

16. 补充条款：

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话、传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

本合同为示范文本，以双方实际签订合同为准。

- 第五章 响应文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

（1）远程参与磋商会议诚信承诺书

（2）有效的营业执照副本文档

（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（7）无重大违法记录的书面声明

（8）企业类型声明函

1.远程参与磋商会议诚信承诺书

致：青田县方山乡人民政府（采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程磋商会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义参与磋商。

二、严格遵守法律、法规和竞争性磋商文件规定的竞争性磋商会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取磋商和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法磋商和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。磋商过程中，我方将坚持全程参加磋商会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与采购人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与磋商会议的权利，我方认可采购人或磋商小组的任意处置及决定，接受包括终止磋商资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程磋商会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成磋商或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或磋商小组成员或相关人员行贿，以牟取项目成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场质疑的，将严格按照有关规定提出。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消磋商资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

2.有效的营业执照文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

3.法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

（1）法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

（2）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

4.授权委托书格式

青田县方山乡人民政府（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：               。

法定代表人（或负责人）签字：

日      期：               。

附：（1）委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

（2）委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

5.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：青田县方山乡人民政府（采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

青田县方山乡人民政府（采购单位名称）：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

7.无重大违法记录的书面声明

致：青田县方山乡人民政府（采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日     期：

8.企业类型声明函

8.1 中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司承接项目的单位为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

8.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：(1)符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

(2)中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

(3)供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 二、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资信商务及技术文件目录

一、资信商务文件

（1）磋商函

（2）商务响应表

（3）类似业绩表

（4）供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

二、技术文件

（5）项目总体方案；

（6）本项目拟配备人员表；

（7）产品配置清单；

（8）技术规格偏离表；

（9）总体设计方案；

（10）施工图纸、效果图等；

（11）维护方案及售后服务；

（12）合理化建议；

（13）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件。

一、资信及商务文件

1.磋商函

致：          （采购人名称）

1.根据贵方            （项目名称）项目（采购编号：        ）的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表供应商           （供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交电子响应文件：

政府采购云系统提交电子加密响应文件    份；

通过电子邮件提交备份电子响应文件（打包压缩加密）    份；

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据竞争性磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部竞争性磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在供应商须知规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（4）如果在磋商规定的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

供应商盖章：

日     期：

2.商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |
| 服务及质量要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照竞争性磋商文件第二章采购需求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应竞争性磋商文件要求。

供应商盖章：

日     期：

3.类似业绩表

供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料复印件附后。

供应商盖章：

日     期：

4.供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

（供应商根据自身需求及采购要求提供相关材料，无格式的由供应商自行设计）

二、技术文件

5.项目总体方案

结合评标办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

6.本项目拟配备人员表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称或专业 | 联系电话 | 类似业绩或工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：(1)在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

(2)本表后可附相应人员的证件和社保复印件。

供应商盖章：

日     期：

7.产品配置清单（不含报价）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 参数、性能指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）供应商根据设计方案及采购需求中的建设内容，对各展项或产品配置等进行细化，并在响应文件中详细列明组成内容、尺寸、材料、规格型号、品牌等相关参数。

（2）产品如为政府强制采购的节能产品，须在本表后提供节能产品认证证书或截图。

供应商盖章：

日     期：

8.技术规格偏离表（格式仅供参考）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 供应商应根据响应服务的实际技术规格，并对照磋商文件要求，对确实存在响应服务要求与磋商文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“服务名称”栏注明偏离产品的名称；“磋商响应” 栏注明磋商服务的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。磋商小组将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，磋商小组可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商小组决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过磋商文件规定的项数，磋商响应文件无效；（磋商文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以磋商小组综合评价为准，解释权属磋商小组。

供应商盖章：

日      期：

9.总体设计方案

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

10.施工图纸、效果图等

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

11.维护方案及售后服务

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

12.合理化建议

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

13.供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

## 三、报价文件格式

报价文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

报价文件目录

（1）报价一览表

（2）报价明细表

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

1.报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 采购人名称 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注：

1.▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

3.不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应竞争性磋商文件。

供应商盖章：

日     期：

2.报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格 型号或材质 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注:

（1）供应商对产生的总报价进行分析并结合采购需求的情况详细分项列表说明，报价明细表中的合计应等于“磋商一览表”中的总报价。

（2）供应商根据设计方案及采购需求中的建设内容，对各展项或产品配置等进行细化，并在响应文件中详细列明组成内容、尺寸、材料、规格型号等相关参数和数量，以及细化实施内容。

（3）供应商可根据实际需求自行提供报价明细表格式。

（4）如磋商时最终报价只对总价进行报价的，各分项报价按总价针对前一轮报价下浮比例下浮。

供应商盖章：

日     期：

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章 磋商评审办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格供应商的综合得分为各项目汇总得分，成交候选资格按综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，由采购人随机抽签选取成交候选人排名。排名第一的供应商为成交候选人。评分结果采用四舍五入法，并保留2位小数。

综合得分=资信商务及技术分+价格分

- 评标内容及标准

- （一）资信商务及技术标

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，具有类似案例业绩的，每提供一个业绩的得1分，最高可得3分。（客观分） 是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 投标文件内须提供合同原件的扫描件，否则不得分。 | 0-3 |
| 2 | 综合 能力 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个符合上述要求的证书可得1分，最高可得3分。（客观分） 响应文件内须提供证书原件扫描件，否则不得分。 | 0-3 |
| 2 | 人员配备 | - 本项目拟派的项目负责人具有中级职称证书的得1分；具有高级职称证书的得2分。 - （2）本项目团队成员(除项目负责人除外)具备网络与信息安全管理员证书的每具备1个得1分，最高2分。（客观分） 响应文件内须提供人员相关证书及其在供应商单位缴纳的近三个月社保证明扫描件，否则不得分。 | 0-4 |
| 3 | 项目理解 | 根据供应商在本项目中对项目建设理解精准程度，包括项目概况、项目可行性分析、项目问题分析、项目需求分析等的理解进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分）。（主观分） | 0-3 |
| 4 | 设计方案完整性 | 根据供应商制定的项目总体方案合理性的方案优劣进行打分，是否具有详细的规划方案，方案是否能完全满足招标文件对项目的要求，能够针对采购项目内容要求,细化，制定内容是否完善合理可行、符合逻辑、流程清晰明确等情况进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分）。（主观分） | 0-3 |
| 5 | 技术偏离 | 磋商评审小组根据供应商提供的性能及技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为25分，如有偏离的，磋商评审小组在25分的基础上按下列条款顺序进行减分。 供应商产品性能及技术参数不满足竞争性磋商文件要求且负偏离的，标“●”指标每项扣1分，未标“●”指标每项扣0.5分，供应商产品性能及技术参数有负偏离而供应商未列出的或响应文件中该参数前后矛盾的，经磋商小组发现，加倍扣分；负偏离20项以上的，技术参数项得0分。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商评审小组综合评审为准。本项得分最高可得25分，最低得0分。 | 0-25 |
| 6 | 售后服务 | 供应商具有针对本项目的售后服务体系及管理制度、售后服务承诺、人员配备、服务承诺落实的保障措施和证明材料，根据方案的完整性、保障措施有效性等进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分）。（主观分） | 0-3 |
| 7 | 施工图、效果图 | 根据供应商提供的本项目智能化（弱电）施工图，电气系统图发等施工图纸是否完善进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分，3.5分，4分）。 | 0-4 |
|  |  | 根据供应商提供的效果图实际效果，提供的效果图是否符合现场环境，整体设计是否美观、布局合理、颜色搭配与主题相呼应进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分，3.5分，4分）。 | 0-4 |
| 8 | 安装调试、验收方案 | 根据供应商提供的安装调试方案和验收方案的合理性、可行性、完整性，是否能在满足采购文件需求基础上细化定制进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分）。（主观分） | 0-3 |
| 10 | 视频演示 | 一、智慧博物馆研学系统现场演示（15分） 1、应具备和一体机、电子屏或智能手环等现有设备无线连接的功能；同时无线互动终端能够连接设备数量不低于40个。（根据功能演示的流畅性、匹配性、易操作性打0-3分） 2、应具备完善的管理后台，能够记录使用设备游客/学生与场馆内特定节点的互动成果的功能，便于场馆得到游客反馈，对场馆进行进一步的优化提升；（根据功能演示的流畅性、匹配性、易操作性打0-3分） 3、系统应支持团队体验，并且能区分导游与游客角色，满足团游览的个性化体验（根据功能演示的流畅性、匹配性、易操作性打0-4分） 4、智慧系统应具备图像记录，如拍照打卡的功能，并且能以纸质或电子版的形式互动；应具备游客/学生体验的评价体系并且能以纸质或电子版的形式收获；包含但不限于以上提升游客的参观展览的体验的功能。（根据功能演示的流畅性、匹配性、易操作性打0-3分） 5、应考虑到游客游览安全、设备财产安全。本系统应具备定位功能。（根据功能演示的流畅性、匹配性、易操作性打0-2分） 注：供应商将演示内容提前拍摄成视频等形式并压缩加密（密码由供应商自行保管），时长不超过5分钟，并在投标截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱（810213682@qq.com），供应商提供的演示内容未加密的，此风险由供应商自行承担。投标截止时间后30分钟内，供应商自行将视频密码发送至代理机构上述邮箱，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的不得分。 | 0-15 |

- （二）报价文件

1.价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后一轮磋商报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=[评审基准价／最后一轮磋商报价]×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2.价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和价格分。

调整后的价格＝∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×(1-扣除率)

- 该磋商评审办法及评分标准仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

- 附件一：

启用备份响应文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目竞争性磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

供应商（盖章）：

日     期：

供应商进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份响应文件，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（810213682@qq.com）提供备份响应文件压缩解密密码（格式见附件一），否则视为放弃磋商。

- 附件二：

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与 （供应商名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（810213682@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件二），未提交的视为放弃提出相关事项质疑的权利。