温州市政府分散采购

（线上电子招标）

采购文件

采购编号：ZJKD-H20240911CWZ

采购名称：食堂设备采购项目

采购方式：公开招标

采  购  人: 温州市瓯海区第三人民医院

招标代理：浙江科达工程项目管理有限公司

二零二四年九月

目    录

浙江科达工程项目管理有限公司关于食堂设备采购项目的采购公告	3

第一部分 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一   说 明	12

二   采购文件	13

三   电子响应文件的编制	13

四   电子响应文件的递交	16

五   开标和评标	16

六、 授予合同	20

第二部分  　合同主要条款	22

第三部分    附件	26

一、 资格响应文件	26

二、 商务技术响应文件	31

三、 报价响应文件	32

第四部分   采购内容及要求	 38

第五部分 评标原则及方法	91

注：1、本采购文件中部分标“▲”且加下划线，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商必须响应。各投标供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不责任。

# 浙江科达工程项目管理有限公司关于食堂设备采购项目的采购公告

项目概况

食堂设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2024年10 月16 日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目概况

## 项目编号：ZJKD-H20240911CWZ

项目名称：食堂设备采购项目

## 预算金额（元）：200万

最高限价（元）：200万

## 采购需求：/

标项名称: 食堂设备采购项目

数量:1

预算金额（元）:200万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第四部分

备注：

合同履约期限：签订合同后50天内完成项目所有设备供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作，详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、▲申请人的资格要求:

1、一般资格条件：必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

（3）本项目不接受联合体

三、获取招标文件 ：

时间：采购公告发布之日至投标截止时间为止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

获取地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

获取方式：“浙江政府采购网”在线获取 本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“浙江政府采购网”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。 供应商通过“浙江政府采购网”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件，投标将被拒绝。

采购文件售价（元）：0元。

四、投标截止时间及地点

提交投标文件截止时间：2024年10月16日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云系统上递交

开标时间：2024年 10月 16日14:00

开标地点（网址）： 政采云系统上进行

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事项

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（提供期限截止日之后收到采购文件的，以提供期限截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。质疑供应商对采购人（或采购代理机构）的答复不满意或者采购人（或采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.采购文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3.潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

4.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5．采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见采购文件相关政府采购相关政策说明部分。

- 本项目支持创新发展：1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品；2.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起 3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 《关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》各位供应商：为了进一步扶持中小企业优化温州营商环境，根据《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》要求，温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》。详细操作及流程请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市瓯海区第三人民医院

地    址：温州市瓯海区梧田街道瓯越大道2286号

项目联系人（询问）： 张女士

项目联系方式（询问）：0577-56953699

质疑联系人：蓝女士

质疑联系方式：0577-56953715

2.采购代理机构信息

名    称：浙江科达工程项目管理有限公司

地    址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场2号楼804室

电话： 0577-88668010、18968849896

联系人：吴先生

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：18968849896

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市瓯海区财政局

地    址：瓯海行政中心1号楼6楼

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0577-88534479

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：温州市瓯海区第三人民医院 地 址：温州市瓯海区梧田街道瓯越大道2286号 项目联系人（询问）： 张女士 项目联系方式（询问）：0577-56953699 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理公司：浙江科达工程项目管理有限公司 地址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场2号楼804室 电话： 0577-88668010 18968849896 联系人：吴先生 |
| 3 | 采购名称 | 食堂设备采购项目 项目编号：ZJKD-H20240911CWZ |
| 4 | 招标内容 | 食堂设备采购项目，预算金额（元）:200万，具体招标内容及要求详见采购文件相关部分 |
| 5 | ▲供货期 | 签订合同后50天内完成项目所有设备供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作，详见采购文件。 |
| 6 | ▲投标供应商（申请人）资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 □ 接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | ¨允许 þ不允许 |
| 12 | 偏离 | þ允许 ¨不允许 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 电子响应文件的组成 | 每个标段均由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 电子响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF. 3、授权代表签署的规定： - 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； - 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF. 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 电子响应文件的形式 | ☑电子响应文件： - “电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 19 | 电子响应文件份数 | - “电子响应文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； - “备份响应文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； - 每份电响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容 |
| 20 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子响应文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份响应文件”的递交： - 备份响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱471870577@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子响应文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱471870577qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。 （3）响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。 |
| 22 | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子响应文件的； - 在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子响应文件上传等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行采购活动等事宜。 |
| 24 | 询标澄清 | - 在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行询标的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清或多轮报价环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在响应文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱471870577qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清或多轮报价事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 - 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | 根据温瓯政办发〔2023〕49 号文件规定，本项目不要求提供履约保证金。 |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | - 中小微企业扶持政策 - 本项目否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - 本项目属性：①（①货物类/②服务类/③工程类）。 - 本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 - 本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 - 供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 - 残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供监狱企业声明函。 - 如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 节能产品 、环境标志产品扶持政策说明 供应商所投产品属于节能产品或环境标志产品，给予适当加分。 详见评分细则。 - 本项目支持创新发展：1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品；2.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起 3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 - 政府采购金融服务相关信息告知函 1)、为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。 - 2）、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 28 | 投标供应商信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：471870577@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

## 一   说 明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格供应商要求以采购公告对供应商资格条件要求的表述为准。

3.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

4.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、本项目采购预算（最高限价）为：200万元 ，如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：所有核心产品品牌均相同按同品牌投标供应商计算。

9、本项目采购文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

## 二   采购文件

1．    采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购人或采购代理机构，但该通知不得迟于投标截止时间前十五日使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．   采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.3 供应商应自行关注补充、澄清公告，供应商因未及时关注公告而产生的后果由供应商自负。

## 三   电子响应文件的编制

1．   供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2．   ▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．   电子响应文件的构成 ：

3.1   电子响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分构成：

（一）资格响应文件

▲资格响应文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负）的组成：

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

（二）商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 |  |
| 2) | 技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟）： |  |
| 3） | 资信内容（按“评标细则”相关评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 4) | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |  |

（三）报价响应文件

报价响应文件主要包括下列内容：

①　开标报价一览表；

②　投标报价明细表：

③  中小企业证明材料（如有）（提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料

3.2   电子响应文件的编制

3.2.1本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

3.2.2、供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子响应文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

- 供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子响应文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

3.2.3本采购文件《第三部分 附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第三部分 附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

3.2.4供应商应保证《电子响应文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《电子响应文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

3.2.5投标供应商没有按照本章节 “响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

3.2.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- ▲电子响应文件的签章

4.1单位公章：电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

4.2 法定代表人签署的规定：

- 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF.

4.3、授权代表签署的规定：

- 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF.

4.4、政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定.

5.电子响应文件的形式和份数

5.1 电子响应文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

5.2 电子响应文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

- 投标保证金

6.1  根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

7．   投标有效期

7.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改电子响应文件。

## 四   电子响应文件的递交

1．  响应文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2．  响应文件的修改和撤回

2.1  供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五   开标和评标

（一）开标

1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3 、开标程序

分两阶段开标。

3.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱471870577qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 电子投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱471870577qq.com。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布投标报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

（二）评标

1.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标原则及办法”。

1.3 评标程序

1.3.1.在评审专家中推选评审委员会组长。

1.3.2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

1.3.3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.3.4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

1.3.5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

1.3.6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

1.3.7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

1.3.8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

1.4 供应商的资格审查

1.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

1.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

1.5澄清问题的形式

1.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

1.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱471870577qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

1.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

（三）评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五部分《评标原则及方法》。

（四）废标

1、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2、  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 商务技术文件中出现商务报价的；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字或盖章的地方未按规定签署的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

（五）确定中标候选供应商

1、本次采购每个标段由评标委员会推荐二名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术得分和报价得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

3、若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选供应商为中标供应商。

4、采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

- 6、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

## 六、 授予合同

1．最终审查

1.1评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和能力服务）履行合同。

1.2如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将否决其投标，并对排名第二的候选人进行类似审查。若排名第二的候选人审查仍未通过，此次采购无效，应重新组织采购。

1.3评标委员会确定的中标候选人经采购人审查同意后，在财政部门指定的信息网上公告中标结果。

2．中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．授标时更改采购货物数量的权力

3.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．签订合同

4.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

- 履约保证金：根据温瓯政办发〔2023〕49 号文件规定，本项目不要求提供履约保证金。

- 代理服务费：本项目采购代理服务费按固定金额人民币壹万玖仟元整计取，费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给代理机构，否则通知书不予发放。

7.履约验收代理服务费：如采购人委托代理机构协助进行履约验收的，则费用按固定金额人民币壹万玖仟元整计取，由中标人在发布履约验收公告前支付给招标代理机构。

第二部分  　合同主要条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

中标合同

项目名称：

合同编号：

采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

签署日期：

合同主要内容

采购人（以下甲方）：

中标人（以下乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》等法律法规，根据项目名称      （项目编号：      ）的采购结果，经甲乙双方协商一致签订本合同。

商品名称，数量及规格如下：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 厂家 | 数量 |  | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 最终支付金额以实际供货的数量乘以中标单价进行支付。 |
| 总价（大写）： |  |  |  |  | 总价（小写）： 元 |  |  |  |

- 交货期限：签订合同后   天内完成项目所有设备供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作。

2. 交货地点：温州市瓯海区第三人民医院。

3、甲方向乙方支付的合同总价已包含货物的供货、税金、运输、保险、装卸、安装、仪器第三方校准/检定费用、履约验收费用、技术服务、售后服务、采购代理服务费、质保期保障、材料等全部费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用，乙方不得再以任何理由要求调整价格。本合同交易涉及的税费由乙方承担。

4、产品质量：产品需原厂包装，并符合中国国家标准或行业标准，以标准较高的规范为依据。若因产品质量问题造成甲方的所有损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、诉讼保全担保金、律师费、交通费等），应由乙方予以赔偿。

- 付款方式：详见采购文件第四部分“采购内容及要求”。

- 质保期：详见采购文件第四部分“采购内容及要求”。

7. 乙方应保证所提供的全部设备不存在知识产权争议，甲方若因此招致纠纷，应由乙方负责处理，并由乙方承担全部法律责任，由此导致甲方直接、间接损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、律师费、交通费等）的，应由乙方予以赔偿。

8. 有下列情形之一的，甲方可以单方解除合同：

(1) 所提供的设备不符合招标要求；

(2) 设备经调试无法使用或出现质量问题影响甲方正常工作三次的；

(3) 乙方未能切实履行售后服务的。

(4) 其他根本违约行为。

合同解除后，乙方应返还甲方全部购货款，并应赔偿甲方其他损失。

- 乙方承诺及售后服务：

(1) 为保证甲方单位部门工作正常开展，乙方应确保在合同规定时间内交货，如果逾期供货天数达到10天及以上，应向甲方支付未供货总额1%的违约金，超过10天甲方有权单方解除合同，选择其他符合条件的供货商（甲方认可延迟时间除外）。

(2)安装调试

安装地点：甲方指定地点。

安装完成时间：接到甲方通知后（按批次）1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装过程中发生的费用由乙方负责。

随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

(3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

(4)在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到甲方维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修，如乙方无法按时到场实施维修，甲方有权找第三方维修，相关费用由乙方承担。

(5)培训

乙方应对甲方的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

乙方应对甲方的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

所有培训费用已含入合同总价中。

（6）验收

乙方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换设备。并且赔偿由此给甲方造成的损失。

验收费用由产品乙方负担。

10. 其它：

(1) 合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行。因故需要变更，需经双方协商一致依法另立协议。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院起诉。

(2) 合同自双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份，招标代理公司执壹份，具有同等法律效力。

(3) 甲方的采购文件、乙方的投标响应文件及采购过程中乙方的澄清记录和承诺书等均系本合同的组成部分，条款内容如有抵触，以本合同约定为准。

(4) 文书送达地址：

本合同载明的双方通信地址可作为送达通知文书、法院诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接受的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或经办人（签字或盖章）: | 法定代表人或经办人（签字或盖章）: |
| 电话： | 电话： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签约时间：2024年 月 日 | 签约时间： 2024年 月 日 |

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

# 第三部分    附件

## 资格响应文件

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函(供应商未被列入处罚或者限制名单)；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）；

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

附件一 资格响应文件提供格式

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）法定代表人资格声明书

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程项目管理有限公司 ：

我        （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，身份证号：            ，联系电话        ，电子邮箱：            。

特此证明

供应商：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：供应商应保证法定代表人的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人身份证复印件

（6）法定代表人授权委托书（法定代表人为供应商代表时，可不提供）

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程项目管理有限公司 ：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的 食堂设备采购项目（  标）（项目编号       ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：供应商应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

（7）声明函（供应商未被列入处罚或者限制名单）

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程项目管理有限公司：

我方 （供应全称）声明本次政府采购活动时未被列入处罚或者限制名单，以招标截止日浙江政府采购网（www.zjcfcg.gov.cn）公布为准，如有虚假，采购人可取消我方任何资格（招标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（8）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）

温州市瓯海区第三人民医院

浙江科达工程项目管理有限公司：

我方 （供应全称）声明本项目招标时若发生我单位和其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与招标的，将自动放弃招标或成交资格。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 商务技术响应文件

采购文件仅提供部分格式，供应商根据采购文件的需求自行编制，建议供应商自行编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码，本采购文件提供部分格式如下：

附件二

投 标 函

致：  （采购人名称）

- 我方我方自愿参加贵方组织的 食堂设备采购项目 （采购编号：____ ）的投标，并按采购文件的要求在投标截止时间前将生成的“电子响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。

- 我方完全理解并接受采购文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对采购文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

三、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本电子响应文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不得在投标有效期内撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿

四、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

供应商名称

公章

日期

附件四

商务技术标方案

根据评分细则，格式自拟

附件五

(1)技术参数应答表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件技术参数描述 | 实际技术参 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、▲如有偏离，必须在应答表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供本表，均视为完全响应采购文件要求无偏离。

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、是否属于符合或正偏离或负偏离由评标委员会认定。

4、采购文件第五部分“采购内容及要求”中的某些条款如有要求提供相关证明材料复制件并加盖公章的，则必须按要求提供，否则视为负偏离。

5、投标供应商应仔细检查投标文件中是否出现前后矛盾、不一致的地方，如在评审时发现前后矛盾、不一致的地方，评标委员会有权以不利于投标供应商的数据进行评审；在签订合同及实际供货（或提供服务）时以有利于采购人的数据为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

1、▲如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供本表，均视为完全响应采购文件要求无偏离。

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、是否属于符合或正偏离或负偏离由评标委员会认定。

4、采购内容中如有要求提供相关证明文件的，需根据要求提供证明材料。

5、如在投标文件中出现前后矛盾、不一致的地方，在评标时以不利于投标供应商的数据为准，签订合同时以有利于采购人的数据为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件六

所有设备供货清单

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台（套） | 品牌、规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签名或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件七

所投产品配置清单

项目名称：                                                          项目编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、规格型号 | 详细配置 | 原产地 | 制造商 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中详细配置栏里投标供应商需提供设备主要部件的名称、品牌、规格型号、配置及技术性能参数，此表可按原有格式进行复制。

2、未提供此表或未按要求详细罗列的，由此造成影响商务技术得分的后果由投标供应商自行承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件八

免费提供的备品备件和专用工具清单

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件九

质保期后保修价格、耗材价格、主要配件价格清单

项目名称：                                                       项目编号：

| 类型 | 设备名称 | 型号（编号） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

- 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

- 供应商不按此要求填写此项内容，不纳入评分范围。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件十

供应商已完成的类似业绩

采购名称：食堂设备采购项目                      采购编号：

| 序号 | 采购名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商可按此表格式复制；

- 时间以合同签订时间为准；

3、若合同不能明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的书面证明材料（加盖原业主公章），否则不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月 日

附件十一-1

项目组负责人简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责人相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 完成年份 |  |

注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件十一-2

项目服务人员汇总表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 报价响应文件

- 开标报价一览表

- 投标报价明细表

- 中小企业证明材料（如有）

### 附件十二

开标报价一览表

供应商名称：               采购编号：              报价单位：人民币元

| 采购名称 | 合计总价 （元人民币） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂设备采购项目 | 大写： 小写： | 50日历天 |  |

▲开标报价一览表中报价为符合磋商文件要求的所有有关费用。

- ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十三

投标报价明细表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 设备(货物)或其他费用名称 | 品牌及规格型号 | 产地 | 数量及单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价报价（合计） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标分项报价表内合计价格应与附件十二中“开标报价一览表”投标总价相一致。

- 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件十四  中小企业证明材料

（1 )中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如成交，将在成交公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十五

政府采购活动现场确认声明书

浙江科达工程项目管理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

# 第四部分   采购内容及要求

一.概述

1、此采购内容及要求书是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购服务进行投标报价。

2、▲供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

3、本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

4、在投标之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，供应商须在答疑截止时间前以书面形式向招标代理机构提出。逾期供应商不再作答复，有关风险及责任由供应商自行承担。

5、▲本项目拒绝进口产品投标。

说明：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6、所涉及产品的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购人认可。

二、采购内容及要求

1、设备采购清单：

设备用途及技术参数等要求（本表参数供应商须提供相应的证明材料进行佐证，若因供应商未提供相应证明材料进行佐证，从而导致评委对其产生不利评审的，后果由供应商自行承担））

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼：收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 规格：750*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 1 | 台 |  |
| 2 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 加重平板车 | 规格：900*600*900 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、配优质5′双轴承重型PU定向轮2只、万向轮2只。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 格栅矮架 | 规格：1150*500*300 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 1 | 台 |  |
| 6 | 不锈钢电子秤 | 规格：400*500*870 1、显示方式：LED显示 2、产品重量：150KG 3、称台材质：304 4、内置蓄电池 | 1 | 台 |  |
| 7 | 风幕机 | 规格：1.5米 1、铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计；2、风向可随意调节，采用全新遥控开关；3、有高、中、低档调速功能.4、电量：220V，500w。 | 1 | 台 |  |
| 一楼：鱼肉类、蔬菜类粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 规格：1000*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 7 | 台 |  |
| 2 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 8 | 个 |  |
| 3 | 单星剖鱼台（星盆） | 规格：1500*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 规格：1000*750*800+150 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 四层格栅货架 | 规格：1150*500*1550 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 高压水枪 | 1、 圆形敞开款，碳钢灰色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。 2、 13(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 3、铸造枪式喷头、后置扳机，水嘴旋转可调节出水形状，配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4、进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 2 | 台 |  |
| 一楼：冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻库 | 规格：3800*3600*2600 一、机组部分： 1、6P 380v 7KW变频风冷机组艾默生谷轮高温风冷分体机组（冷冻）1套。 2、奥升科技DD40 制冷量40立方蒸发器 冷风机（冷冻）1套。 - 库体保温部分： - 1、304不锈钢板库板150mm厚聚氨脂发泡。 - 2、304不锈钢半埋门框加热丝规格：800*1800。 - 3、上恒 3号芯膨胀阀1套。 - 自动化霜电源线及控制箱1套。 - 15米内铜管及保温1套。 - LED防潮灯冷库灯1套。 - 冷冻温度：-20度，冷藏温度：2度。 | 1 | 座 |  |
| 2 | 四层格栅货架 | 规格：1150*500*1800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 6 | 台 |  |
| 一楼：更衣室通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 规格：1.5米 1、铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计；2、风向可随意调节，采用全新遥控开关；3、有高、中、低档调速功能.4、电量：220V，500w | 1 | 台 |  |
| 2 | 嵌入式饮水机 | 规格：405*290 1、加热方式：即热式 | 1 | 台 |  |
| 3 | 24人嵌入式水杯架 | 说明：1、面板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.1mm。 | 1 | 台 |  |
| 一楼：切配区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台（工作台） | 规格：1800*750*800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 四门风冷高身冰箱 （冷冻） | 规格：1220*760*1950 1、雪柜采用优质不锈钢板制作； 2、雪柜可以极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-0℃～-18℃。电量 220V/720W，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，优质进口压缩机组,噪音值≤41dB,纯铜管。 3、雪柜使用的制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定。 4、雪柜采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低50mm；自动回归门，避免冷量流失。 5、雪柜使用易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生； 6、雪柜门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； | 1 | 台 |  |
| 3 | 四门风冷高身冰箱 （冷藏） | 规格：1220*760*1950 1、雪柜采用优质不锈钢板制作； 2、雪柜可以极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，优质进口压缩机组,噪音值≤41dB,纯铜管。 3、雪柜使用的制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定。 4、雪柜采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低50mm；自动回归门，避免冷量流失。 5、雪柜使用易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生； 6、雪柜门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； | 1 | 台 |  |
| 4 | 四层格栅货架 | 规格：1150*500*1800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 大单星盆台 | 规格：1000*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 1 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 规格：1000*750*800+150 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 1 | 台 |  |
| 一楼：烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调料台带水池 | 规格：1100*1100*800+400 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 3 | 台 |  |
| 2 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 3 | 个 |  |
| 3 | 高压水枪 | 1、 圆形敞开款，碳钢灰色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。 2、 13(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 3、铸造枪式喷头、后置扳机，水嘴旋转可调节出水形状，配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4、进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 调料平台 | 规格：500*1100*800+400 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 4 | 台 |  |
| 5 | 双头电磁大锅灶 | 规格：2000*1100*800+400 说明：功率： 20KW/380V、用料说明：不锈钢304#、1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚≥1.3mm，侧板厚≥0.9mm，2.采用数字信号处理器，确保性能稳定，安全放心；3.（1）国家优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；4、适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4分；电压波动范围：340V-430V之间。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 一大一小电磁灶 | 规格：2000*1100*800+400 说明：功率： 20KW/380V、用料说明：不锈钢304#、1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚≥1.3mm，侧板厚≥0.9mm，2.采用数字信号处理器，确保性能稳定，安全放心；3.（1）国家优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；4、适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4分；电压波动范围：340V-430V之间。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 电磁单头平头炉 | 规格：650*700*550+650 1、采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度不低于1.1mm，侧板厚度不低于1.0mm，面板一次性成型；2、配置≥200*130mmLED明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修；3、采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率,轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术；4、搭载国家专利线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；5、全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；6、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全。电压\功率：380V/15KW | 2 | 台 |  |
| 8 | 油烟净化一体机 | 规格：10700*1300*1000 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 8.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好。 9.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 10.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 | 19.2 | 米 |  |
| 9 | 多层推车（方盘） | 规格：480*610*1100 1、采用SUS304-2B优质δ=1.0mm不锈钢管制作。2、配优质5′双轴承重型PU定向轮2只、万向轮2只。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 双通工作台 | 规格：1800*750*800 1、所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准； 2、打荷台台面采用304优质不锈钢磨砂板，板材厚度不低于1.12mm制作； 3、打荷台面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向U型加强筋加固，无痕焊接技术； 4、打荷台栅板、底板、中层、门板采用304厚度不低于1.12mm不锈钢磨砂板复边成型； 5、打荷台门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫； 6、打荷台门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果； 7、打荷台全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 8、打荷台边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤； 9、打荷台台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度； | 2 | 台 |  |
| 11 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 厨房设备灭火系统装置（双瓶组） | 1、当炉灶在使用时，操作员离开工作岗位达到设定的时间，通过声光报警提醒人员返岗。红外探测电压≤24V，不得联接≥220V高压设备，离人报警功能不得与风机进行联动。 | 2 | 套 |  |
| 13 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 2 | 台 |  |
| 14 | 三门电磁海鲜蒸柜 | 规格：1200*900*1800 说明：功率： 25KW/380V、用料说明：不锈钢304#、1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚≥1.3mm，侧板厚≥0.9mm，2.采用数字信号处理器，确保性能稳定，安全放心；3.（1）国家优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；4、适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4分；电压波动范围：340V-430V之间。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 不锈钢灶后封板 | 规格：19200*20*1750 1、采用SUS304-2B优质发不锈钢板制作，δ=0.93mm | 1 | 组 |  |
| 一楼：蒸煮区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三层六盘烤炉 | 规格：1240*860*1515 1、前面不锈钢板材，其它面铁喷漆。 2、功率：21KW/380V 3、每层内腔尺寸：1020*805*240mm； 4、温度范围：0~300℃ | 1 | 台 |  |
| 2 | 推车式电蒸箱 | 规格：1000*900*1830 配套方盘 | 2 | 台 |  |
| 3 | 电热摇摆蒸汽夹层汤锅 | 规格：1400*1200*1000+100 功率：24KW/380V；用料说明：不锈钢304#；1.额定输入电压380V，输出功率24kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，容量200L。2.三层夹层设计，锅体一体成型，厚度30mm，四层安全保护，保证设备使用安全。3.锅体内部材质316不锈钢，其他材质为304，厚度1.2mm。4.涡轮涡杆设计，具有防误动功能。5.此产品工作原理是汽化，冷凝，重复内循环，终身无水垢，使用寿命更长。6.产品具有防干烧功能，避免因为厨师操作失误干烧发生火灾或损害设备。7. 主机控制系统采用64位数字化PLC控制方式，实现变频，并且带有菜单编辑功能； | 1 | 台 |  |
| 4 | 油烟净化一体机 | 规格：7300*1300*1000 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 8.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好。 9.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 10.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 | 7.39 | m2 |  |
| 5 | 大单星盆台 | 规格：1000*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 2 | 台 |  |
| 6 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800 1、采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于1.12mm、层板不低于0.93mm。 2、立柱采用圆管φ38mm实际厚度不低于0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 格栅矮架 | 规格：1150*500*1800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 1 | 台 |  |
| 一楼：面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压面机 | 规格：705*650*1130 功率：1.1KW/220V；压面厚度：2~10mm；压面宽度：288mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 和面机 | 规格：525*930*930 说明：搅拌钩与缸底间隙小2—3mm，搅拌钩以特殊材料及工艺制造，永不变形。合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。机器操作噪音小。电量：2.2KW380V；容量：面团25KG | 1 | 台 |  |
| 3 | 醒发箱 | 规格：740*1220*2050 1、能将温度与湿度控制在设定的条件上，为面包提供最恰当的温度与湿度；不锈钢板材无PU保温层，机械控制面板。2、容量36盘；3、功率：3.3KW/220V；4、温度范围0~60度 | 1 | 台 |  |
| 4 | 木案面工作台 | 规格：1980*760*800+150 1、采用50mm柳桉木台面制作；2、脚50*50*1.2mm；横通40*40*1.2mm。 2、采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于1.12mm、层板不低于0.93mm。 3、立柱采用圆管φ38mm实际厚度不低于0.93mm。 4、配置可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 大单星盆台 | 规格：700*760*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 1 | 台 |  |
| 6 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 1 | 台 |  |
| 一楼：二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂式洗手星盆 | 规格：400*300*200+100 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，实际厚度不低于0.93mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 单温脚踏龙头 | 可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟出水7.5L，无开关，与脚踏阀使用。整体黄铜，黄铜水管0.8mm,龙头开单孔25，地面安装的脚踩控制出水 | 1 | 个 |  |
| 3 | 烘手机 | 1.采用抛光阻燃ABS面板；2.干手时间：7-10S；3.出风方式：单面；4.吹风类型：冷/热风；5.额定功率：1020W；6.风速：约105M-S；7.安装方式：挂墙式；8.噪音：≤62db | 1 | 台 |  |
| 一楼：病房配餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800 1、采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于1.12mm、层板不低于0.93mm。 2、立柱采用圆管φ38mm实际厚度不低于0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 单星盆台 | 规格：1500*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 1 | 台 |  |
| 3 | 单温脚踏龙头 | 可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟出水7.5L，无开关，与脚踏阀使用。整体黄铜，黄铜水管0.8mm,龙头开单孔25，地面安装的脚踩控制出水 | 1 | 个 |  |
| 一楼：打菜区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格保温售菜工作柜 | 规格：1800*700*800 说明：份数盘根据甲方要求按实际规格配置 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，层板实际厚度不低于1.12mm；脚40*40mm；配3KW/380V电热管，配温控器；配5个GN1/2*4”食物盆及304网孔板。电量：6KW/1PH/380V | 2 | 台 |  |
| 2 | 二层工作台 | 规格：600*700*800 1、采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于1.12mm、层板不低于0.93mm。 2、立柱采用圆管φ38mm实际厚度不低于0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 电磁双头汤面炉 | 规格：1200*700*800+150 功率：2*15kw/380V；1、采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； | 1 | 台 |  |
| 4 | 电热保温热汤池柜 | 规格：1200*700*800 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm。配≥2KW/220V电热管，配电热恒温控制器、4个304加厚不锈钢桶。电量：≥2.5KW/1PH/220V | 1 | 台 |  |
| 5 | 二层工作台 | 规格：1150*700*800 1、采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢；面板实际厚度不低于1.12mm、层板不低于0.93mm。 2、立柱采用圆管φ38mm实际厚度不低于0.93mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 异形单向移门调理台 | 规格：1730*760*800 1、所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准； 2、打荷台台面采用304优质不锈钢磨砂板，板材厚度不低于1.12mm制作； 3、打荷台面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向U型加强筋加固，无痕焊接技术； 4、打荷台栅板、底板、中层、门板采用304厚度不低于1.12mm不锈钢磨砂板复边成型； 5、打荷台门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫； 6、打荷台门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果； 7、打荷台全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 8、打荷台边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤； 9、打荷台台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度； | 1 | 台 |  |
| 7 | 平面冷藏雪柜 | 规格：1800*760*800 1、雪柜采用优质不锈钢板制作； 2、雪柜可以极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，优质进口压缩机组,噪音值≤41dB,纯铜管。 3、雪柜使用的制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定。 4、雪柜采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低50mm；自动回归门，避免冷量流失。 5、雪柜使用易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生； 6、雪柜门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； | 1 | 台 |  |
| 8 | 单星盆台 | 规格：600*760*800 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 1 | 台 |  |
| 9 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 单通工作台 | 规格：1200*760*800 1、所用板材须为食品级材质，无重金属污染； 2、台面采用304优质不锈钢磨砂板，板材厚度不低于1.12mm制作； 3、栅板、底板、中层、门板采用304厚度不低于1.12mm不锈钢磨砂板复边成型； 4、门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫； 5、门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果； 6、全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 7、边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤； 8、台脚采用配重力调脚，可调节高度； | 1 | 台 |  |
| 11 | 明档式油烟净化一体机 | 规格：1500*1000*1000 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 8.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好。 9.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 10.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 | 1.5 | 米 |  |
| 一楼：病房餐车洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温送餐车 | 规格：900*600*800 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，实际厚度不低于δ=0.93mm，配轮子，顶部开门或两侧开门。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 不锈钢挡老鼠板 | 规格：1200*600 说明：1、面板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.1mm。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 风幕机 | 规格：1.2米 1、铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计；2、风向可随意调节，采用全新遥控开关；3、有高、中、低档调速功能.4、电量：220V，500w。 | 1 | 台 |  |
| 一楼：非食品仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板架 | 规格：1150*500*1800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 不锈钢挡老鼠板 | 规格：900*600 说明：1、面板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.1mm。 | 2 | 个 |  |
| 一楼：洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 规格：1000*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 3 | 台 |  |
| 2 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 3 | 个 |  |
| 3 | 洁碟台 | 规格：1150*760*850+150 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，加强码用1.0mm不锈钢板，台下洗碟茜架，与洗碗机配套使用。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 污碟台 | 规格：970*760*850+150 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，加强码用1.0mm不锈钢板，台下洗碟茜架，与洗碗机配套使用。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 拖把池连沥干架 | 规格：1200*500*600+1200 1、面板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。2、其它采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于0.93mm。3、立柱采用304方管38×38实际厚度不低于1.0mm。4、配不锈钢落水器，拦渣斗及水龙头. | 1 | 台 |  |
| 6 | 双孔残菜回收台 | 规格：1400*700*800 说明：1、面板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 | 1 | 台 |  |
| 一楼：用餐区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 2 | 台 |  |
| 2 | 风幕机 | 规格：1.8米 1、铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计；2、风向可随意调节，采用全新遥控开关；3、有高、中、低档调速功能.4、电量：220V，500w | 1 | 台 |  |
| 3 | 电热保温桶 | 规格：30L(50-60人） 1.智能恒温 2.水性油不沾内胆 | 4 | 台 |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |
| 面食区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层工作台 | 规格：600*800*800+50 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于1.12mm、其它部位不低于δ=0.93mm 。2、重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 电磁双头汤面炉 | 规格：1500*800*800+150 功率：2*15kw/380V；1、采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； | 1 | 台 |  |
| 3 | 电磁平扒炉 | 规格：700*800*800+50 功率：15KW/380V；不锈钢304#，1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚≥1.3mm，侧板厚≥0.9mm，2.采用技术领先的“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心；3.（1）国家优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；； | 1 | 台 |  |
| 4 | 明档式油烟净化一体机 | 规格：5000*1000*800 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 7.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 8.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好。 9.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 10.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 | 5 | 米 |  |
| 5 | 单星盆台 | 规格：600*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 1 | 台 |  |
| 6 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 单向移门调理台 | 规格：1800*800*800 1、所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准； 2、打荷台台面采用304优质不锈钢磨砂板，板材厚度不低于1.12mm制作； 3、打荷台面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向U型加强筋加固，无痕焊接技术； 4、打荷台栅板、底板、中层、门板采用304厚度不低于1.12mm不锈钢磨砂板复边成型； 5、打荷台门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫； 6、打荷台门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果； 7、打荷台全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 8、打荷台边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤； 9、打荷台台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度； | 1 | 台 |  |
| 8 | 单向移门调理台 | 规格：1500*800*800 1、所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准； 2、打荷台台面采用304优质不锈钢磨砂板，板材厚度不低于1.12mm制作； 3、打荷台面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向U型加强筋加固，无痕焊接技术； 4、打荷台栅板、底板、中层、门板采用304厚度不低于1.12mm不锈钢磨砂板复边成型； 5、打荷台门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫； 6、打荷台门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果； 7、打荷台全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 8、打荷台边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤； 9、打荷台台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度； | 1 | 台 |  |
| 9 | 四格保温售菜工作柜 | 规格：1400*800*800 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，层板实际厚度不低于1.12mm；脚40*40mm；配3KW/380V电热管，配温控器；配4个GN1/2*4”食物盆及304网孔板。电量：6KW/1PH/380V；电量：6KW/1PH/380V | 1 | 台 |  |
| 10 | 平面冷藏雪柜 | 规格：1500*800*800 1、雪柜采用优质不锈钢板制作； 2、雪柜可以极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，优质进口压缩机组,噪音值≤41dB,纯铜管。 3、雪柜使用的制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定。 4、雪柜采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低50mm；自动回归门，避免冷量流失。 5、雪柜使用易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生； 6、雪柜门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； | 1 | 台 |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 1 | 台 |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂式洗手星盆 | 规格：400*300*200+100 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，实际厚度不低于0.93mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 单温脚踏龙头 | 可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟出水7.5L，无开关，与脚踏阀使用。整体黄铜，黄铜水管0.8mm,龙头开单孔25，地面安装的脚踩控制出水 | 1 | 个 |  |
| 3 | 烘手机 | 1.采用抛光阻燃ABS面板；2.干手时间：7-10S；3.出风方式：单面；4.吹风类型：冷/热风；5.额定功率：1020W；6.风速：约105M-S；7.安装方式：挂墙式；8.噪音：≤62db | 1 | 台 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 规格：600*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 2 | 台 |  |
| 2 | 单温脚踏龙头 | 可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟出水7.5L，无开关，与脚踏阀使用。整体黄铜，黄铜水管0.8mm,龙头开单孔25，地面安装的脚踩控制出水 | 2 | 个 |  |
| 3 | 玻璃门留样柜 | 规格：600*750*800+150 1、内胆不锈钢；2、配2块654*530mm浸塑层网；3、制冷机组:采用EMBRACO等进口高效压缩机；4、发泡密度42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚；5、采用无CFC的环保雪种(R-134a)；6、数字温控显示器;7、可承受环境温度43℃；8、自闭门结构；9、适用温度：-6℃～12℃； | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 单通工作台 | 规格：1800*700*800 1、所用板材须为食品级材质，无重金属污染； 2、台面采用304优质不锈钢磨砂板，板材厚度不低于1.12mm制作； 3、栅板、底板、中层、门板采用304厚度不低于1.12mm不锈钢磨砂板复边成型； 4、门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫； 5、门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果； 6、全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 7、边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤； 8、台脚采用配重力调脚，可调节高度； | 4 | 台 |  |
| 6 | 保温柜 | 规格：500*550*1650 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于1.12mm、其它部位不低于δ=0.93mm 。2、重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 五格保温售菜工作柜 连前档加热板 | 规格：1800*700*800 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，层板实际厚度不低于1.12mm；脚40*40mm；配3KW/220V电热管，配温控器；配5个GN1/2*4”食物盆及304网孔板。电量：6KW/1PH/380V；电量：6KW/1PH/380V | 3 | 台 |  |
| 8 | 保温台柜 | 规格：1800*700*800 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，层板实际厚度不低于1.12mm；脚40*40mm；配3KW/220V电热管，配温控器；配5个GN1/2*4”食物盆及304网孔板。电量：6KW/1PH/380V；电量：6KW/1PH/380V | 1 | 台 |  |
| 9 | 蒸菜台柜 | 规格：1800*700*800 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，层板实际厚度不低于1.12mm；脚40*40mm；配3KW/220V电热管，配温控器；配5个GN1/2*4”食物盆及304网孔板。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 玻璃单层罩 | 规格：1800*450*550 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，层板实际厚度不低于1.12mm； 2、玻璃采用8mm钢化玻璃制作； | 9.8 | 米 |  |
| 11 | 二层工作台 | 规格：600*800*800+50 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板台面实际厚度不低于1.12mm、其它部位不低于δ=0.93mm 。2、重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 | 4 | 台 |  |
| 12 | 平面冷藏雪柜 | 规格：1500*800*800 1、雪柜采用优质不锈钢板制作； 2、雪柜可以极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，优质进口压缩机组,噪音值≤41dB,纯铜管。 3、雪柜使用的制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定。 4、雪柜采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低50mm；自动回归门，避免冷量流失。 5、雪柜使用易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生； 6、雪柜门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； | 1 | 台 |  |
| 13 | 四眼汤桶台柜 | 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm。配2KW/220V电热管，配电热恒温控制器、4个304加厚不锈钢桶。电量：2KW/1PH/220V；电量：2KW/1PH/220V | 1 | 台 |  |
| 14 | 暖饭台 | 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm。配2KW/220V电热管，配电热恒温控制器、4个304加厚不锈钢桶。电量：2KW/1PH/220V；电量：2KW/1PH/220V | 1 | 台 |  |
| 15 | 双层工作台 | 规格：1600*750*800 1、层板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 3、配置可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 二楼：洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 规格：1000*750*800+150 1、面板采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 2、其它采用SUS304发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 3、立柱采用方管38mm*38mm实际厚度不低于1.1mm。 4、配不锈钢落水器，拦渣斗. | 4 | 台 |  |
| 2 | 台式混水厨房龙头 | 1、台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动。 2、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 3、不锈钢7字形水管，管径18，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水。水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面115mm(±5%） 4、开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 5、厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 | 4 | 个 |  |
| 3 | 全自动电热 开水器连座台 | 容量：80L； 电量：12KW/3PH/380V。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 鼓泡预洗一体洗碗机节能型（带烘干） | 规格：≤6300*1018*2113 采用机械控制，操作界面直观、清楚快捷。 工业化自动连续清洗，适用多品种餐具集中洗涤、容量大、效率高、操作简单方便易懂。 喷管采用内凹型喷嘴，压力更稳定，洗涤效果更强劲 ,上下洗涤臂拆装十分方便，只需轻轻一扣便可锁紧。 前门双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适。 独特的双喷淋系统，高温消毒。 进端浸泡池有鼓泡清洗功能，可将碟盘上的残渣除掉，浸泡池配置提拉式接渣过滤装置 网带式输送结构，采用斜插式传送带，由不锈钢和食品级网爪组合式网带，操作安放简便，适用范围广。 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒杀菌烘干等处理. 传送机构采用变频器控制速度，实现无极变速。 配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化 各模块长度尺寸:入口鼓泡池区长度3000mm，主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm，烘干区长度800mm，出口区长度1100mm | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台 | 规格：1200*750*800 1、所有板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。2、立柱采用圆管φ38mm实际厚度不低于0.93mm。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高压水枪 | 1、 圆形敞开款，碳钢灰色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。 2、 13(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 3、铸造枪式喷头、后置扳机，水嘴旋转可调节出水形状，配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4、进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 双门高温热风循环消毒柜 | 规格：1300*650*1950 1、消毒柜采用国际化设计，全不锈钢打造；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水。 3、消毒柜外胆采用优质不锈钢磨砂板复边成型，加厚不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便；特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒；也可自选模式调节温度范围和消毒时间； 4、消毒柜消毒时间:≥30分钟 5、消毒柜电源:220V-50Hz 6、消毒柜额定功率:3KW 7、发热管有效使用寿命大于等于3000h 8、消毒温度范围最高150℃，消毒时间90min，脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值＞4.00，达到二星级消毒标准。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 不锈钢排气烟罩 | 规格：3000*1000*500 1、采用SUS304-2B优质发不锈钢板制造，δ=0.93mm防爆灯 | 3 | m2 |  |
| 9 | 链板式餐具传送机 | 规格：（5300+2700+1500）*580*880mm 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。2、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW 。3、传送速度：5～20m/min。4、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力，底部下沉式设计。6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。10、餐厅部分柜体带活动封板。11、采用SUS304不锈钢板制造，面板材料厚度1.2mm，其它部位1.0mm。 | 9.5 | 米 |  |
| 10 | 垃圾回收柜 | 规格：1400*700*800 说明：1、面板采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板实际厚度不低于1.12mm。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 1 | 台 |  |
| 二楼：餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、有效面积：50-60m2 2、有效防止蚊蝇残骸落到机外 3、电压：220V | 3 | 台 |  |
| 2 | 风幕机 | 规格：1.2米 1、铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计；2、风向可随意调节，采用全新遥控开关；3、有高、中、低档调速功能.4、电量：220V，500w。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 风幕机 | 规格：1.5米 1、铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计；2、风向可随意调节，采用全新遥控开关；3、有高、中、低档调速功能.4、电量：220V，500w。 | 1 | 台 |  |
| 一层及二层排烟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟管道 | 1、采用201优质不锈钢板制作，实际厚度不低于1.16mm。2、配4*4镀锌法兰。2、含螺丝螺帽、吊筋、固定支架及玻璃胶等配件。4、含人工安装费。 | 435 | m2 |  |
| 2 | 不锈钢新风管道（通风管道） | 1、采用201优质不锈钢板制作，实际厚度不低于1.16mm。2、配4*4镀锌法兰。3、含螺丝螺帽、吊筋、固定支架及玻璃胶等配件。4、含人工安装费。 | 135 | m2 |  |
| 3 | 不锈钢水冷机箱 | 1、采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，实际厚度不低于1.12mm、其它部位不低于δ=0.93mm 。 2、内置循环泵，自动进水，水位过高自动排水。 3、四周设置过滤百叶口 4.上出风 | 1 | 台 |  |
| 自助厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式电磁炉 | 规格：400*700 1、电压：220V 3300W 2、电磁加热 3、触摸式 | 1 | 台 |  |
| 2 | 油烟机 | 规格：896*425*545 1、触摸方式启动 2、智能干洗 3、油脂分离率≥85% 4、气味分离率≥96% | 1 | 台 |  |
| 3 | 嵌入式蒸烤炸一体机 | 规格：595*545*454 1、3D热风循环+NTC精准感温，搪瓷内胆，抗刮花，耐腐蚀，易清洁，7秒快速出气。 2、容量：55L | 1 | 台 |  |
| 4 | 大单槽 | 规格：760*430*220 1、采用304/1.0mm不锈钢一体冲压制作。 | 1 | 台 |  |
| 咖啡吧 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头半自动咖啡机 | 规格：506*523*660 出杯量：200杯/小时 功率：220V/3000w 1、专业级旋转泵，提供恒定持续水压，强大吸力可适用于桶装水。 2、机器自带预浸泡功能，提高咖啡萃取率。 3、萃取计时功能设计。 4、高精密双压力表，独立显示水压和气压。 5、外置热水口，为临时性少量热水需求。 6、侧面蒸汽拉杆设计。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电控磨豆机 | 规格：330*240*640 出粉速度：8g/s 功率：220V/450w 1、可定量设置研磨出粉重量，精准设定值0.1g。 2、内置重量传感器，精准控制研磨出粉重量。 3、刀盘研磨均匀，保证咖啡豆冲分研磨。 4、液晶触控屏，实时显示出粉重量，机器内部温度，研磨次数。 5、出粉口通道防静电处理、不残粉、不结块。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 净水器 | 尺寸：300*540 规格：≥90L/H 1.有效滤除泥沙，污垢，铁锈，悬浮物，孢囊菌等有害物质。 2、可去除氯味、异味改善饮料口感。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 渣盒 | 规格：179*280*64 1.材质采用304制作 2.内置敲渣杆 | 1 | 个 |  |
| 5 | 吧台开水器 | 规格：180*530*655 容量：15L 1、支持水量设定记忆，设定出量杯。 2、温度可设置于调节，水温自由掌控。 3、触控按键，可设置整机参数。 4、支持长出热/冷水，使用便捷 | 1 | 台 |  |
| 6 | 制冰机 | 规格：500*580*750 产量：60KG 1、机器采用不锈钢304制作； 2、冰块尺寸约22mm*22mm 3、空气过滤网，防止微尘进入保持制冰过程干净、安全、卫生 4、足量产冰，确保24小时产冰60KG。 5、无需工具快速拆装，机器水回路，包括水槽、水泵、散水管及防尘网等部件皆可简易拆装，在短时间内均可完成方便检修，清洁和修理。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 平面冷藏雪柜 | 规格：1500*600*800 1、雪柜采用优质不锈钢板制作； 2、雪柜可以极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，优质进口压缩机组,噪音值≤41dB,纯铜管。 3、雪柜使用的制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定。 4、雪柜采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低50mm；自动回归门，避免冷量流失。 5、雪柜使用易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生； 6、雪柜门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； | 1 | 台 |  |
| 8 | 大单槽 | 规格：760*430*220 1、采用304/1.0mm不锈钢一体冲压制作。 | 1 | 台 |  |

- 其他要求

## 2.1供应商须确保其中标后供应的产品符合国家标准，交货时须提供相应的检测报告，属于国家实施强制性产品认证的产品目录的产品，必须满足《强制性产品认证管理规定》和《中华人民共和国认证认可条例》，否则其责任由中标人承担。

三、投标样品

投标人须按需求规格提供以下清单一套样品：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温送餐车-采购清单（一楼：病房餐车洗消间-序列1） | 1台 |
| 2 | 双层工作台（规格：600*700*800）-采购清单（一楼：打菜区-序列2） | 1台 |

    - 投标样品上须标注投标人名称。投标样品在投标文件提交截止时间前在招标代理机构（温州市瓯海区新桥街道牛山广场2号楼804室，联系人：鲍先生 15988779323）向招标代理机构提交；

    - 投标人在样品提交完成后可以离开现场，招标代理机构在评审结束后会通知各个投标人取回投标样品。

    - 未按招标文件要求提供投标样品，评标委员会可能对其作出不利评判；

    - ▲未提供投标样品的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

    - 评标委员会可能对其进行破坏性试验，投标人自行承担样品费用。中标样品由招标人封存，并作为验收标准；未中标样品在评标结束后退还。

    - 中标候选人的实物样品送招标人处保存，确定中标人后，中标人须保证供货产品质量不低于投标样品，如低于样品质量和招标文件质量要求，招标人有权要求退货，调换合格的产品至招标人满意为止，所产生的一切费用由中标人自行承担。

四、商务内容及要求

1、 付款方式：

1.1合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内中标人向采购人提交合同总金额40%的预付款保函或其它金融担保措施后，采购人支付合同总金额的40%给中标人作为预付款；

1.2所有设备供货安装完成、验收合格并正常运行后，采购人收到中标人提供的同等金额的正规发票后7个工作日内，支付合同总金额的60%给中标人。

注：1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方可以另行约定。

2）采购人迟延支付上述款项的，中标人可要求采购人支付逾期利息。

- 交货期及地点：

2.1 交货期：签订合同后50天内完成项目所有设备供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作。

2.2 交货地点：采购人指定地点。

3、质量保证期

☆3.1  质保期2年，时间为设备最终验收合格并正常使用之日起。

3.2 提供终身维修服务。

3.3 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

3.4 投标供应商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 售后服务

4.1在设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。在免费保修期内，如果设备发生故障在24小时内不能修复，保证提供一套功能良好同类设备供用户使用；如设备故障在十五个工作日内仍不能排除，保证免费更换同等功能、同等型号的新机。如中标人无法按时到场实施维修，采购人有权找第三方维修，相关费用由中标人承担。

- 4.2 每年2次对所有设备进行现场维保检查，并出具检查报告，确保设备状态正常可用。

- 4.3投标供应商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

- 4.4 为保证销售以及售后服务的一致性，中标人和采购人可签署后续设备的保修合同。

- 技术支持：

- 5.1中标人应提供免费软件升级，采购人后续因上级部门工作需要将设备接入第三方信息管理平台，其接口费用由中标人承担。

- 5.2提供投标设备物联网管理方案及维护措施

- 6、安装调试

- 6.1	安装地点：采购人指定地点。

- 6.2	安装完成时间：接到采购人通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

- 6.3	安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 6.4	安装过程中发生的费用由中标人负责。

- 6.5	投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

- 6.6	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

- 7、培训

- 7.1	中标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 7.2	中标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 7.3	上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标文件中详细说明。

- 8、验收

- 8.1中标人应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

8.2 验收费用由中标人承担。

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1．  在评标室进行评审，评标委员会按照采购文件规定的评标办法和标准对各投标供应商的投标文件进行资格审查、综合评审。

2．  评标委员会按各有效投标供应商的综合得分（商务技术得分+报价得分）由高到低进行排序确定中标候选供应商。

四、 评标办法

1．  本项目评标办法均采取综合评分法，其中商务技术文件70分（技术权值为70%），报价文件30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术得分与报价得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

2．  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、 评分细则

1．  商务技术文件的评定（70分）

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术文件最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商或制造商认证情况 | ①供应商或制造商具有质量管理体系认证证书，得1分； ②供应商或制造商具有环境管理体系认证证书，得1分； ③供应商或制造商具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 备注：体系认证证书须提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图及认证证书扫描件加盖供应商公章或电子签章，不提供或提供资料不齐的不得分。 | 3分 | 客观分 |
| 2 | 供应商同类业绩 | 供应商或制造商2021年1月1日以来厨房设备项目业绩评审，每提1个业绩得1.5分，最高3分。 注：①提供合同文本或中标通知书复印件加盖公章或CA章，时间以合同签订时间或中标通知书落款时间为准，不符合要求的不得分。 ②首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，本项得满分，须提供证明材料否则不得分。 | 3分 | 客观分 |
| 3 | 技术条款响应情况 | 根据供应商对“技术参数”中的条款的响应情况进行评分：完全满足要求的得15分，每有一项不满足要求的减0.5分，扣完为止。 备注：①招标文件如要求提供检测报告或相关证明材料的，供应商需在投标响应文件中提供，方便评委查阅比较，未提供或不符合要求或材料不能辨识不得分。②同一项技术规格指标，不重复扣分： | 20分 | 客观分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的具体实施方案(包括但不限于施工组织计划、安全保证措施和环境保证措施等)进行打分： 提供的实施方案针对性强得5分； 提供的实施方案针对性较强得3分； 提供的实施方案针对性一般得1分； 完全不满足采购需求或未提供实施方案得0分； | 5分 | 主观分 |
| 5 | 工期保证措施 | 根据供应商提供的生产工期、安装工期保证措施、安装人员排等打分： 提供的实施方案针对性强得5分； 提供的实施方案针对性较强得3分； 提供的实施方案针对性一般得1分； 完全不满足采购需求或未提供实施方案得0分； | 5分 | 主观分 |
| 6 | 质量保证措施 | 根据供应商提供的针对本项目的质量保障方案的完善程度，质量目标明确性，质量保证措施具体、可行性等情况进行进行打分： 提供的实施方案针对性强得5分； 提供的实施方案针对性较强得3分； 提供的实施方案针对性一般得1分； 完全不满足采购需求或未提供实施方案得0分； | 5分 | 主观分 |
| 7 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案（包括培训内容、培训人员、培训时间）等内容进行打分： 提供的培训方案针对性强得4分； 提供的培训方案相对较强得2分； 提供的培训方案方案一般得1分； 未提供方案或完全不满足采购需求得0分。 | 4分 | 主观分 |
| 8 | 安装调试、验收方案 | 根据安装调试、验收方案整体的合理性等打分： 提供的方案针对性强得5分； 提供的方案相对较强得3分； 提供的方案一般得1分； 未提供方案或完全不满足采购需求得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 9 | 售后服务承诺 | 根据供应商的售后服务方案（包括供应商提供售后服务响应时间、售后巡检、明确质量保证期限、服务保障措施等）评审： 提供的售后服务方案针对性强得6分； 提供的售后服务方案针对性较强得4分； 提供的售后服务方案针对性一般得2分； 提供的售后服务方案差得1分； 完全不满足采购需求或未提供售后服务方案得0分。 | 6分 | 主观分 |
| 10 | 质保期 | 质保期2年的基础上，每增加1年得1分，最高得3分。 | 3分 | 客观分 |
| 11 | 环境标志产品、节能产品 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 | 客观分 |
| 12 | 样品评审 | 1、样品用材及功能：根据提供的样品用材符合性、功能满足程度打分： 满足采购需求得3分，基本满足采购需求得2分，不太满足采购需求得1分，未提供样品得0分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 2、样品制作工艺：根据结合牢固、严密、平整度，表面的纹理、图案、颜色应相称，部件是否紧密拼接、焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷。 满足采购需求得3分，基本满足采购需求得2分，不太满足采购需求得1分，未提供样品得0分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 3、样品外观款式：外观样式、表面及层板无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷，色调搭配合理性及协调性等： 满足采购需求得3分，基本满足采购需求得2分，不太满足采购需求得1分，未提供样品得0分。 | 3分 | 主观分 |

2．  商务报价评分（30分）：

2.1政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）供应商为小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业且提供的是本企业或其他小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业制造的货物、承担的工程或者服务，其评标价格为投标报价扣除10%，即投标报价×90%；

（3）供应商为大中型企业与小微企业组成联合体的（其中小微企业的合同份额占合同总额的30%及以上），且按采购文件规定提交齐全相应证明材料的，其评标价格为投标报价扣除3%，即投标报价×97%；

（4）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

2.2商务报价得分

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲本项目采购预算为人民币200万元 。如供应商报价超过项目的采购预算，则其投标文件作无效标处理。

（4）若所有供应商的商务报价均超采购预算，则作流标处理，重新组织采购。

3． 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 有效投标供应商的综合得分为商务技术分和报价（价格）分的总和 。

- 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术得分和报价得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商放弃成交；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商经采购人确认后，在网上发布中标公告，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。