永嘉县中医医院招标文件 （分散委托） 项目名称：永嘉县中医医院安全生物在线项目 项目编号：ZGCG-20240208-5 采 购 人：永嘉县中医医院 代理机构：温州市中概工程管理咨询有限公司 二○二四年二月

招标文件目录

关于永嘉县中医医院安全生物在线项目公开招标公告	2

投标通知(邀请)书	4

第一部分 项目简介	7

第二部分 招标内容及要求	7

一、项目概况	7

二、安装点位	7

三、技术参数要求	7

四、商务要求	13

第三部分 供应商须知	14

第四部分  合同格式（仅供参考）	24

一、商务报价标部分格式	28

二、资信标部分格式	30

三、技术标部分格式	37

第六部分 评标定标办法	40

注：招标文件中部分加“▲”或红色提醒并加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 关于永嘉县中医医院安全生物在线项目公开招标公告

温州市中概工程管理咨询有限公司受永嘉县中医医院委托，就永嘉县中医医院安全生物在线项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:ZGCG-20240208-5

采购组织类型：非政府采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求、用途 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永嘉县中医医院安全生物在线项目 | 永嘉县中医医院安全生物在线项目，具体详见招标文件相关部分 | 1 | 项 | 19.8万元 |

三、投标供应商资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.生安眼终端与浙江省“生物安全在线”数智监管系统平台无缝对接（提供接入案例证明）。

四、获取采购文件方式及时间：

采购文件获取时间：2024年2月8日至2024年2月29日（未购买采购文件的潜在供应商拒绝参加投标。供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复）。

1、报名及购买采购文件时须提交以下文件资料（须装订成册）：

a）获取招标文件登记表，格式见附件（加盖公章）；

b）报名单位介绍信或法定代表人授权书

c）营业执照（复印件加盖公章）。

2、购领招标文件时间和地点：温州市中概工程管理咨询有限公司（温州市永嘉县南城街道环城北路云碓大厦503室）。招标代理机构将拒收未购领招标文件的潜在投标供应商递交的投标文件。

五、投标截止时间：2024年2月29日09:30

六、投标地点：温州市永嘉县南城街道环城北路云碓大厦503室

七、开标时间：2024年2月29日09:30

八、开标地点：温州市永嘉县南城街道环城北路云碓大厦503室

九、投标保证金：无

十、其他补充事宜

1、招标公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算；

2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

十一、联系方式

1.采购人信息

名称：永嘉县中医医院

项目联系人：陈先生

项目联系方式：0577-57886068

2.采购代理机构信息

名称：温州市中概工程管理咨询有限公司

地址：温州市永嘉县南城街道环城北路云碓大厦503室

项目联系人：胡可可

项目联系方式：15258683545

投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县中医医院安全生物在线项目 |
|  | 项目编号 | ZGCG-20240208-5 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 | 详见招标公告 |
|  | 采购人 | 名称：永嘉县中医医院 项目联系人：陈先生 项目联系方式：0577-57886068 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州市中概工程管理咨询有限公司 地 点：温州市永嘉县南城街道环城北路云碓大厦503室 联 系 人：胡可可 联系电话：15258683545 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 简体中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本伍份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | - 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 不同标段的投标文件应分别装订、包装密封后提交。 |
|  | 投标样品 | 不需要 £需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 £需要 合同签订后中标供应商应合同金额1%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件获取方式 | 现场购买； 工本费：300元（售后不退） |
|  | 投标截止时间 | 2024年2月29日09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交地点 | 温州市永嘉县南城街道环城北路云碓大厦503室 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市永嘉县南城街道环城北路云碓大厦503室 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的顺序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | （1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 （3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印或报告； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件扫描件电子版发给温州市中概工程管理咨询有限公司：邮箱：1437567478@qq.com； |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位提供合同所约定维保服务等重要关节，如实填写《合同验收报告》。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第一部分 项目简介

经批准，温州市中概工程管理咨询有限公司受永嘉县中医医院委托，就永嘉县中医医院安全生物在线项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分 招标内容及要求

- 一、项目概况

为进一步贯彻落实《生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规的要求，提升本中心实验室生物安全治理体系和治理能力现代化，以数字化改革为牵引，为通过“生物安全在线”数智监管系统（以下简称“生物安全在线”）建设，重塑本中心实验室生物安全治理体系，以构建实验室的全链条闭环管理，不断提高生物安全实验室备案率、数字化监管率和规范化建设率，全面提升本中心的实验室生物安全智慧化监管水平，以通过部署浙江省“生安眼”实验室生物安全监管系统（以下简称“生安眼”系统），加强出入口、核心区、样本保存区、废物处理区等重要场所的门禁、环境和视频监控，全面提高对本中心的生物安全实验室重点场所和环节在线风险监管能力。

- 二、安装点位

| 序号 | 房间名称 | AI摄像头 | 人脸识别门禁 | 环境监测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常规实验室（门诊大楼0236） |  |  |  | 双开木门，双块玻璃门 |
| 1 | HIV实验室 | 2 | 2 | 1 |  |
| 2 | 微生物实验室 | 1 | 2 | 1 |  |
| 二 | PCR实验室（门诊大楼0818） |  |  |  |  |
| 1 | 大厅 |  | 4 |  | 1个不锈钢单门新，1个不锈钢子母门新，合计2个 |
| 2 | 标本制作Ⅰ区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 标本制作Ⅱ区 | 2 |  | 1 |  |
| 3 | 产物扩增区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 合计（台） | 7 | 8 | 5 |  |

- 三、技术参数要求

| 序号 | 设备 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监测监控 |  |  |  |  |
| 1 | AI摄像头 （含AI算法） | - 智能摄像机，像素不低于500万 (2) 传感器类型：不低于1/1.8" Progressive Scan CMOS (3) 焦距：不低于2.7~12 mm (4) 支持人脸抓拍 (5) 支持智能AI算法模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 (6) 不低于1.5 TOPS算力 (7) 最高分辨率不低于3840 × 2160 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 (8) 为保证实验室视频监控图像质量，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 (9) 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 (10) ★内置至少一颗GPU芯片（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） (11) 配备不少于1个内置麦克风，1个内置扬声器 - (12) ★支持开放应用平台，可配置线上应用商城和管理平台，对智能应用进行删除、导入、升级更新，更新过程中无需重启样机，视频画面不丢失。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） (13) 支持暖光/红外双补光 (14) 网络：不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 (15) 支持向外接拾音器供电；支持PoE供电功能 (16) 符合不低于IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 7 |
| 2 | 生安眼终端 （含AI算法） | (1) 软硬一体机，支持接入门禁、监控、AI分析算法、环境量监测和报警，实现实验室人员进出统计、人员行为监测、视频图像采集和环境数据记录等功能，并可提供完善的历史数据查询和统计报表 (2) 不大于4U标准机架式 (3) 接口2个HDMI，1个VGA (4) 4个千兆网口，1个USB2.0接口、2个USB3.0接口 (5) 服务器配置：32G DDR4，硬盘不低于：1块320G SSD硬盘 (6) 内含不低于32T硬盘存储 (7) ★终端内置AI算法，可同时对8路视频进行口罩、护目镜、防护服、发罩、离岗、违规越界等重点行为智能监测实时报警和分析 (8) 支持配置生物安全实验室环境的智能感知和异常预警规则，超过阈值设定自动触发预警。 (9) ★要求支持不同分析模式的算法分析，包括实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析（需要提供软件功能截图及流程说明） (10) ★为便于管理，要求平台支持将视频预览画面、门禁出入信息、出入口进出信息、智能监控实时监控信息融合在一个客户端页面进行展示（需要提供软件功能截图及流程说明） (11) ★要求支持人员权限（人员、卡、指纹、人脸图片、人脸建模、底图）的大规模批量下发；支持初始化全量下载、增量异动下载和一键下载。（需要提供软件功能截图及流程说明） (12) ★为便于生物安全实验室人员管理，针对职工、规培、实习和物流等不同身份人员，要求支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。（需要提供软件功能截图及流程说明） (13) ★要求支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况（需要提供软件功能截图及流程说明） (14) 为保障生安眼设备网络和物理安全，设备应为标准机架式架构，便于部署在信息机房内。 (15) ★为保障生物安全实验室不同类型的行为AI监管分析算法应用，管理平台需支持模型库管理，支持AI模型文件的添加、修改、删除和查看（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） (16) ★为保障生物安全实验室不同类型的行为AI监管分析算法应用，多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） (17) ★支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式。 在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间（10～3600）s可选。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 | 人脸识别门禁 | (1) 可视对讲：支持可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机； (2) 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； (3) 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； (4) 认证结果显示：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； (5) 认证结果语音：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，具备认证成功和认证失败的语音播报功能。 (6) 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； (7) 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； (8) WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 (9) 操作系统：嵌入式Linux操作系统 (10) 屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率600*1024 (11) 摄像头参数：≥200万双目摄像头 (12) 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块 (13) 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99% (14) 存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录 (15) 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1 (16) 使用环境：室内外环境； (17) 工作电压：DC12V~24V/2A (18) 尺寸：≤210*115*25mm； (19) 密封性：IP65 | 台 | 8 |
| 4 | 多合一环境监测 | (1) 监测功能：监测环境温度、湿度、噪音、气压 (2) 温度监测：范围-40 ~ 60℃，精度±0.5℃ (3) 湿度监测：范围 0 ~ 99%RH，精度±3% (4) 噪音监测：范围30~130db ，精度±0.5db (5) 气压监测：范围 200~1200hPa，精度 ±0.1% (6) 信号输出：TCP/IP (7) 电源输入： DC 12~24V (8) 电流消耗：峰值≤600mA (9) 屏幕尺寸：≥2.8寸TFT彩屏 (10) 尺寸：≤133*133*40mm (11) 密封性：IP21 | 台 | 5 |
| 5 | 24口交换机 | (1) 交换容量≥52Gbps，转发率≥38.7Mpps； (2) 24个10/100/1000Base-T电口，2个1000Base-X SFP端口；（支持POE+,POE输出≥370W，单端口≥30W） (3) MAC16K，支持端口防雷6KV (4) 支持4级拨码开关（标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联等功能）；双风扇设计； | 台 | 2 |
| 6 | 汇聚交换机 | (1) 交换容量≥128Gbps，转发率≥78Mpps； (2) 24个10/100/1000Base-T电口，4个1000Base-X SFP端口； (3) 静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) (4) 支持端口聚合，支持端口隔离 (5) 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 | 台 | 1 |
| 7 | 光模块 | 弱电间至总机房光纤传输 | 对 | 4 |
| 8 | 实施费（集成调试）及运维费 | 含布线、辅材、安装施工及维护费用 | 项 | 1 |
| 二、安全服务 |  |  |  |  |
| 1 | 安全网关 | (1) ★系统架构：1、桌面型产品，采用高性能多核硬件平台和自主安全操作系统；2、≥5个千兆电口，≥1个千兆COMBO口。 (2) ★基础性能：1、最大吞吐量≥200M；2、最大并发会话数≥20万；3、每秒新建会话数≥5000。 (3) 工作模式：支持透明、路由、旁路等工作模式。 (4) NAT：支持IPv4/IPv6源NAT、目的NAT、静态NAT；支持跨协议NAT转换：NAT64、NAT46，具备IVI、嵌入地址、地址池三种转换形式。 (5) 路由：支持基于目的地址、下一跳、出接口的静态路由协议；支持RIP、OSPF等动态路由协议；支持基于入接口、源/目的地址、用户、服务、应用、时间等多元组策略路由。 (6) ★一体化策略：支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能；（需提供产品功能截图） (7) 流量镜像：支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。 (8) 用户策略：支持基于IPv4/IPv6的用户识别、认证和绑定，提供跨3层IP和MAC地址的绑定功能，可手动导入或导出；支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限。 (9) ★入侵防御：内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式；（需提供产品功能截图） (10) 病毒防护：支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒；支持实时病毒连接阻断，病毒事件日志记录； (11) 风险扫描：支持扫描IP网段常用端口或自定义端口，并将扫描结果同步至资产列表；支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 (12) ★应用识别：具备对应用程序的识别和控制能力，产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新；支持自定义应用，可基于协议、端口、IP、域名等维度定义应用。（需提供产品功能截图） (13) 流量控制：支持流量基于用户、ip地址、时间、服务以及应用等维度的线路带宽限制与保障策略；支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。 (14) 资产管理：支持对IPv4/IPv6资产进行手动添加、扫描发现和流量自学习，支持资产信息列表的导入导出； (15) ★安全分析：支持入侵攻击源、目的地图实时展示，支持病毒与入侵事件攻击源、攻击目的、攻击事件TOP 10统计；支持基于威胁情报分析安全状态，提供源IP、目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期、威胁类型、情报指标、情报来源、风险等级、情报类别等维度进行情报检索；（需提供产品功能截图） (16) 产品资质：1、具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；2、具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 | 台 | 1 |
| 三、移动运输箱 |  |  |  |  |
| 1 | 移动运输箱 | (1) 箱体尺寸：≤长420mm*宽320mm*高270mm (2) 样本存储空间：≥长280mm*宽180mm*高210mm (3) ★外包装材质：高强度航空铝 (4) 绝热保温层材质：高密度聚苯乙烯泡沫 (5) 通信能力：支持4G、5G通信 (6) 室外定位：北斗，GPS (7) 室内定位：基站 (8) 传感器：温度传感器、加速度传感器 (9) 温度采集：测温范围为-40℃~105℃，精度为±0.5℃ (10) 加速度传感：测量范围为±2g至±8g (11) 定位精度：<10米 (12) ★耐跌落：跌落试验符合IATA 危险品规格62版、危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2021-2022要求，该项性能指标需提供经过CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件 (13) ★码垛性能：码垛试验符合IATA 危险品规格62版、危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2021-2022要求，该项性能指标需提供经过CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件 (14) ★密封性：密封试验符合IATA 危险品规格62版、危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2021-2022要求，该项性能指标需提供经过CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件 (15) ★耐穿孔性：穿孔试验符合IATA 危险品规格62版、危险物品安全航空运输技术细则 ICAO Doc 9284-AN/905 2021-2022要求，该项性能指标需提供经过CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件 (16) 开箱监测：具有实时开箱监测功能，可远程获得箱子开关状态。 (17) 移动监测：具有移动监测功能，箱子由静止状态变更为移动状态可上报状态变更数据 (18) 温度监测：具有实时温度监测功能，可远程获知箱内温度 (19) 功耗调节：静息状态下可自动进入休眠模式，恢复移动时继续上报箱子轨迹数据 (20) ★电池安全性：符合可充电型锂电池操作规范UN38.3要求，该项性能指标需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 台 | 1 |
| 2 | 4G/5G物联网卡 | 含一张4G/5G物联网卡、1G流量/月（含两年流量费） | 项 | 1 |
| 四、线路租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 卫生专网 | 100Mb | 条/二年 | 1 |

- 四、商务要求

| 交付（服务）时间及地点 | 时间：合同签订后30天内交付安装并通过验收。 地点：用户指定。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同金额的30%预付款，设备安装调试完成后支付至合同金额的70%剩余合同尾款。 |
| 安装、调试 | 硬件的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对软硬件的安装进行监督。 |
| 培训 | 中标人应根据项目实际需要，自行设计满足采购人要求的培训服务，详细说明培训的方式、地点、人数、时间，培训内容包括软件的技术原理、操作、数据处理、基本维护等实质性内容。 |
| 质保 | 本项目所有产品质保期至少2年，同时中标方承诺提供运维服务至少1年，承诺运维电话半小时内响应，12小时内上门服务，紧急事项2小时内上门服务。如上门后24小时不能解决硬件故障，免费提供备用硬件直至故障问题彻底解决。 |
| 风险及处理要求 | 投标供应商必须承诺在投标结束后的7个工作日提供招标技术参数中主要核心设备生安眼终端到业主单位进行逐条参数查验真伪（主要包括监管业务功能、环境告警处置、门禁备案数据交互、视频AI分析准确率等功能），若未提供或不满足要求，则作虚假应标处理。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 其他 | 1、项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中，对标书中未体现，但又是所必须的组件，中标方自行承担。 |

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含投标报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为招标文件描述或所列范围、面积与实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，视为接受招标文件，投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。

6、本项目采购预算为：详见招标公告。

7、本项目投标报价采用总价包干承包。承包总价包括机房设备维保服务费、人工费（含工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具材料费、安全文明作业装备费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

8、投标供应商认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目， 单项产品投标价格比重占总投标价 50% 及以上的认定为核心产品 （有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价 50% 级以上即认定）， 多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、供应商资格条件

按招标公告要求。

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告公布。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | 附件一 |
| 2 | 分项报价表 | 附件二 |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |  |
| 1 | 投标函 | 附件三 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 附件四 |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明 | 附件五 |
| 4 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |  |
| 5 | 具有财务会计制度、设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录的承诺函 | 附件六 |
| 6 | 供应商同时提供以下信用记录查询网页截图或报告（采购公告发布之日至投标文件递交截止时间前关于投标供应商信用记录的查询网页）： （1）“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)，在信用中国首页搜索栏中直接输入投标供应商全称搜索信用信息，再找到并点击进人投标供应商全称的查询页面。 （2）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/search/cr/） 注：①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 |  |
| 7 | 生安眼终端需要与“生物安全在线”数智监管系统平台无缝对接，提供以下对接证明文件： 1、监管业务功能：支持集成多种硬件设备对实验室房间内的环境信息、门禁和视频监控进行全天候监测，生成异常告警信息并上传至浙江省“生物安全在线”数智监管系统；需提供相关证明文件 2、环境告警处置：可以对任意一条告警记录进行处理，并同步至浙江省“生物安全在线”数智监管系统；需提供相关证明文件 3、门禁备案数据交互：具备实验室人员进出记录信息与浙江省病原微生物实验室管理信息网（简称备案系统）完成信息比对功能，对于未备案或备案过期、资质不符合规定的人员进出记录进行预警。需提供相关证明文件 |  |
| 8 | 法定代表人诚信投标承诺书 | 附件七 |
| 9 | 同类业绩 | 附件八 |
| 技术部分（如资料提供不齐全，将可能导致不利的评定） |  |  |
| 10 | 商务、技术偏离表 | 附件九 |
| … | …… |  |
| … | …… |  |
| … | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第四款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

不同标段的投标文件应分别装订。

3.2、开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》、《分项报价表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为安全生物在线服务费、人工费（含工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具材料费、安全文明作业装备费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等一切费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署

7.1 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2 投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1 投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，项目编号、招标项目名称、所投标段、供应商名称。并分别注明 “商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2 不同标段的投标文件应按照以上要求分别装订、包装密封。

1.3 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2 采购代理机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1 在投标截止时间之前递交。

4.2 包装与密封符合招标文件要求。

4.3 投标文件递交到指定的投标地点。

4.4 投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

六、开标和评标

1、开标

1.1、采购组织机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2、投标供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、递交投标文件时，投标供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件（若法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交合法有效的身份证明原件）。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4 开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

通过资格性审查的供应商，进入其技术资信标评审。不通过的，退还未拆封的相关投标文件。

2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行符合性审查。技术资信标符合性审查通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审为符合性检查。

（1)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。

4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理。

5、评标原则

5.1 ▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

5.2 评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3 评标办法具体见本招标文件第六部分。

七、授予合同

1、决标

1.1、评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4.4 采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书前按固定金额6000元收取。采购人不负责任何招标代理服务费用。招标代理服务费由中标人支付，请报价人在报价时予以考虑。招标代理服务费汇入以下帐户：

开户银行：中国建设银行永嘉广场支行

开户名称：温州市中概工程管理咨询有限公司

开户帐号：33050162766300000011

招标代理服务费须在领取《中标通知书》前付清。

第四部分  合同格式（仅供参考）

甲方(采购人）： 永嘉县中医医院

乙方（中标供应商）：

永嘉县中医医院委托温州市中概工程管理咨询有限公司于2024年   月   日在温州市永嘉县南城街道环城北路618号云碓大厦503室就永嘉县中医医院安全生物在线项目（项目编号：ZGCG-20240208-5）进行公开招标采购，经评标委员会决标                 为中标人，根据招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，经双方协商一致，订立本合同：

1.   一、货物内容

1.1 采购商品清单及合同价格：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币:元） | 总价 （人民币:元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年，运维服务      年。（自所有货物交货并验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：合同签订后30天内交付安装并通过验收。

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：合同签订后支付合同金额的30%预付款，设备安装调试完成后支付至合同金额的70%剩余合同尾款。

9.2 投标报价以总价形式进行报价，其投标报价已包含采购标的全部费用，如最终到货数量与采购标的数量不一致，应按相关规定进行补充或变更。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方在接到甲方通知后，电话半小时内响应，12小时内上门服务，紧急事项2小时内上门服务。如上门后24小时不能解决硬件故障，免费提供备用硬件直至故障问题彻底解决。在保修期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应及时上门维修，只收取材料费（免人工工时费）。

11.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的货款，并向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 永嘉县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本两份。

甲方：                               乙方：

法定代表人：（签名）                 法定代表人：（签名）

委托代理人：（签名）                 委托代理人：（签名）

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

电话：                               电话：

签约地点：                           签约时间：

第五部分 投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一  报价一览表

- 报价一览表

供应商名称：                   项目编号：

| 序号 | 名 称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永嘉县中医医院安全生物在线项目 |  |  |

注：

- ▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件二

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 合计应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

▲3. 不提供详细分项的投标价将视为没有实质性响应招标文件。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

二、资信标部分格式

附件三

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本五份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局、永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

9、中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的 2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

10、中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

10、本投标自开标之日起90天内有效。

11、如有列情形之一的，我方愿意被取消成交资格（如成交），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取成交、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件四

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件五

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件六

具有财务会计制度、设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录的承诺函

（采购人名称）：

我公司郑重声明:

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

3、严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

4、具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件八

类似项目业绩（时间以签订的时间为准）

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

三、技术标部分格式

附件九

商务、技术偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 内 容 | 招标文件条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 商务偏离 |  |  |  |  |

注：1、偏离表中进行如实填写详细对比说明并注明无偏离、正偏离和负偏离。

2、不填写此表视作完全响应采购文件要求。

3、▲不提供此表的视为没有实质性响应采购文件,其投标将被拒绝。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件十

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 （或资格） |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

（2）项目组人员一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 专业 | 专业工作年限 | 拟任何职 | 是否常驻（填：是或否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

第六部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定服务供应商，确保服务质量，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：由评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商推荐为第一中标候选人与第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序），并提交书面评审报告。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

二、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商资质 | 1、投标供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、信息技术服务运行维护符合性证书（ITSS）、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每一项有效体系认证得1分，最高得5分。 | 0-5 |
| 2 | 投标供应商类似业绩 | 2020年1月1日以来，投标供应商具有同类业绩，每一个得2分；本项最多得8分。 （以上业绩投标时提供合同复印件加盖公章，否则不得分） | 0-8 |
| 3 | 性能及技术指标 | 所投产品完全满足招标文件技术参数的得30分；标有“▲”指标为实质性要求，有负偏离将作为无效投标；标有“★”的技术指标为重要指标，如其中有任何一条重要技术指标有负偏离的，每一项扣2分；其他一般技术指标有存在负偏离的，每一项扣1分，直至本项分数扣完为止。投标供应商须提供招标参数中要求提供的证书、认证、检测报告、截图等印证材料，否则视为负偏离。 | 0-30 |
| 4 | 设计方案 | 根据投标供应商自行勘查现场后提供的设备平面布局图、施工布线图、系统架构图、网络架构图等的比较酌情评分。 方案合理，符合采购需求的，得3-4分；基本合理的，得1-2分；欠佳的，得0-1分； | 0-4 |
| 5 | 技术解决方案 | 项目总体技术解决方案（包括对用户需求的理解程度，方案设计的合理性，系统设备的功能介绍等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情评分。方案合理，符合采购需求的，得3-4分；基本合理的，得1-2分；欠佳的，得0-1分； | 0-4 |
| 6 | 施工组织方案 | 项目总体施工方案（包括实施流程计划、施工界面划分、施工进度安排、人力资源安排、施工安全及质量保证措施等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情评分。方案合理，符合采购需求的，得3-4分；基本合理的，得1-2分；欠佳的，得0-1分； | 0-4 |
| 7 | 安装调试方案 | 根据各系统设备具体安装、调试、配置方法及步骤的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情评分。方案合理，符合采购需求的，得3-4分；基本合理的，得1-2分；欠佳的，得0-1分； | 0-4 |
| 8 | 项目实施团队人员能力 | 投标供应商拟派项目管理人员 1）投标供应商拟派该项目经理同时具有二级（及以上）建造师证书、信息系统项目管理师证书和网络应用工程师得2分；只具有其中1项或2项证书的得0.5分，其他不得分； 2）投标供应商拟派该项目技术和安全负责人同时具有HCIP证书和信息安全保障人员（安全集成方向）证书得2分；只具有其中1项证书的得0.5分，其他不得分； （以上人员投标时需提供有效证书复印件和投标供应商为其缴纳的近3个月内任意一月的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分） | 0-4 |
|  |  | 投标供应商拟派项目团队人员 项目团队成员具有CCIE认证工程师（或同等网络认证工程师）证书、ITIL认证工程师证书、CISP认证工程师证书每一项得1分； （以上人员投标时需提供有效证书复印件和投标供应商为其缴纳的近3个月内任意一月的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分） | 0-3 |
| 9 | 售后服务方案 | 项目售后服务方案（包括本地化售后服务机构、人员团队、服务流程、服务响应内容、服务质量保障体系、免费技术培训、质保期外服务承诺等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情评分。方案合理，符合采购需求的，得3-4分；基本合理的，得1-2分；欠佳的，得0-1分； | 0-4 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

四、中标无效

1、发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2、有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

五、注意事项

为确保评标工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成不良后果及影响，凡参加评标工作的人员都必须认真执行下面规定：

1． 在评标工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评标场所中使用，不得带往其它地方。

2． 评标人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评标内容。

3． 评标人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评标内容（如资料、投标文件、报价、评标方式、评标委员会的决定、评标人员名单等）披露给未参加评标的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评标无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评标场所。

4． 任何需要向投标供应商进行询标的问题必须经评标委员会成员签字并由主询标人提出。在询标期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主询标人不得向投标供应商透露。

5． 任何评标人员和工作人员不得对外公布评标的一切内容。