关于瑞安市妇幼保健院全自动血凝分析仪耗材（试剂）及配套设备租赁项目的情况说明

瑞安市妇幼保健院全自动血凝分析仪耗材（试剂）及配套设备租赁项目于2025年4月1日在瑞安市公共资源交易中心进行开评标，浙江泰禧生物科技有限公司以1226000元的价格中标。杭州诺嘉医疗设备有限公司于2025年4月8日对采购结果提出质疑，现根据浙江综盛项目管理有限公司组织协助质疑答复和浙江泰禧生物科技有限公司的问询回复后，情况说明如下：

浙江泰禧生物科技有限公司于投标文件的P105投标标的清单中写明投标配套设备租赁为SYSMEX CS-5100型号全自动凝血分析仪，经过专家对其投标文件的查阅和该公司的协助质疑回复，证实SYSMEY CS-5100型号全自动凝血分析仪的方法学非磁珠法。对于中标单位的投标文件P106商务技术偏离表中描述“响应：我司会随配置一台磁珠法设备供医院使用”，经专家对其投标文件的查阅和该公司的协助质疑回复，证实该中标单位并未在其投标文件中的其他地方提及这台随配的磁珠法设备型号或具体信息。

因此综上所述，浙江泰禧生物科技有限公司的“△2凝固法采用摆动磁珠法”参数无法得分，且涉嫌虚假响应，扣除该参数的3分后整体投标供应商的排名发生变化，影响了采购结果。由于本项目的有效供应商仅有3家，根据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的第十六条“采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。”建议该项目废标并重新开展采购活动。