更正后

| 序号 | 评分类型 | 评分项目 |  | 分值（分） | 评分内容及标准 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 诚信度 |  | 3 | 凡在响应截止时间前三年经营异常或在政府采购专项检查或合同履约验收过程中记入不良行为的此项得分为0分；若无以上情况的得3分。 注：供应商自行提供承诺函（盖单位公章），不提供承诺函的得0分，如有经营异常或不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理。 | 客观分 |
| 2 | 商务 | 同类项目合同 |  | 4 | 根据投标人自2020年1月1日起（以合同签定时间为准）的同类项目合同评分（加盖公章），1个合同得1分，最高得4分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起两年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 客观分 |
| 3.1 | 商务 | 售后 | 保养清洗 | 3 | 根据投标人提供的机组系统常规检查、调整、润滑的保养计划（1.5分），机组清洗服务方案（1.5分）评审，未提供不得分。 | 客观分 |
| 3.2 | 商务 |  | 故障维修 | 5 | 根据投标人的故障维修方案（含故障原因分析、解决措施、修复时间等内容）综合评审： 内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性的得5分； 内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性的得4分； 内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足的得2.5分； 内容简单，方案针对性不足，可操作性一般的得1分； 未提供的不得分。 （评分范围：5，4,2.5,1,0） | 主观分 |
| 3.3 | 商务 |  | 响应时间 | 3 | 投标人承诺提供24小时服务热线，并承诺2小时内到达现场： 承诺1小时（含）内到达现场的得3分，1~1.5小时（含）到达现场的得2分，1.5~2小时（含）到达现场的得1分,超过2小时的不得分。 （提供承诺函扫描件加盖投标人公章，未提供不得分） | 客观分 |
| 3.4 | 商务 |  | 备品备件 | 3 | 投标人承诺质保期满后提供原厂备品备件的得3分。 （提供承诺函扫描件加盖投标人公章，未提供不得分） | 客观分 |
| 3.5 | 商务 |  | 质保期 | 3 | 质保期在满足招标文件要求（2年）基础上，每增加1年加1分，最高得3分。 | 客观分 |
| 4.1 | 技术 | 项目方案 | 线路连接方案 | 5 | 根据投标人提供的空调机组（室内机、室外机）线路连接方案的合理、可操作性等因素综合评审： 内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性的得5分； 内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性的得4分； 内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足的得2.5分； 内容简单，方案针对性不足，可操作性一般的得1分； 未提供的不得分。 （评分范围：5，4,2.5,1,0） | 主观分 |
| 4.2 | 技术 |  | 供货、调试等 | 3 | 根据投标人的供货、运输方案（1.5分），安装、调试和试运行方案（1.5分）评审，未提供不得分。 | 客观分 |
| 4.3 | 技术 |  | 安装设施设备 | 4 | 根据本项目实际需求，对投标人提供的专用安装设施设备综合评审： 提供的设施设备科学合理，完全满足安装需求的得4分； 提供的设施设备较为科学合理，能基本满足安装需求的得2.5分； 提供的设施设备科学合理性不足，存在部分设施设备缺失或需调整，仅能满足安装少部分需求的得1分； 未提供的不得分。 （评分范围：4,2.5,1,0） | 主观分 |
| 4.4 | 技术 |  | 安全管理、培训、验收 | 3 | 根据投标人的施工安全管理方案（1分），培训方案（1分），验收方案（1分）评审，未提供不得分。 | 客观分 |
| 4.5 | 技术 |  | 人员证书 | 4.5 | 拟派本项目的人员中具有电工作业证书、制冷与空调设备安装修理作业操作证书、高处作业证书的，1个证书得1.5分，最高得4.5分。 （提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分） | 客观分 |
| 5 | 技术 | 进度保障 |  | 4.5 | 根据投标人针对本项目进度安排符合采购工期要求程度综合评审： 进度安排完全符合采购工期要求得4.5分； 进度安排与采购工期要求有一定偏差但仍提供赶工措施或调整方案的得2.5分； 进度安排严重偏离采购工期要求且未提出合理的赶工措施或调整方案的得1分。 | 主观分 |
| 6 | 技术 | 制冷量、制热量 |  | 12 | 根据投标人所投货物技术响应表“室外机”表中的制冷量、制热量参数评审：制冷量、制热量不得低于招标文件要求3%（含）以上，本项制冷量、制热量共计6条参数，每条2分，12分扣完为止。 | 客观分 |