中泰街道2025年茶树病虫统防统治服务更正公告附件

（项目编号：浙勋HZZFCG2024-004）

1、部分评标办法前附表调整：

（1）原评标办法前附表序号6、7、8内容为：

| 6 | 中泰街道主要茶园施药后农残速报： 投标人需有农残检测仪，并承诺每月提供一次农残检测报告，取样点不小于20个，监测报告内容包括但不限于：农残数据。 设备参数包括但不限于： 分光方式：透射光栅分光 传感器类型：InGaAs 光谱范围：900~1700nm； 光谱分辨率：8nm； 图像分辨率：320*320； 成像速度：≤5s； 空间通道数：254； 狭缝宽度：25nm； 最小工作距离：100mm-∞； 像素大小：30um*30um 相机尺寸：335mm*182mm*143mm(长*宽*高) 满足以上条件的得10分，否则不得分。 (投标文件中须提供相关购机凭证、检测报告、承诺书，不提供不得分) | 10 | 客观分 | 中泰街道主要茶园施药后农残速报 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 中泰街道主产茶区病虫情监测速报： 投标人需持有移动式高光谱茶树综合检测仪，并承诺4-10月间每周向街道农业管理部门和主要种植户提供一次病虫情监测报告，监测点不少于10。监测报告内容包括但不限于：茶园高光谱图像、病虫情数据。 设备参数包括但不限于： 分光方式：透射光栅分光 传感器类型：CMOS 光谱范围：400~1000nm； 光谱分辨率：3.5nm； 空间通道数：1920； 狭缝宽度：25nm； 光谱波段：1200 像素大小：5.86um*5.86um 相机重量：≤840克 观测方式： 采用自研的高效率低功耗图像处理算法，支持实时常用植被指数计算功能，提高植被监测准确性。 满足以上条件的得10分，否则不得分。 (投标文件中须提供相关购机凭证、检测报告、承诺书，不提供不得分) | 10 | 客观分 | 中泰街道主产茶区病虫情监测速报 |
| 8 | 2022年1月1日以来投标人承担过政府或农林行政事业单位类似项目业绩的每个得0.5分，最高1分。 （投标文件中需同时提供合同和用户满意度调查报告，不提供或不齐全不得分） | 1 | - 客观分 | 类似项目业绩 |

（2）更正后内容调整为：

| 6 | 中泰街道主要茶园施药后农残速报： 投标人需有农残检测仪，并承诺每月提供一次农残检测报告，取样点不小于20个，监测报告内容包括但不限于：农残数据。 设备参数包括但不限于： 分光方式：透射光栅分光 传感器类型：InGaAs 光谱范围：900~1700nm； 光谱分辨率：8nm； 图像分辨率：320*320； 成像速度：≤5s； 空间通道数：254； 狭缝宽度：25um； 最小工作距离：100mm-∞； 像素大小：30um*30um 相机尺寸：335mm*182mm*143mm(长*宽*高) 满足以上条件的得10分，否则不得分。 (投标文件中须提供相关购机凭证、检测报告、承诺书，不提供不得分) | 10 | 客观分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 中泰街道主产茶区病虫情监测速报： 投标人需持有移动式高光谱茶树综合检测仪，并承诺4-10月间每周向街道农业管理部门和主要种植户提供一次病虫情监测报告，监测点不少于10。监测报告内容包括但不限于：茶园高光谱图像、病虫情数据。 设备参数包括但不限于： 分光方式：透射光栅分光 传感器类型：CMOS 光谱范围：400~1000nm； 光谱分辨率：3.5nm； 空间通道数：1920； 狭缝宽度：25um； 光谱波段：1200 像素大小：5.86um*5.86um 相机重量：≤840克 观测方式： 采用自研的高效率低功耗图像处理算法，支持实时常用植被指数计算功能，提高植被监测准确性。 满足以上条件的得10分，否则不得分。 (投标文件中须提供相关购机凭证、检测报告、承诺书，不提供不得分) | 10 | 客观分 |  |
| 8 | 2022年1月1日以来投标人承担过与本项目类似项目业绩的每个得1分，最高1分。 （投标文件中需同时提供合同和用户满意度调查报告，不提供或不齐全不得分） | 1 | - 客观分 |  |

2、其余内容不作调整。