湖州学院

电子信息学院光电专业实验室采购项目

（财政审批编号:临[2025]71号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：XXCG(2025)-006

项目名称：湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目

采 购 人：湖州学院                                         （盖章）

代理机构：浙江星兴工程咨询有限公司                      （盖章）

2025年1月

目    录

第一章  公开招标采购公告	- 3 -

第二章  招标需求	- 8 -

第三章  投标人须知	- 34 -

前附表	- 34 -

一、总 则	- 36 -

二、招标文件	- 38 -

三、投标文件的编制要求	- 39 -

四、开标	- 45 -

五、评标	- 46 -

六、定标	- 48 -

七、合同授予	- 48 -

八、其他内容	- 49 -

第四章  评标办法及评分标准	- 50 -

第五章 合同主要条款（供参考）	- 51 -

第六章 投标格式	- 60 -

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管处(财政审批编号：临[2025]71号)批准，浙江星兴工程咨询有限公司受湖州学院委托，现就湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、项目编号：XXCG(2025)-006

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目 | 1批 | 387.2390万元 | 详见招标需求 |

五、投标人资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取:

1.获取招标文件时间：/至投标截止时间(潜在投标人获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标人获取采购文件)。

2.本项目招标文件实行网上获取，不再接受投标人现场报名。投标人登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

3.免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）:https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的投标人无需重复注册

七、投标文件的递交及相关事宜

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年 2月21 日09:00时（北京时间）。

2.投标文件递交方式：

(1)电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。投标人应于2025年2月21日09:00时(北京时间）前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。

（2) 数据电子备份投标文件：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件（生成格式为.bfbs）格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：浙江星兴工程咨询有限公司[地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室]，联系电话：0572-630018。邮寄截止时间：投标人应于2025年 2月 20日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件，采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理；（2）投标人提供数据电子备份投标文件的，若需要启用数据电子备份投标文件时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件的，招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件的要求及内容不再适用。

3.CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后30分钟内。投标截止时间止未完成上传的电子投标文件作未递交投标文件处理；未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件将拒绝接收。整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件，因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件不予开启。

4.投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间）,办理流程详见（https://service.zcygov.cn/），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/),进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5.投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

6.具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。 (https://service.zcygov.cn）。

八、投标地址：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2.投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。

九、开标时间：2025年2 月 21日09:00时整

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏），投标人应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成 CA 锁在线解密投标文件等相关工作。

十一、其他事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时投标人须使用在线投标响应文件时所用的 CA 锁，投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（4）答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，潜在投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

（5）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055.18698580797）。

（6）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

（7）本项目公告发布网站：浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/

十二、联系方式：

1.采购代理机构名称：浙江星兴工程咨询有限公司

联系人：范月华              联系电话：0572-2630018

质疑函接收人：吕辉          联系电话：0572-2023019

地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室

2.采购人名称：湖州学院

联系人：王老师             联系电话：0572-2112239

质疑函接收人：徐老师       联系电话：0572-2322606

- 同级政府采购监督管理部门

名   称：湖州市财政局政府采购监管处

联 系 人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

湖州学院

浙江星兴工程咨询有限公司

2025年 1 月 26 日

# 第二章  招标需求

一、项目名称：湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目

二、项目编号：XXCG(2025)-006

三、项目预算：387.2390万元

四、技术规格概述及其他要求：

1.概述：

| 光电专业实验室采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 半导体泵浦激光原理实验系统 | 台 | 5 |  |
| 2 | 激光散斑测量实验装置 | 台 | 5 |  |
| 3 | 氦氖激光器综合实验系统 | 台 | 5 |  |
| 4 | 光电器件和光电技术综合设计平台 | 台 | 19 | 核心产品 需视频演示 |
| 5 | 物理光学综合实验系统 | 台 | 10 | 需视频演示 |
| 6 | 菲涅尔衍射综合虚实实验系统 | 台 | 10 |  |
| 7 | 几何光学综合虚实实验系统 | 台 | 10 | 需视频演示 |
| 8 | 星点法观测光学系统单色像差实验仪 | 台 | 10 |  |
| 9 | 光纤耦合特性测试及应用实验系统 | 台 | 19 |  |
| 10 | 单颗LED/模组光色电测试系统 | 台 | 5 |  |
| 11 | LED光强分布自动测试系统 | 台 | 5 |  |
| 12 | 光谱彩色照度计 | 台 | 5 |  |
| 13 | 体视双目LED刺晶显微镜 | 台 | 5 |  |
| 14 | LED金丝球焊线机 | 台 | 5 |  |
| 15 | LED光电烤箱 | 台 | 1 |  |
| 16 | 高精度电子天平 | 台 | 2 |  |
| 17 | 原子力显微镜（AFM）教学套件 | 台 | 1 |  |
| 18 | 2D激光位移传感测量实验系统 | 台 | 1 |  |
| 19 | 光谱测量综合实验仪 | 台 | 1 |  |
| 20 | 光纤耦合激光光源 | 台 | 1 |  |
| 21 | 光电探测器 | 台 | 2 |  |
| 22 | 工业相机 | 台 | 2 |  |
| 23 | 步进电机控制器 | 台 | 1 |  |
| 24 | 压电控制器 | 台 | 1 |  |
| 25 | 激光护目镜 | 副 | 3 |  |
| 26 | 防护挡板 | 块 | 2 |  |
| 27 | 光学平板（1） | 个 | 2 |  |
| 28 | 光学平板（2） | 个 | 1 |  |
| 29 | 光学平台（1） | 个 | 1 |  |
| 30 | 研钵（1） | 个 | 2 |  |
| 31 | 研钵（2） | 个 | 1 |  |
| 32 | 激光护目镜 | 副 | 10 |  |
| 33 | 箱式炉 | 台 | 1 |  |
| 34 | 紫外灯 | 台 | 1 |  |
| 35 | 小型自动气象站 | 个 | 1 |  |
| 36 | 小型双辊开炼机 | 台 | 1 |  |
| 37 | 水浴锅 | 个 | 1 |  |
| 38 | 超声清洗机 | 台 | 1 |  |
| 39 | 匀胶机 | 台 | 1 |  |
| 40 | 恒温加热台 | 个 | 1 |  |
| 41 | 磁力搅拌器 | 个 | 1 |  |
| 42 | 离子溅射镀膜仪 | 台 | 1 |  |
| 43 | 光学平台（2） | 台 | 1 |  |

2.环境条件：

使用地点：采购人指定地点。

现场踏勘：采购人不组织投标人踏勘现场，投标人自行进行现场勘查。投标人须自行到现场对采购人现有场地及设备情况进行勘察和现场环境了解，以获取有关编制投标文件所需的各种信息，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现有情况等为理由而提出额外付款等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

3.技术标准和规范

（1）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

（2）采购清单内技术规格要求仅为采购人的基本要求，并未对所有技术细节做出规定，投标人作为专业的生产制造企业须按国际、国家有关标准及规范完成本次采购各类产品的制造与检验、供货、运输、安装、调试与通过有关部门验收、质保期服务、货品终身维修等各项工作，并保证使用的寿命与可靠性。

（3）投标人必须按采购清单中需要的货品及技术要求投标。如投标人产品与采购清单内技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全符合采购需求。

▲（4）知识产权：中标人需提供正版软件供采购人使用，保证软件后续升级服务，且对一切可能的侵权指控负责。

（5）拟供产品采用的主要用材料及配件品牌，应符合招标文件要求,其技术要求应等同或优于招标文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性及耐用性，使采购人完全满意。如果响应品牌采用的材料及配件品牌采购人不能接受的，中标后采购人有权要求中标人按招标文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。

4.货物总体要求：

（1）投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。

（2）所有货物在检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不得低于招标文件中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期等信息。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件等。

▲（6）设备报价清单中产品的型号、参数等相同的报价必须一致，如有不一致的价格，以低价格的报价为准。

（7）产品的生产、运输、安装、检测检验必须由中标人负责实施，采购人将不定期对中标人的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标人有违背招标文件要求、合同的情况，采购人有权拒收不合要求的货物，必要时可单方中止合同，由此造成的损失由中标人负责。

5.货物清单一览

货物清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体泵浦激光原理实验系统 | 台 | 5 | 1、光源组件 1）半导体激光器：波长650nm±5nm，口径≤16mm，功率约5mW，带电源及光阑头。 2）多模光纤耦合半导体激光器：激光光纤输出功率2000mW，中心波长808nm，波长范围±3nm，准直光斑≤2mm，光功率稳定度：<3%/2小时，激光器操作温度范围：0℃~40℃。 2、探测器 1）光电探测器：波长响应范围320-1100nm，探头感光直径1mm，响应速度500MHz。 2）激光功率计：波长响应范围200nm-20um，探头感光直径10mm，量程0-2W、数字显示，光功率探测器2W。 3、光学元件： 1）晶体：激光晶体2种，3mm×3mm×5mm、Φ3mm×5mm；倍频晶体1种3mm×3mm×5mm，镀膜；调Q晶体1种5mm×5mm×0.8mm，镀膜。 2）输出镜3种：K9玻璃，R=50mm，镀1064nm部分透射膜，T=1%，3%，8%，532nm增透膜，不同曲率可选、不同膜系可选。 4、机械结构件：光学导轨长≥800mm，精度≤1mm，含≥200mm导轨底座。 5、光学通用调整架：二维镜架1套，调节范围：±2.5mm；四维调整架4套，调节范围：±2.5mm，俯仰角可调，±4°，五维调整架1套，调节范围：±2.5mm，俯仰角可调，±4°，360°可旋转；通用滑块6套。 6、光纤：200μm多模光纤，光纤长度约1m，FC/PC光纤接口。 7、红外显示卡：探测灵敏峰值：1064nm，激光波段：800-1400nm，吸收光范围：250-500nm。激光护目镜：808nm、1064nm吸收式。 8、激光系统模拟和仿真实验系统 仿真系统具有光场追迹技术以及 Fox-Li和 Arnoldi 算法，可以分析稳态和非稳态以及环形激光谐振腔，计算基膜、高阶模和本征值，显示激光振荡的形成，通过误差探测器还可检查和控制算法的收敛。并且允许腔内包含微结构和DOE元件，模拟受激介质的折射率调制以及任意形状的基膜。 ★1）仿真谐振腔的过程中使用软件提供的各种表面轮廓以及介质可以通过自定义的方式来构建整个系统，仿真过程中考虑了各种物理效应，如衍射、偏振、非线性放大（增益饱和）、折射率调制（如热透镜）、输出功率计算。（需提供此项参数完整的截图证明） 2）对于包含多个元件的复杂谐振腔系统，可以使用系统基本工具箱中的3D光线追迹引擎对各元件的空间位置和光路的可行性进行验证。 3）使用不同的迭代算法（Fox-Li和 Arnoldi算法）对谐振腔进行计算，实现对本征模等特性的分析。 ★4）可将谐振腔系统导入系统中，如导入热透镜和相应的折射率数据，以进行光场分析，并将输出的耦合模用于反射和透射激光系统。（需提供此项参数完整的截图证明） 9、其他配件：电源线、BNC线、配件盒、遮尘布、保修卡/合格证、实验指导书。 |
| 2 | 激光散斑测量实验装置 | 台 | 5 | 1、氦氖激光器 波长 632.8nm，平凹腔，后腔镜R=1m，前腔镜R=∞； 2、面阵CCD探测器 CCD尺寸：5.59mmΧ4.68mm，总像素：795Χ596 ，像素大小：6.50umΧ6.25um 3、偏振片组件：Φ30mm，波长650nm，调节范围0-360°，最小刻度2°，消光比>400:1； 4、光学组件 三维光学调整架，调节范围X:±12.5mm，Y：±12.5mm，Z：0-10mm，精度0.001mm； 光学导轨：1200mm×120×30mm、精度：1mm, 导轨底座1200×200×120mm； 通用滑块4套，横向调节滑块1套，调节范围40mm，通用调节杆架5套；偏振片2片；白屏1个，尺寸70mm×100mm，带底座，毛玻璃1个，带框。 5、图像处理软件 相关算法具备数据计算处理功能，兼容Windows7、Windows10 |
| 3 | 氦氖激光器综合实验系统 | 台 | 5 | 1、光源组件： 1) 内腔式多模He-Ne激光管： 波长632.8nm、多模、腔长为300mm、功率约为4mw，外形尺寸不大于63*63*300mm、含电源，全保护安全高压插头、双开关设计（安全钥匙、按键）符合CE要求。 2) 内腔式单模He-Ne激光管：波长632.8nm、单模、腔长为270mm、功率约不小于2.2mw、含电源，外形尺寸不大于63*63*270mm，含布儒斯特窗、含电源，全保护安全高压插头、双开关设计（安全钥匙、按键）符合CE要求。 3) 半外腔式He-Ne激光器：632.8nm、腔长为270mm、多模、前腔镜可调、输出镜为平面镜、后腔镜为凹面镜，曲率半径为1m、含布儒斯特窗、含电源，外形尺寸不大于63*63*270mm，全保护安全高压插头、双开关设计（安全钥匙、按键）符合CE要求。 2、共焦球面扫面干涉仪组件： 1) 共焦腔：工作波长600~660nm、腔长50mm、前后腔镜的规格尺寸完全一致，直径10mm、曲率半径R=50mm、均镀了0°使用的632.8nm全反射膜、低膨胀系数合金、自由光谱范围1.5GHz、精细度 200、PZT参数约为2.1nm/v。 2) 锯齿波发生器：锯齿波幅度0~250V可调、直流电压0~80V可调、锯齿波频率10~40Hz可调。 3) 光电探测器：波长响应400-1100nm、放大器最大输出10V，增益可调、输入光强 10mw。 3、光束质量分析软件组： 1) 图像采集模块、光斑测量模块、参数计算模块。分辨率可调，最高需达2048*1536，像素大小3.2um*3.2um，USB2.0接口；能量分布二维伪彩色显示，三维立体显示，一维分布曲线；可计算光斑直径，质心位置等参数，远场发散角，M2因子及瑞利长度。 2) 激光线宽换算处理软件模块：通过波长、可计算线宽、可换算对应频率、波数、相干长度等数据。 4、光学组件： 1) 透镜：精退火K9光学玻璃、波长632.8nm、直径25.4mm、焦距为150mm，焦距误差±2%@632.8nm、光圈1~5、直径公差+0.0/-0.20、局部光圈0.2~0.5、中心厚度误差±0.1、光洁度IV级、镀膜MgF2增透膜、通光孔径>90% 。 2) 偏振片：双胶合、直径30mm、消光比500:1、波长范围400-700nm、视场角>±45°、外形尺寸公差+0.0/-0.15、入射光为平行偏振光时的单个偏振片透射率>50%。 5、探测器组件： 1）光电探测器：高精度硅光电探测器； ★2）数据采集中心： 整机参数：外观造型美观稳固，尺寸不大于295*235 *12mm，工作电压220V/50HZ ； 屏幕参数：不小于4.3寸IPS液晶屏，电容触摸，分辨率800*480； 接口参数： ①USB接口（后面板），软件可升级 ②pogopin接口，422总线，需支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信 测量波长范围：400nm~1050nm、标定波长：650nm、量程：20uW-0.02W、测量精度0.01mW。 6、机械组件： 1) 激光器调整架：三点可调夹紧支撑，可夹持不同直径、不同长度的激光管或圆柱体，且中心可调。 2) 可变口径二维架：装卡直径5-50mm，材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*110mm。 3) 镜架：装卡直径25.4mm、材料硬铝、螺纹M6、尺寸不大于65*65*25.4mm、功能：二维倾斜调节、采用微调螺纹副驱动，提供精细调整、可调轴向：θx, θy。 4) 偏振镜架：直径30mm、360°旋转、精度1°。 5) 一维平移台：尺寸不大于74*25*31mm、行程±25mm，精度0.1mm、材质硬铝。 6) 十字叉丝板：尺寸不大于100*150*1、中心孔口径1mm、功能描述：白色消光材料处理，一面带二维刻度，另一面不带刻度。 7) 光学导轨：尺寸：长1200mm、宽90mm、高30mm，材料：铝合金，带打标刻度，两端带端盖保护。 8) 滑座：尺寸：长22mm、宽115mm、高29mm，材料：铝合金，带锁紧旋钮，与导轨配套，内置直径12mm支杆、两端为M6的外螺纹。 7、充电折叠台灯：LED台灯、功率大于1.3W。 8、拓展模块*：二维相位解包裹模块:模拟用相移法和傅里叶变换法重建物光场相位实验、模拟用衍射计算重建物光场并重建光场相位实验、四步相移法相位重建实验、傅里叶变换法重建相位实验、残点查找模拟实验、行列逐点解包裹模拟实验、先逐行再逐列的解包裹模拟实验、最小二乘解包裹算法模拟实验、最小二乘解包裹实验、先逐行再逐列的相位解包裹实验，先逐列再逐行的相位解包裹实验、USB2.0软件锁 9、配套软件 ★1）需配套氦氖激光器综合实验系统3D虚拟仿真软件 2）仿真系统采用3D仿真技术，具有仿真显示器件三维结构、原理演示、实验器件搭建、实验调试操作、实验数据现象等功能。虚拟仿真软件虚拟设备外形结构、实验器件、实验操作、呈现实验原理与硬件设备保持一致，达到实验教学虚实结合的目的。 2）中标后供应商需提供光电信息工程虚拟仿真实验系统软件著作权登记证书并加盖制造商公章。 3）3D虚拟仿真实验与真实实验配套使用，需至少包括以下实验内容： ①、氦氖激光器谐振腔的调试及横模观测实验。②、验证氦氖激光谐振腔设计g参数及稳定性理论实验。③、氦氖激光偏振态验证实验。④、氦氖激光器纵模间隔测量实验。⑤高斯光束参数测量实验。⑥高斯光束的传输与透镜变换特性测量 |
| 4 | 光电器件和光电技术综合设计平台（核心产品）（需视频演示） | 台 | 19 | 1、提供精密线性稳压电源：提供±12V, ±5V，+5V两路，0~+15V，0~200V,0~-1000V； 2、提供温控仪：温度控制范围：室温-10℃~80℃，温度控制精度：1℃； 3、提供光功率指示仪：200uW/2mW/20mW/200mW四档量程,标定波长：650nm； 4、提供光照度计：200ux/2kLux/20kLux/200kLux四档量程； 5、提供电压表：200mv/2v/20v/2000v四档量程 6、提供电流表200uA/2mA/20mA/200mA四档量程； 7、提供精密电流表：6档量程自动切换，精度1nA 8、238X138X40mm模块保护装置；提供负载模块：包含自组电路常用元器件， 9、提供多种光电器件及其3D虚拟仿真软件， 9.1光敏电阻：亮电阻：10～20KΩ； 9.2硅光电池：光敏面积：10×10mm，峰值波长：800nm，开路电压（100Lx）：≥300mV，短路电流（100Lx）：≥10uA红外发射二极管：正向压降：1.4V，额定电流I：10μA，发射波长：940nm光电二极管：峰值波长（λp）：880nm光电三极管：峰值波长（λp）：880nm； 9.3 PIN光电二极管：工作电压：10～40V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm； 9.4 APD光电二极管：工作电压：100～150V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm； 9.5 光电倍增管：光谱响应范围：300～700nm，最大响应波长：420nm； 9.6 光源：白、红、橙、黄、绿、蓝、紫七色切换，静态驱动和脉冲驱动； 9.7 四象限探测器：光敏面积：6mm*6mm，光谱响应范围：400～1100nm； 10、PSD位移测试系统设计：光源：650nm半导体激光器带准直，一维PSD：光敏区：1mm×8mm，二维PSD：光敏区：7mm×7mm；光谱范围：380-1100nm，PSD位移支架：13mm移动距离，分辨率0.01mm； 11、热释电报警器设计：热释电传感器：灵敏元面积：2.0×1.0mm2，工作波长：7-14μm，工作电压：2.2-15V，工作电流：8.5-24μA，菲涅尔透镜：感应角度：89°,报警指示； 12、光电耦合开关里程表设计：:反射式光电耦合器：工作电流：20mA，正向压降：1.5V，PWM转速调节； 13、光电测距传感器：工作电压：5V，测量距离：10-80cm； 14、太阳能电池板：5V/100Ma； 15、线阵CCD：TCD1200D：像敏单元数目：2160 像元，像敏单元大小：14 µm×14 µm×14 µm（相邻像元中心距为14 µm）； 16、面阵CCD：彩色，有效像素：512*582，电子快门：1/50~1/10000秒，二值化测量精度：±1像素；面光源，有效发光面积40mm×60mm； 17、半导体激光器：650nm，5mW 18、微弱光发生与检测装置，T型光路结构，200*100mm,直径44mm，大大提高测试过程的方便性，减小测量误差。 19、数据采集模块及相关程序。软件可实现光电追踪、测距以及定向功能，FFT-预处理功能，具备完整的算法过程演示、算法分析和调试等功能，通过配置参数，可实现不同参数条件下的算法自动运行、运行过程显示、实验数据统计和实验结果图表生成；能够进行图像处理，完成线阵以及面阵CCD的各种测量实验 20、★光无源器件参数测试实验系统3D虚拟仿真软件及电容电压测试3D虚拟仿真软件。 20.1 光无源器件参数测量虚拟仿真实验，包含耦合器插损、额外损耗、分光比的测量（插入法）；方向性（DL）和回损（RL）的测量；偏振相关损耗（PDL）的测量。 20.2 光无源器件参数测量实验理论学习界面，包含实验目的、实验原理、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项。 20.3 光无源器件参数测量，视野控制教学，进入实验有操作提示，系统设置可调节按键速度，画面渲染质量从低到高共有6级，窗帘开关，环境渲染可调节。可调节光源电源开关和光功率开关，跳线链接光功率计和光源，按步骤可填写数据。 20.4 电容电压测试3D虚拟仿真实验，包含完成实验仪的校准，测量PN掺杂样品，P型MOS掺杂样品和N型MOS掺杂样品的电容特性。 20.5 中标后供应商需提供光电信息工程虚拟仿真实验系统软件著作权登记证书并加盖制造商公章。 21、多功能实验仪器台不大于790X350X265mm钣金台体 22、导轨：长度不小于75cm,便于结构搭建以及扩展 |
| 5 | 物理光学综合实验系统 （需视频演示） | 台 | 10 | 1、光源组件： 1)氦氖激光器：波长为632.8nm、功率约为2.5mw、TEM00、线偏振、腔长为270mm、外形尺寸为63*63*270mm，含布儒斯特窗、全保护安全高压插头。 2、氦氖激光器电源： 1)工程塑料外壳，注塑成型，圆角设计；绝缘，抗老化，无尖锐棱角，安全可靠。整机两侧设置对流散热孔，保证系统良好散热，上下设计堆叠卡槽，可多主机堆叠放置稳定简洁。 2)额定电压：AC220V/50Hz。 3)输出电压：1400V--2100V，输出电流6mA。 4)红黑4#标准跌插孔输出，接线通用方便，无外露金属更安全。 3、机械组件： 1)激光器调整架：三点可调夹紧支撑，可夹持不同直径、不同长度的激光管或圆柱体，且中心可调，尺寸为200*52*35mm。 2)镜架：装卡直径25.4mm、材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*20mm、二维倾斜调节、采用微调螺纹副驱动，提供精细调整、可调轴向：θx, θy。 3)可变口径二维架：装卡直径5-50mm，材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*110mm。 4)干板架：可夹持厚度0～12毫米的镜片、反光镜、干板等器件，且基板上有一个M6安装孔 5)磁性底座：吸附力60kg，自重1kg，含旋钮开关，尺寸为50*64*55mm。 6)偏振镜架:装卡直径30mm的镜片、360°旋转、精度1°。 4、光学组件： 1)分光棱镜：材料K9、尺寸20*20*20mm、含分光棱镜封装盒、分光比1:1、分光误差2%@632.8nm、边长公差0.2mm、光洁度IV级。 2)透镜：材料K9、直径25.4mm、波长632.8nm、焦距分别为5mm、50mm、150mm、225mm，焦距误差±2%@632.8nm、光圈1~5、直径公差+0.0/-0.20、局部光圈0.2~0.5、中心厚度误差±0.1、光洁度IV级、镀膜MgF2增透膜、通光孔径>90%。 3)偏振片：双胶合、直径30mm、消光比500:1、波长范围400-700nm、视场角>±45°、外形尺寸公差+0.0/-0.15、入射光为平行偏振光时的单个偏振片透射率>50%。 4)平面反射镜：全反镜、直径25.4mm、厚度4mm。 5)其他：牛顿环、菲涅尔双棱镜、菲涅尔双面镜、劳埃德镜 5、★配套3D虚拟仿真软件及仿真管理系统与实物设备配套使用，达到虚实结合要求。 1）仿真系统采用3D仿真技术，具有仿真显示器件三维结构、原理演示、实验器件搭建、实验操作与硬件设备操作一致、实验数据现象等功能。 2）3D虚拟仿真操作视频：三维建模实物设备，与实物仪器一致，按照实验步骤操作包含接线、调节、读数、结果计算等完整过程动态展示，可完成实验预习和指导功能。 3）中标后供应商需提供光电信息工程虚拟仿真实验系统软件著作权登记证书并加盖制造商公章。 4）3D虚拟仿真实验与真实实验配套使用，至少包括以下实验内容：①杨氏双缝干涉实验②菲涅尔双棱镜干涉实验③菲涅尔双面反射镜干涉实验④劳埃德镜干涉实验⑤牛顿环装置实验⑥偏振光分析实验⑦马赫-曾德尔干涉仪实验 ⑧萨格奈克干涉仪实验 ⑨迈克尔逊干涉仪实验⑩迈克尔逊干涉仪测量气体折射率实验⑪迈克尔逊干涉仪做光源空间相干性实验 5）仿真管理系统，至少包含对仿真实验的维护、实验数据日志收集、仿真实验报告的上传下载、仿真实验成绩查询以及数据统计等功能： ①仿真实验维护：配置仿真实验的数据，包括仿真实验的路径、仿真实验调试、仿真实验检索等配置。 ②数据日志收集：对使用过的仿真实验进行日志收集，包括实验名称、实验人、实验时间、实验步骤、实验成绩等数据的收集管理等。 ③实验成绩查询：查询各类仿真实验成绩，可根据学号、姓名、实验、日期等字段进行检索，并支持对检索数据进行导出excel表格操作。 ④数据统计：提供饼图、柱状图、折线图等多样式图标的成绩统计，包括不限于及格率、完成率、各实验使用比等，可根据实际需求进行定制开发。 |
| 6 | 菲涅尔衍射综合虚实实验系统 | 台 | 10 | 1、单面可调狭缝：尺寸 93.5*50*22mm、狭缝连续可调范围0-3.5mm。 2、多孔架：提供8孔转盘：Φ0.10mm、Φ0.15mm、0.20mm、Φ0.30mm、Φ0.50mm、Φ0.60mm、Φ1.0mm、Φ2.0mm。 3、双缝：尺寸50*50mm、缝宽0.05mm，缝距0.20mm 4、测微目镜：目镜放大率10倍、目镜测微尺0-8mm、目镜测微鼓轮最小分度值0.01mm、目镜线视场8.5mm 5、其它光学组件：刀片、白屏等。 6、配套软件 ★1）需配套3D虚拟仿真系统及软件管理平台与实物设备配套使用，达到虚实结合要求。 2）仿真系统采用3D仿真技术，具有仿真显示器件三维结构、原理演示、实验器件搭建、实验操作与硬件设备操作一致、实验数据现象等功能。 3）3D虚拟仿真操作视频：三维建模实物设备，与实物仪器一致，按照实验步骤操作包含接线、调节、读数、结果计算等完整过程动态展示，可完成实验预习和指导功能。 4）中标后供应商需提供光电信息工程虚拟仿真实验系统软件著作权登记证书并加盖制造商公章。 5）3D虚拟仿真实验与真实实验配套使用，至少包括以下实验内容： ①夫琅禾费单缝衍射实验②夫琅禾费圆孔衍射实验③菲涅尔单缝衍射实验④菲涅尔圆孔衍射实验⑤菲涅尔直边衍射实验。 |
| 7 | 几何光学综合虚实实验系统（需视频演示） | 台 | 10 | 1、光源组件： 1)白炽灯光源：尺寸不大于75*85*180mm、带匀光器、功率35W、含电源。 2、平行光管组件： 1)平行光管组件：白光LED光源，功率>3W，亮度连续可调、内部装配双胶合透镜，焦距400mm、口径50.8mm、光源位于1X焦距处，光洁度IV级透镜，相对孔径1:10、含选光镜片、含校准系统。 2)毫米尺：最小刻度0.5mm 3)星点孔：直径100μm 3、光学组件： 1)透镜： K9光学玻璃、波长632.8nm、直径25.4mm、焦距分别为15mm、50mm、150mm、225mm、300mm、焦距误差±2%@632.8nm、光圈1~5、直径公差+0.0/-0.20、局部光圈0.2~0.5、中心厚度误差±0.1、光洁度IV级、镀膜MgF2增透膜、通光孔径>90%。 2)平面反射镜：材料K9、全反、直径25.4mm、厚度4mm、外形尺寸公差+0.0/-0.15、平行度<3′、面型λ/4@632.8nm、光洁度IV级、后表面磨毛、通光孔径通光孔径>90%。 3)测微目镜：目镜放大率20倍、目镜测微尺0-8mm、目镜测微鼓轮最小分度值0.01mm、目镜线视场8.5mm 4)显微物镜：10倍放大 5)目镜：5倍放大 6)正向保罗棱镜：底座尺寸不大于70*70*8mm、棱镜尺寸：30*40mm、含两棱镜、均镀高射膜。 7)幻灯片：尺寸50*50mm、厚度1mm。 4、机械组件： 1)镜架：装卡直径25.4mm、材料硬铝、螺纹M6、尺寸不大于65*65*20mm、功能：二维倾斜调节、采用微调螺纹副驱动，提供精细调整、可调轴向：θx, θy。 2)可变口径二维架：装卡直径5-50mm，材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*110mm。 3)可调光阑：可调范围0.8~12mm。 4)一维平移台：尺寸不小于74*25*31mm、行程±25mm，精度0.1mm、材质硬铝。 5)节点架：尺寸50*45mm、含前后两镜片、镜片尺寸直径36mm、厚度1mm、焦距分别为300mm和225mm。 6)光学导轨：尺寸：长1200mm、宽90mm、高30mm，材料：铝合金，带打标刻度，两端带端盖保护。 7)滑座：尺寸：长22mm、宽115mm、高29mm，材料：铝合金，带锁紧旋钮，与导轨配套，内置直径12mm支杆、两端为M6的外螺纹。 5、软件组件：光学系统像差模拟软件模块。 6、★配套几何光学3D虚拟仿真软件及仿真管理系统与实物设备配套使用，达到虚实结合要求。 1）仿真系统采用3D仿真技术，具有仿真显示器件三维结构、原理演示、实验器件搭建、实验操作与硬件设备操作一致、实验数据现象等功能。 2）3D虚拟仿真操作视频：三维建模实物设备，与实物仪器一致，按照实验步骤操作包含接线、调节、读数、结果计算等完整过程动态展示，可完成实验预习和指导功能。 - 中标后供应商需提供光电信息工程虚拟仿真实验系统软件著作权登记证书并加盖制造商公章。 4）3D虚拟仿真实验与真实实验配套使用，至少包括以下实验内容： ①用自准法和位移法测薄凸透镜焦距实验。②完成目镜和物镜焦距的测量实验。③完成自组望远镜、显微镜和透射式幻灯机实验。④自组加双保罗凌镜的正像望远镜实验。⑤光学系统基点测量实验。⑥平行光管使用及透镜焦距测量实验。 5）仿真管理系统，至少包含对仿真实验的维护、实验数据日志收集、仿真实验报告的上传下载、仿真实验成绩查询以及数据统计等功能： ①仿真实验维护：配置仿真实验的数据，包括仿真实验的路径、仿真实验调试、仿真实验检索等配置。 ②数据日志收集：对使用过的仿真实验进行日志收集，包括实验名称、实验人、实验时间、实验步骤、实验成绩等数据的收集管理等。 ③实验成绩查询：查询各类仿真实验成绩，可根据学号、姓名、实验、日期等字段进行检索，并支持对检索数据进行导出excel表格操作。 ④数据统计：提供饼图、柱状图、折线图等多样式图标的成绩统计，包括不限于及格率、完成率、各实验使用比等，可根据实际需求进行定制开发。 |
| 8 | 星点法观测光学系统单色像差实验仪 | 台 | 10 | 1、光源带匀光器 2、像差镜头组： 1)球差镜头：f=100mm，通光口径为Φ23mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm，整体厚度为：23.8mm，光阑可调 2)彗差镜头：f=90mm，通光口径为Φ23mm，外径Φ36mm，L=68mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm 3)场曲镜头：f=71.6mm，通光口径为Φ23mm，外径Φ36mm，长度80.5mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm 4)像散镜头：f=55.6mm，通光口径为Φ18mm，外径Φ36mm，L=75.3mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm 3、探测组件： 工业相机：靶面尺寸1/2.5” 、彩色 、传感器类型CMOS、传感器型号AR0521 、 500万像素 、像元尺寸2.2um*2.2um、滚动快门、最大分辨率不低于2592*1944，帧率7.8FPS、像素位深度10bit、最小曝光0.0238ms、最大曝光1556ms、电源供电5V，USB总线供电，功率<2W，外形尺寸不大于29*29*32mm，重量<120g、含USB2.0相机数据线3米黑色。 ★4、软件组件：光学系统像差模拟软件模块。 5、其他配件及其实验讲义及安装指南。 |
| 9 | 光纤耦合特性测试及应用实验系统 | 台 | 19 | 一、性能参数 1、激光波长：650±20 nm，输出光斑≤2mm，最大功率≥3mW，输出功率可调； 2、激光功率计：功率范围：0～20mW，四挡2uW、200uW、2000uW、20mW；校准波长650nm； 3、探测器A：类型Si、测量波长范围200nm～1100nm，探头口径Φ6mm； 4、探测器B：类型Si、测量波长范围200nm～1100nm，探头接口FC 5、探测器C：类型Si、测量波长范围200nm～1100nm，探头接口SMA905 6、仪表：电压表量程DC20V，四位半，精度0.001V；电流表量程200mA，四位半，精度0.01mA 7、空间滤波器：横向X位移范围±2mm；横向Y位移范围±2mm；纵向位移范围25mm，激光准直镜10X，FC接口。 8、光纤光源：双波长1310±20nm、1550±20nm，单模，双输出接口，最大输出功率2mW，功率大小单独可调； 9、功率计：响应波长范围：800～1700nm，标准波长nm：850、980、1300、1490、1550、1625、1650，测量范围-50~26dBm，不确定度±5%，线性显示：0.1%，对数显示：0.01dBm万能接头，支持FC/SC/ST。 10、光纤夹具：四维调整架，X±12.5mm，Y±12.5mm，Z0-10mm，精度0.01mm，精密旋转台微调±5°，粗调360°，精度5′； 11、反射式/对射光纤位移组件：漫反射型，纤芯1.0mm，外径2.2mm，牙距M6/P0.75，弯曲半径R15，光纤线长1M，SMA905接口，工作温度-35℃~+50℃，测距范围为0—1cm，螺旋测微仪，行程0～25mm，精度0.01mm； 12、光纤微弯组件：纤芯：9um/125，外径：0.9mm，单模，FC/APC，插入损耗：≤0.3dB，调节范围：0-10mm，调节精度0.01mm，弯曲半径：R10，光纤线长：1m，插拨次数：＞1000次，工作温度：-40℃~+80℃； 13、光学导轨：L×W=800mm×120mm、精度：1mm, 包含导轨底座800×200×120mm（整体结构稳固）； 14、光学组件：二维调整架1个，白屏1个，滑块及杆架5套，精密平移台行程25mm，精度：0.01mm；法兰、光纤耦合器（2*2,1:1）、光纤跳线若干；音频接收组件1套、音响1套； 15、虚拟仿真软件 ★（1）软件内置二次开发功能模块，该模块应可支持学生直接加载m函数，也能够加载学生用C/C++语言进行二次开发生成的DLL文件。 （2）软件集成的示波器支持触发电路封闭时间（释抑功能）的调整，可稳定地对PN序列进行观测，并保持与真实的示波器一致的硬件行为，软件支持仪器操作面板按键及旋钮的操作，支持YT与XY模式的切换，便于观测李沙育图形。 （3）仿真软件中示波器以双通道示波器为原型，带有频谱分析功能，能从频域内观察信号，支持余辉功能，可以清晰的观测眼图。 ★（4）软件能同时调用多个虚拟示波器进行实验观测，支持直流、交流、接地三种耦合方式切换。仿真软件应提供光功率计和误码仪功能，光功率计以dBm和W为单位同时显示；误码仪能测试E的-09次方级别的误码率。 （5）仿真软件在PC机上实现与硬件相同的功能及操作方式，如旋钮、按键、拨码开关、显示、连线等。虚拟仿真软件支持多个学生远程协助进行实验，仿真软件支持学生任意调用模块、自由进行连线节、设置参数与功能，当学生操作错误时，能展示与理论分析一致的错误结果，真正指导学生的实验和结果分析。 二、实验内容 1、激光光源 P-I-V 特性测量实验 2、光纤耦合效率测量实验 3、光纤数值孔径测量实验 4、光纤音频传输实验 5、直连式光纤耦合器测试实验 6、Y型分支路光纤耦合器测试实验 7、光纤微弯测试实验 8、光纤轴向、径向位移测量实验 9、反射式/对射式光纤位移传感实验 10、虚拟仿真实验 |
| 10 | 单颗LED/模组光色电测试系统 | 台 | 5 | 1、积分时间不小于：9ms-100s，波长范围不小于：380nm-1000nm，波长准确度不小于：±0.3nm，半峰带宽不大于：2.8nm； 2、光谱测量线性不大于：±1%； 3、色品坐标准确度不低于：0.003（标准色光下）； 4、光度准确度不低于：±4%； 5、光通量测量范围不小于：0.01~200,000lm（配不同积分球）； 6、正向电压范围不窄于：0.001V～12.000V，正向电流范围不窄于：1mA～200.00mA～2000.0mA； 7、反向电压测量不小于：0.001V～10.000V，反向漏电流测量不小于：0.10μA～100.0μA； 8、软件可实现脉冲宽度在不窄于10ms-60s范围内可调，并实现不同脉冲宽度、积分时间下的光色电测试； 9、 LED脉冲测试电源可提供同步触发信号测量LED的脉冲光学特性和稳态直流光学特性（投标时需提供软件测试界面截图）； 10、配有校准系统及脉冲供电电源； 11、积分球尺寸：0.5m；350W 12、数显温控加热台：室温~350℃，加热面板50*50mm，加热功率350W。 |
| 11 | LED光强分布自动测试系统 | 台 | 5 | 1、可自动描绘光强分布曲线（极坐标或直角坐标）、三维光强分布图、光强随正向电流变化特性曲线、正向电流随正向电压变化曲线，光强随时间变化曲线，自动测定光束角、光通量、电性能参数，内置恒流源； 2、光强：10mcd～200cd，精度等级为一级； 3、水平轴（C轴）扫描范围：0°～360°； 4、垂直轴（γ轴）扫描范围：±10°～±90°可选； 5、扫描间隔0.1°、0.2°、0.5°、1°可选；转角精度：0.05°； 6、光通量测量范围：0lm～200lm； 7、正向电流的测量范围：1.000mA～2000.0mA； 8、正向电压的测量范围：0.001V～10.000V； 9、反向漏电流的测量范围：0.01μA～100.00μA； 10、反向电压的测量范围：0.01V～10V； 11、正反向电性能测试精度为：0.2%F.S |
| 12 | 光谱彩色照度计 | 台 | 5 | 1、能测量照度、维持平均照度、均匀度、显色指数、色温等参数； 2、光谱范围：380nm～780nm； 3、波长准确度：±0.5nm； 4、照度准确度：3%读数+1个字； 5、杂散光：< 0.3%； 6、积分时间：1 ms - 5000 ms； 7、照度范围：0.01 lux～100 klux； 8、色品坐标准确度：±0.001（相对于稳定度优于±0.0001的标准光源和NIM溯源值）； 9、探头：探头连接方式灵活，可与主机一体化使用，也可以无线分离，远程测量； 10、显示屏：不小于5寸彩色高清触控屏； 11、存储：内置存储或可内置SD卡，存储空间不小于4GB； 12、电池：可充电锂电池，电池容量大于2000mAh； 13、通讯方式：主机-探头 USB接口&蓝牙；主机-上位机 USB&WIFI 14、照度分辨率≤0.1 lx；测量光重复性应在1%以内；光谱带宽：≤8nm；光谱测量间隔：≤5nm。 |
| 13 | 体视双目LED刺晶显微镜 | 台 | 5 | 1、至少包括：底光底座，光源，支架，目镜 2、目镜（WF10，φ22mm），物镜0.7X-5.0X 3、光学放大倍数：7x-50x 4、观察头：360°可转，铰链式双目，观察头倾角45° 5、瞳距调节范围：52-75mm 6、工作距离：115mm 7、调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围100mm 8、尺寸：支架立柱φ32mm高245mm；底座380mm*260mm*20mm 9、底座配有压片φ95mm玻璃台板和黑白工作板 10、照明系统：视觉专用无反射耐高温防光塑胶光源，52颗暖白LED灯珠高亮度照明光源 |
| 14 | LED金丝球焊线机 | 台 | 5 | 1、金丝线径：16~50μm(0.7~2 mil)。 2、焊接温度：室温~400℃。 3、超声功率：四通道 0~5W 分两档连续可调。 4、超声波时间5－200ms±5％（20ms/格） 5、焊接时间：二通道0~200ms。 6、焊接压力：二通道25~180g 7、一焊至二焊最大自动跨度：双向均不小于4mm。 8、尾丝长度：0~6mm。 9、金球尺寸：负电子成球，直径可调。 10、夹具移动范围：Φ25mm。 11、显微镜：15 倍、30 倍显微镜，或配备图像监视器。 |
| 15 | LED光电烤箱 | 台 | 1 | 1、配置不锈钢托盘 2、电源AC220V/50Hz，三相五线制 3、温度范围：室温-180℃，常用温度100-150℃；智慧温度控制器；K型热电偶检测温度；温差±3℃ 4、经过风道分散后水准回圈运风设计，均匀性佳；长轴型烤箱专用马达1组配强力型多翼式镀锌风轮 5、高温不锈钢电热器；加热功率7kW，恒温状态功率3.5kW；空炉常温升温至100℃约需时间10-15分钟 6、安全保护：漏电保护器、电源逆向防止器、超温停止加热、马达及电热过电流、控制回路短路及超载等保护及警报装置，符合国际安全标准；所有带电外露部位加装绝缘保护罩，危险处贴有警示标识，电柜防护等级IP54。 |
| 16 | 高精度电子天平 | 台 | 2 | 1、输入电源：220V/5V·2.5A 2、频率：50Hz 3、功率：15W 4、显示方式：LCD液晶显示 5、称量范围（g）：0-320 6、分度值(mg)：0.1 7、线性误差(g)：±0.0005 8、重复性误差(g)：0.0002 9、称量盘规格（mm）：φ80 10、稳定时间≦4s 11、RS232接口：有 |
| 17 | 原子力显微镜（AFM）教学套件 | 台 | 1 | 扫描区域：0.05微米x0.05微米(最小)；20微米x20微米(最大) 每行采样像素：50,100、250或500 扫描速度：1像素/秒(最小)200像素/秒(最大) 每张图像的时间(示例)：4分钟，100x100像素，采样率为100像素/秒；11分钟，250x250像素，200像素/秒采样；25分钟，500x500像素，200像素/秒采样(仅限前向) AFM模式：恒力；恒定高度；横向力；力距曲线 反馈系统：KSG10ld 应变计读数器的XY闭环压电台 尖端接触表面：带有辅助压电反馈补偿的差动调节器的手动操作 激光波长：635 nm 激光器输出功率：0.01至2.5毫瓦 USB端口：三款USB2.0 |
| 18 | 2D激光位移传感测量实验系统 | 台 | 1 | 一、技术参数： 1、一字线激光器：波长532nm纯绿色清晰明亮，功率为0~ 100mW可调，线宽粗细可调，外壳为航空铝镀绝缘漆 既可充分散热 又可防震抗摔和防静电，含电源。 2、工业相机：靶面尺寸1/2.5” 、黑白 、传感器类型CMOS、传感器型号AR0521 、 500万像素 、像元尺寸2.2um*2.2um、滚动快门、最大分辨率2592*1944，帧率7.8FPS、像素位深度10bit、最小曝光0.0238ms、最大曝光1556ms、电源供电5V，USB总线供电，功率<2W，外形不超过29*29*32mm，重量<120g、含USB2.0相机数据线3米黑色。 3、配套软件：包括图像采集模块、标定模块、图像处理模块以及轮廓线还原模块，可根据需要采集不同分辨率的图像，最大可达2048×1536，可以对图像进行标定、去除背景、滤波、二值化、像素化，滤波采用的方式包括Gradient、Laplacian和Smoothing三种，二值化也可根据实际情况设置相应的阈值。 4、讲义及安装指南。 二、可完成实验内容： 1、学习激光三角法的基本原理 2、基于手动旋转台的2D激光位移传感测量实验装置搭建 3、学习图像处理技术中的标定方法 4、学习图像处理中常用的技术 5、利用2D激光位移传感技术测量物体的轮廓 |
| 19 | 光谱测量综合实验仪 | 台 | 1 | 1、测试仪器 光纤光谱仪： 1）光谱范围: 350-800 nm 积分时间：10us ~ 10s； 2）光学分辨率：1nm CCD类型： 线性CCD 探测器像素：3648 ，像元大小8um*200um 光路结构：交叉 C-T 3）狭缝：25um 4）信噪比: >250:1（饱和时） 矫正线性度：> 99% 5）杂散光：< 0.15%，测量波长 600nm 6）光纤接口：SMA905 7）数据传输：USB接口，支持USB2.0通讯协议，传输速度480Mbps 扩展功能口：16 pin 扩展功能口，支持外部功能扩展板 8）ADC 位深: 12 bit 位深 9）功耗：200mA@5VDC 高可靠性光输入接口：光纤输入接口不可拆卸，以避免活动部件带来的不可靠性 包含上位机软件，支持光谱测量，波长定标，反射率测量，透射率测量，吸光度测量，色度学测量 10）尺寸：长112*宽64*高33mm。 2、光源 1）卤素光源：光谱范围：360-2500nm；输出：9Watts（5mW after 400umfiber）；稳定性：0.2% RMS；漂移：0.3% per hour；稳定时间：1 min；寿命：10000hrs（灯泡）；色温：3000K； 工作温度：5~40℃；供电：220V/AC；输出方式：SMA905；包含钨灯校准文件。 2）蓝光激光器：波长445nm；输出功率120mw；发散角<1mrad；工作温度0~40℃，工作电压12V；激光器尺寸55(L)X30(W)X30(H)。 3）低压汞灯：波长：404.7nm、546nm、577nm、579nm；外形尺寸：电源240*120*80mm、光源室 58*187mm。电源电压220V， 工作电压15V， 工作电流1.3A， 功率20W。 4） LED光源组件：红色、绿色、蓝色、白色LED光源亮度连续可调。 3、光学元件 1）滤色片：红、绿、蓝三色 2）光纤准直镜：适用波段：200-2500nm，通光口径：Φ6mm，接口：SMA905，焦长：12.7mm。 4、光纤 1）Y型光纤：光纤芯径：400um，数值孔径：0.22，长度：2m，蓝色包塑铠甲护套，接头：SMA905。 2）直通光纤：光纤芯径：100 um，数值孔径：0.22，长度：100 cm，材料：3mm铠甲护套，接头：SMA905。 5、待测样品 国标色卡（反射光谱测量），亚甲基蓝（分光光度法测溶液浓度），维生素B2（荧光光谱测量） 6、结构件 1）滑座：长40mm、宽120mm，材料铝合金，带锁紧旋钮，与导轨配套 2）R2支架：包括300mm长导轨、三个滑座、两片光纤固定架、一根支杆和一个干板架，光纤固定架有四个相对的光纤固定孔，便于光纤对准，铝合金材料 3）R3-SMA支架：包括底盘和SMA905支架，铝合金材料 4）R4支架：包括底盘和比色皿固定架，比色皿固定架四面通光，可以安装SMA905光纤接头，铝合金材料 5）干板架：可夹持厚度0～12毫米的镜片、反光镜、干板等器件，且基板上有一个M6安装孔 6）一维平移台：尺寸74*25*31mm，行程±25mm，精度0.1mm，铝合金材质 ★7、软件 面向客户型软件界面，支持平台：Windows，开发语言：C＃，时序视图：触发模式支持时间和次数，色度视图：光源/反射颜色测量，CIE 1931观察者，CIE光源D65，色度空间，CIEXYZ，L*a*b*，测量模式：可进行计数值、扣背景、反射、透射、吸收、吸光度、辐射度等7种模式测量，峰值测量：自动寻峰值波长，绘制草图：绘制可直接用于报表的光谱曲线，保存格式：JPG，曲线组：支持即时处理，可进行多台光谱仪独立控制，该软件提供更详实的数据信息，除了每条光谱曲线的基本数据外，还包括光谱仪型号、光谱仪序列号、曲线名称、波长范围、积分时间、平滑宽度和平均次数等。（投标时需提供软件测试界面截图） |
| 20 | 光纤耦合激光光源 | 台 | 1 | 输出功率范围0-10mW 波长635nm 接口类型FC/PC 激光器电流控制范围(Control Range)0mA - 1A 激光器电压范围(Compliance Voltage)0- 4V 电流调节分辨率(Resolution)1mA TEC电路控制范围(Control Range)-2A - 2A TEC电压控制范围(Compliance Voltage)0 - 3V 温度控制范围(Control Rangeb)15℃ - 35℃ 温度设置分辨率(Temperature Resolution)0.1℃ 温度稳定性(Temperature Stability (8 Hours))<0.05℃ 模拟调制信号电压(Voltage Range)0-5V（Sine） 模拟调制信号频率(Frequency)CW-30Khz 供电(Power Supply)100-240VAC,50-60HZ 显示方式(Display)LCD1602 功率15VA 工作温度 Top5℃ - 35℃ 存储温度 Tstg-30℃ - 50℃ |
| 21 | 光电探测器 | 台 | 2 | 波长范围500-1050nm 靶面直径（mm）0.1mm 上升沿（ns@100mVp-p）2ns 响应时间（ns@100mVp-p）2ns 带宽Hz100MHz 饱和光功率≤0.1w/cm² 增益（Ohm）1000Ohm 灵敏度（mV/μW,MAX）0.33mV/μW |
| 22 | 工业相机 | 台 | 2 | 分辨率2448×2048 靶面2/3'' 快门类型：全局快门 像元尺寸3.45μm 最大帧率70FPS 图像大小2448×2048 感光区面积8.446mm×7.066mm 信噪比36.49db 灵敏度3V/Lux.S 位深12bit 触发方式：软件触发/硬件触发 动态范围73db 光谱响应390nm-650nm 曝光时间1us-393ms204us 增益范围：增益：1-16倍，步长：0.125倍 供电：通过USB接口供电，5V 典型功耗：工作：2.4W，待机：1.1W 传输接口：USB3.0，带紧固螺口 外形尺寸：29mm×29mm×29mm 工作湿度：-10°C-50°C 自重：40g |
| 23 | 步进电机控制器 | 台 | 1 | 每完整步的微步：2048 适用于200级步进电机：409，600微步/每秒 电机驱动功率：最高50瓦(峰值)/25瓦(平均值) 申机转速：最高3000转/分(200全步电动机) 编码器反馈带宽：500千赫(500，000个计数/秒) 电压：85-264 VAC 力量：200华氏度(峰值) 保险丝：3.15 A 峰值功率：15至50瓦 平均功率：25瓦(最大) 步进角度范围：20°至1.8° 线图电阻(典型值)：4-15欧姆 线圈电感(典型值)：4-15毫米汞柱 额定相电流(典型值)：0.1-1A |
| 24 | 压电控制器 | 台 | 1 | 频道数目：3 连接器：BNC 输出电压：0-75伏，0-100伏，或0-150伏 使用旋钮时的输出电压分辨率：1.1毫伏(用于75伏输出电压设定)1.5毫伏(用于100伏输出电压设定2.2毫伏(用于150伏输出电压设定) 输出电流(最大值)：60毫安 渝出噪声：1.5毫伏(RMS)~9.9毫伏 输出阻抗(最大值)：150欧姆，1.0nF 负载阻抗(最小)：2.5千欧 带宽(-3 dB)：9千赫(无负载，信号小)8.5千赫(无负载，150伏)200赫兹(1.4微F雷兹，150) 带宽稳定度(-3 dB) 输入电压：0至10伏 输入阻抗：10千欧 |
| 25 | 激光护目镜 | 副 | 3 | 防护波段：OD1.5+@550-1100nm；OD3+@620-1050nm 可见光透过率%：4% 镜片颜色：绿 |
| 26 | 防护挡板 | 块 | 2 | 面板材料：喷砂阳极氧化黑的铝合金 尺寸（mm）：30×70×300mm，带网格 挡板厚度：2mm 底部是否带磁片：带磁片 |
| 27 | 光学平板（1） | 个 | 2 | 尺寸300×450×12.7mm 材料：硬铝合金 重量4.3kg 平面度0.05mm 平行度0.05mm 尺寸公差±0.2mm 主要材料：铝合金喷砂阳极氧化黑 |
| 28 | 光学平板（2） | 个 | 1 | 尺寸450×600×12.7mm 材料：硬铝合金 重量8.6kg 平面度0.05mm 平行度0.1mm 尺寸公差±0.2mm 主要材料：铝合金喷砂阳极氧化黑 |
| 29 | 光学平台（1） | 个 | 1 | 尺寸600×900×50mm 主要材料:高导磁不锈钢 台面厚度:200mm 内核结构:井字蜂窝焊接 工作台板厚度:6mm 安装孔:25mm 孔距 M6 螺纹孔 孔精度:0.03mm 孔距精度:0.05mm 沉孔精度:0.05mm 孔垂直度:土1° 高度:800mm 平面度:0.05mm/1000mm 粗糙度:<0.6μm 隔振方式:空气弹簧 固有频率:<2Hz |
| 30 | 研钵（1） | 个 | 2 | 玛瑙材质 直径170mm |
| 31 | 研钵（2） | 个 | 1 | 玛瑙材质 直径190mm |
| 32 | 激光护目镜 | 副 | 10 | 防护波段：OD1.5+@550-1100nm；OD3+@620-1050nm 可见光透过率%：4% 镜片颜色：绿 |
| 33 | 箱式炉 | 台 | 1 | 采用高纯氧化铝作为炉膛材料； 炉腔尺寸：120*200*300mm（4.77.911.8，7.2L） 加热元件：FeCrAl合金，加热线圈密封于腔室内部； 单温区，三面加热：左侧、右侧、下方 带有排气调节器 连续使用温度：1000℃； 升温速率：10℃/min； 热电偶：K型热电偶； 功率：4KW； 输入电源：AC 208V-240V单相，50/60Hz； |
| 34 | 紫外灯 | 台 | 1 | 辐照模式：定时可控 波段：365/385/395/405nm 面型光斑为200*200mm 功率密度：20-1000mW/cm2 任意可调 使用环境温度、湿度：5+/-40摄氏度 外形结构尺寸：450*420*425 mm 选配电压：220 V AC 50-60Hz |
| 35 | 小型自动气象站 | 个 | 1 | 可固定；必须要满足空气温度、相对湿度、风速、大气压力、雨量、光照度、总辐射量等参数的测量条件，如果还可以进行PM2.5、PM10、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、噪声等参数的测量为更好；具体参数可以下参照：温度-40-60℃、分辨率0.01℃、准确度±0.3℃；相对湿度测量0-100%RH、分辨率0.01%RH、准确度±3%RH；风速测量0-60m/s，分辨率0.01m/s、准确度±0.1m/s；大气压力30-110Kpa、分辨率0.01Kpa、准确度±0.25Kpa；压电雨量0-4mm/min、分辨率0.01mm、准确度≤±4%；光学雨量0-4mm/min、分辨率0.01mm、准确度≤±4%；光照度0-20WLUX、分辨率1LUX、准确度＜±3%；总辐射0-1800W/m2、分辨率1W/m2、准确度＜±3% |
| 36 | 小型双辊开炼机 | 台 | 1 | 开炼机尺寸3寸以上；辊筒直径60mm以上；辊面宽度200mm以上；混合容量0.1-1kg；辊筒温度可调常温-200℃以上；温度均匀性1.5℃左右；辊筒间距0.3-4mm可调；转速10-40r/min；配备安全装置且最好是多个；具有紧急停止功能；电机功率2200W；电源电压AC220V；最好能放在桌面上 |
| 37 | 水浴锅 | 个 | 1 | 搅拌容量800ml；锅内直径150mm；锅深度100mm；输入电压220V；功率500W；控温精度±1℃；加热温度室温-300℃；搅拌转速2600r/min |
| 38 | 超声清洗机 | 台 | 1 | 震子6；容量15L；内槽尺寸330*300*150mm；超声频率40kHz；超声功率360W；加热功率300W；温控范围常温-80℃；控制方式触控数显；配置提手、排水；配备脱气功能、变波功能 |
| 39 | 匀胶机 | 台 | 1 | 调速范围50-10000转/分、匀胶时间0-999秒；基片尺寸直径5-120mm；双LED数字显示，带倒计时显示功能，采用闭环调节方式，转速稳定度±0.5%，胶的均匀性±1%；单按键控制电机启动、暂停、复位、单片机延时控制电磁阀启动与停止；电机功率40W，单相100-250V供电；真空泵抽气速率≥60升/分；全机身采用不锈钢材质、防酸、防碱、防盐雾 |
| 40 | 恒温加热台 | 个 | 1 | 输入电源AC220V、输入频率50Hz；整机功率1.5kW以上；显示方式LCD液晶屏或触控屏；温控范围10-350℃以上；仪表精度±1以下；温度均匀性±5℃；加热板尺寸270*220mm左右；板面厚度18mm；板面材质铸铝；承重达到5kg |
| 41 | 磁力搅拌器 | 个 | 1 | 带温度传感器、六段编程、参数自动记忆、可正反转；LCD数显；转速范围100-1600rpm；转速控制精度±10rpm以下；搅拌量5L；定时范围1-99h59min；温控范围RT-300℃；工作盘材质铸铝+陶瓷喷涂；机身材质ABS高强度塑壳；控制面板材质钢化玻璃；工作区域尺寸150*150mm及以上；电源电压AC220V50Hz |
| 42 | 离子溅射镀膜仪 | 台 | 1 | 样品台大于50mm，可放置10个以上标准电镜样品座；真空抽速不低于3.0 m3/小时；真空度高于10-3mbar；样品高度调节大于40mm；溅射控制：微处理器控制，具有安全互锁功能，程序化数字可选电流不少于10 ，20，30，40mA，膜厚监控系统：不少于4位显示系统，监控范围0到999.9纳米，数显分辨率≤0.1nm；样品仓尺寸：≥120mm*120mm |
| 43 | 光学平台（2） | 台 | 1 | 2400×1200×800mm 主要材料:高导磁不锈钢 台面厚度:200mm 内核结构:井字蜂窝焊接 工作台板厚度:6mm 安装孔:25mm 孔距 M6 螺纹孔 孔精度:0.03mm 孔距精度:0.05mm 沉孔精度:0.05mm 孔垂直度:土1° 高度:800mm 平面度:0.05mm/1000mm 粗糙度:<0.6μm 隔振方式:空气弹簧 固有频率:<2Hz |

五、商务要求：

1.支付方式：

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3 号）要求， 制定如下付款方式：

1.1采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%；（注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

1.2全部货物安装、组装、调试完成后进行初验，初验合格后支付至合同金额的90%，终验合格后支付剩余款项10%。（按实际数量结算，最高不超过合同金额）。

如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物，拆包验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。

2.运输、保管、保险：

（1）中标人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

3.制作、安装、调试、验收

（1）中标人在生产前，须依据使用现场实际情况进行货物的二次设计，须经采购人确认后投入生产；货物中涉及带电的，电安装由中标人完成、安装所用电材料不能低于建筑物内同一规格材料的质量、档次，要求电末端必须能正常使用（通电），质量、安全符合国家相关规定，由于安装施工造成原建筑物破损的，须中标人无条件按规范要求维修，此项费用由中标人承担；由于中标人现场查勘、测量数据不准确，造成生产的货物在现场无法安装或匹配的，中标人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。

（2）中标人按采购技术要求组织生产，采购人拒收任何有质量问题的产品，并可从货款中扣罚相应的款项。

（3）中标人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

（4）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与中标人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。

（5）验收标准

5.1.所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。

5.2.所供产品的材质、颜色符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。

5.3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.5.产品的验收和抽检：投标人在生产过程中及产品送货后，采购人可组织由相关专家组成的验收小组或邀请其他参与本项目的投标人协助对产品进行验收；采购人有权抽检成品送浙江省货品与产品质量检验中心对成品的材质、质量、环保性能等进行检验。所有验收、抽检费用由中标人承担。如产品验收、抽检不通过，中标人必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。

5.6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.7.招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

4.售后服务

（1）投标人提供的售后服务应符合GB/T 37652《货品售后服务要求》。投标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（2）保修期内，中标人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，中标人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，中标人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，中标人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁，中标人免费提供设计布局指导及拆装服务。

▲（3）保修期内，中标人应对提供的产品定期（每年一次）进行维护，并承担规定的年度检验费用提供承诺书（自拟）；

（4）超过保修期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，中标人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

（5）中标人负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训，包括中标人在投标文件和询标时做出的其他书面承诺的培训。

（6）投标人服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

5.供货要求：

（1）完工时间：2025年8月31日之前完成

（2）交货地点：采购人指定

（3）投标人须按照国家有关标准及规范完成货品的供货、运输保管、装卸、安装（包括货品电气开孔安装等）、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收；

（4）投标人按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。

（5）投标人在投标文件中制订详细的计划，中标后，做好生产准备，采购内容经采购人确认后生产制作，货到采购人指定地点安装组装完毕，验收合格，交付采购人使用。

（6）投标人中标后，在签订合同前需同采购人再次确认货品的数量、尺寸、颜色、材料及货品的平面布置等。

6.质保期

提供质保期：免费质量保证期要求不低于三年。（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。质保期从验收合格交付使用之日起算。在质保期间，除人为损坏的问题，均由中标人负责维修和更换，所有费用由中标人自行承担。）

本项目招标文件及其投标文件中的质保期均指免费维保期，应理解为该质保期内所需的费用均由投标人考虑并包含在报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。

7.质量保证

在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

9.其他说明

（1）采购内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。

（2）投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

（3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对货物技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其技术参数不被评审小组认可的风险由投标人自行承担。

（4）招标文件中关于技术规格、选材、工艺等要求描述中出现不一致的，则以要求高的或货物价值高的为准。供应商提供产品须满足或优于招标文件中技术及品牌要求，如提供优于招标文件中技术及品牌的，须提供有力的比对质检报告。

（5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

10.产品演示递交要求

（1）因本项目采用不见面方式开评标，根据评标办法及要求，“产品演示”由供应商以介质（U盘）存储的数据电文形式递交。“产品演示U盘”以邮寄的形式送达（快递单上请注明项目编号及供应商名称），邮件接收截止时间为：2025年2月20日17:00前，逾期送达的将拒绝接收。邮寄地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室（浙江星兴工程咨询有限公司），收件人：范月华，联系电话：0572-2630018。

（2）“产品演示U盘”应当密封包装并在外包装上注明项目名称、项目标项、供应商名称并加盖公章。供应商应确保在邮件接收截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准），逾期送达的将拒绝接收。供应商还应确保自己提供的介质（U盘）完好无损并能正常播放观看演示视频，如在投标过程中因介质（U盘）文件损坏或无法正常播放视频的由供应商自己承担相应负责。

六、其他要求：

1.中标人自行与整体工程总包单位解决相应问题（包括施工用水、用电及总包管理费等）并接受总包单位的管理，应充分考虑在投标报价中。

2.中标人使用工程电梯必须遵循电梯各项规范要求。

3.采购人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，中标人应无条件服从采购人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

4.投标人须承诺投标的所有货物的技术参数等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，须无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致，并且按投标设备总价的20%向采购人支付违约金。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按人民币 贰万伍仟元整计取由中标人支付。在确定中标人后，领取中标通知书前，由中标人全额支付，请各投标人自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 5 | 采购预算：387.2390万元。 |
| 6 | 1.投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2.投标人应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件，具体内容如下： （1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理； （2）数据电子备份投标文件：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件制作成一个U盘，但须密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份响应文件均按未提供处理。 |
| 7 | 投标截止时间：2025年 2月21日09:00时； 投标地点：（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）； （2）投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。 |
| 8 | 开标时间：2025年2月21日09:00时； 地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏） 1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理。 2.数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式： 数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：浙江星兴工程咨询有限公司[地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室]，联系电话：0572-2630018。邮寄截止时间：投标人应于2025年 2月20 日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。 注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件，采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作作未递交投标文件处理；（2）投标人应对提供的数据电子备份投标文件进行密封处理，若需要启用数据电子备份投标文件时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件，招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件的要求及内容不再适用。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公告：采购人依法确定中标后 2 个工作日内，并公告 7 个工作日。 公告发布网址如下： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/； 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/ |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标人发中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：按合同金额的1%计取。中标人在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。 |
| 14 | 投标文件有效期：120天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 16 | 在确定中标人后，签订合同前，中标人须提供二份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

## 一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：387.2390万元。

（三）定义

1. 采购人系指组织本次项目招标的湖州学院；采购代理机构系指采购人授权委托代理本项目招标程序的浙江星兴工程咨询有限公司。

2.“投标人”指向采购人提交投标文件的单位。

3. “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

1. 投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2. 本项目代理服务费由中标人在中标后、领取中标通知书时由中标人支付给采购代理机构，按人民币贰万伍仟元整计取,该费用请投标人自行考虑计入投标报价中。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

3. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5. 投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

（一） 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标格式与附件

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人、采购代理机构必须在网上公布答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复网上公布通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的网上公告文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的组成（如无格式、格式自拟。）

投标文件由《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》《报价文件》三部分组成。

- 资格文件主要包括下列内容：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；

（3）授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；

（4）投标承诺书；

（5）信用承诺书；

（6）其他招标文件要求提供的或投标人认为需要说明的资格文件内容。

2. 技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

投标人自评分索引表；

（1）技术性能指标（产品配置清单、技术参数偏离表）；

（2）项目实施方案；

（3）售后服务方案；

（4）培训方案；

（5）其他承诺；

（6）政府采购政策；

（7）企业实力；

（8）企业业绩；

（9）商务响应表；

（10）产品演示（U盘形式单独密封提供）；

（11）其他招标文件要求提供的或投标人认为需要说明的技术、商务、资信及其他文件内容。

3.报价文件：

（1）投标函；

（2）中小企业声明函（如有）；

（3）监狱企业声明函（如有）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（5）开标一览表；

（6）报价明细表；

（7）招标代理服务费承诺函；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用（人民币元）表示。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括产品、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训等一切税金和费用。投标报价为签订合同的依据。因投标人失误的错漏项均视为已包含在总报价中。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

7.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

8.投标人在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：

电子投标文件的备份文件（.bfbs格式）可以 U 盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。投标人应将数据电子备份（U 盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）均按未提供处理。

3.其他：

3.1 投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2 投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖投标人的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作未递交投标文件处理。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：

数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为浙江星兴工程咨询有限公司[地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室]，联系电话：0572-2630018。邮寄截止时间：投标人应于2025年 2月 20日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

3.整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作未递交投标文件处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件，因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.投标人应将以数据电子备份（U 盘）形式提供的投标文件一份密封、包装。数据电子备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，评标委员会或采购代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书及授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供法定代表人授权委托人社保的；

（4）未提供投标承诺书的；

（5）未提供信用承诺书的；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用“人民币元”报价的或未按照招标文件表明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者投标报价未按照招标文件规定的价格进行报价的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标（响应）文件相互混装。

7. 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

(八）废标的情形

在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有投标人应当准时在线参加；

3.投标截止时间后，投标人应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

4.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

5.由评标委员会对资格审查通过的投标人进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

6.由主持人在系统上公布的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

7.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

8.最终在政采云系统上公布评审结果；

9.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家及采购人代表共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或代理机构负责对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人未在规定时间内澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（4）评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标过程中凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关人员透露。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由湖州市公共资源交易管理办公室进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标投标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购人依法确定中标人后 2 个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。采购人与中标人签订合同后在规定时间内依法发布合同公告。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标人后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金：

1.履约保证金：按合同金额的1%计取。中标人在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。

## 八、其他内容

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055.18698580797）。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目的评标。

- 总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中含价格分30分，技术、商务、资信分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人最终得分=价格分+技术分、商务、资信及其他分得分

二、评标内容及标准

（一）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策：

1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监【2022】8号）文件的通知，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2.本项目划分的行业为工业。

符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

此项由评审委员会集体核实后统一打分。

（二）技术分、商务分、资信及其他分70分

本项目设技术、商务、资信及其他分70分。

（三）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  | 50分 |
| 1 | 技术性能指标 | 投标人根据招标文件的第二章招标需求的“四、技术规格概述及其他要求” 的技术指标响应情况，满足招标文件要求得20分。重要指标（带 “★”条款指标）负偏离（非实质性偏离）的每偏离一项扣1分；一般指标（除带 “★”条款指标外）技术指标负偏离（非实质性偏离）的每偏离一项扣0.5分，扣完为止。带“▲”的技术指标为实质性参数，不允许发生负偏离，否则作废标处理。 【技术参数中若有要求提供佐证材料的，未按要求提供相应佐证材料或者响应承诺与其佐证材料不一致的，即相应技术参数条款视为不满足招标文件要求，作负偏离处理】。 | 20分 |
| 2 | 项目实施方案 | 1.根据投标人针对本项目需求，提供的整体实施方案进行评分：方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4分；方案基本完整，项目基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。 2.根据投标人提供的确保供应货物质量的措施方案进行评分：方案科学合理，全面、可实施性强的得4分；方案基本科学合理，基本全面、基本具有可实施性的得3分；方案一般、全面性及可行性一般的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。 3.根据投标人提供的安装调试方案进行评分，明确供货运输和安装调试方案、方案切实可行、满足采购人实际需求的得4分；供货方案和安装方案基本满足使用要求的得3分；供货方案和安装方案一般的得2分；供货、安装方案存在明显缺陷的得1分。 4.根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得4分；进度计划安排基本合理，进度控制措施内容基本详细完善、基本具有针对性的得3分；进度计划安排基本满足，进度控制措施内容、针对性一般的得2分；进度计划存在明显缺陷，针对性较差的得1分。 以上内容不提供不得分。 | 17分 |
| 3 | 拟投入产品竞争力 | 拟投入产品竞争力进行评分，拟投入产品科学性、先进性、环保性、知名度、质量等方面优秀的得4分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面较优良的得3分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面一般的得2分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面存在一定瑕疵的得1分。 以上内容不提供不得分。 | 4分 |
| 4 | 产品演示 （U盘形式提供） | 1.物理光学综合实验系统配套3D虚拟仿真软件及仿真管理系统演示：（3.5分） （1）物理光学综合实验系统3D虚拟仿真软件演示（需根据招标文件技术指标内容进行演示），须与硬件设备的外形、按扭，实验器材搭建，操作步骤及原理展示与实物仪器一致，达到虚实结合教学目的。（满足得0.5分，不满足不得分）。 （2）演示实验内容至少包含(每个实验均需完成)：①杨氏双缝干涉实验。②菲涅尔双棱镜干涉实验。③菲涅尔双面反射镜干涉实验。④劳埃德镜干涉实验。⑤牛顿环装置实验。⑥偏振光分析实验。⑦马赫-曾德尔干涉仪实验。⑧萨格奈克干涉仪实验。⑨迈克尔逊干涉仪实验。⑩迈克尔逊干涉仪测量气体折射率实验。⑪迈克尔逊干涉仪做光源空间相干性实验。（2.5分，每缺少一个实验内容扣0.5分，扣完为止） （3）仿真管理系统演示（需根据招标文件技术指标内容进行演示），至少包含对仿真实验的维护、实验数据日志收集、仿真实验报告的上传下载、仿真实验成绩查询以及数据统计等功能。（满足得0.5分，不满足不得分） 2.几何光学综合虚实实验系统配套3D虚拟仿真软件及仿真管理系统演示：（2.5分） （1）几何光学综合实验系统3D虚拟仿真软件演示（需根据招标文件技术指标内容进行演示），须与硬件设备的外形、按扭，实验器材搭建，操作步骤及原理展示与实物仪器一致，达到虚实结合教学目的。（满足得0.5分，不满足不得分）。 （2）演示实验内容至少包含(每个实验均需完成)：①用自准法和位移法测薄凸透镜焦距实验。②完成目镜和物镜焦距的测量实验。③完成自组望远镜、显微镜和透射式幻灯机实验。④自组加双保罗凌镜的正像望远镜实验。⑤光学系统基点测量实验。⑥平行光管使用及透镜焦距测量实验。（1.5分，每缺少一个实验内容扣0.5分，扣完为止） （3）仿真管理系统演示（需根据招标文件技术指标内容进行演示），至少包含对仿真实验的维护、实验数据日志收集、仿真实验报告的上传下载、仿真实验成绩查询以及数据统计等功能。（满足得0.5分，不满足不得分） 3.光电器件和光电技术综合设计平台配套3D虚拟仿真软件演示:（3分） （1）光无源器件参数测量虚拟仿真实验演示（需根据招标文件技术指标内容进行演示），演示实验内容至少包含(每个实验均需完成)：①耦合器插损、额外损耗、分光比的测量（插入法）。②方向性（DL）和回损（RL）的测量。③偏振相关损耗（PDL）的测量。（1.5分，每缺少一个实验内容扣0.5分，扣完为止） （2）电容电压测试3D虚拟仿真实验演示（需根据招标文件技术指标内容进行演示），演示实验内容至少包含(每个实验均需完成实验且演示操作步骤均在五步以上)：①完成实验仪的校准；②测量PN掺杂样品；③P型MOS掺杂样品和N型MOS掺杂样品的电容特性。（1.5分，每缺少一个实验内容扣0.5分，扣完为止） 注：提供真实设备系统的功能性视频展示【注：视频展示应制作成MP4格式（图片或PPT方式不得分），演示时间建议不超过10分钟，拷贝至U盘中，单独密封包装，于投标截止时间前递交】 | 9分 |
| 商务、资信及其他分 |  |  | 20分 |
| 5 | 售后服务方案 | 综合考虑技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审，售后服务方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得4分；售后服务方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得3分；方案基本完整，符合度、专业性、可实施性一般的得2分；方案有欠缺，项目符合度较差的得1分。 以上内容不提供不得分。 | 4分 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行评分，培训内容全面合理、可行性强的得3分；培训方案基本全面合理、基本具有可行性的得2分；培训方案存在明显缺陷、可行性较差的1分。 以上内容不提供不得分。 | 3分 |
| 7 | 其他承诺 | 1.服务响应时间：接到采购人售后服务通知（电话、电传等）后4小时现场响应得2分，每减少1小时加1分，本项最高得4分。 2.响应招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最高得2分。 以上承诺需提供相关承诺函，未提供不得分。 | 6分 |
| 8 | 政府采购政策 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的得0.5分。 2.投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 1分 |
| 9 | 企业实力 | 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。 | 3分 |
| 10 | 企业业绩 | 投标人自 2022年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类业绩的，每提供一个业绩及其证明材料得1分，本项最高得3分。 注：同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例，须提供合同扫描件并加盖公章，且合同内容能体现同品类的采购内容，未提供或提供内容不完整的不得分。 | 3分 |

# 第五章  采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：湖州学院

乙方（中标人）：

乙双方根据代理公司     关于     项目公开招标的结果，签署本合同，签订如下合同条款：

- 商品清单、合同价格结算及付款方式

1.商品名称：      ，乙方必须按甲方要求的品种和数量及时供应（以甲方发出的采购清单为准），不得以任何借口和理由拒绝供应，否则视为违约。

2.合同金额及付款方式

合同金额：大写：                           （小写：              ）

付款方式：

1.采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%；（注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

2.全部货物安装、组装、调试完成后进行初验，初验合格后支付至合同金额的90%，终验合格后支付剩余款项10%。（按实际数量结算，最高不超过合同金额）。

如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物，拆包验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。

- 合同履约期限：   年   月   日起至   年   月   日止。

第三条 质量保证

- 乙方应保证所供商品质量符合国家卫生、安全有关标准，所供商品配送到甲方的时间在该商品的质保期限的一半之前，并能提供所供商品生产企业的产品合格证等相关证件。

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用

(2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 配送流程及要求

- 乙方应按照甲方采购清单上所记载的商品名称、数量、交货日期、交货地点配货送货到位。

- 乙方货物送达后由甲方相关负责人对商品的种类、数量验收后确认签字，视为配送完成。

- 售后服务

乙方接到甲方采购清单后，提供7*24小时服务支持。

- 验收

甲方根据招标文件要求或者双方约定的质量标准按收到商品的批次进行验收。若出现质量问题，甲方有权选择退货或者换货，乙方必须无条件配合。

若双方对商品质量有争议的，以甲方所在的卫生或质量技术监督部门检验为准，检验费用由乙方承担。但检测期间，乙方应确保甲方商品的供应。

- 运输包装要求

1.乙方应在商品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证商品安全运达甲方指定地点。商品若有破损情况，由乙方于发现破损后3天内补足。

2.乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中要确保安全，在运输、装卸过程中发生商品损毁或者其他安全事故，均由乙方承担。

第七条  违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.若甲方发现乙方提供以次充好、假冒伪劣、降低产品标准等不符合合同约定的商品的，甲方有权要求乙方在指定时间内重新调换配送，每发生一次扣款1000元，出现三次以上此类情况的或出现上次情况后乙方不同意重新配送的，甲方有权扣除乙方所有本月度货款并提前终止本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

3.若因乙方提供的商品出现安全事故的，乙方应负全部责任。甲方有权提前终止本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方按要求完成供货后，甲方对乙方提供的设备成品进行定量抽检，抽检结果不符合乙方投标文件承诺函响应中内容的，甲方有权退货或在采购人规定期限内完成整改。如整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，追究乙方对采购人造成的一切损失及影响，并有权要求乙方以合同签订价款的三倍金额作为违约金额向甲方进行赔偿。

第八条  其他约定

1.供货期间，若因商品生产商停产、减产等问题致使不能满足供货的，经甲、乙双方、纪检监督部门、相关专家组成核查小组、核实后，可以更换其他同类商品，但更换后的商品产地必须符合甲方要求，货物质量不低于原货物质量，货物价格按原货物价格。合同期内同种货物只能变更一次。

2.经查实有商业贿赂行为的，甲方有权终止合同，并按有关规定追究相关工作人员责任。

3.招标文件、投标文件、询标纪要、承诺书、投标函等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜或遇不可抗力因素，按《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。

第九条  争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同的生效

本合同经甲、乙双方法定代表或其委托人签字并加盖公章后生效。本合同一式 五份，甲乙双方各执二份，一份由招标代理机构备案。

| 甲方（单位章）： | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税号： | 税号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

# 第六章  投标格式

封面格式（中标后提供的纸质版本格式）

投标文件

资格文件/技术、商务、资信及其他文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/技术、商务、资信及其他文件 /报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

目   录

1.资格文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

2.技术、商务、资信及其他文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

3.报价文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本投标文件中对投标文件编制要求）

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（投标人全称）的法定代表人，身份证号码为 ______________。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致 （采购人名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位 （姓名）以我方的名义参加___________________项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人签名：         法定代表人签名：

职务：                   职务：

授权代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

投标承诺书

（投标人）现参加               （项目名称）政府采购活动，我单位承诺如下：

- 符合参与政府采购活动的资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

- 没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位原因承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位/个人：

（盖章/签名）

时  间：     年     月    日

信用承诺书

（投标人）现参加（项目名称）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20**年*月*日

投标人自评分索引表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期： 年 月 日

产品配置清单（不含报价信息）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人公章：

年    月    日

技术参数偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明或优化方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| .....（自拟） |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字：

日期： 年 月 日

企业业绩

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：湖州学院电子信息学院光电专业实验室采购项目

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额（元） | 签订 时间 | 使用方联系人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期： 年 月 日

企业认证

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：

1.获得的证书(附证书原件的扫描件并加盖公章)；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标函

：

（投标人全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对            项目（项目名称）进行投标。为此：

1.提供投标人须知规定的全部投标文件： “资格文件”、“技术文件”、“报价文件”正本各一份、副本      份。

2.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3.保证诚信地执行采购人、投标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4.投标人已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按投标人的理解处理。

5.利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的投标人、招标机构没有任何的隶属关系。

6.我公司没有被本项目所在地的主管部门限制参加报价。

7.愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8.本报价文件自报价之日起60天内有效。

9.兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中 型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目为货物类采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）货物类享受本办法规定的中小企业扶持政策要求：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

监狱企业声明函（如有）

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称: ) (项目编号: )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人名称)单位的 (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 采购内容 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |  |

注： 1. 开标一览表中的报价为完成本项目的所有费用。

2.此栏内投标总价应与 “报价明细表”中投标总价金额相一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1、表式可按实际报价内容进行修改，但实质性内容不可缺失，实质性内容填写不齐全的投标无效。

▲2、未提供本表的投标无效。

3、请投标人如实填报本表内容。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

年    月    日

招标代理服务费承诺函

浙江星兴工程咨询有新公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件规定金额向贵公司交纳中标标项的招标代理服务费，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代理人签字：

投标人公章：

日期：   年   月   日

-----------------------------------------------------------------------------------------

代理费汇款账号：

账户名称：浙江星兴工程咨询有限公司

开户行：工商银行湖州仁皇山支行

账  号：1205210209000060768