长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目

公开招标采购文件

（征求意见稿）

项目编号：CXCG200504006

采购人：长兴县中医院

长兴县政府采购中心

2025年4月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 采购需求	29

第四章 评标方法及评分标准（综合评分法）	53

第五章 合同主要条款	60

第六章 投标文件参考格式	66

## 第一章投标邀请

项目概况

长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年0*月**日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CXCG200504006

项目名称：长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目

预算金额（元）：3331500

最高限价（元）：3331500

采购需求：

标项名称: 长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目

数量: 1批

预算金额（元）: 3331500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目是覆盖长兴县中医院智慧医院信息化系统建设的硬件采购等内容，详见本项目采购文件第三章采购需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，签订合同之日起30日历天内完成所有设备的安装调试工作并通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目是否专门面向中小企业采购： 否 ，（本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号））。 本项目所属行业：制造业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。详见本招标文件。

3.本项目的特定资格要求：如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，在获得具有法人资格的总公司授权后，可以参加本项目投标活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年0*月**日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年0*月**日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn /）”在线投标。

开标时间：2025年0*月**日 09:30

开标地点（网址）：长兴县公共资源交易中心（长兴县锦绣路8号）4楼*号开标室（具体以电子屏幕今日交易场地安排为准）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：/

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长兴县中医院

地    址：长兴县雉城街道长吕路99号

传    真：/

项目联系人（询问）：吴全超

项目联系方式（询问）：0572-6399811

质疑联系人：解晨

质疑联系方式：0572-6399811

2.采购代理机构信息

名    称：长兴县政府采购中心

地    址：长兴县锦绣路8号

传    真：0572-6558023

项目联系人（询问）：陈芳媛

项目联系方式（询问）：0572-6265653

质疑联系人：姚国强

质疑联系方式：0572-6558023

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：长兴县财政局政府采购监管科

地    址：长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

传    真：/

联 系 人：佘志印

监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 采购人 | 名称：长兴县中医院 地址：长兴县雉城街道长吕路99号 联系人：吴全超 电话：0572-6399811 |
| 1.1.5 | 集中采购机构 | 名称：长兴县政府采购中心 地址：长兴县龙山街道锦绣路8号长兴公共资源交易中心4楼 联系人：陈芳媛 电话：0572-6265653 |
| 1.1.6 | 项目名称 | 长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目 |
| 1.1.7 | 招标方式 | 本次招标采购采用公开招标（全流程电子化）的方式进行 |
| 1.2.1 | 资金来源及预算 | 资金来源为：财政资金； 预算金额：人民币3331500元。 |
| 1.2.2 | 最高限价 | 金额：人民币3331500元。 |
| 1.3.1 | 交货期限 | 自签订合同之日起30日历天内完成所有设备的安装调试工作并通过验收。 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 1.4 | 采购需求及性能指标 | 详见第三章采购需求 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件、要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目是否专门面向中小企业采购： 否 ，（本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号））。 本项目所属行业：制造业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。详见本招标文件。 3.本项目的特定资格要求：如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，在获得具有法人资格的总公司授权后，可以参加本项目投标活动。 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.5.3 | 分包 | 不允许 |
| 1.5.4 | 投标人存在以下情形不得参与投标 | 存在该款规定的，采购人有权拒绝。如在标后查实存在该款规定情形的，作无效标处理，并按相关政府采购相关规定进行处罚。 |
| 2.2.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件规定的实质性条款内容不满足的，会造成投标无效。 |
| 2.3.1 | 答疑和澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2025年**月** 日下午17时前，以书面形式(电子稿发送至cxxzfcg@163.com)向集中采购机构提出书面质疑（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 答疑和澄清修改的内容在3个工作日内作出答复，如答疑和澄清修改的内容影响投标文件编制的，集中采购机构将在投标截止时间15日前，在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和长兴县公共资源交易中心网(http://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html)相应栏目发布答疑和澄清。不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间 | 潜在投标人应自行关注浙江省政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件形式 | 本项目实行全流程网上电子投标。 |
| 3.2 | 投标文件编制和效力 | 1.电子投标文件：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制，按电子投标文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.投标文件的效力：投标文件以投标人解密成功的上传电子投标文件为准。备注：（以投标人解密成功的上传电子投标文件为准，因政采云系统原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二效力文件的启用，一旦启用（U盘或光盘）介质存储文件，电子投标文件自动失效）。 |
| 3.3.2 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.投标人的投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、技术服务、保修等一切税金和费用；以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。 3.投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。除合同明确约定可以另行收取的费用外，所有服务费用均包括在内，乙方不得另行向甲方或使用人收取任何费用。 4.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 5.本项目免收代理服务费。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日（日历日） |
| 4.1 | 投标文件的签署、密封、标记和盖章要求 | 投标文件签字或盖章要求：上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。投标文件非法定代表人签署的，应出具授权委托书并按要求签字和盖章。 |
| 4.1.1 | 中标后投标人提交投标文件和装订要求 | ### 1.中标人在领取中标通知书前下载投标文件并装订成册。纸质投标文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。建议正反面打印。 ### 2.中标人在领取中标通知书时提交纸质文件一份（采购中心备案），中标人签订合同时提交纸质文件一份（采购人备案）。纸质文件必须与线上电子投标文件一致，如采购人或其他监管部门发现不一致，记入不良行为档案。 |
| 4.2 | 投标文件的提交要求 | 投标人应当在投标截止时间前通过“政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn /）”在线完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。 （若投标人需要递交“备份投标文件”的，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，投标截止时间前采用邮递形式送达，收件地点为长兴县锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心4016室，接收人：陈芳媛，电话：0572-6265653。） |
| 4.2.1 | 投标文件份数 | 1.上传的电子投标文件：一份； 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件一份。（若有） |
| 4.2.2 | 提交投标文件截止时间、地点 | 1.本项目于2025年**月**日09时30分投标截止。 2. 投标人应当在投标截止时间前通过“政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn /）”在线提交电子投标文件，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：2025年**月**日09时30分（同投标截止时间）。 投标截止时间后半小时内（2025年**月**日10时00分前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2025年**月**日10时00分前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心本项目开标室，通过“政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn /）”在线开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建及评标专家的确定方式 | 采购人（集中采购机构）依法组建评标委员会，共 5 人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委 4 人。 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式。 |
| 6.1.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6.1.4 | 评标标准 | 具体标准见本采购文件第四章评标办法及评分标准 |
| 6.6.2 | 确定中标人 | 集中采购机构在评标结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认，采购人应当自收到评审报告后5个工作日内依法确定中标人，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。 |
| 6.6.5 | 中标结果公告 | 采购结果经采购人确认后，集中采购机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、长兴县公共资源交易中心网 （http://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html）上发布中标结果公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），并向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。 公告期限：1个工作日 |
| 7.1 | 履约保证金 | 1.是否要求中标人提交履约保证金：否。 2.履约保证金的形式：/。 3.履约保证金的退还：/。 |
| 8.2 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
|  | 合同备案 | 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 10.1 | 政府采购项目验收 | 采购人应按照招标文件及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对中标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 |
| 13 | 采购人认为应该补充的其他内容 |  |
| 13.1 | 特别说明 | 1.使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 |
| 13.2 | 支持中小企业发展 | 1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 4.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 5.符合中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 6.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 13.2 | 中小企业优惠措施 （本项目适用） | 1.项目属性（货物类） 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：详见采购清单； 所属行业： 制造业 。 3.标项1：根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 13.3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第三章招标需求”另有规定的除外。 |
| 13.4 | 功能演示 | 1.功能演示存储格式要求：采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储。 2.送达时间：在投标截止时间（2025年**月**日09：30）前送达，逾期工作人员将不再签收（可邮寄）； 3.送达地址：长兴县锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心4016室，接收人：陈芳媛，电话：0572-6265653； 4.其他注意事项：应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |
| 14 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

### 1.总则

#### 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，现就长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内合格的供应商前来投标。

1.1.2采购文件的适用范围：本采购文件适用于长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.3采购文件中的定义：

（1）“采购人”系指依法使用财政性资金对规定的货物、工程和服务进行采购的国家各级机关、事业单位和团体组织。

（2）“招标采购单位”系指组织本次招标的集中采购机构和采购人。

（3）“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

（4）“产品”系指乙方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（5）“货物”是指：投标人制造或组织符合采购文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。采购文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

（6）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、课题研究、社会组织服务以及其他类似的义务。

（7）“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

（8）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（9）“中标人”是指:经评标委员会评审，授予合同的投标人。

（10）“实质性条款”凡是标有“▲”符号属于实质性条款。不满足会造成投标文件无效。

(11)标有“★”记号的条款系指重要性要求条款。不满足对得分可能造成影响。

1.1.4采购人：见投标人须知前附表。

1.1.5集中采购机构：见投标人须知前附表。

1.1.6招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.7招标方式：见投标人须知前附表。

#### 1.2项目资金

1.2.1资金来源及预算：见投标人须知前附表。

1.2.2最高限价：见投标人须知前附表。

#### 1.3交货期限及交货地点

1.3.交货期限：见投标人须知前附表。

1.3.2交货地点：见投标人须知前附表。

### 1.4采购需求及性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.5投标人资格：

1.5.1投标人资质条件：需要提交的相关证明材料见投标人须知前附表。

▲采购人对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。

1.5.2是否接受联合体投标：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.5.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5.3分包：见投标人须知前附表

（1）投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

（2）中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.5.4投标人存在以下情形不得参与投标：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目的招标代理机构；

（5）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）与本项目的代建人或招标代理机构存在直接控股；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）自本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信黑名单查询”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被列入执行人名单的情形；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.6保密：参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7语言文字：招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9响应和偏差：

（1）投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

（2）投标人应根据采购文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对采购文件作出响应（含投标设备详细清单）。

（3）投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应采购文件的全部要求。

2.采购文件

### 2.1采购文件的组成：本采购文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

2.1.1投标邀请；

2.1.2投标人须知；

2.1.3招标需求；

2.1.4评标办法及标准；

2.1.5合同格式及合同条款；

2.1.6投标文件参考格式；

2.1.7本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

### 2.2采购文件中的特定要求和条件

2.2.1实质性内容和条件：见投标人须知前附表。

### 2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1答疑和澄清：见投标人须知前附表。

（1）集中采购机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（2）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（3）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本集中采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

（4）因投标人提供联系资料错误等原因导致集中采购机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

2.3.2投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间：见投标人须知前附表。

### 2.4质疑和投诉

2.4.1投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.4.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 2.5投标人的风险

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

3.投标文件的编制

### 3.1投标文件的形式

本项目实行全流程网上电子投标。

### 3.2投标文件编制和效力

3.2.1投标人应按照本招标文件和电子交易平台规定的格式、顺序和采购文件中明确的投标技术规格、参数及相关要求进行编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行承担责任。

3.2.2投标文件的效力：见投标人须知前附表。

3.2.3投标人应完整地填写采购文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《投标报价明细表》等采购文件中规定的所有内容。

3.2.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

3.2.5构成投标文件的其他材料：见投标人须知前附表。

投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件后3日内向集中采购机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

### 3.3投标报价

3.3.1投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价，实行总价包干，并提供报价组成与成本分析，并按采购文件中相关附表格式填写。

▲3.3.2投标报价是履行合同的最终价格。见投标人须知前附表。

▲3.3.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.4投标人应按照“第三章采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价明细表》报出分项价格和总价。投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

▲3.3.5投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

### ▲3.3.6投标人的投标报价超过采购项目最高限价的为无效投标。

### 3.4投标文件的有效期

- ▲3.4.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.4.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 3.4.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 3.5联合体投标

- 3.5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 3.5.2采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合采购文件规定的特定条件。

- 3.5.3联合体各方之间必须签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中必须提供联合投标协议。

- 3.5.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3.6.5采取联合体形式投标的，其投标文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 3.5.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

- 3.5.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

### 3.6投标人资格证明文件

- 3.6.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其投标文件的一部分。

- 3.6.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

- 3.6.3投标人相关资格证明文件：（详见第四章第3.1资格性审查内容及标准）。

4.投标文件的递交

### ▲4.1投标文件的签署、密封、标记和盖章：见投标人须知前附表。

4.1.1中标后投标人提交投标文件和装订要求：见投标人须知前附表。

4.2投标文件的提交要求：见投标人须知前附表。

4.2.1投标文件的份数：见投标人须知前附表

4.2.2提交投标文件截止时间、地点：见投标人须知前附表

### 4.3迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 4.4投标文件的修改和撤回

投标人在采购文件规定的投标截止时间前，可以撤回投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件撤销或修改。

5.开标

### 5.1开标时间、地点

集中采购机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人可不参加开标会。

### 5.2开标程序

开标开始时，投标人投标文件出现下列情形之一的，采购人或集中采购机构不予受理，不得进入开标程序：

（1）电子投标文件未按采购文件要求上传投标文件，逾期上传或未上传的；

（2）投标人未按照投标人须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

（3）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

5.2.1开标会由集中采购机构主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

5.2.2宣布主持人、唱标人、记录人、监标人、采购人等有关人员姓名；

5.2.3主持人宣布评标期间的有关事项；

5.2.4投标人各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

5.2.5电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，经财政监管部门确认后终止开评标。立即采取应急措施，对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.2.6采购人代表对各投标人进行资格审查；资格审查不通过的投标人将不得进入评标小组的评标过程。

5.2.7评标小组根据各投标人的投标文件，进行符合性审查，未通过符合性审查的投标人不得进入下道评审程序，符合性审查通过后评标小组根据招标文件要求的采购需求、商务技术评分响应等进行评分。

5.2.8商务技术评分结束后，政采云系统对各得分情况进行自动计算并复核。

5.2.9评标小组再对各通过符合性审查的投标人进行投标报价符合性审查，未通过报价符合性审查的投标的将被作为无效标处理，通过报价符合性审查后，进行价格得分的计算，并计算总得分及排名。政采云系统对各得分情况进行自动复核。

6.评标

### 6.1评标委员会的组成和评标方法

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数以及技术、经济方面的专家组成见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。

6.1.3评标的方式、评标办法：本项目采用不公开方式评标，办法详见投标人须知。

6.1.4本项目评标标准：详见采购文件“第四章评标方法及评分标准”。

### 6.2投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

6.2.1资格性审查

（1）采购人根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。资格性审查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

（2）采购人在进行资格性审查时，不得改变采购文件中已载明的资格条件、标准和办法。

（3）采购人在评审中必要时可按投标人提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求投标人做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（4）只有通过全部资格性审查条件合格的投标人才能通过资格审查，其投标文件方可进入下一个检查阶段。

6.2.2符合性审查

评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

▲6.2.3违法投标行为

在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，作废标处理：

### （1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

### （2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

### （3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### （4）上传的投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

### （5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

### （6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标文件的内容呈规律性差异；

### （7）使用伪造、变造的行政许可证件；

### （8）提供虚假的财务状况或者业绩；

### （9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

### （10）提供虚假的信用状况；

### （11）其他弄虚作假的行为。

### 6.3投标文件的评审

6.3.1投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（1）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①仅提供备份投标文件的；

②电子投标文件解密失败或实质性响应内容缺失的。

③因政采云系统原因电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

④因政采云系统原因电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

⑤投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

⑥资格、资信文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

⑦投标文件内容虚假的；

⑧投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑨投标有效期不能满足采购文件要求的；

⑩未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

⑪法律法规规定的其他无效情形。

（2）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

②与采购文件中标“▲”的技术指标、商务条款发生实质性偏离的；

③投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

④与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

⑤未提供采购设备清单或所提供的采购设备清单主要项目不全或低于采购文件要求响应的；

⑥在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、优惠系数等）的。

（3）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

②报价超出采购项目最高限价(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

③投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

④投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

⑤投标报价明细表中与招标文件采购清单中数量或单位不一致的；

⑥投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

- 被拒绝的投标文件为无效。

6.3.2出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对采购文件实质性条款完全响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

6.3.3投标报价的修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）报价明细表中单价与数量的乘积与该项总价不一致的，以单价计算为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.3.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

### 6.4投标文件的澄清

6.4.1评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或委托代理人以书面形式作出并签字。

6.4.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

6.4.3澄清问题的形式：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 6.5评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，长兴县财政局政府采购监管科远程监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 6.6定标

6.6.1评标委员会按照采购文件确定的评标方法及评分标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

6.6.2集中采购机构在评标结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认，采购人应当自收到评审报告后5个工作日内依法确定中标人，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

6.6.3采购文件中对中标人的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。

6.6.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排列，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.6.5 采购结果经采购人确认后，集中采购机构将于2个工作日内在省级及以上财政部门指定的媒体发布，中标公告期为1个工作日。在发布公告的同时，集中采购机构向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

6.6.6在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

7.履约保证金

7.1履约保证金的形式及收退：见投标人须知前附表。

8.签订合同

8.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2采购人应在签订合同后7个工作日内，将合同在政采云平台上进行备案。

8.3中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

9.公告、质疑

9.1采购人将在政府采购监管部门指定媒体上（浙江省政府采购网、长兴县公共资源交易中心网）发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。

9.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人将不予以受理。

9.3中标结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

9.4质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

9.5投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

10.项目验收

10.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

10.2验收标准及方法:采购文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

11.适用法律

采购人和投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定。

12.其他注意事项

12.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12.2投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

12.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

12.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

13.采购人认为应该补充的其他内容

13.1特别说明：见投标人须知前附表。

13.2中小企业优惠措施：见投标人须知前附表。

13.3政府采购节能环保产品：见投标人须知前附表。

13.4功能演示：见投标人须知前附表。

14.解释

见投标人须知前附表

- 采购需求

- 项目背景

长兴县中医院医院信息化建设起步于2001年，截至目前，总共建立了HIS、LIS、PACS、EMR等各类业务应用系统，部署在自建独立的计算机机房中，并配备有UPS和精密空调。目前分别已达到电子病历四级、智慧服务二级，智慧管理和互联互通未参评，“面向患者”信息系统安全等级测评三级。现就需要通过国家卫健委电子病历评级五级评审、国家互联互通成熟度四级甲等评审、达到医院智慧服务分级评估三级标准的要求，对现有的核心应用业务系统软件进行升级改造，软件项目已独立招标，现就智慧医院信息化系统建设硬件采购进行招标。

二、项目情况概述

本项目建设内容主要为智慧医院信息化系统建设，提升医院信息化业务水平，主要包括核心数据库业务双活建设，核心业务综合应用超融合建设，网络安全建设和国密密码应用建设。核心数据库业务双活建设主要包含数据库服务器、数据库存储、光纤交换机，汇聚交换机等。核心业务综合应用超融合建设主要包含超融合一体机，超融合交换机，超融合管理平台等。网络安全建设主要包含数据中心防火墙，国密零信任综合网关。国密密码应用建设主要包含国密密码机，国密签名验签服务器，可信浏览器软件，国密门禁安全系统及国密视频监控系统等。本项目包括所需设备及配套辅材辅料的供货、安装、调试等，具体详见招标文件采购清单。

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 2 | 台 |
| 2 | 数据库存储设备 （核心产品） | 2 | 套 |
| 3 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 非信创超融合服务器 | 6 | 套 |
| 6 | 信创超融合服务器 （核心产品） | 3 | 套 |
| 7 | 超融合万兆交换机 | 4 | 台 |
| 8 | 数据中心防火墙 | 2 | 台 |
| 9 | 国密零信任综合网关 | 1 | 台 |
| 10 | 国密服务器密码机系统 | 1 | 台 |
| 11 | 国密签名验签服务器系统 | 1 | 台 |
| 12 | 可信浏览器软件 | 10 | 套 |
| 13 | 国密门禁安全系统 | 1 | 套 |
| 14 | 国密视频监控系统 | 1 | 套 |
| 15 | 系统集成 | 1 | 套 |

四、详细技术参数及要求 ：

（1）数据库服务器2台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 4U机架式，标配原厂导轨；国产品牌； |
| 2 | CPU型号 | ▲CPU≥4颗Intel CPU； 单颗CPU主频≥2.8GHz，单颗CPU核数≥16核； |
| 3 | 内存规格 | 内存≥512GB DDR4-3200内存，最大支持48根DDR4内存，最大容量12.0TB； |
| 4 | 硬盘规格 | ≥4个960GB SATA SSD 硬盘,配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥50个2.5寸热插拔硬盘槽位； |
| 5 | Raid卡 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 ； |
| 6 | 扩展插槽 | ≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽（非OPC形态），1个OCP 3.0 PCIe x16插槽； |
| 7 | USB接口 | ★配置≥6个USB 3.0接口，1个前置专用管理接口。 |
| 8 | 网卡 | 配置≥2张双端口32Gb FC HBA卡(满配模块)；≥2张双端口万兆网卡满配光模块；≥1张四端口千兆电端口； |
| 9 | 冗余电源 | 配置冗余电源，≥2个1600w热插拔电源； |
| 10 | 冗余风扇 | ≥8个N+1热插拔冗余风扇； |
| 11 | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度； |
| 12 | 嵌入式管理 | 不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等） 。 |
|  |  | ★当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能，提供配置和正常使用界面截图并说明。 |
|  |  | 支持对登录服务器BMC管理软件的用户执行基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证。 |

（2）数据库存储设备2套

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产品牌 | ★主机接口卡、磁盘框扩展接口卡、磁盘框级联芯片以及SSD盘控制芯片、BMC管理芯片均采用国产品牌产品。 |
| 2 | 负载均衡 | 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器, 业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10%。 |
| 3 | 功能融合 | SAN和NAS一体化，支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配，支持配置IP SAN和FC SAN协议。 |
| 4 | 扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控。 |
| 5 | 端到端架构 | 前端采用基于FC或者RDMA的NVMe协议，后端支持基于RDMA或者PCIE的NVMe协议，支持端到端NVMe架构。 |
| 6 | 控制器配置 | ★配置2个控制器，控制器采用多核处理器，单控制器处理器总核心数≥32核，CPU主频为≥2.6GHz。 |
| 7 | 存储缓存容量 | 系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 |
| 8 | 前端主机通道接口数量 | 配置≥8个32Gbps FC接口，支持FC-NVMe（满配多模光模块），配置：≥8个10Gbps Ethernet接口，（满配多模光模块），≥8个1Gbps Ethernet接口。 |
| 9 | 配置硬盘 | ▲配置≥10个1.92TB企业级SSD硬盘。 |
| 10 | 支持RAID | 支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢且不中断业务。 |
| 11 | 重构技术 | ★在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间10分钟内，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟，支持5块及以上盘连续故障。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 12 | 服务质量 | 存储配置服务质量控制功能，支持按照 LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持 Burst 突发流量控制。 |
| 13 | 快照 | ★配置无损快照功能，系统提供每3秒做一次快照备份，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失，支持快照一致性组，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜0.5ms。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 14 | 克隆 | ★支持克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本，支持克隆创建立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步，分裂后支持实体副本。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 15 | 双活 | ★配置本地高可靠的双活功能，容量不少于实配硬盘。 1.提供A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 2.双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送采用FC协议和链路双活； 3.双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致； 4.一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 16 | 校验特性 | 存储支持端到端 DIF 校验特性，对静默数据的损坏可以检测和修复。 |
| 17 | 寿命监控 | 支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔；提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 |
| 18 | 智能管理 | 通过性能监控界面可以实时统计指定对象（控制器的缓存、处理器、前端端口，以及LUN和卷组等）的性能指标，并能单独统计读、写IOPS、时延和带宽指标，且性能监控数据的采样间隔小于等于5秒，并能持续观察15分钟以上的性能曲线。历史性能工具支持半年以上历史数据的查看、统计，支持查看指定周期内（小时、天、周、月）的性能数据。 |

（3）光纤交换机2台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置 | ▲单台光纤交换机最大支持≥24个端口，支持16GB和 32GB 速率；本项目要求激活16个端口并配置对应数量的32Gb/s短波SFP及光纤辅材。 |
| 2 | 端口线速 | 光纤交换机架构为无阻塞，全线速单个端口最大32Gbps |
| 3 | 端口扩展 | 8、16和24端口配置(可通过按需端口扩展，以8端口的增量增加)E_Ports, F_Ports, D_Ports, EX_Ports。 |
| 4 | 性能要求 | 光纤交换机最大交换能力为≥768 Gbit/sec；交换机本地端口之间数据交换延时≤900 ns；完整的Fabric架构。 |
| 5 | 端口 | 支持基于帧的干线合并，每条ISL干线最多8个32 Gbit/sec端口；每条ISL干线最高256G吞吐量；支持 ISL 负载均衡； |
| 6 | 性能监控 | 支持高级分区、Web 工具的智能管理和监控、Fabric Watch 和性能监控功能。 |
| 7 | 兼容性 | 支持WINDOWS、LINUX、AIX、HP-UNIX等操作系统，支持IBM、HP、富士通、HDS等主流厂商的存储阵列。 |
| 8 | 配置管理 | 具备配置向导；具备高级web工具；支持EFCM管理软件; 支持Fabric Manager 管理软件；MBall 技术支持；符合SMI-S标准, SMI-S脚本工具集、管理域；支持面向选定的插件功能。 |

（4）汇聚交换机2台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； |
| 2 | 接口要求 | ≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+口，配置4块万兆单模模块及光纤辅材； |
| 3 | 性能要求 | MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K； |
| 4 | 安全防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
|  |  | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； |
| 5 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
| 6 | 可靠性要求 | 支持堆叠虚拟化技术； |
| 7 | 可视化要求 | 支持Telemetry技术； |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP、Telnet、SSHV2等以太网运行、维护和管理标准； |

（5）非信创超融合服务器6套

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ▲单台配置：规格≥2U，CPU数量≥2颗，单CPU≥48核，主频≥2.6G，内存≥1152GB，系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥2个1.92T SDD + 4个3.84T SDD，数据盘≥3个8T HDD，标配盘位数≥12个，电源：冗余电源，接口配置不少于4千兆电口+4万兆光口(含万兆光模块及线缆）。 |
| 2 | 超融合软件 | ▲产品完全自研，非OEM，为保证超融合系统的稳定性，所投厂家产品必须为超融合一体机产品，软、硬件均由同一厂商提供，要求配置≥12颗CPU个数的云计算管理软件。配置≥12颗CPU个数的计算虚拟化授权，配置≥12颗CPU个数的存储虚拟化授权，配置≥12颗CPU个数的网络虚拟化授权。 |
| 3 | 大屏展示 | 作为提升运维效率的需要，产品支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。 |
| 4 | 升级编排 | 业务系统的可用性要求极高，因此产品需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
| 5 | 运维告警 | 为提升运维管理效率，避免硬件问题影响业务，产品应支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 |
| 6 | 配置检测 | 要求需定期对平台进行健康检测提前发现平台问题，避免平台故障导致业务受影响，但人工巡检效率低，需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）。 |
| 7 | 存储分卷 | ★基于投入成本的考虑，需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能，可以创建全SSD分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建SSD,HDD分卷组成大容量存储池，满足容量需求。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 8 | 备份 | 当前数据中心受到勒索病毒勒索的问题较多，或人为误操作等带来的风险较大，数据备份是解决此类问题的有效方式。所以要求平台支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略。 |
| 9 | ECC内存纠错 | 要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响。 |
| 10 | RAID卡隔离 | 为了避免某主机RAID卡卡死影响整个基于的业务，一旦发现RAID卡出现卡死状态支持对该主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响。 |
| 11 | 数据持续保护 | 出于提升业务稳定性的需要，投标方需提供不少于100个虚拟机的CDP授权，要求提供CDP能力的厂商与云厂商为同一家，禁止借用第三方软件的整合， |
| 12 | 功能需求 | 我院核心业务数据安全性要求较高，数据不允许出现丢失，需要支持持续数据保护，可设置RPO为1s或5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。 |
| 13 | 块存储 | 支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作。 |
|  |  | ★支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作提供。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
|  |  | 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 |
|  |  | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条代数设置操作。 |
| 14 | 故障运维 | 为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照。 |
|  |  | ★为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
|  |  | 支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警。 |
| 15 | 性能 | 此次项目中的业务对IO性能要求较高，且业务增长较快，分布式存储性能需随着节点数增加线性增长，在NVMe混闪配置下，三节点集群能够提供百万级的IOPS能力。 |
| 16 | 微隔离 | ★超融合应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 17 | 分布式防火墙 | 通常业务虚拟机出现网络问题，运维人员需要逐个排查效率较低，为方便运维人员根据虚机间流量情况跟踪排障，方便快速定位问题，及时优化调整安全策略，超融合需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 18 | 策略操作 | ★为了满足我单位对东西向流量隔离要求，并提供可靠的数据流量排查和管理能力，要求分布式防火墙中能够进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 19 | 高可用 | 我单位要求厂商承诺虚拟路由器支持高可用（HA）功能，当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。 |
| 20 | 自主研发 | 为保障后续服务质量，要求超融合产品的计算服务器虚拟化软件、虚拟存储软件、网络虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发。 |

（6）信创超融合服务器3套

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格参数 | ▲单台配置：规格≥2U，CPU数量≥2颗，单CPU≥32核 海光CPU主频≥2.3GHz，内存≥640 GB，系统盘≥2个480GB SATA SSD，缓存盘≥4个1.92T SDD，数据盘≥2个8T HDD，标配盘位数≥12个，电源：冗余电源，接口配置不少于4千兆电口+4万兆光口(含万兆光模块及线缆）。 |
| 2 | 超融合软件 | ▲产品完全自研，非OEM，为保证超融合系统的稳定性，所投厂家产品必须为超融合一体机产品，软、硬件均由同一厂商提供，要求配置≥6颗CPU个数的云计算管理软件。配置≥6颗CPU个数的计算虚拟化授权，配置≥6颗CPU个数的存储虚拟化授权，配置≥6颗CPU个数的网络虚拟化授权。 |
| 3 | 大屏展示 | 作为提升运维效率的需要，产品支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。 |
| 4 | 升级编排 | ★业务系统的可用性要求极高，因此产品需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 5 | 运维告警 | 为提升运维管理效率，避免硬件问题影响业务，产品应支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 |
| 6 | 配置检测 | ★要求需定期对平台进行健康检测提前发现平台问题，避免平台故障导致业务受影响，但人工巡检效率低，需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 7 | 备份 | 当前数据中心受到勒索病毒勒索的问题较多，或人为误操作等带来的风险较大，数据备份是解决此类问题的有效方式。所以要求平台支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略。 |
| 8 | 存储分卷 | 基于投入成本的考虑，需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能，可以创建全SSD分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建SSD,HDD分卷组成大容量存储池，满足容量需求。 |
| 9 | ECC内存纠错 | ★要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 10 | RAID卡隔离 | 为了避免某主机RAID卡卡死影响整个基于的业务，一旦发现RAID卡出现卡死状态支持对该主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响。 |
| 11 | 块存储 | 支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作。 |
|  |  | 支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作。 |
|  |  | 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 |
|  |  | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条代数设置操作。 |
| 12 | 故障运维 | 支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警。 |
|  |  | 为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照。 |
|  |  | 为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 |
| 13 | 性能 | ★此次项目中的业务对IO性能要求较高，且业务增长较快，分布式存储性能需随着节点数增加线性增长，在NVMe混闪配置下，三节点集群能够提供百万级的IOPS能力。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 14 | 微隔离 | 为了提升我单位运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。 |
| 15 | 分布式防火墙 | 通常业务虚拟机出现网络问题，运维人员需要逐个排查效率较低，为方便运维人员根据虚机间流量情况跟踪排障，方便快速定位问题，及时优化调整安全策略，超融合需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 16 | 策略操作 | 为了满足我单位对东西向流量隔离要求，并提供可靠的数据流量排查和管理能力，要求分布式防火墙中能够进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题。 |
| 17 | 高可用 | 我单位要求厂商承诺虚拟路由器支持高可用（HA）功能，当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。 |
| 18 | 自主研发 | ★为保障后续服务质量，要求超融合产品的计算服务器虚拟化软件、虚拟存储软件、网络虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发。 |
| 19 | 操作系统 | 本次须提供国产操作系统≥20套。 操作系统是基于 Linux 内核的服务器操作系统兼容；支持多种主流CPU芯片架构，支持龙芯、鲲鹏、申威、兆芯、海光等国产平台以及Intel/AMD CPU，内核、核心库和桌面环境等所有组件基于同一套源代码构建。支持实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统。 |
| 20 | 数据库 | 本次须提供国产数据库≥2套。 1.国产关系型数据库软件，产品需兼容主流国产CPU芯片和主流国产操作系统。 2.产品支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理170000行以上代码。 3.支持多种索引类型，包括: btree、hash、brin、bloom、位图索引。位图索引中存储表中各列值的位图信息，当列取值少时，位图索引的占用空间要比B树索引更小。 4.支持全文检索功能，支持中、英文分词全文检索，增量数据直接通过全文检索进行查询，不需要手工维护。支持jieba、zhparser等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。 5.支持GSSAPI认证，支持LDAP、SSO、口令认证方式，支持采用操作系统用户访问数据库的机制，支持日志加密。 6.支持动态数据脱敏，支持四种脱敏规则(默认脱敏default、随机脱敏random、自定义脱敏partial和哈希脱敏sha)。 7.支持每列指定不同的collate，创建不同于数据collate的索引。支持局部索引Partial Indexes，BRIN索引，BLOOM索引，like变量表达式索引，提供配套迁移工具，支持将大表拆分为多块后并行迁移，用户可自定义拆分规则，支持大表自动拆分，支持通过数据过滤条件结合多迁移任务实现数据的分片（Sharding）迁移（数据分片策略包括求余、哈希、范围）。 8.产品要求具备高安全性，能够通过中国网络安全审查技术与认证中心的认证。 9. ★对任意用户表、database对象做逻辑保护，不会被逻辑删除。 10.★主备集群支持基于备机的主机数据坏块修复，当主机数据块损坏时，可以自动从备机复制对应数据块对损坏的主机数据块进行实时修复。 |

（7）超融合万兆交换机4台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps,以官网所列最低参数为准； |
| 2 | 冗余性要求 | 配置≥2个交流电源，配置≥2个模块化风扇； |
| 3 | ▲接口要求 | 配置万兆光口≥24个，QSFP+≥2个，配置1根40G QSFP+电缆，满配万兆多模光模块及光纤辅材； |
| 4 | 扩展要求 | ★支持≥2个扩展插槽，可扩展40G光口，万兆光口、万兆电口；支持防火墙、入侵防御（IPS）等功能的安全插卡。 |
| 5 | 性能要求 | 整机最大路由地址表≥64K,整机最大ARP地址表≥65K,整机最大MAC地址表≥128K； |
| 6 | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |
| 7 | CPU保护 | 支持CPU保护功能； |
| 8 | ERPS | 支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； |
| 9 | 可靠性要求 | 支持堆叠虚拟化技术； |
|  |  | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术； |
| 10 | 可视化要求 | 支持Telemetry技术； |
| 11 | 数据中心要求 | 支持Vxlan网关和BGP EVPN特性； |
| 12 | 品牌要求 | 为保证超融合和交换机的联合管理和适配性； |

（8）数据中心防火墙2台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 高度≥2U,内存≥16G，机械硬盘≥4T，≥6个千兆电口，≥4个千兆光插槽, ≥4个万兆光插槽满配光模块，冗余电源,防火墙吞吐≥20G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥16万，应用层吞吐量≥16G，全威胁吞吐量≥2.5G，IPSECVPN吞吐3G，IPSECVPN隧道数2000，SSLVPN吞吐2.5G，SSLVPN并发用户数5000。专业版快速扫描查杀病毒库3年升级服务许可；IDP攻击规则特征库3年升级许可，Web应用防护特征库3年升级服务许可。 |
| 2 | 系统结构 | 采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。 |
| 3 | 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 |
| 4 | 工作模式 | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式。 |
| 5 | 路由交换 | 支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM。 |
|  |  | 支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由。 |
| 6 | 链路聚合 | 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 |
| 7 | 策略控制 | ★支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表；提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
|  |  | 提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登陆IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置。 |
|  |  | ★内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 8 | 访问控制 | ★访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行Web认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略；提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
|  |  | 支持IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符。 |
| 9 | 安全防护 | 支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、WAF防护、僵木蠕、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等。 |
| 10 | 威胁全景 | ★支持将安全事件及行为进行关联分析，展示网络攻击示意图和多个关联安全事件所处的攻击环节，协助运维人员攻击回溯。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |
| 11 | 资源虚拟化 | ★支持在一台物理设备上划分出≥120个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配≥24个虚拟防火墙授权。 |

（9）国密零信任综合网关1台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | ★高度≥2U, ≥8个千兆电口， ≥4个千兆光口,冗余电源, ≥1个扩展槽位,内存≥16G，硬盘≥4T，IPSEC国际算法最大加密吞吐率≥2.5Gbps IPSEC国密算法最大加密吞吐率≥500Mbps IPSEC VPN最大隧道数≥8000 SSL最大加密吞吐率≥2Gbps SSL最大并发用户数≥6000 最大管理用户数≥20000。默认含≥200个SSL VPN的客户端并发许可。 |
| 2 | 用户管理 | 支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码认证方式。 |
|  |  | 支持两种或两种以上组合认证方式；支持Windows、iOS、Android、Linux、Mac客户端接入方式。 |
|  |  | 支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等。 |
|  |  | 支持可信接入授权。 |
| 3 | SSL VPN | 支持国密、国际算法；支持压缩算法；支持SSL VPN的防中间人攻击；支持SSL VPN客户端和服务端双向认证； |
|  |  | 支持SSL卸载功能。 |
|  |  | 支持Android及IOS移动应用中调用SSL VPN的SDK；支持PC端、移动端客户端登录界面样式自定义设置，可设置客户端登录页背景、Logo、页脚、标题等； |
|  |  | 支持虚拟门户功能，支持虚拟门户中使用用户名口令、数字证书认证方式，支持虚拟门户双因子认证。 |
| 4 | IPsec VPN | 支持国际、国密1.0、国密1.1协议；支持SM2、RSA非对称算法；支持SM4、AES128、AES192、AES256等对称算法；支持SM3、SHA256、SHA384、SHA512等摘要算法； 支持IKEv1、IKEv2、野蛮协商模式； |
|  |  | ★支持加密请求和消息轮询并行操作，提高ipsecvpn数据转发能力，解决大流量ipsecvpn数据传输慢问题； |
| 5 | 业务监控 | 支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC隧道状态、用户流量、安全事件、中国任意省市区县的接入用户数监控，并通过图表展示。 |
| 6 | 安全策略 | 支持基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户、角色的访问控制；支持基于状态检测的动态包过滤。 |
|  |  | 支持SPA单包认证功能;支持流量控制，可对链路的速率、最大速率、优先级等进行设定；支持入侵防御、访问控制功能。 |
| 7 | 网络管理 | 支持DNS动态域名解析； |
|  |  | 支持网络加速功能；通过网络加速功能动态地调整拥塞窗口大小和发送速率。 |
| 8 | 系统管理 | 支持系统诊断管理； |
|  |  | ★支持集群管理，在SSLVPN负载均衡模式下VPN不需要借助其他负载产品可以完成负载分发工作。提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |

（10）国密服务器密码机系统1台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国密要求 | 产品需为国家密码管理局认证合格的密码产品，而非加密软件密码模块。 |
| 2 | 硬件要求 | 高度≥2U,内存≥16G,机械硬盘≥4T，≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽,冗余电源, ≥1个扩展槽位。 |
| 3 | 性能要求 | 国密算法： SM2 算法最大密钥生成速率：14000对/秒 ，SM2 算法最大签名速率：12000次/秒 ，SM2 算法最大验签速率：8000次/秒 ，SM3 算法完整性校验最大吞吐率：800Mbps ，SM4 算法加解密最大吞吐率：1200Mbps。 |
| 4 | 基本功能 | 通过数字签名可以保证信息传输的完整性、对发送者进行源认证以及防抵赖支持用户自行修改单点登陆的账户信息； |
|  |  | 为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV标准。 |
|  |  | 支持三层密钥结构：管理密钥、用户密钥/设备密钥/密钥加密密钥、会话密钥； |
|  |  | 具备四路随机噪声源，采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源发生器芯片生成随机数； |
|  |  | 符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》标准，支持WINDOWS、LINUX系统平台，提供JAVA、C语言的接口，具备高兼容性。 |
| 5 | 业务配置 | 支持白名单IP授权登录管理页面，业务通信支持国际和国密协议。 |
| 6 | 应用接口 | 支持多操作系统Linux、Windows；支持API接口描述，包括接口类别、接口实例，根据所选择的具体接口，显示该接口函数的名称、参数、以及示例demo； |
| 7 | 密码算法 | 支持国密算法SM2/SM3/SM4；支持算法模式：ECB、CBC、CFB、OFB；支持杂凑算法：MD4、MD5、SHA1、SHA2；支持SM2和RSA的数字信封转换；支持会话密钥生成、导入、导出、协商及销毁；支持基于兑成算法的MAC消息鉴别码产生及验证；支持密钥的全生命周期管理：密钥的生成、存储、使用、备份、恢复、删除、销毁等功能。 |
| 8 | 处理能力 | ★支持基于SM4密码算法的加解密优化功能，支持通过将外部接口设计多队列存储模式，可以与多核CPU实现无缝对接，解决CPU多核之间由于竞争调度SM4算法单元导致系统性能下降问题，有效提高现有SM4密码算法的运行性能。 |
| 9 | 日志管理 | 支持配置管理日志、系统日志、业务日志审计，支持按日志类型、时间、级别、关键词等分类查询；支持日志级别自定义配置；支持将日志本地存储和第三方日志服务器传输，且传输日志可以通过对称算法进行加密。 |
| 10 | 系统管理 | 支持三元管理；持手动与本地同步两种方式修改系统时间；支持负载均衡模式多机并行；可支持单机上扩展多块密码卡；支持基于TFTP服务器、FTP服务器和本地方式升级设备的系统软件；可展示与其建立连接的所有连接的基本信息，包括协议、本地IP/端口、连接IP/端口以及连接状态；支持对配置文件的备份、下载、删除、恢复和上载；具备系统密码服务的自监控能力，服务器密码机系统运行过程中进行自检测，系统运行异常将停止服务，并且上报服务状态，用户可以实时查看密码服务状态；支持对部分配置本地和异地的批量导出和导入。 |

（11）国密签名验签服务器系统1台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 国密算法： SM2 算法最大密钥生成速率≥10000对/秒 ，SM2算法最大签名速率≥8500次/秒 ，SM2算法最大验签速率≥6000次/秒 ，SM3算法完整性校验最大吞吐率≥500Mbps ，SM4算法加解密最大吞吐率≥600Mbps ，SM2算法制作数字信封最大速率≥5000次/秒 ，SM2算法拆解数字信封最大速率≥4000次/秒 。 |
| 2 | 硬件要求 | 硬件配置≥32G内存，机械硬盘≥4T，≥8个千兆电口，≥4个SFP插槽,冗余电源, ≥1个扩展槽位； |
|  |  | 为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV标准。 |
| 3 | 身份认证 | 实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证，支持CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证。 |
| 4 | 数据签名与签名验证 | 提供PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能，PKCS1签名支持记录签名日志功能。 |
| 5 | 数字信封功能 | 对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可以解密数据。 |
| 6 | 文件签名与验证 | 对文件提供数字签名和数字签名验证功能。 |
| 7 | 数据处理 | ★支持通过加速应用代理传送TCP连接粘合的http响应头报文,提高转发速度。 |
| 8 | 证书有效性验证功能 | 提供 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证。 |
| 9 | 多证书链功能 | 可同时配置多条证书链， 验证不同CA系统签发的数字证书。 |
| 10 | 获取证书信息功能 | 提供证书解析功能， 获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息。 |
| 11 | 证书存储功能 | 可实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书。 |
| 12 | 证书动态黑名单功能 | 可以自动更新黑名单，采用动态更新方式，无需重启服务。 |
| 13 | 服务端热备负载 | 支持服务端负载均衡功能，来解决不能对外提供大数据量服务的问题，即多台机器负载时，多台机器能够同时对外提供一样的服务来处理大数据量，能够提供一个高性能的服务。 |

（12）可信浏览器软件10套

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兼容性 | 产品支持Win（支持Windows XP、Windows 7、Windows 10,Windows11操作系统）和主流国产操作系统，包括UOS、麒麟、中科方德等；支持主流国产CPU，包括兆芯、海光、麒麟、鲲鹏、飞腾、龙芯、申威；信创平台浏览器内核基于Chromium内核技术路线。 |
| 2 | 通用功能 | 浏览器产品支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能。 |
| 3 | 双内核要求 | 浏览器双内核同时支持SM2/SM3/SM4国密算法和RSA等通过国际算法，以及SSL单双向安全协议，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web网页访问的安全性。支持基于国密https站点和国际算法https站点的智能探测，自动切换通信协议。 |
| 4 | 国密要求 | ★产品同时具备国密SM2和国际RSA双根书库，稳定运营多年以上。 |
| 5 | 多场景支持 | 产品同时支持简体中文、繁体中文、英语，满足多场景业务办公场景需求。 |

（13）国密门禁安全系统1套

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国密门禁安全系统 | 国密门禁安全系统1套。安全功能：安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制。门禁记录完整性：支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，完整性算法支持SM2、HMAC-SM3灵活配置。操作日志审计：支持对客户端登录、门禁进出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计。门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/人脸）配置，以及不同人员门禁权限的配置与管理。门禁认证方式：支持刷卡、人脸单独认证，以及刷卡+人脸、刷卡+密码组合认证方式。门禁设备反控：支持对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作。事件告警管理：支持实时接收事件/告警信息，可根据事件级别筛选显示；支持门禁事件一键导出。 ★内置密码卡和整机设备为同一厂商。 |
| 2 | 门禁主机 | 门禁主机2台。管控门数≥2门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器≥4张、Wiegand读卡器≥4张；存储容量≥10万张卡和≥30万记录存储；门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：报警输入≥4、门磁≥2、开门按钮≥2、Case输入≥4，防拆≥1；输出接口：开门继电器≥2、报警继电器≥4；其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 |
| 3 | 国密读卡器 | 国密读卡器3台。认证方式：刷卡、刷卡+密码；读卡频率≥13MHz；可识别卡：国密CPU卡(含加密功能)；按键方式：触摸按键；通讯方式：RS485。 |
| 4 | 发卡机 | 发卡机1台。支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 |
| 5 | 国密CPU卡 | 国密CPU卡20张。感应频率≥13MHZ；支持国密SM1、SM4算法加密；容量为80K byte；标准白卡外形。 |
| 6 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁2把。最大静态直线拉力≥280kg±10% *2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 7 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁1把。最大静态直线拉力≥280kg±10%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 8 | 开门按钮 | 开门按钮3个。结构：塑料面板；性能：最大耐电流≥1.25A；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用。 |

（14）国密视频监控系统1套

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国密视频监控系统 | 国密视频监控系统1套。 视频导出加密：支持对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护，通过专用播放器解密及完整性校验通过后才可正常播放。 视频外发管控：支持视频图像下载后使用有效期和播放次数限制，仅允许授权用户在有效范围内查看使用。视频数字水印：支持通过明文水印技术对操作终端显示的视频图像进行防护，视频数据泄露后可溯源取证。 水印灵活配置：支持对水印文字大小、颜色、旋转角度等属性灵活配置，并能够适应监控画面窗口的移动。操作日志审计：支持对客户端登录、视频预览/回放/下载/导出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计。 设备接入管理：支持商密摄像机、商密存储，并实时监控设备运行状态。 视频预览回放：支持视频画面的实时预览、录像回放、录像下载、云台控制，支持预览抓图、多画面切换、主子码流切换。 事件告警管理：支持实时接收事件/告警信息，可根据事件级别筛选显示。推荐视频接入路数≥32；推荐视频并发调阅≥4路（1080P@25帧4M码流）。 硬件规格：网络接口≥4个1000 Mpbs网口，管理接口≥1个COM口+1个VGA口+1个HDMI口，USB接口≥4个USB口，内存≥4G，硬盘容量≥120G SSD。 ★支持基于商用密码技术，对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护。对加密视频文件的访问，应通过智能密码钥匙/口令认证，并使用专用播放器才能解密播放；支持视频文件的完整性校验，一旦视频内容被篡改，视频无法正常播放。 ★产品符合国家密码管理局检测要求。 |
| 2 | 国密网络硬盘录像机 | 国密网络硬盘录像机1台。 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法，支持基于数字证书的设备接入认证能力，支持基于国家商用密码算法的信令认证能力，支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出，支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证，内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求。支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等，支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等。 ★整机符合商密二级要求。 存储接口≥9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB；视频接口≥2×HDMI，2×VGA；网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口≥16路报警输入，≥9路报警输出；串行接口≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口； USB接口≥2个USB；扩展接口≥1个eSATA。 接入能力≥32路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持32×1080P。 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 |
| 3 | 硬盘 | 硬盘≥8TB容量2块。3.5英寸，SATA3.0接口，转数≥7200RPM，缓存≥256MB。 |
| 4 | 网络摄像机 | 国密网络摄像机8只。400万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机；智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。支持联动声音报警。内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法。 最小照度: 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR。 镜头: 4mm, 水平视场角83.7°[2.8mm(102.7),6mm(51.8),8mm(39.4)可选] 调整角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸: 2560 x 1440 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)功能； 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 内置麦克风和扬声器 ★内置GPU芯片。 |

（15）系统集成

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现状调研 | 须充分了解医院现状，调研业务部署情况，包括网络部署现状、核心业务部署现状、虚拟化部署现状、核心数据库部署现状；供应商必须对相关应用系统,进行详细的调研工作，以满足各类应用系统的数据库、应用软件的不同要求； 具体包含（不限于）如下系统：HIS、LIS、PACS、EMR等各类业务应用系统等。 |
| 2 | ▲基本要求 | 关于本次项目所涉及的核心设备服务器、存储、光交、超融合服务器、超融合交换机、防火墙、零信任及国密密码应用等软、硬件（不包含国密密码应用中与软件厂商的接口费用）的安装、调试、测试、运维及售后服务工作；并对现有机房的硬件设备进行对接及利旧；系统测试包含新、老设备的功能测试和性能测试等。 |
| 3 | 响应要求 | 负责本次项目医院信息系统的集成工作，包含硬件系统的部署、医院信息系统部署（数据库、中间件、应用程序）涉及到的原有系统的数据及系统迁移工作时，保障迁移工作计划宕机时间不大于10分钟。 |
| 4 | 高可用要求 | 在本次项目中需要对医院信息系统进行双机高可用的升级改造，再结合投标人所能提供的最佳数据库性能方案，从而实现任何一台服务器故障都不影响正常工作，同时实现任何一台存储故障都不影响正常工作，又能够使数据库的运行达到最佳状态，充分利用服务器的系统资源；当今后医院信息系统规模进一步扩大时，可以进一步对现有服务器进行升级，进一步提高整机性能，从而保护当前的投资。 |
| 5 | 数据库要求 | 负责医院上述信息系统数据库的安装、调试、迁移、优化等数据库维护工作。数据迁移方面：不限于HIS、LIS、PACS、EMR等各类业务应用系统的数据迁移后的测试以及数据一致性校验、正确性的比对工作等；支持所有数据库的数据迁移操作,包括各种数据库类型Oracle, SQL Server,mysql以及各种国产数据库等；支持不同系统下,不同数据库间的一键式平滑迁移；支持迁移数据的快速一致性校验。 |
| 6 | 技术要求 | 完成医院现有应用系统的各类数据往新设备中迁移和整理，要求保证数据不可丢失，此过程可能发生的相关第三方技术服务费用应包含在本次项目中，采购人不再另外承担。 |
| 7 | 迁移服务 | 提供至少100个实体机或虚拟机的系统迁移服务，包括但不限于将现有主机业务系统、关键业务、关键数据库以及所有需要迁移到新建超融合系统上的数据等，要求提供原厂工程师现场服务。 |
| 8 | 医院应用系统迁移及改造要求 | 建设期为保证医院应用系统迁移及改造工作的有序进行，中标人必须根据医院要求提供全程技术支持，医院应用系统迁移及改造中要求提供核心设备2名原厂工程师驻场服务（包含节假日）。 |
|  |  | 时间要求：从医院启动应用系统迁移及改造工作开始，到应用系统在新平台投入正式运行1个月后为止（预计3个月左右）。 |
|  |  | 处罚措施：项目支持期内的，驻场技术人员未按规定到岗到位的，按1000元/人.天;未在规定时间内完成故障处理，且未提供备品备件，导致设备无法正常运行的，每发生一次扣罚5000元；未按规定进行系统调试或软件升级的每次扣罚5000元；未按规定开展培训活动，每少一次扣罚3000元。 |
| 9 | 效果展望 | 通过以上的建设方案落地与系统改造升级，能够达到核心硬件平台没有单点故障，且同时能够防止逻辑错误、软件错误导致的数据库损坏或数据丢失，从而实现医院信息系统的高可用。 |
| 10 | 兼容性 | 所有软、硬件(包括未列出而系统实施又必需的软硬件)需与现有运行产品和系统兼容，在进行改造后，能保护原有系统的投资。如果确实无法兼容，中标人须承担原有系统及产品受损失部分的投资建设。 |

# ▲五、商务要求

| 交货期限 | 自签订合同之日起30日历天内完成所有设备的安装调试工作并通过验收。 |
| --- | --- |
| 交货地点 | 采购单位指定地点。 |
| 售后服务要求 | 1.投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。 2.投标人提供原厂工程师上门安装调试服务，本项目所投硬件产品安装调试完毕，自验收合格之日起提供至少3年质保（乙方签订合同前需提供原厂质保承诺书，需要加盖生产企业公章）。 3.投标人须保持与用户的联系，随时交流系统的应用情况，成立专门工作小组为用户解决遇到的问题。 4.服务响应要求：7×24小时电话或电子邮件服务，1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在2小时内到达现场。 5.运维服务内容，包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等投标人的关系。 6.免费售后服务期满后的售后服务方式、费用，采购单位根据需要经双方协商后，另行签订相关售后服务合同。 |
| 培训服务 | 投标人需要承诺在项目建设过程中、系统试运行上线前以及系统正式运行前，面向相关应用系统的使用人员、管理人员提供相应的培训，培训课程包括技术人员培训、业务系统培训。投标人应列出详细的培训计划，培训计划需包括培训时间、地点、人数、课程等内容。供应商须提供相应的培训文档，以便系统使用者学习查看。 注：培训费用包括在总费用中，不再另行计算。 |
| 付款条件 | 1.合同签订且收到发票后，7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款； 2.设备到货安装调试完成，且经采购人验收合格并满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付剩余的全部款项。 备注：若中标人为中小企业的，按浙财采监【2022】3号文件执行支付预付款，具体支付方式在签订合同时明确。 |

## 第四章 评标方法及评分标准（综合评分法）

根据《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定确定以下评标方法及评分标准。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。总分为100分，其中技术商务评分分值为70分，价格分值为30分。

投标人评标综合得分=商务技术评分+价格分

合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为第一中标候选供应商,其他供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.评标步骤

### 2.1资格性审查

采购人根据资格性审查内容和标准进行资格性审查。

### 2.2 技术、商务文件符合性审查

评标委员会对通过资格性审查的投标文件，按采购文件要求的商务、技术文件符合性审查内容和标准，进行商务、技术文件符合性审查。

### 2.3 商务技术评分

评标委员会对资格性和符合性审查通过的投标文件进行商务技术评分。

### 2.4报价文件符合性审查

评标委员会对通过技术评审的投标文件，进行报价文件的符合性审查。

### 2.5报价评标

评标委员会对通过资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行价格评审，价格分采用低价优先法计算。

### 2.6计分办法

2.6.1集中采购机构负责对各评委的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

2.6.2技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均值计算，计算公式为：商务技术评分=评标委员会评分合计数/评标委员会组成人员数。

### 2.7推荐中标候选人

评标委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会依据对各投标文件的评审结果，按各投标人的得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前1名为中标候选供应商。

3.评标标准

### 3.1资格性检查内容及标准

| 序号 | 审查要求 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1.具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书清晰扫描件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明清晰扫描件；如国家另有规定的，则从其规定。 2.具有法人或委托代理人资格具有法定代表人资格证明及身份证或法定代表人委托书及身份证。 3.具有投标声明书。 |
| 2 | 本项目（否）接受联合体投标 | / |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 投标人若为中小企业、监狱企业及残疾人福利企业，请提供相关声明函。 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，在获得具有法人资格的总公司授权后，可以参加本项目投标活动。 |

### ▲注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

### 3.2技术文件符合性检查内容及标准

| 序号 | 审查要求 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证或自然人身份证明等）一致 |
| 2 | 投标文件盖章、签字 | 符合采购文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签字或印章 |
| 3 | 无效条款 | 不存在采购文件中规定的无效条款情形 |

▲注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

3.3技术商务评分项及标准（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术（57分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 需求响应情况 | 0-30分 | 投标人所提供的产品完全满足招标文件的要求的，得30分；带“★”为重要技术参数负偏离每项扣1分；一般技术参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。带“▲”为强制条款不允许负偏离，否则作无效标处理。 注：投标人须将相关证明扫描上传至投标文件中，否则不予得分。 |  |
| 1.2 | 功能演示 | 0-10分 | 本项目要求根据实际需求功能演示（具体要求详见投标人须知前附表13.4），演示时间不超过10分钟，本项最高得10分。 |  |
|  |  |  | 1、超融合可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。本项满足所有功能最高得2 分。 |  |
|  |  |  | 2、超融合产品需要支持资源动态调度功能，支持性能均衡模式和成本最优模式进行调度，能够选择手动调度或者自动调度，支持自定义调度时间。本项满足所有功能最高得2分。 |  |
|  |  |  | 3、超融合平台应支持CPU预留机制，动态保障高优先级虚拟机优先获取资源；可以指定时间段启用CPU预留，同时支持设置主机的统一CPU预留比例。本项满足所有功能最高得2 分。 |  |
|  |  |  | 4、超融合应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略。本项满足所有功能最高得2分。 |  |
|  |  |  | 5、超融合产品支持主动HA迁移，支持硬件故障的HA和硬件亚健康状态HA，可基于不同的硬件亚健康告警选择HA或者不处理配置。本项满足所有功能最高得2分。 |  |
| 1.3 | 项目实施方案 | 0-13分 | 根据投标人提供符合本项目需求的实施方案进行评审： |  |
|  |  |  | 1.根据投标人提供符合本项目需求的整体实施方案，包括整体部署、施工进度计划、安装调试方案、质量保证措施等内容进行评审，最高得6分； |  |
|  |  |  | 2.投标人针对本项目提出合理的历史数据迁移方案，包括系统迁移和整合目标、迁移方式及内容、迁移过程稳定保障、防止数据泄露措施等等内容进行评审，最高得3分。 |  |
|  |  |  | 3.投标人针对本项目提出合理的应急方案，对项目各个阶段的实施过程中遇到应急情况的预防方案，有明确的故障服务级别及响应时间、应急解决方案、应急人员保障等内容的，最高得2分。 |  |
|  |  |  | 4.投标人针对本项目提出合理的验收方案的：包括规范合理的验收条件、验收步骤、验收内容、验收程序，验收指标等内容的，最高得2分。 |  |
| 1.4 | 项目人员配备 | 0-4分 | 1.投标人拟派本项目负责人具备信息系统项目管理师中级或以上证书的，得2分。 |  |
|  |  |  | 2.投标人拟派本项目的其他技术人员（除项目负责人外）： - 具有信息技术（系统集成）工程师证书的，得1分； - 具备网络工程师证书的，得1分 |  |
|  |  |  | 注：1.同一人只认定一种认证证书； 2.须提供拟派人员的相关证书和在本单位缴纳的近一个月社保证明材料的清晰原件扫描件并加盖电子公章，不提供不得分。 |  |
| 二、商务（13分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 售后服务方案和措施 | 0-3分 | 投标人提供详细完整的“三包”措施、售后服务方案和措施，包括产品质量保证、回访、备品备件、售后服务团队、售后服务处理流程、巡检计划、维护服务响应、应急预案等，最高得3分。 |  |
| 2.2 | 培训计划 | 0-2分 | 为保证本项目平稳上线和运行，投标人须建立相应的培训制度、培训方案，针对不同系统和不同部门人员采用多种形式进行相对应的培训，培训内容包括系统功能培训（含操作岗前培训和在岗培训）以及实际操作培训，保证使用人员均能熟练操作。培训方案完善且有针对性，可操作性，最高得2分。 |  |
| 2.3 | 投标人业绩 | 0-3分 | 投标人近三年以来（2022年1月1日至今，以签订合同日期为准）类似（智慧医院、智慧服务、智慧运营、未来医院类）医院项目业绩的，每一个得1分，最高得3分。 |  |
|  |  |  | 注：须提供以下资料的清晰扫描件：①中标（成交）通知书或中标（结果）公告截图、②合同、③验收证明，缺一项不得分。 |  |
| 2.4 | 认证证书 | 0-3分 | 1.投标人具有信息安全管理体系认证证书，得1分； |  |
|  |  |  | 2.投标人具有信息技术服务管理体系认证，得1分； |  |
|  |  |  | 3.投标人具有安全技术防范行业资信等级壹级证书的得1分，贰级的得0.5分，叁级的得0.25分。 |  |
|  |  |  | 注：须提供的证明材料：有效的证书及认监委官网（http://cx.cnca.cn）证书查询截图。 |  |
| 2.5 | 环境标志产品 | 0-2分 | 投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，每个产品得1分，最高得2分。 |  |
|  |  |  | 注：由投标人在投标文件中提供相应证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”查询网页截图，否则不得分。（如所投产品非投标人自行生产，需指定产品制造商，并提供授权委托书。） |  |

备注：以上内容需提供证书和相关资料的，均应在投标文件中提供清晰的原件扫描件并由投标人签电子章，没有不得分。

3.5 报价文件符合性检查内容及标准

| 序号 | 审查要求 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函与采购文件是否一致 |
| 2 | 开标一览表、投标明细表的一致性 | 与采购清单是否一致 |
| 3 | 投标报价 | 只有一个有效报价且未超过政府采购预算和最高限价金额、未出现明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（可能影响产品质量或者不能诚信履约的） |

### ▲注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

3.6价格评审内容及标准

| 序号 |  | 评议内容 | 分值 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | 价格评审 | 投标报价评分 | 30 | 评标委员会只对资格和符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即各评审因素满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（含扣除后的最终投标报价）为各自评审因素评标基准价，该评审因素最低报价投标人的价格分为该项的满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 第五章 合同主要条款

（此稿为合同样本、以最终合同为准）

项目名称：长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目

甲方： 长兴县中医院（采购人）

乙方：                 （中标人）

为明确双方在该项目中承担的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，双方本着友好协商、诚实互信的原则，就                  （项目名称）进行公开招标，由乙方中标该项目，根据招标文件要求和甲方投标书承诺内容，为了明确双方职责，相互协作，经甲乙双方共同协商，特立此合同。

一、合同文件

1.1合同条款；

1.2中标通知书；

1.3更正补充文件；

1.4招标采购文件；

1.5中标单位投标文件；

1.6其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 合 计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写：_____________ 小写：￥____________ |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包含产品达到用户并能正常使用所需的一切费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

本合同不得转包和未经甲方同意的分包行为，否则甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

- 服务期

自签订合同之日起30日历天内完成所有设备的安装调试工作并通过验收。

八、地点

采购单位指定地点。

九、标准和要求

乙方必须严格按照招投标文件规定的标准和要求实施，保质保量达到甲方的要求（详见招标文件第三章采购需求）。

十、履约担保

不要求中标人提交履约保证金。

十一、费用支付

1.合同签订且收到发票后，7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款；

2.设备到货安装调试完成，且经采购人验收合格并满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付剩余的全部款项。

备注：若中标人为中小企业的，按浙财采监【2022】3号文件执行支付预付款，具体支付方式在签订合同时明确。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、验收和质量保证

13.1乙方完成服务项目实施之后，书面通知甲方项目负责人，甲方项目负责人在收到通知后，应在      个工作日内立即组织进行验收。

13.2对技术复杂的服务项目，甲方可邀请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

13.3验收文档要求：

投标人在提交验收申请前，须向采购方提交项目的所有工作内容及成果文档（包括电子文档），并经采购方审核通过。工作内容及成果文档主要包括：

13.3.1项目实施前文档：需求分析报告，施工方案、项目实施计划；

13.3.2项目实施期间文档：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

13.3.3项目实施后文档：系统详细设计文档，数据库设计文档，系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

13.3.4培训期间文档：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

13.3.5其他需要提交的材料:提供完整分系统数据库说明、功能流程说明文档。

13.4验收流程要求：

当系统运行满足院方验收要求，院方组织验收。本项目作为大型的应用软件采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

13.4.1项目组提交项目验收要求的相关技术文档；

13.4.2用户方相关业务部门对应用系统功能进行确认，对于应用系统中功能不满足验收要求的，项目组将安排在院方要求的时间内进行修正并达到要求，重新提交业务部门确认；

13.4.3用户方相关技术部门对软件集成工作进行确认。在确认工作过程中，项目组工程师将会同业主相关技术人员对系统进行一次全面检查。对于不满足合同要求的地方，将安排在院方要求的时间内修正，直至通过检查要求；

13.4.4用户方项目负责人对整体项目建设工作进行确认；

13.4.5编制验收报告和验收用户意见；

13.4.6专家评审会，出具专家验收意见书。

13.4.7验收时乙方应在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

13.5质量保证与测试

13.5.1乙方需提供完善的质量管理方案，包括不限于质量管理标准、质量保障活动、系统测试管理等。

13.5.2乙方须保证所提供产品符合国家有关规定。乙方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

13.5.3整体项目需符合三级等保2.0相关的要求。

13.5.4乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由乙方承担。

13.5.5乙方需提供受过专业测试培训的测试控制组，在项目需求阶段就参与到项目中，保证测试过程的相对独立性与有效性。

13.5.6测试需包含白盒测试与黑盒测试。

13.5.7测试过程需包括单元测试、功能测试、性能测试、系统整体测试。

13.5.8测试内容应包括功能、界面、可靠性、可恢复性、安全性、性能、压力、可扩充性、可维护性、平台移植性、与其它系统的接口等测试。

13.5.9测试过程出现的问题以Bug的方式进行记录、反馈和跟踪，对于Bug进行分级管理。

13.5.10测试结果需以《验收报告》的方式进行反馈。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收信息服务内容的，甲方向乙方偿付服务内容总值的百分之五违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付内容总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交付服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，违约金额不超过合同金额的20%。

14.4 乙方所交付的服务类型、方式、评测、质量、技术参数等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意改进服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝改进服务的，甲方可单方面解除合同。

十五、争议仲裁

本合同履行过程中发生争议纠纷，双方应友好协商解决。协商未果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、风险承担

在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十七、 不可抗力事件处理

17.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、保密要求

18.1采购人本次购买的所有产品所产生的数据均归采购人所有，投标人不得私自对采购人的数据提供给第三方或做任何商业用途。

18.2在项目开发过程和服务过程中，中标人对所获得的、有关采购人或属于采购人的秘密信息，未经采购人同意，不得泄露给任何第三方。中标人应遵循采购人各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

18.3在采购人提出需要时，中标方应无偿向采购人提供完整的未加密、可读取、易移植的系统数据文件。

十九、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其它

20.1合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

20.2本合同未涉及的部分以               （项目名称）（项目编号：        ）招标文件及其补充、修改文件为准，上述文件和甲方针对本项目的投标文件及承诺是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

20.3本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方可对合同的相关条款进行补充，双方遵照《民法典》有关条文执行和协商解决，协商结果以书面形式签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

20.4如双方在履行本合同过程中发生纠纷的，应首先通过友好协商解决，协商未果的，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

20.5本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。合同经甲、乙双方加盖公章，法定代表人或其授权代表签字后生效。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。

20.6附件：

（1）投标文件；

| 甲方（盖章）： | 长兴县中医院 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  | 法定代表人（签字）: |  |
| 或委托代理人： |  | 或委托代理人 |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐号： |  | 帐号: |  |
| 纳税人识别号： |  | 纳税人识别号： |  |
| 住址： |  | 住址： |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 签字日期: | 年 月 日 | 签字日期： | 年 月 日 |

注：甲乙双方可以根据本采购项目的特点，在不违背招标采购文件要求、承诺的原则下，就具体条款进行修改和增减。

## 第六章 投标文件参考格式

说明：投标文件编制由各投标人根据项目招标文件要求内容和政采云平台投标文件制作流程编制投标文件。投标文件中所上传的证明资料必须为清晰的原件扫描件并采用CA锁电子签章。

各投标人根据项目的需要参照以下格式制作投标文件，所有需签字处都应进行手工签字。

格式见附件：

- 资格文件

1.投标人资格条件符合情况自查表（附件1）；

2.法定代表人资格证明或法定代表人授权书（附件2/3）；

3.投标声明书（附件4）；

4.中小企业声明函或残疾人福利企业（如有，附件5/6）；

5.联合体协议书、联合体授权委托书（本项目不接受，附件7/8）；

二、技术商务文件

6.投标人技术条款响应情况自查表（附件9）；

7.投标人实质性技术要求响应情况自查表（如有，附件10）；

8.投标人商务响应情况自查表（附件11）；

9.投标人状况一览表（附件12）；

10.投入本项目的服务人员配备情况（附件13/14）；

11.投入本项目的项目设备配备表（附件15）；

12.成功案例（附件16/17）；

三、报价文件

13.投标函（附件18）；

14.开标一览表（附件19）；

15.投标报价明细表(附表20）；

16.政府采购廉洁承诺书（附件21）。

### 附件1：

投标人资格条件符合情况自查表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件 资格性检查条款 | 投标文件 响应部分 | 偏离说明 | 投标文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人须对照采购文件第四章“评标方法及评分标准”中“资格性检查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人必须详细说明。

2.投标人须提供投标内容响应资料在投标文件中的具体页码。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年     月     日

### 附件2：

法定代表人资格证明

长兴县中医院、长兴县政府采购中心：

兹有同志           为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》正反二面扫描件

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日

### 附件3：

法定代表人授权书

致：长兴县中医院、长兴县政府采购中心：

我_______（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加                         （项目名称） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或签章）：             法定代表人（签字或签章）：

职务：                               职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

法定代表人《居民身份证》正反二面扫描件

被授权人《居民身份证》正反二面扫描件

### 附件4：

投标声明书

致：长兴县中医院、长兴县政府采购中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                    （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            （项目名称）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关服务的重大决策和事项有：

（有/没有）

5. 我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中       （有/没有）重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况有：

（有/没有）

7. 我方已全面细致的解读采购文件，对采购文件没有任何疑异。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

附件5：中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加长兴县中医院（单位名称）的长兴县中医院智慧医院信息化系统建设硬件采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  制造业  ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  制造业  ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件6：残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

### 附件7：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应            组织实施的编号为       号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签字或签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签字或签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

### 附件:8：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据          与          签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权      为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或签章）：

日期：    年  月  日

授权代表（签字或签章）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签字或签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签字或签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

### 附件9：

投标人技术条款响应情况自查表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 项目类别 | 按采购文件内容要求填写 | 按投标文件所投内容响应 | 偏离情况 | 投标文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件”第三章 采购需求”的内容，逐条说明所提供服务已对采购文件的其他技术条款（除标有“▲”的条款）做出的响应情况，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并申明与规定一般项目条文的偏离和例外。特别对有具体要求的内容，投标人必须提供所投内容的具体说明，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“投标文件中对应的页码”中。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

### 附件10：

投标人实质性技术条款响应情况自查表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 项目类别 | 按采购文件内容要求填写 | 按投标文件所投内容响应 | 偏离情况 | 投标文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件”第三章 采购需求”的内容，逐条说明所提供服务已对采购文件的实质性技术条款（标“▲”的条款）做出了实质性的响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并申明与规定一般项目条文的偏离和例外。特别对有具体要求的内容，投标人必须提供所投内容的具体说明，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“投标文件中对应的页码”中。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

附件11：

投标人商务响应情况自查表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 商务条款 | 商务要求 | 偏离情况 | 投标文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人须对照采购文件第三章采购需求“▲五、商务要求”中实质性要求条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“投标文件中对应的页码”中。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

附件12：

投标人状况一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 企业注册名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  | 企业性质 |  |
| 企业建立日期 |  | 经营方式 |  |
| 企业联系电话 |  | 单位地址 |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |
| 企业 简历 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

### 附件13：投入本项目的服务人员配备情况

项目负责人简历表-1

采购项目编号：

采购项目名称：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目使用单位 |  | 项目名称 |  | 项目建设内容 |  | 项目总金额 |  | 项目建设周期 |  |

注：必须附相关证明材料的完整清晰扫描件，否则评委在评审时将不予承认。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

### 附件14：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表2

采购项目编号：

采购项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。表中行数不够可自行添加。

- 必须附相关证明材料的完整清晰扫描件，否则评委在评审时将不予承认。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

### 附件15：投入本项目的项目设备配备表

    - 项目设备配备表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 购置年月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.提供所投所有配备装备均应为投标人（或产品制造商）自备，如生产设备非投标人自有，需指定产品制造商，并提供授权委托书。

2.按投标文件要求须附证明材料的相关资料等。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

### 附件16：成功案例

投标人类似项目业绩汇总表-1

采购项目编号：

采购项目名称：

| 采购单位 名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：本表为投标人同类项目实施情况汇总一览表格式。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

附件17：

投标人类似项目业绩表-2

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

注：1．每个合同须单独附表，并附上证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

附件18：

投标函

长兴县中医院、长兴县政府采购中心：

依据贵方        (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物、服务的投标邀请，我方代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人          （投标人名称、地址）提交下述投标文件。

1．开标一览表；

2．投标报价明细表；

3．按采购文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.本次投标总报价为人民币（大写）          元（¥：      元）。

3.我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对投标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与业主签订合同，并履行规定的一切责任和义务。

4.本投标文件自递交你方之日起60天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

8.其他：                     。

地址：                              邮编：______________

电话：                              传真：______________

法定代表人（签字或签章）                  职务：______________

投标人名称（签章):___________________

开户银行：                       （基本账户）

银行帐号：

委托代理人（签字或签章）

日期：          年      月     日

附件19：

开标一览表（货物类）

项目编号：

项目名称：                                   金额单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 数量 |  | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 小写：￥ 元整 大写：人民币 万 仟 佰 元整 |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

3.表中投标总价应与 “投标报价明细表”中“投标总价”金额相一致。

4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日

附件20：

投标报价明细表

项目编号：

项目名称：                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商情况 |  | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件；

2.本表报价应按供应商须知前附表条款号3.3.2投标报价要求报价。

3.“投标总价（人民币）”应与“开标一览表”中的“投标总价”一致；

4.如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白；

5.除本表现已明示内容外，为完成本采购项目内容尚须产生的费用项目，投标人可自行添加，如未明示，视为已含在其它报价中并已计入投标总价。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

### 附件21：

政府采购廉洁承诺书

长兴县中医院、长兴县政府采购中心：

我方决定参加              （项目名称）的投标,向贵方自愿作出如下承诺:

第一条廉洁承诺

我方在参与政府采购项目的过程中严格遵守国家有关反腐倡廉方面的规定，遵守我方在本廉洁承诺书中的承诺，与贵方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，若我方发生违反本廉洁承诺书约定的行为，在依法承担法律责任的同时，愿承担本承诺书规定的相应责任。

我方保证：

（一）不违反廉洁从业的相关规定，严格遵守国家法律法规；

（二）不以任何理由向贵方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等；

（三）不为贵方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等；

（四）不以任何名义为贵方及其工作人员报销应由贵方或贵方工作人员个人支付的费用；

（五）不以任何理由安排贵方工作人员参加宴请及娱乐休闲和旅游等消费活动；

（六）不从事其他违反国家有关法律法规规章以及廉洁从业有关规定的行为。

第二条 违诺责任

我方如发生违反本廉洁承诺书第一条第二款的规定，无论我方是否中标，在依法承担法定责任的同时，我方自愿承担如下廉洁承诺违诺责任：

（一）导致贵方相关工作人员受到问责、通报批评或诫勉谈话等处理的（尚未达到党政纪处分），由相关部门依纪依法作出处理；

（二）导致贵方相关工作人员受到党内警告、严重警告处分或受到行政警告、记过处分的，由相关部门依纪依法作出处理；

（三）导致贵方相关工作人员受到撤销党内职务、留党察看或受到行政记大过、降级处分的，由相关部门依纪依法作出处理；

（四）导致贵方相关工作人员受到开除党籍处分、行政撤职、开除处分或被依法追究刑事责任的，由相关部门依纪依法作出处理。

第三条 承诺书的效力

（一）时间效力。如我方未中标，本廉洁承诺书的效力及于整个项目招投标活动；如我方中标，则本廉洁承诺书的效力及于项目招投标活动开始直至质保期结束。

（二）在招投标阶段，本廉洁承诺书是我方投标文件的组成部分，经我方签字盖章后生效，无论我方是否中标或中标后是否签订合同，对我方均具有法律约束力。

（三）如我方中标，本廉洁承诺书将成为我方与贵方签订的合同的组成部分，如遇合同无效或效力终止的，本廉洁承诺书仍独立有效。

第四条 其他

（一）本廉洁承诺书作为投标文件、合同的组成部分时，凡因本廉洁承诺书产生的或与本廉洁承诺书有关的任何纠纷均应按照投标文件、合同约定的争议解决方式予以解决；投标文件、合同对争议解决方式没有约定、约定不明确或者本廉洁承诺书独立生效的，我方同意有关纠纷由贵方住所地人民法院管辖。

（二）本廉洁承诺书一式三份，由贵我双方、主管部门各执一份，具有同等法律效力。

承诺单位（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

签署时间：      年      月     日